南京市浦口人民医院

静脉配置中心

所需设备

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320111-SMDG-G2024-0199

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2024年12月

目   录

第一章  招标邀请

第二章  投标人须知

第三章   评标方法、评分标准

第四章  招标技术规格及其他要求

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  投标文件格式及附件

第一章   投标邀请

苏美达国际技术贸易有限公司受南京市浦口人民医院委托，就静脉配置中心所需设备进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况及采购需求

项目编号：JSZC-320111-SMDG-G2024-0199

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静配中心贴签摆药一体机（核心产品） | 1台 |
| 2 | 智能分拣机 | 1台 |
| 3 | 智能洗筐机 | 1套 |
| 4 | PIVAS静脉用药集中调配中心管理软件 | 1套 |
| 5 | 水平层流洁净台 | 8套 |
| 6 | 生物安全柜 | 5套 |
| 7 | 多工位智能配液机器人（西林粉针） | 1台 |
| 8 | 多工位智能配液机器人（安瓿水针） | 1台 |

项目名称：南京市浦口人民医院静脉配置中心所需设备项目

采购预算：RMB600万元（人民币陆佰万元整）

是否接受进口：不接受

本项目所属行业：工业

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列一般资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年1月6日14：00（北京时间）

2、开标时间：2025年1月6日14：00（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1、本项目公告媒体：江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）

- 2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)

3、供应商诚信档案管理

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料，如未提供，投标被否决。

- 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市浦口人民医院

地址：南京市浦口区上河街166号

联系人：马老师

联系方式： 025-58532914

2.采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　址：南京市长江路198号苏美达大厦8F

联系人：邓梦诗

联系电话：025-84531619

3.项目联系方式

联系人：邓梦诗

联系电话：025-84531619

邮箱： dms@sumec.com.cn

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京市浦口人民医院 地址：南京市浦口区上河街166号 联系人：马老师 联系方式： 025-58532914 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联系人：邓梦诗 联系电话：025-84531619 联系地址：南京市长江路198号8F |
| 3 | 项目名称：南京市浦口人民医院静脉配置中心所需设备项目 项目编号：JSZC-320111-SMDG-G2024-0199 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 开标时间：2025年1月6日14：00（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 8 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到项目现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 9 | 现场勘查要求：本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 10 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为南京市浦口人民医院 ；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1线上融资

中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

3.2中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

3.2.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.2.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3节能产品、信息安全产品、环境标志产品

3.3.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

3.3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

3.3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.3.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.4进口产品政策

3.4.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

3.4.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

3.4.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5绿色采购

3.5.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.5.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.5.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

3.5.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.5.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

3.6创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.7网络产品、市场准入类产品采购

3.7.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

3.7.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

3.8脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

3.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

3.10落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  招标技术规格及其他要求

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将在原招标公告媒体发布更正公告。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，并签电子公章）：

10.1.投标函（格式见附件）；

10.2.资格证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书原件扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证（正、反面）原件扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明原件扫描件；

（7）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料原件扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）承诺书（格式见附件）。

10.3.开标一览表（格式见附件）

10.4.细目报价表（格式见附件）

10.5.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》原件扫描件。

10.6.商务响应偏离表（格式见附件）

10.7.技术响应偏离表（格式见附件）

10.8.设备主要性能的技术资料以及供应商认为需要提供的其他技术资料

10.9.售后服务实施方案等

10.10.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10.11.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10.12.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（1）投标供应商简介和经营情况说明；（格式见附件）

（2）如是小微企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

（3）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的提供，格式见附件）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如适用）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件。（如适用）

上述10.1-10.7项必须全部提供,否则投标文件无效。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.投标文件的编制要求和签署要求

12.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

12.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

12.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 四、投标文件的递交

- 13.电子投标文件的递交

- 13.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 14.投标截止日期

- 14.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

- 14.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 15.投标文件的拒收

- 15.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 16.投标文件的撤回和修改

- 16.1 投标文件的撤回

- 16.1.1 电子投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

- 16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 16.2 投标文件的修改

- 16.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

- 16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

17.开标

17.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

17.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

17.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

17.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

18.资格性审查：

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

18.2信用信息查询

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

19.评标

19.1评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

19.3 对投标文件的符合性审查

19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或“必须”字样说明的商务和技术要求。

19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

19.3.3.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

19.3.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.3.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

19.4投标文件的澄清

19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

19.4.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

19.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

19.5比较与评价

19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

19.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。

*注:采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

19.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（16）未通过符合性检查的；

（17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（18）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.7 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

- 六、授标

20.确定中标供应商

20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2中标人确定后，在南京公共采购信息网、江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

20.3中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5中标通知书发出后，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

21.评标过程的保密性

21.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.签订合同

22.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.招标代理服务费

23.1.领取中标通知时，中标供应商向采购代理机构一次性付清。

23.2.招标代理服务费：本招标项目代理服务费由中标供应商支付，代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算。收费标准为：100万以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为1.1%，500万元-1000万元费率0.8%。

23.3.服务费交纳账户：苏美达国际技术贸易有限公司

账号：7321010182300013675

开户银行：中信南京分行营业部

- 七、质疑和投诉

24.质疑

24.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

24.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

24.5 投标商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.6采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25.投诉

质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

第三章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格从低到高顺序）确定3名中标候选人，排名第1者，为中标单位。

二、政府采购政策执行办法：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，小数点后保留两位，四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 2 | 需求响应 | 39分 | 完全满足招标文件第四章招标技术规格及服务要求的得满分，▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余为一般项参数，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 注：▲参数须在投标文件中提供证明文件，（包括制造商技术白皮书或Data Sheet或国家承认的第三方机构出具的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，未标注页码将被视为负偏离。 |
| 5 | 所投产品综合性能评价 | 5分 | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作界面简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于采购需求的得5分；产品安全性较高、稳定性较好，操作界面较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，完全符合采购需求的得3分；产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得1分；其余或不提供不得分。 |
| 6 | 项目实施方案 | 5分 | 供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护方案： 方案完整全面，具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求，可执行性高得5分；方案较完整，可实施性较强，设备交付安装安排较合理，时间进度安排较合理，符合采购需求，可执行性较高得3分；方案简单，可执行性一般，时间安排较长，安装安排简单，基本符合采购需求得1分；其余或不提供不得分。 |
| 7 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 供应商根据该项目需求提供培训服务方案及技术支持方案，方案包括但不限于人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持及其他供应商可提供的服务：培训承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确的、具体可行的培训方案和措施，完全保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得5分；承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，可以保证使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得3分；承诺不太完善、不太合理、服务时间较短、有较少的培训方案和措施，有较少的支持方案，基本能保证使用单位能操作、维护和使用得1分；其余或不提供不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 5分 | - 供应商根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后人员、响应时间、售后措施，方案合理全面且详细，响应时间迅速，服务人员齐备，技术人员专业素养高且有经验，售后措施完善有效，优于采购需求得5分；方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，售后措施比较丰富，符合采购需求得3分；方案简单，响应时间速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，售后措施较少得1分；其余或不提供不得分。 |
| 9 | 应急方案 | 5分 | 供应商根据项目需求提供应急方案，方案包括但不限于应急方案及措施、应急人员安排、应急预案及应急时间：方案合理全面且详细，应急时间迅速，应急人员齐备，解决紧急事件经验丰富，应急措施切实有效，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，应急解决问题的时间短，优于采购需求得5分；方案较合理，应急时间较迅速，应急人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定紧急事件处理经验，应急措施比较有效，比较有预见性，应急解决问题的时间较短，符合采购需求得3分；方案简单，应急速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，应急措施比较简单，不太有预见性，应急解决问题的时间较长得1分；其余或不提供不得分。 |
| 10 | 业绩 | 5分 | 提供2021年12月1日以来（以合同签订时间为准）所投品牌同类项目的销售合同，每一份得1分，最高5分。（合同须明确显示设备品牌型号以及双方签章，提供不全的不得分） |
| 11 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

- 招标技术规格及服务要求

一、技术参数

| （一） | 静配中心贴签摆药一体机（核心产品） |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 系统设备自动接收静配中心的医嘱排药信息，设备自动拣选输液并进行贴签，与设备自动拣选的与输液匹配的针剂（西林瓶与安瓿瓶）自动汇总至药筐中，药筐装载调配完毕的药品传输至缓存工位；即药筐装载已贴签输液盒匹配针剂出筐效率。 |
| ▲1.2 | 采用一体化自动工作模式，全部排药流程无需人工参与。 |
| 1.3 | 整体设备要求外观一致，同一色系，视觉协调美观，符合医疗场景应用。 （证明材料需提供设备使用客户现场整体图片） |
| 1.4 | 设备支持500ML及以下软袋、可立瓶、可立袋的输液发放，30ml以下西林瓶、安瓿瓶的针剂发放。 |
| ▲1.5 | 一体化设备内部需实现从输液抓取到贴签摆药完成全流程的自动运行功能，无需多设备拼接组合完成摆药工作。（提供不少于三十秒可清晰展现一体化设备内部实现全流程自动化运行的视频） |
| 2 | 输液缓存及发放功能 |
| 2.1 | 设备具备输液缓存模块、抓取模块和传输模块，能够自动将输液自动抓取后放置在传输装置上进行下一个自动贴签步骤，无需人工参与。 |
| ▲2.2 | 缓存模块采用不小于两套可移动式输液缓存装置组成，具备不小于10个输液缓存槽，缓存装置具备辅助动力系统和转向系统。（提供可移动式输液缓存装置实物照片及工作视频） |
| 2.3 | 配置不少于1个输液拣选机械手，具备本体回转运动功能、上臂上下摆动功能、下臂左右回转功能、手腕回转和上下摆动功能，支持50-500ML软袋、可立袋、可立瓶的拣选工作，承重≥3KG。（提供不少于三十秒可清晰体现机械手拣选动作的视频） |
| 2.4 | 机械手具备混合视觉识别技术，既可识别图片、logo、多种文字，并可进行叠加识别，保证快速精准的区别出液袋种类。 |
| 2.5 | 传输模块采用同步运行的传输模式，确保输液的同步传输。 |
| 2.6 | 输液出药口配备智能纠错系统，精准监控出库的输液，系统识别到错袋，将会将错袋传送至废弃仓位，废弃箱装满之后，整箱送出。 |
| 3 | 输液贴签及传输功能 |
| 3.1 | 设备与输液缓存及发放系统并联，输液发放完毕后自动传输至贴签系统进行贴签工作。 |
| 3.2 | 自动接收医嘱信息，根据医嘱信息打印医嘱标签，系统可以自动识别溶媒的规格，并自动将标签贴附在正确的溶媒上。溶媒的包装形式包含软袋、可立袋等目前市场上常规的规格。系统可选择按主药、溶媒多种贴签规则模式。 |
| 3.3 | 自动接收HIS/PIVAS标签打印信息并自动进行标签打印工作。 |
| 3.4 | 传输轨道采用三段分体式传输结构，溶媒入仓、识别贴签以及缓存可同时进行，系统检测到异常溶媒，传输轨道末端自动下降将异常输液袋传输至异常箱。（提供不少于三十秒可体现分体式轨道结构及传输轨道末端下降的视频） |
| 3.5 | 输液核对装置视觉核对采集装置，核对待贴输液的品规，保证快速精准的区别出液袋种类。 |
| 3.6 | 贴签环节采用俯贴方式，根据不同溶媒的特性，比如可立袋、小头软袋、大头软袋等，系统通过参数配置，自动调整标签打印模组的高度、贴标的动作流程、节拍，有效的贴附标签，具备自动压覆功能和自动剔除有误标签功能（提供不少于三十秒可体现机械手运转动作的视频） |
| 3.7 | 贴签机通过视觉核对实时复核已贴签的溶媒，贴签准确率100%。 |
| 3.8 | 适用于500ml及以下大输液袋、直立瓶软袋均可贴签工作。 |
| 3.9 | 输液袋大小及标签规格等贴标参数均能实现预先设定。 |
| 3.10 | 实时监测输液贴签运作情况，提示报警。 |
| 4 | 针剂发药及缓存功能 |
| 4.1 | 具备智能发筐模块，在溶媒准备贴签前，提前发出不少于两个空筐，到达贴签模块的尾部，自动接收已经贴签成功的溶媒。无需人工手动将溶媒放进药筐。 |
| 4.2 | 药筐接收到贴签后的溶媒，通过集成在针剂发药模块内部的传输轨道，同步自动传输药筐至针剂发药机出药口位置同步取药。（提供不少于三十秒可体现药筐在针剂发药模块内部传输的视频） |
| 4.3 | 采用高精度机械手自动取药模式，机械手集成CCD视觉探头以及计数传感器，确保取药精准。（提供不少于三十秒可体现机械手取针剂动作视频） |
| 4.4 | 取药机械手支持多向移动，系统获取处方信息后，机械手自动移动至对应位置，通过传动装置进行触发式取药。（提供不少于三十秒可体现机械手多向移动及取药动作的视频） |
| ▲4.5 | 取药机械手具备针剂缓存箱，同一处方内药品一次即可发放完毕，无需多次取药，提高针剂发放效率。（提供不少于三十秒可体现取药机械手一次性取多只药品的视频） |
| 4.6 | 接收HIS/PIVAS信息后，取药机械手进行快速拣选分发，拣选针剂医嘱信息与同步拣选的输液医嘱信息匹配。支持西林瓶与安瓿瓶的存储与发放，最大可存放30ml的安瓿或西林瓶。 |
| 4.7 | 储药模块存储不低于240个储药单元，可存储不少于6000支针剂，整机采用模组化构造、可扩展。 |
| 4.8 | 储药单元具备自动整理药品功能，药品出口可根据存储药品形状进行精准定制，提高发药的准确性。 |
| 4.9 | 为提高发药效率，设备需支持后端补药，前端发药功能，工作过程中设备不停机更换弹夹。自动提示缺药，并有指示灯提示，定位具体的缺药单元。补药时，系统亮灯提示具体补药位置。（提供不少于三十秒可体现设备发药不停机补药的视频） |
| 4.10 | 可根据针剂药品大小和使用频度联组使用，随时调整针剂药品摆放量和储药单元存放空间，增加储药量。 |
| 4.11 | 针剂出药模块采用预缓存设计，可以利用间隙时间预发药品，节省整个流程时间。 |
| 4.12 | 设备末端配置药筐自动回收系统，支持不少于两个药筐同时回收。 |
| （二） | 分拣机 |
| 1 | 整套设备装置至少集成包含如下单元：操作控制台、控制系统、自动复核系统、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统、定位指示灯 |
| ▲2 | 设备整体为长条形上下双层结构，单套设备不做任何扩展满足不小于40个固定分拣仓位。（提供设备结构实物图片） |
| 3 | 每袋药品通过物理分隔，同步单向单层水平传输，不可转向。每个分拣段与分拣口尺寸等距匹配，保证分拣准确率100%准确。（提供不少于三十秒可体现设备传输方式的运行视频） |
| 4 | 设备分拣模块采用不少于10个循环式机械手组成，单个循环机械手同时支持左右两侧、上下双层共四个分拣仓位的非吸附抓取式分拣，传输带上具备防滑装置。（提供不少于三十秒可体现单只机械手支持四仓位的非吸附抓取式分拣运行视频） |
| 5 | 传输带上具备凸起与防滑结构：传输皮带两侧高中间低，确保塑瓶输液放置稳定；传输皮带凸起部分与分拣拨片齿牙交错，确保分拣扁平输液袋顺利分拣不卡料。（提供不少于三十秒可体现传输带防滑结构的运行视频） |
| 6 | 接收HIS系统信息或静配中心信息软件，在某一病区分拣完成后或达到分拣箱容量最大值时，自动提示该病区分拣完成或分拣箱已满，对应位置闪烁提示。 |
| 7 | 设备具备异常输液袋自动传出功能，对于漏拣、信息错误等PIVAS配制流程中出现的相关错误进行拦截，回收口位于入口的正后方（提供回收口在入口正后方实物图） |
| 8 | 在不断电的情况下，单一模块故障或无法使用设备有应急方案模式继续分拣，保证静配工作运行。 |
| 9 | 分拣仓内置小显示屏，显示仓内信息数据（提供分拣仓内置显示屏实物图） |
| 10 | 病区输液量较大可通过设置分派两个以上分拣箱供使用，一个分拣箱达到预警值，则自动分配位置到下一分拣箱 |
| 11 | 系统具有自动复核功能，通过操作控制台扫描系统扫描后，放置成品的操作人员可直接在控制系统界面进行成品复核工作 |
| 12 | 分拣机标配紫外线消毒装置，可定期消毒，减少药品污染的可能。 |
| 13 | 传送带及其他传送部位有输液成品卡住或工作异常时，提示报警 |
| 14 | 可与医院HIS系统无缝对接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，有能力并提供相应的各类软件接口升级服务 |
| 15 | 实时监测发药系统各组件运作情况，实时监控输液成品信息，包括药品的批次批号信息、已分拣处方信息、未分拣处方信息 |
| （三） | 智能洗筐机 |
| 1 | 独立的超声波清洗机构，对药筐进行超声波清洗，清洗速度快，清洁效果好，并且对药筐无损伤； |
| 2 | 采用PLC控制+触摸屏控制模式，人机交互方便，操作简单、易懂； |
| 3 | 采用机械手臂自动搬运，安全可靠； |
| 4 | 二次喷淋清洗模式，清洗无残留，更清洁更放心。 |
| 5 | 批量清洗模式，清洗效率更高； |
| 6 | 兼容性好，大小药筐都可清洗 |
| 7 | 设备占地面积＜1.8平方米，方便房间摆放。 |
| 8 | 设备清洗模式 ：超声波清洗+喷淋清洗+自动烘干 |
| 9 | 作业方式：不间断流水式作业 |
| 10 | 清洗效率:≥1600个/小时 |
| （四） | PIVAS静脉用药集中调配中心管理软件 |
| 一、摘要 |  |
| 系统概要 | - 1.1、系统采用多层(数据层、业务层、显示层)、模块化设计，可根据医院实际情况进行功能调整搭配，也可根据医院实际要求定制化功能开发。 - 1.2、系统采用软件和医疗行业先进成熟技术，流程设计合理，符合相关规范要求，系统稳定、高效运行，各种数据长期保留并可追溯。 - 1.3、系统数定时备份，定时归档出院患者数据。 - 1.4、支持多静配并行运行，每个静配中心按自己的特点独立模式运行。 - 1.5、支持多种工作模式，根据医院要求设置工作流程，在保证用药安全的前提下提高工作效率。 - 1.6、系统操作简单，使用方便快捷，支持按病区手动提取医嘱、自动提取医嘱方式，自动对瓶签进行批次划分。系统提供各种业务统计功能。 - 1.7、支持临时、长期医嘱24小时配置，上万袋输液无压力配置。 - 1.8、用药安全：提高用药安全和输液成品质量。提供医嘱审方功能，保障用药安全。可在每一个环节系统自动检查医嘱和患者状态，实时有效拦截退药医嘱，避免退药被加，造成浪费。 - 1.9、闭环管理：采用无线技术和二维码技术，通过移动设备实现全过程扫描，可对全部流程数据进行记录和追踪，包含病区成品接收、患者用药（需与护理系统对接），实现静配中心操作规范化、管理精细化，满足各种信息评审对数据的要求。 - 1.10、互联互通：本系统外可接收院内相关系统的共享数据，也可为其他相关系统提供共享数据，实现数据共享，拒绝信息孤岛。 - 1.11、个性化设计： - 1）系统提供上百种参数，可根据医院实际情况和用户使用习惯设置，满足医院各种使用场景。 - 2）通过第三方审查、自定义审查工具、药师手工审核相结合的方式实现多重医嘱审核。 - 3）在HIS支持的条件下，可实现配制时计费，不配制不计费，拦截到退药只需将药品放回货架即可。 |
| 运行要求 | - 1.12、服务器操作系统要求：Windows Server 2012或以上。 - 1.13、静配中心PC操作系统要求：Windows 7sp1或以上。 - 1.14、病区PC操作系统要求：Windows Xp，Windows 7或以上。 - 1.15、移动设备操作系统要求：Android7.0或以上。 |
| 系统对接 | - 1.16、支持各厂家HIS系统，支持WebService方式、视图方式等方式对接。 - 1.17、支持各厂家数据平台对接。 - 1.18、可对各种静配智能设备（包括贴签机、排药机、统排机、加药机、分拣机、配送轨道等）对接。 |
| 二、审方 |  |
| 审方方式 | 2.1、支持国内各合理用药系统的接入，如：美康、大通、逸曜等。 2.2、系统自带基于说明书、药典等文献的审方数据库，支持与诊断、体重、体表面积、实验室检查等项目相关的用药进行审方。 |
| 审方规则 | 2.3、系统提供自定义合理用药审查工具。 2.4、可自定义审查规则，配伍审查、用法（给药途径）、最大最小剂量、日剂量、连续用药天数、最大最小浓度、最大最小年龄、用药频次等项目的审查。 2.5、可对编辑系统自带规则和新增自定义规则 |
| 营养医嘱审查 | 2.6、系统自动计算营养医嘱相关营养参数并审核，并可在上瓶签显示相关参数。 2.7、可根据患者性别、年龄等自动计算所需营养参数值。药师可设置营养相关参数审方条件。 |
| 退方 | 2.8、可对审查未通过的医嘱进行拒发药，在HIS系统支持的条件下，可将退方信息发回医生站或护士站，病区护士或医生。 2.9、可实时查询到医嘱审查结果。 2.10、可自定义退方原因项目，并可以统计相关项目的退方医嘱，可导出统计结果和退方医嘱明细等。 |
| 三、规则 |  |
| 排批规则 | 3.1、系统依据各科室的实际用药习惯设置批次输液量、药品使用优先等设置批次规则。有效平衡个批次输液量，降低配制压力，保障患者用药不间断、不积压。 特殊科室可根据体重、体表面积、给药时长(可换算成滴速)进行排批次。 3.2、系统支持由病区指定批次和是否冲配。 |
| 摆药规则 | 3.3、可设置统排，单排等模式。 3.4、可对冰箱药、贵重药等药品单独打印摆药。 |
| 四、业务流程 |  |
| 医嘱提取 | 4.1、支持单病区、多病区、自动等提取医嘱信息，依据HIS医嘱和用药申请信息智能自动完成批次划分。 |
| 排批次 | 4.2、系统根据批次规则，自动对患者进行排批。系统自动标识用药有变动(与昨日不一样)的患者。 4.3、药师可根据实际情况对批次、冲配等进行修改。 4.4、系统自动检查病人各批次输液量，当因停药或其他原因造成某批次输液量不足时，自动提醒，避免该批次输液量不足时导致病人用药不接续。 4.5、可根据设置，将已排批的瓶签自动发送到贴签机。 |
| 瓶签打印 | 4.6、系统设置不同瓶签打印顺序。可按病区、批次、类型、主药等排序。 4.7、可选择统排、冰箱、贵重等药品进行打印。 4.8、支持标签重打，重打标签要有标记，支持单张重打、多选重打功能。 4.9、瓶签样式可根据实际调整，可打印避光、冷藏、高危、特殊用药说明等。 4.10、打印实时用药有效性，失效的用药不打印，减少浪费和不必要的工作。 4.11、可与贴签机实时同步打印进度。 |
| 贴签核对 | 4.12、系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 4.13、核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 4.14、核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 4.15、可与贴签机同步实时显示贴签进度。 |
| 摆药单打印 | 4.16、可按照科室、批次、药品分类等打印摆药汇总，方便药师拿药。 4.17、可根据医院实际情况现场调整单据格式。 4.18、支持针式打印机可以做到即打即停，合理利用纸张减少浪费。 |
| 摆药核对 | 4.19、系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 4.20、核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 4.21、核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 4.22、可与摆药机同步实时显示摆药进度。 |
| 进舱核对 | 4.23、系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 4.24、核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 4.25、核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 4.26、扫描电脑或移动设备可指定抗、普舱，非指定舱位瓶签自动提示拦截。 |
| 加药核对 | 4.27、系统支持多种设备方式进行加药核对扫描，电脑、移动设备、配置台显示屏。 4.28、显示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 4.29、核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 4.30、核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 4.31、核对设备可指定抗、普舱，非指定舱位瓶签自动提示拦截。 4.32、系统支持加药扫描时进行发药。对可收取配置的医院进行配置收费。 4.33、可与加药机同步实时显示加药进度。 |
| 出舱核对 | 4.34、系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 4.35、核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 4.36、核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 4.37、扫描电脑或移动设备可指定抗、普舱，非指定舱位瓶签自动提示拦截。 |
| 分拣核对 | 4.38、系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 4.39、核对时对打包药实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 4.40、核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 4.41、系统支持对打包药分拣扫描时进行发药。 4.42、可与分拣机同步实时显示分拣进度。 |
| 配送 | 4.43、系统支持打印配送或统计配送(统计数字，抄写在固定配送本上)，支持不同打印纸(双联纸、瓶签纸、A4纸等)，可根据实际需求调整配送单格式。 4.44、可与分拣机同步配送单信息。 4.45、可与配送轨道灯设备步实时显示配送进度。 |
| 退药 | 4.46、系统各环节扫描核对时，实时检查用药是否有效、否是存在退药信息等，及时拦截退药信息，并标识瓶签为退药。 4.47、系统支持对已发药的退药进行自动确认(需HIS支持)，减少药师确认操作。 |
| 五、病区 |  |
| 成品签收 | 5.1、系统提供病区护士站程序，可用于成品签收。 5.2、系统支持与移动护理系统对接，同步成品签收信息。 |
| 静配查询 | 5.3、查询本病区所有静配配制医嘱审方、药品配置进度等信息。 5.4、支持对输液进行暂停配制，打包、加急送到病区操作。静配扫描核对时可及时判断并提示相应信息，减少科室与病区之间电话沟通工作。 |
| 成品给药 | 5.5、系统支持与移动护理系统对接，同步成品输液信息，实现输液全流程追踪，实现用药闭环管理。 |
| 六、汇总统计 |  |
| 医嘱查询 | 6.1、查询进入静配系统的病人医嘱审方、瓶签、停嘱等信息。 6.2、可查询归档患者医嘱信息。 |
| 瓶签查询 | 6.3、可按不同条件查询系统瓶签信息，查看瓶签状态或流程操作信息。 6.4、支持按批次、分类、床号、患者信息、医嘱、药品等查询瓶签信息，方便快速找到所需内容。 6.5、可查询已归档患者瓶签信息。 |
| 工作量统计 | 6.6、统计各流程工作量，各流程可设置不同的工作系数，审方按医嘱数、瓶签按贴数。 6.7、加药工作量可按加药系数统计，也可按药品分类(普、抗、化、营)统计。 |
| 其他统计报表 | 6.8、可按日或时间段，统计科室药品用药量。 6.9、可按日或时间段，统计科室配置量。 |
| 七、系统设置 |  |
| 基础数据维护 | 7.1、系统提供科室、员工、频次、药品单位、药品等信息维护。 |
| 批次设置 | 7.2、设置静配批次名称、批次规则等。 |
| 药品设置 | 7.3、系统提供药品信息维护、药品与审方库关联维护。 7.4、系统提供药品分类维护，可自定义药品分类和相关属性，如抗生素、化疗药、高危药、特殊用法、储存方式、皮试等。 |
| 系统设置 | 7.5、系统各种参数设置，可根据医院用药习惯和人员操作习惯，对系统进行设置，使系统在符合医院流程情况下能更加安全、高效进行药品配置管理，同时便于工作人员操作静配系统。 |
| （五） | 水平层流洁净台 |
| 1 | 产品类型：双人单面洁净工作台 |
| 2 | 气流模式：水平流流 |
| 3 | 外形长度：≤1780mm |
| 4 | 工作区长度：≥1710mm |
| 5 | 工作台面高度：800±10mm |
| 6 | 工作区洁净度：100级 |
| 7 | 操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） |
| 8 | 工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调 |
| 9 | 工作区内部照度：≥600LX |
| 10 | 噪声：≤65分贝 |
| 11 | 采用世界名牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） |
| 12 | 具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 |
| 13 | 工作台面选用304不锈钢材质 |
| 14 | 两侧透明玻璃设计，亮度高，易清洁 |
| 15 | 内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 |
| 16 | 紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险 |
| 17 | 紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 |
| 18 | 可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 |
| 19 | 紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 |
| 20 | 底座分别设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 |
| （六） | 生物安全柜 |
| 1 | Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； |
| 2 | 双人操作，工作区宽度≥1500mm； |
| 3 | 前窗10度倾角设计，方便操作； |
| 4 | 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； |
| 5 | 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供证明资料； |
| 6 | 平板式工作台，一体成型； |
| 7 | 主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级； |
| 8 | 前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门； |
| 9 | 标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生； |
| 10 | 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行； |
| 11 | 风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命； |
| 12 | 风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s； |
| 13 | 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105； |
| 14 | 产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU； |
| 15 | 交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU； |
| 16 | 实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示进度0.01； |
| 17 | 风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； |
| 18 | 打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭； |
| 19 | 一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能； |
| 20 | 有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； |
| 21 | 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； |
| 22 | 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； |
| 23 | 企业通过ISO9001 ISO13485 ISO14001 ISO45001 |

| （七） | 多工位智能配液机器人（西林粉针） |
| --- | --- |
| 序号 | 功能技术指标 |
| 1 | 信息及智能化 |
| 1.1 | 网络对接：能无缝、无线对接医院 PIVAS/HIS 系统。 |
| 1.2 | 医嘱获取：能通过识别技术自动获取医嘱处方信息，无须手选。 |
| 1.3 | 药品属性识别/冲配模式选择：能自动识别药品难溶、易溶、起泡及瓶内压力属性及医嘱剂量，可自动选择冲配模式——无需手动 |
| 1.4 | 提示功能：遇医嘱发生变更时应自动警示——不予调配;扫描到非本批次调配的处方时，处方颜色自动改变—— 自动警示（需要提供设备实物照片证明） |
| 1.5 | 冲配剂量:能100%的执行医嘱剂量冲配;能按儿科非整支用药剂量—精准配置能按肿瘤患者公斤体重/或体表面积计算剂量—精准配置 |
| 1.6 | 指示、复核功能:能自动复核医嘱信息——显示于屏(可同时复核≥4组处方) 用药支数复核结果——能通过指示灯提示 放药位——每个放药位都有独立的指示灯提（需提供设备实物照片证明） |
| 1.7 | 注射器管理：配药品种变更——能够自动警示注射器更换、达到配药次数——能够自动提示更换注射器(需提供设备实物照片证明) |
| 1.8 | 混配模式：可实施不少于2个溶媒工位同时冲配不同药物且配置不同剂量（需提供设备实物照片证明） |
| 1.9 | 溯源性：配置过程实时记录，数据自动备份保存，支持数据导出功能，可追溯 |
| 2 | 结构特点 |
| 2.1 | 工位管理：每个溶媒工位对应不少于4个西林瓶工位（需提供实物照片证明） |
| 2.2 | 安全防护性：配药单元排列与回风口应平行、设备运行中不产生乱流，能够利用气流的贴壁效应将流经配药位的气流自动导流入回风口，使动态配药过程避免气溶胶外溢，对操作者有效保护。（需要提供设备实物验证视频证明） |
| 2.3 | 主机大小：长度≤700mm宽度≤450mm高度≤400mm，能放入生物安全柜即插即用(无需改造) |
| 2.4 | 注射器单元≥2组（需要提供设备实物图证明） |
| 2.5 | 西林瓶工位≥16个 (可扩展) （需要提供设备实物图证明） |
| 2.6 | 溶媒夹爪适用性：同一套夹爪装置能够同时适合多种溶媒瓶口(需要提供设备实物图证明) |
| 2.7 | 西林瓶夹爪：能适应大、小西林瓶口，能自动夹持和释放 |
| 2.8 | 西林瓶夹爪模式：上药自动夹持，配完自动掉落 |
| 3 | 操作系统 |
| 3.1 | 触控一体：屏显尺寸： ≥10 寸；简体中文 Windows10 |
| 3.2 | 登录方式：可通过密码、工号等多种方式登录 |
| 3.3 | 系统监控：实时监测系统各组件运作情况，实时监控相关信息 |
| 3.4 | 自动复位：开机，设备自动巡检、 自动复位 |
| 3.5 | 屏显内容：可同时显示 ≥4组处方信息、药品品名、规格、剂量等（需要提供设备实物图证明） |
| 3.6 | 冲药效率：实操效率达：180-300 袋/小时（需提供用户使用报告） |
| 3.7 | 人药分离：冲配过程无需手工干预，冲配时不接触药物和注射器 |
| 3.8 | 远程指导：应具备远程诊断修复功能，可以实施远程操作 |
| 3.9 | 注射器：支持通用注射器/专用注射器可选择 |
| 4 | 适应性 |
| 4.1 | 西林瓶：能适配高度≤70mm、外径≤40mm 的西林瓶 (包括大小瓶口) |
| 4.2 | 溶媒袋/瓶：可适配塑瓶、软袋 (包括百特软袋) 、可立袋、玻璃瓶50-500ml规格 |
| 4.3 | 可配药物：可配抗生素、细胞毒性药物、抗肿瘤药、普药（西林瓶粉剂、西林瓶水剂、西林瓶油剂） |
| 4.4 | 加药精度 (RSD)≤1.5%（需提供用户使用数据报告） |
| 4.5 | 药液残留≤0.15ml |
| 4.6 | 设备质量≤38kg |
| 4.7 | 工作噪音≤50db |
| 4.8 | 设备供电：DC24V 安全电压，确保用电安全 |
| 4.9 | 设备成熟度要求：拟投标设备产品至少在3家医院静配中心连续使用>3年，提供证明材料，以证明产品临床使用的成熟度、稳定性与可靠性 |

| （八） | 多工位智能配液机器人（安瓿水针） |
| --- | --- |
| 序号 | 参数和性能要求 |
| 1 | 基本要求 |
| 1.1 | 代替手工能够完成各种安瓿瓶水针剂输液的信息化、智能化、个性化精准调配。自动完成安瓿瓶的割、消、掰及药液转移，实现水针输液的双工位高效率的配置；效率达到人工的双倍；采用独有割瓶、消毒技术，避免玻屑、碎瓶，保证成品输液质量；同时，避免人为差错和对操作者的伤害。 |
| 2 | 设备以及系统功能 |
| 2.1 | 主机尺寸：长度≤160mm、宽≤390mm、高度≤540mm, 放入生物安全柜内即插即用(无需改造)； 不影响舱内净化效果（需要提供设备实物照片证明） |
| 2.2 | 操作系统：Windows10、触屏操作屏、显尺寸：≥8寸、简体中文、实时监测系统各组件运作情况 |
| 2.3 | 登录方式：用户可通过密码、工号等多种方式登录系统；密码三级管理，可以设置和分配使用权限；开机，设备自动巡检、自动复位 |
| 2.4 | 网络对接：设备通过院内部局域网无缝对接PIVAS/HIS系统 |
| 2.5 | 医嘱获取：通过扫描自动获取医嘱处方信息，自动按医嘱处方剂量调配，无须手选 |
| 2.6 | 扫描系统配置：扫描系统，可实现≥2袋溶媒批量扫描 |
| 2.7 | 溶媒工位：溶媒工位＞2，注药、抽液可转换（需要提供设备实物照片证明） |
| 2.8 | 安瓿瓶工位数：载盘同时容纳多支安瓿瓶，各规格插孔可根据用户需求定制 |
| 2.9 | 安瓿工位规格：至少能放置2ml，5ml，10ml三种安瓿瓶规格（可根据客户需求定制）（需要提供设备实物照片证明） |
| 2.10 | 割瓶、消毒方式：自动割瓶、消毒技术，避免瓶内玻屑及破瓶 |
| 2.11 | 医嘱变更提示：医嘱发生变更自动警示（需要提供设备实物照片证明） |
| 2.12 | 调配批次管理：遇非本次调配处方时自动警示 |
| 2.13 | 剂量执行模式：整支剂量可配；儿科1/2、1/3、1/4等非整支剂量可配；个体化(如按肿瘤患者公斤体重/或体表面积计算）剂量可配 |
| 2.14 | 复核功能：自动复核医嘱用药品规，显示于屏幕；自动复核用药剂量，自动按核准剂量调配 |
| 2.15 | 耗材管理：当新扫描处方药品与当下调配药品不能混配时，系统自动警示更换耗材，避免交叉污染（需要提供设备实物图证明） |
| 2.16 | 注射器单元：≥2组（需要提供设备实物图证明） |
| 2.17 | 输液调配数量：支持一次调配输液量＞2袋（需要提供设备实物照片证明） |
| 2.18 | 舱内计费：根据客户需求，可实时舱内扫描计费 |
| 2.19 | 溯源性：配置过程实时记录，数据自动备份，可追溯 |
| 2.20 | 配置效率：双工位可交替进行工作，单复方都可配置，配置效率可达300-400支/小时 |
| 2.21 | 屏显内容：可同时显示≥2组处方，自动显示各处方医嘱信息，如溶媒、药品的品规、数量等。 |
| 2.22 | 远程指导：根据用户需求，可实施远程设置、升级、指导服务 |
| 2.23 | 加药精度（RSD）≤1.5% |
| 2.24 | 药液残留≤0.15ml |
| 2.25 | 设备质量≤28kg |
| 2.26 | 设备供电：24V安全电压 |

- ★二、付款方式：合同签订后预付30%，货到验收合格后付60%，1年后付10%。

- ★三、交货期及交货地点

- 1、交货期：合同签订后15天内交货

- 2、交货地点：院方指定地点

- 四、售后服务

- 1、供方负责装机调试，并为需方操作人员和维修人员进行至少2个小时的现场培训，指导需方人员掌握设备的使用方法、程序、步骤，并掌握日常维护保养方法。

- 2、提供设备的使用说明和相关要求及注意事项，协助需方制定设备操作规程。

- 3、保修期内，供方免费提供至少2次/年的现场回访及设备性能检测和维护，并提供检测维护报告。

- 4、保修期结束后，供方提供维修服务，只收配件费用。

- 5、供方在接到需方设备故障报修，维修响应时间8小时内，上门维修时间在24小时以内。

- ★五、质保期：3年

- 第五章  合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19. 合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需完成网上备案。

十、争议解决

20. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21. 合同份数。

合同一式四份，甲、乙方双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购监管部门一份。

22. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

- 第六章  合同特殊条款

- 甲方：

乙方：

根据采购编号           采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款方式：

3、付款方式：银行汇票或转帐。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为        年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：甲方指定地点并通过甲方验收。

3、附货物一并交付甲方的资料。

- 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

- 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

- 第七章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

- （一）投标函(格式)：

投  标  函

致苏美达国际技术贸易有限公司：

我方收到贵方编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供苏美达国际技术贸易有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者苏美达国际技术贸易有限公司恶意串通、决不向采购人、苏美达国际技术贸易有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

招标编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（招标编号：）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

招标编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目                        的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

- (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（招标编号：              ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章)                            招标编号：

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 品牌 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位产品 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（六）细目报价表 (格式)：

细目报价表

投标人名称（盖章）                              招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）商务响应偏离表（格式）：

商务响应偏离表

招标编号：

| - 序号 | - 招标文件条目号 | - 招标文件要求的商务条款 | - 投标文件响应情况 | - 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、1、投标人应对招标文件《招标技术规格及服务要求》二、服务要求、三、售后服务的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为完全响应招标文件的商务条款要求。

- “偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- （八）技术响应偏离表（格式）：

技术响应偏离表

- 招标编号：

| - 序号 | - 招标文件条目号 | - 招标要求规格 | - 投标文件响应情况 | - 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、投标人应对招标文件《招标技术规格及服务要求》一、技术要求”的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

- 2、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

- 3、如果行数不够，请自行增加。

### 投标供应商简介和经营情况说明：

投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：