南京鼓楼医院

既有建筑安全鉴定检测及监测服务

采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-SOHO-C2025-0018

代理机构编号：1802-254206191WKF

（非专门面向中小企业）

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

二〇二五年五月

# 总目录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 7

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………21

- 评审方法与评审标准………………………36

- 响应文件格式………………………………38

# 第一章磋商邀请

受南京鼓楼医院（采购单位）委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就南京鼓楼医院既有建筑安全鉴定检测及监测服务采购项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-SOHO-C2025-0018

2.项目名称：南京鼓楼医院既有建筑安全鉴定检测及监测服务采购项目

3.预算金额：100万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为90万元（响应报价超过最高限价作无效标处理）

5.采购需求（简介）：南京鼓楼医院既有建筑安全鉴定检测及监测服务（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后六个月内。

7.本项目不接受联合体参加磋商

8.不允许中标后分包或转包

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.7凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须提供法人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（2）提供供应商授权代表在响应文件接收截止日前半年内任一月份供应商为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），如果是法定代表人直接参与磋商的可不提供；

（3）具有有效的省级以上（含省级）建设工程管理部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（含主体结构现场检测，钢结构工程专项检测资质，测绘资质）（提供证书复印件并加盖公章）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日。（5个工作日后仍可以下载竞争性磋商文件，但下载的竞争性磋商文件，视为非有效方式且不作为供应商权益收到损害的证明材料和依据。）。

2.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。（如有变化以最新为准）

3. 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

## 四、提交响应文件截止时间

1.响应文件接收截止时间（北京时间）：2025年06月23日09时30分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn、https://njgc.jfh.com）更正公告。

5.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签章并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从采购公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 七、本次磋商联系方式

1、采购人信息

采 购 人：南京鼓楼医院

联系地址：南京市中山路321号

联 系 人：刘老师

联系电话：025-83106666-66507

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

联 系 人：吴岢非

联系电话：025-52875983

邮    箱：wkf@sumex.com.cn

3、项目联系方式（业务）

项目联系人：张宁珊（项目负责人），唐莹（助理）

电话：025-52874012，52874091

# 第二章供应商须知

## 一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称“磋商”）方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应当在响应文件提交截止时间至少5日前一次性书面提出，采购代理机构不得拒收。

8.磋商文件的修改

8.1采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对竞争性磋商文件进行修改，修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件提交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2竞争性磋商文件的修改内容将构成竞争性磋商文件的一部分，对所有购买了竞争性磋商文件的供应商具有约束力。

## 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

## 六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.供应商对采购活动事项有疑问的，统一向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构，在质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

32.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按采购文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

33.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

34.质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到磋商文件之日起或竞争性磋商公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

35.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

36.本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购人/采购代理机构联系方式。

37.采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

技术服务合同

项目名称:

委 托 人:

（甲方）

受 托 人:

（乙方）

签订地点:       省／（市）    ／    市、县（区）

签订日期:       年   月   日

有效期限:       年   月   日至    年   月    日

填  表  说  明

一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。

技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所签订的合同。

技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划。 不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、服务内容、方式和要求

属技术服务，此条款填写特定技术问题的难度和范围，主要技术经济指标及效益情况，具体做法、手段、程序以及交付成果的形式。

属技术培训，此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。

属技术中介，此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项

包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。

六、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

| 委 托 人 ∧ 甲 方 ∨ | 名称（或姓名） | （签 章） |  |  |  | 技术合同专用章 或单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签 章） |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签 章） |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 | （签 章） |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  | 邮政 编码 |  |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 受 委 托 人 ∧ 乙 方 ∨ | 名称（或姓名） | （签 章） |  |  |  | 技术合同专用章 或单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | （签 章） |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签 章） |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 | （签 章） |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  | 邮政 编码 |  |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就 既有建筑安全鉴定检测及监测服务 项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求

1.甲方委托乙方对              进行既有建筑安全鉴定检测及监测，乙方接受委托。

2.乙方对相应建筑的屋面、外墙、结构、吊顶、幕墙等进行安全鉴定检测及监测，了解建筑使用历史和使用现状，调查相关范围内的情况，并对建筑相关范围的质量现状进行评定，分别出具鉴定检测报告及整体综合报告。

3.乙方根据甲方提供的建筑结构等资料，结合现场调查和检测的结果，按照有关国家规范的规定，对相应建筑进行屋面、外墙、结构、吊顶、幕墙等鉴定检测及监测。

4.乙方根据分析结果提出安全鉴定检测结论，提交经认证的书面鉴定检测报告。

二、工作条件和协作事项

1.甲方向乙方提供既有建筑安全鉴定检测及监测所需的相关资料（包括建筑现有资料及其他相关资料）。

2. 甲方配合乙方工作人员的现场排查及检测工作（包括：现场准备工作和提供水电）。

三、履行期限、地点和方式

本合同自   年   月  日至  年  月   日在                       履行。

1．乙方于本合同生效、甲方提供的基础资料基本齐全后开始履行服务内容，按本条第3款规定的时间进度完成上述工作。

2．书面工作在乙方单位完成，现场工作在建筑所在地完成。

3．现场工作在正式进场后            内完成，正式书面技术报告在现场工作完成后              内提交。

四、验收标准和方式

技术服务按 国家、行业 标准，采用鉴定检测报告 方式验收。

五、报酬及其支付方式

（一）本项目金额（技术服务金额，大写）：      万元（含税）。

（二）支付方式：

出具最终检测报告并经采购人确认后支付合同总价的90%，一年后支付合同总价的剩余10%。

六、违约金或者损失赔偿额的计算

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

乙方负责现场检测时的安全，如因乙方原因出现人身安全事故，乙方承担全部责任。

1.乙方现场检测需要的工具、梯子或移动平台均由乙方准备，取样鉴定检测，也由乙方负责。

2.按本合同约定的工期，提前完成无奖励；延迟完成时，每延迟一天，罚款100元。延迟10天以上，视为违约，甲方可单方解约。

3.甲方应提供乙方适当的工作方便，协助办理有关手续。

4.甲方应按合同规定的时间节点付款，每延迟一天，赔偿乙方合同总额的千分之一。如果延迟30天以上，乙方可单方解约。

七、解决合同纠纷的方式

在履行本合同过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，双方约定可向当地（被鉴定房屋所在地）的人民法院起诉。

八、其他

1.本合同经甲、乙双方盖章，并经双方法定代表人或其授权代表签字后生效。

2.本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

3.本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

# 第四章采购需求

## 第一部分：项目概况

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 既有建筑安全隐患排查检测 | 合同签订后六个月内 |

## 第二部分：服务要求

既有建筑安全隐患排查检测内容：

## 1、排查检测范围

### 1.1南扩楼钢结构（1、6层图书馆区域钢结构；2、门诊收费处2-5层大跨度钢天桥）+本部院区外幕墙

1.1.1大跨度钢结构屋面（混凝土屋面）建筑排查

1.1.1.1屋面、临边各部位是否存在违规堆放各种材料设备等荷载超限的现象；

1.1.1.2屋面结构是否按图纸施工，是否存在违建加建等影响结构安全的现象；

1.1.1.3屋面结构杆件是否存在明显锈蚀、变形现象，节点连接是否存在松动或损坏现象；

1.1.1.3屋面结构是否存在明显向下变形现象，必要时采用全站仪进行挠度测量；

1.1.1.4调查功能布局是否有变更，结构体系是否有调整；

1.1.1.5结构实体强度的检测，并进行必要的验算；

1.1.1.6其他存在安全隐患的异常现象。

排查结果评定方法

综合上述检查及检测内容判定是否存在安全隐患或者不存在安全隐患。

1.1.2本部院区外幕墙（包含不限于外墙瓷砖、玻璃幕墙、水泥板、保温材料）排查

本次外墙排查包含外墙及外幕墙：水泥板幕墙、1#楼至南扩楼连廊玻璃幕墙、3号楼和4号楼小连廊玻璃幕墙、1号楼外墙及西侧观光电梯玻璃幕墙、3号楼大门雨篷、南扩外幕墙北面拉索玻璃幕墙及住院部6层顶幕墙。检查单元划分、抽样数量。

1.1.2.1检查单元的划分应符合下列规定：

①不同结构形式的外墙应单独划分检查单元；

②同一结构形式的外墙，按每5000m2划分为一个检查单元，不足5000m2时单独划分为一个检查单元。

1.1.2.2外墙子单元抽样应符合下列规定：

①外墙（包含外墙瓷砖、玻璃幕墙、水泥板、保温材料等）全面检查。

②保温材料查验：详见下表。

③室外装饰构件检查随机抽取1%，且不少于5处。

④开启窗检查随机抽取1%，且不少于5处。

⑤受力构件每幅幕墙应按各类节点总数的3%抽查，每类节点不应少3个。

⑥雨水渗漏检查随机抽取1%，且不少于5处。

⑦拆改部位全数检查。

⑧对已出现异常现象既有建筑幕墙，上述2-5项抽样数量加倍。

外墙保温材料查验说明

| 项 目 | 外墙保温材料 |
| --- | --- |
| 安全隐患 | 脱落、开裂、防火隐患 |
| 排查方法 | 1、脱落/空鼓排查 用敲击锤轻击墙面，听声音（空鼓声明显区域标记位置）。 红外热成像仪辅助检测温度异常区域（空鼓处导热差异会显示色差）。 2、开裂排查 - 检查保温板接缝、门窗洞口四周等应力集中部位是否有裂缝（宽度＞0.2mm需记录）。 3、防火安全排查 抽样钻孔（隐蔽处）确认实际材料是否与图纸一致（如标注A级实际为B1级）。 检查高层建筑防火隔离带是否按规范设置（如每3层设一道A级岩棉隔离带）。 4、防水与耐久性 渗水痕迹检查，检查墙面是否有水渍、发霉，尤其是保温板接缝处。 使用湿度仪检测墙面含水率（超过10%需警惕）。 耐候性检查： 检查外饰面（如涂料、瓷砖）是否起皮、脱落（可能因保温层变形导致）。 |

外墙安全隐患排查方法：

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板是非安全玻璃 |  |
|  |  | 2.面板有破碎、破裂现象 |  |
|  |  | 3.面板有缺损 |  |
|  |  | 4.中空玻璃有起雾、结露、霉变、丁基胶出现流油现象 |  |
|  |  | 5.夹层玻璃有分层、起泡、脱胶现象 |  |
| 2 | 外墙瓷砖 | 按规范执行 | 辅助工具 |
| 3 | 水泥板 | 按规范执行 | 辅助工具 |
| 2 | 室外装饰构件 | 1.脆性构件有破碎、破裂等现象 |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等现象 |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 3 | 开启窗 | 1.合页（铰链）、滑撑、撑挡、执手、锁点、锁座等五金配件有损坏、松脱或缺失 | 手试 |
|  |  | 2.固定开启窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |
|  |  | 3.开启窗启闭受阻、明显下坠或变形 | 手试 |
|  |  | 4.外开开启窗中空玻璃下部未设托架 |  |
| 4 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接螺杆组件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.立柱、横梁连接松动、位移、明显变形 | 内窥镜 |
|  |  | 4.玻璃肋有明显裂纹、损伤 | 内窥镜 |
|  |  | 5.点支承驳接头、驳接爪明显变形、松动 | 内窥镜 |
|  |  | 6.应力索松弛、杆明显变形，钢绞线有断丝、锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 7.竖龙骨、横龙骨连接及紧固件及焊缝锈蚀 | 内窥镜 |
| 5 | 雨水 渗漏 | 1.幕墙室内侧有严重的渗漏现象 |  |
|  |  | 2.开启窗闭合不紧密、下雨时会连续渗漏 |  |
|  |  | 3.密封胶有硬化、起泡、开裂、脱胶现象 | 手试 |
| 6 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造、窗扇被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.室内吊顶、隔墙等直接固定在幕墙受力构件上 |  |
|  |  | 4.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

金属幕墙安全隐患排查方法：

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板有划痕、起鼓、变形现象 |  |
|  |  | 2.面板有缺损现象 |  |
|  |  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 | 手试 |
|  |  | 4.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 2 | 室外 装饰 构件 | 1.构件有松动、松脱现象 |  |
|  |  | 2.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 3 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接及紧固件有损坏，松动、缺损或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.立柱、横梁连接松动、焊缝严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 4.立柱、横梁有明显变形 | 内窥镜 |
| 4 | 雨水 渗漏 | 1.密封胶有明显硬化现象 | 手试 |
|  |  | 2.密封胶有脱胶、开裂、起泡现象 |  |
| 5 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

石材幕墙安全隐患排查方法：

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板有破碎、破裂、掉角现象 |  |
|  |  | 2.面板坠落缺损 |  |
|  |  | 3.面板有明显松动、松脱现象 | 手试 |
|  |  | 4.面板之间有不正常挤压、错位 |  |
| 2 | 室外装饰构件 | 1.构件有破碎、破裂等现象 |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等现象 |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位 |  |
| 3 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接及紧固件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.竖龙骨、横龙骨连接和紧固件及焊缝锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 4.挂件缺失及有明显变形、锈蚀 | 内窥镜 |
| 4 | 雨水 渗漏 | 1.密封胶有明显硬化现象 | 手试 |
|  |  | 2.密封胶有脱胶、开裂、起泡现象 |  |
|  |  | 3.开放式幕墙未设镀锌板等防风雨措施 |  |
| 5 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

人造板材幕墙安全隐患排查方法：

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板有破碎、破裂现象 |  |
|  |  | 2.面板坠落缺损 |  |
|  |  | 3.面板之间有不正常挤压、错位 |  |
|  |  | 4.面板有松动和松脱现象 | 手试 |
|  |  | 5.面板背部、侧面连接件有松动、损坏 |  |
| 2 | 室外 装饰 构件 | 1.构件有破碎、破裂等现象 |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等现象 |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 3 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接及紧固件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.竖龙骨、横龙骨连接及紧固件及焊缝锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 4.挂件有明显变形、锈蚀 | 内窥镜 |
| 4 | 雨水 渗漏 | 1.密封胶有明显硬化现象 | 手试 |
|  |  | 2.密封胶有多处脱胶、开裂、起泡现象 |  |
|  |  | 3.开放式幕墙未设镀锌板等防风雨措施 |  |
| 5 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

排查结果评定方法

（1）外墙瓷砖、幕墙面板、室外装饰构件、开启窗、受力构件、雨水渗漏、拆改部位各项均未发现安全隐患，幕墙评定结论为：未发现明显安全隐患，加强日常维护管理。

（2）外墙瓷砖、幕墙面板、开启窗、受力构件、拆改部位四项中未发现安全隐患，仅少量开启窗渗漏或室外装饰构件少量位置有松动、松脱、裂缝现象，幕墙评定结论为：有一般安全隐患和影响正常使用，委托专业机构检测鉴定。

（3）外墙瓷砖、幕墙面板、开启窗、受力构件、拆改部位四项中发现1～2项存在安全隐患或幕墙内侧有严重渗漏、室外装饰构件多处松脱、裂纹等现象，幕墙评定结论为：有严重安全隐患，应立即采取解危措施。

（4）外墙瓷砖、幕墙面板、室外装饰构件、开启窗、受力构件、雨水渗漏、拆改部位均存在1项及以上安全隐患，幕墙评定结论为：幕墙丧失使用功能，整体危险，建议拆除。

（5）保温材料评定方法详见下表：

| 评定方式 | 1、标记问题区域（图纸+照片) 2、分级处理（如局部空鼓为低风险，大面积脱落为高风险）。 3、评定结论：短期应急（如加固）、长期方案（如更换材料）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评定结论 | 问题类型 | 可能原因 | 解决措施 |
|  | 保温层脱落 | 粘结面积不足、锚栓失效 | 加固锚栓，空鼓处注胶修复或局部更换 |
|  | 墙面渗水 | 防水层破损、接缝未密封 | 修补裂缝，涂刷防水涂料 |
|  | 防火不达标 | 材料以次充好 | 更换为A级材料（如岩棉），增设隔离带 |
|  | 保温性能下降 | 材料老化、受潮 | 检测导热系数，更换失效部分 |

### 1.2南京鼓楼医院院区（1号、2号、3号、4号、15号、南扩楼）楼栋结构安全排查

房屋结构安全排查应分场址安全排查、地基基础安全排查和上部结构安全排查三部分。排查内容包括：

1.2.1房屋基本信息调查

依据《城镇房屋结构安全排查技术要点（试行）》对待排查建筑的进行结构安全排查工作，首先收集房屋基本信息包括但不限于房屋名称、所属市（区）县、房屋地址、产权单位或管理者、总层数、建筑面积、结构型式、相关的设计、竣工、修缮年份等文件资料，对于有修缮历史的建筑了解建筑现阶段的结构状态以及在使用过程中发生过加固、改造等信息详细，拍摄建筑立面照片，填写房屋基本信息记录。

1.2.2房屋场址安全排查

房屋场址安全排查应重点检查房屋遭受洪涝、地质灾害、采空区、台风以及病险库、淤地坝、尾矿坝等的威胁情况。场址安全排查应充分利用现有的各类灾害历史资料和危险性评定结果。

1.2.3上部结构安全排查

1.2.3.1评定为危险房屋情况（排查内容参照国家最新标准执行）

1.2.3.2评定为潜在危险房屋情况（排查内容参照国家最新标准执行）

1.2.3.3评定为暂无危险房屋情况不属于危险房屋和潜在危险房屋的，可评定为暂无危险房屋。

1.2.3.4填写上部结构安全排查记录，并给出上部结构安全排查结论

房屋结构实体排查表及方法：

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 强度 | 砖砌体结构强度排查 | 测定法分别测定砂浆及砖强度 |
|  |  | 钢结构强度排查 | 声波法、硬度法 |
|  |  | 混凝土结构强度排查 | 回弹法、取芯法 |
|  |  | 木结构强度排查 | 缺陷检测、变形检测 |
|  |  | 其他结构强度排查 | 根据结构类型自行考虑 |
| 2 | 沉降位移检测 | 有怀疑的建筑物、构筑物沉降观测 | 沉降观测 |
|  |  | 有怀疑的构件变形观测 | 变形、扰度等观测 |
|  |  | 开裂构件变形观测 | 变形观测 |

### 1.3鼓楼医院老院区（1号、2号、3号、4号、15号、南扩楼）室内吊顶排查

1.3.1公共建筑室内吊顶（尤其人员密集区域）检查：

1.3.1.1检查吊顶外观有无变形、开裂、塌陷等不安全情况；

1.3.1.2吊顶面层是否存在异常下挠、松动现象；

1.3.1.3吊杆、龙骨、基体锚固件是否存在脱落、松动变形、明显锈蚀现象；

1.3.1.4吊顶是否存在积水、面层吸水增重现象；

1.3.1.5检查主次龙骨连接挂件厚度是否满足规范要求

1.3.1.6主龙骨间距、吊杆间距、吊杆长度及吊杆距主龙骨端部和距墙的距离是否符合要求，吊杆过长时检查是否设置反向支撑或钢结构转换层；

1.3.1.7较重的灯具、重型设备或电扇、音箱等有震动荷载的设备是否直接安装在吊顶龙骨上；

1.3.1.8显示屏、广告吊杆、设备支吊架与基体连接是否存在松动、滑脱现象；

1.3.1.9其他存在安全隐患的异常现象。

逐层排查吊顶材料是否合格，吊顶结构稳定性。吊顶施工质量具体评判。电气设施线路布置合理性和年限。

1.3.2吊顶检测规范及安全隐患排查方法

1.3.2.1检验批划分、抽样数量

检验批的划分应符合下列规定:

同一时期施工的吊顶（品牌相同）工程每50间（大面积房间和走廊按吊顶面积30平方米为一间）应划分为一个检验批。如果房间数不足50间，也应划分一个检验批。

1.3.2.2吊顶安全隐患排查方法

①吊顶材料质量：检查吊顶材料是否符合国家标准，是否存在开裂、变形、起泡等问题。

②吊顶结构设计：检查吊顶结构设计是否合理，荷载是否满足要求，是否存在超载现象。

③吊顶施工工艺：检查施工工艺是否符合规范，是否存在高空作业、用电安全等隐患。

④吊顶维护保养：检查维护保养是否到位，是否存在水渍、污渍等损害。

⑤外观检查：检查吊顶外观有无变形、开裂、塌陷等不安全情况。

⑥安装牢固性：检查吊杆、龙骨和面板的安装是否牢固，构配件有无变形、脱扣、锈蚀、破损等。

⑦荷载和震动源：检查有无额外较大荷载加载在吊顶上，吊顶龙骨上有无震动源，有无渗漏水浸泡导致吊顶板材吸水增重。

⑧其他影响因素：检查其他影响吊顶使用安全的因素，如防腐处理、防火处理等。

1.3.2.3吊顶分类具体安全隐患排查方法

（1）整体面层吊顶工程

①技术要求：吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查。

②技术要求：整体面层吊顶工程的吊杆、龙骨和面板的安装应牢固。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

③技术要求：吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

④技术要求：石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层板时×面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法：观察。

（2）吊顶一般项目

①技术要求：面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法：观察；尺量检查。

②技术要求：面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口端子和检修口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、严密。

检验方法：观察。

③技术要求：金属龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，应无翘曲和锤印。木质龙骨应顺直，应无劈裂和变形。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

④技术要求：吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

⑤技术要求与检验方法（整体面层吊顶工程安装）

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 缝格、凹槽直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

（3）板块面层吊顶工程

①技术要求：吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

②技术要求：面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。当面层材料为玻璃板时，应使用安全玻璃并采取可靠的安全措施。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

③技术要求：面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。

检验方法：观察；手扳检查；尺量检查。

④技术要求：吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

⑤技术要求：板块面层吊顶工程的吊杆和龙骨安装应牢固。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

技术要求与检验方法：

| 项次 |  | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 表面平整度 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |  |  |
| 3 | 接缝高低差 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |  |  |  |

（4）格栅吊顶工程

①技术要求：吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

②技术要求：格栅的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

③技术要求：吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

④技术要求：格栅吊顶工程的吊杆、龙骨和格栅的安装应牢固。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

技术要求与检验方法（格栅吊顶工程安装）：

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属格栅 | 木格栅、塑料格栅、复合材料格栅 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 格栅直线度 | 2 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

排查结果评定方法

判断结果是否符合技术要求——存在风险隐患或者不存在风险隐患。

### 1.4江北院区幕墙排查

幕墙排查项目分为幕墙面板、室外装饰构件、开启窗、受力构件、雨水渗漏和拆改行为检查6个项目。

1.4.1幕墙面板检查：

1.4.1.1脆性面板有无破碎、破裂现象;

1.4.1.2脆性面板有无缺损现象;

1.4.1.3面板有无松动、松脱、剥离等现象;

1.4.1.4面板之间有无不正常挤压、错位及变形。

1.4.2室外装饰构件检查：

1.4.2.1脆性构件有无破碎、破裂等现象；

1.4.2.2构件有无松动、松脱、裂纹等现象；

1.4.2.3构件有无不正常挤压、错位及变形。

1.4.2开启窗检查：

1.4.2.1合页（铰链）、滑撑、撑挡、执手、锁点、锁座等五金配件有无损坏、松脱或缺失等现象；

1.4.2.2固定开启窗五金配件的螺钉有无损坏、缺失或严重锈蚀等现象；

1.4.2.3开启窗有无启闭受阻、明显下坠或变形等现象。

1.4.3受力构件检查包括以下内容：

1.4.3.1构件有无松动、位移、裂纹等现象；

1.4.3.2构件之间有无不正常挤压、错位或变形现象；

1.4.3.3构件的外露连接及紧固件有无损坏、缺失或严重锈蚀现象。

1.4.4雨水渗漏检查包括以下内容：

1.4.4.1幕墙室内侧有无严重渗漏现象；

1.4.4.2开启窗有无闭合不紧密、功能性损坏和障碍，且下雨时会连续渗漏现象；

1.4.4.3密封胶有无脱胶、开裂、起泡等现象。

1.4.5拆改行为检查包括以下内容：

1.4.5.1幕墙受力构件、连接构造、防火封堵和防雷连接有无拆卸、更改等现象；

1.4.5.2室内吊顶、隔墙等有无直接固定在幕墙受力构件上等现象；

1.4.5.3有无擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告牌等现象。

1.4.6检查单元划分、抽样数量

1.4.6.1检查单元的划分应符合下列规定：

①不同结构形式的幕墙应单独划分检查单元；

②同一结构形式的幕墙，按每5000m2划分为一个检查单元，不足5000m2时单独划分为一个检查单元。

1.4.6.2幕墙子单元抽样应符合下列规定：

①幕墙面板全面检查。

②室外装饰构件检查随机抽取1%，且不少于5处。

③开启窗检查随机抽取1%，且不少于5处。

④受力构件每幅幕墙应按各类节点总数的3%抽查，每类节点不应少3个。

⑤雨水渗漏检查随机抽取1%，且不少于5处。

⑥拆改部位全数检查。

⑦对已出现异常现象既有建筑幕墙，上述2-5项抽样数量加倍。

玻璃幕墙安全隐患排查方法

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板是非安全玻璃 |  |
|  |  | 2.面板有破碎、破裂现象 |  |
|  |  | 3.面板有缺损 |  |
|  |  | 4.中空玻璃有起雾、结露、霉变、丁基胶出现流油现象 |  |
|  |  | 5.夹层玻璃有分层、起泡、脱胶现象 |  |
| 2 | 室外装饰构件 | 1.脆性构件有破碎、破裂等现象 |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等现象 |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 3 | 开启窗 | 1.合页（铰链）、滑撑、撑挡、执手、锁点、锁座等五金配件有损坏、松脱或缺失 | 手试 |
|  |  | 2.固定开启窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |
|  |  | 3.开启窗启闭受阻、明显下坠或变形 | 手试 |
|  |  | 4.外开开启窗中空玻璃下部未设托架 |  |
| 4 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接螺杆组件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.立柱、横梁连接松动、位移、明显变形 | 内窥镜 |
|  |  | 4.玻璃肋有明显裂纹、损伤 | 内窥镜 |
|  |  | 5.点支承驳接头、驳接爪明显变形、松动 | 内窥镜 |
|  |  | 6.应力索松弛、杆明显变形，钢绞线有断丝、锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 7.竖龙骨、横龙骨连接及紧固件及焊缝锈蚀 | 内窥镜 |
| 5 | 雨水 渗漏 | 1.幕墙室内侧有严重的渗漏现象 |  |
|  |  | 2.开启窗闭合不紧密、下雨时会连续渗漏 |  |
|  |  | 3.密封胶有硬化、起泡、开裂、脱胶现象 | 手试 |
| 6 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造、窗扇被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.室内吊顶、隔墙等直接固定在幕墙受力构件上 |  |
|  |  | 4.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

金属幕墙安全隐患排查方法

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板有划痕、起鼓、变形现象 |  |
|  |  | 2.面板有缺损现象 |  |
|  |  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 | 手试 |
|  |  | 4.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 2 | 室外 装饰 构件 | 1.构件有松动、松脱现象 |  |
|  |  | 2.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 3 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接及紧固件有损坏，松动、缺损或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.立柱、横梁连接松动、焊缝严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 4.立柱、横梁有明显变形 | 内窥镜 |
| 4 | 雨水 渗漏 | 1.密封胶有明显硬化现象 | 手试 |
|  |  | 2.密封胶有脱胶、开裂、起泡现象 |  |
| 5 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

石材幕墙安全隐患排查方法

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板有破碎、破裂、掉角现象 |  |
|  |  | 2.面板坠落缺损 |  |
|  |  | 3.面板有明显松动、松脱现象 | 手试 |
|  |  | 4.面板之间有不正常挤压、错位 |  |
| 2 | 室外装饰构件 | 1.构件有破碎、破裂等现象 |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等现象 |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位 |  |
| 3 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接及紧固件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.竖龙骨、横龙骨连接和紧固件及焊缝锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 4.挂件缺失及有明显变形、锈蚀 | 内窥镜 |
| 4 | 雨水 渗漏 | 1.密封胶有明显硬化现象 | 手试 |
|  |  | 2.密封胶有脱胶、开裂、起泡现象 |  |
|  |  | 3.开放式幕墙未设镀锌板等防风雨措施 |  |
| 5 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

人造板材幕墙安全隐患排查方法

| 序号 | 项目 | 安全隐患 | 排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | 1.面板有破碎、破裂现象 |  |
|  |  | 2.面板坠落缺损 |  |
|  |  | 3.面板之间有不正常挤压、错位 |  |
|  |  | 4.面板有松动和松脱现象 | 手试 |
|  |  | 5.面板背部、侧面连接件有松动、损坏 |  |
| 2 | 室外 装饰 构件 | 1.构件有破碎、破裂等现象 |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等现象 |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |
| 3 | 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊，严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 2.与主体结构连接及紧固件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 3.竖龙骨、横龙骨连接及紧固件及焊缝锈蚀 | 内窥镜 |
|  |  | 4.挂件有明显变形、锈蚀 | 内窥镜 |
| 4 | 雨水 渗漏 | 1.密封胶有明显硬化现象 | 手试 |
|  |  | 2.密封胶有多处脱胶、开裂、起泡现象 |  |
|  |  | 3.开放式幕墙未设镀锌板等防风雨措施 |  |
| 5 | 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |

排查结果评定方法

① 幕墙面板、室外装饰构件、开启窗、受力构件、雨水渗漏、拆改部位各项均未发现安全隐患，幕墙评定结论为：未发现明显安全隐患，加强日常维护管理。

② 幕墙面板、开启窗、受力构件、拆改部位四项中未发现安全隐患，仅少量开启窗渗漏或室外装饰构件少量位置有松动、松脱、裂缝现象，幕墙评定结论为：有一般安全隐患和影响正常使用，委托专业机构检测鉴定。

③ 幕墙面板、开启窗、受力构件、拆改部位四项中发现1～2项存在安全隐患或幕墙内侧有严重渗漏、室外装饰构件多处松脱、裂纹等现象，幕墙评定结论为：有严重安全隐患，应立即采取解危措施。

④ 幕墙面板、室外装饰构件、开启窗、受力构件、雨水渗漏、拆改部位均存在1项及以上安全隐患，幕墙评定结论为：幕墙丧失使用功能，整体危险，建议拆除。

## 2、排查面积

### 2.1房屋检测面积表

| 序号 | 房屋名称 | 预估面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南扩楼（钢结构+结构安全） | 224813 |  |
| 2 | 1号楼（结构安全） | 32765 |  |
| 3 | 2号楼（结构安全） | 12743 |  |
| 4 | 3号楼（结构安全） | 10986 |  |
| 5 | 4号楼（结构安全） | 6413 |  |
| 6 | 15号楼（结构安全） | 12427 |  |

### 2.2幕墙排查面积表

| 序号 | 房屋名称 | 预估面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南扩楼玻璃幕墙 | 41680.32 |  |
|  | 南扩楼复合铝板 | 733.2 |  |
|  | 南扩楼GRC水泥压力板 | 1400 |  |
|  | 南扩楼保温材料 | 7900 |  |
|  | 其余楼栋外幕墙 | 20000 |  |
| 本部院区外幕墙小计 |  | 71713.52 |  |
| 2 | 江北院区铝板 | 25000 |  |
|  | 江北院区玻璃 | 14000 |  |
|  | 江北院区遮阳百叶 | 9000 |  |
| 江北院区幕墙小计 |  | 48000 |  |

### 2.3吊顶排查面积表

| 序号 | 房屋名称 | 预估面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南扩楼 | 170000 |  |
| 2 | 1号楼 | 26400 |  |
| 3 | 2号楼 | 7200 |  |
| 4 | 3号楼 | 10800 |  |
| 5 | 4号楼 | 5950 |  |
| 6 | 15号楼 | 11200 |  |

3、其他要求

### 3.1安全工作控制工作方法

3.1.1现场检测负责人为本工程安全负责人，对整个排查现场工作予以监督；

3.1.2该项目相关检测人员均需参加安全教育培训，并通过考核后上岗；

3.1.3做好检测现场的安全布置

（1）现场检测部位的警告标志齐全。

（2）设置齐全的安全宣传标语牌、操作规程牌。

（3）注意夏季室外检测的防暑降温工作。

### 3.2登高安全作业要求

1、禁止患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等人员从事高处作业，对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业，严禁酒后从事高处作业。

2、高处作业人员的个人着装要符合安全要求。根据实际需要配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品；安全帽要系好下颌带，安全带应系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位，安全带系挂点下方应有足够的净空。

3、高处作业人员不得站在不牢固的结构物上进行作业，不得高处休息。不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业，如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。

4、冬季严寒作业时应采取防冻防滑措施或轮流进行作业。

5、升降车的操作必须由专人负责，其他人严禁操作；并由专人负责疏通，旁人不得进入升降车危险区域。

## 4、商务要求

1、报价：响应报价依据应是竞争性磋商文件及所有技术资料所确定的服务范围内的全部工作内容。

2、结算方式：固定总价。

3、付款方式：出具最终检测报告并经采购人确认后支付合同总价的90%，一年后支付合同总价的剩余10%。

4、服务期限为合同签订后六个月内。各受检区域完成后1个月出具过程报告，全院检测完成后最终统一出具正式报告。

5、服务期限内的服务成果内容必须符合采购文件的有关要求和国家有关标准。

6、技术依据：国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

7、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

8、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

10、若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

10.1、严禁将服务分包、转包他人。

10.2、出现重大责任问题。

10.3、泄露相关保密信息。

## 5、综合说明

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部要求，不得有漏项。

3、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

4、供应商必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。

# 第五章评审方法与评审标准

## 一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分和响应报价均相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取 1家成交候选人。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

4.供应商为小微企业的必须提供《中小企业声明函》否则不享受价格扣除。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 提供上年度（2023或2024年度）财务报表复印件（如为一年内新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
| 4 | 参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商提供提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴的，提供证明材料。 |
| 6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供距开标时间六个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据扫描件 |
| 7 | 特定资格条件 | （1）供应商须提供法人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）； （2）提供供应商授权代表在响应文件接收截止日前半年内任一月份供应商为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），如果是法定代表人直接参与磋商的可不提供； （3）具有有效的省级以上（含省级）建设工程管理部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（含主体结构现场检测，钢结构工程专项检测资质，测绘资质）（提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 8 | 拒绝供应商参加本次采购活动的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标声明函） |
|  |  | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动（提供投标声明函） |
|  |  | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。采购人在项目资格审查时，通过 “信用中国”“中国政府采购网”、“信用江苏”网站查询其信用记录。 |

## 四、符合性审查。

磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签章 | 响应文件按照竞争性磋商要求签署、盖章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书及身份证明。 |
| 2 | 报价 | 报价没有超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价 |
|  |  | 每一项服务没有两个或多个报价，竞争性磋商文件如有特别说明的除外 |
|  |  | 接受评委对响应文件报价出现前后不一致的修正 |
| 3 | 实质性条款 | 加注“★”号的实质性条款没有负偏离 |
| 4 | 重大负偏离 | 响应文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意 |
| 5 | 投标有效期 | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 6 | 无效响应 | 没有竞争性磋商文件24.3条未实质性响应磋商文件的情形 |
| 7 | 联合体供应商 | 不接受 |
| 8 | 附加条件 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 9 | 其他无效情形 | 响应文件没有法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 |

## 五、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×50（小数点后保留两位） | 50 |
| 2 | 实施方案 （20分） | 对项目的理解、编制依据及原则等总体思路评估等方面综合评分：理解与认识全面的得5分；较为详细，无明显缺陷的得3分；基本符合本项目需求的得1分；其他或没有提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 对项目特点、关键技术问题的认识及其对策措施进行综合评分：综合评价优秀的得5分；认识较好，措施无明显缺陷的得3分；基本符合本项目需求的得1分；其他或没有提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 对项目的质量保证措施、进度保证措施、合理化建议进行综合评分：针对性强、操作性强，保障措施到位的得5分；较为详细，无明显缺陷的得3分；基本符合本项目需求的得1分；其他或没有提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 对工作计划安排进行综合评分：针对性强、操作性强，保障措施到位的得5分；较为详细，无明显缺陷的得3分；基本符合本项目需求的得1分；其他或没有提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 类似业绩 （9分） | 2022年1月1日以来，供应商具备类似房屋鉴定业绩的，每提供一例得3分，最高得9分。 （以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖公章，否则不予计分） | 9 |
| 4 | 人员配备（16分） | ①项目负责人(1人)同时具有国家一级注册结构工程师以及注册岩土工程师，且具备高级工程师及以上职称的得4分，缺一项不得分（满分4分）； ②技术负责人(1人，与项目负责人不为同一人)同时具有国家一级注册结构工程师以及注册岩土工程师，且具备高级工程师及以上职称的得4分，缺一项不得分（满分4分）； ③其他项目组成员（2人及以上，项目负责人、技术负责人除外)具有国家一级注册结构工程师或注册岩土工程师的，得2分，具有高级工程师及以上职称的得2分，单人最多得4分，以得分最多的2人计分（满分8分）。 注：所有人员均需提供证书（复印件并加盖公章），以及供应商在响应文件递交截止时间前六个月内任一月为其缴纳社保的证明材料并加盖公章。 | 16 |
| 5 | 企业资质 （5分） | 供应商在南京市房屋安全服务中心登记备案（以“房屋安全鉴定单位备案告知书”或南京市住房保障和房产局鉴定单位查询结果为准）的得3分（提供证明材料复印件并加盖公章）。 | 3 |
|  |  | 供应商具有有效的省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA）的得2分（提供证书复印件并加盖公章）。 | 2 |

# 第六章响应文件格式

响应文件

项目名称

项目编号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

联系人：

联系方式：

日期：

## 一、响应函

响应函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方       （项目名称）       （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表磋商供应商       （磋商供应商名称），提交磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我们的磋商报价总价为：              （大写）人民币；

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本磋商活动有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

供应商全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：XX年XX月XX日

## 二、资格要求的证明文件

本项目申请人的通用资格及特定资格要求中要求提供的材料。

- 具有独立承担民事责任的能力

供应商提供在有效经营期内的营业执照、法人授权书（法人直接参与投标的可不提供）、法人身份证复印件、供应商代表身份证复印件。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（参照格式十七）。

其中不适用信用承诺的情形:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。该项评标现场通过网站核查。

提供上年度（2023或2024年度）财务报表复印件（如为一年内新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

供应商提供提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴的，提供证明材料。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

致：南京鼓楼医院

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

特此声明！

供应商名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2025年XX月XX日

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

致：南京鼓楼医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2025年XX月XX日

- 特定资格要求的证明文件

（1）供应商须提供法人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（2）提供供应商授权代表在响应文件接收截止日前半年内任一月份供应商为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），如果是法定代表人直接参与磋商的可不提供；

（3）具有有效的省级以上（含省级）建设工程管理部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（含主体结构现场检测，钢结构工程专项检测资质，测绘资质）（提供证书复印件并加盖公章）。

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（授权代表的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：（手机）

授权代表身份证号码：

授权代表联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。

## 四、磋商报价表（初次）

磋商报价表（初次）

项目名称：

项目编号：

| 初次报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 是否属于小微型企业：（请打√）是□ 否□ “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）要求提供《中小企业声明函（服务）》（原件）。本项目行业划分：其他未列明行业。 |

说明:

1、供应商不得填报有选择性报价方案。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部施工或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、施工技术、企业管理、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等。响应供应商应根据磋商文件要求自行考虑磋商报价。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 五、分项报价表

分项报价表

| 项目名称 | 排查范围 | 数量 | 单价（元/㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋检测 | 南扩楼钢结构及全院房屋结构安全 | 300147 m2 |  |
| 幕墙 | 本部院区外幕墙 | 71713.52 m2 |  |
|  | 江北院区幕墙 | 48000 m2 |  |
| 吊顶 | 全院房屋室内吊顶 | 231550 m2 |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

六、项目承诺书

项目承诺书

根据竞争性磋商文件《第四章：采购需求之款二服务要求》涉及的内容自行编制项目承诺书，承诺在项目执行过程中，将严格执行竞争性磋商文件《第四章：采购需求之款二服务要求》的要求，承诺包含但不限于：完全响应本项目的采购需求，遵守国家的有关法律法规，尊重并贯彻采购人的意见，维护采购人实际利益，与采购单位密切配合，随时提供全过程、全方位的服务，保证项目顺利执行完成。格式和内容自拟，承诺不全面、服务要求内容有遗漏的为无效投标。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

## 七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件《第四章：采购需求之商务服务要求》逐条响应，否则视为无效响应。

2.商务要求不允许负偏离，否则视为无效投标。

## 八、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

3.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

## 九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十、供应商认为需要提供的其他资料

（评分标准或采购文件中要求提供的材料，格式自拟）

1、业绩证明文件

2、供应商认为需要提供的其他资料（项目组配置、各种承诺等）

……

## 表格一：项目组人员配备

根据采购需求要求，提供相应信息及佐证材料，未提供以下信息或信息不全不得分

| 序号 | 姓名 | 本项目组中岗位 | 年龄 | 身份证号 | 专业 | 职业资格证书信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表格二：业绩表

业绩表

| 序号 | 建设单位或 委托方 | 项目名称 | 合同内容及 签订时间 | 采购单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。