
江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目
竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320115-JSHY-C2025-0415   
采购单位：南京市江宁区交通运输局

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司
二〇二五年十一月
目 录

1第一章 竞争性磋商采购公告

第二章 磋商须知
6
第三章 合同条款及格式
14
第四章 项目需求
15
第五章 评审方法及评审标准
26
第六章 竞争性磋商响应文件格式
30


第一章 竞争性磋商采购公告
项目概况
江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目的潜在供应商可在江苏政府采购网苏采云系统下载采购文件，并于2025年11月17日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320115-JSHY-C2025-0415

2.项目名称：江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目
3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：172万元/年
5.最高限价：172万元/年

6.采购需求：江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目包括但不限于：1、全水域流动收集进入秦淮河（秦淮新河）、句容河辖区航道（62.3公里）船舶生活污水，江宁碧水01号按每2日1个全水域航次安排，每航次船舶人员安排符合相关规定，能够满足10小时以上航行需求；2、及时清空江宁区4个内河码头智能收集装置内的船舶生活污水；3、江宁洁趸01号实行24小时值班，船用污水处理装置可以24小时进行船舶生活污水处理，排放水达到国家标准GB3552-2018的排放水质标准规定；4、按规定要求对排入大气的废气进行光氧催化、活性炭吸附等除臭处理；5、按规定要求对生活污水处理趸船、收集船、码头智能收集罐等产生的固体废弃物实施无害化处理；6、船用污水处理装置实施全程在线参数监测、按日取样自检、年度取样送检不少于10次；7、完成与项目、江宁碧水01号、江宁洁趸01号相关的规费、税费缴纳和日常保洁、维护保养和维修；8、收集船AIS、VIST、VHF设备（系统）与趸船值班室、码头智能收集罐实时对接。

7.合同履行期限：自成交后两年，合同一年一签。
8.行业划分：其他未列明行业
9.本项目不接收联合体响应。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

(2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年的无须提供）；

(3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

(4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年04月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）;
(5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

(6）法律、行政法规规定的其他条件;
(7)南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评分标准
（三）本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、响应文件提交
1.截止时间：2025年11月17日09点30分（北京时间）
2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
1.时间：2025年11月17日09点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
6.落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
7.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
8.本次采购不收取保证金。
9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
10.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察；
11.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
12.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人：南京市江宁区交通运输局
采购人地址：南京市江宁区科宁路779号
2.采购代理机构信息
名    称：江苏弘业国际技术工程有限公司
地　　址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
联系方式：025-52278756
3.项目联系方式
项目联系人：季金金
电　　 话：025-52278756
第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本采购项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用：由中标人支付

5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知

（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）磋商响应报价表 
（4）技术参数响应及偏离表 
（5）商务条款响应及偏离表 
（6）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、响应文件的递交
17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求（含★）存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的确定成交供应商。
28.3 代理机构将在”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在”政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 合同条款及格式
南京市江宁区政府采购合同
项目编号 ：                          
项目名称 ：                          
采 购 人 ：                         
供 应 商 ：                          
签订日期 ：                            
项目编号：
采购人：（以下称甲方）                     供应商：（以下称乙方）

住所地：                                   住所地：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目的采购结果签订本合同。
第一条 合同标的：乙方根据甲方需求提供下列服务：江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目，详见乙方磋商响应文件。
第二条 合同总价款：金额（大写）(人民币)：          ；￥：          元，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。  

	                                分项报价表

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……


第三条 组成本合同的有关文件 招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；
（2）成交通知书；
（3）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须与采购文件各项要求相一致，并且符合国家或行业有关部门最新颁布的标准及规范。
第六条 工期和验收
1、采购服务时间为两年，即2026年1月1日至2027年12月31日。合同每年一签，每次合同到期后采购人视中标人履约情况可以续签合同也可以重新招标。投标人在报价时应充分考虑未来两年可能发生各类风险，并承诺中标后严格执行投标报价，不因疏忽、或忽略、或误解、或政策变化、或人工物料价格指数上涨等因素提出任何合同总额增加。
2、验收标准：按行业通行标准和乙方磋商响应文件的承诺。（不低于国家相关标准）
第七条 合同款支付

1、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

（1）支付年度运营款应达到下列要求。

1）《江宁区通航航道船舶生活污水集中处置项目运营方案（最终稿）》通过经采购人或采购人指定的管理机构组织的专家评审并经批准；

2）运营期间内污水收集船舶航行安全无事故且没有未完成事项（提供航行日志扫描件、经项目负责人和技术负责人签字并加盖中标单位公章）；

3）运营期间内完成《方案》规定的污水排放取样送检且检测合格（提供第三方检测机构检测合格证明原件）；

4）运营期间内各环节、各工序实现全过程（或全流程）操作控制可视化、运营监控可视化和在线实时数字化监测可视化，与河定桥海事所值班指挥室和江宁区地方海事处指挥中心机房的视频信息数据、污水处理指标实时监测数据实现实时对接（提供海事管理机构数据对接证明原件）。

（2）支付年度运营款或上年度运营余款应达到下列要求。

1）满足支付年度运营款应达到的要求；

2）《江宁区内河船舶生活污水收集与集中处理运营项目生产安全与环境保护季度、重大节假日安全跟踪检查与评价报告》运营安全环境保护评定结论为合格（或评定结论为不合格，经整改检查验收合格）；

（3）未达到付款要求、或当年安排付款前有《江宁区内河船舶生活污水收集与集中处理运营项目生产安全与环境保护季度、重大节假日安全跟踪检查与评价报告》运营安全环境保护评定结论为不合格，经整改检查验收仍为不合格的，年度款不予支付，采购人有权力视情形追回已支付的运营费用、解除合同。

经甲方核准的罚款和违约金，甲方有权在支付年度运营款、或审定的竣工结算价款中直接扣除。

经甲方同意，因部分项目不具备实施条件暂不实施的，已完成部分可先行办理结算手续。

（2）未经甲方同意乙方不得转包、委托运营，一经查实，甲方有权中止合同、拒绝所供货物及服务、拒绝支付相应款项，并由乙方承担对此项目造成的损失及法律责任。

第八条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方不能按期保质履行服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
5、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第九条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用 

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、若乙方须前往项目所在地进行勘察，需提前通知甲方。乙方在场地勘察时造成的甲乙双方及第三方人身或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

5、乙方应按照合同约定或法律约定向甲方支付违约金的，甲方有权从未付款项直接予以扣除。

6、因乙方原因，导致甲方解除合同的，乙方应依约承担相应违约责任。

7、本合同未尽事项，由甲乙双方另行协商。

此页无正文
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：



	日      期：     年    月    日
	


廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               的采购单位南京市江宁区交通运输局 (以下简称“甲方”）与该项目的成交单位                （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1．甲乙双方的权利和义务
〔1〕严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
〔2〕严格执行                     的合同文件，自觉按合同办事。
〔3〕双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
〔4〕建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
〔5〕发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
〔6〕发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 
2．甲方的义务
〔1〕甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
〔2〕甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
〔3〕甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。
〔4〕甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与甲方工程有关的物资供应、工程分包、提供劳务等经济活动。
〔5〕甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位及劳务队伍，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

〔6〕甲方人员不得在家里接待乙方有关工程建设事宜的询访。
3．乙方的义务
〔1〕乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
〔2〕乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
〔3〕乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

〔4〕乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。

〔5〕乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

〔6〕乙方不得到甲方人员家里询访有关工程建设事宜。

4．违约责任
〔1〕甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
〔2〕乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方相应的处罚。
5．双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为合同双方签署之日起至完成与规资部门对接，修改并提交最终成果
后止。
7．本合同作为                       的附件，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方单位(盖章）：                        乙方单位(盖章）：
法定代表人                               法定代表人
或其委托代理人：       （签字）          或其委托代理人：       （签字）
             年     月     日
                         年     月    日

项目需求

一、项目概况

（一）基本概况

2024年南京市江宁区交通运输局为贯彻落实南京市交通运输局《关于印发〈南京市落实《江苏省内河港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》实施方案〉的通知》（宁交海事〔2018〕862号）（以下简称方案），经报请区政府批准（江宁政办文[2018]1985号、江宁交字[2018]0100号），在秦淮新河河定桥水域设置船舶生活污水处理趸船（江宁洁趸01），在宣宇码头、原创码头、大观码头、禄口港务物资供应站设置船舶生活污水智能接收装置为过往途经船舶免费的接收处理生活污水，并建造船舶生活污水流动收集船（江宁碧水01），在秦淮新河水域（秦淮新河船闸至江宁溧水界）流动收集船舶生活污水、定期清空各码头船舶生活污水智能接收装置污水，统一送到船舶生活污水处理趸船（江宁洁趸01）集中处理，达到排放标准后排放至市政污水（雨水）管网。

（二）船舶概况

江宁碧水01、江宁洁趸01船舶基本信息

	船舶名称
	江宁碧水01
	江宁洁趸01

	船舶识别号
	CN20191544953
	CN2019701288

	船舶登记号
	2020G2101181
	2020U2101308

	船籍港
	南京
	南京

	船舶种类
	油污水处理船
	污水处理趸船

	吨位（总吨）
	160
	217

	主机总功率
	180．0KW
	0

	额定载客
	0
	0

	航行区域
	与船检证书一致：

船检证书编号：1921011563
	船检证书编号：201921011568


（三）趸船集中污水处理设备概况

趸船集中污水处理设备为武汉兴大机电设备制造有限公司提供的WCMBR-140船用生活污水处理装置，工作电压为380V、液力负荷37.95m3/d，有机负荷8.25kg/d。

二、项目依据

《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》

江苏省水治办《关于印发江苏省港口码头水污染防治行动实施方案的通知》（苏水治办2017年第13号）

《江苏省内河港口和船舶污染物接收、转运和处置设施建设方案》（苏交海2016年第12号）

《省交通运输厅关于下发2018年度河长制工作计划的通知》（苏交海2018年第13号）

《南京市落实〈江苏省内河港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案〉实施方案》

《船用生活污水处理系统技术条件》GB10833-2015

《船舶污染物接收和船舶清舱作业单位接收处理能力要求》JT/T673-2006

《南京市江宁区交通运输局江宁区内河船舶生活污水集中处置项目环境影响报告表》

《中华人民共和国内河交通安全管理条例》

《内河船舶航行资料配备要求JT/T419-2000》

《采购人、海事管理机构对船舶管理和项目运营（设备）的检查、使用、维护保养的相关要求》。

《船用设备供应单位对设备管理、运营、检查、使用、维护保养的相关要求》

三、★项目预算及要求

本次采购适用两年，投标人在报价时应充分考虑未来两年可能发生各类风险，并承诺中标后严格执行投标报价，不因疏忽、或忽略、或误解、或政策变化、或人工物料价格指数上涨等因素提出任何合同总额增加。合同每年一签，合同到期后采购人视中标人履约情况可以续签合同也可以重新招标。

本次采购报价应包含项目运营期间的人工、材料、机械、安全文明运营、税金、保险、保修（保洁、维护、保养、维修）等完成该项工作的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金及所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及，为全包交钥匙工程报价。

四、项目目标(★投标人应对项目目标进行详细分析、细化并深化拓展项目目标)

1、收集船舶航行全过程符合相关规定，船舶航行安全无风险、无事故。

2、项目运营过程中涉及的税金、规费、保险费等费用缴纳率100%。

3、船舶每日保洁、检查率100%，船舶按规定周期检查、保养率100%，船舶维护保养作业项目和周期间隔符合规定。

4、项目运营作业人员工资按月结算，按规定发放到个人。

5、项目运营作业人员保险缴纳率100%。​​​
6、收集船AIS、VIST、VHF设备（系统）与趸船值班室、码头智能收集罐实时对接。

7、辖区通航水域往来船舶生活污水收集、集中处理、达标排放率100%。

8、辖区通航水域往来船舶生活污水收集100%登记台帐，收集船台帐（手工台帐备查，次日10时前上传指定地址。分为收集<船舶、码头智能收集罐>、输送）、处理趸船台帐（手工台帐备查，次日10时前上传指定地址。分为收集<往来船舶、收集船>、处理、排放）、码头智能收集罐台帐（智能电子台帐，实时上传指定地址）。

9、船舶生活污水收集、输送、处理、排放100%密闭管道压力流动。

10、趸船集中处理排放100%达到排放标准，在线实时可视化数字化监测智能检测设备7*24正常有效运行，月度排放自检和规定取样送检率100%，自检和取样送检合格率100%。
11、生活污水处理趸船和收集船产生臭味废气通过主动式除臭处理设备（活性炭吸附、光氧催化工艺）处理后排入大气；产生臭味舱室应设置独立的管道与主动式通风除臭处理设备并联连接，既保证臭味经过除臭处理设备处理后排入大气，又避免各舱室臭味相互交叉干扰。

12、生活污水处理趸船、收集船、码头智能收集罐等产生的固体废弃物100%实施无害化处理。

13、船舶航行、码头智能收集罐、收集船收集污水、收集船输送污水、处理趸船接收污水、处理污水、排放市政管网过程中的各环节、各工序的操作规程、管理制度、安全环保风险识别、处理方案与应急处置预案100%全过程（或全流程）覆盖，编制成册上报、经批准制作上墙。

14、船舶航行、码头智能收集罐、收集船收集污水、收集船输送污水、处理趸船接收污水、处理污水、排放市政管网过程中的各环节、各工序实现全过程（或全流程）可视化操作控制、可视化监控和在线实时可视化数字化监测，与河定桥海事所值班指挥室和江宁区地方海事处指挥中心机房的视频信息数据、污水处理指标实时监测数据实现实时对接。

15、配合季度、重大节日第三方具备相应安全生产、环境保护等咨询评价资质机构实施安全、环保跟踪检查、评估率100%。

五、项目需求和技术要求

（一）《江宁区通航航道船舶生活污水集中处置项目运营方案》编制要求。

1、投标人按规定编制《江宁区通航航道船舶生活污水集中处置项目运营实施方案》（以下简称《方案》），编制的《方案》应满足《江宁区通航航道船舶生活污水集中处置项目运营实施方案大纲》（以下简称《大纲》），的相关要求；

2、投标人在编制《方案》时应认真对照《大纲》和评分标准细化方案；

3、投标人应在投标文件中及《方案》单行本扉页书面承诺《方案》应通过经采购人或采购人指定的管理机构组织的专家评审且按评审要求修订报经批准后，方可执行。

（二）江宁区通航航道船舶生活污水集中处置项目运营实施方案大纲，包括但不限于以下内容。

第一章 项目概况

1、项目概况

2、项目运营范围与对象识别

3、项目运营目标

4、项目运营依据、标准及相关规定

第二章 项目运营组织机构设置、人员配置、职责与分工

1、组织机构设置

组织机构、岗位设置

指挥调度、综合协调组、收集船航行组、收集船污水收集与输送趸船组、污水处理排放组、岗前培训组、安全环保检查与隐患跟踪整改组、安全环保应急处置组

2、机构、岗位人员配备

（1）项目负责人【1人以上】，可兼职指挥调度岗位；具备环境保护（或环境治理(园林、绿化等)）、或化工、或建设工程类别工程师，或具有企业主要负责人（或项目负责人）安全知识考核合格证（A证或B证）的注册一级建造师。
（2）项目技术负责人【1人以上】，可兼职综合协调、培训业务岗位；具备环境保护（或环境治理(园林、绿化等)）、或化工、或建设工程类别高级工程师，或具有企业主要负责人（或项目负责人）安全知识考核合格证（A证或B证）的注册一级建造师。

（3）船舶航行组【不少于2人】船舶航行、污水收集与输送过程中航行组人员不可兼职。
《中华人民共和国海事局关于修订<中华人民共和国船舶最低安全配员规则>附录3的通知》（海船员【2018】115号）

甲板部吨位100-300的一般规定：船长或三类驾驶员1名。

轮机部140-500KW一般规定：轮机长或二类轮机员1名。

（4）收集船污水收集与输送趸船组【污水收集、输送过程中，不少于3名】

（5）污水处理排放组【船用污水处理装置运转过程中，不少于2名；（可含船用污水处理设备厂家驻场指导人员）】

（6）岗前培训组【技术负责人可在该组兼职，但应指定专人】

（7）安全环保检查与隐患整改组【技术负责人可在该组兼职，但应指定专人】

（8）安全环保应急组【项目负责人可在该组兼职，但应指定专人】

3、机构岗位人员分工与职责

第三章 项目运营各工序作业规程

1、船舶航行全过程作业规程、航行日志及船舶保养

2、污水收集全过程作业规程与台帐记录

1）收集船与被收集船

2）收集船与码头收集罐

3）收集船污水舱选择与污水舱液位监测

4）收集过程工作指令下达与接收

5）收集管道残余污水处置及收放管

3、污水输送至趸船全过程作业规程与台帐记录

1）收集船向趸船

2)过往船舶向趸船

3)趸船污水舱选择与污水舱液位监测

4)输送管道残余污水处置及收放管

4、趸船污水处理与排放全过程作业规程及台帐登记

第四章 运营项目各工序安全环保风险识别、处理方案与应急处置预案

第五章 固体废弃物无害化处理

1、来源分析

2、清理、收集、临时存放的安全与环境保护措施

3、无害化处理措施

第六章 船舶及船用设备维护保养

第七章 项目运营费用明细

第八章 项目运营单位更新与交接

第九章 其他规定与要求

（三）投标人应与采购人、船舶建造单位、船用设备供应单位、污水处理装置供应单位进行充分对接，确保运营期船舶设备正常运营与使用。

（四）投标人应对 “江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目需求与相关要求（磋商项目需求）”的全部内容进行详细分析、细化深化，并作出实质性响应。对 “江宁区内河船舶生活污水收集与集中处理运营项目需求与相关要求” 全部内容作出承诺，该部分是“运营服务承诺及运营质量保证承诺书”的必备重要内容。

六、★付款方式

1、支付年度运营款应达到下列要求。

（1）《江宁区通航航道船舶生活污水集中处置项目运营方案（最终稿）》通过经采购人或采购人指定的管理机构组织的专家评审并经批准；

（2）运营期间内污水收集船舶航行安全无事故且没有未完成事项（提供航行日志扫描件、经项目负责人和技术负责人签字并加盖中标单位公章）；

（3）运营期间内完成《方案》规定的污水排放取样送检且检测合格（提供第三方检测机构检测合格证明原件）；

（4）运营期间内各环节、各工序实现全过程（或全流程）操作控制可视化、运营监控可视化和在线实时数字化监测可视化，与河定桥海事所值班指挥室和江宁区地方海事处指挥中心机房的视频信息数据、污水处理指标实时监测数据实现实时对接（提供海事管理机构数据对接证明原件）。

2、支付年度运营款或上年度运营余款应达到下列要求。

（1）满足支付年度运营款应达到的要求；
（2）《江宁区内河船舶生活污水收集与集中处理运营项目生产安全与环境保护季度、重大节假日安全跟踪检查与评价报告》运营安全环境保护评定结论为合格（或评定结论为不合格，经整改检查验收合格）；

3、未达到首付款条件、或当年安排付款前有《江宁区内河船舶生活污水收集与集中处理运营项目生产安全与环境保护季度、重大节假日安全跟踪检查与评价报告》运营安全环境保护评定结论为不合格，经整改检查验收仍为不合格的，年度款不予支付，采购人有权力视情形追回已支付的运营费用、解除合同。

第五章 评审方法及评审标准
一、评审标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	运营价格20分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分，按照下列公式计算（小数点保留二位）：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。
	20

	2
	运营方案64分
	2.1、运营实施方案、相关承诺函与证明材料（37分）：

评委根据投标人投标文件提交加盖投标人公章的运营实施方案、相关承诺函与证明材料情况进行评分。

运营实施方案（含相关承诺函及证明材料）包括但不限于：

（1）运营方案完整、科学、合理、目标细化明确且满足项目需求(方案合理完整有针对性、目标细化且拓展、明确得4分；方案基本完整针对性较强、目标细化且明确得2分；方案完整性和针对性较差、目标较明确得1分；方案完整性和针对性差、目标不明确或没有的不得分）；

运营质量控制措施科学高效(措施科学高效有针对性得4分；措施科学高效针对性较强得2分；措施针对性较差得1分；措施针对性差或没有不得分）；

污水收集、输送与处理进度安排高效合理(进度安排高效合理有针对性得4分；进度安排基本合理针对性较强得2分；进度安排针对性较差得1分；进度安排针对性差或没有不得分）；

污水收集、输送与处理工艺与技术手段应用先进(工艺与技术手段应用先进有针对性得4分；工艺与技术手段有一定先进性针对性较强得2分；工艺与技术手段针对性较差得1分；工艺与技术手段针对性差或没有不得分）；

安全文明运营与环境保护、职业健康安全监管、安全应急预案与保证措施齐全完整达到项目运营要求(预案和措施完整有针对性得4分；预案和措施基本完整针对性较强得2分；预案和措施完整性和针对性较差得1分；预案和措施完整性和针对性差或没有不得分）；

设备材料供应的组织措施满足运营需求(措施完整有针对性得4分；措施基本完整针对性较强得2分；措施完整性和针对性较差得1分；措施完整性和针对性差或没有不得分）；

现场运营综合协调方案和协调措施满足运营需求(方案和措施完整有针对性得4分；方案和措施基本完整针对性较强得2分；方案和措施完整性和针对性较差得1分；方案和措施完整性和针对性差或没有不得分）；

船舶保洁、维护、保养维修计划具有较强的针对性、合理可操作性(计划合理有针对性得4分；计划基本合理针对性较强得2分；计划合理性和针对性较差得1分；计划合理性和针对性差或没有不得分）。

（7）污水收集和输送结束后管道残余污水清除方案齐全、合理、说明清楚（方案齐全、合理、说明清楚的得4分；方案较齐全、合理、说明较清楚的得2分；方案齐全、合理、说明不清楚的得1分；方案不齐全、不合理、说明不清楚，或没有方案的不得分）。

（8）运营到期移交方案清晰明了、具有可控性和可操作性（运营到期移交方案明确移交时间节点、移交内容、移交标准、移交方式、移交后的持续服务期限（含有偿与无偿）等内容的得1分，缺项或没有运营到期移交方案和移交承诺的不得分）。

本项不得缺项，发生缺项的本大项不得分。
	37

	
	
	2.2、组织机构设置（6分）：

评委根据投标人拟投入的组织机构设置全面合理、分工具体、职责明确且是否适应项目运营要求进行评分，机构设置包括但不限于【指挥调度、综合协调、日常运营（收集船航行与污水收集、收集船向趸船输送污水、趸船集中处理污水与排放）以及与之相关的运营处理质量管理、安全管理、环境保护等】。

机构设置全面合理、分工具体、职责明确，完全适应项目运营要求的得6分；机构设置较全面合理、分工较具体、职责较明确，能适应项目运营要求的得3分；机构设置不全面合理、或部门分工不具体、或职责不明确，或不能完全适应项目运营要求的得1分，机构设置差不能满足采购人项目实施要求或没有机构设置的不得分。
	6

	
	
	2.3、安全保障措施（7分）：

评委根据投标人提供的项目运营各工序作业规程、安全环保风险、职业危害识别与应急处置预案及管理体系的完备性、针对性等进行评分，包括但不限于：

（一）船舶航行与停泊全过程。

（二）污水收集全过程。

1.收集船与被收集船，2.收集船与码头收集罐，3.收集船污水舱选择与污水舱液位监测，4.收集管道残余污水处置及收放管。

（三）污水输送至趸船全过程。

1、收集船向趸船，2、过往船舶向趸船，3、趸船污水舱选择与污水舱液位监测，4、输送管道残余污水处置及收放管。

（四）趸船污水处理与排放全过程。

（五）固体废弃物无害化处理全过程

（六）职业危害防治和职业健康监护全过程。
安全保障措施全面针对性强得7分；安全保障措施基本全面针对性较强得4分；安全保障措施完整性和针对性较差得2分；安全保障措施完整性和针对性差得1分；没有不得分）。

投标人提交的安全保障措施、相关承诺函与证明材料须加盖投标人公章且不得缺项；发现缺项的，按每缺一项再扣1分处理，扣完为止。
	7

	
	
	2.4、质量保障措施（8分）：

评委根据投标人运营服务质量监督保证体系、运营服务质量监督保证措施（（1）开工前自检制度；（2）开工前交待制度；（3）收工前后检查制度；（4）值班交接制度；（5）各工序事前、事中、事后可能出现质量问题分析、质量控制措施和质量问题应急处理方案；（6）运营服务质量监督保证服务承诺等进行评分。

体系建立完善、措施详尽到位的得8分；体系建立基本完善、措施基本详尽到位的得6分；体系建立缺失、措施不够详尽到位的得4分；体系建立不完善或措施简单不到位或没有的不得分。
	8

	
	
	2.5、污水收集、处理进度安排与处理能力匹配（6分）：

评委根据投标人提供的污水收集与处理进度安排、处理进度安排与处理能力匹配、处理保障措施: 污水收集与处理进度安排是否与处理设备处理规模能力相匹配，关键工程的人员和设备的配备是否有利于进度计划的实施，对于可能影响或妨碍工程进展的不利情况是否有应对措施等进行评分。

能力测算、进度安排和措施详尽到位得6分；能力测算、进度安排和措施较详尽到位得3分；能力测算、进度安排和措施较基本详尽到位得1分；能力测算、措施简单不到位或没有的不得分。
	6

	3
	运营能力
16分
	3.1、运营人员配置（6分）：

运营人员配置达到项目需求和技术要求、能满足指挥调度、综合协调、日常运营（收集船航行与污水收集、收集船向趸船输送污水、趸船集中处理污水与排放）以及与之相关的运营处理质量管理、安全管理、环境保护等基本工作管理人员与操作人员配置要求的本项得6分；运营人员配置未达到项目需求和技术要求、不能满足指挥调度、综合协调、日常运营（收集船航行与污水收集、收集船向趸船输送污水、趸船集中处理污水与排放）以及与之相关的运营处理质量管理、安全管理、环境保护等基本工作管理人员与操作人员配置要求的本项不得分。（人员配置详见采购需求）

配置人员除达到项目需求和技术要求外，还须全部满足下列要求方可计分，否则本项不得分。
（1）配置人员与投标人签订劳动合同（提供与项目组人员配置岗位相应的有效劳动合同扫描件，加盖投标人公章）；

（2）配置人员在投标人企业6个月内任意一个月社保缴纳证明（提供缴纳社保证明扫描件，加盖投标人公章）；

（3）配置人员的职称（或资格）证明（提供职称（或资格）证书等相关证明文件并加盖投标人公章，另项目配置人员为注册类资格证书的，还应提供注册于投标人企业的网站截图、网站地址等相关证明文件并加盖投标人公章）；

（4）投标人对项目配置人员和证明文件的真实性与有效性作出的承诺（加盖投标人公章）。
	6

	
	
	 3.2、项目运营业绩（10分）：

1）2022年1月1日以来从事过船舶（含码头）的污水（生活污水、含油污水）船舶接收、船舶（含码头）的污水（生活污水、含油污水）船舶输送、船舶运输、船舶处理、船舶排放等5个单项全部项目，得10分；

2）2022年1月1日以来从事过船舶（含码头）的污水（生活污水、含油污水）船舶接收、船舶（含码头）的污水（生活污水、含油污水）船舶输送、船舶运输、船舶处理、船舶排放等5个单项中的某一单项，每有一项得1.5分，最高7.5分。
3）2022年1月1日以来从事过涉及生活污水、含油污水等接收、输送、运输处理、排放等5个单项中的某一单项的，每有一项得1分，本项最高得5分。
评委评分时1）、2）、3）不可以重复计分
评委按1）进行评分时，投标人应按以下（1）—（6）要求提供连续运营12个月以上的证明材料，项目运营能力全过程（全部单项项目）证明文件包括，且（1）—（6）证明文件不得缺项，出现缺项、或某个单项运营时长少于12个月的，按2）单项项目进行评分；
评委按2）、3）进行评审评分时，投标人应按以下要求提供证明材料，项目运营能力全过程（全部单项项目）证明文件包括

（1）合法取得运营项目证明文件，包括中标取得、委托取得。
中标取得的提供运营项目中标通知书、运营合同（或运营协议）；
委托取得的提供委托运营包括（委托方、受委托方）委托运营合同（或运营协议）；

（2）运营项目运营费用收付款证明；

（3）船舶与码头污水接收、输送记录台帐（证明文件）及”船e行“记录截图；（非船舶（码头）污水项目运营业绩，本项不提供）；

（4）污水处理与排放台帐（具备含油污水处理资质的投标人应提供具备含油污水处理资质证明文件和含油污水处理相关资料；不具备含油污水处理资质的投标人应提供与具备含油污水处理资质机构（或企业）的委托处理合同（或协议））（非含油污水项目运营业绩，本项不提供）；

（5）污水处理抽样自检记录台帐和抽样送检（专业检测机构）检验检测合格报告；（非污水处理、排放项目运营业绩，本项不提供）
（6）应提供运营合格的运营项目，否则项目运营业绩不予认可，运营合格包括验收合格、考核合格、评估合格、以验收合格证明、或考核合格证明、或评估合格报告证明作为运营合格标准。
	10


说明：
1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2.小微企业的价格扣除 
2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。 
2.2 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 
3.监狱和戒毒企业的价格扣除。
3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除。
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。
7.评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。
8.若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第六章 竞争性磋商响应文件格式
竞争性磋商响应文件
项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      磋商供应商名称 ：               
      日      期 ：                   
供  应  商：         （电子签章）
磋商主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、磋商响应报价表
四、技术参数响应及偏离表
五、商务条款响应及偏离表
六、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	资格条件

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	..........
	


具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
  供应商名称（公章）：
                                                    日期：______年    月    日
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
                               日期：______年    月    日
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。
磋商响应函
致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签字或盖章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日
法定代表人身份证明书
 
兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。
 
单位地址：
 
电话：
 
单位全称： 
  
公章： 
                               
  年月日
 
 
附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（供应商名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        
 
法定代表人签字或盖章：
 
供应商名称（公章）：
日期：
 
附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：
中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
四、磋商响应报价表
项目名称： 
项目编号：                                                             
	项目名称： 
	项目编号：

	序号
	名称
	报价（元）

	 1
	江宁区内河船舶生活污水收集与集中处置年度运营项目
	 报价       （元）

	供应商是否属于小微型企业
	 是             否

	供应商是否属于残疾人福利性单位
	 是             否

	供应商是否属于监狱企业
	 是             否


日期：    年   月    日
注：行数不够，可自行添加。
五、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
六、商务条款响应及偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、拟参与本项目人员一览表

项目名称：
项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	执业资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日
期：
年
月
日

九、供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	工作主要内容
	项目规模
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日
期：
年
月
日
