竞争性磋商文件

项目名称：浦口区综合行政执法局视频监控服务

项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2024-0120

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2024年11月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 1

- 供应商须知………………………………… 3

- 合同文本……………………………………11

- 采购需求……………………………………14

- 评审方法与评审标准………………………33

- 响应文件格式………………………………36

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区综合行政执法局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称“交易中心”）就浦口区综合行政执法局视频监控服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2024-0120

2.项目名称：浦口区综合行政执法局视频监控服务

3.预算金额：90万元

4.最高限价：90万元

5.采购需求（简介）：浦口区综合行政执法局视频监控服务项目全面贯彻集约化建设原则，借助科技手段实现远程智能监管。利用人工智能、云计算、大数据等新技术，实现浦口区综合行政执法局市容监控识别和渣土监控识别管理，实现渣土车识别、渣土车过境时长跟踪、疑似偷倒行为识别、车辆追踪，以及市容管理中乱堆放、暴露垃圾、违规广告、乱停车、乱倒污水等行为的智能识别，提升浦口区城市治理工作水平。

6.合同履行期限：自合同签订之日起服务期3年，成交供应商在合同签订后60个日历日内，完成前端监控设备的安装调试及平台上线等工作。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2024年11月20日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：　南京市浦口区综合行政执法局

地  址：　南京市浦口区珠泉路1号

联系人：　秦礼飞

联系电话：025-56676200/15950523460

2.交易中心

地　址：南京市浦口区江浦街道象山路	4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：李工

联系电话：025-69659180

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：浦口区综合行政执法局视频监控服务

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

（1）本项目自合同签订后30日内支付合同总金额的20%；

（2）本项目自合同签订日起服务期每满1年，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

（3）本项目服务期满后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

（4）甲方因资金拨付、审批流程等因素导致的付款迟延，乙方应表示充分谅解，不作违约行为处理。

（5）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记关于数字政府建设的重要论述，加快数字浦口建设，全面提升区域数字化、智能化、现代化治理能力，更好地发挥城市运行综合管理的效用。

随着浦口区城市运行综合管理的覆盖面不断扩展，市容管理、渣土管理工作点多线长面广、管理格局错综复杂。本项目拟借助科技手段实现远程智能监管。利用人工智能、云计算、大数据等新技术，实现浦口区综合行政执法局市容监控识别和渣土监控识别管理，实现渣土车识别、渣土车过境时长跟踪、疑似偷倒行为识别、车辆追踪，以及市容管理中乱堆放、暴露垃圾、违规广告、乱停车、乱倒污水等行为的智能识别，提升浦口区城市治理工作水平。

（二）建设目标

浦口区综合行政执法局视频监控服务项目全面贯彻集约化建设原则，借助科技手段实现远程智能监管。利用人工智能、云计算、大数据等新技术，实现浦口区综合行政执法局市容监控识别和渣土监控识别管理，实现渣土车识别、渣土车过境时长跟踪、疑似偷倒行为识别、车辆追踪，以及市容管理中乱堆放、暴露垃圾、违规广告、乱停车、乱倒污水等行为的智能识别，提升浦口区城市治理工作水平。

（三）项目建设遵循标准

本项目所涉及的产品提供开放的协议或接口。项目实施中将全面遵循有关国家标准和国际标准，并符合《南京市浦口区政务网络安全标准及规范》《南京浦口区数据安全标准及规范》相关联网标准和数据规范，实现两个场景下前端视频监控系统和南京市浦口区城市管理局的监控平台数据对接。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口区综合行政执法局视频监控服务 | 1 | 项 | 90万元 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

- 1.建设思路

在追求性能优越、经济实用的前提下，遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。使该系统能够很好满足浦口区城市管理部门对渣土运输和街面秩序的监管。并综合考虑维护及操作因素，为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。

- 2.项目内容

本项目建设根据业务功能分为前端监控设备租赁服务、管理平台智能分析服务、与现有监控平台对接服务和前端监控点位拆移服务，具体建设内容如下：

- （1）市容监控前端建设服务

- 本项目租用39台前端高速智能球机（带有夜视功能）、5台高清球机（带有算法识别功能），2台网络球机（带有太阳能功能）。主要的工作内容包含：点位规划、施工安装调试、维护维修等服务。前端网络摄像机采用VPN传输链路汇聚到综合行政执法局监控平台。视频存储在浦口区城市数据治理中心，存储时间为30天。

- 本项目租用24台前端高清网络枪机。主要的工作内容包含：点位规划、施工安装调试、维护维修等服务。前端网络摄像机采用VPN传输链路汇聚到综合行政执法局监控平台。视频存储在浦口区城市数据治理中心，存储时间为30天。

- （2）管理平台智能分析服务

- 建设监控管理平台，对数据进行统一的采集、处理、管理和分析，实现车辆识别、渣土车过境时长超时告警、疑似偷倒渣土行为识别告警、不按路线运输分析告警、重点车辆追踪、过境车辆统计，以及街面秩序中常见问题智能识别告警等功能。通过PC端供管理人员使用，包含报警筛选功能、数据统计分析功能、数据对接功能、报警工单闭环处置功能。

- 在浦口区城市数字治理中心机房部署视频统一汇聚平台，实现视频接入、视频转码和转发、视频播放、视频录像查询，前端设备入网管控、视频安全防护等功能。

- 本项目新建的监控管理平台，必须接入原平台所有监控。本项目操作系统必须使用国产化平台，不允许使用centOS等风险系统。

- （3）与现有监控平台对接

- 参考国家相关标准、政策、法规制定总体标准规范，实现两个场景下前端视频监控系统和南京市浦口区综合行政执法局的监控平台数据对接。

- （4）根据需求监控点位拆移服务

- 根据项目需求，在浦口区范围内完成70次监控点位的拆移服务。

- 3.具体建设内容

本项目监控场景前端视频建设内容为前端监控设备租赁服务、管理平台智能分析服务、与现有监控平台对接服务和前端监控点位拆移服务，一共四个部分。

3.1前端监控设备租赁服务内容

前端监控设备分为市容监控前端视频监控系统和渣土监控前端视频监控系统。

市容监控前端视频监控系统主要针对重点道路、商业综合体、农贸市场、地铁站等综合管理业务中的高发问题，如重要通道附近的占道经营、摆摊设点、违法设置户外广告、违章停车、建筑立面破损等问题进行设备选型和科学布建。通过统一建设前端视频智慧监控减少城管监管盲区死角，促进重点道路、商业综合体、农贸市场、地铁站等综合管理部分工作前置处理和可视化监管，对现场情况侦测发现并监督处理，实现综合协同管理效率最大化。

渣土监控前端视频监控系统主要针对道路区域，如非法渣土倾倒行为进行设备选型和科学布建。通过统一建设前端视频智慧监控减少渣土监管盲区死角，促进对非法渣土倾倒行为前置处理和可视化监管，实时监控和发现紧急情况，更好地服务于渣土管理，实现渣土倾倒信息化、网络化、空间可视化管理。

（1）前端监控设备要求

本项目租用39台前端高速智能球机（带有夜视功能）、5台高清球机（带有算法识别功能），2台网络球机（带有太阳能功能），租用24台前端高清网络枪机，存储时间为30天。

本项目要求前端卡口抓拍机要求800万像素以上，高清球机要求400万像素以上。

浦口区视频监控服务项目点位及算法需求汇总表如下表所示，可根据实际需求进行调整：

| 浦口区视频监控服务项目点位及算法需求汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求点位 | 监控类型 | 算法需求 |
| 1 | 北江豪庭平台区域 | 高清球机（识别） | 1、车辆违停识别 2、违规（破损）户外广告、店招识别 3、小广告乱张贴识别 4、游街小贩识别 5、倚门出摊占道经营识别 6、物料堆放识别 7、沿街晾挂识别 8、暴露垃圾识别 9、垃圾箱溢满识别 10、打包垃圾识别 11、道路积水识别 12、乱倒污水识别 |
| 2 | 宝隆时代广场 | 高清球机（识别） |  |
| 3 | 新浦路与康平路交汇处 | 高清球机（识别） |  |
| 4 | 上河街浦口人民医院出口 | 高清球机（识别） |  |
| 5 | 浦口大道和亚青路交汇口 | 高清球机（识别） |  |
| 6 | 文德西路金盛田锦上平台区域 | 高清球机（夜视） |  |
| 7 | 新浦路盛景华庭平台区域 | 高清球机（夜视） |  |
| 8 | 康华路与龙华路交汇处 | 高清球机（夜视） |  |
| 9 | 浦虹路与光明南路交汇处 | 高清球机（夜视） |  |
| 10 | 幸福里馨园 | 高清球机（夜视） |  |
| 11 | 榴园 | 高清球机（夜视） |  |
| 12 | 桃园 | 高清球机（夜视） |  |
| 13 | 孝祥路揽月路口垃圾收运点 | 高清球机（夜视） |  |
| 14 | 高映路（滨江桃园门口处） | 高清球机（夜视） |  |
| 15 | 花卉大道隔音屏附近 | 高清球机（夜视） |  |
| 16 | 浦云路大桥附近 | 高清球机（夜视） |  |
| 17 | 大马山路1 | 高清球机（夜视） |  |
| 18 | 大马山路2 | 高清球机（夜视） |  |
| 19 | 市民广场 | 高清球机（夜视） |  |
| 20 | 凤凰广场 | 高清球机（夜视） |  |
| 21 | 滨江大道五桥桥下 | 卡口 | 1、渣土车识别； 2、渣土车未密闭识别； 3、车牌识别； 4、重点车辆车牌录入及报警； 5、过境渣土车区内停留时长测算； 6、过境车次统计； 7、重点区域（易偷倒点）渣土车、货运车辆异常出现预警； 8、抛洒滴漏 |
| 22 | 滨江大道与虎桥路路口 | 卡口 |  |
| 23 | 岔虎路与宁滁快速路 | 卡口 |  |
| 24 | 陡岗大道与508省道路口 | 卡口 |  |
| 25 | 高绰线与陡岗大道 | 卡口 |  |
| 26 | 高绰线与江星桥线路口 | 卡口 |  |
| 27 | 横江大道与虎桥路路口 | 卡口 |  |
| 28 | 横江大道与五桥桥下 | 卡口 |  |
| 29 | 花慈线与余高公路路口 | 卡口 |  |
| 30 | 江星桥线与宁合高速 | 卡口 |  |
| 31 | 江星桥线与汤盘公路 | 卡口 |  |
| 32 | 兰花立交东侧入口 | 卡口 |  |
| 33 | 兰花立交西侧入口 | 卡口 |  |
| 34 | 宁滁快速路西葛加油站处 | 卡口 |  |
| 35 | 浦合路与岔虎路 | 卡口 |  |
| 36 | 浦乌路三桥口 | 卡口 |  |
| 37 | 绕城公路大黄社区门前路口 | 卡口 |  |
| 38 | 明因路乌江查报站处 | 卡口 |  |
| 39 | 汤盘公路与复兴中心线路口 | 卡口 |  |
| 40 | 汤盘公路与浦泗路 | 卡口 |  |
| 41 | 104国道叉河大桥处 | 卡口 |  |
| 42 | 宁合高速后圩出口处 | 卡口 |  |
| 43 | 余高公路与汤盘公路交叉口 | 卡口 |  |
| 44 | 宁滁快速路与浦合路交叉口 | 卡口 |  |
| 45 | 浦华路上河街路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 46 | 浦华路与团结路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 47 | 浦乌路与高绰线 | 高清球机（夜视） |  |
| 48 | 浦乌路与龙周线路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 49 | 卓溪路与光明路西侧车头 | 高清球机（夜视） |  |
| 50 | 卓溪路与雨山西路 | 高清球机（夜视） |  |
| 51 | 浦云路与康安路 | 高清球机（夜视） |  |
| 52 | 浦云路与上河街 | 高清球机（夜视） |  |
| 53 | 绕城公路与丰子河路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 54 | 绕城公路与金穗路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 55 | 绕城公路与七坝路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 56 | 西江路与滨江大道 | 高清球机（夜视） |  |
| 57 | 新浦路和河滨路 | 高清球机（夜视） |  |
| 58 | 沿山大道与差因路东侧 | 高清球机（夜视） |  |
| 59 | 沿山大道与光明路 | 高清球机（夜视） |  |
| 60 | 沿山大道与宁石线 | 高清球机（夜视） |  |
| 61 | 沿山大道与狮子岭路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 62 | 雨山西路与康宁路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 63 | 104国道发启装饰城门口 | 高清球机（夜视） |  |
| 64 | 高绰线与龙桥路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 65 | 巩固路与浦云路东侧车头 | 高清球机（夜视） |  |
| 66 | 黄山岭路与汤虎线路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 67 | 基隆路与光明路路口 | 高清球机（夜视） |  |
| 68 | 建设路与江新大道 | 高清球机（夜视） |  |
| 69 | 西水湾站台 | 高清球机（太阳能） |  |
| 70 | 高绰线与433乡道路口 | 高清球机（太阳能） |  |

（2）配套系统组成要求

市容监控部分前端网络摄像机采用VPN传输链路。当使用防雷设备时需要先接入防雷设备，再接入传输或交换设备。市容监控部分前端配套系统由支架及立杆、室外监控设备箱和接入交换机、通信线缆组成。

支架及立杆：监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。安装在室外的摄像机，当可借助建筑物附着安装时，选用相应的安装支架来安装；若无合适的建筑物供附着安装，则需要选用视频监控专用立杆，市容监控的安装高度应不低于4m，渣土监控的安装高度应不低于4m。

室外监控设备箱：室外摄像机的供电、信号等需要在室外进行汇集，需要用具备防水能力的设备箱进行端接。设备箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。每个监控设备箱内都配备一个防雷器。

接入交换机、通信线缆：渣土监控部分前端网络摄像机采用VPN传输链路。当使用防雷设备时需要先接入防雷设备，再接入传输或交换设备。渣土监控部分前端配套系统由支架及立杆、室外监控设备箱和接入交换机、通信线缆组成。

（3）存储设备要求

太阳能储能设备：部分前端无法接电的位置，采用太阳能供电。

网络硬盘录像机：部署一台网络硬盘录像机，含硬盘，提供60天视频存储。

（4）网络传输系统

网络部署于浦口区数字治理中心机房内，网络架构使用视频专网，做好边界安全防护。视频监控应参照《南京市公共安全视频监控建设联网共享技术导则》规范视频图像文字标注和“一机一档”信息采集，具体实施要求参照浦口区数字治理中心的文件《“一机一档”信息采集规范》《视频图像文字标注规范》。

前端监控点采用VPN+或4/5G网络传输汇聚到软件平台，最低带宽20M/点位，确保网络流畅。确保VPN网络传输质量，IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率等）应符合如下要求：

a.网络时延上限值为 50ms；

b.时延抖动上限值为 20ms；

c.丢包率上限值为1×10-3；

d.包误差率上限值为1×10-4。

前端监控设备租赁服务部分需要提供包括监控点位规划、接电、接网、安装、调试、部署、维护等服务。在服务期内，确保前端监控的在线率不低于95%。

3.2管理平台智能分析部分

在浦口区城市数字治理中心机房部署视频统一汇聚平台，实现视频接入、视频转码和转发、视频播放、视频录像查询，前端设备入网管控、视频安全防护等功能。

本项目新建的监控管理平台，必须接入原平台所有监控。本项目操作系统必须使用国产化平台，不允许使用centOS等风险系统。

（1）管理平台基本配置

平台软件服务器： CPU 32核，内存64G，系统盘100G+数据盘512G。

平台数据库服务器：CPU 32核，内存32G，系统盘：1T*2、数据盘1T * 4。

平台软件服务器以及数据库服务器由浦口区城市数字治理中心提供虚拟机资源，如存在兼容性问题或其他无法部署的问题，由中标供应商自行解决问题，建设单位不再提供其他资源。

（2）平台基本功能

建设软件分析管理平台，对数据进行统一的采集、处理、管理和分析，实现车辆识别、渣土车过境时长超时告警、疑似偷倒渣土行为识别告警、不按路线运输分析告警、重点车辆追踪、过境车辆统计，以及街面秩序中常见问题智能识别告警等功能。通过PC端供管理人员使用，包含报警筛选功能、数据统计分析功能、数据对接功能、报警工单闭环处置功能。

（3）平台监控管理功能

平台具有实时观看、录像回放等功能。

（4）视频AI算法分析功能

渣土运输方面：1、渣土车识别；2、渣土车未密闭识别；3、车牌识别；4、重点车辆车牌录入及报警；5、过境渣土车区内停留时长测算；6、过境车次统计；7、重点区域（易偷倒点）渣土车、货运车辆异常出现预警。在服务期内，算法分析的准确率不低于90%。

街面秩序方面：1、车辆违停识别；2、违规户外广告；3、游街小贩识别；4、倚门出摊占道经营识别；5、物料堆放识别；6、沿街晾挂识别；7、违规撑伞识别；8、暴露垃圾识别；9、垃圾箱溢满识别；10、打包垃圾识别；11、乱倒污水。在服务期内，算法分析的准确率不低于90%。

（5）平台性能需求

a. 用户登录时间≤ 2秒；

b. 界面初始化操作≤ 2秒；

c. 从用户并发数≤100；

d. 系统内在线事务处理的响应时间≤ 2秒；

e. 在标准环境下，AI识别准确率≥90%；

f. 软件支持分布式架构，具备水平伸缩能力；

g. 软件集群节点支持自动发现与自动集群；

h. 系统必须支持连续7×24小时不间断地工作。

3.3运维服务

包含3年运维服务，维护期内保证前端监控在线率不低于95%。响应时间：7*24小时接听电话，如遇故障30分钟响应，2小时内到达现场，8小时内解决问题。

3.4拆移服务

服务期内，提供70次免费拆移服务。

4.信息资源规划和数据库建设

本项目的数据库建设包括基础资源库建设、业务数据库建设、视频结构化数据库建设、图像库建设和视频存储。

4.1基础资源库建设：整合区内现有渣土车基本信息、GIS地图等信息资源，建立支撑平台运行的底层基础信息资源库；为平台有效运转提供手段和服务；

4.2业务数据库建设：摄像头安装点位位置信息数据、渣土车线路数据、告警事件信息等；

4.3视频结构化数据库建设：车型数据、抓拍时间、抓拍地点，以及与抓拍图片以及关联关系数据；

4.4图像库建设：抓拍的图片，包括车辆抓拍、市容相关抓拍；

4.5视频存储：前端摄像头60天不间断视频存储。

4.6目的：实现渣土车基本信息、视频、抓拍图片、摄像头点位、线路等数据的统一存储和管理，存储的数据包括原生数据、整合数据、汇总数据等，同时为应对数据的多样性和多结构化，平台支持结构化存储+缓存、分布式存储，并且支持多种存储模式，NoSQL、结构化存储、内存存储等。例如，非结构化的数据存储在NoSQL数据库（分布式数据库）中，配置类等结构化数据存储在关系型数据库中、会话类临时数据存储在高速缓存数据库中。

5.应用支撑平台建设

5.1AI算法：重点面向城市治理建设中的智能视频分析需求，内置街面秩序、市容环境、沿街广告、渣土车识别、车牌识别等场景AI算法，提高城市治理智能化水平。

5.2视频存储：部署1台网络硬盘录像机，含硬盘，提供60天视频存储。

5.3软件平台：平台功能设计包括但不限于视频接入、视频转码和转发、视频播放和录像查询、渣土车管理、车辆布控、疑似偷倒渣土行为分析、市容管理告警、告警管理、电子地图等内容。

6.数据处理和存储系统建设

6.1数据采集与处理：建设数据采集系统，确保能够实时、准确地采集渣土车及城管市容AI识别数据。建设数据处理系统，对采集到的数据进行清洗、分析、识别等处理，生成有用的信息。

6.2数据存储与管理：建设数据存储系统，选择适当的存储设备和存储结构，确保数据安全可靠。建设数据管理系统，对存储的数据进行管理和维护，确保数据的完整性和可访问性。

7.网络系统建设

本项目网络系统建设包括但不限于运营商VPN和政务网部分，运营商VPN包括城管球机和渣土车抓拍相机，以及相应的存储设备，政务网包括智慧城管平台和数据库。

7.1城管球机、渣土车抓拍相机通过VPN网络接入存储设备进行视频录像存储。运营商分配VPN网络的摄像机、存储设备IP地址。

7.2接4G网络的球机，通过主动注册协议接入至智慧城管平台，平台具备公网IP。

7.3城管平台具备接入3种网络，VPN网络，政务网及互联网。VPN与政务网打通，政务网与互联网打通。

7.4通过购买防火墙用作安全边界，打通视频网与政务网。

8.安全系统建设

系统网络安全工作按照二级等保的标准建设，系统建设完成后立即开展二级等保测评工作。包括但不限于：基线整改、应用平台整改、网络安全培训等。

- 9.资源和数据共享建设

资源和数据共享建设需遵循数据共享原则，建立一套统一的、标准的数据交换原则，规范数据格式，实现与浦口区政务数据共享平台、浦口区统一资源管理平台（含单点登录）、浦口区“一网统管”平台、智慧城管系统对接，打通数据互通。

- 10.设备清单及参数

- 10.1主要软硬件选型原则

符合需求：首先要根据实际需求确定所需功能和性能，选择能够满足业务需求的软硬件设备。

可靠性和稳定性：选用具有良好品质和稳定性的软硬件设备，确保系统运行的稳定性和可靠性。

兼容性：软硬件设备应具有良好的兼容性，能够与现有系统进行良好的集成。

安全性：优先选择具有较高安全性的软硬件设备，能够提供强大的安全功能和保护机制。

性能和扩展性：软硬件设备的性能要能够满足未来业务发展的需求，并具有良好的扩展性，便于后续升级和扩展。

成本效益：在保证质量的前提下，要考虑软硬件设备的总体成本和性价比，选择性价比高的设备。

- 10.2服务器配置清单

平台软件服务器：CPU 32核，内存64G；系统盘：100G+；数据盘512G。

平台数据库服务器：CPU 32核，内存32G；系统盘：1T*2（2块盘做raid1）；数据盘1T * 4（4块盘做raid5）。

平台软件服务器以及数据库服务器由区数字治理中心提供虚拟机资源，如存在兼容性问题或其他无法部署的问题，由成交供应商自行解决问题，采购人不再提供其他资源。

- 10.3软件平台配套内容清单

建设监控管理平台，对数据进行统一的采集、处理、管理和分析，实现车辆识别、渣土车过境时长超时告警、疑似偷倒渣土行为识别告警、不按路线运输分析告警、重点车辆追踪、过境车辆统计，以及街面秩序中常见问题智能识别告警等功能。通过PC端供管理人员使用，包含报警筛选功能、数据统计分析功能、数据对接功能、报警工单闭环处置功能。

- 10.4设备参数

| 序号 | 设备清单 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |
| 1 | 网络球机（自带算法） | 不低于以下要求： 采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率； 支持流动摊贩、出店经营、机动车违停、非机动车违停、暴露垃圾、垃圾桶满溢、违规撑伞、门前（三包）脏乱、乱堆物堆料、违规户外广告、沿街晾挂、橱窗张贴、店招异常等多类违章行为进行监视； 支持流动摊贩联动人脸模块功能，触发流动摊贩报密事件时， 可联动人脸模块监视， 可检出近景图片中的人脸， 并将获取人脸图像上报， 同时关联到相应 的流动摊贩事件； 支持一个监视区域框可同时开启多个规则的监视； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 支持雨刷功能； 支持1路音频输入和1路音频输出； 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 支持IP67防护等级； 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 支持DC36V±25%宽电压输入。 |
| 2 | 球机支架 | 安装方式：壁装； 承重：9kg。 |
| 3 | 网络高清球机（带有夜视功能） | 不低于以下要求： 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：5mm～125mm； 镜头光圈：F1.6～F3.6； 视场角：水平：51.9°～3.0°垂直：39.7°～2.2°对角线：63.1°～3.7°； 光学变倍：25倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 带有夜视功能的网络高清球机，满足在各类低光照环境下的观察需求，设备配备红外夜视、定时启动全彩夜视或智能全彩夜视的夜间视觉模式，满足全彩实时预览等要求； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：对外描述：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先两种抓拍策略； 智能说明：人脸检测、周界互斥使用； 声警戒：共计16条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5～30秒；（需外接扬声器使用）； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1台（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0～5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：6寸。 |
| 4 | 网络球机（配套太阳能） | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持机动车、非机动车、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图； 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情 ； 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍； 采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器； 支持超星光级超低照度，彩色：0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.6 支持H.265编码，实现超低码流传输； 内置250米柔光补光，兼顾性能的同时极大地改善生物感受，大大降低了光生物危害；采用倍率与柔光补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀，切换更流畅； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 支持手动雨刷功能； 支持1路音频输入和1路音频输出； 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 支持AC24V±25%宽电压输入； 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。 |
| 5 | 全结构化轻卡口 | 1、高像质：采用CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，呈现逼真场景图像； 2、全智能：采用高性能AI处理器，支持机器人全结构化信息提取，为业务决策提供丰富的特征信息； 3、多场景：支持多样性混合场景应用，集道路监控全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景； 4、高防护：采用一体化结构设计，支持网络防雷、防浪涌、防静电，适用于各种恶劣环境； 5、更安全：满足GB 35114-A级加密标准，加强公安网络视频信息数据安全； 6、更环保：支持内置3500K暖光下挂灯，减少光污染； 7、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大输出3840×2160@25fps高清图像； 8、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活； 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈； 10、支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取，支持最大8车道监控； 11、支持机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加； 12、支持1-4车道车辆逆行、拥堵检测、违法停车、行人事件等交通事件的检测； 13、支持1-4车道车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集； 14、支持根据实际车道自动配置规则线； 15、支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传； 16、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出、外置灯接口； 17、具有网络防雷和防浪涌功能； 18、支持GA/T 1400视图库协议； 19、标配变焦镜头，支持自动聚焦功能； 20、新增事件模式，支持交通区域入侵、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通事故、交通道路施工、交通路障。 |
| 6 | 暖光LED常亮灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 色温：4500K； 中心光照度：＜40lx（20m光照度）； 光斑覆盖范围：3车道； 补光距离：16m～26m； 频率：常亮； 灯珠数量：16颗； 光通量：1800lm； 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：1~20级亮度可调； 防眩目处理：支持（外置光栅）； 供电方式：AC100V-AC240V； 功耗：<40W； 净重：2.5kg。 |
| 7 | 三维万向节支架 | 万向节支架 |
| 8 | 4路智能终端管理盒（2T）（GPS） | 操作系统：Linux； 操作界面：WEB方式； 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； 图片编码格式：JPEG； 存储功能：硬盘（标配1台2T硬盘）；FTP;SFTP； 图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传； 硬盘接口：最大支持1台SATA接口硬盘，标配2T容量3.5硬盘； RS-232接口：1台（用于调试串口数据）； RS-485接口：2个； USB接口：1台，USB 3.0接口； 网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）； 视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入； 报警输入：3路； 报警输出：3路（光耦输出）； 供电方式：DC12V（适配器标配）； 功耗：＜20W； 工作温度：-30℃~+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：210.0mm×174.8mm×57.0mm（长×宽×高）； 净重：1.6kg（不同配置略有差异）。 |
| 9 | 防火墙 | 服务内容：含硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务； 参数要求：机架型1U，2×10GE + 8×GE（光） + 8×GE（电） + MGT，交流双电源； 性能参数：吞吐量16G，并发连接数250万。 |
| 存储设备 |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 视频缓存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：36个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR；（硬盘型号参考配套产品）。 |
| 2 | 16TB企业硬盘 | 单盘容量：16TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB。 |
| 城管平台 |  |  |
| 1 | 智能分析平台 | 接入/管理性能：默认支持2000通道接入/管理能力，超出范围需要通过C9100通道授权来扩容DH-DSS-C-Base-VideoMgr； 转发性能：支持单节点256路，4M码流直播转发或录像回放（网口流量1000M）； 存储性能：支持单节点并发存储256路4M码流录像（网口流量1000M） 违章报警上报延迟：前端设备采集违章事件后3S内完成事件展示； 违章查询：5s内完成百万级违章数据查询； 用户并发数：100； 历史报警查询：支持时间段、报警类型、报警状态查询； App报警声音提示和通知栏：1. app接收违章事件，需要通知栏和声音或震动2. 通知栏显示报警地点 报警类型，点击进入报警详情页面；报警拒收：1. 报警下发到指定账户后，用户可选择签收或拒收。2. 针对拒收后的报警需支持指定账户下发； GPS信息上报：app支持上报自身经纬度到平台，支持设置上报间隔时间； 违章管理：现场采集违章图片、违章信息、违章人员信息，上报到平台 报警处理：签收、处理报警，支持图片、视频上传； 报警订阅：订阅一个或者多个智慧城管网络球机点位后，可接收平台推送过来的已审核违章报警，包括时间、类型、关联的图片、视频； 手动上报违章事件：1. 实时预览页面，支持根据监控画面，手动截图多张并上报报警事件2. 支持手动在地图上标注报警事件的位置3. 手动上报的报警事件处理流程与设备上报报警一致； 报警支持弹窗和声音：1.客户端针对实时报警支持弹窗和声音提示2。弹窗和声音支持关闭、开启； 布控中心：支持添加车辆专题库支持创建布控任务并关联布控库布控任务通过管理员审核后可针对布控库中的车牌号进行布控； 智能分析配置：支持手动同步平台添加的卡口通道，并添加不同的算法引擎支持对通道开启/关闭二次分析； 公司档案：支持手动录入公司基本信息； 禁行区档案：支持手动录入禁行区域的基本信息以及禁行时间支持手动标记禁行区域的范围； 消纳场档案：支持手动录入消纳场的基本信息并关联出入口的摄像头支持手动标记消纳场的范围以及出入口的位置； 工地档案：支持手动录入工地的基本信息以及处置证信息并关联出入口、冲洗区的摄像头支持手动标记工地的范围以及出入口、冲洗区的位置； 车辆档案：支持手动录入车辆的基本信息以及车辆的准运证信息支持通过车牌号码、查询档案信息； 资源搜索：支持按照设备名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照工地名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照消纳场名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照禁行区域名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照车牌号搜索车辆信息，并生成车辆的行驶轨迹进行轨迹回放； 轨迹回放：针对在线APP、车载设备，支持展示历史轨迹信息； 禁行区域展示：支持展示禁行区域所在位置范围信息，以及禁行时间当禁行区域产生违规报警时，支持高亮展示禁行区域； 消纳场展示：支持展示消纳场所在位置范围信息，并标记出进口、出口位置当消纳场产生违规报警时，支持高亮展示消纳场区域支持查看消纳场的基础信息，以及消纳场产生的报警信息以及绑定的设备，并支持查看详情以及进行实时预览； 工地展示：支持展示工地所在位置范围信息，并标记出进口、出口和冲洗区的位置当工地产生违规报警时，支持高亮展示工地区域支持查看工地的基础信息，以及工地产生的报警信息以及绑定的设备，并支持查看详情以及进行实时预览； 图层展示：通过图层分类展示前端设备、工地、消纳场、禁行区域以及APP用户； 过车查询：支持展示车辆过车数据，并根据车牌号生成车辆行驶轨迹 布控预警：支持展示车牌号布控的报警信息，并根据车牌号生成车辆行驶轨迹； 违章管理：现场采集违章图片、违章信息、违章人员信息，上报到平台 报警处理：签收、处理报警，支持图片、视频上传； 报警订阅：订阅一个或者多个智慧城管网络球机点位后，可接收平台推送过来的已审核违章报警，包括时间、类型、关联的图片、视频； 手动上报违章事件：1. 实时预览页面，支持根据监控画面，手动截图多张并上报报警事件2. 支持手动在地图上标注报警事件的位置3. 手动上报的报警事件处理流程与设备上报报警一致； 报警支持弹窗和声音：1.客户端针对实时报警支持弹窗和声音提示2。弹窗和声音支持关闭、开启； 布控中心：支持添加车辆专题库支持创建布控任务并关联布控库布控任务通过管理员审核后可针对布控库中的车牌号进行布控； 智能分析配置：支持手动同步平台添加的卡口通道，并添加不同的算法引擎支持对通道开启/关闭二次分析； 禁行区档案：支持手动录入禁行区域的基本信息以及禁行时间支持手动标记禁行区域的范围； 资源搜索：支持按照设备名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照工地名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照消纳场名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照禁行区域名称搜索，选择搜索结果后展示地图位置支持按照车牌号搜索车辆信息，并生成车辆的行驶轨迹进行轨迹回放； 轨迹回放：针对在线APP、车载设备，支持展示历史轨迹信息； 禁行区域展示：支持展示禁行区域所在位置范围信息，以及禁行时间当禁行区域产生违规报警时，支持高亮展示禁行区域； 过车查询：支持展示车辆过车数据，并根据车牌号生成车辆行驶轨迹 布控预警：支持展示车牌号布控的报警信息，并根据车牌号生成车辆行驶轨迹； 违规报警：渣土车违规：无证运输、禁区行驶、抛洒滴漏、未遮盖运输、车厢不洁、驾驶隐患、非法倾倒（车厢分析仪）工地违规：无证处置、运输工地不符、工地； 报警反馈：支持查看处理人、签收时间、处理时间、处理意见、附件 任务下发：1. 实时报警详情页面支持已审核的违章事件，选择用户进行下发2. 用户通过APP订阅的通道产生报警后，审核通过后自动推送到用户APP中3. 支持报警事件的签收历史查询，包括签收人、签收状态信息； 报警导出：勾选导出或导出全部报警事件，包含报警类型、报警时间、报警地点等excel记录和图片； 报警审核：支持处理意见（确认违规/未违规）、报警类型人工确认、审核意见等操作，实时视频播放和录像回放辅助审核； 报警展示： 1. 支持报警时间（今天、近7天、自定查询）、报警地点、报警类型、审核状态、当前状态等查询条件查询； 2. 列表展示报警时间、报警地点、报警类型、审核状态以及车辆信息等属性； 3. 列表展现支持文本和图片两种形式； 4. 报警分为违规报警、布控报警和过车查询； 实时报警：今日累计报警总数卡片展示最新的报警信息，包括缩略图、报警类型以及报警时间； 报警统计：支持统计平台报警总数支持统计渣土车报警总数支持统计工地报警总数渣土车报警排名： 支持基于本月渣土车违规情况，展示报警数量排名前五的车辆以及报警数量； 事件统计：饼状图展示本月各类事件的百分比和总数，以及每类报警的占比数量。 |
| 2 | 行为事件基础能力模块 | 城管算法后端应用服务，算法配置、分析任务管理； |
| 3 | 设备管理授权 | 通道路数授权 |
| 4 | 平台软件服务器 | CPU 32核，内存64G； 系统盘100G+数据盘512G。 |
| 5 | 平台数据库服务器 | CPU 32核，内存32G， 系统盘：1T*2（2块盘做raid1）； 数据盘1T * 4（4块盘做raid5）。 |
| 网络安全 |  |  |
| 1 | 二级等保 | 系统网络安全工作按照二级等保的标准建设，系统建设完成后立即开展二级等保测评工作。 |
| 其他 |  |  |
| 1 | VPN链路 | 20M/点位，3年；总点VPN接入，不低于300M |
| 2 | CNAS/CMA | 监控管理平台，需通过具备CNAS/CMA资质的第三方软件测评 |
| 3 | 安装调试、3年维护 | 含辅材、箱体、监控横臂、电源线、网线施工及设备的安装调试；含2套太阳能发电存储装置及安装调试；含2套移动路由器装置及安装调试；3年质保。 |
| 4 | 点位迁移 | 根据需求，完成70次点位迁移并安装调试完毕 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 2.项目实施要求：

（1）项目人员要求

为保障本项目建设过程中，沟通和协调的便利，成交供应商必须指定一名项目负责人，项目负责人必须是公司管理层领导。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目负责人应能及时赶到现场。

成交供应商项目团队应配备足够的项目人员，项目组人员须与投标文件保持一致，项目负责人需专职承担本项目相应工作，在项目实施过程中，未经采购人允许，项目负责人在项目验收之前不得调离该项目，主要技术骨干如需调整必须书面报采购人同意后方可进行。

成交供应商需有稳定的项目实施团队。成交供应商在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，成交供应商必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

成交供应商更换项目负责人和主要技术人员，需将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审核，经同意后方可更换，项目人员变更超过总人数的20%，采购人有权中止合同执行。因人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由成交供应商承担一切责任。

（2）项目进度要求

本项目在合同签订后，成交供应商提供本项目详细工作进度安排，需在采购人指定地点、60个日历日完成软硬件部署。

（3）项目质量保障要求

成交供应商需要有公司级和项目级的质量保障体系，并保障该体系有效正常运作。

成交供应商不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出。

成交供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围的，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

（4）项目培训要求

成交供应商需对指定系统使用者进行培训，按不同类型用户，提供针对性培训。无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。

提供不少于3次培训，通过培训使各类用户独立熟练掌握相关技能。供应商应在响应文件中提出培训计划，计划包括培训目的、培训内容和培训保障等详细内容。

（5）实施方案要求

本项目实施方案至少要包含实施计划、调试方案、系统对接方案、质量保证措施、进度安排及控制措施、培训方案等内容。实施方案合理、保障措施执行到位，具备可执行性。

（6）应急响应要求

成交供应商提供完整的应急处理流程和预防措施。需根据工具及运行环境的不同故障类型、不同紧急程度说明突发事件的应急策略，服务期间如发现存在的系统对接等问题，及时进行修改完善。

成交供应商提供7×24小时的实时支持响应服务，服务响应时间为30分钟，要求在2小时内响应采购人提出的疑问和修改意见，如不能解决，派技术人员到现场，4小时内解决问题。

（7）项目保密要求

本项目所有数据不得带离采购人指定的工作现场，成交供应商对项目相关数据资料、业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人许可，不对其进行复制、仿造等，不得提供给任何第三方，包括成交供应商的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。项目结束后，将所有数据、文件和资料等移交给采购人。成交供应商应对本公司参与项目建设的人员进行有效管理，包括制定规章制度等，并与采购人签订保密协议。

（8）知识产权及版权要求

本项目所产生的各类数据、报表、报告等成果的所有权和使用权均属于采购人，数据成果入库到采购人数据库。成交供应商应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（9）平台性能要求

浦口区综合行政执法局视频监控服务需要和其他相关平台进行交互，不得影响原有平台的系统性能。

本项目交付后，以上平台的系统功能运行稳定，各项性能指标稳定，整体响应性能在2秒以内，用户交互平均响应时间不超过1秒，查询类平均响应时间1～3秒，复杂查询平均响应时间3～5秒，一般统计时间不超过3秒。另外系统有完整的系统和数据库日志，内容覆盖用户信息、时间、事件、操作等。

（10）网络安全要求

浦口区综合行政执法局视频监控服务与其他平台进行交互，交互的各类数据不得影响原有平台的系统安全，也不能带来安全隐患。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：自合同签订之日起服务期3年，成交供应商在合同签订后60个日历日内，完成前端监控设备的安装调试及平台上线等工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.项目交付和验收要求

（1）供应商完成浦口区综合行政执法局视频监控服务合同规定的内容建设。

（2）供应商完成与原有监控平台的数据对接。

（3）项目文档和资料完整，相关成果满足指标要求后，由采购人组织专家，按相关规定组织验收进行验收。

（4）软件平台首先由采购人组织专家进行初验；完成所有项目建设内容和相关要求，通过具备CNAS/CMA资质的第三方软件测评，通过网络安全等级保护2.0二级测评，经监理和采购人认可后由采购人组织专家进行终验。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10。 | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析报告 | 供应商根据设施的安装环境、实施条件以及对本项目背景的认知，对项目建设目的、带来的经济与社会效益进行分析：针对项目对于市容监控识别与管理、渣土监控识别与管理、城市治理等方面赋能阐述相关见解并分析其必要性。 需求分析报告对采购人现状及上述赋能点有充分认识和理解，分析科学深入，得10分； 需求分析报告对采购人现状及项目赋能认识和理解较充分，分析较科学深入，得7分； 需求分析报告对采购人现状及业务、技术需求认识较少，赋能理解不充分，分析浅显，得4分； 需求分析报告对采购人现状及业务、技术需求认识肤浅或毫无分析见解，或未提供需求分项报告的，得0分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 项目建设方案 | 评委根据供应商提供的项目建设方案（包括项目总体建设方案、实施进度计划及保证措施、数据库建设方案、平台建设方案、实施管理方案、对接方案等内容）综合评分： 建设方案科学合理、可行性强、能高效推进项目实施的，得18分； 建设方案较为科学合理、可行性较强、能较好推进项目实施的，得15分； 建设方案基本科学合理、具有一定可行性、基本能推进项目实施的，得12分； 建设方案内容有欠缺、条理不清晰、可行性较弱，项目实施效果一般的，得9分； 建设方案内容简单、缺少可行性，项目实施效果较差的，得6分； 建设方案内容有重大偏差、条理混乱，项目实施效果差的，得3分； 未提供方案的不得分。 | 18 | 主观分 |
| 2.3 | 维保方案 | 评委根据供应商提供的日常维保方案（包括但不限于维保服务流程、巡检及问题处理机制、应急抢修实施组织方案、售后服务体系、管理制度、服务内容、故障解决方案等内容）综合评分： 维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制；针对高等级保障与应急保障提供得科学合理、执行迅速的保障方案，售后服务方案针对性强、可行性强、能高效推进项目实施的，得12分； 维保服务流程较为科学标准，具有较合理的巡检及问题处理机制，对高等级保障与应急保障制定方案并具有较高的可行性、售后服务方案齐全、能较好推进项目实施的，得9分； 维保服务流程基本科学标准，具有基本合理的巡检及问题处理机制，对高等级保障与应急保障制定基本可行的方案，得6分； 维保服务流程混乱，巡检及问题处理内容粗糙，对高等级保障与应急保障方案条理不清晰，项目实施效果较差的，得3分； 未提供方案的不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 安全预案 | 评委根据供应商提供安全预案（包括设备高空固定安全、用电安全、作业安全外，提供针对预防视频流画面侵占市民隐私或预防视频流资源被被非法侵占从而造成不良影响的等内容）综合评分： 建设方案科学合理、可行性强、能高效推进项目实施的，得8分； 建设方案较为科学合理、可行性较强、能较好推进项目实施的，得5分； 建设方案基本科学合理、具有一定可行性、基本能推进项目实施的，得2分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的运维系统培训方案（如培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训方式、培训时间及保障措施等）。 方案科学合理、可行性强，能高效推进项目实施的，得8分； 方案较科学合理、可行性较强，能较好推进项目实施的，得5分； 方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得2分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成类似项目的案例（案例主要标的物至少包含：视频监控服务），每提供1个得3分，最多9分。 （提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 9 | 客观分 |
| 4.团队人员 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目负责人 | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师（通信工程或网络安全类）证书的得5分，满分5分。 （提供项目负责人本人证书以及供应商为其缴纳的开标前近三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 项目团队成员（项目负责人除外） | 供应商拟投入本项目团队（项目负责人除外） （1）具有高级工程师（通信工程或网络安全类），每提供一个得5分，本项最多得10分。 （2）具备安全员证书的，得5分；具备高处作业操作证书的，得5分；本项最多得10分。 （以上提供项目团队成员证书，证书应能反映相关信息；以及供应商为其缴纳的开标前近三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章。本项最多20分，一人多证或一证多人均不重复得分，以最高分计，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设思路（完全响应） |  |  |
| 2 | 项目内容（完全响应） |  |  |
| 3 | 具体建设内容（完全响应） |  |  |
| 4 | 信息资源规划和数据库建设（完全响应） |  |  |
| 5 | 应用支撑平台建设（完全响应） |  |  |
| 6 | 数据处理和存储系统建设（完全响应） |  |  |
| 7 | 网络系统建设（完全响应） |  |  |
| 8 | 安全系统建设（完全响应） |  |  |
| 9 | 资源和数据共享建设（完全响应） |  |  |
| 10 | 设备清单及参数（完全响应） |  |  |
|  | ...... |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求（完全响应） |  |  |
| 2 | 项目实施要求（完全响应） |  |  |
| 3 | 付款条件（完全响应） |  |  |
| 4 | 服务时间及地点（完全响应） |  |  |
| 5 | 项目交付和验收要求（完全响应） |  |  |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。