公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0048

项目名称：江宁开发区空气微站运维项目

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年9月

目 录

第一章招标公告	3

第二章供应商须知	7

第三章评标标准	26

第四章采购需求及服务要求	32

第五章合同主要条款及格式	48

第六章投标文件格式及附件	56

# 第一章招标公告

项目概况

江宁开发区空气微站运维项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年9月26日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0048

1.2项目名称：江宁开发区空气微站运维项目

1.3预算金额：313.8万元

1.4最高限价：311.3万元

1.5采购需求：供应商需做好站点运维、数据联网及审核分析，保障监测数据真实、准确，确保空气微站监测数据的稳定性和连贯性。同时，积极响应碳达峰试点园区探索建设“空天地”一体温室气体监测体系要求，为园区限值限量管理和温室气体管理工作提供监测监控数据支撑。具体要求及内容详见公开招标文件。

1.6合同履行期限：三年，合同一年一签。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公开招标公告发布之日起至2025年9月12日17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交截止时间及开标时间：2025年9月26日14时00分（北京时间）

4.2投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许转包。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.7本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

地    址：南京市江宁经济技术开发区将军路166号

联 系 人：邸少宁

联系方式：025-52101773

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：李敏

电      话：025-83111722-8015

# 第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章公开招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交投标文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.2供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

7.3供应商编写的投标文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证明文件扫描件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书或相关证明材料加盖供应商单位电子公章，相关证明材料要求及格式见公开招标文件附件）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（4）供应商资格承诺函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）技术说明或项目实施方案；

（10）服务承诺；

（11）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（14）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（15）供应商认为需要提供的其他技术资料。

8、投标文件的价格部分

8.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

8.2报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

8.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

9、投标文件的其他部分

9.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

10、投标有效期

10.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

11、投标费用

11.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2本项目服务费由中标供应商承担。招标代理收费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费标准的70%计算收取；控制价审核按照苏价服〔2014〕383号文规定收费标准计算收取；专家评审费参照苏财购〔2016〕48号文件按实结算，由招标代理先行垫付。

11.3招标代理费由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

收款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

四、投标文件的递交

12、投标文件的递交

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.1条规定做无效投标处理。

12.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13、投标文件的拒收

13.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标文件的撤回

14.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2投标文件的修改

14.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

15、开标

15.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

15.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

15.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.4供应商不足3家的，不得开标。

15.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

16、评标

16.1评标由代理机构组织评标委员会进行。

16.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

17、评标过程的保密与公正

17.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

17.3任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.4供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.5代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.6采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

18、投标文件的澄清

18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在苏采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.5供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

19、投标文件的资格审查

19.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

19.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20、无效投标和废标

20.1无效投标条款

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求。

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（最高限制单价）的；

（6）未通过符合性审查。

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（18）如为货物采购，没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（19）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（20）提供虚假材料的（包括营业执照、资格证明文件等）；

（21）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（22）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（23）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（24）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（25）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.6评标方法和标准

20.6.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

六、定标

21、确定中标单位

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

21.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

22、中标通知书

22.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

23、签订合同

23.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

23.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标单位拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

23.6采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.7中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

23.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.9采购人与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.10联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

25.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

25.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26、投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评标标准

评分方法和标准：采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100 分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名第一名的供应商为中标单位。

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 商务部分 （30分） | 企业业绩 | 供应商提供自2022年8月1日以来（含）承担的大气污染精细化监管项目等类似业绩，必须包括空气微型站数据服务及分析平台服务。每提供一个得3分，最多得9分。 （提供中标通知书及合同扫描件加盖供应商单位电子公章，时间以合同签订时间为准，签订时间及双方签章清晰可辨。提供同一采购人的业绩不得重复得分） | 9 |
|  | 人员配备 | 1、拟派的项目负责人具有环境类专业中级职称证书的得2分，具有环境类专业高级职称的得4分，本项最多得4分。 2、拟派的技术人员（不包括项目负责人）具有大专及以上学历或1年（含）以上同类型空气微站运维项目经验，每提供1人得2分，本项最高得4分。 【上传相关证书扫描件加盖供应商单位电子公章及供应商为其缴纳的2025年2月以来任意一个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖供应商单位电子公章。类似工作经验证明材料（可提供如业绩合同或所服务单位出具的相关工作经验证明材料等，所提供资料须能体现工作年限、服务内容及其技术人员相关信息，提供不齐全不得分）】 | 8 |
|  | 服务承诺 | 供应商承诺4小时内能及时响应，并在48小时内完成故障及异常处理的得3分。 （上传承诺书加盖供应商单位电子公章，格式自拟） | 3 |
|  | 履约能力 | 1、供应商提供的监测设备具有省级及以上计量检验（检测）机构出具的检测报告，至少满足对第四章监测指标要求PM2.5、PM10、NO2、TVOC、CO2测量范围及误差的要求得4分，少提供不得分，本项满分4分。（上传有效检测（检验或测试）报告或对应要求证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章） 2、运营商需书面承诺，运维期内，针对 TVOC、NO₂、PM2.5、PM₁₀、CO₂监测系统，若设备因非不可抗力损坏或达到制造商规定寿命，须无偿置换同等精度设备（符合国家/行业现行标准，与原设备检测下限、示值误差、重复性等关键参数一致）；需制定明确的设备更换报备和验收制度，设备损坏或寿命到期后，应向采购方提交书面报备材料（含损坏原因 / 寿命到期证明、拟置换设备参数、更换方案等），需在设备更换完成后 3 个工作日内提交更换验收材料（含新出厂检测报告、安装调试记录等），确保整个过程可监督、可追溯，同时保障数据连续；承诺置换设备至少1年质保。按照上述要求完整承诺的，本项得6分；承诺简单粗糙、内容偏差明显，只能满足部分需求的得2分；若无法作出上述承诺的本项不得分。 （上传承诺书加盖供应商单位电子公章，格式自拟） | 10 |
| 技术部分 （40分） | 整体服务方案 | 评委根据供应商针对本项目的需求提供的整体服务方案进行综合评分，包括但不限于理解项目建设及应用需求，业务流程和数据关系梳理清晰，项目需求分析全面；业务架构设计、总体设计完整、清晰，符合项目需求。 方案非常详细、规范、符合项目需求的得8分；方案基本完整、符合项目需求，但不详细的得5分；方案不完整、不清晰，只能满足部分需求的得2分；未提供不得分。 | 8 |
|  | 设备运维方案 | 评委根据供应商针对本项目的需求提供的运维方案进行综合评分，包括但不限于运维目标、运维内容及频次、应急方案等。 运维方案科学全面，合理完善，具有可操作性，应急措施及解决方案切实可行的得5分；运维方案符合采购要求，基本合理完善，具有一定可操作性，应急措施及解决方案可行的得3分；运维方案简单粗糙、内容偏差明显，应急措施及解决方案只能满足部分需求的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 平台对接方案 | 评委根据供应商针对本项目的需求提供的平台对接方案进行综合评分，提供江宁生态环境局的34台监测微站、自建的26台监测微站的对接方案，按照限值限量的要求对接到江苏省工业园区污染物排放限值限量系统；6台加装CO2监测因子数据接入至江宁开发区环境空气自动监测网络平台。 数据对接方案全面、专业、服务保障体系完善、合理高效，实际操作切实可行，能够完全满足采购人要求的得5分；数据对接方案基本全面、服务保障体系基本完善，实际操作可行，符合采购人要求的得3分；数据对接方案简单粗糙、服务保障体系不太合理，欠缺可行性的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 质控方案 | 评委根据供应商针对本项目的需求提供的质控方案进行综合评分，针对监测微站污染物浓度在线智能质控功能模块，供应商详细阐述所应用模型方法的原理及实现，重点阐述该方法如何能够适应多种污染场景、多变的外部条件和气象条件。 阐述的方案全面，详细，针对项目要求的得5分；方案简单且不详细，但针对项目要求的得3分；方案缺漏、不详细，不针对项目要求的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 数据运用方案 | 1、评委根据供应商针对本项目的需求提供的报警信息功能进行综合评分：供应商须提供报警信息功能，综合利用开发区监测微站数据，结合遥感卫星、气象等大数据，对开发区大气污染高值进行实时报警、累计高值报警，精准定位并引导网格员现场巡查。方案详实、依据充分，能够完全满足以上要求的得3分；方案较为详细，能基本满足要求的得2分；方案不够详细，只能满足部分要求的得1分；缺失或不满足要求不得分。 2、评委根据供应商针对本项目的需求提供的咨询和技术支持服务方案进行综合评分：能够针对本项目需求出具深度细化的咨询及技术支持服务内容，提供详细的培训方案，帮助采购人建立监管闭环工作机制的得4分；咨询和技术支持服务方案较全面，基本满足项目要求的得2分；咨询和技术支持服务方案不够全面，只能满足部分项目要求的得1分；未提供不得分。 | 7 |
|  | 系统功能演示 | 供应商需以系统录屏方式（提供不超过10 分钟的视频文件）演示，录屏内容为真实系统案例，PPT或其他方式演示的分数减半。供应商提供的系统内功能演示需要满足以下要求： 1、具有数据质控功能，可以实时对数据进行质控；2、具有对大气污染异常高值的报警功能，并精准定位报警位置，提供报警详细情况；3、具有全景展示功能，可以实时展示各种监测数据；4、提供手机APP，满足管理人员的全景展示和网格员的报警、导航、拍照上传等功能。 上述要点，全部提供真实系统录屏演示且完全满足项目要求的得10分；采取PPT或其他方式演示且完全满足要求的，得5分。 上述要点，全部提供真实系统录屏演示且基本满足项目要求的得7分；采取PPT或其他方式演示基本满足要求的，得3分。 上述要点，提供部分演示且满足部分项目要求的得4分；采取PPT或其他方式演示部分满足要求的，得1分。 不提供演示，或不满足要求不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加招标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖电子公章）为依据。

6.供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购需求及服务要求

一、项目背景与目标

1.背景：在当前我国积极推进绿色发展、双碳目标的大背景下，生态环境保护工作在国民经济和社会发展中占据重要地位。根据国家对于环境监测能力建设的相关政策导向，要求不断提升环境监测的精准性、全面性与及时性，以支撑环境管理与决策。本园区空气微站运维服务项目正是响应这一政策要求，通过持续稳定的运维保障，确保空气微站能精准捕捉环境空气质量数据，为园区践行绿色发展理念、落实环境管理举措提供数据基础，契合国家及地方在环境保护领域的长远发展规划。同时，江宁开发区在推动区域经济与生态环境协调发展的进程中，也对工业园区环境监测设施的稳定运行提出明确要求，本项目的运维服务采购是对地方政策规定的切实执行，助力园区在经济发展的同时，实现生态环境质量的有效管控与提升。

2.目标：对60座空气微站进行运行维护，并在其中6座空气微站内增加二氧化碳监测因子，在监测平台上展示相关监测数据。

二、服务内容

本项目包含一套在线平台(含手机APP)、20台四参数监测微站（PM2.5、PM10、NO2、TVOC）、6台五参数监测微站（PM2.5、PM10、NO2、TVOC、CO2），以及34台已有的监测微站数据接入，并定期提供数据咨询分析报告。明细如下表：

| 序号 | 分项及明细 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加密四参数监测数据服务（含气象五参） | 20 | 台 | 监测因子：PM2.5、PM10、NO2、TVOC；温度、湿度、气压、风速、风向。 服务期三年，含安装、运维、备品备件、损坏更换等服务。 |
| 二 | 加密五参数监测数据服务（含气象五参） | 6 | 台 | 监测因子：PM2.5、PM10、NO2、TVOC、CO2；温度、湿度、气压、风速、风向。 服务期三年，含安装、数据接入、运维、备品备件、损坏更换等服务 |
| 三 | 风速风向仪 | 34 | 台 | 利用已有的风速风向仪数据服务 |
| 四 | 大气污染网格化监管平台(含APP) |  |  |  |
| 1 | 大气环境数据库中心模块 | 1 | 项 | 提供数据服务三年；含大气污染热点网格立体监测监管平台。 |
| 2 | 卫星遥感及气象数据 | 1 | 项 |  |
| 3 | 环境人工智能建模 | 1 | 项 |  |
| 4 | 大屏端大气环境全景展示 | 1 | 项 |  |
| 5 | 大气环境质量异常报警功能模块 | 1 | 项 |  |
| 6 | 大气环境精准化监管指挥功能模块 | 1 | 项 |  |
| 7 | 大气环境监管支持功能模块 | 1 | 项 |  |
| 8 | 大气环境手机APP功能模块 | 1 | 项 |  |
| 五 | 技术支持及咨询分析服务 |  |  |  |
| 1 | 加密7参数监测数据服务（含温度、湿度、气压） | 1 | 项 | （1）整理34台设备基本信息，建立数据库，并协助省平台建立点位信息；（2）梳理数据，开发传送服务脚本，向省平台给定的IP地址传送数据；（3）与省平台技术人员沟通调试，并完成数据传输；（4）日常维护传送数据的脚本，确保数据能按时正常传输。因意外导致的数据漏传等，可以采取补传等措施，确保数据的完整率。 |
| 2 | 技术支持及咨询分析报告 | 1 | 项 | 定期提供专业的咨询报告（每月），分析污染成因，提供分析咨询服务；对于累计报警且长期无法查找核实成因的，驻派人员提供技术支持和帮扶服务。 |

三、技术要求

（一）加密空气微站技术要求

1.供应商所提供微型空气站的技术参数应符合省生态环境厅印发的《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南》中的相关要求。采用光散射、电化学、金属氧化物或光离子的传感器检测方法，体积小于 0.1 m3、重量小于10kg 且可以直接用于室外监测大气污染状况的监测设备，检测参数包含 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC、CO2 等其中的一种或几种。

（1）外观要求

设备应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。设备表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮灵活有效。

（2）工作条件

设备在以下条件中应能正常工作：

工作温度：上限为+50℃，下限为-20℃；

工作相对湿度：上限为 95%RH，下限为0%RH，无凝结。

（3）安全要求

接地保护：空气微型站应配有避雷设备，采用市电供电时应接地线。

绝缘电阻：使用交流电源时，设备的电源相、中联线对地的绝缘电阻应不小于 20MΩ。

绝缘强度：使用交流电源时，设备电源相、中联线对地的绝缘强度，应能承受交流电压1.5kV、50Hz、泄露电流 5mA，历时 1min 实验，无飞弧和击穿现象。

防护等级：设备防护等级应符合 GB/T 4208 中 IP44 的规定。

（4）功能要求

供电方式：微型空气质量监测设备应采用市政供电、太阳能供电或两者结合供电。采用市政供电时，设备内应含备用电池，支持断电后报警并持续供电不低于6h。采用太阳能供电时，蓄电池应保证持续供电7天，电量低于阈值时应报警。

数据有效性：数据传输周期≤5 min，每小时监测时间≥45 min。

通讯接口：通讯接口应不少于 1 个，接口类型可为 RS232、RS485、以太网口或 USB 口。

数据储存：设备应存储3个月以上历史数据，并支持将数据导出。

（5）通信要求

监测数据与应用平台的传输应满足 HJ 212的要求。

（6）断网数据续传

设备断线重联后应将断网时间段数据续传。

（7）断电自启动自恢复

设备重新上电之后应自动启动、自动与信息平台重新建立连接。

（8）卫星定位

设备定位偏差应不大于 50m。

（二）监测指标要求

1.总体要求

（1）分析方法

| 检测项目 | 监测单元分析原理 |
| --- | --- |
| PM2.5 | 光散射法 |
| PM10 | 光散射法 |
| SO2 | 电化学法/金属氧化物法 |
| NO2 | 电化学法/金属氧化物法 |
| CO | 电化学法/金属氧化物法 |
| O3 | 电化学法/金属氧化物法 |
| TVOC | 金属氧化物法/光离子法 |
| CO2 | 非分光红外原理 |

（2）PM2.5和PM10的性能指标

| 测量参数 |  | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | 测量范围 | （0～1000）μg/m3 | （0～1000）μg/m3 |
|  | （0～100）μg/m3 | ±20 μg/m3 | ±25 μg/m3 |
|  | （100～1000）μg/m3 | ±20% | ±20% |

（3）SO2、NO2、CO、O3、TVOC、CO2的性能指标

| 测量参数 |  | SO2 | NO2 | CO | O3 | TVOC | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | 测试范围 | （0～10）ppm | （0～10）ppm | （0～10） ppm | （0～5） ppm | （0～50）ppm | （0～1000）ppm |
|  | 示值误差 | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±5% FS | 不超过 ±2% FS |

2.其他指标

（1）温度测量示值误差

在-20～60℃范围内，温度测量示值误差±5℃。

（2）湿度测量示值误差

通风干湿计，在5～45℃范围内，湿度测量示值误差±10%RH。

（3）大气压测量示值误差

在80～106kPa范围内，大气压测量示值误差≤1kPa。

（4）时钟误差

在网格化监测设备正常工作状态下测试6h，时钟误差±20s。断开网格化监测设备的供电总计5次（各次断电的持续时间分别为20s、40s、2min、7min和20min,且在每次断电之间应保证不少于10min正常供电），测试6h，时钟误差±2min。

（5）通信可靠性

监测单元数据到存储单元丢包率小于1%。若设备因网络信号差导致丢包，通信模块具备连接恢复后数据重发的功能。

（三）质量保证与质量控制方案要求

1.总体要求

供应商应至少具备1个质量保证实验室和1个比对平台。

2.质量保证实验室基本要求

（1）质量保证实验室大小应能保证操作人员正常工作。

（2）实验室应设有缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

（3）实验室内应安装温湿度控制设备，使实验室温度能控制在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。

（4）实验室供电电源电压波动不能超过220V±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻<4Ω。

（5）实验室应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

（6）实验室应配置必要的实验台和存储柜。

3.仪器设备配置

供应商具备的质量保证实验室应配备下列设备，包括：

（1）粒径与粒子数校准设备。

（2）用于湿度传递的一级湿度计。

（3）用于温度传递的一级温度计。

（4）用于气压传递的分辨率≤0.1KPa的0.5级压力表。

4.比对平台

供应商应具备专用于网格化监测设备性能比对的室外场地作为比对平台，具有满足网格化监测设备与标准监测设备稳定运行的供电系统，可容纳不少于100台设备同时运行，且每台设备间距不小于0.5m。比对平台离地面高度应在3～30米范围内，周围应开阔，平台水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30°且周围环境50米内无明显污染源。

5.例行运行维护

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查等。

（1）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。

（2）月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

（3）季检查：每季度抽取不少于5%站点的进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

（四）江宁开发区大气污染网格化监管平台（含手机APP）

江宁开发区大气污染网格化监管平台包括以下业务系统，支撑智能化的监测、监察、日常管理等业务。

1. 大气环境数据库中心模块

大气环境数据库中心模块，包含设备数据接收模块、解析处理模块、加密模块、校验模块及数据智能运维。具体如下：

1.1、数据接收、解析、加密、校验：数据接收模块应能够实时接收设备现场采集的数据，支持与设备的信息交互处理；解析处理模块应能够将接收的现场采集数据完整、准确的提供给服务端。包括：实时完成设备采集数据的解密、准确提取采集数据参量、识别异常通信数据并上报。加密模块应能够实现数据发送指令和数据信息的加密，保证发送数据的可靠性。校验模块应能够对采集数据进行数据校验。

1.2、监测设备数据智能运维：运维信息采集模块，采集信息涵盖新购入库设备、等待上线设备、运行正常设备、运行异常设备、在库维护设备、返厂维修设备等运维业务流程。

支持对监测设备各类信息的实时监测、查询和统计，并以图表形式展示。

在线设备需包含上线时间、网络传输、数据采集、设备运行参数、设备状态等运行信息的统计及查询。

下线设备信息需包含下线时间、拆卸人员等信息的统计及查询。

系统自动记录设备的运维状态变更事件，可以对所有生命周期内的事件进行追踪。

支持设备点位按城市、状态、类型等查询，支持修改，删除等操作，支持点位信息的批量导出。

支持在线设备故障诊断，实时确认和诊断设备运行异常事件，对运行异常事件进行分类（大类包括通信异常、硬件异常、数据异常，设备移动各大类下包含不小于2小类）。

对长时间出现异常状态的在线设备进行报警。

自动分析故障诊断和生命周期估计结果，推荐需要进行下线维护操作的设备。

以GIS全景视图的方式显示所有线运行设备监测信息，包括运行信息、网络传输、数据采集、异常状态等。

入库操作支持逐一录入及批量录入，批量录入可实现批量监测设备信息快速导入。支持入库信息录入，设备台账、设备组件等信息自动匹配。

测量点位管理功能，支持查询已安装、待安装点位，提供点位建立、编辑功能。支持点位批量导入。支持web端手动录入上线和移动端扫码上线功能对接。

2. 卫星遥感及气象数据——三维立体空气质量实时监测系统

本系统融合高分辨率气象数据、多来源卫星遥感数据，及地面空气质量监测等数据，通过大数据分析技术，实现空气质量数据智能质控及多源数据融合，提供高精度空气质量逐小时数据及500米×500米空间分辨率的空气质量分布情况，建立高时空精度的天空地一体化的三维立体空气质量监测体系，全面感知空气质量状态。

三维立体空气质量实时监测系统以一体化的空气质量监测终端为基础，结合配套智能采集系统和配套智能运维系统，基于先进的卫星遥感、环境气象、物联网、大数据及人工智能等技术，实现空气质量监测与智能分析的一体化，形成三维立体监测体系，实现微观尺度的地区大气污染空间分布及结构分析，填补常规网络站点少造成的能力短板，以支持环境精细化管理的工作要求。

3. 环境人工智能建模——智能质控模型

智能质控模型主要负责提供准确的污染物质量浓度最终观测结果，保障整个高密度设备网络的数据质量和污染物质量浓度的准确性。该子系统应能够对所有空气质量监测设备的污染物浓度数据进行实时或准实时的智能质量控制。具体包括以下模块：

（1）设备采集数据质控模型

本模块支持对多种异常数据的识别和纠正，保证数据质量。能够对采集数据进行异常识别和校正。

供应商应能阐述异常识别的算法原理和实现，提供至少5种可检出的监测数据异常类型。

（2）设备多参数污染物浓度在线智能质控模型

本模块能够以可视化方式在线建立质控模型，适应多个污染物，多种污染场景，以及多变的外部条件和气象条件，提供精准的污染物浓度测量。

供应商应详细阐述所应用模型方法的原理及实现，重点阐述该方法如何能够适应颗粒物污染物、气态污染物的特点、多重污染场景和多变的外部条件和气象条件。

4. 大屏端大气环境全景展示——空气质量全景视图

（1）全景展示

全景展示模块针对环境空气质量数据、污染源数据、气象场数据、污染异常报警等大气环境信息类别，将监测数据及业务数据以图表、GIS等形式统一显示，并通过颜色、形状等可视化元素进行区分，提供多维度的环境信息展示。

（2）GIS展示

1）实时数据展示

全景展示模块针对环境空气质量数据、污染源数据、气象数据等大气环境信息类别，将监测数据及业务数据以图表、GIS等形式统一显示，并通过颜色、形状等可视化元素进行区分，提供多维度的环境信息展示。

2）空气质量分布展示

提供开发区范围的空气质量分布趋势展示，支持时间查询和动态播放功能。

3）污染异常区域展示

支持在GIS上提供按不同气象、污染和时段等条件的筛选，实现对于实时及历史任意时段的污染异常区域识别和展示。

5. 大气环境质量异常报警功能模块

基于数据库里的卫星分析数据、气象数据，与地面空气质量监测网络进行融合，对开发区网格污染物浓度进行实时汇总跟踪。能够以网页及手机app的形式，在地图上显示开发区网格污染浓度。自动智能识别重点污染区，自动跟踪并分析异常污染特征，掌握变化规律。明确属地内具体哪些区域需要重点关注，哪些区域是污染治理和监管的重点区域，为属地发现异常排放区域、了解污染排放规律、落实污染控制和执法提供强有力的支撑。具体包括：

（1）能够按小时自动分析和识别异常污染行为，给出实时报警。

（2）能够根据过去七天污染物浓度变化趋势，识别重点污染区域，给出网格报警。

（3）能够在GIS中展示500米×500米网格报警信息，查询当前及历史报警信息，包括报警位置、报警详情等。

6、大气环境精准化监管指挥功能模块

充分利用各类监测资源，建立智能报警机制，对污染情况进行精准溯源分析。通过WEB端、APP端等多种途径进行溯源信息传递，智能识别江宁开发区高值区域，为快速发现异常排放区域、了解污染排放规律、落实污染控制和执法提供强有力的科技支撑。

7. 大气环境监管支持功能模块

可根据江宁开发区当地属地管理特点，结合江宁开发区网格运行考核机制，开发相应的模块，可将现场检查反馈、转办/交办、整改等流程整合到系统中，并可根据开发区区网格内报警次数、反馈时间、转办/交办时间、整改时间、整改结果等信息对开发区网格相关负责人或属地自动进行评分。

8. 大气环境手机APP功能模块

支持在手机App上以地图方式展示开发区空气微站设备数据、网格报警、实时报警、现场反馈记录等。同时，网格员可以在手机App中针对报警信息录入现场检查反馈，包括是否存在问题、问题类型、污染源信息、现场图片等。

（五）江宁开发区网格智能污染异常报警及监管支持系统

1.江宁开发区网格智能污染异常报警

基于数据库里的卫星分析数据、气象数据，与地面空气质量监测网络进行融合，对开发区网格污染物浓度进行实时汇总跟踪。能够以网页及手机app的形式，在地图上显示开发区网格污染浓度。自动智能识别重点污染区，自动跟踪并分析异常污染特征，掌握变化规律。明确属地内具体哪些区域需要重点关注，哪些区域是污染治理和监管的重点区域，为属地发现异常排放区域、了解污染排放规律、落实污染控制和执法提供强有力的支撑。具体包括：

（1）能够按小时自动分析和识别异常污染行为，给出实时报警。

（2）能够根据过去七天污染物浓度变化趋势，识别重点污染区域，给出网格报警。

（3）能够在GIS中展示500米×500米网格报警信息，查询当前及历史报警信息，包括报警位置、报警详情等。

2.江宁开发区网格监管支持系统

可根据江宁开发区当地属地管理特点，结合江宁开发区网格运行考核机制，开发相应的模块，可将现场检查反馈、转办/交办、整改等流程整合到系统中，并可根据开发区区网格内报警次数、反馈时间、转办/交办时间、整改时间、整改结果等信息对开发区网格相关负责人或属地自动进行评分。

3.空气质量全景视图

（1）全景展示

全景展示模块针对环境空气质量数据、污染源数据、气象场数据、污染异常报警等大气环境信息类别，将监测数据及业务数据以图表、GIS等形式统一显示，并通过颜色、形状等可视化元素进行区分，提供多维度的环境信息展示。

（2）GIS展示

1）实时数据展示

全景展示模块针对环境空气质量数据、污染源数据、气象数据等大气环境信息类别，将监测数据及业务数据以图表、GIS等形式统一显示，并通过颜色、形状等可视化元素进行区分，提供多维度的环境信息展示。

2）空气质量分布展示

提供开发区范围的空气质量分布趋势展示，支持时间查询和动态播放功能。

3）污染异常区域展示

支持在GIS上提供按不同气象、污染和时段等条件的筛选，实现对于实时及历史任意时段的污染异常区域识别和展示。

4.手机App

支持在手机App上以地图方式展示开发区空气微站设备数据、网格报警、实时报警、现场反馈记录等。同时，网格员可以在手机App中针对报警信息录入现场检查反馈，包括是否存在问题、问题类型、污染源信息、现场图片等。

（六）专业人员咨询及技术支持服务

本项目提供专业咨询分析服务和技术支持服务。具体如下：

1.咨询报告服务

专业数据分析师负责盯控、发现问题、分析大气污染形成原因。定期撰写分析报告。包括空气质量整体变化情况、主要污染物分析、全区对比分析、不同时段对比分析、气象成因分析、大气扩散条件分析、气象关联分析、网格化监管平台数据分析、街道污染浓度排名及成因分析、网格报警情况分析、巡查情况分析、国控、省控周边污染源排查分析、整体改善建议等，以图、表、文、照片的形式整体展现。

2.技术支持服务

定期对污染时刻、污染源成因、污染过程、应急管控成效进行分析。

每月初对上月空气质量情况、全开发区域监管工作总结分析，对本月环境质量形式、污染防治工作提出有效建议。

基于开发区网格化监管平台和现有监测手段，分析江宁开发区的污染类型、污染特征，制定针对性的管控措施；提高精准溯源、源头治理的工作质量。

定期组织对相关人员的专业培训，提升专业能力，为开发区的日常及专项巡查治理提供直接的技术支撑。

（七）空气微站数据接入服务

提供江宁生态环境局34台加密7参数（PM2.5、PM10、NO2、O3、TVOC、SO2、CO）监测数据（含温度、湿度、气压）以及26台自建设备数据接入江苏省工业园区污染物排放限值限量系统，并符合限值限量的技术要求；新增的6台CO2监测因子数据接入至江宁开发区环境空气自动监测网络平台。此项服务的费用由供应商自行承担。

四、行业规范及验收标准

采购人依据包括但不限于以下标准及其他国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范、本项目公开招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653－2013)

《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ654－2013)

《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》(HJ93－2013)

《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655－2013)

《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ193－2013)

《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南》（苏环办〔2022〕6号）

《江苏省工业园区限值限量自动监测站运行管理办法》

《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）》

《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》

五、报价说明

1.本项目报价需报三年总价，供应商报价应包括管设备安装、使用、升级、更新、维护、管理、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

2.供应商报价应建立在对项目服务范围、要求充分了解的基础上，中标后签订合同及履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加合同外费用或其他的要求。

3.供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。报价应考虑南京市最低工资标准上调等因素，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加相关费用。

4.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.在本招标文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与中标供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在报价中）。

六、服务保障和自罚承诺

1.供应商应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

2.如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商自行承担。

3.供应商应根据设备使用情况，制订耗材的更换周期；并提供满足日常运维备品备件，确保监测数据准确可靠、系统正常运行。

七、服务期

本项目服务期为三年，合同一年一签。合同期内，服务单位须接受采购人的日常监督管理和综合考核，服务单位合同期内如考核不合格，采购人有权不续签次年合同。本项目服务期内服务内容包含设备升级、更新、维修等。

八、付款条件

第一年服务期结束后采购人根据考核结果支付合同总金额的1/3；

第二年服务期结束后采购人根据考核结果支付合同总金额的1/3；

第三年服务期结束后采购人根据考核结果支付合同总金额的1/3。

九、考核方式及标准

考核方式及标准

为确保江宁开发区 60 个环境空气微站在三年运维期内稳定运行，保障监测数据真实可靠，为园区环境管理提供有效支撑，特制定本考核方式及标准。本考核内容作为合同履约重要依据，与招投标文件、合同具有同等法律效力。

一、考核原则

遵循公平、公正、公开原则，以数据为依据，结合现场检查、平台监测等方式，对中标供应商运维服务质量进行全面、客观考核。

二、考核对象

承担江宁开发区60个环境空气微站三年运维服务的供应商。

三、考核内容及标准

（一）空气微站设备运维服务考核

1.设备更换 / 移位 / 拆除管理

运维工作中，未填写《现场运维记录表》或未提交备案，每次扣除当年度服务费用的2%。

2.故障及异常处理

故障微站设备未在48小时内及时报备的，扣除当年度服务费用的1%；超过5次的，每超一次额外扣除当年度服务费用的3%。

3.站址变动管理

供应商未按采购人要求进行设备更换、移位或拆除，每次扣除当年度服务费用的5%；发生非采购人要求的安装站址变动时，未向采购人提出移位申请或未经采购人书面确认擅自移位，每次扣除当年度服务费用的5%。

（二）空气微站数据考核

1.数据在线率考核

以“江苏省工业园区污染物排放限值限量系统”中显示数据为考核依据，每个微站每日应获得小时值数据量按 24 小时计（扣除不可抗力造成停止数据的小时数）。当年度考核中数据在线率高于90%（含），按合同协议规定时间支付服务费；数据在线率低于 90%，扣除当年度服务费用的30%；低于80%，扣除当年度服务费用的50%；低于70%，采购人有权解除合同。

2.数据中断处理

设备因外部原因发生数据中断（如破坏、盗窃、断电等），供应商未在 72 小时恢复（特殊情况报备批准后除外），扣除当年度服务费用的1%；未及时报采购人记录，每次扣除当年度服务费用的3%。

3.因供应商运维问题导致采购人被上级生态环境主管部门通报，扣除当年度服务费用的50%。

（三）技术支持及咨询分析考核

1.数据接入及质控运维服务

未按省厅限值限量技术要求将监测微站数据接入省厅限制限量平台，扣除当年度服务费用的5%；因供应商原因导致数据传输故障累计超过3次且数据丢失无法续传，采购人有权解除合同。

未对监测数据实时质控，未及时处理异常高值、恒值、跳变等数据，每次扣除当年度服务费用的1%；无法在线解决问题，未及时安排技术人员前往现场核实解决，每次扣除当年度服务费用的1%。

2.咨询分析服务

未在每月结束后的五个工作日内将月度分析报告提交给采购人，每出现1次，扣除当年度服务费用的3%。

对于累计报警且长期无法查找核实成因的，未提供帮扶服务，每次扣除当年度服务费用的3%。

（四）数据保密考核

未经采购人许可，供应商将空气微站监测数据透露给其他单位或个人，出现一次，扣除当年度服务费用的30%；出现两次，采购人有权解除项目合同，并追究供应商相关法律责任。

四、考核方式

1.日常考核：采购人通过现场检查、数据平台监测等方式，对供应商日常运维工作进行不定期抽查，发现问题及时记录并通知供应商整改，问题记录作为年度考核依据。

2.月度考核：每月对供应商数据在线率、月度分析报告提交情况等进行考核评分，形成月度考核报告。

3.年度考核：每年对供应商设备运维、数据考核、技术支持及咨询分析、数据保密等方面进行综合考核，根据考核结果进行费用结算和奖惩。

五、附则

1.本考核方式及标准由江宁开发区环境保护局负责解释。

2.针对空气微站后续运维过程中可能出现的技术变化，根据省市生态环境部门关于限值限量监测监控工作具体要求进行合理调整。

# 第五章合同主要条款及格式

南京市江宁区政府采购合同格式

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：江宁开发区空气微站运维项目

采购单位 ：南京江宁经济技术开发区管理委员会

服务单位 ：

签订日期 ：  年  月  日

采购人：（以下称甲方）                供应商：（以下称乙方）

住所地：                              住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：江宁开发区空气微站运维项目，详见乙方投标文件。

第二条金额

本项目人民币总价款为：________（大写），总服务期3年，合同一年一签，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。本合同为服务期第____年，服务期限为 ______年 ______月______日至 ______年 ______月 ______日，合同总金额为项目总价款的1/3，具体为人民币 ____________（大写）。

甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

乙方最终结算费用以甲方审计确认的实际费用为准，最高不得超过其中标总价。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于本项目的公开招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

（1）本合同（含澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件和报价表；

（4）服务承诺；

（5）构成本合同组成的其他文件。

双方在本合同履行过程中，可以签定补充或修正文件，补充或修正文件与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以时间在后的文件为准。

第四条权利保证

1.乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2.本合同项下一切工作成果的所有权利包括但不限于所有权、知识产权等归甲方所有，甲方利用乙方提交的检测成果所完成的新的成果，归甲方所有。乙方如要使用，应征得甲方书面同意。未经甲方允许，乙方不得将该成果及相关资料向任何第三方披露或转让，否则应赔偿甲方因此所受到的损失。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与公开招标文件规定的相一致；乙方提交的投标文件若对技术规格作出严于采购文件或国家标准的承诺，则以乙方承诺的技术规格为准。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条交付和验收

1.服务期限：三年。合同一年一签，本合同有效期自    年 月  日  至    年  月  日止。

2.服务地点：甲方指定地点。

3.甲方组织验收时，乙方应提交项目年度运维报告。

4.验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺且不低于国家相关标准。

第七条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，否则甲方有权拒绝支付。此项目产生的智力成果和知识产权归属甲方所有。

3.付款条件：

第一年服务期结束验收通过后甲方支付项目总金额的1/3；

第二年服务期结束验收通过后甲方支付项目总金额的1/3；

第三年服务期结束验收通过后甲方支付项目总金额的1/3。

第八条违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。否则，甲方有权解除本合同，乙方还应当向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第十一条保密条款

对合同履行过程中，双方应对所获得或了解的对方的商业秘密，承担保密义务，未经对方事先的书面许可，不得利用或披露这些信息，否则对方有权追究其法律责任。

第十二条争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁/诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。否则，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

第十四条合同生效及其他

1.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。每份均具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：考核方式及标准

（以下无正文）

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

附件：考核方式及标准

考核方式及标准

为确保江宁开发区 60 个环境空气微站在三年运维期内稳定运行，保障监测数据真实可靠，为园区环境管理提供有效支撑，特制定本考核方式及标准。本考核内容作为合同履约重要依据，与招投标文件、合同具有同等法律效力。

一、考核原则

遵循公平、公正、公开原则，以数据为依据，结合现场检查、平台监测等方式，对中标供应商运维服务质量进行全面、客观考核。

二、考核对象

承担江宁开发区60个环境空气微站三年运维服务的供应商。

三、考核内容及标准

（一）空气微站设备运维服务考核

1.设备更换 / 移位 / 拆除管理

运维工作中，未填写《现场运维记录表》或未提交备案，每次扣除当年度服务费用的2%。

2.故障及异常处理

故障微站设备未在48小时内及时报备的，扣除当年度服务费用的1%；超过5次的，每超一次额外扣除当年度服务费用的3%。

3.站址变动管理

供应商未按采购人要求进行设备更换、移位或拆除，每次扣除当年度服务费用的5%；发生非采购人要求的安装站址变动时，未向采购人提出移位申请或未经采购人书面确认擅自移位，每次扣除当年度服务费用的5%。

（二）空气微站数据考核

1.数据在线率考核

以“江苏省工业园区污染物排放限值限量系统”中显示数据为考核依据，每个微站每日应获得小时值数据量按 24 小时计（扣除不可抗力造成停止数据的小时数）。当年度考核中数据在线率高于90%（含），按合同协议规定时间支付服务费；数据在线率低于 90%，扣除当年度服务费用的30%；低于80%，扣除当年度服务费用的50%；低于70%，采购人有权解除合同。

2.数据中断处理

设备因外部原因发生数据中断（如破坏、盗窃、断电等），供应商未在 72 小时恢复（特殊情况报备批准后除外），扣除当年度服务费用的1%；未及时报采购人记录，每次扣除当年度服务费用的3%。

3.因供应商运维问题导致采购人被上级生态环境主管部门通报，扣除当年度服务费用的50%。

（三）技术支持及咨询分析考核

1.数据接入及质控运维服务

未按省厅限值限量技术要求将监测微站数据接入省厅限制限量平台，扣除当年度服务费用的5%；因供应商原因导致数据传输故障累计超过3次，采购人有权解除合同。

未对监测数据实时质控，未及时处理异常高值、恒值、跳变等数据，每次扣除当年度服务费用的1%；无法在线解决问题，未及时安排技术人员前往现场核实解决，每次扣除当年度服务费用的1%。

2.咨询分析服务

未在每月结束后的五个工作日内将月度分析报告提交给采购人，每出现1次，扣除当年度服务费用的3%。

对于累计报警且长期无法查找核实成因的，未提供帮扶服务，每次扣除当年度服务费用的3%。

（四）数据保密考核

未经采购人许可，供应商将空气微站监测数据透露给其他单位或个人，出现一次，扣除当年度服务费用的30%；出现两次，采购人有权解除项目合同，并追究供应商相关法律责任。

四、考核方式

1.日常考核：采购人通过现场检查、数据平台监测等方式，对供应商日常运维工作进行不定期抽查，发现问题及时记录并通知供应商整改，问题记录作为年度考核依据。

2.月度考核：每月对供应商数据在线率、月度分析报告提交情况等进行考核评分，形成月度考核报告。

3.年度考核：每年对供应商设备运维、数据考核、技术支持及咨询分析、数据保密等方面进行综合考核，根据考核结果进行费用结算和奖惩。

五、附则

1.本考核方式及标准由江宁开发区环境保护局负责解释。

2.针对空气微站后续运维过程中可能出现的技术变化，根据省市生态环境部门关于限值限量监测监控工作具体要求进行合理调整。

# 第六章投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0048

项目名称：江宁开发区空气微站运维项目

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

## ★附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京江宁经济技术开发区管理委员会

根据贵方＿＿（项目名称）＿＿（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人＿＿（姓名和职务）代表供应商＿＿（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标总报价为（大写）人民币＿＿，（小写）＿＿元。

3、拟派本项目负责人为        （姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

## ★附件二、法人授权委托书格式

法人授权委托书

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于＿＿（供应商住址）的＿＿（供应商名称）代表本公司授权在下面签字的＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿（项目名称），＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿＿年＿＿月＿＿日生效，特此声明。

授权委托人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

## ★附件三、资格证明文件

资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证，扫描件加盖电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料加盖电子公章（格式见附件十五）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料加盖电子公章（格式见附件十六）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有）。

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书示范格式

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）规定，针对本项目第一章招标公告中 “二、供应商资格要求 2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定” 所涉及的证明材料，供应商可选择以下任一方式在投标文件中提供：

①一次性提交完整的相关证明材料；

②提供满足该资格条件的书面承诺书（即《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

若供应商选择以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》作为符合第一章招标公告中“二、供应商资格要求 2.1”项资格要求的证明文件，需确保该信用记录表的打印时间处于本招标公告发布之日起至投标文件递交截止日期间；未按上述要求提供信用记录表（包括打印时间不符合规定或未提供）的，其投标文件将被视为不符合资格要求。

在资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

★附件四、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

## ★附件五、开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价

小写（人民币：元）：

日  期：

## ★附件六、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项及明细 | 数 量 | 单 位 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加密四参数监测数据服务(PM2.5、PM10、NO₂、TVOC),含气象五参 | 20 | 台 |  |  | 服务期三年，含安装、运维、备品备件、损坏更换等所有费用。 |
| 二 | 加密五参数监测数据服务(PM2.5、PM10、NO₂、TVOC、CO₂),含气象五参 | 6 | 台 |  |  | 服务期三年，含安装、运维、备品备件、损坏更换等所有费用。 |
| 三 | 风速风向仪 | 34 | 台 | / | / | 利用已有的风速风向仪数据服务，不再增加费用。 |
| 四 | 大气污染网格化监管平台(含APP) |  |  |  |  |  |
| 1 | 大气环境数据库中心模块 | 1 | 项 |  |  | 提供数据服务三年；含大气污染热点网格立体监测监管平台。 |
| 2 | 卫星遥感及气象数据 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 环境人工智能建模 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 大屏端大气环境全景展示 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 大气环境质量异常报警功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 大气环境精准化监管指挥功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 大气环境监管支持功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 大气环境手机APP功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 五 | 技术支持及咨询分析服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加密7参数监测数据服务费(含温度、湿度、气压) | 1 | 项 |  |  | （1）整理34台设备基本信息，建立数据库，并协助省平台建立点位信息；（2）梳理数据，开发传送服务脚本，向省平台给定的IP地址传送数据；（3）与省平台技术人员沟通调试，并完成数据传输；（4）日常维护传送数据的脚本，确保数据能按时正常传输。因意外数据漏传等，可以采取补传措施，确保数据正常。 |
| 2 | 技术支持及咨询分析报告 | 1 | 项 |  |  | 定期提供专业的咨询报告(每月),分析污染成因，提供分析咨询服务；对于累计报警且长期无法查找核实成因的，驻派人员提供技术支持和帮扶服务。 |
| 合计(三年) |  | 元 |  |  |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月  日

说明：

1.本项目报价需报三年总价，供应商报价应包括管设备安装、使用、升级、更新、维护、管理、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

2.供应商报价应建立在对项目服务范围、要求充分了解的基础上，中标后签订合同及履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加合同外费用或其他的要求。

3.供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。报价应考虑南京市最低工资标准上调等因素，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加相关费用。

4.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.在本招标文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与中标供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在报价中）。

## ★附件七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

## ★附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件 条目号 | 公开招标文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

## 附件九、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料（如有）。

## 附件十、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：根据评标标准要求，提供相应的证明材料。

## 附件十一、技术说明（项目实施方案）

项目实施方案（自行编制）

## 附件十二、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

## 附件十三、公开招标文件要求或供应商认为投标需要的其他证明文件及材料

## 附件十四、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京江宁经济技术开发区管理委员会的江宁开发区空气微站运维项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

江宁开发区空气微站运维项目，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于

中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明的格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________

主要专业技术能力有：________

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

附件十六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中＿＿＿＿（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人（加盖电子公章）：

日期：年月日