编 制 说 明

工程名称：冶山街道老幼儿园除险加固整改出新项目

- 工程概况：冶山街道老幼儿园除险加固整改出新项目 2、工程类别：详见招标文件及清单。 3、工程招标范围：详见招标文件及清单。 4、编制依据及说明 4.1《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及现行相关政策性文件等； 4.2人工单价按苏建函价〔2025〕66号文执行； 4.3招标文件及施工现场条件； 4.4工程图纸及业主调整要求； 4.5工程量清单计价格式符合省有关文件规定； 4.6材料价格执行《南京工程造价管理》2025年2月南京市市场信息指导价格； 4.7现场安全文明施工措施费计取基本费，增加费； 4.8中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作； 5、其他说明： 5.1 进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工范围，不得盲 目施工，造成不必要的损失。清单项目特征描述不全者见相关规范； 5.2工程量请投标人自行去现场复核确认，清单中每一项目工程量系合同招标工程 量，投标人应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素。 - 其余未尽事宜参见业主具体要求。 - 本工程下浮14%。 - 本工程采用简易计税，水为甲供材。 - 其他说明 - 9.1排水管道按出墙1.5米计入； - 9.2给水按出墙1.5米计入，室外水表井、土方已计入； - 9.3卫生洁具按图纸数量计入； - 9.4附房AL-FF配电箱电源配管、电缆按60米计入主楼造价内，充电棚AL-C配电箱电源配管、电缆按50米计入主楼造价内，门卫AL-MW配电箱电源配管、电缆按50米计入主楼造价内； - 9.5ZAL配电箱电源配管、电缆按出墙30米计入； - 9.6弱电系统只计入末端配管、接线盒、桥架、网线、电话网络插座、监控摄像机等，前端机房弱电间弱电设备及UPS等工程量不在本次预算范围。