招　标　文　件

项目名称：南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0403

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年10月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………34

第一章  投标邀请

受南京市水务局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0403

2.项目名称：南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维项目

3.预算金额：530万元

4.最高限价：本项目不设定最高限价。

5.采购需求（简介）：为保障南京智慧水务系统持续稳定运行，现采购南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维服务，对系统涉及的软件系统、支撑平台、监测设施、网络通讯等进行系统化运维。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月14日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2024年11月4日09时30分至09时50分，地址：南京市鼓楼区汉江路6号，联系人：潘先生，联系电话：025-52366101。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市水务局

地  址：南京市鼓楼区汉江路6号

联系人：潘先生

联系电话：025-52366101

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马老师

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市水务局，联系地址：南京市鼓楼区汉江路6号，联系人：潘先生，联系电话：025-52366101  。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起一年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的50%作为预付款。

8.1.2 2025年6月1日后，甲方支付合同总价款的45%；

8.1.3 服务期满后，根据年度考核结果，甲方扣除违约金后支付合同尾款。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京智慧水务系统已通过整合水务信息化建设成果，深化信息技术与水务业务融合，基本完成全市智慧水务总体框架搭建，统筹推进水务调度管理、供水管理、排水管理、河湖管理等应用系统建设，初步建成“数据全面、资源整合、业务协同、技术先进”的具有南京智慧水务总体格局。

为保障南京智慧水务系统持续稳定运行，现采购南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维服务，对系统涉及的软件系统、支撑平台、监测设施、网络通讯等进行系统化运维。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统软件和支撑平台维护 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 视频监控设施维护 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 水雨情监测设施维护 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 泵站工况监测设施维护维护 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 水质监测站维护 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | 局内硬件设施维护 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 网络和网络安全体系维护 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 8 | 通讯线路和物联网卡 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 产品功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统软件和支撑平台维护 | 1、业务系统维护 包括南京智慧水务系统统一门户、水务调度管理子系统、河湖管理子系统、供水管理子系统、排水管理子系统、项目管理子系统、水务质安监管理子系统、水务智能运行中心，以及南京智慧水务APP。具体维护要求如下： 1.1系统日常运行监测与问题处理。配备专人负责并落实技术措施，每天开展系统巡检，检查各相关子系统、功能模块、功能点运行状况、运行性能，检查系统内各类数据情况，发现系统故障问题立即处理，确保系统7*24小时运行。要求一般及以下故障恢复时间为2个小时之内；严重故障恢复时间原则上不超过 24 小时，超过24小时未解决的，应能提供应急处置方案。 1.2系统功能维护升级。配备系统软件开发工程师，能够根据采购人在系统使用中的需求，以及系统内数据接入变化情况，实现对系统功能的调整和完善。配合做好与南京市“一网统管”相关系统对接等工作。 1.3根据网络安全管理部门和采购人网络安全检查通报、网络安全风险隐患排查要求，做好系统漏洞修复、系统补丁更新升级、风险隐患处理等。 1.4监测系统涉及的服务器设备CPU及内存使用率；检查文件系统、存储空间；查看设备可疑攻击情况；检查重要进程及数据库状态；监测设备日志及告警信息。发现故障和隐患后及时处理，并做好记录，提出修复、改善建议并根据采购人的决定进行实施。 1.5定期开展系统容灾备份。 2、水务数据中心维护 2.1服务期内，配备专门数据中心工程师，负责水务数据中心平台日常维护，做好平台升级和数据接口更新维护，确保平台正常稳定运行，为南京智慧水务系统提供稳定、及时的数据服务。出现数据中心平台故障情况，应在2个小时之内解决并恢复。 2.2负责南京智慧水务系统内各类自建监测设施数据和业务数据接入整合，共享的省水利厅（省水文局）水雨情遥测数据、局属各单位和各区水务局数据、市相关部门数据资源接入整合。对数据接入情况进行日常监测，发现数据中断、延迟和其他异常情况及时进行分析处理，并向采购人管理人员报告。 2.3根据南京智慧水务系统运行需要，做好各类新增数据接入和数据接口更新、开发。 2.4根据数据共享交换要求，配合采购人做好与市数据共享交换平台对接、数据资源目录更新维护和管理、对外数据共享等工作。数据库类型包括但不限于高斯数据库、oracle、mysql、sqlserver、postgresql等。 2.5根据网络安全管理部门和采购人网络安全检查通报、网络安全风险隐患排查要求，做好系统漏洞修复、系统补丁更新升级、风险隐患处理等。 2.6定期开展数据容灾备份。 3、水务一张图 3.1服务期内，负责水务一张图平台日常维护，做好平台升级和各类图层接口维护，保障正常稳定运行，为南京智慧水务系统提供稳定的基础地图服务。出现故障情况，应在2个小时之内解决并恢复。 3.2根据南京智慧水务系统运行需要，做好各类图层数据更新和新增图层开发。根据南京市时空大数据云平台更新情况，同步更新相关图层服务。 3.3做好系统漏洞修复、系统补丁更新升级、风险隐患处理等。 4、视频管理平台 4.1服务期内，负责视频管理平台日常维护，做好平台升级、安全补丁修复等，保障平台正常稳定运行，为南京智慧水务系统提供稳定的视频资源汇聚和应用服务。平台出现故障情况，应在2个小时之内解决并恢复。 4.2负责平台接入各类视频监控资源日常巡检，及时发现中断视频并组织处理，每日向采购人报表视频监控总体巡检情况。 4.3负责南京智慧水务系统视频平台与市视频联网平台、各区水务局视频平台对接，根据采购人要求做好视频资源共享交换。 4.4负责视频平台对外应用服务维护，保证智慧水务系统电脑端、手机APP正常访问视频资源。 4.5 每天9点，准时向采购人提供所有视频点位的当前状态电子版清单（包括但不限于点位名称、设备类型、是否在线、画面是否正常），每次未按要求提供则参照考核标准视为发生一次未按要求完成巡检，扣除对应考核分值。 5、物联管护平台 5.1服务期内，负责物联管护平台日常维护，能够对使用中发现的平台软件缺陷进行修正，对接入物联网平台的感知设备和数据进行管理，同时能够接入新增感知设备相关数据，保障正常稳定运行。 5.2配合做好平台与市数据局物联网平台对接。 6.视频智能分析平台 6.1服务期内，负责视频智能分析平台日常维护，对使用中发现的平台软件缺陷进行修正，配合做好新增识别算法的接入，保障正常稳定运行。 6.2配合做好平台与市数据局视频智能分析平台对接与合作，采购人负责协调对接工作，联系人：潘先生，联系电话：025-52366101。 7.协同指挥平台 服务期内，负责协同指挥平台日常维护，保障正常稳定运行。 |
| 2 | 视频监控设施维护 | 对南京智慧水务系统涉及的市水务局建设的431套视频监控设备进行维护，保证视频正常稳定运行，包括球机视频418套、枪机视频13套，数据传输方式为MSTP数据专线，供电方式均为市电供电。维护范围包括摄像头，以及配套的NVR设备、立杆、设备箱、网络设备、支架、供电线路等辅材配件。具体维护要求如下： 1、维护期内，中标供应商应安排专人对合同内视频监控设备上线情况进行日常检查，将每日检查情况报采购人管理人员。 2、中标供应商应定期对设备进行现场检查维护，清洁摄像头镜头，清理遮挡的树枝杂草等，并消除影响设备安全稳定运行的隐患问题。 3、对检查中发现的以及采购人管理人员通知的设备故障问题，供应商应立即安排专业维修技术人员进行现场检查和处置。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为4小时，一般故障恢复时间为6个小时，严重故障恢复时间为24小时内。复杂问题经报采购人同意后约定内处置完成，并提供及时有效的解决方案。 4、服务期内，对合同内涉及的视频监测摄像头和其他设备如出现故障，供应商应立即上报并按照采购人要求组织维修；如设备无法修复，供应商应及时更换，所使用摄像头和其他设备应与原型号一致，如原有摄像头型号已停产无法采购到相同设备，可采用经采购人认可的配置不低于原配件技术性能参数的型号。 5、设备维护和维修涉及的配件采购、更换、修复、应急处置、车船费、人工等一切费用，以及视频监控设备用电费用，由供应商承担。服务期满所有设备须处于正常运行状态。 6、其中水源地监控摄像头（57个球机）运维期自2025年1月1日至本项目服务期结束。 |
| 3 | 水雨情监测设施维护 | 对南京智慧水务系统涉及的市水务局建设的水雨情监测设备进行维护，保证设备正常稳定运行，提供准确可靠的实时水雨情信息，包括雨量监测设备71套（翻斗式），水位监测设备117套（格雷码浮子式25套、雷达式17套、超声波式75套），系统通讯组网采用GPRS、短信或物联网卡通讯方式，中心站设在南京市水务局机房，供电方式为电池供电。维护范围包括涉及雨量计、水位计、遥测终端机，以及配套的设备箱、水位浮筒、支架、网络设备、网络和供电线路、电池等辅材配件。具体维护要求如下： 1、维护期内，中标供应商应安排专人对合同内水雨情监测设备数据采集上报情况进行日常检查，将每日检查情况报采购人管理人员。 2、中标供应商应定期对设备进行现场巡检维护，频率为每季度至少一次，校正液位计监测数据并保养探头，检查雨量计是否有被树叶等杂物堵塞的情况，对雨量计进行设备测试，并消除影响设备安全稳定运行的隐患问题。 3、对检查中发现的以及采购人管理人员通知的设备故障问题，供应商应立即安排专业维修技术人员进行现场检查和处置。故障报修的响应时间为即时，发现问题应安排人员24小时内（汛期12小时内）赴现场查看并处置，复杂问题经报采购人同意后一周内（汛期3天内）处置完成。 4、服务期内，对合同内涉及的水雨情设备如出现故障，供应商应立即上报并按照采购人要求组织维修； 如设备无法修复，供应商应及时更换，所使用设备应与原型号一致或采用经采购人认可的配置不低于原配件技术性能参数的型号。 5、服务期内，如因设备安装现场施工、改造等情况，需迁移设备位置，中标供应商应按采购人要求进行设备拆机并迁移到合适位置安装。 6、设备维护和维修涉及的配件采购、更换、修复、应急处置、拆机、移机、车船费、人工等一切费用由供应商承担。服务期满所有设备须处于正常运行状态。 |
| 4 | 泵站工况监测设施维护维护 | 对南京智慧水务系统涉及的市水务局建设的93套泵站监控设施进行维护，保证设备正常稳定运行，接入各泵站实时运行工况数据，网络传输方式为MSTP数据专线，供电方式为通过泵站站房供电。维护范围包括涉及的PLC，以及配套的设备箱、网络设备、网络和供电线路等辅材配件。具体维护要求如下： 1、维护期内，中标供应商应安排专人对合同内泵站监控设备数据采集上报情况进行日常检查，将每日检查情况报采购人管理人员。 2、中标供应商应定期对设备进行现场巡检维护，频率为每季度至少一次，并消除影响设备安全稳定运行的隐患问题。内容包括对CPU模块、DI模块接线检查及通道测试；对交换机网口、继电器接线、端子接线检查（包括损坏交换机、继电器、端子的更换）；对PLC柜内电源进行检查，包括对220VAC供电及24VDC电源的测量判断，确保对PLC模块、触摸屏等设备供电的正常；对水泵控制柜信号采集点的接线检查，包括继电器的更换及与泵站管理单位进行对接沟通（例如泵站控制柜的更换，需要重新对控制柜的开关信号进行采集）；对数据专线接入网关检查。 3、对检查中发现的以及采购人管理人员通知的设备故障问题，中标供应商应立即安排专业维修技术人员进行现场检查和处置。故障报修的响应时间为即时，发现问题应安排人员24小时内（汛期12小时内）赴现场查看并处置，复杂问题经报采购人同意后一周内（汛期3天内）处置完成。 4、服务期内，对合同内涉及的泵站监控设备如出现故障，中标供应商应立即上报并按照采购人要求组织维修；如设备无法修复，中标供应商应及时更换，所使用设备应与原型号一致或采用经采购人认可的配置不低于原配件技术性能参数的型号（具体情况勘察现场时提供）。 5、服务期内，如因泵站内部施工、改造等情况，需对监控设备进行配套调整，或增加新的泵机数据接入需要，中标供应商应按采购人要求进行设备调整并重新接入泵站监控数据。 6、设备维护和维修涉及的配件采购、更换、修复、应急处置、拆机、移机、车船费、人工等一切费用由中标供应商承担。服务期满所有设备须处于正常运行状态。 |
| 5 | 水质监测站维护 | 对南京智慧水务系统涉及的市水务局建设的长江龙潭水源地水质自动监测站进行维护，保证设备正常稳定运行，水质监测数据准备，数据传输畅通。维护范围包括水质站房一座，地表水水质常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪及系统集成（配水及预处理单元、控制单元、信号采集及传输单元、留样单元、辅助单元）等。监测站数据传输为物联网卡，供电由采购人协调解决。具体维护要求如下： 1、维护期内，中标供应商应每天对水质监测站数据采集上报情况进行日常检查，通过数据分析和远程视频查看等方式，掌握水质站现场系统、仪器运行情况，将每日检查情况报采购人管理人员。 2、根据行业标准，做好水质监测站设备各项运维工作。定期对仪器、采配水系统进行清洗维护和故障检修；定期更换所需试剂，进行仪器校准、核查、比对等工作，并做好相关维护记录；定期对站房、采水口、采水构筑物、采水管路及辅助设施进行清洁、维护；保证站房清洁、整齐，做好防雷、防洪水、防盗等工作。 3、当水质监测站数据发生异常时，中标供应商应立即报告采购人，并组织人员现场检查，在24小时内排除故障，复杂问题经报采购人同意后约定内处置完成，并提供及时有效的解决方案。 4、服务期内，对合同内涉及的水质监测设备如出现故障，中标供应商应立即上报并按照采购人要求组织维修； 如设备无法修复，中标供应商应及时更换，所使用设备应与原型号一致或采用经采购人认可的配置不低于原配件技术性能参数的型号（具体情况勘察现场时提供）。 5、服务期内，水质监测站维护涉及的设备维修、配件采购、药品采购和更换、数据校核、车船费、人工等一切费用由中标供应商承担。服务期满所有设备须处于正常运行状态。 |
| 6 | 局内硬件设施维护 | 1、信息显示系统维护 1.1 每天对视频矩阵、IPAD等显示控制系统进行检查，确保控制系统运行正常。 1.2 根据采购人要求对LED显示屏进行管理、维护及内容展示。 1.3 每周对LED显示屏的控制设备、屏幕点阵等部件进行检查，每天对维护范围内的矩阵提供巡检和维护，发现问题及时联系质保单位修复。 2、综合布线系统维护 2.1 负责南京市水务局办公区院内（汉江路 6 号） 南（1-7楼）、北（2-4楼）办公楼内部及楼宇间的网络、音视频及其它信息传输线路维护，包括网络及电话信息点、桥架、管路等辅助设施。维护工作应充分考虑业务发展需要，线路建设和维护应考虑冗余及灵活组网，维护范围以实际数量为准。 2.2 定期对传输网络设施进行检查、清洁和保养，对故障进行修理。 3、机房和弱电间设备 3.1 对南京市水务局七楼机房及各楼层弱电间中所有设备的管理和维护，包括但不限于空调系统、环境监控系统、楼层交换机等（维护范围以实际数量为准）。 3.2 机房设备具体清单： 1、UPS 配电柜 1 台； 2、双回路切换动力配电柜 1 台； 3、20KVAUPS 配电 1 台； 4、60KVAUPS 配电 1 台 5、监控室动力配电箱 1 台； 6、柜式新风净化机 1 台； 7、排风机 1 台； 8、UPS 集成子系统 1 台； 9、空调集成子系统 1 台； 10、IP 摄像机 5 台； 11、120L 气体灭火柜 2 套； 12、UPS 系统 2 套； 13、精密空调 1 套（艾默生P1030FAPMS1R） 14、备用空调 1 台（海尔 730A） 15、服务器 39台、存储 5台、安全设备 17台、交换机路由器 24台等。 3.3 维护管理要求： （1）每日对维护范围内的各类设备进行检查并记录。 （2）机房精密空调、备用空调的日常维护应委托专业服务单位进行，由中标供应商负责与专业服务单位签订维护合同并支付费用，费用纳入本项目报价中。 4、安防监控 4.1 维护范围：南京市水务局大楼、院落、车库、食堂等处视频监控等安全防范设备。具体清单如下（维护范围以实际数量为准）：1、硬盘录像机：4 台 （海康威视）；2、显示屏：2 台 （创维 42E5ERS）和 2 台显示器； 3、摄像机（含枪机、半球和球机）：59 台（数量根据单位管理需要在维护期内可能会增加）； 4.2 维护管理要求：每日对安全防范系统进行检查，确保控制系统运行正常。做好硬盘录像机存储空间管理及录像备份、配合调取工作。 5、会议保障系统维护 5.1维护内容 负责市水务局包括但不限于各会议室LED显示大屏及配套数字混合矩阵，电视屏，投影仪，设备话筒，音响设备，配套音视频和网络线路维护。维护范围以实际数量为准。 5.2维护管理要求 （1）每日对会议保障系统相关设备的状态进行检查，及时发现故障设备并按要求上报，保证系统运行正常。 （2）对于故障问题，设备在质保期内的，及时联系质保单位进行处理。 （3）重大会议需安排人员做好现场设备保障及操作。 |
| 7 | 网络和网络安全体系维护 | 对南京智慧水务系统涉及的网络体系进行维护，包括网络通讯体系、网络安全体系两方面维护内容。具体维护要求如下： 1、网络通讯体系维护 1.1 负责南京市水务局系统水务专网主干网（以水务局市局为A点，连接至12个区及10个局属单位的南京市水务专网主干网），水务局机关电子政务外网（公用网络区、互联网区）、互联网、监测信息网以及因业务需要连接至其他地址的网络的运行情况及相关网络控制设备等进行维护。本项目维保设备包括但不限于H3C交换机（S7506系列、S6520系列、S5800系列、S5500系列、5130系列、5120系列），以及与省水利厅H3C SR6604系列设备组网通讯。具体设备清单（勘察现场提供）后期因发展添置调整的设备也纳入本维护范围。 1.2 中标供应商应制定日常维护作业计划，开展日常监控、测试及维护，包括但不限于以下工作：检查接入网络是否可用及网络节点设备运行状态；检查网络设备或系统的 CPU、内存占用率；检查主要网络节点之间的包延迟， 测试中继链路的运行状况；检查各类告警信息并处置；统计线路及设备数据流量。发现故障后按照故障处理流程及时处理，保证网络正常运行。 1.3中标供应商应具备对各类线路物理状况的监测能力，采用快速自动化、集中可视化的监测巡查手段，按采购人要求频次（非汛期每天、汛期不确定频次）提供监测报告并形成电子台账，开发专用软件工具供采购人后期查询统计。 1.4网络故障的响应时间为工作时间专人驻场，非工作时间为电话24小时值守，2小时到场处置。 2、网络安全体系维护 2.1每日对南京市水务局网络安全设备进行检查，掌握设备运行状况，保证设备正常运行；根据入侵检测设备监测情况，了解终端和服务器安全状况，发现和处理病毒问题。 2.2提供每月一次的常规定期巡检服务，对现有设备（服务器，网络和安全设备）定期进行常规性检查。针对服务器、网络设备、安全设备等，检查设备运行状态、漏洞情况、可疑样本等；巡检南京市水务局所有网络安全设备（包括网闸、防火墙、IDS、IPS等）运行状况，查看设备运行日志，通过分析当前网络安全隐患，协助安全厂商进行安全设备升级、特征库定期更新、安全配置策略优化升级。 |
| 8 | 通讯线路和物联网卡 | 1、提供MSTP数据专线359条（包括4M专线85条、10M专线218条、20M专线44条，30M专线11条，100M专线1条）,提供物联网卡34张（闸泵站工况监测及河道水位监测设备使用22张，流量监测设备使用11张，水质监测设备使用1张）。用于系统内涉及的监测设施数据传输，所有专线A端为南京市水务局，Z端根据采购人实际需要确定。 2、维护期内，中标供应商应每天对通讯线路情况进行日常检查，发现线路故障立即组织，应于12小时内处理完成并恢复，复杂问题经报采购人同意后一周内（汛期3天内）处置完成。 3、维护期内，中标供应商负责承担上述通讯线路和物联网卡使用费用。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.维护要求

（1）合同生效后，中标供应商应参照相关行业规定、规范和标准，结合项目具体情况，于15日内编制完成《运行维护工作方案》和《技术管理细则》，报采购人履行审批后执行；

（2）中标供应商根据技术规范和行业管理的要求，以及自身拥有的管理经验，编制以下各项规章制度和操作规程（不限于以下所列制度），报采购人审批后执行。

1）运行维护人员岗位责任；2）设备操作规范；3）紧急事件处理预案；4）汛期与非汛期工作要求；5）设备管理与检修手册；6）资料归档与管理制度。

（3）中标供应商应组织技术管理人员认真学习本项目的管理细则和有关技术标准，熟悉项目规划、设计、施工等情况，熟悉各部位结构，掌握维护、检查、维护修理等管理业务，做好所管项目的技术管理工作，遵守管理规程及其他相关规定中设备管理的周期、质量要求。

（4）中标供应商应认真履行本项目运行维护服务，做好相关设备的检查、维护、保养、校验、应急处置等工作，确保设备完好。运维内容包括：

1）日常检查维护。每日对各项维护内容进行检查，发现故障或隐患后，立即组织进行故障排查处置，无法立即处置的报采购人。

2）定期检查维护。定期对机房硬件设备和所有外场设备进行全面检查和维护。机房设备维护每月一次；外场设备汛期（5-9月）按采购人要求做好故障设备的及时维修，确保设备的正常运行，非汛期（1-4月，10-12月）在汛前、汛后各开展一次全面检查。

3）应急故障处置。若设备发生故障，中标供应商应在规定时间内派遣专业维修技术人员检修。具体时间要求为：①监控设备：非汛期所有站点应在接到电话后24h内解决；汛期对武定门泵站、西水关泵站、铁窗棂泵站、金川河泵站、象房村泵站、武庙闸、和平大沟闸、象房村泵站、东水关船闸、武定门泵站、红旗泵站、黑桥泵站应在接到电话2h内赶到现场并解决故障，其它泵闸电话后24h内解决；汛期对武定门泵站、西水关泵站、铁窗棂泵站、金川河泵站、象房村泵站、武庙闸、和平大沟闸、象房村泵站、东水关船闸、武定门泵站、红旗泵站、黑桥泵站应在接到电话2h内赶到现场并解决故障，其它泵闸站点汛期应在接到电话12h内赶到现场并在24h内解决故障。②水雨情监测设备：非汛期接到电话后48小时内处置完成；汛期24小时内处置完成。

（5）设备维护人员应做好记录工作，并符合以下要求：

① 妥善保管设备的技术档案、资料和原始记录，准确记录设备硬件变动情况；② 详细了解设备工作原理及主要技术参数，熟悉掌握常用配置命令；③ 提供包括但不限于巡检报告、年度运维报告、运维记录、故障排查及处理记录等资料；④ 根据设备检查情况制订维修方案。

（6）设备故障时，应按维护流程向采购人提交《维护联系单》，维护完毕后，维护人员应在《维护联系单》上填写维护记录。

（7）所有内、外场设备根据类型、用途和介质进行归类编码，建立《设备管理卡》进行归类编码，建立规范的设备履历和档案管理，并定期进行检查更新。

（8）中标供应商须提供SUV工程车2辆，配备GPS定位系统，并建立车辆使用调度台账，能够通过该项目要求提供的运维平台实时查看车辆定位轨迹；常备日常维护工作中需要用到的一切工具，不得向采购人提出支付租用和购买工具及车辆等的费用。

3.备品、备件及其他维修费用要求

（1）服务要求中“监测设施维护”内容（采购清单中2、3、4、5项）涉及的外场监测设备如出现故障，中标供应商应立即上报并按照采购人要求组织维修，因监测设施维护产生的设备费、配件费、交通运输费、人工费、税费等所有相关费用，包含在供应商的报价中，采购人不再另外支付。

中标供应商须存有一定数量的相关物资、备品备件的库存（摄像头10套、RTU主板5套、PLC5套、超声波水位计5套），存放位置为汉江路6号，确保出现设备问题时能在规定的时间内修复，采购人不定期抽查库存。若设备发生故障，中标供应商应在指定时间内派遣专业维修技术人员检修，硬件如有损坏，报采购人备案后进行更换。

（2）除监测设施（采购清单中2、3、4、5项）外，在本项目合同履行期间，本次项目中涉及到的其他设备如出现故障需维修，价格低于200元（不含）的配件费由供应商自行支付，价格高于200元（含）的配件报采购人后由采购人根据情况另行采购和付费。

4.项目管理要求

（1）在接到中标通知书至采购人正式委托管理前,中标供应商必须完成以下工作(但不限于以下工作):1）完成运维机构设置、岗位设置和人员配置；2）完成运维服务人员上岗培训工作；3）完成合同中要求的有关规章制度、操作规程、项目运行方案等的制订完善工作。

（2）本项目采购内容除通讯线路以外禁止分包。如有相关情况，一经发现，采购人有权中止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由中标供应商承担。

（3）中标供应商在投标文件中承诺并经采购人认可的项目经理、技术负责人及其他人员，未经采购人同意，中标供应商不得擅自调换和撤离；对投入本项目的人员中不称职的，采购人有权要求中标供应商对其进行处理和撤换，中标供应商必须无条件执行。

（4）中标供应商应在履约过程中遵守有关政策、规定和投标承诺，自觉接受采购人的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现中标供应商有不符合有关规定或未履行相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标供应商应无条件接受，并做到及时整改。若发现管理工作不能满足采购人的管理要求和标准的，采购人可依据针对本运维项目制定的考核办法对中标供应商进行处罚。

（5）中标供应商应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因中标供应商原因（如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等）造成项目设备设施损坏缺失以及人员伤害，则由中标供应商承担由此引起的一切责任和经济损失。在采购人和中标供应商对事故责任无法统一的时候，则由上一级行政主管部门组织有关专家对事故性质进行鉴定，以明确事故责任。

（6）中标供应商应贯彻执行有关法律、法规及采购人上级主管部门的指示，做好依法管理，维护项目权益，保障项目安全，负责组织本项目运行维护人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作。

（7）当设备和系统发生故障时，中标供应商应组织力量及时修复，并及时向采购人反映，依照相应预案和处置措施，尽快恢复设备正常运行。如发生不配合采购人工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，全部由中标供应商负责承担。

（8）中标供应商在管理过程中需向采购人提供的信息和文件。

1）运行维护月报

每月28日前，向采购人提交当月《运行维护月报》，主要内容包括：

①本月主要运行维护工作：包括检查维护情况、资源投入、重要管理活动等；②需要提请采购人注意的事项；③大事记；

2）汛前、汛后设备检查报告

每年的3月31日、11月31日前，完成检查并向采购人提交。检查报告主要内容包括：①项目概要(指设备、设施状况)；②检查情况综述（汛前、汛后检查报告）；③检查发现的主要问题及处理情况；④设备维修、更新计划建议；⑤检查详细记录表。

3）年度运行维护工作总结

在一年维护工作到期前15日前完成并提交采购人。内容包括：①履行合同情况；②项目存在问题；③意见和建议；④大事记。

4）日常管理文件

①设备巡检报告；②巡检记录；③故障排查及处理记录；④维护工作联系单；⑤备件库存、领用记录；⑥其他运行维护业务往来文件。

5）其他需要提交的材料：根据本项目要求，为了更好履行服务要求，供应商需要提交的其他相关文件材料。

5.运维管理平台开发

合同签订一个月内，开发一套运维管理平台软件并向采购人交付源代码，实现对机房、各楼层弱电间等网络设备、服务器进行监控的方案，服务期内无条件响应采购人对该运维管理平台功能的增、删、改要求，采购人可邀请第三方对所交付源代码的真实性、完整性、可用性、安全性进行审查，供应商须无条件配合，否则采购人可以中止合同，因此给采购人造成的损失全额赔偿，同时向采购人退还超额支付的运维费（扣除实际服务的首月费用）。

6.供应商之间的交接

项目维保期结束后，中标供应商应配合采购人与新的维保供应商做好维保项目交接工作，包括维保服务内容交底、维保硬件设备和备品备件交接、维保管理档案资料交接等。交接工作完成并经采购人认可后，方可办理剩余服务费支付。

7.人员要求

（1）专业技术要求

中标供应商应根据本项目管理的实际需要及采购人的有关要求，合理配置有丰富实践经验的项目经理、运行维护运行人员。本项目配备人员的技术能力必须涵盖本项目所涉及所有基本技术范畴，主要有：熟悉数据库管理（oracle、SQL数据库),J2EE、.NET中间件技术，ArcSDE技术，GIS软件，linux/UNIX操作系统，Java Web技术，安卓系统APP,Web service等技术；熟悉服务器设备(工作站、小型机、服务器)、存储设备（SAN存储，IP存储）、个人终端、网络设备、机房设备、视频监控系统等硬件设备运行维护；熟悉水位和雨量水文遥测设备、PLC、闸站水工设施的运行原理及配合调试，能够与相关厂商进行无障碍沟通等。

（2）人员配置要求

①根据采购人的要求和项目管理的实际需要，中标供应商成立相应的维保项目部，以满足本项目的工作需要。为节约运行维护费用，人员基本要求如下：1）项目经理1人、技术负责人1人、网络工程师1人、数据中心工程师2人、开发维护工程师2人、电子电器维护工程师2人，上述人员全部提供驻场服务，并按照采购人工作时间要求在市水务局驻场办公，接受采购人管理，所有人员均为全职，未经采购人同意，工作时间禁止兼职或从事其它与本项目无关工作，否则采购人有权要求中标供应商更换人员。采购人为本项目人员提供办公场所，办公设备由中标供应商自行准备，日常伙食费用由中标供应商自理。

②驻场人员均须参与防汛24小时值班，所有驻场人员年龄原则上不高于50岁，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。

（3）工作时间要求

1）法定工作日为8小时/天，工作时间应安排人员监控各类设备运行状况，工作时间外如遇故障情况，供应商应安排技术人员在4小时内到场。

2）节假日、汛期（5月-9月）和重大活动期间，供应商应安排至少1名本项目组成员24小时驻场值班，非值班人员保持电话畅通，因值班产生的费用由供应商自行解决。

8.安全与保密要求

采购人和中标供应商在签订合同的同时根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求签订安全与保密协议，保障本项目涉及的所有信息、网络与设备安全；应对参与项目的人员进行必要的背景审查，签订保密协议，上岗前进行保密培训和岗位技能培训，确保人员符合岗位要求。

9.违约与赔偿

(1)如果发生因中标供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由中标供应商承担。

(2)如因中标供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由中标供应商承担。

10.服务时间和地点

（1）服务时间：合同签订之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

11.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

12.考核要求

采购人根据本服务项目内容，制定运维工作考核办法。维保期结束，采购人按照考核办法对中标供应商维护工作质量进行考核。考核总分为100分，对服务质量达不到要求的，扣除相应分值。

年度考核得分95分（含）以上为合格，采购人支付剩余尾款（总合同额的5%）；低于95分的，考核不合格，采购人按照低于95分每分扣除合同金额 1%方式扣款，最多可扣除剩余尾款（总合同额的5%）。

中标供应商在项目履约过程中，若因安全、质量、进度、人员等方面问题，造成对采购人造成重大经济损失或重大影响的，采购人有权随时终止合同，并追究供应商法律责任和经济赔偿。

主要考核标准如下：

（1）平台日常运维管理：

未按采购文件要求定期进行检查维护的每次扣1分，造成业务数据丢失或中断，扣5分；

重大活动节日未进行有效保障，造成业务数据丢失或中断，扣5分；台账资料不清晰，扣2分；运维台账登记不到位或者缺失的，扣1分。

（2）故障处理管理：

故障未及时响应或未能及时发现故障并上报，扣5分；故障不能准确定位、处理技能不成熟，不熟悉解决措施，恢复解决故障超时，扣3分；因操作问题或未制定执行有效应急预案，导致系统、网络停止服务的，每次扣2分；未定期清洁机房，服务环境脏乱差，每次扣1分；

（3）考勤工作管理：

驻场服务工程师无故迟早、早退，每人次扣1分；无故旷工的，旷工半天，每人次扣1分；

项目经理或技术负责人不能带领养护人员优质，高效，安全地完成采购文件中规定的服务内容视情况扣1-2分；工作时间内项目经理或技术负责人都不在场的情况下每次扣0.5分，连续不在，扣分每天递增0.5分；驻场服务工程师不能不能及时完成故障问题处理的每次扣1分；项目部安全及规章制度不健全每次扣1分；不按安全规范标准操作每次每人扣2分；工作质量不符合相关规定或完成质量不符合业主要求，一项工作每重做一次扣1分，直至符合要求为止。

服务期内，采购人有权根据技术能力、考核评价等标准要求更换相关人员，认定存在违纪行为、考核评价不达标的驻场运维人员，采购人将以书面工作联系函形式正式通知中标供应商立即更换相应驻场运维人员。新更换上岗的服务人员后需经1个月试用期，试用期间采购人根据考核情况有权要求及时更换，试用期过后可根据试用情况提出同意使用、更换其他人员等评价结论，经双方协商后确定。

以上未列明的考核标准，在签订采购合同后或履约过程中，采购人有权根据维保实际需要或供应商履约中出现的问题对考核标准进行修改或增加，供应商应无条件接受，但与本次维保无关的需求或非供应商原因出现的问题，双方应通过友好协商的方式商议解决。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 内外场需求分析 | 评委根据投标人提供的对现有内外场需求分析（包括软件系统、内外场硬件设备、网络线路及相关设备、音视频系统、人员团队及分工等）进行评分： （1）对内外场情况描述准确详细，技术需求有充分认识和理解，分析科学深入，得6分； （2）对内外场情况描述较为准确详细，技术需求认识和理解较充分，分析较科学深入，得4分； （3）对内外场情况描述基本准确详细，技术需求具有一定的认识和理解，分析浅显，分析基本科学得2分； （4）对内外场情况描述不准确或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 内场设备维护工作方案 | 评委根据投标人提供的内场设备维护工作方案（包括信息显示系统、综合布线系统、网络系统、音视频系统、机房设备等维护）进行评分： （1）维护方案全面合理，有针对性，得6分； （2）维护方案较为全面合理，比较有针对性，得4分； （3）常维护方案基本全面合理，具备一定的针对性，得2分； （4）维护方案不合理、不具备针对性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 监测设备维护方案 | 评委根据投标人提供的监测设备维护方案（包括水雨情遥测系统、泵闸站监控设备、工况监测系统、视频监控等维护）进行评分： （1）维护方案全面合理，有针对性，得6分； （2）维护方案较为全面合理，比较有针对性，得4分； （3）维护方案基本全面合理，具备一定的针对性，得2分； （4）维护方案不合理、不具备针对性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 业务系统维护方案 | 评委根据投标人提供的业务系统维护方案（包括对业务系统、大数据中心、物联网平台、ROMA平台等方面维护方案以及数据交换软件开发、数据共享交换工作等）进行评分： （1）维护方案全面合理，有针对性，得6分； （2）维护方案较为全面合理，比较有针对性，得4分； （3）维护方案基本全面合理，具备一定的针对性，得2分； （4）维护方案不合理、不具备针对性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 运维管理平台开发方案 | 评委根据投标人提供的运维管理平台开发方案（包括开发运维管理有关平台软件，实现对机房、各楼层弱电间等网络设备、服务器,以及对水务局数据状态进行监控的方案）进行评分： （1）维护方案全面合理，有针对性，得6分； （2）维护方案较为全面合理，比较有针对性，得4分； （3）维护方案基本全面合理，具备一定的针对性，得2分； （4）维护方案不合理、不具备针对性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 网络维护方案 | 评委根据投标人提供的网络维护方案 （包括对网络设备维护、网络安全设备维护、网络安全巡检等）进行评分： （1）维护方案全面合理，有针对性，得6分； （2）维护方案较为全面合理，比较有针对性，得4分； （3）维护方案基本全面合理，具备一定的针对性，得2分； （4）维护方案不合理、不具备针对性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 应急和保障方案 | 评委根据投标人提供的应急和保障方案 （包括应急行动指南、检查表、互助应急预案、应急管理等）进行评分： （1）应急保障方案全面合理，有针对性，得6分； （2）应急保障方案较为全面合理，比较有针对性，得4分； （3）应急保障方案基本全面合理，基本有针对性，得2分； （4）应急保障方案不全面、不具备针对性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 1、投标人具有2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似数据中心或数据资源相关运维业绩，每提供 1 个得3分，最多得6分。 2、投标人具有2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似信息化平台运维项目（如：防汛、供排水）业绩，得3分。 （提供合同，合同应能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，一份合同不重复得分）。 | 9 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理： - 具有信息系统项目管理师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全软件专业级），每提供1个证书得2分，最多得4分（提供上述人员证书）。 - （2）具备类似项目（如：防汛、供排水方面的运维或信息化工程建设）担任项目经理经验，每提供1个得1分，最多得3分(提供合同和业主出具的证明材料，证明材料需项目甲方盖章并体现项目经理姓名)。 - （提供上述证明材料及投标人为其缴纳的2024年7月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 7 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | （1）投标人拟投入本项目的技术负责人具有系统架构设计师、CISAW信息安全保障人员认证证书安全软件（专业级），每提供1个证书得2分，最多得4分（提供上述人员证书）。 （2）具备类似项目（如：防汛、供排水方面的运维或信息化工程建设）担任技术负责人经验，提供1个得1分，最多得3分(提供合同和业主出具的证明材料，证明材料需项目甲方盖章并体现技术负责人姓名)。 （提供上述证明材料及投标人为其缴纳的2024年7月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 7 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的网络工程师、数据库中心工程师、开发维护工程师、电子电器维护工程师： （1）网络工程师：具有H3CNE证书的得1分，最高得1分； （2）数据库中心工程师：具有数据治理工程师证书或OBCP数据库认证专家认证，每提供1人得3分，最高得6分（一人多证不重复得）； （3）开发维护工程师：具有信息系统项目管理师证书，每提供1个证书得1分，最多2分；具有电子信息工程方向高级工程师含以上职称证书（人社部门颁发），每提供1个证书得1分，最多2分。一人多证可以兼得，本项最高4分。 （4）电子电器维护工程师：具有系统集成项目管理工程师证书，每提供1个证书得2分，最高得4分（一人多证不重复得）。 本项最多15分，参与得分人员数量严格按照驻场人员要求计算，超员按最高得分计算，提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2024年7月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。 | 15 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人具有本地化服务能力，得2分，未提供不得分。（提供售后服务机构证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 1、投标人具备分布式存储类、基础设施运维类、自动化运维类、设备运维类、运维质量评测类软件著作权证书，每提供一类得1分，最高5分； 2、投标人具备数据可视类、数据模型类、数据安全类软件著作权证书，每提供一类得1分，最高3分； 本项最多得8分，以上提供软件著作权证书。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。