竞争性磋商文件

项目名称：2024年水利水务工程设施维护运行服务采购

项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2024-0089

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2024 年 7 月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 1

- 供应商须知………………………………… 3

- 合同文本……………………………………11

- 采购需求……………………………………15

- 评审方法与评审标准………………………	18

- 响应文件格式………………………………21

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区人民政府江浦街道办事处委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就2024年水利水务工程设施维护运行服务采购进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2024-0089

2.项目名称：2024年水利水务工程设施维护运行服务采购

3.预算金额：60万元/年

4.本项目最高限价：60万元/年，报价超过最高投标限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求（简介）：为继续做好水利水务设施长效管护，保证设施正常运行，充分发挥水利水务设施作用，计划采购运维服务对街道水利水务工程设施进行维护运行。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：一年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（上传本单位在信用中国网站最新截屏）

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：网上免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2024年08月13日09点30分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑

本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心浦口分中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口区人民政府江浦街道办事处

地  址：江浦街道珠泉西路5号

联系人：王艳青

联系电话：025-58537525

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：南京市浦口区象山路4号B座，南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：陈工

联系电话：025-69659058

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商交易中心和采购人不收取采购文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商报价明细表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.磋商响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

25.2 评审方法和评审标准

25.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

25.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第五章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

26.4.3 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.3.7 将政府采购合同转包的。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据27.4条的规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

27.2.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

27.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.4 供应商提出质疑，应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本采购文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加磋商，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

27.5 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”），地址：南京市浦口区象山路4号B座，南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅 ，联系电话：025-69659050

27.6 以下情形的质疑不予受理：

27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.成交通知书

28.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。

30.标的物的追加

30.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

31.1 成交供应商通过南京市公共资源交易中心浦口分中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲

乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为        （大写）人民币， 分项价款详见 《报价表》 。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限

天

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购的招标（采购）文件、投标（响应）文件， 以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商

标权或其他权利的起诉。 一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格

响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为

准。

第七条 交付和验收

1.乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标

准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保

证金，金额为。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

（1）付款方式为

①满12个月合同内的所有水务水利设施运行维护到期后，根据12个月考核情况，二个月内支付运行维护费用，其中：考核总分在90分以上含90分，按照合同内的总费用的100%支付运行维护经费；考核总分在80分至89分，按照合同内的总费用的90%支付运行维护经费；考核总分在70分至79分，按照合同内的总费用的80%支付运行维护经费；考核总分低于在69分，按照合同内的总费用的70%支付运行维护经费,并不得参加第二年运行维护招投标。（考核细则见合同附件）

②乙方应在甲方付款前向甲方提供正式、合规的发票。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的

5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同 期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时

退还的除外。

4.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总

价 5%的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付

合同总款 5%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限）， 如经乙方两次整改

仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同

时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向

甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解 除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方

该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要

求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向

甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、

中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或 拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门

的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的， 应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴

定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如

果协商不能解决争议，则采取以下第   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲

方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及代理机构各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

履约考核要求： 详见合同附件

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签订时间：

附件：水利水务设施运行维护考核评分汇总表

| 序号 | 水利水务设施名称 | 赋分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水利设施 | 50分 |  |  |
| （一）、 | 泵站 | 20分 |  |  |
| （二）、 | 涵闸、养水盆、防汛 物资仓库、重点大塘 | 15分 |  |  |
| （三）、 | 重点河道 | 15分 |  |  |
| 二、 | 水务设施 | 50分 |  |  |
| 三、 | 合计 | 100分 |  |  |

一、水利设施：（50分）

（一）、西江、张村、三合泵站维护运行工作管护要求、标准（20分）：

1、甲方将已维护好的西江泵站、张村泵站、三合泵站由乙方维护开机运行。

2、乙方在维护运行期间内须按照甲方开机指令要求随时开机，并全面加强机电泵站、泵房室内设施维护，对机电泵站设施出现的小问题进行维修。同时加强三合泵站闸门、水渠及开关分水闸门的养护。

3、因乙方人为维护运行不当原因造成机电泵站等设施损坏的，由乙方全部负责；因不可抗拒原因造成机电泵站等设施重大损坏的，由甲方负责维修。

4、乙方负责组织人员对泵站室内、外进行卫生保洁。泵站室内无垃圾、乱堆放杂物，泵站室外30米范围内不得有开垦种植、乱堆放杂物、杂草等现象，对泵站进水池河道50米内无垃圾、飘浮物、杂草等现象。

5、乙方负责对泵站进行24小时看管。因看管不力，造成偷窃、损坏的由乙方负责赔偿。

6、乙方在维护运行期间内，所有人员必须严格按照泵站开机各项操作规定及泵站职责等进行，因违反相关泵站开机操作规定及泵站职责造成一切安全事故，应由乙方负责。

江浦街道泵站管护工作考核评分表

| 被考核泵站名称： 泵站 被考核单位： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核目标 | 考核内容 | 赋分标准 | 得分 |
| 1 | 资料情况 （2分） | 开机记录内业资料情况 | 满分2分。有详细巡查记录得2分；内容不全、有造假痕迹一次扣0.2分。 |  |
| 2 | 现场情况 （18分） | 泵房室内管理区整洁情况 | 满分4分。泵房室内每发现一处垃圾、乱堆乱放、墙面乱涂乱画扣0.25分。 |  |
|  |  | 泵房室外管理区整洁情况 | 满分3分。泵房室外管理范围30米及进水池河道50米内无违章种植、乱堆乱放、杂草、漂浮物等现象；有违章种植、乱堆乱放、漂浮物等现象一 处扣0.3分；对管理范围内游泳、钓鱼等违法、违章事件未进行劝阻的，发现一起扣0.2分。 |  |
|  |  | 机电开机情况 | 满分4分。接到开机指令后，每发现一次未在岗位的扣0.25分，未按照开机操作规定的一次扣0.25分。 |  |
|  |  | 机电泵站设施维护情况 | 满分4分。加强机电泵站、进出水管及三合泵站闸门、水渠及开关分水闸门等设施维护，因人为原因造成损坏的，每发现一次扣0.25分。 |  |
|  |  | 泵站看管情况 | 满分3分。每发现一次未在岗值班看守位的扣0.3分，机电泵站、门窗等设施损坏或被偷盗的一处扣0.5分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

（二）、涵闸、养水盆、防汛物资仓库、重点大塘管护要求、标准（15分）：

江浦街道涵闸、养水盆、防汛物资仓库、重点大塘管护工作

考核评分表

| 被考核设施名称： 被考核单位： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核目标 | 考核内容 | 赋分标准 | 得分 |
| 1 | 资料情况 （2分） | 管护记录情况 | 满分2分。有详细巡查记录得1分； 内容不全、有造假痕迹一次扣2分。 |  |
| 2 | 现场情况 （13分） | 泵房室内管理区整洁情况 | 满分2分。泵房室内每发现一处垃圾、乱堆乱放、墙面乱涂乱画扣0.4分 |  |
|  |  | 涵闸、养水盆、防汛物资仓库室外管理区整洁情况 | 满分2分。涵闸、养水盆、防汛物资仓库、重点大塘塘面、岸坡及管理范围（包括溢洪道）30米内无违章种植、乱堆乱放、杂草、漂浮物等现象；有违章种植、乱堆乱放、漂浮物等现象一处扣0.4分；对管理范围内游泳、钓鱼等违法、违章事件未进行劝阻的，发现一起扣2分。 |  |
|  |  | 设备运行情况 | 满分3分。发过指令后，每发现一次未在岗位的扣0.3分，未按照运行操作规定的一次扣0.3分。 |  |
|  |  | 设施维护情况 | 满分4分。加强闸、养水盆、防汛物资仓库重点大塘等设施维护，因人为原因造成损坏的，每发现一次扣4分。 |  |
|  |  | 仓库看管情况 | 满分2分。每发现一次未在岗值班看守位的扣0.6分，物资、门窗等设施损坏或被偷盗的一处扣0.6分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

（三）重点河道（15分）管护要求、标准：

江浦街道重点河道管护工作考核评分表

| 被考核设施名称： 被考核单位： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核目标 | 考核内容 | 赋分标准 | 得分 |
| 1 | 资料情况 （2分） | 管护记录情况 | 满分2分。有详细巡查记录得2分；内容不全、有造假痕迹一次扣0.2分。 |  |
| 2 | 现场情况（13分） | 维护情况 | 河面、岸坡及管理范围10米内无违章种植、乱堆乱放、杂草、漂浮物等现象；有违章种植、乱堆乱放、漂浮物等现象一处扣0.8分；对管理范围内游泳、钓鱼等违法、违章事件未进行劝阻的，发现一起扣0.5分。 |  |
| 3、 | 总得分 |  |  |  |
| 4、 | 考核人：考核时间： |  |  |  |

二、水务设施（50分）：

江浦街道水务水环境一体化泵站、引水（含净化塘）、污水处理等设施运行维护考核评分表

| 被考核名称： 被考核单位： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核目标 | 考核内容 | 赋分标准 | 得分 |
| 1 | 资料情况 （10分） | 泵站、引水（含净化塘）、污水处理等设施记录情况 | 满分10分。有详细巡查记录，资料齐全得10分；内容不全、有造假痕迹一次扣0.2分。 |  |
| 2 | 现场情况 （40分） | 泵站、引水（含净化塘）、污水处理等设施室内管理区整洁情况 | 满分8分。泵房、污水处理设施室内每发现一处垃圾、乱堆乱放、杂草、高草、墙面乱涂乱画扣2分。 |  |
|  |  | 泵房、引水（含净化塘）、污水处理等设施室外管理区整洁情况 | 满分6分。泵房、污水处理设施室外管理范围30米及进水池河道30米内无违章种植、乱堆乱放、杂草、漂浮物等现象；有违章种植、乱堆乱放、 漂浮物等现象一处扣0.5分；对管理范围内游泳、钓鱼等违法、违章事件未进行劝阻的，发现一起扣0.3分。 |  |
|  |  | 泵站、机电开机、引水（含净化塘）、污水处理情况 | 满分8分。接到开机指令后，每发现一次未在岗位的扣0.5分，未按照开机操作规定的一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 机电泵站、引水（净化塘）、污水处理设施设施维护情况 | 满分10分。加强机电泵站、引水进出水管、净化塘、污水处理等设施维护，处理后出水标准在五类水，因人为、或技术原因造成损坏的，设施运行不正常，出水水质不达标的，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 看管情况 | 满分8分。每发现一次未在岗值班看守位的扣0.3分，机电泵站、门窗等设施损坏或被偷盗的一处扣0.3分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况：

（1）项目地点：江浦街道；

（2）服务期限：一年，自合同签订之日起计算。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元/年） | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属类型 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年水利水务工程设施维护运行服务采购 | 1 | 项 | 600000 | 否 |  | 水利、环境和公共设施管理业 | 服务 |

三：★服务清单

| 序号 | 水利水务设施名称 | 费用测算组成 |  | 费用 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农村排涝泵站 |  |  |  |  |
|  | 西江、张村、三合泵站 | - 看管巡查服务：每座泵站每天提供现场看管、巡查服务； - 三座泵站内外所有管理设施日常维护，根据要求操作运行，定期进行闸门、水渠、分水闸门等保养及室内外零星维修等； - 三座泵站各配备排水维护服务，全天负责开关机运行及维护。 - (人员按甲方要求) | 1年 |  |  |
| 二 | 涵闸 |  |  |  |  |
|  | 龙潭涵、解放涵闸及其养水盆、养水盆涵闸、解放涵防汛仓库 | 1、看管巡查服务：每天提供现场看管、巡查服务； 2、涵闸室内外所有管理设施日常维护，根据要求操作运行，保养及室内外零星维修等； 3、草坪定期养护、定期修剪； 4、定期做好养水盆清淤。 | 1年 |  |  |
| 三 | 重点大塘 |  |  |  |  |
|  | 横河及其横河涵闸、西华大塘及其虹吸设施 | 1、看管巡查服务：每天提供现场看管、巡查服务；在现场负责24小时不间断看管、巡查； 2、涵闸及虹吸所有管理设施日常维护，根据要求操作运行，保养及零星维修等； 3、大坝、迎水坡、背水坡杂草清理、草坪定期养护、定期修剪。 | 1年 |  |  |
| 四 | 重点河道 |  |  |  |  |
| 1 | 金色半山沟 | 河岸、河面垃圾漂浮物杂草高草杂物等清除、处置，保持河道河面岸坡干净整洁。 | 0.7公里 |  |  |
| 2 | 张村中心河 | 河岸、河面垃圾漂浮物杂草高草杂物等清除、处置，保持河道河面岸坡干净整洁。 | 2.55公里 |  |  |
| 3 | 西江中心河 | 河岸、河面垃圾漂浮物杂草高草杂物等清除、处置，保持河道河面岸坡干净整洁。 | 2.6公里 |  |  |
| 4 | 西江五组河 | 河岸、河面垃圾漂浮物杂草高草杂物等清除、处置，保持河道河面岸坡干净整洁。 | 1.8公里 |  |  |
| 5 | 观桥河 | 河岸、河面垃圾漂浮物杂草高草杂物等清除、处置，保持河道河面岸坡干净整洁。 | 1公里 |  |  |
| 6 | 大林泄洪沟 | 河岸、河面垃圾漂浮物杂草高草杂物等清除、处置，保持河道河面岸坡干净整洁。 | 2.4公里 |  |  |
| 五 | 水务水环境整治设备设施 |  |  |  |  |
| 1 | 高旺河一期一体化泵站及其管道 | 1、看管巡查服务：每天提供现场看管、巡查服务，在现场负责24小时不间断看管、巡查； 2、泵站及管道等所有工程设施日常维护，根据要求操作运行，设备正常运转、保养及项目所有设备零星维修等； 3、草坪定期养护、定期修剪； 4、定期做好蓄水池清淤。 | 1年 |  |  |
| 2 | 高旺河二期一体化泵站及其管道、拦水坝、净化塘设施 | 1、看管巡查服务：每天提供现场看管、巡查服务，在现场负责24小时不间断看管、巡查； 2、泵站、管道、拦水坝、净化塘设施等所有工程设施日常维护，根据要求操作运行，设备正常运转、保养及零星维修等； 3、草坪定期养护、定期修剪。 | 1年 |  |  |
| 3 | 观桥河污水管网设施 | 1、污水处理设施调度巡查维护保养运行，设备正常运转(含运行所有材料及维修保养)； 2、服务内容： 24小时值班负责引水及污水处理设施调度巡查维护保养运行等。（具体服务需求根据甲方要求） | 1年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上每个站点机械设备保养维修2000元以下由乙方承担，2000元以上由双方协调处理。

★四、项目最高限价

60万元，投标报价超过最高限价的投标标书作为无效标处理。

- 注：投标总报价应包括但不限于服务的人员工资及各种社会福利费（含保险），材料费、机械设备、工器具费，服装费、 通讯费 、交通费，水电费、垃圾清运费，税费等完成本项目的所有费用以及合同实施过程中应预见和不可预见费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入磋商总价。

- 本次项目的服务费为5400元。

★五、付款条件

- 1.满12个月合同内的所有水务水利设施运行维护到期后，根据12个月考核情况，二个月内支付运行维护费用，其中：考核总分在90分以上含90分，按照合同内的总费用的100%支付运行维护经费；考核总分在80分至89分，按照合同内的总费用的90%支付运行维护经费；考核总分在70分至79分，按照合同内的总费用的80%支付运行维护经费；考核总分低于在69分，按照合同内的总费用的70%支付运行维护经费,并不得参加第二年运行维护招投标。（考核细则见合同附件）

- 2.乙方应在甲方付款前向甲方提供正式、合规的发票

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实（本项目非专门面向中小企业采购，执行价格扣除政策。）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

- 评审标准

序号

评分因素

评审细则

分值

| 价格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15 | 15 |

| 技术 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目理解 | 根据供应商服务方案中对于项目的理解（包括但不限于对项目运行情况、项目实施过程中所需进行的工作等）。 项目实施质保、服务、响应等阐述内容全面，合理，可行的得12分； 项目实施质保、服务、响应等阐述内容较全面，较合理，较可行的得9分； 项目实施质保、服务、响应等阐述内容全面性一般，合理性一般，可行性一般的得6分； 项目实施质保、服务、响应等阐述内容不全面、不合理的得3分；未提供不得分。 | 12 |
| 2.2 | 项目进度计划和各阶段进度的保证措施 | 供应商针对本项目实施的项目进度计划编制的完整性、合理性及可行性等： 方案内容完整、项目进度计划完整、合理、可行的得12分； 方案内容较完整、项目进度计划较合理、较可行的得9分； 方案内容完整性一般、项目进度计划合理性一般、可行性一般的得6分； 方案内容不完整、项目进度计划不合理、无法可行的得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 2.3 | 项目人员配备 | 项目人员配置是否合理、具备可操作性。项目人员岗位框架是否清晰、设置合理，岗位责任是否明确，承担本项目的人员职业资质以及相应的项目经验、岗位责任是否与本项目相适应。 人员配备框架清晰、配置合理、岗位责任明确的，得12分； 人员配备框架较清晰、配置较合理、岗位责任较明确的，得9分； 人员配备框架清晰性一般、配置合理性一般、岗位责任明确性一般的，得6分； 人员配备框架不太清晰、配置不合理、岗位责任无法明确的 得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 2.4 | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 根据供应商提供的针对本项目风险预测与防范，事故应急预案等科学性、规范性、全面性、可行性、合理性进行综合评分。 现场管理方案科学、规范、全面且可行性、合理性强的得12 分； 现场管理方案较为科学、规范、全面且可行性、合理性较强的得9分； 现场管理方案科学性一般、规范性一般，可行性一般、合理性一般的得6分； 现场管理方案不太科学、不太规范，不太可行、合理的得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 2.5 | 项目质量保证措施 | 供应商提供的质量保证措施的合理性、针对性等方面： 针对本项目的总体质量保证体系及措施合理、可靠、针对性强的，得12分； 项目的总体质量保证体系及措施较合理、针对性较强的的得9分； 方案内容普通，所提供措施平庸一般的得6分； 方案内容一般，所提供措施不太满足要求的得3分； 未提供不得分。 | 12 |

| 企业实力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 企业业绩 | 供应商自2021年07月01日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每个业绩得3分，本项最多得12分。 （提供合同复印件加盖公章） | 12 |
| 3.2 | 项目负责人 | 3.2.1 项目负责人具有中级工程师职称证书的，得3分，具有高级工程师职称证书的得5分；职称证书专业为注册公用设备的加2分。本项最高得7分。 （提供相关证书复印件加盖公章。） 3.2.2 项目负责人自2021年07月01日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每个业绩得3分，最多得6分。 （提供合同复印件加盖公章，证明资料内容能反映出相关信息，否则不得分。） | 13 |

| 合计 | 100 |
| --- | --- |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价明细表

六、实质性要求响应及偏离表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为               的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为                       的项目采购文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价明细表

- 磋商报价明细表

供应商名称（加盖电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 投标报价（元） | 投标人是否属于小、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元 |  |

报价说明：

- 1、投标人应按照现行劳动法规定填报，低于现行法规要求的将视为未实质性响应招标文件。应包含全年法定大假和假日加班、节日福利、体检费、培训费、制服费、其他人员费用支出、行政办公费、保洁耗材费、固定资产折旧费、合理利润及税金。

- 2、投标人须仔细填写报价明细表，合同实施过程中如有调整，以实际产生人数按照综合单价报价进行结算 。

- 3、如果行、列数不够，请自行增加，也可增加附表详细列明子项清单及报价。但表格中已有的项目不能删除。

- 4、人员工资应符合南京市现行法规要求，不低于最低工资标准。中标人应为企业所有员工缴纳规定的各项社会保险及公积金（五险一金）并不低于最低缴费标准。如未按照本要求执行，有可能被视为未实质性响应招标文件。

分项报价表

按照第四章采购需求中的服务清单进行报价

六、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、无偏离或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清单明细（详见磋商文件第四章）（完全响应） |  |  |  |
| 2 | 本项目其他商务要求 |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

七、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为           项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为            项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                         分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。