招　标　文　件

项目名称：中国科学院大学南京高等研究院物业管理服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0165

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年7月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………15

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………57

# 第一章  投标邀请

受中国科学院大学南京高等研究院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就中国科学院大学南京高等研究院物业管理服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0165

2.项目名称：中国科学院大学南京高等研究院物业管理服务

3.预算金额：三年共1710万元（570万元/年）；

4.最高限价：三年共1710万元（570万元/年）；

5.采购需求（简介）：本次物业服务内容包括：安全保卫、环境保洁（含耗材）、教室管理（含多媒体设备管理）、图书馆服务、宿管服务、来访接待及会务（智能化访客系统）、设施设备管理、维保及检测（含消防维保、空调维保、电梯维保、饮水机、二次供水系统、洗衣机、烘干机等维保）和零星维修（单次、单项1000元以内包工包料，智能化报修系统）、应急服务、垃圾分类及外运、大型活动保障、校园绿化养护、室内绿植租赁与养护、幕墙清洗、四害消杀等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起三年（2026年8月17日-2029年8月16日），合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供服务所在地公安部门出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向服务所在地公安部门备案承诺书（格式自拟）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月24日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年7月13日10时00分至10时30分，地址：南京市江宁区天泉路188号，联系人：荣老师，联系电话：18910376867。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：荣老师，收件地址：南京市江宁区天泉路188号208室，联系电话：025-82267024。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：中国科学院大学南京高等研究院

地  址：南京市江宁区天泉路188号

联系人：荣老师

联系电话：025-82267024

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：王女士

联系电话：025-68505967

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定作无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币________________元，（大写：________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方须采用银行出具的履约保函代替缴纳履约保证金，保函有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的10%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按季考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  百分之五 。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

中国科学院大学南京高等研究院位于南京市江宁区天泉路188号。

2.使用面积

中国科学院大学南京高等研究院占地146亩，有明德、格物、研创、笃志、图书馆5栋建筑，建筑面积约8万平方米；中国科学院麒麟A3园区7号楼，建筑面积约1.5万平方米。

二期学生宿舍建筑面积3.75万平米（含地下室1000平米），二期宿舍北楼布局为三人间，计算人数1238人；南楼布局为二人间，计算人数807人；户外面积约3.2万平方米，预计2027年9月启用。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国科学院大学南京高等研究院物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.服务要求

一、安保服务 1、服务标准 （1）每天24小时值守，对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录。 （2）对服务区域内发生的治安、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调。 （3）合理安排人员，认真做好夜间值班、巡查工作。 （4）配合采购人做好重大接待活动及其他临时性、突击性安保工作。 （5）熟练管理、维护、使用安防设备，如发生重大安全事件，及时报告园区后勤部领导。 （6）负责楼宇内财产、消防安全，安排专人全区域巡视，预防制止各类恶性事件发生。 （7）24小时安保，配备必要的通讯设施，负责区域内所有设备、设施安全，如被盗按原价由供应商赔偿。 （8）对各楼宇配备的灭火器、消火栓、消防喷淋以及烟感报警器等消防设备设施，做好每月巡查工作，并做好详细记录，备案待查。 （9）需定期对室内消火栓、试水接口、各楼宇防火卷帘以及防火门等进行检查，发现问题及时处置和报告，并做好详细记录，备案待查。 （10）对学校重点部位做到每日必查，并做好详细记录，备案待查。 （11）负责物业服务区域内的鸟窝、马蜂窝、消杀等工作。 （12）负责服务管辖区域内机动车通行疏导引导、车辆有序规范停放管理，严格执行校园广场人行通道禁停管理规定，严禁占用人行通道停放车辆。 （13）负责校园内部及校园南门外非机动车停放秩序管控，定期开展非机动车乱停放清理、规整复位，保持停放整齐有序。 （14）针对火灾、盗窃、斗殴、暴恐袭击、群体性事件、极端恶劣天气等各类突发事件，建立完善应急处置预案，常态化组织开展应急培训及应急演练；严格落实突发事件3 分钟快速到场处置要求，确保快速响应、规范处置、妥善管控。 2、岗位要求 （1）着装 工作时间必须着安保工作制服，要按规定佩带安保标志。安保制服不准与便服混穿，不同季节的安保制服不准混穿。工作服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。 （2）仪容仪表 值勤时要仪表端正，精神饱满。不准留长头发、大鬓角和胡须。 （3）举止 动作规范，举止文明。工作时，不准袖手或将手插入衣袋，不准搭肩、挽臂，吃东西，抽烟，嘻笑打闹，不准随地吐痰、乱扔废弃物。 （4）语言 在工作中使用语言要简洁准确，文明规范，说话要有理有节，并讲普通话。 3、岗位纪律 严格按照法律的规定范围开展安保服务工作，严格履行岗位职责，不准做与安保服务无关的事情。不准脱岗、空岗、睡岗, 酒后上岗及在值班室抽烟。遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 二、环境保洁服务 1.服务标准（公共区域的界定：包括所有开敞公共区域、会议室、报告厅及研创楼1、2 层所有教室、图书馆阅览室/综合教室，格物楼所有教室，明德楼8间行政办公室）。 （1）各楼宇内每天 8:00 之前需完成第一次清洁。 （2）各楼宇公共区域：做到目视无污迹、无水迹、无积尘、纸屑、烟头、果皮等杂物。每日至少清扫 1 遍，湿拖 1 遍。每天上、下午分 4 次重点清理地面，随时提供保洁，重点清理地面的垃圾杂物。 （3）各楼层扶手、栏杆：目视无明显污迹。每天清抹 1 次。 （4）各楼层墙壁：保持墙壁、踢脚线无灰尘、无蜘蛛网。每周至少 1 次清扫或擦拭，特别是垃圾桶周边的墙壁要保持干净，有污渍要及时擦拭。无乱写、乱画、乱张贴。发现商业广告时第一时间清除。 （5）各楼层室内门、外门、玻璃墙及玻璃门窗、石板材墙、南北通道磁砖墙：保持光亮、洁净，无灰尘、无手印、无乱张贴物。玻璃门、玻璃墙、石板材墙每日至少擦拭 1 次，消防门及防盗门每周擦拭 1次。 （6）各楼层天花板、灯具：做到无明显积尘、无蜘蛛网。每周至少 1 次擦拭清扫。灯具每月擦拭 1 次。 （7）各楼层地面实行动态保洁。每日至少清扫 1 遍，湿拖 1 遍。随时保持地面洁净、无积水，确保无污迹、无口香糖胶迹、无烟蒂、纸屑、果皮、无乱堆放杂物，清洁后保持桌椅整齐。贮藏间地面每周湿拖 1次。 （8）各楼层的标志牌、宣传栏、牌框、各电源盒框及楼外宣传栏、报刊栏：保持所有的标志牌、各电源盒框无灰尘，半个月清抹 1 次。宣传栏、报刊栏各牌、框每日清抹 1 次。 （9）教室桌椅、书库桌、椅每天清理垃圾两次、每周抹洗 1 次，保持桌、椅无垃圾、无灰尘。 （10）消防栓：保持室内消防栓内、外部的整洁，无灰尘、玻璃明亮，每周清抹 1次。 （11）各楼宇楼层的开关面板、安全应急指示灯、应急指示灯目视无明显灰尘、无污迹。每月清抹 1 次。 （12）楼宇内会议室、接待室每日清洁 1 遍（含桌椅、地面），有会务时增加保洁频次，保持整洁，无灰尘，每周湿拖地面 1次。遇到重大参观活动时加强卫生保障，根据使用需要及时作好活动前后卫生清理工作，及时清倒垃圾、清洗茶杯等。保证无纸屑、无痰迹、无烟蒂等脏物：保持会议桌面、墙面、开关面板、玻璃等整洁干净；做到地面无污垢、无积水、无痰迹、无废弃物等；墙面天花板无蜘蛛网，窗户窗台无灰尘，玻璃清洁明亮；会前注意室内通风、会后及时做好室内保洁，全日制做好节能减排工作。 （13）楼宇各楼层的卫生间：实行动态保洁，随时清洁。目视达到“ 四净 ”（地面净、蹲位净、便池净、墙面净），无灰网、无异味、无尿迹、无堵塞。每日至少1 次对卫生间的洗手台、镜面、拖把池、蹲位、便器（含冲水器）、地面进行擦拭或冲洗，保持洗手台和镜面无明显水珠，保持地面的干燥，每日换 1 次新垃圾袋，垃圾桶的垃圾积压不得超过容积的 2/3。每日对墙壁、隔板、手柄、门窗及边框、洗手台下方、垃圾篓等进行刷洗 1 次。 （14）对楼宇各楼层垃圾实行每日2 次定时清运收集；垃圾桶每周全面清洗 1 次，确保桶体干净无污迹、无异味；垃圾桶周边地面及墙面保持整洁，无污渍、无残留垃圾。公共卫生间洗手液、擦手纸、卫生纸实行24 小时持续保障供应，每日物资盘点不少于 2 次，及时补充更换，杜绝断供现象。 （15）每周清洁楼宇内绿植盆栽 1 次（含擦洗花盆表面、清理花盆内枯叶及杂物、修剪枯枝枯叶）。 （16）每月对楼宇屋面、天台的排水沟管口查看至少一次，清除杂物，确保无积水、无乱堆杂物，定期清除屋面杂草，每季度进行 1 次建筑物天台的清扫。6 月至 10 月根据天气情况增加检查和清扫频次。 （17）楼宇各建筑物内或连廊人流量多的地方放置垃圾桶，及时清理垃圾桶。垃圾袋装运到垃圾中转站，日产日清。 楼宇各建筑物之间平台、室外阶梯面、楼面长廊等每学期须冲洗 2 次，每日巡视保洁，发现有影响到环境美观的垃圾等要第一时间清理。 （18）校园主次干道、林间小径、广场、地下室等公共区域，须于每日上午 8:00 前完成全面清扫及垃圾清运工作；安排专职保洁人员开展巡回动态保洁，实行全天候常态化保洁管理，做到垃圾随产随清、随抛随扫，路面无积尘、无纸屑、落叶、烟头及各类杂物，保持校园环境干净整洁。透水砖路面每年开展一次深度高压清洗作业；落叶高峰期加密清扫频次，绿化带内落叶及时清理、无堆积滞留，落叶垃圾做到日产日清。(19)及时清除垃圾桶(箱)内的垃圾，并集中起来送垃圾中转站，不得积压。垃圾桶(箱)外壳要每天洗抹，保持其外观的清洁。 （20）建筑外墙、屋面、玻璃雨篷等保持清洁无积尘、无杂物；室外凳椅、栏杆、橱窗、雕塑、标识标牌、路灯(草坪灯)等无灰尘；每日1次清除绿地、草坪中的垃圾、杂物、枯树枝等废弃物。 （21）运动场地保洁范围：包括运动场、跑道、篮球场地、运动器械等的保洁。 （22）凡逢下雨天，必须清扫、拖净，做到地面无积水，保证升旗仪式的正常进行。每周要清洗广场路面，以确保路面无明显污斑。 （23）逢雨、雪、结冰天气，应及时摆放“小心路滑”警示牌，并作好防滑措施，尤其是下雪天要及时组织扫雪。 （24）维护栏杆、道路、座椅、井盖和牌饰等校园设施完整。 （25）学校有重大活动前，必须做好各项保洁，维护校园的整洁。 （26）校园水面养护管理，负责景观水池里水质的监管，及时消除因富水造成水质污染；及时清捞水面的漂浮物，定期进行清洗，保持水面卫生。 （27）负责化粪池及管网清淤、清掏，确保无满溢、无污渍。 （28）做好二期宿舍楼的开荒保洁。 （29）负责学院各楼宇大厅、走廊、会议室及公共办公区域的室内绿植日常常态化养护。供应商需结合现有绿植品类与生长习性，规范开展科学浇水、松土透气、叶面清洁除尘、枯枝黄叶修剪、盆面养护整理、环保施肥等作业；选用低毒、无异味的环保药剂，常态化开展病虫害预防与消杀治理，及时清运养护杂物垃圾，保持盆器、绿植摆放区域干净整洁。对老化枯萎、长势衰弱、病虫严重受损的植株及时更换补植，确保绿植长势健壮、叶色鲜亮、造型规整美观；同步配合学院重大活动绿植布置保障工作，主动接受采购人日常巡查与月度考核管理，持续维护室内绿植景观效果，营造整洁雅致的园区办公环境。更换费用由供应商负责。 三、学生公寓管理（笃志楼、青教C区、博士后D区/E区、中国科学院麒麟A3园区7号楼、二期宿舍） 1.服务标准： （1）接受学校生活区公寓专管员的工作指导，负责办理学生入住、退宿手续，资料完备正确。根据作息要求开闭公寓、开关电源。关爱学生，对公寓内学生进行文明行为规范教育、引导，生活管理、指导和服务工作，对学生公寓的室内卫生进行指导、检查、教育、整改等管理工作，进行公寓文化、精神文明建设，对学生违反规定的行为及时报告。 （2）安全保卫管理：实行 24 小时值班，建立健全管理制度，确保公寓区及相关设备安全；按甲方要求保证门道安全、畅通。负责公寓区的防火、防盗、防冻等安全工作，每月检查消防器材设备，确保其处于良好状态，检查防火通道、消防楼梯通道，时刻保持畅通，及时纠正违章，消除隐患，对于自身不能消除的消防隐患及时书面通知采购人。非本公寓人员禁止入内，严禁异性互访。 （3）清洁卫生管理：学生公寓公共部位、学生宿舍门外的所有地方的卫生保洁，包括垃圾清运、清收、下水道的疏通，灭鼠、灭蚊蝇等。垃圾要袋装化并及时清运到校内采购人指定的地点。 （4）公共设施管理：公寓及其内部所有公用设施、设备（自助洗衣房管理，每学期洗窗户、窗帘 1 次）的保洁和报修。维修人员进入宿舍必须有公寓值班人员陪同方可进入。 （5）噪声污染管理：加强物业管理范围内的噪声污染管理，及时制止环境噪声污染的行为，确保学生正常的生活秩序不受干扰。 （6）公寓区内及周边地区（道路、护栏）的环境卫生及维护。 （7）负责公寓内学生住宿管理与设施管理的各类信息与数据的处理上报工作。学生公寓的控电，负责供水、供电各项数据的完整性和安全性。 （8）根据学校安排，做好学生调宿、临时住宿、节假日留宿登记、管理。 （9）按照学校要求，做好酒店式公寓房间管理、住宿安排、卧具更换及清洗、物品发放、日常保洁等工作。卧具及物品由学校配备。供应商负责在自助洗衣机房清洗消毒并晾晒卧具。 （10）做好学生公寓学生入住前和退宿后室内卫生保洁工作。 四、专项保洁 1、幕墙清洗：做好明德楼、笃志楼、格物楼、研创楼、二期学生公寓（投入使用后）等外墙、图书馆1-4楼大厅东西两侧室内外幕墙、科学会堂室内外幕墙等清洗，清洗频次为每半年1次。 五、日常维修管理 1、日常维修标准 （1）负责学院内日常小维修（如水电、门窗家具、墙面（地面）修补、瓷砖更换、健身器材、消防指示灯、地砖、路灯等），维修范围为单次、单项 1000元以内包工包料，超出维修范围的或成批量的维修更换要及时依相关程序向学院职能部门汇报。维修服务中易损易耗的常见维修配件，物业公司应库存备件，所有维修零部件不得低于原有品牌质量。 （2）要建立方便师生报修的智能化报修系统，要具有报修、维修、反馈评价、汇总分析等功能。 （3）维修服务时限为：急修服务10分钟内赶到现场并及时修复，若不能完成的要有紧急处理措施，并对报修师生或使用人做出合理解释；小修按照报修时预约时间内完成修复，若不能及时修复，应对报修师生或使用人做出合理解释，但修复完成时间不得超过 24 小时。遇有不属于供应商维护维修范围内的设备设施损坏，或供应商力所不及的维修工程，供应商应在发现损坏或接到使用人报修后1小时内，核实损坏情况，上报采购人，并保留好报修记录。 （4）设备设施的图纸，基本信息、技术资料、维修保养、运行记录等档案齐全，专人负责，并在合同签订半年后做到电子化存档管理。 （5）要建立设备设施管理、运营、日常巡查的管理方案，制定相应的管理制度、流程，在物业进场一周内将设备设施管理方案和维修流程等材料报学校审核。负责学院范围内所有设备设施的运营、清洁、日常巡查和简单维护工作，保证各设备、系统正常、安全、节能运行。 （6）做好各类巡查、维修维护记录并存档备查。 （7）做好各类教学设备、会议设备、显示大屏、灯光音响等设备的日常操作和巡检工作。 六、设施设备维保服务要求 1、洗衣机饮水机等生活配套设施维保 （1）供应商须负责本项目内所有相关生活保障设备的日常维护、定期保养、故障维修及合规性管理，具体包括： 公共热水系统：太阳能系统、燃气/电热水锅炉、循环水泵、供水管路、阀门及控制系统。 二次供水系统：生活水箱（池）、增压水泵、供水管网、消毒设备（如紫外线、臭氧发生器等）及相关控制装置。 公共直饮水机：所有公共区域安装的直饮水设备。 公共洗衣设备：公共区域的88台洗衣机和10台烘干机。 （2）热水/二次供水系统：每月进行一次全面巡检与保养，内容包括检查设备运行参数（压力、温度、电流等）、测试安全装置、清洗过滤器、检查水泵密封与润滑、核实消毒设备工作状态、检查水箱盖板密封及周边环境卫生。每季度对热水系统进行一次全面的电气安全、燃烧安全及管路检查。 （3）饮水机：每日巡查饮水机设备，根据设备要求每六个月至少更换一次滤芯，并记录型号、更换日期。反渗透（RO）膜等核心滤料按水质检测结果或制造商规定周期更换。每半年对饮水机内、外部及接水槽进行一次彻底清洁与消毒。每半年委托有资质的第三方机构对饮水机水质进行抽查检测（每次抽检比例不低于30%），确保符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），并提交正式检测报告。 （4）洗衣设备：每周对设备外部进行清洁，每两周对设备内部进行深度清洗，检查门封、排水管，并对滚筒进行高温自清洁程序。每月进行一次性能检查，包括测试加热、脱水、各档位运行等。 （5）二次供水设施清洗消毒：每半年对生活水箱（池）进行一次专业的清洗、消毒，并更换《二次供水设施清洗消毒合格证》。清洗作业必须由具备相关资质的单位进行，作业后水质须经检测合格，并出具检测合格证明。 （6）对设备故障提供 7*24小时应急响应。接到报修后，30分钟内回复，2小时内（正常工作时间内）或4小时内（非工作时间内）技术人员到场处置。 常备易损件（如热水系统水泵机械密封、饮水机滤芯、洗衣机门锁等），确保快速修复。保管并更新所有设备的技术档案、保养记录、水质报告、合格证及第三方服务合同。 （7）以上设备涉及到的饮水机滤芯更换、饮水机及生活水箱水质检测、生活水箱水箱、洗衣机清洗等费用由供应商承担，维修配件费用由采购人按实结算，负责1000元（含）以下单件配件材料费用（免人工费），超出1000元以上的由采购人支付。 2、高压配电值班 （1）1高压配电房每日实行24小时值班（包括法定的节假日），楼宇配电间定期巡视检查。值班巡查记录完好无缺并做好存档。 （2）值班人员严格执行供配电运行的各项规章制度，实行定岗、定员，严禁串岗、脱岗等现象的发生，做好值班日记，确保高压配电房正常运行。 （3）供电线路如需停、送电，值班人员必须严格遵守学校及供电公司的操作规程，遵守采购人的有关规章制度，并依据合同接受采购人的监督、检查和协调，对采购人提出的问题及时进行整改。 （4）做好高压配电房、配电间标准化建设，保持卫生整洁。 （5）配合采购人做好高压设施设备及安全防护用品的检测。 （6）安防与弱电系统维保 （7）负责服务区域内视频监控系统、门禁管理系统、周界报警系统的巡检、维保工作。 （8）每月进行一次全面的系统功能检查，包括摄像头清洁、角度调整、录像回放检查、门锁测试等，并做好记录。 （9）对损坏的设备进行维修，负责1000元（含）以下单件配件材料费用（免人工费），超出1000元以上的由采购人支付。超过1000元的需要向采购人汇报，此项费用由采购人支付。 七、其它服务项目 （1）按照图书馆要求，做好图书馆日常开闭馆、读者服务、咨询接待等工作。 （2）校内课桌、办公家具、教学设备等物品的搬运工作（大型设备除外）。 （3）按照地方政府防治要求定期进行灭四害及病媒生物防治工作。 （4）污水处理站的垃圾清理保洁，清理窨井及下水通道，定期巡检、每年不少于两次。 （5）无人灯、无人空调的检查登记。 （6）校内各种大型活动、各类会议、各种接待活动的一切课桌/花卉等物品搬运整理，提供水杯、茶叶等会议耗材及用品。 （7）按照政府及学校要求配合做好各类传染性疾病的防控、隔离管理、物资入库领用等工作。

2.人员配备要求

| 序号 | 岗位名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目经理 （1人） | 法定退休年龄以内，本科及以上学历，熟悉物业管理相关法规，并能规范组织管理服务工作。处事灵活，具备一定的文字写作能力，熟练电脑操作，制定、修订物业各项管理制度。通讯必须保持 24小时畅通，积极有效的完成各项任务，接到采购人的临时工作安排，及时响应，严格落实各项规章制度做到常态化培训检查整改。 |
| 2．2 | 项目副经理（1人） | 法定退休年龄以内，本科及及以上学历，具有校园物业项目物业管理经验 。熟悉物业管理相关法规，并能规范组织管理服务工作。处事灵活，具备一定的文字写作能力，熟练电脑操作，制定、修订物业各项管理制度。通讯必须保持 24 小时畅通，积极有效的完成各项任务，接到采购人的临时工作安排，及时响应，严格落实各项规章制度做到常态化培训检查整改。 |
| 2.3 | 工程主管（1人） | 法定退休年龄以内，具有大专及以上学历，具有应急管理部门（或原安监部门）颁发的有效期内的特种作业操作证（低压电工作业及高压电工作业）。 |
| 2.4 | 公寓主管（1人） | 法定退休年龄以内，大专及以上学历，熟悉高校公寓管理制度及流程，并能规范组织够公寓管理服务工作。处事灵活，具备一定的文字写作能力，积极有效的完成各项任务，接到采购人的临时工作安排，及时响应，严格落实各项规章制度做到常态化培训检查整改。 具有学生公寓安全管理及应急救援的专业能力；能做好公寓内消防管理、火情、学生伤病、应急疏散、防汛抢险、违章电器管控等应急培训和演练；在公寓突发事件过程中，能够针对突发情况及时启动紧急救援相关程序，尤其在师生身体生命健康安全收到影响时能够第一时间启动紧急救治程序；同时能在日常管理过程中，定期对宿舍管理员、保洁员等一线员工开展紧急救助和应急保障的相关培训工作。 |
| 2.5 | 安保主管（1人） | 法定退休年龄以内，大专及以上学历，具有应急管理部消防救援局（或原公安部消防局）颁发的四级及以上消防设施操作员和保安员证，熟悉相关法律法规和校园安保各项管理制度工作流程，积极有效的组织开展各项岗位培训、考核、应急演练，严格落实采购人各项重大活动保障，确保校园安全。 |
| 2.6 | 公寓管理员（9人） | 24小时值班，笃志楼A区3人，B区3人，中国科学院麒麟A3园区7号楼3人。法定退休年龄以内、初中及以上学历，身体健康，有责任心；保持良好上岗仪态，做到文明礼貌值勤，能够较快熟悉住宿人员，不做与工作无关的事。 |
| 2.7 | 公寓白班管理员 （2人） | 法定退休年龄以内、初中及以上学历，身体健康，有责任心；保持良好上岗仪态，做到文明礼貌值勤，能够较快熟悉住宿人员，不做与工作无关的事。 |
| 2.8 | 客服（7人） | 明德楼2人，教学楼2人（配合教学培做好课程准备工作），图书馆3人（按照图书馆要求，做好图书馆日常开闭馆、读者服务、咨询接待等工作），女性，年龄在40周岁（含）以下，大专（含）以上学历，身高1.6米及以上，五官端正，形象佳，身体健康。 |
| 2.9 | 保洁（19人） | 配置人数不少于19人，法定退休年龄以内，五官端正，身体健康。其中： a)研创楼不少于2人； b)图书馆不少于4人； c)格物楼不少于3人； d)明德楼不少于2人； e)笃志楼不少于3人； f)中国科学院麒麟A3园区7号楼不少于 3人； g)室外保洁不少于2人。 |
| 2.10 | 保安（12人） | 24小时值班，每班不少于4人。初中及以上学历，身体健康，无不良记录，1.70米及以上，法定退休年龄以内，男性，形象良好。具有保安员证书。 |
| 2.11 | 消控值班员（6人） | 24小时值班，每班不少于2人，法定退休年龄以内持有应急管理部门颁发的四级及以上《消防设施操作员证》。 |
| 2.12 | 工程维修人员（4人） | 配置不少于4人，男性，法定退休年龄以内，具有低压电工作业操作证。 |
| 2.13 | 高压值班员（6人） | 配置不少于6人，24小时值班，每班不少于2人，法定退休年龄以内，持高压电工证及低压电工证 。 |
| 2.14 | 二期人员配备（8人） | 1、公寓管理员3人：24小时值班，每班1人。法定退休年龄以内、初中及以上学历，身体健康，有责任心；保持良好上岗仪态，做到文明礼貌值勤，能够较快熟悉住宿人员，不做与工作无关的事。 2、保洁员5人（室内保洁3人，室外区域2人）：法定退休年龄以内，五官端正，身体健康。 |
| 人员整体要求 |  | 服务人员78人是采购人规定的最低配置要求（其中二期宿舍人员8人预计于2027年9月上岗，以采购人正式通知的上岗人数及上岗日期为准），若供应商认为该配置人数不能满足楼宇服务要求，可在投标中自行考虑增加人员配置数量，一旦中标后，必须按照投标承诺配置相关人员，如中标后在实际运行中，岗位数及人员数低于投标时的数量，每少一人扣除500元/天。一个自然年期间累计满十五个日历日存在缺岗或缺人情况，视同违约并追责，采购人有权解除合同，对采购人造成的影响，将视情节扣除违约金，违约费用将从供应商履约保证金中扣除，或由供应商出具的履约保函（保险）担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。服务过程中人员需保持相对稳定，每年人员更换率不得超过15% (特殊情况除外，如提供医院诊断书等)；人员更换需提前报备并在新人员到岗后方可实施。 |
| 具体岗位要求 |  | 1、项目经理：代表供应商全面负责校区内安全保卫事务、消防管理及学生宿舍管理的日常管理事务，严格保安队伍纪律管理，奖优罚劣；代表供应商与采购人签署安全责任书，承担保安违规违纪的连带责任；实行人性化管理，关心队员疾苦，掌握队员的思想动态，充分调动队员积极性，努力保证队伍稳定；传达落实校园内的服务要求与管理规定，组织实施并不断完善校园安全保卫整体方案；结合校园内发展实际情况，适时进行岗位调整，完善各岗位职责；有针对性地开展安全教育和提示；定期向学生处汇报工作，重大情况及时报告；配合采购人对校园内违规事件的处理；组织开展保安业务培训和预案演练，制订校园内重大活动的安全保卫工作预案；建立健全录用保安人员档案资料及校方所属设备资产的领用维修台帐；完成采购人交办的临时性任务。 2、门卫管理：24 小时工作制，每天7:00-22:00 实行门卫保安立岗制，按时立岗，礼貌待人，树立良好的窗口形象；严格人员、车辆、物资进出管理，对携物出门实行出门证验审制度，防止财物流失；对来访人员实行验证登记制度，禁止闲杂人员混入校园；对外单位车辆实行换证入校制度，维护责任区域秩序，与各岗位互通信息；加强对校门周围、校门广场的道路交通管理及安全秩序的管理，加强对机动车和非机动车的停放管理，确保校门区域的出入畅通：值班室无闲杂人员滞留，保持内外环境整洁卫生，门前卫生三包；完成校方交办的其他事项。 3、机动巡逻：24 小时工作制，要求着装整齐，不间断地在校园巡逻；发现和排除校内各种不安全因素和安全隐患，及时处置各种违法犯罪行为，特别是盗窃、火灾、打架斗殴等事故和危害校园稳定事件的发生；听从队长工作安排与指挥调度，善于发现、分析处理各种事故隐患和突发事件；根据不同情况，灵活执行相应的巡逻方案；加强对重点区域、要害部位的安全巡查，巡更采点不流于形式，并与监控室保持联动，及时出警；做好校园秩序维护和交通秩序管理工作，加强对非机动车辆和机动车辆的规范管理、指挥、督促按序停放，对违停车辆贴违停通知单；清理校外闲杂人员、校内违规违法人员和流浪狗；协助各楼宇责任部门开展安全防范，负责校园内未实施物业管理楼宇安全检查，如实记录汇报巡逻记录；负责学校大型活动及外事活动的安全保障，并做好临时性的应急工作；做好无人灯、空调设备的及时关闭。 4、消防管理：协助采购人做好日常消防安全管理，协助检查记录校园内所有建筑及公共区域的消防设施情况，建立托管消防台帐记录，绘制消防设施分布图，开展消防日常巡查发现、制止校内消防违法、违规行为和火灾隐患，及时向学工部、园区后勤部报告和处置；经常性开展消防业务培训，制定完善的火警处置预案并演练，使每一个保安人员能胜任校园义务消防员的角色；发生火警，能冷静处置，按预案进行火灾报警、人员疏散、组织扑救、抢救物资、现场保护等工作。 5、监控管理：负责监控室的 24 小时值班工作，严格执行监控室各项管理规定，负责对消防监控值班人员按规定进行消防业务培训并持证上岗；认真做好校园“110”接警工作，按规范和火灾预案处置并及时通知机动巡逻人员出警，与各岗位保持联动：加强对各监控点得监控，发现可疑情况立即按规定流程上报；及时与安防监控和消防维保单位联系，切实保障安防及消防设备设施趋于正常工作状态；保持监控室内卫生整洁，无闲杂人员进出、滞留。 6、学生宿舍管理：负责学生宿舍内的日常服务工作，24小时值班（6:00-23:00在宿舍值班台值班，23:00-次日6:00在所在宿舍楼的值班室值班），做好学生公寓内安全巡视工作，及时处理学生公寓内学生的违规事件；按照学校要求做好宿舍内务及大功率电器等情况；加强学生公寓的安全隐患排查，发现安全隐患即按规定流程上报。 7、防恐防暴（保安）：根据国家、公安部门的要求，认真做好学校防恐防暴及校园突发事件应急处置工作，切实保障和维护学校师生的生命财产安全，关键时刻挺身而出。 通过门卫卡口管理、区域守护与机动巡逻，形成校园安全防范网络；保障校区内正常的学习、生活、教学、科研的工作秩序；禁止盲流人员进入校园；维护校园正常的经营秩序；加强校园内部交通秩序管理，通过主动干预提示，控制车辆速度，禁止无正当理由车辆进入校区，保障大门及校内道路畅通，无交通事故发生，无车辆乱停乱放现象；按采购人规定对悬挂横幅进行管理，及时清理校园乱张贴，发现反动标语、宣传物等及时报告校区，并按规定处理。 8、保洁要求：保洁员负责指定区域的门前三包的卫生保洁服务工作。楼内门厅、教室、走廊、楼梯、平台、家具等做到无纸屑、无蛛网灰尘无积水痰迹、杂物，公共场所窗明几净；所有垃圾篓、垃圾桶等的垃圾不能超过 2/3，无虫、无异味，更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每天二次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次，保持无异味、无满溢；会议室桌椅、教室和图书馆内的桌椅、讲台、电脑、及教具设施每天擦抹 1-2 次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁；卫生间无灰、异味、尿垢、蝇蛆，水池上下水道畅通；校园道路做到无尘土、积水、杂物，做到全天保洁，保证垃圾日产日清，做好各建筑群内庭院及周边绿化带的保洁工作；做好学院节日、庆典、演出、会议（含周工作安排的各种会议及学校领导安排的临时会议）等重大活动的环境保洁、会场布置、设备保障和会务服务工作；定期清理、疏通、消毒室内外沟渠、公共雨污水管道等，定期清理建筑屋面杂物，保持雨水通道畅通；按照疫情防控要求，做好门厅、教室、会议室（接待室）、报告厅、走廊、楼梯、卫生间、电梯等区域内的日常消毒工作，做好消毒记录。 9.工程维修：负责设备日常巡检、维护和小维修工作。负责学院内公共设施的日常小维修（如水电、门窗家具、墙面（地面）修补、瓷砖更换等），维修范围为单次、单项1000元以内包工包料，超出维修范围的或成批量的维修更换要及时依相关程序向学院职能部门汇报。维修服务中易损易耗的常见维修配件，物业公司应库存备件，所有维修零部件不得低于原有品牌质量；建立方便师生报修的智能化报修系统，具有报修、维修、反馈评价、汇总分析等功能；设备设施的图纸，基本信息、技术资料、维修保养、运行记录等档案齐全，专人负责，并在合同签订半年后做到电子化存档管理；建立设备设施管理、运营、日常巡查的管理方案，制定相应的巡查、维护制度和流程，负责学院范围内所有设备设施的运营、清洁、日常巡查和简单维护工作，保证各设备、系统正常、安全、节能运行；做好电梯、中央空调、强电、消防设施、水箱等日常巡查、维保、年检等工作，相关巡查、维保、年检记录完好并存档备查。 10.接待及会务服务：负责学院内各类会议服务、重大活动保障等工作。 （1）接重要接待前期准备工作 ①接到重要会议接待通知后，准确掌握接待类型（级别）、日期、时间段、接待区域、接待路线及特殊需求。（重大接待根据接通知时间提前 2-3 天开始进行准备）②与学院进行沟通对接，了解本次参观保障重点、需求与标准。项目组织管理人员按参观路线及区域进行首次巡视，仔细检查参观区域及路线存在的问题，对存在问题进行记录并制定改进方案，明确改进完成时间与达到标准。 ③项目组织开展接待工作任务分配协调会议，对本次接待重点、标准及需求明确给各个组员，布置各组工作任务，调配人员与物质，严格遵守各项任务完成时间与既定标准。 ④根据接待需求，客服人员及时对现场物品进行调整、布置与优化（如：大厅使用地毯与电梯轿厢内地垫的颜色，烟灰缸、果皮桶摆放位置，引导牌、指示牌摆放，卫生间擦手纸、洗手液定位，根据接待活动天气摆放雨伞架需求等）；配合学院做好会议系统、大屏系统等会议材料展示、PPT 调试等工作。 （2）进行重要接待任务保障工作 ①室内卫生保障组：按照接待标准对参观区域进行全面细化保洁，并根据前期监督巡查组发现的问题进行加强整治，楼宇前门、大厅地面、玻璃幕墙、门窗框架、过道扶手、吊顶灯罩、卫生间区域为重点，整体保洁工作需在接待前 1 天达到本次接待级别标准要求。接待当天，在参观人员抵达前 1 小时完成现场所有清洁维护工 作，并在各区域隐蔽地点进行待命。 ②道路环境与垃圾清运保障组：根据接待既定路线与备用路线，对沿途主干道、支路、人行步道进行细化清扫，路牙杂草铲除。对沿途经过的垃圾桶、楼宇门前、区域堆放杂物、水面漂浮物、道路环境进行清理整治。道路清扫人员确保接待前 1 小时对参观路线整体清洁完毕，所有作业车辆离开参观区域停放待命。道路无垃圾、无过明显积压落叶、垃圾桶内无堆积、绿化带无杂物、楼宇门口无烟头纸屑、地面无大面积积水。道路环境与垃圾清运保障组成员不间断巡视路线，发现问题及时处理；按照学院要求提前 1 天做好彩旗、横幅、花卉布置等外围准备工作。 ③秩序维护组：根据接待路线，接待前一天对外道路违停和不合理停放的车辆进行劝离并安设禁停指示牌。重大接待时每隔50 米安设一名保安立岗维持秩序，观察来往车辆，引导参观人员；参观车辆出发前1 小时撤除路面所有警戒牌与路障，参观车辆经过时指挥交通，确保接待参观车辆无阻挡优先行驶入。 ④工程设备检修组：工程维修人员在接待前 2-3 天对接待区域进行设施巡检，接待前 1 天完成修缮区域内所有本职范围内损坏的灯具、门窗、水暖、五金等物品，确保接待区域所有设施使用运作正常。并在巡视检查中发现承担范围以外需修缮的问题及时上报相关部门，记录、反馈并复查修缮情况，形成闭环。提前 2 天对所涉及到的会议系统、报告厅大屏、灯光及音响设备、空调设备进行调试，确保相关设备完好、正常使用。 ⑤监督巡查组：各组分配工作后，全程指挥、监督、巡视、检查各项工作进行与完成情况，落实完成接待参观各项需求，严格把控现场规范与标准，及时发现现场存在问题，对不达标项立即调派人员与物质进行整治改进，并不间断巡视检查区域，遇到需协调问题及时上报沟通。确保接待前 1 天，区域整体达到接待相关标准要求，参观人员到达前 1 小时前确保全区域准备工作完成，并全程指挥各组保障接待路线的各项流程有序进行，随时应对并解决突发情况。 ⑥接待过程中所有保障人员除必要工作外，现场需回避待命，禁止工作人员与接待参观人员有直接接触、交谈、阻碍等行为。如有必要接触到参观接待的保障人员，需提前对着装穿戴、行为礼仪、言行举止进行专业化培训。 |

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.未经采购人书面合同许可，供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 6.供应商要配合采购人做好悬挂横幅、张贴、开锁、墙面裂缝修补、地面砖更换等范围内日常各类维修等工作。 7.供应商作为本合同项下全部服务的总承办方与唯一责任主体，无论其是否将部分专业性服务（特别是法律、法规规定需具备特定资质的服务，如电梯、消防等设施设备的维护检测）自行实施或分包第三方单位实施，均应对该等服务的质量、安全、时效及合规性向采购人承担全部责任。

4.项目分包要求

一、绿化养护要求 1.1本次绿化养护总面积约22000㎡，含盖学院一期内所有绿化相关区域及植被、设施；其中草坪覆盖面积约3200㎡（含各类休闲、运动、道路两侧草坪），乔木约240株（含行道树、景观乔木、庭院树），灌木、花卉养护覆盖面积约7500㎡（含绿篱、造型灌木、花灌木、时令花卉）。上述数据仅供参考，合同期间校园范围内若有绿地数量或内容的变化，无论增加或减少，养护费用均不做调整。 2024年至2025年期间学院进行了2次绿化升级改造，各改造区域养护责任及相关信息如下（养护期结束后由供应商履行养护责任）：一期绿化改造：由原改造单位负责养护，养护期至2027年8月，养护面积约10000㎡；二期绿化改造：由原改造单位负责养护，养护期至2028年6月，养护面积约7000㎡。 其他区域绿化：供应商负责日常绿化养护工作，同时须对上述两家单位负责养护的区域履行监督检查职责，及时排查养护过程中存在的问题，并督促相其限期完成整改，确保校园整体绿化养护质量达标。 1.2本项目绿化养护工作应严格按照一级绿化养护标准开展养护作业。如分包给第三方养护单位，其资质及养护方案须报采购人审核备案并根据本项目绿化面积的养护需求，配备足额专业人员，相关人员的社保须由第三方养护单位统一缴纳，若确需由第三方劳务派遣单位代缴，须提供代缴证明并经采购人审核备案后方可执行。 为确保养护及监督工作落地执行，养护单位应配备的人员组成及岗位职责如下： a.养护负责人1 名，具有本科以上（含本科）学历，园林绿化及相关行业工作经验满 3 年； b.养护负责人岗位职责：负责制定年度、季度、月度绿化养护计划，安排日常养护任务，监督养护质量，协调作业人员，上报养护工作情况、养护过程中出现的问题及解决方案措施； c.常驻项目专业绿化养护工，每年不少于3人，应具备3年以上绿化工作经验，负责管理区域内各类植被的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、杂草清除、补植等核心养护工作，严格按照养护标准执行作业，做好每日养护记录。 1.3绿化养护服务具体要求 1、养护目标 （1）植物生长：各类植物生长健壮，长势良好，超过该树种该规格的平均生长量，叶色正常、叶片肥厚，无明显黄叶、焦叶、卷叶，被啃咬叶片最严重的每株不超过5%；乔木树冠完整美观，灌木株形饱满，草坪覆盖率达到95%以上，冷季型草绿色期不少于240天，暖季型草绿色期不少于160天。 （2）景观效果：绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天；各类植物修剪规范、造型美观，景观层次分明，贴合校园文化氛围；无枯枝败叶、无杂草丛生、无病虫害明显危害痕迹，整体景观整洁、优美。 （3）安全保障：无绿化相关安全隐患，乔木无倒伏、折枝风险，养护作业无安全事故；古树名木保护到位，无损伤、无病虫害严重危害；养护药剂、设备使用安全，不影响师生健康和校园环境。 （4）服务质量：响应及时，接到养护需求或问题反馈后，24小时内到场处理；定期开展养护巡查，及时发现并解决问题；配合学院各项活动，提供绿化保障服务，师生满意度达到95%以上。 2、主要养护内容及一级养护技术措施 （1）草坪养护（覆盖面积约 3200 ㎡，含各类休闲、运动、道路两侧草坪） 草坪是校园绿化的基础，重点做好浇水、修剪、施肥、杂草清除、病虫害防治，确保草坪平整、翠绿、无杂草、无病虫害，贴合校园活动需求。 a. 浇水：根据天气情况、土壤湿度合理浇水，遵循“见干见湿、浇透不积水”的原则。春秋季（3-5 月、9-11 月）每 3-5 天浇水一次，每日浇水时间选择上午 9 点前或下午 5 点后；夏季（6-8 月）高温天气，每天浇水一次，避开中午 11 点-下午 3 点高温时段，防止草坪灼伤；冬季（12 月-次年 2 月）每 10-15 天浇水一次，选择晴天中午浇水，避免冻害。浇水采用喷灌为主、漫灌为辅的方式，喷灌均匀，避免冲刷草坪，确保水分渗透至草坪根部（深度 5-10cm）。 b. 修剪：根据草坪生长速度，定期修剪，保持草坪高度均匀、整洁。春季（3-4月）、秋季（9-10 月）每月修剪一次，夏季（5-8 月）每 20 天修剪一次，冬季（11月-次年 2 月）根据草坪生长情况适当修剪，修剪高度控制在 5-8cm，避免修剪过短损伤草坪根系。修剪后及时清理草屑，运至指定垃圾点，避免草屑堆积滋生病虫害，同时保持草坪整洁。 c. 施肥：遵循“薄肥勤施、按需施肥”的原则，补充草坪生长所需养分，避免过量施肥导致烧苗。每年春季（3-4 月）、秋季（9-10 月）各施一次有机肥（腐熟的羊粪、鸡粪等），每亩施用量 500-800kg，均匀撒施后浇水，促进肥料吸收；夏季（6-7 月）施一次复合肥（氮磷钾比例 3:1:2），每亩施用量 20-30kg，避免高温时段施肥。施肥后及时浇水，确保肥料溶解渗透，减少肥料浪费。 d. 杂草清除：每周清除一次草坪内杂草，采用人工拔除的方式，避免使用除草剂（防止污染校园环境、伤害草坪及师生），重点清除恶性杂草（如狗牙根、蒲公英、车前草等），确保草坪无杂草、生长整齐。杂草清除后及时清理，避免杂草残留再次生长。 e. 病虫害防治：定期检查草坪，重点排查蚜虫、白粉病、褐斑病、地老⻁等常见病虫害，坚持“生物防治为主、化学防治为辅”。发现蚜虫等虫害，采用生物防治（如投放瓢虫）或喷洒环保型杀虫剂（如苦参碱）；发现白粉病、褐斑病等病害，及时清除病叶，喷洒环保型杀菌剂（如多菌灵），避免病虫害蔓延。冬季清理草坪内枯枝、落叶，集中深埋或焚烧，减少病虫害越冬场所。 f. 补植：发现草坪出现枯萎、斑秃、裸露区域，及时清理枯萎草坪，平整土壤，春季（3-4 月）或秋季（9-10 月）进行补植，补植的草坪品种与原有草坪一致，补植后加强浇水、施肥养护，确保补植草坪存活率达到 95%以上，避免⻩土露天。 （2）树木养护（含行道树、景观乔木、庭院树，约 240株）树木是校园绿化的核心景观，重点做好浇水、修剪、施肥、病虫害防治、加固保护，确保树木生⻓健壮、树形美观，无安全隐患。 a. 浇水：根据树木树龄、品种、土壤湿度合理浇水，避免干旱、积水。新种植树木（1 年内），每周浇水 2-3 次，每次浇水浇透，确保根系湿润，促进根系生长；成年树木，春秋季每 7-10 天浇水一次，夏季高温每天浇水一次，选择上午或傍晚浇水，冬季每 15-20 天浇水一次，选择晴天中午浇水。浇水时重点浇灌树木根部，避免水流冲刷树干，确保水分渗透至根系（深度 15-20cm），高大乔木可采用滴灌方式，提高浇水效率。 b.修剪：遵循“整形美观、通风透光、消除隐患”的原则，分季节进行修剪。冬季（12 月-次年 2 月）进行一次冬季修剪，剪去枯枝、病枝、弱枝、徒长枝、交叉枝、下垂枝，保持树木树形美观，促进枝条生长，减少病虫害越冬；夏季（6-8 月）适当修剪，剪去过密枝条、下垂枝条，避免枝条遮挡阳光、影响师生通行，同时减少树木养分消耗。修剪时严格按照修剪规范操作，使用专业工具，避免损伤树木主干，修剪后的枝条及时清理，运至指定垃圾点，高大乔木修剪时，作业人员做好安全防护，设置警示标识，避开师生活动区域。 c. 施肥：每年春季（3-4 月）、秋季（9-10 月）各施一次有机肥，施肥时在树木根部周围挖环形沟（距离树干 50-80cm，深度 20-30cm），将腐熟的有机肥均匀放入沟内，覆盖土壤，浇水促进吸收，避免在树木根部直接堆放肥料，防止烧根。成年乔木每亩施用量 1000-1500kg，幼树每亩施用量 500-800kg，根据树木生长情况适当调整施肥量。 d.病虫害防治：定期检查树木，重点排查天牛、蚜虫、叶斑病、炭疽病等常⻅病虫害，做到早发现、早防治。发现天牛等蛀干虫害，采用人工捕捉成虫、注射杀虫剂的方式防治；发现蚜虫等叶面虫害，喷洒环保型杀虫剂；发现叶斑病、炭疽病等病害，及时清除病叶、病枝，喷洒杀菌剂，避免病虫害蔓延。冬季在树木主干上涂抹石灰水（生石灰：水=1：10），既能防止病虫害越冬，又能起到防冻作用；每年春季萌芽前，喷洒次石硫合剂，进行全面杀菌消毒。 e. 加固保护：新种植树木、高大乔木、迎风区域树木，设置支撑支架（采用木质或金属支架），支架与树干之间垫软质材料，避免损伤树干，定期检查支架，确保牢固，及时调整支架位置，避免支架压迫树干生长。每年检查树木根系，发现根系裸露、土壤板结，及时培土、松土，培土厚度 5-10cm，松土深度 10-15cm，促进根系呼吸。 f. 日常防护：禁止师生攀爬树木、刻画树干，禁止在树木根部堆放杂物、倾倒污水，避免损伤树木。发现树木主干破损、树皮脱落，及时进行伤口处理，涂抹伤口愈合剂，促进伤口愈合，防止病菌感染。 （3）灌木、花卉养护（含绿篱、造型灌木、花灌木、时令花卉，覆盖面积约 7500 ㎡） 灌木、花卉是校园绿化的点缀，重点做好浇水、修剪、施肥、病虫害防治、补植，确保灌木造型整齐、花卉按时开花，提升校园绿化景观层次感。 a. 浇水：根据灌木、花卉的生长习性、天气情况合理浇水，保持土壤湿润，无干旱、积水。春秋季每3-4天浇水1次，夏季每天浇水1次，避开高温时段，冬季每 10-15 天浇水一次。花卉开花期间，适当增加浇水量，避免干旱影响开花质量；肉质根系灌木（如月季），避免积水，防止根系腐烂。浇水时采用喷灌或滴灌方式，避免冲刷花卉、灌木枝叶。 b. 修剪：灌木每年修剪 2-3 次，春季（3-4月）修剪徒长枝、病弱枝、残枝，塑造美观造型；夏季（6-7月）修剪过密枝条，促进通风透光；秋季（9-10 月）修剪残花、枯枝，减少养分消耗，促进枝条萌发。绿篱每周修剪一次，保持高度均匀、造型整齐（高度控制在 50-80cm），修剪后及时清理枝叶。花卉开花后，及时剪去残花、花茎，促进二次开花；多年生花卉秋季修剪地上枯萎部分，保留地下根系，便于来年萌发。 c. 施肥：春季（3-4月）施一次有机肥，促进枝条萌发、花芽分化；开花前（4-5月）施一次复合肥（氮磷钾比例 2:1:3），促进开花，提高开花质量；开花后（6-7月）施一次有机肥，补充养分，促进植株恢复。施肥均匀，避免过量施肥，施肥后及时浇水，促进肥料吸收。花卉施肥可采用叶面喷施的方式，提高吸收效率。 d. 病虫害防治：定期检查灌木、花卉，重点排查蚜虫、红蜘蛛、白粉病、霜霉病等病虫害，采用生物防治或环保型药剂防治。发现蚜虫、红蜘蛛等虫害，喷洒苦参碱、吡虫啉等环保杀虫剂；发现白粉病、霜霉病等病害，喷洒多菌灵、百菌清等杀菌剂，及时清除病叶、残花，减少病虫害滋生。 e. 补植：发现灌木、花卉枯萎、死亡，及时清理枯萎植株，平整土壤，春季（3-4月）或秋季（9-10月）进行补植，补植的品种、规格与原有植被一致，确保绿化景观整齐。补植后加强浇水、施肥养护，定期检查，确保补植植株存活率达到 95%以上。时令花卉根据季节变化，及时更换，确保校园四季有花，春季可种植月季、鸢尾，夏季种植百日草、万寿菊，秋季种植菊花、一串红。 （4）花坛、景观小品及绿化附属设施养护 花坛、景观小品及绿化附属设施是校园绿化的重要组成部分，重点做好清洁、维护、修复，确保设施完好、整洁，与植被景观协调统一。 a. 花坛养护：每日清洁花坛，清除杂物、落叶、残花，保持花坛整洁；每周清理花坛内杂草，平整土壤，避免杂草与花卉争夺养分。定期检查花坛边缘、地砖，发现破损、松动，及时修复、更换，确保花坛完好。花坛内土壤定期松土、施肥，每季度松土一次，每年施肥 2 次（春季、秋季），确保土壤肥沃，利于花卉、灌木生长。雨季及时清理花坛内积水，避免积水浸泡植被根系。 b. 景观小品养护：每日清洁景观小品（如绿化雕塑、假山、喷泉等），清除灰尘、污渍，保持小品整洁、美观；每周检查景观小品有无破损、松动、老化等情况，发现问题及时修复、加固。喷泉等水景设施，每周清理一次水池，更换清水，检查水泵、管道，确保正常运行，避免漏水、堵塞；每月对水泵进行一次维护，清理过滤器，检查运行状态，添加润滑油。 c. 绿化附属设施养护：灌溉设施（喷灌、滴灌设备、水管）每日巡检，检查有无破损、漏水，管道有无堵塞，发现问题及时修复、更换；每月对灌溉设备进行一次全面检查，调试喷灌范围，确保浇水均匀。绿化围栏、标识牌每日清洁，清除灰尘、污渍，定期检查有无破损、松动、倾斜，及时修复、加固；每年对金属围栏、标识牌进行一次除锈、喷漆处理，延长使用寿命。树池每周清洁一次，清除杂物、落叶，定期松土，避免土壤板结；树池边缘破损的，及时修复。 3、安全养护规范 3.1作业安全规范 3.1.1作业时间：严格避开师生上课、课间活动、体育锻炼高峰时段；重大养护作业（如高大乔木修剪、农药喷洒）需提前与学校沟通，确定作业时间，避开师生活动区域。 3.1.2人员防护：作业人员必须佩戴安全帽、手套、防滑鞋等防护用品，高大乔木修剪时，需系安全绳，设置警示标识（如“养护作业，请勿靠近”），安排专人现场监护，禁止师生进入作业区域。 3.1.3工具安全：养护工具（剪刀、锯子、喷药壶、挖掘机等）定期检查、维护，确保工具完好、锋利，避免工具故障伤人；机械作业时，严格按照操作规范操作，禁止违规作业。 3.1.4农药安全：不使用剧毒、高残留农药，选用环保型农药，农药存放于专用仓库，由专人管理，避免误食、误用；喷洒农药时，佩戴口罩、手套，避开师生活动区域，喷洒后及时清理工具，剩余农药妥善处理，不随意倾倒。 3.2植被安全规范 3.2.1避免过度修剪、过量施肥、浇水过多或过少，防止植被损伤、枯萎； 3.2.2新种植植被、高大乔木必须设置支撑支架，定期检查，防止倒伏伤人； 3.2.3及时清除树木枯枝、危枝，避免枯枝掉落伤人； 3.2.4禁止在绿化区域内堆放重物、倾倒污水、焚烧杂物，避免损伤植被。 3.3应急处置规范 3.3.1恶劣天气（暴雨、大风、暴雪）：提前对高大乔木、绿化设施进行加固，暴雨后及时清理积水、倒伏树木，修复破损设施；暴雪后及时清除绿化区域积雪，避免积雪压断枝条、损坏设施。 3.3.2病虫害突发：发现大面积病虫害，立即上报养护负责人，组织专业人员开展防治工作，防止病虫害快速蔓延，减少植被损失。 3.3.3安全事故：发生养护作业人员受伤、师生被植被或工具划伤等安全事故，立即停止作业，采取急救措施，及时送医，并上报学校管理领导小组日常养护巡查中发现的各类问题，养护单位须在 24 小时内响应处置，并按期完成全部整改工作；养护期间所产生的人工、专项措施、苗木补植更换、机械使用等全部成本及相关费用，均由养护单位自行承担。采购单位仅负责改造工程相关费用，不额外承担任何日常养护类费用。 二、设施设备维保服务要求 2.1 维保服务范围 供应商须承担服务区域内以下全部设施设备的日常维保、定期检查、故障维修及相关法定的年度检测工作，包括但不限于：空调系统（含所有末端设备）的维保及中央空调水处理服务；消防系统中控及联动设施的维保；电梯的维保（含法定年检的协助报检与配合工作）；洗衣机及烘干机的维保；饮水机及二次供水系统的维保（含定期水质检测）。 2.2 服务分包要求 供应商可以将学院空调、电梯、消防专业维保服务分包给第三方维保单位实施，第三方维保单位必须通过采购人审核，其相关资质符合国家法律法规要求。供应商作为第一责任人按照合同约定做好各类设备的维保服务。 2.3 运维管理要求 供应商须按照采购人规定的格式与标准，建立并动态维护完整的设施设备管理台账（“一机一档”）及全周期的维修保养电子与纸质记录。所有维保操作（包括检查、保养、维修、更换配件等）均须记录详实，确保全过程可查询、可追溯，并接受采购人的定期检查与随机抽查。 2.4 配件更换与费用承担 所有更换的配件，应优先采用设备原制造厂生产的同型号原装配件。如遇原厂配件停产、供应中断等特殊情况确需采用替代品时，供应商须提前向采购人提出书面申请，并提供拟选用配件的品牌、规格、技术参数及质量证明文件。所选用替代配件的性能、质量、安全标准及使用寿命，均不得低于原厂配件标准，并经采购人书面认可后方可使用。 包干范围内配件：单件价值人民币1000元（含）以下的易损件，并提供详细配件清单。该部分配件的购置及更换费用已包含在合同总价内，由供应商（或其外包单位）提供并更换，不得另行计费。 包干范围外配件：单件价值超过人民币1000元的配件，其更换不属于日常维保包干范围。发生更换需求时，由供应商先行书面报价（注明品牌、型号、参数、单价），经采购人书面确认批准后，可进行采购与更换。相关配件采购费用及更换人工费由采购人另行承担，不计入合同总价，具体结算方式按合同商务条款执行。 2.5 违约责任与处罚 在服务期内，如供应商或第三方维保单位出现违规作业、维保质量不达标、未按要求建立台账或记录不全、虚假记录等情形，采购人将发出书面整改通知，供应商须在通知限期内完成整改。逾期未整改或整改后仍不合格的，采购人除有权扣除相应部分的履约保证金外，还可按人民币2000元/次的标准对供应商进行违约处罚，情节严重的，采购人有权单方解除合同。 2.6相关设备维保资质要求 2.6.1空调系统维保资质要求 第三方维保单位具备中国制冷空调工业协会颁发CRAA 制冷空调设备安装维修 A类和D 类资质，可承担全校所有中央空调、多联机、通风、暖通系统安装、改造、维修及维保服务。 2.6.2电梯系统维保资质要求 第三方维保单位为电梯厂家授权维保单位，具备市场监督管理局颁发特种设备电梯安装改造修理 A1 级资质，可承担全校各类乘客电梯、消防电梯、自动扶梯、无机房电梯安装、改造、修理、日常维保及应急救援工作，参数不限。 2.6.3消防系统维保资质要求 第三方维保单位具备消防设施工程专业承包一级资质、消防设施维护保养检测一级资质，可承担全校消防系统改造、维修、年度检测、维保运维，并出具正规有效检测报告。 2.7暖通空调系统维保 2.7.1 每月须对所有空调设备至少进行一次系统性预防巡检与保养。巡检人员须依据《空调设备巡检项目明细表》，对设备各部件开展全面、细致的检查与保养作业。同时，每周应对设备关键运行性能进行专项检查，以及时发现潜在问题。所有巡检、保养及检查均须完整记录于标准表单，经设备管理员签字认可后，作为服务履行的有效凭据。 2.7.2供应商每年需对空调设备进行换季检修保养，清洗内机过滤网、出风口及外机翅片、配电设备检修等，所有清洗作业完成后，相关部件表面应无可见灰尘、油污及异物，风量及散热性能恢复至设备设计标准。每次换季保养完成后7日内，供应商须向采购人提交书面《换季检修保养小结报告》，内容应包括保养项目、发现的问题、处理措施、检测数据及保养前后对比照片等。 2.7.3维修配件由供应商承担（签订合同时需提供具体的配件清单）。供应商提供的配件质保期为一年（自验收合格之日起），质保期内非人为损坏，供应商负责更换该配件，如果由于供应商更换的配件原因，导致采购人设备出现问题，由此产生的所有费用及法律责任由供应商承担。 2.7.4一般性故障应在2小时内排除，其它故障应在12小时内完成（不可抗力除外）。如确因技术或配件等原因不能完成，需书面形式告知采购人原因及应急预案和预计完成时间。 2.7.5维修响应时间：一般维修，维修人员需在90分钟内赶至现场进行维修。应急维修，维修人员需在60分钟内赶至现场进行维修。如供应商不能在规定的时间内到达现场维修，每次按2000元进行扣款，一年内出现同类问题三次以上，采购人有权终止合同，从发生之日起并不再支付合同费用。造成重大影响的采购人有权保留延伸追责的权利。 2.7.6配件供应部分：负责1000元（含）以下单件配件材料费用（免人工费），超出1000元以上的由采购人支付。提供的空调配件均为原厂配件，维修时间为5天内，配件需质保壹年。质保期内配件非人为损坏，供应商需提供相应全新原厂配件，费用包含在投标总价中。 空调维保内容一览表： 序号; 检查内容; 频次. 1; 检查水系统; 每 月. 2; 检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态；. 3; 检查主机是否正常；. 4; 检查水泵电机和控制设备用；. 5; 检查风机、电机和电柜；. 6; 检查风机清洗过滤网；; 每 季 度. 7; 检查水泵控制系统. 8; 检查主机板换、主机散热器及系统管路；. 9; 检查主机房各水泵及电机和电器设备；. 10; 检查主机房电机、电柜. 11; 检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好；; 每 年. 12; 检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；. 13; 检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常；. 14; 检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。. 空调设备清单一览表（见附件）：本表为参考清单，供应商须据实统计服务区域（二期学生公寓除外）内全部空调设备，不限于本表所列。 序号; 品牌; 名称; 单位; 数量; 匹数; 备注. 1; 格力; GMV-400W/A; 台; 3; 42; 研创楼. 2; GMV-680WM/X; 台; 1; 24. 3; GMV-1360WM/X; 台; 1; 48. 4; GMV-1360WM/X; 台; 1; 48. 5; GMV-560WM/A1; 台; 4; 80. 6; GMV-300WM/A1; 台; 1; 10. 7; GMV-615WM/A1; 台; 2; 44. 8; GMV-680WM/X; 台; 1; 24. 9; GMV-300WM/A1; 台; 1; 10. 10; GMV-1565WM/X; 台; 1; 56. 11; GMV-1399WM/X; 台; 1; 50. 12; GMV-1064WM/X; 台; 1; 38. 13; GMV-1230WM/X; 台; 1; 44. 14; GMV-504WM/A1; 台; 1; 18. 15; GMV-950WM/X; 台; 1; 34. 16; 格力; GMV-1230WM/X; 台; 5; 220; 格物楼. 17; GMV-1119WM/X; 台; 1; 40. 18; GMV-1360WM/X; 台; 1; 48. 19; GMV-1360WM/X; 台; 1; 48. 20; GMV-785WM/A1; 台; 1; 28. 21; GMV-560WM/A1; 台; 11; 220. 22; GMV-1175WM/X; 台; 2; 82. 23; GMV-1510WM/X; 台; 1; 54. 24; GMV-504WM/A1; 台; 1; 18. 25; 格力; GMV-1230WM/X; 台; 4; 176; 明德楼. 26; GMV-300WM/A1; 台; 1; 10. 27; GMV-450WM/A1; 台; 4; 64. 28; GMV-1175WM/X; 台; 1; 42. 29; 格力; 清柔风 KFR-35GW; 台; 275; 412; 笃志楼. 30; 清巧风 KFR-50GW; 台; 207; 368. 31; 清柔风 KFR-26GW; 台; 56; 50. 32; 清巧风 KFR-72GW; 台; 3; 9. 33; GMV-N120T/LS; 台; 42; 176. 34; GMV-NDR71P/B; 台; 1; 3. 35; GMV-NDR80PM/A; 台; 7; 19. 36; GMV-250WL/L; 台; 21; 187. 37; GMV-615WM/A1; 台; 1; 22. 38; 天井机 KFR-72TW; 台; 4; 12. 39; 天井机 KFR-120TW; 台; 1; 4. 40; FHBQ-D30; 台; 275; 275. 41; 清柔风 KFR-35GW; 台; 207; 310. 42; 清巧风 KFR-50GW; 台; 56; 33. 43; 清柔风 KFR-26GW; 台; 3; 3. 44; 清巧风 KFR-72GW; 台; 42; 126. 45; GMV-N120T/LS（多联内机）; 台; 1; 4. 46; GMV-NDR71P/B（多联内机）; 台; 7; 21. 47; GMV-NDR80PM/A（多联内机）; 台; 21; 60. 48; GMV-250WL/L（多联外机）; 台; 1; 9. 49; GMV-615WM/A1（多联外机）; 台; 4; 88. 50; 天井机 KFR-72TW; 台; 4; 12. 51; 天井机 KFR-120TW; 台; 1; 4. 52; FHBQ-D30（新风）; 台; 3; 3. 53; 格力; LSQWRF130VM/NaB; 台; 24; 600; 图书馆（含末端）. 2.8消防系统维保与年检 2.8.1对全校所有建筑消防设施进行维修保养，维保项目包括：消防中控设备及系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水炮、高压细水雾系统、气体灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防供配电设施、消防供水设施、消防电梯、防排烟设施、消防专用电话、灭火器、消防应急照明灯、疏散指示标志以及其他消防设施。 2.8.2提供具体的维修保养方案，明确负责人（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书），至少指定2名以上执业人员（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，并报采购人备存。一般维修应在60分钟内赶到现场处理；应急维修应在30分钟赶到现场处理。 2.8.3严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施检测技术规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。 2.8.4每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试并按消防部门要求填写相关记录交采购人，并确保消防设施正常运转。消火栓、灭火器、湿式报警阀每月检测并将检查情况记录在现场卡片上。 2.8.5对故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向采购人提出建议，并出示更换部件；负责1000元（含）以下单件清单配件材料费用（免人工费），超出1000元以上的由采购人支付。 2.8.6因重大节日、活动消防安全需要，配合采购人对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。 2.8.7供应商配合采购人按有关规定进行一年一度的消防系统检测取证工作（每年配合采购人管理人员免费开展一次消防系统评估检测工作），负责配合气体钢瓶灭火设备的冲压及检测，以上费用由采购人承担。 2.8.8 定期完成学院餐厅可燃气体探测报警系统探头年度检测与校准工作，按规范开展外观检查、探头清洁、性能校验及联动功能测试，对失效、老化探头及时更换，完整留存年检报告及维保台账，确保可燃气体探测装置灵敏可靠、联动正常，防范餐饮用气安全风险，上述工作所涉及的费用由供应商承担。 原有消防系统维保项目一览表： 维保项目; 维保内容; 维保次数. 消防控制主机; 1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常（声光报警） 2、检测警报装置警报功能、联动广播 3、检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等，报警、显示、打印等功能 4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能 5、检测消防电梯的紧急迫降功能; 每月1次. 消防供配电设施; 1、消防电源配电箱处主、备电源切换功能 2、应急电源充、放电试验 3、消防电源主、备电源供电能力测试 4、非消防电源的联动切断试验 (风机、消防泵等); 每月1次. 点型感烟探测器; 1、放烟状态，检验探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示 2、消烟重定，检验探测器报警确认灯在重定前后的变化情况; 进行地址记录，每月抽测不少于10%，全年覆盖. 点型感温探测器; 1、加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示 2、消热重定，检测探测器报警确认灯工作状态; 进行地址记录，每月抽测不少于10%，全年覆盖. 手动报警按钮; 1、外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确; 每月1次（全检）. 消防广播; 检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能正常; 每月1次. 防火卷帘; 1、组件齐全完好，紧固件无松动现象 2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密; 每月1次. 报警阀组; 1、报警阀组外观、标志牌、压力表完整 2、对报警阀的压力表进行检查，要求报警前、后压力表指示保持正常 3、要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态保持正常; 每月1次. 自动喷淋头及管道; 1、检查喷头外观无有损坏、锈蚀、漏水现象 2、检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞 3、利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质; 每月1次. 电控柜; 1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀 2、检查线路图及操作说明是否齐全 3、检查电压、电流表指标是否在规定的范围内 4、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常 5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤 6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常; 每月1次. 消防管路 系统; 1、检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常 2、检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固 3、对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好 4、对水流指示器的报警功能进行检查; 每季度1次. 稳压泵及气压水罐; 1、检查是否能够自动加压 2、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常; 每月1次. 消防水泵; 1、阀杆加注润滑油 2、泵房控制柜处启动水泵、消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号 3、检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证;电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好 4、检查主、备泵能否自动切换 5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常 6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况 7、对消防水泵检修、保养一次，添加润滑油; 每月1次. 消防水箱; 1、每月查看消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被他用措施的状况 2、每月查看稳压补水设施及各种阀门是否处于正常启闭状态 3、每月查看各压力表指数，并对照参考其准确性 4、每年对水源的供水能力进行一次测定; 每月1次. 水泵接合器; 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况 2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补; 每月1次. 室内消防栓; 1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺 5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油; 每月1次. 室外消防栓; 1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性；必要时加注润滑油 2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况 3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补 4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好 5、重点部位消火栓，每季度应逐一进行一次出水试验；非重点部位消火栓按其总数的10％—20％，进行实际出水试验 6、随时清除消火栓箱周围及箱内可能积存的杂物 7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效; 每年1次. 高压细水雾喷淋; 1、水流指示器报警：末端排水处排水，测试水流指示器报警功能，每季度测试25% 2、压力开关报警：排水测试湿式报警阀压力开关报警功能，每半年测试一次 3、系统联动：排水测试湿式报警阀压力开关报警，检查能否联动喷淋泵，各分区每季度测试一次; 每季度测试25%. 气体灭火系统; 1、手动、自动功能检：设备完好检查，检查压力表；手动或自动启动，同时试验手、自动切换 2、称重检测：每年做一次称重检查; 每季度全面测试1次. 2.9电梯维保与年检 2.9.1供应商负责设备的年检相关的所有工作，并负责设备通过质量技术监督局年检，上述费用由供应商承担。 2.9.2供应商每月需对设备进行二次巡检，巡检记录需由采购人和设备管理员签字认可。 2.9.3巡检中，供应商投入的服务人员必须认真仔细地对设备各个部件进行检查、保养，并有详细的记录。 2.9.4维修响应时间：维保方应设立24小时服务电话，应急维修（电梯困人）：维修人员需在30分钟内到达现场；一般维修：维修人员需在60分钟内到达现场。一般性故障应在2小时内排除，其它故障应在24小时内完成（不可抗力除外），如不能完成，需书面形式告知原因及应急预案和预计完成时间。 2.9.6维保人员应当持有特种设备安全监督管理部门核发的相应资质证书。 2.9.7接到故障通知后，应当按合同规定赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在30分钟内抵达现场。 2.9.8现场工作人员不得少于2人，且应当持有相应的《特种设备作业人员证》。 2.9.9作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。 2.9.10提出合理化建议并每月向采购人书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。 2.9.11对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。 2.9.12维修结束后，供应商的服务人员应清理施工现场卫生，并提供维修工单，需采购人和管理人员签字认可。 2.9.13负责1000元（含）以下单件配件材料费用（免人工费），超出1000元以上的由采购人支付。 2.9.14建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。 2.9.15应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给采购人。 2.9.16如出现故障隐患上报不及时，造成损失的按照合同相关责任由供应商承担。由于供应商检修不到位，发生故障的按照合同相关责任由供应商承担。 电梯维保项目明细如下：月维护保养项目(内容)和要求见表 A-1。 表 A-1 月度维护保养项目(内容)和要求 序号; 维护保养项目(内容); 维护保养基本要求. 1; 机房、滑轮间环境; 清洁，门窗完好，照明正常. 2; 手动紧急操作装置; 齐全，在指定位置. 3; 驱动主机; 运行时无异常振动和异常声响. 4; 制动器各销轴部位; 动作灵活. 5; 制动器间隙; 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求. 6; 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测; 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录. 7; 编码器; 清洁，安装牢固. 8; 限速器各销轴部位; 润滑，转动灵活；电气开关正常. 9; 层门和轿门旁路装置; 工作正常. 10; 紧急电动运行; 工作正常. 11; 轿顶; 清洁，防护栏安全可靠. 12; 轿顶检修开关、停止装置; 工作正常. 13; 导靴上油杯; 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏. 14; 对重/平衡重块及其压板; 对重/平衡重块无松动，压板紧固. 15; 井道照明; 齐全，正常. 16; 轿厢照明、风扇、应急照明; 工作正常. 17; 轿厢检修开关、停止装置; 工作正常. 18; 轿内报警装置、对讲系统; 工作正常. 19; 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统; 齐全，有效. 20; 轿门防撞击保护装置 ( 安全触 板，光幕、光电等); 功能有效. 21; 轿门门锁电气触点; 清洁，触点接触良好，接线可靠. 22; 轿门运行; 开启和关闭工作正常. 23; 轿厢平层准确度; 符合标准值. 表 A-1(续) 序号; 维护保养项目(内容); 维护保养基本要求. 24; 层站召唤、层楼显示; 齐全，有效. 25; 层门地坎; 清洁. 26; 层门自动关门装置; 正常. 27; 层门门锁自动复位; 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位. 28; 层门门锁电气触点; 清洁，触点接触良好，接线可靠. 29; 层门锁紧元件啮合长度; 不小于7mm. 30; 底坑环境; 清洁，无渗水、积水，照明正常. 31; 底坑停止装置; 工作正常. A2 季度维护保养项目(内容)和要求 季度维护保养项目(内容)和要求除符合 A1 月度维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 A-2 的项目(内容)和要求。 表 A-2 季度维护保养项目(内容)和要求 序号; 维护保养项目(内容); 维护保养基本要求. 1; 减速机润滑油; 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏. 2; 制动衬; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 3; 编码器; 工作正常. 4; 选层器动静触点; 清洁，无烧蚀. 5; 曳引轮槽、悬挂装置; 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求. 6; 限速器轮槽、限速器钢丝绳; 清洁，无严重油腻. 7; 靴衬、滚轮; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 8; 验证轿门关闭的电气安全装置; 工作正常. 9; 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带; 按照制造单位要求进行清洁、调整. 10; 层门门导靴; 磨损量不超过制造单位要求. 11; 消防开关; 工作正常，功能有效. 12; 耗能缓冲器; 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀. 13; 限速器张紧轮装置和电气安全 装置; 工作正常. A3 半年维护保养项目(内容)和要求 半年维护保养项目(内容)和要求除符合A2季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-3 的项目(内容)和要求。 表 A-3 半年维护保养项目(内容)和要求 序号; 维护保养项目(内容); 维护保养基本要求. 1; 电动机与减速机联轴器; 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象. 2; 驱动轮、导向轮轴承部; 无异常声响，无振动，润滑良好. 3; 曳引轮槽; 磨损量不超过制造单位要求. 4; 制动器动作状态监测装置; 工作正常，制动器动作可靠. 5; 控制柜内各接线端子; 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰. 6; 控制柜各仪表; 显示正常. 7; 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部; 无异常声响，无振动，润滑良好. 8; 悬挂装置、补偿绳; 磨损量、断丝数不超过要求. 9; 绳头组合; 螺母无松动. 10; 限速器钢丝绳; 磨损量、断丝数不超过制造单位要求. 11; 层门、轿门门扇; 门扇各相关间隙符合标准值. 12; 轿门开门限制装置; 工作正常. 13; 对重缓冲距离; 符合标准值. 14; 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处; 固定，无松动. 15; 上、下极限开关; 工作正常. A4 年度维护保养项目(内容)和要求 年度维护保养项目(内容)和要求除符合A3半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-4 的项目(内容)和要求。 表 A-4 年度维护保养项目(内容)和要求 序号; 维护保养项目(内容); 维护保养基本要求. 1; 减速机润滑油; 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求. 2; 控制柜接触器、继电器触点; 接触良好. 3; 制动器铁芯(柱塞); 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求. 表 A-4(续) 序号; 维护保养项目(内容); 维护保养基本要求. 4; 制动器制动能力; 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验. 5; 导电回路绝缘性能测试; 符合标准. 6; 限速器安全钳联动试验 (对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验); 工作正常. 7; 上行超速保护装置动作试验; 工作正常. 8; 轿厢意外移动保护装置动作试验; 工作正常. 9; 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓; 紧固. 10; 轿厢和对重/平衡重的导轨支架; 固定，无松动. 11; 轿厢和对重/平衡重的导轨; 清洁，压板牢固. 12; 随行电缆; 无损伤. 13; 层门装置和地坎; 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固. 14; 轿厢称重装置; 准确有效. 15; 安全钳钳座; 固定，无松动. 16; 轿底各安装螺栓; 紧固. 17; 缓冲器; 固定，无松动. 注 A-1：如果某些电梯没有表中的项目(内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目(内容)可适当进行调整(下同) 注 A-2：维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。 注 A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业 标准和制造单位要求(下同)。 注 A-4：维护保养基本要求中，规定为“符合国家相应的标准”，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。 A5电梯设备清单 序号; 品牌; 型号; 速度; 层站 (站 / 门); 载重 (KG); 数量 (台). 1; 三菱电梯; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 7/7/7; 825KG; 1. 2; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 7/7/7; 825KG; 1. 3; LEHY-MRL-II; 1.00m/s; 2/2/2; 825KG; 1. 4; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 6/6/6; 1050KG; 1. 5; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 6/6/6; 1050KG; 1. 6; LEHY-MRL-II; 1.60m/s; 5/5/5; 1050KG; 1. 7; LEHY-MRL-II; 1.60m/s; 4/4/4; 1050KG; 1. 8; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 4/4/4; 1050KG; 1. 9; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 3/3/3; 1050KG; 1. 10; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 5/5/5; 1050KG; 1. 11; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 5/5/5; 1050KG; 1. 12; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 5/5/5; 1050KG; 1. 13; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 7/7/7; 1050KG; 1. 14; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 7/7/7; 1050KG; 1. 15; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 7/7/7; 1200KG; 1. 16; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 7/7/7; 1200KG; 1. 17; LEHY-MRL-II; 1.75m/s; 4/4/4; 1350KG; 1. 三、分包实施要求 1.管理要求 （1）提前报备机制：供应商签订合同时，明确列出拟分包的服务分项清单。任何服务开始前，须完成备案。 （2）统一接口与调度：供应商必须设立统一的对采购人服务窗口（通常为驻场项目经理）。所有第三方单位服务的报修响应、工作安排、结果汇报，均须通过该窗口，禁止第三方单位与采购人建立直接的、无记录的服务对接。 （3）服务质量监控：供应商须对第三方单位工作质量进行100%监督与验收。所有法定年检报告、检测记录原件，须由供应商收集、审核后，统一提交给采购人存档。第三方单位服务质量的任何问题，均按本合同约定，视为供应商违约。 （4）紧急响应协同：在发生紧急情况时（如电梯困人、消防报警、电力中断），供应商管理人员须第一时间到场指挥，并负责调度、监督第三方单位技术人员处理，确保响应时效。 （5）供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人书面同意，供应商不得将合同标的进行分包。 （6）供应商拟将电梯、消防、空调维保服务分包的，应在签订分包合同前，将拟选分包单位的营业执照、资质证书、近三年同类项目业绩、拟派驻人员名单及资格证书等材料，以书面形式报采购人备案。采购人有权在收到备案材料后10个工作日内进行审核。经采购人书面同意后，供应商方可与第三方单位签订分包合同。未经采购人书面同意，供应商不得擅自更换或新增第三方单位，否则视为违约，采购人有权按合同约定扣除违约金，并责令限期整改。 2.费用支付与考核要求 采购人对所有分包服务的考核结果（包括响应时效、维修质量、维保记录、安全合规等），将作为供应商当期服务费支付的依据之一。若分包服务在季度考核中不满足服务需求，采购人有权在支付给供应商的服务费中，直接扣除与分包服务对应的费用，扣除金额为：该分包服务当季应付费用的40%，直至分包服务整改合格。供应商不得以采购人扣款为由，降低或中止对第三方单位的付款，否则由此引发的第三方单位索赔或服务中断，由供应商承担全部责任。 3.第三方更换机制： 若采购人认为第三方单位在履约过程中出现服务质量不达标、响应超时、存在安全隐患等情况，采购人有权书面要求供应商更换。供应商应在收到通知后7自然日内完成更换，并承担因更换产生的全部费用。供应商逾期不更换的，采购人有权按本合同约定扣除违约金，并保留单方解除合同的权利。在更换期间，供应商必须采取有效措施，确保相关设施设备的维保服务不中断，满足正常使用需求。若因更换期间服务中断或服务质量下降，造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。供应商逾期未完成更换或更换期间服务中断的，采购人有权按每日2000元的标准收取违约金，并保留单方解除合同的权利。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商根据本项目采购需求和自身实际填报《投标分项报价表》（格式见第六章），其中“人工成本”须填报《人工成本报价明细表》（格式见第六章）并满足以下要求：

①人员工资、法定节假日加班工资、超时加班工资和周末（休息日）加班工资。人员工资不得低于南京市最低月工资标准，并在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报。员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并测算到投标报价中。

本项目物业管理服务需要法定节假日在岗人数不少于40人（含管理人员1人、客服1人、安保8人、消控4人、图书馆值班员2人、教学楼值班员1人、公寓管理员4人、高压值班2人、工程维修2人、保洁员15人），并按照合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，报价中的“法定节假日加班工资”不得低于上述要求；

本项目物业管理服务需要周末（休息日）加班人数不少于40人（按24天/年计算）（含管理人员1人、客服1人、安保8人、消控4人、图书馆值班员2人、教学楼值班员1人、公寓管理员4人、高压值班2人、工程维修2人、保洁员15人），报价中的“周末加班工资”不得低于上述要求；

本项目物业管理服务需要工作日超时加班不少于5人（轮值，每天必须5人在岗），按180天，每人每天3小时计算，报价中的“超时加班工资”不得低于上述要求。

②社会保险和公积金：社保缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定，社保、公积金须在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报。根据省人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在报价中。

供应商应为投入本项目的全部服务人员缴纳社保和公积金。

合同签订前，中标供应商应提供人员清单、依法订立的劳动合同、社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③上述①②款规定的相关费用测算所依据的政策，以本项目投标截止日（不含）前3个日历天当日有效的相关政策规定为准。

供应商在报价时，应充分考虑并承担自前述报价基准日至全部履约完毕期间，因政策变化可能导致的成本增加风险。合同履行期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，对中标价不做任何调整。但经采购人同意，供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

（2）根据本项目采购需求，供应商需将下列有关费用列入《投标分项报价表》（详见第六章格式）：

①工具及耗材费用。包括用于大楼楼内公共区域的服务项目所用劳动用品、清洁用品、用具、耗材等工具，卫生间（明德楼、图书馆、报告厅）配备的卷纸及擦手纸、会议室用的抽纸、垃圾桶、垃圾袋、消毒液、洁厕灵、扫把、洗手液、除臭剂或空气清新剂等保洁耗材。供应商自行测算并考虑到报价中。

②设施设备维保和物资采购费用。包括绿化养护（绿化养护服务往年参考费用30万元/年）、室内绿植养护及更换、校园四害消杀服务、生活和绿化垃圾清运、卷纸面纸抽纸、空调维保、中控消防设施维保服务（含灭火器充装或更换。消防系统年度维保费137000元/年，含1000元以内配件费用）、安防及监控系统维保、电梯维保（电梯维保及年检费用77860元/年，含1000元以内配件费用）、空调维保（服务区域内所有空调设备。中央空调机房设备维保费117000元/年,含1000元以内配件费用）、饮水机滤芯更换及维保（含水质抽检，32000元/年）、洗衣机烘干机维保（72960元/年）、生活水箱清洗及水质检测（水箱清洗及检测2000元/次，每年两次）。供应商提供的设施设备维保和物资采购不得随意改变项目现有维保模式和采购内容，如需变更，须征得采购人同意。上述相关设施设备维保和物资采购费用供参考，供应商应根据项目采购需求和实际情况自行测算到报价中。

③服装费。供应商给员工配备5套/年/人（春秋装2套，夏装2套，冬装1套），供应商自行测算并考虑到报价中。

④幕墙清洗费。做好明德楼、笃志楼、格物楼、研创楼等外墙、图书馆1-4楼大厅东西两侧室内外幕墙、科学会堂室内外幕墙、二期学生公寓（投入使用后）等清洗，清洗频次为每半年1次。往年幕墙清洗费用每年约16万元（不含二期公寓幕墙清洗），供应商可自行测算并考虑到报价中。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，按以下第（1）种方式处理：

①由供应商承担。

②供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.考核要求（考核细则详见本章附件）

采购人对管理范围内的供应商日常服务进行检查、考核，各类违章以文字记录确认。每季度汇总1次，不合格或未完成管理目标的，根据考核结果给予相应罚款。具体考核细则详见本章附件。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件：

1.考核办法

中国科学院大学南京高等研究院物业管理服务考核办法

为更好的规范物业运营管理，特制定本考核办法。

一、考核方式

考核周期：分为日常业务考核和季度业务考核。日常业务考核以月作为考核周期，以综合平均分计入考核分数。

考核分数：采取百分制考核法，由日常业务考核、季度业务考核和满意度调查组成，其中日常业务考核和季度业务考核各占比40%，满意度调查占比20%。

二、考核内容

中国科学院大学南京高等研究院对于物业服务单位从室外环境考核、楼宇内环境考核、维修及设备管理考核、安全保卫考核和公寓考核等五个模块进行日常业务考核和季度业务考核（附件1-2），业务考核各占物业总考核的40%；附件3为师生对物业服务满意度调查表，占物业总考核的20%。

三、考核结果

总得分=日常业务考核得分（满分100分）*40%+季度业务考核得分（满分100分）*40%+教师满意度评价得分（满分100分）*10%+学生满意度评价得分（满分100分）*10%。如有杰出贡献、获得省市级以上部门奖励，将考虑适当酌情加分1～2分，加分不超过2分。如非自然因素引发特重大事故，一次性扣除15分，同时由采购人给出其他的惩罚措施。

四、考核结果运用

每季度考核结果，按照以下条款进行奖惩：

1、按上述考核方法得出的各项目考核分是物业服务公司合同款和奖惩的依据。

2、按季度支付款，每季度综合考核85分以上为合格；季度考核80分以上为基本合格，如季度考核结果低于85分，每降低1分扣减季度物业服务费用1万元；季度考核分数低于80分为考核不合格，甲方有权随时单方面取消合同。

1：

| 中国科学院大学南京高等研究院物业管理考评表（日常考核） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 测评分值 |
| 室外环境 (17分) | 1 | （1）校园道路无积水、积土、 道路边不漏收堆，不乱倒垃圾； （2）保持路面、路沿、人行道、雨水口干净整洁，无杂物； （3）寒冷天气，路面积水积雪及时清除，保持道路通畅； （4）楼顶保持清洁、排水畅通。 | 4 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 2 | （1）按照《南京市四害防制工作要求》安装防鼠、防蚊、防蟑螂装置； （2）垃圾箱内的垃圾无外溢，及时清理；垃圾中转站的垃圾无堆放，地面洁净；及时更换破损及锈蚀的垃圾桶； （3）草坪生长良好，无大范围长势衰退或者滞长现象（每百平方米天窗集中不超过2㎡）； （4）乔灌木修剪：根据品种、习性修剪，剥芽（含脚芽）绿篱、球类修剪：根据树种进行修剪定型，直线需直，曲线需平滑光洁。修剪必须及时到位，不得出现超过定型高度5cm情况。 草坪修剪：草坪高度冷季型夏季控制在8-10cm以内，暖季型控制在3-5cm，修剪后草应及时运走，扫净； （5）及时防治和控制病虫害，无病虫害造成的较大伤害用药符合规定，选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，配比正确，操作安全，不发生药害事故； （6）草坪基本无杂草、杂物；无大型野草及缠绕攀援杂草，绿地内不间断地中耕除草，并及时清运，路边及零星区域杂草控制在5cm以下；（7）根据具体情况，及时松土、施肥、追肥； （8）及时抗旱，抗旱时间符合要求，及时排涝，草坪雨后无大面积积水； (9) 绿植① 树木长势良好，枝叶茂盛，无明显枯枝、死株；② 绿篱、花坛轮廓完整，无缺株、空洞，修剪整齐；③ 花卉布置合理，色彩搭配协调，生长状态良好；④ 无病虫害造成的较大伤害，用药规范、安全；⑤ 及时清运修剪下来的枯枝落叶；绿化带中无累积落叶、无大型枯树枝、无有色垃圾。 | 8 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 3 | （1）体育场跑道整洁、无杂物； （2）路面、路牙、井盖等保持清洁；户外设施干净。 | 2 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 4 | （1）监督施工单位，严禁其在校内乱堆乱倒建筑材料和建筑垃圾、渣土等； （2）监督施工过程中产生的建筑垃圾，应在12小时内清理干净，并运送到指定的垃圾存放场所； （3）校园周边有异味时协调处理。 | 3 | 每一项不达标扣1分 |  |
| 楼宇内环境 (8分) | 1 | （1）卫生实行标准化保洁，各楼宇确保每天清理到位（室内地面及家具、电器、设备干净明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐）； （2）教室内桌椅等公共设施无灰尘，平台和转换层及屋顶公共区域无积水、杂物、管线无污迹，雨蓬无垃圾、青苔、积水； （3）楼内落水管落水口等保持清洁畅通；楼外地面排水明沟保持清洁畅通。 | 3 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 2 | （1）大厅、走廊、楼梯干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、烟头，桶内垃圾体积不超过三分之二； （2）及时清洁消毒周围环境，使无蝇、无异味、无积水、无烟头； （3）标识牌、墙面宣传栏、玻璃、门上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 | 3 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 3 | （1）每日对卫生间进行清洁拖洗、保洁，保洁时设置提醒标志； （2）每周至少对公共区域、卫生间进行一次消毒，有记录。 | 2 | 每一项不达标扣1分 |  |
| 维修及设备管理 (34分) | 1 | 根据设备具体情况制定合理、科学的巡查维保制度，并报甲方审核备案，按照制度对各类设备进行巡查维保，相关记录完好无误。太阳能、饮水机、空调、电梯、强弱电等设备正常运行，出现故障第一时间解决； （2）每月对维修工程人员进行业务技能的培训、考核、设备故障应急演练至少一次，相关记录完好。 （3）设施设备故障的报修应在10分钟内到达报修区域：责任范围内的维修应在24小时内完成，如不能完成应向报修人说明情况； （4)维修及时率达100%，并做好维修及回访记录； （5）确定合理的电梯运行时间，及时监督电梯运行状态；巡查楼层，防止水流入电梯井，防止违章使用电梯。 （6）协调和监督电梯、空调、消防等维保单位进行保养和维修，保养记录、年检材料齐全真实； （7）24小时安排专业人员值班，故障停电15分钟内倒闸复电，定期检查并保持所有的电气和机械装置（设备）处于正常运行状态； （8）维修工程人员必须具有有效的特种作业证件。 | 16 | 每一项不达标扣3分 |  |
|  | 2 | - 设置1名专职节能巡视员；每天3次节能巡检，做好巡视记录，保证公共区域空调、电灯在无人时及时关闭，无人使用的教室及时关闭空调和电灯、锁门； - 每月对水电气等进行抄表，并分析能源运行情况，及时发现异常情况并上报，相关记录完好无误； （3）按照设备巡检维保制度定期做好巡检和维保，有巡检和维保记录； （4）楼宇内供电系统运作良好，及时对损坏电器设备进行报修； （5）楼内公共区域照明完好率达到99%以上，供电线路及空调、照明灯具等发现损坏及时报修； （6）每天安排巡逻保安和管理人员对学院内公共基础设施进行巡视，对安全隐患或损坏情况及时上报并跟踪处理情况，相应记录完好无误。 | 12 | 每一项不达标扣2分 |  |
|  | 3 | - 每日课前15分钟检查多媒体开关和纳米黑板是否能正常使用； - 早8:00前检查当天所使用的教室多媒体是否能正常启动，如发现多媒体故障第一时间解决，并通知教学培养部教师，及时调整上课教室； （3）下课后如教室不再使用15分钟内关闭教室多媒体、教室空调、电灯开关。 | 6 | 每一项不达标扣2分 |  |
| 安全保卫 (32分) | 1 | - 建立完善的校园网格化管理系统，明确责任人，并报学校审核备案，如有人员变动则第一时间修改调整。 校园安保24小时值班，按照规定的时间和路线巡逻（南门→明德楼→格物楼→格物楼屋顶→西门→研创楼地下停车场→北门→图书馆地下设备间→运动场→东门→笃志楼→菜鸟驿站→下层广场→南门，巡逻频次06：00-24：00，每2小时一次；0：00-06：00，每3小时一次）。严格执行“四防”制度（防火、防盗、防破坏、防灾害事故），发现不安全因素及时报告并提出整改意见。 （3）校园巡逻期间，检查校园公共设施（路灯、水电、电缆、电线、窨井盖、标牌、标线、路牌、树木、草坪、监控设施、消防设施等）的完好情况，发现隐患及时报告并主动采取有效防护措施。 （4）公共区域灭火器每月巡检情况，应达到全覆盖，无故漏检不得超过1%。 （5）未在园区后勤部确认的情况下，允许动火作业、消防实施的启停（应急处置除外）。 （6）发现所内未经允许施工及动火情况，未及时制止的。 （7）每月对所有安保进行岗位技能培训、考核、预案演练至少一次，相关记录完好无误。 | 7 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 2 | （1）监控报警消控室24小时值班，工作人员操作熟练，有巡查记录和完整台账，做好监控资料的保存，备份。认真记录设施设备运行情况，排除误报等故障。 （2）未经允许禁止无关人员进入消控室、安全保卫区域，调看监控信息必须经学校审批同意，各类监控视频严禁翻拍、翻录。 （3）值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防设施的火警及故障情况，未经批准严禁屏蔽报警信号。相关工作记录完好无误。 （4）接到火灾、故障报警信号后，消防控制室的值班操作人员应当在1分钟之内以最快方式和巡逻安保联系并在3分钟内到达现场确认火灾或故障情况，立即启动内部应急疏散和灭火预案。应填写记录。 （5）消防控制室值班人员在火灾发生后，不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救。 （6）每月对每位消控值班人员进行培训、考核、预案演练至少一次，相关记录完好无误。 | 6 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 3 | （1）保持校园秩序良好，制止打架斗殴，酗酒闹事，妥善处理校园的治安问题，防止事态恶化。保护案件现场，协助公安、安保部门查处案件，对师生报称的危难提供帮助。 （2）校园秩序稳定，有效制止不法行为，遏制发生抢劫、抢夺、破门、破锁或夜间入室等带有暴力、恶性或有侵害人身安全刑事案件，发生重大案件、突发性事件及时向校方报告。无监控监守自盗现象。 | 8 | 每一项不达标扣4分 |  |
|  | 3 | - 严格来客登记手续，实行来访车辆人员登记制度，有交接班记录。对外来车辆和人员管理到位，主要检查车辆、物品、人员进出情况。学生车辆进入学校需经过学生工作部审批同意，教师车辆进入学校需由教学培养部提前报园区后勤部审核同意后方可入校。 （2）校区内车辆行驶、停放有序，道路畅通，交通标志完好，指挥正确。重要活动期间做好交通疏导，发现校园及周边涉及师生的交通事故，要保护交通事故现场，报告校方并协助交警部门处理交通事故。 - （3）严格执行物品出入管理及来人来访管理制度，《来访登记表》及《物品出入放行登记表》记录完整。按规定进行交接班，《交接班记录表》记录完整。 | 3 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 4 | - （1）做好各楼内安全巡查、消防器材的维护，发现问题及时汇报。 （2）做好对楼内公共设施的检查与保护。维护公共秩序，保持通道畅通。 - （3）制定各类应急预案（火情、漏水、漏气、停电、台风、洪涝、冰冻等），根据预案配置人员、物资等基础资源，每季度开展一次全员应急预案演练。 | 3 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 5 | （1）工作人员在处理情况时，第一时间通知学校安保干部，妥善处理，处理不了的情况要及时上报，不能激化矛盾。 （2）值班员在岗期间，擅离工作岗位，睡岗、脱岗、误岗，不履行职责、不遵守纪律，不严格检查，不认真登记。 （3）工作人员素质过硬，服务形象好，业务能力强，服从指挥，文明执勤。 （4）上班禁止玩手机、睡觉、聊天、脱岗、离岗、串岗、不得纹身、酗酒、聚众赌博等不良行为。 （5）禁止在消控室、岗亭、宿舍区、教室等室内环境吸烟。 | 5 | 每一项不达标扣1分 |  |
| 公寓管理（9） | 1 | （1）建立24小时值班制度，严格执行学生宿舍管理规定。 （2）耐心、细致、礼貌地接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，建立回访制度。 （3）建设一站式爱心服务站，开展公寓日常爱心服务；定期开展文化共建活动，每季度至少开展一次。 | 3 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 2 | E单元酒店式公寓做到床单、毛巾、浴巾物品每客清洗消毒工作。 E单元酒店式公寓做到消耗品管理制度明确，及时补充客房使用需求。 | 1 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 3 | 严格公寓钥匙管理，不得未经许可私自发放。 管理员进入学生宿舍做安全及卫生检查时必须二人以上；维修人员进入学生宿舍内的维修服务管理员必须陪同（维修时须二人以上）。 | 2 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 4 | （1）建立健全学生信息系统和临时入住信息登记，要求方便查阅，信息完整，及时更新，确保信息无误。 （2）严格执行信息保密制度，未经学院相关部门许可不得私自将学生信息泄露给他人 | 2 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 5 | 保障宿舍非开放出入口通向外界的门处于磁锁关闭状态。 | 1 | 每一项不达标扣1分 |  |

2：

| 中国科学院大学南京高等研究院物业管理考评表（季度考核） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 测评分值 |
| 室外环境 (15分) | 1 | （1）每季度上交相关运行管理表格（室外环境清理登记表、各楼宇产生垃圾工作记录表、绿化工作月度计划等） （2）建立常态化报告制度（月报表、季报表和年度报表） | 10 | 每一项不达标扣5分 |  |
|  | 2 | 设立可行有效的室外节能措施（包括照明等使用） | 5 | 每一项不达标扣5分 |  |
| 楼宇内环境 (20分) | 1 | （1）物业公司需制定详细的物业管理实施方案和创优计划（年度）； （2）建立各岗位的工作标准，并制定具体的考核办法； （3）每季度上交相关运行管理表格（楼宇日常工作表、维修登记表、师生意见表等） （4）建立常态化报告制度（月报表、季报表和年度报表） | 15 | 每一项不达标扣5分 |  |
|  | 2 | 设立可行有效的室内节能措施（包括空调、照明等使用） | 5 | 每一项不达标扣5分 |  |
| 维修及设备管理 (30分) | 1 | （1）饮水机、照明设备、空调和电梯、洗衣机、消防设备、热水系统、烘干机等设备正常运行，每月至少检测4次，有记录； （2）每月提交设施设备故障的维修记录本； （3）每月提交教学楼教室、设备借用和使用情况记录表； | 20 | 每一项不达标扣5分 |  |
|  | 2 | （1）楼宇内供电系统运作良好，对损坏电器设备进行维修，每季度提交设备巡检卡； （2）故障的报修应在15分钟内到达报修区域，责任范围内的维修应在当天完成，如不能完成应向报修人说明情况，有完整的报修记录和反馈记录； | 10 | 每一项不达标扣5分 |  |
| 安全保卫 (23分) | 1 | （1）建立有效的突发事件应急处理机制，每月不少于一次对保安员培训；安保管理制度、巡逻管理制度、消控室管理制度等相关安全保卫制度完善，制定详细的物业保安管理实施方案、考核办法； （2）建立常规性报告制度，包括月报、季报、年度报等；月报须在每月25日前报送，不得隐报、瞒报；特别情况、重大事件要求及时报告、专事专报，除周报外，其他均需以书面形式报告； （3）建立健全治安、交通、消防等巡查记录、安全隐患及落实整改工作台账档案，及时更新，做到完整齐全；值班登记制度规范，交接班等级清楚，做好案件接报记录。 | 15 | 每一项不达标扣5分 |  |
|  | 2 | （1）认真贯彻、执行学校的各项消防规章制度，建立健全各项消防巡查台账；定期巡查校园内的消防器材、消防设施、疏散通道；发现隐患及时上报。 （2）协助校方开展校园安全宣传、培训、演练和大型校事、外事活动的安全保卫工作；发现非法活动应及时报告，并协助取证、收缴违法宣传品；制止推销人员、无人对接的人员到行政楼、教学楼、宿舍区等校园区域。 | 8 | 每一项不达标扣4分 |  |
| 公寓管理 (12分) | 1 | （1）按照规定完成新入住学生引领、登记、物资发放； （2）按照规定完成退宿学生手续办理、登记、物资核收、房间保洁符合规定； （3）按照规定完成酒店式公寓入住、退房等房间管理工作，工作记录可考核，记录真实、清晰。 | 6 | 每一项不达标扣2分 |  |
|  | 2 | 每季度开展一次安全巡查，巡查大功率电器； 巡查记录清晰； 巡查后续处理妥当； 处理结果有回馈。 | 4 | 每一项不达标扣1分 |  |
|  | 3 | 外来人员进入、物品出入、维修人员进出、交接班等各项记录、检查、登记本信息完整、符合规范。 | 2 | 每一项不达标扣1分 |  |

3：

中国科学院大学南京高等研究院物业服务满意度调查表（执行稿）

尊敬的老师、同学：

你们好！为了充分体现您对我校物业服务的意见和监督，提高服务的质量和水平，特制定满意度调查表，请您仔细阅读并如实填写，以此作为改进__________物业服务的依据。您的意见非常重要，感谢您的配合！

您是：A学生B老师              部门（学院）：___________

- 请您在相应栏中赋分。                    填表日期：___________

| 序号 | 指标 | 满意 （10） | 较满意 （8） | 一般 （6） | 不满意（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园秩序维护 |  |  |  |  |
| 2 | 校园安全保卫 |  |  |  |  |
| 3 | 校园室外环境 |  |  |  |  |
| 4 | 楼宇内环境（包含公寓） |  |  |  |  |
| 5 | 工作人员服务态度、服务质量 |  |  |  |  |
| 6 | 工作人员响应速度、反馈及时程度 |  |  |  |  |
| 7 | 公寓内设施、设备维修维护状况（空调、电梯、热水器、电灯等） |  |  |  |  |
| 8 | 校园内其他楼宇设施、设备维修维护状况（空调、电梯、电灯等） |  |  |  |  |
| 9 | 学校突发紧急事件响应措施 |  |  |  |  |
| 10 | 学校重大活动的配合和服务工作 |  |  |  |  |
|  | 请您为物业服务打分，满分100，80分以下为不合格，80分基本及格，90分及以上为优秀，您给出的分数是： |  |  |  |  |
| 信息反馈 | 如果您还有其它的意见和建议，请您写在下面，谢谢！ |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目需求理解 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.本项目的服务设想；2.管理服务理念；3.目标定位及重难点分析。以上每项内容逐项评分： 方案内容完备健全、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.2 | 服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.公共楼宇及学生公寓管理服务；2.设施设备管理及零星维修；3.保洁、绿化服务及校园保安服务。以上每项内容逐项评分： 方案内容完备健全、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | 突发事件应急处理预案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.极恶劣天气（台风、暴雨、暴雪等）突发事件；2.学生各类突发事件处理；3.安全消防报警及停水、停电、电梯故障等设备故障。以上每项内容逐项评分： 方案内容完备健全、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 重大活动保障服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.各类接待及会议服务；2.重要考试保障；3.文化建设及节假日氛围营造及开学迎新保障。以上每项内容逐项评分： 方案内容完备健全、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 创新服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.物业温馨服务；2.劳动实践服务方案；3.设备间标准化改造及设施设备预防性检测。以上每项内容逐项评分： 方案内容完备健全、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 人员管理方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.人员培训；2.人员考核；3.人员激励及人员管理制度。以上每项内容逐项评分： 方案内容完备健全、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.7 | 项目综合协调方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.与学院各职能部门沟通对接、综合协调；2.与学校的共建活动。 方案内容完备健全、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容不少于安保服务、保洁服务、宿舍服务（或公寓服务）、楼宇管理服务、设备或工程维修服务、会议服务（或客服服务）中的任意四项（其中必须包含安保服务）；服务内容以合同体现内容为准，合同表述不同，服务内容相同视为认同，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位（或业主单位下设主管部门）出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同及合同期内任意一份的物业费银行回单或发票。合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位（或业主单位下设主管部门）出具的相关证明材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理： （1）具有8年及以上担任项目经理的物业项目(项目服务内容不少于校园安保服务、保洁服务、学生宿舍服务（或学生公寓服务）、楼宇管理服务、设备或工程维修服务、会议服务（或客服服务）、绿化养护服务中的任意五项（其中必须包含校园安保服务）)的服务经验的得3分，5年（含）-8年（不含）得 1分，其他不得分。服务内容以合同体现内容为准，合同表述不同，服务内容相同视为认同。 备注：以上提供物业服务合同，合同应能反映人员姓名、工作岗位及工作年限，若合同不能反映，则还须提供业主单位（或业主单位下设主管部门）盖章出具的相关证明材料。证明材料缺项或未提供的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟派公寓主管： （1）具有5年及以上学生公寓服务担任主管工作经验的得2分。 备注：以上提供物业服务合同（合同须体现学生公寓管理服务，服务内容以合同体现内容为准，合同表述不同，服务内容相同视为认同），合同应能反映人员姓名、工作岗位及工作年限，若合同不能反映，则还须提供业主单位（或业主单位下设主管部门）盖章出具的相关证明材料。证明材料缺项或未提供的不得分； （2）具有应急救援员证（人力资源和社会保障部、应急管理部紧急救援促进中心颁发）的得1分（提供本人证书）。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商拟派工程主管： （1）具有5年及以上担任工程主管工作经验的得2分。 备注：以上提供物业服务合同（服务内容应包含工程维修服务，服务内容以合同体现内容为准，合同表述不同，服务内容相同视为认同），合同应能反映人员姓名、工作岗位及工作年限，若合同不能反映，则还须提供业主单位（或业主单位下设主管部门）盖章出具的相关证明材料。证明材料缺项或未提供的不得分； （2）具有三级（高级）或以上维修电工（或电工）等级证书（人社部门或人社部门认可的其他具备证书评定的机构颁发）的得1分（提供本人证书）。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟派安保主管： （1）具有5年及以上校园安保主管工作经验的得2分。 备注：以上提供物业服务合同（服务内容应包含校园安保服务，服务内容以合同体现内容为准，合同表述不同，服务内容相同视为认同），合同应能反映人员姓名、工作岗位及工作年限，若合同不能反映，则还须提供业主单位（或业主单位下设主管部门）盖章出具的相关证明材料。证明材料缺项或未提供的不得分； （2）具有应急救援员证（人力资源和社会保障部、应急管理部紧急救援促进中心颁发）的得1分（提供本人证书）。 | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得3分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.6 | 履约能力6 | 投标人拟投入本项目服务的物业管理软件具有报修系统功能、公寓管理系统功能、风险管控系统功能，具有1项功能得1分，最多得3分。（提供书面承诺书，格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.7 | 履约能力7 | 投标人拟派服务人员中获得过政府部门颁发的与物业服务相关表彰的，每提供一人得1分，最多得3分。（提供政府部门通报文件或表彰证书） 注：上述获奖人员必须是投入本项目服务人员且不得在其他物业服务项目中重复任职（提供书面承诺书，格式自拟），否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、分包承诺书

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价（三年合计）

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

### 投标分项报价表（第一年）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 | 1 | 年 |  |  |
| 2 | 水箱清洗及检测费（每年两次） | 1 | 年 |  |  |
| 3 | 饮水机维保滤芯更换及水质检测费 | 1 | 年 |  |  |
| 4 | 洗衣机烘干机维保费 | 1 | 年 |  |  |
| 5 | 工具及耗材费 | 1 | 年 |  |  |
| 6 | 服装费 | 1 | 年 |  |  |
| 7 | 幕墙清洗费（不含二期学生公寓） | 1 | 年 |  |  |
| 8 | 其他费用 | 1 | 年 |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| （1） | 绿化养护服务费 | 1 | 年 |  |  |
| （2） | 中央空调机房设备维保费 | 1 | 年 |  |  |
| （3） | 消防系统维保费 | 1 | 年 |  |  |
| （4） | 电梯维保及年检费 | 1 | 年 |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

2.《投标分项报价表第一年》中“投标总价”+《投标分项报价表第二年、第三年》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表》中的总计一致。

4.人工成本以外的分项名称及费用由供应商根据本项目采购需求和自身实际填报，费用应已包含税金。行数不够，可自行添加。

### 人工成本报价明细表（第一年）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                    采购包号：

| 1 | 人员工资（不含二期8人，总人数为70人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  | 12月 |  |  |
| （2） |  |  |  | 12月 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加班工资 |  |  |  |  |  |
|  | 费用名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） | 法定节假日加班 | 40 |  | 13 |  | （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×法定节假日加班天数） |
| （2） | 周末加班 | 40 |  | 24 |  | （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×2×人数×天数） |
|  | 费用名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*小时） | 加班时长 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （3） | 工作日超时加班 | 5 |  | 180天*3小时 |  | （参考计算公式：人员工资÷21.75天÷8小时（平均月计薪天数）×1.5×人数×加班时长 |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  | 12月 |  |  |
| （2） |  |  |  | 12月 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  | 12月 |  |  |
| （2） |  |  |  | 12月 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。（2）各分项报价均不得为“0”或负数，否则作无效投标处理。（3）“月数”或“天数”根据一年12个月期限测算。（4）《投标分项报价表第一年》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表第一年》中的总计一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

### 投标分项报价表（第二年、第三年）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 | 2 | 年 |  |  |
| 2 | 水箱清洗及检测费（每年两次） | 2 | 年 |  |  |
| 3 | 饮水机维保滤芯更换及水质检测费 | 2 | 年 |  |  |
| 4 | 洗衣机烘干机维保费 | 2 | 年 |  |  |
| 5 | 工具及耗材费 | 2 | 年 |  |  |
| 6 | 服装费 | 2 | 年 |  |  |
| 7 | 幕墙清洗费 | 2 | 年 |  |  |
| 8 | 其他费用 | 2 | 年 |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| （1） | 绿化养护服务费 | 2 | 年 |  |  |
| （2） | 中央空调机房设备维保费 | 2 | 年 |  |  |
| （3） | 消防系统维保费 | 2 | 年 |  |  |
| （4） | 电梯维保及年检费 | 2 | 年 |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

2.《投标分项报价表第一年》中“投标总价”+《投标分项报价表第二年、第三年》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表》中的总计一致。

4.人工成本以外的分项名称及费用由供应商根据本项目采购需求和自身实际填报，费用应已包含相应税金。行数不够，可自行添加。

### 人工成本报价明细表（第二年、第三年合计）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                    采购包号：

| 1 | 人员工资（总人数为78人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  | 24月 |  |  |
| （2） |  |  |  | 24月 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加班工资 |  |  |  |  |  |
|  | 费用名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） | 法定节假日加班 | 40 |  | 13*2 |  | （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×法定节假日加班天数） |
| （2） | 周末加班 | 40 |  | 24*2 |  | （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×2×人数×天数） |
|  | 费用名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*小时） | 加班时长 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （3） | 工作日超时加班 | 5 |  | 180天*3小时*2 |  | （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）÷8小时×1.5×人数×加班时长 |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  | 24月 |  |  |
| （2） |  |  |  | 24月 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  | 24月 |  |  |
| （2） |  |  |  | 24月 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。（2）各分项报价均不得为“0”或负数，否则作无效投标处理。（3）“月数”或“天数”根据两年24个月期限测算测算。（4）《投标分项报价表第二年第三年》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表第二年、第三年》中的总计一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥4149.144 | 缴纳社保公积金人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2660 | 不缴纳社保公积金人员 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的：

（XXXXXXXXXXXXXXXXXXX服务内容）     （金额）

（XXXXXXXXXXXXXXXXXXX服务内容）     （金额）

（XXXXXXXXXXXXXXXXXXX服务内容）     （金额）

……

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。