版本号：BZ.GK-政采-202201

南京鼓楼医院交电配件采购项目

（第二次）

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二五年四月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	10

二．招标文件	14

三．投标文件	15

四．投标文件的递交	18

五．开标和评标	19

六．确定中标	22

七．询问与质疑	23

八．其他	24

第三章 政府采购合同条款及格式	25

第四章 采购需求	29

第五章 评标方法与评标标准	29

第六章 投标文件格式	68

# 第一章 招标公告

项目概况

南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）的潜在投标人应在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年05月20日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098

1.2项目名称：南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）

1.3预算金额：本项目预算151万。

★1.4最高限价：本项目最高限价详见招标文件第四章《采购需求》，供应商应根据限价统一填报优惠率。

1.5采购需求：采购交电配件等，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》。

1.6标段划分：本项目共划分1个标段。

1.7合同履行期限：一年。

1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2023年度或2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2024年9月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.1.6通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于2.1.2至2.1.6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2其他资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年05月20日9：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京鼓楼医院

地 址：南京市玄武区双龙巷5号A座405房间

联系人：马宁

联系方式：025-68182507

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼

联系人：张秋宇、呼禹、宗超

联系方式：15261870871、18761879918、13851876930

3．项目联系方式

项目联系人：张秋宇、呼禹

电 话：15261870871、18761879918

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京鼓楼医院 地 址：南京市玄武区双龙巷5号A座405房间 联系人：马宁 电 话：025-68182507 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼 联系人：张秋宇、呼禹、宗超 电 话：15261870871、18761879918、13851876930 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■需要。详见第四章《采购需求》 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | ★投标报价 | 报价为全包费用报价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含产品生产、包装、仓储、运输装卸、保险、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及投标人认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■货物类，详见第四章《采购需求》 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《南京公共采购信息网》（https://njgc.jfh.com/）、《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■本项目须缴纳履约保证金人民币5万元。 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：递交投标文件截止时间前15日。 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至15261870871@163.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至15261870871@163.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，本项目按预算金额收取代理服务费。采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至中标供应商在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若中标供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 信用承诺相关规定 （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |

# 投标人须知

# 一．总则

# 1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

# 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

# 5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

# 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# 8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

# 10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

# 11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

# 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

# 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

# 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

# 二．招标文件

# 16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

# 17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

# 三．投标文件

# 18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

# 19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

# 20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

# 21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

# 22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

# 四．投标文件的递交

# 24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

# 25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

# 26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

# 五．开标和评标

# 28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

# 30.评标

# 30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

# 30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署的；

（5）投标文件未按照招标文件要求盖章的

（6）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

# 30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

# 30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

# 30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 六．确定中标

# 31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

# 32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

# 33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

# 34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

# 七．询问与质疑

# 36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

# 八．其他

# 38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

# 39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

# 40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

# 政府采购合同条款及格式

采购协议

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：（以下简称乙方）

南京鼓楼医院和（经鼓楼医院XX年XX月XX日招标），签订协议条款如下：

- 甲乙双方同意，甲方XXX按以下条款向乙方购置XXX,详见附件1《供货清单》：

- 乙方保证所供产品符合协议）要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供协议外产品、服务。

- 资质要求

乙方向甲方提供营业执照复印件、行业许可证复印件、质量承诺书、信用报告、个人授权书等相关证件，并加盖公章。

- 协议有效期

自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。其中XX年XX月XX日至XX年XX月XX日为试用期，试用期满后经甲方考核合格，协议继续执行。协议期内不得涨价。

- 质保期限：

质保年，质保期从验收合格之日起计算。质保期满后，只收材料费，免收人工费等。

- 预计到货时间：

按甲方要求。交货地点：甲方指定地点。

- 结算方式

协议供货单价详见附件1《供货清单》。

每月根据供货数量按实结算。经甲方项目负责人确认品种、数量、单价等准确无误后，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

- 保密条款

1、双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保已方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

- 违约责任

1、自本协议生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议规定的质量、技术等标准要求履行协议（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议涉及的信息系统的数据文件。

（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议：①未经甲方书面同意，将本协议约定权利义务转让给第三方；②协议履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议信息保密和使用约定的；④未履行本协议约定其他义务的，或单方面无故终止协议的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议约定解除本协议的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品（服务）总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议第二款和第九款均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议。

九、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、协议双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品（服务）购销协议验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9、本廉洁条例为甲方产品购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10、本条例由甲方负责解释。

11、本条例自即日起执行。

十、安全责任条款

乙方在为甲方服务的协议期（合同期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、本项目遇技术问题由甲方XXXX负责协调解决。

十二、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本协议有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十三、

本项目招标文件、投标文件、协议及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十四、本协议壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《供货清单》

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

地址：     南京中山路321号                   地址：

邮编：  210008   传真：                       邮编：传真：

电话：    025-83105798                        电话：

法定代表人/授权代表：                         法定代表人：

分管院领导：                                  代表：

医用物资采购中心负责人：                      代表（手机）：

日期：                                        开户行：

帐号：

日期：

# 第四章 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | 63A/220V | 台 | 421.86 |  |
| 2 | 热继电器 | 75-63A | 只 | 275.5 |  |
| 3 | A型尼龙定向轮 | 150mm | 套 | 42.19 |  |
| 4 | A型尼龙平台万向轮 | 150mm | 套 | 46.7 |  |
| 5 | A型尼龙平台万向轮带刹车 | 150mm | 套 | 65.5 |  |
| 6 | 钢丝钳 | KD-107 | 把 | 21.6 |  |
| 7 | 尖嘴钳 | KD-216 | 把 | 17.6 |  |
| 8 | 斜口钳 | KD-426 | 把 | 17.6 |  |
| 9 | LED变压器插线 | 18W | 根 | 16.6 |  |
| 10 | LED超炫二代灯泡 | 10W | 只 | 19.1 |  |
| 11 | LED地埋灯 | 130*130/6W | 套 | 95.85 |  |
| 12 | LED地埋灯 | 400*90/9W | 套 | 220.7 |  |
| 13 | LED地埋灯 | 1000*90/24W/暖 | 套 | 324.85 |  |
| 14 | LED地埋灯 | 170*70/3W/3000K | 套 | 41.8 |  |
| 15 | LED灯带 | 12V | 米 | 21.8 |  |
| 16 | LED灯管 | T8-12W | 根 | 22.25 |  |
| 17 | LED灯管 | T5-8W | 根 | 17.08 |  |
| 18 | LED灯管 | T5-12W | 根 | 19.2 |  |
| 19 | LED灯管 | T5-16W | 根 | 19.2 |  |
| 20 | LED灯管 | T8-16W | 根 | 21.8 |  |
| 21 | LED灯管 | T8-7W | 根 | 17.6 |  |
| 22 | LED灯泡 | 20W | 只 | 28.9 |  |
| 23 | LED灯泡 | 36W | 只 | 48.95 |  |
| 24 | LED灯泡 | 45W | 只 | 59.45 |  |
| 25 | LED灯泡 | 65W | 只 | 69.4 |  |
| 26 | LED灯条 | 12*300cm/4W/220V | 根 | 17.4 |  |
| 27 | LED灯条 | 12*480cm/72珠/220V | 根 | 23.05 |  |
| 28 | LED灯条 | 12*108cm/144珠/220V | 根 | 37.8 |  |
| 29 | LED灯条 | 12*118cm/144珠/220V | 根 | 39.16 |  |
| 30 | LED灯贴 | 12W | 只 | 27.9 |  |
| 31 | LED灯贴 | 18W | 只 | 35.6 |  |
| 32 | LED灯贴 | 24W | 只 | 38.5 |  |
| 33 | LED灯贴（替代H管36W） | 12W | 根 | 33.5 |  |
| 34 | LED灯贴（替代H管55W） | 24W | 根 | 38.5 |  |
| 35 | LED电源插线 | 12V | 根 | 12 |  |
| 36 | LED电源插线 | 公头 | 根 | 0.48 |  |
| 37 | LED调光台灯 | 100W | 套 | 103.69 |  |
| 38 | LED调光筒灯 | 4寸/12W | 套 | 71 |  |
| 39 | LED斗胆灯 | 150*150 | 套 | 100.6 |  |
| 40 | LED斗胆灯杯 | 9W | 只 | 21.8 |  |
| 41 | LED斗胆灯变压器 | 200*200/15W | 只 | 16.6 |  |
| 42 | LED方吸顶灯 | 225*225/18W | 套 | 56.07 |  |
| 43 | LED轨道灯 | 24W | 套 | 64.5 |  |
| 44 | LED集成吊顶灯 | 300*300/12W | 套 | 77.9 |  |
| 45 | LED集成吊顶灯 | 300*600/18W | 套 | 129.05 |  |
| 46 | LED集成吊顶灯 | 600*600/28W | 套 | 173.55 |  |
| 47 | LED集成吊顶灯 | 600*600/40W | 套 | 226.95 | 本项为核心产品，需提供样品。 |
| 48 | LED集成吊顶灯 | 300*1200 | 套 | 235.85 |  |
| 49 | LED集成吊顶灯面板 | 300*600 | 块 | 43.3 |  |
| 50 | LED集成吊顶明装框 | 600*600 | 只 | 25.6 |  |
| 51 | LED集成吊顶明装框 | 300*600 | 只 | 15.84 |  |
| 52 | LED集成吊顶明装框 | 300*300 | 只 | 11.48 |  |
| 53 | LED节能灯 | 12W/3U | 只 | 19 |  |
| 54 | LED净化灯 | 2*16W | 套 | 129.9 |  |
| 55 | LED冷库灯 | 15W | 套 | 99.68 |  |
| 56 | LED平板吊线灯 | 120*1200/24W | 套 | 174.9 |  |
| 57 | LED嵌入式吸顶灯 | 24W | 套 | 100.1 |  |
| 58 | LED强力探照灯 | 防爆充电式 10W | 台 | 137.95 |  |
| 59 | LED球泡 | 3W | 只 | 6.3 |  |
| 60 | LED球泡 | 5W | 只 | 11 |  |
| 61 | LED全防水型冷库灯 | 8W | 套 | 66.8 |  |
| 62 | LED人体雷达感应灯管 | T8 18W | 根 | 32.49 |  |
| 63 | LED射灯 | 7W | 套 | 44.2 |  |
| 64 | LED手提探照灯 | S290L | 台 | 86.8 |  |
| 65 | LED双管荧光灯 | T8-2*8W | 套 | 61.86 |  |
| 66 | LED双头斗胆灯 | 125*250/2*10W | 套 | 171.77 |  |
| 67 | LED踏脚灯 | 86/1W | 只 | 20.9 |  |
| 68 | LED筒灯 | 2.5寸/5.5W | 套 | 16.6 |  |
| 69 | LED筒灯 | 3寸/7W | 套 | 27.6 | 本项需提供样品。 |
| 70 | LED筒灯 | 4寸/12W | 套 | 35.4 |  |
| 71 | LED筒灯 | 5寸/16W | 套 | 47.6 |  |
| 72 | LED筒灯 | 6寸/20W | 套 | 52.4 |  |
| 73 | LED筒灯 | 8寸/26W | 只 | 61.83 |  |
| 74 | LED筒灯 | 5寸带感应 | 套 | 62.12 |  |
| 75 | LED投光灯 | 50W | 套 | 204.7 |  |
| 76 | LED投光灯 | 30W | 套 | 140.6 |  |
| 77 | LED投光灯 | 100W | 套 | 388.9 |  |
| 78 | LED投光灯 | 200W | 套 | 778.79 |  |
| 79 | LED吸顶灯 | 圆形 13W-15W | 套 | 63.5 |  |
| 80 | LED吸顶灯 | 圆形 17W-19W | 套 | 77.3 |  |
| 81 | LED吸顶灯 | 圆形 25W-27W | 套 | 96.7 |  |
| 82 | LED洗墙灯 | 24W | 根 | 234.5 |  |
| 83 | LED洗墙灯 | 25*25*1米 | 根 | 60 |  |
| 84 | LED洗墙灯 | 25*25*0.5米 | 根 | 46.28 |  |
| 85 | LED洗墙灯 | 25*25*0.3米 | 根 | 42.72 |  |
| 86 | LED象鼻子射灯 | 2.5寸/5W | 只 | 52.07 |  |
| 87 | LED消防应急筒灯 | 4寸 | 套 | 61 |  |
| 88 | LED荧光灯 | T5-4W | 套 | 16.47 |  |
| 89 | LED荧光灯 | T5-8W | 套 | 19.2 |  |
| 90 | LED荧光灯 | T5-10W | 套 | 23.1 |  |
| 91 | LED荧光灯 | T5-12W | 套 | 24 |  |
| 92 | LED荧光灯 | T5-14W | 套 | 25.37 |  |
| 93 | LED玉米泡 | T10-10W | 只 | 16.5 |  |
| 94 | LED圆面板灯 | 225*225/18W | 套 | 50.3 |  |
| 95 | LED镇流器 | 24W | 只 | 16.6 |  |
| 96 | LED烛泡 | 3W/E14 | 只 | 11.1 |  |
| 97 | PVC暗盒 | 86型 50mm | 只 | 1.47 |  |
| 98 | PVC地线槽 | 40mm 防火阻燃 | 米 | 5.07 |  |
| 99 | PVC线槽 | 25mm 防火阻燃 | 米 | 2 |  |
| 100 | PVC线槽 | 30mm 防火阻燃 | 米 | 2.16 |  |
| 101 | PVC线槽 | 40mm 防火阻燃 | 米 | 3.7 |  |
| 102 | PVC线槽 | 50mm 防火阻燃 | 米 | 4.6 |  |
| 103 | PVC线槽 | 60mm 防火阻燃 | 米 | 7.1 |  |
| 104 | PVC线槽 | 80mm 防火阻燃 | 米 | 9.8 |  |
| 105 | PVC线槽 | 100mm 防火阻燃 | 米 | 12.5 |  |
| 106 | S型刚挂钩 | 3mm | 只 | 0.8 |  |
| 107 | T5灯插线 | 30cm | 根 | 1.6 |  |
| 108 | T5格栅灯座 | 阻燃PC | 付 | 3.5 |  |
| 109 | 插座模块 | 三孔 | 只 | 14.1 |  |
| 110 | 机械风量开关 | 旋钮式 | 只 | 62.1 |  |
| 111 | V型安全帽 | ABS加厚 透气 | 顶 | 33.6 |  |
| 112 | 安全出口 | BLZD-2L | 套 | 43.17 |  |
| 113 | 抽芯柳钉 | 4*13*1000PC | 盒 | 47.2 |  |
| 114 | 抽芯柳钉 | 5*18*500PC | 盒 | 39.2 |  |
| 115 | 抽芯柳钉 | 5*16*500PC | 盒 | 39.2 |  |
| 116 | 抽芯铆钉 | 4x16*500PC | 盒 | 25 |  |
| 117 | 铆钉枪 | (单把） | 把 | 30.7 |  |
| 118 | 按钮 |  | 只 | 6.9 |  |
| 119 | 按钮 | LAY38-11 | 只 | 8.3 |  |
| 120 | 按钮 | LAY7-11 | 只 | 5.8 |  |
| 121 | 暗盒修复螺丝 | 适合86型暗盒 | 只 | 1.6 |  |
| 122 | 暗装安全出口 | 350mm 220V | 套 | 67.5 |  |
| 123 | 白盖板 | 86型 | 只 | 0.95 |  |
| 124 | 白色吊灯头 | E27螺口 | 只 | 1.8 |  |
| 125 | 白色干壁钉 | 4*20 1斤/盒 | 盒 | 16.29 |  |
| 126 | 白色干壁钉 | 4*25 1斤/盒 | 盒 | 16.29 |  |
| 127 | 白色干壁钉 | 4*40 1斤/盒 | 盒 | 16.29 |  |
| 128 | 白色干壁钉 | 4*50 1斤/盒 | 盒 | 16.29 |  |
| 129 | 白色平灯座 | E27螺口 | 只 | 2.8 |  |
| 130 | 百叶片 | 100mm | 片 | 2 |  |
| 131 | 包塑金属软管 | 16mm | 米 | 1.7 |  |
| 132 | 包塑金属软管 | 20mm | 米 | 2.4 |  |
| 133 | 包塑金属软管 | DN40 | 米 | 5.2 |  |
| 134 | 包塑金属软管 | 25mm | 米 | 2.6 |  |
| 135 | 包塑软管接头 | 16mm | 只 | 0.7 |  |
| 136 | 包塑软管接头 | 20mm | 只 | 0.9 |  |
| 137 | 502胶水 | 20g | 支 | 5 |  |
| 138 | 便携式焊炬 |  | 把 | 274 |  |
| 139 | 便携式四合一气体检测仪 | 四合一气体检测 | 台 | 676.39 |  |
| 140 | 标识牌尼龙扎带 | 4*150*500PC | 包 | 32.8 |  |
| 141 | 冰箱温度计 |  | 只 | 19.8 |  |
| 142 | 波力通灯管 | 6W | 根 | 16.5 |  |
| 143 | 玻璃安全出口 | 双面吊式 | 套 | 76.2 |  |
| 144 | 玻璃管保险 | 6*30/10A | 只 | 0.2 |  |
| 145 | 玻璃管保险 | 5*20/10A | 只 | 0.25 |  |
| 146 | 玻璃管温度计 | 100度 | 根 | 2.5 |  |
| 147 | 不锈钢S型挂钩 | 4*120 | 只 | 1.8 |  |
| 148 | 不锈钢沉头螺丝 | 5*30 | 只 | 0.1 |  |
| 149 | 不锈钢沉头自攻 | 4*40 | 只 | 0.1 |  |
| 150 | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 304/5*16*1400PC | 盒 | 138.84 |  |
| 151 | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 304/6*16*1000PC | 盒 | 127.27 |  |
| 152 | 不锈钢搭扣 | 3号 | 付 | 2.49 |  |
| 153 | 不锈钢焊条 | 2.5mm | 公斤 | 40.05 |  |
| 154 | 不锈钢焊网 | 10*10*1mm | 平方 | 48.3 |  |
| 155 | 不锈钢合页 | 4寸 | 付 | 16.29 |  |
| 156 | 不锈钢蝴蝶衣钩 |  | 只 | 5.79 |  |
| 157 | 不锈钢户外电箱 | 600*500*200 | 台 | 194.9 |  |
| 158 | 不锈钢户外路灯控制箱 | 500*400（6路） | 套 | 690.59 |  |
| 159 | 不锈钢户外箱 | 300*250*180 | 只 | 96.57 |  |
| 160 | 不锈钢户外箱 | 500*400*180 | 只 | 138.8 |  |
| 161 | 不锈钢家用梯 | 4档 | 张 | 165.5 |  |
| 162 | 不锈钢螺丝 | 10*25M | 套 | 2 |  |
| 163 | 不锈钢清洁剂 | 3.785L | 桶 | 59.9 |  |
| 164 | 不锈钢元头螺丝 | 6*12 | 只 | 0.2 |  |
| 165 | 不锈钢扎带 | 8*400 | 根 | 1 |  |
| 166 | 不锈钢自锁螺母 | M5 | 只 | 0.14 |  |
| 167 | 不锈钢自锁螺母 | M5,M6 | 只 | 0.14 |  |
| 168 | 彩铝五档加重型家用梯 | 五档 | 张 | 110.36 |  |
| 169 | 彩条布 | 4米 | 米 | 10 |  |
| 170 | 草坪灯 |  | 只 | 120 |  |
| 171 | 草坪灯玻璃罩 |  | 只 | 30.7 |  |
| 172 | 插入式安全出口 | 5W | 套 | 105.47 |  |
| 173 | 电池 | 23A | 节 | 4.9 |  |
| 174 | 电池 | 27A/12V | 节 | 5 |  |
| 175 | 纽扣电池 | A76 | 只 | 3.4 |  |
| 176 | 纽扣电池 | CR2032 | 只 | 4.45 |  |
| 177 | 超六类网络连接线 | 0.5米 | 根 | 4.7 |  |
| 178 | 超六类网络连接线 | 1米 | 根 | 6.7 |  |
| 179 | 超六类网络连接线 | 2米 | 根 | 10.7 |  |
| 180 | 超六类网络连接线 | 3米 | 根 | 15.6 |  |
| 181 | 超六类网络线 | 305米 | 卷 | 851.69 |  |
| 182 | 超六类网络线 | cat6E | 米 | 3.1 |  |
| 183 | 沉头自攻螺丝 | 5*40 | 只 | 0.1 |  |
| 184 | 沉头自攻螺丝 | 5*65 | 包 | 17.6 |  |
| 185 | 沉头钻尾自攻 | 4.2*25 | 只 | 0.1 |  |
| 186 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 17.5 |  |
| 187 | 除锈剂 | 400ml | 瓶 | 42.1 |  |
| 188 | 大板三开双控 |  | 只 | 14.77 |  |
| 189 | 大电流端子 | INB60 | 只 | 6.14 |  |
| 190 | 大功率灯盘 | 310mm/50W | 只 | 175.78 |  |
| 191 | 大夹子 | 110mm | 只 | 3.69 |  |
| 192 | 大理石钻头 | 6mm | 支 | 4.6 |  |
| 193 | 呆扳手 | 22-24 | 把 | 8.3 |  |
| 194 | 呆扳手 | 10-12 | 把 | 3.3 |  |
| 195 | 带灯按钮 | 220V | 只 | 16.3 |  |
| 196 | 带灯自锁按钮 | LA38-11D/220V | 只 | 19 |  |
| 197 | 带钩膨胀螺丝 | M10 | 只 | 2.6 |  |
| 198 | 带开关灯头 | E27螺口 | 只 | 3.69 |  |
| 199 | 单相电子表 | 10/40A | 只 | 77.43 |  |
| 200 | 单衣钩 |  | 只 | 3.38 |  |
| 201 | 氮气减压器 |  | 只 | 131.3 |  |
| 202 | 导轨 | 1米 | 根 | 5.8 |  |
| 203 | 钥匙牌 | 24PC | 盒 | 20 |  |
| 204 | 堵漏王 | 2公斤 | 包 | 16.6 |  |
| 205 | 灯带变压器 | 20W/DC12V | 只 | 30.7 |  |
| 206 | 灯管 | T8-15W | 根 | 4.8 |  |
| 207 | 灯泡 | 白炽灯 220V 100W | 只 | 1.5 |  |
| 208 | 灯泡 | 白炽灯 36V-40W/60W | 只 | 2.2 |  |
| 209 | 灯泡 | 白炽灯 220V 40W | 只 | 1.2 |  |
| 210 | 灯泡 | 白炽灯 220V 60W | 只 | 1.2 |  |
| 211 | 电笔 |  | 支 | 3.8 |  |
| 212 | 电工安全带 |  | 付 | 76.5 |  |
| 213 | 电工胶带 | 特大卷 | 卷 | 2.5 |  |
| 214 | 电工胶带 | 中卷 | 卷 | 1.6 |  |
| 215 | 电焊面罩 | 手持式 | 只 | 8.7 |  |
| 216 | 电焊钳 | 500A | 把 | 15.5 |  |
| 217 | 电焊手套 | 双层加厚绝缘 | 付 | 9 |  |
| 218 | 电焊条 | 2.5mm*5公斤 | 包 | 40.05 |  |
| 219 | 电焊条 | 3.2mm*5公斤 | 包 | 38.8 |  |
| 220 | 电焊条 | 4mm*5公斤 | 包 | 38.8 |  |
| 221 | 电话查线机 |  | 部 | 61 |  |
| 222 | 电话电缆 | 5对 | 米 | 6.3 |  |
| 223 | 电话电缆 | 10对 | 米 | 7.9 |  |
| 224 | 电话电缆 | 30对 | 米 | 16.9 |  |
| 225 | 电话电缆 | 100对 | 米 | 74.6 |  |
| 226 | 电话电缆 | 20对*0.5 | 米 | 12 |  |
| 227 | 电话分线盒 | 一分四 | 只 | 10.24 |  |
| 228 | 电话接线盒 | 接线式 | 只 | 3.56 |  |
| 229 | 电话接线盒二通 | 接线式 | 只 | 3.8 |  |
| 230 | 电话接线盒三通 | 接线式 | 只 | 4.6 |  |
| 231 | 电话连接线 | 3米（黑） | 根 | 6.8 |  |
| 232 | 电话连接线 | 5米（黑） | 根 | 8.5 |  |
| 233 | 电话三通 | 一分二 | 只 | 3.6 |  |
| 234 | 电话水晶头 | 6P4C | 只 | 0.2 |  |
| 235 | 电话四通 | 一分三 | 只 | 4.7 |  |
| 236 | 电话跳线 | 2*0.4 | 卷 | 42.3 |  |
| 237 | 电话听筒弹簧线 |  | 根 | 4.6 |  |
| 238 | 电话箱 | 30对 | 套 | 120 |  |
| 239 | 电话箱 | 50对 | 套 | 128 |  |
| 240 | 电加热二氧化碳减压器 | YQT-341 | 套 | 528.69 |  |
| 241 | 电缆标识牌 | pvc/内容定制 | 片 | 0.6 |  |
| 242 | 电烙铁 | 50W | 把 | 15 |  |
| 243 | 电流表 | SQ-72/50A/5 | 只 | 32.49 |  |
| 244 | 电流互感器 | BH0.66-150/5 | 只 | 25.76 |  |
| 245 | 电压表 | 6L2-450V | 只 | 25.4 |  |
| 246 | 电源 | S-50-24V | 只 | 48.1 |  |
| 247 | 电源 | S-120-24 | 只 | 94.3 |  |
| 248 | 电源 | S-25-12VDC | 只 | 39.6 |  |
| 249 | 电源 | S-300-12 | 只 | 138.8 |  |
| 250 | 电源 | S-60-12 | 只 | 58.5 |  |
| 251 | 电源 | 12V/500mA | 只 | 25.63 |  |
| 252 | 电源适配器 | 1A/12V | 只 | 17.44 |  |
| 253 | 电子电表 | 5(20A) | 只 | 65.4 |  |
| 254 | 吊杆防爆灯 | B3C-200/105米 含光源 | 套 | 218.9 |  |
| 255 | 动力箱 | 300*250*140 | 只 | 56.5 |  |
| 256 | 动力箱 | 500*400*140 | 只 | 110.4 |  |
| 257 | 动力箱 | 600*500*200 | 只 | 189.6 |  |
| 258 | 动力箱 | 800*600*200 | 只 | 289.7 |  |
| 259 | 动力箱 | 400*500*200 | 只 | 1243.29 |  |
| 260 | 动力箱 | 600*400*200 | 只 | 138.8 |  |
| 261 | 斗胆灯 |  | 套 | 69.9 |  |
| 262 | 斗胆灯变压器，灯杯 |  | 付 | 38.27 |  |
| 263 | 堵油铜鼻 | DT-10 | 只 | 2.4 |  |
| 264 | 堵油铜鼻 | DT-16 | 只 | 2.6 |  |
| 265 | 堵油铜鼻 | DT-25 | 只 | 3.3 |  |
| 266 | 堵油铜鼻 | DT-35 | 只 | 3.6 |  |
| 267 | 堵油铜鼻 | DT-50 | 只 | 5.8 |  |
| 268 | 堵油铜鼻 | DT-70 | 只 | 7.9 |  |
| 269 | 堵油铜鼻 | DT-95 | 只 | 10.8 |  |
| 270 | 堵油铜鼻 | DT-120 | 只 | 13.7 |  |
| 271 | 堵油铜鼻 | DT-150 | 只 | 17.4 |  |
| 272 | 堵油铜鼻 | DT-185 | 只 | 22.5 |  |
| 273 | 堵油铜鼻 | DT-240 | 只 | 29.4 |  |
| 274 | 镀锌钢丝绳 | 10mm | 米 | 5.1 |  |
| 275 | 镀锌焊网 |  | 平方 | 23.6 |  |
| 276 | 镀锌链条 | 6mm | 米 | 8.6 |  |
| 277 | 镀锌链条 | 8mm | 米 | 12.2 |  |
| 278 | 镀锌铁丝 | 8-12# | 公斤 | 6.5 |  |
| 279 | 镀锌铁丝 | 14-16# | 公斤 | 6.1 |  |
| 280 | 镀锌铁丝 | 20# | 公斤 | 10 |  |
| 281 | 镀锌外丝 | DN50 | 只 | 7.4 |  |
| 282 | 镀锌油桶 | 200升 | 只 | 240.3 |  |
| 283 | 端子 | TB2505 | 根 | 3.29 |  |
| 284 | 端子 | H2519-2 | 只 | 1 |  |
| 285 | 端子 | H2519-3 | 只 | 1.5 |  |
| 286 | 端子 | H2519-5 | 只 | 2.4 |  |
| 287 | 端子 | H2519-10 | 根 | 5.5 |  |
| 288 | 端子 | UK-6N | 片 | 2.6 |  |
| 289 | 端子 | TC-2003 | 只 | 28.9 |  |
| 290 | 端子排 |  | 根 | 24.9 |  |
| 291 | 断线钳 | 18寸 | 把 | 56.69 |  |
| 292 | 多功能插线板 | 3米 | 只 | 43.4 |  |
| 293 | 二眼插头 |  | 只 | 2.4 |  |
| 294 | 二氧化碳减压器 | YQT-731 | 套 | 210.93 |  |
| 295 | 发泡剂 | 整罐 | 瓶 | 17.6 |  |
| 296 | 方垫片 | 50*50*5 | 片 | 1.5 |  |
| 297 | 防爆插销 | AC-15A/220V | 套 | 87.84 |  |
| 298 | 防爆灯 | 100W | 盏 | 235.9 |  |
| 299 | 防爆灯 | 200W | 只 | 87.7 |  |
| 300 | 防爆活动扳手 | 10寸 铜合金 | 把 | 182.45 |  |
| 301 | 防爆活动扳手 | 12寸 铜合金 | 把 | 202.92 |  |
| 302 | 防爆开关 | SW-10 | 只 | 31.9 |  |
| 303 | 防爆开关 | 一开 | 只 | 41.83 |  |
| 304 | 防爆开关 | 二开 | 只 | 48.95 |  |
| 305 | 防爆两用扳手 | 30mm 铜合金 | 把 | 136.62 |  |
| 306 | 防爆两用扳手 | 32mm 铜合金 | 把 | 150.41 |  |
| 307 | 防爆排气扇 | 防爆/叶轮直径300mm/220V | 台 | 593.59 |  |
| 308 | 防爆双头应急灯 | 防爆/安全节能 | 台 | 316 |  |
| 309 | 防爆五眼插座 | 10A | 套 | 68.09 |  |
| 310 | 防护眼镜 | 防飞沫护目 | 付 | 17.27 |  |
| 311 | 防水补漏胶带 | 100mm*1.5米 | 卷 | 44.1 |  |
| 312 | 防水盒 | 86型 | 只 | 8.5 |  |
| 313 | 防雨电源 | 120W/24V | 只 | 175.3 |  |
| 314 | 防雨电源 | 350W/24V | 只 | 235.9 |  |
| 315 | 防撞条 | 80cm | 根 | 8.6 |  |
| 316 | 防紫外线筒灯 | 6寸/18W | 套 | 211.8 |  |
| 317 | 仿真草坪 | 2.5CM优质春草 | 平方 | 28.5 |  |
| 318 | 放射科警示应急牌 | 放射警示 | 只 | 78 |  |
| 319 | LED吸顶灯 | 16W | 套 | 144.18 |  |
| 320 | 灯管 | T5-28W | 根 | 8.72 |  |
| 321 | 电子镇流器 | T5-2*28W | 只 | 32.3 |  |
| 322 | 远红外红灯泡 | R95-100W | 只 | 61.9 |  |
| 323 | 折叠款无臭氧杀菌灯 | 30W | 套 | 347.1 |  |
| 324 | 风机控制箱 | 300*250/1KW/380V | 套 | 264.3 |  |
| 325 | LED灯杯 | 5.5W/12V | 只 | 17.5 |  |
| 326 | 灯杯 | 35W/50W/220V | 只 | 4.7 |  |
| 327 | 灯杯 | 35W/50W/12V | 只 | 3.5 |  |
| 328 | 电子镇流器 | T5-2*14W | 只 | 29 | 本项需提供样品。 |
| 329 | 电子镇流器 | T5-1*14W | 只 | 21.8 |  |
| 330 | 红灯泡 | 25W | 只 | 2.3 |  |
| 331 | 小灯杯 | 35W/12V | 只 | 4.2 |  |
| 332 | 荧光灯支架 | T8-15W | 盏 | 22 |  |
| 333 | 红外测温仪 | -30℃-400℃/手持 | 把 | 408.51 |  |
| 334 | 附座 | CA7 | 只 | 6.9 |  |
| 335 | 附座 | F4-40 | 只 | 12.42 |  |
| 336 | 附座 | F4-20 | 只 | 8.83 |  |
| 337 | 附座 | F4-11 | 只 | 9.3 |  |
| 338 | 感应器电池盒 | 小便斗用 | 只 | 14.95 |  |
| 339 | 干壁钉 | 3.5*16，20,25,30,40,50 | 合 | 8.7 |  |
| 340 | 干湿温度计 | 板式 | 只 | 12.9 |  |
| 341 | 钢丝绳 | 4mm | 米 | 1.4 |  |
| 342 | 钢丝绳 | 6mm | 米 | 2.2 |  |
| 343 | 钢丝绳扎头 | 8mm | 只 | 1.69 |  |
| 344 | 钢丝绳扎头 | 10mm | 只 | 2.58 |  |
| 345 | 钢丝绳扎头 | 6mm | 只 | 1.4 |  |
| 346 | 钢丝锁 | 1.4米 | 根 | 25.4 |  |
| 347 | 钢直尺 | 150mm | 把 | 3.3 |  |
| 348 | 高强牙条 | M10*1米 | 根 | 4.3 |  |
| 349 | 割炬 | G01-30 | 把 | 113 |  |
| 350 | 割炬 | G01-100 | 把 | 136 |  |
| 351 | 割嘴 | G01-30/1#2#3# | 只 | 8.4 |  |
| 352 | 格栅灯 | 3*20W | 盏 | 150 |  |
| 353 | 格栅灯座 | T8 | 付 | 3.4 |  |
| 354 | 隔离墩连接杆 |  | 根 | 11.4 |  |
| 355 | 工具箱 | 14寸 | 只 | 58.56 |  |
| 356 | 插线板 | 16A/3米 | 只 | 54.29 |  |
| 357 | 插线板 | 1.8米 | 只 | 43.3 |  |
| 358 | 时控插头 | GND-1 | 只 | 65.4 |  |
| 359 | 摔不烂插线板 | 10米（2*1.5） | 套 | 100.2 |  |
| 360 | 摔不烂插线板 | 50米/(3*1) | 套 | 242.67 |  |
| 361 | 拖线盘 | 10A/30米 | 套 | 377.6 |  |
| 362 | 拖线盘 | 10A/50米 | 套 | 497.99 |  |
| 363 | 拖线盘 | 16A/30米 | 套 | 644.99 |  |
| 364 | 一拖三转换器 | GN-933K | 只 | 28.9 |  |
| 365 | 转换插头 | GN-9333 | 只 | 37.8 |  |
| 366 | 转换插座 | GN9323 | 只 | 29.2 |  |
| 367 | 转换座 | GN-904 | 只 | 16.7 |  |
| 368 | 固定座 | （大号） | 包 | 55.8 |  |
| 369 | 免钉胶 | 300ml | 支 | 19 |  |
| 370 | 转换插座一拖三带开关 | MAX | 只 | 26.26 |  |
| 371 | 转换器 | HM-11 | 只 | 11.39 |  |
| 372 | 合金金属开孔器 | 20mm | 只 | 14.69 |  |
| 373 | 合金金属开孔器 | 26mm | 只 | 20.8 |  |
| 374 | 黑色结构密封胶 | 整管 | 支 | 20.9 |  |
| 375 | 黑色密封胶 | 整管 | 支 | 11.39 |  |
| 376 | 红色金属开孔器 | 75mm | 只 | 40.32 |  |
| 377 | 插座 | 8603/32A/220V | 只 | 22.07 |  |
| 378 | 插座 | 8603/20A/220V | 套 | 32.3 |  |
| 379 | 大板四开单控 | 四开 | 只 | 23.8 |  |
| 380 | 三眼插头 | T3-10A/220V | 只 | 5.2 |  |
| 381 | 三眼插头 | T3-16A/220V | 只 | 6.2 |  |
| 382 | 三眼插座 | 8603/16A/220V | 只 | 11.1 |  |
| 383 | 双网络插座 | 两眼 | 只 | 41.39 |  |
| 384 | 四眼插头 | T4-16A/380V | 只 | 8.5 |  |
| 385 | 四眼插头 | T4-25A/380V | 只 | 16.8 |  |
| 386 | 四眼插座 | 8614-25A/380V | 只 | 21.5 |  |
| 387 | 户外二路风机控制箱 | 2*3KW/380V | 套 | 726.19 |  |
| 388 | 护套钢丝绳 | 3mm | 米 | 0 |  |
| 389 | 护套钢丝绳 | 6mm | 米 | 2.94 |  |
| 390 | 花兰螺丝 | 8mm | 只 | 4 |  |
| 391 | 花兰螺丝 | 10mm | 只 | 6.1 |  |
| 392 | 花兰螺丝 | M12 | 只 | 12 |  |
| 393 | 静音立柱刹车轮 | 6寸 | 套 | 74.3 |  |
| 394 | 立柱人造胶万向轮 | 4寸 | 只 | 30.1 |  |
| 395 | 立柱人造胶万向轮 | （带刹）M12/4寸 | 套 | 38.72 |  |
| 396 | 平台定向轮 | 5寸 | 套 | 26.5 |  |
| 397 | 平台万向轮 | 4寸 | 套 | 41.1 |  |
| 398 | 平台万向轮 | （带刹车）5寸 | 套 | 38.4 |  |
| 399 | 平台万向轮 | 5寸 | 套 | 30.7 |  |
| 400 | 平台万向人造胶万向轮 | 5寸 | 套 | 32.5 |  |
| 401 | 环氧树脂板 | 500*900*1mm | 块 | 26.5 |  |
| 402 | 环氧树脂板 | 400*750*1mm | 块 | 16.6 |  |
| 403 | 环氧树脂板 | 500*550*1mm | 块 | 15.2 |  |
| 404 | 环氧树脂板 | 500*700*1mm | 块 | 19.4 |  |
| 405 | 环氧树脂板 | 770*770*1mm | 块 | 32.8 |  |
| 406 | 环氧树脂板 | 430*1550*1mm | 块 | 52.24 |  |
| 407 | 黄腊管 | 8mm | 米 | 0.9 |  |
| 408 | 黄腊管 | 10mm | 根 | 1.1 |  |
| 409 | 中央空调电磁阀 | vn6013 | 套 | 198.29 |  |
| 410 | 机柜浪涌多用插座 | 机柜专用 | 只 | 79.8 |  |
| 411 | 机油枪 | 180ml | 把 | 15 |  |
| 412 | 集成吊顶灯边框 | 300*1200 | 只 | 29.1 |  |
| 413 | 集成吊顶灯卡 | 4PC | 套 | 8.7 |  |
| 414 | 继电器 | JR36-63/28-45A | 只 | 30.88 |  |
| 415 | 继电器座 | PYF-14A | 只 | 6.9 |  |
| 416 | 检测插头 | 检测用 | 只 | 47.6 |  |
| 417 | 键槽过墙钻头 | 55*500 | 套 | 65.9 |  |
| 418 | 键槽钻头 | 6*180 | 支 | 5 |  |
| 419 | 键槽钻头 | 8*300mm | 支 | 14.7 |  |
| 420 | 胶枪 |  | 把 | 10.2 |  |
| 421 | 角度剪刀 |  | 把 | 35.3 |  |
| 422 | 接触器 | CJX2-4011/220V | 台 | 164.65 |  |
| 423 | 接触器 | CJ20-25/380V | 只 | 77.88 |  |
| 424 | 接触器 | CJX2-9511/220V | 台 | 334.6 |  |
| 425 | 接触器 | CJX2-0910/380V/220V | 只 | 38 |  |
| 426 | 接触器 | CJX2-3210/220V | 只 | 104.1 |  |
| 427 | 接触器 | MG5-BF/AC110V | 台 | 565.14 |  |
| 428 | 接触器附座 | F4-40 | 只 | 16.2 |  |
| 429 | 接触器附座 | F4-31 | 只 | 15.58 |  |
| 430 | 接地排 |  | 根 | 14.7 |  |
| 431 | 接线盒白盖板 | 86 | 片 | 0.95 |  |
| 432 | 接线子 | K1 | 只 | 0.18 |  |
| 433 | 接线子 | K2 | 只 | 0.2 |  |
| 434 | 结构胶枪 |  | 把 | 34.7 |  |
| 435 | 胶柄起 | ST4-75 | 把 | 7.6 |  |
| 436 | 胶柄起 | ST6-100 | 把 | 13.08 |  |
| 437 | 胶柄起 | ST6-125 | 把 | 14.5 |  |
| 438 | 胶柄起 | ST6-150 | 把 | 15.5 |  |
| 439 | 胶柄起 | ST6-200 | 把 | 16.5 |  |
| 440 | 内六角扳手 | BM-C9 | 套 | 50.7 |  |
| 441 | 内六角扳手 | BL-C9 | 套 | 61.4 |  |
| 442 | 套筒头 | 27mm | 只 | 8.7 |  |
| 443 | 金属开孔器 | 110mm | 只 | 52.2 |  |
| 444 | 进口内齿三角带 | XPZ-687LW | 根 | 37.8 |  |
| 445 | 进口内齿三角带 | XPZ-710LW | 根 | 48.3 |  |
| 446 | 进口内齿三角带 | XPZ-862LW | 根 | 52.9 |  |
| 447 | 进口内齿三角带 | XPZ-1312LW | 根 | 64.6 |  |
| 448 | 进口内齿三角带 | XPA-832LW | 根 | 64.1 |  |
| 449 | 进口三角带 | SPZ-587LW | 根 | 23.5 |  |
| 450 | 进口三角带 | SPZ-612LW | 根 | 23.5 |  |
| 451 | 进口三角带 | SPZ-670LW | 根 | 25.6 |  |
| 452 | 进口三角带 | SPZ-772LW | 根 | 26.7 |  |
| 453 | 进口三角带 | SPZ-850LW | 根 | 28.8 |  |
| 454 | 进口三角带 | SPZ-875LW | 根 | 28.8 |  |
| 455 | 进口三角带 | SPZ-1340LW | 根 | 39.8 |  |
| 456 | 进口三角带 | SPA-732LW | 根 | 29.2 |  |
| 457 | 进口三角带 | SPA-782LW | 根 | 34.4 |  |
| 458 | 进口三角带 | SPA-1000LW | 根 | 39.4 |  |
| 459 | 进口三角带 | SPA-1032LW | 根 | 41.5 |  |
| 460 | 进口三角带 | SPA-1132LW | 根 | 41.5 |  |
| 461 | 进口三角带 | SPA-1180LW | 根 | 48.1 |  |
| 462 | 进口三角带 | SPB-1900LW | 根 | 101.5 |  |
| 463 | 进口三角带 | SPA-2650LW | 根 | 85.4 |  |
| 464 | 进口三角带 | SPA-2120LW | 根 | 78.3 |  |
| 465 | 进口三角带 | SPA-1485LW | 根 | 49.8 |  |
| 466 | 进口三角带 | SPA-1232LW | 根 | 49.84 |  |
| 467 | 进口三角带 | SPB-1700LW | 根 | 95.2 |  |
| 468 | 进口三角带 | SPA -2132LW | 根 | 64.1 |  |
| 469 | 进口三角带 | SPA-1000LW(950) | 根 | 35.1 |  |
| 470 | 进口三角带 | SPA-2432LW | 根 | 75.9 |  |
| 471 | 进口三角带 | SPA-2482LW | 根 | 77.4 |  |
| 472 | 进口三角带 | SPB-1900LW | 根 | 101.5 |  |
| 473 | 进口三角带 | A-914 | 根 | 20.29 |  |
| 474 | 进口三角带 | A-965 | 根 | 20.29 |  |
| 475 | 进口三角带 | A-914 | 根 | 20.29 |  |
| 476 | 进口三角带 | A-1168 | 根 | 23.4 |  |
| 477 | 进口三角带 | A-1727LW | 根 | 39.6 |  |
| 478 | 进口三角带 | B-1850LW | 根 | 60.5 |  |
| 479 | 进口三角带 | SPA-1757LW | 根 | 64.08 |  |
| 480 | 进口三角带 | SPA-1857LW | 根 | 65.4 |  |
| 481 | 进口三角带 | SPZ-2300LW | 根 | 72.6 |  |
| 482 | 进口三角带 | SPZ-1237 | 根 | 35.6 |  |
| 483 | 进口三角带 | B-96 | 根 | 79.8 |  |
| 484 | 进口三角带 | SPB2680LW | 根 | 131.3 |  |
| 485 | 进口三角带 | SPZ-1160LW | 根 | 34.3 |  |
| 486 | 进口三角带 | SPZ-1850LW | 根 | 55.2 |  |
| 487 | 进口三角带 | SPA-907 | 根 | 35.1 |  |
| 488 | 进口三角带 | SPA-1207 | 根 | 42.4 |  |
| 489 | 进口三角带 | SPA-1250 | 根 | 43.9 |  |
| 490 | 进口三角带 | SPA-1272 | 根 | 44.5 |  |
| 491 | 进口三角带 | SPA-1282 | 根 | 44.9 |  |
| 492 | 进口三角带 | SPA-1382 | 根 | 48.5 |  |
| 493 | 进口三角带 | SPA-1532 | 根 | 53.8 |  |
| 494 | 进口三角带 | SPA-1582 | 根 | 55.4 |  |
| 495 | 进口三角带 | SPA-1707 | 根 | 59.9 |  |
| 496 | 进口三角带 | SPA-1807 | 根 | 63.4 |  |
| 497 | 进口三角带 | SPA-1832 | 根 | 64.3 |  |
| 498 | 进口三角带 | SPA-1907 | 根 | 66.9 |  |
| 499 | 进口三角带 | SPA-1932 | 根 | 67.6 |  |
| 500 | 进口三角带 | SPA-1957 | 根 | 68.6 |  |
| 501 | 进口三角带 | SPA-2057 | 根 | 72.1 |  |
| 502 | 进口三角带 | SPB-2120 | 根 | 113.2 |  |
| 503 | 进口三角带 | SPB-2580 | 根 | 137.8 |  |
| 504 | 进口三角带 | SPB-2600 | 根 | 138.8 |  |
| 505 | 进口三角带 | SPB-3250LW | 根 | 163.4 |  |
| 506 | 进口三角带 | SPA2532LW | 根 | 88.73 |  |
| 507 | 进口三角带 | SPA1632LW | 根 | 57.23 |  |
| 508 | 进口三角带 | SPZ1737LW | 根 | 51.89 |  |
| 509 | 警示胶带 | 48mm | 卷 | 9.8 |  |
| 510 | 净化灯灯罩 | 1270*22.5*1.5 | 只 | 40.3 |  |
| 511 | 净化灯灯罩 | 21CM*98CM | 个 | 35.42 |  |
| 512 | 净水器管 | 6mm | 米 | 2.9 |  |
| 513 | 锯弓 |  | 把 | 11.3 |  |
| 514 | 锯片 | 100mm | 片 | 8.7 |  |
| 515 | 聚氨酯定向轮 | 6寸 | 套 | 50.9 |  |
| 516 | 聚氨酯定向轮 | 5寸 | 套 | 47.8 |  |
| 517 | 聚氨酯平台万向轮 | 6寸 | 套 | 55.18 |  |
| 518 | 聚氨酯平台万向轮 | 5寸 | 套 | 52.3 |  |
| 519 | 聚氨酯平台万向轮带刹 | 5寸 | 套 | 62 |  |
| 520 | 铸工胶 |  | 只 | 26.52 |  |
| 521 | AB胶 | 80g | 只 | 7.7 |  |
| 522 | 空白面板 | 86 | 只 | 2.3 |  |
| 523 | 空调万能遥控器 | （含电池） | 只 | 19.4 |  |
| 524 | 空调下水管 | 20mm | 米 | 1.4 |  |
| 525 | 冰箱温度计 | T143 | 只 | 17.6 |  |
| 526 | LED灯杯 | 4W-12V/4000K | 只 | 25.4 |  |
| 527 | LED筒灯 | 4/9W | 套 | 64.5 |  |
| 528 | 雷托照明格栅灯 | 2*40W | 盏 | 101.5 |  |
| 529 | 冷压鼻 | OT22-6.8 | 只 | 2.2 |  |
| 530 | 冷压鼻 | OT38-6.8 | 只 | 2.5 |  |
| 531 | 冷压鼻 | OT8-5,6，8 | 只 | 0.69 |  |
| 532 | 冷压鼻 | T014-8 | 只 | 1.4 |  |
| 533 | 冷压鼻 | OT2-4 | 只 | 0.1 |  |
| 534 | 两用扳手 | 8件套 | 套 | 280.4 |  |
| 535 | 两路电机控制箱 | 2*1KW/380V | 套 | 49 |  |
| 536 | 六眼插座 | 8610 | 只 | 9.79 |  |
| 537 | 漏电开关 | CDB3LE-10-20A | 只 | 39 |  |
| 538 | 漏电开关 | CDB3LE-32A | 只 | 39 |  |
| 539 | 漏电开关 | CDB3LE-40A | 只 | 41.8 |  |
| 540 | 漏电开关 | CDB6LE-63A/1P+N | 只 | 62.8 |  |
| 541 | 漏电开关 | DZ47LE-20A/3P | 只 | 54 |  |
| 542 | 漏电开关 | DZ47LE-40A/3P+N | 只 | 70.38 |  |
| 543 | 漏电开关 | DZ47LE-60A/3P+N | 只 | 84.6 |  |
| 544 | 漏电开关 | DZ47LE-60A/4P | 套 | 74 |  |
| 545 | 漏电开关 | ZD47LE-20A/3P | 只 | 52.2 |  |
| 546 | 漏电开关 | DZ47LE-32A/3P+N | 只 | 68.1 |  |
| 547 | 漏电开关 | DZ158LE-100A/4P | 只 | 175.3 |  |
| 548 | 漏电开关 | NXBLE-32/C16/3P+N | 只 | 61.86 |  |
| 549 | 二三眼插座模块 | 10A | 只 | 39.8 |  |
| 550 | 三眼插座模块 | 16A | 只 | 53.3 |  |
| 551 | 人体感应开关 | 86型 | 只 | 84.6 |  |
| 552 | 五眼插座 | 带双USB接口 | 只 | 70.22 |  |
| 553 | 中央空调风机开关 |  | 只 | 65.4 |  |
| 554 | 落地动力箱 | 1700*800*550 | 套 | 3711.26 |  |
| 555 | 铝箔胶带 | 50mm | 卷 | 11.57 |  |
| 556 | 铝箔排气管 | 100mm | 根 | 17.5 |  |
| 557 | 铝镀铜压条 | 40mm | 米 | 11.75 |  |
| 558 | 铝焊粉 |  | 瓶 | 15.8 |  |
| 559 | 铝合金地线槽 | 30mm | 米 | 8.5 |  |
| 560 | 铝合金地线槽 | 40mm | 米 | 9.6 |  |
| 561 | 铝合金地线槽 | 50mm | 米 | 13.6 |  |
| 562 | 铝合金地线槽 | 60mm | 米 | 17 |  |
| 563 | 铝合金加厚人字梯 | 1.5米 | 张 | 373.8 |  |
| 564 | 铝合金加厚人字梯 | 2米 | 张 | 443.22 |  |
| 565 | 铝合金加厚人字梯 | 2.5米 | 张 | 551.79 |  |
| 566 | 铝合金加厚人字梯 | 3米 | 张 | 620.77 |  |
| 567 | 铝合金加厚人字梯 | 3.5米 | 把 | 769.84 |  |
| 568 | 铝合金门窗固定块 |  | 只 | 1.07 |  |
| 569 | 铝合金排气管 | 100mm | 根 | 17.8 |  |
| 570 | 铝合金线槽 | 30mm | 米 | 10.3 |  |
| 571 | 铝合金线槽 | 40mm | 米 | 14.1 |  |
| 572 | 铝合金线槽 | 50mm | 米 | 25.8 |  |
| 573 | 铝合金线槽 | 60mm | 米 | 28.1 |  |
| 574 | 铝合金线槽 | 80mm | 米 | 32.4 |  |
| 575 | 铝合金线槽 | 100*50mm | 米 | 48.8 |  |
| 576 | 铝座角尺 | 300mm | 把 | 17.6 |  |
| 577 | 三角带 | SPA2120 | 根 | 26.3 |  |
| 578 | 三角带 | SPB2240 | 根 | 41.7 |  |
| 579 | 三角带 | SPB1900 | 根 | 34.4 |  |
| 580 | 三角带 | SPB4250LW | 根 | 76.3 |  |
| 581 | 三角带 | B1321 | 根 | 12.9 |  |
| 582 | 三角带 | B2337 | 根 | 22.9 |  |
| 583 | 三角带 | B1549 | 根 | 15.1 |  |
| 584 | 三角带 | B2438 | 根 | 23.9 |  |
| 585 | 三角带 | SPA2432 | 根 | 28.2 |  |
| 586 | 三角带 | SPA2680 | 根 | 31.1 |  |
| 587 | 三角带 | SPA3550 | 根 | 41.1 |  |
| 588 | 三角带 | SPB1700 | 根 | 27.6 |  |
| 589 | 三角带 | SPB3250 | 根 | 52.7 |  |
| 590 | 三角带 | SPB3550 | 根 | 57.7 |  |
| 591 | 绿橡窄V带 | SPB2438 | 根 | 43.3 |  |
| 592 | 钢丝钳 | 107 | 把 | 1.2 |  |
| 593 | 尖嘴钳 | T-316 | 把 | 102.35 |  |
| 594 | 美标转换国标插头 |  | 只 | 11.1 |  |
| 595 | 高精度温度计 | TH606A | 只 | 87.67 |  |
| 596 | 美工刀 | 刃长11cm 长柄长16cm 刀身不锈钢 | 把 | 11.4 |  |
| 597 | 美塑无痕透明胶带 | 50mm*66m | 卷 | 23.76 |  |
| 598 | 美纹胶带 | 24mm | 卷 | 2.4 |  |
| 599 | 美纹胶带 | 48mm | 卷 | 6.1 |  |
| 600 | 门禁开关 | 单开 | 只 | 13.2 |  |
| 601 | 门铃按钮(大板) | 单开 | 只 | 9.4 |  |
| 602 | 灭蝇灯 | 2*15W | 套 | 175.78 |  |
| 603 | 灭蝇灯 | 2*20W | 台 | 201.76 |  |
| 604 | 灭蝇灯管 | T5-8W | 根 | 10.68 |  |
| 605 | 灭蝇灯管 | T8-10W | 根 | 12.46 |  |
| 606 | 灭蝇灯管 | T8-15W | 根 | 14.69 |  |
| 607 | 灭蝇灯管 | T8-20W | 根 | 16.6 |  |
| 608 | 明盒 | 86型 | 只 | 1.8 |  |
| 609 | 模数插座 | AC30-10A | 只 | 6.7 |  |
| 610 | 模数插座 | 25A/380V | 只 | 19.1 |  |
| 611 | 内膨胀螺丝 | M8*60 | 只 | 0.6 |  |
| 612 | 尼龙端子 | 1012 | 根 | 1.4 |  |
| 613 | 尼龙绳 | 8mm | 米 | 1.4 |  |
| 614 | 尼龙绳 | 12mm | 米 | 1.6 |  |
| 615 | 尼龙绳 | 16mm | 米 | 5.6 |  |
| 616 | 尼龙扎带 | 3*150*500PC | 包 | 15 |  |
| 617 | 尼龙扎带 | 4*150*500PC | 包 | 16.9 |  |
| 618 | 尼龙扎带 | 5*200*500PC | 包 | 30 |  |
| 619 | 尼龙扎带 | 5*250*250PC | 包 | 19.6 |  |
| 620 | 尼龙扎带 | 5*300*250pc | 包 | 26.2 |  |
| 621 | 尼龙扎带 | 8*300*250pc | 包 | 41.67 |  |
| 622 | 尼龙扎带 | 8*350*250PC | 包 | 45 |  |
| 623 | 尼龙扎带 | 8*400*200PC | 包 | 42.28 |  |
| 624 | 尼龙扎带 | 8*500*250PC | 包 | 57.9 |  |
| 625 | 尼龙扎带 | 10*650 | 根 | 0.5 |  |
| 626 | 尼龙扎带 | 10*650*100PC | 包 | 44.5 |  |
| 627 | 继电器 | MY4N-GS/220V | 只 | 21.8 |  |
| 628 | 继电器 | MY2N-J/DC24V | 只 | 16.6 |  |
| 629 | 继电器 | MY2N-J/220V | 只 | 19.8 |  |
| 630 | 继电器 | MY4N-GS/DC24V | 只 | 22.6 |  |
| 631 | 继电器 | MY2N-J/AC24V | 只 | 26.5 |  |
| 632 | 继电器座 | PYF14A-E | 只 | 11.7 |  |
| 633 | 泡沫双面胶带 | 24mm | 卷 | 3.8 |  |
| 634 | 喷枪 | WS-511C | 把 | 42.72 |  |
| 635 | 喷雾器喷杆 | 83mm | 根 | 20 |  |
| 636 | 喷雾器软管 | 1.1米 | 根 | 20.92 |  |
| 637 | 膨胀螺丝 | 8*80 | 只 | 0.6 |  |
| 638 | 膨胀螺丝 | M8*100 | 只 | 0.87 |  |
| 639 | 膨胀螺丝 | 10*90 | 只 | 1 |  |
| 640 | 膨胀螺丝 | 10*120 | 只 | 1.1 |  |
| 641 | 膨胀螺丝 | M10*130 | 只 | 1.2 |  |
| 642 | 膨胀螺丝 | 12*150 | 只 | 2.1 |  |
| 643 | 膨胀螺丝 | 6*60 | 只 | 0.5 |  |
| 644 | 平垫 | 4*12mm | 千只 | 13.4 |  |
| 645 | 平垫 | 14mm/16mm | 斤 | 10 |  |
| 646 | 平垫 | 6*20mm | 只 | 0.2 |  |
| 647 | 平台万向轮 | 1.5寸 | 套 | 8.72 |  |
| 648 | 屏蔽软芯线 | RVV4*1 | 卷 | 605.19 |  |
| 649 | 屏蔽软芯线 | RVVP5*0.75 | 米 | 5.9 |  |
| 650 | 屏蔽铜芯线 | RVVP2*1 | 卷 | 326.6 |  |
| 651 | 屏蔽线 | RVVP4*1.5 | 米 | 7.48 |  |
| 652 | 屏蔽线 | RVSP2*1.5 | 米 | 5.8 |  |
| 653 | 漆刷 | 1寸 | 把 | 0.8 |  |
| 654 | 漆刷 | 1.5寸 | 把 | 1.26 |  |
| 655 | 漆刷 | 2寸 | 把 | 2 |  |
| 656 | 漆刷 | 2.5寸 | 把 | 2.5 |  |
| 657 | 漆刷 | 3寸 | 把 | 3 |  |
| 658 | 漆刷 | 4寸 | 把 | 4 |  |
| 659 | 起子头 |  | 支 | 1.6 |  |
| 660 | 钳工锤 | 2.5P | 把 | 16.5 |  |
| 661 | 钳工锤 | 1.5P | 把 | 21.8 |  |
| 662 | 强力止水胶带 | 100mm*1.5米 | 卷 | 42.3 |  |
| 663 | 桥架 | 100*100*0.9mm | 米 | 34.27 |  |
| 664 | 桥架 | 150*300*2.5mm | 米 | 90.18 |  |
| 665 | 桥架 | 300*200*1.8mm | 米 | 122.46 |  |
| 666 | 桥架 | 150*300*1.8mm | 米 | 87.04 |  |
| 667 | 桥架 | 100*100*1.2mm | 米 | 53.22 |  |
| 668 | 桥架垂直弯头 | 300*200*1.8mm | 只 | 122.46 |  |
| 669 | 全铜耐震压力表 | 53h-25MPa | 只 | 77.4 |  |
| 670 | 热继电器 | JR16-20/32A | 只 | 17.4 |  |
| 671 | 热溶胶枪 |  | 把 | 47.6 |  |
| 672 | 热缩套管 | JSY-1/5.2 | 套 | 61.4 |  |
| 673 | 热缩套管 | 4mm | 米 | 0.48 |  |
| 674 | 热缩套管 | 16m | 米 | 1.76 |  |
| 675 | 热缩套管 | 12mm | 米 | 1 |  |
| 676 | 热缩套管 | 20mm | 米 | 2.5 |  |
| 677 | 热缩套管 | 35mm | 米 | 6.05 |  |
| 678 | 热缩套管 | 3mm | 米 | 0.5 |  |
| 679 | 热缩套管 | 4mm | 米 | 0.7 |  |
| 680 | 热缩套管 | JSY-1/5.3 | 套 | 75.7 |  |
| 681 | 热缩套管 | JSY-1/5.1 | 套 | 45.39 |  |
| 682 | 热縮套管 | 3.5mm | 米 | 0.7 |  |
| 683 | 人体感应开关 | 86型 | 只 | 57.9 |  |
| 684 | 人体感应雷达灯管 | T8-18W | 根 | 32.49 |  |
| 685 | 人体感应吸顶灯 | 18W | 套 | 87.67 |  |
| 686 | 数显游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 697.79 |  |
| 687 | 日置数字钳形表 | 3280-10F | 把 | 475.3 |  |
| 688 | 熔座 | NT00 | 只 | 12.8 |  |
| 689 | 熔座 | RT14-20 | 只 | 4.2 |  |
| 690 | 熔断器 | NT00-63A | 只 | 14.5 |  |
| 691 | 熔断器 | RT0-200/150A | 只 | 21 |  |
| 692 | 熔芯(保险丝) | R015-0.5A-25A | 只 | 1.4 |  |
| 693 | 软灯条 |  | 米 | 8.7 |  |
| 694 | 软管接头 | 16mm | 只 | 0.5 |  |
| 695 | 弱电箱 | 500*400 | 只 | 77.43 |  |
| 696 | 三挡旋钮开关 | LAY7-20X/31 | 只 | 8.6 |  |
| 697 | 三挡旋钮开关 | LA38-11X/3 | 只 | 11.2 |  |
| 698 | 三档两用梯 | 可折叠 | 张 | 220.7 |  |
| 699 | 三防灯 | 1*40W | 盏 | 70.5 |  |
| 700 | 三防灯 | 2*40W | 盏 | 97.9 |  |
| 701 | 三件套膨胀螺丝 | 8mm | 只 | 0.3 |  |
| 702 | 三角带 | A1041 | 根 | 5.9 |  |
| 703 | 三角带 | A1092 | 根 | 6.2 |  |
| 704 | 三角带 | A1168 | 根 | 5.8 |  |
| 705 | 三角带 | A1180 | 根 | 7.1 |  |
| 706 | 三角带 | A1245 | 根 | 7.5 |  |
| 707 | 三角带 | A1321 | 根 | 6.4 |  |
| 708 | 三角带 | A965 | 根 | 5.6 |  |
| 709 | 三角带 | B1348 | 根 | 8.2 |  |
| 710 | 三角带 | B1422 | 根 | 12 |  |
| 711 | 三角带 | B1473 | 根 | 9.1 |  |
| 712 | 三角带 | B1854 | 根 | 15.5 |  |
| 713 | 三角带 | B2845 | 根 | 23.5 |  |
| 714 | 三角带 | B3454 | 根 | 27.9 |  |
| 715 | 三角带 | B2338 | 根 | 21.4 |  |
| 716 | 三角带 | B2159 | 根 | 21.2 |  |
| 717 | 三角带 | B1067 | 根 | 9.8 |  |
| 718 | 三角带 | B1930Li | 根 | 18.96 |  |
| 719 | 三角带 | C2134 | 根 | 31.77 |  |
| 720 | 三联开关 | 118 | 只 | 13.88 |  |
| 721 | 三路水泵自动控制箱 | 600*500/4KW/380V | 套 | 1050.19 |  |
| 722 | 三相四线电表 | 10（40A) | 台 | 240.3 |  |
| 723 | 三相四线电表 | DT862-5(20)A | 只 | 265.8 |  |
| 724 | 三相四线电表 | 30(100A) | 台 | 308.39 |  |
| 725 | 三相四线互感式电子表 | 3(6A) | 台 | 253.7 |  |
| 726 | 杀菌管 | 8W | 根 | 16.5 |  |
| 727 | 杀菌管 | 15W | 根 | 20 |  |
| 728 | 杀菌管 | 20W | 根 | 22 |  |
| 729 | 杀菌管 | 30W | 根 | 26 |  |
| 730 | 杀菌管 | 40W | 根 | 28 |  |
| 731 | 杀菌管 | 38W | 根 | 60.97 |  |
| 732 | 射灯变压器 | 50W | 只 | 11.4 |  |
| 733 | 深暗盒 | 8650 | 只 | 4.9 |  |
| 734 | 生物安全柜杀菌管 | G36T5-826 | 根 | 120.2 |  |
| 735 | 声控开关 | 86型 | 只 | 30.7 |  |
| 736 | 大板单开 | 单开 | 只 | 13.08 |  |
| 737 | 隔离断路器 | INT125A/3P | 只 | 333.8 |  |
| 738 | 交流接触器 | 25A/220V | 只 | 77.8 |  |
| 739 | 交流接触器 | 65A/220V | 台 | 441 |  |
| 740 | 接触器 | 205A | 台 | 1512.98 |  |
| 741 | 接触器 | 50A/380V | 台 | 279.5 |  |
| 742 | 接触器 | 95A/220V | 台 | 570.49 |  |
| 743 | 接触器 | 50/60Hz 3NO+2NC 110V | 只 | 103.2 |  |
| 744 | 接触器 | 一开一闭/12A/380V | 只 | 96.3 |  |
| 745 | 接触器 | 1常开/12A/110V | 只 | 94.3 |  |
| 746 | 接触器 | 一开一闭/32A/220V | 只 | 209.2 |  |
| 747 | 漏电开关 | 2P/40A | 只 | 75.7 |  |
| 748 | 漏电开关 | 2P/63A | 只 | 146.4 |  |
| 749 | 漏电开关 | 4P/32A | 只 | 173.6 |  |
| 750 | 漏电开关 | 1P/20A | 只 | 103.2 |  |
| 751 | 漏电开关 | 1P/25A | 只 | 121 |  |
| 752 | 漏电开关 | 1P/32A | 只 | 121 |  |
| 753 | 漏电开关 | 1P/40A | 只 | 121 |  |
| 754 | 漏电开关 | 1P/63A | 只 | 159.3 |  |
| 755 | 漏电开关 | 2P/16A | 只 | 62.9 |  |
| 756 | 漏电开关 | 2P/20A | 只 | 62.9 |  |
| 757 | 漏电开关 | 2P/32A | 只 | 62.9 |  |
| 758 | 漏电开关 | 4P/40A | 只 | 302.6 | 本项需提供样品。 |
| 759 | 漏电开关 | 4P/25A | 只 | 263.4 |  |
| 760 | 漏电开关 | 2P/40A | 只 | 168.57 |  |
| 761 | 漏电开关 | 2P/60A | 只 | 216 |  |
| 762 | 漏电开关 | 2P/63A | 只 | 216.27 |  |
| 763 | 漏电开关 | 4P/63A | 只 | 414.99 |  |
| 764 | 热继电器 | 37-50A | 只 | 186.9 |  |
| 765 | 热继电器 | 80-104A | 只 | 254.5 |  |
| 766 | 热继电器 | 1.5-2.5A | 只 | 125 |  |
| 767 | 四级漏电开关 | 200A/4P | 台 | 1557.48 |  |
| 768 | 时间继电器 | JSZ3A/220V | 只 | 48.95 |  |
| 769 | 时控电器箱 | 400*300 | 套 | 502.84 |  |
| 770 | 时控开关 | HHQ5 | 只 | 96.1 |  |
| 771 | 防火尼龙工具包 | 450*230*240 | 只 | 180 |  |
| 772 | 电笔 | 一字/十字 | 支 | 11.1 |  |
| 773 | 多功能安全鞋 | 保护足趾/防穿刺/防静电 | 双 | 131.7 |  |
| 774 | 钢丝钳 |  | 把 | 61.4 |  |
| 775 | 收纳包线管 | 12mm | 米 | 1.69 |  |
| 776 | 收纳包线管 | 22mm | 米 | 2.03 |  |
| 777 | 收纳包线管 | 40mm | 米 | 6.76 |  |
| 778 | 手提工具包 |  | 只 | 42.28 |  |
| 779 | 手提轴流风机 | 250-2 | 台 | 404.95 |  |
| 780 | 数码无线门铃 | 一拖一 | 套 | 62.1 |  |
| 781 | 数码无线门铃 | 一拖二 | 套 | 136.2 |  |
| 782 | 数显钳形表 | UT202 | 只 | 159.8 |  |
| 783 | 数字钳形表 | UT201 | 只 | 135 |  |
| 784 | 双把柳钉枪 |  | 把 | 54.6 |  |
| 785 | 双泵喷雾器 | 20L/16A | 台 | 507.29 |  |
| 786 | 双电源切换开关手柄 |  | 把 | 77.43 |  |
| 787 | 双管LED防爆日光灯 | T8-2*16W | 套 | 344.4 |  |
| 788 | 双管带罩支架 | T5-2-2*28W | 盏 | 25.5 |  |
| 789 | 双管防爆灯 | 2*40W | 套 | 266.3 |  |
| 790 | 双管荧光灯 | 2*40 | 盏 | 30.1 |  |
| 791 | 双管荧光灯 | 2-1*40W（含镇） | 盏 | 48.59 |  |
| 792 | 双面吊式安全出口 | 双面吊式 | 只 | 61.1 |  |
| 793 | 双头消防应急灯 |  | 套 | 52.1 |  |
| 794 | 水泥钉 | 1.5-3寸 | 盒 | 8.2 |  |
| 795 | 丝杆 | M12*3米 | 根 | 11.3 |  |
| 796 | 四通电子镇流器 | T5-2*28W | 只 | 26.5 |  |
| 797 | 四通电子镇流器 | T5-2*14W | 只 | 26.5 |  |
| 798 | 118三开 | 三开 | 只 | 14.77 |  |
| 799 | 118三眼插座 | 16A | 只 | 14.7 |  |
| 800 | 大板单开 | 单开 | 只 | 6.8 |  |
| 801 | 大板三开 | 三开 | 只 | 12.5 |  |
| 802 | 大板双开 | 双开 | 只 | 8.9 |  |
| 803 | 单开双控 | 单开 | 只 | 7.1 |  |
| 804 | 二眼插座 | 10A | 只 | 5.7 |  |
| 805 | 六眼插座 | 10A | 只 | 9.79 |  |
| 806 | 三眼插座 | 8603/16A | 只 | 8.63 |  |
| 807 | 四开单控 | 四开 | 只 | 15.58 |  |
| 808 | 纽扣电池 | CR1632 | 只 | 5.96 |  |
| 809 | 松香 | 100g | 盒 | 5.79 |  |
| 810 | 塑钢门执手锁 |  | 把 | 60.1 |  |
| 811 | 塑料链条 | 3米 | 包 | 8.9 |  |
| 812 | 塑料路桩 |  | 只 | 12 |  |
| 813 | 塑料路锥 |  | 只 | 23.59 |  |
| 814 | 塑料排气管 | 100mm | 根 | 12.5 |  |
| 815 | 塑料膨胀管 | 10mm | 包 | 26.7 |  |
| 816 | 塑料膨胀管 | 6mm | 包 | 13.4 |  |
| 817 | 塑料膨胀管 | 8mm | 包 | 14.2 |  |
| 818 | 塑料水马 | 大 | 只 | 47.17 |  |
| 819 | 踏步灯 | 170*170*60/3W | 套 | 51.6 |  |
| 820 | 台灯 | led可调节 | 盏 | 40.1 |  |
| 821 | 抽芯柳钉 | 5*25 | 盒 | 34.7 |  |
| 822 | 太阳能硅胶管 | 1寸*150mm | 只 | 14.06 |  |
| 823 | 铜地面五眼插座 | 10A | 只 | 109.9 |  |
| 824 | 铜地排 | 200*20*2mm | 根 | 16.38 |  |
| 825 | 铜防雨密码挂锁 | （大号） | 把 | 48.5 |  |
| 826 | 铜焊粉 | 500g | 瓶 | 14.7 |  |
| 827 | 铜接地编织带 |  | 根 | 3.47 |  |
| 828 | 铜接管 | 10平方 | 只 | 2.2 |  |
| 829 | 铜接管 | 16平方 | 只 | 2.4 |  |
| 830 | 铜接管 | 25平方 | 只 | 3 |  |
| 831 | 铜接管 | 35平方 | 只 | 3.3 |  |
| 832 | 铜接管 | 50平方 | 只 | 5.3 |  |
| 833 | 铜接管 | 70平方 | 只 | 7.2 |  |
| 834 | 铜接管 | 95平方 | 只 | 9.8 |  |
| 835 | 铜接管 | 120平方 | 只 | 12.5 |  |
| 836 | 铜接管 | 150平方 | 只 | 15.7 |  |
| 837 | 铜接管 | 185平方 | 只 | 20.3 |  |
| 838 | 铜接管 | 240平方 | 只 | 26.7 |  |
| 839 | 铜芯软线 | RVV3*1.5(黑） | 米 | 5.07 |  |
| 840 | 铜芯软线 | RVV2*1.5 100米/卷 | 卷 | 291.03 |  |
| 841 | 铜芯软线 | RVV5*2.5 100米/卷 | 卷 | 1290.49 |  |
| 842 | 铜芯软线 | RVV5*1.5 100米/卷 | 卷 | 925.59 |  |
| 843 | 铜芯线 | BV2.5 | 米 | 1.7 |  |
| 844 | 铜芯线 | BV2.5 100米/卷 | 卷 | 160 |  |
| 845 | 头层皮电焊手套 | 电焊手套 | 付 | 16.6 |  |
| 846 | 头带充电灯 |  | 只 | 43.3 |  |
| 847 | 万向轮 | 2寸 | 套 | 13.8 |  |
| 848 | 万向轮 | 2寸 （立柱带刹） | 套 | 13.8 |  |
| 849 | 万用表 | UT33A | 只 | 109.5 |  |
| 850 | 万用表 | UT52 | 只 | 140.6 |  |
| 851 | 万用表笔 | MF47 | 付 | 4.7 |  |
| 852 | 网络插座 | 86型 | 只 | 29.2 |  |
| 853 | 网络三通 | 1转2 | 只 | 5.6 |  |
| 854 | 网络双口插座 | 86型 | 只 | 38.9 |  |
| 855 | 网络水晶头 | 8P8C | 只 | 0.5 |  |
| 856 | 网络水晶头安普 | 8P8C | 只 | 1 |  |
| 857 | 网络线 | 超六类 | 米 | 1.7 |  |
| 858 | 网络压线钳 |  | 把 | 100 |  |
| 859 | 微电脑时控器 | HHQ6 | 只 | 59.6 |  |
| 860 | 围栏 |  | 付 | 255.4 |  |
| 861 | 卫生间升降合页 |  | 付 | 30.97 |  |
| 862 | 无臭氧杀菌管 | ZW15S19W | 根 | 44.3 |  |
| 863 | 无臭氧杀菌管 | ZW20S19W | 根 | 49 |  |
| 864 | 无臭氧杀菌管 | ZW30S19W | 根 | 69.87 |  |
| 865 | 无臭氧杀菌管 | ZW40S19W | 根 | 83.2 |  |
| 866 | 限位开关 | YBLX-ME8108 | 只 | 26.52 |  |
| 867 | 相色带 | 彩色大卷 | 卷 | 3 |  |
| 868 | 橡塑保温胶带 | 50mm 10米/卷 | 卷 | 9.3 |  |
| 869 | 消防LED应急灯管 | T8-18W/90S | 根 | 88.7 |  |
| 870 | 消防应急吸顶灯 |  | 套 | 74.8 |  |
| 871 | 小黄鱼胀管 | 8mm*250PC | 桶 | 38.98 |  |
| 872 | 电池 | 12V/4.5Ah | 只 | 43.2 |  |
| 873 | 角磨片 | 100mm | 片 | 1.8 |  |
| 874 | 砂轮切割片 | 400mm | 片 | 13.5 |  |
| 875 | 信号灯 | AD11-25/40 | 只 | 7.1 |  |
| 876 | 旋钮开关 | LAY37 | 只 | 8.6 |  |
| 877 | 压把门锁 | A11 | 把 | 23.85 |  |
| 878 | 压力测试表 |  | 只 | 155.8 |  |
| 879 | 压力油壶 | 250克 | 把 | 15.6 |  |
| 880 | 压膜 | 6寸 | 包 | 14.5 |  |
| 881 | 压膜 | 8寸 | 包 | 25.6 |  |
| 882 | 压膜 | A4-7丝 | 包 | 32.49 |  |
| 883 | 压膜 | A4-10丝 | 包 | 40.5 |  |
| 884 | 压膜 | A5-10丝 | 包 | 31.86 |  |
| 885 | 牙条 | m8*1米 | 根 | 3.2 |  |
| 886 | 牙条 | M10*1米 | 根 | 3.8 |  |
| 887 | 牙条 | 12mm*3米 | 根 | 13.35 |  |
| 888 | 亚弧焊面罩 |  | 只 | 20 |  |
| 889 | 厌氧胶 | 0271/50克 | 支 | 8.72 |  |
| 890 | 羊毛抛光片 | 100mm | 片 | 3.1 |  |
| 891 | 羊眼钩 | 10# | 只 | 0.5 |  |
| 892 | 钥匙环 | 28头 | 只 | 12.9 |  |
| 893 | 钥匙盘 | 18头 | 只 | 14.8 |  |
| 894 | 液氮手套 | 46CM | 付 | 235.9 |  |
| 895 | 液晶温控风机开关 | BC1090 | 只 | 87 |  |
| 896 | 液位控制器 | TEK-1/4米 | 套 | 78.3 |  |
| 897 | 液压钳 | 10-120平方 | 把 | 227.84 |  |
| 898 | 液压烟斗合页 | 半坡 | 只 | 4.41 |  |
| 899 | 一比多切割片 | 100mm | 片 | 1.4 |  |
| 900 | 一开五眼插座 | 10A | 只 | 12.9 |  |
| 901 | 一路电机控制箱 | 400*300*2.2KW | 套 | 387.15 |  |
| 902 | 一路电机控制箱 | 1.1KW/380V（配） | 套 | 531.29 |  |
| 903 | 一路电机控制箱 | 5.5KW/380V(配） | 套 | 574.04 |  |
| 904 | 一路风机控制箱 | 500w | 套 | 255.4 |  |
| 905 | 一路风机控制箱 | 1.5KW/380V | 只 | 347.1 |  |
| 906 | 一路风机控制箱 | 5.5KW/380V（配） | 套 | 574.04 |  |
| 907 | 一路水泵控制箱 | 400*300-1.1KW | 套 | 353.3 |  |
| 908 | 一拖二无线门铃 | 一拖二 | 套 | 60.97 |  |
| 909 | 一位网络面板 | 一位 | 只 | 29.8 |  |
| 910 | 一用一备水泵自动控制箱 | 500*400/3KW/380V | 套 | 654.19 |  |
| 911 | 仪表风机 | 120*120*38/220V | 只 | 26.4 |  |
| 912 | 仪表风机百叶窗 | 适用于805系列风机 | 只 | 34.27 |  |
| 913 | 仪表风机百叶窗 | 20060 220V | 只 | 109.47 |  |
| 914 | 乙炔管 | 8mm*30 | 卷 | 75 |  |
| 915 | 银焊条 |  | 根 | 1.3 |  |
| 916 | 应急电池 | 6V 6.5A | 只 | 49 |  |
| 917 | 抽屉锁 | 138-22 | 把 | 12 |  |
| 918 | 抽屉锁 | 138-38 | 把 | 13 |  |
| 919 | 干壁灯 | 3.5*25 | 盒 | 14.7 |  |
| 920 | 干壁钉 | 3.5*16 | 合 | 14.7 |  |
| 921 | 干壁钉 | 3.5*19 | 盒 | 14.7 |  |
| 922 | 干壁钉 | 3.5*30 | 盒 | 20 |  |
| 923 | 干壁钉 | 3.5*35 | 合 | 21.4 |  |
| 924 | 荧光灯架 | 1-1*40W | 盏 | 14.9 |  |
| 925 | 荧光灯架 | 1-1*20 | 盏 | 13.8 |  |
| 926 | 荧光灯架 | T5-2*16W | 盏 | 25.19 |  |
| 927 | 荧光灯双管支架 | 1-2*40 | 盏 | 30.1 |  |
| 928 | 荧光灯应急电源 |  | 只 | 57.4 |  |
| 929 | 荧光灯支架 | 含电子镇流器1*20W | 盏 | 31.6 |  |
| 930 | 荧光灯支架 | 含电子镇流器1*30W | 盏 | 33.4 |  |
| 931 | 荧光灯支架 | 含电子镇流器1*40W | 盏 | 33.6 |  |
| 932 | 游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 96.1 |  |
| 933 | 有功功率表 | 6L2-MW 1500/5A | 只 | 129.1 |  |
| 934 | 浴霸灯泡 |  | 只 | 19.8 |  |
| 935 | 预绝缘叉形冷压鼻 | UT 2-4 | 只 | 0.18 |  |
| 936 | 预绝缘叉形冷压鼻 | UT 1.25-3 | 只 | 0.1 |  |
| 937 | 元头螺丝 | 4*80 | 斤 | 6.5 |  |
| 938 | 元头螺丝 | 4*80 | 只 | 0.1 |  |
| 939 | 元头自攻螺丝 | 6*40 | 只 | 0.17 |  |
| 940 | 元头自攻螺丝 | 4*40 | 千只 | 40.05 |  |
| 941 | 圆线卡 | 12# | 盒 | 6.68 |  |
| 942 | 圆线卡 | 20mm | 只 | 0.16 |  |
| 943 | 圆线卡 | 25mm | 只 | 0.2 |  |
| 944 | 圆钥匙环 | 25*1.0mm | 只 | 0.08 |  |
| 945 | 圆钥匙环 | 25*2.2mm | 只 | 0.4 |  |
| 946 | 凿子 |  | 支 | 5.8 |  |
| 947 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 29.8 |  |
| 948 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 39.78 |  |
| 949 | 卷尺 | 5米*19mm | 把 | 19.85 |  |
| 950 | 卷尺 | 3米*12.5mm | 把 | 9.35 |  |
| 951 | 红色尼龙扎带 | 4*150*500PC | 包 | 23.7 |  |
| 952 | 长嘴铁皮剪刀 | 18寸 | 把 | 66.3 |  |
| 953 | 按钮 |  | 只 | 14.2 |  |
| 954 | 执手门锁 |  | 把 | 172.7 |  |
| 955 | 指针式温湿度表 |  | 只 | 22.5 |  |
| 956 | 指针万用表 | MF47-1 | 只 | 87.7 |  |
| 957 | 指针万用表笔 | MF47 | 付 | 5.3 |  |
| 958 | 智能温度表 | XMT616 | 只 | 164.65 |  |
| 959 | 中黄反光漆 | 3公斤 | 组 | 146.85 |  |
| 960 | 中央空调风机开关 | 801 | 只 | 76.5 |  |
| 961 | 中央空调温控器 | 86型 | 只 | 105 |  |
| 962 | 中央空调液晶屏控面板 | 86型 | 只 | 60.1 |  |
| 963 | 转换插头 | 10A转16A | 只 | 7.7 |  |
| 964 | 转换插头 | HM-11 | 只 | 12 |  |
| 965 | 金属开孔器 | 16mm | 只 | 9.3 |  |
| 966 | 金属开孔器 | 18mm | 只 | 14 |  |
| 967 | 金属开孔器 | 20mm | 只 | 15.5 |  |
| 968 | 金属开孔器 | 22mm | 只 | 17 |  |
| 969 | 金属开孔器 | 25mm | 只 | 19.4 |  |
| 970 | 金属开孔器 | 28mm | 只 | 21.7 |  |
| 971 | 金属开孔器 | 30mm | 只 | 23.3 |  |
| 972 | 金属开孔器 | 32mm | 只 | 24.8 |  |
| 973 | 金属开孔器 | 35mm | 只 | 27.1 |  |
| 974 | 金属开孔器 | 38mm | 只 | 29.5 |  |
| 975 | 金属开孔器 | 42mm | 只 | 32.6 |  |
| 976 | 装修地面保护膜 | 1.2米 | 卷 | 65.86 |  |
| 977 | 紫铜焊条 | 3mm | 根 | 1.3 |  |
| 978 | 自攻螺丝 | 4*16 | 斤 | 8 |  |
| 979 | 自攻螺丝 | 4*40 | 千只 | 40.05 |  |
| 980 | 阻燃波纹管 | 20mm | 卷 | 43.2 |  |
| 981 | 阻燃波纹管 | PP-AD15.8 | 米 | 1.2 |  |
| 982 | 阻燃波纹管 | PP-AD21.2 | 米 | 1.8 |  |
| 983 | 阻燃波纹管接头 | AD15.8 | 只 | 0.6 |  |
| 984 | 组合内六角扳手 | 6件套 | 套 | 52.96 |  |
| 985 | 钻尾沉头螺丝 | 4.2*40 | 盒 | 17.53 |  |
| 986 | 钻尾螺丝 | 5.5*20 | 只 | 0.08 |  |
| 987 | 钻尾螺丝 | 5*25 | 只 | 0.08 |  |
| 988 | 钻尾螺丝 | 5.5*40 | 只 | 0.2 |  |
| 989 | 钻尾螺丝 | 5.5*50mm | 只 | 0.2 |  |
| 990 | 钻尾自攻螺丝 | 4.2*16 | 盒 | 17.6 |  |
| 991 | LED集成吊顶灯 | 600*1200 | 套 | 470 |  |
| 992 | LED人体光波感应筒灯 | 4寸 | 套 | 64.47 |  |
| 993 | LED人体光波感应筒灯 | 5寸 | 套 | 71.81 |  |
| 994 | LED天花灯 | 50mm | 套 | 22.84 |  |
| 995 | LED吸顶灯 | 36W | 套 | 135.34 |  |
| 996 | LED消防应急筒灯 | 3寸 | 套 | 53.57 |  |
| 997 | PVC专用线槽 | 120*50 | 米 | 26.6 |  |
| 998 | PVC专用线槽堵头 | 120*50 | 只 | 4.51 |  |
| 999 | PVC专用线槽固定架 | 120*50 | 只 | 1.29 |  |
| 1000 | T型车位地锁 | T型 | 套 | 83.65 |  |
| 1001 | U型压线端子 | U型 | 个 | 0.81 |  |
| 1002 | 安全绳 | 10米 | 根 | 52.96 |  |
| 1003 | 办公桌底插座槽 | 400mm | 只 | 22.84 |  |
| 1004 | 半圆锉 | 6寸 | 套 | 17.76 |  |
| 1005 | 包塑金属软管 | 50mm | 米 | 7.83 |  |
| 1006 | 包塑软管接头 | 50mm | 只 | 10.15 |  |
| 1007 | 薄膜 | 20丝 | 卷 | 528.66 |  |
| 1008 | 北欧表 | 500V | 台 | 255.43 |  |
| 1009 | 不锈钢沉头螺丝 | 8*70 | 只 | 2.3 |  |
| 1010 | 不锈钢沉头螺丝 | 8*80 | 只 | 2.59 |  |
| 1011 | 不锈钢沉头内六角螺丝 | 5*12 | 只 | 58.27 |  |
| 1012 | 不锈钢地吸 | 218 | 只 | 0.18 |  |
| 1013 | 不锈钢电加热管 | 2.5KW/380V | 根 | 17.44 |  |
| 1014 | 不锈钢电加热管 | 3KW/380V | 根 | 61.47 |  |
| 1015 | 不锈钢电加热管 | 5KW/380V | 根 | 71.9 |  |
| 1016 | 不锈钢静电释放器 | 51*940 | 付 | 52.1 |  |
| 1017 | 不锈钢门吸 | H-109 | 只 | 9.11 |  |
| 1018 | 不锈钢骑马卡 | 40mm | 只 | 1.03 |  |
| 1019 | 不锈钢骑马卡 | 20mm | 只 | 0.61 |  |
| 1020 | 不锈钢液压桥式铰链 | 半坡 | 只 | 4.81 |  |
| 1021 | 穿线钢丝 | 16# | 公斤 | 14.29 |  |
| 1022 | 瓷砖钻头 | 6mm | 只 | 7.48 |  |
| 1023 | 瓷砖钻头 | 8mm | 只 | 7.48 |  |
| 1024 | 磁性警示牌 | 240*120 | 张 | 6.23 |  |
| 1025 | 磁性警示牌 | 160*200 | 张 | 7.92 |  |
| 1026 | 锉刀 | 10寸 | 套 | 24.91 |  |
| 1027 | 电动喷漆枪 | 1.8mm | 套 | 217.61 |  |
| 1028 | 电工绝缘胶鞋 | 5KV | 双 | 35.07 |  |
| 1029 | 电流互感器 | BH0.66-200/5 | 只 | 34.49 |  |
| 1030 | 电源 | MODEL：0609 | 只 | 53.76 |  |
| 1031 | 电钻充电电池 | 25V | 只 | 82.52 |  |
| 1032 | 丁腈植绒里防化手套 | 9寸 | 付 | 15.42 |  |
| 1033 | 动力控制箱 | 700*1000 | 套 | 5608.03 |  |
| 1034 | 镀锌钢丝绳 | 8mm | 米 | 4.32 |  |
| 1035 | 镀锌钢丝绳 | 12mm | 米 | 7.8 |  |
| 1036 | 多功能时间继电器 | GRT8-M1/DC12-240V | 只 | 228.38 |  |
| 1037 | 防水补漏喷胶 | 1000mg | 瓶 | 31.67 |  |
| 1038 | LED单端灯管 | T8-18W | 根 | 34.31 |  |
| 1039 | LED吸顶灯 | 6W | 套 | 44.65 |  |
| 1040 | LED吸顶灯 | 24W | 套 | 109.96 |  |
| 1041 | LED吸顶灯 | 36W | 套 | 226.79 |  |
| 1042 | 灯管 | T5-8W | 根 | 7.99 |  |
| 1043 | 钢丝 | 2.5mm | 公斤 | 16.73 |  |
| 1044 | 钢丝绳扎头 | 12mm | 只 | 4.51 |  |
| 1045 | 钢丝刷 | 5行 | 把 | 3.87 |  |
| 1046 | 高精度强光水平仪 | 8线 | 套 | 218.05 |  |
| 1047 | 管道通 | 500克 | 瓶 | 18.61 |  |
| 1048 | 焊接弯头 | 57mm | 只 | 6.41 |  |
| 1049 | 焊锡丝 | 1mm*0.25 | 卷 | 35.33 |  |
| 1050 | 焊锡丝 | 1mm*500克 | 卷 | 132.17 |  |
| 1051 | 合金四刃瓷砖砖头 | 6mm | 支 | 8.17 |  |
| 1052 | 五孔插座 | 10A | 只 | 9.21 |  |
| 1053 | 花兰螺丝 | 16*250 | 只 | 24.25 |  |
| 1054 | 黄腊管 | 16mm | 米 | 1.42 |  |
| 1055 | 黄腊管 | 20mm | 米 | 1.78 |  |
| 1056 | 黄铜压条 | 40mm*950mm | 根 | 33.55 |  |
| 1057 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 12.2 |  |
| 1058 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 25 |  |
| 1059 | 计量箱 | 700*900/250A/8路 | 套 | 5806.11 |  |
| 1060 | 计量箱 | 400*500*200 | 套 | 1314.28 |  |
| 1061 | 尖嘴钳 | 70101A | 把 | 44.32 |  |
| 1062 | 检验插头 | 10A | 只 | 25.37 |  |
| 1063 | 金属开孔器 | 51mm | 只 | 41.91 |  |
| 1064 | 金属软管接头 | 50mm | 只 | 10.15 |  |
| 1065 | 静音双轴轮 | 100*27*8mm | 只 | 12.82 |  |
| 1066 | 可调远红外人体感应开关 | 86型 | 只 | 17.62 |  |
| 1067 | 冷压鼻 | OT4-12 | 只 | 0.71 |  |
| 1068 | 链条木工锯片 | 100mm | 片 | 20.87 |  |
| 1069 | 铝塑板 | 1220*2440 | 张 | 397 |  |
| 1070 | 铆螺母 | M4 | 只 | 0.08 |  |
| 1071 | 铆螺母 | M5 | 只 | 0.1 |  |
| 1072 | 铆螺母 | M6 | 只 | 0.13 |  |
| 1073 | 铆螺母枪 | 13寸 | 把 | 123.27 |  |
| 1074 | 美工刀片 | 18mm | 盒 | 3.91 |  |
| 1075 | 膨胀螺丝 | M12*120 | 只 | 1.47 |  |
| 1076 | 平头内六角螺丝 | M8*150H | 套 | 3.03 |  |
| 1077 | 气管 | 8mm | 米 | 3.2 |  |
| 1078 | 桥架 | 500*150*1.2 | 米 | 148.63 |  |
| 1079 | 桥架 | 150*300*2.5mm | 米 | 100.56 |  |
| 1080 | 桥架水平弯 | 150*300 | 只 | 100.56 |  |
| 1081 | 桥式铰链 | 平坡 | 付 | 5.08 |  |
| 1082 | 热缩套管 | 14mm | 米 | 1.41 |  |
| 1083 | 乳胶防护手套 | 9寸 | 付 | 4.67 |  |
| 1084 | 三环铜挂锁 | 264（通开） | 把 | 26.52 |  |
| 1085 | 三环长杆挂锁 | NO264 | 把 | 29.19 |  |
| 1086 | 三节轨 | 350mm | 付 | 24.3 |  |
| 1087 | 三相循环时控器 | 9KW/380V | 套 | 280.55 |  |
| 1088 | 什锦锉 | 5*180*5PC | 套 | 15.04 |  |
| 1089 | 漏电开关 | E9LE-63A/4P | 只 | 462.88 |  |
| 1090 | 十字起 | 62313 | 支 | 18.33 |  |
| 1091 | 石材切割机 | Z1E-FF02-110 | 台 | 307.05 |  |
| 1092 | 数显三相电线电子表 | 5（40）A | 只 | 328 |  |
| 1093 | 数显三相四线互感式电表 | 1.5（6A） | 只 | 317.67 |  |
| 1094 | 数显智能电烙铁 | 80W | 把 | 46.1 |  |
| 1095 | 双面胶带 | 15mm*3米 | 卷 | 13.71 |  |
| 1096 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 21.81 |  |
| 1097 | 电话插座 | 86型 | 只 | 11.09 |  |
| 1098 | 通渠粉 | 500克 | 瓶 | 18.61 |  |
| 1099 | 铜芯线 | BV16 | 米 | 10.32 |  |
| 1100 | 铜芯线 | BV35 | 米 | 17.53 |  |
| 1101 | 铜芯线 | BV10² | 米 | 8.27 |  |
| 1102 | 透明柄十字起 | LC6-100 | 支 | 10.05 |  |
| 1103 | 透明柄十字起 | LC6-150 | 支 | 11.09 |  |
| 1104 | 拖线盘 | 25A/380V/3*2.5+1/50米 | 套 | 552.07 |  |
| 1105 | 灭蝇灯 | 8W | 套 | 148.97 |  |
| 1106 | 线条灯 | 50*0.91米/36W | 套 | 199.72 |  |
| 1107 | 线条灯 | 50*2.8米/108W | 套 | 373.12 |  |
| 1108 | 橡胶定向轮 | 8寸 | 付 | 90.7 |  |
| 1109 | 消防水带 | DN65*20米（含接头） | 根 | 110.9 |  |
| 1110 | 消防水带接头 | DN50 | 付 | 22.09 |  |
| 1111 | 斜口钳 | 70202A | 把 | 44.32 |  |
| 1112 | 压力开关 | LGW50A2P | 只 | 381.54 |  |
| 1113 | 一字起 | 62213 | 支 | 18.33 |  |
| 1114 | 英式管子钳 | 10寸 | 把 | 32.49 |  |
| 1115 | 三节轨 | 18寸 | 付 | 27.5 |  |
| 1116 | 荧光灯座 | T8 | 付 | 3.83 |  |
| 1117 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 64.47 |  |
| 1118 | 园线卡 | 10# | 盒 | 3.38 |  |
| 1119 | 月型扳手 | 18-200mm | 把 | 72.09 |  |
| 1120 | 月型扳手 | 200-220mm | 把 | 83.48 |  |
| 1121 | 云石切割片 | 3# | 片 | 28.04 |  |
| 1122 | 云石切割片 | 1# | 片 | 45.71 |  |
| 1123 | 铁红防锈漆 | 17公斤 | 桶 | 220.72 |  |
| 1124 | 银粉漆 | 15公斤 | 桶 | 297.26 |  |
| 1125 | 浪涌保护器 | 40KA/385V/4P+N | 套 | 84.28 |  |
| 1126 | 自锁螺母 | M8 | 只 | 0.18 |  |
| 1127 | 大功率轴流风机 | 380V 1000W | 台 | 530.44 |  |
| 1128 | 单衣勾 |  | 只 | 3.38 |  |
| 1129 | 低噪音轴流风机 | 220V 400W | 台 | 530.44 |  |
| 1130 | 吸顶扇 | 12寸 | 台 | 157.5 |  |
| 1131 | 灭蚊灯 | 40W | 只 | 201.76 |  |
| 1132 | 粘捕式灭蚊灯 | 8W | 只 | 114.07 |  |
| 1133 | LED球泡 | 10W | 只 | 19.1 |  |
| 1134 | 牛角工业扇 | 工业扇 | 台 | 344.3 |  |
| 1135 | 排风扇 | 8寸 | 台 | 113 |  |
| 1136 | 排风扇 | 10寸 | 台 | 123.3 |  |
| 1137 | 排风扇 | 14寸 | 台 | 324.85 |  |
| 1138 | 双头应急灯 | 5W | 只 | 52.1 |  |
| 1139 | 探照灯 | LED | 只 | 137.95 |  |
| 1140 | 指示灯按钮 | 220V | 只 | 16.3 |  |

★备注：

- 1、以上价格含包装、装卸、运输、保险、税费等合同执行所需的全部费用，招标人不再另行支付任何费用。

- 2、投标人应对采购清单中的所有产品进行供货，不得仅对部分产品进行供货。采购清单不得增减项目、顺序不得修改，否则视为无效报价。

- 3、投标人须根据采购清单中的最高限价填报统一优惠率（按优惠率计算后的投标报价，不得高于最高限价，且不得针对单独产品填报优惠率，否则作无效标处理），实际结算金额=最高限价×（1－优惠率）×实际订购数量。

- 4、采购清单内图片仅做产品情况的展示说明，供应商有权选择外观及功能类似的其它产品。

5、本项目为供货协议，按需送货，非一次性采购。

- ★二、货物质量要求（本项须在投标文件中提供承诺函）

- 1、中标人交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准、行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。供应商承诺：所投产品按国家规定实行强制性产品认证的，须具备有效3C认证证书。如因供应商产品质量问题导致医院工作人员、患者或其它第三方人员人身伤害或财产损失、医院设备故障、医疗事故或其他不良后果的，供应商应负责善后并承担全部赔偿责任。

- 2、中标人交付的货物必须保证全新、进货渠道合法、并出具出厂合格证。

- 3、中标人保证交付的货物规格型号、数量、参数等符合本项目要求，且与产品说明书完全一致。

三、货物验收流程

对采购物品的品名、品种、规格、质量、数量、重量、保质期等进行验收，不符合要求的不予收货，验收合格的由中标人代表和库房管理员签字确认。

1、卸货前的检查。验收人员卸货前应对场地和验收设备做好准备，并对货物的外观质量进行初步了解。

2、采取当场验收的方式。所有物品都要符合合同约定，符合国家相关质量安全标准，对于没有国家标准的应符合行业标准或企业标准，其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准，对质量不合格和不符合使用要求的，将退货和更换。

四、售后服务要求

1、采购人使用中标人所提供的产品若出现质量问题，中标人需在接到采购人电话或书面等方式通知后24小时内无条件更换，由此产生的费用由中标人全部承担。

2、供应商向采购人供应的产品均应是符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。质量出现问题，供应商负责包退、包换，因此发生的费用由供应商负责。货物验收在货物到达地进行。验收时供需双方派员一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供应商立即无条件为需方调换或补齐，同时由供应商承担因此产生的一切后果。

3、供应商应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时送达指定地点。

4、供应商不得向采购人提供假冒伪劣商品，一经查实，采购人有权立即终止采购合同。

- 样品要求

- 样品清单及数量

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | LED集成吊顶灯 | 600*600/40W | 套 | 1 |  |
| 69 | LED筒灯 | 3寸/7W | 套 | 1 |  |
| 328 | 电子镇流器 | T5-2*14W | 只 | 1 |  |
| 758 | 漏电开关 | 4P/40A | 只 | 1 |  |

2、请各投标人在投标文件递交截止时间前，将样品按时递交至南京市玄武区双龙巷5号双龙大厦A座408开评标室（联系人：张秋宇 联系方式：15261870871），未按时递交样品的，第六章评分方法与评分标准中，样品分将不得分。逾期递交样品的，代理机构有权拒收样品。

3、样品现场递交时，须密封完整，外包装上需注明供应商名称、联系人及电话。样品上不得有任何显示投标人名称的标志（如有，投标人须事先进行不透明粘贴遮盖），否则评分标准样品分将不得分。

四、商务条款

★1、付款方式：每月据实核算。经采购人总务处物资保障科确认品种、数量、单价等准确无误后，按月据实核算。结算时开具正式发票，发票不能由第三方代开。如中标供应商未提供发票的，采购人有权拒绝付款，产生损失的由中标供应商自行承担，与采购人无关。

★2、交货地点：采购人指定地点。

★3、免费质保期：一年。

4、交货期：自接到采购人供货通知三个工作日送货到位。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分（35分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价中的最低的（即优惠率最高）作为评标基准价，其价格分为满分35分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:价格得分=【（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）】×35（小数点保留两位） 注：1、实际结算金额=最高限价×（1－优惠率）×实际订购数量 2、请注意如供应商在本次项目中报价折扣率为8折，则在政府采购系统中投标优惠率应填写20%。 |
| 业绩 （9分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似产品销售项目的，每提供一个业绩得3分，最高得9分。 注：需提供合同复印件或扫描件，时间以合同签订日期为准，否则不得分。 |
| 参数响应情况 （8分） | 投标人所投产品的参数及性能完全响应招标要求的得8分，每有一项负偏离扣0.5分扣完为止，满分8分。 注：投标人须按招标文件采购需求中的规格参数内容进行逐条响应，未响应的视为负偏离。 |
| 拟投入产品的质量性能（10分） | 投标人拟投入本项目的产品品质及认证情况(包括但不限于材料、工艺、结构、认证、阻燃性能等)。 - 1.拟供货产品性能优秀，质量好，品质佳，认证全面，优于采购需求的，得10分； - 2.拟供货产品性能较优秀，质量好，品质较佳，认证较全面，符合采购需求的，得7分； - 3.拟供货产品性能一般，质量、品质存在欠缺，部分产品认证情况不佳，可能影响产品使用的，得4分； - 4.拟供货产品性能差，质量、品质存在明显缺陷，产品认证覆盖率低，对产品使用可能造成重大影响的，得1分； - 5.未提供的不得分。 |
| 供货实施方案 （5分） | 根据投标人提供的供货实施方案，内容包含但不限于供货计划、运输工具、配送服务能力、进度计划、质量保证措施等方面综合评分。 1.针对采购需求细化制定实施方案，内容完整详实，措施完善，科学合理，可行性、可操作性强，供货及时到位，得5分； 2.针对采购需求制定实施方案，内容较完整，措施较完善，可行性、可操作性较强，不影响供货时间，得3分； 3.没有完全针对本项目细化制定实施方案，内容笼统且有缺失，可行性、可操作性较差，得1分。 4.未提供方案不得分。 |
| 日常服务方案 （5分） | 评委根据投标人提供的详细服务方案进行评分。主要依据目前医院情况制定总体的服务方案。 1.方案科学合理，内容完整详实的得5分； 2.方案合理性一般，内容基本完整详实的得3分； 3.方案空洞，有缺项的得1分； 4.未提供方案不得分。 |
| 应急方案 （3分） | 评委根据各供应商提供的应急方案进行综合评审： 1.方案详细，应急预案足以应对各种突发问题的得3分； 2.方案较详细，应急方案能应对大部分突发情况的得2分； 3.方案简单，有应急方案，但表述不完整的得1分； 4.未提供者不得分。 |
| 售后方案 （3分） | 评委根据投标人针对售后服务方案，包括但不限于售后服务流程、质量保障措施、售后人员配置、售后服务方案进行评分。 1.有详细、合理可行的方案，切合实际，完全满足或优于采购要求的得3分； 2.有一定的服务措施，满足采购需求的得2分； 3.基本满足采购需求，无保障措施的得1分。 4.未提供方案不得分。 |
| 响应时间 （6分） | 投标人承诺： 1.在接到采购人供货通知，2小时内响应的，6小时内交货到采购人指定地点的，得6分； 2.在接到采购人供货通知，4小时内响应的，12小时内交货到采购人指定地点的，得4分； 3.在接到采购人供货通知，6小时内响应的，24小时内交货到采购人指定地点的，得2分； 4.在接到采购人供货通知，12小时内响应得，48小时内交货到采购人指定地点的，得1分； 5.未承诺的不得分。 注：本项需提供承诺函，否则不得分。 |
| 服务承诺 （4分） | 供应商承诺无条件退换货的，得4分,未提供的不得分。 注：本项需提供承诺函，否则不得分。 |
| 样品分 （12分） | 评委会根据投标人所提供样品的质量、材质、规格型号等分别进行评审： 1.每一件样品材质佳、质量好，规格型号符合采购人要求的得3分； 2.每一件样品材质优良、质量较好，规格型号基本符合采购人要求的得2分； 3.每一件样品材质基本符合要求、质量一般，规格型号部分符合采购人要求的得1分； 4.每一件样品材质不佳、质量差，规格型号不符合采购人要求的得0分； 注：评委会对4个样品分别打分。每个样品3分，4个样品共计12分。4个样品样品需齐全，缺一本项样品分（12分）将不得分。 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

# 第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）授权委托书，格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）所投产品情况表，格式见附件。

（6）偏离表。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（9）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）用于本项目产品技术参数证明文件

（2）需求响应方案

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员简历表（如需）

（5）用于本项目人员表

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

# 一、价格及商务部分

# （1）投标函

南京鼓楼医院（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年		月		日

# （2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

# （3）授权委托书

# （3-1）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

# （3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

# 开标一览表

供应商名称（CA公章）：

项目名称：南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098

分包号（如有）：

| 投标货物名称 | 优惠率 |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | % |

注：1、本项目为固定单价合同，包含包装、装卸、运输、保险、税费等合同执行所需的全部费用，招标人不再另行支付任何费用。。

- 各投标人以“第四章采购需求 一、采购清单”内的最高限价单价为基准填报优惠率，实际结算金额=最高限价×（1－优惠率）×实际订购数量。

- 请各潜在供应商注意政府采购系统中投标优惠率的填写。如供应商在本次项目中报价折扣率为8折，则在政府采购系统中投标优惠率应填写20%。

- 供应商应根据招标文件给定的最高限价填报统一优惠率（不得针对单独产品填报优惠率，否则作无效标处理）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

# （5）所投产品情况表

| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 单位 | 品牌 （如有） | 制造商 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |

注：本表由供应商根据第四章采购需求中采购清单内的产品罗列出所有产品的品牌及制造商。

# （6）偏离表

# （6-1）商务要求响应及偏离表

项目名称：南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

# （6-2）技术要求响应及偏离表

项目名称：南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

# 投标人具备投标资格的证明文件

# （7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

# （7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列7-2至7-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

# （7-2）财务报表等证明文件

# 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2023年度或2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

日期：______年		月		日

# （7-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2024年9月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

# （7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（2024年9月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

# （7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （7-7） 信用中国查询

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

# （7-8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

# （7-9）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

# （8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

# （9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-00980295）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

# 二、技术部分

# （1）用于本项目产品技术参数证明文件（如有）

# （2）投标人服务承诺

承诺函

南京鼓楼医院：

- 我司承诺：

- 在接到采购人供货通知，       小时内响应的，       小时内交货到采购人指定地点的；

- 无条件退换货；

- ...（如有）

- 供应商名称（盖章）：

日期：

# （3）用于本项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

# （4）拟投入本项目人员情况表

项目名称：南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0098

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

# （2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

# （3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南京鼓楼医院的南京鼓楼医院交电配件采购项目（第二次）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收 入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：		年		月		日