## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 土桥小学和幼儿园消险工程项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月03日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 土桥小学和幼儿园消险工程项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月3日

## 1.3E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：土桥小学和幼儿园消险工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 土桥小学和幼儿园消险工程项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：土桥小学和幼儿园消险工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 塑胶场地道路消险等 | 0.00 | 0.00
2 | 安装工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 彩色透水砼（面层图案饰面）
1.2 | 排水沟
1.3 | 塑胶操场
1.4 | 家长等待区砼路面翻新
1.5 | 塑胶操场
1.6 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 彩色透水砼（面层图案饰面） |  |  |  | 1
1 | 040203007001 | 彩色透水砼（面层图案饰面） | 1.:50mm厚C25彩色透水砼铺设（面层图案饰面） |  | m2 | 1050
|  | A.1.1 排水沟 |  |  |  | 1
2 | 041001001001 | 路面破除 | 1、锯缝机锯缝 2、拆除18cm砼路面 3、拆除10cm碎石 |  | m2 | 69.63
3 | 010103002001 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建渣 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用 |  | m3 | 19.5
4 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、人机配合挖沟槽土方 |  | m3 | 8.36
5 | 010102007001 | 回填方 | 1、人工槽，坑填土夯实 |  | m3 | 0.44
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用 |  | m3 | 7.92
7 | 011101002001 | 路面恢复 | 1、人机配合铺装碎石底层厚10cm 2、水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚18cm |  | m2 | 21.76
8 | 040201022001 | 排水沟 | 1、5cm厚碎石干铺垫层 2、5cmC15砼垫层 3、砖砌沟壁，M7.5水泥砂浆砌筑 4、沟底及沟壁抹灰 5、铁盖板300*500*30mm 6、排水沟净宽200mm，净高300mm，两侧12墙 |  | m | 108.8
|  | A.1 塑胶操场 |  |  |  | 1
9 | 041001001002 | 拆除塑胶面层 | 1、原运动场塑胶面层拆除 |  | m2 | 903.36
10 | 010103002003 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建渣 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用 |  | m3 | 11.74
11 | 011101005001 | 13mm厚层压式塑胶操场 | 1.基础打磨处理，清洗场地； 2.滚涂或喷涂基础处理材料YC07； 3.场地修补积水； 4.底层颗粒（粒径1-3mm，含胶量15%）与底层胶水YC07按照1:6搅拌均匀，专业摊铺机摊铺； 5.滚涂或喷涂底涂YC07； 6.面层颗粒（粒径1-3mm，含胶量20%）与底层胶水YC07按照1:5.5搅拌均匀，摊铺； 7.执行标准：GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》； |  | m2 | 903.36
|  | A.1 家长等待区砼路面翻新 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011101002002 | 家长等待区砼路面翻新 | 1、拆除18cm砼路面 2、拆除10cm碎石 3、人机配合铺装碎石底层厚10cm 4、水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚18cm |  | m2 | 160.7
13 | 040201022002 | 水沟修复 | 1、拆除原砖砌水沟 2、拆除5cm砼及5cm碎石垫层 3、5cm厚碎石干铺垫层 4、5cmC15砼垫层 5、砖砌沟壁，M7.5水泥砂浆砌筑 6、沟底及沟壁抹灰 7、预制C30钢筋砼盖板100mm厚（500宽）,钢筋φ10单层双向间距100mm 8、排水沟净宽400mm，净高600mm，两侧24墙 |  | m | 18.6
14 | 010103002004 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建渣 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用 |  | m3 | 46.63
|  | A.1 塑胶操场 |  |  |  | 1
15 | 041001001003 | 拆除塑胶面层 | 1、原运动场塑胶面层拆除 |  | m2 | 2800
16 | 010103002005 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建渣 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用 |  | m3 | 36.4
17 | 011101005002 | 13mm混合型塑胶面层 | 1.:13mm厚混合型（喷颗粒）跑道 2.:基础打磨处理、清洗 3.:专用聚氨酯封底料正反方向整体滚涂两遍封底处理； 4.:铺装前小试 5.:弹性层厚度不小于10mm，分层涂刮 6.:积水处理 7.:耐磨颗粒面层喷涂厚度3mm，全场喷涂EPDM耐磨颗粒：顺时针一遍，逆时针一遍 8.:喷画线漆 9.:执行标准：GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》； |  | m2 | 2800
18 | 040201022003 | 排水沟清理 | 1.:原排水沟清理，净宽300mm，净高平均500mm 2.:铲除垃圾外运，外运距离投标方结合现场至土场距离自行考虑，报价须包含渣土费、垃圾弃置费等 |  | m | 200
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 其他 |  |  |  | 1
19 | 010401007001 | 提升井 | 1、(M7.5水泥砂浆)窨井升高＜30cm |  | 座 | 16
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [5 empty] | —
未来软件编制

## 3.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：塑胶场地道路消险等 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土建
1.2 | 电气
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 土建 |  |  |  | 1
1 | 081101006001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除原箱变基础，砖砌； 2.其他：符合设计及规范要求； |  | m3 | 5.53
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.将原有基础底部回填50cm,夯实；2.其他：符合设计及规范要求； |  | m3 | 3.5
3 | 010502019001 | 混凝土底板，C25 | 1.新建混凝土底板，c25，10cm，单层钢筋网φ8@200mm；2.符合设计规范要求；3.含模版 |  | m3 | 0.7
4 | 010502010001 | 混凝土基础墙身 | 1.新建混凝土墙身C25,24cm；2.符合设计规范要求；3.含模版 |  | m3 | 5.53
5 | 010102002001 | 挖一般土方 | 1.人工挖土，将原进出线电缆挖出8米；2.符合设计规范要求 |  | m3 | 38.4
6 | 010102007002 | 回填方 | 1.将原有基础底部回填50cm,夯实；2.其他：符合设计及规范要求； |  | m3 | 35
|  | C 电气 |  |  |  | 1
7 | 030410002001 | 箱变接地扁铁 | 1.基础镀锌扁铁50*5mm接地；2.符合设计规范要求 |  | m | 40
8 | 030410002002 | 箱变槽钢基础 | 1.基础镀锌槽钢#10；2.符合设计规范要求 |  | m | 25
9 | 030402012001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.集成式箱式变电站，315KVA；2.符合设计规范要求；3.含调试。 |  | 台 | 1
10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.原高低压电缆重新抽出利用，含电缆调试；2.符合设计规范 |  | m | 50
11 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.1kv以内电力电缆头35mm2以内；2.符合设计规范 |  | 个 | 2
12 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.1kv以内电力电缆头120mm2以内；2.符合设计规范 |  | 个 | 1
13 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.10kv以内电力电缆头120mm2以内；2.符合设计规范 |  | 个 | 1
14 | 030409003004 | 高压停送电作业 | 1.高压停送电作业；2.符合设计规范要求 |  | 项 | 1
15 | 030409003005 | 原箱变拆吊 | 1.原箱变拆吊运离作业；2.符合设计规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [5 empty] | —
未来软件编制

## 4.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制