招　标　文　件

（服务类）

项目名称：市级机关集中办公区视频会议系统维保服务项目

项目编号：QC-2025070726J

采购人名称：南京市机关事务管理局

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2025年8月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

第三章  合同文本（服务）	19

一、项目概况	20

二、合同价款	20

三、服务内容及要求	20

四、付款条件	20

五、履约保证金	21

六、项目联系人	21

七、进（撤）场与交接	21

八、考核	21

九、甲方的权利与义务	22

十、乙方的权利与义务	22

十一、违约责任	23

十二、保密条款	24

十三、不可抗力	25

十四、合同纠纷处理	25

十五、合同生效及其他	25

十六、合同鉴证	25

十七、组成本合同的文件	26

第四章  项目需求	27

★一、项目概况	27

★二、维保范围	27

三、维保要求	39

★四、人员要求	43

★五、实施要求	44

★六、考核要求	46

七、付款条件	50

第五章  评标方法与评标标准	52

一、定标办法	52

二、政府采购政策功能落实	52

三、政府采购异常低价问题处理方式	52

四、评标办法和评标标准	53

第六章  投标文件格式	56

资格证明文件（第一项－第七项）	59

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	59

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等	59

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	59

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	60

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	60

六、特定资格要求的证明文件	61

七、承诺函	61

八、法人授权书	62

九、投标函	63

十、小微企业声明函（服务）	64

十一、残疾人福利性单位声明函	65

十二、监狱企业声明函	65

十三、开标一览表	66

十四、投标分项报价表	67

十五、技术要求响应及偏离表	68

十六、商务要求响应及偏离表	68

十七、其他证明文件	69

第一章  投标邀请

受南京市机关事务管理局的委托，江苏柒采招标代理有限公司就市级机关集中办公区视频会议系统维保服务项目（项目编号：QC-2025070726J）实施政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况

市级机关集中办公区视频会议系统维保服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统中免费下载招标文件，并于2025年8月27日09时30分（北京时间）前上传加密版电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QC-2025070726J

2.项目名称：市级机关集中办公区视频会议系统维保服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆佰壹拾伍万伍仟元整（¥4,155,000.00元）/三年

5.最高限价：人民币肆佰壹拾伍万伍仟元整（¥4,155,000.00元）/三年

6.采购需求：含人员驻场服务，主要为集中办公区22个会议室提供维保服务，包含LED显示屏、控制软件、集中控制主机、话筒等设备的日常维护保养；维保范围内所有音视频设备（含大屏）的维修更换，各类接头、音视频线材等耗材的供应保障，以及各类会议现场人员保障。

7.服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对中标人考核情况等综合考量，采购人决定是否签订下一年合同。

8.本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：（1）第1.5条所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（3）依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购投标人只需在资格审查环节针对1.1项-1.6项提供满足相应条件的书面承诺书（指：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供证明材料。投标人在成交后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。（4）不适用信用承诺的情形：①供应商被列入严重失信主体名单；②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

5.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

6.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

6.1负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务投标人参加本项目的采购活动。

7.供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的投标人可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日2天前办理登记注册手续。

投标人申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，投标人自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，投标人即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，投标人参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；投标人可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

三、获取招标文件

时    间：公告发布之日起5个工作日。

地    点：江苏政府采购网“苏采云”系统

获取方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

步骤如下：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户应进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开评标时间和地点

时  间：2025年8月27日09:30（北京时间）

地  点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注释：

1、线上开标：开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）。

2、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录“苏采云”系统进入开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令。

投标人在开标大厅按规定时间自行实施远程解密，解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

因招标代理机构原因或“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3、本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

4、若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正、副锁的使用差别。

5、因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中，出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

6、投标人未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

7、投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法

（1）投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）参与政府采购项目。

（2）“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人应办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html

（4）投标文件（后缀名为“kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参加项目线上开评标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在“江苏政府采购网”或“南京公共信息采购网”发布的更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京市机关事务管理局

地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴工

联系方式：025-83638249

2.招标代理信息

名   称：江苏柒采招标代理有限公司

地   址：南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼

联 系人：喻工/李工

联系方式：025-83370296-708

八、其他

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购政策文件。

2.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

投标人按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

3. 请投标人在获取采购文件后，认真阅读各项内容，按照采购文件的要求详细填写和编制投标文件，进行必要的准备，并按采购文件确定的时间、地点准时参加采购活动。

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市机关事务管理局 地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号 联系人：吴工 联系方式：025-83638249 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：江苏柒采招标代理有限公司 地 址：南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼 联 系 人：喻工/李工 联系方式：025-83370296-708 |
| 3 | 项目名称 | 市级机关集中办公区视频会议系统维保服务项目 |
| 4 | 项目编号 | QC-2025070726J |
| 5 | 预算金额 | 人民币肆佰壹拾伍万伍仟元整（¥4,155,000.00元）/三年 |
| 6 | 项目实施地点 | 南京市 |
| 7 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目不统一组织现场勘察/集中答疑。 |
| 8 | 投标保证金 | R不要求提供。 £要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的招标保证金为人民币______元，提交方式为______。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交招标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分包号及用途（投标保证金）。 |
| 9 | 招标文件接收 时间 | 时间：2025年8月27日上午09:00-09:30 接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 10 | 招标文件启封 时间 | 时间：2025年8月27日上午09:30 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 11 | 招标文件数量 | 正本份数：1份。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后六十天。 |
| 13 | 招标代理服务费 | 合同签订前，中标人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与采购方签订合同。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以及国家发展改革委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的65%计算。此项费用不单独开列而应计入投标报价中。代理服务费按预算金额计算约为贰万柒仟元，具体以实际中标金额计算。 |
| 14 | 是否专门面向中小企业采购项目 | 否。 |
| 15 | 项目所属行业及 划分标准 | 项目所属行业：其他未列明行业。 划分标准：微型企业：从业人员＜10人；小型企业：10人≤从业人员＜100人；中型企业：100人≤从业人员＜300人。 |

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 （水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取标书工本费与中标服务费，具体详见第一章 投标邀请及第二章 投标人须知前附表。

5.3本次招标的专家评审费按实际发生收取。

6.招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求需要对招标文件内容进行澄清的投标人，应在投标截止时间前按招标公告中的联系方式、通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”或“南京公共采购信息网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、法人授权委托书、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告/招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子投标文件”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版与纸质版文件不符，以纸质版为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、副本、电子版投标文件密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告/招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标代理将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询自己的评审得分及排序情况。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在评审现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7投标人在开、评标全过程中不应远离会场，如授权代表不在会场，应保持通讯畅通，随时等待与招标代理及评标委员会联系。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

28.2废标条款

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.质疑处理

30.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2投标人认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.服务（包含与服务相关的产品）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本（服务）

维保服务合同

合 同 编 号：

项 目 名 称：

签 订 日 期：  年  月  日

甲方：南京市机关事务管理局

乙方：

甲乙双方根据    年    月    日    （项目名称） 采购结果，经协商一致，达成如下合同：

- 一、项目概况

1.1 维保项目基本情况：

1.2 服务地点：

1.3 服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。甲方根据当年政策、财政预算下达情况以及对乙方考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

- 二、合同价款

2.1 本合同总价款为（小写）¥         ，（大写）人民币          。

2.2 本合同价款包含乙方提供合同约定的所有服务的报酬及乙方提供该项服务所产生的日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费等与本项目有关的所有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、服务内容及要求

3.1 本合同具体服务内容及要求按照本项目采购文件要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2 补充条款：

- 四、付款条件

4.1甲方在收到乙方提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付乙方合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据甲方全年对乙方考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

- 五、履约保证金

5.1 乙方应在签订合同后7日内，向甲方缴纳年合同价款的 10 %履约保证金。

5.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

5.3履约保证金期满后，甲方应于七个工作日内无息退还乙方。

5.4 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的乙方应在3日内补齐。

- 六、项目联系人

甲乙双方指定专人作为本合同履行的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达对方指定联络人即视为到达对方。通知方式包括但不限于电话、短信、传真、邮件、电子邮件等。

甲方指定联络人姓名：         联系方式：

乙方指定联络人姓名：         联系方式：

- 七、进（撤）场与交接

7.1 本项目中标公告公示期结束后，乙方应立即进驻现场开展工作。

7.2 乙方应在进场后， 15  天内和原维保单位完成项目交接工作。

7.3 本项目撤场日期是本项目服务期满之日。甲乙双方应在服务期满前 10  天内启动项目撤场移交工作。乙方应向甲方提交的资料包括但不限于本项目甲方提供的资料、维保记录、设备台账清单、档案资料等。

7.4 甲乙双方应做好维保设备现场核查清点工作并签字确认，对于维保到期前损坏或不能正常运行的设备，乙方应根据甲方要求，进行维修或更换，确保所有设备运行正常。

7.5乙方应积极协助甲方做好与下一任供应商完成维保交接相关工作，确保交接工作顺利完成。

- 八、考核

8.1乙方履约期间，甲方按月、季度对乙方进行考核。

8.2月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

8.3每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

8.4具体考核表详见附件，甲方有权根据实际工作情况对考核内容进行调整。

- 九、甲方的权利与义务

9.1 甲方负责对乙方的工作进行监督和管理，定期考核评定，如乙方派出的管理、服务人员三次（含）以上受到服务对象投诉或服务质量不达标，乙方无条件更换人员。

9.2 甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持以及所必需的资料、水电。

9.3 甲方酌情根据乙方要求提供房间用于办公、人员休息和工具及用品的存放。

9.4 协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，审核乙方服务项目的年度计划、工作安排，并监督履行。

9.5 协助乙方处理原维保公司所遗留的人员、档案、物资以及其他相关的问题。

9.6 法律法规规定由甲方承担的其他责任。

- 十、乙方的权利与义务

10.1 乙方接受甲方的委托，为本项目提供高质量的驻场维保服务。负责制定本项目维保服务管理制度、计划、规范及各项表单，确保设施设备运转正常，并承担相应责任，每半年/季度/月向甲方出具维保书面报告，接受甲方及上级部门的管理、检查、考核。

10.2 乙方保证其对为履行本合同交付工作成果而使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵在履行本合同时侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

10.3 未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

10.4 乙方须本着高效、专业的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌服务，文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

10.5 乙方应严格遵守甲方有关规章制度，负责对驻场维保人员进行岗前培训和经常性的安全生产、保密、职业道德、业务技能培训教育。

10.6 乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷。在服务期内，因乙方原因发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施），其责任由乙方承担。

10.7 乙方在维保服务期内对甲方其他设备造成损害的，应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.8 乙方负责将维修维护过程中产生的建筑垃圾（油漆桶、废油等），按照规范要求进行处理。

- 十一、违约责任

11.1 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，一个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格（考核得分低于 80 分为不合格），甲方有权解除合同，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费用从合同款、履约保证金中直接扣除，不足部分乙方应予补足。

11.2 乙方在服务期间，甲方委托乙方的项目维保工作受到省、市相关部门的通报批评，视作考核不合格；在上级（主管）部门专项检查或年检中，因乙方原因每有1次不合格，甲方扣除乙方合同款人民币 20000 元，由此造成甲方被罚款的，该罚款由乙方承担。

11.3 服务期内，因乙方不能按约定完成维保服务目标，或因维保不当、重大失误等原因，其责任由乙方承担。造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 30 %追究乙方违约责任。

11.4 乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方无合理原因，延迟向乙方支付合同款，应向乙方支付违约金，每逾期1天，按年合同价款的 1 ‰支付违约金。

11.5 乙方若在1个合同年内超过2次（含）以上，未能按要求出具维保书面报告，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.6 乙方若在1个合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间到场服务且事先未经甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.7 乙方若在1合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间解决故障且未取得甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.8 符合下列情形时，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出解除部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错；

（3）乙方未能履行合同规定的其他义务致使甲方不能实现合同目的。

11.9 如甲方逾期支付合同价款超过2个月的，乙方可单方面解除合同，并向甲方提出索赔。

11.10 乙方不得将该项目整体或部分转包、分包，否则甲方有权解除合同，乙方应按年合同价款的 30  %承担违约责任。

11.11 因乙方原因，甲方解除了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的服务，甲方购买其他供应商的服务费用超出本合同价款的部分由乙方承担。

- 十二、保密条款

12.1 乙方不得泄露、擅自使用在履行本合同中知悉的甲方任何信息。所维保设施设备的相关信息数据，用户名和密码等信息归甲方所有，乙方未经甲方允许不得擅自修改、保存、转发、毁坏等。所维保的设施设备的相关用户数据，乙方不得进行再加密，甲方能在通用制式条件下实现备份、可传输。此保密条款为独立条款，不因本合同的终止而终止。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付年合同价款的 30  %作为违约金，同时乙方仍应继续遵守保密约定。

- 十三、不可抗力

13.1 本条所述的“不可抗力”系指双方在签订本合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、洪水、台风、骚乱、戒严、暴动、战争以及其他甲方、乙方商定的其他情形。

13.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十四、合同纠纷处理

14.1 本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 第 2  种方式处理：

（1）申请仲裁。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其他

15.1 合同在甲方、乙方代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，壹份按要求报政府采购主管部门备案，具有同等法律效力。

15.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 十六、合同鉴证

16.1 招标代理采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

- 十七、组成本合同的文件

17.1 组成本合同的文件包括以下文件，内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

（1）合同文本；

（2）招标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件；

（5）投标文件。

甲方：                         （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年  月  日

乙方：                       （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

开户行信息：

单位名称：

开 户 行：

账    号：

年   月   日

第四章  项目需求

★一、项目概况

本项目维保方式为整包，含人员驻场服务。主要为市级机关集中办公区22个会议室提供维保服务，包含LED显示屏、控制软件、集中控制主机、话筒、投影仪等会议系统设备的日常维护保养；维保范围内所有音视频设备（含大屏）的维修更换，各类接头、音视频线材、投影仪等耗材的供应保障，以及各类会议现场人员保障。中标人应在维保服务期内提供劳务，同时本次维保范围内的所有设施设备零部件维修更换及其他服务内容产生的费用均由中标人承担，中标人不得以任何理由向采购人申请另外费用。

服务地点：市级机关集中办公区（主要包含：南京市玄武区北京东路41号机关大院、成贤街43号大院、建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。

服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对中标人考核情况等综合考量，采购人决定是否签订下一年合同。

★二、维保范围

| 机关大院集中办公区 视频会议系统 设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 使用年限 （年） | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| 1、北京东路41号机关大院1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频处理器 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 3 | 网络交换机 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 4 | 冗余电源 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 5 | 控制软件 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 6 | 调音台 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字音频工作站 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 8 | 全频扬声器 | 大礼堂1楼 | 10 | 12 | 只 |  |
| 9 | 功率放大器 | 大礼堂1楼 | 10 | 4 | 台 |  |
| 10 | 无线手持话筒 | 大礼堂1楼 | 10 | 2 | 个 |  |
| 11 | 有线麦克风 | 大礼堂1楼 | 10 | 10 | 个 |  |
| 12 | 话筒混音器 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 13 | 均衡器 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 14 | 专业DVD机 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 15 | 时序电源器 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 16 | 高清混合矩阵 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 17 | 集中控制主机 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 18 | 触摸屏 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 19 | 系统软件编程 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 20 | 中兴MCU | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 21 | 高清视频会议终端 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 台 |  |
| 22 | 高清摄像机 | 大礼堂1楼 | 10 | 2 | 个 |  |
| 23 | 会议控制系统 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 24 | 高清录播系统 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 25 | 导播系统 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 26 | 网页在线编辑系统 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 27 | 主扩扬声器 | 东会议室 | 7 | 4 | 只 |  |
| 28 | 主功率放大器 | 东会议室 | 7 | 2 | 台 |  |
| 29 | 调音台 | 东会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 30 | 反馈抑制器 | 东会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 31 | 有线会议有线麦克风 | 东会议室 | 7 | 8 | 套 |  |
| 32 | 无线手持话筒 | 东会议室 | 7 | 2 | 只 |  |
| 33 | 顺序智能电源 | 东会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 34 | 投影机 | 西会议室 | 7 | 3 | 台 |  |
| 35 | 主扩扬声器 | 西会议室 | 7 | 6 | 只 |  |
| 36 | 主功率放大器 | 西会议室 | 7 | 3 | 台 |  |
| 37 | 调音台 | 西会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 38 | 反馈抑制器 | 西会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 39 | 有线会议话筒 | 西会议室 | 7 | 10 | 套 |  |
| 40 | 无线手持话筒 | 西会议室 | 7 | 2 | 只 |  |
| 41 | 16路混合矩阵升级 | 西会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 42 | 集中控制主机 | 西会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 43 | 触摸屏 | 西会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 44 | 系统软件编程 | 西会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 45 | 顺序智能电源 | 西会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 46 | LED显示屏 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 套 |  |
| 47 | 视频处理器 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 台 |  |
| 48 | 触摸液晶升降一体机 | 大礼堂二楼 | 7 | 36 | 套 |  |
| 49 | Windows客户端软件 | 大礼堂二楼 | 7 | 36 | 套 |  |
| 50 | 与会端主机 | 大礼堂二楼 | 7 | 36 | 套 |  |
| 51 | 系统服务器 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 套 |  |
| 52 | 系统服务软件 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 套 |  |
| 53 | 流媒体视频编码器 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 套 |  |
| 54 | 会议话筒主席 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 只 |  |
| 55 | 会议话筒代表席 | 大礼堂二楼 | 7 | 35 | 只 |  |
| 56 | 会议主机 | 大礼堂二楼 | 7 | 2 | 台 |  |
| 57 | 会议系统控制软件 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 套 |  |
| 58 | UPS电源 | 大礼堂二楼 | 7 | 1 | 套 |  |
| 57 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2、北京东路41号机关大院2号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | 216会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 2 | 网络多屏处理系统 | 216会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 3 | 大屏幕控制管理系统 | 216会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制电脑 | 216会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 5 | 触摸屏 | 216会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 216会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 7 | 中兴MCU | 216会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 8 | 会议控制软件 | 216会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 9 | 顺序智能电源 | 216会议室 | 7 | 3 | 台 |  |
| 10 | 回传双向数字有线机顶盒 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 11 | 均衡器 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 12 | 数字音频处理器 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 13 | 有线麦克风 | 216会议室 | 4 | 12 | 个 |  |
| 14 | 功率放大器 | 216会议室 | 14 | 2 | 台 |  |
| 15 | 中控主机 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 16 | DLINK交换机 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 17 | TP-LINK交换机 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 18 | 华为交换机 | 216会议室 | 5 | 2 | 台 |  |
| 19 | 多媒体录播服务器 | 216会议室 | 14 | 4 | 台 |  |
| 20 | 华为MCU | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 21 | 高清视频会议终端 | 216会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 22 | 高清视频会议终端 | 216会议室 | 5 | 2 | 台 |  |
| 23 | 画面分割器 | 216会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 24 | 图像处理器 | 216会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 25 | 高清混合矩阵 | 216会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 26 | RGB矩阵 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 27 | 监视器 | 216会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 28 | 监视器 | 216会议室 | 14 | 3 | 台 |  |
| 29 | 电脑主机 | 216会议室 | 14 | 2 | 台 |  |
| 30 | 吸顶音箱 | 216会议室 | 14 | 8 | 个 |  |
| 31 | 壁挂音箱 | 216会议室 | 14 | 2 | 个 |  |
| 32 | 触摸一体电视机 | 216会议室 | 14 | 1 | 台 |  |
| 33 | 升降电视机 | 216会议室 | 14 | 2 | 台 |  |
| 34 | 返看电视机 | 216会议室 | 9 | 2 | 台 |  |
| 35 | 高清摄像机 | 216会议室 | 14 | 2 | 台 |  |
| 36 | 高清摄像机 | 201会议室 | 7 | 3 | 套 |  |
| 37 | 高清工程投影机 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 38 | 投影机电动升降器 | 201会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 39 | 高清金属幕 | 201会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 40 | 超薄触摸液晶升降一体机 | 201会议室 | 7 | 42 | 套 |  |
| 41 | LED显示屏 | 201会议室 | 3 | 42 | 套 | 2027年8月到期 |
| 42 | LED大屏处理器 | 201会议室 | 3 | 42 | 套 | 2027年8月到期 |
| 43 | Windows客户端软件 | 201会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 44 | 与会端主机 | 201会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 45 | 系统服务器 | 201会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 46 | 系统服务软件 | 201会议室 | 7 | 3 | 套 |  |
| 47 | 流媒体视频编码器 | 201会议室 | 7 | 8 | 台 |  |
| 48 | 话筒升降器 | 201会议室 | 7 | 4 | 台 |  |
| 49 | 多媒体高清输入接口机 | 201会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 50 | 多媒体高清输出接口机 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 51 | 无线控制平板 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 52 | 平板中控界面控制软件 | 201会议室 | 7 | 2 | 套 |  |
| 53 | 无线信号发射机 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 54 | 无线话筒 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 55 | 数字会议主机 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 56 | 会议系统扩展主机 | 201会议室 | 7 | 56 | 台 |  |
| 57 | 嵌入式主席机 | 201会议室 | 7 | 1 | 个 |  |
| 58 | 嵌入式代表机 | 201会议室 | 7 | 29 | 只 |  |
| 59 | 主席多功能连接器 | 201会议室 | 7 | 12 | 根 |  |
| 60 | 代表席多功能连接器 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 61 | 专用电缆 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 62 | 调音台 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 63 | 音频处理器 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 64 | 反馈抑制器 | 201会议室 | 7 | 20 | 只 |  |
| 65 | 反馈抑制器 | 201会议室 | 7 | 3 | 台 |  |
| 66 | 吸顶音箱 | 201会议室 | 7 | 2 | 台 |  |
| 67 | 主扩功率放大器 | 201会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 68 | 顺序智能电源 | 201会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 69 | 高清工程投影机 | 210会议室 | 11 | 2 | 只 |  |
| 70 | 投影机电动升降器 | 210会议室 | 11 | 1 | 套 |  |
| 71 | 有缘音箱 | 210会议室 | 11 | 1 | 套 |  |
| 72 | 显示屏体 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 73 | 图像拼接处理器视频平台 | 320会议室 | 8 | 1 | 套 |  |
| 74 | 高清工程投影机 | 320会议室 | 8 | 1 | 套 |  |
| 75 | 投影机电动升降器 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 76 | 电动投影幕 | 320会议室 | 8 | 1 | 套 |  |
| 77 | 多点控制单元MCU | 320会议室 | 8 | 4 | 台 |  |
| 78 | 会议控制软件 | 320会议室 | 8 | 4 | 套 |  |
| 79 | 高清摄像机 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 80 | 高清视频会议终端 | 320会议室 | 8 | 1 | 套 |  |
| 81 | 网络分布式控制平台 | 320会议室 | 8 | 18 | 台 |  |
| 82 | 系统应用服务平台软件 | 320会议室 | 8 | 10 | 台 |  |
| 83 | 多媒体高清输入接口机 | 320会议室 | 8 | 1 | 套 |  |
| 84 | 多媒体高清输出接口机 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 85 | 无线控制平板 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 86 | 中控界面控制软件 | 320会议室 | 8 | 2 | 套 |  |
| 87 | 无线信号发射机 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 88 | 无线话筒 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 89 | 数字会议主机 | 320会议室 | 8 | 13 | 台 |  |
| 90 | 嵌入式主席机 | 320会议室 | 8 | 14 | 支 |  |
| 91 | 嵌入式代表机 | 320会议室 | 8 | 8 | 个 |  |
| 92 | 话筒杆 | 320会议室 | 8 | 2 | 只 |  |
| 93 | 嵌入音频接口盒 | 320会议室 | 8 | 3 | 根 |  |
| 94 | 桌面会议有线麦克风 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 95 | 专用电缆 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 96 | 数字调音台 | 320会议室 | 8 | 1 | 套 |  |
| 97 | 数字音频处理器 | 320会议室 | 8 | 12 | 只 |  |
| 98 | 音频控制软件 | 320会议室 | 8 | 2 | 台 |  |
| 99 | 吸顶音箱 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 100 | 主功率放大器 | 320会议室 | 8 | 2 | 台 |  |
| 101 | 8路强电控制接口机 | 320会议室 | 8 | 4 | 套 |  |
| 102 | 顺序智能电源 | 320会议室 | 8 | 1 | 套 |  |
| 103 | 升降桌面电脑（含主机） | 320会议室 | 8 | 10 | 套 |  |
| 104 | 一体化调光台 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 105 | 嵌入式电动LED灯 | 320会议室 | 8 | 2 | 套 |  |
| 106 | 冗余电源 | 320会议室 | 8 | 2 | 个 |  |
| 107 | 电脑 | 320会议室 | 8 | 1 | 台 |  |
| 108 | 监视器 | 320会议室 | 8 | 1 | 只 |  |
| 109 | 全数字化会议系统主机 | 318会议室 | 3 | 19 | 只 |  |
| 110 | 全数字化会议系统主席单元 | 318会议室 | 3 | 4 | 只 |  |
| 111 | 全数字化会议系统代表单元 | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 112 | 无线鹅颈会议话筒 | 318会议室 | 3 | 4 | 只 |  |
| 113 | LED显示屏 | 318会议室 | 3 | 2 | 台 |  |
| 114 | LED大屏处理器 | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 115 | 专业会议音箱 | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 116 | 专业会议功率放大器 | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 117 | 12路调音台 | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 118 | 反馈抑制器 | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 119 | 高清矩阵（16X16） | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 120 | 顺序智能电源 | 318会议室 | 3 | 1 | 台 |  |
| 121 | LED显示屏 | 一楼大厅 | 3 | 1 | 台 |  |
| 122 | LED大屏处理器 | 一楼大厅 | 3 | 1 | 台 |  |
| 123 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3、北京东路41号机关大院19号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频处理器 | 大礼堂1楼 | 10 | 1 | 套 |  |
| 3 | 吸顶音箱 | 1楼大会议室 | 11 | 12 | 只 |  |
| 4 | 功率放大器 | 1楼大会议室 | 11 | 3 | 台 |  |
| 5 | 话筒混音器 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线手持话筒 | 1楼大会议室 | 11 | 2 | 套 |  |
| 7 | 顺序智能电源 | 1楼大会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 8 | 高清摄像机 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 9 | 16路矩阵升级 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 10 | 中控编程 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 次 |  |
| 11 | LED电动翻转平板灯 | 1楼大会议室 | 11 | 4 | 台 |  |
| 12 | 灯控台 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 13 | 会议控制系统 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 次 |  |
| 14 | 数字调音台 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 15 | 9.7寸无线触摸屏 | 1楼大会议室 | 11 | 2 | 块 |  |
| 16 | 无线路由器 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 个 |  |
| 17 | 红外发射棒 | 1楼大会议室 | 11 | 3 | 个 |  |
| 18 | 集中控制主机 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 19 | 系统编程 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 套 |  |
| 20 | 高清混合矩阵 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 21 | 高清会议录播一体机 | 1楼大会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 22 | 导播系统 | 1楼大会议室 | 11 | 2 | 套 |  |
| 23 | 网页在线编辑系统 | 1楼大会议室 | 11 | 1 | 套 |  |
| 24 | 监视器 | 1楼大会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 25 | 会议主机 | 222会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 26 | 会议主机（备用） | 222会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 27 | 会议扩展主机 | 222会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 28 | 主席单元 | 222会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 29 | 代表单元 | 222会议室 | 7 | 23 | 台 |  |
| 30 | 主扩音箱 | 222会议室 | 7 | 4 | 台 |  |
| 31 | 全频功率放大器 | 222会议室 | 7 | 2 | 台 |  |
| 32 | 调音台 | 222会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 33 | 智能电源时序器 | 222会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 34 | 会议主机 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 35 | 会议主机（备用） | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 36 | 会议扩展主机 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 37 | 主席单元 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 38 | 代表单元 | 310会议室 | 6 | 36 | 台 |  |
| 39 | 连接线 | 310会议室 | 6 | 2 | 台 |  |
| 40 | 交换机 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 41 | 吸顶音箱 | 310会议室 | 6 | 8 | 套 |  |
| 42 | 功率放大器 | 310会议室 | 6 | 2 | 台 |  |
| 43 | 调音台 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 44 | 反馈抑制器 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 45 | 无线话筒 | 310会议室 | 6 | 2 | 只 |  |
| 46 | 高清视频会议终端 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 47 | 高清摄像机 | 310会议室 | 6 | 4 | 台 |  |
| 48 | 触摸液晶升降一体机 | 310会议室 | 6 | 36 | 套 |  |
| 49 | Windows客户端软件 | 310会议室 | 6 | 36 | 套 |  |
| 50 | 与会端主机 | 310会议室 | 6 | 36 | 套 |  |
| 51 | 系统服务器 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 52 | 系统服务软件 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 53 | 流媒体视频编码器 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 54 | 分布式系统服务平台 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 55 | 分布式系统服务平台软件 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 56 | 分布式多媒体输入接口机 | 310会议室 | 6 | 15 | 台 |  |
| 57 | 分布式多媒体输出接口机 | 310会议室 | 6 | 15 | 台 |  |
| 58 | 控制主机 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 59 | 高清视频会议终端 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 60 | 控制软件 | 310会议室 | 6 | 1 | 台 |  |
| 61 | 控制电脑 | 310会议室 | 6 | 2 | 台 |  |
| 62 | 监视器 | 310会议室 | 6 | 3 | 台 |  |
| 63 | 视频会议控制软件 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 64 | 显示屏屏体 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 65 | 拼接处理器视频综合平台 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 66 | DID商用显示屏 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 67 | 冗余电源单件 | 310会议室 | 6 | 3 | 套 |  |
| 68 | 冗余电源 | 310会议室 | 6 | 1 | 套 |  |
| 69 | LED显示屏 | 一楼大厅 | 7 | 1 | 套 |  |
| 70 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 4、北京东路41号机关大院8-1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏屏体 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 2 | 拼接处理器视频综合平台 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 套 |  |
| 3 | 科视 | 一楼会议室 | 7 | 2 | 台 |  |
| 4 | 投影机电动升降器 | 一楼会议室 | 7 | 3 | 套 |  |
| 5 | 主扩扬声器 | 一楼会议室 | 7 | 2 | 只 |  |
| 6 | 辅助吸顶扬声器 | 一楼会议室 | 7 | 12 | 只 |  |
| 7 | 主功率放大器 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 8 | 吸顶功率放大器 | 一楼会议室 | 7 | 3 | 台 |  |
| 9 | 调音台 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 10 | 反馈抑制器 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 11 | 有线会议话筒 | 一楼会议室 | 7 | 6 | 只 |  |
| 12 | 无线手持话筒 | 一楼会议室 | 7 | 2 | 个 |  |
| 13 | 16路混合矩阵升级 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 1 |  |
| 14 | 集中控制主机 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 15 | 触摸屏 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 16 | 系统软件编程 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 17 | 高清视频会议终端 | 一楼会议室 | 6 | 2 | 台 |  |
| 18 | 顺序智能电源 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 19 | 迷你球机 | 一楼会议室 | 7 | 4 | 个 |  |
| 20 | 500万星光定焦红外一体机 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 个 |  |
| 21 | 500万星光定焦红外半球 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 个 |  |
| 22 | 10路主机 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 23 | 键盘 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 个 |  |
| 24 | 液晶监视器 | 一楼会议室 | 7 | 2 | 台 |  |
| 25 | 千兆交换机 | 一楼会议室 | 7 | 1 | 台 |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 5、成贤街43号大院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 7楼会议室 | 13 | 2 | 台 |  |
| 2 | 全频功率放大器 | 7楼会议室 | 13 | 1 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 7楼会议室 | 13 | 1 | 台 |  |
| 4 | 顺序智能电源 | 7楼会议室 | 13 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音频均衡器 | 7楼会议室 | 13 | 2 | 台 |  |
| 6 | 专业DVD机 | 7楼会议室 | 13 | 1 | 台 |  |
| 7 | 音频处理器 | 7楼会议室 | 13 | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线话筒 | 7楼会议室 | 13 | 2 | 个 |  |

| 新城大厦集中视频会议办公区设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 使用年限 （年） | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| 1、新城大厦19楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 第一会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频会议终端 | 第一会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高清摄像头 | 第一会议室 | 10 | 2 | 个 |  |
| 4 | 计算机 | 第一会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 第一会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 6 | 有线麦克风 | 第一会议室 | 10 | 6 | 个 |  |
| 7 | 功率放大器 | 第一会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 8 | 全频扬声器 | 第一会议室 | 10 | 4 | 台 |  |
| 9 | 调音台 | 第一会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 10 | 投影机 | 第三会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 11 | 投影机 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 12 | 视频会议终端 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 13 | 高清摄像头 | 第四会议室 | 10 | 3 | 个 |  |
| 14 | 反馈抑制器 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 15 | 会议系统主机 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 16 | 代表单元 | 第四会议室 | 10 | 26 | 个 |  |
| 17 | 功率放大器 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 18 | 全频扬声器 | 第四会议室 | 10 | 8 | 只 |  |
| 19 | 无线麦克风 | 第四会议室 | 4 | 2 | 个 |  |
| 20 | 音频处理器 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 21 | 调音台 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 22 | 时序电源器 | 第四会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2、新城大厦E座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | 201会议室 | 10 | 1 | 套 | 海康厂家维修 |
| 2 | 图像处理器 | 201会议室 | 10 | 1 | 套 | 海康厂家维修 |
| 3 | 交换机 | 201会议室 | 10 | 2 | 台 |  |
| 4 | 供配电设备 | 201会议室 | 10 | 1 | 套 |  |
| 5 | LCD显示器 | 201会议室 | 10 | 2 | 台 |  |
| 6 | 监听音响 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 7 | 半球摄像机 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 8 | 控制键盘 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 9 | 兆科转换器 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 10 | 三洋投影机 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 11 | 调音台 | 201会议室 | 9 | 1 | 台 |  |
| 12 | 视频会议终端 | 201会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 13 | 高清摄像头 | 201会议室 | 10 | 2 | 个 |  |
| 14 | 投影机 | 201会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 15 | 铁三角会议话筒 | 201会议室 | 9 | 18 | 套 |  |
| 16 | 无线话筒 | 201会议室 | 9 | 4 | 台 |  |
| 17 | 全频扬声器 | 201会议室 | 11 | 4 | 台 |  |
| 18 | 低音扬声器 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 19 | 吸顶音箱 | 201会议室 | 11 | 4 | 台 |  |
| 20 | 吸顶音箱 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 21 | 会场拾音话筒 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 22 | 效果器 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 23 | 音频处理器 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 24 | PDC控制器 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 25 | 电源时序器 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 26 | AV矩阵 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 27 | RGB矩阵 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 28 | 音视频收发器 | 201会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 29 | 长线程放大器 | 201会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 30 | 功率放大器 | 201会议室 | 11 | 5 | 台 |  |
| 31 | 无线话筒 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 32 | 会议话筒 | 303会议室 | 11 | 8 | 套 |  |
| 33 | 投影机 | 303会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 34 | 半球摄像机 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 35 | 控制键盘 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 36 | LCD显示器 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 37 | R DVD机 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 38 | 监听音响 | 303会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 39 | 调音台 | 303会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 40 | AV矩阵 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 41 | RGB矩阵 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 42 | 音频处理器 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 43 | 功率放大器 | 303会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 44 | 全频扬声器 | 303会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 45 | 吸顶音箱 | 303会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 46 | A会场拾音话筒 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 47 | 兆科接收机 | 303会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 48 | 视频会议终端 | 303会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 49 | 高清摄像头 | 303会议室 | 10 | 1 | 个 |  |
| 50 | 无线话筒 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 51 | 会议话筒 | 307会议室 | 11 | 8 | 套 |  |
| 52 | 投影机 | 307会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 53 | 半球摄像机 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 54 | 控制键盘 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 55 | LCD显示器 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 56 | R DVD机 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 57 | 监听音响 | 307会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 58 | 调音台 | 307会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 59 | AV矩阵 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 60 | RGB矩阵 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 61 | 音频处理器 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 62 | 功率放大器 | 307会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 63 | 全频扬声器 | 307会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 64 | 吸顶音箱 | 307会议室 | 11 | 2 | 台 |  |
| 65 | A会场拾音话筒 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 66 | 兆科接收机 | 307会议室 | 11 | 1 | 台 |  |
| 67 | 视频会议终端 | 307会议室 | 10 | 1 | 台 |  |
| 68 | 高清摄像头 | 307会议室 | 10 | 1 | 个 |  |

1.上述清单所列明的设施设备包含的配件在维保范围之内；

2.视频会议设施设备涉及的配套电缆（线）、桥架在维保范围之内；

3.各类管路（含支架）的检查、维修、保养、清洁、除锈刷漆等工作，在维保范围之内；

4.上述清单作为参考，具体以现场实际设施设备为准。

5.上述清单设备涉及的标识标牌，机房的公示栏标牌等损坏由中标人负责；（整体更新不在维保范围内）

6.上述清单质保期内的设备到期后自行纳入维保范围，采购人不再增加维保费用

7.上述清单在维保服务期内如涉及采购人进行改造升级的设备相关维保费将进行核减。

8.质保期内的设备，由供应商按要求进行维保工作，设备故障、配件损坏更换，由原质保单位负责。

- 三、维保要求

为保障维保范围内的各类设施设备安全运行，中标人依据GB/T 16858-1997 采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程 、YD/T 3243-2017 远程呈现视频会议系统业务需求、GB/T 21639-2008 基于IP网络的视讯会议系统总技术要求、SF/T 0010-2017 全国司法行政视频会议系统建设管理规范、YD/T 4050-2022 绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备，严格按照相关规范规定，为《维保设备清单》中列明的所有设施设备提供日常维护、维修、保养和检测等服务，做好故障应急处置。按照采购人要求，完成每日、每周、月度、季度、半年、年度保养项目，做好维护保养记录，定期向采购人出具书面检查报告。按规定做好集中办公区22个会议室相关设施设备日常维护保养。具体包括但不限于以下内容：

★1.维保清单范围以内的设施设备损坏、损耗涉及的维修更换费用以及产生的安装、调试、检测、人工等所有费用均由中标人自行承担，无法维修的设施设备由中标人负责免费更换，维保范围内的设施设备维修、更换、移拆、检测、调试等过程中涉及的附属施工（如墙体、吊顶拆除恢复等），由中标人自行承担。

★2.负责会前对相关区域视频会议系统做好联调联试，确保图像、声音清晰，信号稳定。

★3.所有维修更换的设备应为符合国家标准的合格产品，且提供至少1年的质保期。对于专业配件原则上须从原厂或原厂配件供应商处购买，通用配件需与原型号一致；如若设备配件已停产，中标人应报采购人同意后更换匹配的配件，保证设备正常稳定运转；如若中标人所提供的备品备件不是正规渠道产品，作为违约责任，每次扣除项目合同金额的1%。

4.每月对采购人相关技术人员至少进行1次培训；

5.积极配合采购人，对维保范围内的设备制定完善工作流程、工作标准、应急预案、消防联动测试等，并根据国家规定定期更新调整。

6.对维保范围内的各类设施设备隐患定期进行排查、处置，并将相关情况以书面形式于每月25日前上报。

7.中标人自行配备维保工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

8.中标人应建立设施设备日、周、半月、月、季、年维护保养计划并执行，按采购人要求做好相应记录。

- ★9.设施设备的具体维护要求及频次：

9.1每日维护要求及频次

1）检查机关大院会议室设备控制室温、湿度符合要求；

2）检查设备指示灯、信号灯有无异常；

3）运行中的设备、器件有无异常响声；

4）市领导的主要会议保障；

5）突发事件紧急应急保障。

9.2每周维护要求及频次

1）统计会议室使用频率；

2）巡视机柜设备；

3）巡视设备运行状态；

4）清扫、保持维保设备、区域卫生；

5）检查设备控制室温、湿度符合要求；

6）检查设备指示灯、信号灯有无异常；

7）运行中的设备、器件有无异常响声；

8）市领导的主要会议保障；

9）突发事件紧急应急保障；

10）设备间卫生检查。

9.3每月维护要求及频次

1）每个会议室所有系统巡检；

2）检查各个设备间的连接线头是否松动；

3）组织各个视频会议终端在线测试联调；

4）上报本月工作总结及次月工作计划；

5）检查设备间卫生情况，有无杂物，机柜开关正常，线缆布放整齐合理。

9.4每季维护要求及频次

1）季度组织针对会议设备会议中出现故障的演练；

2）组织所有包含视频会议终端的会议室进行一次整体测试；

3）针对各种会议设备每季度组织不同设备的培训；

4）针对突发事件的应急需要保障；

5）根据各种会议经验不断完善会议调试保障流程；

6）检查各个设备标识是否有丢失；

7）针对长时间的会议，对设备进行压力测试；

8）检查机柜线缆等。

9.5每半年维护要求及频次

1）检查光电转换器；

2）各个视频会议终端发送辅流；

3）各个视频会议终端发送辅流；

4）网络带宽测试，发送大数据包，不存在丢包现象；

5）重复每个月检查内容；

6）投影机亮度测试，灯泡寿命记录；

7）网络带宽测试，发送大数据包，不存在丢包现象；

8）投影机亮度测试，灯泡寿命记录；

9）电视机各个接口测试；

10）矩阵按键手动切换测试；

11）话筒音质测试；

12）检查所有的连接线、地插是否松动，并重新紧固一次；

13）检查功放输出功率是否正常；

14）音箱音质测试；

15）检查无线发射器功率是否正常；

16）检查所有的连接线是否松动，并重新紧固一次；

17）控制软件是否需要升级；

18）录播硬盘磁道是否正常；

19）录播软件是否需要升级。

9.6年度维护要求及频次

1）整理线路，重新打理各个线路的标识；

2）各个设备标识重新打印粘贴；

3）测量每个设备功率，并计算电压电流是否合适；

4）根据视频会议要求，看是否需要运营商升级带宽；

5）针对长时间会议，对设备整天开机测试。

9.7电视电话会议的会前联调工作

1）各区视频会议系统的维护和联调；

2）新城集中办公区和部分市级机关的会议室维护和联调；

3）配合电信对会议系统线路的维护；

4）会议通知和各区会前的各项准备工作；

5）会议系统的免费升级。

9.8电视电话会议的会议现场保障工作

1）确保南京各区和部分部委办局的视频会议通畅；

2）会场显示系统、扩音系统、发言系统、集中控制系统、灯光系统、视频采集和线路等的正常运行；

3）确保对省和国家的视频上、下传输流畅。

★10.投标人须保障会议的类型及具体要求：

①所有视频会议须会前调试、会中保障工作；

②会议期间，使用大屏的会议须进行现场保障；

③有市主要领导召开参加的会议，须进行现场保障；

④机关大院2号楼318、320、101会议室的所有会议现场保障。

⑤投标人须承诺所需保障的会议至少有1名维保人员在场，视保障情况而定，如不够满足会议需求另行增加人员进行保障，确保会议不出差错；

- ★四、人员要求

- 1.项目经理每半月至少到场1次，指导技术团队工作，提供培训支持，制定服务计划统筹维保服务执行等工作。

2.驻场维保人员5人，主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护、值守等工作。中标人用工应符合国家法律法规的有关规定；工作时间如有调整，以采购人要求为准。

3.驻场人员基本要求：身心健康，五官端正、无传染性及精神疾病、无犯罪记录，具有良好的专业知识及技能。有从事过视频会议维保作业至少3年及以上工作经验，平均年龄不得超过50周岁。（签订合同时提供，所有人员身份证明、人员工作经历简历表，无犯罪记录证明等。中标人未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。）

4.中标人应承诺并必须严格执行南京市政府最低用工工资标准、社保基数和住房公积金的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任。维护和保障员工的合法权益。中标人应根据国家政策调整规律进行报价，原则上合同履行期间不予增加费用。

5.中标人及其派驻人员应严格遵守采购人的保密制度及相关法律法规。对于在服务过程中接触、知悉或获取的任何业务数据、技术文档、项目信息及其他未公开信息，均负有严格的保密义务，并应采取一切必要措施防止泄密事件发生。此保密义务不因合同的终止而终止。中标人拟投入的服务人员须与中标人签订保密协议书，签订合同前中标人将所有保密协议书提交采购人核查。

6.驻场人员须按采购人要求，执行每日上下班考勤打卡，考勤记录纳入考核条款，作为季度付款依据。

- ★五、实施要求

1.本项目中标公告公示期结束后，中标人应立即进驻现场开展工作，在进场后15天内，由采购人协调中标人和原维保单位完成项目交接工作。

2.全年安排人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，中标人巡检发现问题或在接到采购人报障通知后，中标人应在1分钟内响应，5分钟内到达现场进行故障维修；如中标人无正当理由且未经采购人同意，未按规定时间响应或到场，按考核相关规定处罚。中标人若在合同期内超过3次（含）以上未能按规定时间响应或到场的情况，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任，视为中标人违约并赔付采购人相应损失。

3.配件费用在1000元及以下的故障（含一般性故障），应在2小时内解决；2小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过24小时解决。配件费用在1000元以上的故障（含重大故障），在维修涉及的配件到场后应在24小时内解决；24小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过72小时解决。

4.中标人超过规定的最长故障解决时间，仍未解决故障，采购人有权请第三方予以解决故障，所需一切费用由中标人自行承担且中标人不得以费用过高等一切理由予以拒绝。同时采购人按考核规定对中标人进行处罚。

5.重大节日（五一、十一、元旦、春节等）、重大活动、临时任务以及各类紧急突发情况，中标人应按采购人要求增配人员提供服务。中标人须增加所维保设施设备的检查、检测和保养频次且不额外收取费用，保证所维保设施设备处于正常运行状态。

6.维保服务期届满或合同解除，中标人应在10天内，与下一任维保单位完成维保交接相关工作。

7.因中标人保养维修不当而造成维保设施设备损坏或安全事故或使维保设施设备未能通过现行法规规定的安全检查，或导致采购人、第三者造成人身意外或财产损失，中标人须承担由此而引致的所有经济及法律责任。

8.中标人每月按维保内容要求对所维保的设备进行维护保养后，应于每月底前向采购人出具月度书面维保报告和记录，并经采购人签字确认。同时，中标人每半年向采购人提交半年维保书面报告，并经采购人签字确认。

9.中标人在维保过程中对采购人其他设备造成损害的，中标人应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.投标人须承诺中标后，使用采购方所提供的设备信息化APP，并在APP上记录日常巡检情况及制定维护保养计划及设施设备维修工作等。

11.中标人应在签订合同后7日内，向采购人缴纳年合同价款的10%履约保证金。

11.1中标人可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标人未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

11.2履约保证金期满后，采购人应于七个工作日内无息退还中标人。

11.3如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的中标人应在3日内补齐。

12.中标人应为采购人建立视频会议系统设施设备运行使用档案，派从事视频会议系统设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，专人值守，每年中标人与采购人共同进行1次系统的全面检查，维保范围内的问题由中标人负责解决，问题解决后，中标人将问题原因、采取措施、完成时间等以书面形式报告给采购人。

13.中标人应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格。中标人应认真执行国家有关规定，服从上级（主管）部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

14.排名第一的中标候选人若出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按采购文件要求提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为，或在签订合同前提供相关材料过程中存在虚假应标行为等情形（以上情形均视为不符合中标条件），一经查实将取消其中标资格，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定第二名中标候选人为中标人或重新采购。

- ★六、考核要求

视频会议系统维保单位工作考核表

| 单 位： 202年 月 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检查内容及标准 | 评分方法 | 扣分 | 扣分情况描述 | 备注 |
| 1 | 视频会议维保单位综合考核内容 | 自觉遵守甲方各项制度，严格按甲方规定时间到场进行日常维保工作。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 2 |  | 工作时间穿工作服、劳保鞋、仪容仪表整洁大方；工作时间不会客，不聚集闲谈，不做与本职工作无关的事。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 3 |  | 通过经常性和甲方及时沟通交流提高工作质量及满意度；不顶撞上级，服从指挥，虚心接受上级领导的指导、批评，并及时改正； | 1次不符合要求扣1～5分 |  |  |  |
| 4 |  | 根据设备运行情况，制定切实的设备月、季、年维护保养计划并上报，每月25日之前上交当月维保报告，报告内容包括更换配件、维修记录、工作完成情况以及下月工作计划等。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 5 |  | 制定小中修和检查计划，制定关键零配件更换计划，并按计划执行 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 6 |  | 服务对象有效投诉 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 7 |  | 每年两次出具设备运行评估报告，对问题设备定期提交整改方案 | 1次不符合要求1～5分 |  |  |  |
| 8 |  | 提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在接到通知后，在2分钟内作出响应。 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 响应后，10分钟内到达现场进行解决； | 1次不符合要求扣3～10分 |  |  |  |
| 10 |  | 配件费用在1000元及以下的故障，2小时内解决，最长不得超过24小时。 | 1次不符合要求扣5～10分 |  |  |  |
| 11 |  | 配件费用在1000元以上的故障，配件到场后24小时内解决，最长不得超过72小时。 | 1次不符合要求扣5～10分 |  |  |  |
| 12 |  | 维保及维修有文字记录，内容包括不限于维保维修内容、维修人员、审核（主管）人员、开始和结束时间等，有相关人员签字 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 13 |  | 对维保、维修结束后现场环境卫生及时清理 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 对维修保养后的设备，当月同1台设备当月发生2次及以上同样故障 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 15 |  | 节假日、重要活动前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 16 |  | 夏季高温、防汛、冬季防寒等重要节点前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 17 |  | 对甲方人员按月度进行培训 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 18 |  | 能够服从甲方正当要求的临时性工作 | 不能按要求工作该项不给分 |  |  |  |
| 19 |  | 乙方未经允许，擅自替换现场维保技术人员，对于不符合要求的人员，限期1月未整改的 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 20 |  | 因维修保养不善导致设备故障，一个月内同样设备出现重复事故 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 21 |  | 对于现场驻场维保技术人员的办公场所安全防范、卫生、用电等未按要求使用的 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 22 |  | 维保单位驻场人员需持证上岗，驻点区域须有一名及以上项目主管负责该区域的维保项目管理，做好与机关物业之间的配合，按照机关物业的要求做好各项维保管理工作 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 23 |  | 各类机房卫生整洁、照明灯具齐全、应急灯和通风设备完好、挡鼠板、灭火器符合要求，放置位置恰当 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 24 |  | 设备外观洁净完整，指示灯正常闪烁、无故障灯警示，网络、电源接口无松动、无漏电现象，配线架、理线器均整齐盖好，各类线槽、桥架和控制箱、配电箱整洁无尘，锁体完好。 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 25 |  | 供应商应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 26 |  | 因检查、维保、维修不当或不到位，造成损失 | 1次不符合要求扣10分 |  |  | 维保单位赔偿相应经济损失 |
| 27 | 视频会议维保技术维保 考核内容 | - 视频会议系统： 1.重复每个月维护内容 2.检查光电转换器。 3.各个视频会议终端发送辅流。 4.网络带宽测试，发送大数据包，不存在丢包现象；试各个节点电压、电流； | 1.检查发现一处不合格扣2分； 2.未在规定时间内对设备进行除尘的，每查出一处扣0.5分，该项最多为5分； 3.会期内因设备原因出现重大问题的，扣除10分； |  |  |  |
| 28 |  | 显示系统： 1.重复每个月检查内容； 2.投影机亮度测试，灯泡寿命记录； 3.电视机各个接口测试； 4.矩阵按键手动切换测试。 |  |  |  |  |
| 29 |  | 扩音系统： 1.重复每个月检查内容； 2.话筒音质测试； 3.检查所有的连接线、地插是否松动，并重新紧固一次； 4.检查功放输出功率是否正常； 5.音箱音质测试； |  |  |  |  |
| 30 |  | 中控系统： 1.重复每个月检查内容； 2.检查无线发射器功率是否正常； 3.检查所有的连接线是否松动，并重新紧固一次； 4.控制软件是否需要升级； |  |  |  |  |
| 31 |  | - 录播系统： 1.重复每个月检查内容； 2.录播硬盘磁道是否正常； 3.录播软件是否需要升级； |  |  |  |  |

注：

1.月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

2.每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

3.未取得甲方同意，因私自修改设备技术参数，造成的一切后果由乙方承担，并且当月考核为0分并追究其法律责任；

4.特殊情况奖励项：对于重大突发事件紧急处理得当，减少损失，保护甲方或服务对象的财产，奖励1～5分（该分可用来抵扣全年考核不合格分数）；

5.对于预判断失误带来的损失由乙方全权负责并且当月考核不合格；

6.考核内容如有变动或调整，以甲方要求为准。

测评人签字：

得分：

扣款金额：

维保服务供应商监管考核评分细则

| 序号 | 考核项 | 考核内容 | 分值 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质动态 管理（10分） | 项目经理、项目主管及驻场人员信息、职业能力、资质证书等符合招标文件约定要求 | 5 | 1.现场在岗人员资质、职业能力与约定不符的，每有1项扣2分； 2.供应商未经定点责任人审核，擅自更换人员的，每有1项扣3分。 |  |
| 2 |  | 现场规范公示资质信息、人员证书、试验合格证明等，确保无过期失效、与实际不符 | 5 | - 1.各类信息现场未公示，每有1项扣2分； 2.公示信息与招标文件、合同要求不符的，每有1项扣2分； 3.各类公示过期的，每有1项扣1分。 |  |
| 3 | 备品备件 （10分） | 规范存放足够数量、类型且品质合格的备品备件 | 5 | 1.无专用库房或库房管理混乱的，每有1项扣1分； 2.备品备件品类、数量、质量不符合招标文件及使用需求的，每有1项扣1分； 3.备品备件存放不符合专业标准、行业规范、安全生产相关法律法规的，每有1项扣2分。 |  |
| 4 |  | 遵守仓库管理制度，各类进出库登记台账齐全、内容详实、责任到人 | 5 | 1.仓库无专人负责、未制定管理制度的，每有1项扣1分； 2.无进出库登记记录的，或填写不规范的，每有1项扣1分； 3.抽查备品备件，发现实际库存与清单不符的，每有1项扣1分。 |  |
| 5 | 维保服务 （50分） | 执行、落实机关物业设施设备维保相关管理办法、制度、维护标准。 | 20 | - 1.未按要求制定年度、月度维保计划的，每有1项视情扣0.5～2分； - 2.各类维保计划与实际结合不紧密，生搬硬套、实操性不强的，每有1项视情扣0.5～2分； - 3.未经定点责任人审核，无客观原因，未按计划执行落实闭环的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |
| 6 |  | 重点设施设备落实常规维护、专项维护、预防性维修、第三方检测等。 | 10 | - 1.重点设施设备未按要求落实常规维护、专项维护，或落实情况与记录不符的，每有1项视情扣0.5～1分； - 2.重点设施设备未制定预防性维修计划或计划未落实的，每有1项视情扣0.5～1分； 3.重点设施设备未提前组织自检、年检、强检及其他行业检测的，每有1项视情扣2～5分；造成影响的，本项不得分。 |  |
| 7 |  | 各类设施设备操作培训、驻场人员值班值守、应急预案及演练、运行故障、工单报修、投诉处理闭环落实情况 | 10 | - 1.各类设施设备操作培训未按年度计划开展的、未进行月度培训、培训方式内容简单、实操性不强的、记录缺失的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 2.全年围绕设施设备维保应急预案组织演练少于4次，每少1次扣1分；演练内容不全，参与度不高，台账记录不完善的，每有1项视情扣0.5～2分； 3.经发现，维保单位驻场人员不落实值班值守的，每有1次扣1分；造成影响的，视情扣5～10分； 4.各类工单、投诉响应处理超时、未形成闭环每有1项视情扣0.5～1分； 5.故障处置、维修、问题整改等未定人定时定责的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 8 |  | 各类机房、设备间、设备平台等运维现场标识标牌设置、操作登记、用具摆放、整洁卫生等实行标准规范管理。 | 10 | - 1.各类标识标牌使用错误、缺失、老旧损坏的，每有1项视情扣0.5～1分； - 2.各类机房、设备间、操作间环境脏、乱、差的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 9 | 表单记录 （30分） | 各类维保表单填写及时、规范，上墙公示备查，登记归档。 | 30 | - 1.各类表单未按要求规范填写、漏填或填写内容与实际情况不符、字迹潦草、表达不清的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 2.各类表单维保巡检人员、管理人员未签字、无签字日期等问题的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 3.各类表单未规范现场放置，未按时分类归档的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 4.各类表单存在补写、代填代签的，每有1项视情扣0.5～1分；与实际工作情况不符、相互矛盾、真实性无法追溯的，每有1项视情扣1～2分；经检查发现上述问题，一个季度内累积问题超过5次（含）的，扣10分。 - 5.维保单位未按招标文件要求，对维保项目各类档案收集、汇总、调整、更新、归档不到位的，每有1项视情扣0.5～2分； - 6.维保单位各类台账资料使用填写，未统一规范的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |

- 七、付款条件

采购人在收到中标人提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付中标人合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据采购人全年对中标人考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

注：以上内容标“★”号为必须满足，如不响应，作无效投标处理。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、政府采购异常低价问题处理方式

1、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价〈采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 四、评标办法和评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 20分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点后保留两位） | 20 |
| 2.1 | 技术方案 40分 | 1.项目理解与分析：根据投标人针对本项目的认知分析、重难点分析和应对、服务目标等进行综合评分。 （1）对项目特点、重点难点、项目工作要求有准确地理解与把握，理解清晰全面合理、针对性强，得8分； （2）对项目的理解基本准确，项目重点难点把握一般、针对性一般，得5 分； （3）对项目理解清晰度及认知程度较欠缺的，得2分； （4）未提供的得0分。 | 8 |
| 2.2 |  | - 根据投标人针对本项目维保方案进行综合评分。维保方案包括但不限于：针对本项目的维保力量配备、人员值守、设备日常巡视检查、设备故障响应与排除、预防性保养、视频会议及重要会议保障方案、周末节假日会议保障方案等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8 |
| 2.3 |  | 3.安全管理方案：根据投标人提供的安全管理方案进行综合评分；安全方案包含但不限于：安全教育、安全防护措施、人员保密、安全规范操作等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8 |
| 2.4 |  | - 4.根据投标人针对现场设施和场所可能发生的事故情况，编制应急预案进行综合评分（包括不限于大屏故障、声源故障、信号源故障等预案）； - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8 |
| 2.5 |  | - 个性化服务方案：根据投标人针对本项目特点，制定个性化服务方案（包括但不限于以下内容）①防汛、防寒期间参加采购人突击抢险抢修，确保办公区正常运转；②服从采购人要求，安排人员做好临时突发性保障工作；③档案管理、积极配合创建、评优、提供技术支持，针对采购人管理服务内容创建、上级部门检查进行技术支持；④积极配合采购人，免费提供采购人其他管理区域设备巡检、维护等人力支持。⑤积极参加采购人管理区域设备的安全检查、新接楼宇的设备验收查验等并提供相关检查、验收报告等方面提供增值服务方案。 - （1）个性化服务方案针对性强，实用性强的得8分； - （2）个性化服务方案针对性较强，实用性较强的得5分； - （3）个性化服务方案针对性一般，实用性一般的得2分； - （4）未提供方案得0分。 | 8 |
| 3 | 履约能力1 | 评标小组根据供应商提供的《技术要求响应表》进行打分，全部响应招标文件要求的得10分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。其中★项为必须满足项，如负偏离则视为无效投标。 | 10 |
| 4 | 履约能力2 | 为确保本项目维保服务的及时性，投标人需承诺为本项目提供备品备件库，且备品备件与该项目匹配。提供书面承诺书得4分，未提供或提供承诺内容不全不得分（承诺书格式自拟） | 4 |
| 5 | 履约能力3 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中应明确投标人的维保人员在本项目维保服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故的，由投标人负责联系保险公司处理及赔偿事宜。提供书面承诺书得4分，未提供或提供承诺内容不全不得分（承诺书格式自拟）。 | 4 |
| 6 | 履约能力4 | 1.项目经理 5分 （1）具备国家人力资源和社会保障部门、住房和城乡建设部门出具的“机电工程”二级及以上建造师证书的，得3分； （2）具备5年（含）以上信息系统维护保养经验的，得1分； （3）具备中华人民共和国人力资源和社会保障部与工业和信息化部联合颁发的“信息系统项目管理师”证书的，得1分。 注：提供证书复印件、人员工作经验证明材料以及投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 2.技术支撑人员3分 （1）具备中华人民共和国人力资源和社会保障部与工业和信息化部联合颁发的“系统集成项目管理师”证书的，得1分； （2）具备住房和城乡建设部门、应急管理部门出具的“安全员（c类）”证书的，得1分； （3）具备工业和信息化部或国家网信部门出具的“网络与信息安全应急人员”技术三级及以上证书的，得1分。 以上人员不重复得分。 注：提供证书复印件以及投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 3.驻场维保人员 驻场维保人员需配置1名主管，负责现场管理工作及工作协调，维修维护等工作； - （1）具备国家人力资源和社会保障部门、住房和城乡建设部门出具的“机电工程”二级及以上建造师证书的，得2分； - （2）拟配备本项目的驻场维保人员数量在满足项目需求基础上，每多配备1人备用的得1分，本项最多得3分。 - 注：提供证书复印件以及投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 | 13 |
| 7 | 业绩 | 投标人自2022年（含）以来具有类似维保（不含住宅小区项目）业绩的，每提供一项得3分，满分9分。 （同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分，提供业绩合同复印件加盖公章，业绩合同需能反映相关内容） | 9 |

第六章  投标文件格式

（仅供参考，以苏采云电子版本的格式为准。若苏采云电子版本未涵盖某项内容，则按照本文件对应条款执行。如投标人需提供其他材料，可附在文件末尾，并自行标注文件标题）

投  标  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

授权代表签字：

日       期 ：

（注：投标人应根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

资格审查索引表

| 序号 | 资格要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、承诺函

八、法人授权书

九、投标函

十、小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、监狱企业声明函

十三、开标一览表

十四、投标分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、其他证明文件

资格证明文件（第一项－第七项）

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等

投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投标人依法享受缓缴、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                 。

主要专业技术能力有：                         。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、承诺函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动中不存在（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（3）采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加本项目的采购活动。

特此承诺！

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

八、法人授权书

致____________（采购人或采购代理机构）：

本授权书声明：注册于___________（投标人住址）的___________（投标人名称）法定代表人_______（姓名、职务）代表本公司授权_______（被授权投标代表姓名、职务）为本公司的合法投标代表，就贵方组织的              （项目编号：              ）投标、合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年______月_____日生效，特此声明。

被授权投标代表无转委托权。

法定代表人和被授权投标代表身份证复印件。

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（签字或签章）：________________

被授权投标代表（签字）：________________

被授权投标代表联系电话：____________

日期：____________

特别说明：投标人如由被授权投标代表参与投标活动的，须同时提供《法定代表人授权委托书》和被授权投标代表身份证复印件。《法定代表人授权委托书》应当按本格式要求加盖与投标人名称全称一致的标准公章，并签署法定代表人和被授权投标代表的全名或加盖签字名章。

九、投标函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含于服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十、小微企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加江苏柒采招标代理有限公司组织的项目编号为***，（项目名称）的招标活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖公章）：

日  期：

十二、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：1、中标人为监狱企业且评审中享受了监狱企业相关政府采购支持政策的，其《监狱企业声明函》将在中标公示中公告，接受社会监督。

十三、开标一览表

（格式可根据项目情况自行调整）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 元（大写） 元（小写） |
| 服务期限 |  |
| 投标人是否为小微企业 | □是 □否 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、投标文件所报的投标价格不得超过招标文件规定的预算价、限价，超过招标文件规定的，按无效投标处理。

3、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便评标时使用。

4、投标人须根据企业自身实际情况，在“投标人是否为小微企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十四、投标分项报价表

本表可根据项目实际情况，自行调整

| 序号 | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

十五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请投标人针对招标文件第四章技术/服务条款，进行响应。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十六、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。请投标人针对招标文件中的商务条款进行响应。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十七、其他证明文件

（请按照招标文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日