南京市江宁医院

数据中心设备维保及运维技术支撑服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-SHGK-C2025-0029

代理机构编号：1214-254204109WWF

（非专门面向中小企业）

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年4月

# 总目录

总目录	2

第一章磋商邀请	3

第二章供应商须知	7

第三章合同文本	19

第四章采购需求	22

第五章评审方法与评审标准	25

第六章响应文件格式	29

# 第一章磋商邀请

受南京市江宁医院（采购单位）委托，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司就南京市江宁医院数据中心设备维保及运维技术支撑服务项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-SHGK-C2025-0029

2.项目名称：南京市江宁医院数据中心设备维保及运维技术支撑服务项目

3.预算金额：134万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为134万元（投标报价超过最高限价作无效标处理）

5.采购需求（简介）：南京市江宁医院数据中心设备维保及运维技术支撑服务（详细内容见本磋商文件第四章）

6.服务期限：一年。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

8.不允许中标后分包或转包。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》：

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（开标前六个月内），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或2023/2024经审计的财务报告；（提供证明材料扫描件）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.4参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

1.5有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月的纳税凭据扫描件；

1.6有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据扫描件；

1.7法律、行政法规规定的其他条件：无。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）行政法规规定的其他条件。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业（技术服务业）

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（2）提供供应商代表参加本次采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供；

（3）供应商须通过“信用南京”或“南京公共采购信息网”进入南京政府采购供应商诚信档案管理系统，完成供应商注册登记，注册登记成功后方可参加政府采购活动；并在招标文件发布之日起至递交响应文件截止日前打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章及法人签字。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人将在项目资格审查时查询其信用记录。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日。（5个工作日后仍可以下载争性磋商文件，但下载的争性磋商文件，视为非有效方式且不做为供应商权益收到损害的证明材料和依据。）。

2.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。（如有变化以最新为准）

3. 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

## 四、提交响应文件截止时间

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2025年5月7日14点30分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn、https://njgc.jfh.com）更正公告。

## 七、本次磋商联系方式

1、采购人信息

采 购 人：南京市江宁医院

联系地址：南京市江宁区湖山路169号

联 系 人：王老师

联系电话：15950530382

2、采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（舜天集团）C座110室

项目联系人：王凡（项目经理）、魏欣倩（商务）、王慧（标书）

电话：025-52874022、52875946、025-52875825

# 第二章供应商须知

## 一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称“磋商”）方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，招标人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标人向招标代理机构支付招标服务费，服务费参照(苏招办[2022]002号)关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》计取，中标人在领取中标通知书前一次性支付。

4.3汇款地址：

（1）开户名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

（2）开户行：工行南京市白下支行

（3）账  号：4301 0131 1910 0888 895

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应当在响应文件提交截止时间至少5日前一次性书面提出，采购代理机构不得拒收。

8.磋商文件的修改

8.1采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对竞争性磋商文件进行修改，修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件提交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2竞争性磋商文件的修改内容将构成竞争性磋商文件的一部分，对所有购买了竞争性磋商文件的供应商具有约束力。

## 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

## 六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

32.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

33.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

34.质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

35.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

36.本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购人/采购代理机构联系方式。

37.采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章合同文本

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）

| 招标人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》以及XX项目（招标编号：XX）《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见招标文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内完成招标文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响项目的进度计划。招标文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合竞招标文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物或服务不能满足竞招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第四章采购需求

## 第一部分：项目概况

江宁医院创建于1935年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是南京医科大学附属医院、东南大学与江苏大学教学医院、第二批国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构，国家级心衰中心、房颤中心、高级卒中中心和中国高血压达标中心，并挂牌南京医科大学康达学院江宁临床医学院、江苏医药职业学院临床学院、江苏卫生健康职业学院江宁临床医学院，医院内设有南京市急救中心江宁分站。

医院2017年初建设了“南京市江宁医院数据中心建设项目”,购置了一批小型机、存储设备、超融合、网络安全等软硬件系统，为医院信息化提供了硬件支撑。该批设备在2019年陆续迁移至湖山路院区，目前该系统已经过保，为保障系统稳定运行，计划为这批设备及系统购买后续维保及相应的技术服务。

项目名称：南京市江宁医院数据中心设备维保及运维技术支撑服务项目

## 第二部分：设备范围

本次项目需要对如下软、硬件产品进行维保服务：

| 序号 | 类别 | 系统名称 | 产品型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机、存储、数据库 | 新门诊、住院数据库服务器 | IBM E850 | 2套 |
|  |  | 集成平台数据库服务器 | IBM S922 | 2套 |
|  |  | 手麻、重症等数据库服务器 | IBM E850 | 1套 |
|  |  | ADG数据库 | IBM S824 | 1套 |
|  |  | ods等数据库服务器 | IBM P740 | 2套 |
|  |  | 数据库存储 | EMC Unity500 | 2套 |
|  |  |  | 联想DM5100F | 2套 |
|  |  | 影像存储系统 | EMC Isilon | 1套 |
|  |  |  | 华为 Oceanstor9000 | 1套 |
|  |  | 存储虚拟化设备 | EMC VPLEX | 2套 |
|  |  | 光纤交换机 | 博科DS 6510B | 4套 |
|  |  | 连续数据保护 | EMC RP | 2套 |
|  |  | 核心数据库软件 | oracle | 11套 |
|  |  | PG数据库 | PG数据库 | 6套 |
| 2 | 计算资源池 | 超融合虚拟化软件 | nutanix vmware | 12套 |
|  |  | 应用服务器超融合 | DELL XC730XD | 12套 |
|  |  | 应用服务器超融合 | 联想 SR650 | 6套 |
|  |  | 其他pc服务器 | 联想、曙光等 | 8套 |
| 3 | SSL证书 | 提供一个通配符SSL证书1年 | SSL证书 | 1套 |

服务商可以对上述设备的实际配置和运行状况进行现场勘察，维保范围包含设备的所有配件。

## 第三部分：维保技术要求

### （一）总体要求

1、服务商需提供详细的维保方案，确保维护期内信息系统安全稳定运行；

2、机房管理：协助做好机房出入人员登记及机房日常管理工作。

3、日常巡检：提供不少于每月两次的设备现场巡检维护，及时发现设备系统隐患，做到防患于未然；每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供用户方有关系统运行的状态报告和运行建议；

4、系统及设备登记、变更：梳理和维护机房内业务系统、设备、数据库、存储等资源信息，形成完整的日常维护服务台账，并及时做好资料整理工作。

5、硬件设备故障处置：做好日常服务器、存储等设备常规巡检、保养、故障处理、备件更换，服务器操作系统故障处理等。对维护范围内的设备的所有损坏部件，包含硬件和软件免费更换；当机器发生故障或机件损坏时，保证能及时提供现场更换服务，所提供备件必须原装。当用户整机崩溃时，服务商保证24小时内提供备机替代以保证业务不致停止。

6、数据库常规巡检保养，Oracle数据库安装、配置、升级、性能优化，数据库的备份与恢复，数据迁移，数据库故障处理等。

7、服务器网络配置更改，网络需求调试，故障处理等。

8、配合医院进行信息等保三级测评及整改。

9、设备安装调试：承担用户方日常的设备调整等硬件资源安装调试工作，承担操作系统、数据库等基础软件的安装工作；负责制作机柜设备信息标牌并负责及时更新。

### （二）服务要求

### 1.服务相应时间要求

投标人提供7×24小时服务响应。投标人提供7×24小时技术支持。

投标人在服务期内负责对硬件设备及数据库出现的故障进行故障定位，故障排除，保修和技术支持。服务的级别为7×24小时现场，故障响应时间不超过半小时，故障响应后1小时内工程师到达现场，备品备件到达现场最长时间不超过24小时，最长故障解决时间不超过48小时。

投标人在维护服务期内，负责维护涉及的软件系统运行维护工作，对各种需求反应快速、修改及时准确。在接到问题反馈时，半小时内响应，2小时内完成处理。若反馈的问题在2小时内无法处理，投标人应给出完整处理计划。

服务期内若出现故障且投标人的技术能力或备件能力不能满足其工作需要，采购人有权请原厂商或第三方公司提供服务或备件，或要求投标人提供性能不低于故障设备的全新备用设备，由此而产生的所有费用由投标人承担。

### 2.服务人员要求

投标人提供的机房运维服务人员须满足采购人运行维护要求，需确保人员固定，如有人员变动需书面提交变更原因，且变更后人员资质不低于原运维服务人员。采购人有权根据资质、考核评价条件等标准提出更换人员，直至人员能真正满足运行维护要求。

1、运维技术团队要求

投标人根据现有机房硬件设备、数据库实际情况，提供专业设备、工具等，选取有资质的专业人员组建运维团队，定期对计算机设备、操作系统、数据库等进行检查，及时发现并处置相关故障。

硬件维保人员要求：应具有3年以上与本次服务有关的服务器、存储设备的维护服务经验，每个类别可派遣维护人员不少于2名并具备相应类别资质证书（存储设备认证，服务器认证），且常规巡检及故障处理时至少有1人到达现场。

数据库维保人员要求：应具备5年以上Oracle数据库维护经验，Oracle OCP认证工程师3名以上，Oracle OCM认证工程师1名以上。

以上工程师必须提供身份证、与本次运维有关认证证书复印件以及投标人为其缴纳社保资金证明文件。

### 3.备品备件要求

由于本次项目设备是用户核心业务系统，因此，服务商所提供的所有设备及备品配件，必须全部是原厂、全新设备。一旦发现所提供的备品备件不符合上述要求，用户方有权立即取消维保合同，同时有权要求退还已支付的维保费用，并视情况对服务商进行处罚。

（1）备件支持对象在合同执行期间，当用户方设备发生硬件故障时，服务商承诺在约定响应时间之内为用户方提供备件支持，备件费用以及相应产生的备件送达运费由服务商承担；根据用户方维保设备具体情况，服务商为用户方提供的必要的备件（备件型号不低于用户方生产环境中使用的设备型号）。对于维保期内出现维保设备已经停产，造成服务商不能提供相应备件，服务商应明确告知用户方，双方商定一个合理的解决方案予以解决。

（2）备件库要求：供应商要在南京市内设置备件库，中标后合同签署前，用户将对备件库进行实地考查。如发现不能满足要求，用户有权提出终止项目。

（3）现场备件

供应商应有充足的现场备件（尤其是CPU、内存、电源、硬盘、模块、引擎等），所提供备件必须为全新原装的，并且是免费的。当机器发生故障或机件损坏时，供应商保证能及时提供现场更换服务。

维保期内，供应商须放置在用户现场备件有：

1）IBM Power E850电源一套，硬盘1块；

2）EMC 存储硬盘1块，

3）超融合服务器硬盘1块；

上述备件必须在合同签订后一周内到场。

（4）备件响应时间供应商对维护范围内的设备的所有损坏部件（包含硬件和软件），必须在24小时内免费更换原厂全新备件。

（5）备件维修

本次项目要求故障件只换不修。对于更换下来的坏件，服务商不得回收。

（6）备机服务

在维护过程中，若超过24小时仍不能排除故障，服务商必须为用户方提供同档次备机服务，确保用户方业务系统运行正常运行。

（7）介质保留服务

在维护过程中，所有更换下来的存储介质，如磁盘等部件，所有权归论证人，服务商不得收回。

### 4.文档要求

投标人应建立完整的文档记录，按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版文档，具体要求为：

（1）签订维保合同10天内，维保服务商提交《系统日常巡检作业指导书》。《系统日常巡检作业指导书》经采购人审核、批准后，由常驻现场技术人员执行日常巡检；

（2）签订维保合同10天内，维保服务商提交《维保设备信息登记表》，记录保修设备的详细配置信息；维保期及时维护和更新《维保设备信息登记表》，包括位置、参数、配置的变更；

（3）每个月10日前向采购人提供上月的巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容，双方签字确认；

（4）故障抢修后的1个工作日内向采购人提交“故障检修报告”，每个自然月的10日前向采购人提供上月的抢修统计记录，其中至少记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、抢修过程等；

（5）维保服务合同到期后的3天内，提供维保服务总结报告。

### （三）具体服务需求

### 1.★驻场服务

本次项目需要派驻一名专业的工程师驻场服务，服务人员需提供机房环境和软硬件设备的定时巡检，并做好巡检登记，发现故障第一时间报告并处理；维护机房的系统、设备、数据库等资源信息，形成完整的日常运维台账，并及时做好资产清单记录工作；进行病毒预警及处理，及时安装操作系统安全补丁和杀毒软件。如在后续的工作中发现驻场工程师不能胜任此项工作，采购人有权要求供应商更换。供应商因自身原因需要更换驻场工程师的，须提前一个月书面通知采购人，征得同意后方可更换。

硬件驻场服务人员需具备网络及安全、数据库（oracle）、操作系统（Windows、Linux、AIX等）、存储等基础运行环境的专业技术能力。

### 2.信息资产统计服务

统计中心机房信息资产并及时更新，内容包括：

（1）硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录。

（2）软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录。

（3）网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录。

（4）其它附属设备的统计记录。

### 3.定期优化和测试维护服务

除每月安排的日常巡检外，供应商应针对用户的存储设备使用情况、服务器、网络系统运行状态进行深度优化维护服务，每季度一次。及时发现设备系统隐患，做到防患于未然，并对设备使用性能进行分析，提出性能优化建议。每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档。

每季度一次的定期维护主要进行如下工作：

1）存储优化调整；

2）数据库性能优化；

每半年一次的定期维护主要进行如下工作：

1）备份系统恢复测试；

2）存储容灾演练测试；

3）数据库容灾演练测试；

每次维护前一周，乙方提交详细的维护计划，并通过甲方认可后，在维护期内实施。

### 4.故障排除服务

服务商必须确保维保范围内的设备、网络正常运行，系统运行稳定，并不断优化和提高系统运行性能。

当系统出现故障后，服务商必须在要求的时间范围进行维护和修复。要求做到全天候7*24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

（1）普通故障响应时间：普通故障在接到采购人抢修通知后，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时。

（2）紧急故障响应时间：宕机故障或采购人要求的其他紧急事件，应在半小时内人员响应，1小时内到达故障服务现场。

（3）故障恢复时间：按故障严重程度从高到低分为I～IV级。

I级故障：核心业务系统（his、pacs系统等）不可用或将导致业务数据缺失的，恢复时间不超过1小时；

II级故障：核心业务系统失去冗余但仍能工作的、非核心业务系统（除his、pacs系统外的其他相关业务系统）不可用的，恢复时间不超过4小时；

III级故障：备份系统发生故障或可能发生故障风险的，恢复时间不超过24小时；

IV级故障：其他隐患类故障，恢复时间由投标人与责任人协商决定，原则上不超过3个工作日。

I、II级故障或III、IV级故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等和恢复计划在故障发生后的8小时内向采购人书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的备品、备机及人力成本由中标人自行承担。

在法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对计算机系统设备进行额外的维护巡检，确保设备及系统在此时期的正常工作，必要时应派专业技术人员在现场实施驻点保障服务。

所有因维护而更换的备件、人力等费用，均由服务商承担。

### 5.预防性维护服务

为使机器正常运行，服务商将定期为客户提供一年不少于四次预防性维护服务，具体维护服务时间由服务商和用户商定。

A、指派专责服务人员对系统依照服务方案进行维护

B、定期对机器进行例行检查、做预防性维护保养，并提交服务报告

C、为保证服务质量，成立服务小组或指定专责工程师支持

D、服务商应进行不低于每年1次的机箱内外灰尘清洁，并对机房环境提供建设性意见

E、对用户方系统存在的问题提出合理改进建议，并协助用户方进行系统整改措施的测试和实施。

### 6.特情值班

在重大政治活动或者关键业务上线、变更等特殊时期，供应商应根据用户的要求，提供资深工程师现场特情值班服务。

每年的特情值班服务不少于10人·天。特情值班人员必须为专人专职，不得使用其他项目人员顶替，且该人员具备服务器认证、ORACLE OCP认证、存储认证。

以上工程师必须提供身份证、与本次运维有关认证证书复印件以及投标人为其缴纳社保资金近6个月内的证明文件。

### 7.备份恢复测试

按照医院要求，每个维护年度内服务商需要提供对数据库数据、虚拟化系统数据的备份进行恢复测试。具体要求如下：

- 恢复测试演练内容

需要进行以下备份恢复及测试演练的内容包含以下：

1）his数据库系统的备份恢复测试；

2）双机集群测试；

3）存储单点故障测试；

- 恢复测试时间安排

服务商提供备份恢复测试时间计划表，时间不超过8小时；

自维护期开始半年内，服务商应完成所有要求的备份恢复和测试演练任务，并提交完整的恢复测试手册、各个系统恢复过程、各个系统恢复时间等。

- 恢复测试演练要求

1）服务商根据整个备份恢复测试计划，合理安排恢复测试内容。恢复测试不得造成业务中断、数据丢失、不得超过预定时间；

2）考虑到恢复测试与计划内巡检时间存在时间的冲突性，因此服务商应分别成立恢复测试项目组与日常巡检维护项目组人员，且同一人员不得同时担任两个项目组任务。投标时需提交恢复测试项目组与日常巡检维护项目组人员名单，并提供项目组成员的专业技术水平及公司为其缴纳近六个月内任意一个月的社保证明材料。

3）提交完整的备份恢复测试计划、恢复测试流程、恢复测试组织、恢复测试文档，恢复测试总结报告；

4）恢复测试过程中，需配备本公司专业资深技术人员、原厂技术支持人员（主机工程师、Oracle数据库工程师、存储工程师等），确保恢复测试安全无故障；

### 8.建立用户系统应急方案

为用户建立一整套系统的应急方案，并对每一个方案进行实际测试。它将作为系统终验的一个项目，由用户验收认可。这样，保证了应急方案的实际可操作性。

构建应急响应体系，配合用户方发现生产系统中存在的系统性能瓶颈或安全隐患，配合用户方绘制系统性能和负载基线，提供系统负载趋势分析，对可能出现的性能和安全问题进行预警，通过非单一检查点的巡检数据及时发现问题和隐患，为系统优化提供数据和决策依据，改进用户方生产系统服务质量。

### 9.系统软件维护服务

（1）软件安装服务

若用户方安装软件维护版本时遇到困难，服务商应提供电话咨询服务，如在电话咨询未能解决问题时，服务商应提供现场支持服务。

服务商应提供原设备厂商技术改进的微码版本以提高设备的稳定性，此项服务将免费提供给用户方。

维护版本将由一系列计算机可读媒体装载的程序及文件组成，并附以详细说明，以告知用户方该版本所解决的问题以及该版本与原版本的重要区别。服务商同时更新用户方相应的软件工具。

所有维护版本的许可权将在该软件现行的许可限定适用范围内适用。

（2）软件版本补丁/升级服务

服务商将对软件已知错误及故障不定时发布标准维护版本并将其免费提供给用户方。

软件补丁服务主要包括预防性和修复性补丁服务。服务商应定期向客户公布最新的补丁版本，并提供以下信息：补丁说明书（包括补丁功能描述和目的）；补丁的测试结果；补丁加载的计划、步骤，用户方需做的准备工作，可能对系统造成的影响。

服务商负责向用户方提供软件补丁或升级版本，并完成软件补丁安装或版本升级操作，用户方人员配合。软件补丁或升级完成后，服务商技术人员配合用户方观察系统运行一至两天，并提供升级报告。

服务商应提供软件补丁或升级版本的安装、维护操作指导，并对用户方维护人员进行培训。

软件版本补丁服务包括对用户方现有的备品备件的版本升级服务。

（3）对服务器平台上系统软件的维护

A、服务商应协助客户进行受支持的软件产品的基本的日常维护和管理。

B、协助客户对所报告的问题进行定义及指导客户相关技术人员完成解决问题所需要的相关信息的收集工作。

C、服务商应帮助客户对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。

D、对于软件本身的问题，服务商应根据需要向客户免费提供相关的修正性软件。

E、对客户所报告的有关受支持软件产品的问题，服务商应根据需要使用标准系统进行记录和跟踪，并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定和更新。

F、服务商在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试。

### 10.培训服务

投标人需提供如下培训服务：

（1）不少于1人×2天的oracle数据库日常管理培训；

（2）不少于1人×2天的虚拟化日常管理培训；

### （四）维保服务项目例会制度

为了保证本合同维保服务项目的顺利推进，做好双方的定期沟通，双方约定的服务项目例会如下：

例会时间：每月与用户方举行服务项目例会。

例会地点：用户方所在地。

例会参与人员：服务商项目经理、项目组成员，其中项目经理必须现场参加例会。

例会内容：上次例会问题解决如何；上月的汇总情况汇报；对分歧或问题的讨论，得出解决的对策，并明确相应责任人；明确本周需要用户方做哪些配合等等。

例会纪要：每次例会结束后，由项目经理以电子邮件形式发给参与项目例会各方的主要负责人，对例会纪要的内容予以确认。

### （五）服务违约责任

服务商必须承诺维保服务的违约责任：如果由于服务商未能履行服务承诺，造成用户整个系统崩溃并形成实际经济损失，或者由于服务商技术人员责任造成买方设备损坏或其它责任事故，并由于上述原因造成用户实际损失时，服务商必须承担相应赔偿。

事故所造成损失的具体金额评估，由经双方认可的第三方权威机构执行；并且为评估所产生的其它费用，同样由事故责任方承担。

### 1.违约通报

（1）服务响应时间：未在规定时间内响应的、或未在规定时间内修复故障的、或未能按照要求提供备品备件备机的，按严重程度处以2000～5000元/次罚金，并处以通报；

（2）未按合同要求按时完成每月巡检养护工作的，或提供的服务能力和水平不能满足用户日常运行要求的，处以5000元/次的罚金，并处以通报；

（3）未在规定时间内提交巡检记录、抢修记录、运维总结的，处以5000元/次的罚金，并处以通报；

### （六）服务质量保证

（1）对于维护范围内的故障，供应商应在故障发生后立即响应，并在约定的时间范围内加以解决；对于非维护范围内的故障，供应商应在故障发生后积极配合用户加以解决。

（2）具有6人及以上的专业工程师服务团队，并具有连续从事服务器、存储系统、网络系统和数据库维护服务3年以上的工作经验，符合上述要求的投标人优先考虑。

### （七）验收标准和方法

（1）维保服务提供方完成维保服务工作的形式：提供《年度维保服务总结报告》，其内容包括巡检及养护服务工作结果、故障抢修情况及设备维修更换清单、系统运行情况及建议等。

（2）维保服务工作成果的验收标准：全年系统运行是否正常、维保服务方技术人员现场服务质量以及各种报告的质量是否符合采购人要求。

## 第四部分：其他要求

1、本次论证全部内容为“交钥匙”工程，整个项目所必须的各项检测费用、恢复演练费及伴随服务费用等均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

2、供应商应了解采购人信息系统现状，确保采购人系统安全稳定运行。

3、供应商应提前了解采购人系统部署情况和真实的业务需求，成交后应在必须满足采购人业务要求和技术要求的情况下予以提供服务；供应商应充分考虑可能影响报价的各种因素。

4、供应商应具有完善的服务支撑保障体系，能提供及时高效的运行、安全服务保障和技术要求。免费对采购人技术人员进行运行、安全等方面的培训；在规定的响应时间内提供运行、安全等技术服务，并且提供免费的技术咨询服务；

5、供应商在备份恢复和测试演练时，应自行提供测试设备，采购人不再提供测试设备，费用由供应商自行承担。

6、供应商在响应文件里应提供完善的维保方案，并提供安全承诺书。承诺在服务期内确保系统稳定、安全运行，不得造成任何数据泄露、病毒感染等恶性事件。如因系统配置不当或维护原因造成安全事故的，采购人有选权追究其责任并要求赔偿。

## 第五部分：商务要求

1、服务周期：一年。

2、服务保障和自罚承诺

2.1供应商应对照文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应（格式见第六部分：项目承诺书，内容自拟）

2.2如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

2.3如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

3、报价说明：

3.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

3.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.3供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

4、付款条件：

自合同签定之日起，1个月内支付50%合同款，余款成交供应商完成期限内所有服务内容后，采购方向成交供应商支付剩余的50%款项。

# 第五章评审方法与评审标准

## 一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取 1家成交候选人。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

4.供应商为小微企业的必须提供《中小企业声明函》否则不享受价格扣除。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供距开标时间六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（开标前六个月内），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或2023/2024年度经审计的财务报告；（提供证明材料扫描件） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
| 4 | 参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供距开标时间六个月内任意一个月的纳税凭据扫描件 |
| 6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供距开标时间六个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据扫描件 |
| 7 | 特定资格条件 | （1）供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）； （2）提供供应商代表参加本次采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供； （3）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |
| 8 | 拒绝投标人参加本次采购活动的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标声明函） |
|  |  | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动（提供投标声明函） |
|  |  | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。采购人在项目资格审查时，通过 “信用中国”“中国政府采购网”、“信用江苏”网站查询其信用记录。 |

## 四、符合性审查。

磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签章 | 响应文件按照竞争性磋商要求签署、盖章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书及身份证明。 |
| 2 | 报价 | 报价没有超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价 |
|  |  | 每一项服务没有两个或多个报价，竞争性磋商文件如有特别说明的除外 |
|  |  | 接受评委对响应文件报价出现前后不一致的修正 |
| 3 | 实质性条款 | 加注“★”号的实质性条款没有负偏离 |
| 4 | 重大负偏离 | 响应文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意 |
| 5 | 投标有效期 | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 6 | 无效响应 | 没有竞争性磋商文件24.3条未实质性响应磋商文件的情形 |
| 7 | 联合体投标人 | 不接受 |
| 8 | 附加条件 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 9 | 其他无效情形 | 响应文件没有法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 |

## 五、评审标准

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位）。 | 15 |  |
| 企业综合实力 | 供应商具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证，信息技术服务运行维护标准（ITSS）证书、CCRC安全运维管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书。每提供证书复印件得2分，总分10分，不提供不得分。 | 10 |  |
| 技术团队 | 供应商为本项目有运维经验的技术工程师具体要求如下： 1、拟派项目经理具有“ITSS IT服务项目经理”、高级网络认证（如HCIE、CCIE等）、CISP证书，有一个得1分，最高得3分。 2、拟派项目组人员具有： （1）小型机或AIX认证证书的，得1分； （2）ORACLE OCP认证证书的，得1分； （3）存储认证工程师认证的，得1分； （4）高级网络认证（如CCIE、HCIE等）工程师认证的，得1分； （5）CISP安全认证工程的，得1分； （6）VMware认证工程师认证的，得1分； （7）具有麒麟操作系统认证的，得1分。 3、特清值班人员具备小型机认证、Oracle OCM认证的，得2分。 （注：供应商须提供近六个月中任一月为上述人员缴纳社保的证明材料并加盖社保公章或具有可验证的二维码） | 12 |  |
| 业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来，承接过与本项目类似的核心设备维保服务(需包含：小型机、存储虚拟化、光纤交换机、Oracle数据库、vmware虚拟化系统)的成功案例，每有一例得3分，满分9分。（注:提供中标通知书或网页公告，合同复印件加盖公章，须体现时间、具体内容页、双方签字盖章页，若提供的材料反映不出相关内容视为未提供。） | 9 |  |
| 制造商（生产商）技术支持 | 供应商提供了本次所需维护的核心数据库软件（生产商）出具的服务承诺函原件的，得5分，没有不得分； | 5 |  |
| 需求理解与难点分析 | 供应商对采购需求应有充分、准确、全面的理解，对本项目实施过程中难点有明确的认识和合理的应对方案，优于项目需求得10分，符合项目需求的得7分，不符合项目需求得4分，未提供方案的不得分。 | 10 |  |
| 软件系统维护服务方案 | 响应人需了解软件系统维护范围内各系统的现状，制定整体的维护服务方案，调查分析内容包括但不限于：系统巡检、重要事件保障等。方案需求理解准确，内容详细合理的得10分，方案理解较为准确，内容比较详细，较为合理的得7分，方案需求理解不太准确，内容简单，合理性欠缺的得4分，未提供方案不得分。 | 10 |  |
| 机房硬件运维服务方案 | 响应人需了解机房硬件运维范围内各设备的现状，对存在的问题及对策分析，制定整体的维护服务方案，调查分析内容包括但不限于：设备巡检、维护难点与解决方案等。方案需求理解准确，内容详细合理的得10分，方案理解较为准确，内容比较详细，较为合理的得7分，方案需求理解不太准确，内容简单，合理性欠缺的得4分，未提供方案不得分。 | 10 |  |
| 重大故障处理服务方案 | 响应人针对本项目提供的项目重大故障处理服务方案，内容包括但不限于：重大故障处理流程、应急预案、风险管理等；提供的重大故障处理服务方案科学合理，结合本项目实际情况，的得11分；提供的重大故障处理服务方案较科学合理，结合本项目实际情况掌握的风险点较全面风险规避举措较得当的得8分；提供的重大故障处理服务方案一般，结合本项目实际情况掌握的风险较少，风险规避举措一般的得5分；提供的重大故障处理服务方案较差，结合本项目实际情况掌握的风险点一般风险规避举措较弱的得2分；未提供方案的不得分。 | 11 |  |
| 文档维护方案 | 响应人针对本项目提供文档维护方案，内容包括但不限于：文档类型、文档维护方式等。方案完整，健全的得8分；方案完整性较好，内容相对健全的得5分；方案一般，健全性一般的得2分；未提供方案的不得分。 | 8 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

# 第六章响应文件格式

响应文件

项目名称

项目编号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

联系人：

联系方式：

日期：

## 一、响应函

响应函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方        （项目名称）        （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表磋商供应商        （磋商供应商名称），提交磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我们的磋商报价总价为：              （大写）人民币；

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本磋商活动有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

供应商全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：XX年XX月XX日

## 二、资格要求的证明文件

本项目申请人的通用资格及特定资格要求中要求提供的材料。

## 格式1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件）

致：南京市江宁医院

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                  。

特此声明！

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 格式2.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 格式3.法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。

## 格式4.投标声明函

致：南京市江宁医院

1、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

2、我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目投标的情形。与我单位存在关联关系的单位情况如下：

| 序号 | 关联单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |

备注：

（1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的要求，“关联单位名称”一栏请填写与投标人“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的单位名称。

（2）“相互关系”一栏请填写：“同一法定代表人”、“同一负责人”、“控股我方”、“由我方控股”、“管理我方”或“由我方管理”。

（3）如果行数不够，请自行增加。

我单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应的法律责任。

特此声明。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2025年XX月XX日

## 三、磋商报价表（初次）

磋商报价表（初次）

项目名称：

项目编号：

| 初次报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 是否属于小微型企业：（请打√）是□ 否□ “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）要求提供《中小企业声明函（服务）》（原件）。本项目行业划分：其他未列明行业（技术服务业）。 |

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 四、报价明细表

报价明细表

## 五、项目承诺书

项目承诺书

根据竞争性磋商文件《第四章：采购需求之款二服务要求》涉及的内容自行编制项目承诺书，承诺在项目执行过程中，将严格执行竞争性磋商文件《第四章：采购需求之款二服务要求》的要求，承诺包含但不限于：完全响应本项目的采购需求，遵守国家的有关法律法规，尊重并贯彻采购人的意见，维护采购人实际利益，与采购单位密切配合，随时提供全过程、全方位的服务，保证项目顺利执行完成。格式和内容自拟，承诺不全面、服务要求内容有遗漏的为无效投标。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

## 六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件《第四章：采购需求之商务服务要求》逐条响应，否则视为无效响应。

2.商务要求不允许负偏离，否则视为无效投标。

## 七、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

3.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

## 八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

## 九、投标人认为需要提供的其它资料

（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

1、业绩证明文件

2、供应商认为需要提供的其它资料（项目组配置、各种承诺等）

……

## 表格一：项目组人员配备

根据采购需求要求，提供相应信息及佐证材料，未提供以下信息或信息不全不得分

| 序号 | 姓名 | 本项目组中岗位 | 年龄 | 身份证号 | 专业、学历 | 职业资格证书信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表格二：业绩表

业绩表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

（全文完）