招　标　文　件

项目名称：市城管局机关2026年-2028年物业服务及食堂劳务服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0082

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年4月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………35

# 第一章  投标邀请

受南京市城市管理局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就市城管局机关2026年-2028年物业服务及食堂劳务服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0082

2.项目名称：市城管局机关2026年-2028年物业服务及食堂劳务服务

3.预算金额：三年734万元（每年244.66万元）

4.最高限价：三年734万元（每年244.66万元）

5.采购需求（简介）：本项目服务内容包括综合管理、房屋及设施设备管理、环境卫生管理、秩序维护管理、保安、设施设备专业维保、工程维修等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供服务所在地公安部门出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向服务所在地公安部门备案承诺书（格式自拟）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月13日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年4月30日9时00分至9时20分，地址：南京市鼓楼湛江路65号，联系人：姜先生，联系电话：025-57712988。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：南京市城市管理局办公室，收件地址：南京市鼓楼区湛江路65号，联系电话：025-57712988。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市城市管理局

地  址：南京市鼓楼区湛江路65号

联系人：姜先生

联系电话：025-57712988

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值60%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×60%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×60%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的25%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按季考核合格后支付合同款的25%，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  1‰  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5  %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  1‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

南京市城市管理局位于南京市鼓楼区湛江路65号，是集中办公和数字化城市管理等功能为一体的智能化综合办公大楼。

2.使用面积

建设用地4229平方米，总建筑面积15942平米（地上建筑面积12465平方米，地下3477平米）。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

4.配套设施

机动车停放总量为100辆（其中地上停车位30个，地下停车位87个），非机动车停车面积300平米。供应商如需参考办公楼层平面分布等相关资料，请与采购人联系。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.服务要求

（一）物业管理目标 1、供应商根据标的范围和内容，逐条分别确定拟达到的服务质量、目标及服务响应时间，具体内容和量化指标由投标人按项目自行编制。 2、具体分项指标 （1）环卫保洁达到星级宾馆标准，室内各项物品干净、环境整洁优雅，服务体现绿色环保要求； （2）工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%； （3）各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；垃圾日产日清，清运及时率100%； （4）有效投诉一周内办结率99%以上； （5）室外无乱停乱放各种车辆现象，环境整洁，符合要求； （6）服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上； （7）项目负责人管理经验丰富，队伍年轻有青春活力，服务热情有亲和力； （8）安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故发生。 (二)综合管理 日常事务管理服务标准： ①各类规章制度、工作计划、培训计划等的制定。 ②物业管理的前期介入、现场调研、承接查验、物资配备及撤管等交接手续。 ③物业管理示范项目的创建、管理体系的审核推行及其他行业要求响应。 ④设备运行、人员管理等突发事件应急处理。 ⑤物业易耗品的采购和使用管理。 ⑥协调其他相关工作。 (三)房屋及设施设备管理 1、房屋管理 (1)房屋维修服务标准： ①配合完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，急修15分钟内到达现场查看处理，一般维修任务不超过 24小时完成。 ②建立报修、维修和回访记录 ,确保服务区房屋的完好和正常使用。 ③建立设备耗材申购、采购、验货、入库、出库相关制度并实施。 (2)房屋巡查服务标准： ①每日3次重点巡视检查水泵房、空调内外机设备、电梯机房、等设备间 ,发现问题及时上报主管人员进行维修处理。 ②每周1次巡检办公楼内的消防设施，发现擅自改变用途的,立即制止，并向相关部门报告；发现堆放杂物的 ,及时劝阻和清理。 ③每周1次巡检上人屋面 ,清理排水沟(雨季来临前需清理1次 ,雨季期间增加巡检频次 )。 ④每日1次巡检道路、路牙、窨井盖、明沟、房屋外立面、安全防范警示标识。 ⑤每日1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品等。 ⑥每月1次检查室外排水管道、窨井等。 ⑦每季1次检查、清理化粪池。 ⑧每月1次检查房屋结构、悬挑部位、外墙立面以及涉及使用安全的部位。 2、给排水系统管理服务标准： ①建立正常供水管理制度,防止跑、冒、滴、漏。对供水系统管路及设备进行日常卫生清洁并定期清洗消毒 ,保障水质符合国家标准。 ②每日3次巡视水泵房及主要设备 ,每月检查溢流报警装置 ,做好相关记录。每日1次打扫水泵房卫生 ,保持水泵房环境整洁、无杂物、无污染源。 ③及时发现并解决故障 ,零星维修合格率100%,中小型故障排除不过夜 ,大型故障协商处理 ,做好节约用水工作。 ④每周1次检查总体供水设施 ,供水管路进行改造停水维护时 ,及时通知服务对象。 ⑤督促维保单位定期对净水器滤芯进行更换，每日检查和公布水质。 ⑥处理日常报修的排污管路堵塞疏通工作。做好隔油池、化粪池日常清理工作。每周对地下室 (停车场)污水泵进行检查测试 ,雨季期间加强对平台、楼顶的天沟地漏检查，每周不少于1次。 3、供配电设备管理服务标准： ①定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测 ,建立设备档案、台账、维修记录 ,做到安全、合理、节约用电。设备编号有序，运行、维修、保养、巡检等记录完整 ,模拟屏与控制柜一致 ,标识铭牌统一规范。 ②建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度 ,供电和维修人员必须持证上岗。建立 24小时运行维修值班(变压器总容量≥ 630KVA或 高压配电装置 ),及时排除故障 ,零星维修合格率 100%。 ③加强日常维护检修 ,公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保障完好 ,确保用电安全。 ④受托管理高压供电设备的，变配电室安全警示牌、检修检验和安全防护用具配置齐全 ,消 防、绝缘器材齐全且检验合格在有效期内。 ⑤收到供电单位停电、限电通知时 ,及时告知服务对象,且保存记录。后备电源设备定期检测 ,确保能随时启用。 ⑥每2小时对高压配电房变压器运行情况进行抄表1次,发现问题及时上报并联系维修单位及时处理。 ⑦每周对强电间配电设备运行状况及设备机房卫生进行检查。 4、电梯管理服务标准： ①建立电梯管理制度 ,实施一梯一档档案管理。 ②电梯管理员持证上岗，定时巡检,并保存记录。电梯轿厢内醒目位置张贴 96333紧急电话、年检合格证和乘梯注意事项。 ③提供全天候临时故障应急排除服务,并在收到服务对象的报修通知后 ,5分钟内赶到现场 ,并通知维保单位按规定时间赶到现场进行处置。 ④制定电梯困人应急预案 ,每季度演练1次,并保存记录。 ⑤督促维保单位对电梯各项性能的定期检测调整服务 ,做好电梯停运及维修的通知工作 ,向办公区域人员提供有关电梯问题的咨询服务工作。 5、空调系统管理服务标准： ①建立空调运行管理制度和安全操作规程 ,保证空调系统安全运行和正常使用。每日对空调外机以及配套设备进行巡视检查 ,发现问题及时上报并报维保单位处理。做好空调运行巡视检查记录。 ②督促空调维保企业定期检修和维护空调设备 ,保证空调设施设备处于良好状态。 ③督促维保单位做好每年两次对空调系统换季维修保养工作 ,时间定为四月份、十月份各 1次 。 ④根据环境温度，及时开启或关闭空调主机，通过巡视检查主机状况 ,适当调整主机负荷。 6、消防系统管理服务标准： ①绘制消防设施设置平面图。高层建筑配有火营疏散示意图并设置在明显位置。 ②建立相应的消防安全制度 ,消防中控室实行双人24小时值班制度 ,并做好值班记录。 ③每日对消防主机、消防泵房、水池等配套设施设备巡视检查 ,及时发现问题并解决。 ④督促维保单位每月对消火栓系统、消防风机房等配套设施设备进行点检测试 ,检查发现的问题及时上报并报维保单位处理。 ⑤督促维保单位按计划对消防系统设施设备进行测试 ,对测试故障的设备进行检修或更换。每年开展消防联动测试至少1次 ,并完成消防第三方检测。 7、照明亮化系统管理服务标准： ①建立楼宇照明、景观亮化运行制度。设备编号有序 ,每月对照明亮化设备做好运行、维修、保养、巡检等工作，记录完整。 ②加强日常维护检修 ,线 路、开关完好，确保用电安全。根据季节情况调整亮化系统开关时间。 8、安防系统管理服务标准： ①安全监控员持专业证书上岗工作，并定期参加有关技术培训 ,不断提高业务水平。 ②安全监控操作系统实行 24小时不间断监控 ,严密监控管理区域情况。 ③值班人员每日对监控系统的各项功能进行巡检 ,认真填写“运行值班记录 ” 并做好交接班的情况说明。 ④当系统有异常显示时 ,应立即查明原因 ,确认是故障时 ,要立即向安保、设备主管报告。 ⑤值班人员严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定。 ⑥协助维保单位定期做好系统的检修、保养工作。 9、公共机构节能管理服务标准： ①协助做好节能工作计划及实施。 ②加强节能管理工作的宣传和教育。 ③做好节能宣传标识标牌的张贴工作。 (四)环境卫生管理 1、环境卫生管理 保洁范围包括办公楼一楼大厅、地下车库、电梯、楼道、走廊、会议室、卫生间以及局领导办公室的地面、台面、墙面、扶手、门窗、玻璃、护栏、天花板、灯具、以及陈设设备或附着设施等；院落中的道路、排水系统、化粪池、油污池等各种设施和围墙外3米以内区域； (1)楼内环境卫生管理服务标准： ①建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备。制定保洁人员岗位职责 ,划分保洁责任区。 ②实行标准化的清扫保洁 ,专人负责检查监督楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、茶水间、地下室、天台、内外墙面、停车场(库)、 道路等 ,所有公共区域保持清洁 ,不 得堆放杂物 ,无废弃物、污渍 ,卫生间洁净无异味。 ③对服务区公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀。垃圾按规定分类袋装化 ,及 时清运 ,定期擦洗垃圾分类箱 ,确保服务区和卫生包干区容貌整洁。 ④每年定期实施“灭四害 ”工作,建立“灭四害”防治计划，实施并保存完整记录。 ⑤值班室每日清洁次 ,特殊情况增加清洁频次。每周吸尘1次 ,窗玻璃每月擦1次 ,沙发套等每月清洗1次，值班室床上用品使用后及时清洗 ,床底及沙发底等每周彻底清拖 1次。 ⑥会议室每日清洁1次 ,随用随清。地毯每周吸尘1次，窗槽轨道每周擦 2次，窗玻璃每月擦1次 ,窗帘半年清洗1次 。 ⑦电梯轿厢的四壁每日擦2次以上 ,电梯门缝吸尘每周1次,电梯表面涂上保护膜 ,每周1次。 ⑧每日2次以上清洁门厅地面 ,每周2次清洁公共楼道地面。每周1次擦拭公共楼道设施 ,隔月1次擦抹消火栓内部。每月1次擦抹公共门窗(2米以上全封闭窗和斜推窗外侧玻璃除外 )。及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。 ⑨楼内卫生间每日至少清洁 4次 。墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网 ,台面、镜面无水迹、无污迹、地面无烟头纸屑 ,卫生洁具干净无黄渍 ,保洁工具存放整洁。 ⑩配合做好垃圾分类专项工作,具体参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。 (2)室外环境卫生管理服务标准： ①实行标准化的清扫保洁 ,专人负责检查监督楼宇室外墙面、机动车及非机动车停放处、院落、道路、建筑小品等 ,所有公共区域保持清洁 ,不得堆放杂物 ,无废弃物、污渍。 ②每日1清 ,全日保洁。道路每日清扫1次,白天专人不间断循环保洁。绿地、明沟每日循环保洁,发现垃圾杂物及时清除，垃圾滞留地面不超过2小时。每日清运垃圾，定期擦洗垃圾分类箱。 ③每年定期实施“灭四害”工作，建立“灭四害” 防治计划，实施并保存完整记录。 ④每月2次对休闲场地、水景、 窨井、明沟垃圾堆积处等喷洒药水。每日1次清扫绿地、停车场、文体活动区域 ,道路无杂物。每周1次打捞喷水池 ,保持水体清洁；定期投放药剂或进行其他处理 ,保持水体无异味。 ⑤停车场或共用车库(棚 )每日清扫1次,及时清除地下室进出口的垃圾，发现油迹、污迹、锈迹 ,应 及时擦洗干净,做到空气流通,无异味,标识、指示牌等公共设施目视无灰尘。 ⑥公共灯具、宣传栏每月擦抹1次 ,目视无灰尘,光亮清洁，2米以上部分每月擦抹、除尘1次 ,每月对雕塑擦洗1次,每月对亭、廊、山石等小品清洁 1次,每年对雕塑刷白或刷油漆1次。休闲、娱乐、健身设施每日清洁1次(擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅 ),每月刷洗消毒 1次。及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。 ⑦及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。 ⑧室内公共卫生间每日至少清洁6次。墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网,窗台无积灰 ,卫生间内外无乱贴乱画，洗手池及台面、镜面无水迹、无污迹 ,地面无积水、无污渍、泥迹、烟头纸屑,卫 生洁具干净无黄渍,保洁工具存放整洁,开窗通风、无异味、定期消毒、蚊虫消杀。 ⑨配合做好垃圾分类专项工作，具体规定参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。 （3）其他要求： ①物体保洁须保持本色、干爽、光亮；保洁遇特殊情况，须随叫随到及时保洁。 ②保洁用具、耗材等自行保管，存放或晾晒须有序、规范，不影响美观。 ③保洁用具使用前须清洁或消毒，使用时须勤洗、勤换水，严禁使用破损用具。 ④保洁用具须根据不同场合，分开使用，做好保洁用具的使用标识，不得混用。 ⑤保洁工作应严格按规范程序操作，如地面先扫后拖，卫生间须用消毒水拖地等。 ⑥各楼栋周围环境保洁与室外大环境保洁相衔接，无推诿死角。 ⑦保洁耗材须合理使用国标保洁耗材，严禁使用劣质保洁耗材，保证保洁物无毒素留存和退色现象。 ⑧保洁须确保自身和他人安全；地面湿滑时须采取干燥措施或树立防滑提示牌。 2、绿化管理服务标准： ①建立绿化管理制度、绿化养护作业规范标准。编制绿化养护专业人员管养责任范围分布表。制定并落实年月度工作计划，作业记录完整。 ②每年按土壤肥力,视草坪种类、生长情况 ,适量施化学肥料或有机肥不少于 2遍 。对弱势树木普施基肥 1遍 ,花灌木增施复肥 1-2遍 ,满 足植物生长需要。 ③做到预防为主,严格控制病虫害,发生时及时采用高效、低毒、低残留农药,有针对性进行治理。无冻死、积水死苗木发生。针对光照因素,每年对绿化搭配不合理处进行调整。 ④统一在醒目处设置爱护绿化提示标牌。主干道处的重点乔木设有标识牌。 ⑤草坪修剪每日不少于1次,修 剪高度控制在4厘米以下。乔木围堰,灌木隔离沟每季度维护 1次。乔木根据需要适当修剪，灌木整形生长每季度不少于1次,篱、球等按造型要求每月修剪次数不少于1次。 ⑥草坪生长良好,发现叶斑病、枯萎病、斑秃等病虫害时，应及时防治、补种。草坪、乔灌木应及时清理杂草。 ⑦及时处理绿地被破坏、践踏和占用情况。 (五)秩序维护管理 1、公共秩序管理服务标准： ①建立办公区传达、车辆、道路及其公共秩序等管理制度并认真落实,确保正常工 作环境和服务区安全。 ②严格验证、登记、杜绝闲杂人员进入服务区，环境秩序良好。 ③维护和保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行,对服务区的安全状况实行 24小时监控,做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效地处置突发事件。 ④对于上访、群访人员要进行登记,及时联系相关部门，保证正常办公秩序。 ⑤主出入口实行24小时值守。 ⑥巡逻管理规范,人员配置合理。巡逻路线规划科学，巡逻路线设置2套,实行 24小时巡逻制度 ,巡逻记录清晰完整。 ⑦楼宇标识、交通标识、服务标识设置位置合理,清晰可见,符合行业规范要求,每周巡视1次,记录完整。 ⑧水景区域、楼顶天台、施工现场需设置明显警示标志和防范措施 ,每日巡视 1次 ,记录完整。 2、消防管理服务标准： ①制定消防安全责任制度,并在中央控制室上墙,签订消防安全目标责任书。 ②实行防火安全责任制,有明确的消防组织架构,在中央控制室有组织架构图。 明确区域消防责任人,在中央控制室有责任分区图。中央控制室实行24小时值班,员工持证上岗,值班记录完整,记录清晰。 ⑤应急消防器材齐全、摆放规范 ,在安全期内 ,每周巡检1次,并保存记录。 ⑥中央控制室接到火警报警 ,立即通知秩序维护员10分钟内到达现场处理,同时报告有关部门,并协助采取相应措施。 ⑦定期开展消防安全宣传,组织消防安全培训,员工能熟练使用消防设施。 ⑧制定消防应急预案,消防演练每年开展 1次, 练前一周通知动员服务对象参与,留存书面和图片记录。 ⑨消防通道每周检查、清理杂物,保持通畅。 ⑩疏散标志和示意图每季检查 1次,设置合理醒目。 3、停车场管理 (1)停车场管理 (地面)服务标准： ①建立并完善停车场管理制度。 ②在现场明显位置公示停车场管理规定、紧急联系人电话。停车场、停车位标志规范、清晰。在车辆规定行驶线路上,设置地面、墙面指示牌和地标。在车辆交汇处设置减速带等安全防护措施。做好车牌系统录入工作,每季更新 1次台账。针对访客,按接访工作流程做好详实登记后放行。 ③机动、非机动车辆按照规定位置停放有序，无乱停乱放现象 ,无侵占绿地、占用消防通道现象，保持道路畅通。高峰时有专人进行秩序引导。 ④地面停车场、非机动车库安排专人负责巡检。制定交通应急预案 ，服务区内发生交通事故及时报告有关部门。 (2)停车场管理(地库)服务标准： ①建立并完善停车场管理制度。在现场明显位置公示停车场管理规定、和紧急联系人电话。 ②服务区停车场、停车位标志规范、清晰。在车辆规定行驶线路上 ,设置地面、墙面指示牌和地标。在车辆交汇处设置球面广角镜,减速带、反光护交等安全防护措施。做好车牌系统录入工作,每季更新 1次台账。 ③停车场道闸、路障、立体停车设施每月检查、维护1次,记录完整。 ④立体机械停车设备有维保合同和年检记录、维保记录。立体机械车库作业人员必须经特种设备安全监察部门培训考核合格后,方可上岗,未经培训过的人员不得操作设备。当立体机械停车设备出现异常而无法排除时,应及时找专业维修人员解决，不得擅自处理。立体机械停车设备操作人员应配合厂家维保人员做好车库、车位的维保及检修工作,以确保车库、车位的安全可靠运行。 ⑤机动车辆按照规定位置停放有序,无乱停乱放现象,无占用消防通道现象 ,保持道路畅通。 ⑥地下车库每小时巡检1次,高峰时有专人进行秩序引导。 ⑦配置移车器等疏导设备,发生交通事故及时报告有关部门。 （六）保安 1、建立健全安全管理制度，实行24小时值班，实施封闭化管理，监控楼内和车库视频系统，对管辖区域内发生的治安警、火警、争吵斗殴等各类影响行政办公的突发事件及时报告果断处理，确保行政办公有效开展，办公楼区域人员及相关设备安全；经常检查消防器材设备，确保其处于良好状态，检查防火通道、消防楼梯通道，时刻保持畅通。 3、指定专人负责报刊、邮件收发，传递须准确及时，并做好登记备查工作；对电报、挂号等急件须及时交给本人，办理交接登记手续。 4、加强门卫管理，认真负责门卫保卫和传达工作，以及人员、车辆等进出管理、登记工作，防止单位财产流失；指挥外来车辆停放指定地点，确保大门口内外及院区主干道畅通。 5、人员、车辆进入时须询问清楚事由、履行登记手续，待联系相关部门同意后放行；出门时须完善记录，必要时进行询问、检查或处理。为便于人员、车辆进出管理，供应商可以科学拟定管理方案，采取具体行之有效的措施，报采购人主管部门审批后实施；采购人主管部门也可以根据工作需要，修改和完善管理办法。 6、其他要求： （1）严格执行院区安保及门卫管理制度，积极维护院区和门卫正常工作秩序，保护院区工作人员、公共财产的安全；坚守岗位，忠于职守，礼貌待人，热情服务。 （2）必须确保门卫传达室24小时有人在班，做到人不离岗。 （3）每日着装统一，行为举止（坐、立、行、手势）规范，态度端正，语气和蔼，文明服务。 （4）传达室内外保持整洁、道路保持清爽、服务人员保持精神。 （5）遇紧急、突发事件白班向局办公室报告，晚班向局值班室报告。 （七）设施设备专业维保 1、给排水系统维保服务标准： ①检查各类给排水泵、止阀密封胶垫等配套设施设备运行完好情况 ,如损坏应及时维修或更换。 ②检查水箱浮球阀密封胶垫是否老化 ,如老化则应更换。 ③检查液位控制器密封圈、密封胶垫是否损坏 ,如损坏则应更换。 ④定期对化粪池进行清理,保证楼内排水系统通畅。 ⑤定期对开水器进行清洗维护。 ⑥每月1次检查污水泵、提升泵等配套设施设备运行完好情况,阀门阀杆每半年 1次润滑加油。对高层房屋减压阀调压测压,并保存记录。 ⑦定期对水泵进行拆除维护保养。 ⑧每月1次检查污化粪池、隔油池是否有满溢、堵塞等情况 ,确保废弃物及时清运。 2、协助和督促维保单位做好消防系统维保，达到以下标准 : ①配电监测设备工作状态保持正常。 ②消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换可正常实现操作。 ③火灾报警主机、各类火灾末端探测器等配套设施设备运行正常。 ④消防联动主机、各类联动设备运行正常 ,随时可以手动或自动启动。 ⑤实行24小时值班 ,值班人员会熟练使用各类消防设备。及时正确处理每个消防报警、故障信号,并保存相关台账记录。消防泵、喷淋泵、消防管网的测试、维护记录完整。 ⑥协助维保单位按年度保养计划, 定期对各消防联动系统进行测试。定期对制定的应急预案进行演练 ,并做好相关台账记录工作。 ⑦督促维保单位每月至少1次对消火栓箱、防火卷帘、防火门、灭火器等消防设备进行检查,对达到检测、报废期限的灭火器予以检测或更换。每月至少 1次 检查消防泵、喷淋泵,每半年1次保养相关部件。每年至少 1次对消防系统进行第三方检测 ,对检测不合格设备予以更换。 ⑧督促维保单位制定维保范围内的设施设备预防性维修保养、设备更换计划。配合服务单位做好其他项目的改造、检查验收等工作。 ⑨督促维保单位维保人员或设备人员进行培训 ,并做好相关台账记录工作。 3、供配电设备维保服务标准： ①每年制定维保范围内的配电设施设备维修保养计划,包括每1-2年预防性试验和防雷检测 ,并将试验报告上交存档。 ②每年对开关及电气设各进行 1次绝缘试验和耐压试验。定期对配电防护工具、用电工 具进行检查和耐压测试 ,并张贴检验标识。 ③每年对柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。定时测量开关的分合闸线圈直流电阻、开关接触电阻、动作电压和返电压以及分问时间。校核继保器的动作值、返 值、整定值。 ④每月对楼层强电间内配电柜温度、负荷进行检查维护。 ⑤每月对维保人员或设备人员进行培训 ,并做好相关台账记录工作。 ⑥定期进行演练,并做好相关台账记录工作。 ⑦配合第三方对避雷设备设施进行维保检修。 ⑧每年 1次 接地电阻、避雷装置、线路维护检测 ,并保存记录。 4、空调系统维保服务标准： ①督促维保作业单位每年制定维保范围内的设施设备预防性维修保养、设备更换计划。每月对维保人员或设备人员进行培训,并做好相关台账记录工作。定期对制定的应急预案进行演练 ,并做好相关台账记录工作。 ②督促维保作业单位在夏冬两季使用空调前，分别对管道、过滤网、主过滤器、冷凝器、冷却塔清洗保养1次。 ③督促维保作业单位驻场人员对空调系统进行巡检。每月检查压缩机油质、油色,异 常的需要更换。每年对中央空调冷水机组的压缩机油、干燥过滤器进行1次更换。 5、安防系统维保服务标准： ①每日对监控系统软件、电视墙、解码器进行巡检。每日对磁盘阵列、监控硬盘的录像情况、网络集线器、闸机进行巡检。 ②每月对前端摄像机、LED屏模组、闸机系统软件及数据库进行检查。 ③定期对监控系统时钟进行校验,闸机、门禁系统进行数据备份。 ④每季对闸机系统电源板、智能门锁(门禁 )供电单元进行供电电压检测；配有UPS应急电源 ,每季1次充放电。每季配合消防系统进行广播测试。 ⑤每半年对监控系统前端点位、后台设备及网络集线器进行除尘。每半年对闸机系统执行单元进行设备保养。每半年对智能照明系统进行人体探测器巡检。 ⑥每年 1次 摄像头室外立杆、支架除锈刷漆 ,控制柜内部除尘、接线紧固。 6、机械车位维保服务标准： ①督促维保单位定期对机械停车位设备进行检验(2年1次 ),确保在其维保范围内的停车库通过国家安全检测机构年检。 ②督促维保单位每月由专业维护保养人员对停车库进行有计划的常规检查和例行保养。 ③督促维保单位按要求系统地检查、调整、润滑设备 ,并 根据设备状态要求 ,修理或更换已磨损的零部件。 ④提供 24小时紧急故障的应急处理,接到服务方召修电话,在40分钟内到达现场(特殊情况除外)。 7、督促和协助维保单位加强电梯维保工作，达到以下要求： ①督促维保单位每周1次对电梯进行常规的检测,例如五方对讲系统等。轿厢内显示、按钮、灯具、通风等配件保持完好无缺 ,工作正常。 ②督促维保单位半月1次对机房电器和机械设备进行巡视检查,清理轿顶、机房卫生。轿顶、井道内设施保持清洁 ,无垃圾；底坑无积水、渗漏 ,无垃圾。 ③督促维保单位每周按照国家安全技术规范的要求对电梯进行1次维护保养。 ④督促维保单位每半月对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查,更换各种易损部件。 ⑤督促维保单位每月对重要的机械部件和电器设备进行详细检查。 ⑥督促维保单位每年进行1次 全面的安全技术检验,确定电梯运行状态,排除不安全因素。 ⑦督促维保单位根据电梯性能和使用频率,每年进行1次全面的大修(清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等)。 ⑧督促维保单位确保电梯按规定或约定时间正常运行,安全设施齐全,无安全事故。 ⑨发生电梯困人或其他重大事件时,物业服务人员10分钟内到场应急处理,维保单位专业人员 30分钟之内到场进行解困 ,排除故障恢复电梯并做好相应记录。 （八）工程维修 1、负责强弱电、给排水、污水系统（含使用设备设施）维修维护；负责使用和维护设备设施，如电梯、热水器、投影仪、开水炉、空调、洗衣机、微波炉、消毒柜、冰箱、电话、龙头、花洒、消防设施等。 2、房屋、建筑物、门窗、楼内附属服务设施等维修维护；楼内附属服务设施，如用具、工具、家具等；道路、围墙、护栏、公共场所设施等维修维护。 3、维修服务的响应时间为10分钟；具体工作、休息时间由采购人主管部门确定；不设夜班，夜间出现紧急维修情况须随叫随到，及时维修。 4、保证所有维修设备、设施安全有效，始终处于正常运转状态；保证所有维修设备、设施日常检查维护；出现情况及时到场并限时维修恢复。 5、强电系统，每月至少检测1次所有漏电保护装置、设备、电线等安全情况；督促空调维保公司每年4月、10月维护、保养1次所有空调设备；每月1次做好所有楼层配电箱、接电器等检测管理，防止漏电和过载现象。 6、其他要求： （1）所有维修涉及的管线、设施不得随意更改、破坏，若需要应征得采购人同意。 （2）地下或地面维修的管线要求不裸露或加以保护，悬挂或高空物维修必须确保安全。 （3）维修项目要事先报批，并指定维修方案。 （4）保证水电正常使用，遇停水停电必须事先告知相关部门采取有效保障措施。 （5）维修结束，维修服务人员须及时清理现场垃圾，维修单须由部门验收、签字。 （九）餐饮：总共就餐人数200人左右。 1、实行一日三餐制，食堂原材料采购由采购人负责提供，早餐7：30—8：50，午餐12：00分—13：30，晚餐18：00-19：30。遇重要会议、重要活动、专项会议等情况，食堂供餐时间根据要求需要调整时，乙方应做好配合。如法定节假日、周末、或工作日夜间需供应餐食，乙方应及时安排做好供应，因此引起的员工加班等事项，相关待遇落实由乙方在合同金额范围内自行调剂安排，或在不影响日常餐饮供应的前提下安排调休。 2、早餐必须包括各类粥品、牛奶、豆浆、鸡蛋；选择面条（或馄饨）、油条、包子，馒头，饺子，各式点心等3-4种组合搭配，提供3-4种小菜，中餐包括三大荤、三素菜、一汤，以及水果及粗粮各1种；晚餐包括一大荤、一小荤、一素菜。客饭根据需要安排供应，标准另定。物业合同存续期间，供应商应根据采购人的要求，改变相应供应模式，如由套餐模式改成自助餐模式。模式改变时，如食堂工作人数未变动，不得改变合同金额。 3、各种餐具用品应做到卫生、洁净、消毒；餐室（厨房）无蝇、无虫。 4、就餐按时不误饭，伙食调剂洽当，满足不同层次的职工膳食需求和营养要求，保证菜肴烹饪的色、香、味及营养成分。 5、膳食服务必需符合《食品卫生法》和ISO9001质量管理体系对食品加工的要求，严格规范流程，做好原材料浸泡或清理、洗净、粗细加工、烹饪、供应等环节的验收要求，杜绝菜肴出现黄叶、菜根、泥土、虫蛹等和操作过程不受污染。避免肠道传染和食物中毒事故发生。 6、生、熟食品盛具、工具须有明显标识，做好分开使用、保管，确保食物不受污染，杜绝使用过期、变质食物。 7、严格设备操作要求（如煲粥机、蒸饭箱每天须换水1次，3天须除垢1次等），严格操作规范，操作不当造成设备设施损坏、人员伤亡，由供应商负责及时维修和赔偿。 8、严格食品留样制度，对所供应食品必须留样，留样须有标识、厨师须签字确认；过期留样须及时处理，保持留样器皿清洁卫生。 9、严格设备设施、灶台、工具、操作间等清洁管理制度。保证食堂水电气、灶具、用具、设施等，始终处于安全、卫生、整洁和正常运转状态。 10、食堂服务人员必须定期进行身体检查，取得健康证；凡患有传染病或渗出性皮肤病及其他有碍食品卫生的疾病，必须退岗。必须做到“四勤”， 勤洗手剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服，勤换工作服，女同志不得涂指甲油，戴手饰。 11、进入食堂前必须更换工作服，戴工作帽，头发置于帽内，分发食品时要戴口罩，严禁穿背心、拖鞋等不文明行为。 12、保持室内整洁卫生，采取有效措施控制和灭治蚊、蝇、鼠、蟑螂等及其孳生条件；餐具必须每餐清洗干净，专人消毒并记录，消毒剂必须有标记与食品分开存放。 13、用于原料、半成品、成品的刀、板、桶、盆、筐、抺布以及其他工具、容器必须标识明显，分开使用，定位存放，保持清洁。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标识，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。 14、每周五上午提前公布下周菜单；严禁闲杂人员进入食堂，确保食品安全。 15、每周五制作面点供应给预订的员工。 16、物业公司应按机关垃圾分类的要求做好餐厨垃圾处理。 （十）会务 1、负责采购人所有会务保障，进行会前准备，会中服务，会后清理等会议相关工作。 2、根据参会人数和形式，按采购人要求进行会场布置、席卡制作；准备茶叶等相关物品，会议用茶叶由供应商提供，每年总使用量不超过5万元。并在会议召开前半小时，将会议室场所及会议主席台、发言席、签到席、横幅（会标）、背景音乐、灯、空调、开水、话筒、音响设备准备就绪。 3、会议召开后，必须有一名服务人员在会场内，为参会人员提供必要的会议服务。会议结束，及时联系保洁人员进行保洁，以及相关设备、物品的清点、归还（归位）、存库等工作。 4、着装统一整洁，佩带服务标志，不穿拖鞋、高跟鞋、响钉鞋。留海不遮眼，后发不披肩；要求化淡装，不浓妆艳抹，不佩带首饰。不穿超短裙、坐站规范端庄，不翘腿。语调温和亲切，音量适中，普通话规范。 5、注意保密，不该说的绝对不说，不该打听的绝对不打听。 （十一）垃圾分类 按照机关垃圾分类的要求，做好垃圾分类工作，并建立工作台账，每月向采购人提供相关资料。

2.人员配备要求

（一）人员数量（不少于46人） 具有上岗资质，无犯罪记录，无不良嗜好；具有良好素养，爱岗敬业，责任心强，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事；相貌端正，着装统一，身材适中，身体健康。拟投入的服务人员必须服从采购人管理、监督、考核，关键岗位员工表现优秀的，经采购人同意年龄可适当放宽。为响应国家省市关于扩大就业的相关政策，根据岗位要求，鼓励供应商使用40周岁、50周岁下岗人员，具体如下： 月度总工资构成比例：基本工资70%、绩效工资30%。因绩效考核扣发的工资，由本项目综合统筹，用于其他表现突出的员工。本项目人员要求如下： 序号; 岗位; 人数; 人员要求. 1; 项目负责人; 1; 大学专科及以上学历；作风正派、品行端正。. 2; 客服专员; 1; 大学专科及以上学历，作风正派、品行端正，具备较强的沟通协调能力，熟练掌握电脑办公软件。. 3; 保洁员; 8; 初中文化及以上；经过专业或岗前培训。其中局领导办公室保洁员2人。. 4; 维修工; 1; 综合维修工1人。有电工证，能独立完成办公家具、木门、锁、瓷砖、地砖的更换修理等。. 1; 弱电：1人，三年及以上工作经验，能独立完成本单位各项弱电设备的操作和维护。. 3; 配电班3人。. 5; 食堂厨师及服务人员（中标后10天内，须向采购人提供二级以上医院的体检合格报告）; 1; 1人。男性，高中及以上文化，5年及以上工作经验。. 3; 厨师3人。男性，高中文化及以上；3年及以上工作经验。. 2; 面点师2人。其中中式面点1人、西式面点1人。. 3; 食堂勤杂工3人，初中文化以上，两年及以上帮厨工作经验。. 1; 服务员1人，高中及以上文化，35周岁（含）以下。. 6; 保安; 10; 高中文化及以上；三年及以上工作经验；身高1.70（含）米-1.85（含）米。. 7; 会务人员; 4; 高中文化及以上；两年及以上工作经验；长相端庄，举止大方。. 8; 车库管理 人员; 2; 高中文化及以上，三年及以上工作经验，有驾照。. 9; 消防监控; 5; 经过专业或岗前培训，持有消防设施操作员职业资格证书。. 合计; 46.

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失，均由供应商承担相关经济和法律责任。 5.供应商所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、工程机械、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由供应商自行负责，采购人概不负责。 6.供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、清洁耗材、工程维修用具）等，需满足服务实际需要以及采购人规定要求。 7.所有服务人员每年体检一次由供应商负责，费用包含在投标总价中。 8.本项目安保人员具有应急救援能力，以确保发生各类突发事件时，能够及时化解各类安全风险，切实履行安全保障责任，营造安全、稳定、有序的办公环境。

- 4.保密管理要求

### 供应商作为保密责任主体，须成立保密工作小组，项目负责人为第一责任人，签订《保密责任书》，明确各岗位保密职责。采购人定期对供应商保密工作进行监督检查，发现违规立即整改，整改不力可终止合同。所有服务人员入职前须提供无犯罪记录证明，项目负责人及领导办公室保洁员、会务人员须额外进行背景审查。保密义务自合同签订之日起至涉密信息依法公开或合同终止后5年止，不因合同解除或终止而失效。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于35人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，中标结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，否则将作为无效投标处理。中标结果发布后签订合同前，供应商应向采购人提供上述人员不缴纳社保公积金的相应证明材料，未提供证明材料或证明材料与《投标报价明细表》所附说明不符的将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于15人（保安4人，消防监控4人，配电2人，保洁员4人，车库管理1人），报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，否则做无效投标处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费。

- ⑤其他费用：供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效投标处理：

①设备、机具、用具及易耗品费用。设备、机具、用具及易耗品需满足服务实际需要以及采购人规定要求。

设备、机具至少包括：综合维修工具（如电工工具、管道维修工具等）、弱电系统维护设备（网络测线仪、打线刀、弱电箱专用工具包、监控设备调试终端）、配电工具设备（绝缘操作杆、高压验电器、接地线、电缆牌标识枪、配电柜专用钥匙）。供应商自行测算考虑到报价中。

用具（至少包括安保器械、工程维修用具）：安保器械至少包括：对讲机、橡胶棍、盾牌等；工程维修用具至少包括：管钳、扳手（活动扳手、梅花扳手）、管道疏通器、PVC管切割刀、热熔机、生料带、防水胶带、冲击钻、电锤、角磨机、切割机、水平仪、卷尺、橡皮锤、瓷砖切割机、玻璃胶枪等。供应商自行测算考虑到报价中。

易耗品（至少包括办公用品、清洁耗材）至少包括：扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。供应商自行测算考虑到报价中。

会议用茶：会议用茶叶需准确记录茶叶用量并建立台账，按照实际用量凭票据支付。往年工作日日均3场次会议，此项费用实际发生金额为50000元/年，供应商自行测算考虑到报价中。

②重大活动保障费用。机关食堂因保障扫雪、重大活动、公务接待等事项需安排加班，原则上通过补休解决，补休无法解决时，加班费用由供应商在合同总价中统筹安排，供应商自行测算考虑到报价中，本项费用最高限价为30000元/年。（注：全年食堂加班次数/天数超过20天（每加班供应1餐按半天计算）的，所需加班费由供应商承担。）

③服装费。所有服务人员统一服装，所有岗位各配备春秋季两套长袖夏季两套短袖，冬季配备羽绒服一套，棉衣一套，供应商自行测算并考虑到报价中。

④办公大楼外墙清洗费。每年清洗一次，本项费用最高限价为20000元/年。

⑤厨余垃圾的处理和生活垃圾的拖运费用。费用由供应商承担，厨余垃圾处理往年此项费用实际发生金额为15000元/年，生活垃圾拖运往年此项费用实际发生金额15000元/年，供应商自行测算考虑到报价中。

⑥四害、白蚁等有害生物防治及环境消杀费。费用由供应商承担，往年四害、白蚁等有害生物防治及环境消杀费实际发生金额为6000元/年，供应商自行测算并考虑到报价中。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，引起劳资成本增加，相关费用由供应商包干，采购人不再支付任何费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.考核要求（考核细则详见附件）

（1）考核频次。采购人制定考核细则，对服务项目实行百分制考核。采取平时检查与月度考核相结合的形式：平时检查，每周由采购人对服务项目进行检查1次，扣分细则见附件；月度考核每月组织1次，主要是在平时检查的基础上，开展服务满意度调查，考核满意度评价发放10张评价表（满分100分），征求10位服务对象的评价意见和建议。考核结果经双方代表签字生效。

（2）考核计分方法。每周检查扣分汇总÷4=本月平时考核得分。机关物业服务满意度评价10张表总得分÷10＝评价得分。平时考核得分×80%+评价得分×20%＝考核得分。

（3）人员配备情况检查。本项目所有人员必须挂牌服务，甲方采用点名数人的方式检查人员配备情况，如发现供应商未按合同要求配备人员的情况，在扣减符合劳动法规请假人员后，每一人次缺岗扣本月考核5分。

（4）考核结果应用：月度考核扣20分（含）以内，采购人将采用书面提醒的方式，要求物业加强服务。扣20-40分（含）的，供应商应制定书面整改方案报采购人，并在采购人的监督下完成整改。得分60分（不含）以下为不合格，采购人单位有权中止合同。

（5）供应商在合同期间及服务过程中，发生严重差错和安全事故（如食物中毒、饮用水事故、火灾事故、设备与电击伤人事故等）给采购人造成损失时，采购人有权从合同款项中直接扣除相应损失；造成重大责任事故或恶劣社会影响，采购人将通过法律程序维权，同时无条件中止合同。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

- （三）视频要求

- 1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

- 2.视频具体内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.服务设想、定位及服务重难点分析；2.安保管理服务及保洁管理服务；3.工程维修和会务接待实施方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 保密管理方案 | 根据本项目采购需求中“保密管理要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.内部保密工作制度；2.措施等内容；3.服务重点难点。以上每项内容逐项评分： 方案内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | 突发事件应急处理预案 | 根据本项目采购需求中“突发事件应急处理要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.内部保密工作制度；2.措施等内容；3.服务重点难点。以上每项内容逐项评分： 方案内容完备健全、针对性强、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 项目负责人阐述 | 拟投入项目负责人通过视频方式进行阐述（阐述时间不超过10分钟，视频开头手持身份证确认身份），评委从项目负责人表达能力、对本项目物业管理服务针对性等方面进行综合评分，内容包含：1.针对南京市城市管理局项目特点， 配合项目完成重大活动保障的措施；2.配合项目完成垃圾分类管理工作措施。以上每项内容逐条阐述。 阐述内容清晰流畅、表达能力强、对本项目物业管理服务有较强针对性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得4分；部分符合得2分；不符合或不提供不得分。 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容不少于安全保卫或秩序维护、卫生清洁、客服或会务服务、工程维修、食堂服务五项内容中任意四项内容；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟派项目负责人： - 具有3年及以上类似物业项目（非住宅物业项目，服务内容不少于安全保卫或秩序维护、卫生清洁、客服或会务服务、及工程维修四项内容，内容缺项不得分）担任项目负责人或项目经理工作经验的得4分（提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名、工作岗位及工作年限）； - （2）在类似物业服务项目（非住宅物业项目，服务内容不少于安全保卫或秩序维护、卫生清洁、客服或会务服务、以及工程维修四项内容，内容缺项不得分）担任项目负责人或项目经理的业绩中获得业主优秀评价的（或满意或最高档次），每提供1个得2分，最多得4分（提供加盖业主单位公章的评价材料，同一业主单位优秀评价材料只计取一次，不累计得分）。 | 8 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟派服务人员具有应急救援证书，每提供1人得2分，最多得8分（提供证书或技能人才全国联网查询信息截图）。 | 8 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟派团队服务人员中有被市级或以上政府部门通报表彰的（包括但不限于与物业服务相关的先进个人、服务标兵、技术能手等），每提供1人得1分，最多3分（提供相关证明材料）。 注：上述获表彰人员必须是投入本项目服务人员且不得在其他物业服务项目中重复任职，投标人提供承诺函，格式自拟。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟投入本项目服务的物业管理软件具备人员管理、巡逻管理、报修管理、投诉管理功能，每具有一项功能得0.5分，最多得2分，未提供不得分（提供承诺书，格式自拟。）。 注：供应商签订合同时无法提供上述功能物业管理软件的，采购人将终止合同，供应商应承担相应责任。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价（填报“三投标总价”）

小写（元）：

日  期：

六、投标报价明细表

### 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于46人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《投标报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效投标处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于35人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于15人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效投标处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内法定节假日天数（13天/年） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  | 所有服务人员统一服装，所有岗位各配备春秋季两套长袖夏季两套短袖，冬季配备羽绒服一套，棉衣一套，供应商自行测算并考虑到报价中。 |
| 6 | 工具耗材费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 设备、机具 |  |  |  |  |  | 综合维修工具（如电工工具、管道维修工具等）、弱电系统维护设备（网络测线仪、打线刀、弱电箱专用工具包、监控设备调试终端）、配电工具设备（绝缘操作杆、高压验电器、接地线、电缆牌标识枪、配电柜专用钥匙）。供应商自行测算考虑到报价中。 |
| （2） | 用具（至少包括安保器械、工程维修用具） |  |  |  |  |  | 安保器械至少包括：对讲机、橡胶棍、盾牌等；工程维修用具至少包括：管钳、扳手（活动扳手、梅花扳手）、管道疏通器、PVC管切割刀、热熔机、生料带、防水胶带、冲击钻、电锤、角磨机、切割机、水平仪、卷尺、橡皮锤、瓷砖切割机、玻璃胶枪等。供应商自行测算考虑到报价中。 |
| （3） | 易耗品（至少包括办公用品、清洁耗材） |  |  |  |  |  | 扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。供应商自行测算考虑到报价中。 |
| （4） | 会议用茶 |  |  |  |  |  | 会议用茶叶需准确记录茶叶用量并建立台账，按照实际用量凭票据支付，供应商自行测算考虑到报价中，最高限价50000元。 |
| 7 | 办公大楼外墙清洗费 |  |  |  |  |  | 每年清洗一次，本项费用最高限价为20000元。 |
| 8 | 重大活动保障费用 |  |  |  |  |  | 机关食堂因保障扫雪、重大活动、公务接待等事项需安排加班，原则上通过补休解决，补休无法解决时，加班费用由供应商在合同总价中统筹安排，全年食堂加班次数/天数超过20天（每加班供应1餐按半天计算）的，所需加班费由采购人承担。供应商自行测算考虑到报价中，本项费用最高限价为30000元。 |
| 9 | 厨余垃圾的处理和生活垃圾的拖运费用 |  |  |  |  |  | 费用由供应商承担，厨余垃圾处理往年此项费用实际发生金额为15000元/年，生活垃圾拖运往年此项费用实际发生金额15000元/年，供应商自行测算考虑到报价中。 |
| 10 | 四害、白蚁等有害生物防治及环境消杀费 |  |  |  |  |  | 费用由供应商承担，往年四害、白蚁等有害生物防治及环境消杀费实际发生金额为6000元/年，供应商自行测算并考虑到报价中。 |
| 11 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 法定税费 |  |  |  |  |  | 填报税费 |
| 14 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 15 | 一年投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 三年投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“三年投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致，否则做无效投标处理。（5）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。供应商应及时关注法律法规或政策文件更新调整情况，如有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥4149.144 | 普通人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2660 | 享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。