## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 金陵新四村28号房屋电力增容项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-10-15
封-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.组合型成套箱式带高压开关柜变电站安装500kVA |  | 台 | 1
2 | 030404036001 | 基础槽钢 | 1.基础槽钢安装 2.镀锌槽钢8[ |  | m | 26
3 | 030409001001 | 接地极 | 1.角钢接地极制安 普通土 2.镀锌角钢50*6*2500 |  | 根 | 6
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.户外接地母线敷设截面200mm2 2.镀锌扁钢-50*6 |  | m | 50
5 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 10kV以下电力变压器系统调试2000kVA |  | 系统 | 1
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 10kV以下交流供电断路器调试 |  | 系统 | 2
7 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 4
8 | 030414008001 | 母线 | 母线系统装置调试10kV |  | 段 | 2
9 | 030414008002 | 母线 | 母线系统装置调试1kV |  | 段 | 2
10 | 030414010001 | 电容器 | 电容器装置调试1kV |  | 组 | 1
11 | 030414011001 | 接地装置 | 独立接地装置调试6根接地极 |  | 组 | 1
12 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.单级离心泵及离心耐腐蚀泵安装0.2t 2.1.1kW水泵 |  | 台 | 1
13 | 060105009001 | 排水管 | 室外承插塑料排水管(零件粘接)DN50 |  | m | 8
14 | 031003001001 | 浮球阀 | 浮球阀DN50 |  | 个 | 1
15 | 030404016001 | 控制箱 | 1.水泵控制箱安装 |  | 台 | 1
16 | 030404022001 | 控制器 | 水位控制器 |  | 台 | 1
17 | 030408002002 | 控制电缆 | 控制电缆敷设电缆KVVP22-4*1.5 |  | m | 6
18 | 030414004001 | 自动投入装置 | 备用电机自投装置调试 |  | 套 | 1
19 | 030408001001 | 电力电缆YJV22-3*70 | 1.铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-3*70mm2 2.户内冷缩式电缆终端头截面3*70 3.高压电缆交流耐压试验费 |  | m | 10
20 | 030404004001 | 原配电房进线柜改造 | 原配电房进线柜改造 |  | 台 | 1
21 | 030404004002 | 低压联络柜 | 1.低压联络柜安装 |  | 台 | 1
22 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设电缆KVVP22-11*4 |  | m | 100
分部分项合计
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月15日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变安装部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：箱变安装部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 设计费 | 元 | 3000.00
2 | 监理费 | 元 | 8000.00
合 计 |  |  | 11000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：箱变安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：箱变安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月15日
表-13

## 3.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：箱变安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月15日
表-20

## 3.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：箱变安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-21

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 箱变基础 |  |  |  | 1
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖基坑土(斗容量1m3以内)反铲不装车 2.人工挖基坑底面积≤20m2三类干土深≤3m |  | m3 | 15.75
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.基础无筋砼垫层(C15泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板 |  | m3 | 1.14
3 | 010103001001 | 回填方 | 基(槽)坑夯填回填土 |  | m3 | 5.84
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土运距≤20km(反铲挖掘机装车) 2.渣土费 |  | m3 | 9.91
5 | 010501006001 | 钢筋砼地沟底 | 1.C25沟底钢筋混凝土 |  | m3 | 2.51
6 | 010501006002 | 钢筋砼地沟壁 | 1.C25沟壁钢筋混凝土 2.沟壁模版 |  | m3 | 3.79
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.有梁板(C30非泵送预拌砼)-挑板 2.现浇板厚度≤10cm复合木模板 |  | m3 | 0.96
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤25 |  | t | 0.534
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋件制作 2.预埋件安装 |  | t | 0.147
10 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 零星项目抹防水砂浆 |  | m2 | 23.64
|  | A.1 箱变围栏 |  |  |  | 1
11 | 080207011001 | 成品铸铁围墙栏杆安装 | 成品铸铁围墙栏杆安装 |  | m2 | 52
12 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.铺正六边形彩色道板 |  | m2 | 70
分部分项合计
13 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械进退场费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月15日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变基础 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：箱变基础 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：箱变基础 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：箱变基础 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月15日
表-13

## 4.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：箱变基础 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月15日
表-20

## 4.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：箱变基础 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-21

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJV22-3*70 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:10kV |  | m | 90
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJV22-4*120 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:0.6kV |  | m | 80
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电力电缆终端头 2.型号:3*70 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV）:10kV |  | 个 | 1
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电力电缆终端头 2.型号:3*70 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV）:10kV |  | 个 | 1
5 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电力电缆终端头 2.型号:4*120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV）:1kV |  | 个 | 2
6 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.防火堵洞 保护管 2.防火堵洞 盘柜下 |  | 处 | 8
7 | 030408010001 | 防火涂料 | 防火涂料 |  | kg | 10
8 | 030410001001 | 电缆上杆组件 | 1.保护管敷设 2.防火堵洞 保护管 3.电缆抱箍等 |  | 套 | 1
9 | 030414015001 | 电缆试验 | 高压电缆交流耐压试验 |  | 根 | 1
10 | 030414015002 | 电缆试验 | 电缆泄漏试验调试 |  | 根 | 12
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火电缆桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢 4.桥架支撑架 |  | m | 60
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电缆钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 |  | m | 20
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 原配电房1kV以下交流供电系统调试(综合)(旧设备) |  | 系统 | 12
14 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 地下室开孔及防水补洞 |  | 个 | 10
分部分项合计
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月15日
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变外线安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12

## 6.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：箱变外线安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-1

## 6.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：箱变外线安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-12-2

## 6.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：箱变外线安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-3

## 6.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-4

## 6.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-5

## 6.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月15日
表-13

## 6.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：箱变外线安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月15日
表-20

## 6.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：箱变外线安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-21

## 7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A I型沟（绿化带） |  |  |  | 1
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土装车 2.人工挖土方三类土(配合机械挖土人工修边坡、整平) |  | m3 | 5.94
2 | 010103001003 | 回填方 | 基(槽)坑夯填回填土 |  | m3 | 4
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土运距≤20km(反铲挖掘机装车) 2.渣土费 |  | m3 | 1.94
4 | 010501001003 | 垫层 | 1.基(槽)坑原土打底夯 2.基础垫层碎石干铺 3.混凝土垫层现浇无筋(C10砼40mm32.5坍落度35-50) 4.现浇混凝土垫层复合木模板 |  | m3 | 0.24
5 | 010507003003 | 电缆沟 | 1.,沟壁为C20砼（含模板） 2.沟底为C20混凝土底板（含模板） |  | m3 | 0.78
6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 地沟钢筋Φ≤12 |  | t | 0.129
7 | 010512008002 | 沟盖板 | 1.工厂预制平板(C30砼16mm42.5厂坍落度10-30) 2.加工厂预制平板及地沟盖板模板(砼底模) |  | m3 | 0.26
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 盖板钢筋Φ≤25 |  | t | 0.036
9 | 060102002002 | 运输 | 盖板运输运距＜20km |  | m3 | 0.26
|  | A I型沟（车行道） |  |  |  | 1
10 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.锯缝机锯缝深度150mm 2.人工拆除无筋混凝土路面层厚＜15cm |  | m2 | 10.8
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土装车 2.人工挖土方三类土(配合机械挖土人工修边坡、整平) |  | m3 | 46.49
12 | 010103001001 | 回填方 | 基(槽)坑夯填回填土 |  | m3 | 32.64
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土运距≤20km(反铲挖掘机装车) 2.渣土费 |  | m3 | 13.85
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.基(槽)坑原土打底夯 2.基础垫层碎石干铺 3.混凝土垫层现浇无筋(C10砼40mm32.5坍落度35-50) 4.现浇混凝土垫层复合木模板 |  | m3 | 1.44
15 | 010507003001 | 电缆沟 | 1.,沟壁为C20砼（含模板） 2.沟底为C20混凝土底板（含模板） |  | m3 | 8.28
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 地沟钢筋Φ≤12 |  | t | 1.014
17 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 钢纤维井盖及井座安装 |  | 套 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月15日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 电缆保护管 2Φ150 |  |  |  | 1
18 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.锯缝机锯缝深度150mm 2.人工拆除无筋混凝土路面层厚＜15cm |  | m2 | 15.6
19 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土装车 2.人工挖土方三类土(配合机械挖土人工修边坡、整平) |  | m3 | 222.3
20 | 010103001002 | 回填方 | 基(槽)坑夯填回填土 |  | m3 | 196.17
21 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土运距≤20km(反铲挖掘机装车) 2.渣土费 |  | m3 | 26.13
22 | 010501001002 | 垫层 | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板 |  | m3 | 7.02
23 | 010507003002 | 电缆排管 | 1.CPVC-2*Φ150保护管埋设 |  | m | 156
24 | 010501002001 | 包封 | 1.C20混凝土包封 2.包封模板 |  | m3 | 16.35
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 包封钢筋Φ≤12 |  | t | 1.316
26 | 010507007001 | 管枕 150 | 管枕 200 |  | 个 | 80
27 | 010507007002 | 堵头 150 | 堵头 150 |  | 个 | 10
28 | 010507007003 | 电缆标志牌 | 电缆标志牌 |  | 个 | 3
29 | 010507007004 | 电缆井标志牌 | 电缆井标志牌 |  | 个 | 3
30 | 010507007005 | 电缆标识贴 | 电缆标识贴 |  | 个 | 3
31 | 050402002001 | 现浇混凝土路面 | 1.C30水泥路面厚15cm |  | m2 | 70.2
32 | 050307008001 | 彩钢板施工围栏搭拆 | 1.彩钢板施工围栏 2.摊销费用投标单位自行考虑 |  | m | 140
|  | A 天棚拆除安装 |  |  |  | 1
33 | 011302001001 | 天棚拆除安装 | 1.拆除安装铝塑板天棚 |  | m2 | 20
|  | A 道路恢复 |  |  |  | 1
34 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 人工摊铺中粒式沥青混凝土路面厚3cm |  | m2 | 250
35 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.铺正六边形彩色道板 |  | m2 | 120
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月15日
表-08

## 7.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-11

## 7.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变外线土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12

## 7.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：箱变外线土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-1

## 7.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：箱变外线土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-12-2

## 7.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年10月15日
表-12-3

## 7.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-4

## 7.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年10月15日
表-12-5

## 7.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月15日
表-13

## 7.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：箱变外线土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年10月15日
表-20

## 7.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：箱变外线土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年10月15日
表-21