工程量清单编制说明

工程名称：土山片区管办拟出让地块文物勘探辅助工程

一、工程概况

本次项目主要内容为配合文勘工作，主要工作内容为场地清理，土方开挖，回填等。
二、招标范围
文勘、土方开挖、场地清理等。
三、工程量清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

3、江苏省住房城乡建设厅《关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价（2014）448号）；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及苏建价（2016）154号文；

5、苏建函价[2018]298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知；
6、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
7、招标文件；
8、省、市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定。
四、一般事项说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、自然地理条件：以现场踏勘情况为准。 

4、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

5、工程质量要求：按招标文件及合同约定。

6、专业工程暂估价：无。

7、本工程暂定材：无。

8、现场水电情况：自行考虑。
五、工程量清单编制说明

1、本工程场地清理，投标人须综合考虑现场杂草的清理，按项包干，结算时不调整。

2、215式履带挖机配合考古，按台班计算，配合文勘工作。

3、大型机械进出场，按项列，投标人综合考虑计入，结算时不调整。

4、文物调查勘探辅助：土方开挖，配合文勘土方开挖，投标人应考虑配合文勘具体方案进行开挖，土方翻挖不计量；配合文勘土方开挖后的回填，倒运等所有费用均包含在综合单价中。
5、围挡的搭设、围挡样式、高度、外饰面、宣传标牌等需满足建设方及当地主管部门要求。

6、施工过程中及完工后，需做好防尘、防污染等环境保护工作，整体环保费用（PE膜覆盖、防尘网覆盖）含在投标报价中，此项费用包干使用，结算时不调整。
7、本工程设有暂列金额：76598.03元。
2

