竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目

“苏采云”采购编号：JSZC-320100-JSQC-C2025-0027

柒采内部项目编号：QC-2025071322E

采购人名称：南京市机关事务管理局

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2025年8月

目  录

第一章  磋商邀请	1

一、项目基本情况	1

二、供应商的资格要求	2

三、获取采购文件时间、地点、方式	5

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	5

五、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法	6

六、公告期限	7

七、其他补充事宜	7

八、本次磋商联系方式	8

九、其他	8

第二章  供应商须知	10

供应商须知前附表	10

第三章  采购合同文本	21

一、项目概况	22

二、合同价款	22

三、服务内容及要求	22

四、付款条件	22

五、履约保证金	23

六、项目联系人	23

七、进（撤）场与交接	23

八、考核	24

九、甲方的权利与义务	24

十、乙方的权利与义务	24

十一、违约责任	25

十二、保密条款	27

十三、不可抗力	27

十四、合同纠纷处理	27

十五、合同生效及其他	28

十六、合同鉴证	28

十七、组成本合同的文件	28

第四章 采购需求	30

★一、项目概况	30

★二、维保范围	30

三、维保要求	33

★四、人员要求	37

★五、实施要求	38

★六、考核要求	40

七、付款条件	40

附件：给排水系统维保单位工作考核表	41

第五章  评审方法与评审标准	48

一、定标办法	48

二、政府采购政策功能落实	48

三、政府采购异常低价问题处理方式	48

四、评审办法和评审标准	49

第六章  响应文件格式	51

响应文件主要目录	52

资格证明文件（第一项－第七项）	53

一、具有独立承担民事责任的能力	53

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	53

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	53

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	54

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	54

六、法律、行政法规规定的其他条件	55

七、承诺书	56

八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	57

九、供应商信用承诺函	58

十、法人授权书	59

十一、响应函	60

十二、中小企业声明函（服务）	61

十三、残疾人福利性单位声明函	62

十四、监狱企业证明	63

十五、报价表	64

十六、分项报价表	66

十七、技术要求响应及偏离表	67

十八、商务要求响应及偏离表	68

十九、其他证明文件	69

第一章  磋商邀请

受南京市机关事务管理局的委托，江苏柒采招标代理有限公司就市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目（项目编号：JSZC-320100-JSQC-C2025-0027）实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统中免费下载采购文件，并于2025年8月18日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JSQC-C2025-0027

1.2项目名称：市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额（含税）：人民币壹佰玖拾万零伍仟元整（¥1,905,000.00）/3年

1.5最高限价（含税）：人民币壹佰玖拾万零伍仟元整（¥1,905,000.00）/3年

1.6采购需求：本项目维保方式为整包，含人员驻场服务。维保范围主要包含集中办公区给排水设施设备日常维护保养；每季度对生活水箱进行1次检测；每半年对所有生活水箱进行1次清洗；维保范围内所有设备的维修更换，以及各类耗材的供应保障。具体详情见竞争性磋商文件“第四章 采购需求”。

1.7服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，采购人决定是否签订下一年合同。

1.8本项目是否采购节能产品、环境标志产品：否。

1.9采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

2.1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交响应文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

2.1.3 有依法缴纳税收的良好记录（提供提交响应文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

2.1.4有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

2.1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

2.1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：

- （1）第2.1.6条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.2.信用承诺应用

2.2.1根据南京市财政局文件《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号——四、信用承诺应用（1）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告；

②依法缴纳税收的证明材料；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

2.2.2供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2.3其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单：

②被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.3供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2019〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（http://njcredit.nanjing.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目。供应商应提供明确以上事项的《中小企业声明函》原件，格式见磋商文件 第六章。（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件）。

2.5本项目的特定资格要求：无。

2.6本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

2.7本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

- 三、获取采购文件时间、地点、方式

3.1获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日。

3.2获取地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。

3.3获取方式：

供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

步骤如下：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户应进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4采购文件工本费（售价）：人民币0元/项目。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间、开标时间：2025年8月18日09:00（北京时间）。

提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。

开标地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

注释：

1.线上开标：开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）。

2.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录“苏采云”系统进入开标大厅，响应文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内查看供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令。

供应商应在开标大厅按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。

因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

因招标代理机构原因或“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评审时间。

3.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

4.若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正、副锁的使用差别。

5.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中，出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

6.供应商未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评审全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

- 五、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法

5.1供应商应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）参与政府采购项目。

5.2“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.3“CA数字证书”的获取：

供应商应办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html

5.4响应文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

5.5招标代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参加项目线上开评标。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

公示媒体：南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布的更正公告。

供应商对项目采购文件（供应商的资格要求、服务合同、采购需求、评审办法和评审标准）的询问、质疑由招标代理机构接收、答复。

供应商对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向“苏采云”系统运维人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：南京市机关事务管理局

地址：南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴工

联系方式：025-83638249

2.招标代理信息

名称：江苏柒采招标代理有限公司

地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼

联系人：朱传好/李金楠/张明立

联系方式：025-83370296-706/025-83370296-701

九、其他

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购政策文件。

- 2.请供应商在获取竞争性磋商文件后，认真阅读各项内容，按照竞争性磋商文件的要求详细填写和编制响应文件，进行必要的准备，并按竞争性磋商文件确定的时间、地点准时参加磋商活动。

- 3.代理费发票申请，请登录“江苏柒采招标代理有限公司”官网（http://www.jsqczb.cn/sy），点击“下载专区”，获取“开票信息填写”文件。

第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市机关事务管理局 地址：南京市玄武区北京东路41号 联系人：吴工 联系方式：025-83638249 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼 联系人：朱传好/李金楠/张明立 联系方式：025-83370296-706/025-83370296-701 |
| 3 | 项目名称 | 市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目 |
| 4 | 项目编号 | JSZC-320100-JSQC-C2025-0027 |
| 5 | 预算金额（含税） | 人民币壹佰玖拾万零伍仟元整（¥1,905,000.00）/3年 |
| 6 | 项目实施地点 | 江苏省南京市市级机关集中办公区（主要包含：南京市玄武区北京东路41号机关大院、台城大厦、成贤街43号大院、建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。 |
| 7 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |
| 8 | 磋商保证金 | R不要求提供 |
|  |  | £要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的磋商保证金为人民币______元，提交方式为______。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交磋商保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分包号及用途（磋商保证金）。 |
| 9 | 响应文件接收截止时间 | 响应文件接收截止时间：2025年8月18日09:00（北京时间） 接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 |
| 10 | 响应文件解密开始时间 | 响应文件解密开始时间：2025年8月18日09:00（北京时间） 解密地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 |
| 11 | 响应文件数量 | 电子响应文件：1份。 |
| 12 | 响应文件有效期 | 响应截止时间后六十天。 |
| 13 | 招标代理服务费 | 合同签订前，成交人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以及国家发展改革委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的65%计算。 收费金额：代理服务费按预算金额计算约为人民币壹万伍仟元整，具体以实际中标金额计算。此项费用不单独开列而应计入响应报价中。 |

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商的方式，本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2.合格的磋商供应商

2.1满足本磋商文件“磋商邀请”中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 （水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.磋商费用

5.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取标书工本费与成交服务费，具体详见第一章 磋商邀请及第二章 供应商须知前附表。

5.3本次采购专家评审费按实际发生收取。

6.磋商文件的约束力

6.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

7.磋商文件构成

7.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8.磋商文件的澄清及修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按磋商邀请中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。提交首次响应文件截止之日前，招标代理可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，招标代理应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2招标代理可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场 考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.磋商响应文件份数和签署

9.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商文件的要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），并应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件。

电子响应文件中，除磋商文件规定的可提交原件外，其他文件均须提交扫描件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件应经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

9.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

10.响应文件编制要求

10.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与招标代理及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.参加磋商供应商资格的文件证明

11.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

11.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

12.磋商响应报价表

12.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。

12.2标的物

详见采购需求。

12.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

12.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

13.采购需求响应方案

13.1提供完成本项目的总体实施方案。

13.2对磋商文件中采购需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

13.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

四、响应文件的递交

14.响应文件的加密

14.1磋商供应商应将响应文件加密。

14.2加密的响应文件应：

（1）按磋商邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、项目编号及参加的分包号；

14.3如果电子响应文件未加密，招标代理对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，招标代理将予以拒绝，作无效响应处理。

15.响应文件开启时间

15.1招标代理收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

15.2招标代理可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

16.迟交的响应文件

16.1招标代理将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前。

17.2 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.磋商响应有效期

18.1 磋商响应有效期为招标代理规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，招标代理于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、磋商与评审

19.磋商仪式

19.1招标代理将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由招标代理主持，磋商供应商应委派授权代表人准时参加。

20.磋商小组

20.1 磋商开始仪式结束后，招标代理将立即组织磋商小组进行评审。

20.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.磋商评审过程的保密与公正

21.1磋商小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

21.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.评审过程的澄清、说明和更正

22.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间内做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

23.对响应文件的初审

23.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

23.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求加密的；

（2）同一供应商提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者磋商响应报价的；

（3）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

（6）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

（7）本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而供应商所响应的产品不在强制采购范围内的。

23.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

23.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.磋商程序及评审方法和标准

24.1磋商程序

24.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

24.2 评审方法和标准

24.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

24.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

24.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第24.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交

25.确定成交单位

25.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第24.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

25.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，招标代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。招标代理将以中国邮政EMS的形式向成交供应商寄送成交通知书，请供应商务必准确填写《法人授权书》，如因相关信息错误导致成交通知书无法寄达，招标代理将不再寄送成交通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

25.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

26.质疑处理

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

对采购需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对采购需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向招标代理提出，由招标代理负责答复。

26.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3质疑必须以参加磋商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交。

26.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

26.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

26.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

26.8 以下情形的质疑不予受理

26.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、合同签订相关事项

27.成交通知书

27.l 成交结果确定后，招标代理将向成交人发出成交通知书。请成交人在成交结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取成交通知书。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

28.签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章  采购合同文本

维保服务合同

合 同 编 号：

项 目 名 称：

签 订 日 期：  年  月  日

甲方：南京市机关事务管理局

乙方：

甲乙双方根据    年    月    日    （项目名称） 采购结果，经协商一致，达成如下合同：

- 一、项目概况

1.1 维保项目基本情况：

1.2 服务地点：

1.3 服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。甲方根据当年政策、财政预算下达情况以及对乙方考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

- 二、合同价款

2.1 本合同总价款为（小写）¥         ，（大写）人民币          。

2.2 本合同价款包含乙方提供合同约定的所有服务的报酬及乙方提供该项服务所产生的日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费等与本项目有关的所有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、服务内容及要求

3.1 本合同具体服务内容及要求按照本项目采购文件要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2 补充条款：

- 四、付款条件

4.1甲方在收到乙方提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付乙方合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据甲方全年对乙方考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

- 五、履约保证金

5.1 乙方应在签订合同后7日内，向甲方缴纳年合同价款的10%履约保证金。

5.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

5.3履约保证金期满后，甲方应于七个工作日内无息退还乙方。

5.4 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的乙方应在3日内补齐。

- 六、项目联系人

甲乙双方指定专人作为本合同履行的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达对方指定联络人即视为到达对方。通知方式包括但不限于电话、短信、传真、邮件、电子邮件等。

甲方指定联络人姓名：         联系方式：

乙方指定联络人姓名：         联系方式：

- 七、进（撤）场与交接

7.1 本项目中标公告公示期结束后，乙方应立即进驻现场开展工作。

7.2 乙方应在进场后，  15  天内和原维保单位完成项目交接工作。

7.3 本项目撤场日期是本项目服务期满之日。甲乙双方应在服务期满 10 天内启动项目撤场移交工作。乙方应向甲方提交的资料包括但不限于本项目甲方提供的资料、维保记录、设备台账清单、档案资料等。

7.4 甲乙双方应做好维保设备现场核查清点工作并签字确认，对于维保到期前损坏或不能正常运行的设备，乙方应根据甲方要求，进行维修或更换，确保所有设备运行正常。

7.5乙方应积极协助甲方做好与下一任供应商完成维保交接相关工作，确保交接工作顺利完成。

- 八、考核

8.1乙方履约期间，甲方按月、季度对乙方进行考核。

8.2月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

8.3每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

8.4具体考核表详见附件，甲方有权根据实际工作情况对考核内容进行调整。

- 九、甲方的权利与义务

9.1 甲方负责对乙方的工作进行监督和管理，定期考核评定，如乙方派出的管理、服务人员三次（含）以上受到服务对象投诉或服务质量不达标，乙方无条件更换人员。

9.2 甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持以及所必需的资料、水电。

9.3 甲方酌情根据乙方要求提供房间用于办公、人员休息和工具及用品的存放。

9.4 协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，审核乙方服务项目的年度计划、工作安排，并监督履行。

9.5 协助乙方处理原维保公司所遗留的人员、档案、物资以及其他相关的问题。

9.6 法律法规规定由甲方承担的其他责任。

- 十、乙方的权利与义务

10.1 乙方接受甲方的委托，为本项目提供高质量的驻场维保服务。负责制定本项目维保服务管理制度、计划、规范及各项表单，确保设施设备运转正常，并承担相应责任，每半年/季度/月向甲方出具维保书面报告，接受甲方及上级部门的管理、检查、考核。

10.2 乙方保证其对为履行本合同交付工作成果而使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵在履行本合同时侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

10.3 未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

10.4 乙方须本着高效、专业的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌服务，文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

10.5 乙方应严格遵守甲方有关规章制度，负责对驻场维保人员进行岗前培训和经常性的安全生产、保密、职业道德、业务技能培训教育。

10.6 乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷。在服务期内，因乙方原因发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施），其责任由乙方承担。

10.7 乙方在维保服务期内对甲方其他设备造成损害的，应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.8 乙方负责将维修维护过程中产生的建筑垃圾（油漆桶、废油等），按照规范要求进行处理。

- 十一、违约责任

11.1 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，一个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格（考核得分低于 80 分为不合格），甲方有权解除合同，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费用从合同款、履约保证金中直接扣除，不足部分乙方应予补足。

11.2 乙方在服务期间，甲方委托乙方的项目维保工作受到省、市相关部门的通报批评，视作考核不合格；在上级（主管）部门专项检查或年检中，因乙方原因每有1次不合格，甲方扣除乙方合同款人民币20000元，由此造成甲方被罚款的，该罚款由乙方承担。

11.3 服务期内，因乙方不能按约定完成维保服务目标，或因维保不当、重大失误等原因，其责任由乙方承担。造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 30 %追究乙方违约责任。

11.4 乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方无合理原因，延迟向乙方支付合同款，应向乙方支付违约金，每逾期1天，按年合同价款的 1 ‰支付违约金。

11.5 乙方若在1个合同年内超过2次（含）以上，未能按要求出具维保书面报告，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.6 乙方若在1个合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间到场服务且事先未经甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.7 乙方若在1合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间解决故障且未取得甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.8 符合下列情形时，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出解除部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错；

（3）乙方未能履行合同规定的其他义务致使甲方不能实现合同目的。

11.9 如甲方逾期支付合同价款超过2个月的，乙方可单方面解除合同，并向甲方提出索赔。

11.10 乙方不得将该项目整体或部分转包、分包，否则甲方有权解除合同，乙方应按年合同价款的 30  %承担违约责任。

11.11 因乙方原因，甲方解除了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的服务，甲方购买其他供应商的服务费用超出本合同价款的部分由乙方承担。

- 十二、保密条款

12.1 乙方不得泄露、擅自使用在履行本合同中知悉的甲方任何信息。所维保设施设备的相关信息数据，用户名和密码等信息归甲方所有，乙方未经甲方允许不得擅自修改、保存、转发、毁坏等。所维保的设施设备的相关用户数据，乙方不得进行再加密，甲方能在通用制式条件下实现备份、可传输。此保密条款为独立条款，不因本合同的终止而终止。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付合同价款的 30  %作为违约金，同时乙方仍应继续遵守保密约定。

- 十三、不可抗力

13.1 本条所述的“不可抗力”系指双方在签订本合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、洪水、台风、骚乱、戒严、暴动、战争以及其他甲方、乙方商定的其他情形。

13.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十四、合同纠纷处理

14.1 本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 第 2  种方式处理：

（1）申请仲裁。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其他

15.1 合同在甲方、乙方代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，壹份按要求报政府采购主管部门备案，具有同等法律效力。

15.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 十六、合同鉴证

16.1 招标代理采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

- 十七、组成本合同的文件

17.1 组成本合同的文件包括以下文件，内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

（1）合同文本；

（2）采购文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件；

（5）响应文件。

甲方：                         （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年  月  日

乙方：                       （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

开户行信息：

单位名称：

开 户 行：

账    号：

年   月   日

第四章 采购需求

- ★一、项目概况

本项目维保方式为整包，提供人员驻场服务。维保范围主要包含集中办公区给排水设施设备日常维护保养；每季度对生活水箱进行1次检测；每半年对所有生活水箱进行1次清洗；维保范围内所有设备的维修更换，以及各类耗材的供应保障。供应商应在维保服务期内提供劳务，同时本次维保范围内的所有设施设备零部件维修更换及其他服务内容产生的费用均由供应商承担，供应商不得以任何理由向采购人申请另外费用。

服务地点：南京市市级机关集中办公区（主要包含：南京市玄武区北京东路41号机关大院、台城大厦、成贤街43号大院、建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。

服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，采购人决定是否签订下一年合同。

- ★二、维保范围

市级机关集中办公区给排水系统设备维保清单

| 机关大院集中办公区给排水设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 |  | 已使用时间（年） |  | 数量 |  | 计量单位 |  | 备注 |
| 1、北京东路41号机关大院（含台城大厦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活水泵 | 30#地下室3台 台城地下室2台 |  | 大院23年 台城22年 |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 2 | 生活水泵控制箱（柜） | 30#地下室1台 台城地下室1台 |  | 大院23年 台城22年 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 3 | 生活水箱 | 30#1台 |  | 大院23年 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 气压罐 | 30#1台 台城1台 |  | 大院23年 台城22年 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 5 | 潜水泵 | 大院26台：1#4台；2#6台；3#8台； 19#4台；30#2台；31#2台、8-1#2台 台城61台：新库52台、老库9台 |  | 大院23年 台城22年 |  | 87 |  | 台 |  |  |
| 6 | 潜水泵控制箱 | 大院22台：1、2、3、19、30、31、8-1 台城36台：新库28台、老库8台 |  | 大院23年 台城22年 |  | 58 |  | 台 |  |  |
| 7 | 潜水泵阀门D80-100 | 大院26台：1、2、3、19、30、31、8-1 台城61台：新库、老库 |  | 大院23年 台城22年 |  | 87 |  | 台 |  |  |
| 8 | 潜水泵止回阀D80-100 | 大院26台：1、2、3、19、30、31、8-1 台城61台：新库、老库 |  | 大院23年 台城22年 |  | 87 |  | 台 |  |  |
| 9 | 浮球开关 | 大院26台：1、2、3、19、30、31、8-1 台城61台：新库、老库 |  | 大院23年 台城22年 |  | 87 |  | 台 |  |  |
| 10 | 化粪池 | 大院39座：1#1座；2#3座；3#2座； 5#1座；6#1座；7#1座；8#1座； 8-1#1座；10#1座；11#1座；13#1座；14#1座；16#2座；17#2座；19#2座；21#1座；22#1座；24#1座；27#1座；28#2座；29#1座；30#2座；31#1座；32#1座；34#2座；40#1座；51#2座； 公厕2座； 台城：3座 |  | 大院23年 台城22年 |  | 42 |  | 座 |  |  |
| 11 | 开水炉 | 大院13台：2#2台；13#1台；19#3台；29#1台；30#2台；34#1台；40#1台； 8-1#1台；武警部队1台，台城1台 |  | 大院8年 台城8年 |  | 14 |  | 台 |  |  |
| 12 | 净化器 | 2#2台；13#1台；19#3台；29#1台； 8-1#1台； |  | 2年 |  | 8 |  | 台 |  | 活性炭更换1次/年 |
| 2、成贤街43号大院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 3#地下室 |  | 18年 |  | 7 |  | 台 |  |  |
| 2 | 潜水泵控制箱 | 3#地下室 |  | 18年 |  | 5 |  | 台 |  |  |
| 3 | 潜水泵阀门D80-100 | 3#地下室 |  | 18年 |  | 7 |  | 个 |  |  |
| 4 | 潜水泵止回阀D80-100 | 3#地下室 |  | 18年 |  | 7 |  | 个 |  |  |
| 5 | 浮球开关 | 3#地下室 |  | 1～2年 |  | 7 |  | 套 |  |  |
| 6 | 化粪池 | 1#2座；2#1座；3#2座 4#1座；5#1座；6#1座 |  | 18年 |  | 7 |  | 座 |  |  |
| 7 | 开水炉 | 1#3.4.5层每层1台，共3台 3#1~7层两头茶水间，每层2台，共14台 |  | 7年 |  | 17 |  | 台 |  |  |
| 新城大厦集中办公区给排水设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 已使用时间（年） |  | 数量 |  |  | 计量单位 | 备注 |  |
| 1、新城大厦ABCD座（含政务中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活水泵 | 政务生活泵房 | 11年 |  | 8 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 生活水泵控制箱（柜） | 政务生活泵房 | 11年 |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 生活水箱（中区、高区） | 政务生活泵房 | 11年 |  | 2 |  | 座 |  |  |  |
| 4 | 气压罐 | 政务生活泵房 | 11年 |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 潜水泵 | 地下室 | 11年 |  | 127 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 潜水泵控制箱 | 地下室 | 11年 |  | 60 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 化粪池污水泵 | 地下室 | 11年 |  | 11 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | 化粪池水泵控制箱 | 地下室 | 11年 |  | 5 |  | 台 |  |  |  |
| 9 | 化粪池 | 地下室 | 11年 |  | 5 |  | 座 |  |  |  |
| 10 | 潜水泵阀门D80-100 | 地下室 | 11年 |  | 126 |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 潜水泵止回阀D80-100 | 地下室 | 11年 |  | 126 |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 浮球开关 | 地下室 | 1～2年 |  | 126 |  | 套 |  |  |  |
| 13 | 开水炉 | 开水间 | 11年 |  | 76 |  | 台 |  |  |  |
| 14 | 净化器 | 开水间 | 2年 |  | 64 |  | 台 |  | 活性炭更换1次/年 |  |
| 15 | 喷泉泵 | 政务西门 | 11年 |  | 14 |  | 台 |  |  |  |
| 16 | 喷泉头 | 政务西门 | 11年 |  | 108 |  | 个 |  |  |  |
| 17 | 铜球阀 | 政务西门 | 11年 |  | 108 |  | 个 |  |  |  |
| 2、新城大厦E座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活水泵 | 地下室生活泵房 31层楼顶 | 14年 |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 生活水泵控制箱（柜） | 地下室生活泵房 31层楼顶 | 14年 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 生活水箱（中区、高区） | 地下室生活泵房 31层楼顶 | 14年 |  | 2 |  | 座 |  |  |  |
| 4 | 潜水泵 | 地下室 | 14年 |  | 43 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 潜水泵控制箱 | 地下室 | 14年 |  | 23 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 化粪池污水泵 | 地下室 | 14年 |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 化粪池水泵控制箱 | 地下室 | 14年 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | 化粪池 | 地下室 | 14年 |  | 1 |  | 座 |  |  |  |
| 9 | 潜水泵阀门D80-100 | 地下室 | 14年 |  | 45 |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 潜水泵止回阀D80-100 | 地下室 | 14年 |  | 45 |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 浮球开关 | 地下室 | 1～2年 |  | 45 |  | 套 |  |  |  |
| 12 | 开水炉 | 开水间 | 14年 |  | 26 |  | 台 |  |  |  |
| 13 | 净化器 | 开水间 | 2年 |  | 18 |  | 个 |  | 活性炭更换1次/年 |  |

1.上述清单所列明的设施设备包含的配件在维保范围之内；

2.给排水设施设备涉及的配套电缆（线）、桥架、控制柜（变频器、定时器、开关等）在维保范围之内；

3.生活水泵房内各类管路（含支架）的检查、维修、保养、清洁、除锈刷漆等工作，在维保范围之内；

4.上述清单质保期内的设备到期后自行纳入维保范围，采购人不再增加维保费用；

5.上述清单在维保服务期内如涉及采购人进行改造升级的设备相关维保费将进行核减。

6.上述清单设备涉及的标识标牌，机房的公示栏标牌等损坏由供应商负责。（整体更新不在维保范围内）。

7.上述清单作为参考，具体以现场实际设施设备为准。

8.质保期内的设备，由供应商按要求进行维保工作，设备故障、配件损坏更换，由原质保单位负责。

- 三、维保要求

为保障维保范围内的各类设施设备安全运行，供应商依据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《生活饮用水质卫生规范》（GB5749-2006）、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（DB50069-2002）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《泵站设计规范》（GB/T50265-97），严格按照相关规定，为《维保设备清单》（见附件）中列明的所有设施设备提供日常维护、维修、保养和检测等服务，做好故障应急处置。按照采购人要求，完成每日、每周、月度、季度、半年、年度保养项目，做好维护保养记录，定期向采购人出具书面检查报告。按规定做好水质检测、水箱清洗、压力表检测等相关工作。具体包括但不限于以下内容：

★1.维保清单范围以内的设施设备损坏、损耗涉及的维修更换费用以及产生的安装、调试、检测、人工等所有费用均由供应商自行承担，无法维修的设施设备由供应商负责免费更换，维保范围内的设施设备维修、更换、移拆、检测、调试等过程中涉及的附属施工（如墙体、吊顶拆除恢复等），由供应商自行承担；

★2.每年制定水质、压力表等第三方检测计划；每季度对水质进行1次检测并出具权威检测报告；每半年对所有生活水箱进行1次清洗。按时完成第三方检测，并对检测中发现的问题报采购人确认后处理解决。

★3.所有维修更换的设备应为符合国家标准的合格产品，且提供至少1年的质保期。对于专业配件原则上须从原厂或原厂配件供应商处购买，通用配件需与原型号一致；如若设备配件已停产，供应商应报采购人同意后更换匹配的配件，保证设备正常稳定运转；如若供应商所提供的备品备件不是正规渠道产品，作为违约责任，每次扣除项目合同金额的1%。

4.每月对采购人相关技术人员至少进行1次培训；

5.积极配合采购人，对维保范围内的设备制定完善工作流程、工作标准、应急预案、消防联动测试等，并根据国家规定定期更新调整。

6.对维保范围内的各类设施设备隐患定期进行排查、处置，并将相关情况以书面形式于每月25日前上报。

7.供应商自行配备维保工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

8.供应商应建立设施设备日、周、半月、月、季、年维护保养计划并执行，按采购人要求做好相应记录。

★9.设施设备的维护保养具体要求：

表1 水泵房巡视检查维护保养

| 序号 | 维保内容 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水箱蓄水状态、水位是否正常； | 每日 | 全区域覆盖 |
| 2 | 给水泵运行状态、有无异响、泵体有无渗漏； | 每日 | 全区域覆盖 |
| 3 | 检查高中低区供水是否正常； | 每日 | 全区域覆盖 |

表2 给水泵、污水泵的维护保养

| 序号 | 维保内容 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查水泵轴承是否灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油；如有异常摩擦声响，则应更换同型号规格轴承； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 2 | 转动水泵轴，如果有卡住、碰撞现象，则应拆换同规格水泵叶轮；如果轴键槽损坏严重，则应更换同规格水泵轴； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 3 | 清洁水泵外表；如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 | 每月 | 全区域覆盖 |
| 4 | 检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏 | 每月 | 全区域覆盖 |
| 5 | 检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 | 每月 | 全区域覆盖 |

表3 闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器的维护保养

| 序号 | 维保内容 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查闸阀阀门密封胶垫处是否漏水，如漏水则应更换密封胶垫； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 2 | 检查闸阀阀门油漆是否脱落，如脱落严重则应处理后重新油漆。 | 每月 | 全区域覆盖 |
| 3 | 检查止回阀密封胶垫是否损坏，如损坏则应更换； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 4 | 检查止回阀弹簧弹力是否足够，如太软则应更换同规格弹簧； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 5 | 检查止回阀油漆是否脱落，如脱落严重则应处理后重新油漆。 | 每月 | 全区域覆盖 |
| 6 | 检查水箱浮球阀密封胶垫是否老化，如老化则应更换； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 7 | 检查浮球阀连杆是否弯曲，如弯曲则应校直； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 8 | 检查液位控制器密封圈、密封胶垫是否损坏，如损坏则应更换； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 9 | 检查控制杆两端螺母是否紧固，如松弛则应拧紧； | 每月 | 全区域覆盖 |

表4 给排水系统的维护保养

| 序号 | 维保内容 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水系统的现场实地检漏； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 2 | 定期清除管内的结垢，改善管道的输水条件 | 年度 | 全区域覆盖 |
| 3 | 稳压罐和热水罐的检查和维护 | 每季 | 全区域覆盖 |
| 4 | 排水管道的漏水检查； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 5 | 排水管道的堵塞情况检查，有堵塞情况及时排除； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 6 | 定期对排水管道进行经常性维护检查，保证排水畅通。 | 每月 | 全区域覆盖 |
| 7 | 排水管道的清扫室外排水管道和检查井应定期进行清扫、疏通，确保水流畅通。 | 每月 | 全区域覆盖 |
| 8 | 污水管清污、化粪池的清洗 | 每季 | 全区域覆盖 |

表5开水炉及生活水箱维护保养

| 序号 | 维保内容 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用专业药剂对开水炉水箱进行清洗； | 每季 | 全区域覆盖 |
| 2 | 对开水炉电气设备进行检查； | 每季 | 全区域覆盖 |
| 3 | 对生活水箱进行清洗，并出具相关报告； | 半年 | 全区域覆盖 |
| 4 | 对生活水箱进行水质检测，并出具相关报告； | 每季 | 全区域覆盖 |
| 5 | 对水箱浮球等开关检查测试； | 每月 | 全区域覆盖 |
| 6 | 开水炉滤芯 | 每年 | 全区域覆盖 |

- ★四、人员要求

1.项目经理每半月至少到场1次，指导技术团队工作，提供培训支持，制定服务计划统筹维保服务执行等工作。

2.供应商提供人员驻场服务：驻场维保人员共2人，机关大院片区、新城大厦片区保证各1人在岗，主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。供应商用工应符合国家法律法规的有关规定；工作时间如有调整，以采购人要求为准。

3.驻场人员基本要求：身心健康，五官端正、无传染性及精神疾病、无犯罪记录，具有良好的专业知识及技能。应具备《低压电工作业证》，有从事过给排水维保作业至少3年及以上工作经验，年龄最大不超过60周岁。（签订合同时提供，所有人员身份证明、人员工作经历简历表，无犯罪记录证明等。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取成绩，采购人将取消其成交资格。）

4.供应商应严格执行南京市政府最低用工工资标准、社保基数和住房公积金的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任。维护和保障员工的合法权益。供应商应根据国家政策调整规律进行报价，原则上合同履行期间不予增加费用。

5.供应商及其派驻人员应严格遵守采购人的保密制度及相关法律法规。对于在服务过程中接触、知悉或获取的任何业务数据、技术文档、项目信息及其他未公开信息，均负有严格的保密义务，并应采取一切必要措施防止泄密事件发生。此保密义务不因合同的终止而终止。供应商拟投入的服务人员须与供应商签订保密协议书，签订合同前供应商将所有保密协议书提交采购人核查。

6.驻场人员须按采购人要求，执行每日上下班考勤打卡，考勤记录纳入考核条款，作为季度付款依据。

- ★五、实施要求

1.本项目成交公告公示期结束后，成交供应商应立即进驻现场开展工作，在进场后15天内，由采购人协调成交供应商和原供应商完成项目交接工作。

2.全年安排人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，供应商巡检发现问题或在接到采购人报障通知后，供应商应在1分钟内响应，5分钟内到达现场进行故障维修；如供应商无正当理由且未经采购人同意，未按规定时间响应或到场，按考核相关规定处罚。供应商若在合同期内超过3次（含）以上未能按规定时间响应或到场的情况，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任，视为供应商违约并赔付采购人相应损失。

3.配件费用在1000元及以下的故障（含一般性故障），应在2小时内解决；2小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过24小时解决。配件费用在1000元以上的故障（含重大故障），在维修涉及的配件到场后应在24小时内解决；24小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过72小时解决。

4.供应商超过规定的最长故障解决时间，仍未解决故障，采购人有权请第三方予以解决故障，所需一切费用由供应商自行承担且供应商不得以费用过高等一切理由予以拒绝。同时采购人按考核规定对供应商进行处罚。

5.重大节日（五一、十一、元旦、春节等）、重大活动、临时任务以及各类紧急突发情况，供应商应按采购人要求增配人员协助做好保障服务。供应商应增加所维保设施设备的检查、检测和保养频次且不额外收取费用，保证所维保设施设备处于正常运行状态。

6.维保服务期届满或合同解除，供应商应在10天内，与下一任供应商完成维保交接相关工作。

7.因供应商保养维修不当而造成维保设施设备损坏或安全事故或使维保设施设备未能通过现行法规规定的安全检查，或导致采购人、第三者造成人身意外或财产损失，供应商须承担由此而引致的所有经济及法律责任。

8.供应商每月按维保内容要求对所维保的设备进行维护保养后，应于每月底前向采购人出具月度书面维保报告和记录，并经采购人签字确认。同时，供应商每半年向采购人提交半年维保书面报告，并经采购人签字确认。

9.供应商在维保过程中对采购人其他设备造成损害的，供应商应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10、供应商使用采购人所提供的设备信息化APP，并在APP上记录日常巡检情况及制定维护保养计划及设施设备维修工作等。

11.供应商应为采购人建立给排水系统设施设备运行使用档案，派从事给排水设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，专人值守，每年供应商与采购人共同进行1次系统的全面检查，维保范围内的问题由供应商负责解决，问题解决后，供应商将问题原因、采取措施、完成时间等以书面形式报告给采购人。

12.供应商应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格。供应商应认真执行国家有关规定，服从上级（主管）部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

13.履约保证金

13.1供应商应在签订合同后7日内，向采购人缴纳年合同价款的10%履约保证金。

13.2供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

13.3履约保证金期满后，采购人应于七个工作日内无息退还供应商。

13.4如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的供应商应在3日内补齐。

14.排名第一的中标候选人若出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按采购文件要求提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为，或在签订合同前提供相关材料过程中存在虚假应标行为等情形（以上情形均视为不符合中标条件），一经查实将取消其中标资格，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定第二名中标候选人为中标人或重新采购。

- ★六、考核要求

1.供应商履约期间，采购人按月、季度对供应商进行考核。

2.月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

3.每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，采购人有权单方解除本服务合同，采购人不承担任何责任及损失。

4.具体考核表详见附件，采购人有权根据实际工作情况对考核内容进行调整。

- 七、付款条件

采购人在收到供应商提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付供应商合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据采购人全年对供应商考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

注释：

采购文件“第四章 采购需求”中标记“★”项为实质性响应条款，不准许负偏离，供应商响应文件响应内容如不满足，将做无效响应处理。

- 附件：给排水系统维保单位工作考核表

给排水系统维保单位工作考核表

单  位：                                                               2025年  月

| 序号 |  | 检查内容及标准 | 评分方法 | 扣分 | 扣分情况描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水维保单位综合考核内容 | 自觉遵守甲方各项制度，严格按甲方规定时间到场进行日常维保工作。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 2 |  | 工作时间穿工作服、劳保鞋、仪容仪表整洁大方；工作时间不会客，不聚集闲谈，不做与本职工作无关的事。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 3 |  | 通过经常性和甲方及时沟通交流提高工作质量及满意度；不顶撞上级，服从指挥，虚心接受上级领导的指导、批评，并及时改正； | 1次不符合要求扣1～5分 |  |  |  |
| 4 |  | 根据设备运行情况，制定切实的设备月、季、年维护保养计划并上报，每月25日之前上交当月维保报告，报告内容包括更换配件、维修记录、工作完成情况以及下月工作计划等。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 5 |  | 制定小中修和检查计划，制定关键零配件更换计划，并按计划执行 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 6 |  | 服务对象有效投诉 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 7 |  | 每年两次出具设备运行评估报告，对问题设备定期提交整改方案 | 1次不符合要求1～5分 |  |  |  |
| 8 |  | 提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在接到通知后，在1分钟内作出响应。 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 响应后，5分钟内到达现场进行解决； | 1次不符合要求扣3～10分 |  |  |  |
| 10 |  | 配件费用在1000元及以下的故障，2小时内解决，最长不得超过24小时。 | 1次不符合要求扣5～10分 |  |  |  |
| 11 |  | 配件费用在1000元以上的故障，配件到场后24小时内解决，最长不得超过72小时。 | 1次不符合要求扣5～10分 |  |  |  |
| 12 |  | 维保及维修有文字记录，内容包括不限于维保维修内容、维修人员、审核（主管）人员、开始和结束时间等，有相关人员签字 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 13 |  | 对维保、维修结束后现场环境卫生及时清理 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 对维修保养后的设备，当月同1台设备当月发生2次及以上同样故障 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 15 |  | 节假日、重要活动前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 16 |  | 夏季高温、防汛、冬季防寒等重要节点前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 17 |  | 对甲方人员按月度进行培训 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 18 |  | 能够服从甲方正当要求的临时性工作 | 不能按要求工作该项不给分 |  |  |  |
| 19 |  | 乙方未经允许，擅自替换现场维保技术人员，对于不符合要求的人员，限期1月未整改的 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 20 |  | 因维修保养不善导致设备故障，一个月内同样设备出现重复事故 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 21 |  | 对于现场驻场维保技术人员的办公场所安全防范、卫生、用电等未按要求使用的 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 22 |  | 维保单位驻场人员需持证上岗，驻点区域须有一名及以上项目主管负责该区域的维保项目管理，做好与机关物业之间的配合，按照机关物业的要求做好各项维保管理工作 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 23 |  | 各类机房卫生整洁、照明灯具齐全、应急灯和通风设备完好、挡鼠板符合要求，灭火和火灾报警设备有效、放置位置恰当 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 24 |  | 设备外观洁净完整，防腐油漆覆盖完好、无严重锈蚀部位，保温及外壳无破损，仪表清晰、无浮尘，无漏电、漏油、漏水、漏气现象；各类线槽、桥架和控制箱、配电箱整洁无尘，接口无松动 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 25 |  | 供应商应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 26 |  | 每季度对系统水进行水质检测并提供检测报告 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 27 |  | 因检查、维保、维修不当或不到位，造成损失 | 1次不符合要求扣10分 |  |  | 维保单位赔偿相应经济损失 |
| 28 | 给排水维保技术维保 考核内容 | 保证各类水泵运行平稳、无异响，电源指示无波动，运行时水封不漏水、不超标，压力表等计量器具定期校验符合要求 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 29 |  | 控制开关无损坏，控制电箱线路接口无松动、锈斑，仪表显示清晰正确，重要仪表设定刻度处有红油漆标注，运行正常 |  |  |  |  |
| 30 |  | 各类生活水泵表面清洁、螺丝上油无锈蚀，水泵运转正常、电流电压正常、绝缘正常、水泵基座完好，标识明显 |  |  |  |  |
| 31 |  | 喷泉池水泵保养，生活水箱、潜水泵等水位自动控制装置工作正常，运转正常，电源电缆无老化，无生锈 |  |  |  |  |
| 32 |  | 生活水箱、水池检修口上锁，水池检修口、泄水管口安装防虫纱网，且无异物、无漏水现象 |  |  |  |  |
| 33 |  | 定期对化粪池进行巡查，确保无污水溢出 |  |  |  |  |
| 34 |  | 转动水泵轴，如果有卡住、碰撞现象，则应拆换同规格水泵叶轮 |  |  |  |  |
| 35 |  | 检查电动机与水泵弹性联轴器，定期对水系统压力表进行校验，或更换压力表 |  |  |  |  |
| 36 |  | 检查水泵机组螺栓是否紧固 |  |  |  |  |
| 37 |  | 检查闸阀阀门密封胶垫处是否漏水 |  |  |  |  |
| 38 |  | 检查闸阀阀门油漆是否脱落、加注黄油、套管等 |  |  |  |  |
| 39 |  | 检查止回阀密封胶垫是否损坏 |  |  |  |  |
| 40 |  | 检查止回阀弹簧弹力是否足够 |  |  |  |  |
| 41 |  | 检查水箱浮球阀密封胶垫是否老化 |  |  |  |  |
| 42 |  | 检查浮球阀连杆是否弯曲 |  |  |  |  |

注：

1.月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

2.每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

3.未取得采购人同意，因私自修改设备技术参数，造成的一切后果由供应商承担，并且当月考核为0分并追究其法律责任；

4.特殊情况奖励项：对于重大突发事件紧急处理得当，减少损失，保护采购人或服务对象的财产，奖励1～5分（该分可用来抵扣全年考核不合格分数）；

5.对于预判断失误带来的损失由供应商全权负责并且当月考核不合格；

6.考核内容如有变动或调整，以采购人要求为准。

测评人签字：

得分：

扣款金额：

维保服务供应商监管考核评分细则

| 序号 | 考核项 | 考核内容 | 分值 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质动态 管理（10分） | 项目经理、项目主管及驻场人员信息、职业能力、资质证书等符合招标文件约定要求 | 5 | 1.现场在岗人员资质、职业能力与约定不符的，每有1项扣2分； 2.供应商未经定点责任人审核，擅自更换人员的，每有1项扣3分。 |  |
| 2 |  | 现场规范公示资质信息、人员证书、试验合格证明等，确保无过期失效、与实际不符 | 5 | - 1.各类信息现场未公示，每有1项扣2分； 2.公示信息与招标文件、合同要求不符的，每有1项扣2分； 3.各类公示过期的，每有1项扣1分。 |  |
| 3 | 备品备件 （10分） | 规范存放足够数量、类型且品质合格的备品备件 | 5 | 1.无专用库房或库房管理混乱的，每有1项扣1分； 2.备品备件品类、数量、质量不符合招标文件及使用需求的，每有1项扣1分； 3.备品备件存放不符合专业标准、行业规范、安全生产相关法律法规的，每有1项扣2分。 |  |
| 4 |  | 遵守仓库管理制度，各类进出库登记台账齐全、内容详实、责任到人 | 5 | 1.仓库无专人负责、未制定管理制度的，每有1项扣1分； 2.无进出库登记记录的，或填写不规范的，每有1项扣1分； 3.抽查备品备件，发现实际库存与清单不符的，每有1项扣1分。 |  |
| 5 | 维保服务 （50分） | 执行、落实机关物业设施设备维保相关管理办法、制度、维护标准。 | 20 | - 1.未按要求制定年度、月度维保计划的，每有1项视情扣0.5～2分； - 2.各类维保计划与实际结合不紧密，生搬硬套、实操性不强的，每有1项视情扣0.5～2分； - 3.未经定点责任人审核，无客观原因，未按计划执行落实闭环的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |
| 6 |  | 重点设施设备落实常规维护、专项维护、预防性维修、第三方检测等。 | 10 | - 1.重点设施设备未按要求落实常规维护、专项维护，或落实情况与记录不符的，每有1项视情扣0.5～1分； - 2.重点设施设备未制定预防性维修计划或计划未落实的，每有1项视情扣0.5～1分； 3.重点设施设备未提前组织自检、年检、强检及其他行业检测的，每有1项视情扣2～5分；造成影响的，本项不得分。 |  |
| 7 |  | 各类设施设备操作培训、驻场人员值班值守、应急预案及演练、运行故障、工单报修、投诉处理闭环落实情况 | 10 | - 1.各类设施设备操作培训未按年度计划开展的、未进行月度培训、培训方式内容简单、实操性不强的、记录缺失的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 2.全年围绕设施设备维保应急预案组织演练少于4次，每少1次扣1分；演练内容不全，参与度不高，台账记录不完善的，每有1项视情扣0.5～2分； 3.经发现，维保单位驻场人员不落实值班值守的，每有1次扣1分；造成影响的，视情扣5～10分； 4.各类工单、投诉响应处理超时、未形成闭环每有1项视情扣0.5～1分； 5.故障处置、维修、问题整改等未定人定时定责的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 8 |  | 各类机房、设备间、设备平台等运维现场标识标牌设置、操作登记、用具摆放、整洁卫生等实行标准规范管理。 | 10 | - 1.各类标识标牌使用错误、缺失、老旧损坏的，每有1项视情扣0.5～1分； - 2.各类机房、设备间、操作间环境脏、乱、差的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 9 | 表单记录 （30分） | 各类维保表单填写及时、规范，上墙公示备查，登记归档。 | 30 | - 1.各类表单未按要求规范填写、漏填或填写内容与实际情况不符、字迹潦草、表达不清的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 2.各类表单维保巡检人员、管理人员未签字、无签字日期等问题的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 3.各类表单未规范现场放置，未按时分类归档的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 4.各类表单存在补写、代填代签的，每有1项视情扣0.5～1分；与实际工作情况不符、相互矛盾、真实性无法追溯的，每有1项视情扣1～2分；经检查发现上述问题，一个季度内累积问题超过5次（含）的，扣10分。 - 5.维保单位未按招标文件要求，对维保项目各类档案收集、汇总、调整、更新、归档不到位的，每有1项视情扣0.5～2分； - 6.维保单位各类台账资料使用填写，未统一规范的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |

第五章  评审方法与评审标准

- 一、定标办法

采用综合评分法的，评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标响应报价由低到高顺序排列。得分且投标响应报价相同的，按客观分得分由高到低顺序排列。投标响应文件满足磋商文件全部实质性要求，评审委员会按照评审因素的量化指标推荐评审综合排名前三的响应人为成交候选人。在采购人授权情况下，确定评审综合排名第一的为成交人。

- 二、政府采购政策功能落实

1.中小企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、政府采购异常低价问题处理方式

1、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价〈采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 四、评审办法和评审标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 一、价格部分（20分） |  |
| 响应报价（20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100（小数点保留两位）。 |
| 二、主观分—技术部分（40分） |  |
| 项目理解与分析（8分） | 项目理解与分析：根据供应商针对本项目的认知分析、重难点分析和应对、服务目标等进行综合评分。 （1）对项目特点、重点难点、项目工作要求有准确地理解与把握，理解清晰全面合理、针对性强，得8分； （2）对项目的理解基本准确，项目重点难点把握一般、针对性一般，得5 分； （3）对项目理解清晰度及认知程度较欠缺的，得2分； （4）未提供的得0分。 |
| 日常维保方案 （8分） | 根据供应商针对本项目提供的日常维保方案进行综合评分。维保方案包括但不限于：针对本项目的维保力量配备、人员值守、设备日常巡视检查、设备故障响应与排除、预防性保养、水箱清洗及水质检测、开水炉清洗。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄磋商文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 |
| 安全管理方案 （8分） | 安全管理方案：根据投标人提供的安全管理方案进行综合评分；安全方案包含但不限于：安全教育、安全防护措施、人员保密、安全规范操作等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄磋商文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 |
| 应急预案 （8分） | - 根据投标人针对现场设施和场所可能发生的事故情况，编制应急预案进行综合评分（包括不限于泵房水管爆管漏水、水泵变频器损坏、雨季集水井潜水井损坏、化粪池漫溢、污水管网堵塞等预案）； - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄磋商文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 |
| 特色服务方案 （8分） | 供应商应根据该项目特点，制定特色服务方案（包括但不限于以下内容） ①防汛、防寒期间参加采购人突击抢险抢修，确保办公区正常运转； ②服从采购人要求，安排人员做好临时突发性保障工作； ③档案管理、积极配合创建、评优、提供技术支持，针对采购人管理服务内容创建、上级部门检查进行技术支持； ④积极参加采购人管理区域设备的安全检查、新接楼宇的设备验收查验等并提供相关检查、验收报告等方面提供个性化服务方案。 （1）特色服务方案针对性强，实用性强得8分； （2）特色服务方案针对性较强，实用性较强得5分 （3）特色服务方案针对性一般，实用性一般得2分； （4）未提供不得分。 |
| 三、客观分—商务部分（40分） |  |
| 履约能力1 （15分） | 评审委员会根据供应商提供的《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》对采购文件“第四章 采购需求”的响应情况进行评审，按“标题1.”等级为计算数量，共6项。全部满足“采购需求”的得15分。 - （1）“标题”所有内容要求中有任意一项内容响应为负偏离的，扣2.5分。 - （2）采购文件“第四章 采购需求”中标记“★”项为实质性响应条款，不准许负偏离，供应商响应文件响应内容如不满足，将作无效响应处理。 |
| 履约能力2 （6分） | 供应商为本项目配备的项目经理： ①具备国家人力资源和社会保障部门、住房和城乡建设部门出具的“机电工程”专业二级建造师及以上证书的，得2分； ②具备国家住房和城乡建设部门出具的“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”的，得2分； ③具备国家人力资源和社会保障部门出具的“中级及以上职称”的，得2分。 （供应商应提供证书扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内至少一个月的社保证明材料，否则不得分。） |
| 履约能力3 （5分） | 为确保本项目维保服务的及时性，供应商应承诺为该项目提供备品备件库，且备品备件应与该项目匹配。提供承诺书的得5分。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟） |
| 履约能力4 （5分） | 供应商承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中应明确供应商的维保人员在本项目维保服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故的，由供应商负责联系保险公司处理及赔偿事宜。提供书面承诺书得5分，未提供或提供承诺内容不全不得分（承诺书格式自拟）。 |
| 业绩 （9分） | 供应商自2022年（含）以来，承接过类似维保服务项目（不含住宅小区项目），每提供1份项目合同得3分，满分9分。 （响应文件中应提供合同扫描件和业主联系人、联系方式。时间以合同签订日期为准。同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。） |

备注：

供应商应对响应文件中提供的证明材料或相关承诺的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人或招标代理机构有权取消其成交资格，并参照《中华人民共和国政府采购法》相关条例进行处罚。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

授权代表签字：

日      期 ：

- 响应文件主要目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法律、行政法规规定的其他条件

七、承诺书

八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

九、供应商信用承诺函

十、法人授权书

十一、响应函

十二、中小企业声明函（服务）

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、监狱企业声明函

十五、报价表

十六、分项报价表

十七、技术要求响应及偏离表

十八、商务要求响应及偏离表

十九、其他证明文件

资格证明文件（第一项－第七项）

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供提交响应文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供。

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

3.1有依法缴纳税收的良好记录（提供提交响应文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）。

3.2有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：南京市机关事务管理局、江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     （必须填写）                 。

主要专业技术能力有：      （必须填写）        。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：南京市机关事务管理局、江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

六、法律、行政法规规定的其他条件

无。

七、承诺书

致：南京市机关事务管理局、江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：

1.在参加本次政府采购活动不存在：

- （1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

2.本项目不以联合体响应，不分包、不转包。

3.本项目不提供进口产品响应。

特此承诺！

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

- 八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

应当事先登录“信用南京”（http://njcredit.nanjing.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）在供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年 月 日 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格 遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次比选活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，应承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： |  |  |
|  | 法定代表人（签字）： |  |  |
|  | 二〇二五年 月 日 |  |  |

- 注：1、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。

2、上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过资格审查。

- 九、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

致：南京市机关事务管理局、江苏柒采招标代理有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交供应商确认后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次比选采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次比选采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次比选采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日  期：

十、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字/签章）：

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证正反面扫描件

十一、响应函

致：南京市机关事务管理局、江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含于服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起60天内遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

单位名称（盖章）：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十二、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加江苏柒采招标代理有限公司组织的项目编号为JSZC-320100-JSQC-C2025-0027，市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目的磋商活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

十四、监狱企业证明

监狱企业证明文件[监狱企业投标的，应提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件扫描件]。

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

十五、报价表

磋商报价表（总价）

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目名称：市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目

项目编号：JSZC-320100-JSQC-C2025-0027

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目 | 详见响应文件 | ¥ |
| 2 | 总价（大写）： |  |  |

供应商（加盖公章）：

日期：     年   月   日

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》。

最终报价承诺书

（第  二  次报价书）

本次为磋商报价（最终报价）

货币单位：人民币元

项目名称：市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目

项目编号：JSZC-320100-JSQC-C2025-0027

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级机关集中办公区给排水系统维保服务项目 | 详见响应文件 | ¥ |
| 2 | 总价（大写）： |  |  |

供应商（加盖公章）：

日期：     年   月   日

注：

本页《报价书》由供应商在“苏采云”系统中依磋商情况进行最终报价，并加盖公章。

- 十六、分项报价表

分项报价表

（服务类项目适用）

项目名称：          						   项目编号：

采购包号：    /                          价格单位：人民币   元

| 序号 | 项目名称 | 内容描述 | …费用 | …费用 | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

2.本表中小计=数量×单价。

3.本表仅供参考，可扩展。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

- 十七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对采购文件“第四章 采购需求/二、维保范围；”进行响应。未在技术要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足采购文件要求的对应内容，无偏离。如供应商在签约时，以未在响应文件技术要求响应及偏离表中列出的内容为由对采购文件的规定提出任何异议，将导致取消其成交资格。同时采购人有权按评审时的排名顺序，另行确定成交供应商。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 十八、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对采购文件第三章 采购合同文本和第四章 采购需求“一、项目概况；三、维保要求；四、人员要求；五、实施要求；六、考核要求；七、付款条件；附件”进行响应。未在商务要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足采购文件要求的对应内容，无偏离。如供应商在签约时，以未在响应文件商务要求响应及偏离表中列出的内容为由对采购文件的规定提出任何异议，将导致取消其成交资格。同时采购人有权按评审时的排名顺序，另行确定成交供应商。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 十九、其他证明文件

（请按照采购文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓 名 | 技术职称 | 联系方式 | 工作年限 | 本项目中担任职务 | 认证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、XX人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 三、XX人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.供应商应根据第四章 采购需求和第五章 评审方法与评审标准提供证明材料。

项目经理简历表（参考格式）

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 毕业学校 |  | 技术职称 |  |
| 公司职务 |  | 任职时间 |  | 本项目任职 |  |
| 人员级别 |  | 从事XXX工作年限 |  |  |  |
| 认证证书 |  |  |  |  |  |
| 工作简历及主要业绩 |  |  |  |  |  |

特别说明：

- 1.供应商应根据第四章 采购需求和第五章 评审方法与评审标准提供证明材料。

业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 联系人 | 联系方式 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日