招　标　文　件

项目名称：统一影像中心平台建设

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0194

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………33

第一章  投标邀请

受南京市中心医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就统一影像中心平台建设进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0194

2.项目名称：统一影像中心平台建设

3.预算金额：150万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本次项目要求国家电子病历应用水平测评及智慧医院建设标准为指导顶层设计，兼容国家医疗信息相关要求，充分结合医院信息化建设现状、各科室工作需求、患者服务满意度指向、数据安全保障等需求，建设统一影像中心平台，全面提升院内检查流程，以信息化手段促进医院影像信息规范化管理，逐步形成影像信息领域的全流程闭环模式。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：455天（系统开发时间为合同签订后90天内，维保时间为验收合格后365天）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月10日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质凝函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市中心医院

地  址：南京市玄武区成贤街116号

联系人：王炜

联系电话：025-68781698

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算、最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；

8.1.2 硬件部署上线及初验后付合同总价款的40%；

8.1.3 软件部署上线及验收后支合同总价款的30%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着医院业务发展需要及电子病历评级和未来通过安全可靠测评要求，医院现有影像部门各信息系统需要进一步融合。本次项目以国家电子病历应用水平测评及智慧医院建设标准为指导顶层设计，充分结合医院信息化建设现状、各科室工作需求、患者服务满意度指向、数据安全保障等需求，在满足安全可靠测评要求的环境下建设统一影像中心平台，全面提升院内检查流程，以信息化手段促进医院影像信息规范化管理，逐步形成影像信息领域的全流程闭环模式。

（二）项目建设遵循标准

提供的系统软件必须符合国家标准的数据模型、数据标准和技术路线，严格遵循IHE集成规范，并考虑与已有信息系统的兼容。

- 遵循IHE国际技术规范，特别是ITI、Radiology技术框架。

- 遵循共享构架基础-IHE ITI XDS：IHE XDS作为区域医疗信息共享交换基本技术框架文件，定义和规定了不同医疗机构病人信息如何在一个统一集成架构下进行交换和共享。

- 符合DICOM3.0、HL7等国际标准。

- 符合国际疾病分类标准。

- 符合卫生部颁布的电子病历和健康档案数据标准。

- 符合国家、地方有关法律、法规、规章制度的要求。

- 满足省内质控管理规范。

三、项目清单

| 序号 | 系统名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 影像采集 | 数据采集接口与协议 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | DICOM图像采集 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 非DICOM数据对接 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 单机设备对接 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 系统配置管理 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 医院管理 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 下载任务管理 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  | 影像归档管理 | 数据关联 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 数据过滤 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 数据统一管理 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  | 影像中心一体化软件 | 影像数据统一管理查询 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 特定人员授权调阅 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 报告及影像查看 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 图像处理及查看 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 窗宽窗位调整 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 图像测量及标注 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 图像保存及导出 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 三维重建 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | DICOM信息查看 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 肺结节历史对比 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | WEB模式扩展 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 危急值管理 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 单机设备报告再编辑工作站 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  | 质控评价与分析 | 检查技术因子质控 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 检查诊断因子质控 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 报告基础信息质控 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 信息完整性统计 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 数据规范性统计 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 报告及时性统计 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  | 影像医生端移动应用软件 | 移动端报告与图像调阅 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 移动端图像分析 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 移动端多平面重建 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 移动端图像浏览与操作 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | 移动端三维重建 (VR) | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  | AI应用 | AI图像质控 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  |  | AI报告纠错 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
|  | 硬件 | 分布式存储 | 2 | 台 |  | 280000 | 工业 | 货物 |
|  |  | 万兆以太网交换机 | 2 | 台 |  | 10000 | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.影像采集

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构与部署 |  |
| 1.1. | 采集模块支持B/S架构管理。 |
| 1.2. | 具备分布式计算和请求均衡能力的高可用架构。 |
| 数据采集接口与协议 |  |
| 2.1. | 支持第三方系统通过标准化接口接入数据采集服务，提供WEB API和HL7模式两种协议对接方案，满足异构系统的集成需求。 |
| 2.2.. | 平台具备重试机制的数据完整性保障 |
| 2.3. | 支持增量式数据补传 |
| 2.4. | 支持根据反馈自动补传缺失数据 |
| 2.5. | 支持使用国密加密和签名验证。 |
| 2.6. | 支持多种数据上传方式，当上传过程中发生错误时，系统自动记录错误信息并保持上传任务继续执行，不影响后续文件的传输。 |
| 2.7. | 支持通过安全可靠测评的中间件消息队列。 |
| DICOM图像采集 |  |
| 3.1. | 支持DICOM 3.0传输协议。 |
| 3.2. | 支持自动接收设备推送的DICOM影像 |
| 3.3. | 支持通过可视化界面手动导入影像 |
| 3.4. | 支持通过标准API供外部系统调用 |
| 3.5. | 支持根据科室需求设置校验规则 |
| 3.6. | 支持当DICOM接收服务意外崩溃时，系统能自动检测故障并重新启动服务，无需人工干预即可恢复文件接收功能。 |
| 3.7. | 支持自动下载远程设置并保存到本地，也能直接修改本地的基础配置。 |
| 3.8. | 支持在网络断开时，自动将文件保存到临时目录，防止数据丢失。网络恢复后，自动继续传输未完成的任务。 |
| 3.9.▲ | 支持在通过安全可靠测评的操作系统上影像采集（或影像数据采集等类似命名）（提供相关证明文件）。 |
| 3.10. | 支持源文件存储为http/ftp/网络共享地址或对象存储 |
| 3.11. | 支持图像数据延时采集 |
| 3.12. | 支持zip压缩格式的dicom文件采集 |
| 3.13. | 支持视图或webapi模式下转换成dicom-scu进行推送 |
| 3.14. | 支持视图或webapi模式下视图中的文件地址支持提供路径的上传 |
| 3.15. | 支持视图的地址提供到文件地址的同目录下多文件上传 |
| 3.16. | 支持视图或webapi模式下的dicom实时调阅 |
| 3.17. | 支持视图或webapi模式下，dicom使用zip压缩存储时的实时调阅 |
| 3.18. | 支持手动加入特定文件的下载 |
| 3.19. | 支持中心端下发特定检查的下载 |
| 3.20. | 支持手动选择jpg图像转换成dicom文件上传 |
| 3.21. | 支持下载失败的任务，在闲时重试下载的自动调度 |
| 3.22. | 支持下载过程中的任务统计 |
| 3.23. | 支持过期任务数据的自动清理 |
| 非DICOM数据对接 |  |
| 4.1. | 支持与内镜、病理、心电、眼科、口腔科等系统对接，实现非DICOM格式医疗数据的归档，包括PDF图文报告、MP4动态影像和JPG/PNG静态图像。 |
| 4.2. | 支持从第三方检查设备自动采集PDF格式图文报告，并实现与电子申请单的精准匹配和关联归档。 |
| 4.3. | 支持批量采集MP4动态影像和JPG/PNG静态图像。 |
| 4.4 | 支持非DICOM格式数据转换成DICOM格式数据 |
| 单机设备对接 |  |
| 5.1. | 支持与特殊检查单机设备对接，实现单机设备检查报告和图像的上传、归档和调阅。 |
| 5.2. | 支持特检报告无纸化归档和PDF报告上传，支持生成结构化文字结论。 |
| 系统配置管理 |  |
| 6.1. | 提供系统参数配置管理功能，支持查看、下载、编辑参数，包括但不限于：下载参数、对象存储配置、推送配置、FTP设置、共享设置、图像调阅参数、中间件消息配置、影像服务器设置、WebApi查询、对象存储下载配置、下载文件解压处理等。 |
| 6.2. | 支持下载参数的详细查看和编辑，包括工作模式、查询延时、保存扩展名、同时下载任务数、空闲时检查间隔、错误重试间隔、错误任务保留天数、过期数据检查间隔、下载超时时间、下载服务器地址、任务重试次数、查询无数据统计、重试检查间隔、数据查询间隔、下载中检查间隔、统计输出间隔、文件保存位置、多层目录保存、区域平台来源、带医院代码查询等。 |
| 医院管理 |  |
| 7.1. | 提供医院信息管理功能，支持查看、管理医院信息，包括医院代码、名称、需要下载的检查部位、影像文件URL前缀、查询记录开始时间、结束时间、每次查询记录数等。 |
| 下载任务管理 |  |
| 8.1. | 支持下载任务管理功能，包括任务号、状态、下载地址、检查号、访问号等信息查询和组合查询，以及新增、删除、导出任务和一键清空。支持按任务号升序或降序排列，并选择是否显示图像信息。 |

2.影像归档管理

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 数据关联 |  |
| 1.1. | 支持基于医院维度对数据分类存储，并允许用户自定义私有云存储路径。 |
| 1.2. | 支持将DICOM文件标签与检查报告关联。 |
| 数据过滤 |  |
| 2.1. | 支持对影像数据进行过滤处理，仅存储新增或修改的数据块，避免全量重复存储。 |
| 数据统一管理 |  |
| 3.1. | 支持检查图像统一存储管理，建立全院统一的图像存储体系，影像管理中心可查看不同类型检查的列表。 |
| 3.2. | 支持将所有检查科室（超声、放射、内镜、病理）的图像和报告统一存储到影像管理中心（DICOM格式），并支持患者历次检查图像和报告的调阅。 |
| 3.3. | 支持长期存储记录。 |
| 3.4. | 支持快速归档及调阅。 |
| 3.5.▲ | 支持在通过安全可靠测评的数据库部署（提供相关证明文件） |
| 3.6.▲ | 支持在通过安全可靠测评的操作系统中部署（提供相关证明文件） |
| 3.7. | 支持在通过安全可靠测评的CPU中部署（提供相关证明文件） |

3.全院影像中心一体化软件

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 影像数据统一管理查询 |  |
| 1.1. | 支持将院内各种检查（超声、放射、内镜、病理）图像，严格遵守DICOM标准协议，并通过影像管理中心统一存储管理。 |
| 1.2. | 支持检查科室及临床医生可使用统一终端工具进行图像查看。 |
| 1.3. | 支持通过病人ID号、影像号、检查项目、检查设备、检查状态等多种条件筛选搜索患者影像。 |
| 1.4. | 支持通过患者姓名、性别、出生日期、身份证号、手机号码、访问号、患者类型、申请科室、申请医生、检查部位、检查时间等信息进行查询。 |
| 1.5. | 支持可通过患者基本信息查询检查报告和影像。 |
| 特定人员授权调阅 |  |
| 2.1. | 支持特定检查患者提供指定人员授权调阅功能。 |
| 报告及影像查看 |  |
| 3.1. | 支持查看患者检查报告具体内容和相关影像。 |
| 3.2. | 支持纯WEB类WORD报告显示模式和PDF报告调阅（超声、内镜等图文报告）。 |
| 3.3. | 支持放射、超声、内镜、病理、心电等报告调阅。 |
| 3.4. | 支持申请单显示。 |
| 图像处理及查看 |  |
| 4.1. | 支持调阅原始影像图像，并进行患者信息匿名处理。 |
| 4.2. | 支持自定义切换序列布局和图像布局。 |
| 4.3. | 支持历史图像对比调阅。 |
| 4.4. | 支持不同患者图像对比调阅。 |
| 4.5. | 支持同一检查同一序列图像不同排版布局显示。 |
| 4.6. | 支持同一窗体查看同一/不同检查不同序列对比显示，以及不同患者检查图像对比显示。 |
| 4.7. | 支持图像旋转、镜像、反色、滚动、放大/缩小、移动操作。 |
| 4.8. | 支持图像播放/暂停及播放速度调节。 |
| 窗宽窗位调整 |  |
| 5.1. | 支持预设窗宽或窗位自定义设置及保存。 |
| 5.2. | 支持直接输入窗宽或窗位数值进行图像调整。 |
| 5.3. | 支持预设窗宽窗位（头部平扫、头颅骨窗等）。 |
| 5.4. | 支持窗宽窗位预设选择颜色，进行伪彩显示。 |
| 图像测量及标注 |  |
| 6.1. | 支持图像长度、角度、CT值、区域CT值等测量功能。 |
| 6.2. | 支持选择部位进行文字、长度和宽度标注。 |
| 6.3. | 支持删除所有标注信息。 |
| 6.4. | 支持自动计算心胸比例（连续画中轴线、最大心右缘/左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离）。 |
| 6.5. | 支持图像模糊处理和色彩增强。 |
| 图像保存及导出 |  |
| 7.1. | 支持保存影像，可以选择截屏、窗口截屏、导出格式和是否包含患者信息。 |
| 7.2. | 支持导出多种格式图像文件(.dcm,.jpg,.bmp,.png等)。 |
| 三维重建 |  |
| 8.1. | 支持多种图像类型（CT、MR、PET）的三维重建。 |
| 8.2. | 支持多种三维重建方式（MPR、VR、MIP、MinIP、CPR）。 |
| 8.3. | 支持VR图像旋转。 |
| 8.4. | 支持MPR模式下层厚重建。 |
| 8.5. | 支持VR图像任意切割和定位图像显示。 |
| 8.6. | 支持MPR模式下切换窗宽窗位，以及点标注、区域测量等功能。 |
| 8.7. | 支持最大/平均密度值影像重建。 |
| 8.8. | 支持VR模式一键去床板、三维切割，以及裁切图像复位。 |
| DICOM信息查看 |  |
| 9.1. | 支持查看患者信息、检查信息、序列信息、instance信息、图像信息、设备信息、UID信息等。 |
| 肺结节历史对比 |  |
| 10.1.▲ | 肺结节历史对比，支持不同检查时间结节位置、长径/短径、病灶类型的对比，无需打开新窗体。（提供功能界面截图证明） |
| WEB模式扩展 |  |
| 11.1.▲ | 支持DICOM影像、MP4动态图像、PNG图片、PDF文档和心电波形（包含走速、增益和测量数据）在纯Web浏览器上的调阅。（提供功能截图证明） |
| 11.2.▲ | 移动端图像软件（或数字影像调阅软件）通过安全可靠测评环境的适配测试，包括影像调阅、CT值测量、三维处理、图像播放。（提供证明文件） |
| 11.3. | 预留与第三方肺结节人工智能算法融合，能将第三方肺结节（或肋骨骨折）AI算法结果反馈到PACS临床客户端及移动端。在PC端及移动端，具有肺结节（或肋骨骨折）病灶显示（包括病灶具体位置、病灶大小、病灶性质、病灶勾画）相关功能（提供界面截图证明）。 |
| 危急值管理 |  |
| 12.1. | 支持与第三方院内 PACS 对接，实现有危急值告警时上报到临床医生。 |
| 12.2. | 医生收到后且查看返回给科室医生已经查看知道情况，从而形成完整的危急值闭环。 |
| 12.3. | 支持点击该检查时通过弹窗等方式通知医师、护士检查危急值。 |
| 单机设备报告再编辑工作站 |  |
| 13.1. | 电子病历特检报告无纸化归档，结构化文字结论和PDF报告上传。支持归档报告修改、撤销等异常处理流程。 |
| 13.2. | 系统采用B/S架构，需要保证客户端浏览器稳定性和兼容性，兼容PC服务器、小型机等多种服务器平台，客户端支持Win7、Win10等操作系统。 |
| 13.3. | 病人信息自动匹配获取:与医院信息系统、电子病历系统、集成平台等系统进行接口集成，实现病人基本信息和检查信息的自动获取和同步。 |
| 13.4. | 支持病人在检查诊间通过刷卡、扫码等方式进行到检登记，自动获取病人信息和检查项目，并更新检查状态。特殊情况下支持手动登记患者检查申请单信息，支持根据设置的预约规则自动推荐最佳号源，支持多检查一键联合预约。 |
| 13.5. | 支持医护人员在系统中进行执行检查确认，可选择多个执行操作人员，便于后续绩效考核及工作量统计。 |
| 13.6. | 支持检查诊间显示病人基本信息、检查项目、注意事项等信息，方便医护人员进行核对，确保检查的准确性和安全性。 |
| 13.7. | 支持根据检查状态（开立、到检、检查、报告等）对病人数据进行筛选，方便医生快速查看不同状态的病人列表。 |
| 13.8. | 在工作列表中展示病人基本信息、检查项目、检查状态、报告状态等关键信息，方便医生快速了解病人情况。 |
| 13.9. | 支持医生在工作列表中直接进行报告查看、报告审核、报告打印等操作，提高工作效率。 |
| 13.10. | 报告管理分为初始报告、终审报告。终审报告可在总览里面查看。 |
| 13.11. | 审核阶段报告可撤回（需填写撤回原因）。 |
| 13.12. | 医生可在审核报告时，可在书写报告界面调阅到该病人临床数据，包括360全息视图、病案首页、病程记录、检查检验记录数据、图像信息等资料。对医生书写报告结论起到辅助和数据支持的作用。 |
| 13.13. | 上级用户对下级用户的报告可驳回（需填写驳回修改意见）从而使报告进行重新审核。 |
| 13.14.▲ | 检查设备有外部数据接口则通过接口方式获取原始报告数据；如果没有外部数据接口则通过NLP后结构化算法将自然语言报告转换为结构化报告数据存储。（提供系统功能截图证明） |
| 13.15. | 支持根据医院质控及评审等要求，对特检系统原始报告进行设备厂家信息脱敏、文本描述变更、同种类检查不同厂家设备产生的报告格式统一等个性化报告重构处理。 |
| 13.16. | 在报告中集成电子签章CA系统，集成医生身份认证、数字电子签章、报告验签。也可附加手写体图片签名。 |
| 13.17. | 通过对报告的数据结构化处理，各种具有危急值的检查项目在平台中能通过匹配算法根据具体测量数值和诊断术语自动判断危急值报告并预警，结合危急值人工干预上报及后续全院信息平台危急值处理反馈，形成一个较为完善的危急值发现、上报、处理、回馈的业务流程。 |
| 13.18. | 具备报告质量评估：根据报告的结构化数据元对报告的质量进行判评，包括报告医生签名是否缺失、报告时间是否及时、报告结论是否完整。 |
| 13.19. | 用户可自定义检查测量项正常值范围，根据定义范围结合患者年龄、性别等基本信息判断异常值。并对异常值有醒目颜色及上下箭头标注。 |
| 13.20. | 根据结构化的检查结论、检查所见及测量数值设置检索条件，并可支持多组检索条件组合检索出对应符合报告，提高检索报告的效率和准确性。 |
| 13.21. | 可在临床任意终端筛选查看不同类型特殊检查的原始报告或重构后的结构化报告，支持纯WEB类WORD报告显示模式，支持PDF报告调阅，调阅报告时可查看申请单信息。 |
| 13.22. | 基础数据统计:对检查人次、检查项目数量、检查阳性率、报告出具时间等基础数据进行统计，并以图表形式直观展示，方便用户快速掌握特检功能检查工作的整体情况。 |
| 13.23. | 多维数据分析:支持按时间、科室、医生、患者类型、检查项目等多个维度对检查数据进行交叉分析。对比不同医生的检查效率和诊断准确率，为绩效考核提供依据。分析不同检查项目的阳性率和诊断价值，优化检查项目组合。 |
| 13.24. | 定制化报表生成:用户可根据自身需求，定制统计指标、分析维度和图表类型，生成个性化的统计分析报表，满足多样化的数据分析需求。并可将统计分析结果以图表、地图等形式直观呈现，帮助用户快速理解数据背后的规律和趋势。 |
| 13.25. | 用户管理：具备多级多权限多用户的系统管理，针对各项具体业务的查看、修改、删除、撤销等有权限控制。 |
| 13.26. | 多院区分级管理：支持多院区报告的接收，不同院区的医生对报告的审核，查询等管理流程。 |

- 影像质控评价与分析

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构与部署 |  |
| 1.1. | 支持在通过安全可靠测评的数据库上部署 |
| 1.2.▲ | 影像质控评价与分析功能通过安全可靠测评环境的适配测试。（提供适配证明文件） |
| 检查技术因子质控 |  |
| 2.1. | 显示检查报告数据及关联技术质控数据和历史记录。 |
| 2.2. | 支持对影像中心检查进行随机抽取质控评价。 |
| 2.3. | 支持智能化技术质控评价，自动得出评价结果。 |
| 2.4. | 支持科室设置技术质控评价因子。 |
| 2.5. | 支持科室调整技术质控评价结果。 |
| 检查诊断因子质控 |  |
| 3.1. | 显示检查报告数据及关联诊断质控数据和历史记录。 |
| 3.2. | 支持对影像云平台检查进行随机抽取质控评价。 |
| 3.3. | 支持智能化诊断质控评价，自动得出评价结果。 |
| 3.4. | 支持科室设置诊断质控评价因子。 |
| 3.5. | 支持科室调整诊断质控评价结果。 |
| 报告基础信息质控 |  |
| 4.1. | 支持判断报告医生和审核医生身份的一致性。 |
| 4.2. | 支持判断检查时间与审核时间是否超过时间限制，时限要求科室可自定义设置。 |
| 4.3. | 支持判断报告基础信息是否为空。 |
| 数据完整性统计 |  |
| 5.1. | 支持按照电子病历五级评级要求进行数据完整性统计 |
| 数据规范性统计 |  |
| 6.1. | 支持按照电子病历五级评级要求进行数据规范性统计 |
| 报告及时性统计 |  |
| 7.1. | 支持按照电子病历五级评级要求进行数据及时性统计。 |

4.影像医生端移动应用软件

| 序号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 报告与图像调阅 |  |
| 1.1 | 检查报告扫描与调阅 |
| 1.2 | DICOM图像部分调阅 |
| 移动端图像分析 |  |
| 2.1 | 图像缩放与调整 (放大/缩小, 窗宽/窗位调节) |
| 2.2 | 图像测量 (长度/距离测量, 点CT值, 画圈平均CT值) |
| 2.3 | 图像角度测量 |
| 2.4 | 窗宽窗位预设 (如肺窗, 纵膈窗) |
| 移动端多平面重建 |  |
| 3.1 | MPR功能 (冠状面, 矢状面, 图像滚动) |
| 3.2 | MIP功能 |
| 3.3 | 层厚重建 |
| 移动端图像浏览与操作 |  |
| 4.1 | 单个图像翻阅 |
| 4.2 | 图像缩略图 |
| 4.3 | 图像动态显示 |
| 4.4 | 图像旋转与翻转 (黑白, 左右, 上下) |
| 4.5 | 图像重载 |
| 4.6 | 图像布局显示 |
| 4.7 | 图像对比显示 |
| 4.8 | 序列布局显示 |
| 移动端三维重建 (VR) |  |
| 5.1 | VR功能 (MPR冠状/矢状/轴位快速切换) |
| 移动端历史报告查看 |  |
| 6.1 | 支持移动端查看历史相关报告 |

5.AI应用

5.1 AI图像质控

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、总体要求 |  |
| 1.1 | 支持容器化部署架构。 |
| 1.4 | 支持在通过安全可靠测评的数据库上部署。 |
| 1.5 | 影像AI质控符合影像检查质量标准从项目内涵准确、图像获取符合操作规范、图像处理得当、图像满足诊断需求、图像上信息准确等多个维度进行评价。 |
| 1.6 | 支持对图像获取是否符合操作规范进行AI质控，包括患者体位、检查范围、检查参数设置、层厚层间距等。 |
| 1.7 | 支持对图像处理是否得当进行AI质控，包括图像窗宽窗中心、重建算法、灰度对比度、图像清晰度、FOV、图像显示方向、图像显示顺序和 MPR、VR 等后处理等。 |
| 1.8 | 支持对图像是否满足诊断需求进行AI质控，包括有意义的病变包全病灶，无异物或异物不影响诊断，无伪影或伪影不影响诊断等。 |
| 1.9 | 支持对图像上信息是否准确进行AI质控，包括图像上应有医院名称、检查时间、患者编号、患者信息（姓名、性别、年 龄等）、主要检查参数等信息，标识标记准确摆放等。 |
| 2、AI质控DR影像 |  |
| 2.1. | 从DR项目内涵准确、图像获取符合操作规范、图像处理得当、图像满足诊断需求、图像上的信息准确五个维度进行质控评价。 |
| 2.2. | 提供不少于13个细项进行评分和质控。 |
| ▲2.3. | 支持对患者摆位进行AI质控和评分，如体位摆放是否合适，是否偏斜等；支持对图像范围两侧肋骨外缘、两侧肋膈角和肺尖上软组织是否包含进行AI质控和评分；支持对影像是否居于图像正中位置进行AI质控和评分；支持对肩胛骨投影是否于肺野之外进行AI质控和评分；支持对双侧胸锁关节是否对称，双侧锁骨是否等高并趋于水平进行AI质控和评分。上述相关功能支持在图像浏览界面上显示（提供界面截图证明） |
| 2.4. | 支持对肩部软组织上空曝区是否在30~50mm之间进行AI质控和评分；支持对FOV大小是否适中进行AI质控和评分；支持对图像曝光度，肺纹理显示清楚度进行AI质控和评分，等各种质控及评分。 |
| 2.5. | 支持自动识别异物，并分级判断异物影响程度。 |
| 2.6. | 支持自动检测检查信息是否准确，包括医疗机构名称、设备检查时间、患者检查编号、患者基本信息等。 |
| 2.7. | 支持自动检查图像标识是否有误，如左右标识；支持自动检测图像标识位置是否规范，是否有遮挡解剖结构。 |
| 2.8. | 支持根据质控项目的扣分情况自动统计整体的质控评分，自动将图像进行质控归类，分为优秀、中等、不合格；支持查看每个质控扣分项的扣分原因、质控数据等细则。可根据质控分项自动出具质控报告，并支持导出。 |
| 3、AI质控CT胸部影像 |  |
| 3.1 | 从CT项目内涵准确、图像获取符合操作规范、图像处理得当、图像满足诊断需求、图像上的信息准确五个维度进行质控评价。 |
| 3.2 | 提供23个细项进行评分和质控。 |
| 3.3 | 支持对对码和项目内涵准确性与一致性进行AI质控，并根据准确率进行自动分级评分。 |
| 3.4 | 支持对患者摆位进行AI质控，如体位摆放是否合适，是否偏斜、重叠等。 |
| 3.5 | 支持自动判断是否为胸部正位定位图像；支持自动判断是否为横断面螺旋方式扫描。 |
| 3.6 | 支持对扫描范围：肺尖至肺底，胸壁组织包全，进行AI质控和评分；支持扫描参数是否符合质控范围进行AI质控和评分；支持分别采用高分辨算法和软组织算法重建肺窗和软组织窗图像进行AI质控和评分；支持对重建层厚大小、高分辨CT 肺窗层厚大小进行AI质控和评分；支持根据检查者体形对FOV大小是否适中进行AI质控和评分；支持对图像中心是否偏移、旋转进行AI质控和评分，并支持在图像浏览界面上显示（提供界面截图证明） 。 |
| 3.7 | 支持对轴位两侧结构是否对称进行AI质控和评分；支持对肺窗窗宽窗位，纵膈窗窗宽窗位是否适中进行AI质控和评分；支持对灰度对比度，不同组织分辨清楚度进行AI质控和评分；支持对图像清晰度进行AI质控和评分；支持对病变范围，有意义的病变包全病灶进行AI质控和评分，并支持在图像浏览界面上显示（提供界面截图证明） 。 |
| 3.8 | 支持自动识别图像伪影，并分级判断伪影影响程度。支持标识异物和金属伪影的序列号，并在图像中框选定位坐标。 |
| 3.9 | 支持自动检测图像上的信息是否准确，包括医疗机构名称、设备检查时间、患者检查编号、患者基本信息等。 |
| 3.10 | 支持自动检查kV、mAs、窗宽窗中心等主要检查参数是否准确；支持自动检查图像标识是否有误，如左右、前后标识等。 |
| 3.11 | 支持根据质控项目的扣分情况自动统计整体的质控评分，可查看每个质控扣分项的扣分原因、质控数据等细则，并根据质控评分自动将图像进行质控归类，分为优秀、中等、不合格，以及根据质控分项自动出具质控报告，并支持导出。 |

5.2 AI报告纠错

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.总体要求 |  |
| - 1.1. | 支持HTML5浏览器中调阅。 |
| - 1.2. | 支持报告内容纠错，通过自动化分析减少人为错误。 |
| - 1.3. | 支持针对与报告影像结合检查部位动态生成诊断内容。 |
| 2.AI报告纠错 |  |
| - 2.1. | 通过AI技术快速判断书写的报告影像描述、影像结构是否有错别字，并提供独立的报告纠错页面，支持复制粘贴文本到纠错诊端页面，支持在线编辑报告表现与诊断内容。 |
| - 2.2. | 支持编辑内容设置字号，支持在维护中心添加额外的字号设置；支持对编辑中的内容进行单项复制，全部复制、清空、以及对应的文本纠错，纠错内容包括支持错别字纠错、检查性别部位等识别。 |
| - 2.3. | 支持独立的WEB页面、支持与影像管理如RIS系统进行数据双向通信，数据传递，保证双方数据统一（提供界面截图证明）。 |
| - 2.4. | 支持实时录音翻译，将翻译的内容显示到对应的编辑框中，也可查看选择当前患者的录音文件，支持单个文件或者全部文件解析，并且自动纠错，支持选中的录音文件一键归档。 |
| - 2.5. | 支持根据检查部位、影像表现动态生成影像诊断内容，允许诊断内容二次纠错。 |

6.分布式存储

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.产品要求 |  |
| - 1.1 | 为保证系统安全性和稳定性，投标人本次投标产品拥有完全自主知识产权，未采用国外开源软件（如Ceph、GFS等）调优，非OEM产品。 |
| - 1.2 | 投标存储系统符合信息技术应用创新产品评估规范要求。 |
| 2.系统架构 |  |
| - 2.1 | 具有Scale-out横向扩展能力，软件定义分布式存储架构，硬件无绑定，同一存储资源池中兼容支持X86、ARM异构存储服务器。 |
| - 2.2 | 在同一存储资源池中支持同时运行并提供文件存储、对象存储及块存储服务。 |
| - 2.3 | 支持以目录级别为单位设定数据保护策略，可按照目录设定副本数或纠删码策略的数据保护。 |
| - 2.4 | 当存储集群节点的容量利用率达到80%以上时，每个磁盘的容量利用率差异不大于0.5%。 |
| - 2.5 | 支持集群无均衡扩展，将扩容新存储资源池作为原存储资源池的扩展，集群内同一目录可跨多个资源池无缝扩容，无需进行数据均衡。 |
| - 2.6 | 元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。 |
| 3.硬件配置 |  |
| - 3.1 | 本次配置不少于2台存储节点，每节点配置如下： CPU：每节点配置≥2颗CPU，单颗CPU核心数≥16，主频≥2.5GHz，符合安全可靠测评要求； 内存：每节点≥128GB； 每节点配置≥2块480GB SSD； 每节点配置≥2块6.4TB企业级读写混合型NVMe SSD； 每节点配置≥12块16TB SATA 7.2KRPM 企业级HDD盘； 每节点配置≥2块双端口10GE SFP+ 网卡（含模块）； 每节点配置≥2个热插拔冗余电源。 |
| 4.软件许可 |  |
| - 4.1 | 提供≥410TB分布式软件系统物理容量授权许可或节点满配硬盘物理容量授权许可，无额外付费功能项。 |
| 5.块存储 |  |
| - 5.1 | 支持iSCSI协议，支持主流操作系统及虚拟化平台。 |
| - 5.2 | 支持iSCSI多路径自动发现及访问控制。 |
| - ▲5.3 | 支持快照克隆、快照恢复功能，可自定义设置创建快照时间、周期以及保留期限等。10组快照批量创建时间在0.3秒以内。签合同时提供带有CMA标识的测试报告。 |
| - 5.4 | 支持同时提供iSCSI精简置备逻辑卷和非精简逻辑卷，可按需灵活进行空间分配。单个5TB大小iSCSI非精简逻辑卷创建时间在3分钟以内。 |
| 6.文件存储 |  |
| - 6.1 | 支持NFS/SMB/FTP/WebDAV等常用文件协议。 |
| - 6.2 | 单个存储节点支持FTP并发连接数不低于2000个。 |
| - 6.3 | 对所有文件协议和接口都支持小文件合并和大文件拆分优化功能，在管理页面可选择是否开启此功能。 |
| 7.对象存储 |  |
| - 7.1 | 支持集群中同一个命名空间同时设置多个文件和对象协议访问方式，用对象S3协议方式写入的数据，可以通过文件协议方式访问；或用文件协议方式写入的数据，可以通过对象S3协议方式访问，互通访问性能损耗小于5%。提供软件截图证明。 |
| 8.数据保护 |  |
| - 8.1 | 提供WORM功能，可按照单个目录选择是否开启WORM功能。 |
| - 8.2 | 提供文件回收站功能，支持自定义回收站文件保留期限、被删除文件快速批量检索与恢复。 |
| - 8.3 | 提供集群异步复制功能，支持根据目录与对象桶自定义同步策略，支持备端不跟随主端同步删除操作。 |
| 9.系统管理 |  |
| - 9.1 | 具备文件和对象访问的审计功能，可设置审计服务是否开启，可设置审计桶（或目录）及审计大小。 |
| - 9.2 | 系统管理界面实时显示集群已存储文件总数量、集群已使用存储空间、集群剩余存储空间、集群读写IOPS和吞吐率。 |
| - 9.3 | 可设定自适应速率数据修复策略，即根据业务系统负载大小自动调整数据重构速率，无需手动设置带宽规则，在管理页面实时显示修复速率，1TB数据重构修复时间≤20分钟。 |
| - 9.4 | 可查询存储系统单块硬盘、单节点、单存储池最近180天内的历史性能读写吞吐率、IOPS、IO大小和使用容量空间等监控数据。 |
| - 9.5 | 存储系统自带一键自检功能，自检参数可在管理页面手动设置。 |
| 10.售后服务 |  |
| - 10.1 | - 提供设备原厂工程师初次现场安装、培训、验收服务，提供3年 7*24 小时原厂标准服务。 |
| 11备注 |  |
| - 11.1 | 以上为设备的主要技术参数要求，供应商签订合同时提供加盖所投产品厂商公章的证明材料（原件）。采购人有权要求供应商在中标后三个工作日内提供样机进行功能性测试。 |

7.万兆光纤以太网交换机

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| - 1.1 | 万兆光纤以太网交换机，单台配置≥24个10G SFP Plus端口，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥480Mpps。 |
| - 1.2 | - 单台配置≥10个SFP+万兆模块及相应光纤跳线。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

软件支持在通过安全可靠测评的环境上部署运行。

（2）安装调试要求

①安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

②安装过程中发生的费用由供应商负责。

③供应商应在投标文件中明确其安装调试过程中医院需配合的内容。

④如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。

（3）验收要求

①供应商应提供系统及其设备的有效检验文件，经采购人认可后，与系统检验标准及设备性能指标、合同内容一起作为系统验收标准。采购人对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换相关设备，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

②验收过程所发生的一切费用由供应商承担。

（4）维保要求

①维保期从验收通过由采购人开始临床使用系统之后起开始生效，维保期为一年。

②供应商需安排一名工程师常驻采购人现场，在维保期一年内，为采购人提供现场驻点服务。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少1年以上信息化项目管理工作经验，须1年驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有至少2年以上信息化技术管理工作经验。

③开发实施人员：不少于6人，具有信息化工作经验。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员。

（6）知识产权及保密要求

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（8）技术培训要求

①供应商应对采购人的维护人员提供一人一天的培训，使其能对整个系统进行日常的维护，并向参加培训人员提供维修手册。

②供应商应对采购人的操作人员提供多场次的操作培训，并使其能熟练应用系统。

③上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用，供应商应综合考虑包含在投标总价中。

（9）随机资料

至少包括：中文使用说明书1份，系统管理员说明书1份。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 61 | 客观分 |
| 2.2 | 产品其他技术功能 | 1.本项目所投产品支持容器化部署，提供具备CMA资质的第三方评测机构出具的软件评测报告，满足得1分。 2.本项目所投产品具有提升DICOM影像云归档入库速度的技术，提供具备CMA资质的第三方评测机构出具的软件评测报告，满足得1分。 3.本项目所投产品在纯WEB模式下支持三维后处理（或三维重建）功能，提供医疗器械注册证，满足得1分。 4.本项目所投产品需预留与第三方肺结节人工智能算法融合，在PC端及移动端，具有肺结节（或肋骨骨折）病灶显示相关功能。提供提供医疗器械注册证，满足得1分。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分： ①总体方案（包括项目实施组织、流程、执行进度安排）；②技术方案（包括项目背景及需求分析、技术架构设计、历史数据迁移方案、系统安全设计及测试方案）；③运维方案（包括总体安排、人员配置、安全保障、质量控制）；④培训方案（包括培训计划、培训人员安排及组织、培训的内容及效果）；⑤应急保障方案（包括突发故障的处理及安排、紧急事件的处理措施、软件系统审计保障措施）。 （1）以上每项方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项方案基本完整、可行、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项方案不可行，不符合采购需求实际或未提供方案的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人或所投产品厂家提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含PACS或影像平台或影像中心或区域影像云相关产品或影像云存储相关产品），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人或所投产品厂家拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师高级证书，得3分。（提供项目经理证书及投标人（或所投产品厂家）为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保缴纳证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 1.投标人或所投产品厂家投入的项目实施团队成员（不含项目经理）具有高级系统架构设计师得2分，最高2分。 2.投标人或所投产品厂家投入的项目实施团队成员（不含项目经理）具有CISP(注册信息安全专业人员)证书得1分，最高1分。 以上一人多证不重复得分，以高分计。 （提供上述人员证书和投标人（或所投产品厂家）为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人或所投产品厂家获得国家有关部门（工信部门或科技部门）颁发的应用创新解决方案或应用创新案例（云影像或云胶片或PACS或影像平台相关信息系统软件），每提供一个得1分，最高分3分。（提供相关证明） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。