竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-NJZX-C2025-0041 项目名称：溧水区博物馆库房及展厅文物预防性保护 （服务类项目，专门面向中小企业）

南京中信工程造价有限公司

二〇二五年八月

- 第一章竞争性磋商邀请

项目概况

溧水区博物馆库房及展厅文物预防性保护的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年8月20日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-NJZX-C2025-0041

项目名称：溧水区博物馆库房及展厅文物预防性保护

采购方式：竞争性磋商

采购预算：192.00万元

最高限价：192.00万元（报价超过最高限价的为无效响应）

采购需求：为保障我馆重点馆藏文物保存及陈列环境质量的长期稳定性以及馆藏文物保存环境的可监、可控、可持续性，全面提升文物保存环境智能化控制级别，强化环境监测与调控系统或设备的运行维护管理，具体详见采购需求。

合同履行期限：180天。

是否接受联合体磋商：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供网站在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。其中不适用信用承诺的情形：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

时间：2025年8月20日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云系统”网上开标大厅

五、开启

时间：2025年8月20日9点30分（北京时间）

地点：（溧水303室）“苏采云系统”网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

3.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加磋商活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

4.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市溧水区博物馆

地址：南京市溧水区天生桥路500号

联系方式：何平

2.采购代理机构信息

名称：南京中信工程造价有限公司

地　　址：南京市溧水区永阳街道温州商贸文化广场停车场内南京中信工程造价有限公司三楼304室

联系方式：刘丽18018065298

3.项目联系方式

项目联系人：刘丽

电　　话：18018065298

第二章竞争性磋商须知

一、总则

- 适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 定义

2.1“供应商”“投标人”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

- 政策功能

3.1强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.2政府采购促进中小企业发展，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件标准计取成交服务费，由成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次付清。

4.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目磋商的费用由成交人支付并含在响应综合单价内。

名称：南京中信工程造价有限公司

纳税人识别号：91320117780679746Y

地址、电话：南京市鼓楼区燕江路201号D座20层025-86289667

开户行及账号：建设银行南京大东门支行32001596340052500905

备注：汇款时请注明“采购项目名称”（可简写）等相关内容

- 二、响应文件编制

5.响应

5.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内完成磋商。

5.2供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并逐条应答。

5.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）复印并加盖公章密封在响应文件内。

5.4供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.5响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应将认证证书复印件加盖公章并密封在响应文件内。

5.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的，应按要求在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

5.7供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

5.8供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

- 磋商文件的澄清或修改

6.1提交首次响应文件截止至日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

7.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.5供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.响应文件的组成

8.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中对带星号（“★”）的技术参数必须在响应文件中按要求提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评标时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（3）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定规定的资格条件证明文件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）；

（4）★《中小企业声明函》

（5）★第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（6）《实质性要求响应及偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等；

8.3响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《实质性要求响应及偏离表》中逐条予以说明。

（4）响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

①《实质性要求响应及偏离表》；

②服务或工程内容的详细说明；

③项目集成（实施）方案；

④服务承诺（不得低于本项目磋商要求）；

⑤供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

8.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，采购代理费（按照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改价格[2011]534号文件收取），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

8.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

9.竞争性磋商保证金：本项目无投标保证金。

三、响应文件的提交、修改和撤回

10.响应文件的提交

10.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.6条规定做无效响应处理。

10.3在响应文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件。

11.响应文件的修改和撤回

11.1供应商可在响应截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

11.2响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3在响应截止时间至响应文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

12.联合体（本项目磋商文件格式，此项目不接受联合体磋商）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

12.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

12.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

12.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.6政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

12.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.响应文件解密

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

13.2磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14.磋商小组

14.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15.评审过程的保密与公正

15.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16.评审过程中的的澄清

16.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

17对响应文件的审查

17.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

17.2资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

17.3符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.5在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.6未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中打“★”内容或特别注明的，为实质性要求和条件）。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

（11）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

（12）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

17.7未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

17.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

17.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

18.磋商程序及评审方法和评审标准

18.1磋商程序

（1）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖CA电子公章。

18.2评审方法和评审标准

（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（2）评审标准

见本磋商文件第三章规定。

18.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除本磋商文件第二章第18.1（2）条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

19.确定成交供应商

19.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第18.1（2）条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第三章评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

19.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理公司自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

19.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

（3）向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

（8）将政府采购合同转包的。

19.4《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

19.5南京中信对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

19.6成交供应商确定之日起2个工作日内，将发布成交公告，成交供应商及时到南京中信领取《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时提供2份纸质版响应文件（与系统中提交的电子响应文件一致并胶装）。

20.编写评审报告

20.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

21.签订合同

21.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

21.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

21.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

21.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 三、询问、质疑、投诉和诚实信用

22.询问

22.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 四、质疑

23.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京中信工程造价有限公司3楼。

23.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

23.4在法定质疑期内，质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。

23.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

23.6质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：

（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的；

（二）未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

（三）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（四）质疑函未按要求签署或盖章的；

（五）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（六）法律法规规定的其他不予受理情形。

23.7质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，南京中信或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、磋商公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对磋商产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.8供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。

23.9南京中信或采购人在收到供应商的书面质疑后，南京中信将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

23.10南京中信或采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

- 五、投诉

24.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

- 六、诚实信用

25.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

25.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

25.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章成交标准

- 一、评审方法说明：

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.5项”得分由高到低顺序推荐。

- 二、小微企业价格扣除:

- 1、本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除优惠政策。

- 三、评审标准:

- 1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据。

- 2、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 满足磋商文件要求且报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(磋商基准价／响应报价)×10，结果保留两位小数。 响应报价超过最高限价的，其标书作无效标处理。（磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。） | 10 | 价格分 |
| 2技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目整体方案 | 磋商小组根据供应商提供的项目整体方案进行综合评审。 - （1）提供项目整体布局图，施工图纸和技术图纸，方案针对性、操作性强的得6分； - （2）方案针对性、操作性较可行的得4分： - （3）方案针对性、操作性基本符合采购需求的得2分： - （4）未提供或有重大偏差的得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 环境调控方案 | - 磋商小组根据供应商提供的环境调控方案进行综合评审，方案内容包含但不限于设备设施安装、摆放图纸，设备的安装摆放示意图与管道、电源走线示意图等内容。 - （1）内容完善，思路清晰，详细全面，科学合理，图纸可行的得6分； - （2）内容较完善，思路较清晰，方案较详细全面，较科学合理，图纸较可行的得3分： - （3）内容基本符合采购需求，思路简单，图纸基本可行的得1分； - （4）未提供或有重大偏差不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 安全用电方案 | 磋商小组根据供应商提供的安全用电方案进行综合评审，方案根据展厅、库房配置的带电设备配备解决安全用电问题，有效保障用电安全。 - （1）内容完善，思路清晰，详细全面，科学合理的得6分； - （2）内容较完善，思路较清晰，方案较详细全面，较科学合理的得4分： - （3）内容基本符合采购需求，思路简单的得2分； - （4）未提供或有重大偏差得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括售后服务承诺、维护方案、措施，响应方式、响应时间、备件供应准备以及质保期满后实质性服务等）综合评分： - （1）售后服务方案详细完整，完全匹配采购需求，对本项目保障程度高的得5分； - （2）售后服务方案较为完整的得3分； - （3）内容基本符合采购需求，思路简单的得1分； - （4）未提供或有重大偏差不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案（包括培训内容、培训计划、培训方式、培训质量控制等）综合评分： - （1）培训方案全面、详细合理、可行性及实用性强的得5分， - （2）培训方案较详细、较合理、较科学，可行性及实用性较强的得3分； - （3）内容基本符合采购需求，思路简单的得1分； - （4）未提供或有重大偏差不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 进度计划 | 根据供应商提供的进度计划（包括进场安装服务组织计划、货物运输计划、场外加工计划、材料采购计划等）综合评分： - （1）进度计划详细完整，完全匹配采购需求，对本项目保障程度高的得5分； - （2）进度计划较为完整的，得3分； - （3）内容基本符合采购需求，思路简单的得1分； - （4）未提供或有重大偏差不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.7 | 应急方案 | 根据供应商提供的应急方案综合评分： - （1）应急方案全面、详细合理、可行性及实用性强的得5分， - （2）应急方案较详细、较合理、较科学，可行性及实用性较强的得3分； - （3）内容基本符合采购需求，思路简单的得1分； - （4）未提供或有重大偏差不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.8 | 演示 | 供应商对本项目采购需求中净化调湿装置设备功能进行展示，功能包含： 1、功能键演示：PLC控制面板具有设备实时工作状态功能键及水位加水提醒功能，湿度上下限控制值防止误操作。 2、曲线显示演示：PLC控制面板具有设备湿度历史数据曲线显示及设定采集频率1~1440分钟内任意值。 3、联网功能演示：支持无线WIFI和RS232接口进行通信和联网，且可以在PLC控制面板上进行联网参数设置。 4、数据导出演示：可通过外接接口(USB)读取及导出设备同步时间及双向温湿度历史数据。 磋商小组根据功能演示视频进行评分。 - （1）视频演示功能齐全，操作流畅，易于采购人学习的得6分； - （2）视频演示功能齐全，操作基本流畅，基本易于采购人学习的得4； - （3）视频演示功能齐全，操作基本流畅的得2分； - （4）未提供视频演示或演示功能不齐全的得0分。 （视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟） | 6 | 主观分 |
| 3商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 产品功能、 性能、配置 要求 | 设备技术参数全部满足磋商文件要求的得满分24分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价。 有一项▲号指标负偏离扣1.5分，在响应文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，未标注页码视为负偏离。非▲号指标每负偏离一项扣1分。 严重负偏离影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项得零分。 | 24 | 客观分 |
| 3.2 | 项目负责人 | 1、项目负责人是文博专业硕士及以上毕业的得3分，本科毕业的得1分，满分3分。 2、项目负责人具有文博类中级及以上职称的得3分，文博类初级职称的得2分，满分3分。 （提供毕业证书和职称证书扫描件以及本单位为其缴纳的近六个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，上述材料上传至响应文件） | 6 | 客观分 |
| 3.3 | 项目团队 | - 1、项目团队人员（不包括项目负责人）具有文博类初级及以上职称的，每有1人得2分，满分4分。 - 2、项目团队人员（不包括项目负责人）具有中级（含）以上网络信息安全工程师或者智能化系统工程师证书的，每有一人得2分，满分4分。 - （提供职称证书扫描件以及本单位为其缴纳的近六个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，上述材料上传至响应文件。上述人员可重复计分。） | 8 | 客观分 |
| 3.4 | 业绩 | 2020年5月1日以来，供应商承担的文物预防性保护项目等同类项目的，提供1个项目得2分，满分6分（提供合同、中标（成交）通知书和通过主管部门验收的结果通知书扫描件，以上材料三者缺一不可，合同须体现服务内容、日期等相关信息，否则不得分。上述材料上传至响应文件） | 6 | 客观分 |
| 3.5 | 企业资质 | 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证，认证范围包含与本项目相关的预防性保护类的得2分。 （须提供相应证书扫描件及全国认证认可信息公开服务平台查询截图，上述材料上传至响应文件） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第四章采购需求

- 一、采购需求：

南京市溧水区博物馆位于溧水城区的中部，是一所综合性的县级博物馆。南京市溧水区博物馆成立于1986年，现位于溧水城西南，坐落在著名的天生桥旅游风景区。馆内展览面积约2800平方米，馆藏文物3000余件。每年接待游客约3万人。

当前，文物预防性保护的理念已经成为国际文化遗产保护的共识。就博物馆馆藏文物保护而言，对博物馆文物保存环境实施有效的监测和控制，提高博物馆珍贵文物的风险预控能力，最大限度地防止或减缓环境因素对文物材料的破坏作用，是文物预防性保护工作中的关键。

根据国务院《关于加强文化遗产保护工作的通知》精神以及《“十四五”文物保护和科技创新规划》的相关规定，为进一步提升溧水区馆藏文物预防性保护能力，提高文物收藏和展示的有效调控和预防管理水平，本项目对有机质文物库房、赵松泉书画展厅采用多种调控手段，以实现文物保存微环境有效的“稳定、洁净”调控，配置必要的珍贵文物保存设施，建立馆内文物保护风险预控机制为目标，多角度多途径全面提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力，更好地保护珍藏文物。

- 二、服务项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆藏文物保存环境调控服务 | 项 | 1.0 |
| 2 | 文物保护存储装置服务 | 项 | 1.0 |
| 3 | - 文物库房辅助保护服务 | 项 | 1.0 |

- 三、服务项目具体内容要求

- （一）馆藏文物保存环境调控服务

博物馆是保存珍贵文物的重要场所，而文物的保存对环境有着复杂而严格的要求。藏品在长期保存中易受到环境气候、空气污染、光线辐射、昆虫危害、微生物繁殖等环境因素的影响。科学研究文物藏品的保存环境可避免在自然环境中受到的损坏，延长文物藏品的寿命。

微生物达标的温湿度、洁净的环境是文物保护的必要条件，供应商提供的馆藏文物保存环境调控服务，须为展厅及库房制定重点文物保存环境调控措施，解决文物保存环境密封性不佳、调控措施不合理、缺乏微环境调控等问题，从而使文物长期处于一个“安全、稳定、洁净”的保存环境。

供应商提供的馆藏文物保存环境调控服务须遵循以下原则：

1、提供定期环境检测及分析服务，为环境调控积累数据基础；

2、所用的材料必须稳定安全，对文物无害；

2、能够控制相对湿度，并具备空气净化功能；

3、照明所使用的灯光对文物无害；

4、控制系统可同步显示湿度目标设定值、展柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位显示、工作状态显示；可设置相对湿度、设置采集频率、设置联网参数；支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。

馆藏文物保存环境调控服务涉及到的产品要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化调湿装置 | 台 | 17 | - 1.净化调湿控制系统采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 1)设置及显示：可同步显示湿度目标设定值、展柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位显示、工作状态显示；可设置相对湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 2)功能键：设置键、加水键、电源等功能键； - 3)接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 2.规格：≤W380*D350*H131mm；适用展柜：≤6m³；供电电源：220VAC,50HZ - 3.湿度范围：30%RH-70%RH；显示精度：±3%RH - 4.使用环境：5-40℃/10-90%RH；净化功能：空气HEPA滤网 - 5.▲噪音要求：应符合中华人民共和国文物保护行业标准《WW/T0096—2020馆藏文物保存环境控制净化调湿装置》，设备的整体噪音应低于50dB。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 6.▲脉冲群特性：应符合GB/T17626.4-2018中试验等级为3级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 7.▲浪涌特性:应符合GB/T17626.5-2019中试验等级为2级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 8.▲高湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物保存环境控制净化调湿装置》WW/T0096-2020要求，装置在环境温度(22±2)℃条件下,湿度从90%±3%RH、80%±3%RH、70%±3%RH中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作6h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 9.▲低温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物保存环境控制净化调湿装置》WW/T0096-2020要求，装置在环境湿度60%±3%RH条件下,温度从(5±2)℃、(10±2)℃、(15±2)℃中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作6h，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 10.正常工作条件：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物保存环境控制净化调湿装置》WW/T0096-2020要求，设备在环境温度:5℃～40℃，环境湿度:10%～90%RH，大气压力:80kPa～106kPa的条件下可正常工作。 - 11.性能要求：在密封展柜内，5个小时内将柜内湿度从30%RH调控到70%RH，并可在5个小时内将70%RH调控到30%RH。 - 12.▲工作稳定性：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物保存环境控制净化调湿装置》WW/T0096-2020要求，装置通电后正常工作时间不小于2d，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） |
| 2 | 除湿加湿净化一体机 | 台 | 2 | - 1.工业级的PLC.wh智能控制系统；标配RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以指定日期形成数字或曲线报表功能，具有联网控制功能。 - 2.除湿、加湿和净化集为一体，可根据提前设定好的库房环境数值区间自动运行。 - 3.除湿量（L/24h）：70-90，使用R410A环保新冷媒对大气无污染；加湿量（kg/h）：湿膜加湿，6-8，适用面积（㎡）：120 - 4.系统具备除霉功能：快速去除博物馆内的霉菌，并去除率净化效率≥99%；TVOC去除率≥87%；PM2.5去除率＞99%；甲醛去除率＞80%；风量(m³/h)：0-1600 - 5.功率(KW)：0.15/1.2，电源(10A)：220V（50Hz） - 6.净化配置（五级净化）：G3无菌初效滤网+H12低阻高效过滤器+HPHITC4-212双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网。 - 7.触屏控制器：7寸屏；空气质量显示：温度、湿度、PM2.5；内置水箱容积（L）：35； - 8.智能操作控制器：PLC智能可编程控制系统；通讯接口：RS485 - 9.采用EC变频风机，依据湿度和空气质量节能运行； - 10.人工加水、水车自动加水、进水管排水管对接实现自动上下水等三种安装方式。 |
| 3 | 桌面柜1600*800*1200mm | 个 | 2 | - 1.通用安全性能符合GB4706.1相关规定（即1.06倍的额定电压时泄漏电流≤1.5mA、电气强度为1000V不击穿）。 - 2.外观：应满足WW/T0109-2020技术要求，多功能展柜的外观应光滑平整，无划伤、开裂和明显变形。 - 3.采用δ1.5～3.0mm优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接，采用静电氟碳喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm。 - 4.表面经过静电粉末喷涂处理后，光泽度不大于30°，喷涂符合国家GB5237.4-2008标准规定。 - 5.玻璃：展柜玻璃采用6+6超白夹胶玻璃，中间夹PV防紫外线胶片。外露角为安全倒角处理。 - 6.板材阻燃性：性能符合GB8624-2012的要求，燃烧性能分级达到B1级。 - 7.展柜密封胶满足JC/T485-2007建筑窗用弹性密封胶的要求，密封胶采用双组分、中性固化结构胶，具有耐臭氧、耐紫外线等优越的气候性能，耐高低温可在-50℃～+100℃，具良好的特强粘接力和弱性。 - 8.密闭性能：应满足WW/T0109-2020技术要求，多功能展柜换气率应≤1d-1；具有气体调节功能的多功能展柜换气率应≤0.05d-1。 - 9.照明应满足WW/T0109-2020技术要求，多功能展柜照度应可调，调节范围:15lx～500lx；色温可调，色温调节范围应为2500K～4000K，灯具角度可调。 |
|  | 沿墙柜L*800*2800mm | 米 | 29.3米 |  |

- （二）文物保护存储装置服务

预防性保护是研究应用一切与博物馆环境及风险管理相关的科学技术和成果，对馆藏文物保存环境进行有效的监测和控制，抑制各种环境因素对文物的危害作用，努力使文物处于一个安全稳定的保存环境，尽可能阻止或延缓文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化，达到长久保存馆藏文物的目的。

文物的存储是预防性保护工作中一个重要的部分，存储装置的选择对于文物的预防性保护起了决定性的作用，中标方提供的文物储存装置服务，结合不同质地的珍贵文物收藏保护的环境需求，为文物设计制作无酸囊匣和文物专用存储装置。

供应商提供的文物保护存储装置服务须遵循以下原则：

- 为馆方制定文物保护存储方案，为馆方设计在有限的空间内怎样存放更多的文物，怎样管理这些形态各异、大小不同的文物，怎样才能使文物不受到损害；

2、所用材料应全部采用钢材结构，具有良好的人性化设计，整体外观光亮圆滑，线条更加流畅。可有效保护文物工作者长期使用该设施时对自身和文物发生磕、碰、挂、磨、所造成的伤害，同时对文物本身也起到直接的保护作用；

- 3、对于众多大小不同、形态各异的文物，应综合文物存储的特点，设计出让专业设备向前后左右延展的功能，以应对不同的文物存储需求；

- 4、做好密封处理，以防鼠、防潮、防虫、防变形；

- 5、控制系统可同步显示柜外、柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位状态显示、工作状态显示；可设置湿度、设置采集频率、设置联网参数；支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。

文物保护存储装置服务涉及到的产品要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉式调湿储存柜 | 台 | 4 | - 1.控制系统：PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 1）设置及显示：可同步显示柜外、柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位状态显示、工作状态显示；可设置湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 2）功能键：设置键、加水键、曲线等功能键； - 3）接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 2.净化调湿智能储存柜采用三套独立系统组成：加湿模块、除湿模块、水收集模块，避免单一系统出问题，影响整机工作。 - 3.自动湿度调控性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T0108-2020要求，调湿储存柜湿度调控范围：30%RH～70％RH；调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度：≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH的要求。 - 4.规格：1400*780*1990mm，使用环境：5℃～40℃；10%RH～90%RH，使用电源：220VAC，50HZ，1A，消耗功率：最大：≤200W/平均：≤30W - 5.▲恒定湿热：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T0108-2020要求，调湿储存柜的电气部分在(40±2)℃、(85±3%)RH条件下工作6h，经恒定湿热试验后，对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ，试验后应符合湿度调控范围：30%～70%RH，调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH的要求。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 6.▲性能：设备在5小时内可将柜内湿度从30%RH调控到70%RH或者在5小时内可将柜内湿度从70%RH调控到30%RH，（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 7.▲绝缘电阻：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T0108-2020要求，在调湿储存柜不施加激励的条件下,用绝缘电阻测试仪在调湿储存柜输入端子与外壳之间测量,对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 8.控制湿度：加湿、除湿一体智能化；加水方式：自动收集水，排水方式：无液态水排出；抽屉数量：10层，抽屉承重：≥20KG - 9.可分离式维修设计，方便简单，不滴水、不结霜，以免导致二度潮害，更无热效应产生。使用寿命10万小时以上。 - 10.▲密闭性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T0108-2020要求，调湿储存柜的密闭性能宜满足换气率≤1.5d-1。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） - 11.▲噪音检测：装置的整体噪声应≤50dB。（须提供产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。同时提供国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图；） |
| 2 | 多功能文物储藏柜 | 台 | 9 | 规格：1200*800*2200mm 1.结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。 2.性能 （1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上，同列节与节之间可根据需要相通，实现最大列长以内的放置平台的水平延伸，以满足超长物件的平铺之需。 （2）各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需达到100Kg以上。 3.材料：材料标准采用GB3280国内优质冷轧钢板，静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 |
| 3 | 重型横梁式文物储藏柜架 | 台 | 4 | 规格：2000*800*2200mm - 1.结构 - 主体结构由底座、立柱、P型横梁、横梁连接扣件、搁物板、护板、立柱拉杆、矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。 - 2.性能 - （1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板沿与P型横梁凸侧均在一个水平面上。 - （2）柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需≥600Kg，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象。 - 3.材料： - 材料标准采用GB/T700-2024国内优质冷轧钢板，静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 - 4.工艺： - 产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T1732-2020国家标准规定要求。 |
| 4 | 组合式文物储藏柜 | 台 | 3 | - 规格：1200*800*2200mm - 1.结构 - 主体结构由底框、立柱、搁物板、抽屉、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。 - 2.材料： - 材料标准采用GB3280国内优质冷轧钢板及铝合金板材。 - 3.工艺： - 产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T1732-2020国家标准规定要求。 |
| 5 | 文物目录检索柜 | 台 | 1 | - 规格：1200*800*1800mm - 1.结构： - 全钢制柜体结构，八层抽屉，每层三抽，抽屉采用隐蔽型重型滑轨。 - 2.性能 - 外形简洁、大方美观，抽屉与抽屉之间没有外露横梁和立柱。S型钢折边拉手美观，耐腐蚀。 - 3.材料 - 材料标准采用GB3280国内优质冷轧钢，柜体δ≥1.0mm，抽屉面板δ≥1.2mm。 - 4.工艺 - 产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T1732-2020国家标准规定要求。 |
| 6 | 摇盖式标准囊匣300×300×150mm | 个 | 20 | - 1.无酸纸材料组成及化学性能： - （1）无酸纸浆料由棉浆、木浆或者其它α-纤维素含量高的植物纤维制成，不含有回收浆； - （2）铁离子含量不高于150ppm，铜离子含量不高于6ppm；不含硫化物； - （3）木质素要求：卡伯值低于7； - （4）pH值为8.0-9.5或中性； - 2.内衬材料：符合GB/T15551规定的一等品即以上丝绸；符合FZ/T13007规定的一等品或以上棉纤维； - 3.内囊缓冲材料：质地柔软、富有弹性、不易疲劳变形，且无污染、不排放有害介质的材料； - 4.胶粘剂：采用淀粉胶或不含塑化剂的乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）并适当加入碳酸钙缓冲； - 5.空盒抗压强度：不低于20kPa压力。 |
|  | 天地盖式标准囊匣400×400×300mm | 个 | 20 |  |
|  | 天地盖式标准囊匣500×400×400mm | 个 | 10 |  |

- （三）文物库房辅助保护服务

供应商按要求提供文物库房辅助保护服务：

1、为了文物放置的方便与安全，配置库房专用登高梯；

2、为满足文物展览、文物修复等搬运的运输安全，配置减震文物转运车；

3、为保障文物安全，针对库房用电设备配置安全智慧用电系统，保障库房用电安全。

文物库房辅助保护服务涉及到的产品要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌装式开关电源 | 台 | 1 | 1.输入电压：AC100V-250V； 2.输入电流：100mA; 3.额定输出电压：DC12V； 4.额定输出电流MAX DC2A； 5.防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA； 6.工作环境温度：-20℃~70℃； 7.安装地点海拔：5000m（含）以下； 8.安装方式：导轨卡口。 ▲产品需提供CQC产品认证证书。 |
| 2 | 2P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 2 | 1.额定电流：32A；带漏电保护，功率因数检测。 2.额定电压AC230V 3.▲分断能力Icn：≥10000A（需出具物联网断路器的CQC证书，执行标准CQC1149-2020;GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008) 4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）； 5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次； 6.支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 7.支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 8.支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护； 9.过压（欠压）保护：输入电压超过263V，10S内断电保护，超过250V过压预警，低于190V欠压预警； 10.漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测(仅限带漏保断路器)； 11.自动送电：漏电检测断电5s后自动送电(仅限带漏保断路器)； 12.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 13.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 14.具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸； 15.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 16.工作环境温度：-20℃~70℃； 17.安装地点海拔：不高于2000m； |
| 3 | 4P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 1 | 1.额定电流：80A；带漏电保护，功率因数检测。 2.额定电压：AC380V； 3.分断能力Icn：≥10000A； 4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）； 5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次； 6.支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 7.支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； 8.支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护； 9.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 11.具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸； 12.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 13.工作环境温度：-20℃~70℃； 14.安装地点海拔：不高于2000m； ▲15.产品需提供中国环境标识的产品认证证书。 |
| 4 | 远程智能用电监测管理系统 | 套 | 1 | 1.支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP（IOS、Android）。 2.系统功能 2.1.具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； 2.2.苹果和安卓APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； 2.3.并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： （1）平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； （2）业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； （3）复杂查询类平均响应时间小于5秒； （4）统计分析类平均响应时间小于1分钟； （5）容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； 2.4.需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。 3.安全与身份认证 3.1.文件存取和系统功能要进行权限控制； 3.2.提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； 3.3.系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作； 3.4.具备用户行为的安全审计和防抵赖能力，提供帮助系统安全管理的安全报表。 4.系统稳定性 4.1.避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； 4.2.支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； 4.3.满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次； 4.4.在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据； 4.5.当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。 |
| 5 | 智慧电箱 | 台 | 1 | 1.适用于室内，交流 50Hz，额定电压 220V 的建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电提供安全用电保护和用电数据监管。 2.系统配置：服务器系统配置：A40I-H四核处理器，2GB内存，32G存储；人机交互系统配置：10寸1280 x 800分辨率触控屏；数据库系统配置：sqlite数据库；外接端口配置：RJ45、wifi、4G；采用一体式设计终端，实现监测及控制网内电气状况，监测设备不低于3000台，可在局域网情况下独立运行； 3.▲警铃报警：设备具备警铃报警功能，当用电回路出现警情时，设备可本地弹窗告警信息并发出警铃报警，同时可设定为语音报警通知，语音报警包含报警设备ID、报警设备回路、报警时间、报警内容；提供具有CNAS标识的第三方检测报告； 4.▲断电保持：屏幕具备设备锁定功能，点击锁定按钮后，在不解除锁程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；提供具有CNAS标识的第三方检测报告。 |
| 6 | 文物登高梯 | 台 | 1 | - 规格：L600*D500*H1800 - 1.结构 - 主体结构由主体框架、把手、工具放置斗、脚轮组成。 - 2.性能 - 各部件焊接牢固可靠、间隙均匀。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮装置自动缩进，稳当可靠。 - 3.材料： - 材料标准采用GB3280国内优质冷轧钢，主体圆管Φ5.0mm，壁厚δ≥2.0mm（或304不锈钢）。 - 4.工艺： - （1）产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T1732-2020国家标准规定要求。 |
| 7 | 减震文物转运车 | 台 | 1 | - 规格：L1100*D750*H1200 - 1.结构 - 箱体式双层结构，上部为文物放置箱，下部为工具及大器件文物放置台，配防滑垫双把手设计，推拉模式均可实现文物车的灵活行进，车轮采用带有减震功能的静音万向轮，自带刹车，单支承重≥150k； - 2.性能 - 各部件焊接牢固可靠、间隙均匀，静音并带有减震功能。 - 3.材料： - 材料标准采用GB3280国内优质冷轧钢，主体圆管Φ≥5.0mm，壁厚δ≥2.0mm，箱体δ≥2.0mm。箱体底部及四周配软介质保护层； - 4.工艺： - 产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T1732-2020国家标准规定要求。 |

- 四、商务要求

- （一）服务期限：

- 合同签订后180日历天内负责送货、安装、调试、验收合格。

- （二）项目实施要求：

- 1、其它要求

- （1）供应商应承诺响应文件中提供的供应商资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，用户保留在供应商成交后对供应商相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，用户方有权取消或终止合同。

- （2）供应商必须有能力按照本采购需求规定的要求提供项目产品、进行项目相关服务、独立承担民事等法律责任。

- （三）服务要求:

- （1）质保期内，确保本项目稳定运行，年故障时间不超过24小时，每月不超过2小时。

- （2）质保期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责维修恢复，故障报修的响应时间为即时。

- （3）服务期、质保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持。

- （4）服务方式可为：提供技术咨询、服务请求受理、任务分派、意见受理客户；现场服务为远程未能解决的问题提供技术支持、现场维护服务；远程服务提供远程技术指导服务；由此产生的一切费用均由供应商承担。

- （四）验收要求：

- 采购人根据采购文件、响应文件及合同的约定，通过实地考察、设备演示、文档审查等，对供应商履约情况按技术、服务、安全标准逐一验收。如有必要，采购人将邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。采购人有权在项目服务周期内对设施设备有持续要求并提供整改意见。

- （五）付款进度：

- 本项目预付款为合同价的50%；货物全部达到、安装完成后，支付至合同价的80%（含已付），验收后支付至合同价的95%（含已付），余款5%作为质保金，质保期满后无息退还。本项目质保期限至少1年。

说明：本章打“★”的商务要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。

- 第五章合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签订日期：

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）供应商：（以下简称乙方）

住所地：住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京中信的磋商结果签订本合同。

- 第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 标的名称 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为   （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

分项报价表（如有）：

- 本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3、本合同执行期间合同（填：单价或总价）不变。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）服务一览表；

（3）交付一览表；（4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；（6）服务承诺；

（7）成交通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

3.乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“实质性要求响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条交付和验收

1、乙方应当在合同签订后天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

4.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条履约保证金

1、履约保证金采用以下第（2）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

（2）无。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方需凭乙方开具发票支付款项。

3.付款条件：（详见磋商文件）

第十条违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

- 第六章响应文件格式及附件

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

目录一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京市溧水区博物馆

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商的磋商邀请，正式授权(姓名和职务)代表（供应商名称）提交响应文件并参加磋商。

据此函，供应商兹宣布声明和承诺如下：

- 我方的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

- 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

- 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

- 我方同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

- 我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______________企业。

- 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、南京中信工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。

- 与本次磋商有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证格式

法法定代表人授权委托书

南京市溧水区博物馆：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：提供授权委托人身份证复印件（加盖CA电子公章）

目录三、报价表格式（按苏采云系统中统一格式填报）

报价表（第一轮）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 总计 |  |  |
| 响应总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |

供应商名称:（加盖CA电子公章）

说明：

- 请注明是第几轮报价；

- 第二轮报价按苏采云系统中统一格式填报；

目录四、分项报价表（仅供参考，供应商可根据项目实际情况对该表进行重新设计）

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆藏文物保存环境调控服务 | 净化调湿装置 | 台 | 17 |  |  |
| 2 |  | 除湿加湿净化一体机 | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | 桌面柜1600*800*1200mm | 个 | 2 |  |  |
| 4 |  | 沿墙柜L*800*2800mm | 米 | 29.3 |  |  |
| 5 | 文物保护存储装置服务 | 抽屉式调湿储存柜 | 台 | 4 |  |  |
| 6 |  | 多功能文物储藏柜 | 台 | 9 |  |  |
| 7 |  | 重型横梁式文物储藏柜架 | 台 | 4 |  |  |
| 8 |  | 组合式文物储藏柜 | 台 | 3 |  |  |
| 9 |  | 文物目录检索柜 | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  | 摇盖式标准囊匣300×300×150mm | 个 | 20 |  |  |
| 11 |  | 天地盖式标准囊匣400×400×300mm | 个 | 20 |  |  |
| 12 |  | 天地盖式标准囊匣500×400×400mm | 个 | 10 |  |  |
| 13 | - 文物库房辅助保护服务 | 嵌装式开关电源 | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  | 2P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 2 |  |  |
| 15 |  | 4P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  | 远程智能用电监测管理系统 | 套 | 1 |  |  |
| 17 |  | 智慧电箱 | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  | 文物登高梯 | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  | 减震文物转运车 | 台 | 1 |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

备注：1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

- 2.项目不涉及货物产品的，分项报价表中“货物产品”无需填报。

- 3.行数不够，可自行添加。

- 目录五、资格证明文件

- 1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”www.njcredit.gov.cn或“南京公共采购信息网”主页www.njgc.jfh.com“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，法定代表人签名并加盖单位公章）

2、供应商提供在有效经营期内的营业执照（复印件加盖公章）。

3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

4、不适用信用承诺情形的供应商根据文件要求提交以下资格证明文件（复印件并加盖公章）：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

特别说明：

1、供应商仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》而未提供“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料的，供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺函替代的证明材料（一式两份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、不适用信用承诺的情形有以下3种：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

目录六、实质性要求响应及偏离表

- 实质性要求响应及偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件第四章采购需求中的要求 | 响应文件内容 | 偏差内容及说明 |  | 证明材料对应位置 |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

说明：

1、凡响应文件中所投服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。供应商按照表格中列明的要求及其他需要满足的要求，逐条做出明确响应。

2、供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

3、行数不够，可自行添加。

目录七、拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目职责 | 毕业证 | 职称证 | 其他证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、提供毕业证书、职称证书和其他有关证书扫描件以及本单位为其缴纳的近六个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】；

2、如被发现虚假将取消中选资格。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

目录八、类似项目业绩清单

类似项目业绩清单格式

| 序号 | 项目名称 | 委托方名称 | 服务内容 | 实施时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |

注：1、提供合同、中标（成交）通知书和通过主管部门验收的结果通知书扫描件，以上材料三者缺一不可，合同须体现服务内容、日期等相关信息，否则不得分；

2、如被发现虚假将取消中选资格。

供应商名称：（盖章）

目录九、产品功能、性能、配置要求

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件中产品功能、性能、配置要求 | 响应文件中产品功能、性能、配置要求 | 偏差内容及说明 |  | 证明材料对应位置 |

注：1、提供相关证明材料；2、如被发现虚假将取消中选资格。

供应商名称：（盖章）

目录十、企业资质

提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证扫描件及全国认证认可信息公开服务平台查询截图，认证范围包含与本项目相关的预防性保护类。

目录十一、供应商企业规模

| 供应商全称 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立日期 |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  | 现有职工总人数（人） |  |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名：2、职称（或职务）：3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 1、姓名：2、职称（或职务）：3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 | 1、姓名：2、职称（或职务）：3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 1、姓名：2、职称（或职务）：3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录十二、服务内容的详细说明

服务内容的详细说明（格式自拟）

目录十三、相关方案

- 1、项目整体方案

- 2、环境调控方案

- 3、安全用电方案

- 4、售后服务

- 5、培训方案

- 6、进度计划

- 7、应急方案

目录十四、演示

供应商对本项目采购需求中净化调湿装置设备功能进行展示，功能包含：

1、功能键演示：PLC控制面板具有设备实时工作状态功能键及水位加水提醒功能，湿度上下限控制值防止误操作。

2、曲线显示演示：PLC控制面板具有设备湿度历史数据曲线显示及设定采集频率1~1440分钟内任意值。

3、联网功能演示：支持无线WIFI和RS232接口进行通信和联网，且可以在PLC控制面板上进行联网参数设置。

4、数据导出演示：可通过外接接口(USB)读取及导出设备同步时间及双向温湿度历史数据。

磋商小组根据功能演示视频进行评分。

（1）视频演示功能齐全，操作流畅，易于采购人学习的得6分；

（2）视频演示功能齐全，操作基本流畅，基本易于采购人学习的得3分；

（3）视频演示功能齐全，操作基本流畅的得1分；

（4）未提供视频演示或演示功能不齐全的不得分。

（视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟）

目录十五、磋商需要的其他证明文件、列表及材料

磋商需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

附件一、中小企业声明函格式（或残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

说明：

- “微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号的规定为准。

- “中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

残疾人福利性单位声明函（非必须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

注：提供网上信用查询资料并加盖公章。

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

注：提供有关证明材料及文件（如有）。