六合区大泉水库现代化运行管理矩阵及高性能无人机巡查项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320116-HCNJ-C2025-0003

采购人：南京市六合区大泉大河桥水库管理所

代理单位：恒辰工程项目管理（南京）有限公司

二〇二五年十月

目  录

第一章  竞争性磋商公告..................................1

第二章  竞争性磋商须知..................................6

第三章  评标标准........................................13

第四章  采购项目需求....................................17

第五章  合同主要条款及格式..............................21

第六章  响应文件的组成和格式............................25

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

六合区大泉水库现代化运行管理矩阵及高性能无人机巡查项目 JSZC-320116-HCNJ-C2025-0003 采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载 获取采购文件，并于2025-11-03 09:30 （北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320116-HCNJ-C2025-0003

项目名称：六合区大泉水库现代化运行管理矩阵及高性能无人机巡查项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：196.02万元

最高限价（如有）：196.02万元

采购需求：根据水利部构建现代化水库运行管理矩阵的指导意见、实施方案、技术要求等，结合大泉水库现代化运行管理矩阵一期的实际情况进行完善，主要内容包括高性能无人机巡查系统建设、水下地形测量及支撑体系完善等、数据底板补充完善、模型完善构建及应用对接、水库运行管理矩阵建设完善、大坝安全监测设施完善等，具体内容详见任务清单。

合同履行期限：合同签订后90个日历天内完成并提请验收，完工验收后维保三年。

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-11-03 09:30 （北京时间）

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”

## 五、开启

时间：2025-11-03 09:30 （北京时间）

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”不见面开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目在“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注上述网站发布的信息更正公告。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商的投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上提交投标文件并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，投标无效。“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http：//jsxcmm.com/help/help.html。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次投标文件。

4.“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

5.供应商中标后，须在办理成交通知书前向采购人免费提供叁份（一正二副）通过专用投标工具软件打印的纸质响应文件（下简称纸质响应文件）纸质响应文件（正、副本）均应加盖中标供应商公章，且装订成册（胶装或线装）。同时提供全套纸质文件的电子版。供应商提供的纸质文件与投标电子文件必须一致，否则以网上电子响应文件为准。

6.不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

7.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

8.勘察现场及答疑：不组织，供应商自行现场踏勘。如供应商主动放弃现场踏勘造成响应不准确、报价不合理、施工方案不全面的，后果自行承担。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。请各潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市六合区大泉大河桥水库管理所

单位地址：六合区竹镇镇泉水街道大泉湖路

联系人：杜工

联系电话：13283878703

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：恒辰工程项目管理（南京）有限公司

单位地址：南京市六合区大厂街道凤凰南路233号2排2栋小洋房

联系人：杨工

联系电话：18151619900

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电话：18151619900

第二章  竞争性磋商须知

一、总  则

1、适用法律

1.1 《政府采购竞争性磋商管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述相关服务。

3、政策功能

3.1 中小企业（含小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件规定），如未按要求填写相关内容或表述不清的，不得享受价格扣除。

3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次代理费（含清单编制费）参照苏招协【2022】02号文收费指导价的80%计取，由中标人支付，以上费用已含在磋商报价中，结算时不予另计。请供应商充分考虑在磋商报价中。专家评委费由采购人支付，专家评委费按实收取。

二、响应文件编制

5、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

5.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

5.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6、磋商响应文件的组成

6.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

6.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

- ★竞争性磋商申请及声明。

- ★法定代表人授权书及委托代理人的身份证。

（3）★“第一章 “二、申请人的资格要求”证明文件。

（4）★《中小企业声明函》。

（5）★报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术方案（格式自拟）。

（2）服务承诺（格式自拟）。

（3）技术规格偏离表。

（4）投标供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

6.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对所提供服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

6.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金具体金额：不采用。

三、磋商响应文件的递交

8、响应文件的密封和递交

8.1 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

8.2有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）响应文件字迹模糊无法辨认的、未按要求密封盖章递交的、未按磋商文件要求递交份数的。

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

9、诚实信用

9.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

9.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

10、磋商组织

10.1 在递交磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

11.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

11.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的。

（2）未实质性响应采购文件要求的。(出现加★部分条件之一不响应，或者被磋商小组认定为质量和服务不能满足本项目要求，构成实质性不响应的。)

（3）开标现场未提供有效的授权委托书的。

（4）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（5）投标总价高于最高限价的；

（6）不同供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的投标响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的投标响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的投标响应文件相互混装；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的等。

11.7 出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

12、评分方法和标准。

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

12.2 综合评分的主要因素是：价格、技术方案等。

12.3 评分标准详见第三章。

13、确定成交供应商

13.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

13.2 成交供应商确定后，将成交结果在原公告网站进行公示，公示期为1个工作日，公示的同时向成交供应商发出成交通知书。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付成交价2%的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

13.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

13.6代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.7 所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

14、编写磋商（评审）报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

五、质疑和投诉

16、质疑

16.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

16.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间。

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）。

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）。

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

16.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

16.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17、投诉

17.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

七、诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在江苏省政府采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

第三章  评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 10分 | 以满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分10分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他磋商报价）×10（保留两位小数）。 | 10 |
| 2 | 服务方案 40分 | 评委根据投标供应商提供的对本项目总体的理解与认识进行评审： （1）项目的理解与认识准确、透彻，了解全面、重点突出、针对性强的，得7-8分； （2）项目的理解与认识比较准确、比较透彻，了解比较全面，重点比较突出，针对性比较强的，得5-6分； （3）项目的理解与认识比较准确、比较透彻，了解不够全面，重点不够突出，针对性比较强的，得3-4分； （4）项目的理解与认识不够准确、不够透彻的，了解不够全面，重点不突出，针对性一般的，得1-2分； （5）未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 评委根据投标供应商对本项目制定的实施方案进行评审： （1）方案详细且切实可行、重点突出、保障措施齐全的得7-8分； （2）方案较详细且较切实可行、保障措施较齐全的得5-6分； （3）方案基本详细且基本可行、保障措施基本具体的得3-4分； （4）方案不够详细、保障措施不够具体的得1-2分； （5）未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 评委根据投标供应商提供的项目重难点、关键点及其对策（包括但不限于关键工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案）综合评分： （1）项目重难点、关键点及其对策分析全面到位、针对性强的得7-8分； （2）项目重难点、关键点及其对策分析较全面到位、针对性较强的得5-6分； （3）项目重难点、关键点及其对策分析基本全面到位、针对性一般的得3-4分； （4）项目重难点、关键点及其对策分析不全面到位、无针对性的得1-2分； （5）未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 评委根据投标供应商提供的进度安排、保证维护进度的保障措施及投入的人员和技术力量等进行评审： （1）进度计划详细且切实可行、保障措施具体、拟投入的人员和技术力量等合理可行的得7-8分； （2）进度计划较详细且较切实可行、保障措施较具体、拟投入的人员和技术力量等较合理可行的得5-6分； （3）进度计划基本详细且基本可行、保障措施基本具体、拟投入的人员和技术力量等基本合理可行的得3-4分； （4）进度计划不够详细、保障措施不够具体、拟投入的人员和技术力量等差的得1-2分； （5）未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 评委根据投标供应商提供的质量保障措施、安全保证措施进行评审： （1）质量保障措施、安全保证措施，覆盖全面、内容完整详实，表述清晰，具有针对性，与项目实际需求高度匹配的得7-8分； （2）质量保障措施、安全保证措施，覆盖主要内容，表述适当，具有针对性，与项目实际需求有一定匹配的得5-6分； （3）质量保障措施、安全保证措施，覆盖主要内容，表述合理但缺乏细节，针对性较弱，符合项目实施要求的得3-4分； （4）质量保障措施、安全保证措施，内容有待完善，要点突出不够明显，针对性不够，具体细节有待完善的得1-2分； （5）未提供的不得分。 | 8 |
| 3 | 售后服务 8分 | 根据投标供应商提供的售后服务方案进行评审，方案应包括但不限于售后服务承诺、服务水平、应急措施、售后服务体系等方面内容。 （1）方案内容详细 、完善、合理可行、操作性强的得7-8分； （2）方案内容较详细完善、较合 理可行、操作性较强的得5-6分； （3）方案内容基本完善、合理可行性一般的得3-4分； （4）方案要点重点不够明显，针对性不够的得1-2分； （5）内容不够全面、合理可行性差的或未提供的不得分。 | 8 |
| 4 | 项目人员 28分 | 投标供应商拟投入本项目的项目负责人： （1）具有水利类高级工程师及以上证书得4分，具有水利类工程师证书得2分； （2）具有有高级软件工程师专业技术资格证书得2分。 以上提供本人相关证书扫描件及投标供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保缴纳证明加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 投标供应商拟投入本项目的技术负责人： （1）具有水利类高级工程师及以上证书得4分，具有水利类工程师证书得2分； （2）具有全国BIM技能等级一级证书得2分。 以上提供本人相关证书扫描件及投标供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保缴纳证明加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 投标拟任项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）： （1）水利专业配备：具有水文水资源或水利（水电）工程相关专业，每提供一个得2分，本项最高得4分。 （2）信息化专业配备：具有信息系统项目管理师或系统架构设计师或系统规划与管理师，每提供一个得2分，本项最高得6分。 （3）其他配合专业：具有地理信息科学或测绘工程或物联网工程，每提供一个得2分，本项最高得6分； 项目人员一人一岗，不重复得分。专业以毕业证书或职称证书或注册证书上的专业为准。以上提供本人证书扫描件及投标供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保缴纳证明加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 16 |
| 5 | 软件著作权证书4分 | 供应商具有软件著作权的，每提供1个得2分，最高得4分。所提供证书“软件名称”至少包含“水库运行管理”、“水库运维管理”等关键词。（所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 4 |
| 6 | 投标供应商 业绩 8分 | 投标供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有水库运行管理矩阵项目或水利类数字孪生项目业绩的每提供1个得4分，最多得8分。（投标供应商须提供中标通知书、合同协议书及项目验收证明材料，加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 8 |
| 7 | 投标 响应 2分 | 评委根据投标供应商提供投标响应文件编制的完整性、规范性及方便性等酌情评分，最优得2分，其他酌情评分。 | 2 |

说明：1、本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的磋商候选人。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。招标人也可视情重新组织磋商。

2、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件）。凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由招标人取消其投标资格，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的投标供应商则由招标人取消其中标资格，并按有关规定予以处罚。

3、对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定提供《中小企业声明函》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

4. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.2. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购项目需求

一、项目名称：六合区大泉水库现代化运行管理矩阵及高性能无人机巡查项目

二、项目概况

根据《水利部关于加快构建现代化水库运行管理矩阵的指导意见》、《构建现代化水库运行管理矩阵试点水库建设技术要求》、《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》等文件，为更好地适应新时期新形势下数字孪生建设要求、水库管理现代化推进和大坝安全监测设施完善的客观需要，结合六合区大泉水库现代化运行管理矩阵及高性能无人机巡查项目的建设内容，加快推进水库管理模式由线下向线上的进一步转变，形成“监管智能、养护规范”的水库管养新模式，以实现全面提升大泉水库运行管理标准化、精准化、信息化、现代化水平的建设目标。

（一）项目一期已完成内容

1、监测设施改造

根据工程实际情况和资金保障状况，具体改造内容如下：

（1）渗流监测：建设3个渗流压力监测断面，共12个测点；建设3台8通道MCU。

（2）自动化系统：建设1套采集和信息管理系统。

（3）白蚁智能监测：建设85个白蚁智能监测装置，建设3台白蚁有翅成虫诱杀灯。

（4）视频监视：建设大坝左右岸各1台球机，白蚁防治所1台球机和1台枪机，溢洪道闸门3台枪机，溢洪道启闭室1台枪机，输水涵洞启闭室1台枪机，溢洪道下游河道2台无线球机，共计5台球机，5台枪机。根据现场实际情况，库区4台无线球机取消实施。

（5）水库运行管理矩阵建设：建设中控室液晶屏，1台GPU服务器。

（6）其他：建设百米桩、水尺等。

2、水库矩阵建设

根据《关于大泉水库现代化运行管理矩阵实施方案的批复》（宁水运管〔2024〕275号）及工程实际和资金保障状况，大泉水库2024年已开展现代化水库运行管理矩阵一期的建设内容，包括水库资料整编及数字化入库、支撑体系构建、模型建设及大泉水库现代化运行管理矩阵平台建设。

（1）矩阵相关资料整编及数字化入库：已完成“四全”全覆盖信息、全要素信息、全天候要素、全周期信息梳理整理及数字化入库；已完成“四制”体制信息、机制信息、法治信息、责任制信息梳理整理及数字化入库；已完成“四预”预警信息梳理整理及数字化入库；已完成“四管”除险信息、体检信息、维护信息、安全信息资料整理及数字化入库。

（2）矩阵模型建设：已完成入库洪水预报模型、调洪演算和水库调度模型、下游洪水演进及淹没分析模型、溃坝分析模型、大坝安全分析模型等初级基础模型和基本功能的构建。

（3）运行支撑体系建设：已建设部署模拟仿真引擎。

（4）矩阵平台建设，主要内容为数据底板构建和矩阵业务应用开发：

① 数据底板构建：

监测数据、基础数据、业务数据、水利工程类对象数据等数据底板已建设；

DEM、DOM，已制作库区下游60多km²范围数据，满足一期20km²范围任务要求。后续需对下游流域数据补充采集，以满足“四全、四预”专题应用需要；

倾斜摄影，已制作库区约7km²范围数据，满足一期2km²范围任务要求；后续需对下游流域数据补充采集，以满足“四全、四预”专题应用需要；

BIM建模，已构建水库大坝、涵闸闸室、溢洪道等主要水工建筑，及溢洪闸闸室内启闭机的BIM模型；

数据接入，已对大泉水库现场已建视频监控、大坝安全监测设备（渗流、渗压）、白蚁防治监测装置及高位智能监控及对应系统的数据接入。

② 矩阵业务应用开发：

可视化综合展示：基于本期数据底板成果，生成矩阵平台一张图，利用二三维GIS、BIM等技术，已实现对一期数据的统一、集中、可视化展示，能形象展示水库关键业务的数据指标以及执行情况。

矩阵专题开发：已完成水库“四全”“四制”“四预”“四管”专题及应用系统初步框架搭建开发。

特色成果：已完成白蚁防治专题框架搭建，对白蚁监测系统及实时监测数据进行接入与展示；同时完成高位智能监视系统建安应用，并在全天候专题中展示。后续需要对白蚁防治专题进行丰富，完善白蚁VR、宣传视频及自动化监测展示。

移动应用：已完成移动应用系统框架搭建，完成工程基本信息模块开发，满足一期应用开发任务要求。后续需要完善提升以实现工程监测、巡查等具体功能。

（二）本期项目建设内容

1、无人机巡查及大坝安全监测设施建设

对照南京市水务局、南京市财政局宁水财〔2024〕483号、和宁水发〔2025〕122号文件内容，本次监测设施改造内容（2025年）主要由以下几部分组成。

（1）建设高性能无人机及智能巡查系统：购置及布设无人机1台、固定无人机自动机场1套、探照喊话一体机1台；配套无人机控制系统1套，无人机智能应用巡查任务编排和无人机智能应用AI分析的智能应用功能各1项。

（2）完善大坝安全监测设施

本次监测设施改造内容，具体包括：大坝表面变形监测设施完善、渗流压力监测设施完善、白蚁智能监测设施完善、闸门开度监测设施完善；新增环境量监测设施建设。

表面变形监测：建设11个GNSS自动监测测点。

渗流压力监测：建设2个渗流压力监测断面，建设1台8通道MCU。

白蚁智能监测：建设65个白蚁智能监测装置。

闸门开度监测：建设4套闸位计和监测单元。

网络安全设施：补充工作站1台（GNSS），完善系统等保二级建设。

为大坝安全监测资料分析提供水位和雨量数据，在批复基础上新增环境量监测设施建设。环境量监测：建设雨量计1台、水位计1台、遥测终端（RTU）1台。

2、水库矩阵建设完善内容

对标水利部现代化水库运行管理矩阵试点水库建设相关技术要求，对照南京市水务局、南京市财政局宁水财〔2024〕483号，宁水发〔2025〕122号文件内容及《大泉水库现代化运行管理矩阵及高性能无人机巡查项目实施方案》，结合大泉水库现代化运行管理矩阵已有的基础条件，找出差距、不足和未实施的内容，需要进一步完善大泉水库现代化水库运行管理矩阵建设。

本次大泉水库现代化运行管理矩阵建设内容，具体包括：电子智能界桩系统建设、数据底板补充完善、模型调参及功能完善、矩阵业务应用深化细化、支撑体系完善提升，主要由两部分组成：

（1）大泉水库现代化运行管理矩阵建设内容矩阵建设主要内容

大泉水库水下地形测量；电子智能界桩系统；统一身份认证及网络等。

入库洪水预报模型、调洪演算和水库调度等多种模型完善构建等。

水库运行管理矩阵平台完善及“四全”“四制”“四预”“四管”工作模块功能完善等。

（2）水库矩阵完善的主要内容

为补充完善数据底板，制作水库下游范围DEM、DOM，对水工建筑及机电设备等BIM数据建模，完善GNSS等监测数据图层要素，接入环境量监测等数据，处理并发布二三维数据底板更新成果等。

矩阵业务应用深化细化，包括“四全”业务专题的GNSS监测、无人机智能巡检及电子界桩监测，“四预”业务专题的大坝渗流分析展示及大坝结构分析展示模块，矩阵综合管理后台，白蚁防治专题及移动应用等。

为完善提升支撑体系，开发视频管理平台进行视频资源综合管理；为保障机房数据传输稳定及网络安全，在批复基础上完善网络安全设施，该项包含从大坝安全监测设施改造（2025）项目的调整内容；同时，为保障水库库区实时视频监视能力，新增高空铁塔视频运维服务等。

三、建设内容

本期项目涉及运行管理内容、学科门类、应用场景等标准较多，为高质量完成项目，项目完成包含但不限于下列清单（详见附件清单）。

四、合同履行期限：合同签订后90个日历天内完成并提请验收，完工验收后维保三年。

- 五、付款方式：矩阵系统完成并运行正常后支付至合同价的60%；项目完工验收后支付至合同价的85%；竣工验收后支付至审定价的97%，余款维保期满后支付。

- 六、其他要求

1）供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

2）本项目涉及的系统产品，系统原始版本的版权归供应商所有，本项目定制开发部分的版本归双方共有，任何一方对第三方使用，需要征得对方同意，否则违约方需要承担相应责任。如甲方需要本项目软件及数据用于第三方项目，乙方需无偿提供技术支持。

3）供应商和采购人必须对对方的数据及程序保密，任何一方不得在未征得对方同意的情况下，泄露业务数据，程序代码，逻辑等等信息，否则泄露方需要承担相应的责任。乙方不得向任何第三方泄露本项目业务及数据信息，履行项目保密义。

七、售后服务要求

1）免费维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为24小时，小型故障恢复时间为2小时内，严重故障恢复时间为8小时内，并及时有效的提供解决方案。

2）免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如不能远程解决，需在24小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

3）供应商需提供定期回访服务。

第五章  合同主要条款及格式

服 务 合 同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供应商 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照中环建（北京）工程管理有限公司的磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                              。乙方须提供相应服务，达到甲方使用要求，并提供相应的培训及售后服务。具体任务清单及要求见采购文件。

第二条 合同总价款  本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于              号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1）供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

2）本项目涉及的系统产品，系统原始版本的版权归供应商所有，本项目定制开发部分的版本归双方共有，任何一方对第三方使用，需要征得对方同意，否则违约方需要承担相应责任。如甲方需要本项目软件及数据用于第三方项目，乙方需无偿提供技术支持。

3）供应商和采购人必须对对方的数据及程序保密，任何一方不得在未征得对方同意的情况下，泄露业务数据，程序代码，逻辑等等信息，否则泄露方需要承担相应的责任。乙方不得向任何第三方泄露本项目业务及数据信息，履行项目保密义。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

交付时间：合同签订后60个日历天内完成并提请验收,完工验收后维保三年。

第七条 履约保证金：不采用。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：矩阵系统完成并运行正常后支付至合同价的60%；项目完工验收后支付至合同价的85%；竣工验收后支付至审定价的97%，余款维保期满后支付。

第九条 服务要求

（1）质保期：供应商应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供3年免费质保服务，高位智能监视系统单项维保期至竣工验收。

（2）售后服务

1）免费维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为24小时，小型故障恢复时间为2小时内，严重故障恢复时间为8小时内，并及时有效的提供解决方案。

2）免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如不能远程解决，需在24小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

3）供应商需提供定期回访服务。

第十条 违约责任

如因乙方原因导致未能按期完成项目功能需求，每延期1个工作日，甲方可向乙方收取项目合同价5‰的违约金，但累计违约金总额不超过合同总额的10%。如因乙方原因导致项目未能按期上线、验收、维护，每延期1个工作日，甲方可向乙方收取项目合同价5‰的违约金，违约金总额不超过合同总额的10%。甲方有权追究乙方延期引起的社会责任并保留合同终止权力。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让：乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份交代理机构备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人： | 法定或授权代表人： |
| 日 期： | 日 期： |

第六章  响应文件的组成和格式

响 应 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）        （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权                   (姓名和职务)代表                   （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，代表人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就                          （项目名称）的采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

后附被授权人身份证正反面电子件

三、报价表

- 磋商报价表

本次为首次报价                      货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

- 分项报价表

- （清单详见附件）

四、资格证明文件

资格证明文件

五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：如果行、列数不够，请自行增加。

六、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 磋商响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

七、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网上获取）

八、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

附件一、价格折扣文件

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）， （采购包号） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

2、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

3、属于监狱企业的证明文件（若有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件二、声明格式

1、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市六合区大泉大河桥水库管理所：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

日期：年月日

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

南京市六合区大泉大河桥水库管理所：

我单位	（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

声明人：（加盖电子公章）

日期：	年	月	日