公开招标文件

项目编号：JSZC-320111-CJZX-G2024-0008

项目名称：2025年浦口区建成区雨污水管网及截流设施养护

项目类别：服务类

采 购 人: 南京市浦口区河道管理所

采购代理机构：江苏程杰工程咨询有限公司

日       期：2024年12月

目   录

第一章 投标邀请	- 3 -

第二章 供应商须知	- 6 -

第三章 评标标准	- 15 -

第四章 招标项目的服务要求和数量等	- 18 -

第五章 合同主要条款及格式	- 50 -

第六章 投标文件格式	- 55 -

# 第一章 投标邀请

# 2025年浦口区建成区雨污水管网及截流设施养护的潜在供应商应在线上获取（江苏政府采购网）获取招标文件，并于2025年01月20日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320111-CJZX-G2024-0008；

项目名称：2025年浦口区建成区雨污水管网及截流设施养护；

采购方式：公开招标；

预算金额：2233.8546万元；

限价：1116万元/年，供应商应分开报价，投标报价超过最高总价、分项最高限价的为无效投标。

采购需求：对建成区市政雨污水管网、公建单位雨污水管网及截流设施等设施日常巡查养护等，具体详见项目需求。

合同履行期限：服务期2年，合同1年一签，下一年度通过采购人考核后可续签1年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。供应商购通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录并保存编制在投标文件中。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：自行下载

售价：0.00元

- 投标文件提交

2025年01月20日9时30分

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）

五、公告期限

自招标文件公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不统一组织现场答疑，各潜在供应商必须在获取采购文件后自行踏勘现场，并承担相关费用和责任。请潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由各潜在供应商负责。

6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6.3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.4、政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子响应文件中，未按要求提供信用记录表的，响应文件将被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市浦口区河道管理所

地址：南京市浦口区江浦管理所上河街

联系方式：孔所  025- 58115133

2.采购代理机构信息

名 称：江苏程杰工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区河西万达广场C座11楼1111室

- 联系方式：18994090214

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：赵工

- 电　话： 18994090214

# 第二章 供应商须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标的中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。按照计价格[2002]1980号文件所列收费标准的60%收取，评委费按实结算，无论是否单列均包含在投标报价中。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商　一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）供应商　须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

供应商应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与机构联系。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人或对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止日期和开标日期，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 供应商应在投标截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 供应商　应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.响应及偏离表

12.1 供应商　需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

12.2 供应商可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表（如有）

13.1 供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向供应商　提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商　可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商　既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第2.1条规定做无效投标处理。

17.3采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商　的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，供应商　不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商　不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商　按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商　名称和投标价格。

20.2.供应商　在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3.供应商　如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向供应商　或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商　不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人和评委会不向未中标的供应商　解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商　可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商　作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商　的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商　都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商　发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商　应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商　如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商　自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商　的信用记录，以确定供应商　是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商　，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商　的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商　产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商　不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面告知供应商　，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商　不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.1.4不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.1.5不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.1.6不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.1.7属于招标公告中拒绝参加本次采购活动供应商的

25.1.8不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.1.9不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

25.1.11没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件要求的。

25.1.12不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

25.1.13 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.14供应商不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.15 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.16 未通过符合性审查的。

25.1.17不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.18 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.19 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.20 评委会认为供应商　的报价明显低于其他通过符合性审查供应商　的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商　不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.21 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商　提供的产品不在强制采购范围内的。

25.1.22  法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5  因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为供应商　串通投标，投标无效：

26.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在供应商　之后第一位的中标候选人签订采购合同。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策（如适用）

30.1 供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商　可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本等的询问、质疑向或采购人提出，由或采购人负责答复。

《质疑函》接收部门为南京江城工程项目管理有限公司。收件人：曹雪，地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼，联系电话：025-58066836。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品（如有）

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并在签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购（如有）

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

# 第三章 评标标准

采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或者供应商的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 项目负责人及项目组成员 | （1）供应商拟对本项目投入的养护人员，投入30人及以上得5分，投入26-29人得3分，投入23-25人得1分，22人以下不得分。 （所有人员提供人员明细表及供应商为其缴纳的近半年（2024年6月-2024年11月）任意一个月养老保险缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】加盖公章，未提供或不符合不得分） （2）项目负责人自2021年1月1日（含）以来承担过类似雨污水管道养护服务项目业绩，每有一项得5分，最高得5分。（提供中标通知书、合同、养护经费银行到款回执函加盖公章，三者缺一不可，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得） | 10 |
| 3 | 履约能力 | 1、供应商具有本公司名下的投入该养护项目车辆、设备情况 （1）具有救险车（非载货专项作业车辆），每有1辆得1分，满分3分 （2）具有特种作业车辆（疏通车、清洗车或吸污车），每有1辆得1分， 满分3分 （3）具有特种作业车辆（自卸封闭式污泥清运车或自卸式垃圾车），每有1辆得1分， 满分3分 （4）具有QV、CCTV管道检测仪器、GPS测量仪，每有1台得1分，每种设备最多按1台计，满分3分 （5）具有液压泵或泥浆泵或液压渣浆泵，每有一台得1分，满分2分 （车辆若为购置则提供购车辆行驶证、车辆图片、购买发票加盖公章，若为租赁则提供租赁合同（租赁合同需体现相关车型）、车辆图片、车辆行驶证复印件加盖公章；设备若为购置则提供购买发票、设备图片加盖公章，若为租赁则提供租赁合同、设备图片加盖公章；同一台车辆、设备不重复计取） | 14 |
| 3 | 企业业绩 | 企业自2021年1月1日（含）以来承担过类似雨污水管道养护服务项目业绩，每有一项得5分，最高得15分。（提供中标通知书、合同、养护经费银行到款回执函加盖公章，三者缺一不可，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩时，以企业业绩赋分优先） | 15 |
| 4 | 承诺书 | 响应时间：供应商提供以下承诺：在30分钟内响应，1个小时到达现场并由专业的人员进行现场维护得1分。（单独提供承诺书原件加盖公章，无承诺不得分） | 1 |
| 4 | 项目实施方案 | 评审内容：对项目的认识与理解，实施方案内容包括雨污水管网养护（清疏）、管网排查、设施量核定等。 根据供应商针对本项目实施方案的全面性、合理性、可靠性、先进性，结构完整性、表达清晰性及功能性等进行综合评审。 方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得8分； 方案合理可行，有针对性，符合项目需求得6分； 方案较差，缺乏针对性得4分； 没有不得分。 | 8 |
|  |  | 评审内容：针对雨污水管网养护（清疏）等有定期检查维护计划、时间响应性，提出针对性的要点、措施。 根据供应商对技术支撑方案的及时性、有效性、针对性等进行综合评审。方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得8分； 方案合理可行，有针对性，符合项目需求得6分； 方案较差，缺乏针对性得 4分； 没有不得分。 | 8 |
|  |  | 评审内容：针对本项目拟投入的专业团队人员的方案（包括不限于人员配备的合理性、有效性、对所有人员提供的劳动保护措施） 方案完整细致，保护措施到位、考核机制规范得7分； 方案合理可行，有针对性，考核机制规范符合项目需求得5分； 方案较差，缺乏针对性得3分； 没有不得分。 | 7 |
|  |  | 评审内容：针对本项目重大、紧急事项应急预案及防汛排涝应急预案。 提出针对性的要点、措施及合理化建议。项目重难点分析全面准确，应对的措施和相关建议的针对性和可行性强。 应急处理预案可操作性强、合理可行得 7分； 应急处理预案可操作性较强、基本可行得5分； 应急处理预案可操作性一般得3分。 没有不得分。 | 7 |
|  |  | 评审内容：针对本项目的重点、难点工作（排水管网养护（清疏）），提出针对性的要点、措施及合理化建议。项目重难点分析全面准确，应对的措施和相关建议的针对性和可行性强。 认识、分析准确，方案针对性强，可行性高，考虑全面周到得10分； 认识、分析较准确，方案针对性较强，可行性较高得7分； 认识、分析一般，方案针对性一般，可行性一般得4分； 没有不得分。 | 10 |
|  |  | 评审内容：针对本项目提供污泥专项处置方案及安全文明施工方案。 方案详细、针对性和可操作性强得10分； 方案较详细、针对性和可操作性较强得7分； 方案不全面、针对性和可操作性一般得4分。 没有不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

（一）小微型企业价格扣除

（1）如供应商拟为本项目对提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予 10%的扣除价格，用 扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）  小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（六）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

（七）行业类别：其他未列明行业。

# 第四章 招标项目的服务要求和数量等

一、项目概述

对建成区市政雨污水管网、公建单位雨污水管网及现状截流设施等设施日常养护巡查等管养服务。

二、服务内容及要求

1、排水管道：指污水管、引（补）水管道、截流排口及附属设施；水闸、拦污栅：指引水、污水系统的闸门、阀门、拦污栅及附属设施。

2、养护管道应定期检查、定期维修，保持良好的水力功能和结构状态。在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。

3、养护管道应定期巡查，巡视内容应包括污水满溢、晴天雨水流水情况、井盖和雨水蓖破损、管道塌陷、违章排放、私接管道及影响管道排水的工程施工等。

4、做好维护设施完好状态调查，制定全年维护计划，并根据维护设施状况制定当月维护计划，按照设施维护相关要求实施并完成各项设施维护任务，保证设施完好率达标。建立健全设施维护各类台账资料。

5、做好采购人安排的大中修项目计划申报或实施工作；对于未交由供应商实施的大中修项目，需协助采购人过程监管、验收检查等工作；对在管养范围内进行出新、整治或占用、挖掘的，供应商有义务积极参与过程监管、验收检查工作。

6、服从采购人调度和管理，保质保量按期完成采购人交办的各项指令性任务（如防汛保障、应急抢修、12345工单调查处理、排水许可现场核查等）。

7、对养护管道的维修清淤方案、编制汛期防汛预案、满足上级单位对养护管道的考核要求。

8、按照《南京市市政行业服务公开实施意见》的有关要求，设立报修电话，汛期实行24小时值班制度，履行行风建设职责；对所承包维护的设施开展日常巡查，发现违章挖掘、占用、排水或人为损坏时，应及时告知执法部门予以制止，并采取必要的阻止、取证和保障措施，同时及时通知甲方。未经行政许可前提下，不得私自实施设施养护以外的接管、挖掘等行为。

9、建立健全所承包维护设施的各类应急预案，做到应急处理全覆盖。遇有突发事件或不可抗拒因素造成设施损坏时，供应商应在相关规范规定时间内（相关规范未规定的，确保一小时内），派员到达现场，落实现场安全防范措施，根据设施损坏实际情况，提出抢修建议或方案，经采购人批准后，组织抢修施工，恢复设施使用和运行。因抢修产生的相关抢险费用，采购人需按实支付。

10、必须建立健全巡查机制，及时发现并处理设施安全隐患，若供应商不及时处理的，采购人有权委托其他单位进行处理，费用在供应商设施维护经费中列支。

11、供应商无条件自觉接受政府部门的行业监管，按照行业标准和要求建立各项运行管理规章制度，规范运行协议范围内的相关机械设备，供应商所采用的维护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品，确保设施安全高效运行。

12、配合采购人对浦口行政区内在建工地排水许可的现场核查

13、供应商不得将所承包的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其它经营性活动，不得私自改动设施或允许他人改动设施。如发生此类行为，除不具有法律效力外，供应商须承担由此给甲方和第三方造成的一切损失。

14、养护单位根据纳入管养的设施量按行业规范和定额标准测算年度养护工作量并分解养护计划到月，可供行业主管部门核算。

15、必须认真做好各类设备的运行记录，建立台账记录，按照相关行业管理要求和标准维护到位，及时妥善处理日常运行管理中出现的异常情况，并报告采购人，确保安全生产。承包期间发生安全事故（如养护措施不当或不及时造成人身伤亡等）的一切损失由供应商承担，赔付费用从供应商设施维护经费中列支。

16、人员配置要求：

| 类别 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 45周岁以下，大学本科（含）以上，具有三年以上从事相关雨污水管道养护经验 |
| 养护人员 | 18人 | 养护人员年龄不得超出55周岁，身体健康。 |
| 巡查人员 | 3人 | 巡查人员年龄不得超出50周岁，身体健康。 |

17、人员配备及设备仪器要求：

（1）供应商应配备的相应的作业人员，作业人员需对浦口区市政排水设施有全面深入的了解，熟悉浦口区城市管道、泵站等位置，并掌握一定专业知识，能够满足上级主管部门的督查考核要求。

（2）供应商配备的人员需熟悉养护管道设施量，应明确其管道属性，井盖标识应与管道属性一致。

供应商应配备的相应的专业车辆、设备仪器，针对养护范围内提供专业的车辆、仪器设备确保管养期内工作的运行，供应商应备齐管道检测专业仪器以供使用。

18、响应时间：供应商在30分钟内响应，1个小时到达现场，提供专业的人员进行现场维护。

19、养护服务范围

| 序号 | 内容 | 限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、截流设备 | 建成区排口封堵、溯源、调排 | 200 | 吸污车、封堵气囊需单项报价 |
|  | 截流排口 | 80 | 40个（附清单），电费按实报销 |
|  | 截污泵 | 8.2 | 城南河西支、珠北河各一个4.1万/个 |
|  | 排口公示牌养护 | 2.5 | 总计293块，按年维护补栽不得超过49块，单价500元/块。 |
|  | 排口整治应急费用 | 10 |  |

| 河道排口调排、封堵、溯源服务项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 计量单位 | 限价 （元） |
| 1 | 气囊DN400 | 次 | 2900 |
| 2 | 气囊DN500 | 次 | 3400 |
| 3 | 气囊DN600 | 次 | 5700 |
| 4 | 气囊DN800 | 次 | 6700 |
| 5 | 气囊DN1000 | 次 | 6800 |
| 6 | 气囊DN1200 | 次 | 7000 |
| 7 | 气囊DN1500 | 次 | 8000 |
| 8 | 气囊DN2000 | 次 | 9000 |
| 9 | 泵调排 | 台班 | 3800 |
| 10 | 泵车调排 | 台班 | 8500 |
| 11 | 排口溯源 | 米 | 50 |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：单个排口重复封堵4次后不予计费 |  |  |  |

| 序号 | 截流井 | 闸门类型 | 提升泵 | 控制部分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠北河2号 | 液压雨水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 2 | 珠北河3号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 3 | 珠北河4号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 4 | 珠北河5号 | 液压雨水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 5 | 珠北河6号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 6 | 珠北河7号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 7 | 珠北河8号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 8 | 珠北河9号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 9 | 珠北河10号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 10 | 珠北河11号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 11 | 珠北河12号 | 释放口带闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 12 | 珠北河13号 | 释放口带闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 13 | 八里河1号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 14 | 八里河2号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 15 | 八里河3号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 16 | 八里河4号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 17 | 八里河5号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 18 | 八里河6号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 19 | 白马路2号桥 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 20 | 芝麻河 | 液压闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | （智能截流井） |
| 21 | 芝麻河 | 分流井带闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | 谢营路 |
| 22 | 芝麻河 | 分流井带闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | 江淼路 |
| 23 | 芝麻河 | 二合一截流井 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | 浦虹路 |
| 24 | 大马山河 | 液压雨水闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 25 | 新河 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 | 调蓄池 |
| 26 | 新河 | 液压防倒灌闸门 |  | PLC控制柜 | 调蓄池 |
| 27 | 团结河1 | 电动启闭机闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 |  |
| 28 | 团结河2 | 电动启闭机闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 |  |
| 29 | 团结河3 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 30 | 团结河4 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 31 | 团结河5 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 32 | 团结河6 | 电动启闭机闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 |  |
| 33 | 团结河7 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 34 | 团结河8 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 35 | 团结河9 | 手动启闭机闸门 |  |  | 交通集团 |
| 36 | 东方红河（康盛路） | 截流堰 | 提升泵2台 | 浮球控制柜 |  |
| 37 | 东方红河（康健路） | 电动闸门 | 提升泵2台 | 浮球控制柜 |  |
| 38 | 东方红河1号 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 39 | 东方红河2号 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |
| 40 | 东方红河3号 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |

20、设施量：

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存量市政雨水管网 | 205456.5米（含待移交7500米） | 数据为预估，具体以时间测量数据为准 |
| 2 | 存量市政污水管网 | 94901.2米（含待移交700米） |  |
| 3 | 存量小区雨水管网 | 210178.9米 |  |
| 4 | 存量小区污水管网 | 200844.2米 |  |
| 5 | 排水暗沟 | 1217米 |  |
| 6 | 排水明渠 | 14942.3米 |  |
| 7 | 闸门 | 12座 |  |
| 8 | 移动泵车 | 3台 |  |

★本项目分项报价应为采购需求中要求的所有内容，其中总价和分项报价不得超出对应限价，否则视为无效投标

三、投标报价要求

1、投标报价由供应商自行测算报价，费用支付根据双方签订合同内容及招标单位有关考核管理规定，按每季度由招标单位按比例向供应商支付。

2、供应商的投标报价，应是完成本次招标项目合同条款上的全部费用，包括项目的成本、利润、间接费、税金、措施费、风险费用等所有费用 ，以及供应商认为需要的其他费用等，后期不在调整。

3、项目人员的服装费、劳保用品的费用、检测费、作业管理费、培训费、节假日加班费、食宿费、设备维修费等等均由中标人负责。

4、中标供应商须合理用工，遵守国家劳动法，中标方工作人员严格按合同的要求录用，人员名册及身份证复印件业主，如人员发生变化要及时更改，由于不履行合同造成的一切后果由承包方自行承担。

★5、供应商承诺必须提供移动泵站至少3台用于项目实施。（单独提供承诺书原件）

★6、项目实施过程中不得出现欠薪情况，如给采购人造成不良影响，采购人有权要求其赔偿并追究所有责任。（提供承诺书原件编入投标文件中，格式自拟）

四、服务期限：

★采购服务时间：服务期2年，合同1年一签，下一年度通过采购人考核后可续签1年。考核周期以月度为单位，付款周期季度为单位，每年四次。如一年内三次考核不满70分，发包人有权决定与中标人终止合同。合同期内，价格均不调整（物价上涨等其它因素一律不予调整合同总价款。）

五、质量考核方法：

1、考核办法及程序

根据《浦口区城镇排水设施维护管理考核方案》（具体详见附件），对相应设施种类进行考核打分，后期考核标准如有调整按新的标准执行。按实际考核得分拨付管养经费。

六、付款条件

1、根据采购人考核结果支付对应的管养费用

2、管养费用分为基础费用、绩效费用。管养基础费用为合同金额的95%，绩效费用为合同金额的5%。

3、前三季度管养基础费用根据考核结果在下一季度拨付，实际付款金额=季度付款基数-当季罚款金额。

4、管养绩效费用根据年度综合考核评分结果测算。得分在95~100分，得100%；得分在90~95分（不含95分），得80%；得分在85~90分（不含90分），得50%；得分在80~85分（不含85分），得20%；80分以下（不含80分），不予支付。

5、第四季度尾款根据审计结果支付。

6、本项目涉及抢修范围的工作内容，由乙方按时完成甲方下达任务，并经审计审核后方可按实支付剩余管养费用。

7、设施量移交，须现场核验，以经甲方同意的实际新增加设施量为准，乙方应按甲方要求及时接管维护，具体费用由甲方按照当年管养标准及参照相关服务内容中标价，根据移交清单上的移交日期按插入法计算，在次年一季度一次性拨付。★六、其他重要要求

本项目金额以2025年度区级财政预算核定金额为准（如高于招标金额，则以中标金额为准），如遇核定金额下浮调整，则按中标费率*核定金额同比例下浮调整，供应商不得以任何理由向采购人额外申请费用，本项目服务期为两年，第二年金额以当年财政预算为准，双方无异议且考核合格后可以续签。（单独提供承诺书原件编入投标文件中，格式自拟）

本项目加“★”为实质性条款要求，不允许偏离，偏离为无效投标

# 第五章 合同主要条款及格式

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：2025年浦口区建成区雨污水管网及截流设施养护

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/供应商　）_________

甲、乙双方根据                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2025年浦口区建成区雨污水管网及截流设施养护；

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无需缴纳

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

1、根据甲方考核结果支付对应的管养费用

2、管养费用分为基础费用、绩效费用。管养基础费用为合同金额的95%，绩效费用为合同金额的5%。

3、前三季度管养基础费用根据考核结果在下一季度拨付，实际付款金额=季度付款基数-当季罚款金额。

4、管养绩效费用根据年度综合考核评分结果测算。得分在95~100分，得100%；得分在90~95分（不含95分），得80%；得分在85~90分（不含90分），得50%；得分在80~85分（不含85分），得20%；80分以下（不含80分），不予支付。

5、第四季度尾款根据审计结果支付。

6、本项目涉及抢修范围的工作内容，由乙方按时完成甲方下达任务，并经审计审核后方可按实支付剩余管养费用。

7、设施量移交，须现场核验，以经甲方同意的实际新增加设施量为准，乙方应按甲方要求及时接管维护，具体费用由甲方按照当年管养标准及参照相关服务内容中标价，根据移交清单上的移交日期按插入法计算，在次年一季度一次性拨付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值20%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额5‰ 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 1% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第六章 投标文件格式

- 投  标  文  件

- 项 目 编号：

- 项 目 名称：

- 供应商名称：               （盖章）

- 日      期 ：

## 资格性和符合性检查响应对照表

- 项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 资格性/符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

## 评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 附件一：投标申请及申明

投标申请及申明

致：南京市浦口区河道管理所

根据贵方                   （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价             万元/年。

3、本项目合同履行期为：                      。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

## 附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市浦口区河道管理所　　：

本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

#### 法定代表人、委托代理人的身份证明文件：

法定代表人、委托代理人 身份证正面

法定代表人、委托代理人 身份证反面

## 附件三：投标承诺函格式

投标承诺函

致：南京市浦口区河道管理所

根据贵方                          （项目名称）的投标邀请，我方提交投标（响应）文件，并承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求，我方同意并向贵方提供了与采购有关的所有证据和资料。

2.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方参加本次采购活动前，没有被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位执业或缴纳社会保险。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标（响应）文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标（响应）文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成相关工作，交付采购人，验收合格、交付使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者分散采购代理机构恶意串通、决不向采购人、分散采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

承诺人（公章）：

日 期：   年   月   日

## 附件四：开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 万元/年 |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |

供应商名称（盖章）:

日            期：        年    月    日

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

- “投标供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。非小微企业产品不享受价格扣除。

- 如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 内容 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、截流设备 | 建成区排口封堵、溯源、调排 |  |  | 吸污车、封堵气囊需单项报价 |
|  | 截流排口 |  |  | 40个（附清单），电费按实报销 |
|  | 截污泵 |  |  | 城南河西支、珠北河各一个 |
|  | 排口公示牌养护 |  |  | 总计293块，按年维护补栽不得超过49块 |
|  | 排口整治应急费用 |  |  |  |
| 二、排水设施 | 存量市政雨水管网 |  |  | 205456.5米（含待移交7500米） |
|  | 存量市政污水管网 |  |  | 94901.2米（含待移交700米） |
|  | 存量小区雨水管网 |  |  | 210178.9米 |
|  | 存量小区污水管网 |  |  | 200844.2米 |
|  | 排水暗沟 |  |  | 1217米 |
|  | 排水明渠 |  |  | 14942.3米 |
|  | 闸门 |  |  | 12座 |
|  | 移动泵车 |  |  | 3台 |
| 以上合计 |  |  |  |  |

| ①河道排口调排、封堵、溯源服务项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 计量单位 | 单价 |
| 1 | 气囊DN400 | 次 |  |
| 2 | 气囊DN500 | 次 |  |
| 3 | 气囊DN600 | 次 |  |
| 4 | 气囊DN800 | 次 |  |
| 5 | 气囊DN1000 | 次 |  |
| 6 | 气囊DN1200 | 次 |  |
| 7 | 气囊DN1500 | 次 |  |
| 8 | 气囊DN2000 | 次 |  |
| 9 | 泵调排 | 台班 |  |
| 10 | 泵车调排 | 台班 |  |
| 11 | 排口溯源 | 米 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：单个排口重复封堵4次后不予计费 |  |  |  |

| 序号 | 截流井 | 闸门类型 | 提升泵 | 控制部分 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠北河2号 | 液压雨水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 2 | 珠北河3号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 3 | 珠北河4号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 4 | 珠北河5号 | 液压雨水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 5 | 珠北河6号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 6 | 珠北河7号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 7 | 珠北河8号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 8 | 珠北河9号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 9 | 珠北河10号 | 液压雨、污闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 10 | 珠北河11号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 11 | 珠北河12号 | 释放口带闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 12 | 珠北河13号 | 释放口带闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 13 | 八里河1号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 14 | 八里河2号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 15 | 八里河3号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 16 | 八里河4号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 17 | 八里河5号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 18 | 八里河6号 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 19 | 白马路2号桥 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 20 | 芝麻河 | 液压闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | （智能截流井） |  |
| 21 | 芝麻河 | 分流井带闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | 谢营路 |  |
| 22 | 芝麻河 | 分流井带闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | 江淼路 |  |
| 23 | 芝麻河 | 二合一截流井 | 提升泵2台 | PLC控制柜 | 浦虹路 |  |
| 24 | 大马山河 | 液压雨水闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 25 | 新河 | 液压污水闸门 |  | PLC控制柜 | 调蓄池 |  |
| 26 | 新河 | 液压防倒灌闸门 |  | PLC控制柜 | 调蓄池 |  |
| 27 | 团结河1 | 电动启闭机闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 |  |  |
| 28 | 团结河2 | 电动启闭机闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 |  |  |
| 29 | 团结河3 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 30 | 团结河4 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 31 | 团结河5 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 32 | 团结河6 | 电动启闭机闸门 | 提升泵2台 | PLC控制柜 |  |  |
| 33 | 团结河7 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 34 | 团结河8 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 35 | 团结河9 | 手动启闭机闸门 |  |  | 交通集团 |  |
| 36 | 东方红河（康盛路） | 截流堰 | 提升泵2台 | 浮球控制柜 |  |  |
| 37 | 东方红河（康健路） | 电动闸门 | 提升泵2台 | 浮球控制柜 |  |  |
| 38 | 东方红河1号 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 39 | 东方红河2号 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |
| 40 | 东方红河3号 | 电动启闭机闸门 |  | PLC控制柜 |  |  |

③市政设施量：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存量市政雨水管网 | 205456.5米（含待移交7500米） |  |
| 2 | 存量市政污水管网 | 94901.2米（含待移交700米） |  |
| 3 | 存量小区雨水管网 | 210178.9米 |  |
| 4 | 存量小区污水管网 | 200844.2米 |  |
| 5 | 排水暗沟 | 1217米 |  |
| 6 | 排水明渠 | 14942.3米 |  |
| 7 | 闸门 | 12座 |  |
| 8 | 移动泵车 | 3台 |  |

- 注：

- 本项目分项报价应为采购需求中要求的所有内容，其中总价和分项报价不得超出对应限价，否则视为无效投标。

- 本项目报价包括招标文件所确定的采购范围相应服务管理工作所涉及到的一切费用，包含但不仅限于员工工资、社会保险费、公积金、福利费、体检费、培训费、其他人员费用支出、各种保险、各种税费、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 3.分项内容依据招标项目的采购需求编制，供应商可自行添加报价分项。

供应商名称（盖章）:

日            期：        年    月    日

## 附件六 、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 其他供应商　应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称（盖章）:

日            期：        年    月    日

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

1、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

2、说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称　（盖章）:

日            期：        年    月    日

## 附件八、 投标供应商类似业绩情况表

投标供应商类似业绩情况表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称　（盖章）:

日            期：        年    月    日

说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附相关证明文件。

附件九、拟投入项目负责人履历表、拟参与本项目人员一览表

拟投入项目负责人履历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  | 业主单位、联系人电话 |

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市浦口区河道管理所　　：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： ( 如有 )

主要专业技术能力有： ( 如有 )

声明人（盖章）：

日  期：______年___月___日

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市浦口区河道管理所　　：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标供应商　（盖章）:

日            期：        年    月    日

## 附件十三、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

供应商资格承诺函

（采购人名称）:

我公司_             (供应商名称）郑重承诺:

我公司符合下列要求:

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交)，将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验:

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（(盖章）:

日期:__年__月__日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A 单位法定代表人或者 B 法律、行政法规规定代表单位行使职 权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事 权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规 定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以 下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高 行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人 以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资 人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。 控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的 含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者 其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份 的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控 股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对 控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他 单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

## 附件十三、 其他

（各投标供应商根据招标文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）

## 附件十四、实施方案（格式自拟）

## 附件十五、中小企业声明函格式

小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十八、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）