## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 冶山街道社区卫生服务中心供电设备工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年05月09日 | 复核时间： | 2025年05月09日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：冶山街道社区卫生服务中心供电设备工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 冶山街道社区卫生服务中心供电设备工程项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025-5-9
表-02

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：变电所-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 7964.27
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-土建 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 配电房工程室内基础及电缆沟 |  |  | 1
1 | 010507003002 | 变电器基础 | 1.人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m 2.基(槽)坑夯填回填土 3.单(双)轮车运土运距≤150m 4.人工挖土方二类土 5.基础无筋砼垫层(C15非泵送预拌砼) 6.圈梁(C20非泵送预拌砼) 7.砖地沟(M5混合砂浆) 8.平面抹防水砂浆 9.立面抹防水砂浆 10.现浇砼构件钢筋Φ≤12 | 座 | 2
2 | 010507003005 | 室内电缆沟 | 1.人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m 2.基(槽)坑夯填回填土 3.单(双)轮车运土运距≤150m 4.人工挖土方二类土 5.200厚S6级防水砼垫层，20厚1:2防水砂浆，12厚1:3水泥砂浆底 6.圈梁(C20非泵送预拌砼) 7.砖地沟(M10水泥砂浆) 8.平面抹防水砂浆 9.立面抹防水砂浆 10.现浇砼构件钢筋Φ≤25 | m | 40
3 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 0.852
4 | 010606013001 | 钢盖板 | 1.构件名称 电缆沟钢盖板 2.钢材品种、规格 花纹钢板 3. 防锈漆2遍，防火涂料1.5小时 | t | 0.71
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变电所-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7964.27 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：变电所-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-13

## 3.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：变电所-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025-5-9
表-20

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：变电所-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 206923.50
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 变电所 |  |  | 1
1 | 030402017001 | 高压配电柜 | 1.名称 高压配电柜 2.型号规格 SM6 3.满足设计要求 | 台 | 8
2 | 030402017003 | 变压器柜 | 1.名称 变压器柜 2.型号规格 ZBN2-10 3.满足设计要求 | 台 | 2
3 | 030401002001 | 变压器 | 1.名称 变压器 2.型号规格 SCB14-500/10/10±2*2.5%kV/0.4kV D,yn11 UK=6% 3.备注 配备自动温控装置，温显装置及风机，变压器连接排 4.满足设计要求 | 台 | 2
4 | 030404004001 | 低压进线柜1AA1 | 1.名称 低压进线柜1AA1 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
5 | 030404004002 | 馈线柜1AA2 | 1.名称 馈线柜1AA2 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
6 | 030404004003 | 馈线柜1AA3 | 1.名称 馈线柜1AA3 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
7 | 030404004004 | 馈线柜1AA4 | 1.名称 馈线柜1AA4 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
8 | 030404004006 | 电容补偿柜1AA5 | 1.名称 电容补偿柜1AA5 2.型号规格 FDVS 3.满足设计要求 | 台 | 1
9 | 030404004005 | 有源滤波柜1AA6 | 1.名称 有源滤波柜1AA6 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
10 | 030404004007 | 母线联络柜1AA7 | 1.名称 母线联络柜1AA7 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
11 | 030404004008 | 低压进线柜2AA1 | 1.名称 低压进线柜2AA1 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
12 | 030404004009 | 馈线柜2AA2 | 1.名称 馈线柜2AA2 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
13 | 030404004010 | 馈线柜2AA3 | 1.名称 馈线柜2AA3 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
14 | 030404004011 | 馈线柜2AA4 | 1.名称 馈线柜2AA4 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030404004012 | 电容补偿柜2AA5 | 1.名称 电容补偿柜2AA5 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
16 | 030404004013 | 有源滤波柜2AA6 | 1.名称 有源滤波柜2AA6 2.型号规格 MNS 3.满足设计要求 | 台 | 1
17 | 030402017004 | 负荷控制柜 | 1.负荷控制柜 2.SZ-2H双向终端，电器配置详见设计要求 | 台 | 1
18 | 030408001001 | 高压电力电缆 | 1.名称 高压电力电缆 2.型号 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3.满足设计要求 | m | 55
19 | 030408006001 | 高压电缆头 | 1.名称 高压电缆头 2.型号 10KV 3.满足设计要求 | 个 | 6
20 | 030702001001 | 镀锌薄钢板风管 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以内 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :型钢支架制作除锈、刷漆 7.接口形式:咬口法兰连接 | m2 | 15
21 | 030409001001 | 接地极热镀锌角钢 | 1.名称 接地极热镀锌角钢 2.型号 ∠50*5 L=2500 镀锌 3.满足设计要求 | 根 | 12
22 | 030409001002 | 临时接地线桩 | 1.名称 临时接地线桩 2.满足设计要求 | 根 | 8
23 | 030409002001 | 热镀锌扁铁 | 1.名称 热镀锌扁铁 2.规格 -50*6镀锌 3.满足设计要求 | m | 140
24 | 030408001002 | 变压器低压侧中性点接地线 | 1.名称 变压器低压侧中性点接地线 2.型号 VV-1.0-1*70mm2 3.满足设计要求 | m | 20
25 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称 接地装置 2.满足设计要求 | 系统 | 1
26 | 030414008001 | 母线系统装置调试10kV | 1.名称 母线系统装置调试10kV 2.满足设计要求 | 段 | 2
27 | 030414008002 | 母线 | 1.名称：母线系统调试1KV以下 2.满足设计要求 | 段 | 2
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称 送配电装置系统调试10kV 2.满足设计要求 | 系统 | 2
29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称 送配电装置系统调试1kV以下 2.满足设计要求 | 系统 | 46
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称 电容器装置调试1kV 2.满足设计要求 | 组 | 2
31 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称 电力变压器系统 2.满足设计要求 | 系统 | 2
|  | C 变电所照明 |  |  | 1
32 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称 照明配电箱 2.型号 PZ30 3.满足设计要求 | 台 | 1
33 | 030412005001 | 双管荧光灯(单管应急灯) | 1.名称 双管荧光灯(单管应急灯) 2.型号 36W充电电池组 2X36W 220V 3.满足设计要求 | 套 | 4
34 | 030412005002 | 单管荧光灯 | 1.名称 单管荧光灯 2.型号 36W 220V 3.满足设计要求 | 套 | 8
35 | 030404035002 | 三极连体插座 | 1.名称 三极连体插座 2.规格 16A 250V 3.满足设计要求 | 个 | 1
36 | 030404035001 | 一联二极三极连体插座 | 1.名称 一联二极三极连体插座 2.规格 10A 250V 3.满足设计要求 | 个 | 8
37 | 030404034003 | 四联单控小按钮开关 | 1.名称 四联单控小按钮开关 2.规格 16A 250V | 个 | 3
38 | 030411004001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | 1.名称 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.规格 BV-2.5 | m | 350
39 | 030411001001 | 电线管 | 1.名称 电线管 2.规格 PVC20 | m | 200
40 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称 接线盒 | 个 | 12
41 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称 开关盒 | 个 | 12
42 | 030702001002 | 花纹钢板 | 1.名称 花纹钢板 2.规格 δ=6mm 3.满足设计要求 | m2 | 40
43 | 010606012001 | 电缆支架角钢 | 1.名称 电缆支架角钢 2.规格 ∠30*4 3.满足设计要求 | m | 240
44 | 010606012002 | 电缆支架角钢 | 1.名称 电缆支架角钢 2.规格 ∠40*4 3.满足设计要求 | m | 40
45 | 030411003001 | 钢板预埋件M-1 | 1.名称 钢板预埋件M-1 2.规格 ∠50*5 3.满足设计要求 | m | 120
46 | 030409008002 | 钢板预埋件M-2 | 1.名称 钢板预埋件M-2 2.规格 -100*100*10 3.满足设计要求 | 块 | 80
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 030409008003 | 钢板预埋件M-3 | 1.名称 钢板预埋件M-3 2.规格 -150*1300*10 3.备注 2.4米现场制作 3.满足设计要求 | 块 | 2
48 | 030413001001 | [10基础槽钢 | 1.名称 [10基础槽钢 2.其他未详事项详见图纸 | m | 100
49 | 030411001002 | 电缆穿墙保护管 | 1.电缆穿墙保护管 2.Φ150 镀锌 | m | 10
50 | 030411001003 | 电缆穿墙保护管 | 1.电缆穿墙保护管 2.Φ100 镀锌 | m | 10
51 | 030404031001 | 门口防鼠装置 | 1.名称 门口防鼠装置 2.做法参见图纸大样 | 套 | 2
52 | 030404016001 | 工具箱 | 1.名称：工具箱 | 台 | 1
53 | 030404016002 | 备件箱 | 1.名称 备件箱 | 台 | 1
54 | 030404003001 | 模拟图板 | 1.名称：模拟操作图板 2.规格：详见设计及订货图 | 块 | 1
55 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器 2.规格参数：干粉，手提式，4KG 3.包含灭火器及其灭火器箱等 | 具 | 2
56 | 030408008001 | 管防火堵洞 | 1.管防火堵洞 | 处 | 24
57 | 030408008002 | 电缆沟防火堵洞 | 1.电缆沟防火堵洞 2.其他未详事项详见图纸 | 处 | 4
58 | 030413001002 | 电缆沟电缆支架刷油 | 1.电缆沟电缆支架刷油 2.角钢 3.刷两遍调和漆 4.其他未详事项详见图纸 | kg | 500
59 | 030414001002 | 电缆泄漏试验调试 | 1.电缆泄漏试验调试 2.其他未详事项详见图纸 | 根次 | 2
60 | 030403006001 | 母线槽 | 1.名称:母线槽 2.规格:1000A | m | 10
61 | 030108001001 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.减振底座形式、数量:含减震器，满足图纸设计及相关验收规范要求 3.单机试运转要求:包括检查、接线、调试 4.:含相配套的支架及安装 | 台 | 1
62 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 | m | 300
|  | C 备品备件清单 |  |  | 1
63 | 030402004001 | 低压断路器 | 1.名称：低压断路器 2.塑壳断路器-100M/3340 100A | 台 | 1
64 | 030402004002 | 低压断路器 | 1.低压断路器 2.塑壳断路器-250N/3340 160A | 台 | 1
65 | 030404016004 | 备件箱 | 1.名称 备件箱 | 台 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 配套保护安全装置 |  |  | 1
66 | 030414003001 | 配套保护安全装置 |  | 套 | 1
|  | C 屋顶防雷 |  |  | 1
67 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称 避雷网 2.型号 镀锌圆钢 | m | 73.58
68 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称 避雷引下线 2.型号 避雷利用建筑物外墙暗敷 | m | 35
69 | 030409008001 | 测试卡子 | 1.名称 测试卡子 2.型号 电阻不大于10Ω | 块 | 2
70 | 030409005002 | 接地跨接 | 1.名称 接地跨接 | 处 | 16
71 | 030414011002 | 接地装置 |  | 系统 | 1
分部分项合计
72 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变电所-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 206923.50 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：变电所-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-13

## 4.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：变电所-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025-5-9
表-20

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：受电部分-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 8807.60
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-安装 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 线缆部分 |  |  | 1
1 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | 1.名称:交联电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*95mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级（kV）:8.7/15KV 7.:含故障指示器（电缆型)10kV | m | 210
2 | 030408006001 | 高压户内终端 | 1.名称:高压户内终端 2.型号:冷缩 3.规格:3*95mm2 | 个 | 2
3 | 030408006002 | 高压户外终端 | 1.名称:高压户外终端 2.型号:冷缩 3.规格:3*95mm2 | 个 | 2
4 | 030414015001 | 高压电缆试验 | 1.名称:高压电缆试验 | 根 | 2
分部分项合计
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：受电部分-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8807.60 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-12

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：受电部分-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-13

## 5.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：受电部分-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025-5-9
表-20

## 6.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：受电部分-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 9540.87
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-土建 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030408003001 | 电缆保护管安装 | 1.名称:2孔新建电缆排管 2.材质:PE 3.规格:200/10 4.敷设方式:埋地敷设 5.:含挖、填土及碎石垫层 | m | 125
2 | 030408003002 | 电缆保护管安装 | 1.名称:3孔新建电缆排管 2.材质:PE 3.规格:200/10 4.敷设方式:埋地敷设 5.:含挖、填土及碎石垫层 | m | 25
3 | 010507003001 | 电缆沟 | 1.电缆沟断面:II型 2.沟槽开挖后沟槽回填采用素土回填夯实 3.铺设碎石垫层厚100mm 4.砼电缆沟侧墙及底板采用C30砼 5.电缆沟盖板采用C30砼浇筑 | m | 16
4 | 030404031004 | 电子标识球 | 电子标识球 | 只 | 5
5 | 030404031005 | 电缆标志桩 | 电缆标志桩 | 块 | 4
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：受电部分-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-5-9
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：受电部分-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9540.87 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025-5-9
表-12

## 6.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：受电部分-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025-5-9
表-13

## 6.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：受电部分-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025-5-9
表-20