清 单 控 制 价 总 说 明

工程名称：2025年金陵华兴实验学校暑期维修改造项目

第 1 页  共 2 页

一、工程概况 1、2025年金陵华兴实验学校暑期维修改造项目 ，位于南京市雨花台区。 2、本工程专业类别为修缮工程、拆除工程、装饰工程、安装工程。 二、工程招标范围 主要内容：办公室教室改造；门卫改造；报告厅改造；食堂改造；餐厅改造；卫生间改造：包括拆除工程、、装修改造工程、电气安装及给排水安装工程等。（详见清单） 三、工程量清单编制依据 1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 2、定额执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版），《江苏省安装工程计价定额》（2014版），《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版），《江苏省市政工程计价定额》（2014），《2009江苏修缮定额（安装）》，取费执行《江苏省建设工程工程费用定额2014》）；苏建价〔2016〕154号文省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知；苏建函价【2019】178号文件； 3、人工费按苏建函价【2025】066号文及其附件中南京市人工工资指导价； 4、材料价格执行南京市2025年6月份工程建设材料市场指导价计入； 5、工程量根据图纸计算计入； 6、与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 7、施工现场情况、工程特点及常规施工 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1、工程质量：详见招标文件。 （1）材料品牌推荐 序号; 材料名称; 品牌; 备注. 1; 墙地砖; 益力达陶瓷、依诺陶瓷、顺辉瓷砖. 2; 乳胶漆; 立邦、多乐士、三棵树. 3; 轻钢龙骨; 拉法基、可耐福、龙牌. 4; 板材; 兔宝宝、福庆、大王椰. 5; 饰面砂浆; 富思特、西西韦、堡密特. 6; 防水卷材; 大禹、禹王、东方雨虹. 7; 普通灯具; 雷士、飞利浦、欧普照明. 8; 开关面板; TCL、西门子、公牛. 9; 电线/电缆; 远东、江南、上上. 10; 电箱; 公牛、西门子、ABB. 11; 卫生洁具; 惠达、九牧、东鹏. 12; 管材; 伟星、公元、中财. 13; 阀门; 上海标一、上海沪工、埃美柯. 14; 热镀锌钢管; 友发、华岐、联塑. 供应商应使用采购人提供的推荐品牌（规格、型号）或同等档次及以上品牌（规格、型号）。如供应商使用推荐品牌（规格、型号）外的其他同等档次及以上的，在合同履行过程中需征得发包人书面同意，否则一律不得更换。 工程用材必须符合现行环保要求和节能规定，所选材料施工前均需准备小样，施工时得到甲方和设计师认可方可进场施工；砂浆采用预拌干，砼采用商品砼； （2）其他详见招标文件。 2、施工的其它要求。 （1）做法不明确处，暂按清单描述做法，若现场有变动情况以业主发出的确认单为准。 3、其他详见招标文件。 五、招标人自行采购的材料：详见招标文件。 六、暂列金额：详见暂定金额明细表。 七、暂估价：详见暂估价金额明细表。 八、其他须说明的问题 1、工程量根据图纸计算计入，结算时按实调整； 2、安全文明措施费中省级标准化增加费不计入，结算时计入需符合相关要求； 3、投标报价单价均应充分考虑材料； 4、本工程垃圾外运运距按照10KM距离考虑；投标时，投标单位自行考虑； 5、清单综合单价包含的工作内容不仅限于定额载明的内容及特征，同时应包括为完成该工程项目并达到施工及验收规范规定的所有相关内容； 6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除； 7、本工程地质情况、场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人根据招标文件、岩土工程勘察报告或通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入。 8、 本工程所涉及装饰材料、电器、灯具、洁具、设备须经建设单位及设计单位认可后方可进场施工。