招　标　文　件

项目名称：江宁公安分局采购云计算中心设备及网络运维保障服务

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0137

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024年11月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市公安局江宁分局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心就江宁公安分局采购云计算中心设备及网络运维保障服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0137

2.项目名称：江宁公安分局采购云计算中心设备及网络运维保障服务

3.预算金额：80万元。

4.本项目最高限价：58.0556万元。

5.采购需求（简介）：根据公安业务需求和江宁智慧警务建设实际，南京市公安局江宁分局建设云计算中心，包括机房基础配套设施，公安信息网、视频专网，大数据平台和云基础平台等多项软硬件系统，为保障警务云云计算中心的稳定运行，更好地支撑全局业务应用系统，对云计算中心定期进行专项维保。专项维保服务包括空调维护服务，网络安全服务，图片云存储及视频云存储维护服务，机房内其他设备的综合维护服务，专业工程师驻场服务等内容。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：一年。本次服务自合同签订之日起为期一年。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。每年预算均为58.0556万元。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年12月3日14时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。现场签定本项目相关保密协议后，投标供应商方可开展现场踏勘工作，采购人将提供采购需求中涉及到的系统、接口等项目信息。签到开始时间：2024年11月19日9时30分，签到截止时间：2024年11月19日10时00分，地址：江苏省南京市江宁区天印大道2020号 南京市公安局江宁分局 南二楼 208 室，联系人：郭宇，联系电话：025-84951118。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市公安局江宁分局

地  址：南京市江宁区天印大道2020号

联系人：郭宇

联系电话：025-84951118

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：高嘉佳

联系电话：025-69613983

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

- 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

- 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

- 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的递交

- 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

- 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

- 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

- 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

- 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式为：南京市公安局江宁分局，联系地址：南京市江宁区天印大道2020号，联系人：郭宇，联系方式：025-84951118。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（服务）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

（1）合同签订之后10个工作日内支付合同总额80%的预付款；（2）一年期维保结束后10个工作日内支付剩余20%的合同价款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后5个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号）， 采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5％的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 5‰每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据公安业务需求和江宁智慧警务建设实际，南京市公安局江宁分局建设云计算中心，包括机房基础配套设施，公安信息网、视频专网，大数据平台和云基础平台等多项软硬件系统，为保障警务云云计算中心的稳定运行，更好地支撑全局业务应用系统，对云计算中心定期进行专项维保。专项维保服务包括空调维护服务，网络安全服务，图片云存储及视频云存储维护服务，机房内其他设备的综合维护服务，专业工程师驻场服务等内容。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调维护 | 1 | 项 | 79000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 房间级基站空调维护 | 1 | 项 | 13256 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 图片云存储维护 | 1 | 项 | 36000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 视频云储维护 | 1 | 项 | 36300 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 云计算维护服务 | 1 | 项 | 50000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | 其他数据维护服务 | 1 | 项 | 49000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 公安相关四级网络维护服务 | 1 | 项 | 46000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 8 | 数据中心综合服务 | 1 | 项 | 51000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 9 | 专业工程师驻场服务 | 1 | 项 | 220000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求：

| 1 | 精密空调维护 | ★实质性要求 | 过滤网一年4次更换，空调外机一年6次清洗，加湿罐一年更换1次,不含主机设备质保，主机如有故障需维修，由采购人另行采购。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 2 | 房间级基站空调维护 | ★实质性要求 | 过滤网一年4次更换，空调外机一年6次清洗，加湿罐一年更换1次,不含主机设备质保，主机如有故障需维修，由采购人另行采购。 |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 3 | 图片云存储维护 | ★实质性要求 | 维护内容：供应商向采购人提供目前的图片云存储维护服务，包括人工巡查、设备保养、问题发现以及与原厂对接等服务费用。供应商应每月安排不少于1名专业人员进行一次现场巡查，对设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行上报采购人，由采购人另行采购。 维护保养内容及要求： 1.处理/控制/管理/记录设备： 物理检查：根据系统构成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查处理/控制/管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理。 电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示应正常，排查明显故障隐患。 设备清洁：采用适当的方式，对设备内外进行必要的清洁和除尘。 2.云存储系统维护： 系统优化：根据系统运行情况及使用/管理要求，调整云存储系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。 系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用/管理要求。 数据备份：对系统信息、设置数据及其它有助于保证系统安全，有助于系统快速恢复的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。维保工作要求的备份内容不包括业务图片数据信息，采购人特别要求除外。 隐患排查：通过监测云存储系统运行情况，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。 问题处置：对于云存储日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得采购人同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知采购人，并同时提出处置意见，征得采购人同意后，采取相应的措施予以应对。 |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 4 | 视频云储维护 | ★实质性要求 | 维护内容：供应商向采购人提供目前的视频云储维护服务，包括人工巡查、设备保养、问题发现以及与原厂对接等服务费用。供应商应每月安排不少于1名专业人员进行一次现场巡查，对设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行上报采购人，由采购人另行采购。 维护保养内容及要求： - 江宁公安分局建设监控点位录像可用性及存储时间达标性等内容巡检。录像回放是否有断点及跳帧等情况。存储时间是否达到公安建设要求的30天、90天、180天等录像存储分级标准。 - 云存储运行状态巡检： 云存储节点状态运维，观测存储节点系统状态运行情况，巡检节点接入层是否异常、实时网络带宽按是否达到650M/s预警值，存储池资源利用率是否达到90%预警值。按期利用云存储扫描工具做全局扫描及记录。 - 云存储设备磁盘状态巡检： 巡检存储设备raid状态是否有异常报警及阵列是否有降级情况。全局热备盘是否健康，磁盘是否损坏需更换。 - 云存储网络环境巡检： 巡检存储节点间网络互通是否正常，与网络工程师共同监测汇聚交换机包转发率、下行带宽等指标是否健康。 |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 5 | 云计算维护服务 | ★实质性要求 | 维护内容：供应商向采购人提供目前的视频云存储维护服务，包括人工巡查、设备保养、问题发现以及与原厂对接等服务费用。供应商应每月安排不少于1名专业人员进行一次现场巡查，对设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行上报采购人，由采购人另行采购。 维护保养内容及要求： 1.处理/控制/管理/记录设备： 物理检查：根据系统构成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查处理/控制/管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理。 电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示应正常，排查明显故障隐患。 设备清洁：采用适当的方式，对设备内外进行必要的清洁和除尘。 2.云平台系统维护： 日常巡检：提供对云计算服务器系统运行版本、系统补丁、系统时间、系统配置等系统信息检查。集群负载监控、作业运行监控、资源清理、资源分配、处理实时告警，并周期性进行例行巡检，对巡检过程发现故障及时处置，尽快解决相关故障，保障云平台稳定运行。 业务发放：业务虚拟机下发。根据业务警种部门提出的虚拟机需求，按照申请单位，规格，网络要求进行业务虚拟机发放，并做好网络安全组策略和虚拟机备份操作。 业务对接：与第三方应用开展对接，针对重点项目的虚拟机业务，进行专用的镜像制作、系统配置、端口开通、对接 token 查询。 故障解决：在第三方应用使用业务虚拟机时产生的部分 IaaS 层对接问题，协助收集日志、信息查询、配置修改以及定位故障来解决问题。 |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 6 | 其他数据维护服务 | ★实质性要求 | 维护内容如下： 1.平台加点，推点 2.巡检分局平台的平台登录状态 3.本级点位点播状态，各下级推送点位点播状态，重点点位在线状态，运管服务状态状态，新老存储管理节点存储节点在线状态 4.存储的容量，各平台授权状态，存储录像调用抽查状态 5.监控视频无法观看时进行排查并恢复，相机的版本升级，下级平台离线时排查并恢复 6.登录云存储平台，观察容量，检查坏盘，上报换盘 7.登录云平台，划分虚拟机； 8.日常监控视频在线情况和质量巡查 9.车辆人像感知抓拍质量巡查 10.分局和市局重点应用相关软硬件服务每日多次巡查，故障点位通知维修 11.周末节假日监控岗值班 12.分局工单平台日常运维与后台资料更新 13.执法记录仪、电台等警用设备台账登记整理 （上述平台为图片云存储、视频云存储、云计算等服务平台统称） |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 7 | 公安相关四级网络维护服务 | ★实质性要求 | 维护内容如下： 1.每周收集交换机配置日志，告警日志，以保证出现问题能够快速恢复 2.所有框式交换机都采用css做业务冗余 3.使用三层路由互联，网关下沉，以防影响核心而占用链路带 4.路由基于接口使用安全认证功能：如明文simple；MD5 5.使用传统模式通过802.1X认证与别家设备对接来控制终端访问网络 6.定期巡检交换机端口是否会有CRC错包以及discard报文是否有增长 7.下联的链路带宽单根万兆并到达冗余的要求，以保证网络的连通性，防止链路出现微突发 8.下联交换机都配置ssh等安全远程协议以便远程管理，lldp以及Mstp来保证网络及链路的安全性 9.下联交换机端口全都配置防环路检测及时阻断环路而影响整体业务运行 10.所有上行冗余备份链路都与BFD联动，及时检测链路故障，提高链路可靠性 图片存储： 前端；接入（css冗余备份）-汇聚（css冗余备份）-核心（css冗余备份）后端；核心（css冗余备份） 1.图片存储前端双万兆上行，接入双40G上行，汇聚双40G/100G上行，以此来满足2.链路需求，能应对任何突发情况 图片存储后端双万兆上行，防止出现微突发等难以解决的问题 - 所有存储服务器皆满足冗余备份视频存储实现双万兆上行，满足链路需求的同时满足冗余备份 4.所有链路保证及时出现单根损坏另外一根也能承载住业务需求 视频存储： 1.核心交换机采用css做业务冗余 2.上行链路实现双40G来满足链路需求以及冗余备份 3.保证链路不会出现微突发以及链路带宽链路不足问题 4.所有链路保证及时出现单根损坏另外一根也能承载住业务需求 |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 8 | 数据中心综合服务 | ★实质性要求 | 协助南京市公安局江宁分局对现有南京市公安局江宁分局数据中心机房进行管理，提供综合服务，服务内容包括如下： 1.供电系统巡检，故障排除 2.综合布线标签管理和线缆整理，新增设备上架。保持机房内所有设备归放有序，布线齐整，网络标签完备，不出现私拉线路现象。 3.机房仓库管理 4.机房环境卫生保持，定期对机房地板、桌椅、玻璃墙、机柜等进行清洁，定期使用专业设备对机房进行除尘，服从采购方管理人员的工作安排 - 5.机房制度管理，包括进出人员和设备的登记及考核 6.配合原厂维护机房设备，定期检查硬件是否有故障，及时处理 7.检查机房交换机服务器指示灯是否异常，确保服务器的安全新和稳定性 8.检查机房是否存在漏水情况 9.清理网络设备的灰尘，防止因灰尘积累而导致散热不良 10.定期对机房的设备使用情况，人员操作等进行安全审计 |
|  |  | 非实质性要求 |  |
| 9 | 专业工程师驻场服务 | ★实质性要求 | 要求专业工程师驻场服务，接受采购人管理，根据采购人要求提供专业服务，服务内容如下： 1.每日巡检。查看运维和运营平台的监控系统的告警信息，是否存在云平台基础组件异常、主机状态异常、主机 CPU/内存/逻辑磁盘占用率超过阈值、主机网口状态异常、主机存储链路中断、虚拟机审计异常、卷审计异常、快照审计异常、 license 是否过期、管理组件主备倒换功能异常等；查看运营平台中虚拟机备份任务是否存在备份失败、删除备份失败或备份进程时间过长；运营平台各个项目中的虚拟机监控数据是否准确，是否存在数据丢失和数据不同步等情况。 2.每月巡检主要内容包含对整个业务系统的虚拟机 CPU/内存/存储使用率的环比和同比增减情况。并对平台基础底座进行功能类检查：节点进程状态、硬盘各分区使用率、节点数据备份机制、节点主备状态、关键文件权限、虚拟化管理进程是否处于满载状态、nova/cps/ceilometer/cinder/neutron 关键组件的状态、 IaaS+服务健康检查、服务节点上数据库运行状态，查询类： OM License 信息，节点版本号，虚拟机PVDriver 版本等。 3.法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间主要内容包含对整个业务系统的虚拟机 CPU/内存/存储使用率的环比和同比增减情况。并对平台基础底座进行功能类检查：节点进程状态、硬盘各分区使用率、节点数据备份机制、节点主备状态、关键文件权限、虚拟化管理进程是否处于满载状态、nova/cps/ceilometer/cinder/neutron 关键组件的状态、 IaaS+服务健康检查、服务节点上数据库运行状态，查询类： OM License 信息，节点版本号，虚拟机PVDriver 版本等。 - 4.服务结算期满前十天完成年度现场维护，提供年度服务总结报告、设备情况年度检查报告。在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。 |
|  |  | 非实质性要求 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.人员要求

（1）团队实施成员不少于8人，其中项目经理1人，技术负责人1人。项目经理牵头汇报项目进展工作。负责本项目具体的安全运营工作，如组织项目实施、人员安排、监督协调等工作，并定期向采购人汇报项目服务情况。技术负责人负责项目维护、应急服务、重大安保保障、巡检等方案的制定，与项目经理紧密合作，共同推动项目的成功实施。服务期内，提供驻场服务人员不少于1名，提供一年驻场服务。驻场人员须年满18周岁以上45周岁以下，身体健康，品行端正，具备高级工程师职称，具备1年及以上相关运维服务工作经验。

（2）中标供应商若需变更驻场人员，必须提前一个月通知并经采购人同意，替换人员需满足招标要求并完成工作交接。

（3）制度要求

维护人员须严格遵守有关法规、公安分局内部规章制度及所有维护操作守则及规范。

所有现场维护服务的人员佩戴工作证。工作人员及工作证必须报有关部门备案。

维护人员在上岗前须签署保密协议书，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据。

维护期间驻现场维护人员不得从事维护工作范围以外事务。

保持维护团队人员的稳定，如需更换维护人员必须先征得采购人同意后方可进行，如维护人员提出辞职必须提前书面通知，做好工作交接，并在离职后两周内提供同等资质人员作替补。

说明：对于经常违反上述纪律要求的维护人员，采购人有权要求中标供应商更换合格的维护人员。

3.安全管理责任要求

中标供应商应按照采购人要求明确安全管理具体要求及对应的违约责任。

（1）违反安全管理的具体行为：

包括但不限于：网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等；数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员的持有的公安文档资料、数据等。

（2）违反安全管理行为需承担的责任。包括但不限于：

①支付违约金。中标供应商每发生一起违反安全管理的相关行为，中标供应商应向采购人支付合同总价3%的违约金；对违约金不足以弥补所造成的损失的，由中标供应商补足差额部分；造成一定负面影响的，由违约方承担消除负面影响产生的诉讼费、取证费、律师费等费用。

②采取补救措施。若产生软硬件产品损坏的，中标供应商应采取针对性补救措施，确保原软硬件产品运行正常，其中产生的费用由乙方承担。

③提前解除合同。对违约行为不可整改且造成特别严重后果，参与单位拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或者违约行为造成合同目的的无法实现的，采购人有权单方提前解除合同。

④失信惩戒措施。对同时构成违法犯罪的违约行为，采购人有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

⑤后续追偿权利。鉴于有的违法行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，采购人保留进一步追偿的权利。

4.项目实施要求

（1）服务期内，对采购人提出的合理服务要求，中标供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持。

（2）中标供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务(费用包含在投标总价中)。

（3）应急维护

中标供应商必须制定切实可行的应急维护方案，在运维服务场所内发生设备和系统重大故障，尽最大努力，确保所有维护范围内的所有系统和设备能发挥应有的作用。

（4）服务响应时间要求

①提供7*24小时互联网远程值守；

②提供7*24小时电话技术支持、故障响应服务；

③收到服务要求电话后：

a.30分钟内作出电话响应；

b.2小时内到达故障现场

c.一般软件故障2小时内修复，4小时排除故障，否则中标供应商必须联系原系统软件开发商到现场恢复系统。

d.本项目中的系统能否正常运行影响重大。中标供应商必须保证系统正常运行，设备疑难问题3小时内修复，重大设备故障24小时内修复，否则提供相应设备给采购人应急使用，直到修复为止。

（5）维护登记制度

①中标供应商必须按采购人制定的维护流程和文档登记制度，及时对各项维护工作进行登记，登记内容包括但不限于：服务单登记、维护日志、参数及一切维护所需资料。一切资料必须及时更新(必须在系统或设备配置改动后一周内对资料进行更新)，并确保资料与实际情况相符。

②中标供应商必须按采购人要求，分别按月份和年度向采购人提供电子版的维护、例检工作登记表、分类汇总报表及有关资料图纸，供采购人分析，为更好的开展维护服务工作提供依据。

5.	考核要求

为确保本项目运维保障工作正常开展，中标供应商必须按照采购人要求进行项目服务质量考核，若中标供应商出现以下任意一种重大考核项，采购人将考虑下一年续签资格。

（1）重大考核项：

①平台日常巡检不到位，造成重要业务数据丢失或中断；

②年度考勤无故迟到早退三次以上；

③故障未能准确定位、处理技能不成熟等其他一系列服务不到位原因，导致数据中心相关系统发生严重故障。

其中，若造成重要业务数据丢失或中断，采购人将考虑解除合同并根据实际情况追究赔偿责任。

6.服务时间和地点

（1）交付时间：本次服务自合同签订之日起为期一年。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。

（2）交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和 装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供 应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

服务地点：江宁区范围内

7.付款条件

（1）合同签订之后10个工作日内支付合同总额80%的预付款；（2）一年期维保结束后10个工作日内支付剩余20%的合同价款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号）， 采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

第五章   评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中3.1-3.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微型企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析报 告 | 评委根据投标人提供的需求分析报告(包括对采购人现状及业务、技术需求有充分认识和理解等)综合评分： 1、对采购人现状及业务、技术需求认识和理解充分，分析科学深入，得12 分； 2、对采购人现状及业务、技术需求认识和理解较充分，分析较科学深入，得9分； 3、对采购人现状及业务、技术需求认识和理解基本充分，分析基本科学深入，得 6 分； 4、对采购人现状及业务、技术需求认识和理解不充分，分析不够科学深入，得 3分； 5、对采购人现状及业务、技术需求没有认识和理解，分析浅显的不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.2 | 维护方案及保障措施 | 评委根据供应商针对本项目维护方案及保障措施进行综合评审。 1、项目维护方案及保障措施的合理性强、措施全面、可操作性强的得12分； 2、项目维护方案及保障措施的合理可行、可操作性较强的的得9分； 3、项目维护方案及保障措施的基本合理、可操作性一般的得6分； 4、项目维护方案及保障措施的不够合理、可操作性差的得3分； 5、未提供不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.3 | 应急服务方案 | 评委根据投标人提供的应急服务方案进行综合评分： 1、应急服务方案科学完整合理，措施针对性强，要点明确得 12分； 2、应急服务方案内容基本完整，措施基本合理的得 9 分； 3、应急服务方案内容基本完整，措施合理性一般的得 6 分； 4、应急服务方案不完整或措施不合理，缺乏针对性的得 3 分； 5、未提供不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 重大安保保障方案 | 评委根据投标人提供的重大安保保障方案（采购人有重大安保任务时需加强系统维护提供的保障措施（人员协调、应急处理等））综合评分： 1、投标人提供的重大安保保障方案详细、合理、周密的，得10分； 2、投标人提供的重大安保保障方案较为详细、合理、周密的，得7分； 3、投标人提供的重大安保保障方案基本合理、周密的，得 4分； 4、投标人提供的重大安保保障方案不够合理、周密的，得 1分； 5、重大安保保障方案不合理或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 巡检方案 | 评委根据投标人提供的巡检方案（包括巡检制度、巡检计划等综合评分： 1、巡检制度完整、具有科学性、可操作性强，巡检计划合理详细、灵活性强的，得10分； 2、巡检制度基本完整、科学性一般、可操作性一般，巡检计划基本合理、灵活性强较强的，得7分； 3、巡检制度基本完整、科学性、可操作性较差，巡检计划合理性、灵活性较差的，得4分； 4、巡检制度基本完整、科学性、可操作性较差，巡检计划合理性、灵活性较差的，得1分； 5、巡检方案不合理或者未提供的，得0分。 | 10 | 主观分 |
| 3履约能力 |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员配备情况 | 1、拟投入本项目的项目经理具备同时具有信息系统项目管理师、高级工程师（电子信息或通信工程或电子信息-新一代信息技术）职称、ITSS-IT服务项目经理认证证书、CISAW信息安全保障人员-安全运维认证证书、一级建造师注册（通信与广电专业或机电工程）的得 5分，满足其中任意四项得4分，满足其中任意三项得3分，其他情况不得分。 2、拟投入本项目的技术负责人具备同时具有信息系统项目管理师、高级工程师（电子信息或通信工程或电子信息-新一代信息技术）职称、ITSS-IT服务工程师认证证书、CISAW信息安全保障人员-安全运维认证证书、一级建造师注册（通信与广电专业或机电工程）的得5分，满足其中任意四项得4分，满足其中任意三项得3分，其他情况不得分。 3、投标人拟投入本项目团队（除项目经理、技术负责人）具有高级工程师（电子信息或通信工程）职称、网络工程师、CISAW信息安全保障人员认证证书、系统规划与管理师、系统架构设计师、网络规划设计师，每提供一个证书得1分，最多得6分。 项目经理、技术负责人不可是同一人员。同类证书或同一人不叠加计算，同时有多项证书的人员只计一次。 （此项需提供相关证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2024年1月1日以来任意3个月社保缴费证明材料，加盖公章，原件签订合同时备查）。 | 16 | 客观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供近三年内（2021年1月1日以后，以合同签订时间为准）完成类似项目的案例证明材料，每提供1个得2分，最高得8分（上传合同扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）。 | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。