南京城墙保护管理中心

招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJDX-G2024-0065

项目名称：南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目

采购人：南京城墙保护管理中心

采购代理机构：南京东兴工程咨询有限公司

二O二四年十一月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标方法与评标标准	22

第四章 采购需求	30

第五章 政府采购合同条款及格式	50

第六章 投标文件格式	91

- 招标公告

项目概况 南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网获取招标文件，并于2024年 12 月 23 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-NJDX-G2024-0065

1.2项目名称：南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目

1.3预算金额：1800万元人民币

1.4最高限价：1800万元人民币

1.5采购需求：本项目包括展览展陈策划，文本大纲、展厅、公共空间（卫生间、楼梯间、过道、设备间）配套空间、文创区装饰，展品复制征集、专业灯光购置、多媒体系统工程、消防末端改造工程、暖通、安防及智能化集中控制等所有货物和设备采购及相关装饰工程等服务。中标人提供全部项目货物及设备、技术服务，并负责验收通过直至交付使用。服务内容包括但不限于：

（1）确定展馆的展示定位、主题及功能分区（序厅、展厅、临展厅、文创、配套服务等），要求因地制宜、大胆创新、特色鲜明，了解双拥发展历史、现状和未来，提出展陈策划，文本大纲，布展设计理念、设计原则、流线分析及展示内容，及深化扩充、总体方案设计、布展设计、项目配套补充设计、制作及布展施工，项目配套补充设计、基础装饰工程（含地面、顶面及墙面装饰、暖通系统、消防末端改造、监控系统，及与建筑原有电气、消防、网络配套系统的衔接）、现场建筑物、构筑物及室内外运输通道的成品保护、现场清理与垃圾清运、电气工程、布展、展柜、展具、效果灯光、场景及艺术装置创作、门厅入口安检设备、多媒体展项（含设备安装、中控及综合布线等）、导览系统、导视工程等。

（2）展厅序厅主题鲜明、形式新颖现代，功能分区（服务台、讲解员休息室、存包柜等），序厅空间内需设计中心主题雕塑，雕塑与整体空间结合巧妙，高度契合双拥主题，艺术性强。

（3）展览配套软硬件设计制作，维护与操作培训等。

（4）展览音视频设计制作。包括展览音频、视频、沉浸式体验及互动数字内容及相关应用场景的设计制作等。

（5）辅助展览的复原场景、艺术装置等的设计制作。包括历史复原场景、艺术装置、休闲互动的设计制作等。

（6）展柜、照明、多媒体等本项目所需全部设备材料的采购加工、安装调试及维保等。

（7）展览展品的制作。包括展品征集及文物复制、档案、图片、照片、报纸、图书、杂志、列表等各种资料的设计、制作、仿真复制等；部分上述资料的复制、艺术二创等；历史照片、图片展品的修复、画质提升等；景观、场景、模型的设计与制作等，使所有展品达到展陈最佳效果。

（8）展览内容的深化，包括展陈文本大纲的内容深化与扩充；展览标题、部题、章、节及重要文字说明须有一种以上标准的通行专业外文翻译，做到忠实于原文、内容完整、表述准确、语句通顺流畅；配合编写展览讲解词。

（9）根据现有整体布展空间，提供整体装饰概算，包括展馆用电负荷、实施进度计划与其他需求投资估算。

以上九项以外，还有展览的各项配套服务等服务范围以内的其他全部内容。详见招标文件。

1.6合同履行期限：项目交付期为合同签订后180日历天内交付采购人正常使用。

1.7本项目是否接受联合体投标：否

1.8本项目是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力。（供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照或法人证书或组织机构代码证等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。）

（2）本次政府采购活动采用信用承诺制，具体要求详见本公告“六、其他补充事宜”。（供应商提供由法定代表人签字并盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（中小微企业按采购文件要求提供《中小企业申明函》原件）

本项目按照采用以下第(  4  )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2024-12-23  09:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”：

本次采购全程电子化，开标方式为不见面开标。

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。

供应商按《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。）

2、政府采购信用承诺：

2.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日前，应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

2.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年的无需提供。

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，提供相关主管部门证明或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料。

（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，格式见采购文件附件。

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见采购文件附件。

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

2.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2.4供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、现场考察：

采购人不组织，供应商可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：南京城墙保护管理中心

地址：南京市秦淮区边营1号

联系人：张工、赵工

联系方式：18013857308、84328227

2．采购代理机构信息

名称：南京东兴工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区秣陵街道天元中路128号诚基名苑2幢618室

联系人：陈工

联系方式：025-52140133

3．项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：025-52140133

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京城墙保护管理中心 地址：南京市秦淮区边营1号 联系人：张工、赵工 联系方式：18013857308、84328227 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：南京东兴工程咨询有限公司 地址：南京市江宁区秣陵街道天元中路128号诚基名苑2幢618室 联系人：陈工 电话：025-52140133 |
| 3 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 供应商须自行考察。本项目供应商须对采购人目前在用情况进行充分认真评估后，慎重投标。 ☐组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 ☐召开 （1）召开时间： （2）召开地点： |
| 6 | 联合体投标 | ■不接受 ☐接受 联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 7 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☐不允许 ■允许 具体要求：必须先经采购人（书面）同意。如不经过采购人同意直接分包，一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。展品制作及修复、文创周边、展览配套宣传片拍摄、外文翻译与审核等非主体或非关键部分允许委托有相应资质和能力的第三方单位进行制作，且该非主体或非关键部分制作必须接受采购人全程监管。中标供应商应对委托制作的非主体或非关键部分内容和质量承担全部责任。 |
| 8 | 样品 | 投标样品递交：无需现场递交 □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见第三章 评标方法与评标标准_； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________； （3）样品递交要求：序厅建筑模型样品不超1米*1米，并须标注比例尺； （4）未中标人样品退还：__无需递交__； （5）中标人样品保管、封存及退还：__无需递交_； （6）其他要求（如有）：_无__。 |
| 9 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 本项目设定的最高限价 | 项目最高限价1800万元，其中设计费最高限价为：60万元；详见附件组成； 其中：展品征集复制制作30万元、暂列金100万元为不可竞争费。超过此限价，做无效标处理。 |
| 12 | 供应商资格条件/申请人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： □无 ■有，具体情形： 本项目只接受人民币报价； 本项目为设计施工一体化的固定总价项目，供应商必须承诺：一旦成为中标供应商，应按采购方要求进行深化设计、深化设计调整、施工布展等，直至满足采购方需求为止，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的深化设计与施工及由此引起的费用等所需的各项应有费用，供应商自行考虑报价风险。报价包括但不限于以下内容： 1、展览概念设计、深化设计、方案整合及施工图设计费用，展区基础装修（含地胶地塑、吊顶、暖通工程、与展览馆原有电气、安防、消防等配套系统的衔接部分等）、所有展览设备及材料的采购、施工布展、电气安装等费用。 2、所有展品的设计、制作、修复、仿真复制、运输、保险等费用。 3、展览外文翻译及审核等费用。 4、展览智能化管理系统、多媒体软硬件及系统集成费、多媒体音像、影像、数字内容创作费、展览及设备维护等费用。5、工程实体费用。包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、施工、制作、现场建筑物和构筑物的成品保护、垃圾清扫和搬运、整改、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，所有的失误与遗漏费用均不得增加。 |
| 14 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 投标保证金 | ■不需要 ☐需要 |
| 16 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 17 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 18 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录（查询内容详见第一章《招标公告》）。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。查询时间：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 □供应商自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为_投标截止日前_。 |
| 19 | 核心产品 | £货物类，单一产品或核心产品为：\。 ■服务类，不适用。 |
| 20 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 ☐随机抽取 ■其他：按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格分由高到低顺序排列；价格分也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；分值均相同的，则由评标委员会决定排列顺序。 |
| 21 | 公告媒体 | 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 |
| 22 | 履约保证金 | £不要求提供 ■要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，以银行保函的方式收取。 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）。 |
| 23 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：2024年12月7日17:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 425335404@qq.com 邮箱）通知采购代理机构。 |
| 24 | 供应商对采购文件提出的质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 招标代理费及评审费由招标人按合同约定支付。 |
| 26 | 其他规定 | 采购项目类型：服务 标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 27 | 设计补偿 | 本项目对第二中标候选人设计补偿5万元、第三中标候选人设计补偿3万元，由成交供应商支付。所有投标文件的知识产权归招标人所有。 |
| 28 | 投标文件及相关资料份数 | 在成交后，成交供应商须配合采购人提供纸质投标文件（与在苏采云系统内最终提交的响应文件一致）。具体数量如下：正本壹份；副本贰份。 |
| 29 | 资格承诺制 | 在成交后，成交供应商仅提供资格承诺书而未提供资格条件中涉及的证明材料的，须在结果公告发布后 7 个工作日内另行提供由资格承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。 |
| 30 | ★承诺书 | ★供应商的响应文件未出现采购文件第二章22.2.3条款中规定的情形。（提供承诺书原件，格式自拟） |
| 31 | 南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目展陈大纲 | 链接：https://pan.baidu.com/s/10NO3ZLxmUxasesA0MKDZOQ 提取码：1234 各投标供应商自行下载展陈大纲。 |

投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商/投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人/用户/使用单位/招标人”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

5.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面、并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1本次采购不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章投标邀请中（一）规定的条件；

（4）★第一章投标邀请中（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件（如有）；

（5）★第一章投标邀请中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件(如有)；

（6）经营业绩及奖惩情况；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）项目服务方案；

（2）项目组人员一览表；

（3）质量保证及服务承诺（不得低于招标文件要求）；

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2政府采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。

12.3投标报价是招标文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的劳务、材料、设备、管理、维护、利润、税金（包含个人所得税）等全部费用，及政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

12.4 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标方的最终投标报价中。

12.5 供应商应在《开标一览表》等标明提供货物及服务的投标报价。供应商系小企业（含小型、微型企业、监狱企业），须在《开标一览表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

12.6 投标供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，如果有漏项，视同让利。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的递交

15.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.2.3条规定做无效投标处理。

15.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

18、开标

18.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

18.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.4 开标时，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

18.5 投标文件、《开标一览表》中报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

18.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

19、评标

19.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

19.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

19.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

20.评标过程的保密与公正

20.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

20.2供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

20.3 代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

20.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.投标文件的澄清

21.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

22.投标文件的审查

投标文件审查分为资格性审查和符合性审查。

22.1 投标文件的资格性检查

22.1.1依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

22.1.2投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（3）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

22.2 投标文件的符合性检查

22.2.1依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★或*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价；

（5）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（10）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）投标文件未响应招标文件中实质性要求和条件的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（16）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.3 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）因苏采云系统故障造成开标不成功；

（2）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家；

（3）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（5）因重大变故采购任务取消；

（6）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

（7）法律法规规定的其他应当终止情形。

22.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照18.6款执行。

23评标方法和标准

23.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

23.2 综合评分的主要因素：详见第三章。

24、确定中标供应商

24.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照18.6款执行。

24.2 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标供应商。评审小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

24.3 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

24.4 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.5 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

24.6 有下列情形之一的视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.中标通知书

25.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

25.2因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

25.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

25.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

五、签订合同

26、签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.5中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.6 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27、询问

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28、质疑

28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

28.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29、投诉

29.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30、诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

30.6违反信用承诺的法律责任

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通（2021）5号要求，供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三章评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格分由高到低顺序排列；价格分也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；分值均相同的，则由评标委员会决定排列顺序。由评标委员会确定三名中标候选人。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 (10分) |  | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标总价)×10 | 10分 |
| 2 | 商务部分（20分） | 项目负责人业绩(4分) | 投标人针对本项目投入的项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以竣工验收证明材料中竣工验收合格时间为准）以总承包负责人或项目经理或项目负责人身份，成功实施过与本次招标项目类似的业绩，每提供1个得1分；同时所投业绩获得过省级及以上奖项的加1分；满分4分。（业绩限评3个。投标文件中需提供中标通知书、合同、竣工验收证明、获奖证明文件扫描件上传至投标文件，且需清晰体现服务内容、总承包负责人或项目经理或项目负责人姓名及竣工时间等关键内容，若上述材料无法体现，则须提供项目业主单位开具的业绩证明材料，否则不得分） | 4分 |
| 3 |  | 获奖业绩(2分) | 投标人自2019年1月1日（含）以来实施与本次招标类似项目获得过省级及以上奖项（不含分包及联合体业绩）的，每提供一个得1分，满分2分。 （获奖业绩须提供中标通知书、合同、竣工验收证明、获奖证明文件四者缺一不可，时间以获奖证明文件所示时间为准。扫描件上传至投标文件，获奖业绩与项目负责人业绩不可兼得）。 | 2分 |
| 4 |  | 项目负责人团队（5分） | （1）项目负责人1名：具备建设工程类相关专业高级及以上职称；或建筑工程专业一级注册建造师资格同时具备有效的安全B证的，得2分； （2）施工负责人1名：具备建筑工程专业一级注册建造师资格同时具备有效的安全B证，并且应无在建工程或虽有在建工程但已提供业主出具的可撤离证明（提供无在建工程承诺书或业主出具的可撤离证明）的，得2分； （3）设计负责人1名：具备建设工程类相关专业高级及以上职称的，得1分。 注： 1、同一人不得重复得分； 2、上述所有人员均应为投标单位的正式员工，提供身份证及相关证书证明材料，本次采购活动前6个月任意一个月为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；事业编制人员不需要提供社保证明，但需提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料；以上资料由投标人自行扫描编入至投标文件中，不满足要求不得分。 | 5分 |
| 5 |  | 项目组成员（4分） | （1）技术负责人1名（具有建筑工程专业一级注册建造师且具有建设工程类高级及以上职称）、土建专业一级注册造价工程师1名、安全员1名（提供相关岗位证书材料，证明材料原件扫描件编入至投标文件中）。每种岗位人员均需满足相应条件，缺一人不可得分，满分2分。 （2）设计组人员: 设计组组长具备装饰装修专业高级及以上职称或高级工艺美术师1名；其他设计团队人员具有中级及以上职称（其中：工艺美术师，装饰设计专业，电气专业、暖通专业、计算机专业，各专业至少配备1名），每种岗位人员均需满足相应条件，缺一人不可得分，本项2分。 （提供相关证书材料，证明材料原件扫描编入至投标文件中） 注： 1、项目组成员与项目负责人团队不可兼得，同一人不得重复得分。 2、专业以职称证书为准，职称证书无法体现专业的，专业以学历证书或职称评审表为准。 2、上述所有人员均应为投标单位的正式员工，提供身份证及相关证书证明材料，本次采购活动前6个月任意一个月为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；事业编制人员不需要提供社保证明，但需提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料；以上资料由投标人自行扫描编入至投标文件中，不满足要求不得分。 | 4分 |
| 6 |  | 企业实力（3分） | 投标人具备有效期内的质量管理体系证书，得3分，满分3分。 （以上评分项均需提供有效期内的证书或证明文件扫描件上传至投标文件，否则不得分） | 3分 |
| 7 |  | 质量保证期(2分) | 本项目整体要求至少2年质量保证期，投标人承诺的免费质量保质期与招标文件要求相比每增加1年（不足1年不计取）加1分，满分2分（提供加盖单位公章的承诺函扫描件上传至投标文件）。 | 2分 |
| 8 | 技术部分（70分） | 文本策划（6分） | （1）展览文本内容的深度与广度、历史与现实的紧密结合、鲜明展现双拥特色； （2）历史脉络清晰、主题内涵丰富、故事可读可感； 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得6分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得4分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得2分； 不符合项目需求，科学合理性差、针对性低、可行性差的，得1分； 未提供得0分。 | 6分 |
| 9 |  | 设计理念（4分） | （1）方案中应呈现出设计思路，并对设计思路进行完整的说明及解释； （2）整体设计有明确定位、依据，对于色彩、形式、图形语言的运用均有清晰的表述，构思新颖，主题切合度高，表述完整且科学合理。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得4分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得3分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般，得2分； 不符合项目需求，科学合理性差、针对性低、可行性差的，得1分； 未提供得0分。 | 4分 |
| 10 |  | 展陈设计(12分) | （1）展陈设计充分展示大纲宗旨，主题突出，内容与形式完美统一，能体现双拥特色，符合现代展陈要求； （2）整体布局科学、合理，总体设计先进、新颖； （3）展线流畅，结构层次清晰，平面布局合理，重点展品突出； （4）展览要强调双拥军民共建的深厚情感，要突出重点、特点及亮点设计，注重展厅序厅、尾厅空间、时空过渡空间的设计；展示手法要强调艺术感，要突出创新理念，强化亮点设计，力求新颖、简约、精致； （5）展览设计能充分利用室内外的环境，展览的空间、动线规划得当，充分考虑一层、负一层展厅不同的层高空间，将视线分析到位，做到参观舒适度高。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得12分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得9分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般，得6分； 不符合项目需求，科学合理性差、针对性低、可行性差的，得3分； 未提供得0分。 | 12分 |
| 11 |  | 展示形式及手段(10分) | （1）展示形式能紧扣主题，能充分挖掘主题内涵，丰富多样，科学合理；展览展示表现手段丰富、视觉观感好，现代展陈手段运用得当； （2）强调展品陈列的层次性、艺术性，针对重点展品有实操性强的创意设计，突出亮点设计； （3）注重沉浸式观展体验，重视观众体验互动项目设计，构思巧妙有吸引力、合理人性化，设置数量符合需求规定； （4）场景设计与内容完美协调，尊重史实、构思独特、表现力强，注重真实性和观赏性； （5）技术及手段、智能设备先进、实用、可靠、稳定； （6）依据展览大纲适时、适地、适用多媒体展项与设备，人机互动性好，技术新，设备稳定，后期维护方便。 （7）注重展厅的灯光照明设计，营造展览的整体感、氛围感。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得10分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得7分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般，得4分； 不符合项目需求，科学合理性差、针对性低、可行性差的，得1分； 未提供得0分。 | 10分 |
| 12 |  | 立面设计的详细和完整性(5分） | （1）立面设计的详细和完整性； （2）立面展示形式设计新颖、风格独特、充分与内容设计统一，并且全面 优于项目需求，立面设计新颖，独特，设计全面的得5分； 符合项目需求，立面展示效果内容设计完整，风格及形式效果一般的，得3分； 基本符合项目需求，立面展示效果内容设计不完整，风格及形式效果一般般的，得2分； 不符合项目需求，立面展示效果内容设计非常欠缺，风格及形式差，得1分。 未提供得0分。 | 5分 |
| 13 |  | 选用展览专业设备(5分) | （1）选用专业设备材料好、品牌市场占有率高，工艺精良，质量上乘； （2）投标文件中注明的展柜、灯具、玻璃等材料，材质坚固、美观、实用； （3）选用展览专业设备的各项参数、各种性能符合国家或行业相关标准，满足采购需求。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得3分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般，得2分； 不符合项目需求，科学合理性差、针对性低、可行性差的，得1分； 未提供得0分。 | 5分 |
| 14 |  | 实施方案（10分） | 提供的总体实施方案科学、合理、具有可操作性。 （1）现场组织（项目管理机构设置，管理人员安排） （2）交货期及安装进度计划安排（装修材料进场计划，进度计划，工期保证措施，施工设备进场计划及组织措施） （3）质量保证体系（质量保证措施，给排水及电气安装质量保证措施） （4）技术组织措施（主要工序施工方法及先进技术的应用，消防改造措施，主体结构保护措施，与建筑原有电气、安防等智能化系统的衔接措施） （5）安全保证体系（质量、安全、文明施工措施，防火、防水、防渗漏、防潮、防毒、环保措施）。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得10分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得7分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般，得4分； 不符合项目需求，科学合理性差、针对性低、可行性差的，得1分； 未提供得0分。 | 10分 |
| 15 |  | 售后服务（3分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得3分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般，得1分； 未提供得0分。 | 3分 |
| 16 |  | 针对深化设计的答辩(5分) | 投标人根据项目需求准备一份展示电子文件（PPT或视频等文件格式，在苏彩云系统中上传。） 评审过程中将由项目负责人或设计负责人对设计方案进行介绍和答辩，投标人介绍时间为不超过10分钟。（具体流程详见说明） 评委根据各投标人对展陈大纲理解准确程度、提供的效果图全面性、多媒体展现效果等情况，由专家评委组织答辩并予以独立打分。 （1）对大纲解读准确，方案考虑全面、完整； （2）主题鲜明、突出； （3）精准的提炼出大纲中的重点、难点和创意点，并相应的提出展陈措施或者解决方案。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性强的，得3分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般，得2分； 不符合项目需求，科学合理性差、针对性低、可行性差的，得1分； 未提供得0分。 | 5分 |
| 17 |  | 序厅建筑模型样品的叙述（10分） | 展厅序厅设计建筑模型（包含但不限于展示设计理念、整体功能布局、主题雕塑等）。（建筑模型实物由评委会在线上会议室时核验；PPT、照片或视频等文件格式，在苏彩云系统中上传。） 评审过程中将由项目负责人或设计负责人对建筑模型进行叙述，投标人介绍时间为不超过10分钟。（具体流程详见说明） （1）结合原建筑空间设计序厅，包含但不限于展示设计理念、整体功能布局、主题雕塑等，要求序厅主题明显，形式新颖现代，主题雕塑要高度契合双拥主题，艺术性强，并与整体空间巧妙结合； （2）序厅建筑模型尺寸不超1米*1米，需标注投标人名称、标注比例尺。 优于项目需求，设计美观、层次清晰、艺术感强、可行性高，样品制作精准，得10分； 符合项目需求，设计较为美观、层次比较清晰、艺术感比较强，可行性较高，样品制作较精准，得7分； 基本符合项目需求，设计美观度一般、层次感较低、艺术感一般，可行性一般，样品制作一般，得4分； 不符合项目需求，设计不美观、层次混乱、艺术感差，可行性低，样品制作粗糙，得1分； 未提供得0分。 | 10分 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

关于“针对深化设计的答辩” 和“序厅建筑模型样品的叙述” 的要求：

1、本次答辩及叙述采用线上视频模式，投标人需提前准备好腾讯会议室，保持手机畅通，评标会现场电话联系投标人进入线上会议室，仅限1台设备参会。如未能按时参加或因自身设备故障等原因无法进入线上会议的，视为自动放弃，该评分点不得分。

2、项目负责人或设计负责人准备好本人身份证原件（与项目负责人团队保持一致），参加视频会议时需本人手持身份证原件，由评委会现场核验，否则不予参与答辩，该评分点不得分。

3、投标人在进行“序厅建筑模型样品的叙述”时，需确保设备摄像头完好，视频会议时可以清晰的看到建筑模型，项目负责人或设计负责人按照建筑模型进行叙述，否则该评分点不得分。

4、本轮答辩由评委会依次联系投标人，请各投标人做好准备工作，保持手机畅通，耐心等候。

5、单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为ZIP格式。

6、线上会议室：进入会议室的参会人员需备注投标人名称、项目负责人或设计负责人姓名

邀请您参加腾讯会议

会议主题：南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目开标会议室

会议时间：2024/12/23 08:30-19:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

点击链接入会，或添加至会议列表：

https://meeting.tencent.com/dm/Xc6LtPqhSTY5

腾讯会议：834-966-028

会议密码：开标会现场电话告知。

复制该信息，打开手机腾讯会议即可参与

注：

一、落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_\_。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_\_。

二、计算得分四舍五入，精确到小数点后两位。

三、在评审过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将可能要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，按无效投标处理。

第四章采购需求

一、项目名称

南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目

二、项目基本情况

南京市双拥展览馆建设作为深入贯彻习近平总书记关于军民融合发展战略思想的重要举措，旨在全面追溯并展现南京地区悠久而丰富的双拥历史、深厚无比的军民情谊，以及在新时代背景下拥军优属、拥政爱民的卓越成就。该馆立足于传承红色基因的深远意义，紧紧围绕“爱我人民、爱我军”的核心理念，巧妙融合多维度、多层次、多形式的展览手法，精心打造出一个集展览、研究、游览、学习于一体的多功能综合性文化空间。展馆建设将充分考虑后期运营的实际需求，精心规划布局，不仅满足军队单位团体进行学习交流的需求，还为学生研学参观、市民国防教育等提供丰富的资源与平台，确保各类参观群体都能获得满意的参观体验、深度的学习感悟和强烈的参与感。该馆不仅是南京市双拥工作成果的重要展示窗口，更是弘扬双拥文化、加强国防教育、促进军民团结的新高地。它将以独特的魅力，吸引更多人关注双拥事业，共同书写军民鱼水情深的新篇章。

项目预算：1800万元

三、建设地点

江苏省南京市鼓楼区虎踞路87号，室内净面积约为3000平方米。

四、项目服务内容

公共空间（卫生间、楼梯间、过道、设备间）配套空间、文创区装饰，展品复制征集、专业灯光购置、多媒体系统工程、末端改造工程、暖通、安防及智能化集中控制等所有货物和设备采购及相关装饰工程等服务。中标人提供全部项目货物及设备、技术服务，并负责验收通过直至交付使用服务内容包括但不限于：

1、确定展馆的展示定位、主题及功能分区（序厅、展厅、临展厅、文创、配套服务等），要求因地制宜、大胆创新、特色鲜明，了解双拥发展历史、现状和未来，提出展陈策划，文本大纲，布展设计理念、设计原则、流线分析及展示内容，及深化扩充、总体方案设计、布展设计、项目配套补充设计、制作及布展施工，项目配套补充设计、基础装饰工程（含地面、顶面及墙面装饰、暖通系统、消防末端改造、监控系统，及与建筑原有电气、消防、网络配套系统的衔接）、现场建筑物、构筑物及室内外运输通道的成品保护、现场清理与垃圾清运、电气工程、布展、展柜、展具、效果灯光、场景及艺术装置创作、门厅入口安检设备、多媒体展项（含设备安装、中控及综合布线等）、导览系统、导视工程等。

2、展厅序厅主题鲜明、形式新颖现代，功能分区（服务台、讲解员休息室、存包柜等），序厅空间内需设计中心主题雕塑，雕塑与整体空间结合巧妙，高度契合双拥主题，艺术性强。

3、展览配套软硬件设计制作，维护与操作培训等。

4、展览音视频设计制作。包括展览音频、视频、沉浸式体验及互动数字内容及相关应用场景的设计制作等。

5、辅助展览的复原场景、艺术装置等的设计制作。包括历史复原场景、艺术装置、休闲互动的设计制作等。

6、展柜、照明、多媒体等本项目所需全部设备材料的采购加工、安装调试及维保等。

7、展览展品的制作。包括展品征集及文物复制、档案、图片、照片、报纸、图书、杂志、列表等各种资料的设计、制作、仿真复制等；部分上述资料的复制、艺术二创等；历史照片、图片展品的修复、画质提升等；景观、场景、模型的设计与制作等，使所有展品达到展陈最佳效果。

8、展览内容的深化，包括展陈文本大纲的内容深化与扩充；展览标题、部题、章、节及重要文字说明须有一种以上标准的通行专业外文翻译，做到忠实于原文、内容完整、表述准确、语句通顺流畅；配合编写展览讲解词。

9、根据现有整体布展空间，提供整体装饰概算，包括展馆用电负荷、实施进度计划与其他需求投资估算。

以上九项以外，还有展览的各项配套服务等服务范围以内的其他全部内容。

五、项目具体要求

供应商根据南京城墙保护管理中心提出的设计需求策划展陈大纲，设计展览总体方案。总体设计方案需思路清晰、规划合理，空间布局及参观动线科学，展示形式及手段丰富、新颖，能结合档案文献、历史图片、地图列表、艺术创作、音频视频、实物展品、文字元素、多媒体互动等形式，多维度的呈现展览主题和内容。具体要求如下。

（一）内容把握方面

展示大纲，解读准确，政治把握正确，主题主旨鲜明，信息传达流畅，方案考虑全面、完整，能精准地提炼出大纲中的重点、难点和创意点，做到形式与内容的完美统一。

展陈文本以“爱我人民爱我军”为主题，系统梳理我国双拥工作在不同历史阶段的理论创新与发展实践，深度透视南京双拥工作的历史传承、样板特色和时代风采，充分展现新时代南京双拥工作的新理念、新发展、新面貌，全面展望南京双拥工作面向未来的使命担当。

主要阐释以下内容：

- 介绍双拥工作的重要性和历史意义，概述领导人关于双拥工作的讲话精神，为参观者提供一个宏观的背景。

- 概述双拥工作的历史渊源，从早期的星星之火到军民同心的发展历程。讲述南京在不同历史时期如何支持军队，以及军队如何参与地方建设，共同书写军民鱼水情深的篇章。

- 展现改革开放以来，军民如何在经济、文化、科技等领域携手合作，共同推动社会进步。强调军政军民团结一心，共同面对挑战，共创辉煌成就。

- 探讨军民融合作为国家战略的顶层设计和实践路径，展示军地合作的成果，以及如何通过科技创新和文化融合，推动双拥工作向更深层次发展。

- 介绍南京市各区在双拥工作中的创新实践和特色做法，如何将双拥工作融入社区生活，提升居民的拥军意识，增强军民之间的联系和互动。

- 展望双拥工作的未来发展方向，强调持续推进军民融合，加强军民团结，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

以上内容在保证历史脉络清晰、主题内涵丰富、故事可读可感的基础上，可综合考量观众的实际体验需求与展厅空间设计方案，进行科学合理的组合调整与内容优化，展陈文本大纲要确保展览内容的深度与广度、历史与现实的紧密结合、以及南京特色的鲜明展现。

（二）设计风格方面

根据展览的展厅格局，总体设计理念先进、新颖，空间规划得当，平面布局合理，展线流畅舒适，结构层次清晰；重点展品突出，节奏疏密有致，突出重点、特点及亮点设计；关注展厅入口、出口空间 的设计表现；注重沉浸式观展体验，符合现代展陈要求。展览设计的空间、动线规划得当，注重考虑一、二层展厅不同的层高空间，将视线分析到位，做到参观舒适度高。突出运用新颖的展陈设计和表现手法，避免展板加展品简单式的罗列，避免千展一面。

（三）展示形式及手段方面

展览突出展示陈列的政治性、思想性、艺术性，体现“以人为本”的设计原则。展示形式能紧扣主题，充分挖掘主题内涵，丰富多样，科学合理，艺术水准高；展示表现手段丰富、视觉观感好，现代展陈手段运用得当。强调展品陈列的层次性、艺术性，针对重点展品有实操性强的创意设计，突出亮点设计。场景设计与内容完美协调，尊重史实、构思独特、表现力强，注重真实性和观赏性。重视观众体验互动项目设计，构思巧妙有吸引力、合理人性化。

展览展示形式及手段包括但不限于：展墙、展柜、场景、沙盘、模型、壁龛、版画、漆画、雕塑、浮雕、音频、视频、数字互动媒体等，展示手段有理有据，科学真实，实景实现，互动体验，使展示内容更富可读性与趣味性。通过展示形式及手段，力争突破历史类展览由于图片、纸质文献类展品多，而导致表现形式的平面化、静态化、线性化局限，做到静态展示与动态展示相结合，准确、生动、立体地呈现出展览内容，使观众获得沉浸式、场景式、探究式的参观体验。

（四）展示多媒体软、硬件及网络监控方面

展览智能化管理系统的设计须遵守国家信息化建设和博物馆建设相关规定，符合安全、先进、实用、完整、开放、可靠、经济、可扩展、易维护、美观的原则；相关接口须与博物馆整体智能化管理平台和各种网络管理系统适配；确保展厅的数据能够在限定范围内进行数据交换和数据共享；满足业务扩展的需要，具备升级能力。

适时、适地、适用新媒体及新科技，充分发挥这些辅助技术在展陈设计中的重要功能。展陈智能应用系统、电器设备的质量过关、技术先进、信誉优良，操作、维护简便。

硬件方面，选用的设备完全满足采购需求，多媒体展项所用设备及智能产品实用合理、技术成熟、可靠稳定，人机互动性好，后期维护方便。

软件方面，展示数字内容、多媒体软件的设计与制作要符合科学性、反映历史真实。软件系统支持图片、视频信号、文字、语音等的查看阅读；能够对展览现有及未来更新的数据进行分类管理；具有动态自动播控模块；操控简便、直观、友好，支持多点触控互动，软件方案需由甲方确认实施。

视频监控安防综合布线系统方面，通过管理平台实现全网统一的安防资源管理；对视频监控、门禁管理、报警管理等系统进行统一管理；实现远程参数配置与远程控制；通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求。系统具备高可靠性、高开放性的特征：通过采用业内成熟、主流的设备来提高系统可靠性，尤其是录像存储的稳定性，另外系统可接入其他厂家的摄像机、编码器等设备，与其他厂家的系统和设备通过国家标准协议无缝对接。具备高智能化、低码流的特征：运用智能分析、带有智能功能的摄像机等提高系统智能化水平，同时通过先进的编码技术降低视频码流，减少存储成本和网络成本，减弱对网络的依赖性，提高视频预览的流畅度；

具备快速部署、及时维护的特征：通过采用高集成化、模块化设计的设备提高系统部署效率，减少系统调试周期，系统能及时发现前端系统的故障并及时告警，快速响应。

如设计方案中包含下列设备，其主要设备规格参数要求如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影院放映激光工程投影机 | 1、投影技术：3LCD投影技术 2、光源：激光光源，20000小时光源寿命 3、液晶面板尺寸=1.03英寸含微透镜，液晶板刷新率200-240Hz 4、亮度≥ 9000流明（符合ISO21118标准），分辨率：1920*1200，对比度≥2,500,000:1（符合ISO21118标准） 5、机器接口：HDMI(HDCP2.2)、DVI、HDBaseT(HDCP2.2)接口、VGA(D-sub 15pin)、LAN接口、RS-232C 6、标准镜头：1.57-2.56投射比，电动位移，电动聚焦，镜头垂直位移范围±60%，水平位移范围±18% 7、内置水平垂直梯形校正（水平±30度，垂直±45度）、四角校正、点校正（最多可支持17x17点）、曲面校正、折角校正功能 8、内置色彩校正系统（可通过内置摄像头定时自动检测和校正投影画面颜色），保障投影画面颜色始终如一 9、内置融合系统，插帧技术、超级解像度技术、4k增强技术，镜头记忆功能，360度全方位投影，时间及日程设置功能， |
| 2 | 一般展项激光工程投影机 | 1、光源：激光光源，20000小时光源寿命 2、投影技术：3LCD投影技术 3、液晶面板尺寸： 0.67英寸含微透镜，亮度≥ 6000流明（符合ISO21118标准），分辨率：1920*1200，对比度=2500000:1（符合ISO21118标准） 4、色彩亮度≥ 6000流明 5、标镜投射比：1.35-2.20；大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20% 6、镜头光学变焦比：1-1.6 7、支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节 8、重量约8.5KG 9、整机功耗≤353W 10、机器接口：HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1，RS-232C×1，LAN×1，USB Type A×1，USB Type B（For Service）×1 |
| 3 | LED屏 | 1、点间距：1.875mm-2.0mm之间 2、室内全彩、1红1绿1蓝，三合一表贴，高刷芯片，支持单点亮度及颜色校正，表面GOB封装，表面防水防碰撞，压铸铝箱体，前维护 3、刷新频率：≥3840Hz 4、像素密度：≥160000点/平方 5、白平衡亮度：≥500nits |
| 5 | 直角电容触摸屏 | - 分辨率：1920*1080 - 尺寸：32寸、43寸、55寸或65寸 - 显示比例：16：9 4、对比度：4500:1 5、亮度：350cd/㎡ 6、响应时间：6ms |
| 7 | 商用超窄边显示屏 | - 尺寸：46寸、55寸或65寸 - 背光源:LED 3、分辨率：1920×1080 4、亮度：500cd/㎡ 5、接口：HDMI、RS232等 6、拼缝规格：1.7mm-0.88mm |
| 10 | 音箱 | 立体声2.0 |
| 11 | 主扩声音响 | 连续功率：200W 音乐功率：400W、峰值功率：800W 低音单元：1×8＂(200mm)/1.5＂voice coil LF/高音单元: 1×1＂(25mm)/1＂voice coil HF 覆盖角度（HxV）: 90度x50度 灵敏度（1W/1M）: 90dB 最大声压级（1M）：119dB(计算值-峰值) 音箱阻抗:8欧 频率响应: 50Hz-19KHz (-10dB) |
| 12 | 功率放大器 | 额定功率8Ω：2×400W/额定功率4Ω：2×600W 频率响应：20Hz~20KHz； 谐波失真：<0.5% ； 阻尼系数：>200； 电压增益：31dB； 灵敏度：0.775v/1.4vrms可调； 输入阻抗：20kΩ平衡输入， 10kΩ非平衡输入； 信噪比：＞100dB； 串扰：>75dB； 转换率：>10V/us； |
| 13 | 透明屏 | 单屏尺寸：55寸 面板类型：OLED 透明屏 整屏分辨率：1920*1080 亮度：400cd/m² 透明度：40% 对比度：150000:1 响应时间：8ms |
| 14 | 全媒体3D表演系统 | 视频输入接口：DVI/HDMI/SDI、可选4路HDMI（SDI/DVI/VGA/HDMI/Ypbpr/CVBS可选）、最大支持4路2K或4路4K信号采集，最大支持分辨率为 3840X2160@60HZ； 视频输出接口：DP4DP信号、最大支持分辨率为3840×2160@60Hz，最大支持到8路DP信号输出，8路2K或6路4K同时输出 时间线模式 精准时间控制，强大的设备编辑和素材编排，可以设置各个时间段素材在不同的显示设备的显示场景。 节目插播 当节目插播的内容进行播放时，会在屏幕最上方进行显示，遮挡覆盖主时间线中的视频画面。 添加控制命令 可在时间线上发送对切换台、矩阵等设备的控制指令，实现播放和视频控台切换的精准同步。 支持3D模型导入、UV贴图 支持3D模型导入，可以根据UV的展开方式将视频贴合到模型表面，同时可以在三维空间内进行预演和观看。 投影仿真 模拟真实投影机的光路效果，实现穹顶、车体、楼体等复杂投影项目的设计，提前了解视频内容在项目现场的展现效果。 投射（透视投射、平行投射等） 软件支持平行投射及透视投射两种映射（Mapping）方式，可以根据需求直接将视频画面映射到显示设备上，轻松实现Mapping和3D Mapping等项目。 |
| 15 | 400万筒型摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。需具有20路取流路数能力, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 内置2颗白光补光灯。最低照度彩色: 0.0004 lx。白天或夜晚均可输出彩色视频图像 在1920x1080 @ 25fps下, 清晰度不小于1100TVL。支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式, 其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。信噪比不小于59dB。需具大于105dB宽动态 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约1/2 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能 可开启或关闭智能后检索功能。需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作 |
| 16 | 48口POE交换机 | 交换容量≥396Gbps/3.96Tbps, 包转发率≥96Mpps 电口, 2个独立千兆/百兆自适应SFP光口, 1个Consle端口, 全部端口均为固化端口 支持标准的POE/POE+功能, 整机POE功率≥150W, 支持基于VLAN、MAC.源地址、目的地址、IP协议、优先级等实现对复杂流的分类功能, 并且支持对优先级进行重新标记, 为用户对业务的优化提供了可靠有效的手段 支持电信级的以太环网保护协议, 保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP协议, 双上行主备链路保护, LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制, 满足用户对高可靠性的要求 全面支持IPv6协议族, 支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现等IPv6特性 |
| 17 | 24口POE交换机 | 交换容量≥396Gbps/3.96Tbps, 包转发率≥252Mpps 单台配置24个千兆电口, 4个独立千兆/百兆自适应SFP光口, 1个Consle端口, 全部端口均为固化端口； 支持标准的POE/POE+功能, 整机POE功率≥400W 支持基于VLAN、MAC、源地址、目的地址、IP协议、优先级等实现对复杂流的分类功能, 并且支持对优先级进行重新标记, 为用户对业务的优化提供了可靠有效的手段 支持电信级的以太环网保护协议, 保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP协议, 双上行主备链路保护, LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制, 满足用户对高可靠性的要求 全面支持IPv6协议族, 支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现等IPv6特性 |
| 18 | 汇聚交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥192Mpps 24个千兆百兆自适应电口, 4个千兆SFP光口, 1个Consle端口, 全部端口均为固化端口, 标准19英寸1U设备 设备级安全防护：先进的硬件架构设计, 硬件实现对报文的分级调度及保护, 支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护, 不同级别用户拥有不同管理权限 支持基于VLAN、MAC、源地址、目的地址、IP协议、优先级等实现对复杂流的分类功能, 并且支持对优先级进行重新标记, 为用户对业务的优化提供了可靠有效的手段 支持电信级的以太环网保护协议, 保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP协议, 双上行主备链路保护, LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制, 满足用户对高可靠性的要求 全面支持IPv6协议族, 支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现等IPv6特性 |
| 19 | 核心交换机 | 24个100/1000M自适应千兆光口, 8个100/1000M自适应千兆Comb口, 4个万兆光纤端口 背板带宽≥758Gbps/7.58Tbps, 交换机包转发速率≥336Mpps 设备级安全防护：先进的硬件架构设计, 硬件实现对报文的分级调度及保护, 支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护, 不同级别用户拥有不同管理权限； 支持基于VLAN、MAC、源地址、目的地址、IP协议、优先级等实现对复杂流的分类功能, 并且支持对优先级进行重新标记, 为用户对业务的优化提供了可靠有效的手段 支持电信级的以太环网保护协议, 保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP协议, 双上行主备链路保护, LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制, 满足用户对高可靠性的要求 全面支持IPv6协议族, 支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现等IPv6特性 |
| 20 | 数字硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持最大1200W高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理, 包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持1个HDMI和1个VGA同时输出, 其中HDMI支持4K高清分辨率输出；便捷的UI操作界面, 支持一键开启录像功能；支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动, 支持智能搜索、回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能； |
| 21 | 无线热点 | 支持IEEE 802.11ac Wave 2规范，可在5GHz频段提供867 Mbps的数据率。（须提供官网截屏及其链接证明） 双频AP，AP可在2.4GHz和5GHz频段同时工作 支持3x3 MIMO（多变量控制系统）和2个空间流，支持多用户MIMO 工作温度：0-40度范围；工作湿度：10%-90% 支持吸顶式或挂壁式安装要求 置2.4G及5G天线,天线增益2.4G不小于3dBi，5G天线支持最不小于5dBi。 提供千兆接口 |

（五）展墙展柜材料方面

1、展墙展柜设计美观大方，注重与展陈环境的协调统一，必须采用符合国家有关设计、制造、使用、消防、环保、安全方面的标准规范的高等级质量材料。展墙展柜制作要工艺考究，质感好，牢固耐用，具有良好的安全性，结构稳固。展柜结构、材质、柜内照明、安保锁具等均应符合文物展柜的国家标准，同时具备一定的通用性，并考虑到儿童及残障人士参观需求。

2、展墙展柜使用的所有材料是惰性的环保材料，内部柜板和展台平面木制板材必须达到E1级以上，以降低潜在的污染风险；无可避免的非惰性材料，如粘接胶、板材、布料、密封条等，必须依据中国文物保护行业标准《馆藏文物保护环境控制--甲醛吸附材料》中关于材料环境安全性检测要求，并符合GB/T36111-2018的标准要求，适合在展柜内长期使用；与陈列部分直接接触的板材，应选择PVC或更稳定材质，最小化甲醛、乙酸或醋酸气体对展品的破坏，尤其是敏感物品。

3、为适应更全面的使用功能，在展柜内部配置展陈道具，主要包括基本托台与亚克力支架以几种固定尺寸组合使用，虚实结合，组合出富有节韵律的柜内展陈载体，满足多种文物展陈要求，并可节省存放空间。

4、展柜分为普通展柜和专业展柜。专业展柜采用模数化方式处理，总体要求及参数表如下：

（1）专业展柜外形应与相关展厅展陈设计、展柜形式设计风格相协调，外观工艺精致，外观、面材及尺寸在设计图纸中有清晰反映。

（2）展柜具有良好的安全性，结构稳固、安全，具有良好的防盗和防破坏性能：开启方式满足展陈布置和安保需求，维护方便。

（3）专业展柜具有良好的密闭性；温湿度、污染物浓度、照明等环境质量须满足相应文物对展示环境控制的规定要求。

（4）为了确保统一的空间形象，展柜采用统一的外形和色彩。根据功能上的需求，每个专业展柜可增加相应的文物保护设备。

（5）专业展柜玻璃需符合馆藏、展陈的专业展示要求。所有专业展柜原则上应使用低反射夹胶玻璃（6+6mm的夹胶安全低反射玻璃，玻璃高度超过2.8m使用8+8抗弯夹胶安全低反射玻璃，根据展柜最终配置方案选择），专业展柜玻璃为夹胶玻璃以保证玻璃强度、防爆、抗弯性，提高玻璃通透性，根据玻璃高度不同选择不同厚度的规格，原则上厚度不应该低于11.5mm。防盗、安全性能符合BS6206，6262，5544标准的规定，并且以阻挡99％的紫外光（波长为320~380纳米），玻璃反光率小于1%。以达到较好的展出效果。

| 序号 | 名称 | 专业展柜技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框架结构 | 展柜骨架采用金属型材结构，基座承载力不小于150㎏/㎡（特殊要求的单独设计），具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性；非固定式展柜需安装水平调节装置及移动脚轮装置，能方便移动、调节水平和稳固；铝合金型材满足6061型号、时效状态T5或T6性能，壁厚不小于3mm；表面装饰涂层为静电喷涂工艺；饰面金属板厚度≥1.2mm，符合金属板材平整度要求。所有金属材料必须经过防锈处理。 |
| 2 | 陈列玻璃及其工艺 | 采用6+6mm的夹胶安全低反射玻璃，玻璃高度超过2.8m使用8+8抗弯夹胶安全低反射玻璃（根据展柜最终配置方案选择）。低反射的夹胶膜片应采用技术标准，厚度0.76mm的PVB板或厚度0.89抗弯胶片，透光率不低于97%。玻璃平面度偏差≤±0.5mm/m；侧边弯曲度偏差≤±0.5mm/m；方形度偏差达到对角线每1m误差≤0.5mm；粘接后各部位尺寸误差≤1mm/m。玻璃与玻璃的结合处达到45°斜边工装无影胶粘接。须无胶痕、无气泡，粘接强度大于玻璃本身。玻璃应保证粘结牢固、美观、透明度高。（1）必须使用环保型粘接剂。（2）粘接剂的粘性在7500—10000PS之间。（3）凝固剂的粘性在2500—6000PS之间。（4）熔点大于150℃。 |
| 3 | 开启系统 | 根据不同柜型采用不同的科学合理的玻璃门开启方式，玻璃门最大可以开启70%。对于特殊异形展柜，可以采用独特的便于布展、换展的开启方式。所有开启方式操作简便灵活，无明显噪音及运行不顺畅的现象。 a.通柜的开启—智能控制自动外移、手动左右平移。智能开启系统应为无线连接，可远距离控制。每台展柜与控制器连接，使用蓝牙连接控制展柜(断电状态下可手动开启)。 b.独立柜的开启—平开门开启，柜门开启角度≥90度；外拉平移开启，柜门可以60%开启。 b.平柜的电动上翻式开度为往上0～40°，或自动升降开启，并可在任意位置制动。 电动开启需为安全可靠的无线连接方式并采用专用APP软件控制，应安装双重安全防护系统。开启装置需具有第三方出具的防爆合格证（盖有CMA、CNAS认证章） |
| 4 | 展柜空间密闭性以及密封胶条 | 展柜为整体密闭型结构，并采用专用密封型材和硅胶密封条，展示空间空气交换次数≤0.5次/天（二氧化碳检测方法检测），无漏光现象。展柜的内部展示部分与外界应采用密闭措施，其密封胶条应满足：材料为不含酸性物质有机硅；表面要求光滑，无明显的机械杂质；拉伸强度不小于7.0Mpa；断裂伸长率不小于300%；撕裂强度不小于15kn/M；永久变形率不小于8%；硬度HA60±5。 |
| 5 | 板材、纺织物 | 展柜使用的所有材料是惰性的环保材料来降低潜在的污染风险，与陈列部分直接接触的板材，板材选择E0级，并且对其表面进行密封、防火及防有害气体处理。这样可以最小化甲醛、乙酸或醋酸气体对展品的破坏，尤其是敏感物品。纺织物必须是环保的100%纯棉纺织物并经过相关检测部门或实验室检测的，适合在博物馆使用的产品。采用无胶粘接的固定方式固定在板材上。展示空间中的甲醛含量≤0.05mg/m3，苯含量≤0.05mg/m3，TVOC含量≤0.5mg/m3 |
| 6 | 外围材料 | 非燃烧性材料，保证展柜的防火性能 |
| 7 | 环保性 | 展柜内污染气体、自动湿度调控功能满足T/WWXT0020-2015、GB/T36111-2018技术要求 |
| 8 | 照明装置 性能 | 展示柜的照明装置具有对展览品的保护功能，可以阻断紫外线和照明热，不开启展示柜门也能进行维修。展柜灯光照明须结合现场及采购人的需要，达到层次分明、分布合理、效果突出、使用寿命长、方便维护的分组设计 |
| 9 | 地脚 | 可调节脚轮 |
| 10 | 安全性能及锁具 | 展柜使用博物馆专用锁具，锁具的选择及安装须符合馆藏、展陈专业专用锁具以及文物安全管理要求，具有高性能，防技术性盗窃功能。安装位置应具有隐蔽性、防盗性高，不易被人发觉。锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙互换率应达15万次以上，且钥匙的编号可根据要求分组管理 |

（六）照明系统和灯光设计方面

展陈照明设计注重烘托主题、渲染氛围；合理运用光源，避免光污染，注重光源对展品安全性的影响。照明设备采购及设计方案的制订，应遵守博物馆照明设计规范要求。整体上应配备整套集成控制系统，控制室内各种灯具，实现不同场景切换，确保稳定性良好，集中管理，减少人为浪费，节约能源，降低运维成本，做到安全、科学、合理、节能、环保。

展厅专业灯具须通过国家相关标准认证。根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，采用成熟先进的技术，符合节能环保要求，做到结构合理、低散热、无噪声、安装和维护保养方便。

定制展柜的灯光和照明所需灯光在选择上，选用LED 光源作为主要照明灯具。

1、灯光设计遵循以下原则：

营造符合各项展示主题的照明氛围；

考虑不同展品对光的敏感程度，满足多种展品光源变换的灵活性；

光的角度、组合和照度应配比运用，防止眩光现象的产生；

同陈列展览空间下，同类展品和展项的照度与色温应保证视觉统一；

对于光照敏感的纸质、织物、书画、彩绘、皮毛等展品，在规定照度和光谱的前提下，应运用照明灯具自动感应开闭技术，严格控制对展品的年曝光量；

2、室内展厅照明灯光以导轨射灯为主，除其位置、角度的调整较为灵活以外，其还具备强、弱、场景化等控制手段，适应综合化展示空间的照明需求。项目应采用灵活性强的灯具，亮度可调节，满足不同展陈灯光的需求，主要采用的照射方式有展示射灯、筒灯等。

3、博物馆对展陈灯具的照度均匀度、颜色色温、定向照明结合漫射照明和立体感都有着比较高的要求，根据不同的场景要求，切换展览模式、清洁维护模式等灯光场景，布展期间需专业人士现场调试。

（1）光源的颜色

应选用色温4000K左右的光源作为主要照明光源。

在陈列绘画、彩色织物、多色展品等对辨色要求高的场所，应采用一般显色指数（Ra）不低于90的光源作照明光源。对辨色要求不高的场所，可采用一般显色指数不低于60的光源作照明光源。

（2）立体感

对于立体的展品，应表现其立体感。立体感应通过定向照明和漫射照明的结合实现。

（七）暖通工程

1、根据实地空间和面积合理测算需配置中央空调的功率和数量，品牌需尽量选择美的、格力、海尔同等档次及以上品牌。

2、设备应符合如下供电条件：三相交流电电压为380V±10%，单相电电压为220V±10%,频率为50HZ。

3、多联机空调机组采用冷媒为R410A。

4、冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管，无焊剂直焊链接，使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌、规格型号等相关资料。

5、室外机选择：

每个系统使用单独一台外机，不要使用组合室外机。

室外机运行安全可靠，突发故障维修及时

室外机需要低碳节能，全直流化

室外机压缩机采用变频喷气增焓涡旋压缩机，低温强劲制冷，大排量特宽频运转

6、风管式室内机采用薄型风管机，可智能化控制，运行安静。

7、新风机组电气系统采用二次回路，使用开关面板，启动停止机组安全快速简单，可选择远程集中控制系统，与多联机室内机联网控制。

8、空调系统全部智能化，可远程控制

9、需根据现场情况提供设计施工图纸和报价清单。

| 序号 | 名称 | 暖通技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 多联机空调室外机 制冷/热量:117/130KW 额定制冷功率≤34.96KW 、额定制热功率≤32.95KW APF≥4.00W·h/(W·h)、制冷剂：R410A、噪音≤68dB(A) 运行范围：制冷/制热-15~55℃DB/-30~30℃DB 隔振垫（器）、支架形式、材质：减震 |
| 2 | 空调器 | 多联机空调室外机 制冷/热量:106/119KW 额定制冷功率≤30.51KW 、额定制热功率≤29.58KW APF≥4.00W·h/(W·h)、制冷剂：R410A、噪音≤67dB(A) 运行范围：制冷/制热-15~55℃DB/-30~30℃DB 隔振垫（器）、支架形式、材质：减震 |
| 3 | 空调器 | 多联机室内机(风管式) 制冷/热量：4/4.5KW 额定功率≤52W 、标准风量700（m³/h） 机外静压：30Pa、噪音≤34dB(A) 隔振垫（器）、支架形式、材质：吊顶减震 |
| 4 | 空调器 | 多联机室内机(风管式) 制冷/热量：12.5/14KW 额定功率≤170W 、标准风量2050（m³/h） 机外静压：95Pa、噪音≤43dB(A) 隔振垫（器）、支架形式、材质：吊顶减震 |
| 5 | 空调器 | 多联机室内机(风管式) 制冷/热量：14/16KW 额定功率≤172W 、标准风量2105（m³/h） 机外静压：95Pa、噪音≤43dB(A) 隔振垫（器）、支架形式、材质：吊顶减震 |
| 6 | 空调器 | 多联机室内机(风管式) 制冷/热量：16/18KW 额定功率≤210W 、标准风量2350（m³/h） 机外静压：95Pa、噪音≤43dB(A) 隔振垫（器）、支架形式、材质：吊顶减震 |
| 7 | 新风机组 | 全热交换器 额定风量3000/m³/h、焓效率67% 机外余压：220Pa、噪音≤60dB(A) 自带初、中效过滤器 |

（八）主要装饰材料及设备参考品牌

1、装饰材料部分

（1）石膏板：泰山、北新、龙牌；

（2）轻钢龙骨：泰山、龙牌、北新；

（3）木质板材：莫干山、海康威视、千年舟；

（4）乳胶漆：佐敦、多乐士、大师漆；

（5）洁具：箭牌、科勒、美标；

2、安装设备材料部分

（1）配电箱元器件：施耐德、凯泉，威乐；

（2）电缆、电线：远东、华为、起帆；

（3）普通照明灯具：雷士、乐的美、广锐；

（4）开关与插座：施耐德、松下、雷士；

（5）展览专业灯具：汤石、耐加、华格；

（6）专业展柜：四川克里克、北京中比、天津旺达；

（7）投影机：松下、索尼、爱普生；

（8）多媒体播控主机：熠耀、戴尔、联想。

| 材料名称 | 规范标准 | 防火等级 | 环保等级 | 放射性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国产天然石材 | 地面厚度≥2.0cm 墙面厚度≥2.5cm | A |  | 内照射指数≤1.0 外照射指数≤1.3 |
| 墙地砖 | 优等品 | A |  | 内照射指数≤1.0 外照射指数≤1.3 |
| 地胶垫 | 橡胶类、PVC类品牌，厚度≥2.0mm | B1 |  |  |
| 钢材 | 国标 | A |  |  |
| 电管 | 国标 |  |  |  |
| 电线 | 国标 |  |  |  |
| 轻钢龙骨 | 国标 |  |  |  |
| 石膏板 | 国标 | B1 |  |  |
| 基层板材 | 特等 | B1 | E0 |  |
| 成品饰面板 | 优良品 | B1 | E0 |  |

（九）实施、服务、安全方案方面

实施方案科学、合理、具有可操作性，对本次布展的理解思路清晰，本项目的重点、难点分析准确具体，解决方案具有针对性、合理性；服务方案科学合理，专业人员配置适当、岗位分配明确、合理，保障度高；项目质量及安全保证及监督措施明确、可操作性强，保障度高。

本项目中标人的组织管理要到位。制作方案制定严密，严格按照进度制作，保证按期完工；施工制作应确保组织规范、有序，人员、机械配备科学合理，相关操作人员具备对应资质或具有所从事工作的职业资格；项目进场施工前，施工方应与馆方安保、基建部门签订安全责任承诺书，缴纳施工管理费，并派出具有相关职业资格的项目负责人进行现场管理；施工中接受馆方场地负责人的监督，发现问题及时整改。对出现安全生产隐患，经馆方提醒不改的，从施工管理费中扣除相应比例作为惩罚，并停工直至整改到位。物料存放与加工场地应分区管理，保证通道畅通。施工场地内用电必须经馆方场地负责人与电工到场确认，施工区域严禁明火，施工须符合消防部门规范要求，场地内配备足够数量消防设备。施工中产生的垃圾集中收集到一处，当天施工完成后及时清运出场地。

如采用场外加工构件现场拼接组装的制作方式，必须现场加工的材料或设备，其制作过程必须符合消防安全标准和国家安全生产要求，并派专人在加工现场全程看护，保障现场生产及消防安全。

六、人员管理要求

1、展陈策划设计团队和施工团队须优质配备，专业齐全。投标供应商须提供项目团队名单（项目团队成员明细表）。

（1）拟投入本项目的项目负责人具备建设工程类相关专业高级及以上职称或建筑工程专业一级注册建造师资格同时具备有效的安全B证，项目负责人应为投标单位的正式员工，提供本次采购活动前6个月内任意一个月为其缴纳的社保证明（提供社保证明材料）。

（2）拟投入本项目施工负责人具备建筑工程专业一级注册建造师资格，同时具备有效的安全B证【提供注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书（B类证）】，并且应无在建工程或虽有在建工程但已提供业主出具的可撤离证明（提供无在建工程承诺书或业主出具的可撤离证明）。施工负责人应为投标单位的正式员工，提供本次采购活动前6个月内任意一个月为其缴纳的社保证明（提供社保证明材料）。

（3）拟投入本项目设计负责人具备建设工程类相关专业高级及以上职称。设计负责人应为投标单位的正式员工，提供本次采购活动前6个月内任意一个月为其缴纳的社保证明（提供社保证明材料）。

（4）实施单位项目管理团队(需在成员明细表中体现）：

1、施工人员进入场地后严格遵守采购方及上级监管部门的管理制度，服从采购方及上级监管部门管理人员的安排。项目实施期间，所有团队人员要统一着装，佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。投标人中标后，要求项目负责人及主要人员须全程参与设计施工工作，项目负责人在项目现场工作时间每周不少于5天，每天不少于8小时。

2、供应商不得利用服务区域内的资源从事其他经营或非法活动，不能改变其服务性质。

3、投标时作为拟派驻的项目负责人、施工负责人等人应与实际派驻人一致；其他作为投标加分项的人员应与实际派驻工作人员一致。

七、提交成果文件要求

1、需要递交的文件：展陈设计方案及布展设计方案，具体数量为正本1份，副本5份，电子版1份。包括但不限于以下几个方面：

总体设计方案：涵盖总体空间分割、内容排序、场景构想、色彩方案、参观路线等设计，图纸包括但不限于：平面分布图和流线图、各重点空间效果图、立面设计图（各单元重点部位）、重点展品构想图等。

平面设计方案：根据展纲，结合展品对文字、图片、照片、档案等展览内容进行版式设计，提供设计图。标题、部题、章、节及重要文字说明应有一种以上标准的通行外文翻译。

展柜、照明、展具设计方案：展柜设计中体现展柜数量、排列方式和摆放位置，提供重点展台设计图，展柜点位设定与施工图相配合，合理安排用电点位。照明设计方案中提供照明点位设计图。设计方案中须体现配套展托、支架及其他辅助装置。

多媒体项目、互动项目设计方案：提供多媒体、互动装置分布图；互动区须与展览风格相协调。

项目预算方案：涵盖设计方案中材料和设备清单，材料设备清单要与设计方案具备明确的逻辑对应关系。

合同签订后30日历天内供应商提交展陈设计方案及布展设计方案、及项目预算方案，待采购人书面确认，采购人安排进场施工。

八、售后服务、培训

1、供应商负责对本项目整体提供至少2年质量保证服务，故障和非人为损坏货物免费更换，质量保证期自本项目通过竣工验收之日起计算（当原厂标配质保期大于中标商承诺的质保期时，按原厂标配质保期服务条款执行）。

2、供应商负责本次招标内容的安装调试，以达到工程应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。

九、有关说明

1、规范标准

本项目各环节均须遵循国家相关法律法规及博物馆、档案馆、江苏省地方及相关行业的规范标准、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。项目相关依据及参考标准（包括但不限于）开列如下：

《中华人民共和国文物保护法》及实施细则

《中华人民共和国消防法》

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

《博物馆内容设计规范》WWT0088-2018

《博物馆形式设计与施工规范》WWT0089-2018

《博物馆文物保护单位安全防范系统要求》GB/T16571-2012

《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2009

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《文物展柜密封性能及检测》GB/T36110-2018

《文物展柜基本技术要求及检测》GB/T36111-2018

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《民用建筑电气设计规范》

《室内空气质量标准》

《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

财政部《财政部陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》

若设计人使用的标准在本招标文件的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

2、供应商须在项目实施前把详细的实施方案报送采购方审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间供应商应遵守项目现场及采购方的各项规章制度。供应商在项目实施期间应无条件地接受采购方的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

3、关于知识产权的要求

（1）本项目全部知识产权均归采购方所有（独有），项目完结后中标供应商须移交该展览所有设计源文件，版权归采购方所有，该展览所有资料仅用于此次展览，未经采购方书面同意，无论是否被采购方所采用，供应商不得对外发布、挪作他用。

（2）采购方提供的资料文件，供应商具有保密义务。

（3）供应商为本项目而引用、收集其他社会上的文件、软件所涉及的知识产权费用和法律纠纷由供应商自行负责，由此而引起的法律纠纷以及费用须由供应商全部承担。

4、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由供应商负责，相关的人员、财产责任风险均由供应商承担。

十、其他

1、附件1：项目展区平面图

2、若投标人需要其他图文资料，可联系采购人获取。

设计说明

展陈文本以“爱我人民爱我军”为主题，系统梳理我国双拥工作在不同历史阶段的理论创新与发展实践，深度透视南京双拥工作的历史传承、样板特色和时代风采，充分展现新时代南京双拥工作的新理念、新发展、新面貌，全面展望南京双拥工作面向未来的使命担当。

主要阐释以下内容：

1、介绍双拥工作的重要性和历史意义，概述领导人关于双拥工作的讲话精神，为参观者提供一个宏观的背景。

2、概述双拥工作的历史渊源，从早期的星星之火到军民同心的发展历程。讲述南京在不同历史时期如何支持军队，以及军队如何参与地方建设，共同书写军民鱼水情深的篇章。

3、展现改革开放以来，军民如何在经济、文化、科技等领域携手合作，共同推动社会进步。强调军政军民团结一心，共同面对挑战，共创辉煌成就。

4、探讨军民融合作为国家战略的顶层设计和实践路径，展示军地合作的成果，以及如何通过科技创新和文化融合，推动双拥工作向更深层次发展。

5、介绍南京市各区在双拥工作中的创新实践和特色做法，如何将双拥工作融入社区生活，提升居民的拥军意识，增强军民之间的联系和互动。

6、展望双拥工作的未来发展方向，强调持续推进军民融合，加强军民团结，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

以上内容在保证历史脉络清晰、主题内涵丰富、故事可读可感的基础上，可综合考量观众的实际体验需求与展厅空间设计方案，进行科学合理的组合调整与内容优化，展陈文本大纲要确保展览内容的深度与广度、历史与现实的紧密结合、以及南京特色的鲜明展现。

附件：南京市双拥展览馆展陈大纲

附表：限价为1800万元。采用固定总价。

工程各分项限额标准明细

（供投标单位参考）

| 序号 | 单项工程名称 | 单位 | 单项合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 项 | 600000 | 最高限价，报价不可高于此价 |
| 2 | 展厅（负一层至一层）1640㎡ 建筑入口外观改造 公共过道47㎡ 文创空间71㎡ 配套服务空间142㎡ 卫生间78㎡ 展陈楼梯间（C、D）242㎡ 消防楼梯道（A、B）58㎡ 设备间164㎡ 消防控制室15㎡ 暖通工程 消防工程（末端改造）2700㎡ 网络工程3000㎡ 安防工程（门禁、监控）3000㎡ ····· | 项 | 16100000 |  |
| 3 | 展品征集复制制作 | 项 | 300000 | 不可竞争费 |
| 4 | 暂列金 | 项 | 1000000 | 不可竞争费 |
| 5 | 合计： |  | 18000000 |  |

第五章 政府采购合同条款及格式

协议书格式

发包人（全称）南京市城墙保护管理中心（简称甲方）

承包人（全称）                      （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目

项目地点：江苏省南京市鼓楼区虎踞路87号

项目内容：室内净面积约为3000平方米

项目立项批准文号：

资金来源：财政资金，已落实

二、项目承包范围

承包范围：公共空间（卫生间、楼梯间、过道、设备间）配套空间、文创区装饰，展品复制征集、专业灯光购置、多媒体系统工程、末端改造工程、暖通、安防及智能化集中控制等所有货物和设备采购及相关装饰工程等服务。中标人提供全部项目货物及设备、技术服务，并负责验收通过直至交付使用服务内容包括但不限于：

1、确定展馆的展示定位、主题及功能分区（序厅、展厅、临展厅、文创、配套服务等），要求因地制宜、大胆创新、特色鲜明，了解双拥发展历史、现状和未来，提出展陈策划，文本大纲，布展设计理念、设计原则、流线分析及展示内容，及深化扩充、总体方案设计、布展设计、项目配套补充设计、制作及布展施工，项目配套补充设计、基础装饰工程（含地面、顶面及墙面装饰、暖通系统、消防末端改造、监控系统，及与建筑原有电气、消防、网络配套系统的衔接）、现场建筑物、构筑物及室内外运输通道的成品保护、现场清理与垃圾清运、电气工程、布展、展柜、展具、效果灯光、场景及艺术装置创作、门厅入口安检设备、多媒体展项（含设备安装、中控及综合布线等）、导览系统、导视工程等。

2、展厅序厅主题鲜明、形式新颖现代，功能分区（服务台、讲解员休息室、存包柜等），序厅空间内需设计中心主题雕塑，雕塑与整体空间结合巧妙，高度契合双拥主题，艺术性强。

3、展览配套软硬件设计制作，维护与操作培训等。

4、展览音视频设计制作。包括展览音频、视频、沉浸式体验及互动数字内容及相关应用场景的设计制作等。

5、辅助展览的复原场景、艺术装置等的设计制作。包括历史复原场景、艺术装置、休闲互动的设计制作等。

6、展柜、照明、多媒体等本项目所需全部设备材料的采购加工、安装调试及维保等。

7、展览展品的制作。包括展品征集及文物复制、档案、图片、照片、报纸、图书、杂志、列表等各种资料的设计、制作、仿真复制等；部分上述资料的复制、艺术二创等；历史照片、图片展品的修复、画质提升等；景观、场景、模型的设计与制作等，使所有展品达到展陈最佳效果。

8、展览内容的深化，包括展陈文本大纲的内容深化与扩充；展览标题、部题、章、节及重要文字说明须有一种以上标准的通行专业外文翻译，做到忠实于原文、内容完整、表述准确、语句通顺流畅；配合编写展览讲解词。

9、根据现有整体布展空间，提供整体装饰概算，包括展馆用电负荷、实施进度计划与其他需求投资估算。

以上九项以外，还有展览的各项配套服务等服务范围以内的其他全部内容。

三、合同工期

服务期：180天

开工日期：   年   月   日（具体开工日期以开工通知书为准）

竣工日期：   年   月   日

四、质量标准

符合现行国家标准及行业标准。

施工图设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。

工程所有物资、材料、构配件家具等采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。

施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准。

投标人提供的免费质保期不得低于二年。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                    （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 深化设计费（含税）：

人民币（大写)                 （¥                元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)                      （¥              元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)       /     （¥     /   元）；适用税率： /  %，税金为人民币（大写) （¥    /   元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)                   （¥              元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)                （¥                元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)        /         （¥     /      元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)   壹佰万元整  （¥   1000000  元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                 （¥             元）；适用税率：      %，税金为人民币（大写)                （¥             元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中双方一致书面确认的需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本合同设计费总价包干，合同价格不予调整。

本合同建筑安装工程费采取总价控制，各分项报价表中所列项仅为参考，中标后，施工图设计、施工图预算需经发包人审核确认后实施，如施工图预算经发包人审核确认高于中标价中的建安工程费，须调整设计方案，确保经审核施工图预算不高于中标价中的建安工程费。

竣工后，经审核的竣工结算价低于合同金额的，按经审核的竣工结算价进行结算；如经审核的竣工结算价高于合同金额的，按合同金额进行结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书

2、第一分册：设计合同

3、第二分册：施工合同

1）本合同专用条款

2）明确双方权利、义务的纪要、协议

3）本合同通用条款

4）投标书、招标文件和中标通知书

5）施工图纸

6）标准、规范及有关技术文件、技术要求

7）工程预算书

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二分册的《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年   月   日

合同订立地点：南京市秦淮区边营1号

本合同经双方签字和盖章后生效。

- 送达条款

本合同所填列的地址、联系电话、联系人为双方确认的送达信息，适用范围包括但不限于双方履约时各类通知、协议等文件、资料，该等文件、资料通过邮寄、发送手机短信、微信等方式一经发送即具有送达的法律效力，该送达信息同样适用于双方发生纠纷或争议进入仲裁、诉讼和执行程序时相关文件和法律文书的送达。一方预留地址等信息变更的，应当在变更后5日内通知对方。

十二、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发  包  人：（公章）                承  包  人：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开 户 银 行：                       开 户 银 行：

帐       号：                       帐       号：

邮 政 编 码：                       邮 政 编 码：

第一分册  设计合同

一、本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理和施工的法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

二、合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

2.1 合同书；

2.2中标通知书；

2.3 招标文件；

2.4 发包人要求及委托书；

2.5 投标书；

2.6 在本工程设计和施工进行当中，发包人及承包人双方所达成的有关本工程设计及施工事宜的书面文件。

三、发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

原建筑、结构、智能、消防及水电等专业设计施工图；布展所需的其他资料；现场勘查场地的实际情况。

四、承包人向发包人交付的设计文件、份数及时间

4.1深化设计方案、设计说明书 8 套、项目预算方案3套（含 1 个光盘），合同签订后30日历天内提交；

4.2布展版式稿8套（含 1 个光盘）；

4.3设计施工图 8 套、施工图预算书 3 套（含 1 个光盘）；

4.4以上相应的电子文件刻录成光盘 1 套，交付时间同施工图预算；

4.5竣工图审核意见书 2 套。在收到竣工图十天内提交。

五、设计服务

5.1设计人的主要工作如下：

5.1.1设计内容：包括方案深化设计及施工图设计（包含但不限于施工图预算、设计、二次深化设计、专项设计、配合施工图审查、设计技术交底、现场技术服务与指导等与设计相关的所有工作）以及在工程实施过程中工程规模的调整及各种变更、讲解稿均属本设计范围，所有的设计费用已包含在此次报价中。（包括但不限于设计费、评审费、会务费、会场租赁费、设计驻场费、差旅费及其他一切费用）

5.1.2 施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题；

5.1.2 施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题；

5.1.3现场服务：指派设计人员常驻工地，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当施工过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见，对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法；

5.1.4 提供设备、材料订货清单；

5.1.5 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验货工作；

5.1.6 协助制订设备系统的调试计划和参与设备试运行调试；

5.1.7 参与工程竣工验收，参与编写工程总结；

5.1.8 项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会；

5.1.9 配合发包人协调智能化（弱电专业）的接口匹配设计。

5.2 根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

5.3 本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满二年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，发包人不额外支付费用。

六、费用

6.1双方商定，本合同的设计费总额为     万元人民币，设计费采用总价包干的方式，合同价格不予调整。即本合同项目的全部设计费用（包括但不限于设计费、评审费、会务费、会场租赁费、设计驻场费、差旅费及其他一切费用）。发包人不再支付合同中指明费用外的任何其他费用。

七、支付方式

7.1设计费支付进度（填完整）

| 付费次序 | 付费比例% | 付费金额 （约万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 10 |  | 合同签定、承包人提交履约担保15工作日内支付 |
| 第二次 | 30 |  | 提交深化设计方案及施工图并经相关专家评审通过后15工作日内支付 |
| 第三次 | 40 |  | 版式稿通过相关部门审查同意，工程竣工验收合格后 |
| 第四次 | 20 |  | 政府审计结束后，支付设计尾款 |

注：1、甲方按表中支付比例向乙方支付设计费用；2、如甲方未能对上一阶段工作内容及时进行认可，但要求乙方开始下一阶段工作，则甲方应提前支付上一阶段款项；3、如甲方要求实施进度与表中进度不同，甲方应按实际进度支付设计费。

乙方需在付款节点前向甲方开具符合要求的发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

八、承包人设计方面的义务

8.1 承包人须将中标方案修改至满足发包人要求后，方可进行施工图设计。未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除；

8.2 在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询及监理公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有的部分和没有描述的部分，双方应另行协商；

8.3 在设计各阶段，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误而出现的反复修改的工作；

8.4 设计人承诺及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料；

8.5 设计人承诺负责编写工程施工、材料设备等招标文件的技术和质量标准；

8.6 其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。

九、双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；

9.1.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.2 承包人责任

9.2.1 设计合理使用年限按有关规定；

9.2.2 承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的10%，赔偿金额上限为总设计费金额（税金除外）；承包人对设计文件经三次重大修改后仍无法满足发包人的要求的，发包人有权解除设计及施工合同。

9.2.3 承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件，负责设计交底、处理有关问题。

十、保密

10.1双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

十一、知识产权约定

11.1甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；

11.2甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方仅享有作品出版的署名权，设计作品著作权的其他权利都由甲方享有。乙方不得另行转让或交付他方使用或以其他方式获得利益；

11.3甲方有权在余款未付清之前根据甲方的合同目的对乙方的设计进行相应的实施。除此之外的擅自使用或者修改使用乙方设计的作品均构成侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究相应的法律责任。

11.4 乙方的设计应确保不侵犯第三人的知识产权。因乙方的侵权行为导致甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

十二、争议解决条款

12.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第1种方式解决；

（一）提交工程所在地的法院诉讼；

（二）法律途径

十三、合同生效及其他

13.1 承包人设计为本合同项目的服务至本展陈工程通过竣工验收合格后满2年为止；

13.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

13.3 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

13.4 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第二分册 施工合同

第一部分  通用条款

此部分参照采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第一部分  通用条款》

第二部分  专用条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本合同履行过程中双方达成的补充协议、承诺书、会议纪要等；招标文件投标须知及招标文件修改澄清(含答疑)；明确双方权利、义务的纪要、协议；中标通知书；投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件、技术要求；施工图纸；工程报价单或预算书。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工现场不得安排食宿，承包人须自行在场外安排食宿，所需费用由承包人承担，发包人不补贴费用。

1.1.3.9永久占地包括：本工程规划红线以内的占地。

1.1.3.10临时占地包括：本工程无临时占地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及建质[2011]111号关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的通知、苏建管质（2009）22号关于印发《江苏省建筑工程省级文明工地现场考核评分表》的通知、苏建质安〔2013〕85号省住房城乡建设厅关于印发《2013年全省工程质量安全监管工作要点》的通知、宁建规字[2011]4号 关于印发《南京市建筑业施工作业人员实名制管理办法》的通知、关于印发《2013年南京市建设工程安全专项整治工作方案》的通知、宁建规字[2012]3号文《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定》、宁建质字[2013]160号市住建委关于印发《南京市建设工程施工现场扬尘管控专项整治验收细则》的通知、市政府关于印发加强扬尘污染防控十条措施等，并以最新文件为准。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、市现行的标准、规范执行。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：双方协商；

发包人提供国外标准、规范的份数：双方协商；

发包人提供国外标准、规范的名称：双方协商。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1.5.1本合同协议书；

1.5.2中标通知书；

1.5.3招标文件投标须知及招标文件修改澄清(含答疑)；

1.5.4投标书及其附件；

1.5.5本合同履行过程中双方达成的补充协议、承诺书、会议纪要等；

1.5.6本合同专用条款；

1.5.7本合同通用条款；

1.5.8标准、规范及有关技术文件、技术要求；

1.5.9施工图纸；

1.5.10工程报价单或预算书。在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

1.6文件的提供

1.6.1发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：根据项目需要，分阶段提供相关基础资料。

1.6.2承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

（1）满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（2）设计图纸：施工图设计（含施工图预算）；设计图纸需8套纸质及电子光盘一份。

（3）过程资料： ①承包人在合同签订后三日内向发包人、监理人提交8份符合要求的工程设计计划书，项目总进度计划。②承包人在开工一周前，向发包人、监理人提交8份符合监理人要求的工程施工组织设计、施工方案、施工总进度计划、材料设备进场总计划、发包人供应材料和设备供应计划、发包人和监理要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表及统计表，同时应根据工程特点及规定要求，编制关于本项目涉及到的"危大工程"专项施工方案以及组织专家论证。其施工组织设计或施工方案未经发包人同意不允许做与投标方案有实质性不同的修改。③按监理人要求的时间向发包人及监理人报送承包人供应材料、设备的合格证明、检验试验报告，各类统计表和应急预案；报送当月完成工程量报表(含工程变更及签证预算)、承包人采购材料清单进度计划、以及下月进度计划；发包人、监理人要求提供的其他报表或材料。其中报送当月完成工程量报表(含工程变更及签证预算)、承包人购材料清单进度计划，以及下月进度计划为每月25日。 ④对于关键部位和节点工程，施工一周前应按监理人要求提交专项施工方案，以备审查并须获得批准。⑤每周例会前一天应按监理人要求提供本周周报及下周计划各8份；必要时应按发包人要求提供日报和日计划各8份。

承包人迟延履行或未履行上述义务的，发包人有权参照工期延误的违约责任要求承包人承担迟延履行违约责任。

（4）工程竣工验收合格后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。形式要求：以书面形式提交（按照要求盖章、签字并提供电子版）。

（5）除上述文件外，若发包人、监理人要求承包人提供其他文件的，承包人应按要求提供。

（6）承包人提供的文件的数量为：①有约定数量的，按约定数量提供；②未约定数量的，需提供文件书面资料不少于一式四份；③无论有无约定，承包人均需一并提供上述资料的电子版文件；④如发包人需要承包人增加提供的份数，承包人需无偿另行提供。

（二）承包人提交上述文件的费用承担：由承包人自行承担，相关费用已考虑在合同价中，发包人不另行支付。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场项目部；

发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：      。

监理人接收文件的地点：施工现场项目部；

监理人指定的接收人为：      。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人必须服从发包人、监理管理，同时还需承担施工安全保卫的责任,禁止外单位施工车辆、人员出入工地，施工现场的照明（含夜间照明等）由承包人负责自行解决，费用已含在合同价款中。履约期间承包人应满足现场施工管理的需要，达到政府有关规定的要求及承诺。承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的管理制度。施工现场的临时用电安全参照现行规范执行，以确保施工阶段的一切安全工作，因措施不力、管理不善而由此发生的一切事故均由承包人负责承担。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工场地边线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场以承包人在开标前现场踏勘情况为准，作为有经验的承包人，应该考虑到进场时对施工现场进行围挡、加固及扬尘控制措施，并根据施工平面布置和场内运输要求增加施工道路，同时施工现场应按标准化文明施工的要求进行场地卫生达标以及搭设临时围挡必须服从发包人要求，以上费用被认为已包含在签约合同价中。场地卫生及文明施工必须符合发包人的要求，如果达不到上述要求，承包人应采取有效的补救措施。发包人也可以委托专业队伍对场地采取补救措施，产生的费用和工期延误由承包人承担。场外公共道路已开通。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得将图纸提供给第三方或转移作它用，未经发包人同意，不得外借。在整个施工过程中承包人需根据各专业图纸的增加和变更，及时做好图纸的汇总和更新。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

职    务：现场负责人；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。包括工程量、设计变更等签证；工期顺延的签证；工程进度款的确定；分包单位的确认；工程竣工验收报告的确认。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：计算工期前将施工现场各种障碍物清除。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按规定办理。需要承包人协助时，承包人有义务协助发包人办理，费用双方另行协商。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：（1）承包人在履行合同期间应按有关法律、行政法规、行业规定等进行加工、施工、竣工试验和联合试运行，承担质量保修责任，并遵守发包人的有关工程管理的规定。承包人须积极办理履行合同所需的由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等，保证发包人免受损失，如给发包人造成损失的，承包人按发包人的实际增加的合理费用给予全额赔偿。由上述原因导致工期延误，由承包人负责承担工期延误的违约责任。

（2）承包人应根据项目情况加强接口管理，包括：

①承包人应配合发包人办理工程备案、报批等相关工作，同相关单位协作，为工程顺利实施创造条件。

②承包人必须服从发包人、监理人、跟踪审计等的管理，包括但不限于设计管理、质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制。承包人应合理调动资源，保障工期目标的实现。

③承包人与专业承包商及其他协作单位密切配合，减少工程实施的阻力与风险并承担工程总承包义务，向专业承包商提供现有的施工便利，督促协调专业承包商的进度、质量、安全文明、竣工验收及竣工资料的归档等。

④承包人必须按时提交各类统计报表及统计分析。统计分析、统计报表必须做到"数据准确，来源清楚，报出及时"。统计基础工作必须符合南京市要求，以确保统计数据准确、无误。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须承担施工安全保卫工作及施工场所夜间和非夜间施工照明的责任,做好工地安全生产和安全保卫工作，禁止无关车辆、人员（经发包人同意的除外）随意出入工地。承包人要服从发包人、监理人等相关主管人员的安全管理，现场应有专门人员负责看守，采取有效的防盗措施，现场施工人员宜有标识，进入现场必须佩戴安全帽，如发现现场施工人员未按规定佩戴安全帽，承包人按500元/人/次向发包人支付违约金，发包人有权在应付工程款中直接扣除。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

承包人需向发包人（包括监理、审计等）提供办公用房至少2间（需配备空调及办公家具），1间会议室（每间不少于80平方米，需配备空调、会议桌椅、投影仪设备、音箱设备）。所有向发包人提供的用房的施工、装修费（简装含吊顶，强弱电插座等）、空调、办公家具购置费，及水、电使用费均已包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

（5）本项目承包人自行建设（如有）的办公和生活房屋及其它设施，具体位置由发包人与承包人根据临时设施面积及周边环境统筹协调解决，如不够，承包人自行租用其他场地，可能产生的占地费用已包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应当遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人自行承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款以及造成发包人损失的，由承包人承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理，并负责与市容、环保、环卫、固体废弃物管理、交通、治安、城管以及街道等部门和周边邻居的协调工作，如发生扰民和民扰由承包人自行妥善处理，并承担相关费用，该费用已包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用，承包人不得以此为由拖延工期。所有的施工垃圾应按照江苏省、南京市安全文明工地建设要求及时清理，生活垃圾应按照城市相关规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用已包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程竣工验收合格移交发包人之前由承包人负责自行实施或由第三方产权单位实施的工程成品保护；已完工程成品保护的特殊要求及费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失或人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：①有审批手续；②有施工方案；③有标志标识；④有管线资料和现场交底；⑤有探挖工序；⑥有应急预案（联络方式）。承包人应对发包人提供的现场管线图及现场周边建筑物的资料进行复核、分析，提出图中每一根管线的保护措施，承包人应给出详细的保护方案，并根据发包人要求配合有关部门对管线进行保护，费用由承包人承担，此保护费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

（9）关于场外交通和场内交通的边界的约定：标段施工范围内为场内交通，标段施工范围以外为场外交通。

①场地外道路：已开通，开工后，承包人如认为有必要，应由承包人进一步负责完善，同时承担由于本项目场外运输而产生场外道路保洁、修补、维护等费用，此费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

②施工场地内的道路：由承包人负责修筑、修复、维护、保洁、拆除及外运等全部费用，保证施工期间车辆、施工作业人员的畅通及安全、交通设施由承包人自备，费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。因承包人自身施工因素造成的场外市政道路损坏的，由承包人负责修复并承担修复费用。运输超大件及超重件所需的道路及桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

（10）施工场地清洁卫生的要求：①承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完料净场地清，即建筑垃圾须及时清运出场，否则发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人承担。承包人应在施工场地内设置垃圾集中堆放场地（具体位置由发包人认可）。

承包人生活垃圾、施工建筑垃圾的集中管理、装车、外运、弃置所发生的所有费用，包含与政府管理部门的协调费用、缴纳的管理费用、规费等，均含在项目合同总价中包干使用，施工图预算及结算不另行增加费用。

（11）施工场地临时围挡：承包人应负责对施工围挡进行修筑、导改、日常维护、加固、安全、保洁、拆除、外运以及施工围挡外的公益广告及节假日宣传画应按照南京市及发包人要求统一制作等（包括但不限于上述工作内容），费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不再单独计算。同时鉴于本工程的特殊性，承包人应按照发包人要求，按规定做好场内各标识、标牌，便于检查、视察或参观，费用均已包含在安全文明施工措施费中。

（12）承包人在土方、弃渣运输及排水时，必须严格遵守南京市固体废弃物管理处、水务和环保等部门及南京市的相关规定。承包人应检查车辆的安全状况，严禁车辆超高超载；严禁存在车盖不严密、沿途泄漏、散落或者飞扬的现象；严禁有不按规定路线、弃土点等违规行为。

（13）承包人应做好施工记录、隐蔽工程验收记录，相应进度统计报表和工程事故报告，汇集施工技术资料，包括摄影资料。

（14）承包人应按国家、江苏省、南京市的有关消防条例与规定，对与消防有关的工程进行相关的检查与测试。承包人应认真处理一切与消防工程有关的事项，确保所有的检查与测试均通过南京市消防部门的检查与验收。如因承包人原因造成消防验收无法通过，由此造成的一切损失，由承包人负责。

（15）承包人就现场发现的问题或发生的变更应提前2日向发包人递交书面资料，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式、规范连续的文件编号，同时应有承包人项目负责人的签字和承包人单位公章（或经承包人单位授权的项目专用章）。

（16）承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减，并于设计变更、工程签证等任何原因引起的工程变更指令发出后7日内，报送工程预算给监理单位、跟踪审计单位及发包人审核确定。承包方逾期不提供的，视为变更项目不涉及价款调整，若变更项目涉及价款调减，承包人不提交调减预算的，发包人有权根据核算结果直接调减工程价款。

（17）承包人应配合发包人组织的现场参观活动，保证现场的安全、整洁、美观，费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

（18）承包人在施工期间，应依法文明施工，尽可能减少施工期对居民生活的影响，并认真执行江苏省、南京市相关规定。如承包人因违反上述规定，而对发包人造成不良社会影响及经济损失的，应由承包人负责赔偿。

（19）承包人应充分考虑高（中）考、节假日、市内重大活动期间、蓝天保卫、雾霾天气管控以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，按照要求作出配合，并承担有可能因此而引起工效降低需要增加的费用，已包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。除不可抗力和合同中明确约定的情况外发包人均不考虑增加费用和顺延工期。

（20）若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有权要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要，承包人对此不得拒绝，且费用不另增加。

（21）承包人不得以任何理由（非发包人原因）擅自停工，对发包人的复工通知应积极响应，连续收到三次复工通知书拒不复工的，发包人有权采取解除合同、拒付工程款、没收履约保证金等措施，追究承包人相应经济和法律责任。

（22）承包人在项目施工阶段和其它法定责任期间，承包人有义务积极维护本项目和发包人及其上级主管部门的社会声誉。

（23）承包人必须按照南京市现行规定，积极落实建筑业从业人员实名制管理要求，在施工现场和生活区主要部位设置维权公示牌，办理农民工工资专用账户（将专用账户信息书面报送给发包人），按月足额发放民工工资，并满足随时提供相关凭证的要求。

承包人应按照政府相关规定办理农民工工资专用账户，建立健全农民工工资发放和劳动保障制度，配合办理社会保险费缴纳账户，如社会保险费等相关税费由发包人代缴，发包人在支付第一次工程款时扣回。承包人项目部的管理人员要配备齐全，所有承包人项目部人员要依据《劳动合同法》与承包人签订劳动合同，缴纳社会保险、特殊工种保险等，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权立即终止履行本合同，直至承包人对雇员工资发放和劳动保障责任履行完毕。否则，发包人随时有权要求终止本合同，并向有关部门举报。

（24）作为有经验的承包人，承包人有责任积极对本工程各系统完整性和为达到设计、功能、使用要求而进行细化、深化，且符合国家和地方标准，并将深化图纸经设计、发包人、审图机构（如有）等审核后用于施工生产，结算时费用不增加。

（25）在本工程中的施工期间，项目周边的道路、水电、管线、加工操作场地硬化和现场的出入口冲洗台由承包人按标准负责施工，否则造成的处罚由承包人承担；该费用已包含在合同价中，结算时不再调整。

（26）承包人提供的施工组织设计、专项施工方案经发包人、监理人审批同意，且通过法律、法规规定的审查，视为承包人以此方案确保实现合同安全、质量、进度、移交等目标的必要保证和投入。承包人需按批准的施工组织设计、专项施工方案中涉及的内容及标准实施。

（27）防洪、防台风：合同价款中已包括有关当局规定的防洪、防台风措施所需要的一切费用。发包人将不接受由于采取防洪、防台风措施所向发包人提出的费用支付申请，此费用包含在项目合同总价中，施工图预算及结算不另行增加费用。

（28）协助发包人办理开工等批准手续：发包人委托承包人向有关部门办理开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。需要向行政管理部门缴纳的费用由发包人承担。

（29）重大活动、空气影响、环保管控产生的降效费用以及园区交通疏解费用，包含在项目合同总价中。

（30）工程完工后，在发包人要求退场的时间内，做好退场工作，不得在场地留有任何工料具、垃圾、临时设施等。如有遗留物作无主处理。清理标准需要征得发包人和监理同意，否则发生再清理费用由承包人承担，造成的损失在承包人的工程款中扣除。

（31）在项目实施过程中，如项目发生质量、安全事故得到主管部门处罚一次以上（含一次），承包人需向发包人支付违约金5万元/次，两次以上，发包人有权要求承包人更换项目经理，视情节严重考虑是否解除合同；如进度计划未按发包人要求完成一次以上(含一次)，承包人需向发包人支付违约金2万元/次，两次以上，发包人有权另行委托施工，承包人承担发包人由此遭受的其他损失。

（32）.承包人按规定自行办理涉及施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等相关手续并承担相关费用，由承包人负责，发包人协助。如因此类手续办理不健全或不符合要求而导致任何罚款或其他责任，均由承包人负责。

（33）.承包人负责质检、安检、市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。如因质检、安检、市容、环保、交通、街道等部门或周边居民相关原因产生任何罚款、赔偿或其他责任的，均由承包人承担。

（34）.在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或者其他原因，受到媒体的曝光或政府部门的通报，给本工程的社会形象造成负面影响时，发包人具有不少于人民币5万元/次处罚的权利，并在当期工程款中扣除。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

a.代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。

b.承包人在投标时承诺派本工程的项目经理不得擅自更换，签定施工合同前，承包人必须将本工程的建造师证书原件交发包人保管，待工程完成后取回，本工程投标的项目经理和主要技术管理人员承包人不得单方面更换，特殊情况经发包人及建设行政主管部门同意后方可更换，且更换后的项目经理及主要技术管理人员执业资格和管理水平不得低于原项目经理及主要技术管理人员执业资格和管理水平要求。

c.当该项目经理的管理能力、业务水平和服务意识等方面不能令发包人满意，发包人有权要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理执业资格和管理水平不得低于原项目经理执业资格和管理水平要求，直到发包人满意为止。承包人需按照投标文件的承诺，组建现场项目部。项目部的人员应与投标文件一致，如果更换应征得发包人的同意。否则，发包人有权就不到位的项目部组成人员进行处罚，处罚标准为每人5000元/天/人。

d.项目经理在整个工程施工过程中必须采取积极有效措施保证施工现场有足够的劳力、材料、设备，以确保工程顺利实施。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理本人每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作，且必须参加各项会议（例会、专题会议等）、各项检查（日常、专项检查等）（有事须提前书面请假），如发现项目经理未经发包人同意，违反上述规定，每发现一次承包人需支付违约金10000元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除施工合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天/人的违约金（发包人可从工程款中扣抵），并保留解除合同的权利。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人按每天10000元向发包人支付违约金，直到终止合同，且对由此产生的一切损失、费用由承包人负责。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未经备案擅自更换项目经理的，属于订立背离合同实质性内容的协议行为，发包人有权解除合同并追究承包人违约责任。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人必须按发包人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表，有针对性的专项施工组织设计。合同签订后十四天内提供施工组织设计和进度总计划，发包人供应材料（如有）清单及时间要求、承包人自购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料；进场开工后每周例会前应分别向发包人、监理方提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）及下周施工计划表。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权就不到位的项目部组成人员进行处罚，处罚标准为每人1000元/天/人。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开现场需征得发包人的工程师同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人按每天10000元/人向发包人支付违约金，直到终止合同，且对由此产生的一切损失、费用由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人按每天5000元/人向发包人支付违约金，直到终止合同，且对由此产生的一切损失、费用由承包人承担。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程主体结构、关键性工作内容不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：装饰、安装工程等。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：本工程（除发包人指定有专业要求外）应由承包人自行完成，若确需分包，必须先经发包人（书面）同意。如不经过发包人同意直接分包，一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。展品制作及修复、文创周边、展览配套宣传片拍摄、外文翻译与审核等非主体或非关键部分允许委托有相应资质和能力的第三方单位进行制作，且该非主体或非关键部分制作必须接受采购人全程监管。承包人应对委托制作的非主体或非关键部分内容和质量承担全部责任。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人负责支付。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人应无条件做好自身承包范围内成品保护工作，直至正式竣工验收后交付使用，该费用已考虑在投标报价中。承包范围内的成品在保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采用银行保函；施工合同签订同时，中标人必须向招标人提交合同总价10%的履约担保，做为履约保证金；期限至工程竣工验收后7天。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对本工程施工阶段及保修阶段的工程质量、进度、造价、安全进行控制；以及信息管理、合同管理和现场的组织协调；核定完成的工作量；负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收等，委托监理合同委托人授权的所有工作范围和监理责任（具体详监理合同）。

关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、设计变更、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费向监理人提供不少于二间办公用房。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：            ；

职    务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            ；

关于监理人的其他约定：a.开工前提供测量基准点、基准线、水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验。交验后，承包人应妥善保护场内水准点及控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责费用。b.施工中垂直度控制测量由承包人负责，费用已含在合同价款中。建筑沉降观测，由发包人委托有专业资质的单位按规范测量。c.开工前7日内由监理工程师组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。d.承包人应充分考虑施工过程中现场与项目地块相邻开发施工单位和多专业（水、电、燃气、有线电视、通信、交通、路灯等）同时施工造成无法全面开展施工等限制原因的难度等现场情况，同时在施工过程中还需保护好其他专业单位（水、电、燃气、有线电视、通信、交通、路灯等）施工的成品，如有损坏照价进行赔偿，费用已包括在投标报价中，同时承包人对自己施工的保护方案应及时报告监理方和发包人，该方案必须经监理方和发包人审核通过后方可实施，如果承包人不能提供合理可行的保护方案，则由发包人、设计院和监理方会商方案后，由承包人按商定的方案负责实施，同时发包人不再因此而追加费用。e.必须按发包人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表，有针对性的施工组织设计。开工前五天提供施工进度总计划，发包人供应材料清单及时间要求、承包人自购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料；进场开工后每周例会前应分别向发包人、监理方提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）及下周施工计划表。f.开工前五天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计，发包人供应材料清单、承包人自购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料；进场开工后每周五前应分别向发包人、监理提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）及下周施工计划表。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：满足国家相关要求。

关于工程奖项的约定：/。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师、跟踪审计和发包人验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知监理工程师和发包人事先做好准备，并保证监理工程师和发包人有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师和发包人认为没有必要并就此通知承包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：a.承包人必须承担施工安全保卫的责任,禁止外单位施工车辆、人员出入工地，费用已含在合同价款中。履约期间承包人应满足现场施工管理的需要，达到政府有关规定的要求及承诺。承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的管理制度。以确保施工阶段的一切安全工作，因措施不力、管理不善而由此发生的一切事故均由承包人负责承担。b.承包人在工程施工期间做好噪声控制，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90），在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，发包人予以配合。c.承包人在工程施工期间做好扬尘控制，扬尘控制应按照南京市人民政府令第287号《南京市扬尘污染防治管理办法》及控制扬尘十项措施进行现场扬尘控制管理。d.除执行通用条款的相关规定外，承包人应按规范施工并严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。e.承包人负责施工现场的第三方人身安全。f.因承包人原因造成人员伤亡或机具损坏而导致停工，工期不予顺延，同时发包人还保留进一步索赔的权利。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7天。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：a.本工程发包人不要求创建标准化文明工地，承包人还须按标准化文明工地要求组织施工，安全文明施工措施费只计取基本费，已含在合同价款内；本合同签订之日起，承包人在整个施工过程中，因安全文明施工被媒体、政府监管部门曝光处罚两次以上（含两次），即视为考评不合格。b.符合政府主管部门文明施工的有关规定，其费用已包含在投标综合单价中。承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。工程完工后的建筑垃圾及时清理出施工现场。如有罚款，由承包人负责。c.施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅。d.承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。e.各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。f.保持场地整洁卫生，承包人须制定环境卫生管理制度。施工场地临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在支付工程进度款时，安全文明施工措施费只计取基本费部分。如因承包人原因未能达到发包人要求的文明工地要求，发包人还将按违约对承包人进行处罚。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度总计划和有针对性的施工组织设计，发包人供应材料清单、承包人自购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接收计划后5天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接收计划后5天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计算工期前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计算工期前7天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计算工期前7天内，承包人必须办理质监、安监及相关许可手续，办理不及时的，发包人可以对承包人处1万元人民币罚款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计算工期前7天内。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包人的责任），经监理、跟踪审计和发包人同意并签证，工期可顺延，但不得增加由此造成的各项费用。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：a.由于承包人原因造成工期延误，工期延误按每天5000元向发包人支付逾期违约金。b.由于承包人原因导致不能按约定时间验收，每滞后一天按5000元向发包人支付逾期违约金。c.工程发生变更而影响工期，承包人应尽最大努力合理组织，在发包人认可的时间内赶上原计划进度。超过3天不提出书面解决措施，视为工程变更或不可抗力不影响工期。d.工程因不可抗力而影响工期，工期相应顺延。d.工程完工是指承包人及其他专业承包人在合同约定范围内的实体工程量已经完成，并具备报竣工验收的条件。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同结算价2%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定风雨、雪、洪水、地震等自然灾害；

（2）持续的暴雨、冰雹、暴雪、干旱、高温；

（3）以上条款界定均按省级有关部门的规定执行。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

a.承包人应按设计或发包人提供的工程清单编制说明要求提供准确的材料设备的品种、规格、型号和质量等级，如因承包人应提供的具体资料不准确而导致的一切损失由承包人承担。反之，由发包人负责。

b.供应数量由承包人按设计要求提供，如因承包人应提供的数量不准确而导致的一切损失由承包人承担。

c.对如有甲供材或暂定价材料的项目，承包人在合同价中的甲供材或暂定价材料含量，不得超过计价表中该项目的材料含量（如材料含量超过计价表中的材料含量，则按计价表中的材料含量执行），若承包人合同价中的甲供材或暂定价材料含量满足不了施工要求，则由承包人自行补足。施工过程中，发包人按承包人投标报价中的材料含量进行甲供材或暂定价材料的供应。结算时，发包人按照承包人投标报价中的材料含量扣回甲供材或暂定价材料款。凡发包人供应的材料设备，投标时和竣工结算时均按照发包人招标文件中给定的暂定价计入并取费，发包人完成了采购和运输并将材料运至施工工地仓库（或承包人指定地点）交承包人保管的，承包人退还甲供材料设备价款时，按暂定价退给发包人。领料量超出承包人在投标文件中所报含量时，超出部分的材料设备价款由承包人按照发包人购买材料的市场价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报含量时，节余部分的材料设备归发包人。在支付进度款时，应扣除其中的甲供材款和暂定价材料价款，在审计后按审计数量一次结清。承包人委托第三方代购材料，不参照上述条款结算，其具体结算方法从其约定。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

a.承包人采购材料、设备前满足发包人的要求且在材料、设备前须提供样品送至现场，得到发包人和监理工程师的认可后方可采购，双方约定由投标人自购的材料、设备，其规格、技术指标、质量等级详见施工图，同时应满足相关技术规范要求，报价中含材料、设备价差，结算时不予调整；未经认可的材料、设备一律不得使用，否则后果自负。

b.发包人有权参加承包人负责的设备、材料采购的工作，发包人可以要求承包人按照招标文件的规定向其指定供货商采购设备、材料，发包人应要求其指定供货商出具其供应设备材料证明和产品合格证书。承包人需严格检查向指定供货商采购的设备材料质量，其对指定供货商采购的材料设备所应承担的责任等同于其自行购买材料设备所负担的责任。发包人对材料的指定并不免除承包人本应承担的任何责任，也不增加发包人的责任。承包人如发现材料有问题，应立即通知发包人。如承包人未及时通知发包人而擅自使用有质量问题的材料，有此产生的一切损失与费用由承包人自行承担。

c.发包人对设备材料的检查和检验:发包人、监理对所有设备、材料的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的设备、材料严禁在工程中使用，并立即清出现场，由此引起的所有损失由承包人承担。发包人、监理单位及其委派的检验人员，应能进入承包人采购的设备或材料的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查或检验，承包人应为此提供便利和协助。发包人和监理单位的检查和检验并不替代、减少或解除承包人根据合同所应承担的任何责任。

d.承包人对材料设备的检查和检验:承包人应对所有的（包括发包人供应或指定采购的）设备材料进行检验和交货验收，以保证设备材料符合质量标准和国家和地方法律法规关于质量、环保等方面的要求。承包人验货时应同时检验其材料证明和产品合格证书，并应按技术规范的规定进行材料的抽样试验和设备的开箱检查或检验测试，并将检验结果提交工程师及发包人。承包人应对检验结果负责。对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备材料，承包人应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失。

e.设备材料的所有权:承包人采购的设备材料在设备材料运至工程场地后即应被视为专供本合同工程使用，未经监理单位同意承包人不得将上述设备材料运出工程场地或用于其它工程。本条规定并不表示监理单位已批准在工程中使用该设备和材料，亦不减少或解除承包人承担的质量、工期等责任。

f.缺陷和不符合要求设备材料的处理:如果设备或材料经检查或检验被确定有缺陷或不符合合同要求，承包人不得在工程中使用，并应及时修复该设备或材料的缺陷，或替换该设备或材料使用其符合合同的规定，因此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价内。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

a.包括各类建材的市场价格波动风险，其中主要材料涨跌超过有经验的承包商可以预见的范围，按照苏建价〔2008〕67号文件规定、人工工资调整按照苏建价〔2012〕633号文以及按省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价[2016]154号文（在执行苏建价[2016]154号文过程中不可竞争费率按文件执行，可竞争费率按投标费率计取）调整和施工期间内各类政策性调整文件进行调整。主要材料的品种签订合同前由双方可商议确定。

b.承包人的投标报价是依据本工程招标文件所规定的工作要求及所附工程量清单结合承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间机械费用、与施工过程中所有相关单位的协调、配合服务费用的风险考虑到报价内。除文明施工措施外，上述风险因素今后不导致价格调整。

c.措施项目费的调整：措施项目以费率报价的，其费率标准不得调整，结算时按分部分项工程直接费作为相应措施费的结算依据；如以项或非费率报价的则包干，结算时不再调整。

d.承包人原因引起的工期延误所造成的承包人费用增加的风险等风险均已包含在投标报价中，今后不做调整。

e.投标人在投标报价时，要结合场地踏勘情况，充分考虑施工现场处于主城区及居民集中区等限制原因，对材料进场、堆场、加工点及各类临时设施的搭建等进行合理布置和安排，费用在投标报价中综合考虑，结算时与此相关项均不作调整。如需发包人协调，由此产生的相关协调费用亦由承包人支付。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价原则的约定：发包人承担的风险（也称"变更内容"）仅包括：

（一）发包人书面提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求的调整；

（二）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；

（三）地质自然灾害等重大地质变化，其损失和处置费用（因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费应由承包人承担）；

除上述发包人承担的风险外，其他风险均由承包人承担，含在施工图预算价中，不予变更。

11.4.2变更估价程序

发包人对承包人的变更估价申请，逾期未审批或未提出异议的，视为未认可承包人提出的变更估价申请。

因变更引起的价格调整，不计入进度款支付。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见合同附件：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由发包人确定，并由发包人负责实施招标。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准： /  。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人使用。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按专用条款10.4.1执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计及发包人代表审核后报发包人确定。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12.合同价格与支付

12.1合同价格形式

12.1.1 关于合同价格形式的约定：本合同建安工程费采取总价控制，各分项报价表中所列项仅为参考，中标后，深化方案、施工图设计、施工图预算需经发包人审核确认后实施，如施工图预算经发包人审核确认高于中标价中的建安工程费，须调整设计方案，确保经审核的施工图预算不高于中标价中的建安工程费，竣工后，经审核的竣工结算价（不含合同约定的变更内容）低于经审核的施工图预算价的，按经审核的竣工结算价（不含合同约定的变更内容）进行结算；如经审核的竣工结算价（不含合同约定的变更内容）高于经审核的施工图预算价的，按经审核的施工图预算价进行结算；合同约定承包人承担风险范围外的另行计算。

1、在完成施工图纸后，由承包人编制详细施工图预算，采用工程量清单计价模式进行计价，报发包人审核。如施工图预算经发包人审核确认高于中标价中的建安工程费，须调整设计方案，确保经审核的施工图预算不高于中标价中的建安工程费。

2、施工图预算及建安工程结算计价依据如下：1）工程量计算规则：按苏建价（2014）448号《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》执行。2）工程计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省绿色建筑工程计价定额》（2017年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007年）、 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建函价（2019）178号文等现行的计价定额和计价文件执行。3）市场信息价中没有体现的材料价格，经承包人上报，最终以审计审核为准。4）总价措施费中的不可竞争费用按相关文件的取费标准执行；总价措施费中的可竞争费用按费率中间值计取，总承包服务费不计取；其他措施费按照规定计取；按国家及省、市规定计取规费及税金。5）最终工程结算价以发包人委托的第三方结算审计单位审定的价格为准。

3、承包人应保证本工程造价的合理性，不得高估冒算，承包人在提供过程中的签证变更以及竣工结算书等，如经审计后发生核减，其产生的审计费均由承包人承担。

12.1.2 关于合同价格调整的约定：

建安工程费（施工费）结算价：建安工程费结算价依据为经审核后的施工图预算、经发包人确认的竣工图和发包人签证、各类变更等竣工结算资料。最终建安工程费结算价以结算审计审定价为准。

建安工程费结算价中国家法律法规政策变化及材料价格市场波动，按下列方法调整：

(1) 关于国家法律法规政策变化：自本工程投标截止日前28日历天，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化时，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格（材料价格调整按本条款（2）规定调整，其余材料均不调整）。

(2) 关于材料市场价格波动：价格不调整。

(3) 关于人工工资价格波动：价格不调整。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款按工程合同价款的10%（扣除甲供材款、暂列金额、暂定材料价款）（如存在有甲供材款、暂列金额、暂定材料价款的情况下）。

预付款支付期限：于承包人人员、设备正式进场开工并经监理工程师确认同意，且承包人提交履约担保后支付。

预付款扣回的方式：在支付工程款时按比例抵扣，直至扣除完毕。

12.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：预付款支付前 。

预付款担保的形式为：以银行保函的方式。

12.3工程进度款支付

12.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：书面申请。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：满足发包人要求。

进度付款申请单应包括的内容：（1）截至本次付款周期已完成工作量对应的签约合同价金额；（2）应扣除的发包人供应材料款和根据合同约定应增加和扣减的其他金额；（3）索赔应增加和扣减的索赔金额；（4）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额。

12.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：进度付款的审核方式和支付的约定：

建安工程费（施工及采购）进度款支付条件和支付时间，承包人提交付款申报表，经监理单位、造价咨询单位、发包人审査认可后，按以下进度和比例支付：

①每两个月按实际完成合格工程量的70%支付（预付款在第一次支付的进度款中扣回）（承包人需提供实际完成的工程量明细及汇总报告）；

②工程全部竣工验收合格，承包人提交全部完整的竣工资料后，付至合格工程量的80%；

③政府审计完成后，付至审定价的100％；

④如社会保险费等相关税费由发包人代缴，发包人在支付第一次工程款时扣回；水电费（如有）在竣工结算时一次性扣除。

⑤本合同约定的所有经发包人核准的罚款和违约金等，发包人有权在当期或任一期应付工程款中直接扣除。

12.3.3发包人每次付款前，承包人应提交足额的合法合规的增值税专用发票。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的/    天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照/   支付违约金。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：发包人收到承包人竣工资料后7个工作日内组织有关部门进行全面验收。承包人需协助相关专业施工单位验收，并负责通过验收和最终向市政平台移交；若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收期顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人应保证在分期施工工期范围内分别具备竣工验收条件。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应保证在分期施工工期范围内分别具备竣工验收条件。如因承包人原因导致工程无法在合同工期范围内通过市政、水利等部门验收的，承包人除合同其他违约处罚外，还须向发包人支付50000元/天的违约金。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：本工程内容中涉及的设备安装的调试、试运转由承包人完成，费用包含在合同价内。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。经发包人组织验收合格的工程，则自验收结束之日起20天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方/每天的租金，发包人有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后一个月内，且完成完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关的手续。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

承包人应实事求是的报送结算造价，对核减率超过10%的，所有审计费用（含0%-10%部分审计费）全部由承包人承担，核减率超过5%不满10%的(含10%)，审计费用由发包人及承包人各承担一半，核减率在5%以下的(含5%)，审计费用由发包人承担。对承包人承担的审计费用在审定价中直接扣除。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提供捌套资料，每套资料包括：竣工验收报告壹份；合同壹份；投标报价书壹份（用未来软件编制）；工程变更通知单、签证等各壹份；工程结算书壹份；结算书电子文档壹套（用未来软件编制）工程量计算书、工程量计算书电子版（用广联达算量软件编制），完整的竣工图、竣工图电子版。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后一个月内。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见本合同附件“工程质量保修书”。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第/种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）/%的工程结算价款；

（3）其他方式: /。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：详见本合同附件“工程质量保修书”。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：详见本合同附件“工程质量保修书”。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：按通用条款执行。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满14天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

a.发包人有权根据实际情况对本合同约定的承包范围进行调整，调整幅度由发包人自行决定，承包人须积极配合并予以执行。否则发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

b.工程质量应符合国家验收规范，若质量未达到要求，承包人应进行整改，返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除由此而发给发包人而造成的经济损失。

c.因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

d.承包人如在质保期内未能严格履约合同内容，发包人将相应扣除质量保修金，给发包人造成损失的，发包人将追究其经济责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：双方另行约定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。承包人已完成工程量的不予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失；

承包人在投标报价中未标明品牌的，发包人有权在招标文件的工程量清单编制说明所列品牌中任选一种，承包人不得有任何异议，如承包人概不执行发包人要求，发包人有权终止合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按省级有关部门的规定执行。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人办理本工程项目的建筑工程一切险和第三者责任险。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须按国家或地方相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险责任。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：按通用条款执行。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订所在地的人民法院起诉。

21.补充条款

21.1.根据宁政办发〔2006〕51号关于《南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办法（暂行）》的通知规定，在签订本建设工程合同前，施工企业必须提供由南京市建设主管部门出具的民工工资保障金缴纳证明，作为本合同附件。根据宁建工字（2009）66号文的规定，建设工程社会保障费由发包人在工程开工前一次性缴清，发包人在支付第二次工程进度款中扣回上述所缴费用。

21.2. 发包人负责按合同条款及时支付工程款，承包人及时支付农民工工资，如由于承包人原因造成拖欠农民工工资而产生的一切后果由承包人承担。否则发包人可采取必要的措施予以处理，并保留进一步追究承包人责任的权利。承包人承诺民工工资纠纷与发包人无关，承包人承担一切责任和损失。

21.3. 承包人必须按国家相关规定为从事作业的职工办理意外伤害保险以及其他依据国家、江苏省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。相关费用已包含在合同价内，由承包人承担，发包人不再另行支付。

21.4. 承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，发包人皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。承包人须对与本工程有关、本工程进行期间发生及本工程引致的人身伤亡及财产损坏承担费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任。施工中发生的一切安全事故（包含人身、机械、设备、材料等）全部由承包人自行解决，所有费用全部由承包人承担。

21.5.根据实际情况发包人及时调整施工进度时承包人必须服从，并不得因此而要求增加费用。

21.6.承包人必须严格服从发包人、监理对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，承包人对此不得拒绝。

21.7.承包人应主动及时向发包人和监理汇报乙供材供应的每一个环节，并得到监理和发包人的认可所有工程所需主材的规格型号、品质、质量等级标准、技术要求、形状、外观、尺寸、产地、厂家及苗木的冠幅、高度、胸径和分枝等等须经设计单位、发包人认可后方可施工。

21.8.政府有关政策规定向承包人收取的相关费用由承包人支付。

21.9. 发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

21.10. 承包人不应在工地或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。

21.11. 凡是非设计变更及非发包人原因造成的施工条件的变更，施工方案和施工措施的修改而造成增加的费用由承包人承担。

21.12. 任何涉及工程造价的确认，必须得到发包人和监理和跟审的共同书面确认后方可生效。

21.13.质量与验收补充说明

a、无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监。

无论工程材料是由承包人自行供应或是由招标人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质要求，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供总监随时检查。

承包人应按招标文件及有关技术规范要求，设置专门的监控量测岗位，完成工程所有的量测工作，并积累完整的技术资料。

不合格工程，总监不予验收，承包人须按合同规定修补合格。

b、承包人的质量未达标违约金将在结算价款中扣除。发包人对承包人处以质量未达标罚金后，并不免除承包人施工质量应达到合同要求的质量标准的责任。

21.14.承包人应配合工程跟踪审计项目组对本工程的监督、检查，按发包人要求及时报送有关资料和变更价款情况。

21.15. 工程竣工后承包人28天内提供完整的工程结算资料，发包人在按政府部门规定审计，对核减率超过10%的，所有审计费用（含0%-10%部分审计费）全部由承包人承担，核减率超过5%不满10%的(含10%)，审计费用由发包人及承包人各承担一半，核减率在5%以下的(含5%)，审计费用由发包人承担。对承包人承担的审计费用在审定价中直接扣除。

21.16.进场后应与其它专业施工单位之间相互配合施工，所发生的费用在投标报价时自行考虑，结算时不再另行计算。

21.17.本工程履约保证金为中标价的10%，中标人（承包人）须在订立本合同之前交纳，否则，招标人（发包人）有权终止合同的签订。

21.18.发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面解除合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

21.19.高（中）考、节假日、市（区）内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应予以服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低承包人的工效，发包人无需就此向承包人增加费用支付。

21.20.发包人保留施工期间在施工场地的所有围栏和建筑物上设置广告的权利。

21.21. 其他未尽事宜由双方协商解决。

48、合同附件

附件一：工程质量保修书

附件二：建设工程廉政合同

附件三：承包人供应材料设备一览表

附件一

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称):南京市城墙保护管理中心

承包人(全称)：

为保证南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目（项目名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为设计使用年限，屋面防水工程为     年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为     年；

3、供热及供冷为      个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为    年;

5、其他约定：布展陈列       年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的/% 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为            （大写）。质量保修金银行利率为/。

五、质量保修金的返还

发包人在竣工验收合格一年后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：乙方在接到甲方和物业公司报修电话后，24小时内派人到现场处理。属乙方施工责任须立即维修并承担相应费用和间接损失。逾48小时未处理，甲方委托物业公司维修，其款项由乙方支付，从保修款扣除，不足金额依法求偿。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                    承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

或委托代表人：                或委托代表人：

年      月     日                       年      月      日

附件二

建设工程廉政合同

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及南京市有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保证工程建设优质高效、健康有序地进行，南京市城墙保护管理中心 (以下简称发包人)，就南京市双拥展览馆项目装饰布展及配套服务项目与         (以下简称承包人)订立如下协议：

一、双方约定

1、双方应共同遵守国家和省、市以及行政主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4、双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、发包人在廉政建设方面的责任

1、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣。

2、发包人及其工作人员不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何应由个人支付的费用。

3、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、发包人工作人员不得在家里或宿舍接待承包人有关工程事项的询访。

三、承包人在廉政建设方面的责任

1、不得采取不正当手段变更设计、签证骗取工程款。

2、不得弄虚作假、虚报冒算，损害国家和集体利益。

3、不得向发包人工作人员馈送贵重礼品、礼金、有价证券。

4、不得出借贵重物品给发包人工作人员个人使用。

5、不得接受发包人工作人员个人借款要求。

6、不得以任何名义为发包人工作人员报销个人支付的费用。

7、不得接受发包人工作人员参与工程经营活动谋取个人利益。

8、不得组织和邀请发包人工作人员到经营性歌舞厅、发廊、桑拿、按摩活动。

9、不得为发包人工作人员操办应由个人支付的活动费用。

10、不得邀请发包人工作人员参加外出旅游、休闲活动。

四、违约责任

1、发包人有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，除按发包人单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外需承担违约金1000元和5000元；给承包人单位造成损失的，应予以赔偿。

2、承包人有违反合同第一条第1至5款和第三条的，除按承包人单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%(最高不超过合同价款的5%)的违约金或发包人将报请建设行政主管部门给予承包人1-3年内不得进入南京市建设工程市场的处罚。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本协议的见证单位为          ，双方授权见证单位主持本协议执行情况的检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见，执行协议第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本协议的履约情况由见证单位主持检查，双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

本协议有效期为其双方签署之日起至该承包人负责的标段工程项目结算款支付完毕止。

本协议作为工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

此页无正文

发包人单位：                              承包人单位：

法定代表人                                法定代表人

或委托代表人：                            或委托代表人：

签订日期：

附件三：

承包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章投标文件格式

投   标   书

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

供应商地址：

年   月   日

商务部分

- 一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市城墙保护管理中心

根据贵方                     （编号               ）招标文件邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、根据已收到的招标文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述招标文件后，愿以以下价格作为投标报价：大写：                     （小写：        元）。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的配送等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名：

供应商名称：（电子签章）

日期：年月日

- 二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（以下仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 南京市政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

- 三、企业业绩

企业业绩汇总表

| 项目名称 | 委托人 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

注：附合同等业绩证明资料

- 四、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

- 价格部分

- 一、开标一览表

开标一览表

项目名称 ：

项目编号 ：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 单价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商名称:（电子签章）

日期：    年    月    日

说明：

1、代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价、影响产品整体功能。

- 二、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称 ：

项目编号 ：

| 序号 | 单项工程名称 | 单位 | 单项合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 项 |  |  |
| 2 | 展厅（负一层至一层）1640㎡ 建筑入口外观改造 公共过道47㎡ 文创空间71㎡ 配套服务空间142㎡ 卫生间78㎡ 展陈楼梯间（C、D）242㎡ 消防楼梯道（A、B）58㎡ 设备间164㎡ 消防控制室15㎡ 暖通工程 消防工程（末端改造）2700㎡ 网络工程3000㎡ 安防工程（门禁、监控）3000㎡ ·····（投标人自行考虑） | 项 |  |  |
| 3 | 展品征集复制制作 | 项 | 300000.00 | 不可竞争费 |
| 4 | 暂列金 | 项 | 1000000.00 | 不可竞争费 |
| 5 | 合计： |  |  |  |

说明:

- 代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、投标报价是投标文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。投标报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成规划方案所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑投标报价。

3、单价在合同存续期间（包括续签）不得调整。

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

- 技术部分

- 一、项目服务方案（格式自拟）

由供应商根据招标文件内容要求及服务标准内容自行编写，要求全面、详尽、完整、易于理解。

- 二、项目组人员一览表

项目组人员一览表

项目名称 ：

项目编号 ：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业及执业资格 | 联系方式 | 备 注 （本项目担任职务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类。

- 三、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“                        ”的（项目名称） 采购项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

- 四、供应商认为需要提供的其他技术文件或资料

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （采购人名称）的      （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.          （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。若供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，则不享受中小企业扶持政策。

③中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

④本项目所属行业为：其他未列明行业。本项目所属行业中小企业划型标准如下：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件二、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

- 附件三：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：      。

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

- 附件四：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市城墙保护管理中心：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

- 附件五：答辩人员联系方式

答辩人员联系方式

答辩人员（项目负责人或设计负责人）：

姓名：              联系电话：                       备用联系电话：

答辩人员身份证扫描件：

| 身份证（正面） | 身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日