政府采购公开招标

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1）

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

采   购   人：南京市浦口医院（南京医科大学第四附属医院）

采购代理机构：江苏省设备采购国际招标中心

日        期：二O二四年十月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 项目需求	18

第四章 评标方法、评分标准	27

第五章 合同主要条款	30

第六章 投标文件格式	34

# 第一章 投标邀请

江苏省设备采购国际招标中心接受南京市浦口医院（南京医科大学第四附属医院）的委托，就彩色多普勒超声诊断仪项目进行公开招标，欢迎具备投标资格的投标人前来参加投标。

项目概况

彩色多普勒超声诊断仪招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于 2024年12月10日08点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1）

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

采购方式：公开招标

预算金额：人民币250万元

最高限价：人民币250万元

采购需求：彩色多普勒超声诊断仪 1套

简要技术要求：具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

合同履行期限：合同签订后90天内

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务审计报告或提交投标文件截止时间前六个月中任意一月份的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或提交投标文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供））；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本项目提交投标文件截止时间前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4、本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人应具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证的须提供（提供复印件）；

2、投标人所投设备应具有有效的国家医疗器械注册证或备案证的须提供（提供复印件）；

3、本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载

3、方式：本项目采用网上注册登记方式

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月10日08时30分（北京时间）。

2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面信用承诺书（详见投标文件格式附格式四），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人在投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料（一正两副）须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6、采购项目需要落实的政府采购政策：本次招标执行政府采购关于节能产品、环境标志产品、中小企业、监狱企业、残疾人就业等相关政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市浦口医院（南京医科大学第四附属医院）

地址：江苏省南京市江北新区南浦路298号

联系方式：朱主任025-56681092

2.采购代理机构信息

名称：江苏省设备采购国际招标中心

地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼

联系方式：黄磊025-83711986

3.项目联系方式

项目联系人：黄磊

电　话：025-83711986

传　真：025-83716208

邮　箱：huanglei0512@yeah.net

江苏省设备采购国际招标中心

2024年11月18日

# 第二章 投标人须知

### 一、说明和释义

1. 说明

1.1 本招标文件仅适用于江苏省设备采购国际招标中心组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 投标人须认真阅读并理解本招标文件中的全部内容（特别是招标文件中规定的构成无效标的条款）。

1.4 本招标文件的解释权属于江苏省设备采购国际招标中心。

2. 词语释义

2.1 采购代理机构：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买产品和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

2.6 乙方（供应商/投标人）：合同中规定的向采购人提供产品和服务的法人。

2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供产品和服务有关的辅助服务，比如配合措施及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 交付地点：合同中明确约定的乙方提交的产品和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：产品开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

### 二、投标人

3. 合格投标人的范围

3.1 满足招标公告中“申请人资格要求”的规定。

3.2 满足招标文件实质性条款的要求。

4. 投标委托

4.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

5. 投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 联合投标

6.1 本项目不接受联合投标。

### 三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电邮等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将告知所有获得招标文件的投标人。

8.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

9. 招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 四、投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11．投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、资格证明文件、其他证明文件等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

12．证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13．投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14．投标分项报价表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

14.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15．技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

15.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

16．服务承诺、培训计划、人员安排及其他

16.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

16.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

16.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

17．投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

18．投标有效期的延长

18.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 五、投标文件的递交

19．电子投标文件的递交

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第28.1.2条规定做无效投标处理。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21．投标文件的拒收

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22．投标文件的撤回和修改

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

22.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 六、开标和评标

23．开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26．投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6 未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 七、定标

29. 确定中标单位

29.1 评标委员会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐评审得分排序前3名的供应商为中标候选人。
29.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按照得分排序由高到低的原则确定1名中标人。

29.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.4.6不符合法律、法规的规定的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30. 质疑处理

30.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购代理机构。

30.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购代理机构有权不予受理。

30.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其投标授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.6 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

30.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购管理部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31. 中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 八、授予合同

32. 签订合同

32.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33. 货物和服务的追加、减少和添购

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34．政府采购履约资金扶持政策

34.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 九、其他事项

35. 中标服务费

35.1 中标人在领取中标通知书时，按采购人和采购代理机构的协议约定计算向采购代理机构支付中标服务费，中标服务费一次性付清。

35.2 有关银行资料（用于支付中标服务费）

账户名：江苏省设备采购国际招标中心

账号：088710201021418391

开户行：南京银行广州路支行

36. 纸质投标文件

36.1本项目中标人在中标公告发布后，还须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质投标文件三份（正本1份、副本2份）。邮寄至江苏省设备采购国际招标中心（地址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼，联系人：黄磊，电话：025-83711986）。

36.2投标文件正、副本均不退还中标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

# 第三章 项目需求

一、招标货物的名称和数量

| 采购内容 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 合同签订后90天内 |

二、技术要求

（一）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断仪（主机） | 1 |
| 2 | 成人相控阵探头 | 1 |
| 3 | 儿童相控阵探头 | 1 |
| 4 | 新生儿相控阵探头 | 1 |
| 5 | 四维经胸探头 | 1 |
| 6 | 经食管矩阵容积相控阵探头 | 1 |
| 7 | 成人凸阵 | 1 |

（二）技术参数

| 一、 | 设备用途及说明： 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。 |
| --- | --- |
| 二、 | 主要规格及系统概述 |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 2.1.1 | 具备≥22.0英寸医用高分辨率OLED有机自发光显示器，分辨率≥1920×1080 |
| 2.1.2 | 具备≥12.0英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏 |
| 2.1.3 | 具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 |
| 2.1.4 | 具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。 |
| 2.1.5 | 具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 |
| 2.1.6 | 具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 |
| 2.1.7 | 具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术 |
| 2.1.8 | 二维灰阶成像单元 |
| 2.1.8.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 |
| 2.1.8.2 | 具备超清斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式 |
| 2.1.8.3 | 具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。 |
| ▲2.1.8.4 | 具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维探头。 |
| 2.1.8.5 | 具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。 |
| 2.1.9 | 彩色血流成像单元 |
| 2.1.9.1 | 具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 |
| 2.1.9.2 | 具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 |
| 2.1.9.3 | 具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 |
| ▲2.1.9.4 | 具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 |
| 2.1.9.5 | 具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。 |
| 2.1.9.6 | 具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。 |
| ▲2.1.9.7 | 具备血流斑点追踪成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、编码显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、小儿心脏四维探头、新生儿心脏二维探头及经食道心脏四维容积探头。 |
| ▲2.1.9.8 | 具备血流斑点追踪成像定量技术：基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。 |
| 2.1.10 | 频谱多普勒显示单元及分析系统 |
| 2.1.10.1 | 具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式 |
| 2.1.10.2 | HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 |
| 2.1.10.3 | 多普勒频率显示、独立可调 |
| 2.1.10.4 | 具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 |
| 2.1.10.5 | 具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |
| 2.1.10.6 | 具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 |
| 2.1.10.7 | 具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 |
| 2.1.10.8 | 具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择 |
| 2.1.10.9 | 具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。 |
| 2.1.11 | 组织多普勒成像单元 |
| 2.1.11.1 | 具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 2.1.11.2 | 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 |
| 2.1.11.3 | 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 |
| ▲2.1.11.4 | 具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。 |
| 2.1.11.5 | 具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 |
| 2.1.11.6 | 定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 |
| 2.1.11.7 | 支持实时三平面成像 |
| 2.1.12 | 组织谐波成像单元 |
| 2.1.13 | 超声造影成像单元 |
| 2.1.13.1 | 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 |
| 2.1.13.2 | 支持左心室造影 |
| 2.1.13.3 | 支持血管/腹部造影成像 |
| 2.1.13.4 | 支持低机械指数的心肌灌注造影成像 |
| 2.1.13.5 | 支持经胸二维及四维探头 |
| 2.1.13.6 | 支持食道矩阵容积探头 |
| 2.1.13.7 | 具有实时四维造影 |
| ▲2.1.13.8 | 具有三平面造影 |
| 2.1.13.9 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
| 2.1.13.10 | 具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调 |
| 2.1.13.11 | 具有双时钟计时，存储时间长短可调 |
| 2.1.14 | 负荷超声成像单元 |
| 2.1.14.1 | 内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷 |
| 2.1.14.2 | 可自定义编辑模板 |
| 2.1.14.3 | 支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段 |
| 2.1.15 | 四维成像单元 |
| ▲2.1.15.1 | 四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头 |
| 2.1.15.2 | 所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式 |
| 2.1.15.3 | 单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像 |
| 2.1.15.4 | 多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥6个 |
| 2.1.15.5 | 自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥6个 |
| 2.1.15.6 | 智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。 |
| 2.1.15.7 | 四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数≥4个 |
| ▲2.1.15.8 | 智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调。 |
| 2.1.15.9 | 具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像 |
| 2.1.15.10 | 容积帧频可独立调节 |
| 2.1.15.11 | 高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像。 |
| 2.1.15.12 | 四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号 |
| 2.1.15.13 | 四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野 |
| 2.1.15.14 | 具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束 |
| 2.1.15.15 | 具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选 |
| 2.1.15.16 | 具备实时双平面 |
| ▲2.1.15.17 | 实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影 |
| 2.1.15.18 | 任意两点剪切容积成像 |
| ▲2.1.15.19 | 智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。 |
| 2.1.15.20 | 实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能 |
| 2.1.15.21 | 立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构 |
| 2.1.15.22 | 心脏内腔镜四维成像技术 |
| ▲2.1.15.23 | 具备四维容积渲染成像技术，可基于实时在机及脱机4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式。 |
| ▲2.1.15.24 | 具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 |
| 2.1.15.25 | 具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储 |
| 2.1.15.26 | 扫描助手功能 |
| 2.1.15.27 | 具有专业的啮齿类动物(如小鼠、兔子等实验动物)成像软件，可采集超高帧频心脏图像，实现基于TVI、二维图像的定量分析。 |
| 2.2 | 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析 |
| 2.2.2.1 | 直线解剖M型和曲线解剖M型 |
| 2.2.2.2 | 基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 |
| 2.2.2.3 | 在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 |
| ▲2.2.2.4 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性(附图) |
| 2.2.2.5 | 具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） |
| 2.2.2.6 | 具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。 |
| ▲2.2.2.7 | 心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。 |
| 2.2.2.8 | 基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统。 |
| 2.2.2.9 | 四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数。 |
| 2.2.2.10 | 三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。 |
| 2.2.2.11 | 能在容积图像上进行直线和面积测量。 |
| 2.2.2.12 | 具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。 |
| 2.2.2.13 | 具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。 |
| 2.2.2.14 | 基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。 |
| 2.2.2.15 | 具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。 |
| ▲2.2.2.16 | 具备基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，并可自动获取其主要数据，包括：对合点高度、膨隆容积、膨隆高度、长径、短径、瓣环面积、瓣环周长等≥15项参数 |
| 2.2.2.17 | 具备儿科心脏Z-score评分系统 |
| 2.2.3 | 产科测量软件包 |
| 2.2.4 | 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 |
| 2.2.5 | 血管内中膜自动测量 |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 2.3.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 |
| 2.4 | 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 |
| 2.5 | 输入/输出信号: |
| 2.5.1 | 输入：ECG, USB |
| 2.5.2 | 输出：DVI-D，音频，USB |
| 2.6 | 图像管理与记录装置： |
| 2.6.1 | 内置图像管理系统 |
| 2.6.2 | 内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB |
| 2.6.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 2.7 | 连通性： |
| 2.7.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输 |
| 2.7.2 | 支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅 |
| 2.7.3 | 支持DICOM打印 |
| 三、 | 技术参数及要求： |
| 3.1 | 系统通用功能 |
| 3.1.1 | 具备显示器: ≥22英寸，高分辨率、宽视野、有机自发光OLED显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。 |
| 3.1.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 |
| 3.1.3 | 操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 |
| 3.1.4 | 操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备 |
| 3.1.5 | 探头接口：激活探头接口数≥4个 |
| 3.1.6 | 触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示 |
| 3.1.7 | 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求 |
| 3.1.8 | 操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 |
| 3.2 | 探头规格 |
| 3.2.1 | 频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.4-18.0MHz，中心频率可选择≥4种 |
| 3.2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 3.2.3 | 类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 |
| 3.2.4 | B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD |
| 3.2.5 | 探头工作频率范围: |
|  | 成人相控阵探头：1.4-4.6MHz |
|  | 儿童相控阵探头：2.4-8.0MHz |
|  | 新生儿相控阵探头：4.0-12.0MHz |
|  | 四维经胸探头：1.4-5.2MHz |
|  | 经食管矩阵容积相控阵探头：3.0-8.0MHz |
|  | 成人凸阵：1.4-6.0MHz |
|  | 二维灰阶显像主要参数 |
|  | 成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择 |
| 3.3 | 成像速率: |
| ▲3.3.1 | 相控阵探头：120° |
| 3.3.2 | 经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000 ，90°×90°、16cm深度时，帧频≥44(提供相关文件证明) |
| 3.3.3 | 经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750 |
|  | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
|  | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |
| 3.3.4 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |
| 3.3.5 | 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 |
| 3.3.6 | 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 |
| 3.3.7 | 心脏扫描深度≥30cm |
| 3.3.8 | 腹部探头扫描深度≥50cm |
| 3.3.9 | 频谱多普勒成像参数 |
| 3.3.10 | 方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD |
| 3.4 | 多普勒发射频率： |
| 3.4.1 | 扇扫：≥八段 |
| 3.4.2 | 线阵：≥三段 |
|  | 凸阵：≥六段 |
|  | 最大测量速度： |
|  | PWD：血流速度≥7.6m/s |
| 3.4.3 | CWD：血流速度≥12m/s |
|  | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) |
|  | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 3.4.4 | 电影回放：≥90秒 |
| 3.4.5 | 零位移动：≥6级 |
| 3.4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 |
| 3.4.7 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 3.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 |
| 3.4.9 | 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 彩色多普勒成像参数 |
| 3.4.10 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |
| 3.5 | 实时二同步/三同步显示 |
| 3.5.1 | 彩色显示帧频： |
| 3.5.2 | 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s |
| 3.5.3 | 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s |
|  | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30° |
|  | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 3.5.4 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s |
| 3.5.5 | 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 |
| 3.5.6 | 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |

三、商务条款：

★1、质保期：设备安装调试验收合格后，原厂免费质保五年（含探头）；

2、交货期：合同签订后90天内；

3、付款方式：采购人收到发票后支付合同总额的60%，货到验收合格、设备正常运行90日后采购人支付合同总额的30%，设备正常使用一年后无息付清余款。

# 第四章 评标方法、评分标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法（满分100分），即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由评标委员会根据投标文件对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，综合评定后按照得分由高到低顺序排列确定3名中标候选人名单。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
    提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

- 二、评分标准

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法，报价能满足招标要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权数（30%）×100 （小数点后保留两位小数） |
| 2 | 对招标文件的响应情况 | 40分 | 全部实质性响应招标文件的得40分，★号条款负偏离的视为无效标，▲号条款负偏离每一项扣3分，其它负偏离每项扣1分，扣完为止。 （技术要求中带“▲”项的技术参数，投标人应当提供第三方检验报告或认证报告或产品说明书或产品彩页等有效的资料作为证明材料，否则视为未响应招标要求。带“▲”项的证明材料需在投标文件《技术规格偏离表》中注明具体位置如页码或序号） |
| 3 | 售后服务方案 | 10分 | 投标人响应招标文件要求，并针对本次设备提供响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容，内容科学合理、完整、切实可行的得10分，内容较完整、较科学合理及可行性一般的得5分，内容不完整且不科学合理及可行性欠缺的得1分,未提供的不得分。 |
| 4 | 实施方案 | 10分 | 投标人提供详细的设备运输、安装、调试、供货方案，方案科学合理、完整、切实可行的得10分，方案较完整、较科学合理及可行性一般的得5分，方案不完整且不科学合理及可行性欠缺的得1分,未提供的或不能及时供货的不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 10分 | 投标人提供详细的培训方案，方案科学合理、完整、切实可行的得10分，方案较完整、较科学合理及可行性一般的得5分，方案不完整且不科学合理及可行性欠缺的得1分,未提供的不得分。 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》 [2020]46号规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供中小企业声明函）。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责。

评标委员会根据供应商填制的《小微企业产品报价表》，计算其所投产品享受价格折扣部分的多少。如供应商未按要求提供《小微企业产品报价表》，将不作价格扣除。

4、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不作价格扣除。

5、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不作价格扣除。

# 第五章 合同主要条款

（参考格式，可调整）

（以下简称甲方）就其				采购项目，委托江苏省设备采购国际招标中心组织了本次		（货物名称）的招标（招标编号：JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1）），经评委会严格地评审、甲方确认后决定，由			（以下简称乙方）中标。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元（___________元）人民币或其他币种。

2.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 免费质保期：按招标文件要求和卖方投标文件承诺执行

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、付款方式：												。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

11.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为			。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：										乙方：

地址：										地址：

法定代表人或授权代表：					法定代表人或授权代表：

联系电话：								联系电话：

签订日期：      年   月   日

# 第六章 投标文件格式

- 投  标  文  件

| 项目名称： | 彩色多普勒超声诊断仪 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1） |
| 投标人名称： | （加盖CA电子公章） |
| 日期： | 年 月 日 |

- 投标文件目录

一、供应商资格证明文件

二、法人授权书

三、投标函

四、开标一览表

五、投标分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十一、服务方案

十二、投标人认为需要提供的其它资料

### 资格证明文件

（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）参加本次政府采购活动上一年度的财务审计报告或提交投标文件截止时间前六个月中任意一月份的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或提交投标文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明扫描件（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供））；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本项目提交投标文件截止时间前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）投标人应具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证的须提供（提供复印件）；

（7）投标人所投设备应具有有效的国家医疗器械注册证或备案证的须提供（提供复印件）；

### 格式一：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省设备采购国际招标中心

我公司                             （投标人名称）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 格式二：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：江苏省设备采购国际招标中心

我公司                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

### 2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1）号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件

### 3、投标函

投标函

江苏省设备采购国际招标中心：

根据贵方为彩色多普勒超声诊断仪项目招标采购货物的投标邀请 招标编号：JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本投标文件有效期为自开标日起 90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内不得撤回投标。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7．如果我方中标，我们承诺的交货期为：							，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8．如果我方中标，我们愿意在中标通知书发出后签订合同前，按招标文件的规定支付中标服务费以及其他相关费用。

9．综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

10．与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：								邮编：

联系人：							电话：

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 4、开标一览表

开标一览表

| 招标编号 | JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 设 备 | 规 格 型 号 | 制 造 厂 商 | 产地 | 数量（台/套） |
| 投标总价 （注明币种） | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 报价方式 |  |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 5、投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号：JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 6、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

招标编号：JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1）

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 要求 | 投标文件的 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 7、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号：JSZC-320192-JSCG-G2024-0042（采购包1）

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 要求 | 投标文件的 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 8、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

所属行业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）。

### 9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

### 10、信用承诺书

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

南京市政府采购供应商信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（加盖CA电子公章）： 法定代表人（签字或签章）： 年 月 日 |  |  |

### 11、服务方案（格式自拟）

（1）售后服务方案（格式自拟）

（2）实施方案（格式自拟）

（3）培训方案（格式自拟）

### 12、投标人认为需要提供的其它资料

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

例如：

（1）节能产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（2）环境标志产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（3）投标产品技术参数佐证材料

（4）投标产品制造商或投标产品的认证证书

（5）投标人认为需要提供的其它资料