招 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-JSXN-G2024-0026

项目名称：江宁区民政局空调机组采购项目

江苏祥能工程项目管理有限公司

二〇二四年九月

目录

HYPERLINK "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_bookmark0" \o "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_bookmark0"第一章 投标邀请3第一章 投标邀请HYPERLINK "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_bookmark0" \o "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_bookmark0"第一章 投标邀请33HYPERLINK "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_bookmark0" \o "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_bookmark0"第一章 投标邀请3

第二章 投标人须知6

第三章 评标方法和标准14

第四章 招标项目说明及技术要求16

第五章 南京市江宁区政府采购合同格式17

第六章 投标书27

评分索引表28

附件一、投标申请及声明格式29

附件三、开标一览表30

附件四、报价明细表（参考）31

附件五、项目实施方案和质量保证体系（格式自拟）32

附件六、服务承诺及服务质量保证承诺书（格式自拟）32

附件七、拟投入本项目人员情况一览表32

附件八、商务条款响应表34

附件九、技术条件偏离表35

附件十、中小企业声明函格式35

附件十一、无重大违法记录声明格式35

附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明36

附件十三、残疾人福利性单位声明函36

附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书45

# 第一章 投标邀请

江宁区民政局空调机组采购项目招标公告

项目概况 江宁区民政局空调机组采购项目 JSZC-320115-JSXN-G2024-0026 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2024-10-08 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-JSXN-G2024-0026

项目名称：江宁区民政局空调机组采购项目

预算金额：96.500000万元

最高限价（如有）：96.500000万元

采购需求：江宁区民政局空调机组采购项目，详见采购文件

合同履行期限：自合同签订后40天内

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（三）本项目的特定资格要求：

/

## 三、获取招标文件

时间：自本公开招标公告发布之日起至2024年09月12日 17:00

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-10-08 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区民政局

单位地址：南京市江宁区竹山路78-1号

联系人：徐工

联系电话：025-52282229

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏祥能工程项目管理有限公司

单位地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道100号1幢

联系人：陈工

联系电话：18952089947

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：18952089947

# 第二章 投标人须知

江苏祥能工程项目管理有限公司 受 南京市江宁区民政局委托，对其江宁区民政局空调机组采购项目进行公开招标，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-JSXN-G2024-0026 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 江宁区民政局空调机组采购项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 江苏祥能工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区苏源大道100号 |  |
| 5 | 招标文件获取方法 |  | 供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 项目控制价 |  | 965000元，超过控制价的报价，视为投标无效 |  |
| 7 | 供货周期 |  | 自合同签订后40天内 |  |
| 8 | 投标有效期 |  | 投标截止之日起90天 |  |
| 9 | 投标报名 | 时间 | 自本公开招标公告发布之日起至2024年09月12日 17:00 |  |
|  |  | 地点 | 江苏政府采购网 |  |
|  |  | 要求 | 供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 10 | 投标文件递交信息 | 时间 | 2024年10月08日14:00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
|  |  | 要求 | 详见招标文件 |  |
| 12 | 投标文件开启信息 | 时间 | 2024年10月08日14:00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 12 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 徐工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52282229 |
|  |  | 代理机构 | 联系人 | 陈健 |
|  |  |  | 联系电话 | 18952089947 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除，以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建   设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小  企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中

的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号， 并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.4根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。在政府采购的评审中应当给予一定的鼓励等，细则详见第四章评分标准后的“说明”。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、 附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于   编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 本次采购不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2招标代理费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准的80%执行。工程量清单及招标控制价按苏价服（2014）383号的80%执行。无论投标人是否将该费用在报价中列明，均视为已含在投标价格中。这部分费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。专家评审费按实际支付发生费用计取。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；

（3）*开标一览表；

（4）*第一章投标邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）*第一章投标邀请中 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）

（6）*第一章投标邀请中 2.4 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（7）*《报价明细表》

（8）*《商务条款响应表》

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（2）*质量保证及服务承诺；

（3）*项目实施方案；

（4）投标人认为需要提供的其他证明文件。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2政府采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。

12.3本工程报价形式采用固定费率形式。投标报价：包括但不限于完成陈文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用， 不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

12.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标方的最终投标报价中。

12.5供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业、监狱企业），须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.6《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

12.7投标供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16、★投标文件的密封和递交

16.1 投标文件须胶装成册，密封封装，密封处须加盖公章，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。响应性文件须法人代表或授权代表签署，电子件与纸质文件一同密封；

16.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

16.3 盖章和签字要求：

1、投标文件封面；

2、投标文件要求的文件格式及附件内容；

3、所有证明性材料；

4、报价汇总表及分项报价表（如有）；

5、所有涉及到需要盖章或签字处均须盖章和签字

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

被授权人本人（法定代表人或授权委托代理人）必须在投标截止时间前到达投标开标现场并递交有效的法人资格证明或有效的授权委托书、本人身份证原件，否则将视为投标人自动放弃本次投标。（以上提供材料无须密封，在投标文件外单独递交，所递交材料必须加盖公章）。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间过后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

19.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

19.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

19.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

19.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

19.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算限额的；

（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有逐一说明投标产品和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

20.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

20.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★或*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

20.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）不具备招标文件中规定资格条件的；

（5）未实质性响应采购要求的；

（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）招标文件中的打“★”或“*”项缺失或者未实质性响应的；

（9）未按要求盖章和签字；

（10）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

20.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.2.2.2款执行。

20.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.1评标方法和标准

21.1.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.1.2综合评分的主要因素是：评分标准详见第三章。

22、确定中标供应商

22.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标供应商。评审小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

22.2中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。

22.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动， 并予以通报。

22.6代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

22.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

25、签订合同

25.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标方法和标准

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标基准分：30分 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。 其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分 | 30分 |
| 2 | 技术参数 | 按招标文件第四章货物清单及技术要求执行，投标产品技术参数完全满足招标要求的此项得满分，有一项不满足的扣1分，扣完为止。（提供产品样册并加盖投标供应商公章作为证明材料，否则视作不满足） | 6分 |
| 3 | 供货方案 | 根据供应商针对本项目编制的交货期进度计划及保证措施综合评分 - 交货期进度计划及保证措施编制科学合理、切实可行的得15分； - 交货期进度计划及保证措施编制较科学合理、切实可行的得12分； 3、交货期进度计划及保证措施编制具有合理性，但可操作性不强的得9分； 4、交货期进度计划及保证措施编制不科学的得6分； 5、未提供方案的不得分； | 15分 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务人员配置、服务体系、服务内容、响应时间等进行评分： 1、售后服务方案详细、具体，具有实际可操作性的，得15分； 2、售后服务方案基本满足项目需求，具有一定可操作性的，得12分； 3、售后服务方案较为简单，可操作性欠缺的，得9分； 4、售后服务方案基本不能满足项目需求，可操作性差的，得6分； 未提供的不得分。 | 15分 |
| 5 | 对采购人培训计划 | 1、对采购人的相关人员技能及使用培训，有完整的培训计划和实施举措的，得15分 2、对采购人的相关人员技能及使用培训，有较完善的计划和举措的，得12分 3、对采购人的相关人员技能及使用培训，计划较全面，内容针对性不强的，得9分 4、对采购人的相关人员技能及使用培训，计划不完整或不合理的，得6分 5、无培训计划不得分 | 15分 |
| 6 | 售后承诺 | 供应商承诺在免费质保期内，承诺维修服务1小时内到达现场，2小时内提出解决方案，24小时内维修完成。（提供承诺书，格式自拟） | 2分 |
| 7 | 产品性能 | - 所投多联机室外机具高效除霜功能、防逆风功能，每具备一项功能的得 1 分，本项最多得2分，没有的不得分（提供第三方权威机构出具的检测报告或认证证书 复印件，加盖投标人公章装订标书中，不提供不得分。） - 机组具备智能节电，强制节能模式功能，取得第三方功能评价证书的得2分。（提供第三方功能评价证书） 3、投标的室外机组具备低待机技术，待机功率最低至1W，实现超低功率待机的得2分，没有不得分。(提供第三方评价证书和检测报告) 4、投标多联机产品室外机具有高效过冷却器，且能实现 35 度及以上过冷度，满足得 2分，不满足不得分。须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章的扫描件。 5、所投所有多联机产品室外机运转环境温度，夏季制冷运转允许最高温度>55℃且冬季制热运转允许最低温度<-25℃的得 2分，夏季制冷运转允许最高温度>52℃且冬季制热运转允许最低温度≤-20℃的得 1.5分，夏季制冷运转允许最高温度>50℃且冬季制热运转允许最低温度≤-15℃的得1分，其余不得分(提供产品样册或出具具有 CMA 标志的检测报告，并加投标人公章上传电子标书，未提供的不得分)。 6、所投多联机室内机需标配冷凝水提升泵，具备冷凝水排水泵故障测特性，(提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章的得2分，其他不得分)。 7、 所投多联机产品室外机具备四重及以上的后备运转保障功能，即传感器备份、风机备份、压缩机备份、变频器备份的得 2分，具备三重备份保障的得1分，具备双重备份保障的得0.5分，其它不得分(提供产品样册或出具具有 CMA 标志的检测报告为准) | 14分 |
| 8 | 业绩 | 投标人承担过所投品牌空调机组供货合同金额80万元及以上业绩每个得1.5分，总分3分，没有不得分。（须提供合同复印件加盖公章或中标通知书复印件加盖公章，时间以中标通知书时间为准。） | 3分 |

说明：

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）小微企业的价格扣除

2.1对小微企业生产的产品给予投标价的 20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JSXN-G2024-0026

2.项目名称：江宁区民政局空调机组采购项目

3.预算金额

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 96.5 |

4.最高限价

| 分包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 96.5 |

5.采购需求(简介)：本项目为江宁区民政局办公楼1-2层老多联空调机改造采购其安装、施工与相关服务，包括项目旧空调拆除、空调设备吊装、所需室外机室内机供电、暖通及顶面拆除及修复材料供应、运输、装卸、安装、施工、人工和安装后的调试，直至验收合格交付使用，进行售后服务、质保期服务，同时包含与本次项目相应装修需配合的等相关工作。

6.合同履行期限：自合同签订后40天内，确保交付、安装、验收完毕。

二、设计说明

1、设计依据

本项目空调设计依据：根据现行国家颁发的有关暖通规范，标准进行设计，具体为：

（1）07K506《多联式空调机系统设计与施工安装》

（2）GBJ19《采暖通风与空气调节设计规范》

（3）GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》

（4）GBJ16《建筑设计防火规范》

（5）GBJ300《通风与空调工程质量评定标准》

（6）DB32/307《江苏省建筑安装工程施工技工规程——通风空调工程》

（7）DB32/311《江苏省建筑安装工程技术操作规程——保温防腐工程》

（8）机械制冷《ANSIB9.1 安全规范》

（9）《电气装置施工及验收规范》

（10）《公共建筑节能设计标准》

（11）《建筑节能工程施工质量验收规范》

（12）《实用供热空调设计手册》

（13）《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》

（14）国家其他相应标准或规范

若有新的技术规范及材料标准出台则以新规范、新标准为依据，若以上规范有与现行规范不一致的，以现行规范为准。

三、货物清单及技术要求

1 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值

| 序号 | 项目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室外机 | 1.名称:变频多联空调室外机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：WJ-30HP |  |
|  |  | ★3.规格：风量：≥28000m3/h;制冷量：≥85kW，额定制冷功率≤22.8kW；制热量：≥95kW，额定制热功率≤23kW； |  |
|  |  | 冷媒：R410A；噪音等级dB(A)：≤64； |  |
|  |  | 4.安装形式:落地 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 2 | 空调室外机 | 1.名称:变频多联空调室外机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：WJ-36HP |  |
|  |  | ★3.规格：风量：≥29000m3/h;制冷量：≥100kW，额定制冷功率≤28kW；制热量：≥110kW，额定制热功率≤27.5kW； |  |
|  |  | 冷媒：R410A；噪音等级dB(A)：≤66； |  |
|  |  | 4.安装形式:落地 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 3 | 空调室外机 | 1.名称:变频多联空调室外机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：WJ-42HP |  |
|  |  | ★3.规格：风量：≥30000m3/h;制冷量：≥117.5kW，额定制冷功率≤35kW；制热量：≥130kW，额定制热功率≤33kW； |  |
|  |  | 冷媒：R410A；噪音等级dB(A)：≤68； |  |
|  |  | 4.安装形式:落地 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 4 | 空调室内机 | 1.名称:嵌入式式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-71 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1000m3/h;额定冷量:≥7.1KW，额定热量:≥8KW；额定功率：≤0.035KW；噪声:≤37/34/28dB(A) ； |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 5 | 空调室内机 | 1.名称:嵌入式式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-80 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1300m3/h;额定冷量:≥8.0KW，额定热量:≥9.0KW；额定功率：≤0.045KW；噪声:≤38/35/29dB(A)； |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 6 | 空调室内机 | 1.名称:嵌入式式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-100 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1400m3/h;额定冷量:≥10.0KW，额定热量:≥11.2KW；额定功率：≤0.055KW；噪声:≤39/35/33dB(A)； |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 7 | 空调室内机 | 1.名称:嵌入式式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-112 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1600m3/h;额定冷量:≥11.2KW，额定热量:≥12.5KW；额定功率：≤0.07KW；噪声:≤41/35/33dB(A)； |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 8 | 空调室内机 | 1.名称:嵌入式式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-125 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1700m3/h;额定冷量:≥12.5KW，额定热量:≥14KW；额定输入功率：≤0.075KW；噪声:≤43/37/34dB(A)； |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 9 | 空调室内机 | 1.名称:嵌入式式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-140 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1730m3/h;额定冷量:≥14.0KW，额定热量:≥16.0KW；额定功率：≤0.09KW；噪声:≤44/40/36dB(A)； |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 10 | 空调室内机 | 1.名称:风管式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-56 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥800m3/h;额定冷量:≥5.6KW，额定热量:≥6.3KW；额定功率：≤0.087KW；噪声:≤36/32/27dB(A)；最大静压：40Pa |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 11 | 空调室内机 | 1.名称:风管式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-71 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1020m3/h;额定冷量:≥7.1KW，额定热量:≥8.0KW；额定功率：≤0.1KW；噪声:≤37/32/29dB(A)；最大静压：40Pa |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 12 | 空调室内机 | 1.名称:风管式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-80 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1450m3/h;额定冷量:≥8.0KW，额定热量:≥9.0KW；额定功率：≤0.2KW；噪声:≤42/38/34dB(A)；最大静压：50Pa |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 13 | 空调室内机 | 1.名称:风管式多联机室内机 | （投标人填写） |
|  |  | 2.型号：NJ-90 |  |
|  |  | ★3.规格:风量:≥1450m3/h;额定冷量:≥9.0KW，额定热量:≥10.0KW；额定功率：≤0.2KW；噪声:≤42/38/34dB(A)；最大静压：50Pa |  |
|  |  | 4.安装形式:吊装 |  |
|  |  | 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 |  |
| 14 | 5匹嵌入机 | 1.名称:一拖一单元嵌入机 2.型号：XD-120QW ★3.规格:风量:2100m3/h;额定冷量:12.65KW，额定热量:14.2KW；额定功率：4.7KW；噪声:35-45-48/59dB(A)； - 安装形式:吊装5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工质量验收规范要求 5.含空调面板、旧机器的拆除、顶面的拆除及修复、空调电源线铺设、管线的铺设。 |  |

注1：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

注2：参数名称栏中的★参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2 项目需求部分

## 2.1　货物需求及供货范围

表2　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 |  | 投 标 人 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 变频多联空调室外机(WJ-30HP) | 台 | 制冷量：≥85kW，额定制冷功率≤22.8kW； | 3 |  |  |
|  |  |  | 制热量：≥95kW，额定制热功率≤23kW； |  |  |  |
|  |  |  | 冷媒：R410A； |  |  |  |
| 2 | 变频多联空调室外机(WJ-36HP) | 台 | 制冷量：≥100KW，额度制冷功率≤28kW； | 1 |  |  |
|  |  |  | 制热量：≥110kW，额定制热功率≤27.5kW； |  |  |  |
|  |  |  | 冷媒：R410A； |  |  |  |
| 3 | 变频多联空调室外机(WJ-42HP) | 台 | 制冷量：≥117.5kW，额度制冷功率≤35kW； | 1 |  |  |
|  |  |  | 制热量：≥130kW，额定制热功率≤33kW； |  |  |  |
|  |  |  | 冷媒：R410A； |  |  |  |
| 4 | 变频多联空调嵌入式室内机(NJ-71) | 台 | 风量:≥1000m3/h; | 2 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥7.1KW，额定热量:≥8KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.035KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 5 | 变频多联空调嵌入式室内机(NJ-80) | 台 | 风量:≥1300m3/h; | 4 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥8.0KW，额定热量:≥9.0KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.045KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 6 | 变频多联空调嵌入式室内机(NJ-100) | 台 | 风量:≥1400m3/h; | 3 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥10.0KW，额定热量:≥11.2KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.055KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 7 | 变频多联空调嵌入式室内机(NJ-112) | 台 | 风量:≥1600m3/h; | 8 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥11.2KW，额定热量:≥12.5KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.07KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 8 | 变频多联空调嵌入式室内机(NJ-125) | 台 | 风量:≥1700m3/h; | 2 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥12.5KW，额定热量:≥14KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定输入功率：≤0.075KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 9 | 变频多联空调嵌入式室内机(NJ-140) | 台 | 风量:≥1730m3/h; | 6 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥14.0KW，额定热量:≥16.0KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.09KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 10 | 变频多联空调风管式室内机(NJ-56) | 台 | 风量:≥800m3/h; | 10 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥5.6KW，额定热量:≥6.3KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.087KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 11 | 变频多联空调风管式室内机(NJ-71) | 台 | 风量:1020m3/h; | 18 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥7.1KW，额定热量:≥8.0KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.1KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 12 | 变频多联空调风管式室内机(NJ-80) | 台 | 风量:≥1450m3/h; | 3 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥8.0KW，额定热量:≥9.0KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.2KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 13 | 变频多联空调风管式室内机(NJ-90) | 台 | 风量:≥1450m3/h; | 1 |  |  |
|  |  |  | 额定冷量:≥9.0KW，额定热量:≥10.0KW； |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率：≤0.2KW，220V/50Hz； |  |  |  |
| 14 | 一拖一单元嵌入机（型号：XD-120QW ） | 台 | 风量:2100m3/h;额定冷量:12.65KW，额定热量:14.2KW；额定功率：4.7KW | 1 |  |  |

四、施工要求

1、提供施工组织设计方案。投标人应根据本项目特点及现场勘察，制定本项目施工组织设计方案，方案应当包含本项目施工总进度计划、备货期方案、施工安装方案、施工设备配置、现场施工平面布置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容，方案应完整、科学、有针对性，能确保项目如期完成。

2、提供项目实施质量安全保障方案。投标人应根据本项目特点及现场勘察，制定本项目实施质量安全保障措施。相关措施应能确保施工质量、安全、环境保护、文明施工、成品保护等，措施应有针对性、必要和有效，做到工完、料尽、场地清，确保空调安装的质量符合国家有关保准，确保项目实施期间零安全事故，确保不对校园环境造成损伤。施工人员施工期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。中标供应商施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标供应商负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。

3、提供具体人员配备方案。投标人应提供具体人员配备方案，包括项目组组织架构，各具体岗位职责分工，人员配备应至少包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、具体施工人员等，各人员应持证上岗，提供上述人员的相关证书及职业履历介绍，人员应配备充分并具有空调安装的丰富经验，能确保满足本项目的需求。施工人员必须严格遵守采购人管理规章制度，文明施工，礼貌待人，保护施工场所内的物品。

4、提供项目验收方案。投标人应根据本项目特点及空调安装的实际，制定完善的项目验收方案。验收方案要体现项目全过程管理的要求，对货物进场、货物拆箱、货物安装前、货物安装后、货物使用等全过程关键节点制定对应的验收要求，确保项目安装质量，实现项目整体验收一次性通过。验收前须提供详细的竣工资料，如竣工结算报告、竣工图等相关资料。

五、其他技术要求

1、所投多联机产品获得CRAA产品认证，具有节能产品认证证书。

2、室外机采用全直流变频压缩机。

3、设备能效等级：1级。

4、所投多联机室内机全部内置冷凝水提升泵，每台配一个有线控制器。

5、多联机空调设备的室外机、室内机数量和形式不得改变。

6、冷媒管径根据投标品牌性能参数，由投标商自行设计。

7、所投设备应符合如下供电条件：三相交流电电压为 380V±10%，单相电电压为220V±10%，频率为 50HZ。

8、投标设备必须全新合格产品，所有总成件应为全新产品。

9、投标设备必须无污染、低噪声，符合国家环保规定。

10、投标设备必须安全、可靠，符合国家有关消防规定。

11、控制线路根据投标品牌性能参数自行设计。

12、多联机空调机组采用冷媒为 R410A。

13、空调设备制造商综合实力雄厚，须取得质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证、能源管理体系证书、IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证证书等相关资质证书。

14、冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管，无焊剂直焊链接，使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌、规格型号等相关资料。冷媒管的安装长度应符合设计要求，管径须根据室内外机冷量和流量等实际条件由投标人最终核实确定，保证空调机正常运行。壁厚及管径须符合《空调与制冷设备用无缝铜管GB/T8163-2008》的要求。多联空调冷媒管由投标人从设备供应商处成套提取，需注意美观。

15、制冷剂管道、冷凝水管均采用橡塑板材或管材保温，保温材料应满足GB8624-2006中B1级防火标准，耐温因子≥10000。导热系数λ（w/m℃）≤0.034（20℃时），冷凝水管保温厚度15mm。冷媒管道采用不小于 B1 级难燃橡塑保温壳。制冷剂管道保温厚度由厂家产品技术规程确定，且应满足《多联空调系统工程技术规程》的规定。

16、冷媒铜管选用紫铜管。紫铜管选用青岛宏泰、河南金龙和上海飞轮或同档次优质品牌，橡塑保温及辅助材料必须采用不燃或难燃型产品，品牌为杜肯福耐斯、阿乐斯福乐斯、凯门富乐斯、华美或同档次优质品牌。电线管及冷凝水管选用金德、伟星、公元、联塑、金牛、中财或同档次优质品牌，电线电缆选用远东、江南、上上、宝胜或同档次优质品牌，电器元器件选用西门子、施耐德、ABB或同档次优质品牌，以上产品必须满足设计文件及国家有关标准。

17、空调系统冷媒管路压力应符合国家相关标准，管路的连接应采用可靠先进的工艺。

六、商务要求

1、投标人须提供书面承诺：承诺所投多联机空调免费质保不少于2年（免费质保自项目验收合格之日起计）。

2、项目竣工期限：合同签订后40天内完成安装调试。供应商将设备、材料等运送到采购方指定地点完成安装调试，并配合采购方做好验收工作，发货时随机还要带上相应的使用说明书。

3、质量保证期内，中标供应商每年对空调免费清洗一次，供应商对由于所供货物本身质量的原因引起的问题负责免费维修，软件免费升级。质保期结束后，继续免费提供仪器技术咨询和支持，有偿提供维修服务，成本价供应备品备件。

4、售后服务要求：

投标人能提供及时、有效的售后服务。中标供应商终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，中标供应商须在1小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在12小时内上门维修。中标供应商提供终身维护服务，须承诺提供核心部件的备品备件，以保证质保期外的维修和更换（使用方以不高于同期市场价格购置）。投标人提供针对本项目的售后服务方案，配备相应的售后服务人员，确保项目要求的各项售后服务的实现。

第五章 南京市江宁区政府采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：南京市江宁区民政局

供货单位 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意

就                   按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：      ，货物名称、规格及数量详见附件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价为人民币            （                        （大写）    元）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件下列关于      相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在      年    月     日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条、付款条件：
货物运送及安装（如有）结束后，付至合同价款的90%，预留10%质保金，经甲方全部验收合格并正常投入使用3个月后付清。

第九条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。

2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为： 3  年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十一条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
  3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他:

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表签字：      年月日                                           代表签字： 年月日

合同附件：

供货清单

第六章 投标书

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投标书

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号：

项目名称：

投 标 人 ：

投标人地址：

年月日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区民政局

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标 江宁区民政局空调机组采购项目 投标报价为             元，项目负责人为           ，供货周期为：天。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京市江宁区民政局：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 江宁区民政局空调机组采购项目 （项目名称）(项目编号: JSZC-320115-JSXN-G2024-0026） 投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。法定代表人签字并盖章：

授权委托人签字：

法定代表人身份证复印件正、反面：委托代理人身份证复印件正、反面：

日 期：年   月   日

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：江宁区民政局空调机组采购项目

项目编号：JSZC-320115-JSXN-G2024-0026

| 投标报价 （元） | 我公司的投标报价为： （大写） ¥ （小写） |
| --- | --- |
| 响应文件份数 | 正本： 份、副本： 份、电子投标文件（U盘）： 份 |
| 投标人企业 | 投标人是否属于小微型企业 ¨是¨否 |
| 投标人企业 | 投标人是残疾人福利性单位 ¨是¨否 |
| 供货周期 |  |
| 本项目负责人 |  |
| 授权委托人（或法人） |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

投标人名称:（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

说明：

1、在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”   字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

附件四、报价明细表

*按清单给定格式报价

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

注：1.报价表中所有价格以元为单位。

- 报价应包括但不限于前期勘查数据取得、成果编制咨询费、文本装订印刷、编制报告等直至相关行政部门审批、验收通过的全部费用。

- 采购人对每一项货物或服务仅接受一个报价，不得填报有选择性报价方案。

附件五、项目实施方案（格式自拟）

由投标人根据招标文件内容要求及服务标准内容自行编写，要求全面、详尽、完整、易于理解。

附件六、供货（或服务）质量保证承诺书（格式自拟）

附件七、拟投入本项目人员情况一览表

拟参与本项目人员情况一览表

项目名称：江宁区民政局空调机组采购项目工程项目编号： JSZC-320115-JSXN-G2024-0026

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 从业年限 | 专业 | 职称 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

法人代表或授权代表签字：日期：年月日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料复印件，原件备查。

附件八、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号： JSZC-320115-JSXN-G2024-0026

项目名称：江宁区民政局空调机组采购项目工程

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：请投标供应商根据实际情况填写。

附件九、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件的技术参数 | 磋商实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日期：年月日

注：

1.按照项目需求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。

4.请供应商根据磋商实际情况填写，如果磋商实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，

将作无效磋商处理。

附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业;制造商为（企业名称）,从业人员 人，营业收 入为—万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区民政局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

授权代表（盖章或签字）：

投标人全称(加盖公章)：

日期： 年月日

附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合） 条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物

（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：年月日

附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |

★注：本表打印时间必须在发布采购公告之日（含）至开标当天（含）内打印。