竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-SJHX-C2025-0005 项目名称：南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程 采购类别：工程类

采购人：南京财经高等职业技术学校

招标代理机构：江苏金合信项目管理有限公司

日期：二〇二五年六月

第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年6月23日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-SJHX-C2025-0005

项目名称：南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：231万元

最高限价：230.949321万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑建成已经使用十多年，建筑附属物损坏情况较严重。为排除安全隐患、确保校区正常教学秩序，现需进行建筑附属物维修，本次计划维修内容如下：宿舍楼墙裙铲除更新、宿舍楼BC栋部分天棚维修、教学楼十间厕所出新、心育中心维修改造、教学楼空调围挡更新、学校路灯维修、学校大门口地面维修等零星维修。具体详见磋商文件。

合同履行期限（工期）：自合同签订之日起60日历日内完成。

质量要求：符合国家现行质量验收标准。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：建筑业

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前六个月内的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：①第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业工程：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级及范围：建筑工程施工总承包三级及以上；具有有效的安全生产许可证。（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

（2）项目经理资质类别和等级：注册建造师（专业类别：建筑工程）二级（含）以上，且同时具有有效的安全生产考核B证。（提供有效期内的证书复印件及近半年内任意一个月供应商为其缴纳社保证明及有效期内证书复印件加盖公章）。

（3）供应商满足以下条件（提供承诺书原件）：

a.未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业；

b.企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

c.项目负责人参加该项目投标时无在建工程。

（4）根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（2018）第6号）、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管（2019）233号），《关于开展南京市建筑业企业资质动态核查的通知》（宁建建监字【2020】388号）相关文件要求，供应商应自觉确保本单位资质状态符合省、市相关文件规定，在本工程的资格审查或者评标阶段，将由资格审查委员会或评标委员会对各供应商的资质动态监管情况进行核查，若供应商用于投标的资质核查结果为不达标,仍在公示期的，按照资格审查不合格处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月23日9时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）；开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（4）供应商未提供《政府采购信用承诺》的。

2.集中考察或答疑：

踏勘时间：2025年6月20日9点30分

地点：南京市江宁区瑞泽路6号

集中考察联系方式：025-86109638，联系人：居老师

请供应商授权代表（提供授权委托书）在规定时间内前往现场进行踏勘，过时不候。供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.投标文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记 录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京财经高等职业技术学校

地址：南京市江宁区瑞泽路6号

联系方式：居老师025-86109638

2.采购代理机构信息

名称：江苏金合信项目管理有限公司

地址：南京市鼓楼区江东北路301号滨江广场01栋09楼

联系方式：王工 13851565630

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：13851565630

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，中标人按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协〔2022〕002号文件要求标准计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

4.3 评审费：由采购人支付。

二、响应文件编制

5.递交响应文件

5.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内，递交响应文件。

5.2供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）提供复印件加盖公章。

5.4服务属于小微企业提供的，应在响应文件中说明。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书、委托代理人的身份证复印件及供应商为其缴纳社保证明；

（3）★第一章磋商邀请中 二、申请人的资格要求；

（4）★《中小企业声明函》

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★ 采购文件所需承诺书

（7）《商务条款偏离表》；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标工程量清单，必须使用清单计价软件导出的投标报价表格，工程量清单报价的扉页(或导出的清单表格指定页面)加盖本单位造价人员的执业章及签字；

（2）★服务内容的详细说明；

（3）★提供技术及施工组织方案，详细准确的工程进度表，现场各工种施工人员的人员配备表，明确项目负责人及其施工现场时间保证承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，固定单价不变。供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.竞争性磋商保证金：无。

三、响应文件盖章、修改和撤回

9.响应文件盖章

9.1供应商应按照采购文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章后编入响应文件。

9.2供应商应在响应文件指定位置加盖公章。

9.3有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后递交的。

10.响应文件的修改和撤回

10.1供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

10.2响应截止时间后，响应文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加南京财经高等职业技术学校组织的政府采购活动。

四、磋商

11.联合体：本项目不接受联合体投标。

11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加竞争性磋商。

11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

11.3以联合体形式参加竞争性磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

11.4联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.5政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

11.6享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

12.磋商组织及程序

12.1在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

12.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.3磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.4磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.5磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和服务要求或文件中作出特别说明的其他要求。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

12.6供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或授权代表签字确认。

12.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价并由法定代表人或授权委托人签字确认，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.9出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件规定资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的或未按要求签字、盖章的；

（5）未实质性响应磋商文件要求的；

（6）属于磋商邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（7）没有详细阐述服务方案，而是直接拷贝磋商文件需求的；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.10出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的投标文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（8）因苏采云系统故障造成开标不成功。

13.评定成交方法和标准

13.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2综合评分的主要因素是：价格、商务等。

13.4评定方法，详见磋商文件第三章。

14.确定成交供应商

14.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

14.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

14.3《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

14.6成交供应商及时到代理机构领取《成交通知书》。

15.编写评审报告

15.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16.签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏金合信项目管理有限公司。

18.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.5代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.6代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

19、投诉

19.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 成交标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准：

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×70（小数点保留两位）。 注：磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。 | 70 |
| 人员配备 | ①项目负责人： 供应商为本项目配备的项目负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称的得4分。 （提供人员证书复印件及有效劳动合同和供应商为其缴纳的近六个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分） ②项目技术负责人： 供应商为本项目配备的项目技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称的得1分、具备二级及以上注册建造师证书（建筑工程专业）的得1分，本项满分2分。 （提供人员证书复印件及有效劳动合同和供应商为其缴纳的近六个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分） ③项目组成员（项目负责人、项目技术负责人除外）： 供应商配备的项目组成员中包含施工员（1名）、资料员（1名）、安全员（1名）、材料员（1名）、造价员（1名），提供造价工程师注册证书，一造、二造均可），同一人多证的只按一人计算，配备齐全、均具有相应岗位证书的得2分，有一条不满足的不得分。 （注：提供人员证书复印件及有效劳动合同和供应商为其缴纳的近六个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分） | 8 |
| 供应商 业绩 | 供应商自2022年4月1日（含）以来，承担过类似项目业绩，每提供一个得6分，满分12分。（提供：①中标（成交）通知书②施工合同③竣工验收证明（或合同工程完工验收证明）④施工合同项下业主支付任一阶段进度款的发票复印件，四者缺一不可，日期以中标（成交）通知书日期为准，提供以上材料复印件并加盖公章，未提供或资料不完整不得分。）。 注：供应商业绩与项目负责人业绩不可以兼得。 | 12 |
| 项目负责人业绩 | 项目负责人自2022年4月1日（含）以来，负责过类似业绩，每提供一个得5分，满分10分。（须在类似业绩中担任项目经理或项目负责人或项目（技术）总工，且须在工程施工合同或中标通知书或合同完（交、竣）工验收证明或合同工程完（交、竣）工验收鉴定书或交竣工验收证书中体现，并提供体现的相应证明材料，或提供合同业主出具的证明材料，日期以提供的证明材料日期为准。）。 注：供应商业绩与项目负责人业绩不可以兼得。 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

说明：

一、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

三、供应商应对以上提供人员、业绩文件的合法性、真实性负责，签订合同前，采购人有权要求，中标供应商提交其原件核查，采购人核查无误后，签订合同，如中标供应商不能在采购人规定的时间提供，将被采购人视为放弃中标资格。

第四章   采购需求

一、项目名称：南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程

- 二、项目建设内容及规模：

南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑建成已经使用十多年，建筑附属物损坏情况较严重。为排除安全隐患、确保校区正常教学秩序，现需进行建筑附属物维修，本次计划维修内容如下：宿舍楼墙裙铲除更新、宿舍楼BC栋部分天棚维修、教学楼十间厕所出新、心育中心维修改造、教学楼空调围挡更新、学校路灯维修、学校大门口地面维修等零星维修。具体详见磋商文件。

- 具体详见磋商文件和工程量清单及图纸（另附）。

三、★报价说明

3.1 工程量清单报价说明：

（1）“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的内容、“总价措施项目清单与计价表”“暂列金额明细表”“规费、税金项目计价表”“专业工程暂估价及结算价表”中已明确的金额和费率不得更改，否则按无效响应文件处理。其他未明确费率供应商可以根据实际情况自行填报。

（2）报价应按现行《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。

3.2 品牌推荐表：

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 海螺、中联、鹤林 | 32.5级/42.5级 |
| 2 | 钢筋 | 南钢、宝钢、沙钢、鞍钢、马钢 |  |
| 3 | 预拌砂浆 | 天云、江桥、尚华、中联、中建、双龙 |  |
| 4 | 墙地砖 | 冠军、诺贝尔、萨米特、东鹏 |  |
| 5 | 细木工板、阻燃板等板材 | 莫干山、兔宝宝、金蒙 | 9mm/12mm/15mm/18mm |
| 6 | 管材 | 公元、联塑、伟星、中财 |  |
| 7 | 桥架和线槽 | 力拓、长江、通华、华鹏 |  |
| 8 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、德高 |  |
| 9 | 卫生洁具 | 法恩莎、九牧、箭牌、TOTO |  |
| 10 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 11 | 轻钢龙骨、石膏板 | 拉法基、龙牌、泰山、可耐福 | 国标 |
| 12 | 铝合金 | 中铝、南山、凤铝 |  |
| 13 | 岩棉板 | 凯华、泰石、龙牌 |  |
| 14 | 防锈漆 | 嘉宝莉、立邦、三和 |  |
| 15 | 玻璃 | 耀皮、信义、南玻 |  |
| 16 | 配电箱 | 施耐德、ABB、西门子 | 成套 |
| 17 | 不锈钢板 | 威泰豪、盛享、南京盛之裕 | 1.0mm/1.2mm厚 |
| 18 | 电线电缆 | 江南、远东、上上 | 国标 |
| 19 | 灯具 | 欧普照明、雷士、飞利浦、三雄极光 |  |
| 20 | 开关、插座 | 施耐德(珍.铂系列）、ABB（轩致系列）、西门子（远景系列） |  |
| 21 | 竹木纤维板 | 塞丽雅、知也鑫、杰塑 |  |
| 22 | 铝扣板 | 佳美、友邦、奥普、浦菲尔、乐士龙 | 1.0mm厚 |
| 23 | 塑胶地板 | LG、他喜龙、保丽 | 2mm厚 |
| 24 | 墙布 | 埃利诺、圣西兰、典雅 |  |
| 25 | 木门 | 圣象、欧派、美心、TATA木门 |  |
| 26 | 小厨宝 | 阿里斯顿、AO史密斯、阿诗丹顿 |  |
| 27 | 厕所隔断 | 抗倍特一代材质 | 12mm/18mm |
| 28 | 排气扇 | 欧普、奥普、艾美特 |  |
| 29 | 路灯头 | 瑞丰、知润、新力蓝 |  |
| 30 | 路灯头灯芯 | 飞利浦、科锐、普瑞、欧司朗 | 90-100W |
| 31 | 调光电源 | 飞利浦、明纬电源、英飞特 |  |

注：供应商应按照以上品牌一览表规定的品牌及质量要求报价，在响应时必须注明主要材料、设备规格、品牌，若供应商欲在采购人推荐品牌之外选择其它品牌的，则该品牌材料、设备必须与采购人推荐的同档次或高于采购人推荐的档次，并以澄清答疑方式向招采购人提出并获得同意，否则采购人有权要求供应商无条件更换该材料、设备为采购人推荐的品牌，单价不予调整。投标人在响应时必须注明主要材料规格、品牌，如进场材料与响应时不符，采购人可另行采购，供应商承担相应的材料及采购费用；工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。

3.3报价成果文件封面上要求造价编制人员签字、盖专用章。

3.4 供应商应承诺在施工过程中采购人有权对供应商进场材料进行随机抽检，检测单位由采购人指定，检测费由采购人承担，检测不合格的整改费用及后续检测费由供应商承担。若进场材料检测不合格达到两次，采购人有权解除合同。材料送检期间及如检测不合格造成的返工不顺延工期，供应商自行考虑整体项目工期，不得影响整体项目工期，确保项目按期完成施工并通过验收。(提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

3.5 供应商除提供主材供货一览表外还需提供承包人供应材料一览表，供应商提供的承包人供应材料一览表,表中所有行应包含规格型号、厂家、品牌并逐一标明，没有的写“无”。施工材料和工程相关货物以及施工质量的检测在合同签订、材料进场、开始施工后进行并提供相关检测报告。

3.6 施工现场食宿由供应商自行解决，不得在学校内安排食宿。供应商须充分考虑施工场地的合理布置及外租生活区。供应商还应自行了解项目所在地关于施工临时占地的管理要求及租用费用标准等相关规定。以上问题供应商在投标阶段应充分考虑，相关费用已包含在投标报价中，供应商在中标后不得以施工场地狭小或施工临时占地等问题为由，向采购人提出费用索赔或工期延长的要求。(提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

3.7投标报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足磋商文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价。

3.8供应商于投标前应勘察现场，分析施工条件（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，供应商按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；采购人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、围档要求夜间照明、专人现场安全看护等在报价中考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

3.9、拆除后的物品及可回收建筑材料交由供应商全权处理，报价时需综合考虑此部分残值。

四、★项目实施方案

供应商应根据项目特点及项目需求编制项目实施方案，编制的项目实施方案至少包括以下内容及符合磋商文件要求的实质性要求：

4.1 施工进度计划和各阶段进度的保证措施，实质性要求：关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，采取新技术、新工艺、新材料、新设备。未提供视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

4.2 安全文明措施，实质性要求：本项目安全文明、环保措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性。未提供视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

4.3 劳动力、机械设备和材料投入计划，实质性要求：劳动力计划应分工种、级别、人数按施工阶段配备劳动力，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。未提供视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

4.4 各分部分项工程的施工方案及质量保证，实质性要求：质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽。未提供视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

4.5 技术力量、人员配备，实质性要求：技术力量、人员配备，岗位责任。未提供视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

4.6 质量保证体系，实质性要求：质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽，有质量保证承诺。未提供视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

4.7 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，实质性要求：关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。未提供视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

五、★施工和造价要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

5.1 供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

5.2 供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。

5.3 工程渣土费、环卫保洁费、治安联防费等工程相关费用投标人均应列入报价，不列视为让利，中标后不调整。

5.4 供应商所使用的各类材料必须为环保、节能产品。

5.5 工程质量：符合国家相关验收规范。

5.6 工程质保要求：按照国家《建设工程质量管理条例》办法执行，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标处理。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，施工方需于采购人告知之日起三日内免费维修完毕。

六、★人员管理要求（供应商需完全相应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

6.1项目负责人每天不少于 6 小时，每周不少于 6 个日历日在本工程现场工作；如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于 30小时，则视为供应商违约，应按2000元/次支付违约金，且采购人有权就此行为向有关部门和单位举报和投诉，并要求供应商更换项目负责人。项目技术负责人应组织项目人员进行图纸会审（包括图纸收发），编制施工组织设计并发放至有关部门和人员，负责项目的技术复核工作等。

6.2 未经采购人同意不得擅自更换项目负责人，确需更换的，不得降低相应的资格条件，并履行相关变更手续，并由采购人核验用工关系。

6.3技术负责人及施工人员（包含五大员质量员、施工员、安全员、资料员、材料员）必须常驻现场，每周不少于5个工作日，每日不少于8小时。现场进行每日三次打卡考勤，如缺席，每人每次罚款1000元，上不封顶，采购人有权从任意一期支付的工程款中直接扣除。

6.4 供应商法人应书面委托施工现场安全负责人，如出安全事故则由施工单位承担施工安全的法规和经济责任。

七、★完工时间和服务要求（供应商需完全相应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

7.1项目完成时间为合同签订后60日历日内完工并验收合格，供应商应合理安排工期和作息时间，如发生违规行为，则承担一切责任和经济损失。其中卫生间改造工程必须在签订合同后30日历天内完成，逾期未完成的，采购人有权解除合同。

7.2 供应商应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）合同正式签订2 日内，应根据图纸、现场条件提供施工组织设计，工程量统计清单、材料计划表和工程进度报表。

（2）施工安全保卫工作及夜间施工照明由供应商全权组织并负责实施。

（3）成交供应商负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、费用自理。

（4）施工场地清洁卫生的要求：文明、卫生。

（5）工程涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由中标供应商承担。发生安全事故，责任由成交供应商负责。

7.3双方约定工期延误的处理方式：由于业主原因，工期顺延；由于施工方原因，承担赔偿责任，按5000元/天支付赔偿金，工期延误赔偿金限额为合同价的20%。逾期超过15日仍未竣工验收合格，采购商有权解除合同并要求供应商赔偿损失。该违约金采购方可以从应向中标方支付的任何款项中扣除，此违约金的支付并不能解除中标方完成该工程的责任和合同规定的其它责任。

7.4 工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关国家规范的规定。

7.5 隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收；各分部分项工程结束后进行验收。

7.6 材料设备供应：材料设备必须有合格证，必须要经采购人验收品牌、规格、型号，否则采购人有权拒绝支付材料设备款。

7.7工程变更：

（1）设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经采购方现场负责人签字确认。

（2）现场签证必须有采购方现场负责人签字确认方为有效。

（3）成交方不得对原有工程设计进行变更，因中标方自身原因导致的工程变更，成交方无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购方带来的一切损失。

（4）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将量、价申请报告报采购方现场负责人核准、审查确认，如出现逾期不报，工程量增加的视同优惠，工程量减少的按实际工程量结算，任何后补签证的请求将受到采购方的拒绝。

八、★质保及验收（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

8.1 工程完工后，在5日内中标供应商做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，供应商应无偿返工且工期不予顺延，逾期超过15日仍未竣工验收合格，采购人有权解除合同并要求供应商赔偿损失。

8.2 质量保修范围：本工程施工内容。具体质量保修内容双方约定如下：本项目质保期按双方签订《工程质量保修书》所载内容确定。

8.3 质量保修期：从工程竣工验收合格之日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（5）其他项目的保修期限为2年。

注：建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标处理。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，施工方需于采购人告知之日起三日内免费维修完毕。

8.4 质量保修责任

（1）属于保修范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之日后3日内派人修理。如未按时派人维修，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分由中标供应商承担。

（2）发生须紧急抢修事故，中标供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

（3）在国家规定的工程合理使用期限内，非因采购商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。

九、★付款方式：

（1）供应商中标后5个工作日内，成交供应商应按磋商文件规定的履约保证金格式向采购人支付中标金额10%的履约保证金或履约保函。项目验收合格后，无息退还；未按磋商文件要求提交履约保证金或履约保函的，视为放弃中标。

（2）合同签订且开工令签发后7日内供应商提供等额增值税发票，10个工作日内采购人支付暂定合同价（不包含暂列金）30%的预付款。

（3）结算审计结束且供应商提供等额增值税发票及竞争性磋商文件所要求的合格环境检测报告后，支付至审定价的100%（采购人付款前会根据施工现场安全文明，有无质量或安全事故，进度提前或滞后，施工期的配合程度等综合考虑付款时间且不构成违约）。

（4）支付至审定价100%时供应商需提前5个工作日按采购人要求将工程项目最终结算价的3%的款项汇入采购人指定账户作为项目质保金，逾期汇入项目质保金的，采购人有权相应顺延付款日期且无需承担违约责任。工程质保期起算两年后无质量问题，中标单位提出书面申请，采购人在接到书面申请十个工作日内无息返还中标供应商3%质量保证金。

（5）每次付款前，供应商需提供确保按时将足额民工工资发放给民工本人的承诺书。

十、★项目组成员

供应商需在响应文件中提供拟入本次工程的相关人员信息(姓名、学历、身份证号、手机号）及证明（身份证复印件、社保证明、有效劳动合同复印件），包含以下人员（要求1人1岗，不能1人多岗）：（1）质量员，（2）标准员，（3）材料员，（4）机械员，（5）劳务员，（6）木工，（7）油漆工，（8）钢筋工，（9）混凝土工，（10）架子工，（11）防水工，（12）抹灰工，（13）砌筑工，（14）水电工；

注：1、提供供应商为其缴纳最近六个月任意连续一个月的社保机构出具的养老保险缴纳证明加盖公章，若为退休返聘人员无需提供社保，但需提供退休证明材料及退休返聘合同复印件加盖公章。

2、本项目严禁转包和违法分包，供应商应在响应文件中承诺投入本次项目的人员均为与本单位存在真实、合法、有效的劳动关系的人员，采购人或监理单位在施工过程中通过随机核查现场人员的劳动合同、社保记录等方式开展抽查，一旦发现采购人或监理单位有权立即制止，清退违规人员，并有权要求供应商立即更换相应人员且不得影响施工进度，追究其违法违约责任乃至解除合同并按合同约定主张违约金及其他损失。

十一、★其他要求

11.1 采购人向每个供应商提供了工程量清单，采购人并不保证所提供的资料全面而准确地反映工程的实际状况，供应商应在集中勘察时，对现场和周围环境进行仔细认真地查勘，全面、准确地了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况。一个有经验的供应商对工程特点和施工现场应作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责。供应商所有问题在集中勘察时与采购人进行确认，以便制作出合理的施工组织方案，并能准确核算相关成本，供应商任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加（包括成本核算错误）或工期延长等申请要求中标后一律不予认可。

11.2 所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使成交，采购人和采购代理机构有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并由供应商承担给采购人造成的相应的损失。

11.3 成交供应商在签订合同后、进场施工前，需再次对施工现场情况进行确认，如有问题，需及时提出，确保无前期遗留问题，经双方确认后，签署《施工现场情况确认书》。后续施工现场出现的问题，均由成交供应商承担。

11.4 工程完成后，须提供详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。

11.5 供应商提供的建筑材料应符合下列相关要求

建筑与装修材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）中Ⅰ类民用建筑的相关规定，使用环保材料、产品（注明品牌），须满足国家及行业环保和质量标准（提供检测报告），经监理审核、采购人确认后方可使用。

11.6 成交供应商应确保工程通过环境检测，检测内容及方法应按《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的相关规定执行。检测单位由采购人指定，检测费用由采购人承担，检测不合格的整改费用及后续检测费由供应商承担。

11.7 供应商须承诺，成交后安排专人负责项目预决算、施工资料管理等工作。

11.8 供应商在合同履约过程中、完成后验收不合格的，采购人有权拒绝支付任何款项，并有权依据法律追究合同责任方的责任。

11.9投标文件格式目录九、服务与承诺中采购项目履约承诺书、供应商廉洁诚信承诺书、校园施工安全承诺书签字盖章后扫描上传加盖CA电子公章一并递交，缺失无效的按不响应处理。

备注：“第四章 采购项目需求”所有内容均为实质性要求，不允许负偏离，供应商须承诺完全响应并提供承诺书，否则作为无效投标。

第五章  合同主要条款及格式

南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程

施 工 合 同

发包人：南京财经高等职业技术学校

承包人：

- 协议书格式

发包人（全称）     南京财经高等职业技术学校     （简称甲方）

承包人（全称）                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程

工程地点：南京财经高等职业技术学校

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：详见工程量清单，具体以甲方现场交底为准。承包方式为包工包料，且包工期、包质量、包安全、包施工全部风险。但发包人指定分包的项目，以及发包人供应的材料设备除外。指定分包的项目，以及发包人供应的材料详见招标文件。

三、合同工期

开工日期：2025年   月   日（以开工报告时间为准）

竣工日期：2025年   月   日

合同工期总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收标准

五、合同价款

金额（大写） ：   (人民币)

￥ ：    万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、承包人向发包人承诺投标保证金转为项目经理保证金和履约保证金，待工程竣工验收后一周内无息退还。

十一、合同生效

合同订立时间： 2025年   月   日

合同订立地点： 南京

本合同双方约定____________________  后生效。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开户银行：                           开户银行：

帐     号：                          帐     号：

邮政编码：                           邮政编码：

第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）范本中《第二部分  通用条款》

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

一、词语定义及合同文件

1.词语定义与解释：参照建设工程施工合同（GF-2017-0201）通用条款

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分:1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、明确双方权利、义务的纪要、协议；4、本合同通用条款；5、投标书、招标文件和中标通知书；6、标准、规范及有关技术文件、技术要求；7、工程预算书。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同使用中文。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《建筑法》、《民法典》等中华人民共和国及工程所在地及地方法律、行政法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：与本工程相适用的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：按有关主管部门和业主的要求。

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

发包人对图纸的保密要求：承包人履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。

使用国外图纸的要求及费用承担：

其它：图纸与清单或甲方要求不一致时以图纸为准，办理签证及变更的例外。竣工图由承包人根据图纸变更自行测绘，提供发包人存档贰份，费用在报价中综合考虑，不另行支付。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1发包人派驻的工程师

姓名：             职务：_项目负责人

职权：代表发包人行使权利和履行义务，依据本合同并在其授权范围内履行其职责。主持开展施工现场的全面工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。

5.6 监理工程师：

职权：工程施工及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系。

需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令

7.项目经理

姓名：       职务：

职权：组织与协调现场施工管理工作，履行承包人的权利与义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于6日、每天不少于6小时在本工程现场工作，并接受发包人的书面考勤，项目经理必须参加每周召开的工程例会。项目经理缺席例会或不按照约定常驻现场，处罚按照1000元/日或1000元/次执行。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前；

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电费由发包人缴纳，供应商无需计入成本及报价中。发包方不提供承包方食宿；

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责施工道路畅通；

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_计算工期前提供需要的资料；

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定办理；

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前按施工图由发包方、承包方、监理现场交验；

（7）图纸会审和设计交底时间：现场另行确定；

（8）双方约定发包人应做的其它工作：无。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：另行协商。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场施工前提供材料计划，根据要求分别向发包方及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人采购材料清单、材料进场计划等资料。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在本合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责。确保施工安全无事故，承担由此引起事故责任的损失。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

施工过程中的排污、环保、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定自行办理，并承担相关费用。若由于承包人申报不及时，导致周边住户和单位投诉或遭到新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在工程进度款中扣减。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包商承担，保护期间发生的损坏承包商自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取措施进行保护， 如发现地下管线等，承包人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用。

施工区域位于  ,必须加强安全意识,在施工过程中所有损坏的绿化及其他设施将由施工单位进行赔偿。

（8）施工场地清洁卫生的要求：

符合发包人和监理工程师现场的要求提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定，保证工完料清。竣工后负责将临时设施拆除，将建筑垃圾在竣工后7天内清运出场，必须经发包人验收，否则发生清理费用在工程款中扣除。若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在最后工程款中扣减。

（9）双方约定承包人应做的其它工作：

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

开工前承包人向监理工程师及发包人提供。

工程师确定的时间：收到承包人提供完整资料后一周内予以答复。

10.2工程中有关进度计划的要求：_________/________

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

不可抗力，因甲方原因造成的，经监理工程师书面批准的，工期顺延。

四、质量与验收

15.工程质量要求：符合国家验收规范。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收。

五、安全施工：承包人负责现场施工人员的安全管理、教育，由承包人自身原因造成的现场安全事故责任自负。承包人应根据本工程的实际情况落实施工安全生产管理条例和有关工程安全生产强制性条文，安全防护措施必须责任到人、落实到位。有关防护措施费、文明施工费已经包含在工程总价中，发包人不再另行支付任何费用。如承包人安全措施不到造成施工现场发生安全事故而引发人员伤亡或经济损失，承包人将作为事故责任方承担所有损失及后果。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：政策性调整、市场价格风险由承包人承担。

风险费用的计算方法： 投标报价中已包括，工程结算时不作调整。

风险范围以外合同价款调整方法：工程变更（含设计变更、现场签证）的增减、实际施工过程中投标报价工程量清单未施工的核减、实际施工中由发包人另行委托的项目核减。实际施工中发生的工程变更（含设计变更、现场签证），依据设计变更通知书和发包人、监理单位、承包人、审计共同签署的签证单在工程竣工结算时一并调整。施工中工程变更的单价按照投标报价的子目录单价执行。对于新增子目录，若投标文件中有类似于新增子目录工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；投标文件中没有类似于新增子目录的价格，由承包人按照招标文件规定的定额及有关文件计算综合单价，综合单价组价时套用江苏省相关工程计价文件，材料价格执行同期市场信息发布价、人工费执行同期政府指导价，组价后综合单价下浮率按照投标价跟控制价下浮率进行下浮。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：/

24.工程材料款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

扣回备料款的时间、比例：不扣回，抵冲工程款。

25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

按监理或甲方代表要求执行，至少每半个月一次。

26.工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）供应商中标后5个工作日内，成交供应商应按磋商文件规定的履约保证金格式向采购人支付中标金额10%的履约保证金或履约保函。项目验收合格后，无息退还；未按磋商文件要求提交履约保证金或履约保函的，视为放弃中标。

（2）合同签订且开工令签发后7日内供应商提供等额增值税发票，10个工作日内，采购人支付暂定合同价（不包含暂列金）30%的预付款。

（3）结算审计结束且供应商提供等额增值税发票及竞争性磋商文件所要求的合格环境检测报告后，支付至审定价的100%（采购人付款前会根据施工现场安全文明，有无质量或安全事故，进度提前或滞后，施工期的配合程度等综合考虑付款时间且不构成违约）。

（4）支付至审定价100%时供应商需提前5个工作日按采购人要求将工程项目最终结算价的3%的款项汇入采购人指定账户作为项目质保金，逾期汇入项目质保金的，采购人有权相应顺延付款日期且无需承担违约责任。工程质保期起算两年后无质量问题，中标单位提出书面申请，采购人在接到书面申请十个工作日内无息返还中标供应商3%质量保证金。）

（5）每次付款前，供应商需提供确保按时将足额民工工资发放给民工本人的承诺书。

七、材料设备供应xz

28.承包人采购材料及检测

28.1承包人采购材料的约定：

本工程主要材料规格、品牌必须响应图纸的要求且须在投标文件中约定并按投标文件中约定的品牌进行采购，工程施工前，承包人必须将乙供材料样品送至监理及甲方指定位置封存。严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的 ，造成的损失由承包人负责；如购进的材料、设备与提供的样品不一致时，发包人有权拒绝材料进场，造成的损失由承包人负责。

承包人提供的材料在质量保证期内出现的质量问题，乙方承担相应责任并负责赔偿发包人由此造成的损失。

28.2材料验收的约定：

（1）本工程所使用的材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。所有检测费用，已包含在投标报价中。甲方有权对材料进行复检，增加检验批次，若抽检合格，所产生的检测费用由甲方承担；若抽检不合格所产生的检测费用由乙方承担。

八、工程变更

1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更在实施前须通过设计单位确认并经发包人书面认可，承包人无权要求追加合同价款，由此给发包人造成的损失承包人应如数赔偿。

2、所有签证须经发包方项目负责人、甲方现场代表、审计部门、监理工程师共同签字后方可生效。

3、由于工程变更使得工程量增减的，每月25日报监理核准，工程竣工后由承包人做结算，监理核定后报发包人审计。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后一个月内提供贰套完整的竣工图和竣工结算及其它资料。否则迟一天按日向发包人支付合同价万分之五的违约金。

32.2 中间交工工程的范围和竣工时间：根据具体项目填写。

33.结算：

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

如因为承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，根据招标要求确定，向发包人支付违约金，限20%（合同价）。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

如质量未达到要求，承包人应进行整改，由此造成发包人的经济损失，应如数赔偿。达不到质量标准，除须工程达到约定的质量标准外，还需承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。

双方约定的承包人其他违约责任：如果承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重无法修补，发包人有权终止合同，给发包人造成的损失由承包人负责。约定为承包人将按结算审计总价的5%向发包方支付违约金。

在质保期内，因承包人原因出现的质量问题，在接到发包人通知后承包人应在最短时间内赶到现场并免费排除。如若发包人在承包人未到之前采取了必要紧急处理措施，其风险及费用由承包人承担。质保期满后，承包人仍应做好服务工作。

36．索赔：详见通用条款。

37.1在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权解除合同，一切损失由承包人承担。如某些专业工程，承包人自行施工质量不能令发包人和监理满意，发包人同意承包人做分包处理，承包人应做好分包人的管理工作，并对其质量、进度负连带责任,但所有分包须征得发包人同意。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款39.1规定

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：按通用条款

（2）承包人投保内容：按通用条款

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

46.合同份数

46.1双方约合同份数：正本两份、甲乙双方各执一份，副本捌份，甲方执柒份，乙方执壹份。

47补充条款：增加

（1）竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；2）单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担50%，施工单位承担50%；3）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。经承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

（2）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管理权的部门的规章，并按要求支付有关费用，发包人有权根据项目实施情况以及项目需求，增加或减少有关工程项目内容，承包人应支持并给予配合。

（3）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作

（4）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包商原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包商负责。工程竣工交付后20天内,除经甲方书面同意外,一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离施工地点，否则，甲方按每日5000元收取罚金。

（5）鉴于该项目建设地点位于学校区域，承包方必须采取必要措施防止施工噪音、粉尘和污水对学生生活环境的影响。因承包方措施不到位，影响采购人工作，甲方有权责令停工整顿，如遇特殊情况，甲方将限制施工车辆进出，施工噪音较大的工序，应适当停工。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称): 南京财经高等职业技术学校.

承包人(全称)：

为保证南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围根据国家有关规定进行，具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目的保修期限为2年。

7.其他项目保修期限约定如下：          。

8.其他约定：其他按国家规定。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修；如承包人维修不及时，发包人有权委托其他人员维修，维修费用从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的  3  ％ 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为    /   （大写）。质量保修金银行利率为       零          。

五、质量保修金的返还

自工程竣工验收通过之日起,质量保修期满壹年后一个月内,将剩余保修金返还给承包人,但此部分保修金的返还并不意味着承包人保修义务的结束.

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：见供应商投标文件。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

年         月        日            年        月        日

附件2：

安全生产责任承诺书

南京财经高等职业技术学校：

我                  现向贵校承诺，我公司在                      项目施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

- 日期：     年   月   日

附件3：

不拖欠农民工工资承诺书

致： 南京财经高等职业技术学校 ：

本公司为  南京财经高等职业技术学校江宁校区建筑附属物维修工程 的施工单位，为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人以某某代表人的资格，郑重承诺：

1、我保证严格遵守国家和地方关于农民工工资的有关规定，按照《劳动法》规定雇用农民工，工资/劳动报酬将按月足额直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、如有我公司施工班组工人未领到工资造成的一切后果和责任，由我公司负全部经济和法律责任。

3、本项目的工程进度款专款专用，保证用于本项目的工人工资全部结清并发放到位，按照要求和规范做好劳动用工台账的建档和管理，并及时更新备查。如因未及时支付导致劳资纠纷，由本公司承担一切后果。

4、无论我司是否收到工程进度款，我司均保证不会拖欠农民工工资，必要时，我司将先行垫付以确保不拖欠农民工工资。

5、如果发生拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访或发生集体讨薪等事件的，本公司愿意无条件接受建设单位及代建单位依照有关规定作出的处罚决定，同时愿意接受某某市（区）行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

6、项目部按照规定和格式设立施工现场维权告示牌，明示基本信息、投诉举报电话等相关内容。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：      年     月    日

- 第六章 竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 竞争性磋商申请及声明

- 法定代表人授权书

- 竞争性磋商报价表

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六：供应商承诺

附件七：主材供货一览表

目录一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京财经高等职业技术学校

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：        。

3、按招标要求，我们的投标报价为人民币（小写）   ，（大写）   。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京财经高等职业技术学校：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

（盖章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证件（正反面）：

被授权人身份证件（正反面）：

说明：

1、法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。

2、被授权人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

被授权人社保缴纳证明材料复印件：

目录三、报价表格式

报 价 表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 响应报价（元） |
| 投标报价（人民币） |  | 小写：人民币 元 大写：人民币 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位服务 |  | 是 否 |  |
| 是否全部属于监狱企业服务 |  | 是 否 |  |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：

1、在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

2、在“是否全部属于残疾人福利性单位服务”栏后“是”或“否”上打“√”

3、在“是否全部属于监狱企业服务”栏后“是”或“否”上打“√”

目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（打印时间应为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，否则视为无效。）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

目录五、分项报价表格式

（供应商根据本项目工程的工作量清单编制）

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 服务要求 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明响应，直接拷贝采购文件技术要求的按照无效投标处理。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

（一）采购项目履约承诺书

采购项目履约承诺书

（采购人名称）：

本承诺书作为我方参加                           项目（项目编号：       ）项目响应文件不可分割的一部分；如中标，本承诺书也将作为我方签订合同、履行协议、接受审计公司审计的重要内容。我方郑重作出如下承诺：

1.在投标前，我方对项目总体表述充分理解，认可查看现场时校方所确认的项目内容。因对本项目涉及到的品牌、数量、工艺参数、质量要求、相关备注等已经进行过确认，故我方在履行合同及审计过程中，保证不再提出增加数量等要求。

2.我方认识到本项目预算为项目履行的最高限价，超过本预算部分校方无法支付，今后也不再支付。因此，本项目的最终审定价不会大于项目预算。因合同履行所必需的项目内容增加，一律视为我方的直接让利。

3.我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。如果出现未经校方许可的产品改动（以变更单为准），则视为违约，按政府采购相关条例处理，校方有权取消合同。

4.我方将严格履行响应文件中规定的每一项要求，按项目所需的相关要求，保证所完成的工程符合国家相关标准规范或强制性规定，符合谈判文件要求的规定。校方验收时如发现我方完成的成果不符合要求的，我方将立即无条件修改。如因此造成超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任。

5.如评审小组确定我方为本项目的成交候选供应商或成交供应商，在公示期内或领取成交通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃成交候选供应商资格或成交供应商资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加政府采购活动等的处理；

6.我方已详细阅读了本磋商文件，保证可以完全响应谈判文件中所有商务、技术要求，并理解你方或谈判小组对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；

7.保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

投标人：                             （盖单）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

（二）供应商廉洁诚信承诺书

供应商廉洁诚信承诺书

（采购人名称）：

为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，我公司承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；与招标人或者其他投标人相互串通投标；

3.中标后将项目转包，或违法分包；与招标人签订背离响应文件及合同实质性内容的私下协议；

4.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予学校、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

3.提供宴请、旅游、娱乐等消费活动；无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为学校、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合学校开展廉政文化工作，加强廉洁从业环境宣传、管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受上报上级主管部门录入政府采购相关诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法做出处理。

投标人：                             （盖单）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

（三）校园施工安全承诺书

校园施工安全承诺书

（采购人名称）：

作为贵校工程的施工方，就做好校园安全生产工作，我单位做如下郑重承诺：

一、牢固树立科学发展、安全发展理念，增强“底线思维”、“红线意识”，正确处理安全与发展的关系。切实落实法人主体责任，严格安全管理，努力做到不发生死亡事故，不造成重大财产损失。

二、在贵校施工期间，我单位将坚决贯彻安全第一的方针，认真履行安全生产责任，按规定设立安全生产管理机构，配备专职管理人员，及时研究和解决安全生产重要问题。

三、在进行工程施工前，提交校园施工安全承诺书方可进场施工并提供施工人员身份信息，来校办理“临时出入人员证”。进入校园施工的每个人员都要凭“临时出入人员证”进出校门。违者自愿受罚每人次100元。

四、在施工过程中严格认真地做好施工现场安全工作，防止因施工给在校学习和生活的师生员工造成伤害。如有发生，一切责任由我方完全负责。

五、严格维护学校一切设施物品，如有损坏必须按价百分之百赔偿。确因施工需要而迁移或毁坏之设施物品，必须取得校方许可并经现场监理人员同意方可实施。

六、如要使用学校资源（如水电等），必须经由现场施工负责人与总务处有关人员联系，取得同意后由校方安排相关技术人员配合处理方可使用。

七、静字为先，自觉维护校园安静。在施工过程中严格遵守学校各方面的管理制度，服从在校值班人员的管理，施工人员不得在校园内到处走动，不得在与施工无关的场所活动。违者自愿受罚每人次100元。

八、在施工全过程中注意保管和处理好易燃易爆物品和材料，严防消防事故发生。凡因施工不当造成的灾情，由施工方负全部责任。

九、施工方要保证施工现场整洁，做到安全施工，文明施工。施工过程中产生的垃圾及时清理，并堆放至指定地点；批量垃圾要及时清运。

十、所有施工方人员不得违规住在学校，违者自愿受罚每人次100元。

十一、施工方应在进入施工现场前，将本条例规定宣读给全体施工人员听，并在施工现场明显处张贴本条例以遵照执行，确保工程按时保质完成。

十二、因我方为       工程施工提供方，这一承诺适用于我方负责的     其他临时工程项目。

投标人：                             （盖单）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 采购文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：年月日

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京财经高等职业技术学校：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京财经高等职业技术学校：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（若有）

主要专业技术能力有：。（若有）

声明人（公章）：

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六：供应商承诺

#### 承诺书

南京财经高等职业技术学校：

我单位（供应商名称）承诺：

#### 1、若取得本项目中标资格，应当在中标通知书发出30日内与采购人签订施工合同，并按照采购人要求进场施工，不得以不合理要求等拒绝与采购人签订施工合同或进场后以不正当理由暂停施工，否则采购人有权解除合同，并要求我单位承担相应赔偿责任。

#### 2、若取得本项目中标资格，不得违法转包分包，须按照投标响应文件承诺的施工方案或质量施工，不得擅自改变工程量等不合理要求采购人增加款项等违法行为；不得出现拖欠民工工资行为，否则采购人有权解除合同，并要求我单位承担相应赔偿责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

附件七：主材供货一览表

主材供货一览表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 海螺、中联、鹤林 | 32.5级/42.5级 |
| 2 | 钢筋 | 南钢、宝钢、沙钢、鞍钢、马钢 |  |
| 3 | 预拌砂浆 | 天云、江桥、尚华、中联、中建、双龙 |  |
| 4 | 墙地砖 | 冠军、诺贝尔、萨米特、东鹏 |  |
| 5 | 细木工板、阻燃板等板材 | 莫干山、兔宝宝、金蒙 | 9mm/12mm/15mm/18mm |
| 6 | 管材 | 公元、联塑、伟星、中财 |  |
| 7 | 桥架和线槽 | 力拓、长江、通华、华鹏 |  |
| 8 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、德高 |  |
| 9 | 卫生洁具 | 法恩莎、九牧、箭牌、TOTO |  |
| 10 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 11 | 轻钢龙骨、石膏板 | 拉法基、龙牌、泰山、可耐福 | 国标 |
| 12 | 铝合金 | 中铝、南山、凤铝 |  |
| 13 | 岩棉板 | 凯华、泰石、龙牌 |  |
| 14 | 防锈漆 | 嘉宝莉、立邦、三和 |  |
| 15 | 玻璃 | 耀皮、信义、南玻 |  |
| 16 | 配电箱 | 施耐德、ABB、西门子 | 成套 |
| 17 | 不锈钢板 | 威泰豪、盛享、南京盛之裕 | 1.0mm/1.2mm厚 |
| 18 | 电线电缆 | 江南、远东、上上 | 国标 |
| 19 | 灯具 | 欧普照明、雷士、飞利浦、三雄极光 |  |
| 20 | 开关、插座 | 施耐德(珍.铂系列）、ABB（轩致系列）、西门子（远景系列） |  |
| 21 | 竹木纤维板 | 塞丽雅、知也鑫、杰塑 |  |
| 22 | 铝扣板 | 佳美、友邦、奥普、浦菲尔、乐士龙 | 1.0mm厚 |
| 23 | 塑胶地板 | LG、他喜龙、保丽 | 2mm厚 |
| 24 | 墙布 | 埃利诺、圣西兰、典雅 |  |
| 25 | 木门 | 圣象、欧派、美心、TATA木门 |  |
| 26 | 小厨宝 | 阿里斯顿、AO史密斯、阿诗丹顿 |  |
| 27 | 厕所隔断 | 抗倍特一代材质 | 12mm/18mm |
| 28 | 排气扇 | 欧普、奥普、艾美特 |  |
| 29 | 路灯头 | 瑞丰、知润、新力蓝 |  |
| 30 | 路灯头灯芯 | 飞利浦、科锐、普瑞、欧司朗 | 90-100W |
| 31 | 调光电源 | 飞利浦、明纬电源、英飞特 |  |