南京市中华中学附属雨花小学等多校教学设备采购项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2026-0024

采购人：南京市教育技术装备中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2026年6月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	20

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	26

第五章 合同主要条款及格式	51

第六章 投标文件格式	55

招标公告

项目概况

南京市中华中学附属雨花小学等多校教学设备采购项目 JSZC-320100-JSGC-G2026-0024招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年7月3日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2026-0024

项目名称：南京市中华中学附属雨花小学等多校教学设备采购项目

预算金额：200万元

最高限价（如有）：200万元

采购需求：为推进南京市新型优质小班制的实践研究，拟为雨花台区中华中学附属雨花小学、软件谷第二小学、岱山东路小学等试点学校建设新型学习活动场景。 主要采购内容包括基础教学与信息化设备、智慧教具课堂家具、多功能创思教学展示墙、智慧创客设备，同步完成教室基础装修改造，配套提供设备安装调试、质保运维及教师操作培训。具体要求详见文件第四章。

合同履行期限：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。质保期三年（验收合格之日起，进入质保期）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月3日 9:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告发布媒体：本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

2. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。

3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市教育技术装备中心

单位地址：南京市秦淮区马府街18号

联系人：臧卫民

联系电话： 13912943298

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱:jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

3.项目联系方式

项目联系人：濮钰铃 高捷

电话：025-83690579

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市教育技术装备中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4节能产品、环境标志产品政策

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5	进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6绿色采购政策

（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.7 本国产品支持政策

（1）本国产品应当符合以下条件：本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件，下同），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

（3）对本国产品的支持政策：本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）政策执行要求：投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策可叠加使用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。

10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

因采购预算中已包含了代理服务费，本次采购由中标人支付代理服务费。按照《江苏省政府采购代理服务费指导意见》（苏政采协「2024」20号）代理招标收费基准费率55%计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

代理服务费汇款信息：

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

14.3 专家评审费

本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

- 未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》;

- 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标报价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内;

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.6相同品牌产品的投标

单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 价格分 |
| 二、技术49分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数 响应 | 根据投标人对第四章采购项目的内容和相关技术要求等中“三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求（一）技术要求”技术参数要求的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，打▲指标为重要参数，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值） | 26 | 客观分 |
| 2 | 深化设计方案 | 投标人需提供以下场地的深化设计方案（原始图纸详见采购文件附件）：1.科创创趣厅；2.人文故事厅；3.劳动主题教室。 （1）上述每个场地图纸完整、规范、准确，系统结构十分合理的，得2分； （2）上述每个场地图纸未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分； （3）上述每个场地图纸不完整、不规范、不准确，系统结构不合理的或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案进行评分，包含：1.具体实施方案；2.时间进度安排；3.项目安全措施；4.质量措施；5.技术控制措施；6.档案管理措施等；7.验收方案内容。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得1分； （2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 4 | 技术培训方案 | 评委根据投标人提供的技术培训方案进行评分，包含：1.培训计划；2.培训师资力量；3.培训内容；4.培训方法和时间；5.资料交接。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得1分； （2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包含：1.服务体系；2.服务内容；3.故障解决方案；4.日常维护保障；5.技术人员保障及服务电话等内容。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得1分； （2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 三、商务11分 |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目业绩（或产品业绩至少包含学生午休课桌椅产品），每提供一个业绩得1分，最高得3分。 （业绩均需提供以下证明材料：①业绩合同及设备清单，②中标/成交通知书，③验收材料，三者缺一不可。合同需能明确反映出合同内容，项目名称、双方签字盖章齐全，若产品名称和功能与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。证明材料提供不符合要求或未提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 2 | 节能环保 | 1.节能产品认证证书 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。 2.环保产品认证证书 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。 （提供相关证明材料并加盖公章） | 4 | 客观分 |
| 3 | 检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供2022年01月01日（含，以报告签发日期为准）以来，以下产品需具有第三方检测机构出具的检测报告： 1、投标人所投“升降拼接桌”（产品清单7）需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中对理化性能“物理实验台面抗冲击、物理、化学实验台面耐高温、化学实验台面抗化学试剂、生物实验台面耐污染”的要求，判定结果为符合； 2、投标人所投“智能吊装电网系统”（产品清单13）需符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》的安全性要求，检测内容包括防电击、防机械危险、耐机械冲击和撞击、防止火焰蔓延、设备的温度限值和耐热； 3、投标人所投“多功能柜”（产品清单27）需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中对产品有害物质“甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素”的要求，判定结果为符合； 4、投标人所投“智慧门牌”（产品清单117）需整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。 提供有效期内的检测合格报告，每提供一个类别检测报告得 1 分，本项最多得 4分，未提供不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 四、视频演示10分 |  |  |  |  |
| 1 | 产品功能视频演示 | 投标人对以下产品进行视频演示，评委根据投标人提供的视频演示内容进行综合评分，每个功能满足得1分，最多得10分，功能要求如下： （一）学生午休课桌椅（产品清单2）： 1、演示通过机械原理实现靠背在90-135度分段缓冲切换（不得采用高压气缸或气弹簧机构）； 2、演示在上课状态下能轻松、平稳地挂置在课桌桌面上，并有防滑落、防划伤桌面处理。 （二）智能吊装电网系统（产品清单13）： 1、演示通过智能控制柜中的触控屏控制操作面板控制可升降电源组件升降,控制220V电源开关、切换直流交流、修改电压流数值、分组升降控制。最大升降范围大于2500mm； 2、演示可上升至安装在天花板上的顶部智能控制柜的嵌入式护罩位置，并与护罩重合； 3、演示用电接口均为内嵌式设计，在插口面板未展开的情况下，学生触碰不到任何的接口及开关； 4、演示具有功率检测报警功能，当接入功率大于额定功率1000W的设备，智能吊装电网系统将开启危险警报，该智能吊装系统屏幕跳出危险警报界面，同步蜂鸣器发出警报； 5、演示将开启过载保护，直接关停该智能吊装系统的电源输出，通过电笔检测将为不带电状态。 （三）学生移动终端（产品清单118）： 1、演示平板具备定制教育桌面，学生可通过桌面直接查看最近的作业等学习任务；支持学生自定义桌面布局，可通过增加/移除/移动位置进行个性化设置。 2、平板具备专属应用商店，教师授权分发安装使用的学习应用，通过后台推送后静默安装；演示远程管理开关学生平板的摄像头、蓝牙、USB功能。 3、演示教师下发互动课件，学生在平板端对课件内容进行拖拽、书写操作，教师端可实时查看学生在平板端的操作画面；演示授课模式下学生通过平板拍摄作业/作品，现场拍照即时上传教师授课端，教师可四分屏、任选其一全屏放映。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。时间不超过10分钟。） | 10 | 客观分 |

注：评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

1.评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

## 一、项目概况

1.项目简介

本项目为推进南京市新型优质小班制的实践研究，拟为雨花台区中华中学附属雨花小学、软件谷第二小学、岱山东路小学等试点学校建设新型学习活动场景。

主要采购内容：基础教学与信息化设备、智慧教具课堂家具、多功能创思教学展示墙、智慧创客设备，同步完成教室基础装修改造，配套提供设备安装调试、质保运维及教师操作培训。

2.技术标准

（1）《江苏省中小学教育技术装备标准(十二五版)》

（2）《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的实施方案》

（3）《江苏教育现代化2035》

## 二、产品清单

## （一）设备总清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | ## 产品类型 | ## 所属行业类型 | ## 属性 | 单价最高 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动讲台 | 14 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1000 |
| 2 | 学生午休课桌椅 | 542 | 套 | ## 核心产品 | ## 工业 | ## 货物 | 550 |
| 3 | 书包柜 | 336 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 180 |
| 4 | 定制展示边柜 | 1 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 7900 |
| 5 | 定制收纳书柜 | 1 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 34540 |
| 6 | 定制榫卯结构互动装置 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 48000 |
| 7 | 升降拼接桌 | 6 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 11800 |
| 8 | 学生椅 | 36 | 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | 350 |
| 9 | 定制边柜 | 1 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 25906 |
| 10 | 工程技术桌 | 1 | 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | 10800 |
| 11 | 学生升降凳 | 8 | 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | 268 |
| 12 | 智能吊装电网系统-控制柜 | 1 | 项 |  | ## 工业 | ## 货物 | 7500 |
| 13 | 智能吊装电网系统 | 6 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 7000 |
| 14 | 定制洞洞板展示柜 | 1 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 15550 |
| 15 | 折叠展示架 | 2 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 575 |
| 16 | 异型涂鸦桌 | 2 | 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3980 |
| 17 | 三角注塑椅（大） | 8 | 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | 230 |
| 18 | 定制作品展示柜 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3000 |
| 19 | 定制室外阅读座 | 6 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 9252 |
| 20 | 定制可移动屏风 | 8 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 800 |
| 21 | 定制软包沙发 | 1 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 17100 |
| 22 | 定制储物边柜一 | 2 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 9404 |
| 23 | 定制储物边柜二 | 1 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 10790 |
| 24 | 合唱台 | 3 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 8000 |
| 25 | 定制收纳边柜一 | 4 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 18812 |
| 26 | 定制收纳边柜二 | 2 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 15420 |
| 27 | 多功能柜 | 1 | 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | 12000 |
| 28 | 美术收纳柜 | 1 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2102 |
| 29 | 教师课堂展示台 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 600 |
| 30 | 卡巴萨 | 2 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 471 |
| 31 | 邦戈鼓 | 2 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 600 |
| 32 | 卡宏鼓 | 2 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 600 |
| 33 | 空灵鼓 | 2 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 700 |
| 34 | 手指沙蛋 | 2 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 200 |
| 35 | 藏族热巴鼓 | 2 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 400 |
| 36 | 卡林巴 | 2 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 700 |
| 37 | 雅马哈电钢琴 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3500 |
| 38 | 雅马哈电贝司 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 4000 |
| 39 | 葫芦丝 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 600 |
| 40 | 口琴 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 500 |
| 41 | 口风琴 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 600 |
| 42 | 晾纸架 | 2 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1770 |
| 43 | 储物柜 | 2 | 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | 841 |
| 44 | 学生油画架 | 6 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 383 |
| 45 | 教师油画架 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 540 |
| 46 | 五层室内水培架 | 1 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 4980 |
| 47 | 定制不锈钢种植箱 | 3 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 800 |
| 48 | 智能桌面水培箱 | 4 | 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | 500 |
| 49 | 智慧微农场：轻量版 | 1 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 8500 |
| 50 | 智能种植柜控制系统 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 5000 |
| 51 | 育苗套装 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 229 |
| 52 | 营养液（大瓶装） | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 110 |
| 53 | PHEC五合一水质检测笔 | 1 | 支 |  | ## 工业 | ## 货物 | 380 |
| 54 | 中小学智慧微农场课程体系及教学材料 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2000 |
| 55 | 吧台凳 | 24 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 435 |
| 56 | 背景墙石膏板基础 | 14 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 612 |
| 57 | 展示墙石膏板基础 | 6 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1170 |
| 58 | 挂板墙石膏板基础 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 5940 |
| 59 | 弧形墙面造型 | 4 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 10692 |
| 60 | 背景软木板 | 14 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 817 |
| 61 | 后墙软木板 | 7 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1600 |
| 62 | 展示软木板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1280 |
| 63 | 造型软木板 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1012 |
| 64 | 后墙书写白板 | 7 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2520 |
| 65 | 人文书写白板 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1623 |
| 66 | 创趣书写白板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1800 |
| 67 | 展示书写白板 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3510 |
| 68 | 后墙木质洞洞板 | 7 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2000 |
| 69 | 科创木质洞洞板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3800 |
| 70 | 人文木质洞洞板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3750 |
| 71 | 展示木质洞洞板 | 7 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1350 |
| 72 | 美术作品展示板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2760 |
| 73 | 劳动工具展示板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3825 |
| 74 | 劳动展示展示板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2165 |
| 75 | 人文钢制洞洞板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 9000 |
| 76 | 窗户挂板 | 6 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 432 |
| 77 | 侧墙挂板 | 6 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 648 |
| 78 | 展示钢制洞洞板 | 4 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2808 |
| 79 | 异型地台 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 7000 |
| 80 | 音乐小舞台 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1780 |
| 81 | 科学舞台 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2472 |
| 82 | 拆除及修复 | 2 | 项 |  | ## 建筑业 | ## 工程 | 3600 |
| 83 | 健康照明灯 | 24 | 盏 |  | ## 工业 | ## 货物 | 450 |
| 84 | 吊装字体 | 10 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 400 |
| 85 | 导轨条 | 32 | m |  | ## 工业 | ## 货物 | 80 |
| 86 | 导轨灯 | 32 | 盏 |  | ## 工业 | ## 货物 | 110 |
| 87 | 吸顶平板灯 | 12 | 盏 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1000 |
| 88 | 智能面板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 500 |
| 89 | 音乐符号灯 | 3 | 盏 |  | ## 工业 | ## 货物 | 600 |
| 90 | 星球灯 | 3 | 盏 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1000 |
| 91 | 乐高墙 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 4330 |
| 92 | 美术壁纸 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 780 |
| 93 | 科学墙布 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1341 |
| 94 | 定制木工板隔断 | 5 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 480 |
| 95 | 护墙板 | 6 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 585 |
| 96 | 墙面装饰护墙板 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 6900 |
| 97 | 图书管理柜 | 6 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2340 |
| 98 | 美术展示柜 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1836 |
| 99 | 美术收纳柜 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1170 |
| 100 | 双层柜体 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 900 |
| 101 | 多层展示柜 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 5610 |
| 102 | 双层多面展示柜 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 38700 |
| 103 | 石台面 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 5376 |
| 104 | 铝合金木纹边框折叠窗 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 9011 |
| 105 | 软包坐垫 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1500 |
| 106 | 文字贴图 | 1 | 项 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3200 |
| 107 | 小游戏贴图 | 1 | 项 |  | ## 工业 | ## 货物 | 3000 |
| 108 | 强弱电改造 | 198 | ㎡ |  | ## 建筑业 | ## 工程 | 120 |
| 109 | 铝扣板吊顶 | 90 | ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | 300 |
| 110 | 铝板造型柱 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 9000 |
| 111 | 树木造型柱 | 1 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 18000 |
| 112 | 地面防腐木装饰 | 57 | ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | 700 |
| 113 | AI陪伴机器人 | 7 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 4200 |
| 114 | 3D打印机 | 2 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 6478 |
| 115 | 耗材 | 8 | 盘 |  | ## 工业 | ## 货物 | 100 |
| 116 | 数字素材展示屏 | 1 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 9000 |
| 117 | 智慧门牌 | 6 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 5200 |
| 118 | 学生移动终端 | 86 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2400 |
| 119 | 教师移动终端 | 1 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2400 |
| 120 | 平板充电柜 | 29 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 1500 |
| 121 | 5口千兆POE交换机 | 24 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 600 |
| 122 | 无线AP | 24 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2100 |
| 123 | 教室无线网络线缆及辅材 | 1 | 项 |  | ## 工业 | ## 货物 | 8455 |
| 124 | 教室线路拆除和安装 | 24 | 间 |  | ## 建筑业 | ## 工程 | 400 |
| 125 | 教室壁挂式扬声器套装 | 7 | 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | 2500 |
| 126 | 教室无线领夹麦克风接收器 | 7 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 500 |
| 127 | 教室无线领夹麦克风 | 21 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 500 |
| 128 | 智能移动平板 | 6 | 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | 4000 |

## 注：以上数量为暂定数量。实际数量以采购人需求为准。

## （二）分校设备清单

| 序号 | 设备名称 | 中华中学附属雨花小学 | 南京市软件谷第二小学 | 金陵中学岱山分校东校区小学部 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动讲台 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 2 | 学生午休课桌椅 | 266 | 48 | 228 | 542 |
| 3 | 书包柜 | 336 |  |  | 336 |
| 4 | 定制展示边柜 | 1 |  |  | 1 |
| 5 | 定制收纳书柜 | 1 |  |  | 1 |
| 6 | 定制榫卯结构互动装置 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 升降拼接桌 | 6 |  |  | 6 |
| 8 | 学生椅 | 36 |  |  | 36 |
| 9 | 定制边柜 | 1 |  |  | 1 |
| 10 | 工程技术桌 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 学生升降凳 | 8 |  |  | 8 |
| 12 | 智能吊装电网系统-控制柜 | 1 |  |  | 1 |
| 13 | 智能吊装电网系统 | 6 |  |  | 6 |
| 14 | 定制洞洞板展示柜 | 1 |  |  | 1 |
| 15 | 折叠展示架 | 2 |  |  | 2 |
| 16 | 异型涂鸦桌 | 2 |  |  | 2 |
| 17 | 三角注塑椅（大） | 8 |  |  | 8 |
| 18 | 定制作品展示柜 | 1 |  |  | 1 |
| 19 | 定制室外阅读座 | 6 |  |  | 6 |
| 20 | 定制可移动屏风 |  | 8 |  | 8 |
| 21 | 定制软包沙发 |  | 1 |  | 1 |
| 22 | 定制储物边柜一 |  |  | 2 | 2 |
| 23 | 定制储物边柜二 |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 合唱台 |  |  | 3 | 3 |
| 25 | 定制收纳边柜一 |  |  | 4 | 4 |
| 26 | 定制收纳边柜二 |  |  | 2 | 2 |
| 27 | 多功能柜 |  |  | 1 | 1 |
| 28 | 美术收纳柜 |  |  | 1 | 1 |
| 29 | 教师课堂展示台 |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 卡巴萨 |  |  | 2 | 2 |
| 31 | 邦戈鼓 |  |  | 2 | 2 |
| 32 | 卡宏鼓 |  |  | 2 | 2 |
| 33 | 空灵鼓 |  |  | 2 | 2 |
| 34 | 手指沙蛋 |  |  | 2 | 2 |
| 35 | 藏族热巴鼓 |  |  | 2 | 2 |
| 36 | 卡林巴 |  |  | 2 | 2 |
| 37 | 雅马哈电钢琴 |  |  | 1 | 1 |
| 38 | 雅马哈电贝司 |  |  | 1 | 1 |
| 39 | 葫芦丝 |  |  | 1 | 1 |
| 40 | 口琴 |  |  | 1 | 1 |
| 41 | 口风琴 |  |  | 1 | 1 |
| 42 | 晾纸架 |  |  | 2 | 2 |
| 43 | 储物柜 |  |  | 2 | 2 |
| 44 | 学生油画架 |  |  | 6 | 6 |
| 45 | 教师油画架 |  |  | 1 | 1 |
| 46 | 五层室内水培架 |  |  | 1 | 1 |
| 47 | 定制不锈钢种植箱 |  |  | 3 | 3 |
| 48 | 智能桌面水培箱 |  |  | 4 | 4 |
| 49 | 智慧微农场：轻量版 |  |  | 1 | 1 |
| 50 | 智能种植柜控制系统 |  |  | 1 | 1 |
| 51 | 育苗套装 |  |  | 2 | 2 |
| 52 | 营养液（大瓶装） |  |  | 2 | 2 |
| 53 | PHEC五合一水质检测笔 |  |  | 1 | 1 |
| 54 | 中小学智慧微农场课程体系及教学材料 |  |  | 1 | 1 |
| 55 | 吧台凳 | 24 |  |  | 24 |
| 56 | 背景墙石膏板基础 | 14 |  |  | 14 |
| 57 | 展示墙石膏板基础 |  |  | 6 | 6 |
| 58 | 挂板墙石膏板基础 |  |  | 2 | 2 |
| 59 | 弧形墙面造型 |  |  | 4 | 4 |
| 60 | 背景软木板 | 14 |  |  | 14 |
| 61 | 后墙软木板 | 7 |  |  | 7 |
| 62 | 展示软木板 |  |  | 1 | 1 |
| 63 | 造型软木板 |  |  | 2 | 2 |
| 64 | 后墙书写白板 | 7 |  |  | 7 |
| 65 | 人文书写白板 | 2 |  |  | 2 |
| 66 | 创趣书写白板 | 1 |  |  | 1 |
| 67 | 展示书写白板 |  |  | 2 | 2 |
| 68 | 后墙木质洞洞板 | 7 |  |  | 7 |
| 69 | 科创木质洞洞板 | 1 |  |  | 1 |
| 70 | 人文木质洞洞板 | 1 |  |  | 1 |
| 71 | 展示木质洞洞板 |  |  | 7 | 7 |
| 72 | 美术作品展示板 |  |  | 1 | 1 |
| 73 | 劳动工具展示板 |  |  | 1 | 1 |
| 74 | 劳动展示展示板 |  |  | 1 | 1 |
| 75 | 人文钢制洞洞板 | 1 |  |  | 1 |
| 76 | 窗户挂板 |  |  | 6 | 6 |
| 77 | 侧墙挂板 |  |  | 6 | 6 |
| 78 | 展示钢制洞洞板 |  |  | 4 | 4 |
| 79 | 异型地台 | 2 |  |  | 2 |
| 80 | 音乐小舞台 |  |  | 1 | 1 |
| 81 | 科学舞台 |  |  | 1 | 1 |
| 82 | 拆除及修复 | 2 |  |  | 2 |
| 83 | 健康照明灯 | 24 |  |  | 24 |
| 84 | 吊装字体 | 10 |  |  | 10 |
| 85 | 导轨条 | 32 |  |  | 32 |
| 86 | 导轨灯 | 32 |  |  | 32 |
| 87 | 吸顶平板灯 |  | 12 |  | 12 |
| 88 | 智能面板 |  | 1 |  | 1 |
| 89 | 音乐符号灯 |  |  | 3 | 3 |
| 90 | 星球灯 |  |  | 3 | 3 |
| 91 | 乐高墙 |  |  | 1 | 1 |
| 92 | 美术壁纸 |  |  | 1 | 1 |
| 93 | 科学墙布 |  |  | 1 | 1 |
| 94 | 定制木工板隔断 |  |  | 5 | 5 |
| 95 | 护墙板 |  |  | 6 | 6 |
| 96 | 墙面装饰护墙板 | 1 |  |  | 1 |
| 97 | 图书管理柜 |  |  | 6 | 6 |
| 98 | 美术展示柜 |  |  | 1 | 1 |
| 99 | 美术收纳柜 |  |  | 1 | 1 |
| 100 | 双层柜体 |  |  | 2 | 2 |
| 101 | 多层展示柜 | 2 |  |  | 2 |
| 102 | 双层多面展示柜 | 2 |  |  | 2 |
| 103 | 石台面 | 2 |  |  | 2 |
| 104 | 铝合金木纹边框折叠窗 | 2 |  |  | 2 |
| 105 | 软包坐垫 | 2 |  |  | 2 |
| 106 | 文字贴图 | 1 |  |  | 1 |
| 107 | 小游戏贴图 | 1 |  |  | 1 |
| 108 | 强弱电改造 | 198 |  |  | 198 |
| 109 | 铝扣板吊顶 |  | 90 |  | 90 |
| 110 | 铝板造型柱 |  |  | 2 | 2 |
| 111 | 树木造型柱 |  |  | 1 | 1 |
| 112 | 地面防腐木装饰 |  |  | 57 | 57 |
| 113 | AI陪伴机器人 | 1 |  | 6 | 7 |
| 114 | 3D打印机 | 1 |  | 1 | 2 |
| 115 | 耗材 | 4 |  | 4 | 8 |
| 116 | 数字素材展示屏 | 1 |  |  | 1 |
| 117 | 智慧门牌 |  |  | 6 | 6 |
| 118 | 学生移动终端 |  | 80 | 6 | 86 |
| 119 | 教师移动终端 |  |  | 1 | 1 |
| 120 | 平板充电柜 |  | 28 | 1 | 29 |
| 121 | 5口千兆POE交换机 |  | 24 |  | 24 |
| 122 | 无线AP |  | 24 |  | 24 |
| 123 | 教室无线网络线缆及辅材 |  | 1 |  | 1 |
| 124 | 教室线路拆除和安装 |  | 24 |  | 24 |
| 125 | 教室壁挂式扬声器套装 |  | 1 | 6 | 7 |
| 126 | 教室无线领夹麦克风接收器 |  | 1 | 6 | 7 |
| 127 | 教室无线领夹麦克风 |  | 3 | 18 | 21 |
| 128 | 智能移动平板 |  | 6 |  | 6 |

## 三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

## （一）技术要求

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 可移动讲台 | ## 1、规格：≥1200*600*900mm； ## 2、钢木结构； 3、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 4、主框架采用≥50*50mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚实验室专用环保生态板材制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 6、正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 7、桌脚：采用静音医用万向轮。 |
| ## 2 | ## 学生午休课桌椅 | ## 学生午休课桌 1、材质：采用三聚氰胺饰面板封边笔槽一次注塑成型； 2、规格尺寸：≥宽600mm×深400mm×高18mm±2mm； 3、结构：圆形升降立柱设有可调节高度插孔，采用圆形插孔抱箍锁定升降孔位，外螺纹上盖及内旋螺纹下盖旋合锁紧即可实现高度调节，每孔间隔≤30mm，桌面高度范围：610mm-760mm； 4、材质：螺纹上下旋盖采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，抱箍插销采用合金+聚丙烯PP一次注塑成型； 5、调节高度：无需任何工具，插入圆形插孔抱箍锁定高度孔位，旋紧上下盖即可实现高度调节。 学生午休课椅 ## 1、靠背：材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型。规格尺寸：≥宽438×高440mm±3mm（不含头枕）； 2、椅座：材质：采用PP（ 聚丙烯）一体注塑成型，规格尺寸：≥宽410m×深415mm±3mm； 3、靠背支撑支架：采用环保PA尼龙复合材料一体注塑成型，双边垂直对称支撑靠背板，中间≥2道横梁连接，和背板通过螺丝锁付，为确保不同身高学生使用，支架具备预留孔位，实现靠背板≥60mm高度可调节范围； 4、椅背角度调节：通过机械阻尼机构，可实现椅背分段缓冲调节角度； 5、午休机置：午休椅背折叠机构支撑外壳、折叠锁定释放机构均采用环保PA尼龙复合材料一体注塑成型，为确保安全性能，不得采用高压气缸或气弹簧机构，需通过纯物理机械原理实现靠背在90-135度缓冲切换，从而实现午休功能。 |
| ## 3 | ## 书包柜 | ## 1、单柜规格：≥高315*宽320*深420mm（不含底座）； 2、材质：全塑环保储物柜全部为ABS/改性HIPS及全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用； 3、工艺：采用针阀式热流道模具恒温、气辅注塑成型，全程自动化生产；采用注塑一次成型； 4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，达到可重复拆装使用； 5柜门拉手椭圆形防撬设计，在门反手位置采用多个90°角台阶形成阻挡板与门的正面形成阶梯状的防撬设计，门把手设有两个固定卡扣和一个弹力卡扣,在上机械锁或其他锁具时加强防盗功能； 6、柜门拉手安装时正面的台阶需压在门板外表面上,两个固定卡扣和一个弹力卡扣需卡在门板背面固定板的对应卡槽内； 7、防柜门脱落设计：柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，门板的右上角设有一个可伸缩弹力门轴（规格：Ø8*26mm），按压后可卡入上下板门轴洞，此设计在门板拆卸时需从上到下依次从门轴洞按压插销后才可拆卸门，避免学生碰撞门板脱落砸伤或学生自行从柜内拆装柜门发生意外等风险； 8、铰链防脱落设计：门板铰链采用单个一体铰链（规格：≥27.5*27*20mm）单个零件组成.铰链上设有五个U形格栅,与门板固定轴连接处设有8个卡扣点,与柜体侧板连接处设两个长9mm宽7.5mm的卡扣，通过10个卡点设计大幅减少门板发生碰撞时脱落风险； 9、门板快速换装设计：出厂时铰链已安装在门板上，安装时只需朝柜体一侧转动铰链与柜体铰链卡槽进行扣紧就可完成安装，拆卸时无需把正门和副门分开后拆卸铰链，避免正副门拆卸时卡扣断裂影响开关门及正副门松动脱落砸伤风险。拆卸时需按压自动门轴后门板抬高柜门才可拆卸下来，避免外力推拉时门板脱漏砸伤学生； 10、门板采用一体成型及大角度开合设计：出厂时门板为一体式，安装和拆卸时无需再拼装正副门，保证门板长期使用后的牢固性，门板表面采用平面设计，门板表面硬度等级达到3H以上，可有效防止日常使用刮擦，色彩自然绚丽，易清理，开合角采用120°角，开门时不占用太多通道空间。 |
| ## 4 | ## 定制展示边柜 | ## 1、规格：≥5800*300*800mm； 2、材料：采用国标E0级多层板芯免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；材料环保安全；板材具备硬度强，环境适应性强，防潮防湿，易清洁等优点。 |
| ## 5 | ## 定制收纳书柜 | ## 1、规格：≥6200*400*1800mm； 2、材质：采用国标E0级免漆板；柜体及门板厚度≥18mm；软包采用高回弹海绵芯材，外包优质布艺饰面； 3、颜色按采购人采购需求定制； 4、层板顶部带造型。 |
| ## 6 | ## 定制榫卯结构互动装置 | ## 1、产品尺寸≥32寸，宽高比例 16:9，面板规格类型 TFT-LCD，光源类型 WLED，亮度 ≥400cd/㎡，对比度 ≥1300：1，分辨率 1920*1080，可视角度 ≥178º（H）/178º(V)，使用寿命 ≥50000小时，CPU ≥12核24线程，内存 ≥16G，硬盘 ≥120G SSD； 2、互动软件开发：榫卯结构互动软件开发，通过主动探索学习方式，引导学生学习榫卯的相关知识，软件展示了中国从古至今一致沿用的榫卯结构，和榫卯结构的独特效果，包含各种榫卯的名称、介绍、图解、结构等信息，介绍榫卯结构的总数不少于30种。 |
| ## 7 | ## 升降拼接桌 | ## 1、规格：≥2030*1780*640~790mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，表面使用特殊树脂处理，具有耐酸碱，耐刮磨、耐冲击、耐水、耐高温，易清洁保养等特点，台面加工采用CNC雕刻工艺，为确保安全，台面四角倒R20圆角,上下边沿倒R2圆角，避免划伤风险； 3、桌架：桌腿以铸铝浇注而成，壁厚不低于5 mm,内部合理布置加强筋，部件采用金属钣金连接固定，厚重沉稳，中间横梁则用铝型材作为主要材料；桌架部件一体成型，平滑无焊接，转弯处弧形圆滑，表面喷涂层光滑均匀，色彩一致，无流挂、疙瘩、皱皮，飞漆等缺陷； 4、结构安全性：桌腿采用分段式设计，尺寸不低于550*90*627~777，组装后宽度是常规桌腿的两倍左右，结构稳固；台面采用镶嵌螺母工艺，采用不少于10颗不锈钢M6内六角螺丝和桌架紧固，相较于市面常用的自攻螺丝或胶粘方法更加稳固，持久，即便后期拆卸维修也不会对台面造成二次伤害；桌子用材及喷涂和安装工艺环保安全； 5、升降：产品可以以每档30mm间距从640mm高度调至790mm高度，档位高度符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》要求；桌腿以滑轮为实现升降功能的结构，搭配气弹簧和滑轮插销，使得升降操作简单，顺畅，采用定制气弹簧，长度325±2MM，行程150MM，采用液压和气压组合方式，活塞杆镀硬铬，使得升降更加平缓，均匀，耐用性更强； 6、台面挡边：台面挡边采用铸铝工艺，拼缝少且小，两头无需装饰收口盖，较传统挡水更加美观，整体，品质升级；挡水和台面采用螺丝紧固的方式，抗冲击性强，更加牢固耐用，表面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全； 7、凳子挂架：桌架横梁下配置凳子挂架，挂架采用一体式设计方案，既解决了凳子的收纳问题，便于打扫卫生，又增强了桌架结构的稳定性；挂架采用不低于4MM厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形，挂板倾斜式设计，桌子有轻微晃动，凳子也不易滑落，确保安全，稳固； 8、置物挂钩：桌架两侧配置隐蔽式书包挂钩，内置反弹机构，需要时拉出，不用时可自动归位，美观，安全，避免了外置挂钩的安全隐患问题；挂钩采用不低于5 mm厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形，表面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全。 |
| ## 8 | ## 学生椅 | ## 1、规格尺寸：≥469*582*837mm； 2、材质及工艺： （1）靠背：尺寸≥354*345*89mm，PP+GF增强PP材料原料一体成型，轻盈，简洁，靠背有小幅度倾斜设计，有效缓解疲劳；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （2）靠背橡胶件：靠背与座板的衔接橡胶件，可以起到靠背前后软性调节，使靠背能够沿着固定支撑的位置前后翘动，缓冲人体腰部、背部肌肉压力，符合人体工程学设计原理； （3）座板：尺寸≥405*430*57mm，PP+GF增强PP材料原料一体成型，底部连接处有橡胶垫有效缓冲，坐感舒适度；靠背与坐面采用镂空设计增加透气性，降低椅子自重，同样缓冲人体背部及臀部肌肉压力；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （4）靠背后呣锺盖板：PP+GF增强PP材料原料一体成型，用数控折弯成型的定制管衔接靠背与座板，结构稳固，材质、色彩与座椅整体统一；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （5）座板后盖板：PP+GF增强PP材料原料一体成型，用数控折弯成型的定制管衔接座板与支撑弯管椅腿，确保衔接处结构稳固，不暴露螺孔与接驳面，美观大方；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （6）座板橡胶件：座板与椅腿的衔接橡胶件，可以起到座板前后软性调节，使座板能够沿着固定支撑的位置前后翘动，缓冲人体臀部肌肉压力； （7）衔接靠背与座板以及椅腿的钢管20*30 管壁厚1.5mm喷涂支架，一体加热弯折成型，金属质感，整体更轻盈，稳固性强支撑更稳定； （8）椅腿护套：椅腿弯折位置，以及椅腿4个顶端，包覆6个PP材质护套，静音防滑，保护椅腿主体结构稳定。 |
| ## 9 | ## 定制边柜 | ## 1、规格：≥8400*450*900mm； 2、材质：柜体及台面级采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；桌子搭配金属框架，结构稳固；表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； 3、五金：拖柜配置静音滑轮，移动方便；柜内配置优质ABS工程塑料收纳盒。 |
| ## 10 | ## 工程技术桌 | ## 1、规格：≥2400*1200*800mm； 2、台面：采用北美进口白蜡木实木制作，硬度及平整度高，抗冲击和耐磨性强，不易开裂变形，表面经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，木材保持8%～17%的含水量，表面无贯穿裂纹、缺口、虫蛀，树脂囊，节子，木纹纹理自然，纹理图案应对称，颜色相似，表面洁净无污染；表面经反复打磨，涂刷优质天然木蜡油，不含甲醛，环保安全，即使日常有磕碰也容易修补； 3、桌架：桌腿采用分段式设计，尺寸≥550*90*627*777，组装后宽度是常规桌腿的两倍左右，结构稳固；桌腿以铸铝浇注而成，壁厚5MM,内部合理布置加强筋，部件采用金属钣金连接固定，厚重沉稳，中间横梁则用铝型材作为主要材料；桌架采用高温静电粉末喷涂的表面处理工艺，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮，飞漆等缺陷，硬度高，耐冲击强、耐腐蚀，外观和理化性能符合GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件要求》标准；桌架所有部件边沿倒角皆大于1MM，采用金属紧固件紧密连接，结构稳固性强，产品的结构安全性、力学性能符合GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件要求》标准； 4、升降：产品可以以每档30mm间距从640mm高度调至790mm高度（底部放置收纳柜体后升降高度只能调760~790mm两档），档位高度符合GB/T 3976-2014《中小学课桌椅高度》要求；桌腿以滑轮为实现升降功能的结构，搭配气弹簧和滑轮插销，使得升降操作简单，顺畅，采用定制气弹簧，长度325±2MM，行程150MM，采用液压和气压组合方式，活塞杆镀硬铬，使得升降更加平缓，均匀，耐用性更强； 5、置物挂钩：桌架两侧配置隐蔽式书包挂钩，内置反弹机构，需要时拉出，不用时可自动归位，美观，安全，避免了外置挂钩的安全隐患问题；挂钩采用≥5mm厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形；表面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全； 6、柜体采用E0级多层板芯免漆板，同色PVC封边，柜内配合工具收纳盒，柜门采用优质阻尼铰链。 |
| ## 11 | ## 学生升降凳 | ## 1、规格：≥Φ490*415-515mm； 2、凳面采用双色注塑工艺：底层为增强改性聚丙烯（PP），表层为热塑性弹性体（TPE）；内部与气压杆连接处采用定制金属缸套嵌件一体注塑成型； 3、连接结构：增强尼龙注塑件+30 mm金属内衬，内径≥28 mm（±3mm），接触面均为金属材质，热膨胀系数匹配，确保结构稳固； 4、锥型凳杆装饰筒采用增强改性PP注塑成型； 5、凳杆气泵：气弹簧符合 GBIT 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》中耐高低温性能、循环寿命技术要求。 |
| ## 12 | ## 智能吊装电网系统-控制柜 | ## 1、尺寸：≥400*500*150mm； 2、屏幕尺寸≥10英寸； 3、支持触摸控制； 4、支持独立或编组调整学生电源低压电输出； 5、支持控制学生220V电源通断电； 6、支持授权学生自主调节低压电输出； 7、支持控制学生终端升降。 |
| ## 13 | ## 智能吊装电网系统 | ## 1、可升降电源由显示屏、可开合壳体（内置开关面板）等零部件组成，当开关面板闭合时，学生无法接触到电源插口； 2、触控显示屏 （1）形状尺寸：圆形，与设备造型协调统一，尺寸：≥2英寸； （2）屏幕分辨率：≥480*480； （3）支持控制低压电源数值，支持实时显示学生电源输出电压、电流及功率； 3、内置开关面板 （1）结构：触控设计，使用时触控开关流畅打开； （2）插座：220V 5孔插座≥4组； （3）低压直流电源接口：输出范围，DC1.5V-32V，分辨率0.1V，误差不超过+/-（U标*2%+0.1），可显示设定数值； （4）低压交流电源接口：输出范围，AC2V-24V，分辨率0.1V，误差不超过+/-（U标*5%+0.3），可显示设定数值； （5）网络电源接口：≥2个，传输速率≥100M； （6）USB供电口：≥4个，单路及4路总电流≤2A； 4、可开合壳体 （1）壳体使用ABS材质，纺锤形流线设计，外观典雅，富有科技感； （2）壳体可开合，所有接口（电源接口、网线接口）均设置在壳体内部，升起及收纳状态下接口内置，防尘防短路； （3）壳体设置电磁铁，通过触摸方式打开，在相对地面垂直状态下可自然滑动打开，无需外力拉拽，教师可通过控制终端一键控制学生端电磁铁锁定，锁定状态下壳体无法打开，防止学生在非教师授权下操作电源，造成危险； （4）壳体四周设置不少于6个接线槽，可将接入的设备线材分类引出，防止在桌面出现缠绕现象。 5、顶部升降装置 （1）顶部升降装置由电机、传感器等零部件组成； （2）尺寸：≤500*250*500mm； （3）电机：支持正反转，支持断电锁停； （4）传感器：通过感应开关控制上升限位； （5）材质：金属加塑料材质； （6）可升降高度：≥2800mm； （7）最小调节区间≤100mm； （8）支持教师端统一控制单个或多个终端进行升降，支持不同终端处于不同高度。 6、升降线材 （1）升降线材由一根扁平状外部主绕线和8根内布线组成，内部布线通过抱箍卡环等方式固定在主线内，升降运动时内部线材不易发生位移和缠绕，防止出现磨损和拉扯； （2）内部布线设置不低于以下种类和数量： ①220V供电线*3根（火线、地线、零线） ②24V低压供电线*2根 ③升降信号线*2根 ④8芯网线*1根 （3）内线与终端主板接口部位需设置防位移抱箍卡环，当设备升降运动或发生旋转时，各内线接口处均不受升降、旋转外力影响，防止出现短路及接触不良现象。 7、急停装置直连空气开关，可以稳定、安全、迅速的停止学生电源供电。 8、供电线材采用扁形线材，防止供电线在升降过程中缠绕、大幅降低升降过程中晃动。 9、通过感应开关控制上升限位，避免因上升过限而产生安全隐患。 10、所有接口均为内嵌式设计，电源板闭合情况下，触碰不到任何接口及开关。 11、当接入功率＞1100W时开启过载保护，直接关停电源输出，通过电笔检测将为不带电状态。总控屏幕同步跳出危险警报界面，确认过载设备已拔出后，可解除过载保护状态。 ▲12.外壳防护等级：满足《GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）》中对IP20的要求。（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） |
| ## 14 | ## 定制洞洞板展示柜 | ## 1、规格：长度≥7142*1800mm； 2、材质：边框及基层采用优质木板，洞洞板采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。 |
| ## 15 | ## 折叠展示架 | ## 1、规格尺寸：单扇≥650*1550mm（4扇）； 2、层板材质：实木； 3、层数：2层； 4、底部带滑轮带底板，折叠展示架4块； 5、网格尺寸：≥600*1200mm； 6、配件：含≥40个夹子，≥20个挂钩。 |
| ## 16 | ## 异型涂鸦桌 | ## 1、规格：尺寸：≥长1650*宽1140高750mm； 2、材质：桌面采用搪瓷白板，采用高温烧结搪瓷工艺，板面为哑光白色，无反光，不刺眼； （1）硬度：硬度9H，耐刮擦、耐磨耗，长期书写不易留痕、不脱层，使用寿命远超普通烤漆白板； （2）书写性能：支持白板笔书写，易擦除、无残留，可反复书写数万次，无笔迹残留、无 “鬼影”； （3）基材采用E0级环保密度板，满足以下技术指标： （4）环保性能：游离甲醛释放量 ≤ 0.050 mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤ 85μg/m³；苯、甲苯未检出（检出限符合GB/T 18883-2022标准）； （5）理化性能：密度 ≥ 0.60 g/cm³，板内密度偏差范围 ±3.4%；含水率 5%~9%； （6）板面握钉力≥1180 N，板边握钉力 ≥ 1100 N；表面胶合强度 ≥ 1.1 MPa，内胶合强度 ≥ 0.30 MPa；2h吸水厚度膨胀率 ≤ 8%； （7）静曲强度≥11MPa，弹性模量 ≥ 2100 MPa。 3、封边：采用高温喷射固化技术，防水，边缘光滑。 4、桌架： （1）钢制桌架支撑，支撑性和承重性强，厚实稳固； （2）材质：采用25*50mm，壁厚不小于 1.5mm 厚的钢管；桌腿采用直径38mm的圆管； （3）处理工艺：表面采用酸洗磷化进行除油除锈防化处理后用环保型粉静电喷塑处理，以保证粉末与桌架良好结合，钢架整体承重不小于250公斤； （4）调节脚：采用万向尼龙或ABS或固定塑胶桌脚脚垫，防滑耐磨，对pvc地板无伤害 。 |
| ## 17 | ## 三角注塑椅（大） | ## 1、规格：≥宽535*深575*高780（座高460）±5mm； 2、工艺 整体PP（聚丙烯）一体注塑成型； 3、外观 座面：三角形边长≥350mm±5mm。中间內凹造型； 4、椅腿：三腿支撑，椅背带圆形提手孔。 |
| ## 18 | ## 定制作品展示柜 | ## 1.规格：≥1800*800*950mm； 2、材质：实木； 3、采用优质木制工艺，具有储藏和展示功能；绿色环保，稳固结实。 |
| ## 19 | ## 定制室外阅读座 | ## 1、规格：≥5000*400*900mm； 2、材质：采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；软包采用高回弹海绵芯材，外包优质布艺饰面； 3、颜色按采购人采购需求定制。 |
| ## 20 | ## 定制可移动屏风 | ## 1、规格尺寸：≥1200*1800mm； 2、单扇座屏，具有分隔，装饰美化，挡风，协调的功能； 3、外框采用优质松木制作，坚固耐用，纹路自然，久用不变形； 4、布面工艺采用环保写真油画布； 5、底座结构稳固牢靠，不易倾倒，不易变形。 |
| ## 21 | ## 定制软包沙发 | ## 1、规格：≥9450*360*360mm； 2、材质：棉布面料； 3、承重：≤150千克； 4、形状：长方体； 5、采用环保面料，甲醛释放量≤0.5mg/L，结实耐磨。 |
| ## 22 | ## 定制储物边柜一 | ## 1、规格：≥6100*400*900mm； 2、材料：采用国标E0级多层板芯免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；材料环保安全；板材具备硬度强，环境适应性强，防潮防湿，易清洁等优点； 3、铰链：柜门采用优质静音阻尼铰链（二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试）。 |
| ## 23 | ## 定制储物边柜二 | ## 1、规格：≥7000*400*900mm； 2、材料：采用国标E0级多层板芯免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；材料环保安全；板材具备硬度强，环境适应性强，防潮防湿，易清洁等优点； 3、铰链：柜门采用优质静音阻尼铰链（二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试）。 |
| ## 24 | ## 合唱台 | ## 1、规格：≥1200*1300*750mm； 2、材质：采用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，结构稳固； 3、功能：底部配置滑轮，方便移动收纳；两边配置金属桅杆，安全稳固。 |
| ## 25 | ## 定制收纳边柜一 | ## 1、规格：≥6100*450*900mm； 2、材质：柜体及台面级采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；桌子搭配金属框架，结构稳固；表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； 3、五金：拖柜配置静音滑轮，移动方便；柜内配置优质ABS工程塑料收纳盒。 |
| ## 26 | ## 定制收纳边柜二 | ## 1、规格：≥5000*450*900mm； 2、材质：柜体及台面级采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；桌子搭配金属框架，结构稳固；表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； 3、五金：拖柜配置静音滑轮，移动方便；柜内配置优质ABS工程塑料收纳盒。 |
| ## 27 | ## 多功能柜 | ## 1、规格：≥2000*1045*780/1045*640*1780mm； 2、功能：一款可升降多功能桌，常规模式是一个结构稳固的操作台，升起即变身收纳展示柜，底部配置重型福马轮，移动方便，可优化空间功能，实现空间的灵活利用；桌架两边配置常用工具收纳空间，底部搭配活动工具柜，一站式解决操作和工具材料收纳需求； 3、材料：主体结构采用红橡木实木制作，硬度及平整度高，抗冲击和耐磨性强，不易开裂变形，木材硬度根据GB/T 1927.19-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第19部分：硬度测定》检测方法，端面硬度达到6453N;木材握钉力根据GB/T 1927.21-2022《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第 21部分：握钉力测定》检测方法，径面握钉力达到30.7N;表面经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，木材含水率根据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》检测方法，含水率为9.2%；表面经反复打磨，涂刷优质天然木蜡油，环保安全，即使日常有磕碰也容易修补，甲醛释放量根据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的检测方法，达到E0级；木材表面纹理自然，颜色相似，表面洁净无划痕、色差、鼓包，无贯通裂缝、缺口、虫蛀，树脂囊，节子，木材外观符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准；工具挂板采用1.2厚冷轧钢板，表面高温静电粉末喷涂工艺，喷涂层光滑均匀，色彩一致，无流挂、疙瘩、皱皮，飞漆等缺陷，外观符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准； ▲4、需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中对表面金属喷漆涂层“硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力”的要求，判定结果为符合；（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） 5、结构安全性：主体结构采用传统榫卯结构搭配现代紧固件的方式，确保结构稳固，长时间使用也不易晃动，力学性能符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准。考虑到台面边角容易碰损，每块台面两侧安装实心5052铝板（500 mm × 25 mm × 25 mm），共8块，5052铝材硬度高，经CNC加工而成，喷砂并阳极氧化的表面处理方式，不仅耐磨而且美观，所有外露边角倒角大于1.5mm，无安全隐患，镭射雕刻的方式来制作标尺，不仅清晰且不易脱落,洞洞板单孔径大小15mm*5mm，防止夹手;桌架所有部件边沿倒角皆大于1mm，无锐边、锐角，结构安全性符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准； 6、福马轮：为保证产品的稳定性和方便移动，桌脚配置GB-60F重型福马轮，360度万向转动，超高单轮承重250kg，安装高度92mm，水平可调10mm 加宽轮面的设计，移动时稳定性高； 7、其他：为保证升降过程的稳定性，容易操作，以及安全性，桌架两侧各配置一个气弹簧。 |
| ## 28 | ## 美术收纳柜 | ## 1、规格：≥1200*400*900mm； 2、优质面板E0级MFC板，含水率在6%-8%； 3、整体板面正负误差在0.5mm以内，密度为0.85K/cm3，甲醛释放量≤0.5mg/L，含收纳盒。 |
| ## 29 | ## 教师课堂展示台 | ## 1、规格：≥600*1000*600mm，下带柜子，对开门，可制动脚轮； 2、带背板，背板与底板成100度角，接缝无开裂，表面平整光滑无毛刺； 3、材质：使用环保板材； 4、颜色：可定制浅色或木本色。 |
| ## 30 | ## 卡巴萨 | ## 1、尺寸规格：大号，筒体直径约10cm，总长（含手柄）约22cm； 2、材质结构：实木筒身 +12 排不锈钢珠链，一体式实木手柄，坚固耐摔、不易掉珠。 |
| ## 31 | ## 邦戈鼓 | ## 1、尺寸规格：7 寸（高音，直径约 18cm）+9 寸（低音，直径约 23cm）；深木色，连体式设计； 2、材质结构：同材质实木鼓腔，水牛皮鼓皮，黑色金属框 + 调音螺栓，木质连接桥。 |
| ## 32 | ## 卡宏鼓 | ## 1、尺寸规格：310×300×480mm；酷黑色电箱款，带前置拾音模块与 6.35mm 输出接口； 2、材质结构：胡桃木拍面（耐磨抗造）+椴木鼓腔（共鸣强）；内置可调节军鼓响弦，带开关旋钮，可切换纯木箱 / 带响弦两种音色。 |
| ## 33 | ## 空灵鼓 | ## 1、尺寸规格：13 寸（直径约 33cm），15 音 D 调，莲花造型，斑点绿环保烤漆； 2、材质结构：升级碳钢材质，一体成型鼓腔，音舌精密切割，边缘圆润防刮，配编织保护圈。 |
| ## 34 | ## 手指沙蛋 | ## 1、尺寸规格：直径约5cm，指环式设计，弹性绑带适配不同手指粗细；黑色、灰色两款可选。 2、材质结构：高韧塑料外壳（轻便耐摔），内置精细沙粒；人体工学弧度，佩戴稳固不硌手，不影响演奏其他乐器（如卡宏鼓、吉他）。 |
| ## 35 | ## 藏族热巴鼓 | ## 1、尺寸：鼓面直径30cm（成人款），总长约56cm（含手柄）； 2、材质：手工黑牛皮鼓面，实木鼓框 + 实木手柄。 |
| ## 36 | ## 卡林巴 | ## 1、音域与结构：34 音双层 C 调（下层 17 音 + 上层 17 半音），覆盖超 3 个八度，含完整半音，可弹复杂曲目； 2、材质与工艺：北美胡桃木实木琴身（单板共振好），升级碳钢琴键（防锈、音色亮），边缘圆润打磨。 |
| ## 37 | ## 雅马哈电钢琴 | ## 1、键盘手感：88 键 GHS 渐层式锤感键盘，低音重、高音轻，4 级力度可调； 2、音色音源：AWM 立体声采样，10 种音色，64 复音，4 种混响； 3、扬声器功率：双 6W（12cm×2）立体声扬声器，音色清晰饱满； 4、尺寸重量：1326×295×154mm，约 11.5kg，便携轻薄； 5、接口供电：USB-MIDI、耳机 / 延音踏板接口，DC12V 供电； 6、配套便携X架。 |
| ## 38 | ## 雅马哈电贝司 | ## 1、弦长与结构：5 弦、34 英寸（863.6mm）标准弦长；琴体为桃花心木实木，琴颈5 拼枫木 + 桃花心木，24 品，玫瑰木指板； 2、拾音与电路：前后双陶瓷双线圈拾音器；主动 2 段 EQ（高低音）+ 5 档 Performance EQ 预设，带降噪设计； 3、硬件规格：上弦枕宽43mm，压铸高 Mass 琴桥（弦距 18mm），封闭式镀铬弦钮。 |
| ## 39 | ## 葫芦丝 | ## 1、调性与结构：降 B 调三音葫芦丝（主管 + 两副管），标准 7 孔，音域低音 5～高音 6；全乌木管体 + 实木葫芦，白铜梅花扣加固； 2、材质与配件：乌木主管 / 副管、仿牛角吹嘴、白铜金属件；配专用硬壳包、专业鼓棒、中国结挂饰、教材，考级演奏套装。 |
| ## 40 | ## 口琴 | ## 1、结构与尺寸：24 孔复音、C 调（常用）；超薄纤薄设计，尺寸约 182×30×23mm，重量约 160g，吹嘴顺滑、八度吹奏； 2、材质配置：全铜镀铬银色盖板、透明树脂琴格、磷青铜簧片，座板二次冲压； |
| ## 41 | ## 口风琴 | ## 1、键盘与音域：37 键，完整 3 个八度，音域 F3～F6； 2、尺寸与重量：约 483×104×49mm，重约 780–790g；配原装硬盒、吹管； 3、音色与气密性：黄铜簧片带防腐涂层，音色明亮饱满、发音灵敏；无缝橡胶密封防漏气，按键独立弹簧 + 防震导向。 |
| ## 42 | ## 晾纸架 | ## 1、规格：≥900*400*900mm； 2、材质：柜子整体采用E0级≥16mm厚MFC板，PVC同色封边； 3、网格层板：≥30*30*Φ4圆钢网格，四周为≥Φ8实心圆钢筋； 4、带踢脚线。 |
| ## 43 | ## 储物柜 | ## 1、规格：≥800*400*900mm； 2、材质：敞格框体≥16mm厚MFC板，含2块层板； 3、柜脚：5公分铝合金调节脚。 |
| ## 44 | ## 学生油画架 | ## 1、规格尺寸:≥400*400*1500mm，可调节高度到1900mm； 2、材质：榉木材质，落地画架，可以升降，带抽屉可收纳，方便携带。 |
| ## 45 | ## 教师油画架 | ## 1、规格尺寸：≥430*500*1350mm，最高可伸长至220cm ，宽度不限； 2、材质：榉木材质，平立两用落地画架； 3、可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 |
| ## 46 | ## 五层室内水培架 | ## 1、产品尺寸:≥770*400*1700mm； 2、产品质量:≥30kg； 3、额定电压:220V； 4、架层数量:5 层； 5、育苗孔位:85 孔，定植孔位:72 孔； 6、平均耗电:种菜1.8度/天；育苗0.4度/天； 7、营养液箱容量:40L； 8、光源:LED 全光谱冷光源； 9、控制模式:控制面板； 10、可种植物: 高度不超过 20cm 的蔬菜、水果、花卉。 |
| ## 47 | ## 定制不锈钢种植箱 | ## 1、规格尺寸：≥1200*300*800mm，二层架子； 2、材质：不锈钢。 |
| ## 48 | ## 智能桌面水培箱 | ## 1、种植篮*12，- 种植棉*12，育苗罩*12； 2、肥料A,肥料B； 3、输入电压:12（V）； 4、LED灯珠颗数:139； 5、光通量:2340（lm）； 6、灯具光效:130（lm/W）； 7、防护等级:IP42； 8、尺寸:≥404*194*174mm。 |
| ## 49 | ## 智慧微农场：轻量版 | ## 1、尺寸（长*宽*高）：≥480 * 470 * 960mm； 2、用电量：1~2.5度/天（视外界环境）； 3、通信方式：Wi-Fi 2.4G； 4、温度控制：0~30℃ （可自动调节）； 5、传感器：温度、湿度、光照度、PH值、EC值、水温、水位、CO2、PM2.5、PM1.0、甲醛、TVOC等； 6、植物照明：白光、红光、蓝光，PWM调节亮度及波长（自动）； 7、水循环：2.5L / 分钟； 8、空气循环：0.5m3 / 分钟； 9、摄像头：1个，1080P； 10、柜门：电磁感应门（监测开关状态）； 11、种植层数：3层，每层20个定植孔，最多可同时种植60株； 12、智能类型：远程控制 ｜全自动种植流程； 13、支持开放API接口：Restful HTTP。 |
| ## 50 | ## 智能种植柜控制系统 | ## 1、支持中英文切换； 2、支持查看种植状态:包括品种、种植时间、肥料循环次数等； 3、支持查看设备状态:包括网络状态、照明状态、摄像头状态、柜门状态、风扇状态、水泵状态； 4、支持查看环境状态:包括温度、湿度、光照度、PH值、EC值、水温、水位、CO2、PM2.5、甲醛、TVOC等； 5、支持一键下发种植程序：Vegetable-蔬菜、Flower-花卉、Fruit-水果； 6、支持远程控制：包括照明、风扇、水循环、制冷； 7、支持光谱亮度调节：包括白光、红光、蓝光； 8、支持本地中控屏控制、移动端远程控制等多种控制方式。 |
| ## 51 | ## 育苗套装 | ## 1、育苗托盘 * 1； 2、海绵或基质+育苗漂盘 * 1； 3、小宝石生菜种子 * 100； 4、刻度容器 * 1； 5、工具（镊子、小勺、搅拌棒） * 1； 6、定植篮 * 100； 7、遮光盖 * 200； 8、营养(蓝)粉 * 1； 9、水溶硝酸钙 * 1。 |
| ## 52 | ## 营养液（大瓶装） | ## 1、贮存条件：阴凉、避光； 2、容量：A、B液各500ml； 3、适用对象：叶菜类； 4、兑水比例：育苗期（三四片叶子）：兑水比例：1:1000，EC值600-1000；生长期（移植到设备后）：兑水比例：1:500，EC值1000-1500；成熟期（采摘前一周）：兑水比例：1:3000，EC值1300-1800。 |
| ## 53 | ## PHEC五合一水质检测笔 | ## 1、检测项目：酸碱度（PH）、EC、TDS、盐度； 2、分辨率：PH:0.01ph，EC:1us/cm，TDS:1ppm，海水盐:1ppm，食用盐:0.01%； 3、检测范围：PH:0.00-14.00pH，EC:0-10000us/cm，TDS:0-1000ppm,海水盐:0-10000ppm，食用油:0.01-25%,温度:0.1-60℃； 4、温度精度：PH:0.05ph,TDS&EC:±2% ,SALT:±1%。 |
| ## 54 | ## 中小学智慧微农场课程体系及教学材料 | ## 1、育苗实验、植物生命周期、温度与光照实验、水肥实验、物联网基础、传感器入门、大数据初探、人工智能简介。 |
| ## 55 | ## 吧台凳 | ## 1、规格：370*370*530mm； 2、凳身材质：采用高弹海绵芯材，外包优质布艺饰面； 3、凳腿材质：用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨、耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 56 | ## 背景墙石膏板基础 | ## 1、规格：1700*1200*100mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为100mm（与现有的智慧黑板齐平），采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固。 |
| ## 57 | ## 展示墙石膏板基础 | ## 1、规格：1300*3000*100mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为100mm（与现有的智慧黑板齐平），采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固。 |
| ## 58 | ## 挂板墙石膏板基础 | ## 1、规格：6600*3000*100mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为100mm，采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固；表面涂刷环保乳胶漆。 |
| ## 59 | ## 弧形墙面造型 | ## 1、规格：6600*3000*250mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为250mm，采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固；表面涂刷环保乳胶漆。 |
| ## 60 | ## 背景软木板 | ## 1、规格：1700*1200mm（±100mm）； 2、软木板：采用软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 61 | ## 后墙软木板 | ## 1、规格：2000*2000mm（±100mm）； 2、软木板：采用软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 62 | ## 展示软木板 | ## 1、规格：下半部分：1300*1950mm，上半部分：φ1300mm半圆形状（±100mm）； 2、软木板：采用优质软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形。 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 |
| ## 63 | ## 造型软木板 | ## 1、规格：下半部分：1800*700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、软木板：采用优质软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形。 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 |
| ## 64 | ## 后墙书写白板 | ## 1、规格：2800*2000mm（±100mm），由两块拼接而成； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 65 | ## 人文书写白板 | ## 1、规格：2200*1640mm（±100mm），由两块拼接而成； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能。 |
| ## 66 | ## 创趣书写白板 | ## 1、规格：2000*2000mm（±100mm），由两块拼接而成； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能。 |
| ## 67 | ## 展示书写白板 | ## 1、规格：3000*2600mm（±100mm），根据现场情况定制； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 68 | ## 后墙木质洞洞板 | ## 1、规格：2000*2000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 69 | ## 科创木质洞洞板 | ## 1、规格：3800*2000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 70 | ## 人文木质洞洞板 | ## 1、规格：2500*3000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 71 | ## 展示木质洞洞板 | ## 1、规格：1300*2000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 72 | ## 美术作品展示板 | ## 1、洞洞板建设面积≥5.5㎡； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 73 | ## 劳动工具展示板 | ## 1、洞洞板建设面积≥7.4㎡； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 74 | ## 劳动展示展示板 | ## 1、规格：下半部分：1800*1700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |
| ## 75 | ## 人文钢制洞洞板 | ## 1、规格：5000*3000mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |
| ## 76 | ## 窗户挂板 | ## 1、规格：600*1200mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |
| ## 77 | ## 侧墙挂板 | ## 1、规格：900*1200mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |
| ## 78 | ## 展示钢制洞洞板 | ## 1、规格：1800*2600mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |
| ## 79 | ## 异型地台 | ## 1、地台建设面积≥10㎡； 2、结构材质：地台高度：130mm，地台主骨架采用优质轻钢方管或实木多层结构，整体焊接、螺丝紧固成型，结构稳固不变形；台面采用高密度板材，板面平整、无开裂、无脱层，整体防潮、防腐、耐撞击； 3、施工与安全性能：地台边角做圆角打磨防撞处理，无尖锐毛刺；整体牢固无松动、无异响，表面耐磨易清洁，具备良好防潮、抗压、抗变形性能。 |
| ## 80 | ## 音乐小舞台 | ## 1、规格：半径：1300mm四分之一圆形状（±100mm）； 2、结构材质：地台高度：130mm，地台主骨架采用优质轻钢方管或实木多层结构，整体焊接、螺丝紧固成型，结构稳固不变形；台面采用高密度板材，板面平整、无开裂、无脱层，整体防潮、防腐、耐撞击； 3、施工与安全性能：地台边角做圆角打磨防撞处理，无尖锐毛刺；整体牢固无松动、无异响，表面耐磨易清洁，具备良好防潮、抗压、抗变形性能。 |
| ## 81 | ## 科学舞台 | ## 1、规格：半径：1500mm二分之一圆形状（±100mm）； 2、结构材质：地台高度：130mm，地台主骨架采用优质轻钢方管或实木多层结构，整体焊接、螺丝紧固成型，结构稳固不变形；台面采用高密度板材，板面平整、无开裂、无脱层，整体防潮、防腐、耐撞击； 3、施工与安全性能：地台边角做圆角打磨防撞处理，无尖锐毛刺；整体牢固无松动、无异响，表面耐磨易清洁，具备良好防潮、抗压、抗变形性能。 |
| ## 82 | ## 拆除及修复 | ## 1、玻璃窗户、墙体拆除，搬运至学校指定地点或车辆拖离学校。 2、玻璃框四周采用水泥找平。 |
| ## 83 | ## 健康照明灯 | ## 1、功率：36W、尺寸：1200*300*39MM、额定电压:AC220V、频率:50/60Hz、功率因数>0.95、显示指数>90、照度2m:450Lux、色温:4800K-5200K、波动深度:≤1%； 2、LED 微晶教室灯光通量≥3000LM，光效≥90LM/W； 3、配套T型转换框，固定灯光。 |
| ## 84 | ## 吊装字体 | ## 1、定制偏旁部首，发光字体灯具，尺寸约30cm |
| ## 85 | ## 导轨条 | ## 1、电气：AC220V，三线（火/零/地），铜芯导电； 2、颜色：白； 3、材质：铝合金，表面烤漆。 |
| ## 86 | ## 导轨灯 | ## 1、额定电压：AC220V，功率：20W，LED 高亮光源； 2、色温：3300-5500K，显色指数 Ra≥95； 3、铝合金散热壳体，多角度自由调节。 |
| ## 87 | ## 吸顶平板灯 | ## 1、功率：160W、尺寸：900*600*100MM、额定电压：AC220V、频率:50/60Hz、功率因数>0.95、显示指数>98、色温:2700K-6500K； 2、支持亮度调节，支持接入手机APP远程控制。 |
| ## 88 | ## 智能面板 | ## 1、尺寸：86mm*86mm*38.7mm，3.23寸触控屏，三路开关，内置网关； 2、连接方式：WiFi、蓝牙； 3、支持触屏、语音、手机远程等开启方式。 |
| ## 89 | ## 音乐符号灯 | ## 1、音乐符号，挂灯，配套电源、开关等配件。 |
| ## 90 | ## 星球灯 | ## 1、星球灯，挂灯，配套电源、开关等配件 |
| ## 91 | ## 乐高墙 | ## 1、规格：下半部分：1800*1700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、基材：优质 ABS 工程塑料板，韧性强、抗撞击，不易变形断裂，底部预留收纳槽。 |
| ## 92 | ## 美术壁纸 | ## 1、规格：下半部分：1800*1700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、高精密聚酯纤维无纺布基底，柔韧度佳，不易开裂掉层，根据客户需求定制图案。 |
| ## 93 | ## 科学墙布 | ## 1、墙布建设面积≥7㎡； 2、高精密聚酯纤维无纺布基底，柔韧度佳，不易开裂掉层，根据客户需求定制图案。 |
| ## 94 | ## 定制木工板隔断 | ## 1、规格：4000*250mm（±100mm）； 2、基材：采用多层实木木工板，厚度≥16mm。 |
| ## 95 | ## 护墙板 | ## 1、规格：1300*900mm（±100mm）； 2、基材：采用多层实木木工板，厚度≥12mm。 |
| ## 96 | ## 墙面装饰护墙板 | ## 1、规格：4600*3000mm（±100mm）； 2、基材：采用多层实木木工板，厚度≥12mm。 |
| ## 97 | ## 图书管理柜 | ## 1、规格：1300*3000*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |
| ## 98 | ## 美术展示柜 | ## 1、规格：1800*1700*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |
| ## 99 | ## 美术收纳柜 | ## 1、规格：3000*650*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |
| ## 100 | ## 双层柜体 | ## 1、规格：1800*1000*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |
| ## 101 | ## 多层展示柜 | ## 1、规格：1700*3000*600mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |
| ## 102 | ## 双层多面展示柜 | ## 1、规格：8600*3000*800mm（±100mm），中间镂空：6400*1280*800mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |
| ## 103 | ## 石台面 | ## 1、规格：6400*800mm（±100mm）； 2、材质：以树脂、天然大理石粉末为主要原料，添加固化剂、颜料压制而成，厚度≥12mm表面无气孔、无裂纹，色泽均匀。 |
| ## 104 | ## 铝合金木纹边框折叠窗 | ## 1、规格：6400*1280mm（±100mm）； 1、型材：采用铝合金型材，主型材壁厚≥1.5mm，表面采用高温转印木纹工艺，纹理逼真、附着力强，防腐防锈、结构稳定不易变形； 3、结构：采用多扇折叠开启结构，开合顺畅无卡顿，配备不锈钢承重铰链与静音滑轮，支持开合，配置钢化玻璃。 |
| ## 105 | ## 软包坐垫 | ## 1、规格：7680*350mm（±100mm）； 2、材质：背面采用生态板，正面采用人造皮革，内充海绵，整体厚度≥40mm，颜色可选； 3、工艺：嵌入式长条卡座软包，与柜体一体化设计。 |
| ## 106 | ## 文字贴图 | ## 1、规格：地面贴图文字，根据现场情况定制； 2、材质规格：采用PVC环保材质，柔韧度高、不易断裂，表面高密度纹理压制，无色差、无杂点，图案清晰通透，整体平整度好。 |
| ## 107 | ## 小游戏贴图 | ## 1、规格：地面贴图小游戏，根据现场情况定制； 2、材质规格：采用PVC环保材质，柔韧度高、不易断裂，表面高密度纹理压制，无色差、无杂点，图案清晰通透，整体平整度好。 |
| ## 108 | ## 强弱电改造 | ## 1、包含开关插座，照明管内穿线2.5平方、六类网络线套管铺设，强弱电管线铺设、专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作。 |
| ## 109 | ## 铝扣板吊顶 | ## 1、规格：600mm*600mm铝扣板吊顶，预留窗帘盒位置； 2、基材：以铝合金板材为基底，通过开料、剪角、压成型，厚度不低于0.9mm，铝扣板表面穿孔，采用喷塑涂层，防锈，防氧化； 3、施工：采用暗架系统卡扣式安装;吊杆间距不超过 1.2米，50主龙，三角龙骨与主龙垂直，放入扣板，保持平整。 |
| ## 110 | ## 铝板造型柱 | ## 1、规格：≥950*800*2500mm，高度根据现场情况定制，柱子四面需全部采用铝板包围； 2、材质：采用铝合金材质，厚度≥1.5mm，抗弯抗压，结构稳定性强； 3、基础：轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础。 |
| ## 111 | ## 树木造型柱 | ## 1、规格：不规则树木造型，高度根据现场情况定制，柱子四周采用艺术漆喷涂； 2、材质：钢筋做基础，采用混凝土浇筑，表面采用艺术漆喷涂，形成树木造型。 |
| ## 112 | ## 地面防腐木装饰 | ## 1、底部：地面采用混凝土浇筑25公分； 2、基础：采用40*60mm防腐木方做基础； 3、材质：表面铺设防腐木板，厚度≥15mm。 |
| ## 113 | ## AI陪伴机器人 | ## 1、产品形态：小型人形教育机器人，整机尺寸约 245×149×112mm，重量≤720g（含电池）； 2、自由度与舵机：全身≥14 个高精度伺服舵机，减速精度≤1°；头部 3 自由度、单臂 2 自由度、腰部 1 自由度、双腿各 3 自由度，可流畅完成舞蹈、功夫、俯卧撑等动作； 3、核心算力：八核处理器（MTK 6750，主频≥1.5GHz），GPU Mail T860；内存≥2GB RAM，存储≥32GB ROM，支持系统在线升级与应用扩展； 4、视觉系统：标配≥500 万像素广角摄像头，支持绘本识别、人脸追踪、远程视频通话与监控； 5、语音交互：4 麦环形阵列麦克风，支持 360° 声源定位、降噪；内置 AI 大模型，支持中英文对话、语音控制、英语发音纠正、百科问答； 6、交互显示：头部配备 1.22 英寸 26 万色 TFT 彩屏，分辨率 240×240，可动态显示表情、状态；胸口设多功能触控按键； 7、续航与电源：内置 7.4V 锂电池，容量≥1500mAh；持续互动≥4 小时，最长待机≥8 小时；Type-C 充电，支持边充边用； 8、通信能力：支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac（2.4G/5G 双频）、蓝牙 5.0；支持 APP 远程控制、内容推送、固件升级、远程视频互动。 |
| ## 114 | ## 3D打印机 | ## 1、成型尺寸：256×256×256mm，封闭式机身设计； 2、打印速度：最高 600mm/s，最大加速度 20000mm/s²； 3、加热性能：喷嘴最高 300℃，热床最高 110℃； 4、打印精度：XY 轴 ±0.02mm，Z 轴 ±0.01mm； 5、分层厚度：最小打印层厚 0.05mm； 6、网络配置：支持 2.4G/5G 双频 WiFi + 有线以太网； 7、供料系统：标配 AMS 2 Pro 自动换色供料系统； 8、智能功能：内置高清摄像头，支持 AI 智能打印监测； 9、耗材适配：兼容 PLA、PETG、ABS、ASA、碳纤维等耗材。 |
| ## 115 | ## 耗材 | ## 1、高速打印高韧性易打印环保线材RFID智能参数识别，净重1kg。 |
| ## 116 | ## 数字素材展示屏 | ## 1、液晶屏显示尺寸≥55寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式，厚度≤46mm； 2、整机边框采用金属边框，角部采用圆角设计，外边框采用喷涂环保木纹工艺； 3、屏幕采用了高雾度偏光片，屏体雾度值≥25%，可视角度≥178°，最大亮度≥350nit； 4、整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块隐藏； 5、内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放； 6、整机接口：USB 2.0≥2，HDMI-IN≥1,RJ45≥1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口； 7、CPU≥4核，工作频率≥1.9GHz。运行内存≥2G，存储空间≥8G； 8、兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等； 9、信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布； ▲10、整机≥3个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制；（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） 11、支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。 |
| ## 117 | ## 智慧门牌 | ## 1、采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡； ▲2、屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C；（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） 3、具备≥两条LED状态指示灯，支持通过状态指示灯不同颜色的变化，便于甄别场地的不同占用状态； 4、整机软硬件设计可兼容横竖屏壁挂，无需增加其它配件，适用于不同空间场景的需求； 5、整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65； 6、整机背部与墙面微距全贴合，正面覆盖钢化玻璃，具备防眩光功能； 7、可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别，在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别； 8、内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m； 9、内置2.0立体声道功放； 10、整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口； 11、CPU≥4核，最高主频≥1.9G，运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB； 12、整机支持自动感光调节屏幕亮度。 |
| ## 118 | ## 学生移动终端 | ## 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200； 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz； 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB； 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）； 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强； 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个； 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持； 8、操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰； 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害； 10、护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度； 11、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水； 12、配套管控软件、电容笔。 |
| ## 119 | ## 教师移动终端 | ## 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200； 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz； 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB； 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）； 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强； 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）； 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持； 8、操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统； 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害； 10、护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度； 11、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水； 12、配套管控软件、电容笔。 |
| ## 120 | ## 平板充电柜 | ## 1、宽*高*深：400*420*380mm； 2、单口输出电压/电流：5V/3A，输出总功率：200W； 3、配备10个充电口，充电口旁配充电指示灯，充电亮红灯，充满亮绿灯； 4、金属材质，机械锁。 |
| ## 121 | ## 5口千兆POE交换机 | ## 1、5个10/100/1000BASE-T自适应RJ45端口，其中4个支持PoE/PoE+供电，1个为上联电口； 2、整机POE功率：54W，单端口最大输出：30W； 3、交换容量10Gbps，包转发率7.4 Mpps，MAC地址表容量2K。 |
| ## 122 | ## 无线AP | ## 1、支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi6），三射频设计（2.4G+双 5G），整机10条空间流，最大无线速率≥6.817Gbps； 2、最大并发在线用户数≥1536，支持OFDMA、MU-MIMO、BSS着色等Wi-Fi6高密特性； 3、配备3个千兆电口，其中2个支持 802.3af/at PoE入电，1个支持PoE 输出12V/2W；内置 BLE蓝牙及IoT扩展接口； 4、支持DC48V本地供电及802.3af/at PoE供电；整机最大功耗≤25.5W。 |
| ## 123 | ## 教室无线网络线缆及辅材 | ## 1、教室无线网络施工过程中所需的六类非屏蔽网线、六类非屏蔽水晶头、电源线、接线板、多媒体箱等； 2、辅材：线槽线管、膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 3、投标报价应包含教室无线网络线缆及辅材全部费用及责任，后续不予增补。 |
| ## 124 | ## 教室线路拆除和安装 | ## 1、智慧黑板原有线路回抽至教室多媒体箱，铺设电源线缆至教室多媒体箱； 2、多媒体箱铺设线路至智慧黑板及无线AP，线管线槽铺设； 3、投标报价应包含教室线路拆除和安装的全部费用，后续不予增补。 |
| ## 125 | ## 教室壁挂式扬声器套装 | ## 1、系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱； 2、单元组成：≥3*3英寸； 3、频响范围：85Hz - 20kHz ，波动范围为 -3dB； 4、灵敏度：92dB/1W； 5、输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6、功率：额定输入功率≥2*60w，最大输入功率≥2*120w。 7、啸叫抑制方式:DSP抑制。 |
| ## 126 | ## 教室无线领夹麦克风接收器 | ## 1、系统组成：领夹麦克风接收器； 2、接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 3、安装：含接收器安装及供电配件。 |
| ## 127 | ## 教室无线领夹麦克风 | ## 1、系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓； 2、对频方式：近距离磁感应后自动对频； 3、无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 4、电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电。 |
| ## 128 | ## 智能移动平板 | ## 1、尺寸/分辨率：27英寸，1920×1080（1080P），60Hz刷新率； 2、显示：IPS面板，AG防眩光磨砂玻璃，350nit亮度，10点触控； 3、 护眼：支持硬件级低蓝光、无频闪 4、内存/存储：6GB+128GB（支持microSD卡扩展）； 5、网络：2.4G/5G双频Wi-Fi，蓝牙5.0 6、电池：6500mAh，连续使用时间≥7小时，待机时间≥5天； 7、接口：HDMI 2.0（支持投屏）、USB-C、DC电源口； 8、音频：2×5W中低频扬声器 + 2×5W高频扬声器； 9、摄像头：前置500万像素； 10支架：底部万向轮，支持200mm升降、±90°旋转、俯仰调节（仰角25°/俯角25°），需手动锁死卡扣。 |

## （二）商务要求

1.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）项目质保期：质保期三年（验收合格之日起进入质保期，含硬件、软件等），质保期内包含免费上门调试、故障维修及软件升级服务。

（2）交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2.供货与履约要求

（1）管理平台数据同步

中标人须同步使用“南京市教育装备项目管理平台”，并在平台中完成以下操作：公开投标文件与合同资料；上传施工过程影像资料与履约文件；发起验收流程；申请售后服务；制作设备二维码标签并粘贴。

（2）项目过程性管理

投标人应编制施工进度计划，并在履约全过程中根据实际进展动态更新。须参与采购人组织的定期工程会议，每周汇报项目进展情况，并接受采购人及相关部门的飞行检查与管理。

3.验收要求

（1）验收方法

成立验收小组现场验收，对产品数量、质量和功能性、学校应用情况达成等进行检查复核。

（2）验收标准

验收材料完整，设备数量与合同一致，系统功能达成与投标人投标文件中的承诺一致。

4.售后要求

在质保期内，因中标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，中标人在接采购人通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

5.培训要求

须完成每校到校设备操作培训视频，涵盖操作流程、常见故障排查及安全规程（参训人员应覆盖学校涉及岗位，开展教师培训实操评价，合格率100%）。

6.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）投标人必须按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。

7.履约保证金

该项目签订合同时须向采购人缴纳合同总额的3%作为履约保证金，缴纳方式建议采用银行保函，质保期满无质量或服务问题无息退还。

8.付款方式

合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。

## （三）招标文件附件

科创创趣厅、人文故事厅、劳动主题教室相关图纸详见采购公告附件。

- 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

中标人（乙方） ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容

详见文件技术规格、参数及其他要求。

2.合同总价（大写）：                        。

2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.交付使用时间：

合同签订生效后，X个月内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，交付甲方使用。

4.收货人：                       。

5.交货地点：甲方指定地点。

6.设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。

7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.甲方付款方式及期限：合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。

9.验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

10.质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为X年，自验收合格起计算。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，X小时内响应，并在X小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12.乙方的违约责任

12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

  - 附件一、投标函

投标函

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格或型号 | 是否为本国产品（是或否） | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价最高 （元） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动讲台 |  |  |  | 14 | 个 | 1000 |  |  |
| 2 | 学生午休课桌椅 |  |  |  | 542 | 套 | 550 |  |  |
| 3 | 书包柜 |  |  |  | 336 | 组 | 180 |  |  |
| 4 | 定制展示边柜 |  |  |  | 1 | 组 | 7900 |  |  |
| 5 | 定制收纳书柜 |  |  |  | 1 | 组 | 34540 |  |  |
| 6 | 定制榫卯结构互动装置 |  |  |  | 1 | 套 | 48000 |  |  |
| 7 | 升降拼接桌 |  |  |  | 6 | 组 | 11800 |  |  |
| 8 | 学生椅 |  |  |  | 36 | 张 | 350 |  |  |
| 9 | 定制边柜 |  |  |  | 1 | 组 | 25906 |  |  |
| 10 | 工程技术桌 |  |  |  | 1 | 张 | 10800 |  |  |
| 11 | 学生升降凳 |  |  |  | 8 | 张 | 268 |  |  |
| 12 | 智能吊装电网系统-控制柜 |  |  |  | 1 | 项 | 7500 |  |  |
| 13 | 智能吊装电网系统 |  |  |  | 6 | 套 | 7000 |  |  |
| 14 | 定制洞洞板展示柜 |  |  |  | 1 | 组 | 15550 |  |  |
| 15 | 折叠展示架 |  |  |  | 2 | 组 | 575 |  |  |
| 16 | 异型涂鸦桌 |  |  |  | 2 | 张 | 3980 |  |  |
| 17 | 三角注塑椅（大） |  |  |  | 8 | 张 | 230 |  |  |
| 18 | 定制作品展示柜 |  |  |  | 1 | 个 | 3000 |  |  |
| 19 | 定制室外阅读座 |  |  |  | 6 | 组 | 9252 |  |  |
| 20 | 定制可移动屏风 |  |  |  | 8 | 组 | 800 |  |  |
| 21 | 定制软包沙发 |  |  |  | 1 | 组 | 17100 |  |  |
| 22 | 定制储物边柜一 |  |  |  | 2 | 组 | 9404 |  |  |
| 23 | 定制储物边柜二 |  |  |  | 1 | 组 | 10790 |  |  |
| 24 | 合唱台 |  |  |  | 3 | 组 | 8000 |  |  |
| 25 | 定制收纳边柜一 |  |  |  | 4 | 组 | 18812 |  |  |
| 26 | 定制收纳边柜二 |  |  |  | 2 | 组 | 15420 |  |  |
| 27 | 多功能柜 |  |  |  | 1 | 张 | 12000 |  |  |
| 28 | 美术收纳柜 |  |  |  | 1 | 组 | 2102 |  |  |
| 29 | 教师课堂展示台 |  |  |  | 1 | 个 | 600 |  |  |
| 30 | 卡巴萨 |  |  |  | 2 | 个 | 471 |  |  |
| 31 | 邦戈鼓 |  |  |  | 2 | 个 | 600 |  |  |
| 32 | 卡宏鼓 |  |  |  | 2 | 个 | 600 |  |  |
| 33 | 空灵鼓 |  |  |  | 2 | 个 | 700 |  |  |
| 34 | 手指沙蛋 |  |  |  | 2 | 个 | 200 |  |  |
| 35 | 藏族热巴鼓 |  |  |  | 2 | 个 | 400 |  |  |
| 36 | 卡林巴 |  |  |  | 2 | 个 | 700 |  |  |
| 37 | 雅马哈电钢琴 |  |  |  | 1 | 个 | 3500 |  |  |
| 38 | 雅马哈电贝司 |  |  |  | 1 | 个 | 4000 |  |  |
| 39 | 葫芦丝 |  |  |  | 1 | 个 | 600 |  |  |
| 40 | 口琴 |  |  |  | 1 | 个 | 500 |  |  |
| 41 | 口风琴 |  |  |  | 1 | 个 | 600 |  |  |
| 42 | 晾纸架 |  |  |  | 2 | 组 | 1770 |  |  |
| 43 | 储物柜 |  |  |  | 2 | 组 | 841 |  |  |
| 44 | 学生油画架 |  |  |  | 6 | 个 | 383 |  |  |
| 45 | 教师油画架 |  |  |  | 1 | 个 | 540 |  |  |
| 46 | 五层室内水培架 |  |  |  | 1 | 个 | 4980 |  |  |
| 47 | 定制不锈钢种植箱 |  |  |  | 3 | 个 | 800 |  |  |
| 48 | 智能桌面水培箱 |  |  |  | 4 | 个 | 500 |  |  |
| 49 | 智慧微农场：轻量版 |  |  |  | 1 | 台 | 8500 |  |  |
| 50 | 智能种植柜控制系统 |  |  |  | 1 | 套 | 5000 |  |  |
| 51 | 育苗套装 |  |  |  | 2 | 套 | 229 |  |  |
| 52 | 营养液（大瓶装） |  |  |  | 2 | 套 | 110 |  |  |
| 53 | PHEC五合一水质检测笔 |  |  |  | 1 | 支 | 380 |  |  |
| 54 | 中小学智慧微农场课程体系及教学材料 |  |  |  | 1 | 套 | 2000 |  |  |
| 55 | 吧台凳 |  |  |  | 24 | 套 | 435 |  |  |
| 56 | 背景墙石膏板基础 |  |  |  | 14 | 套 | 612 |  |  |
| 57 | 展示墙石膏板基础 |  |  |  | 6 | 套 | 1170 |  |  |
| 58 | 挂板墙石膏板基础 |  |  |  | 2 | 套 | 5940 |  |  |
| 59 | 弧形墙面造型 |  |  |  | 4 | 套 | 10692 |  |  |
| 60 | 背景软木板 |  |  |  | 14 | 套 | 817 |  |  |
| 61 | 后墙软木板 |  |  |  | 7 | 套 | 1600 |  |  |
| 62 | 展示软木板 |  |  |  | 1 | 套 | 1280 |  |  |
| 63 | 造型软木板 |  |  |  | 2 | 套 | 1012 |  |  |
| 64 | 后墙书写白板 |  |  |  | 7 | 套 | 2520 |  |  |
| 65 | 人文书写白板 |  |  |  | 2 | 套 | 1623 |  |  |
| 66 | 创趣书写白板 |  |  |  | 1 | 套 | 1800 |  |  |
| 67 | 展示书写白板 |  |  |  | 2 | 套 | 3510 |  |  |
| 68 | 后墙木质洞洞板 |  |  |  | 7 | 套 | 2000 |  |  |
| 69 | 科创木质洞洞板 |  |  |  | 1 | 套 | 3800 |  |  |
| 70 | 人文木质洞洞板 |  |  |  | 1 | 套 | 3750 |  |  |
| 71 | 展示木质洞洞板 |  |  |  | 7 | 套 | 1350 |  |  |
| 72 | 美术作品展示板 |  |  |  | 1 | 套 | 2760 |  |  |
| 73 | 劳动工具展示板 |  |  |  | 1 | 套 | 3825 |  |  |
| 74 | 劳动展示展示板 |  |  |  | 1 | 套 | 2165 |  |  |
| 75 | 人文钢制洞洞板 |  |  |  | 1 | 套 | 9000 |  |  |
| 76 | 窗户挂板 |  |  |  | 6 | 套 | 432 |  |  |
| 77 | 侧墙挂板 |  |  |  | 6 | 套 | 648 |  |  |
| 78 | 展示钢制洞洞板 |  |  |  | 4 | 套 | 2808 |  |  |
| 79 | 异型地台 |  |  |  | 2 | 套 | 7000 |  |  |
| 80 | 音乐小舞台 |  |  |  | 1 | 套 | 1780 |  |  |
| 81 | 科学舞台 |  |  |  | 1 | 套 | 2472 |  |  |
| 82 | 拆除及修复 |  |  |  | 2 | 项 | 3600 |  |  |
| 83 | 健康照明灯 |  |  |  | 24 | 盏 | 450 |  |  |
| 84 | 吊装字体 |  |  |  | 10 | 套 | 400 |  |  |
| 85 | 导轨条 |  |  |  | 32 | m | 80 |  |  |
| 86 | 导轨灯 |  |  |  | 32 | 盏 | 110 |  |  |
| 87 | 吸顶平板灯 |  |  |  | 12 | 盏 | 1000 |  |  |
| 88 | 智能面板 |  |  |  | 1 | 套 | 500 |  |  |
| 89 | 音乐符号灯 |  |  |  | 3 | 盏 | 600 |  |  |
| 90 | 星球灯 |  |  |  | 3 | 盏 | 1000 |  |  |
| 91 | 乐高墙 |  |  |  | 1 | 套 | 4330 |  |  |
| 92 | 美术壁纸 |  |  |  | 1 | 套 | 780 |  |  |
| 93 | 科学墙布 |  |  |  | 1 | 套 | 1341 |  |  |
| 94 | 定制木工板隔断 |  |  |  | 5 | 套 | 480 |  |  |
| 95 | 护墙板 |  |  |  | 6 | 套 | 585 |  |  |
| 96 | 墙面装饰护墙板 |  |  |  | 1 | 套 | 6900 |  |  |
| 97 | 图书管理柜 |  |  |  | 6 | 套 | 2340 |  |  |
| 98 | 美术展示柜 |  |  |  | 1 | 套 | 1836 |  |  |
| 99 | 美术收纳柜 |  |  |  | 1 | 套 | 1170 |  |  |
| 100 | 双层柜体 |  |  |  | 2 | 套 | 900 |  |  |
| 101 | 多层展示柜 |  |  |  | 2 | 套 | 5610 |  |  |
| 102 | 双层多面展示柜 |  |  |  | 2 | 套 | 38700 |  |  |
| 103 | 石台面 |  |  |  | 2 | 套 | 5376 |  |  |
| 104 | 铝合金木纹边框折叠窗 |  |  |  | 2 | 套 | 9011 |  |  |
| 105 | 软包坐垫 |  |  |  | 2 | 套 | 1500 |  |  |
| 106 | 文字贴图 |  |  |  | 1 | 项 | 3200 |  |  |
| 107 | 小游戏贴图 |  |  |  | 1 | 项 | 3000 |  |  |
| 108 | 强弱电改造 |  |  |  | 198 | ㎡ | 120 |  |  |
| 109 | 铝扣板吊顶 |  |  |  | 90 | ㎡ | 300 |  |  |
| 110 | 铝板造型柱 |  |  |  | 2 | 套 | 9000 |  |  |
| 111 | 树木造型柱 |  |  |  | 1 | 套 | 18000 |  |  |
| 112 | 地面防腐木装饰 |  |  |  | 57 | ㎡ | 700 |  |  |
| 113 | AI陪伴机器人 |  |  |  | 7 | 台 | 4200 |  |  |
| 114 | 3D打印机 |  |  |  | 2 | 套 | 6478 |  |  |
| 115 | 耗材 |  |  |  | 8 | 盘 | 100 |  |  |
| 116 | 数字素材展示屏 |  |  |  | 1 | 台 | 9000 |  |  |
| 117 | 智慧门牌 |  |  |  | 6 | 台 | 5200 |  |  |
| 118 | 学生移动终端 |  |  |  | 86 | 台 | 2400 |  |  |
| 119 | 教师移动终端 |  |  |  | 1 | 台 | 2400 |  |  |
| 120 | 平板充电柜 |  |  |  | 29 | 台 | 1500 |  |  |
| 121 | 5口千兆POE交换机 |  |  |  | 24 | 台 | 600 |  |  |
| 122 | 无线AP |  |  |  | 24 | 台 | 2100 |  |  |
| 123 | 教室无线网络线缆及辅材 |  |  |  | 1 | 项 | 8455 |  |  |
| 124 | 教室线路拆除和安装 |  |  |  | 24 | 间 | 400 |  |  |
| 125 | 教室壁挂式扬声器套装 |  |  |  | 7 | 套 | 2500 |  |  |
| 126 | 教室无线领夹麦克风接收器 |  |  |  | 7 | 台 | 500 |  |  |
| 127 | 教室无线领夹麦克风 |  |  |  | 21 | 台 | 500 |  |  |
| 128 | 智能移动平板 |  |  |  | 6 | 台 | 4000 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.投标人按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。

4.如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 可移动讲台 | ## 1、规格：≥1200*600*900mm； ## 2、钢木结构； 3、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 4、主框架采用≥50*50mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚实验室专用环保生态板材制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 6、正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 7、桌脚：采用静音医用万向轮。 |  |  |
| ## 2 | ## 学生午休课桌椅 | ## 学生午休课桌 1、材质：采用三聚氰胺饰面板封边笔槽一次注塑成型； 2、规格尺寸：≥宽600mm×深400mm×高18mm±2mm； 3、结构：圆形升降立柱设有可调节高度插孔，采用圆形插孔抱箍锁定升降孔位，外螺纹上盖及内旋螺纹下盖旋合锁紧即可实现高度调节，每孔间隔≤30mm，桌面高度范围：610mm-760mm； 4、材质：螺纹上下旋盖采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，抱箍插销采用合金+聚丙烯PP一次注塑成型； 5、调节高度：无需任何工具，插入圆形插孔抱箍锁定高度孔位，旋紧上下盖即可实现高度调节。 学生午休课椅 ## 1、靠背：材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型。规格尺寸：≥宽438×高440mm±3mm（不含头枕）； 2、椅座：材质：采用PP（ 聚丙烯）一体注塑成型，规格尺寸：≥宽410m×深415mm±3mm； 3、靠背支撑支架：采用环保PA尼龙复合材料一体注塑成型，双边垂直对称支撑靠背板，中间≥2道横梁连接，和背板通过螺丝锁付，为确保不同身高学生使用，支架具备预留孔位，实现靠背板≥60mm高度可调节范围； 4、椅背角度调节：通过机械阻尼机构，可实现椅背分段缓冲调节角度； 5、午休机置：午休椅背折叠机构支撑外壳、折叠锁定释放机构均采用环保PA尼龙复合材料一体注塑成型，为确保安全性能，不得采用高压气缸或气弹簧机构，需通过纯物理机械原理实现靠背在90-135度缓冲切换，从而实现午休功能。 |  |  |
| ## 3 | ## 书包柜 | ## 1、单柜规格：≥高315*宽320*深420mm（不含底座）； 2、材质：全塑环保储物柜全部为ABS/改性HIPS及全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用； 3、工艺：采用针阀式热流道模具恒温、气辅注塑成型，全程自动化生产；采用注塑一次成型； 4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，达到可重复拆装使用； 5柜门拉手椭圆形防撬设计，在门反手位置采用多个90°角台阶形成阻挡板与门的正面形成阶梯状的防撬设计，门把手设有两个固定卡扣和一个弹力卡扣,在上机械锁或其他锁具时加强防盗功能； 6、柜门拉手安装时正面的台阶需压在门板外表面上,两个固定卡扣和一个弹力卡扣需卡在门板背面固定板的对应卡槽内； 7、防柜门脱落设计：柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，门板的右上角设有一个可伸缩弹力门轴（规格：Ø8*26mm），按压后可卡入上下板门轴洞，此设计在门板拆卸时需从上到下依次从门轴洞按压插销后才可拆卸门，避免学生碰撞门板脱落砸伤或学生自行从柜内拆装柜门发生意外等风险； 8、铰链防脱落设计：门板铰链采用单个一体铰链（规格：≥27.5*27*20mm）单个零件组成.铰链上设有五个U形格栅,与门板固定轴连接处设有8个卡扣点,与柜体侧板连接处设两个长9mm宽7.5mm的卡扣，通过10个卡点设计大幅减少门板发生碰撞时脱落风险； 9、门板快速换装设计：出厂时铰链已安装在门板上，安装时只需朝柜体一侧转动铰链与柜体铰链卡槽进行扣紧就可完成安装，拆卸时无需把正门和副门分开后拆卸铰链，避免正副门拆卸时卡扣断裂影响开关门及正副门松动脱落砸伤风险。拆卸时需按压自动门轴后门板抬高柜门才可拆卸下来，避免外力推拉时门板脱漏砸伤学生； 10、门板采用一体成型及大角度开合设计：出厂时门板为一体式，安装和拆卸时无需再拼装正副门，保证门板长期使用后的牢固性，门板表面采用平面设计，门板表面硬度等级达到3H以上，可有效防止日常使用刮擦，色彩自然绚丽，易清理，开合角采用120°角，开门时不占用太多通道空间。 |  |  |
| ## 4 | ## 定制展示边柜 | ## 1、规格：≥5800*300*800mm； 2、材料：采用国标E0级多层板芯免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；材料环保安全；板材具备硬度强，环境适应性强，防潮防湿，易清洁等优点。 |  |  |
| ## 5 | ## 定制收纳书柜 | ## 1、规格：≥6200*400*1800mm； 2、材质：采用国标E0级免漆板；柜体及门板厚度≥18mm；软包采用高回弹海绵芯材，外包优质布艺饰面； 3、颜色按采购人采购需求定制； 4、层板顶部带造型。 |  |  |
| ## 6 | ## 定制榫卯结构互动装置 | ## 1、产品尺寸≥32寸，宽高比例 16:9，面板规格类型 TFT-LCD，光源类型 WLED，亮度 ≥400cd/㎡，对比度 ≥1300：1，分辨率 1920*1080，可视角度 ≥178º（H）/178º(V)，使用寿命 ≥50000小时，CPU ≥12核24线程，内存 ≥16G，硬盘 ≥120G SSD； 2、互动软件开发：榫卯结构互动软件开发，通过主动探索学习方式，引导学生学习榫卯的相关知识，软件展示了中国从古至今一致沿用的榫卯结构，和榫卯结构的独特效果，包含各种榫卯的名称、介绍、图解、结构等信息，介绍榫卯结构的总数不少于30种。 |  |  |
| ## 7 | ## 升降拼接桌 | ## 1、规格：≥2030*1780*640~790mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，表面使用特殊树脂处理，具有耐酸碱，耐刮磨、耐冲击、耐水、耐高温，易清洁保养等特点，台面加工采用CNC雕刻工艺，为确保安全，台面四角倒R20圆角,上下边沿倒R2圆角，避免划伤风险； 3、桌架：桌腿以铸铝浇注而成，壁厚不低于5 mm,内部合理布置加强筋，部件采用金属钣金连接固定，厚重沉稳，中间横梁则用铝型材作为主要材料；桌架部件一体成型，平滑无焊接，转弯处弧形圆滑，表面喷涂层光滑均匀，色彩一致，无流挂、疙瘩、皱皮，飞漆等缺陷； 4、结构安全性：桌腿采用分段式设计，尺寸不低于550*90*627~777，组装后宽度是常规桌腿的两倍左右，结构稳固；台面采用镶嵌螺母工艺，采用不少于10颗不锈钢M6内六角螺丝和桌架紧固，相较于市面常用的自攻螺丝或胶粘方法更加稳固，持久，即便后期拆卸维修也不会对台面造成二次伤害；桌子用材及喷涂和安装工艺环保安全； 5、升降：产品可以以每档30mm间距从640mm高度调至790mm高度，档位高度符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》要求；桌腿以滑轮为实现升降功能的结构，搭配气弹簧和滑轮插销，使得升降操作简单，顺畅，采用定制气弹簧，长度325±2MM，行程150MM，采用液压和气压组合方式，活塞杆镀硬铬，使得升降更加平缓，均匀，耐用性更强； 6、台面挡边：台面挡边采用铸铝工艺，拼缝少且小，两头无需装饰收口盖，较传统挡水更加美观，整体，品质升级；挡水和台面采用螺丝紧固的方式，抗冲击性强，更加牢固耐用，表面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全； 7、凳子挂架：桌架横梁下配置凳子挂架，挂架采用一体式设计方案，既解决了凳子的收纳问题，便于打扫卫生，又增强了桌架结构的稳定性；挂架采用不低于4MM厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形，挂板倾斜式设计，桌子有轻微晃动，凳子也不易滑落，确保安全，稳固； 8、置物挂钩：桌架两侧配置隐蔽式书包挂钩，内置反弹机构，需要时拉出，不用时可自动归位，美观，安全，避免了外置挂钩的安全隐患问题；挂钩采用不低于5 mm厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形，表面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全。 |  |  |
| ## 8 | ## 学生椅 | ## 1、规格尺寸：≥469*582*837mm； 2、材质及工艺： （1）靠背：尺寸≥354*345*89mm，PP+GF增强PP材料原料一体成型，轻盈，简洁，靠背有小幅度倾斜设计，有效缓解疲劳；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （2）靠背橡胶件：靠背与座板的衔接橡胶件，可以起到靠背前后软性调节，使靠背能够沿着固定支撑的位置前后翘动，缓冲人体腰部、背部肌肉压力，符合人体工程学设计原理； （3）座板：尺寸≥405*430*57mm，PP+GF增强PP材料原料一体成型，底部连接处有橡胶垫有效缓冲，坐感舒适度；靠背与坐面采用镂空设计增加透气性，降低椅子自重，同样缓冲人体背部及臀部肌肉压力；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （4）靠背后呣锺盖板：PP+GF增强PP材料原料一体成型，用数控折弯成型的定制管衔接靠背与座板，结构稳固，材质、色彩与座椅整体统一；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （5）座板后盖板：PP+GF增强PP材料原料一体成型，用数控折弯成型的定制管衔接座板与支撑弯管椅腿，确保衔接处结构稳固，不暴露螺孔与接驳面，美观大方；有害物质邻苯二甲酸酯符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》中的限量要求； （6）座板橡胶件：座板与椅腿的衔接橡胶件，可以起到座板前后软性调节，使座板能够沿着固定支撑的位置前后翘动，缓冲人体臀部肌肉压力； （7）衔接靠背与座板以及椅腿的钢管20*30 管壁厚1.5mm喷涂支架，一体加热弯折成型，金属质感，整体更轻盈，稳固性强支撑更稳定； （8）椅腿护套：椅腿弯折位置，以及椅腿4个顶端，包覆6个PP材质护套，静音防滑，保护椅腿主体结构稳定。 |  |  |
| ## 9 | ## 定制边柜 | ## 1、规格：≥8400*450*900mm； 2、材质：柜体及台面级采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；桌子搭配金属框架，结构稳固；表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； 3、五金：拖柜配置静音滑轮，移动方便；柜内配置优质ABS工程塑料收纳盒。 |  |  |
| ## 10 | ## 工程技术桌 | ## 1、规格：≥2400*1200*800mm； 2、台面：采用北美进口白蜡木实木制作，硬度及平整度高，抗冲击和耐磨性强，不易开裂变形，表面经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，木材保持8%～17%的含水量，表面无贯穿裂纹、缺口、虫蛀，树脂囊，节子，木纹纹理自然，纹理图案应对称，颜色相似，表面洁净无污染；表面经反复打磨，涂刷优质天然木蜡油，不含甲醛，环保安全，即使日常有磕碰也容易修补； 3、桌架：桌腿采用分段式设计，尺寸≥550*90*627*777，组装后宽度是常规桌腿的两倍左右，结构稳固；桌腿以铸铝浇注而成，壁厚5MM,内部合理布置加强筋，部件采用金属钣金连接固定，厚重沉稳，中间横梁则用铝型材作为主要材料；桌架采用高温静电粉末喷涂的表面处理工艺，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮，飞漆等缺陷，硬度高，耐冲击强、耐腐蚀，外观和理化性能符合GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件要求》标准；桌架所有部件边沿倒角皆大于1MM，采用金属紧固件紧密连接，结构稳固性强，产品的结构安全性、力学性能符合GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件要求》标准； 4、升降：产品可以以每档30mm间距从640mm高度调至790mm高度（底部放置收纳柜体后升降高度只能调760~790mm两档），档位高度符合GB/T 3976-2014《中小学课桌椅高度》要求；桌腿以滑轮为实现升降功能的结构，搭配气弹簧和滑轮插销，使得升降操作简单，顺畅，采用定制气弹簧，长度325±2MM，行程150MM，采用液压和气压组合方式，活塞杆镀硬铬，使得升降更加平缓，均匀，耐用性更强； 5、置物挂钩：桌架两侧配置隐蔽式书包挂钩，内置反弹机构，需要时拉出，不用时可自动归位，美观，安全，避免了外置挂钩的安全隐患问题；挂钩采用≥5mm厚冷轧碳素钢板，承重强，不易变形；表面采用高温静电粉末喷涂的处理工艺，漆面坚硬，环保安全； 6、柜体采用E0级多层板芯免漆板，同色PVC封边，柜内配合工具收纳盒，柜门采用优质阻尼铰链。 |  |  |
| ## 11 | ## 学生升降凳 | ## 1、规格：≥Φ490*415-515mm； 2、凳面采用双色注塑工艺：底层为增强改性聚丙烯（PP），表层为热塑性弹性体（TPE）；内部与气压杆连接处采用定制金属缸套嵌件一体注塑成型； 3、连接结构：增强尼龙注塑件+30 mm金属内衬，内径≥28 mm（±3mm），接触面均为金属材质，热膨胀系数匹配，确保结构稳固； 4、锥型凳杆装饰筒采用增强改性PP注塑成型； 5、凳杆气泵：气弹簧符合 GBIT 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》中耐高低温性能、循环寿命技术要求。 |  |  |
| ## 12 | ## 智能吊装电网系统-控制柜 | ## 1、尺寸：≥400*500*150mm； 2、屏幕尺寸≥10英寸； 3、支持触摸控制； 4、支持独立或编组调整学生电源低压电输出； 5、支持控制学生220V电源通断电； 6、支持授权学生自主调节低压电输出； 7、支持控制学生终端升降。 |  |  |
| ## 13 | ## 智能吊装电网系统 | ## 1、可升降电源由显示屏、可开合壳体（内置开关面板）等零部件组成，当开关面板闭合时，学生无法接触到电源插口； 2、触控显示屏 （1）形状尺寸：圆形，与设备造型协调统一，尺寸：≥2英寸； （2）屏幕分辨率：≥480*480； （3）支持控制低压电源数值，支持实时显示学生电源输出电压、电流及功率； 3、内置开关面板 （1）结构：触控设计，使用时触控开关流畅打开； （2）插座：220V 5孔插座≥4组； （3）低压直流电源接口：输出范围，DC1.5V-32V，分辨率0.1V，误差不超过+/-（U标*2%+0.1），可显示设定数值； （4）低压交流电源接口：输出范围，AC2V-24V，分辨率0.1V，误差不超过+/-（U标*5%+0.3），可显示设定数值； （5）网络电源接口：≥2个，传输速率≥100M； （6）USB供电口：≥4个，单路及4路总电流≤2A； 4、可开合壳体 （1）壳体使用ABS材质，纺锤形流线设计，外观典雅，富有科技感； （2）壳体可开合，所有接口（电源接口、网线接口）均设置在壳体内部，升起及收纳状态下接口内置，防尘防短路； （3）壳体设置电磁铁，通过触摸方式打开，在相对地面垂直状态下可自然滑动打开，无需外力拉拽，教师可通过控制终端一键控制学生端电磁铁锁定，锁定状态下壳体无法打开，防止学生在非教师授权下操作电源，造成危险； （4）壳体四周设置不少于6个接线槽，可将接入的设备线材分类引出，防止在桌面出现缠绕现象。 5、顶部升降装置 （1）顶部升降装置由电机、传感器等零部件组成； （2）尺寸：≤500*250*500mm； （3）电机：支持正反转，支持断电锁停； （4）传感器：通过感应开关控制上升限位； （5）材质：金属加塑料材质； （6）可升降高度：≥2800mm； （7）最小调节区间≤100mm； （8）支持教师端统一控制单个或多个终端进行升降，支持不同终端处于不同高度。 6、升降线材 （1）升降线材由一根扁平状外部主绕线和8根内布线组成，内部布线通过抱箍卡环等方式固定在主线内，升降运动时内部线材不易发生位移和缠绕，防止出现磨损和拉扯； （2）内部布线设置不低于以下种类和数量： ①220V供电线*3根（火线、地线、零线） ②24V低压供电线*2根 ③升降信号线*2根 ④8芯网线*1根 （3）内线与终端主板接口部位需设置防位移抱箍卡环，当设备升降运动或发生旋转时，各内线接口处均不受升降、旋转外力影响，防止出现短路及接触不良现象。 7、急停装置直连空气开关，可以稳定、安全、迅速的停止学生电源供电。 8、供电线材采用扁形线材，防止供电线在升降过程中缠绕、大幅降低升降过程中晃动。 9、通过感应开关控制上升限位，避免因上升过限而产生安全隐患。 10、所有接口均为内嵌式设计，电源板闭合情况下，触碰不到任何接口及开关。 11、当接入功率＞1100W时开启过载保护，直接关停电源输出，通过电笔检测将为不带电状态。总控屏幕同步跳出危险警报界面，确认过载设备已拔出后，可解除过载保护状态。 ▲12.外壳防护等级：满足《GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）》中对IP20的要求。（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） |  |  |
| ## 14 | ## 定制洞洞板展示柜 | ## 1、规格：长度≥7142*1800mm； 2、材质：边框及基层采用优质木板，洞洞板采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。 |  |  |
| ## 15 | ## 折叠展示架 | ## 1、规格尺寸：单扇≥650*1550mm（4扇）； 2、层板材质：实木； 3、层数：2层； 4、底部带滑轮带底板，折叠展示架4块； 5、网格尺寸：≥600*1200mm； 6、配件：含≥40个夹子，≥20个挂钩。 |  |  |
| ## 16 | ## 异型涂鸦桌 | ## 1、规格：尺寸：≥长1650*宽1140高750mm； 2、材质：桌面采用搪瓷白板，采用高温烧结搪瓷工艺，板面为哑光白色，无反光，不刺眼； （1）硬度：硬度9H，耐刮擦、耐磨耗，长期书写不易留痕、不脱层，使用寿命远超普通烤漆白板； （2）书写性能：支持白板笔书写，易擦除、无残留，可反复书写数万次，无笔迹残留、无 “鬼影”； （3）基材采用E0级环保密度板，满足以下技术指标： （4）环保性能：游离甲醛释放量 ≤ 0.050 mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤ 85μg/m³；苯、甲苯未检出（检出限符合GB/T 18883-2022标准）； （5）理化性能：密度 ≥ 0.60 g/cm³，板内密度偏差范围 ±3.4%；含水率 5%~9%； （6）板面握钉力≥1180 N，板边握钉力 ≥ 1100 N；表面胶合强度 ≥ 1.1 MPa，内胶合强度 ≥ 0.30 MPa；2h吸水厚度膨胀率 ≤ 8%； （7）静曲强度≥11MPa，弹性模量 ≥ 2100 MPa。 3、封边：采用高温喷射固化技术，防水，边缘光滑。 4、桌架： （1）钢制桌架支撑，支撑性和承重性强，厚实稳固； （2）材质：采用25*50mm，壁厚不小于 1.5mm 厚的钢管；桌腿采用直径38mm的圆管； （3）处理工艺：表面采用酸洗磷化进行除油除锈防化处理后用环保型粉静电喷塑处理，以保证粉末与桌架良好结合，钢架整体承重不小于250公斤； （4）调节脚：采用万向尼龙或ABS或固定塑胶桌脚脚垫，防滑耐磨，对pvc地板无伤害 。 |  |  |
| ## 17 | ## 三角注塑椅（大） | ## 1、规格：≥宽535*深575*高780（座高460）±5mm； 2、工艺 整体PP（聚丙烯）一体注塑成型； 3、外观 座面：三角形边长≥350mm±5mm。中间內凹造型； 4、椅腿：三腿支撑，椅背带圆形提手孔。 |  |  |
| ## 18 | ## 定制作品展示柜 | ## 1.规格：≥1800*800*950mm； 2、材质：实木； 3、采用优质木制工艺，具有储藏和展示功能；绿色环保，稳固结实。 |  |  |
| ## 19 | ## 定制室外阅读座 | ## 1、规格：≥5000*400*900mm； 2、材质：采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；软包采用高回弹海绵芯材，外包优质布艺饰面； 3、颜色按采购人采购需求定制。 |  |  |
| ## 20 | ## 定制可移动屏风 | ## 1、规格尺寸：≥1200*1800mm； 2、单扇座屏，具有分隔，装饰美化，挡风，协调的功能； 3、外框采用优质松木制作，坚固耐用，纹路自然，久用不变形； 4、布面工艺采用环保写真油画布； 5、底座结构稳固牢靠，不易倾倒，不易变形。 |  |  |
| ## 21 | ## 定制软包沙发 | ## 1、规格：≥9450*360*360mm； 2、材质：棉布面料； 3、承重：≤150千克； 4、形状：长方体； 5、采用环保面料，甲醛释放量≤0.5mg/L，结实耐磨。 |  |  |
| ## 22 | ## 定制储物边柜一 | ## 1、规格：≥6100*400*900mm； 2、材料：采用国标E0级多层板芯免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；材料环保安全；板材具备硬度强，环境适应性强，防潮防湿，易清洁等优点； 3、铰链：柜门采用优质静音阻尼铰链（二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试）。 |  |  |
| ## 23 | ## 定制储物边柜二 | ## 1、规格：≥7000*400*900mm； 2、材料：采用国标E0级多层板芯免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；材料环保安全；板材具备硬度强，环境适应性强，防潮防湿，易清洁等优点； 3、铰链：柜门采用优质静音阻尼铰链（二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试）。 |  |  |
| ## 24 | ## 合唱台 | ## 1、规格：≥1200*1300*750mm； 2、材质：采用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；中间金属架支撑，结构稳固； 3、功能：底部配置滑轮，方便移动收纳；两边配置金属桅杆，安全稳固。 |  |  |
| ## 25 | ## 定制收纳边柜一 | ## 1、规格：≥6100*450*900mm； 2、材质：柜体及台面级采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；桌子搭配金属框架，结构稳固；表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； 3、五金：拖柜配置静音滑轮，移动方便；柜内配置优质ABS工程塑料收纳盒。 |  |  |
| ## 26 | ## 定制收纳边柜二 | ## 1、规格：≥5000*450*900mm； 2、材质：柜体及台面级采用国标E0级免漆板，柜体及门板厚度≥18mm；桌子搭配金属框架，结构稳固；表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； 3、五金：拖柜配置静音滑轮，移动方便；柜内配置优质ABS工程塑料收纳盒。 |  |  |
| ## 27 | ## 多功能柜 | ## 1、规格：≥2000*1045*780/1045*640*1780mm； 2、功能：一款可升降多功能桌，常规模式是一个结构稳固的操作台，升起即变身收纳展示柜，底部配置重型福马轮，移动方便，可优化空间功能，实现空间的灵活利用；桌架两边配置常用工具收纳空间，底部搭配活动工具柜，一站式解决操作和工具材料收纳需求； 3、材料：主体结构采用红橡木实木制作，硬度及平整度高，抗冲击和耐磨性强，不易开裂变形，木材硬度根据GB/T 1927.19-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第19部分：硬度测定》检测方法，端面硬度达到6453N;木材握钉力根据GB/T 1927.21-2022《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第 21部分：握钉力测定》检测方法，径面握钉力达到30.7N;表面经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，木材含水率根据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》检测方法，含水率为9.2%；表面经反复打磨，涂刷优质天然木蜡油，环保安全，即使日常有磕碰也容易修补，甲醛释放量根据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的检测方法，达到E0级；木材表面纹理自然，颜色相似，表面洁净无划痕、色差、鼓包，无贯通裂缝、缺口、虫蛀，树脂囊，节子，木材外观符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准；工具挂板采用1.2厚冷轧钢板，表面高温静电粉末喷涂工艺，喷涂层光滑均匀，色彩一致，无流挂、疙瘩、皱皮，飞漆等缺陷，外观符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准； ▲4、需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中对表面金属喷漆涂层“硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力”的要求，判定结果为符合；（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） 5、结构安全性：主体结构采用传统榫卯结构搭配现代紧固件的方式，确保结构稳固，长时间使用也不易晃动，力学性能符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准。考虑到台面边角容易碰损，每块台面两侧安装实心5052铝板（500 mm × 25 mm × 25 mm），共8块，5052铝材硬度高，经CNC加工而成，喷砂并阳极氧化的表面处理方式，不仅耐磨而且美观，所有外露边角倒角大于1.5mm，无安全隐患，镭射雕刻的方式来制作标尺，不仅清晰且不易脱落,洞洞板单孔径大小15mm*5mm，防止夹手;桌架所有部件边沿倒角皆大于1mm，无锐边、锐角，结构安全性符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准； 6、福马轮：为保证产品的稳定性和方便移动，桌脚配置GB-60F重型福马轮，360度万向转动，超高单轮承重250kg，安装高度92mm，水平可调10mm 加宽轮面的设计，移动时稳定性高； 7、其他：为保证升降过程的稳定性，容易操作，以及安全性，桌架两侧各配置一个气弹簧。 |  |  |
| ## 28 | ## 美术收纳柜 | ## 1、规格：≥1200*400*900mm； 2、优质面板E0级MFC板，含水率在6%-8%； 3、整体板面正负误差在0.5mm以内，密度为0.85K/cm3，甲醛释放量≤0.5mg/L，含收纳盒。 |  |  |
| ## 29 | ## 教师课堂展示台 | ## 1、规格：≥600*1000*600mm，下带柜子，对开门，可制动脚轮； 2、带背板，背板与底板成100度角，接缝无开裂，表面平整光滑无毛刺； 3、材质：使用环保板材； 4、颜色：可定制浅色或木本色。 |  |  |
| ## 30 | ## 卡巴萨 | ## 1、尺寸规格：大号，筒体直径约10cm，总长（含手柄）约22cm； 2、材质结构：实木筒身 +12 排不锈钢珠链，一体式实木手柄，坚固耐摔、不易掉珠。 |  |  |
| ## 31 | ## 邦戈鼓 | ## 1、尺寸规格：7 寸（高音，直径约 18cm）+9 寸（低音，直径约 23cm）；深木色，连体式设计； 2、材质结构：同材质实木鼓腔，水牛皮鼓皮，黑色金属框 + 调音螺栓，木质连接桥。 |  |  |
| ## 32 | ## 卡宏鼓 | ## 1、尺寸规格：310×300×480mm；酷黑色电箱款，带前置拾音模块与 6.35mm 输出接口； 2、材质结构：胡桃木拍面（耐磨抗造）+椴木鼓腔（共鸣强）；内置可调节军鼓响弦，带开关旋钮，可切换纯木箱 / 带响弦两种音色。 |  |  |
| ## 33 | ## 空灵鼓 | ## 1、尺寸规格：13 寸（直径约 33cm），15 音 D 调，莲花造型，斑点绿环保烤漆； 2、材质结构：升级碳钢材质，一体成型鼓腔，音舌精密切割，边缘圆润防刮，配编织保护圈。 |  |  |
| ## 34 | ## 手指沙蛋 | ## 1、尺寸规格：直径约5cm，指环式设计，弹性绑带适配不同手指粗细；黑色、灰色两款可选。 2、材质结构：高韧塑料外壳（轻便耐摔），内置精细沙粒；人体工学弧度，佩戴稳固不硌手，不影响演奏其他乐器（如卡宏鼓、吉他）。 |  |  |
| ## 35 | ## 藏族热巴鼓 | ## 1、尺寸：鼓面直径30cm（成人款），总长约56cm（含手柄）； 2、材质：手工黑牛皮鼓面，实木鼓框 + 实木手柄。 |  |  |
| ## 36 | ## 卡林巴 | ## 1、音域与结构：34 音双层 C 调（下层 17 音 + 上层 17 半音），覆盖超 3 个八度，含完整半音，可弹复杂曲目； 2、材质与工艺：北美胡桃木实木琴身（单板共振好），升级碳钢琴键（防锈、音色亮），边缘圆润打磨。 |  |  |
| ## 37 | ## 雅马哈电钢琴 | ## 1、键盘手感：88 键 GHS 渐层式锤感键盘，低音重、高音轻，4 级力度可调； 2、音色音源：AWM 立体声采样，10 种音色，64 复音，4 种混响； 3、扬声器功率：双 6W（12cm×2）立体声扬声器，音色清晰饱满； 4、尺寸重量：1326×295×154mm，约 11.5kg，便携轻薄； 5、接口供电：USB-MIDI、耳机 / 延音踏板接口，DC12V 供电； 6、配套便携X架。 |  |  |
| ## 38 | ## 雅马哈电贝司 | ## 1、弦长与结构：5 弦、34 英寸（863.6mm）标准弦长；琴体为桃花心木实木，琴颈5 拼枫木 + 桃花心木，24 品，玫瑰木指板； 2、拾音与电路：前后双陶瓷双线圈拾音器；主动 2 段 EQ（高低音）+ 5 档 Performance EQ 预设，带降噪设计； 3、硬件规格：上弦枕宽43mm，压铸高 Mass 琴桥（弦距 18mm），封闭式镀铬弦钮。 |  |  |
| ## 39 | ## 葫芦丝 | ## 1、调性与结构：降 B 调三音葫芦丝（主管 + 两副管），标准 7 孔，音域低音 5～高音 6；全乌木管体 + 实木葫芦，白铜梅花扣加固； 2、材质与配件：乌木主管 / 副管、仿牛角吹嘴、白铜金属件；配专用硬壳包、专业鼓棒、中国结挂饰、教材，考级演奏套装。 |  |  |
| ## 40 | ## 口琴 | ## 1、结构与尺寸：24 孔复音、C 调（常用）；超薄纤薄设计，尺寸约 182×30×23mm，重量约 160g，吹嘴顺滑、八度吹奏； 2、材质配置：全铜镀铬银色盖板、透明树脂琴格、磷青铜簧片，座板二次冲压； |  |  |
| ## 41 | ## 口风琴 | ## 1、键盘与音域：37 键，完整 3 个八度，音域 F3～F6； 2、尺寸与重量：约 483×104×49mm，重约 780–790g；配原装硬盒、吹管； 3、音色与气密性：黄铜簧片带防腐涂层，音色明亮饱满、发音灵敏；无缝橡胶密封防漏气，按键独立弹簧 + 防震导向。 |  |  |
| ## 42 | ## 晾纸架 | ## 1、规格：≥900*400*900mm； 2、材质：柜子整体采用E0级≥16mm厚MFC板，PVC同色封边； 3、网格层板：≥30*30*Φ4圆钢网格，四周为≥Φ8实心圆钢筋； 4、带踢脚线。 |  |  |
| ## 43 | ## 储物柜 | ## 1、规格：≥800*400*900mm； 2、材质：敞格框体≥16mm厚MFC板，含2块层板； 3、柜脚：5公分铝合金调节脚。 |  |  |
| ## 44 | ## 学生油画架 | ## 1、规格尺寸:≥400*400*1500mm，可调节高度到1900mm； 2、材质：榉木材质，落地画架，可以升降，带抽屉可收纳，方便携带。 |  |  |
| ## 45 | ## 教师油画架 | ## 1、规格尺寸：≥430*500*1350mm，最高可伸长至220cm ，宽度不限； 2、材质：榉木材质，平立两用落地画架； 3、可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 |  |  |
| ## 46 | ## 五层室内水培架 | ## 1、产品尺寸:≥770*400*1700mm； 2、产品质量:≥30kg； 3、额定电压:220V； 4、架层数量:5 层； 5、育苗孔位:85 孔，定植孔位:72 孔； 6、平均耗电:种菜1.8度/天；育苗0.4度/天； 7、营养液箱容量:40L； 8、光源:LED 全光谱冷光源； 9、控制模式:控制面板； 10、可种植物: 高度不超过 20cm 的蔬菜、水果、花卉。 |  |  |
| ## 47 | ## 定制不锈钢种植箱 | ## 1、规格尺寸：≥1200*300*800mm，二层架子； 2、材质：不锈钢。 |  |  |
| ## 48 | ## 智能桌面水培箱 | ## 1、种植篮*12，- 种植棉*12，育苗罩*12； 2、肥料A,肥料B； 3、输入电压:12（V）； 4、LED灯珠颗数:139； 5、光通量:2340（lm）； 6、灯具光效:130（lm/W）； 7、防护等级:IP42； 8、尺寸:≥404*194*174mm。 |  |  |
| ## 49 | ## 智慧微农场：轻量版 | ## 1、尺寸（长*宽*高）：≥480 * 470 * 960mm； 2、用电量：1~2.5度/天（视外界环境）； 3、通信方式：Wi-Fi 2.4G； 4、温度控制：0~30℃ （可自动调节）； 5、传感器：温度、湿度、光照度、PH值、EC值、水温、水位、CO2、PM2.5、PM1.0、甲醛、TVOC等； 6、植物照明：白光、红光、蓝光，PWM调节亮度及波长（自动）； 7、水循环：2.5L / 分钟； 8、空气循环：0.5m3 / 分钟； 9、摄像头：1个，1080P； 10、柜门：电磁感应门（监测开关状态）； 11、种植层数：3层，每层20个定植孔，最多可同时种植60株； 12、智能类型：远程控制 ｜全自动种植流程； 13、支持开放API接口：Restful HTTP。 |  |  |
| ## 50 | ## 智能种植柜控制系统 | ## 1、支持中英文切换； 2、支持查看种植状态:包括品种、种植时间、肥料循环次数等； 3、支持查看设备状态:包括网络状态、照明状态、摄像头状态、柜门状态、风扇状态、水泵状态； 4、支持查看环境状态:包括温度、湿度、光照度、PH值、EC值、水温、水位、CO2、PM2.5、甲醛、TVOC等； 5、支持一键下发种植程序：Vegetable-蔬菜、Flower-花卉、Fruit-水果； 6、支持远程控制：包括照明、风扇、水循环、制冷； 7、支持光谱亮度调节：包括白光、红光、蓝光； 8、支持本地中控屏控制、移动端远程控制等多种控制方式。 |  |  |
| ## 51 | ## 育苗套装 | ## 1、育苗托盘 * 1； 2、海绵或基质+育苗漂盘 * 1； 3、小宝石生菜种子 * 100； 4、刻度容器 * 1； 5、工具（镊子、小勺、搅拌棒） * 1； 6、定植篮 * 100； 7、遮光盖 * 200； 8、营养(蓝)粉 * 1； 9、水溶硝酸钙 * 1。 |  |  |
| ## 52 | ## 营养液（大瓶装） | ## 1、贮存条件：阴凉、避光； 2、容量：A、B液各500ml； 3、适用对象：叶菜类； 4、兑水比例：育苗期（三四片叶子）：兑水比例：1:1000，EC值600-1000；生长期（移植到设备后）：兑水比例：1:500，EC值1000-1500；成熟期（采摘前一周）：兑水比例：1:3000，EC值1300-1800。 |  |  |
| ## 53 | ## PHEC五合一水质检测笔 | ## 1、检测项目：酸碱度（PH）、EC、TDS、盐度； 2、分辨率：PH:0.01ph，EC:1us/cm，TDS:1ppm，海水盐:1ppm，食用盐:0.01%； 3、检测范围：PH:0.00-14.00pH，EC:0-10000us/cm，TDS:0-1000ppm,海水盐:0-10000ppm，食用油:0.01-25%,温度:0.1-60℃； 4、温度精度：PH:0.05ph,TDS&EC:±2% ,SALT:±1%。 |  |  |
| ## 54 | ## 中小学智慧微农场课程体系及教学材料 | ## 1、育苗实验、植物生命周期、温度与光照实验、水肥实验、物联网基础、传感器入门、大数据初探、人工智能简介。 |  |  |
| ## 55 | ## 吧台凳 | ## 1、规格：370*370*530mm； 2、凳身材质：采用高弹海绵芯材，外包优质布艺饰面； 3、凳腿材质：用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨、耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 56 | ## 背景墙石膏板基础 | ## 1、规格：1700*1200*100mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为100mm（与现有的智慧黑板齐平），采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固。 |  |  |
| ## 57 | ## 展示墙石膏板基础 | ## 1、规格：1300*3000*100mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为100mm（与现有的智慧黑板齐平），采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固。 |  |  |
| ## 58 | ## 挂板墙石膏板基础 | ## 1、规格：6600*3000*100mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为100mm，采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固；表面涂刷环保乳胶漆。 |  |  |
| ## 59 | ## 弧形墙面造型 | ## 1、规格：6600*3000*250mm（±100mm）； 2、基础规格：墙面石膏板基础总厚度约为250mm，采用“纸面石膏板+轻钢龙骨”复合结构； 3、材质性能：石膏板采用9mm厚纸面石膏板；轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础；采用石膏填充并贴网格布加固；表面涂刷环保乳胶漆。 |  |  |
| ## 60 | ## 背景软木板 | ## 1、规格：1700*1200mm（±100mm）； 2、软木板：采用软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 61 | ## 后墙软木板 | ## 1、规格：2000*2000mm（±100mm）； 2、软木板：采用软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 62 | ## 展示软木板 | ## 1、规格：下半部分：1300*1950mm，上半部分：φ1300mm半圆形状（±100mm）； 2、软木板：采用优质软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形。 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 63 | ## 造型软木板 | ## 1、规格：下半部分：1800*700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、软木板：采用优质软木板，厚度≥9mm，防潮防霉，不易变形。 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 64 | ## 后墙书写白板 | ## 1、规格：2800*2000mm（±100mm），由两块拼接而成； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 65 | ## 人文书写白板 | ## 1、规格：2200*1640mm（±100mm），由两块拼接而成； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能。 |  |  |
| ## 66 | ## 创趣书写白板 | ## 1、规格：2000*2000mm（±100mm），由两块拼接而成； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能。 |  |  |
| ## 67 | ## 展示书写白板 | ## 1、规格：3000*2600mm（±100mm），根据现场情况定制； 2、白板：采用钢化烤漆玻璃，厚度≥4mm，漆面平滑坚硬，易于书写，带磁吸功能； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 68 | ## 后墙木质洞洞板 | ## 1、规格：2000*2000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 69 | ## 科创木质洞洞板 | ## 1、规格：3800*2000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 70 | ## 人文木质洞洞板 | ## 1、规格：2500*3000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 71 | ## 展示木质洞洞板 | ## 1、规格：1300*2000mm（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 72 | ## 美术作品展示板 | ## 1、洞洞板建设面积≥5.5㎡； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 73 | ## 劳动工具展示板 | ## 1、洞洞板建设面积≥7.4㎡； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 74 | ## 劳动展示展示板 | ## 1、规格：下半部分：1800*1700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、洞洞板：采用多层板，厚度≥12mm，孔径≥12mm，孔距≥25mm，边缘无崩边毛刺，表面采用水性环保漆处理； 3、边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压、耐撞击等优点。 |  |  |
| ## 75 | ## 人文钢制洞洞板 | ## 1、规格：5000*3000mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |  |  |
| ## 76 | ## 窗户挂板 | ## 1、规格：600*1200mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |  |  |
| ## 77 | ## 侧墙挂板 | ## 1、规格：900*1200mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |  |  |
| ## 78 | ## 展示钢制洞洞板 | ## 1、规格：1800*2600mm（±100mm）； 2、采用优质冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐磨不易褪色； 3、标准圆形冲孔，孔径均匀排布，板面平整坚固，通用性强适配各类五金挂钩； 4、整体折弯加固成型，结构稳固承重性好。 |  |  |
| ## 79 | ## 异型地台 | ## 1、地台建设面积≥10㎡； 2、结构材质：地台高度：130mm，地台主骨架采用优质轻钢方管或实木多层结构，整体焊接、螺丝紧固成型，结构稳固不变形；台面采用高密度板材，板面平整、无开裂、无脱层，整体防潮、防腐、耐撞击； 3、施工与安全性能：地台边角做圆角打磨防撞处理，无尖锐毛刺；整体牢固无松动、无异响，表面耐磨易清洁，具备良好防潮、抗压、抗变形性能。 |  |  |
| ## 80 | ## 音乐小舞台 | ## 1、规格：半径：1300mm四分之一圆形状（±100mm）； 2、结构材质：地台高度：130mm，地台主骨架采用优质轻钢方管或实木多层结构，整体焊接、螺丝紧固成型，结构稳固不变形；台面采用高密度板材，板面平整、无开裂、无脱层，整体防潮、防腐、耐撞击； 3、施工与安全性能：地台边角做圆角打磨防撞处理，无尖锐毛刺；整体牢固无松动、无异响，表面耐磨易清洁，具备良好防潮、抗压、抗变形性能。 |  |  |
| ## 81 | ## 科学舞台 | ## 1、规格：半径：1500mm二分之一圆形状（±100mm）； 2、结构材质：地台高度：130mm，地台主骨架采用优质轻钢方管或实木多层结构，整体焊接、螺丝紧固成型，结构稳固不变形；台面采用高密度板材，板面平整、无开裂、无脱层，整体防潮、防腐、耐撞击； 3、施工与安全性能：地台边角做圆角打磨防撞处理，无尖锐毛刺；整体牢固无松动、无异响，表面耐磨易清洁，具备良好防潮、抗压、抗变形性能。 |  |  |
| ## 82 | ## 拆除及修复 | ## 1、玻璃窗户、墙体拆除，搬运至学校指定地点或车辆拖离学校。 2、玻璃框四周采用水泥找平。 |  |  |
| ## 83 | ## 健康照明灯 | ## 1、功率：36W、尺寸：1200*300*39MM、额定电压:AC220V、频率:50/60Hz、功率因数>0.95、显示指数>90、照度2m:450Lux、色温:4800K-5200K、波动深度:≤1%； 2、LED 微晶教室灯光通量≥3000LM，光效≥90LM/W； 3、配套T型转换框，固定灯光。 |  |  |
| ## 84 | ## 吊装字体 | ## 1、定制偏旁部首，发光字体灯具，尺寸约30cm |  |  |
| ## 85 | ## 导轨条 | ## 1、电气：AC220V，三线（火/零/地），铜芯导电； 2、颜色：白； 3、材质：铝合金，表面烤漆。 |  |  |
| ## 86 | ## 导轨灯 | ## 1、额定电压：AC220V，功率：20W，LED 高亮光源； 2、色温：3300-5500K，显色指数 Ra≥95； 3、铝合金散热壳体，多角度自由调节。 |  |  |
| ## 87 | ## 吸顶平板灯 | ## 1、功率：160W、尺寸：900*600*100MM、额定电压：AC220V、频率:50/60Hz、功率因数>0.95、显示指数>98、色温:2700K-6500K； 2、支持亮度调节，支持接入手机APP远程控制。 |  |  |
| ## 88 | ## 智能面板 | ## 1、尺寸：86mm*86mm*38.7mm，3.23寸触控屏，三路开关，内置网关； 2、连接方式：WiFi、蓝牙； 3、支持触屏、语音、手机远程等开启方式。 |  |  |
| ## 89 | ## 音乐符号灯 | ## 1、音乐符号，挂灯，配套电源、开关等配件。 |  |  |
| ## 90 | ## 星球灯 | ## 1、星球灯，挂灯，配套电源、开关等配件 |  |  |
| ## 91 | ## 乐高墙 | ## 1、规格：下半部分：1800*1700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、基材：优质 ABS 工程塑料板，韧性强、抗撞击，不易变形断裂，底部预留收纳槽。 |  |  |
| ## 92 | ## 美术壁纸 | ## 1、规格：下半部分：1800*1700mm，上半部分：φ1800mm半圆形状（±100mm）； 2、高精密聚酯纤维无纺布基底，柔韧度佳，不易开裂掉层，根据客户需求定制图案。 |  |  |
| ## 93 | ## 科学墙布 | ## 1、墙布建设面积≥7㎡； 2、高精密聚酯纤维无纺布基底，柔韧度佳，不易开裂掉层，根据客户需求定制图案。 |  |  |
| ## 94 | ## 定制木工板隔断 | ## 1、规格：4000*250mm（±100mm）； 2、基材：采用多层实木木工板，厚度≥16mm。 |  |  |
| ## 95 | ## 护墙板 | ## 1、规格：1300*900mm（±100mm）； 2、基材：采用多层实木木工板，厚度≥12mm。 |  |  |
| ## 96 | ## 墙面装饰护墙板 | ## 1、规格：4600*3000mm（±100mm）； 2、基材：采用多层实木木工板，厚度≥12mm。 |  |  |
| ## 97 | ## 图书管理柜 | ## 1、规格：1300*3000*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |  |  |
| ## 98 | ## 美术展示柜 | ## 1、规格：1800*1700*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |  |  |
| ## 99 | ## 美术收纳柜 | ## 1、规格：3000*650*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |  |  |
| ## 100 | ## 双层柜体 | ## 1、规格：1800*1000*250mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |  |  |
| ## 101 | ## 多层展示柜 | ## 1、规格：1700*3000*600mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |  |  |
| ## 102 | ## 双层多面展示柜 | ## 1、规格：8600*3000*800mm（±100mm），中间镂空：6400*1280*800mm（±100mm）； 2、柜体：采用18mm厚生态免漆板加工制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边。 |  |  |
| ## 103 | ## 石台面 | ## 1、规格：6400*800mm（±100mm）； 2、材质：以树脂、天然大理石粉末为主要原料，添加固化剂、颜料压制而成，厚度≥12mm表面无气孔、无裂纹，色泽均匀。 |  |  |
| ## 104 | ## 铝合金木纹边框折叠窗 | ## 1、规格：6400*1280mm（±100mm）； 1、型材：采用铝合金型材，主型材壁厚≥1.5mm，表面采用高温转印木纹工艺，纹理逼真、附着力强，防腐防锈、结构稳定不易变形； 3、结构：采用多扇折叠开启结构，开合顺畅无卡顿，配备不锈钢承重铰链与静音滑轮，支持开合，配置钢化玻璃。 |  |  |
| ## 105 | ## 软包坐垫 | ## 1、规格：7680*350mm（±100mm）； 2、材质：背面采用生态板，正面采用人造皮革，内充海绵，整体厚度≥40mm，颜色可选； 3、工艺：嵌入式长条卡座软包，与柜体一体化设计。 |  |  |
| ## 106 | ## 文字贴图 | ## 1、规格：地面贴图文字，根据现场情况定制； 2、材质规格：采用PVC环保材质，柔韧度高、不易断裂，表面高密度纹理压制，无色差、无杂点，图案清晰通透，整体平整度好。 |  |  |
| ## 107 | ## 小游戏贴图 | ## 1、规格：地面贴图小游戏，根据现场情况定制； 2、材质规格：采用PVC环保材质，柔韧度高、不易断裂，表面高密度纹理压制，无色差、无杂点，图案清晰通透，整体平整度好。 |  |  |
| ## 108 | ## 强弱电改造 | ## 1、包含开关插座，照明管内穿线2.5平方、六类网络线套管铺设，强弱电管线铺设、专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作。 |  |  |
| ## 109 | ## 铝扣板吊顶 | ## 1、规格：600mm*600mm铝扣板吊顶，预留窗帘盒位置； 2、基材：以铝合金板材为基底，通过开料、剪角、压成型，厚度不低于0.9mm，铝扣板表面穿孔，采用喷塑涂层，防锈，防氧化； 3、施工：采用暗架系统卡扣式安装;吊杆间距不超过 1.2米，50主龙，三角龙骨与主龙垂直，放入扣板，保持平整。 |  |  |
| ## 110 | ## 铝板造型柱 | ## 1、规格：≥950*800*2500mm，高度根据现场情况定制，柱子四面需全部采用铝板包围； 2、材质：采用铝合金材质，厚度≥1.5mm，抗弯抗压，结构稳定性强； 3、基础：轻钢龙骨采用热镀锌材质/木方线条作为基础。 |  |  |
| ## 111 | ## 树木造型柱 | ## 1、规格：不规则树木造型，高度根据现场情况定制，柱子四周采用艺术漆喷涂； 2、材质：钢筋做基础，采用混凝土浇筑，表面采用艺术漆喷涂，形成树木造型。 |  |  |
| ## 112 | ## 地面防腐木装饰 | ## 1、底部：地面采用混凝土浇筑25公分； 2、基础：采用40*60mm防腐木方做基础； 3、材质：表面铺设防腐木板，厚度≥15mm。 |  |  |
| ## 113 | ## AI陪伴机器人 | ## 1、产品形态：小型人形教育机器人，整机尺寸约 245×149×112mm，重量≤720g（含电池）； 2、自由度与舵机：全身≥14 个高精度伺服舵机，减速精度≤1°；头部 3 自由度、单臂 2 自由度、腰部 1 自由度、双腿各 3 自由度，可流畅完成舞蹈、功夫、俯卧撑等动作； 3、核心算力：八核处理器（MTK 6750，主频≥1.5GHz），GPU Mail T860；内存≥2GB RAM，存储≥32GB ROM，支持系统在线升级与应用扩展； 4、视觉系统：标配≥500 万像素广角摄像头，支持绘本识别、人脸追踪、远程视频通话与监控； 5、语音交互：4 麦环形阵列麦克风，支持 360° 声源定位、降噪；内置 AI 大模型，支持中英文对话、语音控制、英语发音纠正、百科问答； 6、交互显示：头部配备 1.22 英寸 26 万色 TFT 彩屏，分辨率 240×240，可动态显示表情、状态；胸口设多功能触控按键； 7、续航与电源：内置 7.4V 锂电池，容量≥1500mAh；持续互动≥4 小时，最长待机≥8 小时；Type-C 充电，支持边充边用； 8、通信能力：支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac（2.4G/5G 双频）、蓝牙 5.0；支持 APP 远程控制、内容推送、固件升级、远程视频互动。 |  |  |
| ## 114 | ## 3D打印机 | ## 1、成型尺寸：256×256×256mm，封闭式机身设计； 2、打印速度：最高 600mm/s，最大加速度 20000mm/s²； 3、加热性能：喷嘴最高 300℃，热床最高 110℃； 4、打印精度：XY 轴 ±0.02mm，Z 轴 ±0.01mm； 5、分层厚度：最小打印层厚 0.05mm； 6、网络配置：支持 2.4G/5G 双频 WiFi + 有线以太网； 7、供料系统：标配 AMS 2 Pro 自动换色供料系统； 8、智能功能：内置高清摄像头，支持 AI 智能打印监测； 9、耗材适配：兼容 PLA、PETG、ABS、ASA、碳纤维等耗材。 |  |  |
| ## 115 | ## 耗材 | ## 1、高速打印高韧性易打印环保线材RFID智能参数识别，净重1kg。 |  |  |
| ## 116 | ## 数字素材展示屏 | ## 1、液晶屏显示尺寸≥55寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式，厚度≤46mm； 2、整机边框采用金属边框，角部采用圆角设计，外边框采用喷涂环保木纹工艺； 3、屏幕采用了高雾度偏光片，屏体雾度值≥25%，可视角度≥178°，最大亮度≥350nit； 4、整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块隐藏； 5、内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放； 6、整机接口：USB 2.0≥2，HDMI-IN≥1,RJ45≥1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口； 7、CPU≥4核，工作频率≥1.9GHz。运行内存≥2G，存储空间≥8G； 8、兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等； 9、信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布； ▲10、整机≥3个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制；（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） 11、支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。 |  |  |
| ## 117 | ## 智慧门牌 | ## 1、采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡； ▲2、屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C；（提供第三方检测机构出具检测报告扫描件或复印件） 3、具备≥两条LED状态指示灯，支持通过状态指示灯不同颜色的变化，便于甄别场地的不同占用状态； 4、整机软硬件设计可兼容横竖屏壁挂，无需增加其它配件，适用于不同空间场景的需求； 5、整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65； 6、整机背部与墙面微距全贴合，正面覆盖钢化玻璃，具备防眩光功能； 7、可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别，在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别； 8、内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m； 9、内置2.0立体声道功放； 10、整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口； 11、CPU≥4核，最高主频≥1.9G，运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB； 12、整机支持自动感光调节屏幕亮度。 |  |  |
| ## 118 | ## 学生移动终端 | ## 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200； 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz； 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB； 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）； 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强； 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个； 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持； 8、操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰； 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害； 10、护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度； 11、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水； 12、配套管控软件、电容笔。 |  |  |
| ## 119 | ## 教师移动终端 | ## 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200； 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz； 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB； 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）； 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强； 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）； 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持； 8、操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统； 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害； 10、护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度； 11、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水； 12、配套管控软件、电容笔。 |  |  |
| ## 120 | ## 平板充电柜 | ## 1、宽*高*深：400*420*380mm； 2、单口输出电压/电流：5V/3A，输出总功率：200W； 3、配备10个充电口，充电口旁配充电指示灯，充电亮红灯，充满亮绿灯； 4、金属材质，机械锁。 |  |  |
| ## 121 | ## 5口千兆POE交换机 | ## 1、5个10/100/1000BASE-T自适应RJ45端口，其中4个支持PoE/PoE+供电，1个为上联电口； 2、整机POE功率：54W，单端口最大输出：30W； 3、交换容量10Gbps，包转发率7.4 Mpps，MAC地址表容量2K。 |  |  |
| ## 122 | ## 无线AP | ## 1、支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi6），三射频设计（2.4G+双 5G），整机10条空间流，最大无线速率≥6.817Gbps； 2、最大并发在线用户数≥1536，支持OFDMA、MU-MIMO、BSS着色等Wi-Fi6高密特性； 3、配备3个千兆电口，其中2个支持 802.3af/at PoE入电，1个支持PoE 输出12V/2W；内置 BLE蓝牙及IoT扩展接口； 4、支持DC48V本地供电及802.3af/at PoE供电；整机最大功耗≤25.5W。 |  |  |
| ## 123 | ## 教室无线网络线缆及辅材 | ## 1、教室无线网络施工过程中所需的六类非屏蔽网线、六类非屏蔽水晶头、电源线、接线板、多媒体箱等； 2、辅材：线槽线管、膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 3、投标报价应包含教室无线网络线缆及辅材全部费用及责任，后续不予增补。 |  |  |
| ## 124 | ## 教室线路拆除和安装 | ## 1、智慧黑板原有线路回抽至教室多媒体箱，铺设电源线缆至教室多媒体箱； 2、多媒体箱铺设线路至智慧黑板及无线AP，线管线槽铺设； 3、投标报价应包含教室线路拆除和安装的全部费用，后续不予增补。 |  |  |
| ## 125 | ## 教室壁挂式扬声器套装 | ## 1、系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱； 2、单元组成：≥3*3英寸； 3、频响范围：85Hz - 20kHz ，波动范围为 -3dB； 4、灵敏度：92dB/1W； 5、输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6、功率：额定输入功率≥2*60w，最大输入功率≥2*120w。 7、啸叫抑制方式:DSP抑制。 |  |  |
| ## 126 | ## 教室无线领夹麦克风接收器 | ## 1、系统组成：领夹麦克风接收器； 2、接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 3、安装：含接收器安装及供电配件。 |  |  |
| ## 127 | ## 教室无线领夹麦克风 | ## 1、系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓； 2、对频方式：近距离磁感应后自动对频； 3、无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 4、电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电。 |  |  |
| ## 128 | ## 智能移动平板 | ## 1、尺寸/分辨率：27英寸，1920×1080（1080P），60Hz刷新率； 2、显示：IPS面板，AG防眩光磨砂玻璃，350nit亮度，10点触控； 3、 护眼：支持硬件级低蓝光、无频闪 4、内存/存储：6GB+128GB（支持microSD卡扩展）； 5、网络：2.4G/5G双频Wi-Fi，蓝牙5.0 6、电池：6500mAh，连续使用时间≥7小时，待机时间≥5天； 7、接口：HDMI 2.0（支持投屏）、USB-C、DC电源口； 8、音频：2×5W中低频扬声器 + 2×5W高频扬声器； 9、摄像头：前置500万像素； 10支架：底部万向轮，支持200mm升降、±90°旋转、俯仰调节（仰角25°/俯角25°），需手动锁死卡扣。 |  |  |
|  |  | ## 采购文件要求的所有技术要求 |  |  |

说明：

1.投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值。

2.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 (响应或不响应) | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交付时间及地点 （1）交付时间：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。 （2）项目质保期：质保期三年（验收合格之日起进入质保期，含硬件、软件等），质保期内包含免费上门调试、故障维修及软件升级服务。 （2）交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 2.供货与履约要求 （1）管理平台数据同步 中标人须同步使用“南京市教育装备项目管理平台”，并在平台中完成以下操作：公开投标文件与合同资料；上传施工过程影像资料与履约文件；发起验收流程；申请售后服务；制作设备二维码标签并粘贴。 （2）项目过程性管理 投标人应编制施工进度计划，并在履约全过程中根据实际进展动态更新。须参与采购人组织的定期工程会议，每周汇报项目进展情况，并接受采购人及相关部门的飞行检查与管理。 3.验收要求 （1）验收方法 成立验收小组现场验收，对产品数量、质量和功能性、学校应用情况达成等进行检查复核。 （2）验收标准 验收材料完整，设备数量与合同一致，系统功能达成与投标人投标文件中的承诺一致。 4.售后要求 在质保期内，因中标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，中标人在接采购人通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。 5.培训要求 须完成每校到校设备操作培训视频，涵盖操作流程、常见故障排查及安全规程（参训人员应覆盖学校涉及岗位，开展教师培训实操评价，合格率100%）。 6.报价要求 （1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。 （2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。 （3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。 （4）投标人必须按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。 7.履约保证金 该项目签订合同时须向采购人缴纳合同总额的3%作为履约保证金，缴纳方式建议采用银行保函，质保期满无质量或服务问题无息退还。 8.付款方式 合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。 |  |  |
| 2 | 招标文件要求的所有商务要求。 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（工业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

2.（标的名称）,属于（工业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。

2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在《声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.《关于符合本国产品标准的声明函》准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

附件十三、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生午休课桌椅 |  |  |

投标人（加盖电子公章）：

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。