竞争性磋商文件

（服务类项目，非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320117-NJYX-C2025-0009

项目名称：溧水区档案馆档案管理系统集成项目

南京永信联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年九月

第一章 竞争性磋商邀请

南京永信联合会计师事务所（以下简称“南京永信”）受南京市溧水区档案馆（以下简称“采购人”）委托，就溧水区档案馆档案管理系统集成项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和参加磋商。

- 项目编号：JSZC-320117-NJYX-C2025-0009

- 2、项目名称: 溧水区档案馆档案管理系统集成项目

3、项目预算：人民币110万元/年

4、项目最高限价：人民币110万元/年

5、项目内容：档案管理系统集成服务，具体内容详见磋商文件第三章。

6、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

7、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）:

7.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月内（至少一个月，成立不足一个月无须提供）的会计报表或提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前12个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料成立不足一个月无须提供或承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.2特定资质要求：无。

7.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第四章评标办法与标准。

9、是否接受联合体投标：不接受。

10、集中考察或答疑：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

11、磋商文件获取信息

时间：自公告发布之日起5个工作日 。

地点：线上获取

售价：0.00元

12、磋商文件接收信息：

磋商文件接收截止时间： 2025年 09月29日下午2:30    （北京时间）

磋商文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

13、磋商有关信息：

磋商开始时间：2025年 09月29日下午2:30      （北京时间）

磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

14、采购单位联系方式

联系人：武春萌

联系电话：025-57211121

联系地址：江苏省南京市溧水区永阳镇天生桥大道298号溧水档案中心

15、代理机构联系方式

联系人：吕思雨

联系电话：025—56228353

联系地址：南京市溧水区永阳镇天生桥大道汇金大厦409号招标办公室

16、其他：

（1）磋商公告期限：自磋商公告在“南京公共采购信息网”发布之日起3个工作日。

（2）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

17、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

18、其他补充事宜

本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

（1）“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

（2）供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

第二章  供应商须知

一、总    则

- 1、适用法律

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）、中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品，关于节能产品采购要求详见《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号。

3.5强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》， 并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认 证的环境标志产品。

3.6供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准 认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认 证证书复印件。

3.8提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：按照计价格〔2002〕1980号收费标准的50%收取，由中标供应商支付。

收款单位名称: 南京永信联合会计师事务所（普通合伙）

开户行: 中国工商银行溧水支行

账号: 4301 0192 1910 0311 903

- 响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 磋商申请及声明；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）* 第一章竞争性磋商邀请中7.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）* 满足7.2政府采购政策需满足的资格要求；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*南京市政府采购供应商信用记录表；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）项目实施方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件。

- 三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传至开标系统。

8.3 有下列情形的响应文件将拒收：在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后上传、解密等。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在递交磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

10.1磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

10.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

10.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

10.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.5如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

10.6 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

10.7供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

10.8出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足申请人资格要求的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

- 10.9 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

- 10.10评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（4）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

11、评定成交方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

11.2 综合评分的主要因素是：价格、信誉、业绩和实施方案等。

11.3 评分标准，详见磋商文件第四章。

12、确定成交供应商

12.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

12.2  成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到南京永信联合会计师事务所领取《中标通知书》。

12.3  中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4  南京永信对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.5  所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，南京永信均不退回。

13、编写评审报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

14.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

14.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或南京永信提出询问，采购人或南京永信将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

16.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或南京永信不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

16.4 采购人或南京永信在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人或南京永信遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17、投诉

17.1质疑供应商对采购人或南京永信的答复不满意，采购人或南京永信未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

18、诚实信用

18.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在江苏省政府采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 第三章  采购项目的技术要求等

一、项目概况

1.项目背景

《“十四五”全国档案事业发展规划》明确了档案信息化建设的目标任务，包括全面推进档案治理体系建设，提升档案治理效能，深入推进档案资源体系建设，全面记录经济社会发展进程；深入推进档案利用体系建设，充分实现档案对国家和社会的价值；深入推进档案安全体系建设，筑牢平安中国的档案安全防线；加快推进档案信息化建设，引领档案管理现代化；加快推进档案科技创新，助力档案工作转型升级，积极研究实施方案,全力推进数字档案馆建设,实现以信息化为核心的档案管理现代化。

为加快档案工作数字化转型、提升管理现代化水平，更好服务党和国家工作大局及人民群众，江苏省档案局、江苏省档案馆于 2025 年 5 月印发《关于推进数字档案馆（室）建设的通知》，明确数字档案馆（室）建设是新形势下档案工作的必然要求与信息化发展战略的重要内容，要求全省各级各类档案馆按《数字档案馆建设指南》等标准规范推进科学建设与管理，逐步实现电子文件归档规范、电子档案保存安全、信息资源利用高效智能，力争达到国家档案局数字档案馆（室）认定标准。

溧水区档案馆深入贯彻落实总体国家安全观，积极响应国家信息技术应用创新战略部署，严格遵循国家及江苏省数字档案馆建设最新标准规范，通过实施数字档案馆建设项目，系统性推进馆内数字化、网络化、智能化建设，构建技术先进、资源完整、管理规范、服务高效、安全可靠的数字档案馆，全面提升全区档案工作整体效能与创新水平，强化档案管理及服务能力，为溧水区经济社会高质量发展提供有力的档案信息支撑。

- 2.项目建设标准

本项目的建设将参考以下标准规范（包括但不限于）：

《中华人民共和国档案法》（2020年修订）

《中华人民共和国档案法实施条例》（2024年公布施行）

《中华人民共和国保守国家秘密法》（2024年修订）

《中华人民共和国电子签名法》（2019年修正）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院第147号令)

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强重特大事件档案工作的通知》

《“十四五”全国档案事业发展规划》（2021年发布）

《“十四五”江苏省档案事业发展规划》（2021年发布）

江苏省档案局、江苏省档案馆印发《关于推进数字档案馆（室）建设的通知》（苏档〔2025〕23号）

《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局第8号令)

《机关档案管理规定》(国家档案局第13号令)

《电子公文归档管理暂行办法》(国家档案局第14号令)

《重大活动和突发事件档案管理办法》(国家档案局令第16号)

《电子档案管理办法》（国家档案局令第22号）

《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》(档办发〔2013〕5号)

《推进机关数字档案室建设实施办法（试行）》（档办发〔2024〕7号）

《推进数字档案馆建设实施办法（试行）》（档办发〔2025〕3号）

《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发〔2014〕15号)

《档案信息系统安全保护基本要求》(档办〔2016〕1号)

《档案馆安全风险评估指标体系》(国家档案局，2018年12月24日)

《国家政务信息化项目建设管理办法的通知》(国办发〔2019〕47号)

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号)

《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》（国办发〔2023〕26号）

《档案分类标引规则》(GB/T15418-2009)

《电子文件归档与电子档案管理规范》(GB/T18894-2016)

《电子文件存储与交换格式版式文档》(GB/T33190-2016)

《党政机关电子公文标识规范》(GB/T33477-2016)

《党政机关电子公文交换接口规范》(GB/T33479-2016)

《党政机关电子公文元数据规范》(GB/T33480-2016)

《党政机关电子印章应用规范》(GB/T33481-2016)

《党政机关电子公文归档规范》(GB/T39362-2020)

《电子档案管理系统通用功能要求》(GB/T39784-2021)

《政务服务事项电子文件归档规范》(GB/T42727-2023)

《档案工作基本术语》(DA/T1-2000)

《全宗卷规范》(DA/T12-2012)

《档号编制规则》(DA/T13-2022)

《全宗指南编制规范》(DA/T14-2012)

《档案著录规则》(DA/T18-2022)

《档案主题标引规则》(DA/T19-1999)

《归档文件整理规则》(DA/T22-2015)

《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)

《文书类电子文件元数据方案》(DA/T46-2009)

《版式电子文件长期保存格式需求》(DA/T47-2009)

《基于XML的电子文件封装规范》(DA/T48-2009)

《数码照片归档与管理规范》(DA/T50-2014)

《照片类电子档案元数据方案》(DA/T54-2014)

《档案信息系统运行维护规范》(DA/T56-2014)

《档案关系型数据库转换为XML文件的技术规范》(DA/T57-2014)

《电子档案管理基本术语》(DA/T58-2014)

《录音录像类电子档案元数据方案》(DA/T63-2017)

《文书类电子档案检测一般要求》(DA/T70-2018)

《档案移动服务平台建设指南》(DA/T73-2019)

《录音录像档案管理规范》(DA/T78-2019)

《政府网站网页归档指南》(DA/T80-2019)

《政务服务事项电子文件归档规范》(DA/T85-2019)

《电子档案单套管理一般要求》(DA/T92-2022)

《电子档案移交接收操作规程》(DA/T93-2022)

《档案征集工作规范》(DA/T96-2023)

《电子档案证据效力维护规范》(DA/T97-2023)

《档案数字资源备份实施规范》(DA/T99-2024)

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T25070-2019)

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》(GB/T25058-2019)

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》(GB/T22240-2020)

《信息安全技术电子文件密码应用指南》(GB/T38541-2020）

二、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆藏档案管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 电子档案长期保存系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 档案馆室一体化系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 互联网信息采集系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 数据库 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 中间件 | 3 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 操作系统 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 存储 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 9 | 高拍仪 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 10 | 与库房温湿度相关设备接口对接 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 11 | 与政府OA办公系统接口对接 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 12 | 局域网档案数据迁移服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 13 | 政务网档案数据迁移服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 14 | 数字档案馆测评服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

- 三、采购需求

- 1.馆藏档案管理系统

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： - 1.档案接收： 数字化成果接收：支持接收传统载体档案数字化成果，包含目录导入、全文挂接、成果接收和信息包导入等功能。 电子档案接收：根据《电子档案移交接收操作规程》DA/T 93-2022的要求，将接收的电子档案数字对象、元数据、目录数据、电子档案管理过程信息、移交接收登记单和移交接收环节的检测报告一并导入，完成相关接收工作。 数字资源接收：支持接收电子报、电视新闻等数字资源，满足数字资源采集业务工作的开展。 数据库接收：支持对进馆单位移交的数据库类型文件（.dbf格式）直接导入，满足对数据库类型接收要求。 征集档案接收：支持对档案馆通过征集渠道获取的各类档案资料及实物进行管理。 ▲接收管理：可对各种方式接收并导入系统中的档案进行统一管理，在正式进入管理库前对档案进行编目整理、四性检测和格式转换等，以确保进馆档案的规范性。档案在完成接收审核流程后可入库至管理库中。可查看移交入库记录，包括移交审批进度、审批状态、移交档案的目录及全文等。 回收站管理：可管理在接收库中删除的档案文件，支持对删除档案的还原和彻底删除操作。 - 2.档案管理： 档案整理：提供按全宗、档案门类、年度、保管期限、开放情况等多种档案分类方式。在管理库中的档案，可进行查询、目录打印、导出等操作，不可对档案数据进行修改或删除。需重新整理的档案数据，需退回至接收库。 打印模板设置：支持自定义目录打印模板，可以对模板中的字体、打印内容、排序方式等进行调整。可选择适合的目录模板套打出案卷封面、案卷目录、卷内目录、全引目录、备考表、卷（盒）封面和脊背等。 编辑发布：根据电子档案利用需求和网络条件，将各种电子档案根据开放级别，通过对应的流程审批后以在线或离线的方式发布到各网段，作为各网段利用窗口的数据来源。 全宗卷管理：根据《全宗卷规范》（DA/T 12-2012）要求，对全宗（馆藏）介绍类、档案收集类、档案整理类、档案鉴定类、档案保管类、档案统计类、档案利用类和综合全宗卷的文件材料进行管理。支持全宗卷数据从业务模块中进行数据同步，支持全宗卷信息导出、打印。 档案纠错：针对档案数字化过程中的一些问题，如著录的目录数据有错别字，电子档案与实体档案不符等，可在系统中在线填写纠错信息并提交档案管理员进行统一处理。档案管理员可对纠错信息进行核对，如果确认该错误确实存在，则审批通过，并将该错误档案进行数据更正对有问题的进行修改。 - 3.档案保存： 长期保存：可将管理库中需要进行长期保存的档案数据封装成“长期保存信息包”，封装策略可自定义修改。 数据备份与恢复：可以对馆藏档案进行自定义手动备份，手动备份时可自定义选择备份档案目录数据或全文数据；用户能够下载、删除备份数据。系统管理库中数据如被篡改，支持通过长期保存系统中数据进行恢复。 载体管理：支持根据档案管理员设定的规则将需要的档案数据组织起来，生成数据包，并可将数据包复制到相关存储介质上（如光盘、移动硬盘等），以实现脱机利用、离线备份。 - 4.档案利用： - 查档接待：支持集成高拍仪、身份证识别等设备自动获取查档者的身份信息，支持集成高拍仪在线扫描介绍材料，支持集成满意度评价器，可对查询结果直接打印出证。 - 授权查档：支持通过授权的方式将档案授权到智能查档服务系统的前台客户端，供查档者进行查阅。查档者通过身份认证登录，在线查看窗口接待人员所授予的档案目录和全文。也可从系统中撤销授权。 - 开放档案：支持统一发布开放档案，包括：文书类档案、照片档案、视频档案、音频档案、资料等。开放档案查阅时可通过输入关键字快速匹配检索到的开放档案目录，并将关键字标红。开放档案浏览时可在线提出打印申请，并可设置要打印的范围，由档案馆窗口接待人员进行审批并打印。 查档记录：支持记录所有到馆利用的查档者信息，包括：查档者的姓名、证件类型和证件号码，并可查看查档者历次利用记录，如：查询的时间、查阅的档案等。 接待统计：支持按时间范围统计各个全宗的查阅人次、卷次、件次等信息，支持按时间范围统计各种档案类型的查询卷次、接待人数、页数、全宗等信息，支持按月份、按年度统计分析档案利用情况及趋势，统计结果可下载。同时支持按年度导出和打印查档情况登记表，登记表需包括查阅日期、查阅人姓名、查阅内容、档号等信息。 档案检索：提供综合检索功能，支持根据检索关键字，进行跨档案门类的一体化模糊检索，包括目录模糊检索、全文模糊检索，检索结果关键字标红。支持在检索结果中进行二次检索。提供高级检索功能，支持自定义查询条件对档案目录进行检索。 ▲档案标注：支持在档案利用过程中，窗口接待人员可对发现的档案错误信息进行标注，如档案的目录信息中存在错别字，全文挂接错误等，标注后由档案管理人员对标注的错误信息进行实体核对，对确认有误的信息进行调整。 利用流程审批：显示档案利用相关的流程，如电子档案授权、档案实体出库流程等。审批人员可查看当前用户待审批的流程记录、当前用户完成审批的流程记录及已经办结的流程记录，并支持以图形化方式查看流程的审批过程。 档案编研：面向档案编研人员，满足档案辅助编研，包括编研任务创建、编研计划维护、编研所需素材维护、在线编研和编研成果管理等功能。编研工作完成后，系统生成编研成果，并可在系统中进行展示和利用。 ▲专题汇编：支持按照一定的规则进行档案专题汇编，如举办的活动、重大事件、领导人、文件形成时间等，组成的专题中可来源于多个档案门类，专题汇编可打破档案分类、文件类型的限制，组成各种综合性专题并提供专题查询。 - 5.档案统计： 提供馆藏档案总量、全宗、页数、接收情况、档案门类、保管期限、年度、数字化率等统计方式，统计结果可以导出并打印，支持图形化统计分析。 ▲提供档案年报填报功能，符合《全国档案事业统计调查制度》的《档案馆基本情况表》(国统制〔2022〕24号)文件要求。可从档案业务模块自动获取数据，并可对年报上的数据进行校验。 - 6.档案开放审核与鉴定： ▲开放审核：可对形成满25年的档案进行开放审核，系统能自动计算档案到期时间，并提醒用户开放。流程节点和审批人员可便捷配置，支持对待审核档案的原文进行OCR识别，支持建立敏感词库等，给出开放意见和延期理由的初步意见。复审环节的意见可继承初审意见。支持按全宗、年度、目录号、开放意见等要素进行统计。审核各环节目录可打印，结果可导出。 到期鉴定：支持定时任务，通过系统消息提醒用户开展到期鉴定工作。可新建鉴定任务，并对鉴定任务详情、鉴定档案数据和鉴定报告进行查看。 销毁鉴定：支持根据到期鉴定的鉴定结果生成销毁任务。用户需能够查询销毁任务并查看销毁数据的详情，电子档案在目录数据中需标注已鉴定销毁。 密级鉴定：可对档案进行密级鉴定，建立鉴定批次，调取需鉴定的档案数据。支持单个鉴定、批量鉴定。提交给审核人进行审核，审核通过后，密级鉴定结果、密级鉴定状态进行更新。 - 7.库房管理： - 虚拟库房：支持根据本馆实体库房情况进行虚拟库房的创建，包括密集架的层数、节数和格位容量等基础信息。可根据档案存放的实际情况，将档案条目上架到虚拟库房的对应格位中，实现档案位置指示，便于库房管理员快速定位到档案所存放的位置。 - ▲库房温湿度：支持对库房的温湿度信息进行采集、管理和维护。 - 实体档案管理：用于对实体档案调卷、出入库情况进行管理，关联查档利用流程，确保实体流向可追溯。辅助库房管理人员检查档案保管状况并进行问题处理。需支持调卷管理、档案出入库管理、档案保管情况登记、档案保管问题解决和灭菌杀虫登记。 - 库房日常巡检：用于记录实体库房巡检情况，支持巡检记录的新增、修改、删除、查询和导出。 - 人员进出登记：用于登记库房人员进出情况，可以对进出记录进行新增、修改、删除、导出和查询。 - 8.系统管理： - 权限管理：包括人员管理和角色管理，支持对全宗、全宗部门以及全宗人员的维护；支持对角色的用户维护、角色权限和数据权限分配；提供系统管理员、权限管理员、审计员三员分设的功能，三员权限分离，相互制约。 - 自定义配置：支持对档案门类、档案树、数据字典等进行自定义配置管理。支持馆藏档案各类业务灵活配置，包括全宗名册管理、四性检测配置、文件转换配置、报表配置、统计配置、敏感词库配置等。支持对系统菜单、参数、消息等进行自定义配置，包括首页配置、菜单配置、参数配置、流程管理等功能模块。 - 日志管理：支持对系统登录、操作日志进行记录和审计，包括登录日志、操作日志和文件转换日志功能模块。 - 任务管理：系统支持各种定时任务，任务可定时运行或手工运行。 |

- 2.电子档案长期保存系统

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： - 1.数据接收： - 支持通过在线接收和离线接收的方式接收电子档案，支持将档案数据按照《DA/T 48-2009基于XML的电子文件封装规范》进行封包。在接收外部移交的档案信息包时，具备对移交的信息包进行检验的功能，检测报告可导出。检测合格的数据包，可正式提交进入长期保存库进行保存。 - ▲2.数据管理： - 数据与应用之间需是低耦合的关系。在缺乏承建单位技术支持、系统崩溃、数据库崩溃等情况下，可提取完整、可用的档案数据。 - 长期保管要求的电子文件（电子档案）数据需具备：支持真实性、格式透明、不绑定软硬件、不加密压缩、格式自包含、格式自描述、持续可用、可转换、易存储的特点。系统需支持长久保存的数据检索、打包、数据同步、数据删除等数据管理功能。 - 系统支持将档案数据按照标准格式进行封包，提供数据接收、数据封装、数据出库、数据备份、数据转换、数据迁移等功能，支持准确记录并追溯电子档案的全过程。 - 3.数据安全监管： - 系统支持入库数据的实时监测及数据检测功能，数据检测支持全站检测、自定义检测、随机抽样检测、数据检测报告。 - 4.保全修复： - 系统监测到数据异常后启动异常报警及保全修复机制，可以自动发现损坏的档案数据，并提供数据恢复功能支持。提供数据保全、数据修复报告、修复列表管理等功能。 - 5.数据统计： - 系统支持对数据进行统计的功能，包含数据现状、数据增量、文件大小等统计，统计结果支持导出。可按时间范围、全宗名称、档案类别等对数据包的接收入库和调取出库情况进行统计，统计结果可打印。 - 6.系统管理： - 系统支持实时记录数据的流转信息，包括数据的入库时间、来源、传输路径、处理步骤、操作人员等。支持登录日志、操作日志、检测日志、运行日志、回收日志、日志查询、日志导出等功能。 |

- 3.档案馆室一体化系统

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.档案移交与接收： 数字化成果接收：支持将本单位实体档案的数字化成果进行导入和挂接。 接收管理：可以对系统中不同档案类型的数据进行检测，检测结果以报表形式生成结果文件并返回给用户。检测报表上可以准确地反映出错原因、出错位置，以方便进行数据编辑处理；并支持规范性检测，可以发现其中重份、著录不规范、组件缺失等情况，支持具体的报错档案条目进行退回。 电子文件收集：可通过系统在线收集来自OA系统等前置系统的电子文件数据包，提供对数据包解析、检测、数据包浏览、数据包备份和接收入库等功能。对收集的数据包，采用主流的数字摘要进行验证。 ▲电子文件整理：可根据电子文件内容、档案分类方案、保管期限表划定电子文件分类以及电子文件的保管期限。系统能够自动提取文件的元数据，包括文件名、创建时间、修改时间、作者、文件大小、文件类型等信息，并将其与文件关联。用户可对解析入库的电子文件提供二次整理，包括录入、上传电子全文、更新归档范围、编号、四性检测、格式转换等功能。对已整理的数据封装为归档信息包，可下载、查看归档信息包。自动生成《电子文件归档登记表》，并支持手动录入部分信息。 电子档案移交：支持在线移交和离线移交。填写符合《电子档案移交接收操作规程》(DA/T 93-2022)要求的《电子档案移交与接收登记表》，调取要移交的档案数据进行四性检测，检测完成后提交给领导审核。领导在流程审批模块进行审核，若发现存在问题，可退回；若无误，则确认通过并在登记表上签名。 电子档案接收：支持接收立档单位在线移交的电子档案。档案馆接收人员对移交的批次进行接收审核，确认档案数据是否存在问题。若存在问题，可退回给立档单位进行整改；若无问题，进行四性检测，对检测“合格”的档案数据可以接收进库并提交给领导审核。对“不合格”文件可以退回，并填写不合格说明。移交单位可以查看退回的电子档案和退回原因说明，分别进行修改处理、重新移交等操作。对接收流程审批通过的移交批次，生成移交信息包，并可下载导入馆藏系统。 2.档案管理： 档案整理：依照档案整理的基本原则，提供档案分类、组卷、排序、编号、编目、打印等功能，用于辅助档案管理人员对已采集的各类档案进行著录、分类、组卷、打印输出等管理。 档号配置：可以根据不同档案门类档案编号的需要，允许用户自定义档号的生成方式。 全宗卷管理：根据《全宗卷规范》（DA/T12-2012）要求，提供电子全宗卷管理的功能，支持全宗卷分类管理及全宗卷信息管理等功能。 回收站：提供回收站功能，允许用户在删除文件后将其数据还原或彻底删除。 数据维护：支持对未进馆、进馆中、已进馆等状态下的档案数据进行查看，可对档案数据进行修改。 ▲归档章管理：提供归档章设置的功能，可对归档章的位置、样式、内容等进行设置。电子公文在整理时，可依据设置好的归档章，在电子公文正文文件上加盖归档章。 3.档案统计： 档案统计：支持对立档单位档案在接收、管理、保存和利用等环节的统计。统计结果支持表格、饼图、柱状图和折线图等不同的展示模式，并可通过统计配置进行扩展和调整。 年报统计：支持依据《全国档案事业统计调查制度》（国统制〔2022〕24号）文件要求，在系统中对DA-3表：档案室基本情况表进行制表样式，提供给各立档单位填报。可对统计年报打印、下载。 4.档案利用： 档案检索：提供多种检索方式，如精确检索、模糊检索、高级检索和全文检索等对档案目录进行检索，辅助用户快速查找所需要的档案资源，确保检索的灵活性和准确性。 借阅管理：需借阅的档案可添加至借阅车（或借阅清单），支持记录本单位内部档案借阅情况。 开放档案利用：可实现开放档案在政务网上的利用管理，经过开放审核的档案由档案管理人员上传至共享利用库，用户可检索需要查阅的档案进行阅览。需支持共享利用库管理、开放档案检索功能。 ▲远程查档：支持通过政务网实现档案馆与远程查档点的互联互通，在服务点部署查档接待端，查档人完成登记后生成查档申请，提交至档案馆审核，审核通过后可将档案数据生成信息包下载，并将数据反馈给查档点。查档结果仅支持一次查阅，以保障数据安全。 - 5档案开放审核与鉴定： ▲开放审核：立档单位档案管理员可对本单位档案开放情况进行审核。支持对待审核档案的原文进行OCR识别，支持建立敏感词库，给出开放意见和延期理由的初步意见。支持逐条审核、批量审核，审核通过后，将档案数据上的开放审核情况进行更新。支持按全宗、年度、目录号、开放意见等要素进行统计，审核各环节目录可打印，结果可导出。 密级鉴定：立档单位档案管理员可对本单位档案涉密档案进行密级鉴定。支持逐条鉴定、批量鉴定，鉴定通过后，将档案数据上的密级鉴定结果、密级鉴定状态进行更新。 到期鉴定：可对本单位到期的档案进行到期鉴定，根据系统中已经配置好的规则执行定时任务，自动检测到期档案数据，并且通过系统消息提醒工作人员开展鉴定工作。 销毁鉴定：系统需根据到期鉴定结果，自动生成销毁任务，用户可以进行销毁任务管理，并按照流程开展档案销毁工作。支持打印销毁清单，实体档案销毁后电子档案标注 “已销毁” 状态留存。 6.监督指导： ▲档案行政主管机构通过系统可以对立档单位的档案实行在线业务指导，对有问题的档案能够在线标记，并发起业务指导，各立档单位综合档案员收到相关指导消息后，可对数据进行整改反馈。 7.档案年检： ▲档案行政主管机构可以对每年的年检方案进行维护，形成当年度的年检方案下发至各立档单位，立档单位档案管理员根据年检通知要求，进行申请材料的填报，包括人员情况、业务培训情况、档案整理情况和信息化建设情况等。 8.系统设置： - 权限管理：包括人员管理和角色管理；支持对立档单位全宗信息、人员的维护；支持对角色的用户维护、角色权限和数据权限分配；提供系统管理员、权限管理员、审计员三员分设的功能，三员权限分离，相互制约。 - 自定义配置：支持对档案门类、档案树、公共字典、信息包等进行自定义配置管理。支持各类业务灵活配置，包括四性检测配置、报表配置、统计配置、保管期限分类配置等。支持对系统菜单、参数、消息等进行自定义配置，包括首页配置、菜单配置、参数配置、流程管理等功能模块。 - 日志管理：支持对系统登录、操作日志进行记录和审计，包括登录日志、操作日志和文件转换日志功能模块。 任务管理：系统支持各种定时任务，任务可定时运行或手工运行。 安全设置：对登录验证、密码安全、地址限制规则等进行设置。 |

- 4.互联网信息采集系统

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.采集配置： 提供采集对象和采集任务管理功能，能够对网站网页、音视频信息、微信公众号等进行采集，能够根据策略定期采集互联网中的公开数据，也可手动执行采集任务。具备对采集对象添加、管理、删除等功能，可对采集日志进行查看。 2.数据管理 支持以列表形式展示数据采集结果，并提供修改、删除、浏览等功能。 3.数据导出 支持对采集的网站、微信公众号、音视频等不同数据类型导出对应信息包。 |

- 5.数据库

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，详见网址https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/ 2.需广泛兼容适配国产主流软硬件平台，如操作系统:统信UOS、麒麟软件、中科方德等；中间件：东方通、金蝶、中创等。 - 3.基本要求：具备完全自主知识产权，避免潜在的版权纠纷，要求软件自主可控，从底层保证系统的安全性。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 基本要求：符合GB/T 30994-2014《关系数据库管理系统检测规范》、GB/T28821-2012《关系数据管理系统技术要求》和基础通用产品集群版数据库管理系统测试规范的要求。具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理。开发人员可通过标准化数据库访问接口,开发基于数据库的应用系统和软件产品。 售后服务：提供原厂3年免费质保服务。 |

- 6.中间件

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 需广泛兼容适配国产主流软硬件平台，如操作系统:统信UOS、麒麟软件、中科方德等；数据库：达梦、人大金仓、海量、瀚高等。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 通用参数描述：具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。 售后服务：提供原厂3年免费质保服务。 |

- 7.操作系统

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，详见网址https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/ 2.支持架构和平台：同源异构方式支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等芯片处理器、在不同硬件平台上提供版本一致的内核、系统服务、开发和运行环境。 3.需广泛兼容适配国产主流软硬件平台，如数据库：达梦、人大金仓、海量、瀚高等，中间件：东方通、金蝶、中创等。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 总体要求：国产品牌，自主可控产品。 系统内核：内核版本不低于4.19。 系统功能：具备文件管理、用户管理、用户组管理、设备管理、系统日志管理、磁盘管理等功能。 数据库及中间件支持：支持国内数据库产品，包括达梦、人大金仓、神通、南大通用等数据库产品；支持国内中间件产品，包括东方通、金蝶、中创等中间件产品。 虚拟化：支持Docker，KVM虚拟化技术，可以实现虚拟化管理。 ▲国秘支持：内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密 SM2/3/4。提供系统截图。 桌面图形化：支持集成自主研发的图形化桌面运行环境。 开发环境：提供丰富的开发工具和完整的Linux开发环境，支持Java、C、C++、Python、Perl、Shell、Ruby、PHP、Tcl/Tk、Lisp等编程语言。 ▲安全等级：通过等级保护 2.0 技术标准，即 GB/T 20272-2019《信息安全技术 操作系统安全技术要求》第四级测评，并提供公安部测评报告。 售后服务：提供原厂3年免费质保服务。 |

- 8.存储

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： ▲存储处理器：存储处理器由国产知名芯片厂商提供，非中外合资厂商； 基本要求：双控Active-Active架构，SAN构采用SAN统一集成的控制器架构，统一管理；SAN+NAS的统一； 体系架构：本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机； 控制柜：支持2U12/2U25/3U48； ▲系统盘：采用内置SSD盘作为存储系统盘，机械硬盘做RAID模式； 缓存配置容量：本次配置系统缓存≥64GB纯缓存； 主机接口：支持8/16 Gb FC、1/10Gb iSCSI、10Gb等多协议主机接口； 后端接口：提供≥4个12Gb SAS 3.0后端接口用于连接扩展柜； 掉电保护：支持缓存保护； ▲实配容量：本次实际配置＞40T可用容量； 用配置磁盘数*磁盘容量，10T SAS*6； RAID支持：支持RAID0, 1, 5, 6, 10等； 硬盘支持：硬盘类型应同时支持SAS、NL-SAS、SSD固态硬盘；支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； 数据快照克隆：支持数据快照功能； 自动精简配置：配置自动精简配置功能； 存储虚拟化：配置存储虚拟化功能，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配；提供安全高效的数据迁移服务； 硬件冗余性：电源、散热模块、控制器的部件冗余； 系统升级：支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行； 安装服务及培训：提供设备原厂工程师现场安装服务和培训； 技术支持服务：提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务，设备原厂商提供至少3年免费质保。 |

- 9.高拍仪

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 扫描幅面：A4及以下幅面； 主摄像头物理分辨率为≥1000万； 扫描速度：1秒； 底座集成二代证阅读器； 提供原厂商3年免费质保服务。 |

- 10.与库房温湿度相关设备接口对接

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实现数字档案馆系统库房管理功能模块与库房环境监控设备提供的标准接口进行对接，实现库房温湿度数据的采集和监控。 |

- 11.与政府OA办公系统接口对接

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实现现有电子文件归档处理系统与政府OA办公系统对接，实现组织用户在线同步，实现对政府OA办公系统中的电子文件进行在线归档。 |

- 12.局域网档案数据迁移服务

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 截止至2025年8月，溧水区档案馆现有馆藏档案管理系统中积累了14.94TB档案数据资源，并呈持续动态增长态势。为了保证这些数据能够被合理有效的利用，需要本项目在实施过程中将现有馆藏系统内全部档案数据平滑迁移至升级改造后的系统中，保证数据资源的安全和系统运行的延续性。 |

- 13.政务网档案数据迁移服务

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 截止至2025年8月，溧水区档案馆现有馆室一体化系统中积累了6.51TB的档案数据资源，并呈持续动态增长态势。需要将这些数据平滑迁移至新建的政务网馆室一体化系统中，保证数据资源的安全和系统运行的延续性。 |

- 14.数字档案馆测评服务

| - 序号 | - 名称 | - 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.本项目服务完成后，数字档案馆业务软件功能需对照江苏省档案局和江苏省档案馆《关于推进数字档案馆（室）建设的通知》（苏档〔2025〕23号）的要求，符合《数字档案馆建设指标（试行）》中全部软件功能要求（除AI功能及移动服务端功能）。 2.在后期创建数字档案馆时需提供测评服务，包含配合溧水区档案馆完成数字档案馆创建材料编制及现场服务。 |

- 四、商务要求

1.建设方案要求

中标供应商需基于本项目建设内容及相应需求的充分理解及综合分析，制定建设方案，理清项目建设思路，对应用系统的总体架构进行设计，包括但不限于技术架构、业务架构以及网络架构等方面内容，提供相应的合理化建议，并对各应用系统的功能构成等方面进行设计，形成详实的建设方案。中标后，在与采购人就建设方案进行充分沟通并达成一致后，遵循相应的建设方案开展项目建设工作。

2.实施方案要求

中标供应商需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。供应商需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通，在规定的时间内，保质保量的完成投标所提供应用系统的研发、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

中标供应商需组织协调项目相关人员对本项目系统进行联调实施，所有设备和材料的运输、保管、安装等以及系统部署安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由供应商自行解决。

3.信创环境支持要求

中标供应商提供的软件系统应已完成与江苏省信创产品图谱中软硬件产品的适配,并能实现快速、稳定的业务系统部署。

4.知识产权要求

中标供应商应保证采购人在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

5.安全保密要求

中标供应商需充分了解档案行业尤其是其中档案信息化工作的安全保密要求。通过安全保密控制，实现档案信息化项目的安全性，从而保证档案数据和信息安全，防止信息泄密问题的发生。供应商需基于对档案行业及档案信息化工作安全保密重要性的充分了解，编制相应的安全保密方案，包括制定详尽的安全保密措施以及安全管理保密制度等，从而满足档案行业及档案信息化工作的安全保密要求。

6.数据迁移方案

项目实施过程中，中标供应商需进行相应的档案数据的迁移与封装。其中包括对档案馆原数据库系统的档案数据进行分析，按照档案门类体系对档案类型、电子目录和全文数据进行调整与整体迁移；协助馆方完成档案馆室一体化系统电子文件归档与移交；协助馆方完成馆藏档案管理系统对政务外网档案馆室一体化系统电子档案移交数据包的摆渡导入与建库；还包括协助馆方完成电子档案长期保存系统相关电子档案信息的封包和导入。供应商中标后需充分了解本项目数据迁移需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的数据迁移方案。

7.培训方案

供应商中标后需充分了解项目培训需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的培训方案，培训方案包括但不限于培训方式、培训人员安排、培训内容、培训计划安排等方面内容。其中培训内容需涵盖本次项目所建设的系统的操作、运维管理等方面内容，通过培训确保本项目所建设的应用系统用户方相关人员能够熟练操作使用系统，并对系统进行日常维护。

8.售后服务方案

（1）本项目运维服务期从验收合格之日起开始计算，中标供应商提供三年运维服务，费用包含在本次报价中，质保期内服务包括：

1）质保期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由中标供应商负责维修、更换，费用包含在投标总价中。

2）在质保期内，中标供应商应迅速更换由于元器件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品，费用包含在投标总价中。

3）中标供应商应提供质保期满后的维修办法及维修报价。

4）中标供应商负责质保期内所有软硬件故障诊断、定位、维修和恢复。

5）中标供应商提供7*24小时电话技术支持、故障响应服务，提供原厂技术支持和保证，以保证有故障时确保能及时响应以及维修完好。

6）中标供应商提供全天7*24小时电话响应服务，在接到报修电话后，随时提供电话技术支持。远程不能解决的故障，及时由原厂商技术人员3小时内抵达现场，进行有效的现场技术服务。

7）中标供应商须在维修人员到达现场后2小时内完成故障定位，对于定位后6小时内无法修复的故障，应在定位后24小时内采取临时应急措施恢复设备功能，包括但不限于使用备品备件替换坏件、使用备机替换坏机等。

8）中标供应商在30天内同一故障维修超过3次未消除的情况下，需24小时驻场直至故障消除。

9）中标供应商每次维修完成后3个工作日内出具详细的维修报告（书面和电子档，书面报告需加盖公章）。

10）中标供应商在质保到期前90天内替换、维修的设备及其部件，应提供自维修完成日起180天的维保（维保期内再次出现同一故障维保日自再次维修完成日起顺延90天），其中产生的所有费用归中标供应商承担。

11）在质保到期前报修但在质保到期时未完成维修的，中标供应商须完成维修。该次维修适用上述第（10）条规定。

12）中标供应商提供一次年度维护保养并出具维护总结报告。

13）设备日常巡检：每季度一次设备日常巡检并提供巡检报告，要求提供巡检内容清单及巡检方案，并提供现场知识转移培训服务。

14）产品升级更新服务：对于系统存在的问题提供系统更新升级服务。

（2）投标人在保修期过后以合理价格对平台进行后期维护服务。

（3）中标供应商需在设备使用期（不少于15年）内无条件配合采购人对设备及模块进行搬迁、调整以及其他采购人需要的措施后的开机和调试工作。

9.交付要求：

自合同签订后3个月内，完成馆藏档案管理系统和电子档案长期保存系统的部署；档案馆室一体化系统的部署，待溧水区统一政务云平台建成并具备迁移条件后，配合采购人完成该系统从现有服务器环境至区政务云平台的迁移工作；互联网信息采集系统的部署，待操作系统数据库、中间件等支撑性软件配备到位后，完成系统部署。无特殊情况，本项目所有软硬件的安装部署、验收及交付使用，在合同签订之日起12个月内完成。

五、付款方式

软硬件设备全部到货并验收无误后，采购人向供应商支付合同总价的 40%；局域网相关系统完成安装部署并经采购人确认后，支付合同总价的 40%；政务外网相关系统完成安装部署并经采购人确认后，再支付合同总价的 10%；剩余尾款于本项目运维服务期满后一次性结清。若供应商提供的货物、服务或项目实施成果未达到本合同约定要求，采购人有权要求其退还已支付款项、赔偿损失，同时保留解除合同的权利。

#### 第四章   评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 | 10 |
| 2.1 | 公司实力 | - 1.供应商具有有效ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分；供应商具有有效ISO27001信息安全管理体系认证证书得得1分；供应商具有ITSS信息技术服务运行服务标准认证三级及以上资质证书的得1分。 - 注：需提供有效证书原件或官网截图，未提供或认证范围不符的不得分。 - 2.供应商具备涉密信息系统集成甲级资质的得3分，乙级得2分，其他不得分。 - 注：需提供资质证书扫描件，否则不得分。 3.供应商具备馆藏档案管理系统、档案馆室一体化系统、电子档案长期保存系统、信息采集系统等相关软件著作权类证书，每提供一个得1分，最高得4分。 - 注：需提供软件著作权证书扫描件，否则不得分。 | 10 |
| 2.2 | 业绩证明 | 1.供应商提供 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过档案馆类似信息化项目，每提供 1个得 2 分，最多4分（提供合同，合同须能反映项目名称、主要标的物，签章清晰可见，否则不得分）。 2.供应商提供 2022年1月1日以来通过全国示范数字档案馆（或高水平数字档案馆）测评的每提供1个得2分，最高6分。 注：同一业绩不重复得分，需提供合同或中标通知书及证明通过全国示范数字档案馆测评网站截图等相关证明材料复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 10 |
| 3.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 全部满足本项目招标文件技术指标、参数要求的得20分；每有一项负偏离，扣0.5分；打“▲”的参数,每有一项负偏离扣1分；扣完为止。本项最低不得分，最高得20分。 注：需针对采购需求在投标文件《技术偏离表》中列出响应及偏差情况，关于“▲”参数需提供相关佐证资料，不提供不得分。 | 20 |
| 3.2 | 需求分析 | 根据供应商对项目需求的理解程度进行评分: 1.理解透彻、分析准确、内容全面的得9分； 2.理解较透彻、分析存在略微偏差、内容较全面的得6分； 3.理解浮浅、分析存在较大偏差、内容有所欠缺或者空洞的得3分。 未提供不得分。 | 9 |
| 3.3 | 实施方案 | 根据供应商提供的实施方案（包括完整、详细、合理、真实的实施计划、人员安排和项目进度表等）综合评分： 1.实施计划、人员安排和项目进度表等完整、详细、合理、真实的得9分； 2.实施计划、人员安排和项目进度表等比较完整、比较详细、较合理、较真实的得6分； 3.实施方案基本完整、基本合理的得3分； 未提供实施方案或所提供方案与项目无关的不得分。 | 9 |
| 3.4 | 系统演示 | 演示时间：不超过10分钟 演示形式：供应商针对系统功能进行视频演示，对以下1至4项采用真实系统演示、功能完整的，每一项得4分；采用虚拟系统（PPT或Demo）演示、功能完整的，每一项得2分；演示功能不完整的、未提供演示或视频因自身原因无法打开的不得分。 1.演示整体档案开放审核流程（4分）。开放审核支持逐条审核、批量审核；可根据敏感词等信息进行智能鉴定，敏感词可手动维护；复审鉴定时可继承初审鉴定意见；提供便捷的流程定制功能，流程节点和审批人员均可便捷配置，同时在鉴定流程中既能支持批次提交、退回，也支持单条记录的提交和退回，使流程更灵活。 2.演示电子文件归档接收功能（4分）。电子文件管理员按照《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）在线办理相关手续，文件移交步骤包括：移交登记、移交检测、提交。归档数据按照GB/T39362-2020《党政机关电子公文归档规范》形成符合规范要求的归档信息包。立档单位档案管理员接收电子文件管理员提交的归档信息包，并办理相关接收手续，档案接收的步骤包括：接收检测、接收登记、接收确认。 3.演示格式包四性检测功能（4分）。演示格式包上传并进行在线四性检测，对格式包的真实性、完整性、可用性和安全性进行检测，并提供四性检测报告。 4.电子档案长期保存系统功能演示（4分）。按照标准化要求对馆藏全文或长期保存信息包进行封包，查看封包明细。以一份档案为维度，查看历次版本的长期保存信息包信息，查看长期保存信息包的巡检、出库、保全等记录。 | 16 |
| 4.1 | 人员资质 | 1.项目技术负责人具备高级信息系统项目管理师资格证书得1分；具有人社部门或行政主管部门颁发的档案专业中级职称得1分； 2.项目成员具有人社部门或行政主管部门颁发的档案初级及以上证书，1个证书得1分，最高得2分。 注：提供通过供应商为其缴纳的近三个月的社保证明作为本单位正式在职职工的证明依据。 | 4 |
| 5.1 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案进行评分，包括但不限于培训课程、培训方式、培训师资、培训体系等。 1.供应商提供的培训方案合理的得6分； 2.供应商提供的培训方案基本合理的得4分； 3.供应商提供的培训方案较差的，得2分。 未提供不得分。 | 6 |
| 5.2 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，包括但不限于售后保障措施、售后服务体系、售后组织机构、售后服务方式等。 1.供应商提供的售后服务方案合理的得6分； 2.供应商提供的售后服务方案基本合理的得4分； 3.供应商提供的售后服务方案较差的，得2分。 未提供不得分。 | 6 |

说明：

1、得分且报价相同的，按商务部分评分因素优劣排序。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的 5%价格扣除，用扣除后的价格 参 与 评 审 （ 特 别 说 明 ： 节 能 、 环 保 产 品 必 须 纳 入 “ 中 国 政 府 采 购 网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对小微企业生产的产品给予报价的 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的， 联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

4.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据，原件备查。如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

第五章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称： 溧水区档案馆档案管理系统集成项目

- 项目编号：

- 甲方：（买方）南京市溧水区档案馆

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京永信联合会计师事务所（普通合伙）组织的溧水区档案馆档案管理系统集成项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

软硬件设备全部到货并验收无误后，采购人向供应商支付合同总价的 40%；局域网相关系统完成安装部署并经采购人确认后，支付合同总价的 40%；政务外网相关系统完成安装部署并经采购人确认后，再支付合同总价的 10%；剩余尾款于本项目运维服务期满后一次性结清。若供应商提供的货物、服务或项目实施成果未达到本合同约定要求，采购人有权要求其退还已支付款项、赔偿损失，同时保留解除合同的权利。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额  5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  5% 。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  5% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 30% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

11.6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按11.3条款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

11.8.乙方在承担上述条款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

13.2因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

13.3仲裁期间本合同应继续履行。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

- 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

- 目 录

名   目                                                          页码

一、竞争性磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、 报价表格式

四、资格证明文件

五、技术条款偏离表格式

六、商务条款偏离表格式

七、项目实施方案

八、服务与承诺

九、供应商项目业绩情况表格式（及证明材料）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

附件四、残疾人福利性单位声明函

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市溧水区档案馆

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的报价为：我们的投标报价为_________。

3、服务期限：1年。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南京市溧水区档案馆

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

（后附双方身份证正反面）

目录三、报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 总价（元） |
| 1 |  | 1 | 年 |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |
| 投标人是否属于监狱刑企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |
| 投标人是否属于残疾人企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |

报价表（第  轮）

供应商名称:             （盖章）

目录四、资格证明文件

- 资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月内（至少一个月，成立不足一个月无须提供）的会计报表或提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前12个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料成立不足一个月无须提供或承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

投标承诺书

我单位在参加                           项目，现承诺如下：

（1）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（2）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：              （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

目录五、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                （盖章）

说明：1、供应商应逐一说明磋商产品和服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术、服务要求的按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                   （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、项目实施方案（格式自拟）

项目实施方案

目录八、服务与承诺（格式自拟）

服务与承诺

我公司就项目编号为             的                       项目服务承诺如下：

目录九、供应商项目业绩情况表格式

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目 名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 主要工作内容 | 获奖情况（如有则填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有认证、证明、业绩和奖项均需要提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

供应商名称：          （盖章）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司       （联合体）参加   （单位名称）   （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

（标 的 名 称 ），属于服务业（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形 。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日 期 ∶

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日

附件四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属

于监狱企业的证明文件）