招　标　文　件

项目名称：浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目-电力设施

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0014

（货物类项目，专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2025 年 03 月

总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………27

- 投标文件格式………………………………30

第一章  投标邀请

### 受南京市浦口区人民政府桥林街道办事处的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目-电力设施项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0014

2.项目名称：浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目-电力设施项目

3.预算金额：350万元

4.最高限价：本项目最高限价329.31967万元。

5.采购需求（简介）：详见采购文件。

6.合同履行期限：自合同签订之日起45日内完成并验收合格

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供截图。

1.2提供签字盖章的供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年04月01日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南京市浦口区人民政府桥林街道办事处

地址：南京市浦口区桥林街道明因路1号

联系人：陈主任、欧金林

联系电话：18012924966、13770778154

2.采购代理机构信息

名称：南京市公共资源交易中心浦口分中心

地　址：南京市浦口区象山路4号B座,南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：李工

联系电话：025-69659180

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

- 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口区人民政府桥林街道办事处，联系地址：南京市浦口区桥林街道农业服务中心（南京市浦口区听莺路1号），联系人：陈主任，联系电话：18012924966 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼南京市公共资源交易中心浦口分中心业务受理科，联系电话：  025-69659058

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）南京市浦口区人民政府桥林街道办事处、南京市桥林现代农业发展有限公司

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起45日内完成并验收合格。

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

1.8乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目-电力设施 | 详见采购文件 | 1 | 项 |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件供货清单。

二、合同金额

2.1 本合同项下货物总价款为（大写）            人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、调试及其材料、交付后抽样检测等；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为固定单价合同，合同执行期间合同单价不变。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、质量保证

4.1乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.3生产过程中甲方有权至乙方生产现场检验产品质量，如发现产品质量出现问题，甲方有权要求乙方重新按照符合质量标准的要求进行返工，由此引起的任何费用均由乙方承担。

4.4产品交付后，甲方有权对产品进行破坏性检测，如发现交付的产品与样品、检测报告、相关执行标准有差异，乙方须无偿更换为符合要求的产品，并承担由此对甲方带来的损失。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1中标（成交）供应商应按以下第（3）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以汇票、电汇、转账支票、银行保函（出具保函的银行必须是国有商业银行或股份制商业银行分行及以上银行），金额为合同金额的10%。

7.2履约保证金的有效期至货物验收合格时止。

7.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。八、合同款项支付

九、合同款项支付

9.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第9.3款的约定支付。

9.3付款条件：

（1）合同签订并提供进场证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；

（2）供货完成验收合格后付至合同价的60%，并退还履约保证金（如有）；

（3）结算审计结束后付至审定价的70%；

（4）验收满一年，支付至审定价的85%；

（5）剩余的15%，缺陷责任期（24个月）满且所有损坏的保修项目维修完成后，付清余款（不计利息）。

注：有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

9.4当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.7若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

12.7乙方应当在合同签订后150日历日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

12.8乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

12.9货物的到货验收包括：（1）型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；（2）验收方法：依据招标（采购）文件、投标（响应）文件所承诺的技术要求，制定的设备验收指标标准（详见合同附件1）。

12.10乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

12.11货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和甲方的招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件1载明的标准，并不低于国家相关标准）。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 10% 违约金。

14.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 10‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10 %。

14.3如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 10 %的违约金。

14.4乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 10‰ 的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通 知自到达乙方时生效。

14.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 10% 的违约金。

14.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第14.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

14.7乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

14.8乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 10% 向甲方承担违约责任。

14.9乙方在承担上述14.4-14.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

14.10甲方有权依据政府采购相关法律法规，邀请相关行业专家及本项目其他投标供应商或第三方检测机构共同参加，按照合同附件1的标准进行设备交货验收。所有技术参数指标均须与招标文件要求的技术指标或投标文件承诺的技术指标一致，如有不符，属于乙方投标虚假承诺，甲方有权拒收货物。

14.11乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方退回全部预付货款并支付不少于合同总价 10% 赔偿金。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

16.3仲裁期间本合同应继续履行。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.2本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目概况

1、项目背景

浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目-电力设施，主要包含10KV变电设施，包含变压器，高、低压柜，电缆及其他相关设备的采购安装。

2、项目建设遵循标准

（1）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（2）核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人与其他品牌的投标人进行比较与评价。

3、采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

二、产品清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 2 | 台 |  | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 高压成套配电柜(进线柜) | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 3 | 高压成套配电柜(计量柜） | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 4 | 高压成套配电柜(馈线断路器柜) | 2 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 5 | 高压柜顶铜母线 | 12 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 6 | 负控箱 | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 7 | 变压器低压侧连接排 | 2 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 8 | 低压开关柜（进线柜） | 2 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 9 | 低压电容器柜 | 2 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 10 | 低压有源滤波柜 | 2 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 11 | 低压开关柜（母联柜） | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 12 | 低压开关柜（馈线柜） | 8 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 13 | 低压柜顶铜母线（三相四线制） | 100.8 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 14 | 低压柜PE铜母线 | 16.2 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 15 | 低压封闭式插接母线槽 | 8 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 16 | 始端箱 | 2 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 17 | 电力电缆ZRYJV22-8.7/15KV-3*95 | 40 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 18 | 10KV户内电缆终端3*95 | 4 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 19 | 控制电缆KVVP2/22-4*2.5 | 100 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 20 | 控制电缆头(6芯以内） | 18 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 21 | 高压电缆试验 | 2 | 根 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 22 | 电力变压器系统 | 2 | 系统 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 23 | 送配电装置系统（10KV) | 3 | 系统 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 24 | 10KV母线调试 | 2 | 段 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 25 | 低压母线系统调试 | 4 | 段 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 26 | 10KV避雷器调试 | 1 | 组 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 27 | 直流电源系统调试 | 1 | 系统 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 28 | 中央信号装置调试 | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 29 | 10KV送配电装置系统 | 16 | 系统 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 30 | 电容器调试 | 2 | 组 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 31 | 接地装置 | 1 | 系统 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 32 | 模拟图板 | 1 | 块 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 33 | 规章制度表 | 1 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 34 | 安全工器具 | 1 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 35 | 灭火器（配灭火箱） | 1 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 36 | 防鼠装置 | 3 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 37 | 绝缘垫 | 65 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 38 | 防火堵洞 | 1 | 项 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 39 | 2孔排管 2φ200/10PE （车行道） | 50 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 40 | II型电缆沟（车行道） | 5 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 41 | 管枕 | 68 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 42 | 照明配电箱 | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 43 | 应急照明配电箱 | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 44 | 吸顶应急照明灯 | 3 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 45 | 壁挂应急照明灯 | 4 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 46 | 应急单管荧光灯 | 8 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 47 | 应急双管荧光灯 | 7 | 套 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 48 | 单联单控开关 | 1 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 49 | 三联单控开关 | 1 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 50 | 单相5孔插座 | 5 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 51 | 三相插座 | 2 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 52 | 配管PC20 | 250 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 53 | 配管PC25 | 250 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 54 | 配管PC32 | 100 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 55 | 配线ZRBV-0.75-2.5 | 300 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 56 | 配线ZRBV-0.75-4 | 300 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 57 | 进线电缆ZRYJV-1-5*16 | 40 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 58 | 风机控制箱 | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 59 | 干变散热风机 | 2 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 60 | 变压器排风管 | 16 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 61 | 空调器 | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 62 | 电缆保护管 SC200 | 8 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 63 | 临时接地端子 | 8 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 64 | 接地母线50*6 | 90 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 65 | 总等电位端子箱 | 1 | 台 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 66 | 电力电缆ZCYJV22-8.7/15-3*120 | 88 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 67 | 10kV电缆户内终端，3*120 | 2 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 68 | 故障指示器 | 6 | 只 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 69 | 6孔排管 4φ200/11+2φ100/5CPVC（车行道） | 197 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 70 | 钢筋砼直线井6*1.3*1.5（车行道） | 5 | 座 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 71 | 钢筋砼三通直线井6*1.3*1.5（车行道） | 1 | 座 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 72 | 环网柜基础6单元 | 1 | 座 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 73 | 管枕 | 552 | 个 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 74 | 回填 | 20.77 | m3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 75 | 垫层 | 9.6 | m3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 76 | 设备基础 | 1.1 | m3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 77 | 矩形柱 | 0.55 | m3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 78 | 矩形梁 | 1 | m3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 79 | 电缆沟侧壁 | 13.08 | m3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 80 | 电缆沟环氧漆 | 160 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 81 | 电缆沟水泥砂浆抹灰 | 160 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 82 | 现浇构件钢筋 | 2.688 | t |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 83 | 现浇混凝土钢筋地面 | 35 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 84 | 自流坪楼地面 | 35 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 85 | 预埋钢板 | 0.174 | t |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 86 | 花纹钢盖板 | 1.458 | t |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 87 | 角钢制作安装 | 0.577 | t |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 88 | 基础槽钢10# | 55 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 89 | 墙面刷乳胶漆 | 150.5 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 90 | 铝塑板吊顶天棚 | 96 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 91 | 块料踢脚线 | 50 | m |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 92 | 钢质防火门 | 13.5 | m2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物 |

三、商务

| 序号 | 项目名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 1.10KV干式变压器，SCB13-1000kVA/10±2×2.5%/0.4kV Dyn11 2.配套干式变压器柜及专用减震器，柜体2300×1400×2200 3.温控前加装空开及交流接触器各1只 4.变压器中心点接地安装 5.防鼠保护网制安 6.其它：详见设计图纸 ▲提供形式试验报告并加盖供应商公章 |
| 2 | 高压成套配电柜(进线柜) | 1.10KV开关柜选用铠装移开式交流金属封闭开关柜 2.进线断路器柜,小车式,630A,25KA,真空，XGN15 3.其它：详见设计图纸 ▲提供形式试验报告并加盖供应商公章 |
| 3 | 高压成套配电柜(计量柜） | 1.10KV开关柜选用铠装移开式交流金属封闭开关柜 2.计量柜，XGN15 3.其它：详见设计图纸 |
| 4 | 高压成套配电柜(馈线断路器柜) | 1.10KV开关柜选用铠装移开式交流金属封闭开关柜 2.馈线断路器柜,小车式,630A,25KA,真空，XGN15 3.其它：详见设计图纸 ▲提供形式试验报告并加盖供应商公章 |
| 5 | 高压柜顶铜母线 | 1.名称:高压开关柜顶部铜母排连接安装 2.型号:TMY-3x(80x8) |
| 6 | 负控箱 | 1.负控柜600x500x1800,FK 2.其他详见设计图纸 |
| 7 | 变压器低压侧连接排 | 1.变压器低压侧连接排 2.含软连接 |
| 8 | 低压开关柜（进线柜） | 1.低压配电柜:进线柜，MNS,800*1000*2200 2.主要配置：空气断路器 3.其它：详见设计图纸 ▲提供形式试验报告并加盖供应商公章 |
| 9 | 低压电容器柜 | 1.低压配电柜：电容补偿柜，MNS,100*1000*2200 2.补偿容量：每台补偿300kvar串7%电抗 3.其它：详见设计图纸 |
| 10 | 低压有源滤波柜 | 1.低压配电柜：有源滤波柜BC-APF 200A,MNS,800*1000*2200 2.其它：详见设计图纸 ▲提供形式试验报告并加盖供应商公章 |
| 11 | 低压开关柜（母联柜） | 1.低压配电柜:母联柜，MNS,800*1000*200 2.主要配置：空气断路器 3.其它：详见设计图纸 |
| 12 | 低压开关柜（馈线柜） | 1.低压配电柜:出线柜，MNS,600*1000*2200 2.其它：详见设计图纸 |
| 13 | 低压柜顶铜母线（三相四线制） | 1.名称:低压柜顶铜排 2.型号:TMY-4x(120x10) |
| 14 | 低压柜PE铜母线 | 1.名称:低压柜PE母排 2.型号:PE：TMY-80*8 |
| 15 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.低压封闭绝缘母线槽2000A 2.包含母线槽 3.其它：详见设计图纸 |
| 16 | 始端箱 | 1.始端箱 2.其它：详见设计图纸 |
| 17 | 电力电缆ZRYJV22-8.7/15KV-3*95 | 1.电力电缆ZRYJV22-8.7/15KV-3*95 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 |
| 18 | 10KV户内电缆终端3*95 | 1.10KV户内电缆终端制安3*95mm2 2.配套附件包括:铜端子、绝缘套管、防火胶带等 |
| 19 | 控制电缆KVVP2/22-4*2.5 | 1.控制电缆KVVP2/22-4*2.5敷设 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 |
| 20 | 控制电缆头(6芯以内） | 1.控制电缆头(6芯以内）制安 |
| 21 | 高压电缆试验 | 1.每根电缆均需电缆泄漏试验及交流耐压试验 |
| 22 | 电力变压器系统 | 1.10kV电力变压器系统调试2000kVA以下 |
| 23 | 送配电装置系统（10KV) | 1.10KV交流供电断路器系统调试 |
| 24 | 10KV母线调试 | 1.10KV母线系统调试 |
| 25 | 低压母线系统调试 | 1.低压母线系统调试 |
| 26 | 10KV避雷器调试 | 1.10KV避雷器调试 |
| 27 | 直流电源系统调试 | 1.直流电源系统调试 |
| 28 | 中央信号装置调试 | 1.中央信号装置调试 |
| 29 | 1KV送配电装置系统 | 1.低压交流供电系统调试 |
| 30 | 电容器调试 | 1.低压电容器装置调试 |
| 31 | 接地装置 | 1.接地装置调试 |
| 32 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图板 |
| 33 | 规章制度表 | 规章制度表 |
| 34 | 安全工器具 | 1.名称:安全工器具 |
| 35 | 灭火器（配灭火箱） | 1.名称:灭火器（配灭火箱） 2.:干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC4） |
| 36 | 防鼠装置 | 1.防鼠装置 2.其它：详见设计图纸 |
| 37 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 |
| 38 | 防火堵洞 | 1.配电柜开控处及电缆保护管桥架处防火封堵 |
| 39 | 2孔排管 2φ200/10PE （车行道） | 1.电缆排管PE 2孔Φ200/12 2.余方弃置，运土运距自行考虑，包含土场消纳费等费用 3.素土回填 4.详见图纸 |
| 40 | II型电缆沟（车行道） | 1.II型电缆沟（车行道） 2.余方弃置，运土运距自行考虑，包含土场消纳费等费用 3详见图纸 |
| 41 | 管枕 | 1.管枕，标志桩，标签，详见图纸 |
| 42 | 照明配电箱 | 1.双电源照明配电箱 2.事故照明切换装置调试 3.详见图纸 |
| 43 | 应急照明配电箱 | 1.应急照明配电箱 2.事故照明切换装置调试 3.详见图纸 |
| 44 | 吸顶应急照明灯 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |
| 45 | 壁挂应急照明灯 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 |
| 46 | 应急单管荧光灯 | 1.应急单管荧光灯 2.应急时间180min，28w |
| 47 | 应急双管荧光灯 | 1.应急双管荧光灯 2.应急时间180min，2*28w |
| 48 | 单联单控开关 | 1.单联单控开关 2.250v 10A |
| 49 | 三联单控开关 | 1.三联单控开关 2.250v 10A |
| 50 | 单相5孔插座 | 1.5孔插座 2.250v 10A |
| 51 | 三相插座 | 1.三相插座 2.380v 20A |
| 52 | 配管PC20 | 1.配管 2.DN20mm |
| 53 | 配管PC25 | 1.配管 2.DN25mm |
| 54 | 配管PC32 | 1.配管 2.DN32mm |
| 55 | 配线ZRBV-0.75-2.5 | 1.配线ZRBV-0.75-2.5 2.详见图纸 |
| 56 | 配线ZRBV-0.75-4 | 1.配线ZRBV-0.75-4 2.详见图纸 |
| 57 | 进线电缆ZRYJV-1-5*16 | 1.进线电缆ZRYJV-1-5*16 2.详见图纸 |
| 58 | 风机控制箱 | 1.风机控制箱 |
| 59 | 干变散热风机 | 1.干变散热风机 |
| 60 | 变压器排风管 | 1.名称:变压器排风管 2.规格:不锈钢材质 500x300 3.含风口及防火阀制作安装 |
| 61 | 空调器 | 1.柜式空调（5P） 2.室外机配防护罩 |
| 62 | 电缆保护管 SC200 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC200 |
| 63 | 临时接地端子 | 1.临时接地端子 |
| 64 | 接地母线50*6 | 1.接地母线50*6 2.热镀锌扁钢 3.详见图纸 |
| 65 | 总等电位端子箱 | 1.总等电位端子箱 |
| 66 | 电力电缆ZCYJV22-8.7/15-3*120 | 1.电力电缆ZCYJV22-8.7/15-3*120 2.详见图纸 |
| 67 | 10kV电缆户内终端，3*120 | 1.10kV电缆户内终端，3*120 2.详见图纸 |
| 68 | 故障指示器 | 1.名称：故障指示器（电缆型） |
| 69 | 6孔排管 4φ200/11+2φ100/5CPVC（车行道） | 1.电缆排管CPVC 4孔Φ200/11+2孔Φ100/5 2.余方弃置，运土运距自行考虑，包含土场消纳费等费用 3.素土回填 4.详见图纸 |
| 70 | 钢筋砼直线井6*1.3*1.5（车行道） | 1.钢筋砼直线井6*1.3*1.5（绿化带） 2.余方弃置，运土运距自行考虑，包含土场消纳费等费用 3详见图纸 |
| 71 | 钢筋砼三通直线井6*1.3*1.5（车行道） | 1.钢筋砼三通直线井6*1.3*1.5（绿化带） 2.余方弃置，运土运距自行考虑，包含土场消纳费等费用 3详见图纸 |
| 72 | 环网柜基础6单元 | 1.环网柜基础6单元 2.余方弃置，运土运距自行考虑，包含土场消纳费等费用 3详见图纸 |
| 73 | 管枕 | 1.管枕，标志桩，标签，详见图纸 |
| 74 | 回填 | 1.密实度要求：分层夯实 2.填方材料品种：三合土回填方 |
| 75 | 垫层 | 1、垫层：抗渗透混凝土C20，抗渗等级为S6 2、复合木模板 3、其他做法详见图纸 |
| 76 | 设备基础 | 1、设备基础：抗渗透混凝土C20，抗渗等级为S6 2、复合木模板 3、其他做法详见图纸 |
| 77 | 矩形柱 | 1、抗渗透混凝土C20，抗渗等级为S6 2、复合木模板 3、其他做法详见图纸 |
| 78 | 矩形梁 | 1、抗渗透混凝土C20，抗渗等级为S6 2、复合木模板 3、其他做法详见图纸 |
| 79 | 电缆沟侧壁 | 1、250mm厚抗渗透混凝土C20，抗渗等级为S6 2、复合木模板 3、其他做法详见图纸 |
| 80 | 电缆沟环氧漆 | 1，电缆沟墙地面环氧漆 |
| 81 | 电缆沟水泥砂浆抹灰 | 1.电缆沟墙地面水泥砂浆抹灰 |
| 82 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：综合 |
| 83 | 现浇混凝土钢筋地面 | 1、200mm厚抗渗透C20砼地面 2、40mmC30混凝土找平层 3、复合木模板 4、其他做法详见图纸 |
| 84 | 自流坪楼地面 | 1、自流平复合砂浆 2、面层材料种类 环氧树脂自流平地面 3、其他做法详见图纸 |
| 85 | 预埋钢板 | 1、预埋钢板 2、具体做法详见图纸 |
| 86 | 花纹钢盖板 | 1.花纹钢盖板 厚度为5mm |
| 87 | 角钢制作安装 | 1.电缆支架、电缆沟包边 2.钢材种类:角钢 3.规格:L50x5 |
| 88 | 基础槽钢10# | 1.名称:镀锌槽钢 2.规格:［10 3.安装方式:详见图纸 |
| 89 | 墙面刷乳胶漆 | 1、内部墙体、水泥砂浆找平 2、白色乳胶漆粉刷两遍 |
| 90 | 铝塑板吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,600*600铝扣板 3、其他做法详见图纸 |
| 91 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:高100mm 2、面层材料品种、规格、颜色:瓷砖600x100 3、其他做法详见图纸 |
| 92 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门 2.甲级 3.详见图纸 |

四、商务要求

1、本项目为交钥匙项目，供应商应对照图纸，充分勘探现场，完成外部电缆接入，变电站内的变压器，高、低压柜等设备安装的全部工作。

2、为避免投标人非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，评标委员会在认为投标人报价明显低于其他实质响应投标人报价、有可能影响实施质量、难以诚信履约时，可以要求投标人在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于报价的原因、具体可落实环节和理由等。投标人不能按评标委员会要求说明报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效响应。

5、本项目在后期实施过程中由南京市桥林现代农业发展有限公司负责实施管理并办理结算付款事宜。

6、成交供应商在供货完成后应确保通过供电部门验收，及时通电。

五、付款条件

（1）合同签订并提供进场证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；

（2）供货完成验收合格后付至合同价的60%，并退还履约保证金（如有）；

（3）结算审计结束后付至审定价的70%；

（4）验收满一年，支付至审定价的85%；

（5）剩余的15%，缺陷责任期（24个月）满且所有损坏的保修项目维修完成后，付清余款（不计利息）。

注：有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

六、交货时间、地点

（1）交货期：合同签订后≤30天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

（2）交货方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

（3）供货地点：采购人指定地点。由成交方负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1、小微型企业价格扣除

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业。

2、残疾人福利单位价格扣除

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策

3、监狱和戒毒企业价格扣除

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位），投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设备参数 | 投标产品的技术参数能够完全满足招标文件技术参数指标要求的得10分。 加▲项为重要参数，每有一项负偏离扣2分；扣完为止。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 货物安装组织总体进度 | 评委根据供应商针对本项目货物安装组织总体进度的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等酌情评分： 方案科学、可行、全面、针对性强的得8分； 方案较为科学、可行、全面、针对性较强的得6分； 方案不太科学、可行、全面、针对性不强的得4分； 没有不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 实施难点、重点及合理化建议 | 评委根据供应商针对本项目关键技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等酌情评分： 方案内容清晰、全面、合理、有针对性的得6分； 方案内容一般，基本满足项目实际需求的得4分； 方案内容简陋、缺失的得2分；没有不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 项目关键线路和各阶段进度的保证措施 | 评委根据供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、进度计划编制的完整性、合理性及可行等酌情评分： 方案内容完整、服务进度计划完整、合理的得6分； 方案内容普通、服务进度模糊的得4分； 方案简陋、内容缺失的得2分；没有不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 成品保护及现场管理措施 | 评委根据供应商提供的成品保护及现场管理措施制度等酌情评分： 方案内容健全、措施完善的得6分； 方案内容基本满足要求的得4分； 方案内容简陋、缺失的得2分；不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 应急响应方案 | 评委根据供应商提供的应急响应方案等酌情评分： 方案科学合理、具有针对性及可操作性的评价的得6分； 方案较合理、具有一些针对性及可操作性的评价的得4分； 方案不太合理、没有体现针对性及可操作性的评价的得2分；没有不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 售后服务 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）等酌情评分： 方案科学合理得5分， 基本合理略有瑕疵得3分， 方案不全面或有重大瑕疵得1分，未描述不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 供应商提供2021年01月01日（含）以来类似变配电设备项目业绩案例，每提供一个得3分，本项最高得9分。（以上案例须提供中标通知书、合同协议书、交货验收证明材料或完工证明或使用合格证、发票，时间以合同签订时间为准，发票开具时间需在公告发布之前，以上材料扫描上传至系统，发票需提供通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）验证情况的截图上传至系统，提供不全的不得分） | 9 | 客观分 |
| 4.供应商履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 服务响应 | 因电缆故障等突发事件供应商承诺到场服务响应时间，30分钟内响应，1小时内到达现场的，得3分；1小时内响应，2小时内到达现场的，得2分；其余不得分。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟，扫描上传至系统) | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 质保期承诺 | 本项目所有产品免费质保期不得低于两年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。在采购人要求免费质保期（两年）基础上，投标人提供免费上门质保服务承诺函，每增加一年免费质保期加1分，累计不超过2分，未提供不得分。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟，扫描上传至系统) | 2 | 客观分 |
| 4.3 | 企业资质 | 供应商必须提供国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级(含)、承修类五级(含)、承试类五级(含)及以上资质，每提供一个得3分，本项最高得9分。（提供证书原件扫描上传至系统) | 9 | 客观分 |
| 合计： |  |  | 100 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人身份证扫描件

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                        的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业。（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 价格 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为                  项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为                   项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。