南京市栖霞生态环境局2025—2027年度国标法小型空气站日常运行及备机维护项目（二次）

竞争性磋商文件

项目编号：JG203225S60080

南京市栖霞生态环境局

江苏省设备成套股份有限公司

2025年02月07日

- 目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 评标标准	14

第四章 采购需求	18

第五章 合同主要条款及格式	23

第六章 附件	28

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市栖霞生态环境局2025—2027年度国标法小型空气站日常运行及备机维护项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年02月18日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JG203225S60080

1.2项目名称：南京市栖霞生态环境局2025—2027年度国标法小型空气站日常运行及备机维护项目

1.3预算金额：人民币336万元

1.4最高限价：人民币112万元/年

1.5采购需求：对2025—2027年度栖霞区八卦洲街道、栖霞街道、西岗街道、龙潭街道、马群街道、尧化街道和燕子矶街道在内的共计七个街道小型空气站，提供为期三年的日常运行及备机维护服务。日常运行及备机维护服务需满足《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》中第十二、第十三条之规定，保证七个空气站的正常平稳运行，为大气污染防治提供精准技术服务，确保各站点监测数据真实、有效。

具体内容详见磋商文件第四章 采购需求。

1.6合同履行期限：服务期三年，2025年1月1日至2027年12月31日，其中2025年1月1日至中标方进场开始运维，期间的运维服务费用，由中标方支付给现运维方；合同一年一签，每年经采购人考核合格后，可续签下一年度合同。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标。

1.9本项目标的所属行业：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年07月以来任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其2023年度经审计的财务报告，或2024年07月以来银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年07月以来任意一月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明： 无。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

3.1 获取时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日至 2025年02月14日17：30 （北京时间）

3.2 地点：江苏政府采购网。

3.3 获取方式：网上下载。

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间： 2025 年02月18日15点00分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

5.1 时间：2025 年02月18日15点00分（北京时间）

5.2 地点：苏采云系统

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布公告。

7.2 供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市栖霞生态环境局

地址： 南京市栖霞区尧化门街189号

联系方式：周强 025-85573017

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系方式：于泓淼、025-86631836、18751872910

邮箱：434497503@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：于泓淼

电　话：025-86631836

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术要求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金：本项目无需磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按施工组织设计优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购成交服务费：本次招标，成交人按单年中标金额为计费基数，按照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理按服务招标收费基准费率*3年计算服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

九、其他

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准与方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 （20分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的最终报价为评审基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 报价得分=（评审基准价/该供应商的最终报价）×20分。 |
| 二 | 技术服务方案（50分） | 运维方案（10分） | 磋商小组根据供应商提供的运维方案进行横向打分： （1）运维方案内容详细、表述完整、可操作性强，完全满足采购需求的，得10分； （2）运维方案内容较详细、表述较完整、可操作性较强，能够满足采购需求的，得7分： （3）运维方案内容一般、可操作性一般的，得4分； （4）运维方案内容编制简单、合理可行性表述模糊的，得1分 （5）未提供不得分。 |
|  |  | 安全措施（10分） | 磋商小组根据供应商提供的安全措施内容进行横向打分，包括但不限于安全培训、安全设施配备、安全风险规避、安全文明作业等： （1）安全措施详细、全面，可操作性强的，得10分； （2）安全措施较详细、较全面，可操作性较强的，得7分 （3）安全措施一般，能满足本项目需求的，得4分； （4）有安全措施，但是不能满足本项目需求的，得1分 （5）未提供不得分。 |
|  |  | 运维应急预案（应急处理解决方案）（10分） | 磋商小组根据供应商针对本项目需求制定的数据异常时设计的应急预案进行横向打分： （1）应急预案应考虑周全、可操作性强，应急措施及解决方案应切实可行，有详细的补充监测方案和完善的工作流程，能较好的应对可能的突发情况的，得10分； （2）应急预案应考虑较周全，有比较完整的补充监测方案和完善的工作流程，能应对可能的突发情况的，得7分 （3）应急预案、补充监测方案和工作流程能满足本项目需求，能应对可能的突发情况的，得4分： （4）有应急预案但针对性不强，工作流程较简单，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 备件和材料储备供应能力（5分） | 磋商小组根据供应商的备件和材料储备供应能力进行横向打分： （1）备件和材料储备供应能力强，提供的备件和材料储备明细及资料能完全满足本项目需求的，得5分； （2）备件和材料储备供应能力较强，提供的备件和材料储备明细及资料能满足本项目需求的，得4分； （3）备件和材料储备供应能力一般，提供的备件和材料储备明细及资料勉强能满足本项目需求的，得3分； （4）备件和材料储备供应能力较差，提供的备件和材料储备明细及资料无法满足本项目需求的，得2分； （5）未提供不得分。 （提供备件和材料储备明细，提供仓库照片、备件和材料发票、常储材料清单等证明材料复印件加盖公章） |
|  |  | 溯源服务能力（5分） | 为提高运维质量，本次招标在做好运维服务工作的同时，供应商应具备道路积尘走航及四参数走航溯源分析能力，需要提供相关道路积尘走航报告及四参数走航报告。 （1）报告内容齐全，能全面反映周边道路积尘及四参数情况的得5分； （2）报告简单、符合项目需求的得3分； （3）报告粗略、条理不清晰、不具有可操作性得1分； （4）不提供报告的不得分。 |
|  |  | 响应能力（10分） | 磋商小组根据供应商提供的响应服务时间承诺进行打分： （1）承诺服务响应2小时内到达现场提供服务的，得10分： （2）承诺服务响应2-4小时内到达现场提供服务的，得7分； （3）承诺服务响应6小时内到达现场提供服务的，得4分； （4）承诺服务响应10小时内到达现场提供服务的，得1分 （5）服务响应时间超过10小时不得分。 （提供服务响应时间承诺函原件加盖公章） |
| 三 | 商务响应（30分） | 资质证书（6分） | 1、供应商具有环境空气连续自动监测系统服务认证证书二级及以上资质的得4分，三级资质的得2分，不提供不得分。 - （提供有效期内资质证书复印件并加盖供应商公章） 2、供应商具有恒温恒湿称重系统的，得2分。 （提供有效期内的证书复印件加盖公章） |
|  |  | 业绩（12分） | 供应商提供自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承担的类似空气站运维项目业绩的，每提供一个得3分，最多得12分。 （提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同需体现相关内容，未体现不得分。） |
|  |  | 人员资质及车辆保障（9分） | - 1、拟投入本项目的项目组成员具备中国环境监测总站或同级单位颁发的自动监测或监控运维类培训合格证书，每提供1个证书得1分，满分6分，不提供不得分。 - （提供有效期内的证书，证书单位名称需与投标人一致） - 2、为保证运维响应速度，供应商应配备运维服务车辆，每提供一辆得1分，满分3分。 - （提供车辆行驶证，行驶证需与供应商一致） |
|  |  | 履约能力（3分） | 供应商须保证现有监测设备的维护维修能力及备品备件的有效供应，提供有效承诺函的，得3分。 （需提供针对本项目的承诺函原件加盖公章，承诺函格式及内容自拟） |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、基本概况：

1.1  采购清单：

| 序号 | 技术服务内容 | 采购预算 （人民币） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7个街道小型空气质量自动监测标准站日常运行及备机维护服务 | 336万元 | 三年 |

1.2 资金来源：财政资金

1.3 项目基本情况：对2025—2027年度栖霞区八卦洲街道、栖霞街道、西岗街道、龙潭街道、马群街道、尧化街道和燕子矶街道在内的共计七个街道小型空气站，提供为期三年的日常运行及备机维护服务。日常运行及备机维护服务需满足《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》中第十二、第十三条之规定，保证七个空气站的正常平稳运行，为大气污染防治提供精准技术服务，确保各站点监测数据真实、有效。

二、项目需求：

2.1 运维管理：运维机构须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作。运维单位需定期递交站点的运维报告：每半年维护结束后5个工作日递交半年度运维报告；一年维护结束后5个工作日内递交年度运维工作报告（加盖公章的纸质版及扫描件，数量以采购人要求为准）。

2.2 运维内容：承担空气自动监测子站日常运行及备机维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗等工作，仪器的使用须填写《仪器使用登记本》，并协助有关机构开展仪器的计量，严格禁止计量有效期过期仪器的使用。

2.3 运维方案：运维机构负责制定详细的运维方案，方案内容应包括日常巡点、仪器维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需标准物质、耗材及配件、数据统计和分析等，经报南京市栖霞生态环境局相关部门审核通过后执行，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录。

2.4 人员保障：应保证运维人员的稳定性，至少配备3名专业运维人员及1辆运维专用车辆，运维人员通过持证上岗或运维能力考核后方能承接本项目运维工作，车辆及人员档案记录须报备；需派遣至少1人在甲方驻点服务，监控空气站数据，调度运维人员。

2.5 备件保障：运维机构应保证充足的耗材、备件、标准气体及备机。对于仪器易损易耗件，必须根据仪器的状况和有效使用期，及时组织更换并做好登记记录。标准气体的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求、标准气体有效期定期更换，标准气体的使用登记须填写《标准物质使用记录》。要求中标方签订合同后7日内将耗材、备件、常规仪器备机（1套）提交南京市栖霞生态环境局审查。

2.6 服务响应：当子站仪器发生故障时，运维人员应在第一时间响应，及时报告，并能在2小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过12小时；如24小时内无法排除故障，经同意后可临时更换备用机，直至修复为止。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

2.7 数据有效率：应保证各站点当月小时数据有效率均达到90%以上，不满足要求则运维周期顺延1个月（有效数据是指扣除仪器正常维护、校准及因不可抗拒力停机之后获取的监测数据量）。

2.8 其他要求

2.8.1 承担运行维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成，并通过相关考核。同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维，并能做好南京市栖霞生态环境局对自动站现场巡查的交通等保障工作。

2.8.2 承担运行维护服务方必须按南京市栖霞生态环境局要求上报自动站运行管理情况，并对相关数据进行分析研判；积极配合南京市栖霞生态环境局，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

2.8.3 参与履行运行维护服务本项目的运维机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，将按严重违约行为依法追究运维机构相关责任。

2.8.4 此次采购在自动监测站点无固定宽带情况下，由运维单位办理数据传输通讯卡及运维期间的通讯费用。

2.8.5 运行机构存在下列行为之一的，本单位将按严重违约行为追究运行机构责任，并将其列入不合格运维商：运维达不到合同要求，单台仪器年度数据有效率低于85%；擅自更改或对外界泄露原始数据；对仪器设备运行管理不善、造成重大损失等。

2.8.6 本项目服务期限2025年1月1日至2027年12月31日，其中2025年1月1日至中标方进场开始运维，期间的运维服务费用，由中标方支付给现运维方。

三、技术服务需求

3.1 服务内容：

3.1.1本次采购提供的运行维护服务费用财政预算为336万元人民币，每年112万元人民币。包括但不限于日常运行、维护、质控、故障维修、数据核查、标气、耗材、配件、站房辅助设施（空调、UPS等）维修费、网络通讯费及防雷检测费等。维修及配件更换费用由运行维护方承担。（易耗品更换频次要求及各小型站配置清单等详见附表）

3.1.2 若经维修及配件更换不能解决故障，需整机更换的，需经采购人确认后方可更换，更换费用由中标人承担（设备产权属中标人）。

3.2 附表

3.2.1表1：易耗品的更换频次表

| 序号 | 更换频次 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1次/每两周 | SO2/NOX/CO/O3/NH3采样滤膜 |
| 2 | 1次/每半年 | 校准仪的活性炭 |
| 3 | 1次/每半年 | 校准仪的氧化剂 |
| 4 | 1次/每季度 | PM10\PM2.5滤纸带（原厂出品、更换周期视情况而定） |
| 5 | 1次/每年 | SO2/NOX/CO/O3/NH3采样泵膜（视情况而定） |
| 6 | 1次/每年 | SO2/NO/CO/NH3钢瓶标准气体 |
| 7 | 1次/每年 | 采样总管风机（视情况而定） |
| 8 | 1次/每年 | 零空气空压机泵膜（视情况而定） |
| 9 | 1次/每年 | 仪器内部采样特氟隆管路 |
| 10 | 1次/每年 | 仪器外部采样特氟隆管路 |
| 11 | 1次/每年 | 仪器风扇防尘网 |
| 12 | 1次/每年 | 仪器内部流量计、流量控制器（视情况而定） |
| 13 | 1次/每年 | 紫外灯（视情况而定） |
| 14 |  | 按照仪器说明书要求需要更换的其他耗材或备件 |

3.2.2表2 ：运维站点及仪器设备清单

运维站点为：马群街道、西岗街道、龙潭街道、燕子矶街道、八卦洲街道、栖霞街道、尧化街道等7个。

| 设备 |  | 品牌 | 型号 | 数量 | 备用机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 监测设备 | PM2.5分析仪 | 福瞳光电 | FAS 5200 V3.4 | 7 | 1 |
|  | PM10分析仪 | 福瞳光电 | FAS 5100 V3.4 | 7 | 1 |
| 气态污染物监测设备 | 二氧化硫分析仪 | 杭州春来 | AM-5100 | 7 | 1 |
|  | 氮氧化物分析仪 | 杭州春来 | AM-5200 | 7 | 1 |
|  | 一氧化碳分析仪 | 杭州春来 | AM-5300 | 7 | 1 |
|  | 臭氧分析仪 | 杭州春来 | AM-5400 | 7 | 1 |
| 质控设备 | 动态校准仪 | 杭州春来 | AM-5800 | 7 | 1 |
|  | 零气发生器 | 杭州春来 | AM-5900 | 7 | 1 |
| 气象设备 | 气象五参数仪 | 深圳智翔宇 | WS-5P | 7 | 1 |

四、交付时间和服务期

甲乙双方签订合同后，自甲方通知乙方进场，乙方实际开始对7个街道的小型空气质量自动监测标准站进行日常运行及备机维护服务，服务期为2025年1月1日至2027年12月31日。

五、付款方式

双方签订合同后，2个月内支付当年服务费用全款的50%；日常运行及备机维护满6个月后支付当年服务费用全款的25%；日常运行及备机维护期满，经甲方验收合格后支付当年服务费用剩余款项。

# 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省设备成套股份有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

- 技术服务目标： 完成XXX自动监测系统日常运行及备机维护工作，共同确保XXX站点数据质量达到各项考核要求。

- 技术服务内容：服务期内，乙方指派至少3名技术人员及1辆车辆，用于协助配合甲方人员开展空气自动监测系统日常运行及备机维护工作，运维技术合作具体工作开展由甲方进行“统一管理”“统一调度”“统一考核”，服务期间，乙方指派的人员及车辆产生的费用由服务乙方自主承担，甲方对乙方运维技术合作质量进行核定服务费用。

- 技术服务方式：日常运行及备机维护技术服务。

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权而引起索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并承担由此造成的一切损失。如果甲方先行承担责任（包括但不限于判决、调解、和解），有权向乙方追偿，乙方另外还需承担甲方因向其追偿而产生的合理的律师费、差旅费等一切维权费用。此条款不因甲、乙双方主要权利义务履行完毕而失效。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务要求

1.服务地点：由甲方根据实际需求确定 ；

2.服务要求：（1）乙方提供的人员车辆就本项目运维工作应服从甲方的管理；（2）乙方应确保承担技术合作站点运维质量，若因乙方人员、车辆导致站点数据有效率低于90%，甲方可责令乙方进行整改，乙方对此无异议；（3）乙方对其工作的合法性和提交成果的真实性、准确性负责。乙方不得存在弄虚作假行为，在服务期间出现合作人员调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为，导致的一切问题及相关法律责任由乙方承担。经甲方核实后，甲方有权终止合同，扣除乙方的履约保证金，并将取消乙方未来技术服务投标人资格；（4）乙方合作人员不得存在随意或私自挪用更换配件、浪费耗材情形，经证实的，由乙方支付相关配件耗材费用；（5）乙方服务人员应遵守国家相关的安全生产管理要求及其提交的安全生产责任书进行安全生产，若因乙方人员操作不当等原因，导致安全责任事故，由乙方承担相关责任；（6）甲方每季度可组织工作人员对技术合作点位进行服务质量检查；（7）乙方应按甲方要求提供相关纸质文本及电子文件，接受甲方或相关主管部门审查；针对审查意见中提出的问题，乙方应逐条做出澄清、解答，并提交书面反馈意见并完善相关文件；（8）乙方应对各站点数据进行统计和分析并形成汇报材料；（9）其他甲方提出的要求。

3.服务期限：  年  月  日至  年  月  日

第七条 保密要求

- 保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经甲方允许，乙方人员不得向第三方透露本合同相关的服务内容 。

- 涉密人员范围：乙方公司所有人员  。

- 本保密条款自本协议生效之日起长期有效，不因本协议的终止、解除或无效而失效。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。乙方银行账户信息见合同签章处，若乙方变更收款账户，应在每次付款前至少提前三个工作日书面通知甲方，否则由此造成的全部损失由乙方承担。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具   %的增值税专用发票。

3.付款条件：甲乙双方签订合同后，2个月内支付当年服务费用全款的50%；日常运行及备机维护满6个月后支付当年服务费用全款的25%；日常运行及备机维护期满，经甲方验收合格后支付当年服务费用剩余款项。

4.每次款项支付前，需乙方开具正式发票，否则甲方有权拒绝支付，且不视为甲方违约。

第九条 违约责任

1.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的3‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

2.乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应在每次发生后按合同总价款的5%向甲方支付违约金并承担相应的违约责任。如乙方超过3次未按合同规定履约的，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

5.本合同签订后乙方不得无故要求解除本合同或者变更、终止本合同的履行，否则乙方需按合同总额的50%向甲方支付项目违约金。

第十条 合同的变更和终止

- 1.一年合同期满如果采购人未获得第二年（第三年）的预算批复时，采购人在书面通知供应商后，将无条件不再续签此合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套股份有限公司组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同未涉及仲裁的其他条款应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 安全条款

甲方提供的现有条件乙方予以认可，乙方在履行本合同义务过程中应严格遵守安全生产规范，自行承担相关人员安全责任，造成第三人损失的，相关责任和后果自行承担，甲方不承担本项目实施过程中的任何安全责任。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自双方授权代表人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.双方确定，在本合同有效期，甲方指定XXX为甲方项目联系人，联系方式：      ，电子邮箱：         ，通信地址：南京市栖霞区尧化门街189号；乙方指定XXX为乙方项目联系人，联系方式：      ，电子邮箱：         ，通信地址：      。项目联系人承担以下责任：

（1）保持联系，确保技术合作工作顺利完成。

（2）一方变更项目联系人的，应当提前七日以书面形式通知另一方。否则，一方按原通讯地址、联系人通知对方或向对方邮寄法律文件的，自交邮之日起第三日或签收之日（以时间在前者为准）视为送达对方，通过电子邮箱发送通知、法律文件的，自通知、法律文件到达对方邮箱时视为送达对方。若因未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

（合同草案条款与补充合同条款有不一致的，以补充合同的条款为准）

第六章 附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）             （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、投标报价：见附件三报价表。

3、我们的报价产品中      （有或无）进口产品（服务）。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名、职务）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

联合体协议书（如采用联合体形式，本项目不适用）

_______（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_______（项目名称）投标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为      （所有成员单位名称）联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，一旦成交以联合体名义签订履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________（须明确约定各方拟承担权利、义务，具体工作分工、责任）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：_________________（加盖电子公章）

成员一名称：_________________（加盖电子公章）

_______年_______月_______日

注：格式仅作参考。（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 4%的价格扣除，联合体协议中未约定的，不享受价格扣除）

附件三、报价表

报  价  表

项目名称：                                         项目编号：

| 磋商保证金 | 无 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 单价（一年）： 小写：人民币 万元/年 大写：人民币 /年 单价（三年）： 小写：人民币 万元 大写：人民币 | 苏采云系统中磋商报价表及最终报价表的报价请按预算（三年）总金额报价。 |
| 合同履行期限 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

如“否”，联合体成员中有一方为小微企业的，须注明小微企业的合同份额是否占到联合体协议合同总金额 30%以上（以联合体协议约定为准）。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件四、分项报价表（如有）

分项报价表

（如有，格式自拟）

说明：

1、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

2、供应商符合“第二章 竞争性磋商须知3.1条”所述情形的，须在《分项报价》中注明。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、供应商应对第四章 采购需求中二、项目需求和三、技术服务需求逐条响应。

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按磋商文件要求及评标标准的要求，提供人员证书等，附后。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件八、供应商类似业绩情况表（及证明材料）

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 服务内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按磋商文件要求及评标标准的要求，提供业绩证明材料等，附后。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、企业声明函格式

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

请按第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求，逐条填写

附件十二、服务方案（根据文件要求自行编制）

附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件十四、供应商提供的其他资料

包括但不限于响应时间承诺书、企业实力等