南京市江宁妇幼保健院新建项目厨房设备采购及安装

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-JCEC-G2026-0093

（非专门面向中小企业）

江苏省设备成套股份有限公司

2026年04月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

第一章 招标公告

项目概况

南京市江宁妇幼保健院新建项目厨房设备采购及安装的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年5月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-JCEC-G2026-0093

1.2项目名称：南京市江宁妇幼保健院新建项目厨房设备采购及安装

1.3预算金额：390万元

1.4最高限价：370万元

1.5采购需求：南京市江宁妇幼保健院新建项目厨房设备采购及安装，具体要求见本招标文件第四章。

1.6合同履行期限：中标供应商接到采购人书面通知书后按通知书批次要求120日历日内完成供货。本项目按批次供货，每批次以采购人书面通知为准。

1.7行业划分：工业

1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受进口产品投标。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

- 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：(如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

(1)本项目整体专门面向中小企业采购服务。

(2)本项目整体专门面向小微企业采购服务。

(3)本项目通过以下第()种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:

1本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

2本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载

3.3方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2026年5月12日09点30分（北京时间）

4.2 提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

6.4供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

符合国家相关规定的财务状况报告

依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及一下情形的，不适用信用承诺：

供应商被列入严重失信主体名单；

被相关监管部门做出行政处罚且尚在出发有效期内；

被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市江宁妇幼保健院

地址：南京市江宁区秣陵街道双金社区佑宁路1号

联系方式： 沙老师025-52289689

7.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：汪惠子、刘寅

电子邮箱：2277893572@qq.com

7.3项目联系方式

项目联系人：汪惠子

电　话：13655172889

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年4月21日

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 招标代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 招标代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 招标代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或招标代理工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或招标代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，招标代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送招标代理。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 在法定期限内对同一采购程序环节提出第一次质疑之外的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 费用

招标代理服务费：本次招标，中标人按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协【2024】20号文招标收费基准费率的 40% 向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需单列。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 | 产品清单技术参数全部满足招标要求的得满分28分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣1分；非打▲号指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 投标人涉及的食品级不锈钢板304材质分别提供1.0mm、1.2mm、1.5mm三类规格的检测报告(检测报告具有CMA标识)，检测内容须包含理化指标、化学成分、弯曲性能、力学性能、中性盐雾试验>240h、晶间腐蚀、粗糙度等检测内容，检测结果达到符合GB/T 3280-2015、GB/T 2523-2022和GB/T 10125-2021标准。有一个得1分，最高得3分。 备注：1.投标人需上传检测报告原件扫描件，未按要求提供证明材料或者不提供的不得分；2.所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 3 | 客观分 |
| 2.3 | 产品证书 | 投标人具有中国质量认证中心（CQC）颁发的GB 4806.9-2023“不锈钢水池系列、不锈钢台柜架系列、保温售卖台系列”有效的食品接触产品安全认证证书和对应产品认证试验报告，每提供1类产品的食品接触产品安全认证证书和相对应产品认证试验报告得1分，最高得3分。（上传原件扫描件，未按要求提供证明材料或者不提供的不得分） 备注：所提供证明材料中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 3 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术方案 | 1：根据投标人提供针对本项目成品设备供货进度安排、运输、保管、就位的保障方案详细明确、合理可行得5分；较详细明确、较合理可行得3分；基本详细明确、基本合理可行得1分。 2：根据投标人提供的设备进场前工序方案，包括施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则等详细明确、合理可行得5分；较详细明确、较合理可行得3分；基本详细明确、基本合理可行得1分。 3：根据投标人提供的设备质量方案（包括质量目标、质量承诺及相应的质量控制措施）详细明确、合理可行得5分；较详细明确、较合理可行得3分；基本详细明确、基本合理可行得1分。 4：根据投标人提供的设备安装、调试方案详细明确、合理可行得5分；较详细明确、较合理可行得3分；基本详细明确、基本合理可行得1分。 5：根据投标人提供的设备验收保障方案（包括验收前期资料准备、投标单位参与验收人员安排、验收反馈处理机制等验收保障措施）详细明确、合理可行得5分；较详细明确、较合理可行得3分；基本详细明确、基本合理可行得1分。 注：未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 25 | 主观分 |
| 3.2 | 品质管理管控方案 | 投标人需提供品质管理管控方案（包括但不限于品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施）。方案内容切合本项目实际的得6.0分；方案内容一般的得4.0分；方案内容略有欠缺但基本满足得2.0分；方案不满足或者未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来厨房设备类项目业绩，每提供1个得1分，最高得3分。（时间以合同签订时间为准，须同时提供中标通知书、业绩合同、验收报告原件扫描件，未按要求提供证明材料或者不提供的不得分） | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市江宁妇幼保健院拟对厨具等设施设备进行采购，由于项目建设鲁班奖，施工质量要求高，对安全环保要求高，南京市江宁妇幼保健院决定对本项目进行公开招标。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限(元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁用具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蚊灯 | 1 | 台 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 定制不锈钢保洁消毒柜 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1859 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 低温冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板货架 | 3 | 台 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 高温冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层平板货架 | 4 | 台 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 水产加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 2035 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 四层冲孔货架 | 2 | 台 | 1720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 单通工作台 | 1 | 台 | 3099 |  | 工业 | 货物 |  |
| 肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电热开水器连底座 | 1 | 台 | 3654 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 单通工作台 | 2 | 台 | 2831 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 四层冲孔货架 | 1 | 台 | 1720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1674 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 绞切肉机 | 2 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 食材净化机 | 7 | 台 | 33500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 多功能脱水脱油机 | 1 | 台 | 13718 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 毛刷清洗脱皮机 | 1 | 台 | 22607 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 25600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 单通工作台 | 2 | 台 | 2831 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 单通工作台 | 1 | 台 | 3099 |  | 工业 | 货物 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 烟罩式油烟净化一体机 | 4.8 | 米 | 13040 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 单通工作台 | 3 | 台 | 3099 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 四头煲仔炉 | 1 | 台 | 8344 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 三门海鲜蒸柜 | 1 | 台 | 23967 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 烟罩式油烟净化一体机 | 3.2 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 电磁双门蒸饭车 | 4 | 台 | 14000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 炒菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 烟罩式油烟净化一体机 | 4 | 米 | 13040 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 烟罩式油烟净化一体机 | 7.2 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 炉拼台 | 3 | 台 | 1101 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 双层平板工作台 | 2 | 台 | 2211 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 电磁双头大锅灶 | 2 | 台 | 16863 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 电磁双头矮汤炉 | 3 | 台 | 14643 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 灭蚊灯 | 1 | 台 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 小炒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 烟罩式油烟净化一体机 | 2 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 烟罩式油烟净化一体机 | 2.4 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 四层冲孔货架 | 4 | 台 | 1720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 炉拼台 | 3 | 台 | 1101 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 电磁双头单尾小炒炉 | 2 | 台 | 15531 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 风冷双温四门 | 4 | 台 | 11951 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 2035 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 双层平板工作台 | 4 | 台 | 2211 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 清洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 餐厨垃圾处理器 | 1 | 台 | 155363 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 紫外线消毒灯 | 4 | 台 | 241 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 大单星盆水池 | 3 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 长龙洗碗机 | 1 | 台 | 140200 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 双门不锈钢门消毒柜 | 2 | 台 | 7206 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 普通式油网烟罩 | 1 | 台 | 5855 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 双孔收餐工作台 | 1 | 台 | 1591 |  | 工业 | 货物 |  |
| 餐具存放区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 3996 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 双门不锈钢门消毒柜 | 2 | 台 | 7206 |  | 工业 | 货物 |  |
| 分餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 单通工作台 | 1 | 台 | 2831 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 241 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 灭蚊灯 | 1 | 台 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 干手器 | 1 | 台 | 592 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 灭蚊灯 | 1 | 台 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 双星盆水池 | 1 | 台 | 1591 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 台式混水龙头 | 2 | 台 | 222 |  | 工业 | 货物 | 属于节能产品 |
| 凉菜房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 冷藏大双玻璃门高身柜 | 1 | 台 | 7206 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 241 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 台面双层架 | 1 | 台 | 944 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 风冷双门平台雪柜 | 1 | 台 | 6762 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 单通工作台 | 1 | 台 | 3099 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 796 |  | 工业 | 货物 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 烟罩式油烟净化一体机 | 2.2 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 烟罩式油烟净化一体机 | 2 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 电磁单头高背矮汤炉 | 1 | 台 | 9315 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 电磁双头单尾小炒炉 | 1 | 台 | 15531 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 796 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 单通工作台 | 1 | 台 | 3099 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 炉拼台 | 1 | 台 | 1101 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 电磁双门蒸饭车 | 1 | 台 | 14000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 双层平板工作台 | 2 | 台 | 2211 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 副食库/二级库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 四层平板货架 | 8 | 台 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 烟罩式油烟净化一体机 | 2.8 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 1 | 台 | 12867 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 风冷双温四门高身柜 | 2 | 台 | 11951 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 不锈钢双门发酵箱 | 1 | 台 | 7650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 压面机 | 2 | 台 | 8760 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | B30数控定时调速 搅拌机 | 1 | 台 | 15540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 双动和面机 | 2 | 台 | 20184 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1508 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 十二盆饼车 | 2 | 台 | 1508 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 电饼铛 | 2 | 台 | 1887 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 电磁双门蒸饭车 | 1 | 台 | 14000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 包边木案工作台 | 2 | 台 | 3099 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 面粉车 | 4 | 台 | 842 |  | 工业 | 货物 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 米面架 | 10 | 台 | 944 |  | 工业 | 货物 |  |
| 一楼洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 双孔收餐工作台 | 1 | 台 | 1591 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 紫外线消毒灯 | 3 | 台 | 241 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 长龙洗碗机 | 1 | 台 | 140200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 普通式油网烟罩 | 1 | 台 | 5855 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 大单星盆水池 | 3 | 台 | 1674 |  | 工业 | 货物 |  |
| 餐具消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 双门不锈钢门消毒柜 | 2 | 台 | 7206 |  | 工业 | 货物 |  |
| 一楼预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 干手器 | 1 | 台 | 592 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 单星水池 | 1 | 台 | 860 |  | 工业 | 货物 |  |
| 一楼售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 1674 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 大单星水池 | 1 | 台 | 1323 |  | 工业 | 货物 |  |
| 高低温冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 高低温双机冷库 | 1 | 项 | 165000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 排烟管道/新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 不锈钢烟管(涵盖所有管道及弯头等异型管连接管） | 500 | 平方 | 370 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 厨房新风制冷机 | 6 | 台 | 16465 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 新风管道 | 550 | 平方 | 176 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 11kw静音风柜 | 1 | 台 | 11091 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 18.5kw静音风柜 | 1 | 台 | 16419 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 风机支架 | 2 | 套 | 1110 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 配件打胶费 | 1 | 项 | 16650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 不锈钢烟罩封墙板装饰板 | 200 | 平方 | 352 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 厨房灭火系统 | 4 | 套 | 15975 |  | 工业 | 货物 |  |
| 数字化运营管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 智慧食堂管理软件 | 1 | 套 | 53262 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 117 | 移动管理端APP | 1 | 套 | 11091 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 118 | 移动客户端 （小程序/公众号） | 1 | 套 | 22191 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 119 | 云服务 | 2 | 500人/年 | 2220 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 管理中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 物理服务器 | 1 | 台 | 11091 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 电脑 | 1 | 台 | 6651 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 餐饮数据大屏 | 2 | 套 | 18861 |  | 工业 | 货物 | 属于节能产品 |
| 123 | 智慧后厨可视化中心大屏 | 1 | 套 | 18861 |  | 工业 | 货物 | 属于节能产品 |
| 124 | RFID读写器 | 1 | 台 | 888 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 用户卡（白卡） | 1000 | 张 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 智慧食堂设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自选餐（小碗菜） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 视觉识别智慧餐台 （人脸+刷卡+扫码） | 3 | 台 | 70578 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 台面式AI菜品注册机 | 1 | 台 | 22191 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 视觉识别服务器（含算法） | 1 | 台 | 21312 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 电子菜牌 | 13 | 套 | 7946 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 餐具（菜品） | 3000 | 个 | 19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 餐具（汤饭） | 2000 | 个 | 17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 消费机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 双屏消费机 （人脸识别+刷卡+扫码） | 8 | 台 | 12700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 点餐叫号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 小票打印机 | 2 | 台 | 1212 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 核销手持机 | 1 | 台 | 5550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 4G流量卡（1年） | 1 | 个 | 83 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 晨检机 | 1 | 台 | 12867 |  | 工业 | 货物 |  |
| 食安监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 智能单门留样柜 | 2 | 台 | 19527 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 留样称 | 2 | 台 | 10647 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 农残检测仪 | 1 | 台 | 13857 |  | 工业 | 货物 |  |
| 环境安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 智能厨房网关 | 1 | 台 | 5439 |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 温湿度传感器 | 5 | 台 | 592 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 烟雾检测器 | 9 | 台 | 722 |  | 工业 | 货物 |  |
| 厨房行为分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | AI分析终端（16路） | 2 | 台 | 24411 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 16路硬盘录像机NVR （2盘位） | 4 | 台 | 749 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 6T硬盘 | 2 | 台 | 888 |  | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 摄像机（400万像素）-枪机 | 25 | 台 | 564 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 24口POE交换机（千兆） | 2 | 台 | 1526 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 智能电子秤（AI版本+卡码脸+打印+蓄电池） | 1 | 台 | 15540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 条码枪 | 1 | 台 | 130 |  | 工业 | 货物 |  |
| 其他网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 机柜 | 1 | 台 | 1295 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 24口千兆交换机 | 2 | 台 | 879 |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 智慧食堂运输及系统安装调试服务 | 1 | 项 | 8767 |  | 工业 | 服务 |  |
| 一楼售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 电热恒温暖饭车 | 2 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 电热十桶保温粥车 | 1 | 台 | 7250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 电热煮面连汤炉（方孔） | 2 | 台 | 8950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 五格售饭柜连蒸菜柜带双层小碗菜放置架 | 3 | 台 | 7080 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 98%净化效率油烟净化集成一体机 | 3 | 米 | 13040 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 二楼售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 电热恒温暖饭车 | 4 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 电热十桶保温粥车 | 1 | 台 | 7250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 电热煮面连汤炉（方孔） | 2 | 台 | 8950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 五格售饭柜连蒸菜柜带双层小碗菜放置架 | 4 | 台 | 7080 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 98%净化效率油烟净化集成一体机 | 3 | 米 | 13040 |  | 工业 | 货物 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭蚊灯 | 1.尺寸：400*120*170 2.工作方式：粘捕式； 3.额定功率：0.008KW； 4.覆盖面积：30-50㎡； 5.额定电压：220V-50HZ； 6.灯管：1*8w灯管； |
| 2 | 定制不锈 钢保洁消 毒柜 | 1.尺寸：1380*680*1800 2.面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。 3.消毒方式：高温消毒定制拖把架及工具格。 |
| 3 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1500*760*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 4 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 5 | 四层平板 货架 | 1.尺寸：1200*500*1500 2.整体采用SUS不锈钢制作，平板厚度1.5mm； 3.立柱采用38×38×1.5mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 6 | 四层平板 货架 | 1.尺寸：1200*500*1500 2.整体采用SUS不锈钢制作，平板厚度1.5mm； 3.立柱采用38×38×1.5mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 7 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1800*760*800 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1600*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 8 | 四层冲孔 货架 | 1.尺寸：1200*500*1550 2.整体采用SUS不锈钢制作，厚度1.5mm； 3.冲孔层板厚1.5mm； 4.立柱采用φ48mm，1.5mm厚不锈钢圆管； 5.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 9 | 单通工作台 | 1.尺寸：1800*800*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 10 | 电热开水 器连底座 | 1.尺寸：605*535*1500 2.功率：6KW； 3.电压：220V/380V； 4.容量：42L。 |
| 11 | 单通工作台 | 1.尺寸：1500*800*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 12 | 四层冲孔 货架 | 1.尺寸：1200*500*1550 2.整体采用SUS不锈钢制作，厚度1.5mm； 3.冲孔层板厚1.5mm； 4.立柱采用φ48mm，1.5mm厚不锈钢圆管； 5.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 13 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1400*760*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 14 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 15 | 绞切肉机 | 1.尺寸：509*390*750 2.电源（V）：220/380； 3.功率（kw）：1.1； 4.机重（kg）：73； 5.外形尺寸（mm）：500*390*750； 6.转速（rpm）：473； 7.刀片间距（mm）：ф62。 |
| 16 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800 2整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 17 | 食材净化 机 | 1.尺寸：325*85*500mm 2.五谷最大净化时间≤12min；肉类最大净化时间≤15min；水产最大净化 时间≤15min；餐具最大净化时间≤15min；果蔬最大净化时间≤10min。 3.采用壁挂式，额定电压220V-240V，功率：≤700W；220V电源即插即用；可直接利用常规的洗菜池，减少能源费用和厨房占地面积；操作简单，使用过程中没有其它耗材且不需要太多人工维护成本。 ▲4.水产类食材样品经设备运行4分钟后，恩诺沙星分解率≥99.5%；供 应商需在投标文件中提供具有CMA标识的检测报告的扫描件并加盖送检方公章（检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前 后对比的报告和数据）； ▲5.依据GB/T 20769-2008标准，蔬菜类食材样品经设备运行4分钟后，多菌灵分解率≥99.5%；供应商需在投标文件中提供具有CMA标识的检测报告的复印件并加盖送检方公章（检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的报告和数据）； ▲6.依据GB/T 20756-2006标准，肉类食材样品经设备运行4分钟后，氟苯尼考分解率≥99.5%；供应商需在投标文件中提供具有CMA标识的检测报告的复印件并加盖送检方公章（检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的报告和数据） |
| 18 | 多功能脱 水脱油机 | 1.尺寸：860*560*950 2.功率：1.5KW； 3.电源：220V/380V； 4.适应产品：油炸食品、调理品、果蔬脆片、蔬菜水果； 5.功能：离心脱水、离心脱油。 |
| 19 | 毛刷清洗 脱皮机 | 1.尺寸：900*700*1100 2.毛刷丝，可通过不同方向喷淋； 3.不锈钢全部采用304食品级； 4.产量300kg/H。 |
| 20 | 多功能切 菜机 | 1.尺寸：1260*600*1300 2.产能：1000kg/h； 3.适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工； 4.可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种样式。 |
| 21 | 单通工作台 | 1.尺寸：1500*800*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 22 | 单通工作台 | 1.尺寸：1800*800*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 23 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 尺寸：4800*1300*960 2.综合净化率99% 3.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 4.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 5.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动、一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、时钟、等功能显示、 ▲6、所投油烟净化设备厂家拥有：《环境标志（II型）产品核证证书》且拥有《中国环境保护产品认证证书》【证书均需体现以下内容：12000≤风量（m³/h）≤20000】。(证书需体现其净化原理"静电复合式"名称证书的相应复印件并附网络查询截图） ▲7、所投油烟净化设备厂家拥有：依据GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)》；《油烟净化一体机技术条件》（判定依据），按GB/T 2423.4-2008中的方法进行: a)油烟净化一体机(含主机、设备电源、控制面板、风机等)在≥53℃、≥92%RH湿热环境下保持≥12h后，再在 ≥25℃、≥95%RH湿热环境下保持≥12h; b)循环≥5次(共≥143h);试验结束在常温环境下恢复2h，通电检查应正常工作的检验检测报告。（提供相应复印件并附国家认监委查询截图） ▲8、所投油烟净化设备厂家拥有为本项目提供的安装工作人员具有《环境保护设施运行人员技能培训合格证书》（投标时提供相应复印件并附官网查询截图） |
| 24 | 单通工作台 | 1.尺寸：1800*800*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 25 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 26 | 四头煲仔 炉 | 1.尺寸：900*900*800 2.电磁感应加热，聚能线圈盘设计。 3.高强度独立微晶面板，耐冷热冲，耐磨损，耐撞击。 4.材质：304不锈钢台面厚1.5mm，经久耐用。 5.面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 6.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 |
| 27 | 三门海鲜 蒸柜 | 1.尺寸：1000*900*1900 2.电磁感应加热； 3.一体成型柜体设计； 5.材质：全不锈钢机身，SUS304不锈钢精铸门合页铰链，坚固耐用。 6.液体膨胀式干烧保护系统。 7.CKC缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。 8.自锁防拉出层架轨道设计，防止误操作。 9.内腔无焊点处理，不生锈。 10.功率：30kw/380V。 |
| 28 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：3200*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB 12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 29 | 电磁双门 蒸饭车 | 尺寸：1150*840*1650 2.一体成型柜体设计，低水位保护系统，水位精确控制。 3.安全可靠、更耐用：液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长；整 机三防设计，IPX4防水等级；脚踏机械式排水，更加方便、可靠；可清 洁式主副水箱设计，更卫生、蒸品口感佳；内置溢流保护系统，避免因为 元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 4.功率：24kw/380v。 |
| 30 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：4000*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB 12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 31 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：7200*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB 12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 32 | 炉拼台 | 1.尺寸：300*1200*800+450 2.不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm； 3.不锈钢后挡炉背板； 4.横通采用不锈钢管连接，立管采用不锈钢管连，底座配置可调节高度子 弹脚。 |
| 33 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1100*800*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 34 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1800*800*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 35 | 电磁双头 大锅灶 | 1.尺寸：2100*1200*800+450 2.明火仿真加热技术。 3.材质：全SUS不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 4.水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 5.把手：9档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅 胶防滑垫直接，用膝盖控制。 6.显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 7.防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏 污纳垢。 8.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 9.搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 10.耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，场分布均匀，不偏 火、不烧线盘。 11.全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完 全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 12.功率:20KW*2/380V。 |
| 36 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 37 | 电磁双头 矮汤炉 | 1.尺寸：1400*900*530+720 2.超大加热面积，火候表现均匀稳定。 3.大面积平底齿形线盘模块，实现锅底全尺寸加热，加热更均匀。 4.炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。 5.加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破 裂，更加坚固耐用。 6.材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 7.水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 8.面板：6mm耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 9.把手：5档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅 胶防滑垫，档位清晰操控感好，适应厨师使用习惯。 10.显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 11.防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 12.搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 13.耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构， 磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 14.全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完 全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 15.功率:15kw/380V。 |
| 38 | 灭蚊灯 | 1.尺寸：400*120*170 2.工作方式：粘捕式； 3.额定功率：0.008KW； 4.覆盖面积：30-50㎡； 5.额定电压：220V-50HZ； 6.灯管:1*8w灯管； 7.外壳材质：ABS阻燃材质。 |
| 39 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：2000*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB 12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 40 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：2400*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB 12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 41 | 四层冲孔 货架 | 1.尺寸：1200*500*1550 2.整体采用SUS不锈钢制作，厚度1.5mm； 3.冲孔层板厚1.5mm； 4.立柱采用φ48mm，1.5mm厚不锈钢圆管； 5.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 42 | 炉拼台 | 1.尺寸：300*1000*800+450 2.不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm； 3.横通采用不锈钢管连接，立管采用不锈钢管连接可调节高度子弹脚。 |
| 43 | 电磁双头 单尾小炒 炉 | 1.尺寸：1800*1000*800+450 2.材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 3.水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 4.面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 5.把手：5档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅 胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 6.显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 7.防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏 污纳垢。 8.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 9.功率：15KW*2/380V。 |
| 44 | 风冷双温 四门高身 柜 | 尺寸：1220x750x1960 2.不锈钢板材； 3.全铜管冷凝器、蒸发器； 4.采用环戊烷发泡剂发泡； 5.平台柜采用“前吸风、前排风”设计，可配挡水板； 6.电压：220V/50HZ 7.制冷温度范围：冷冻：-18~-10℃冷藏：-6~12℃保鲜。 ▲8、所使用不锈钢板符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求，并出具具有CMA、CNAS资质的第三方检测报告； ▲9、因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准要求，并出具具有CMA、CNAS资质的第三方检测报告； ▲10、产品所用发泡料符合B1防火等级，并出具具有CMA、CNAS资质的第三方检测报告； ▲11、为提高加热管使用寿命，所使用加热管为SUS321材质，符合GB/T20878-2007标准要求,镍含量>9%，并出具具有CMA资质的第三方检测报告； |
| 45 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1600*800*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 46 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1800*800*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 47 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 48 | 餐厨垃圾 处理器 | 尺寸：1500×800×1430mm 2.外形尺寸：1500×800×1430mm； 3.处理量：600Kg/h； 4.电源要求：380V/50Hz/3N； 5.功率：3.5kw； 6.整机重量：400Kg； 7.进水口：6分（DN20)； 8.排水口：1.5寸（DN40)； ▲9.所投食物残渣处理机依据GB/T 4208-2017、GB/T 2423.16-2022、 GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.5-2019等标准对控制柜外壳/水泵防护等级（IP69）、静电放电抗扰度（对接触放电、空气放电、间接放电对金属部件、绝缘部件、人体感应开关、水平和垂直耦合面）、浪涌(冲击)抗扰度试验（浪涌次数：每相位施加正、负极性各5次的浪涌脉冲，合计40次）、中性盐雾试验（NSS）（试验温度：35℃,氯化钠溶液浓度：5%，溶液pH值：6.8，盐雾沉降率：1.5mL/80cm2*h，试验时间：360h）、防霉等级（黑曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、短帚霉0级）等进行检测，检测结果均为合格，报告带有CMA中国认可标记，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 ▲10.所投商用洗碗机、餐具传送机（输送带）、食物残渣处理机用不锈 钢板，对不锈钢板材的覆层及覆层焊缝分别进行检测，依据GB/T 17899-2023、GB/T 40393-2021、GB/T 39534-2020、GB/T 4334-2020、GB/T 2423.18-2021标准，对不锈钢板材进行中性交变盐雾氯化纳试验，试验时间为360小时，试验后样品无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀现象，锈蚀等级参照GB/T 6461-2002标准，保护评级至少达到10级。提供由中国质量认证中心出具的检测报告，报告带有CMA中国认可标记，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 ▲11所投设备配件专业水泵依据GB/T 3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》、JB/T 9804-2014《微型泵》标准进行性能、温升等核心项目检测，水泵性能经多流量点测试各项参数均达标，定子绕组实测温升57.6K（≤80K 限值），提供检测合格的报告，报告内附样品实拍图片。报告需带有CMA、ilac-MRA、CNAS中国认可国际互认检测标识。 |
| 49 | 紫外线消毒灯 | 1.尺寸：920*130*80 2.电压:220V； 3.功率:40W。 |
| 50 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 51 | 长龙洗碗机 | 尺寸：4400*990*2050 2.整套长龙式洗碗机组成有：入口区、预洗区、主区洗、喷淋区烘干区、 出口区； 3.洗涤量：6400碟/小时； ▲1.所投洗碗机生产厂家依据GB/T 4706.50-2024标准的要求获得节水产品认证证书，认证模式为：初始工厂检查+产品抽样检测+获证后监督，产品符合《节水产品认证实施规则--商用电动洗碗机》XHRZ-GZ-J-11-15-0，提供有效期内的“节水产品认证证书”，证书可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询并有效。 ▲2.所投洗碗机生产厂家生产的洗碗机产品中与食品接触用的内壁、主洗臂、漂洗臂/堵头、加热管、输送管路的杂质元素迁移量、合金元素迁移量优于GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》试验要求。产品符合CQC 51-020304-2024认证规则及GB/T 24021-2024/ISO14021：2016的要求，由中国质量认证中心提供有效期内的“环保（II型）产品认证证书”，证书可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询并有效。 |
| 52 | 双门不锈 钢门消毒 柜 | 尺寸：1320*700*1950 2.功率：4.6KW/220V 3.本机采用加厚不锈钢内外柜体，全不锈钢，六面加厚发泡保温节能。 4.拥有变频升温技术，可有效节能。 5.使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 6.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、预约消毒等功能。 7.容积：810L。 8▲产品在满载的状态下作用90min，机器每层的测试点对肠道病毒-71型的测试结果均符合GB/T17988-2024的标准要求(活对数值≥4.00)，提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件加盖制造商公章佐证。 9▲产品整机开启“消毒功能”，设置温度125C，消毒作用90 min，对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均>3.00，符合《消毒技术规范》(2002年版）的要求。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖制造商公章佐证。 |
| 53 | 普通式油 网烟罩 | 1.尺寸：4400*1000*670 2.罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm； 3.两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm； 4.滤油板:不锈钢板,板厚1.0mm。 |
| 54 | 双孔收餐 工作台 | 1.尺寸：1500*760*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.立柱使用Φ38*1.0mm不锈钢圆管 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 55 | 四门碗柜 | 1.尺寸：1200*500*1800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm； 4.下层、侧板板厚度1.5mm,并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 5.脚管采用Ф48*1.5mm厚不锈钢圆管； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 56 | 双门不锈 钢门消毒 柜 | 1.尺寸：1320*700*1950 2.功率：4.6KW/220V 3.本机采用加厚不锈钢内外柜体，全不锈钢，六面加厚发泡保温节能。 4.拥有变频升温技术，可有效节能。 5.使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 6.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、预约消毒。 7.容积：810L。 |
| 57 | 单通工作台 | 1.尺寸：1500*800*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 58 | 紫外线消 毒灯 | 1.尺寸：920*130*80 2.电压:220V； 3.功率:40W。 |
| 59 | 灭蚊灯 | 1.尺寸：400*120*170 2.工作方式：粘捕式 3.额定功率：0.008KW 4覆盖面积：30-50㎡ 5.额定电压：220V-50HZ 6.灯管:1*8w飞利浦灯管 7.外壳材质：ABS阻燃材质 |
| 60 | 干手器 | 1.尺寸：156*176*207 2.外壳一体成型，外壳底部厚度19CM； 3.强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一 边风干一边沥干； 4.1000W大功率电机，噪音低，启动性能好； 5.结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力； 6.48个圆形风孔，带降噪音圆弧，以波长为主要感应距离的近红外线应 用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |
| 61 | 灭蚊灯 | 1.尺寸：400*120*170 2.工作方式：粘捕式； 3.额定功率：0.008KW； 4.覆盖面积：30-50㎡； 5.额定电压：220V-50HZ； 6.灯管:1*8w 7.外壳材质：ABS阻燃材质。 |
| 62 | 双星盆水池 | 1.尺寸：1000*500*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф32*1.5mm圆通。 |
| 63 | 台式混水 龙头 | 1.尺寸：315*345*253 2.-12"摆动式水嘴； 3.台面安装孔直径:25mmX2。 |
| 64 | 冷藏大双 玻璃门高 身柜 | 1.尺寸：1220*760*1980 2.采用压缩机，全铜管制冷系统； 3.R134a制冷剂、环戊烷发泡剂； 4.电子式控制器，自闭门结构，一体发泡技术； 5.PE网架、环保不锈钢； 6.脚轮底脚可互换，平台台面整体发泡，可配挡水板； 7.额定电压：220V/50HZ； 8.制冷温度范围：-6~12℃。 |
| 65 | 紫外线消毒灯 | 1.尺寸：920*130*80 2.电压:220V； 3.功率:40W。 |
| 66 | 台面双层 架 | 1.尺寸：1800*400*700 2.整体采用SUS不锈钢制作，厚度1.5mm； 3.支撑管采用φ48mm，1.5mm厚不锈钢圆管制作。 |
| 67 | 风冷双门 平台雪柜 | 1.尺寸：1800*700*800 2.采用压缩机，全铜管制冷系统； 3.R134a制冷剂、环戊烷发泡剂； 4.电子式控制器，自闭门结构，一体发泡技术； 5.PE网架、环保不锈钢； 6.脚轮底脚可互换，平台台面整体发泡，可配挡水板； 7.额定电压：220V/50HZ； 8.制冷温度范围：-6~12℃。 |
| 68 | 单通工作台 | 1.尺寸：1800*700*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 69 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：700*700*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 70 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：2200*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB 12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 71 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：2000*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB 12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 72 | 电磁单头 高背矮汤 炉 | 1.尺寸：700*850*800+450 2.采用SUS304不锈钢板材，面板用1.5mm板，前板用1.2mm板，其他用1.0mm板； 3.铜条稳流机芯，双冗余过流保护，自适应功率补偿，安全高效； 4.全铜密绕线盘、双核防护、猛火安全新标准； 4.火力开关采用8档360度旋转脚动式磁感开关，霍尔传感器+防误触算 法，超精准可靠控火； 5.极光弧显屏幕，具动态光弧13级能量环，直观反馈火力动态，四重中 文故障显示(无锅、传感器、超温、电压)，具电里统计功能。 |
| 73 | 电磁双头 单尾小炒 炉 | 1.尺寸：1800*1000*800+450 2.材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 3.水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防 漏。 4.面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 5.把手：5档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅 胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 6.显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 7.防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏 污纳垢。 8.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 9.功率：15KW*2/380V。 |
| 74 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：700*700*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管 |
| 75 | 单通工作台 | 1.尺寸：1800*700*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 5.加强筋厚度1.5mm； 6.配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 76 | 炉拼台 | 1.尺寸：300*1000*800+450 2.不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm； 3.不锈钢后挡炉背板； 4.横通采用不锈钢管连接，立管采用不锈钢管连可调节高度子弹脚。 |
| 77 | 电磁双门 蒸饭车 | 1.尺寸：1150*840*1650 2.一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失，热效率更高，上汽速度快； 3.低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高； 4.安装方便、易操作：可拆卸、可清洗式密封门，更加卫生健康；304精 铸门合叶铰链，更加耐用、美观大方； 5.安全可靠、更耐用：液体膨胀式干烧保护系统；整机三防设计，IPX4防水等级；脚踏机械式排水；可清洁式主副水箱设计；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫、触电等安全隐患发生。 6.尺寸：1150*840*1650； 7.功率：24kw/380v。 |
| 78 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1800*760*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 79 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管 |
| 80 | 四层平板 货架 | 1.尺寸：1200*500*1500 2.整体采用SUS不锈钢制作，平板厚度1.5mm； 3.立柱采用38×38×1.5mm方管； 4.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 81 | 烟罩式油 烟净化一 体机 | 1.尺寸：2800*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.设备可根据现场情况选配自带变频功能，档位可选择调节，依据声环境 质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 7.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 82 | 三层六盘 不锈钢烤 箱 | 1.尺寸：1240*875*1660 2.功率：19.8kw； 3.电压：380V； 4.整机重量：215kg； 5.尺寸：1240*875*1660mm。 |
| 83 | 风冷双温 四门高身 柜 | 尺寸：1220x750x1960 2.不锈钢板材； 3.全铜管冷凝器、蒸发器； 4..采用环戊烷发泡剂发泡； 5.平台柜采用“前吸风、前排风”设计，可配挡水板； 6.电压：220V/50HZ 7.制冷温度范围：冷冻：-18~-10℃冷藏：-6~12℃保鲜。 |
| 84 | 不锈钢双 门发酵箱 | 1.尺寸：990*710*1860 2.箱体内外采用不锈钢材料制造，经久耐用。 3.全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 4.内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 5.宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 6.特设自动进水装置和任意调节层架。 |
| 85 | 压面机 | 1.尺寸：650*645*1200 2、生产能力：25-30Kg/h； 3、全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 |
| 86 | B30数控定时调速搅拌机 | 1.尺寸：660*560*1240 2.变频搅拌机，预设六个速度带定时和数控调速，料桶容量30L。 |
| 87 | 双动和面机 | 1.尺寸：530*920*935 2.料桶容积：50L； 3.额定电压：220V； 4.额定频率：50Hz； 5.电机功率：2.2KW； 6.和面量：20Kg； 7.搅拌转速：185r； 8.料桶转速：15r； 9.整机重量：130kg。 |
| 88 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1200*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 89 | 双层平板 工作台 | 1.尺寸：1300*760*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.脚管采用Ф38*1.5mm厚不锈钢方管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 90 | 十二盆饼车 | 1.尺寸：500*650*1360 2.选用不锈钢板制造，δ=1.5mm,配万向脚轮。 |
| 91 | 电饼铛 | 1.尺寸：720*655*745 2.全不锈钢机身、不锈钢辊轴，安全节能、操作简便； 3.装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。 |
| 92 | 电磁双门 蒸饭车 | 1.尺寸：1150*840*1650 2.一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失，热效率更高，上汽速度快； 3.低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高； 4.安装方便、易操作：可拆卸、可清洗式密封门，更加卫生健康；304精 铸门合叶铰链，更加耐用、美观大方； 5.安全可靠、更耐用：液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长；整 机三防设计，IPX4防水等级；脚踏机械式排水，更加方便、可靠；可清 洁式主副水箱设计，更卫生、蒸品口感佳；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 6.尺寸：1150*840*1650； 7.功率：24kw/380v。 |
| 93 | 包边木案 工作台 | 1.尺寸：1800*800*800 2.整体采用SUS不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，不锈钢板折成加强筋加固； 4.脚管采用Ф48*1.5mm厚不锈钢圆管； 5.台面是银杏木板； 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 94 | 面粉车 | 1.尺寸：500*525*500 2.整体采用SUS不锈钢制作，厚度1.5mm； 3.设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 4.下层板厚度1.5mm。 |
| 95 | 米面架 | 1.尺寸：1200*500*200 2.整体采用SUS不锈钢制作，厚度1.5mm； 3.横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 4.立柱采用38×38×1.5mm方管； 5.配置调节脚。 |
| 96 | 双孔收餐 工作台 | 1.尺寸：1500*760*800 2.整体采用不锈钢制作； 3.台面厚度1.5mm，用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度1.2mm； 5.立柱使用Φ38*1.0mm不锈钢圆管 6.配不锈钢可调子弹脚。 |
| 97 | 紫外线消毒灯 | 1.尺寸：920*130*80 2.电压:220V； 3.功率:40W。 |
| 98 | 长龙洗碗机 | 1.尺寸：4400*990*2050 2.整套长龙式洗碗机组成有：入口区、预洗区、主区洗、喷淋区烘干区、 出口区； 3.洗涤量：6400碟/小时。 |
| 99 | 普通式油 网烟罩 | 1.尺寸：4400*1000*670 2.材质：SUS304#板材；罩体主筋： 3.不锈钢板,板厚1.0mm； 4.两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm； 5.滤油板:不锈钢板,板厚1.0mm |
| 100 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1500*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1300*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 101 | 双门不锈 钢门消毒 柜 | 1.尺寸：1320*700*1950 2.功率：4.6KW/220V 3.本机采用加厚不锈钢内外柜体，全不锈钢，六面加厚发泡保温节能。 4.拥有变频升温技术，可有效节能。 5.使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 6.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、预约消毒。 7.容积：810L。 |
| 102 | 干手器 | 1.尺寸：156*176*207 2.外壳一体成型，外壳底部厚度19CM； 3.强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手； 4.内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干； 5.1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力； 5.48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应 用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |
| 103 | 单星水池 | 1.尺寸：500*500*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：300*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 104 | 大单星盆 水池 | 1.尺寸：1500*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1300*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 105 | 大单星水池 | 1.尺寸：1000*760*800+150 2.整体采用SUS不锈钢制作，台面厚1.5mm； 3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：800*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4.立柱采用Ф38*38*1.5mm方管，配不锈钢可调子弹脚； 5.横撑采用Ф38*25*1.5mm方管。 |
| 106 | 高低温双 机冷库 | 1.尺寸：7600*3600*2600 2.采用燃烧性能检测项目(氧指数+可燃性)达到8624-2012《建筑材料及 制品燃烧性能分级》B1级阻燃要求的保温板 |
| 107 | 不锈钢烟管(涵盖所有管道及弯头等异型管连接管） | 1.整体不锈钢制作，厚度为1.00mm |
| 108 | 厨房新风 制冷机 | 1.存水量：80-100L； 2.功率：1.5KW； 3.电压：220V/380V； 4.耗水量：10-15L/H； 5.制冷面积：100-160平方； 6.产品重量：60KG； 7.风量：18000-25000m3/h； 8.档位：1-50档无极变速； 9.逆风距离：20-26M； 10.噪音：<65分贝。 |
| 109 | 新风管道 | 1.采用镀锌板，厚度1.0mm |
| 110 | 11kw静音 风柜 | 1.风量：28000-35000m3/h； 2.功率：11kw； 3.箱体：设备箱体制作框架采用一次成型型材、倾角架构、美观、坚固， 易拆除；面板采用厚度1.0mm的碳钢材质，室外烤漆板，强度高、耐高 温、防暴晒、不褪色； 4.配套电机：电机防护等级IP55，电机绝缘等级F。 5.叶轮：采用多翼式柳钉冲压式叶轮，叶轮材质采用热镀锌钢板，厚度： ≥1.0mm，含锌层的厚度:按GB 510018-2002规定热镀锌钢板含锌层含 量是220g/㎡，牢固，稳定，整机噪声≤65Db。 6.皮带，动平衡性能好；不易损坏； 7.内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油 烟风机的电机不能内置，以免电机在箱体内后期会过热，箱体内长期使 用，集油多，温度过高，有火灾隐患； ▲8.风机在转速小于或等于1000R/min时，比A声压级（LSA）噪声≤ 16dB,供应商需提供符合上述要求的产品检验报告。 ▲9.风机运转时，刚性支承时轴承部位测得的振动速度有效值应该≤ 4.0mm/s,供应商需提供符合上述要求的具有CMA标志产品检验报告。 |
| 111 | 18.5kw静 音风柜 | 1.风量：52000-55000m3/h； 2.功率：18.5kw； 3.箱体：设备箱体制作框架采用一次成型型材、倾角架构、美观、坚固， 易拆除；面板采用厚度1.0mm的碳钢材质，室外烤漆板，强度高、耐高 温、防暴晒、不褪色； 4.配套电机：电机防护等级IP55，电机绝缘等级F。 5.叶轮：采用多翼式柳钉冲压式叶轮，叶轮材质采用国标热镀锌钢板，厚 度：≥1.0mm，含锌层的厚度:按GB 510018-2002规定热镀锌钢板含锌层含量是220g/㎡，牢固，稳定，整机噪声≤65Db。 6.皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 7.内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油 烟风机的电机不能内置，以免电机在箱体内后期会过热，箱体内长期使 用，集油多，温度过高，有火灾隐患； |
| 112 | 风机支架 | 1.角铁 |
| 113 | 配件打胶 费 | 1.法兰吊杆等配件的打胶费。 |
| 114 | 不锈钢烟 罩封墙板 装饰板 | 1尺寸：200平方 2.整体不锈钢制作，一级板材； 3.采用1.0mm。 |
| 115 | 厨房灭火 系统 | 1.组厨房灭火装置组件：包括机械驱动器、驱动气瓶、灭火剂瓶、水流 阀、减压阀、控制盘、连接气管、连接水管、复位保险扳手等组成。每个装置设计需要的感温易融金属拉索释放器、远程手动启动器和燃料紧急切断阀等设备都与装置组件相连。装置可以自动或者手动启动，当感温易融金属拉索释放器中的易融金属片被火灾熔断时，装置就自动启动；或当有人拉下手动启动器时，装置手动启动。 2.厨房设备灭火装置使用温度：最低4℃,最高55℃; 3.主体箱规格：CMJS18-2-ZC（双瓶组）：长685mm*宽220mm*高640mm； 4.工作原理：机械感温，机械启动； 5.驱动器：符合GA 61-2010的规定，接口螺纹M27*1.5，驱动力200± 30； 6.提供灭火剂试验报告（其中包括但不限于自燃点为357℃的食用油， 灭火时间≤1.5s，火焰熄灭后20min无复燃），供应商需提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公 章； ▲7.装置具有独立控制盘，达到抗干扰要求：供应商需提供厨房设备灭 火装置厂家智能自动灭火系统装置控制盘通过静电放电抗扰度检测依据 GB/T30148-2013《静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度》提供第 三方权威部门检验报告复印件 ▲8.供应商须提供食用油灭火系统药剂通过GB/T27857-2011检测依据 ，生物降解性60天内总生物降解达到>77%的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 |
| 116 | 智慧食堂 管理软件 | 1.本地化部署，软件采用B/S架构； 2.智慧食堂功能： （1）数据总览：全可视化数据图文展示，展示类型至少包括营业额、用 户数、订单数、均单价、审批流程、食堂档口营业统计、服务器运行监 控、营业餐次占比、订单类型占比、满意度排行、档口营业额、菜品利润 排行、用户画像分析、次数、金额、沉默时长； （2）基础设置：支持移动端，具体管理类型至少包括食堂档口管理、餐 具管理、支付管理及算法管理； |
| 117 | 移动管理 端APP | 1.支持数据展示，包含今日营业数据、当餐营业数据、充值数据、菜品销 售排行； 2.支持待办事项管理，包含我发起的及待我审批。 3.支持菜品管理，包含商品原料、菜品管理、菜谱管理、设备排菜。 4.支持订单管理，包含消费订单、充值订单、提现订单、退款订单、订单 纠错、用户信息。 5.支持供应链管理，包含供应商信息、生产计划、采购计划、采购订单、 验货单、入库单、出库单、退货单、应收应付、账单管理、库存。 6.支持食安管理，包含投诉建议、环境监控、原料检测、消毒管理、厨余 处理、设备运行、初加工管理、切配管理、烹饪管理。 7.支持员工管理，包含员工培训、员工晨检、员工考勤、健康证预警、出 入权限。 8.支持巡查管理，包含视频巡查、食堂自检、AI巡查、巡查记录、巡查 任务。 |
| 118 | 移动客户 端 （小程序/ 公众号） | 功能： 1.预订餐，点餐，报餐，菜品公示，余额查询，访客申请； 2.订单状态：可按食堂档口，商品，菜品筛选，全部订单，待支付订单， 进行中的单，退款订单； 3.推荐菜品，热销菜品，订单，个人信息； 4.个人服务：个人信息录入（人脸上传，头像，基本信息，健康信息，地 址，修改密码，绑定手机号，挂失解挂； 5.营养管理：可在H5发布营养科普功能，查看订餐的营养摄入分析，用 餐记录支持自定义添加菜品，或菜品库添加； 6.投诉建议：按食堂，写投诉建议，可上传图片，联系电话； 7.食堂评价：按食堂档口评价，包括仪容仪表，服务态度，口味，品种，卫生，价格，包括支持后台自定义评价内容，及意见和建议； 8.支持后台自定义营养顾问，在H5上展示； 9.支持添加体检报告； |
| 119 | 云服务 | 1.域名服务部署及维护。 |
| 120 | 物理服务器 | 1.内存：32GECC内存； 2.硬盘-SATA硬盘：1T*2； 3.控制器：RAID1； 4.网卡：1Gbe； 5.支持操作系统：CentOS系统7.9、redhat企业版、Ubuntu20.04、统 信UOSV2.0、中标麒麟（AMD64版V10）、AlibabaCloudLinux3.2104 LTS64位； 6.支持数据库版本：mysql8.0； |
| 121 | 电脑 | 1.内存：8G； 2.硬盘：1T； 3.网卡：1000M； 4.显示屏：23.8英寸； 5.配置键鼠。 |
| 122 | 餐饮数据 大屏 | 1.显示：4K UHD（3840×2160），60Hz 刷新率，500 尼特峰值亮度，DCI-P3 94% 色域，10 亿色 (8bit+FRC)，178° 可视角度，屏占比 97% 2.处理器：A55 四核 1.5GHz，内存：2GB RAM + 16GB ROM 3.音响：2×10W 立体声，功耗：220W，重量：约 40kg 4.接口：HDMI 2.0×2，USB 2.0×1，USB 3.0×1，AV 输入，RJ45 网口 5.特色：支持 MEMC 运动补偿，色准 dE<3， |
| 123 | 智慧后厨 可视化中 心大屏 | 1.显示：4K UHD（3840×2160），60Hz 刷新率，500 尼特峰值亮度，DCI-P3 94% 色域，10 亿色 (8bit+FRC)，178° 可视角度，屏占比 97% 2.处理器：A55 四核 1.5GHz，内存：2GB RAM + 16GB ROM 3.音响：2×10W 立体声，功耗：220W，重量：约 40kg 4.接口：HDMI 2.0×2，USB 2.0×1，USB 3.0×1，AV 输入，RJ45 网口 |
| 124 | RFID读写器 | 1.工作电压：DC5V； 2.工作环境温度：-20℃~+60℃; 3.相对湿度：≤95%； 4.通讯接口：USB/RS232； 5.通讯波特率：9600b/s； 6.卡片类型：非接触式IC卡、CPU卡； |
| 125 | 用户卡 （白卡） | 1.卡类型：M1； 2.工作频率：13.56MHz； |
| 126 | 视觉识别 智慧餐台 （人脸+刷 卡+扫码） | 1.CPU的配置不低于：四核64位Cortex-A55 CPU、主频：2.0GHz、算力1TOPS（供应商需提供具有CMA认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，并标明在此条在检测报告对应的条目）； 2.存储不低于：内存不小于4GB，硬盘不小于32GB； 3.双显示屏，具有客屏和操作屏双显示屏，双屏尺寸不小于15寸，分辨 率不小于1920*1080，双屏为电容触摸屏，支持多点触控； 4.人脸识别摄像头为红外双目摄像头，不低于200万像素，菜品识别摄像 头像素不低于800万； 5.刷卡识别：刷卡识别距离大于50mm，刷卡识别区域不小于50*50mm，刷卡识别时间小于0.2S； 6.刷码识别：扫码识别距离大于80mm，扫码识别区域不小于40*50mm，扫码识别时间小于0.2S； 7.人脸识别：人脸模板容量大于2万人，人脸识别成功率大于99.9%， 人脸识别时间大于0.2S（供应商需提供具有CMA认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，并标明在此条在检测报告对应的条目）。 8.进行人脸识别显示时，用户显示屏上可以显示活体分和识别分； |
| 127 | 台面式AI 菜品注册 机 | 1.使用场景：适用于自选餐线菜品识别方案中，用于后厨菜品采集，避免 将后厨菜品拿到前场注册的麻烦。 2.精确识别：采用AI图像识别技术高精度识别菜品，方便注册。 3.菜品无需装盘：利用视觉识别可以注册砂锅、酸奶、水果等无需装盘。 4.处理器：CPU主频1.8GHz。 5.存储：内存2GB（可扩展）、硬盘16GB（可扩展）。 6.操作系统：Android。 7.操作显示屏：15.6英寸电容触摸屏(支持多点触控)，分辨率1920*1080。 8.菜品识别摄像头：800万摄像头，支持自动曝光和自动白平衡。 9.识别区域：370*280mm。 10.菜品注册：单餐菜品注册80个菜品的注册时间不超过2分钟。 11.通讯：TCP/IP/WiFi。 12.使用环境：温度-5℃-65℃。 13.材质：桌面采用磨砂防反光钢化玻璃，表面金属喷涂。 14.尺寸：550mm*450mm*900mm。 15.重量：17kg。 16.电源：12V/5A。 |
| 128 | 视觉识别 服务器 （含算 法） | 1.内存：16G； 2.SSD硬盘（固态硬盘）：1T； 3.网卡：1000M； 4.操作系统：Ubuntu20.04； 5.内置菜品识别算法软件； 6.一台服务器可带8台设备。 |
| 129 | 电子菜牌 | 1.结合后台系统设置的菜谱进行展示； 2.展示内容：当餐菜品名称、单价、营养素； 3.展示菜品可进行滚动播放； |
| 130 | 餐具（菜品） | 1.耐高温清洗无异味经久耐用， |
| 131 | 餐具（汤饭） | 1.食品级A5密胺材质； 2.内置智能芯片； 3.耐高温120℃、洗碗机内热水建议控制在61℃,易清洗无异味经久耐 用。 |
| 132 | 双屏消费 机 （人脸识 别+刷卡+ 扫码） | CPU的配置不低于：四核64位Cortex-A55 CPU、主频：2.0GHz、算力1TOPS； 2.存储不低于：内存2GB、硬盘16GB； 3.双显示屏，显示屏尺寸大于15寸，分辨率不小于1920*1080； 4.采用电容触摸屏，双屏均可多点触控； 5.红外双目摄像头，200W像素、内置读卡模块、内置扫码模块、内置 80mm热敏打印机； |
| 133 | 小票打印机 | 1.数据传输方式：WiFi、4G全网通（移动、联通、电信）； 2.集成方式：API/驱动集成； 3.SIM卡：自带4G移动物联网卡； 4.监控管理：在线、缺纸状态查询； 5.内置声音：真人语音/嘀嘀； |
| 134 | 核销手持机 | 1.操作系统：Android11； 2.处理器：Cortex-A53，4核1.5GHz； 3.存储器：1GB RAM+8GB ROM； 4.显示屏：5.5"HD+，1440*720电容多点式触摸；； 5.摄像头：前置：0.3MPFF(中国版本支持，海外版本选配)；后置：5MP |
| 135 | 4G流量卡 （1年） | 1.配合手持机使用 |
| 136 | 晨检机 | 晨检数据上传：用户身份验证后，可按照设定晨检要求逐项核验及拍 照，核验结果可在食堂安全监管营运平台查询 2.可正确识别手心或者手背。 3.可正确识别识别戒指、指甲油、（伤口）创口贴等，100次识别、准确 率100%； 4.支持今日健康状态反馈：用户可对今日健康状况行选择反馈； 5.支持测温功能可对人员进行体温测量并在显示屏进行显示，体温异常可 在显示屏提醒，包括体温正常、体温过低和您发烧了的提醒，非体温正常情况无法通过晨检； 6.晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通过晨检 7.晨检视频记录：晨检时，可通过人脸识别摄像头记录晨检过程的视频 并保存到食堂安全监管营运平台 8.晨检尾随抓拍：可关联红外光栅和摄像头，关联后晨检通过用户以外的 其他人员尾随时可记录异常情况； |
| 137 | 智能单门 留样柜 | 1.菜品留样专人管理，人脸识别开柜； 2.菜品扫码出入柜，实时记录菜品信息； 3.菜品留样时长管理，未达时长取出报警； 4.菜谱和留样记录比对，即时提醒未留样菜品； 5.支持人脸识别验证人员信息； 6.支持扫码识别留样菜品信息； |
| 138 | 留样称 | 尺寸：定制 1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印 2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称（供应商需提供具有CMA认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，并标明在此条在检测报告对应的条目）； 3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别 4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时 |
| 139 | 农残检测仪 | 1.机箱采用塑料箱，方便携带，稳固耐用，便于流动测试。 2.安卓操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频 1.88Ghz。 |
| 140 | 智能厨房 网关 | 1.温湿度检测：实时显示温湿度传感器所处环境的温度值及湿度值。 2.空气质量检测：实时显示气体检测传感器所处环境的TVOC、一氧化 碳、甲烷浓度。 3.烟感检测：实时显示烟雾传感器所处环境是否产生烟雾报警状态。 |
| 141 | 温湿度传感器 | 1.实时监测并显示设备所处环境的温度值及湿度值； 2.直流供电：DC10-30V； 3.最大功耗：0.4W； |
| 142 | 烟雾检测器 | 1.支持全方位360°监测烟雾并发出警报的功能； 2.静态功耗：0.12W； 3.报警功耗：0.7W； 4.报警声响：≥80dB； 5.信号输出：RS485； 6.通信协议：ModBus-RTU； 7.烟雾灵敏度：1.06±0.26%FT； 8.符合标准：GB4715-2005； 9.工作环境：-10℃~50℃,≤95%（非结露）； 10.重量：170g； 11.供电电源：10~30VDC； 12.尺寸：103mm*55mm。 |
| 143 | AI分析终 端（16 路） | 1.可对接16台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风 险、人员着装和人员行为； 2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实 现）； 3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实 现）； 4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）； 5.可接入符合GB/T 28181标准的高清网络摄像机； |
| 144 | 16路硬盘 录像机NVR （2盘位） | 1.主处理器：嵌入式微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.操作界面：Web，本地GUI； |
| 145 | 6T硬盘 | 1.单盘容量：6TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：5400RPM； 4.缓存：256MB |
| 146 | 摄像机 （400万像 素）-枪机 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； |
| 147 | 24口POE 交换机 （千兆） | 1.千兆RJ45端口：24个； 2.千兆SFP端口：2个； 3.IEEE802.3af/atPoE端口：24个； 4.最大整机PoE供电功率：225W。 |
| 148 | 智能电子 秤 （AI版本+ 卡码脸+打 印+蓄电 池） | 1.CPU：不小于八核2.4GHz，NPU不小于6Tops 2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G； 3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小 于1920*1080； 4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G； 5.量程：0-150kg，可精确到10g； 6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度100毫米/秒； 7.蓄电池：内置12V/7AH蓄电池,满电可工作不小于2小时； 8.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头， 不小于200W像素，带补光灯； 9.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘； 10.外部接口：1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 11.外接设备：支持外接扫码枪； |
| 149 | 条码枪 | 1.产品颜色：黑色； 2.扫码类别：一维码； 3.扫描原理：激光式； 4.抗震能力：1-1.5m； 5.产品材质：ABS+TPU； 6.按键寿命：≥500万次； 7.重量：380g； 8.尺寸：168*72*88mm； 9.配置：扫描枪×1、USB接收器×1、充电线×1； |
| 150 | 机柜 | 1.22U网络机柜1200*600*800mm19英寸标准机房弱电机柜 |
| 151 | 24口千兆 交换机 | 1.散热方式：自然散热； 2.上行端口速率：千兆； 3.下行端口速率：千兆； 4.端口数量：24口； 5.端口类型：电口； 6.网管类型：非网管； 7.下行接口类型：以太网交换机端口； 8.供电功能：非POE供电； 9.适用场景：接入交换机； |
| 152 | 智慧食堂 运输及系 统安装调 试服务 | 1.系统安装调试运输培训 |
| 153 | 电热恒温 暖饭车 | 1.尺寸：700*700*868 2.精准控温不锈钢加热管迅速升温； 3.三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 4.热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 5.大容量储存； 6.适合多种场所使用； 7.油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 |
| 154 | 电热十桶 保温粥车 | 1.尺寸：1900*800*850 2.精准控温不锈钢加热管迅速升温； 3.三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 4.热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 5.大容量储存； 6.适合多种场所使用； 7.油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 |
| 155 | 电热煮面 连汤炉 （方孔） | 1.尺寸：960*650*910 2.水缸采用不锈钢材质，快速升温效率高。 3.独立汤池不串味，易清洗。 |
| 156 | 五格售饭 柜连蒸菜 柜带双层 小碗菜放 置架 | 1.尺寸：1500*800*810 2.精准控温不锈钢加热管迅速升温； 3.三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 4.热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 5.大容量储存； 6.适合多种场所使用； 7.油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 |
| 157 | 98%净化效 率油烟净 化集成一 体机 | 1.尺寸：3000*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4.三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 5.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载 保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外 溢。 6.可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停， 具有净化、照明，时钟，错相等功能显示。 |
| 158 | 电热恒温 暖饭车 | 1.尺寸：700*700*868 2.精准控温不锈钢加热管迅速升温； 3.三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 4.热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 5.大容量储存； 6.适合多种场所使用； 7.油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 |
| 159 | 电热十桶 保温粥车 | 1.尺寸：1900*800*850 2.精准控温不锈钢加热管迅速升温； 3.三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 4.热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 5.大容量储存； 6.适合多种场所使用； 7.油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 |
| 160 | 电热煮面 连汤炉 （方孔） | 1.尺寸：960*650*910 2.水缸采用不锈钢材质，加粗发热管，快速升温效率高。 3.独立汤池不串味，易清洗。 |
| 161 | 五格售饭 柜连蒸菜 柜带双层 小碗菜放 置架 | 1.尺寸：1500*800*810 2.精准控温不锈钢加热管迅速升温； 3三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 4.热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 5.大容量储存； 6.适合多种场所使用； 7.油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 |
| 162 | 98%净化效率油烟净化集成一体机 | 1.尺寸：3000*1300*960 2.综合净化率可达99%及以上。 3.采用不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 4..三相五线制（380V），风机功率≤2.2KW。 |

★（二）商务要求

1.报价要求：

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）本项目最高限价370万元,供应商报价不得超过最高限价，否则做无效投标处理。

2.项目验收

（1）如开箱检验不在合同设备交付时进行，则开箱检验时发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符合的情况下，责任承担方的约定：第一次验收：设备运抵甲方现场后，监理、甲方、乙方三方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等；

（2）第二次验收：设备安装、调试结束，联动试车24小时，达到验收标准，监理、甲方、乙方、使用方共同验收合格，并经相关部门验收合格；

（3）最终验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，监理、甲方、乙方、使用方共同验收合格。说明：上述各次验收，无论是否通过了乙方的验收，均不能免除合同规定的乙方的责任与义务。

（4）开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。

3.售后服务要求：

（1）整套设备要求提供整体质量保证期24个月，每天24小时内有人服务。整体质量保证期内发生故障时，乙方接到报修后4小时内(或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行)须到达维修，维修两次仍不能满足使用要求的，甲方有权另请有资质的单位维修或更换，其费用由乙方承担；

（2）乙方应提供设备的最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障(如无法使用、设备质保期内的故障等)，否则，甲方有权追究乙方的责任；

（3）当备件停止生产的情况下，乙方应事先将停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件；在停止生产后，如甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格；

（4）乙方应提供维保措施和计划(资质维修站地点、技术功能比例结构、收费标准等)；

（5）应提供的伴随服务:①安装调试中负责进行电气及机械设备维修、操作及对操作、维护人员的培训直到甲方人员可以掌握相应技能，免费提供上述服务；②)要求提供的备件：保证货物正常运行的标准配置的附件及专用工具，均应包括在货物的投标报价中，并应将数量和单价单列。

4.付款条件

（1）预付款：合同签订后甲方签发书面供货通知书后30日内支付合同价格的30%作为预付款；

（2）进度款：

①乙方将设备、材料运抵安装现场后，甲方支付至该批次合同价格的60%；

②当安装调试完成后，经甲方消防和竣工验收合格，并提供经甲方认可的货物资料（包括但不限于《产品保修卡》、产品合格证等）后，甲方向乙方支付至对应批次合同价格的90%；

③项目采购过程中，对进场货物进行质量验收。设备和产品安装工程中，应按施工总承包单位创建鲁班奖质量和安全要求来施工。安装完成后，进行系统设备联调联试，符合项目竣工质量验收要求。工程结算审核完成后且审计单位出具审定单并经各方签字确认后，支付至工程结算审计核定总价的97%。

④供应货物的保质期（质量保修期）2年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，所有设备、材料无质量问题，甲方向乙方结清质保金（无息）。

5.人员要求 无

6.其他要求

招标文件中要求签订合同时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

第五章 合同主要条款及格式

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：项目编号：

# 甲方：（甲方）

# 乙方：（乙方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的    项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4履行时间（期限）：接到甲方书面通知书后按通知书批次要求120日历日内完成供货。本项目按批次供货，每批次以甲方书面通知为准。

1.5履行地点：项目施工现场，具体按甲方要求。

1.6履行方式：本项目为交钥匙工程，合同价款包括招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格总和。其包含设备(包括配件及连接五金件等)吊装、组装就位、安装、质保期内维修、更换及保养等，并负责安装、调试，各类检验、检测、直至买、卖双方共同验收合格，还应包括但不限于乙方承担的本招标项目所需的深化设计费、材料采购、制作、供应、运输费、保管费、成品保护费、二次搬运费、安装费、检测试验费、建筑垃圾清运费、维护费、安装、缺陷修补以及合同文件中规定的其它工作义务所需的一切人工、材料、机械、管理费、利润、材料涨价以及为完成上述内容所必须的等发生的全部费用和本合同文件明示或暗示的所有风险、责任和义务费用。

1.7合同形式：全费用固定综合单价。

1.8包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应交付技术资料的名称、期限和方式：(1)应明确主要部件及主材的型号、品牌、制造商及出产地，提供货物配置一览表。(2)随货物提供的备品、配件的明细清单。(3)明确各类货物所要求的允许波动范围。随同报价文件提供产品技术性能说明书及产品样本等。(5)乙方所提供的货物或部件在货物交货时，应同时提供货物产品合格证书，所提供的货物、部件或配套件。（6）接到中标通知书后10天内，向甲方提供所供设备的有关图纸、资料，以满足设计院土建、电气、控制等专业施工设计的需要，得到甲方与设计院认可后，方能进行制造和安装。（7）安装调试完毕后应向甲方提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料、设备出厂前的各项测试报告和产品合格证书。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保函

6.1签订合同5个工作日内，乙方按照合同金额3%缴纳履约保涵。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同款的支付方式：银行转账、汇票、本票、网银、电汇等

8.1.2支付时间及比例：

（1）预付款：合同签订后甲方签发书面供货通知书后30日内支付合同价格的30%作为预付款；

（2）进度款：

①乙方将设备、材料运抵安装现场后，甲方支付至该批次合同价格的60%；

②当安装调试完成后，提供经甲方认可的货物资料（包括但不限于《产品保修卡》、产品合格证等）后，甲方向乙方支付至对应批次合同价格的90%；

③项目采购过程中，对进场货物进行质量验收。设备和产品安装工程中，应按施工总承包单位创建鲁班奖质量和安全要求来施工。安装完成后，进行系统设备联调联试，符合项目竣工质量验收要求。经甲方消防和竣工验收合格，工程结算审核完成后且审计单位出具审定单并经各方签字确认后，支付至工程结算审计核定总价的97%。

④供应货物的保质期（质量保修期）2年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，所有设备、材料无质量问题，甲方向乙方结清3%质保金（无息）。

8.2甲方每次付款均以乙方开具等额正规增值税专用发票为前提，完税发票必须符合项目所在地税收征管要求。每次付款的同时，乙方需开具抬头为“南京市江宁妇幼保健院”的合法有效的普通发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。付款申请审核通过后由甲方付款给乙方。

开票信息：

名称：南京市江宁妇幼保健院

纳税人识别号：12320115426032456W

联系电话：52281381

地址：江宁区东山街道上元大街415号

开户行：中行大市口支行

账号：5365 5819 1963

8.3在合同履行过程中，如需对合同进行变更，合同各方应签订书面协议，并经合同各方法定代表人(单位负责人)或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

8.3.1合同价格调整

（1）合同为固定不变单价，单价不因政策性调整和市场风险（包括但不限于原材料或人工价格成本等的波动）而调整。

（2）合同费用已包含与其他施工单位的配合、交叉施工费用。

（3）合同价为固定全费用综合单价，乙方需在报价包含与本项目实施相关的一切费用，合同签订后，除相关法律、政策调整及不可抗力、本项目合同专用条款有约定的除外，合同综合单价不予调整；本次招标文件供货要求中已明确：深化设计应经甲方认可后方可安装，深化设计费用包含在合同总价中，节点深化后，不增加合同总价。图纸中要求及明确施工过程中其深化设计费用，请供应商投标报价时综合考虑，结算时不予增加。

（4）因设备清单漏项或非乙方原因的调整变更，造成增加新的清单项目，由于乙方原因造成的增加，由乙方承担。乙方因以上原因在引起价格调整的事项发生后的7天内且施工14天前向甲方提出报告，经监理单位、跟踪审单位审核并报甲方确认后调整。如果乙方未事先提交给甲方确认，则视为不引起合同价格的增加。

- 对于由乙方采购的材料（包括成品、半成品和配件等），乙方应根据材料规格、平面尺寸等自行测算其加工损耗，材料的加工辅助材料费用、加工人工机械费用、采保费、包装费、运输费、上下力费等均包含在合同价中。

8.4变更：

（1）有效变更签证的认定原则：签证、变更单上必须有甲方代表、跟踪审计、监理工程师、乙方（项目部）、设计单位的共同签字和盖章，方可作为结算的依据；且签证单上必须附影像资料，明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。

（2）对于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；

（3）变更的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理人员和甲方工地代表共同书面签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前保留影像资料、完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则甲方可以不予支付。

（4）乙方每月25日前报送变更、签证预算；每月25日前，买卖双方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。

（5）经甲方现场项目部、监理、跟踪审计书面认可的变更签证造价费用须经买方及跟踪审计审核后方为有效。

（6）签证变更逾期提出，甲方对此将视作乙方无费用增加，不计入结算造价中；格式不符合规定的变更签证，甲方结算不予认可；费用减少的，无需签证，甲方可据实扣除。

（7）结算审计：工程竣工结算时，乙方应遵循实事求是的原则编制结算文件，乙方申报的工程结算及变更签证费用不得高估冒算。如经审计后的最终结算价核减额在乙方送审金额的5%（含5%）以内的，审计费用由甲方承担。如经审计后的最终结算价核减额在乙方送审金额的5%（不含5%）-10%（不含10%）区间内，则超出5%部分的审计费用由乙方承担。如经审计后的最终结算价核减额在乙方送审金额的10%（含10%）以上的，则所有审计费用由乙方承担。乙方签字确认结算审计报告后，应由乙方承担的结算审计费用，在乙方的合同款中直接扣除。合同（结）决算最终以政府审计的审定价为准。乙方应根据甲方要求，指定专人配合监理、审计，集中进行决算审核工作直至项目审计结束。审核工作完成后，乙方应在7天内对审计结果进行书面确认；如逾期视同乙方认可审计结果。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1质保期服务：

10.1.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.1.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.1.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.1.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.1.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.1.2如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场。

10.1.3质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.1.4质保期为自交货验收合格之日起2年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

10.1.5质保期:从项目整体竣工验收备案之日起开始计算。乙方需确保项目完成后通过相关主管部门(包括但不限于环保、卫生、安监等)的验收，否则视为验收不合格，验收合格日以第二次验收的“设备交货验收证明”上的时间为准。如果法律法规规定的质保期或乙方承诺的设备质保期长于24个月的，按照最长时间执行。质保期间的维修保养由乙方直接负责。在质保期内，乙方接到报修后4小时内(或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行)须到达维修，乙方未及时提供服务，甲方有权自行委托第三人维修，由此产生的费用由乙方承担。

10.2售后服务要求：

10.2.1整套设备要求提供整体质量保证期24个月，每天24小时内有人服务。整体质量保证期内发生故障时，乙方接到报修后4小时内(或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行)须到达维修，维修两次仍不能满足使用要求的，甲方有权另请有资质的单位维修或更换，其费用由乙方承担；

10.2.2乙方应提供设备的最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障(如无法使用、设备质保期内的故障等)，否则，甲方有权追究乙方的责任；

10.2.3当备件停止生产的情况下，乙方应事先将停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件;在停止生产后，如甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格；

10.2.4乙方应提供维保措施和计划(资质维修站地点、技术功能比例结构、收费标准等)；

10.2.5应提供的伴随服务：①安装调试中负责进行电气及机械设备维修、操作及对操作、维护人员的培训直到甲方人员可以掌握相应技能，免费提供上述服务；②要求提供的备件：保证货物正常运行的标准配置的附件及专用工具，均应包括在货物的投标报价中，并应将数量和单价单列。

十一、项目验收

11.1检验时发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符合的情况下，责任承担方的约定：第一次验收：设备运抵甲方现场后，监理、甲方、乙方三方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损等问题，由乙方负责免费补齐、调换。乙方同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等；

11.2第二次验收：设备安装、调试结束后，联动试车24小时，监理、甲方、乙方、使用方共同进行验收，并经相关部门确认是否达到验收标准；

11.3最终验收：质保期满后，若系统所有设备、材料及安装无质量问题，监理、甲方、乙方、使用方共同进行验收。说明：上述各次验收，无论是否通过了乙方的验收，均不能免除合同规定的乙方的责任与义务；

11.4乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。双方应对合同设备进行安装、调试，以使其保持通过考核的状态。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方交付使用的批次和期限:

12.1.1乙方采购的材料、设备必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的资质资料，报甲方、监理、设计单位书面确认。甲方、监理、设计单位将在乙方提供生产厂家(分包单位)的资质资料后七个工作日内予以确认。乙方提供产品出厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由乙方承担(甲方另行委托第三方检测的检测费用除外)，若因材料原因导致工期延误，乙方承担违约责任，每延误一天，按合同总价的0.5%向甲方偿付违约金。代用材料时，须经甲方书面认可。甲方可随时抽查。工程量清单中未确定品牌、规格及档次的材料必须经甲方认可后方可采购施工。

12.1.2乙方应保证充足的货源，并按照甲方和项目实际进度分批次交付和安装，每批次的交货期：甲方在供货日期7天前向乙方发出供货通知(可采用电话、邮件、传真等方式)，乙方应在甲方要求的时间内完成各项工作、竣工验收并交付使用。

12.1.3乙方至少提前发货日3天书面通知甲方准确交付资料，包括有关货物的预计发货时间、预计到达时间、装箱清单副本(包括品名、件数、尺寸、毛重净重)等说明货物情况的资料。乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.1.4乙方须在发货日7日前向甲方书面通知设备入场所需的场地条件和安装条件并经甲方书面确认，乙方在安装前确认安装环境，当场未提出异议并说明理由的视为认可现场条件，因乙方未提前通知或未及时确认所产生的保管、施工、工期延误等费用和青任，由乙方承担。

- 违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修），甲方有权拒收或要求乙方进行退货、更换、重做，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托第三方采取补救措施，就此产生的费用由乙方承担；若单方解除本合同，乙方应向甲方支付总合同价款30%的违约责任；如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，乙方未能履行其在本合同项下承担的义务，乙方除按照本合同约定承担违约责任外，甲方有权向乙方提出下列救济方式：

（1）由乙方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果乙方不能派遣人员到工作现场，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（2）由乙方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或技术资料，同时乙方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。乙方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。对于急需的货物，乙方应以最快捷的方式，包括专车直送、空运等方式送达工作现场，并承担相关费用；

（3）按质量低劣的程度、甲方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价；

（4）由甲方拒收货物，乙方退还甲方已支付的合同价款，同时承担相关的损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用；

（5）乙方赔偿由违约引起的其他损失，包括但不限于因乙方原因导致甲方被第三方追责所产生的费用等。

（注：根据乙方违约的程度，甲方有权采取上述五种救济方式中的任何一种或几种）

13.2乙方不能按合同规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，甲方有权要求乙方按照合同总价的0.5%/天承担违约责任，如果逾期超过7日的，甲方有权单方解除本合同并追究乙方的违约责任。合同货物错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失均由乙方负责赔偿。

13.3乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：（1）未经甲方书面同意，将本合同约定权利义务转让给第三方。（2）侵犯他人合法权益的事情，包括但不限于知识产权、人身财产权益；（3）未履行合同信息保密和使用约定的；（4）未履行本合同约定其他义务的，经委托人催告后7日内，仍未整改的。

13.4甲方依法或依据本合同约定单方解除本合同的，乙方应将甲方已经支付的款项全部退回，并按照合同总价的30%向甲方承担违约责任；或者甲方因乙方违约而追究乙方违约责任的，因此支付的一切费用由乙方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等。

13.5乙方未履行合同约定的，甲方有权选择要求乙方按照合同约定的任一或多种方式承担违约责任，乙方还应按合同约定承担赔偿责任。

13.6如果乙方在收到甲方索赔要求后，在7日内未能做出书面回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。如乙方在收到甲方发出的索赔通知后，未能在7日内或甲方同意的延长期限内，按照本条约定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从乙方应付款中扣回索赔金额，超出的部分乙方应另行赔付。

13.7因乙方行为给甲方造成损失的赔偿范围，包括但不限于行政处罚金、侵权赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等。

13.8甲方有权从履约保证金或应支付给乙方的费用中直接扣除违约金、赔偿金等所有上述费用，不足以扣除的，甲方应在收到乙方通知后的7日内予以补足。

13.9乙方采购的材料和设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。同时乙方按照合同总价的30%向甲方支付补偿金。

13.10专用条款与通用条款不一致的，以专用条款为准。合同条款与补充条款不一致的，以补充条款为准。本协议未约定事宜，各方可以协商，并签订书面的补充协议。因履行本合同所产生的任何争议，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.11设备交付时，开箱检验如发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符合的情况下，责任承担方的约定：

（1）第一次验收：设备运抵甲方现场后，监理、甲方、乙方三方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等；

（2）第二次验收：设备安装、调试结束，联动试车24小时，达到验收标准，监理、甲方、乙方、使用方共同验收合格，并经有关部门验收合格；

（3）最终验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，监理、甲方、乙方、使用方共同验收合格。

说明：上述各次验收，无论是否通过了甲方的验收，均不能免除合同规定的乙方的责任与义务。

13.12乙方所供本合同确定的货物须达到国家或部颁标准及江苏省、南京市地方标准；以上标准如有最新标准，按最新标准执行；设备大气污染排放的各项指标应符合国家及当地的环保要求、标准；设备的设计、制作、安装应严格按照环保法规、规范要求实施。

货物性能考核指标：按现行法规、条例、规范及招标文件要求进行考核。如不满足要求，同时乙方按照合同总价的30%向甲方支付补偿金。

13.13设备在使用过程中因乙方制造质量引起的安全事故，由乙方承担全部赔偿责任。同时乙方按照合同总价的30%向甲方支付补偿金。

13.14乙方必须保守甲方的商业秘密，不得将涉及甲方的商业秘密和技术文件故意或过失泄露给第三方，否则依法向甲方承担商业损害赔偿责任。

13.15本项目要求总承包单位创鲁班奖，乙方须服从本项目总承包单位的统一创建要求及部署安排；乙方在配合总承包单位争创过程中应当自行考虑成本，配合总承包单位争创过程中所发生的与本项目相关的一切费用由乙方自行承担，无论结果如何，不得向甲方索要争创过程费及其他发生的额外费用。如因乙方原因（包括但不限于不配合总承包单位统一创建要求及部署安排等）导致创优失败，则乙方须按合同价的2%向甲方支付违约金，并按总承包单位及有关创建奖项要求整改，该赔偿不能免除合同规定的乙方的责任与义务。若项目要求使用成品支架，乙方应积极配合并承担相应费用。

13.16乙方需确保项目完成后通过相关医疗主管部门的验收，否则视为验收不合格，如果验收不合格，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，相关整改费用由乙方自行承担。直至通过相关医疗主管部门的验收。如果在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托第三方采取补救措施，就此产生的费用由乙方承担；或单方解除本合同，乙方应向甲方支付总合同价款30%的违约责任。

13.17如涉及有关行业主管部门（包括但不限于建管部门、卫健委或环保部门等）检查或专项验收，乙方需确保符合相关规范及主管部门提出的要求，如有相关整改意见，由乙方负责协调解决，直至项目验收合格，费用综合考虑在投标报价中，甲方不再额外支付相关费用。

13.18合同中约定的违约责任不一致的，甲方有权选择适用的违约条款，但买方保留要求乙方按照法律和合同约定的最高标准承担违约责任的权利。本协议未约定事宜，各方可以协商，并签订书面的补充协议。因履行本合同所产生的任何争议，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

18.19乙方必须按照甲方要求使用数字化管理平台，否则甲方有权向乙方追究。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函

十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

江苏省设备成套股份有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-货物需求一览表”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明材料在投标文件中页码及条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术参数及要求必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）并清晰标明页码及条款号，未提供或未准确标明技术支持资料对应位置的，评审时视为负偏离。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》