南京市栖霞区人民政府仙林办事处(机关)

南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目

政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320113-JSKF-C2024-0024

采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

2024年11月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

一、总 则	9

1. 适用法律	9

2. 定义	9

3. 政策功能	9

4. 磋商费用	11

5. 磋商文件的约束力	11

二、磋商文件	11

6. 磋商文件构成	11

7. 磋商文件的澄清、补充或修改	11

三、响应文件的编制	12

8. 响应文件的语言、计量单位、货币	12

9. 联合体（根据采购项目是否接受联合体响应而定）	12

10. 响应文件的组成	13

11. 保证金	14

12. 响应文件的有效期	15

13. 响应文件的签署及其形式	15

四、响应文件的递交	16

14. 响应文件的密封及标记	16

15. 响应的截止日期	16

16. 迟交的响应文件	16

17. 响应文件的修改或撤回	16

五、磋商程序及最后报价	17

18. 磋商仪式	17

19. 磋商组织	17

20. 磋商程序	17

21. 无效响应文件与终止磋商	18

六、成交	19

22. 评定成交方法和标准	19

23. 磋商过程保密	19

24. 确认成交供应商	20

25. 成交的通知	20

26. 签订合同	20

27. 采购代理服务费	20

七、质疑	21

28、质疑	21

第三章 评审标准	23

第四章 采购技术规格及要求	25

第五章 拟签订的合同文本	34

第六章 响应文件格式及附件	45

评审索引表	46

附件一 磋商申请及声明	47

附件二 响应一览表	48

附件三 分项报价表	49

附件四 商务条款偏离表	50

附件五 技术条款偏离表	51

附件六 政府采购政策 	52

（一）中小企业声明函（货物）	52

（二）残疾人福利性单位声明函	53

附件七 供应商基本情况表	54

附件八、保证金	55

（一）保证金付款凭证复印件	55

（二）保证金转账退还信息函	55

附件九 资格证明文件	56

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	56

2、法人代表授权书	57

3、制造商授权书（如适用）	58

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	59

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	60

6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	61

7、依法缴纳税收的记录	62

8、依法缴纳社会保障资金的记录	63

9、供应商在投标截止时间前一周内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“信用南京”网站（www.njcredit.gov.cn）等渠道查询的从项目开标之日前三年起的信用记录网页截图并加盖公章	64

10、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	65

11、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件	66

附件十 供应商认为需要提供的其他材料	67

附件十一 响应保证承诺书	68

- 竞争性磋商公告

江苏省科技发展有限公司（采购代理机构）受南京市栖霞区人民政府仙林办事处（机关）（采购人）委托，就南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目（项目）进行政府采购竞争性磋商，现邀请符合相关条件的供应商提交响应文件参加磋商。

项目概况

南京市栖霞区人民政府仙林办事处（机关）南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目采购项目的潜在供应商应在“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”获取采购文件，并于2024年11月26日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320113-JSKFC2024-0024

2、项目名称：南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：240万元人民币

5、最高限价：240万元人民币

6、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术需求 | 合同履行期限 | 预算金额（万元人民币） | 最高限价（万元人民币） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目 | 1 | 详见采购文件《第四章采购技术规格及要求》 | 合同签订后15日内到货 | 240 | 240 | 不接受 |

7、合同履行期限：详见采购需求

8、本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括但不限于：

1) 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2) 法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供授权书）；

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距磋商时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表和现金流量表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（磋商前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5) 有依法缴纳税收的良好记录，提供距磋商时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

6) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距磋商时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

7) 参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

8）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，对于上述供应商资格条件，适用信用承诺的供应商在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见《响应文件格式及附件》附件九资格证明文件10），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商在响应文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一正二副），加盖公章并胶装提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，项目所属行业：工业）。

3、本项目的特定资格要求：

1) 产品按国家规定须进行医疗器械备案或注册的，供应商须提供产品的《医疗器械注册（备案）证》（复印件加盖公章）（磋商时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；

2) 供应商为医疗器械经营企业的，须根据产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或者医疗器械经营备案凭证（复印件加盖公章）；

3) 医疗器械生产企业提供本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

4) 产品按国家规定须进行3C强制认证的，供应商须提供3C证书（复印件加盖公章）。

三、获取采购文件

时间：2024年11月15日至2024年11月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”

方式：供应商持CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）获取电子版采购文件。

售价：每包0元人民币。

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月26日14:30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年11月26日14:30（北京时间）

地点：“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”开标大厅

六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购规章。

2、本项目不接受进口产品。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3、成交后不允许转包、分包。

4、本项目采用全流程电子化交易采购方式，请供应商认真学习“江苏省政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”中的《江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）供应商操作指南》，办理CA数字证书及电子签章、登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”官网（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载并安装控件驱动（使用谷歌浏览器），进行“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”账号注册及CA绑定，并认真核实数字证书是否符合本项目电子化交易采购流程要求。

技术支持服务热线025-83633744、025-83633743

CA数字证书及电子签章办理联系电话025-68505941

4.1获取电子采购文件

供应商持CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”获取采购文件的响应无效。

4.2编制电子响应文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.3提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.4电子开标

供应商使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”进行电子化不见面开标。

4.5注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评标过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

5、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市栖霞区人民政府仙林办事处（机关）

地    址：南京市栖霞区仙林街道杉湖西路8号

联系方式：谭女士 18951943175

2、采购代理机构信息

名    称：江苏省科技发展有限公司

地    址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

联系方式：邬哲莲025-85437739*8051

3、项目联系方式

项目联系人：荣芳

电      话：025-85437739*8054

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京市栖霞区人民政府仙林办事处（机关） 地址：南京市栖霞区仙林街道杉湖西路8号 联系方式：谭女士 18951943175 |
| 2 | 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司 地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢 联系方式：邬哲莲025-85437739*8051荣芳025-85437739*8054 |
| 3 | 项目名称：南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目 项目编号：JSZC-320113-JSKF-C2024-0024 |
| 4 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 5 | 响应文件有效期：供应商提交响应文件截止之日起90天 |
| 6 | 保证金：无 |
| 7 | 响应文件份数：电子响应文件1份，并在评审结束后邮寄纸质响应文件正本1份，副本2份给采购代理机构作存档用。（纸质响应文件应与电子响应文件完全一致） |
| 8 | 响应文件提交截止时间：2024年11月26日下午14:30（北京时间） 响应文件提交地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。 开启时间：同响应文件提交截止时间 开启地点：同响应文件提交地点 |
| 9 | 报价方式： 1、所有响应均以人民币报价。供应商的响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，配套辅材，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘察要求： 供应商可以对项目现场及周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商承担。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。供应商应自行承担进入项目现场后的非采购人责任引起的一切人身伤害、财产损失及损害的后果与责任。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“信用南京”网站（www.njcredit.gov.cn）等。 2）信用信息查询截止时点：项目开标之日前三年起。 3）查询环节：开标后现场查询 4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 5）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 采购代理服务费： （1）以“成交通知书”中确定的成交金额作为收费的计算基数； （2）采购服务费参照计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文收取； （3）按以上收费标准计算，采购服务费不满3000元的项目包，按3000元收取。 收款账户信息： 户名：江苏省科技发展有限公司 开户银行：交通银行南京分行玄武支行 账户：320006610010141083596 |
| 13 | 响应文件中的报价不得超过竞争性磋商公告、磋商文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的响应文件，按无效响应文件处理。 |

- 一、总 则

- 1. 适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2. 定义

2.1 本文件中采购代理机构为江苏省科技发展有限公司；采购人为南京市栖霞区人民政府仙林办事处（机关）；“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3. 政策功能

3.1促进中小企业发展政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于未专门面向中小企业采购的项目，对小、微型企业产品/服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3.3残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.7为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5. 磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审标准

第四章 采购技术规格及要求

第五章 拟签订的合同文本

第六章 响应文件格式及附件

6.2采购的最小单位是包。采购技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的产品/服务不得部分响应；采购技术规格及要求中已经分包的，以包为单位响应。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

- 7. 磋商文件的澄清、补充或修改

7.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清磋商文件的疑点，可用信函等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按政府采购相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一磋商文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在递交响应文件截止时间3日前，以书面形式通知所有报名供应商。供应商收到修改文件后，应在1日内回复，逾期不回的视同已收。

7.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

- 三、响应文件的编制

- 8. 响应文件的语言、计量单位、货币

8.1提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除磋商文件中有特殊要求外，磋商文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有响应报价具体详见供应商须知前附表。

9. 联合体（根据采购项目是否接受联合体响应而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10. 响应文件的组成

10.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。若供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

10.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 响应文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 磋商申请及声明；

（2）保证金（如有）交纳证明材料（提供复印件）；

（3）※供应商资格条件证明文件；

（4）※《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 响应文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1） 货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（4）实施方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 响应文件的价格部分：

（1）价格部分是对响应价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）经磋商后，如果成交价高于（采购内容和采购需求有变）或低于（采购内容和采购需求不变）供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

10.6 响应文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

注：供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；如果供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供货商承担。

- 保证金（如有）

11.1作为响应文件的一部分，供应商应按照磋商文件要求的数额和办法交纳保证金；保证金有效期应当与响应有效期一致。

保证金金额：详见供应商须知前附表；

11.2保证金可采取下列形式之一：

保证金应当以电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式提交，开户行在南京地区以外的供应商不接受支票或本票作为保证金。

保证金收款账户信息如下：

户名：江苏省科技发展有限公司

开户银行：交通银行南京分行玄武支行

账号：320006610010141083596

11.3不按第11.1项和第11.2项规定办理的保证金，其响应无效。

11.4未成交的供应商，其保证金将在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。未成交供应商应主动与响应文件接收人联系办理保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.5成交供应商的保证金将在交纳采购代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.6发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）成交供应商在成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）响应有效期内撤回其响应的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）成交供应商在成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（7）成交供应商在成交后拒绝履行合同义务的。

- 12. 响应文件的有效期

12.1供应商提交响应文件截止之日起90天内，响应文件应保持有效，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原响应文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃响应，保证金（如有）将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金（如有）的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及供应商须知前附表规定的数量提交响应文件。每份响应文件均须在封面上清楚表明“正本”、“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2响应文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照磋商文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、响应文件的递交

- 14. 响应文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版响应文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”、“副本”和“电子版”。

14.2作为保证金（如有）的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“保证金”字样，放在响应文件正本封套之内。

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

- 采购代理机构地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

- 采购项目编号：

- 采购项目包号（如有）：第    包

- 采购项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明磋商时启封。

14.4响应文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误读或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

- 响应的截止日期

15.1响应文件须在采购代理机构规定的响应截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充磋商文件的形式推迟响应的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3响应文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

- 迟交的响应文件

在响应截止时间以后递交的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

- 响应文件的修改或撤回

17.1供应商在提交响应文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在响应截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3在响应截止时间起至响应有效期满前，任何响应文件不得撤回，在这段期间撤回响应文件，保证金（如有）将被没收。

- 五、磋商程序及最后报价

- 18. 磋商仪式

18.1采购代理机构按磋商文件规定的时间和地点进行磋商，供应商委派授权代表准时参加，办理交纳保证金（如有）、签名报到和递交响应文件等事宜。

18.2 供应商必须在响应截止时间前办理完毕交纳保证金（如有）、签名报到、递交响应文件以及其他磋商文件所规定的应在响应截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3若响应文件未密封，或供应商未提交保证金（如有）（包括保证金不符合磋商文件要求），或在截止时间后送达，采购代理机构将拒收该供应商的响应文件。

- 19. 磋商组织

19.1采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

19.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且磋商小组人员构成符合政府采购有关规定。

- 磋商程序

20.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查，未通过审查的响应文件按无效处理。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中资格证明文件、保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

凡响应文件的实质性内容和关键格式严重不符合磋商文件规定或不响应磋商文件要求的，经磋商小组认定作无效响应文件处理。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应磋商。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

20.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

20.4磋商文件中标注“★”的内容或特别说明的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。对于标注“★”的实质性要求，供应商必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告、厂家证明资料等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

20.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

20.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为评审的依据，同时为最终成交价。

20.7在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首轮报价，否则作无效响应处理。成交后，成交供应商须按总价下调比例，调整各分项价格（不可竞争费用除外）。

20.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由磋商小组集体决定一个供应商获得成交供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

20.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 21. 无效响应文件与终止磋商

21.1出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按要求交纳保证金（如有）的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）没有逐一说明提供产品的名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件技术要求的；

（8）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（9）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

21.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的除外）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 六、成交

- 22. 评定成交方法和标准

22.1磋商小组在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。得分相同的，按最后报价从低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.2 评审标准详见磋商文件第三章。

- 23. 磋商过程保密

23.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

23.2采购代理机构和磋商小组不得向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

23.3 在磋商期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24. 确定成交供应商

24.1 磋商小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。

24.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 25. 成交的通知

25.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

25.2成交供应商在收到成交通知书，应郑重保证履行成交供应商应履行的，含交纳采购代理服务费在内的一切义务和责任。

25.3 成交通知书是合同的组成部分。

- 26. 签订合同

26.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

26.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的实质性内容的协议。

26.4 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当承担相应的法律责任。

26.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 采购代理服务费

详见供应商须知前附表。

- 七、质疑

- 28. 质疑

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

28.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

28.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按磋商文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

28.5 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

28.6 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，采购代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到采购文件之日或采购公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

28.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.9 本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

28.10 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章 评审标准

本项目采用综合评分法确定成交候选人。磋商小组将按以下评审办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

| 序号 | 内容 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 报价 | 采用低价优先法计算，即合格供应商最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他合格供应商报价得分＝（评审基准价/供应商最终报价）×30。（小数点后保留二位，第三位四舍五入） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。 | 30 |
| - 2 | 技术需求 | 完全响应采购文件第四章《采购技术规格及要求》技术要求，得满分38分； 其中标注“▲”的为重要条款指标，供应商必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）； 标注“▲”的重要条款指标，负偏离或无证明材料的每一项扣1.5分，扣完为止； 采购文件中技术条款有特别要求的证明材料应按要求提供，未按要求提供视为不满足； 未加注“▲”符号的一般条款每负偏离一项扣0.25分，扣完为止。 | 38 |
| 3 | 所投产品的质量、配置与功能 | 由评委根据所投产品的质量、配置与功能等方面进行综合评分： 所投产品的质量稳定、配置合理、功能先进的，得8分； 所投产品的质量较稳定、配置较合理、功能较先进的，得5分； 所投产品的质量不太稳定、配置不太合理、功能落后的，得2分。 | 8 |
| 4 | 售后方案 | 售后服务方案（15分） 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等） 综合评分： 1、供应商具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得15分； 2、供应商具备较为完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得12分； 3、供应商具备一般性的服务保障体系，服务内容一般，故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力一般的，得9分； 4、供应商具备较差的服务保障体系，服务内容较差，故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力较差的，得6分； 售后服务方案差及未提供售后服务方案不得分。 | 15 |
| 5 | 业绩 | 2021年1月1日以来同类产品的销售业绩比较，提供销售合同，以合同签订日期为准，类似业绩有一份得3分，最高9分。如果采购项目包含2个以上产品，响应文件中应提供所有产品的对应业绩才算作一份完整的业绩，提供合同完整复印件，提供不全的不得分。 | 9 |

说明：1、评审标准中涉及的证明材料均需附入响应文件内（复印件加盖公章）。

2、政府采购政策：

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于未专门面向中小企业采购的项目，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）节能产品、环境标志产品政策

① 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

② 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

③ 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

④ 参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3、信用奖惩：

（1）对列入“重诚信政府采购供应商”的，优先给予续签采购合同。

- 第四章 采购技术规格及要求

- 项目概述

本次采购项目为南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目，供应商应根据采购文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来响应。希望供应商以精美的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 采购内容清单及基本要求（非单一产品采购项目中，“货物名称”栏的货物名称前标注♦号的为核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品）：

| - 包号 | - 项目名称 | - 货物名称 | - 数量 | - 合同履行期限 | - 预算金额 - （万元人民币） | - 最高限价（万元人民币） | - 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备和口腔CBCT项目 | - ♦X射线计算机体层摄影设备 | - 1套 | - 合同签订后15日内到货 | - 240 | - 240 | - 不接受 |
|  |  | - ♦口腔CBCT | - 1套 |  |  |  |  |

- 技术要求

- 本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

品目1：X射线计算机体层摄影设备

| - 序号 | - 主要技术规格及配置 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 机架系统 |  |
| - 1.1 | - 滑环类型 | - 低压滑环 |
| - 1.2 | - 扫描架孔径 | - ≥70cm |
| - 1.3 | - 扫描架数字倾角 | - ≥±30° |
| - 1.4 | - 机架系统可遥控 | - 具备 |
| - 1.5 | - 三维激光定位系统和呼吸指示灯及倒计时显示 | - 具备 |
| - 1.6 | - 机架冷却方式 | - 风冷 |
| - ▲1.7 | - 机架两侧具备功能触屏式控制面板且两侧各具备一个可触控显示屏，可操作变更检查部位，同时显示机架、检查床等相关数据 | - 具备 |
| - 2 | - 扫描参数 |  |
| - ▲2.1 | - 机架最快旋转扫描时间/360° | - ≤0.5s |
| - 2.2 | - 每圈扫描层数 | - ≥32层 |
| - ▲2.3 | - 最薄图像层厚 | - ≤0.5mm |
| - 2.4 | - 空间分辨率 | - ≥14lp/cm |
| - 2.5 | - 扫描视野 | - ≥450mm |
| - 2.6 | - 高清显示矩阵 | - ≥1024×1024 |
| - 2.7 | - 单次螺旋连续最长扫描时间 | - ≥100s |
| - 2.8 | - 单次螺旋扫描最大范围 | - ≥175cm |
| - 2.9 | - 定位、轴扫、螺旋扫描模式 | - 具备 |
| - 3 | - 探测器及数据采样系统 |  |
| - ▲3.1 | - 探测器Z轴排列数 | - ≥32排 |
| - 3.2 | - 探测器采样率 | - ≥4850views/圈 |
| - 3.3 | - 探测器Z轴总宽度 | - ≥20mm |
| - 3.4 | - 每排探测器单元数 | - ≥720个 |
| - 4 | - 球管及高压系统 |  |
| - ▲4.1 | - 球管阳极实际热容量 （非等效） | - ≥5MHU |
| - 4.2 | - 冷却方法 | - 油冷＋风冷 |
| - ▲4.3 | - 散热率 | - ≥820khu/min |
| - 4.4 | - 最大球管电压 | - ≥140KV |
| - 4.5 | - 最小球管电压 | - ≤70KV |
| - 4.6 | - 最大可调管电流 | - ≥420mA |
| - 4.7 | - 高压发生器功率 （不包含等效） | - ≥50kW |
| - ▲4.8 | - 液态金属轴承且金属管套球管 | - 具备 |
| - 5. | - 扫描床 |  |
| - ▲5.1 | - 最大移动范围 | - ≥2000mm |
| - 5.2 | - 可扫描范围 | - ≥1600mm |
| - 5.3 | - 床面垂直升降范围 | - ≥500mm |
| - 5.4 | - 扫描床最低高度 | - ≤460mm |
| - 5.5 | - 扫描床水平移动最大速度 | - ≥150mm/s |
| - 5.6 | - 扫描床最大载重量 | - ≥210Kg |
| - 6 | - 图像质量 |  |
| - 6.1 | - 空间分辨率 | - ≥15LP/CM |
| - 6.2 | - 密度分辨率 | - ≤2mm@0.3% |
| - 7 | - 主控制台计算机系统 |  |
| - 7.1 | - 内存 | - ≥16GB |
| - 7.2 | - 硬盘 | - ＞2TB |
| - 7.3 | - CPU内核数目 | - ≥6核 |
| - 7.4 | - 24 英寸高分辨率液晶显示器 | - ≥1920×1200 |
| - 7.5 | - 显示器逐行扫描 | - 具备 |
| - 7.6 | - 网络接口DICOM 3.0 | - 具备 |
| - 7.7 | - 患者体位AI自动识别功能 | - 具备 |
| - 7.8 | - 激光相机DICOM3.0接口 | - 具备 |
| - 7.9 | - 提供DICOM3.0，所有传出及传入接口功能 | - 具备 |
| - 7.10 | - 自动语音系统 | - 具备 |
| - 8 | - 临床应用软件 |  |
| - 8.1 | - 图像减影功能 | - 具备 |
| - 8.2 | - CT电影功能 | - 具备 |
| - 8.3 | - 去运动伪影技术和去金属伪影技术 | - 具备 |
| - 8.4 | - 儿童低剂量扫描技术 | - 具备 |
| - 8.5 | - MPR、斜位、脊柱MPR功能 | - 具备 |
| - 8.6 | - CPR功能，具备一键去床板功能 | - 具备 |
| - 8.7 | - 三维重建功能、智能报告纠错功能 | - 具备 |
| - 8.8 | - AI肺结节功能及AI脑出血智能分析 | - 具备 |
| - 8.9 | - 人工智能摄像头辅助采集系统 | - 具备 |
| - 8.10 | - 智能报告纠错功能 | - 具备 |
| - 8.11 | - 智能数据管理功能 | - 具备 |
| - 8.12 | - 三维肺小结节分析评估软件 | - 具备 |
| - 9 | - 其他要求 |  |
| - 9.1 | - 签订合同时提供原厂保修证明 | - 具备 |
| - 9.2 | - 产品具有新型GSM售后物联网技术，CT带有GSM芯片，厂家能实时观测设备的详细使用状态，设备能自动反馈故障给厂家 | - 具备 |

品目2：口腔CBCT

| 序号 | 主要技术规格及配置 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描架系统 |  |
| 1.1 | 大范围动态TFT平板 | 具备 |
| 1.2 | 探测器有效成像区域 | ≥15.3cm×15.3cm |
| 1.3 | 探测器像素大小 | ≤100um |
| 1.4 | 数据传输速度 | ≥1.0GB/s |
| 2 | 侧位支架系统 |  |
| 2.1 | 头侧探测器类型 | 碘化铯+CMOS |
| 2.2 | 最小探测器像素大小 | ≤100um |
| 2.3 | 探测器输出数据灰阶 | ≥16bit |
| 3 | 球管 |  |
| 3.1 | 球管最大电流 | ≥10mA |
| 3.2 | 球管最大电压 | ≥90kV |
| 3.3 | 球管焦点 | ≤0.5mm |
| 4 | 扫描参数和图像质量 |  |
| ▲4.1 | CT扫描最大视野 | ≥18cm×10cm（一次成像非拼接） |
| ▲4.2 | CT扫描采集视野范围 | 4cm×4cm～18cm×10cm，无级可调 |
| 4.3 | CT空间分辨率 | ≥1.8lp/mm |
| 4.4 | 全景空间分辨率 | ≥1.8lp/mm |
| 4.5 | 头颅侧位空间分辨率 | ≥2.0lp/mm |
| 5 | 计算机工作站 |  |
| 5.1 | 独立显卡，显存2GB | 具备 |
| 5.2 | 硬盘容量：2TB，系统盘采用256G固态硬盘 | 具备 |
| 5.3 | 显示器：23.8″液晶 | 具备 |
| 6 | 临床应用软件 |  |
| 6.1 | 可与PACS系统连接 | 具备 |
| 6.2 | 一键自动描绘神经管功能 | 具备 |
| 6.3 | 骨密度测量功能 | 具备 |
| 6.4 | 模拟种植功能和种植体数据库 | 具备 |
| ▲6.5 | 全景片自动诊断功能 | 具备 |
| ▲6.6 | CT数据模拟头颅正位和头颅侧位功能 | 具备 |
| 6.7 | 自动头影测量功能 | 具备 |
| 6.8 | 自动颞颌关节切片查看功能 | 具备 |
| 6.9 | 配置口腔牙片机（含扫描仪）1台 | 具备 |
| 6.10 | 配置二氧化碳激光治疗机1台 | 具备 |

四、商务要求

1、交货期：合同签订后 15 日内供货，包含:场地施工、防护、安装、调试、培训、验收、交付等。

2、交货地点：采购人指定地点。由供应商办理运输和装卸等，费用由供应商负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货，返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、付款条件和方式

3.1、合同签订后，采购人向供应商预付合同价款的30%；

3.2、设备运抵采购人指定的位置，经安装调试验收合格后，采购人向供应商支付合同总价款的30%；

3.3、自验收合格后第二年，采购人向供应商支付合同总价款的20%，第三年采购人向供应商支付合同总价款的20%。

3.4、供应商收款时需向采购人提供正式发票。

4、所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线。

5、安装调试要求

5.1、向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的安装现场后，双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查,免费安装调试。

5.2、在对设备安装调试完成以后，供应商将立即对采购人有关操作人员进行上机培训，直至采购人能够独立操作。

6、验收

6.1、项目应提交的成果和电子文档

供应商需在交货后五个工作日内免费提供全套资料，含包括但不限于产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图），如技术资料不全，采购人有权不支付货款或退货，因此产生的损失由供应商自行承担。

6.2、验收要求及其他

6.2.1、验收方法：验收将按模块上线情况和维护服务情况综合验收，按采购文件要求所有系统完成后，进行项目总验收。采购人对设备试用后进行验收（时间由采购人、供应商双方商定），供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。

6.2.2、验收时间：配套应用软件安装及每个应用软件模块的产品安装、调试完毕，并稳定运用后，由成交供应商提出验收申请，采购人应于成交供应商提出验收申请后组织验收。

6.2.3、验收内容：按照采购文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行。

6.2.4、验收标准：

6.2.4.1、产品所有技术性能规格及参数：应符合采购文件和成交供应商响应文件所要求的技术标准及服务标准。系统运行稳定，无故障，数据无错误。

6.2.4.2、验收工作由采购人和成交供应商共同进行，成交供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。在验收时，成交供应商应向采购人提供货物的相关资料，按采购人提出的方式验收。由采购人对货物的质量、规格和数量其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与采购要求规定不

符，采购人有权拒绝接受。

7、技术培训

在安装过程中或安装结束后，供应商有义务对采购人和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答采购人提出的问题。提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，采购人掌握基本的维护保养操作技术为止。

8、质保

★8.1、自验收合格报告签署之日起，整机免费原厂质保≥3年，质保期内享有人工上门免费更换维修服务。保修范围包括合同中所有配置，并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长1周。质保期外，供应商能提供完善的后续服务，保证零配件的供给。

8.2、每年不少于4次的日常巡检和不少于4次保养清理工作，保证设备正常运行。

8.3、如设备软件升级，生产厂家负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

9、售后服务

接到报修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达故障现场处置，并及时解决。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级，保证供应商所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护。

- 中标供应商需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供应商承担。

- 报价说明

11.1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，并包含项目验收合格质保期内的维护费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

11.3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 第五章  拟签订的合同文本

（参考格式）

合同编号：

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

项目编号：                  采购代理机构：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目名称             （项目编号：          ）采购文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。

第一条：合同签订依据

甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和响应报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）响应承诺；

（6）服务承诺；

（7）成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第三条：合同总价款

本合同项下货物总价款为       元人民币，大写         ；分项价款在“响应报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、响应文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货时间地点

（1）交货时间：    年  月  日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如采购文件和响应文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在           （期间）前将货物交付甲方。

（2）交货地点由甲方指定，交货地点：                    。

2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件和响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。

5、甲方应当在到货后的____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是      （必选择项）

3.1一次性全部付款方式：

全部货物交货并经验收合格后____日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付            的货物价款。

3.2有尾款的付款方式：

全部货物交货并经验收合格后____日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付            的货物价款。

尾款            的货物价款，作为货物的质量保证金，在____月（质保时间）质量保证期届满，乙方所供货物无质量问题前提下，甲方于质保期满后____日内一次性向乙方付清。

3.3 其他付款方式：

货物安装调试完毕并最终验收合格后    工作日内采购人向供应商支付合同总金额90%的合同款，最终验收合格一年后在    工作日内付清剩余的10%合同款。

第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、响应文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：       起至      止。

2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。

3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为____小时；非工作期间为____小时。

3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过____次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的     违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日     计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的     。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期____工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价    的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款            的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及采购文件和响应文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的     向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的__ _%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的   _%向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向        仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

保密协议（参考格式）

甲乙双方经过友好协商，在                项目 达成协议，根据有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则签署此保密协议。

一、需要保密的信息

本协议中所涉及到的所有甲方打印内容为保密资料的，包括：硬盘及存储设备等双方认可确认的资料。

二、保密责任

1.乙方必须采取有效的安全措施和操作规程防止甲方的保密信息不被泄露。

2.乙方不可把秘密泄露给第三方。

3.乙方应采取尽可能的措施对所有来自甲方的信息严格保密。

三、使用方式

由乙方相关项目负责人员带领甲方相关项目负责人员配合设置相关内容，如需账号密码，甲方不直接提供账户密码给乙方，只在需要用到账户密码的时候由甲方相关项目负责人员输入登入。

四、使用限制

1.所有在打印系统中打印的信息内容均属于甲方所有，乙方不得透露涉及商业使用权、专利权、复制权、商标、技术机密、商业机密或其他归甲方专有的权利。

2.非甲方的许可，乙方不得擅自将合作的事宜和保密内容，用作商业宣传或其他威胁到甲方利益的单位或个人。

五、其他

保密协议生效的前提为不违反中华人民共和国的法律法规，不危害社会安全，不损害国家利益。

六、争议解决和适用法律

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序，本协议双方不可撤销地接受中华人民共和国法院的管辖。

七、本协议有效期

1.本协议有效期到    年  月  日，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表签字：                           乙方代表签字：

日期：                                   日期：

- 第六章  响应文件格式及附件

（包括但不限于下列文件）

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

评审索引表

| 资格性审查项 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 符合性审查项 | 在响应文件中的页码位置 |
| 评分项 | 在响应文件中的页码位置 |

- 附件一 磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：江苏省科技发展有限公司

根据贵方                   （项目名称）       （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（大写）             元人民币。其中，小型和微型企业价格       元人民币。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起90天。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如果成交，本次采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为合同的附件。

7、其它说明：

8、我方通讯方式为：

地   址：                                          电   话：

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件二 响应一览表

响应一览表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 包号/品目号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 报价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |  |  |
| 小微型企业产品金额 |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：1、此表中，报价合计应和分项报价表中的总价一致。

- “供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商响应，还需提供产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件三 分项报价表

分项报价表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称及产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单项金额计算的结果与总价不一致，以单项金额为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3、表中表格行数可自行添加。

4、经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件四 商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购商务要求 | 响应具体情况 |  |

注：1、供应商应对采购文件第四章采购技术规格及要求中的商务要求给予逐条响应，如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意磋商文件的商务条款。

2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件五 技术条款偏离表

技术条款偏离表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购技术要求 | 响应具体情况 |  |

注：1、供应商应对采购文件第四章采购技术规格及要求中的技术要求给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝采购文件技术要求作为响应内容；

2、响应文件“响应具体情况"，指所响应项目的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”技术规格响应的证明文件在响应文件中的页码及具体位置；

3、供应商响应规格和采购规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在项目验收时产生争议，采购人有权按照磋商文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件六 政府采购政策

- （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、供应商为小微型企业，提供本企业制造的货物或使用其他小微型企业制造的货物参加本次政府采购项目需提供此声明函（如供应商非制造商，需附制造商提供的此声明函（加盖制造商公章））。其他情况无需提供此声明函。

- 供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

- 3、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

- 日 期：

- 附件七 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  | 信用等级 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业 □残疾人福利性单位 □其他 |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件八、保证金交纳相关证明材料（如有）

- （一）保证金付款凭证复印件

- （二）保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的保证金的退还。保证金转账退还信息函请随同保证金一起密封、递交。）

江苏省科技发展有限公司：

我公司参加贵单位代理的磋商项目，保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | £增值税普通发票 £增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件九 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 法人代表授权书

- 法人代表授权书

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）参加磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

- 3、制造商授权书（如适用）

制造商授权函

致：(采购人/采购代理机构)

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方第（项目编号）号磋商邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以响应合作者来约束自己，并对该响应共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（供应商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月    日签署本文件，（供应商（作为代理）名称）于     年    月   日接受此件，以此为证。

供应商（作为代理）名称：                 制造商名称：

（公章）

签字人职务：                             签字人职务：

签字人姓名：                             签字人姓名：

签字人签名：                             签字人签名：

- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距磋商时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（磋商前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录声明

我单位                              （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

单位名称（盖章）：

- 日 期：

- 7、依法缴纳税收的记录

提供距磋商时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、依法缴纳社会保障资金的记录

提供距磋商时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 9、供应商在响应截止时间前一周内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“信用南京”网站（www.njcredit.gov.cn）等渠道查询的从项目开标之日前三年起的信用记录网页截图并加盖公章

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

10、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表承诺暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二O 年 月 日 |  |  |

- 11、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件十 供应商认为需要提供的其他材料等（格式自拟）

（针对具体的评审标准提供相应其他材料）

1、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件十一 响应保证承诺书

响应保证承诺书（参考格式）

致：                    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                  （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。