南京河西新城区开发建设管理委员会

公开竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-GCSB-C2025-0010

项目名称：河西新城综合管廊运营管养项目

采购人：南京河西新城区开发建设管理委员会

代理机构：江苏苏美达工程设备有限公司

二〇二五年八月

目  录

第一章 磋商采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审标准	17

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	31

第六章 响应文件格式	41

第一章 磋商采购公告

项目概况 河西新城综合管廊运营管养项目的潜在供应商应通过江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年09月05日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-GCSB-C2025-0010

项目名称：河西新城综合管廊运营管养项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：320万元（人民币），财政资金，已落实。

最高限价（如有）：同“预算金额”

项目概况：南京河西新城南部地区综合管廊沿江东南路、保双街、平良大街及天保街四条主次干道，与道路同期建设，平面布置三纵一横构成“丰”字形系统，全长约为8.9公里，其中双舱式综合管廊约4.7公里，双舱部分包含水电舱、热力舱（4.7公里压力管道），单舱式综合管廊约4.2公里。管廊本体采用矩形混凝土框架结构，容纳电力、通讯、蒸汽、给水等市政管线，管廊平均覆土约2.5米。综合管廊系统收纳的管线涵盖了220kV、110kV及10kV电力电缆、电信缆线、输水配水干管、压力管道及部分有轨电车相关电力电缆。南京河西综合管廊系统配套建设完善的供电、照明、通风、消防、排水、火灾报警及监控等系统，为地下管线空间创建良好的运行、维护环境，智能监控及报警系统等确保市政管线运营安全。本项目机电设施包含管理中心1座、配电房7座、消防泵房3座。

采购需求：河西管委会投资建设的综合管廊本体、管理中心、配电房等项目范围内的各类土建结构及附属设施、消防、通风、照明、机电设施（含外部电源线路和软件）等资产的看护及保全、运行监控、运营管理、安全管理、值班巡查、综合管养、日常维修、易耗品更换、结构检查、所有设施设备的检查、检测、系统维护、应急处置、防汛、对第三方涉安保区施工监督管理等维持项目资产完整、正常安全运营所需的全部工作，具体详见竞争性磋商文件第四章“项目需求”。

合同履行期限：本次服务自2025年9月19日起至2026年9月18日，为期一年。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供身份证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的财务报告，或响应截止时间前6个月内的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前6个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供响应截止时间前6个月内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，提供承诺书；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见响应文件格式及附件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商响应文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、采购人根据项目需求提出的特定条件：无。

4、有下列情形之一的，不得参加本次采购活动：

（1）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商。采购代理机构在评审时通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商评审当日的信用记录并保存。

（2）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（3）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

5、第1条（5）中所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年08月25日至2025年09月01日，每天上午09:00-12:00，下午13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：在“江苏政府采购网”自行下载招标文件

四、响应文件提交

截止时间：2025年09月05日09点30分（北京时间），逾时交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。（开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”参与开标过程）。

五、响应文件开启

时间：2025年09月05日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、采购标的对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、本次磋商采购公告发布媒介：“南京公共采购信息网”、“江苏省政府采购网”，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

3、供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的采购文件。

4、本项目若符合扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。

5、本项目开标活动模式为不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加。对在“电子交易平台”操作阶段的询问，请向交易系统软件维护人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

6、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7、供应商诚信档案管理

（1）供应商诚信档案注册登记：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取磋商文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京河西新城区开发建设管理委员会

单位地址：南京市建邺区应天大街901号

联系人：成老师

联系方式：025-86495628

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏苏美达工程设备有限公司

单位地址：南京市长江路198号

联系人：李雯

联系电话：17327873731、025-84532485

3.项目联系方式

项目联系人：李雯

电话：17327873731、025-84532485

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：河西新城综合管廊运营管养项目 预算金额：320万元/年，财政资金，已落实。 最高限价：同“预算金额” |
| 2 | 磋商有效期：自首次响应文件递交截止时间后90天内有效。在特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。 |
| 3 | 磋商保证金：无。 |
| 4 | 评审办法：综合评分法。 |
| 5 | 磋商货币：人民币。 |
| 6 | 1、关于磋商报价 1）评审委员会根据现场磋商情况在首轮报价基础上进行多轮报价，最后一轮报价以现场评审委员会通知为准，应答人最终应答价格以最后一轮的有效报价为准。多轮报价过程中，应答人后一轮报价高于其前一轮报价的，评审委员会有权否决其应答，但经采购人同意进行供货范围或技术方案调整导致的除外。 2）报价要求如下：如第一轮报价放弃，则视为放弃此项目应答；如应答人报价后主动放弃应答，需向采购人书面说明；如第二轮报价不报，则不得再参与第三轮报价。 3）凡涉及供应商资格条件的相关内容，以应答人首次应答文件为准进行初审，不接受澄清补遗。 4）如有最高应答限价，首轮或任何一轮应答报价超出最高应答限价，评审委员会有权否决其应答。 |
| 7 | 采购代理费用：招标代理服务费以实际中标金额按计价服[2002]1980号文标准的70%收取，评委费按实际支付发放收取，以上费用均由成交人支付。 |
| 8 | 电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统；供应商在投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统，并准时参加线上开标会。 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规范性文件等。

2、定义

2.1“采购人”系指南京河西新城区开发建设管理委员会。

2.2“采购代理机构”系指江苏苏美达工程设备有限公司。

2.3“响应供应商”系指是响应本次采购及相关服务，并符合本磋商文件规定资格条件的法人、其他组织，参加本次竞争性磋商的单位。

2.4“书面形式”包括信函、传真、电邮等。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加应答的小型、微型企业，应提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、响应文件有效期

本次竞争性磋商的响应文件有效期为磋商响应文件开启之日起90天内有效。

5、磋商费用

5.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2采购代理费用：招标代理服务费以实际中标金额按计价服[2002]1980号文标准的70%收取，评委费按实际支付发放收取，以上费用均由成交人支付。

【以上费用无需在磋商报价表中单列。】

二、响应文件编制

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价，报价单位为“元”。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序并编制目录。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.3响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★响应申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证明文件的复印件；

（3）营业执照（副本）或自然人身份证；

（4）★第一章竞争性磋商公告中规定的资格要求的证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）第三章评审标准中对应的其它所需证明材料（如有自行提供）；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.4响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对本项目的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）★拟参与本项目人员一览表；

（3）★拟投入设备情况；

（4）技术方案，包括但不限于：
4.1）需求分析、重点难点、巡查管养、应急措施、人员组成、质量控制、管理规范、合理化建议等）；

4.2）质量保证及服务承诺。

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5响应文件的价格部分

（1）★报价一览表（格式见第六章）；

（2）分项报价表（格式见第六章）；

（3）价格部分是对应答产品和服务价格构成的说明，磋商文件如无特别说明，每一项分项仅接受一个价格。

（4）磋商报价应包含项目运营管养期间有关的所用费用，技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、完成采购文件规定的管理工作所涉及到的一切相关费用等各项应有费用，不论其在磋商文件中是否有提及，供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

（4）响应报价不得超过本项目采购公告中的最高限价，超过规定的最高限价的响应文件，按无效应答处理。

7.6响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

8、保证金具体金额：本项目无需缴纳保证金。

三、响应文件的递交

9、响应文件的递交

9.1供应商应当在竞争性磋商文件要求递交响应文件的截止时间前，将响应文件上传“苏采云”政府采购交易系统。

9.2有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）逾期上传的响应文件；

10、诚实信用

10.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

11、响应文件的修改和撤回

11.1供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，具体操作方法见《操作手册》。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

四、磋商与评审

12、磋商组织

12.1在递交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

12.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1磋商小组

（1）磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

（2）磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合采购有关规定。

（3）磋商小组应以科学、公正的态度参加评审、磋商工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（4）磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

13.2评审过程的保密与公正

（1）磋商开始仪式结束后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

（2）在评审过程中，如果供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其磋商响应文件被拒绝。

13.3评审过程的澄清、说明和更正

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

13.4、对响应文件的初审

（1）响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性（签署情况等）、内容等完整性和对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

所谓偏离是指应答文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所应答的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

13.5被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的（本项目不适用）；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）未实质性响应磋商文件要求的（本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求为实质性条款，供应商对标“★”内容不得有任何偏离，否则做无效处理。

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。出现下列情形之一的响应文件按照响应无效处理：

1）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

6）不同供应商的响应文件相互混装；

7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在磋商文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

10）付款条件未响应采购要求的；

11）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形：

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其磋商响应文件成为实质性响应的文件。

13.6磋商程序及成交原则

（1）磋商程序

1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖公章。

1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

1.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

1.4各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其磋商成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

（2）成交原则

2.1磋商小组将从商务和技术均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评审得分排名由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据商务和技术均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商。

2.2采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

14、编写磋商（评审）报告

14.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15、确定成交供应商

15.1按照综合评审得分排名由高到低顺序排列，磋商小组推荐3名成交候选供应商。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

15.2成交供应商确定后，将成交结果在“南京公共采购信息网”、“江苏省政府采购网”进行公示，公示期为一个工作日，公示的同时向成交供应商发出成交通知书。

15.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.4成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

15.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

15.6代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.7所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

16.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑和投诉

17、质疑

17.1异议人异议时，应当提交异议书和相关证明材料。异议书必须由异议人的单位负责人或者应答时的授权代表签字并盖章后，现场提交至代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交异议书的，异议不予受理。

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以在成交结果公示期向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

17.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

17.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对磋商文件提出质疑的，应自供应商获得磋商文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

17.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

17.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

七、诚实信用

18.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在江苏省政府采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

第三章 评审标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

（二）评审标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加应答的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）磋商小组将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，磋商小组按照技术部分优劣顺序排列，磋商小组根据最终排名向采购人推荐成交候选供应商。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  | 10 |
| 1 | 年度 总报价 （10分） | 1.应答人年度（单年）总报价超过年度最高限价的，按照响应无效处理； 2.按各应答人年度（单年）的总报价作为评审价参与报价分的计算； 3.价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：项目磋商报价得分=(磋商基准价/最终报价)×10，小数点后保留2位。 | 10 |
| 二、技术部分 |  |  | 45 |
| 1 | 项目理解和总体方案设计 （7分） | 根据河西管廊项目实际情况和国家及地区的相关规定阐述对本项目的理解，在此基础上制定整体运营管养方案、作业流程及相关管理细则。 (1)对项目理解完整、深刻，总体运营管养方案框架完整、内容充实，作业流程合理、完整、有针对性，实施计划安排科学，得7分； (2)对现项目理解、认识较明确，总体运营管养方案框架较完整、作业流程和实施计划较合理可行，得4分； (3)对项目理解、认识不足，总体运营管养方案框架不完整，作业流程和实施计划有欠缺，得1分； (4)未提供不得分。 | 7 |
| 2 | 运营管理方案 （7分） | 运营管理方案：根据综合管廊管理情况及相关技术标准、规范，及时调整、完善相关设备设施、标志标识等情况；按照相关管理规定办理入廊手续，现场监督管线入廊施工等。 （1）运营管理方案全面准确、管理措施科学精准、确保河西综合管廊高效运营，得7分； （2）运营管理方案较全面、管理措施合理、能基本保证河西综合管廊正常运营，得4分； （3）运营管理方案不太全面、管理措施不全、方案欠缺使得河西综合管廊正常运营有可能受影响，得1分； （4）未提供不得分。 | 7 |
| 3 | 日常维护管理方案（7分） | 日常维护管理方案：按照技术标准、规范、规程要求加强河西新城综合管廊及附属设施的养护；积极实施预防养护；加强巡查和检查；严格按照《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB 51354-2019）等规范和相关文件的规定；建立综合管廊巡查监测体系等。 （1）日常维护管理方案全面准确、措施科学精准、巡查频次力度大、检查监测方法科学得7分； （2）日常维护管理方案较全面、措施合理、巡查、检查、监测方法较欠缺得4分； （3）日常维护管理方案不太全面、措施不全、方案欠缺使得河西管廊日常养护较难保证的1分； （4）未提供不得分。 | 7 |
| 4 | 安全管理方案 （7分） | 安全管理方案：依法履行运营管养安全生产责任；组织制定风险管理和隐患排查工作治理等安全生产规章制度；定期组织对综合管廊的检查监测；对发现有危害综合管廊安全活动的，及时制止，重大事项及时上报等。 （1）安全管理方案全面准确、安全防范措施科学精准、安全管理制度体系完善、具有一定的前瞻性，得7分； （2）安全管理方案较全面、安全防范措施合理、安全管理制度体系不太完善，得4分； （3）安全管理方案不全面、安全防范措施不全、安全管理制度体系不完善，得1分； （4）未提供不得分。 | 7 |
| 5 | 内部管理方案 （5分） | 建立健全内部管理方案及制度；针对河西管廊自身特点和技术要求制定完善养护手册，建立综合管廊管养信息系统，按照“一案一档”的原则建立入廊管线项目档案等。 （1）内部管理方案、制度全面，运营管养管理信息系统科学完善、管理方案操作性强、档案管理精细完整，能高效查档，得5分； （2）内部管理方案、制度操作性较全面，信息系统科学较完善，档案管理比较全面、便于查询的得3分； （3）内部管理方案、制度不全、运营养护管理信息系统欠缺、管理方案无操作性、档案管理混乱的得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 应急管理方案 （5分） | 针对河西综合管廊实际情况制定专项安全运行应急预案；与地方消防、应急管理以及管线单位等建立联动协调；每年针对火灾、自然灾害等突发事件建立应急预案并组织演练等。 （1）应急管理方案全面准确、应急措施科学精准、应急响应系统科学完善、应急反应迅速的得5分； （2）应急管理方案全面、应急措施合理、应急响应系统完善、应急反应快速的得3分； （3）应急管理方案不太全面、应急措施不太全面、应急响应系统不够完善的得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |
| 7 | 对项目特点、关键技术问题的认识及其对策措施（7分） | 根据供应商对本项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施是否科学、合理、可操作性等方面进行评审。 （1）对本项目的难点、重点、类似案例进行分析，分析准确到位、因地制宜，并提出明确的针对性的对策与方案建议得 7分； （2）项目重难点分析和对策措施建议较全面、基本符合要求的得 4 分； （3）项目重难点分析和对策措施欠缺不到位的得 1 分； （4）未提供不得分。 | 7 |
| 三、商务部分 |  |  | 45 |
| 1 | 人员配备 （21分） | 1、项目负责人：具有市政工程专业注册建造师资质证书得2分；同时具有中级工程师及以上职称的加2分【需提供加盖公章的证书复印件以及项目负责人属于供应商正式员工的证明材料（加盖公章的有效期内的劳动合同复印件或2025年2月-2025年7月供应商为项目负责人连续缴纳的社保凭证复印件），未提供材料不得分】 2、项目负责人业绩：自2020年1月1日以来担任过综合管廊或地下通道管养项目的业绩，每提供一份得2分，最多得4分；2020年1月1日以来具有压力管道（热力类）管养项目业绩的加1.5分。（需提供加盖公章的业绩证明材料复印件，未提供材料不得分） 3、项目团队人员配置（其他人员）： （1）特种设备安全管理员：配备1名特种设备安全管理员，且具有特种设备安全管理和作业人员证书的得1分； （2）专职安全员：配备2名专职安全员，且均具有安全生产考核合格证（C类）的得2分，少1名符合要求的人员扣1分； （3）消防设施操作员：配备3名消防设施操作员，且均具有消防设施操作员五级及以上或建（构）筑物消防员五级及以上证书的得3分，少1名符合要求的人员扣1分； （4）高压电工：配备3名高压电工，且均具有特种作业操作证（高压电工作业）的得3分，少1名符合要求的人员扣1分； （5）低压电工：配备1名低压电工，且具有特种作业操作证（低压电工作业）的得1分； （6）保安员：配备6名保安员，且均具有保安员证的得1分； （7）档案管理员：配备1名档案管理员，且具有助理馆员及以上专业技术资格证的得0.5分。 【需提供加盖公章的证书复印件以及项目组成员属于供应商正式员工的证明材料（加盖公章的有效期内的劳动合同复印件或2025年2月-2025年7月供应商为项目团队人员连续缴纳的社保凭证复印件），未提供材料不得分】 | 21 |
| 2 | 拟投入本项目的主要设备情况 （9分） | 本项目主要设备，包括：现场配备水泵（功率4.0kw及以上）、巡逻抢险车辆、发电机、移动式风机、除湿机、洁净新风机（1000m3/h）、灭火器（一批）、反恐消防应急用品、可视化系统（环境质量监测），以上主要设备全部配备得9分，每少1样扣1分、扣完为止。提供加盖应答人公章的承诺书（原件），承诺书格式自拟。满分9分。 | 9 |
| 3 | 企业类似业绩（15分） | 应答人自2020年1月1日以来具有综合管廊或地下通道业绩的，每个业绩得4分，最高得12分；2020年1月1日以来具有压力管道（热力类）的运营管养业绩的加3分。（需提供加盖公章的业绩证明材料复印件，未提供材料不得分） | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：应答人应逐条响应上述所有评审细则提供有效证明材料并列明评审索引、页码。所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。

第四章  采购需求

- 一、项目概况和采购范围

1、项目名称：南京河西新城区开发建设管理委员会河西新城综合管廊运营管养项目

2、项目概况：南京河西新城地下综合管廊全长约为8.9公里，其中双舱式综合管廊约 4.7公里，双舱部分包含水电舱、热力舱(4.7公里压力管道),单舱式综合管廊约4.2公里:项目配套建设完善的供电、照明、通风消防、排水、火灾报警及监控等系统，包含管理中心1座、配电房7座、消防泵房3座。

3、采购范围：河西管委会投资建设的综合管廊本体、管理中心、配电房等项目范围内的各类土建结构及附属设施、消防、通风、照明、机电设施（含外部电源线路和软件）等资产的看护及保全、运行监控、运营管理、安全管理、值班巡查、综合管养、日常维修、易耗品更换、结构检查、所有设施设备的检查、检测、系统维护、应急处置、防汛、对第三方涉安保区施工监督管理等维持项目资产完整、正常安全运营所需的全部工作。

4、合同履行期限：本次服务自2025年9月19日起至2026年9月18日，为期一年。

- 二、相关服务规范

为加强对河西新城综合管廊运营管养工作的管理，提升运营管养工作的效率和水平，促进运营管养工作的规范化，采购人或其授权单位对成交供应商的运营管养工作实施标准化考核，主要考核依据包括但不限于:

1.《城市综合管廊技术规范》（GB 50838）（2015年修编）；

2.《城市综合管廊监控与报警系统工程规范》（GB/T 51274-2017）；

3.《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB 51354-2019）；

4.《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）；

5.《城市综合管廊运行维护技术规程》（DB32/T4499-2023 ）；

6.《关于进一步加强南京市地下综合管廊规划建设管理实施意见》（宁政办发〔2019〕23号）；

7.《南京市管线管理条例》（苏人发〔2018〕37号）；

8.《南京市城市地下综合管廊管理暂行办法》（南京市人民政府令第319号）；

9.《南京河西新城区开发建设管理委员会河西新城综合管廊管理办法（试行）》（宁新城委招字〔2022〕232号）

10.《市政府关于进一步加强地下综合管廊运营维护管理的实施意见》（宁政规字〔2023〕8 号）

在合同执行期间，如果国家、省、市有关部门颁布了新的技术标准或规范或甲方修订相关管理规定，则供应商应执行新的标准或规范。

三、服务要求

1、主要服务内容

供应商应配备值班人员并实行24小时值班制度，值班人员应按国家标准和相关规范进行作业，在确保管廊安全运行的情况下，管廊内部主体结构巡检频次不少于2次/天，外部出入口、通风口巡检频次不少于3次/天，并做好巡查记录。发生故障时，运维单位应在故障发生后1小时内到达故障地点并布置安全防范措施，24小时内完成故障修复工作。主要工作内容设备及设施清单如下：

| 序号 | 设备类型 |  |  |  | 工作内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 巡查/检修 频次 | 工作要求 |  |
| 1 | 变压器 | 双电源变压器 | 台 | 6 | 二天一次 | 确保外观完整、清洁、温度显示正常；负荷正常；运行声音无异常等。 | 如发现设备设施存在破损、故障等异常情况或存在安全隐患的，应立即采取维修措施，并记录存档，重大事项应及时向采购人报备，确保综合管廊的本体及附属设备设施安全运行，符合相关技术规范。 |
| 2 |  | 单项箱式变压器 | 台 | 4 | 每周一次 |  |  |
| 3 | 配电柜 | 电源柜 | 台 | 56 | 每月一次 | 确保外观完整、清洁；开关在状态位置；连接线未松动；无异味；标识清晰等。 |  |
| 4 | 检修箱 | 检修箱 | 台 | 168 | 每月一次 | 确保外观完整、清洁；开关在状态位置；连接线未松动；无异味；标识清晰等。 |  |
| 5 | 灯具 | 照明灯具 | 盏 | 1776 | 二日一次 | 检查灯具是否有损坏；确保外观完整、清洁、正常照明；无腐蚀现象等。 |  |
| 6 | 水 泵 | 提升泵 | 台 | 90 | 每月一次 | 确保闸门、闸阀开启灵活、不漏水；压力表等指示正常；泵运行平稳、无明显振动、噪音；网罩完好；水泵电机温度正常；井内无淤积，管道无渗漏现象等。 |  |
| 7 |  | 电源启停箱 | 台 | 90 | 每周一次 | 确保外观完整、清洁；开关在状态位置；标识清晰等。 |  |
| 8 |  | 液位控制器 | 个 | 90 | 每周一次 | 确保外观完整、清洁；开关在状态位置；连接线未松动；无异味；标识清晰等。 |  |
| 9 |  | 集水井 | 个 | 58 | 二日一次 | 确保无破损、变形，无杂物、通畅无堵塞，水位不超过规范要求等。 |  |
| 10 |  | 排水管 | 件 | 77 | 二日一次 | 确保无破损、变形，无杂物、通畅无堵塞等。 |  |
| 11 |  | 监控摄像机 | 台 | 12 | 半月一次 | 确保外观完整、角度位置正确、线路连接正常等。 |  |
| 12 |  | 主动红外线探测器 | 台 | 72 | 每月一次 | 外观完整无破损、变形，无灰尘等。 |  |
| 13 |  | 光端机 | 对 | 53 | 半月一次 | 链路指示灯监测，光端机除尘等。 |  |
| 14 |  | 硬盘录像机 | 台 | 4 | 半月一次 | 外观完整无破损、变形、电源及硬盘显示灯正常等。 |  |
| 15 |  | 大屏 | 块 | 3 | 半月一次 | 显示信号监测，设备除尘等。 |  |
| 16 |  | 电脑 | 台 | 4 | 半月一次 | 外观完整无破损、变形、亮度及画面正常、无黑屏及亮点等。 |  |
| 17 |  | 门禁 | 把 | 5 | 半月一次 | 读头灵敏度检测，门锁吸合度检测，后台软件通讯检测等。 |  |
| 18 | 智能化设备 | 主机 | 台 | 5 | 半月一次 | 设备运行状态检测，设备除尘等。 |  |
| 19 |  | 软件 | 套 | 1 | 半月一次 | 能正常启动及操作各模块，软件能正常运行。 |  |
| 20 |  | UPS电池组 | 套 | 1 | 半月一次 | 输出电压检测，设备除尘等。 |  |
| 21 |  | 交换机 | 套 | 30 | 半月一次 | 外观完整无破损、变形、电源及网络指示灯正常等。 |  |
| 22 |  | 红外报警对射 | 处 | 53 | 半月一次 | 设备检测灵敏度，后台软件通讯等。 |  |
| 23 |  | 管理平台 | 套 | 1 | 半月一次 | 检查平台软件运行状态，检查前端通讯状态等。 |  |
| 24 |  | PLC柜 | 套 | 24 | 半月一次 | 检查接触器灵敏度，检查软件连接状态等。 |  |
| 25 |  | IP电话主机 | 部 | 53 | 半月一次 | 检查通讯是否正常，检查通讯状态，设备除尘等。 |  |
| 26 |  | 电话服务器 | 台 | 1 | 半月一次 | 检查设备运行状态，设备除尘等。 |  |
| 27 |  | 通讯系统主机 | 台 | 1 | 半月一次 | 检查设备运行状态，设备除尘等。 |  |
| 28 |  | PLC管理主机 | 台 | 5 | 半月一次 | 检查接触器灵敏度，检查软件连接状态等。 |  |
| 29 |  | 工业不间断电源装置 | 台 | 10 | 半月一次 | 输出电压检测，设备除尘等。 |  |
| 30 |  | 氧气探测 | 台 | 224 | 半月一次 | 检查设备显示状态，设备除尘等。 |  |
| 31 | 消防设备 | 消防主机 | 台 | 7 | 每月一次 | 检测系统运行状态，无故障、反馈，主机外观清洁等。 |  |
| 32 |  | 细水雾泵房 | 间 | 3 | 每月一次 | 检测控制柜启动情况控制柜外观清洁等。 |  |
| 33 |  | 细水区域阀 | 台 | 56 | 每月一次 | 检测手自动启动及密封情况控制柜外观清洁等。 |  |
| 34 |  | 紧急启停按钮 | 只 | 80 | 每月一次 | 检测启停情况，设备外观清洁等。 |  |
| 35 |  | 灭火器 | 具 | 272 | 每月一次 | 检查外观压力有效期及表面清洁等。 |  |
| 36 |  | 手动报警 | 只 | 232 | 每月一次 | 检测手动按钮按下报警情况，设备外观清洁等。 |  |
| 37 |  | 疏散指示牌 | 块 | 391 | 每月一次 | 检测外观清洁安装方向，测试亮度及电池情况等。 |  |
| 38 |  | 消防广播 | 只 | 340 | 每月一次 | 检测声音分贝大小，外观清洁等。 |  |
| 39 |  | 烟感探测 | 只 | 135 | 每月一次 | 检测火警情况，外观清洁等。 |  |
| 40 |  | 声光报警 | 只 | 122 | 每月一次 | 检测发声分贝大小，外观清洁等。 |  |
| 41 |  | 混流风机 | 台 | 78 | 每月一次 | 检测手自动启动情况，风速大小，有无异响，外观清洁等。 |  |
| 42 |  | 夹层防火阀 | 台 | 56 | 每月一次 | 检测外观安装情况测试手动启闭功能等。 |  |
| 43 |  | 钢质防火门 | 樘 | 121 | 二日一次 | 检测防火门启闭情况，外观清洁，闭门器灵活性等。 |  |
| 44 | 通风井 | 通风井 | 处 | 58 | 每日三次 | 确保无破损、变形，无明显锈蚀、无杂物、通畅无堵塞等。 |  |
| 45 | 管廊 | 墙体(双仓） | ㎡ | 28905 | 二日一次 | 无倾斜、移位、裂缝、扭曲等。 |  |
| 46 |  | 墙体(单仓） | ㎡ | 11280 | 二日一次 |  |  |
| 47 |  | 伸缩缝 | 条 | 297 | 二日一次 | 出现坑槽或漏点及时修补；缝上无垃圾和污物；排水通畅等。 |  |
| 48 |  | 抽头孔 | 孔 | 3208 | 二日一次 | 无破损、变形、无明显锈蚀、无渗漏点等。 |  |
| 49 |  | 电缆支架 | 根 | 8669 | 二日一次 | 确保无破损、变形，无明显锈蚀等。 |  |
| 50 |  | 投料口 | 处 | 28 | 二日一次 | 确保无结构损坏、变形，无渗漏等。 |  |
| 51 |  | 夹层爬梯 | 个 | 154 | 二日一次 | 确保无破损、变形，无明显锈蚀等。 |  |
| 52 |  | 电缆井盖板 | 块 | 72 | 二日四次 | 确保无破损、变形，无明显锈蚀。 |  |
| 53 |  | 逃生通道 | 处 | 42 | 二日一次 | 确保无影响疏散的遮挡物、严禁堵塞、疏散指示标志完好等。 |  |
| 54 |  | 排水沟 |  |  | 二日一次 | 确保排水通畅、无淤积、无明显破损。 |  |
| 55 |  | 管廊本体 | m | 8900 | 每日两次 | 确保管廊通道清洁无杂物；电缆摆放整齐、表面清洁无灰尘；墙体、地面、支架、管线等土建部分和设备设施无明显异常。 |  |
| 56 | 压力管道（热力类） | 管道保温 | m | 5300 | 每日两次 | 确保无破损、变形，无明显锈蚀。 |  |
| 57 |  | 管道上隔离阀 | 个 | 2 | 每日两次 | 确保无漏汽，无明显锈蚀。 |  |
| 58 |  | 疏水装置 | 个 | 29 | 每日两次 | 确保疏水通畅，无明显锈蚀。 |  |
| 59 |  | 计量终端 | 套 | 1 | 每日两次 | 确保外观完整、清洁；开关在状态位置；连接线未松动；无异味。 |  |
| 60 |  | 积算仪 | 个 | 1 | 每日两次 | 确保显示清晰，计量精确。 |  |
| 61 |  | 压力变送器 | 个 | 1 | 每日两次 | 确保无漏汽，计量精确。 |  |
| 62 |  | 热电阻 | 个 | 1 | 每日两次 | 确保无破损，计量精确。 |  |
| 63 |  | 涡街流量计 | 个 | 1 | 每日两次 | 确保无漏汽，计量精确。 |  |

注：1.上述设施设备为河西综合管廊主要设备设施，实际管养过程中如有未列出的设备设施均在运营管养范围内。

2.上述巡查频率为目前管养的基础巡查要求，如国家、地方或行业主管部门出台相关规定，在确保安全运营的基础上巡查频次不得低于相应规定要求。如在管养过程中，主管部门或采购人制定管养手册，相关管养要求按照最新规定执行。

3.应答人应以确保综合管廊安全运营为前提，制定运营管养整体方案和目标任务，根据实际运行情况适时增加巡查频次和管养内容，上述服务内容均包含在整体预算中。

2、关于分包要求：

如供应商产生无法自行完成本项目维保内容中专业性较强的部分，需要进行对外分包的，务必将对外分包的部分在应答文件中明确，可能涉及到第三方维保的需要在方案中明确，并承诺要进行分包的部分内容在分包前将相关工作内容及分包具体情况向采购人报备。本项目关键性、主体性工作内容不允许分包。

四、人员岗位及设备配置要求

#### 1、本项目主要岗位要求：

供应商为该管养项目合理配备运营管养团队，团队成员包含项目负责人、特种设备安全管理员、专职安全员、消防设施操作员、特种作业操作员（高压电工及低压电工）、保安人员、档案管理员等，相应职称证书或操作证书，具体如下表：

| 序号 | 人员岗位 | 人员数量 | 具备证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 市政工程专业注册建造师资质、取得安全生产考核合格证（B类）；中级工程师及以上职称 |
| 2 | 特种设备安全管理员 | 1 | 特种设备安全管理和作业人员证 |
| 3 | 专职安全员 | 2 | 安全生产考核合格证（C类） |
| 4 | 消防设施操作员 | 3 | 消防设施操作员五级及以上或建(构)筑物消防员五级及以上 |
| 5 | 高压电工 | 3 | 特种作业操作证（高压电工作业） |
| 6 | 低压电工 | 1 | 特种作业操作证（低压电工作业） |
| 7 | 保安员 | 6 | 保安员证 |
| 8 | 档案管理员 | 1 | 助理馆员及以上专业技术资格证 |

注：1、应答人自行组成项目团队，并在响应文件中提供拟投入本项目的项目团队成员情况，包括团队成员的岗位、相应证书、以往项目经验证明材料、项目组成员属于供应商正式员工的证明材料（加盖公章的有效期内的劳动合同复印件或2025年2月-2025年7月供应商为项目团队人员连续缴纳的社保凭证复印件）等。

2、拟投入本项目的所有团队成员在项目执行期间必须全职在岗，应答人需提供加盖公章的承诺书（原件）。

- 2、机械设备要求：

供应商为本管养项目配备所需的机械设备，包括但不限于巡逻车辆、备用设备设施、办公设备及用品、运营管养所需的其他机械设备等，应答人需要在响应文件中提供设备的名称、规格型号、数量。主要设备设施要求如下：

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用水泵 | 15kw | 8台 |
| 2 |  | 4.0kw | 10台 |
| 3 |  | 2.5kw | 10台 |
| 4 |  | 汽油抽水水泵 | 2台 |
| 5 | 电缆 | 10㎡ | 1000m |
| 6 |  | 6㎡ | 1000m |
| 7 |  | 4㎡ | 800m |
| 8 | 除湿机 | 960W | 4台 |
| 9 | 巡逻及抢险车 | 巡逻车辆 | 4辆 |
| 10 |  | 皮卡汽车 | 1辆 |
| 11 | 移动式风机 | 2.2kw | 8台 |
| 12 |  | 0.75kw | 2台 |
| 13 | 发电机 | 8KW | 2台 |
| 14 | 灭火器 | 35kg | 15具 |
| 15 |  | 5kg | 46具 |
| 16 |  | 3kg | 30具 |
| 17 |  | 3kg | 365具 |
| 18 | 充气泵 | / | 1台 |
| 19 | 电焊机 | 多功能 | 1台 |
| 20 | 洁净新风机 | 1000m3/h | 1套 |
| 21 | 消防应急柜 | 1200*1600mm | 1套 |
| 22 | 反恐应急柜 | 1200*1600mm | 2套 |
| 23 | 可视化系统 | 环境质量监测 | 1套 |
| 24 | 摇 表 |  | 5台 |
| 25 | 排水管 | 尼龙100mm | 500m |
| 26 |  | 尼龙65mm | 20根 |
| 27 | 手推平板车 | 900*600mm | 2辆 |
| 28 | 注浆机 |  | 1台 |
| 29 | 砂轮机 |  | 1台 |
| 30 | 切割机 |  | 1台 |
| 31 | 磨光机 |  | 2台 |
| 32 | 巡更系统 |  | 1台 |
| 33 | 万用表 |  | 5台 |
| 34 | 钳流表 |  | 5台 |
| 35 | 管制钳 |  | 3把 |
| 36 | 电 锤 |  | 1台 |
| 37 | 手电钻 |  | 2台 |
| 38 | 台 钳 |  | 1台 |
| 39 | 编码器 |  | 1台 |
| 40 | 寻线仪 |  | 1台 |

注：上述设备设施为该项目的基本要求，供应商应结合运营管养需求自行配备机械设备及相关备件，确保本项目安全稳健运营。

五、报价要求：

磋商报价包括但不限于本综合管廊运营管养所需的人工、材料（含必要的检测费用）、机械设备和一切施工设施（无论是临时性的或永久性的）以及税金、利润、保险等为完成磋商文件规定的管理工作所涉及到的各项应有费用，不论其在磋商文件中是否有提及。未列入乙方管养职责、但为完成运营管养工作所必需的相关辅助工作（含材料及服务等）其费用视为已计入合同总价，并不另行计量与支付。运营管养过程中发生的中、大修及专项维修等单笔15万元（含）以上的纳入中大修范围，中大修的内容及费用不包含在本次磋商报价中。

六、其他说明：

1、由于本项目涉及面广、影响度深，供应商报价应充分考虑各种不利条件发生的可能性所带来的风险，应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，并充分考察现场情况条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等）以及可能的各种应急情况，结合企业自身条件进行报价。

2、考核监督标准

2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准执行；

2.2在维保过程中涉及到的货物验收均按国家最新的相关标准，向采购人报备后，将作为对货物的验收依据之一。

第五章  合同主要条款及格式

#### 合同编号：                                    项目号：

甲方：南京河西新城区开发建设管理委员会

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、名词解释

除另有说明外，下列名词的含义如下：

1.“采购人”是指投资建设的单位。本项目采购人是南京河西新城区开发建设管理委员会。“甲方”或“采购人”的定义相同。

2.“供应商”是指接到成交通知书，并与采购人签订了承包协议书的成交单位。“乙方”的定义和“供应商” 的定义相同。

3.项目负责人是指由供应商委派、全面负责其项目按合同规定运营、维护的经济和技术的代理人。供应商应将对项目负责人的委任以书面形式通知采购人。

4.工程是指列入本合同必须完成的管养项目。

5.维护设备是指供应商为实施完成本合同管养项目所必须的全部机械、器具等。

6.合同价款是指按本合同条款中的有关规定，经双方确认认可的总金额。

7.技术规范是指现行国家、省、市主管部门颁发的关于综合管廊运营管养方面的技术规范、标准等。

8.合同是采购人和供应商法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

9.暂列金额是在应答报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，暂列金额应按采购人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

10.“年”、“月”和“日”都应按公历计算。“天”：是指日历天。

11.“元”是指人民币元，是本合同中的货币单位。

二、合同内容

1.乙方负责承接河西新城综合管廊运营管养项目，具体包括综合管廊本体、管理中心、配电房等项目范围内的各类土建结构及附属设施、消防、通风、照明、机电设施（含外部电源线路和软件）等资产的看护及保全、运行监控、运营管理、安全管理、值班巡查、综合管养、日常维修、易耗品更换、结构检查、所有设施设备的检查、检测、系统维护、应急处置、防汛、对第三方涉安保区施工监督管理等维持项目资产完整、正常安全运营所需的全部工作。

#### 2.本次合同签订的服务期自2025年9月19日起至2026年 9月18日止。

3.下列文件为本合同不可分割部分并按下列优先顺序解释：

（1）合同履行过程中双方有关本合同变更、补充协议；

（2）本合同及其合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（3）成交通知书；

（4）应答文件；

（5）乙方在竞争性磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（6）磋商文件及其附件。

#### 4.项目范围、内容及要求：详见磋商文件。

三、运营管养费用

1.本服务期内合同价：（大写）           （小写）¥              。

2.本合同采用总价合同的方式，结算价格按照双方确认的考核结果确定。合同价格涵盖本综合管廊运营管养所需的人工、材料（含必要的检测费用）、机械设备和一切施工设施（无论是临时性的或永久性的）以及税金、利润、保险等为完成磋商文件规定的管理工作所涉及到的各项应有费用，不论其在磋商文件中是否有提及。未列入乙方管养职责、但为完成运营管养工作所必需的相关辅助工作（含材料及服务等）其费用视为已计入合同总价，并不另行计量与支付。具体包括但不限于人员费用、运行监控管理费用、日常值班（值守、防护）费用、日常检查费用、经常性检查费用、保洁费用、保养费用、检测费用（设备检测、土建常规检查）、软件（系统软件和应用软件等）维护费用、日常维修费用、自备工器具费用、常用备品备件费用、机械车辆费用、管理费、常规应急物资费、一般突发事件费用、临时设施费、乙方驻地建设及生产与办公的食宿等费用，以及与以上所有费用相关的所有税费、规费等费用。除合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

- 3.运营管养过程中发生的中、大修及专项维修等单笔15万元（含）以上超出日常运营养护的情况，乙方向甲方报审后实施，相关费用另行商议。

4.付款方式

（1）甲方将根据《南京河西新城区开发建设管理委员会综合管廊运维考核办法》及运营管养过程中甲方修订完善后的综合管廊运维考核办法对乙方的运营管养工作进行综合考评，并根据考核结果确认该季度应当支付的管养费数额。考核结果出具后，乙方填写支付申请并提供相应票据报甲方批准，甲方于批准后的30个工作日内根据当月资金计划安排进行支付。

（2）乙方发生采购文件列出的违约情况或因乙方自身原因造成的故障或事故，根据违约条款和考核办法规定在当季度运营管养费用中进行扣减。

每季度实际支付的款项=经考核确定的季度运营管养费用-乙方当期收取的日常维护费-处罚金额

注：日常维护费为运维单位在运营管养过程中，按照规定向入廊管线单位收取的费用，用于弥补综合管廊运维成本。

四、工程变更

合同总价在合同生效后任何一方不得擅自改变，但甲乙双方另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

1.甲方或其代表确认的工作量的增减。

2.甲方或其代表确认的变更或工程洽商。

3.其它由甲方或其代表同意的价格调整。

乙方应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方或其代表，甲方或其代表批准后通知乙方。

在运营、管养期间，乙方必须注意保护已有的建筑本体、设备设施和入廊管线等，由于自身作业等原因而对其造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。管养过程中，突发事件导致的损坏需进行修复的，相关费用包含在合同总价中，不再另行支付。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.检查和监督乙方的运营管理、日常维护、安全生产、档案管理等相关工作情况。

2.甲方有权对乙方的运营管养情况进行定期和不定期考核。

3.提供与本项目相关的设计文件、验收等相关资料；

4.审查乙方上报的支付申请，及时申请拨付相关费用。

5.双方约定甲方应做的其他工作。（视项目情况增加具体内容）

（二）乙方的权利和义务

乙方作为管廊及其附属设施运营管养的责任主体，负责综合管廊的日常运营、维护、安全文明生产和档案等各类管理工作，应建立完善入廊管理、日常巡查、设备养护等全流程管理实施细则和应急预案并组织实施，配合、协助并监督管线单位开展管线管养工作，应当履行下列职责：

1.根据相关技术规范、标准、管理规定等文件编制河西新城综合管廊运营管养手册，并根据实际运营情况及时完善。

2.根据运营管养手册编制中长期规划和年度计划，按照计划开展相关工作，并按照甲方要求完成。

3.按照甲方相关管理规定办理入廊手续，同时负责施工现场的安全管理工作。

4.负责管廊本体及附属设施的日常维护管理，发现管养范围内管廊本体及附属设施出现故障、毁损等情况的，应及时修复；配合、协助和监督管线单位开展管线巡查、养护等工作，发现问题立即通知各管线单位进行抢修。

5.负责河西新城综合管廊的安全管理工作，包括出入安全、作业安全、环境安全、安全保护、应急管理等，建立管廊安全管理巡查机制，对可能影响管廊运行安全的危险源进行辨识和风险评估。

6.建立健全反恐防暴、消防灭火、防汛防台、水管爆裂等突发事件应急预案，督促入廊管线单位制定所属管线安全应急处置专项预案，定期开展应急预案的培训和演练，同时建立完善应急保障机制。

7.建立健全管廊档案管理制度，严格按照国家相关规定和现行行业标准对电子档案和纸质档案进行分类保管，涉密文件及数据应根据国家保密工作相关规定进行管理。

#### 8.负责接待内、外部单位对河西新城综合管廊的参观考察，具体包括现场出入管理、安全管理、资料整理、讲解介绍等工作。

9.积极、妥善处理各类咨询、投诉工作，遇到问题不推诿扯皮，尽快落实解决，确保100%处理，并详细、规范记录处理过程，避免发生因运维工作不到位而产生舆情危机。

10.法律、法规、相关规定、合同约定以及与综合管廊运营管养相关的其他职责。

（三）运营管养工作具体职责

1.按磋商文件所列的技术规范、标准、管理规定以及甲方或其代表的要求完成本项目合同范围内的运营管养工作。运营管养期间服从甲方或其代表的现场管理、监督、检查和考核，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的运营、管养任务，并保证达到规范、标准及甲方要求。

2.乙方应确保所有入廊管线均按照相关规定办理入廊手续，审核入廊相关资料，办理审批手续，与入廊单位签订入廊协议，办理费用缴纳相关事宜。因乙方管理不严导致的盗穿损失由乙方承担。

#### 3.乙方应定期组织开展综合管廊运营管养相关的调查研究，形成调研报告与运营管养方案，提升综合管廊运营效益。

4.乙方应加强日常维护管理，及时开展出入管理、日常监测、值班巡查、环境保洁、养护维修、检验检测等工作并做好记录，保障设施设备安全正常运行，对巡查发现的重大问题及时通报甲方。磋商文件中的日常养护、巡查次数为最低要求，在运营管养过程中乙方应根据实际情况自行增加日常管养、巡查次数，确保运营管养的综合管廊本体及配套设备设施完好、整洁、安全运营。为此发生的相关费用含在应答报价中，甲方不另行支付。

5.乙方应编制合同范围内的年度运营管养计划；建立完整的运营管养技术档案，并完善补充相关数据资料。服务期结束后按甲方要求提交相关资料及其相应的电子文档。

6.为本项目运营、管养工作实施所需施工标志标牌及车辆通行费、必要的检查检测费用等由乙方自行解决。乙方应将生活、办公及养护中留下的杂物、垃圾等清理出管廊或道路并妥善处理，不得造成二次污染。

7.合同履行期间因乙方运营管养不当对管廊本体及附属设施、入廊管线及附属设施以及相邻建筑、工程等造成损耗，乙方必须予以修复或还原，由此发生的所有费用由乙方自行承担。

8.严格遵守安全生产的有关规定，建立健全人员上岗、准入规定、作业规范等安全管理制度，指定主要领导负责安全工作；严格按照安全标准进行运营、管养，对运营、管养人员进行安全生产教育和管理；采取必要的安全防护措施，作业现场应具备作业所需的通风、照明等条件，且现场应有专人监护，按规定设置警示标志，并应保持与监控中心的联络畅通，以保障作业人员安全。

乙方在运营管养过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由乙方自行承担。

9.乙方应在整个运营、管养期间对其为本合同项目工作的乙方人员投保意外伤害险；乙方还应为其用于完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险。办理保险的一切费用均由乙方承担。

10.遵守《城市综合管廊监控与报警系统工程规范》（GB/T 51274-2017）、《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB 51354-2019）、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《城市综合管廊运行维护技术规程》（DB32/T4499-2023 ）、《关于进一步加强南京市地下综合管廊规划建设管理实施意见》（宁政办发〔2019〕23号）、《南京河西新城区开发建设管理委员会河西新城综合管廊管理办法（试行）》（宁新城委招字〔2022〕232号）、《市政府关于进一步加强地下综合管廊运营维护管理的实施意见》（宁政规字〔2023〕8 号）等的相关规定（若国家、省、市出台具体考核办法或新的相关规定，则上述与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行），服从公安、人防、路政以及城管部门的管理，遵守有关部门对施工、相关路面场地交通等管理规定，否则将自行承担由此造成的有权部门的处罚。

11.乙方在合同期内应保持随时履行本项目运营管养职责所需的技术能力，按照应答文件提供的人员配置配备固定的、具有类似运营、管养经验的运营、管养队伍、人员、机械，未向甲方报备不得随意更换或减少主要管养人员和机械。

12.乙方在本项目配备的人员须统一安全标志服装，且乙方对每个职工交纳赔付额不低于50 万元的人身意外伤害险，相关费用由乙方承担，包含在应答人的应答报价中，不单独列支。乙方向甲方提供工作人员的名单、身份证复印件及保险保单副本。

13.乙方应根据国家、地方及甲方制定的有关规定及应答文件中提供的机械设备配置，配备满足本项目需求的管养设备，乙方的作业和设备运行需服从相关职能部门的管理，并按照有关要求安全操作、设置作业标识、配置安全标志，服从检验和交纳相应费用等。乙方应交纳的各项费用均由乙方自行负担。

14.乙方需自觉按照甲方相关管理和工作预案要求，储备相应的应急物资、准备相应的设备设施，无条件服从甲方除日常管养工作之外防洪防汛、消防安全演练等方面调度及管理。

15.乙方应积极配合甲方推进运营管养信息化工作，自觉按照甲方的信息化管理要求，及时、准确完成设施、设备的检查维修与信息记录，服从考核。

16.乙方应无条件接受甲方的定期考核、不定期考核（包括甲方安排的第三方检查考核），并按甲方要求提供相应的考核资料。

17.乙方承诺按甲方的要求提供应对恶劣天气、突发事件临时用工人员人数，及时、保质保量完成防汛抗旱等工作。

18.双方约定乙方应做的其他工作。

六、分包与转包

1.乙方在成交后将部分专业性强的工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于专业性强的或适合专业化队伍施工的专项工程。专业性强的项目是指消防系统维修等。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备相应的资格条件。

（3）其他要求：乙方如有分包计划，应按“应答文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的内容。

2.乙方不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。乙方就分包项目向甲方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

3.专业性强的工作对外分包需提前向甲方报备，乙方不得把所承担的除上条所规定的以外的全部或部分工作分包给其它单位完成。即使得到了甲方的同意，也不免除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

七、书面通知

凡根据合同规定，由甲方、乙方发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

八、临时工程和临时设施

除另有规定外，为完成本合同项目所需的临时工程及设施，均应由乙方按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设，相关费用由乙方自行承担。

九、考核标准和依据

1.以设计图纸及说明书、甲方或其代表以书面形式批准的变更通知或运营管养指导意见、国家、地方颁发的相关运营管养技术或规范、质量检验标准及有关规定、合同要求为依据。

2.甲方按现行的考核办法及运营管养过程中甲方修订完善后的考核办法对乙方的运营管养工作进行综合考评。甲方的考核由定期考核和不定期检查组成，如甲方在合同期内采用第三方考核方式，乙方应无条件配合。

十、不合格的材料和工艺

乙方在运营管养过程中不得使用不符合(包括技术规范)要求、或不合格的材料和不能保证管养质量的工艺。甲方一旦发现上述情况，并出具通知，乙方应按照甲方的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由乙方自行负责。

十一、变更

1.甲方有权根据实际情况，增加或减少合同中的相关工作量。若工作量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，乙方不得向甲方提出费用补偿。

2.在合同执行过程中，为保护作业人员人身安全，提高运营管养工作的质量和效率，甲方如购置了自动化作业设备，在确保管养效果的情况下，乙方应使用自动化设备代替人工作业，并从合同金额中扣除相应人工费用。

十二、防护

1.运营管养过程中，为了保证本合同项目的安全运行，保护项目周围建筑物和居民等的安全，乙方应对各项作业采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

2.乙方应采取一切合理的措施，以保护项目现场及其附近环境，并避免由其管养作业引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

3.在运营管养期间，乙方应合理地保持项目现场不出现不必要的障碍物，存放处置好乙方的任何设备和多余的材料、养护废料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。

十三、安全生产

1.遵守《城市综合管廊监控与报警系统工程规范》（GB/T 51274-2017）、《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB 51354-2019）、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《城市综合管廊运行维护技术规程》（DB32/T4499-2023 ）、《关于进一步加强南京市地下综合管廊规划建设管理实施意见》（宁政办发〔2019〕23号）、《南京河西新城区开发建设管理委员会河西新城综合管廊管理办法（试行）》（宁新城委招字〔2022〕232号）、《市政府关于进一步加强地下综合管廊运营维护管理的实施意见》（宁政规字〔2023〕8 号）等的相关规定，加强运营管养工作的管理，健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保河西新城综合管廊安全运行。

2.乙方应当依法履行运营、管养安全生产责任，建立健全安全生产责任制，组织制定风险管理和隐患排查工作治理等安全生产规章制度，编制风险辨识手册，建立风险动态监控机制，定期开展隐患排查工作。

3.建立健全管廊安全保护和安全控制范围内的巡视检查、危险及时抄告等保护管理制度，及时做好巡查检查、日常监控等工作。

4.按照相关规定和规范要求，建立健全反恐防暴、消防灭火、防汛防台、燃气泄漏、水管爆裂等突发事件应急预案，督促入廊管线单位制定所属管线安全应急处置专项预案，定期开展应急预案的培训和演练，并及时修订调整。

5.建立完善的应急保障机制，包括通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障、资金保障及其他各项保障，加强应急设备维护和应急救援队伍业务培训，确保应急设备处于良好的技术状态和使用状态，防范并做好突发事件应急工作。

6.遇有自然灾害或者其他突发事件，乙方和其他有关单位应当按照应急预案的规定采取有效措施，进行抢险救援和应急保障，尽快恢复正常运行，并按照规定将突发事件发生、发展和处置进展情况及时报送相关行政主管部门。

7.突发事件处置结束后，乙方应当及时对应急处置工作进行总结评估，完善应急预案和应对措施，总结评估情况应当按照规定报送相关主管部门。

8.作业人员作业前应配备必要的防护用具、检测仪器和应急装备等安全劳动保护用品，按规定采取相应的防护措施。作业现场应具备作业所需的通风、照明等条件，且现场应有专人监护，按规定设置警示标志，并应保持与监控中心的联络畅通，以保障作业人员安全。

9.乙方在作业过程中产生的任何交通、生产事故及与其他第三方发生的任何纠纷，概由乙方负责，与甲方无涉。

10.在运营管养过程中，乙方应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证项目现场作业安全(包括人员等安全)，由于乙方管理不善，或因乙方职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其它人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任均应由乙方自负，甲方不承担任何责任。

十四、环境保护

1.在本合同履行期间，乙方必须遵守国家、省、市有关环境保护的相关规定。

2.如果由于乙方实施运营、管养的原因，破坏了环境保护而导致的损失和赔偿，则由乙方承担全部责任。

十五、交工清场

运营管养工作结束前（若甲方不与乙方续签合同），乙方应按合同规定，对不必要的临时设施、机械设备等进行拆除、撤离与清理并恢复原貌，乙方采购的确保综合管廊安全运行的必要设施不得拆除或清理。乙方应配合甲方做好下一合同期供应商的进场交接工作，同时妥善处理好有关遗留事项，做好交接工作之后乙方有义务协助下一合同期供应商开展运营管养工作，保证顺利衔接，确保综合管廊安全稳健运营。（此项费用包含在合同总价中，不另行计量）。

十六、违约责任

1.在合同履行阶段，乙方应按应答文件中承诺的人员及管养设备投入到本项目中，根据项目需要配备足够数量的管养、维护、保洁人员及设备，严格执行考勤管理，项目团队成员均应全职在岗。乙方未向甲方报备的情况下不得随意更换或减少团队成员和设备；不得以任何理由在进场过程中抽换主要管理人员和管养设备，否则，将被视为乙方违约，甲方可相应扣减运营管养费用，直至单方面中止本合同。

2.乙方在甲方规定的截止日前，应答文件中所列的项目负责人、特种设备管理人员、专职安全员没有按时进场，或进场后，未经报备又离开本项目的，甲方可按 1 万元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。未向甲方书面报备的情况下，应答文件中所列的项目负责人每更换一人，甲方将按 10 万元/人扣除违约金。

3.乙方在甲方规定的截止日前，应答文件所列的主要管养设备不能按时进场，每迟到1天，甲方可按 5000 元/台·天扣除违约金，直到设备进场为止。

4.运营管养期间乙方应服从甲方或甲方代表的现场管理，并接受甲方代表的监督、检查和考核，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的运营管养任务。

5.如甲方认为必要，乙方应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于检查与考核。如乙方不能按时完成合同约定某项工作或工作质量不满足甲方要求，甲方有权指定其他单位完成这项工作，由此造成的损失和发生的相关费用从乙方的合同价款内直接扣除。

6.因乙方原因致使运营管养工作不符合国家有关规范标准或不符合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

7.因乙方原因造成有关部门对甲方进行处罚的，甲方将直接从管养费中双倍扣除相应处罚金。

8.乙方必须按照相关法律法规按时发放工人工资、缴纳相应的社会保险等费用，并承担因劳资纠纷所产生的一切责任，不得因任何原因影响甲方的正常工作。如产生该类问题，甲方将从管养费用中扣除相应费用直接支付，同时给予乙方一次性不低于10万元的经济处罚。

9.乙方未能按照甲方专项作业通知单要求，及时有效完成各项专项整改任务时，甲方除按照考核相关规定予以处罚外，有权直接委托第三方实施，且相关费用均由乙方承担。

10.如果一方未履行合同规定的责任，给对方造成不良影响和经济损失的，由责任方对损失方偿付相当于合同总价 20%的违约金，同时承担相应责任并赔偿经济损失。损失方有权终止合同。

11.因乙方原因致使工程养护质量不符合国家有关规范标准或不符合双方约定标准，造成人身和财产损害的，乙方应当承担由此造成的一切损失，包括但不限于赔偿金、罚款、诉讼费、保全费、律师费等。

十七、不可抗力

1.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后 7 天内提供有力证明。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定） 免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

十八、税金和保险

政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向乙方征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由乙方包含在合同总价中，不另报价。合同期内不因政策等的变化而调整。

在整个合作期限内，乙方应按国家规定和本行业的惯例办理管理运营维护保险，甲方要求乙方参加乙方装备险（作业车辆第三方责任险不低于 100 万元/辆）、乙方职工的（人身）事故险由乙方自行投保（人身意外险保额不低于 50万元/人）以及公众责任险，所有保险费用均应体现在合同总价中，不另报价；

督促保险人或保险人的代理人在投保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明乙方已按合同规定取得保单并支付保费；

如果乙方没有购买或维持合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从相应阶段运营管养费用扣除甲方所支付的保费；

向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；

在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；

当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，乙方应立即书面通知甲方。

十九、合同生效

本合同经双方法人代表或授权人签字并加盖公章后生效。

二十、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除本合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除本合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除本合同。

（3）因乙方责任事故，造成重大影响的，甲方有权单方面解除本合同。

#### （4）乙方运营管理工作连续两个季度考核不合格，甲方有权单方面解除本合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，本合同在书面通知到达对方时解除。

4.本合同的部分和全部权利义务未经甲方允许都不得转让。

5.运营管养期限届满如乙方不再承担管养任务，乙方有义务提前两个月向甲方指定的接管管养任务的单位进行交接交底，交底期间责任主体不变。

二十一、其它

1.乙方除应做好职工的安全生产教育外，应为工作人员提供必要的劳动保护条件，还应办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.乙方自行承担运营管养过程中由于意外事故造成的人员伤亡、养护设备损坏的费用。

3.本合同未尽事宜双方协商签订补充协议。

4.与本合同有关的或因本合同所生的争议，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，申诉方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲    方：                             乙    方：

法定代表人(或授权代表)：               法定代表人(或授权代表)：

经 办 人：                             经 办 人：

联系方式：                             联系方式：

签订时间：    年   月   日             签订时间：  年   月   日

第六章响应文件格式

项目名称：

项目编号：

采购编号：

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

一、资格性和符合性检查响应对照表……………………………………………………

二、响应申请及声明格式…………………………………………………………………

三、法定代表人授权委托书格式…………………………………………………………

四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》……………………………

五、响应一览表……………………………………………………………………………

六、技术条款偏离表格式…………………………………………………………………

七、商务条款偏离表格式…………………………………………………………………

八、技术方案………………………………………………………………………………

九、拟参与本项目人员一览表……………………………………………………………

十、拟投入设备情况………………………………………………………………………

十一、供应商业绩…………………………………………………………………………

十二、中小企业声明函格式………………………………………………………………

十三、残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………

十四、监狱企业证明材料…………………………………………………………………

十五、书面声明……………………………………………………………………………

十六、需要提供的其他材料………………………………………………………………

（请对照第三章评审标准的评分项做出评审标准的目录，并标明页码）

附件一、资格性和符合性检查响应对照表

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应（满足）（填是或否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供身份证 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的财务报告，或响应截止时间前6个月内的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函） |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前6个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供响应截止时间前6个月内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，提供承诺书； |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 7 | 拒绝有下列情形之一的： （1）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；；采购代理机构在评审时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在评审当日的信用记录并保存。 （2）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； （3）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的； |  |  |
| 8 | 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |  |  |

附件二、响应申请及声明格式

响应申请及声明

致：南京河西新城区开发建设管理委员会

江苏苏美达工程设备有限公司根据贵方            （项目名称）             （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。

3、本项目的合同履行期限为：                             。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的磋商响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

6、响应文件接收截止时间结束后参加应答的供应商不足二家的，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足二家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性磋商或单一来源方式采购。

7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于按采购人要求的时间、质量标准提供响应的服务。

8、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商磋商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本磋商响应有关的正式联系方式为：

地   址：                      电   话：                      传   真：

开户银行：银行账号：

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件三、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京河西新城区开发建设管理委员会

江苏苏美达工程设备有限公司：

本授权书声明：注册于        （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的        （项目名称），     （项目编号）的竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

授权委托人的身份证明文件复印件：

- 附件四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏苏美达工程设备有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

注：供应商应答文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件五、响应一览表

1、报价一览表

项目名称：                                                   报价单位：人民币元

项目编号：

| 序号 | 应答总价 （元） | 项目负责人 | 合同履行期限 | 其中，小、微型企业报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 应答总价（大写金额） |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否为残疾人福利性单位 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否为监狱企业 |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

说明：

- 应答报价涵盖了本综合管廊运营管养所需的人工、材料（含必要的检测费用）、机械设备和一切施工设施（无论是临时性的或永久性的）以及税金、利润、保险等为完成磋商文件规定的管理工作所涉及到的各项应有费用，不论其在磋商文件中是否有提及。未列入乙方管养职责、但为完成运营管养工作所必需的相关辅助工作（含材料及服务等）其费用视为已计入合同总价，并不另行计量与支付。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在磋商、项目实施期间不因市场变化因素而变动。供应商应根据上述因素自行考虑应答报价，确定合理的磋商报价。

- 采购代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

- 在“供应商是否属于小微型企业”栏后填写小、微企业的实际情况。

（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

（2）应答人如使用小、微型企业产品应答，请如实填写小、微企业产品报价合计，并按要求提供相应的《中小企业声明函》。

4、应答人不得改动报价一览表格式及内容。

2、分项报价表

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 单项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运营管理费 | 包含运营管养人工费用（项目经理、项目副经理、主管、运行巡查人员、专业类设备维保人员）、日常运营办公费用（日常办公支出、后勤保障、办公车辆相关费用等）和设备购置费（为运营管养而购置的工器具、设备等） | 项 | 1 |  |
| 2 | 维护维修费 | 包含周期性保养维护费（监控、通风、电力系统设备及机具、雨废水收集和排水系统保养、给水和消防系统等）和专项维修费用。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 治安保洁费 | 包含管廊日常治安维护、平安建设、反恐及相关联勤联动工作发生的安保费用；管廊、管理楼及辖区等范围内的日常保洁费用。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 安全生产费 | 包含安防应急物资费（防爆、防暴、对讲机等安全护物资、应急演练） | 项 | 1 |  |
| 5 | 企业管理费及规费 | 企业管理部门发生的相关费用，包括企业运营过程中的办公费、差旅费、折旧费、规费及公司经费等相关费用，上述的规费主要有养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费等 | 项 | 1 |  |
| 6 | 税金 | 增值税及附加（税率6%） | 项 | 1 |  |
| 7 | 年度运营管养费用（运营期1年）含税合计 |  |  |  |  |

说明：

1、应答人可以根据实际情况自行罗列构成“河西新城综合管廊运营管养项目”项目相关的子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

2、上述单价应包括项目运营管养期间有关的所用费用。采购代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

供应商法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

附件六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的技术条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件八、技术方案

- 内容应包括，但不限于：

- 1、项目需求分析、重点难点、巡查管养、应急措施、人员组成、质量控制、管理规范、合理化建议等，格式自行拟定；

- 2、质量保证及服务承诺。

附件九、拟参与本项目人员一览表

- ★（1）项目团队情况

表1 拟投入本项目的项目团队成员汇总表

| 序号 | 层级 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

表2主要人员岗位要求简历表

| 层级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| 学历 |  | 参加工作时间 |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 主要资历、经验及承担过的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  | 项目起止时间 |  | 担负的技术职务 |  | 获奖情况 |  |

“层级”处填写项目负责人或其他主要人员。

- 附件十、拟投入设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件十一、供应商业绩

1、企业业绩

| 序号 | 业绩名称 | 采购 单位 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）业绩材料需附合同等证明材料。

（2）此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

（3）供应商所提供的业绩须列入上表，并提供相应的证明材料，评审委员会将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

供应商法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

2、项目负责人业绩

| 序号 | 业绩名称 | 采购 单位 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）业绩材料需附合同等证明材料。

（2）此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

（3）投标人所提供的业绩须列入上表，并提供相应的证明材料，评审委员会将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

供应商法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

附件十二、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，本项目提供服务的单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

附件十三、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十四、监狱企业证明材料

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件十五、书面声明

书面声明

致：江苏苏美达工程设备有限公司南京河西新城区开发建设管理委员会

根据贵方         （项目名称）          （项目编号）的竞争性磋商文件，正式授权下述签字人                  (姓名和职务)代表供应商          （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件十六、需要提供的其他资料