白下高新园区内市政、绿化、环卫设施“三位一体”综合养护服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320104-KYJL-G2025-0002

采购人：南京市秦淮区市政设施综合养护管理所

采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司

二〇二五年一月

目录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 南京白下高新园区市政设施综合养护管理考核办法

第六章 合同主要条款及格式

第七章 投标文件格式及附件

# 第一章 招标公告

项目概况

白下高新园区内市政、绿化、环卫设施“三位一体”综合养护服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年2月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320104-KYJL-G2025-0002

（二）项目名称：白下高新园区内市政、绿化、环卫设施“三位一体”综合养护服务项目

（三）预算金额：2,035.05万元。

（四）最高限价：658万元/年  （三年服务期，共1974万元）（投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理）

（五）采购需求：本次采购拟对高新产业园区东起运粮河西至双麒路，南起石杨路北至光华路区域内的环卫、市政、绿化设施养护服务。要求中标供应商按照相关标准和行业管理规定，精心组织，系统掌握实时动态，及时跟踪、发现、防止和处理基础设施病害缺陷、及时消除安全隐患，保障环卫、绿化市政设施的完好性，提高设施通行安全和使用品质。推行精细化管理，落实指令性任务，做好重大节假日保障和突发应急处置工作，确保设施完好安全，并符合行业规范要求。对存在安全隐患的市政设施组织消险、做好防汛抗台、扫雪防冻等应急保障工作。（具体详见招标文件第四章）

（六）合同履行期限：3年，合同根据年度考核结果一年一签。

（七）本项目（是/否）接受联合体：接受

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的，提供其身份证，复印件加盖电子公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位电子公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位电子公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位电子公章）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位电子公章）

6.法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位电子公章）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第4种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目整体专门面向中小企业采购服务；

2.本项目整体专门面向小微企业采购服务；

3.本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

4.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

（二）地点：江苏政府采购网

（三）方式：自行下载

（四）售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2025年2月17日 09:30（北京时间）

（二）地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目在江苏政府采购网发布公告。

（二）集中勘察现场：采购人不组织集中考察，供应商可自行勘察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

（三）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》进行操作。下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForAgentCenter）后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购”网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（四）政府采购信用承诺

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

2.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

3.不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内的；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（五）供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将下述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。需要提供以下证明材料：

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一，自然人的身份证明，提供证明材料加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年任意一个月的资产负债表和利润表，或2023年年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，提供证明材料加盖公章；法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料扫描件加盖公章）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖公章）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章）；

6.法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（提供承诺书加盖公章）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人：南京市秦淮区市政设施综合养护管理所

地址：南京市秦淮区御道街33-29号

联系人: 王科

联系电话：025-84556799

（二）采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司

地址：南京市浦口区顶山都市产业园08幢

联系人：杨工

联系电话：17602529771

（三）项目联系方式

项目负责人：杨工

联系电话：17602529771

# 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）南京白下高新园区市政设施综合养护管理考核办法

（6）合同主要条款及格式；

（7）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购”网发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标：

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款响应及偏离表》和《技术条款响应及偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的条款必须在投标文件中提供响应材料，否则视为无效投标处理。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第七章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）授权委托书；

（3）供应商资格证明文件：

- 1）第一章招标公告中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

- （联合体各方均须提供）

- 第一章招标公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

- 第一章招标公告中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（提供在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前下载的，且经法定代表人签字并加盖单位公章的材料）（联合体各方均须提供）

- 3）第一章招标公告中拒绝下述供应商参加本次招标活动证明文件（联合体各方均须提供）

（4）开标一览表及附表；（报价表）

（5）《商务条款响应及偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等（招标文件中有明确要求的除外）。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款响应及偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有内容的全部含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购”网发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理服务费以中标价为基数，按照苏招协[2022]002号文关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知收取，由中标供应商支付。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，评标委员会应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

22.2.3.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字（或签章）的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标委员会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3家中标候选人。

3.采购人按照评标委员会的推荐确定第一中标候选人为中标人，若确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以依序确定其他中标候选人为中标人，签订合同或者组织重新采购。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10分*100%。 | 10 |
| 2.1 | 车辆设备保障 （20分） | - 环卫车辆设备保障 1、满足垃圾分类要求的其他垃圾翻桶收运车（总质量7吨及以上）：6辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得2分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 2、满足垃圾分类要求的餐厨垃圾拖桶收运车（总质量5吨及以上）：4辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 3、其他垃圾接驳车（总质量25吨及以上）：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 4、洗扫车（总质量8吨及以上）：3辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 5、高压冲洗车（总质量8吨及以上）：2辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 6、洒水车（总质量8吨及以上）：2辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 7、小型冲洗车：2辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 8、电动三轮两桶清运车：20辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 9、雾炮车（总质量25吨及以上）：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 10、机扫车（总质量12吨及以上）：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片、行驶证以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） | 11 |
| 2.2 |  | - 市政车辆保障 - 装载机：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 2、压路机：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 3、平板夯：1台及以上，设备必须为供应商或联合体成员自有设备，有得1分；（提供设备照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 4、轻型货车：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 5、沥青摊铺机：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 6、巡查车：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） | 6 |
| 2.3 |  | 三、绿化车辆 1、洒水车：1辆及以上，车辆必须为供应商或联合体成员自有车辆，有得1分；（提供车辆照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 2、高枝锯、油锯、草坪机：各2台及以上，必须为供应商或联合体成员自有机械，全部具有得1分，没有或不全不得分；（提供机械照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 3、园林吸叶机、园林粉碎机：各1台及以上，必须为供应商或联合体成员自有机械，全部具有得1分，没有或不全不得分；（提供机械照片以及购买发票等证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） | 3 |
| 3.1 | 技术人员保障 （8分） | 1、车辆的驾驶员需为供应商或联合体牵头方员工，拥有驾驶照B2或以上的驾驶员不少于20人，每多1人加1分，最多加5分。（即21人得1分；22人得2分，以此类推）；（提供相关证书和供应商或联合体牵头方为其缴纳的2024年任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） 2、汽车维修工须为供应商或联合体牵头方员工，拥有汽车维修工证书的人员不少2人，每多1人加1分，最多加2分。（即3人得1分；4人得2分，以此类推）；（人员需为供应商或联合体牵头方公司员工，提供相关证书和供应商或联合体牵头方为其缴纳的2024年任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分） | 7 |
| 3.2 |  | 供应商或联合体成员针对本项目配置的项目负责人具有高级及以上职称且具有有效的注册建造师资格，得1分，其他不得分。（提供相关证书和供应商或联合体成员为其缴纳的2024年任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分。） | 1 |
| 4 | 工作实施方案 （45分） | 根据供应商针对本项目拟定的项目总体实施方案进行综合评审： - 总体运营实施方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得6分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 - 环卫日常保洁方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得6分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 - 市政养护方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得6分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 - 绿化养护方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得6分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 - 防汛防台、扫雪防冻等应急保障方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得6分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 6、垃圾分类收集运输方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得5分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 7、安全文明施工专项方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得5分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 8、质量精细化管理方案：方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行得5分，方案合理可行，针对性较好得3分；方案不够全面，无针对性得1分，没有提供不得分。 | 45 |
| 5 | 业绩 （14分） | - 供应商或联合体牵头方自2020年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过本项目类似综合养护业绩（需包含环卫、市政、绿化），每提供一个得5分，满分5分。（提供合同和中标通知书（或成交通知书）扫描件并加盖电子公章。提供的证明材料须能清楚的反应相关数据和内容，否则视为未提供不得分，同一业绩不重复计分） | 5 |
|  |  | - 供应商或联合体牵头方提供道路保洁或垃圾分类或市政或绿化养护项目类似业绩，有一个得3分，满分9分。（提供合同和中标通知书（或成交通知书）扫描件并加盖电子公章，没有不得分。提供的证明材料须能清楚的反应相关数据和内容，否则视为未提供不得分，同一业绩不重复计分）） | 9 |
| 6 | 技术服务承诺 （1分） | 供应商服务承诺： 1、供应商或联合体成员承诺环卫作业车辆安装 GPS 系统，并能够与南京市城管系统、环卫车辆管理监控系统及与区数字城管系统等实现技术对接；承诺书内容完整得 0.5 分，不完整或未提供承诺书不得分。（提供承诺书加盖电子公章） 2、供应商或联合体成员承诺该项目所有作业标准须达到招标文件第四章二、项目技术服务要求和标准且遵守南京市有关法律法规，承诺书内容完整得 0.5 分，不完整或未提供承诺书不得分。（提供承诺书加盖电子公章） | 1 |
| 7 | 服务保障（2分） | 为确保本项目生活垃圾合规处置，供应商或联合体成员须提供生活垃圾转运车辆的南京垃圾焚烧厂进场证明，加盖综合行政执法局和南京环境再生能源有限公司公章。有1辆得1分，最多得2分，没有不得分。（提供扫描件加盖电子公章）或供应商或联合体成员承诺在签订合同之前获得加盖综合行政执法局和南京环境再生能源有限公司公章的生活垃圾转运车辆的南京垃圾焚烧厂进场证明，承诺有1辆得1分，最多得2分，没有不得分。（提供承诺书加盖电子公章） | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准 ）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件并加盖电子公章为依据。

第四章 采购需求

注：标“★”项为实质性条款，不响应作投标无效。

一、项目背景

南京市白下高新园区位于秦淮区东部、紫金山和青龙山的生态廊道之间，毗邻运粮河百里风光带，是南京主城区首批省级高新区，是秦淮区发展高新技术产业的功能板块、集聚创新资源和发展先进生产力的重要载体。开发区总面积2.29平方公里，东起运粮河，西至双麒路，南起石杨路，北至撇洪沟。是展示秦淮发展的重要窗口。

白下高新园区作为“最干净城区”建设的示范片区，通过招标引进优质企业队伍，对开发区范围内环卫、市政、绿化设施实行综合养护，推动养护综合化、标准化、长效化，努力在设施状况改善上取得新成效，在设施安全运行上获得新发展，在建立生活垃圾和大件垃圾的分类收运体系上实现新突破，确保省高质量发展指标率先达标，全面提升高新园区环境品质。

综合养护要求中标企业按照相关标准和行业管理规定，精心组织，系统掌握实时动态，及时跟踪、发现、防止和处理病害缺陷、安全隐患，推行精细化管理，落实指令性任务，做好重大节假日保障和突发应急处置工作，确保环卫、市政、绿化设施完好安全，并符合行业规范要求。

二、项目技术服务要求和标准

（一）、市政

《城市道路管理条例》（2019 年 3 月 24 日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《城市道路养护规范》（DB3301/T0314-2020）

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）

《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-90）

《关于进一步加强南京市城市道路管理工作的若干意见》（宁政办发〔2019〕39 号）

《南京市城市道路设施精细化养护技术指南（试行）》

（二）、绿化

《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》

《南京市行道树养护技术规程》

《南京市绿地园林植物养护技术规程（试行）》

《南京市园林绿化养护质量标准（试行）》

《南京市悬铃木行道树保护和有机更新技术导则》

（三）、环卫

《南京市 2024 年城市管理工作实施意见的通知》（宁政办发〔2024〕7 号）

《保洁工作精细化管理实施意见》（宁政办发〔2017〕212号）

《2024 年环卫管理工作要点》（宁城管字〔2024〕20 号）

《2024 年环境卫生管理考核办法》（宁城管字〔2024〕21 号）

《南京市生活垃圾收运企业垃圾分类工作指引》

《省住房和城乡建设厅关于印发<江苏省城市生活垃圾分类设施设备配置和维护指南>的通知》（苏建城管〔2023〕60号）

《关于印发2024年南京市生活垃圾分类重点工作任务的通知》（宁垃分发〔2024〕1 号）

注：如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

三、服务范围明细表

（一）详见附件《白下高新园区环卫、市政、绿化设施量清单表》

本项目最高限价：658万元/年  （三年服务期，共1974万元）

其中市政最高限价：196.24万元/年

环卫最高限价：245.56万元/年

绿化最高限价：216.2万元/年

（投标报价不得超过采购项目最高限价及分项限价金额，否则按无效投标处理）

设施养护定额参照《关于提高市政设施养护定额指导价的通知》（宁财建〔2014〕328号）及《关于环卫保洁实施分级分类管理的通知》（宁财建〔2017〕76号）等文件精神执行。

★（二）、服务期限：3年，合同根据年度考核结果一年一签。服务期限内次年合同根据招标人考核情况决定是否续签。经采购人考核达到90分，方可续签下一年度服务合同，合同价款及其它条款与上年度一致。（提供响应承诺书并加盖电子公章）

★（三）、时间进度安排：本项目要求中标公示结束3日内签订服务合同，合同签订后7日历日内中标人按标准进场作业。（提供响应承诺书并加盖电子公章）

- 项目所属行业：其他未列明行业

四、相关服务要求

（一）、环卫保洁标准和养护内容

1、作业内容

1.1、道路“墙到墙”之间的清扫、清洗、保洁、洒水降尘，道路绿化带的垃圾捡拾和保洁。

1.2、道路“墙到墙”之间所有构筑物和构件两米以下范围内乱张贴和乱涂写的清理和保洁。

1.3、道路“墙到墙”之间的果皮箱等垃圾收集容器的清掏与保洁。

1.4、路名牌、指路牌、交通护栏等以及路灯杆、交通指示牌杆等两米以下部分的清洗保洁及雨水篦子的清掏。

1.5、绿化带落叶清理，雨水篦子周边日常清理等。

1.6、垃圾清运：项目所在地门面房及周边企事业单位所产生的生活垃圾，要求作业单位在规定时间内收集、清运。需要求作业单位或由作业企业在规定时间内完成收集、转运工作。保洁过程中产生的作业垃圾有作业企业自行负责收集、转运至附近的中转站代为处置。

1.7、政府职能部门要求的其他市容环卫相关内容。

2、作业标准

2.1、参照当年《南京市城市管理局环境卫生管理考核办法》。根据“关于环卫保洁实施分组分类管理的通知”（宁财建〔2017〕76号、宁城管字〔2017〕16号）、“保洁队伍精细化管理实施意见”（宁政办发〔2017〕212号）等有关精神，为切实提高白下高新园区环卫作业质量，推进精细化管理，建立健全环卫考核结果与养护作业经费挂钩制度，确保养护经费真正用于保障环卫作业和提高环卫工人待遇。重点突出对全区道路街巷分级扫、环卫管养提标后的质效、管养标准落实等情况的考评。

2.2、人员配备和工作量要求。一级道路4200㎡/人，二级道路5000㎡/人，三级道路6000㎡/人，四级道路7000㎡/人，繁华街巷4000㎡/人，普通街巷清扫6000㎡/人，商业圈3000㎡/人，饮食一条街、农贸市场、创业市场周边2000㎡/人，使用手推式清扫机清扫量增加20%。负责利用小型清扫车或清洗车对慢车道进行清扫清洗。使用机械设备进行清扫保洁人员年龄不得大于55周岁，普通清扫保洁人员年龄不得大于60周岁，保洁人员每年应定期进行体检，确保无重大疾病上岗。

2.3、保洁质量要求。路面保洁应达到路面整洁，窨井盖沟眼畅通干净，道牙边无明显泥沙、浮土，人行道、路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内无积存垃圾和人畜粪便，可见垃圾平均滞留时间不大于15分钟。公厕保洁质量按照《南京市公厕维护知道定额》要求执行。

2.4、机械化作业要求。根据《关于做好 2018 年道路机械化清扫保洁的通知》（宁城管字[2018]94 号），加大道路机械化作业面积，提高作业标准。由于项目所在地取水点受限，作业企业需提供大容量机械化设备，在规定时间内完成机械化作业任务，达到市级考核要求。

| 道路路面污染物控制标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁 等级 | 点状污染（处/500㎡） | 块状污染物（处/500㎡） | 条状污染物（处/500㎡） | 落叶 （堆/500㎡） | 污水 （平方米/500㎡） | 车行道本色呈现率（%） | 人行道本色呈现率（%） |
| 一级 | ≤4 | 无 | 无 | ≤4 | 无 | ≥98 | ≥90 |
| 二级 | ≤6 | 无 | 无 | ≤6 | 无 | ≥95 | ≥85 |
| 三级 | ≤8 | ≤1 | 不允许 | ≤8 | ≤0、5 | ≥90 | ≥80 |
| 四级 | ≤10 | ≤2 | 不允许 | ≤10 | ≤1 | ≥85 | ≥75 |
| 人行道以50米长度为单元，污染物参照路面污染物标准。 注：对落叶的考核限于大面积落叶季节。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 街巷路面污染物控制标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁等级 | 点状污染物（处/500㎡） | 块状污染物（处/500㎡） | 条状污染物（处/500㎡） | 落叶（堆/500㎡） | 污水（平方米/500㎡） | 街巷现本色呈现率（%） |
| 繁华街巷 | ≤6 | 无 | 无 | ≤6 | 无 | ≥85 |
| 普通街巷 | ≤10 | ≤2 | 不允许 | ≤10 | ≤1 | ≥75 |
| 注：对落叶的考核限于大面积落叶季节。 |  |  |  |  |  |  |

（二）、市政（道路、桥梁）

1、道路养护标准和养护内容

1.1、城市道路构成

城市道路由车行道、人行道及附属设施构成。城市道路附属设施包括挡墙、边坡、护栏、防护网、路名牌、路肩等。

1.2、城市道路养护标准

1.2.1、车行道养护标准

道路纵线直顺，纵横坡适当，路面平整无碎裂、无沉陷坑槽、无拥包、无突起高差等病害；分隔带侧石及路沿平整坚实，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害，道路结构满足行车承载要求。

1.2.2、完好率

优级：快速路完好率≥99%，主干道完好率≥98、5%，次干道完好率≥98%，支路、街巷完好率≥95%。

良级：快速路完好率≥98%，主干道完好率≥97%，次干道完好率≥96%，支路、街巷完好率≥90%。

1.2.3、平整度、结构强度不低于原路面平整度和结构强度。

1.3、人行道养护标准

1.3.1、预制人行道

预制人行道铺装平整不松动，缝隙饱满, 无碎裂沉陷、无缺损、无突起高差、无废弃杆桩等病害;纵横缝顺直，纵向偏差≤10mm。

1.3.2、现浇砼人行道

板面平整无碎裂、无坑洞、无错台、无唧泥、无露骨、无麻面，板边峰窝面积不得大于3%、无沉陷积水；露骨透水砼人行道表层石子应均匀分布，不得有松动现象；板面整体缩缝胀缝整齐清晰，填缝料紧密无松散。

1.3.3、无障碍设施

无障碍设施设置规范，盲道上无障碍物，无障碍通道接坡平顺，高差≤10mm。

1.3.4、树池形状规则统一，边线直顺。

1.3.5、踏步稳固不得破损，当踏步顶面为贴面时，应具有防滑性能。

1.3.6、路牙外边线直顺，顶面齐平无高差，勾缝严密、整洁坚实，无缺损、松动、歪斜等病害，与雨井衔接处做到安砌牢固、位置准确。

1.3.7、完好率

优级：人行道完好率≥98%

良级：人行道完好率≥96%

1.4、附属设施养护标准

1.4.1、挡土墙、护坡稳固，无变形坍塌。砌块完好，勾缝无脱落，泄水系统畅通。

1.4.2、护栏、防护网应保持整齐、清洁、醒目，无缺损、无锈蚀，稳固、完好。

1.4.3、路名牌应保持整齐、清洁不得有标语、广告等牛皮癣、不得有缺损、松动、倾斜等现象。

1.4.4、路肩应平整、密实，不得有车辙、坑槽、积土等现象。

2、城市道路养护内容

2.1、城市道路巡查

快速路、主次干道：每日1次；支路：每2日1次；街巷及其他道路：每3日1次。

巡查主要内容为：

2.1.1、车行道：沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、检查井框与路面高差、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等。

2.1.2、人行道：面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺及设置不规范、树池框突起、缺失、沿线的废弃杆桩等障碍物、检查井框与路面高差、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜。

2.1.3、挡墙、边坡：破损、坍塌、变形、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞。

2.1.4、护栏、防护网：缺损、开裂、锈蚀、变形。

2.1.5、路名牌：缺损、锈蚀、歪斜、污渍、牛皮癣。

2.1.6、路肩：车辙、坑槽、积水、堆积物。

2.1.7、破坏道路设施、设置漫坡、擅自变更道路设施等违章行为。

2.2、城市道路养护

2.2.1、车行道养护

2.2.1.1、当车行道出现沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等病害时，应及时进行维修，各类病害的维修方法应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第6、7、8条规定。

2.2.1.2、发现管养范围以外的各类检查井沉陷、凸起及井盖缺损时，中标方应及时统计上报管理单位处理，同时做好距离井框30厘米以外的路面修复。做好无主井的修复处理工作。

2.2.2、人行道养护

2.2.2.1、当人行道出现面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜、树池框突起、缺失及盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺或设置不规范时，应及时采取措施进行维修，维修要求符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第9条规定。

2.2.2.2、发现人行道上设置的公用设施拆除后形成的洞穴或废弃杆桩等影响行人安全的障碍物，中标方应及时统计上报管理单位处理。做好无主废弃杆桩、洞穴的修复处理工作。

2.2.2.3、发现非管养范围的检查井凸起、沉陷，井盖缺失等病害时，应及时统计上报管理部门处理，同时做好井边周围的人行道修复及无主井的处理工作。

2.2.3、附属设施养护

2.2.3.1、附属设施应保持整齐、清洁、稳固、完好，对影响交通通行和安全的损坏必须在24小时内进行修复，对短时难以处理的应采取临时措施进行简易处置，并设置安全警示标志，确保交通安全和畅通。

2.2.3.2、挡墙、边坡

当墙体及坡面出现破损、变形、坍塌、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞等病害时，应及时采取相应的措施进行维修处理，具体养护维修要求参照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第5、4、5、5条边坡、挡墙养护要求执行。

2.2.3.3、护栏、防护网

当护栏、防护网出现缺损、开裂、锈蚀、变形等病害时，应按原设计的样式、颜色及时修补和更换。

2.2.3.4、路名牌

路名牌应经常进行清洗保养，发现有污渍及标语、广告等牛皮癣时，应及时清除。 当路名牌出现缺损、锈蚀、歪斜等病害时，应按《南京市城市道路路名牌设置规范》要求及时修补和更换。

2.2.3.5、路肩

当路肩出现破损、车辙、坑槽、积土等病害时，应及时进行维修和清理。

3、城市桥梁养护标准和养护内容

3.1、城市桥梁设施构成

城市桥梁包括桥面系、上部结构、支座、下部结构、附属设施、抗震设施等。

3.2、城市桥梁养护标准

3.2.1、桥面系

3.2.2、桥面铺装、人行道铺装按城市道路养护标准。

3.2.3、伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。

3.2.4、排水设施应完好，通畅，处于良好的技术状况和服务水平。

3.2.5、栏杆和护栏、防撞墙应整洁、完好。

3.3、上部结构

3.3.1、钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁要求结构稳固无损，无剥落，露筋等现象。

3.3.2、钢结构梁要求结构稳固无损，做好保洁、防水、除锈油漆以及保持排水设施完好，铆钉（螺栓）牢固、接点完好和杆件完整。

3.3.3、钢-混凝土组合梁钢结构和混凝土部分分别满足钢结构和混凝土结构的养护标准，钢和混凝土之间应联结有效。

3.3.4、拱桥应保证主体结构完好，各构件无病害，圬工拱桥表面无风化剥落，灰缝无脱落，系杆拱桥吊杆锚固有效。

3.4、支座

3.4.1、支座各部位保持完整、清洁、有效，不积水。

3.5、下部结构

3.5.1、墩台表面应保持清洁，无裂缝、破损等病害和异常变形。

3.5.2、桥梁的基础及地基应完整、稳定。

3.6、附属设施

3.6.1、防护设施应完整、美观、有效，不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。

3.6.2、声屏障应干净、有效、完整。

3.6.3、限高门架应无破损歪斜、无油漆剥落锈蚀，支柱有无松动，横梁牢固、变形正常，限高架上限高牌完好。

3.6.4、桥头搭板应完好，桥头平顺无跳车。

3.6.5、 挡墙应坚固、耐用、完好，护坡应完好。

3.6.6、调治构造物，应保持完好，其上应干净整洁无漂浮物。

3.6.7、标志牌应字体规范、字迹清晰、鲜明。反光膜完整，反光效果符合设计要求。立柱式标志牌立柱垂直，牢固可靠。

3.7、抗震设施

3.7.1、抗震设施应完整，有效。

4、城市桥梁养护内容

4.1、城市桥梁巡查和检测

4.1.1、桥梁经常性检查的频率应符合下列规定:

4.1.1.1、Ⅰ等养护的城市桥梁巡检不少于每日一次。

4.1.1.2、Ⅱ等养护的城市桥梁巡检不少于每三日一次。

4.1.1.3、Ⅲ等养护的城市桥梁巡检不少于每周一次。

4.1.1.4、对于技术状况等级已评定为不合格级或D级的城市桥梁巡检不少于每日一次。

4.1.1.5、对重要的桥梁、E级桥、桥区施工，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，应增加巡检频率。特殊情况可设专人看护。

4.1.2、经常性检查的内容和方式应符合附录A的规定。

4.1.3、常规定期检测

城市桥梁的常规定期检测频次、方式和内容应符合《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2003）4、3节的及附录B的规定。常规定期检测应至少每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境及有无地下工程等适当增加检测次数。

4.2、城市桥梁桥梁养护

4.2.1、桥面系

桥面铺装养护包括桥面维修、桥面卷材防水层的维修、防水混凝土结构层的维修等。

伸缩装置的养护包括伸缩装置定期保养，伸缩装置各部件的维修和更换，伸缩装置整体更换，伸缩装置保护带维修等。 桥梁排水设施养护包括排水设施检查、疏通，维修和更换等。 栏杆和护栏的养护包括清洗、油漆、维修和更换等，防撞墙的养护包括防撞墙清洗，涂装，露筋、缺损修补，损坏严重重新设置。 人行道铺装、盲道和缘石缺损维修或更换。

4.2.2、上部结构

钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁养护内容主要包括混凝土结构裂缝及缺损修补加固等。 钢结构梁养护主要包括钢构件的定期保养，锈蚀、开裂、连接松动修理，油漆涂装等。 钢-混凝土组合梁钢结构和混凝土部分养护内容分别同钢结构和混凝土结构的养护内容，还包括钢和混凝土之间联结维修。 钢筋混凝土拱桥养护内容同混凝土结构，圬工拱桥养护内容主要包括修理拱圈和拱上结构砌体的个别损伤部分，如裂缝、局部变形、破损、渗水、灰缝脱落等，系杆拱桥养护内容包括吊杆、吊杆锚固区、拱脚转折区和系杆锚固区等部位病害维修。

4.2.3、支座

支座养护的主要内容包括定期保养，损坏维修和更换。

4.2.4、下部结构

墩台养护的主要内容包括保洁，裂缝、破损等病害和异常变形维修。 桥梁的基础及地基养护的主要内容基础水毁、冲空维修。

4.2.5、 附属设施

防护设施应断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏维修，缺失更换。 声屏障的养护和维修包括声屏障清洗，声屏障损坏维修，缺失更换。 限高门架破损歪斜、油漆剥落锈蚀，支柱松动，横梁松动、变形，限高架上限高牌损坏等维修维修，缺失更换。桥头搭板养护和维修包沉降维修、局部坑洞、松散修补。挡墙倾斜，鼓胀、位移，下沉维修，断加固，开裂封闭；护坡下沉、残缺维修。调治构造物上的漂浮物清除，空洞缺损、开裂、塌陷和松散维修。标志牌应每季度清洗。发生弯折、变形、倾斜修复，损坏或丢失更换或补齐。

4.2.6、抗震设施

抗震设施损坏维修，缺失失效更换。

（三）、绿化

1、道路绿化（行道树、绿岛）的养护标准和养护内容

1.1、行道树

1.1.1、树木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。

1.1.2、无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。

1.1.3、无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

1.1.4、枝条修剪截面应平整，不留短桩。截面直径≥6 cm 的伤口应涂防腐剂。

1.1.5、无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。

1.1.6、树体无钉挂物、悬挂物。

1.1.7、树穴设施完好，无黄土裸露，无杂草、杂物。

1.1.8、树穴种植土高度应低于树穴边缘 5 cm。

1.1.9、无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木应及时申报更换。

1.1.10、新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，且扎缚规范有效。符合拆除条件的应及时拆除。

1.1.11、每年 11 月，树干应刷白一次，刷白高度 1、2 m。

1.1.12、行道树建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

1.1.13、行道树保存率不低于98%，每年养护量补植约2%。

1.2、乔木

1.2.1、树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。

1.2.2、无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。

1.2.3、无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

1.2.4、枝条修剪截面应平整，不留短桩。截面直径≥6 cm 的伤口应涂防腐剂。

1.2.5、观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。

1.2.6、无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。

1.2.7、树体无钉挂物、悬挂物。

1.2.8、树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。

1.2.9、落叶乔木每年 11 月，树干应刷白，刷白高度 1、2m。

1.3、花灌木

1.3.1、植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

1.3.2、无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与周围环境协调。

1.3.3、无明显病虫危害迹象。

1.3.4、观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

1.3.5、植株下无杂草、杂物。

1.3.6、枝叶上无钉挂物和晾晒物。

1.3.7、每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各施追肥一次。

1.3.8、每年养护补植量约5%。

1.4、绿篱、球类、色块

1.4.1、绿篱高度不应影响交通安全。

1.4.2、枝条茂密，生长健壮。

1.4.3、修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。

1.4.4、观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

1.4.5、无死株、缺株、断档现象。

1.4.6、无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。

1.4.7、无明显病虫危害迹象。

1.4.8、基部无杂草、杂物等。

1.4.9、枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物、无积尘。

1.4.10、种植土外沿低于砌块 5 cm。

1.4.11、与草坪交界处切边整齐，宽度≤15 cm。

1.5、草坪

1.5.1、草坪生长健壮，覆盖率达≥98％，生长期无枯黄现象。

1.5.2、草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。

1.5.3、推剪平整，冷季型草高≤7 cm，暖季型草高≤5 cm；修剪后剪口无撕裂现象。

1.5.4、草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度≤15 cm。

1.5.5、草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在≤5％。

1.5.6、草坪上无修剪残留草屑、杂物，无乱停乱放现象。

1.5.7、草坪杂草率≤5％。

1.5.8、秋冬季草坪交播宜安排在 9 月中下旬至 10 月下旬，以地温 22℃～25℃左右为宜。

1.5.9、每年养护补植量约5%。

1.6、地被植物

1.6.1、植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

1.6.2、片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率≥95％。

1.6.3、无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。

1.6.4、无杂草、杂物。

1.6.5、与草坪交界处切边清晰整齐，宽度≤15 cm。

1.7、花坛和自然式花群（草本）

1.7.1、按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。

1.7.2、同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。

1.7.3、植株生长健壮，蓬径饱满。

1.7.4、无病虫危害迹象。

1.7.5、花坛内土壤肥沃疏松无外溢，无杂草、杂物。

1.7.6、无死株、缺株、残花败叶。

1.7.7、部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。

1.7.8、围栏设施完好无损，和谐美观。

1.8、花镜

1.8.1、植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。

1.8.2、观花植物适时开花，保持开花不断，季相变化明显。

1.8.3、花卉色彩鲜艳，观赏期长。

1.8.4、无病虫危害迹象。

1.8.5、无死株、缺株。

1.8.6、土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。

1.8.7、与草坪交界处切边清晰整齐，宽度≤15 cm。

1.8.8、围栏砌体完好无损，和谐美观。

1.8.9、一、二年生草花及时换花。

1.8.10、及时整形修剪、更新、换植。

1.9、垂直绿化植物

1.9.1、根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面； 设施安全，完好无损。

1.9.2、植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。

1.9.3、植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。

1.9.4、无病虫危害迹象。

1.9.5、无影响景观和妨碍交通的枝条。

1.9.6、攀援覆盖面无缠挂物。

1.9.7、植株栽植池内无杂草、杂物。

1.10、盆、钵、箱体植物

1.10.1、植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

1.10.2、无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。

1.10.3、无病虫危害迹象。

1.10.4、观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

1.10.5、植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。

1.10.6、容器完好无破损，干净整洁，容器外观、规格、色彩与植物协调。

1.10.7、排水通畅。

1.10.8、花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。

2、绿地的养护标准和养护内容

2.1、乔木、花灌木、草坪等植树标准同前款道路绿化。

2.2、绿地保护

2.2.1、绿地范围内无违章建筑，无废弃设施，无违规设置的广告、标牌，绿地保护完好。

2.2.2、绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点。

2.2.3、园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画；植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无 影响植物生长的亮化设施。

2.2.4、绿地中无种菜、放养家禽宠物、躺卧、露宿、践踏、攀摘等不文明行为。 2、2、5 绿地占用应有审批手续，无非法侵占绿地行为。

2.2.5、绿地应每天巡查。

2.3、公园广场的养护标准和养护内容

2.3.1、乔木、花灌木、草坪等植树标准同前款道路绿化，秩序同前款绿地。

2.3.2、设施维护

2.3.2.1、园林建（构）筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，整洁 美观，安全无隐患。

2.3.2.2、园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈蚀、油漆剥落现象。无障碍设施完好 通畅。

2.3.2.3、供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完好无损、清 洁、通畅，无安全隐患。防汛、消防等设备完好充足，满足应急使用要求。

2.3.2.4、供电、照明设施完好无损，各类管线安全无隐患。

2.3.2.5、假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石应有醒目标志和防护设施。

2.3.2.6、栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。

2.3.2.7、游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障 运行。

2.3.2.8、停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。

2.3.3、公园广场应有 24 h 安保和保洁。

五、其他养护工作内容

（一）、完成项目范围内的设施每天巡查，并每周提供巡查报表，每月按照业主要求提供月度完成情况及下月计划。

（二）、桥梁系统应用管理

根据省市两级桥梁系统应用规定，完善桥梁资料卡，并制定桥梁巡查及定期检测方案。落实到专人负责，定岗定责，制定桥梁管理制度。

（三）、完成广场、游园内公共秩序的维护：严格管理，防止人为践踏、攀枝摘花，绿地内严禁躺卧露宿、摆摊设点等现象发生，确保绿地内秩序优良。广场内公共秩序管理达到《南京市市民广场管理规定》和《南京市城市公园管理办法》的要求。

（四）、应急抢险

完成项目范围内抢险抗灾：做好险灾预防和抢险准备工作，遇到下雪，及时组织人员清除责任范围内积雪、打雪；台风及汛期加强巡查和值班，加强树木支撑和保护，对树木断枝和倒伏等情况，及时处理和消险。防台防汛、防雪防冻期间，要求养护单位24小时保障。在消险过程中严格确保安全作业，并服从甲方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件(如道路大面积沉陷、塌陷，岸体护坡塌方，桥梁隧道变形、自来水爆管或燃气管泄漏造成道路需大面积开挖、变配电设备故障等)的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

（五）、违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止

中标方担负保护市政设施的责任，应及时发现各类违章违法破坏设施行为。发现违章占用、挖掘、接电、改变设施现状、私设漫坡、超限、违章排放等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应向公安部门报案，同时报管理部门。由于未及时发现人为破坏而导致的市政设施破损由中标方承担修复。

（六）、投诉处理

中标方应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。

（七）、养护内业资料

中标方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。

（八）、安全养护工作要求

中标方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。中标方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。

（九）、文明养护工作要求

养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。 养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。

（十）、养护质量要求

养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。中标方应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应为与应与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。 中标方不得擅自变更市政设施现状。

（十一）、指令性任务

中标方在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。

第五章 南京白下高新园区市政设施综合养护管理考核办法

一、指导思想

围绕综合养护精细化管理和高质量发展建设要求，严格执行各项设施养护管理标准，努力探索新时期城市管理方法和手段，进一步细化养护管理工作，提高城市管理和服务水平，为强富美高新秦淮提供优美的环境保障。

二、目标任务

（一）、建立健全公平公正的综合养护管理工作评价体系。

（二）、提升环卫、市政、绿化设施综合养护管理水平，推动城市管理向科学高效创新方向发展。

（三）、努力实现行业管理无缝隙，完善行业设施全覆盖的发现处置机制。确保面貌整洁、美观、有序，不断提升群众满意度。

（四）、完善综合养护管理过程考核机制。

（五）、确保财政资金科学、有效使用。

三、原则及依据

参照市、区环卫、市政、绿化行业管理的相关文件和最新要求。

（一）、充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

（二）、充分体现考核规范性、专业性，提高考核定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

（三）、充分体现日常考核重要性，注重过程考核，加大日常考核在月度考核中的比重。

（四）、充分体现考核的综合性，将专业评价、街道评价、12345工单、巡查实效等纳入考评体系。

四、考核内容

考核内容指纳入秦淮区范围内的环卫、市政、绿化综合养护。考核内容包括：

（一）、环卫考核：环卫保洁包括对车行道、人行道及路外保洁面的保洁，垃圾收集及运输等。

（二）、市政考核：市政设施指城市道路、桥梁及其附属设施等。

（三）、绿化考核：绿化设施包括公共绿地、行道树、广场、容器花卉、景观花卉等。

（四）、环卫、市政、绿化各行业考核扣分细则附后。

五、考核方式及标准

考核包含月度考核和年度考核两大部分。环卫、市政、绿化每个行业月度考核分均采用100分制。月度考核总分数是指环卫、市政、绿化三个条线每个行业月度考核得分+市、区领导通报批评扣分（权重分别为环卫40%、市政30%、绿化30%）+光华路街道评价得分的和。

每月对管养项目进行一次综合评分，月度考核总分合格分为90分。

年度考核是12个月度考核的综合评价，得分为12个月度考核得分的算数平均值，考核分大于90分方能签署次年养护协议。

(一)、环卫、市政、绿化月度考核情况具体由采购人考核。原则上所有设施每月考核不少于一次。

(二)、月度考核通报原则上在次月10日前出具，遇到节假日等特殊情况，可以适当延期，但最迟不得晚于次月15日。采购人对各行业考核数据进行汇总，并依据合同约定拨付相应经费。

附加分说明：

1、街道评价（-2到2分）：满意得2分，较满意得1分，一般得0分；不满意扣2分。

2、市、区领导通报批评分，每发生一起扣1分，该项扣分无上限。

六、经费拨付

（一）、每月考核与当月养护经费挂钩。月度考核成绩合格分为90分。合格分以上的全额拨付；合格分以下的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按四舍五入法取整）暂扣该管养项目月度养护经费的2%。扣减情况在月度检查考核通报中予以通报。

（二）、环卫、市政、绿化每个行业的技术考核成绩合格分为90分。合格分以下的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按四舍五入法取整）暂扣该管养项目月度相应行业养护经费的2%。扣减情况在月度检查考核通报中予以通报。

（三）、用于年度综合考核10%维护经费，年度考核得分低于90分（不含90分）的扣减100%，90—95分（不含95分）扣减50%，95分以上（含95分）达到优秀的足额拨付。

七、举牌机制

为确保城市养护改革成果，体现优胜劣汰，建立退出机制。退出机制采取红、黄牌制度。

黄牌警告机制

（一）、月度养护考核总分达不到合格分（85分），对管养项目予以黄牌警告。

（二）、环卫、市政、绿化任一行业技术考核分数达不到合格分的（85分），对相应行业予以黄牌警告。

（三）、中标供应商须配备合同约定的机械设备，不得出现机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告。

（四）、中标供应商须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告。

（五）、中标供应商在养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

红牌退出机制

（一）、养护项目年度内第三次被黄牌警告，直接给予红牌，启动退出程序。采购人提前终止中标供应商的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止（拒付费用不参与结算）。

（二）、一线养护作业工人工资不得低于南京市有关行业制定的最低工资标准，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，启动退出程序。

（三）、由于中标供应商管理问题，发生治安、群访和罢工等影响设施养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，启动退出程序。

（四）、重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌，启动退出程序。

（五）、项目内的环卫清运车辆，在养护合同范围以外的区域私自清运垃圾并进入秦淮区生活垃圾收运处体系的, 给予红牌，启动退出程序。

（六）、被红牌退出的企业，取消其下一轮在秦淮区养护招标中的投标资格。

八、补位机制

启动退出机制时，在新的中标养护企业未确定期间，由采购人指定养护企业对相应设施进行代养护。

附表1：白下高新园区环卫设施考核表

白下高新园区环卫设施考核表

| 类别 | 项目 | 内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业质量（70分） | 路面保洁（30分） | 道路清扫 | 1、未按规定时间清扫保洁的，每例扣0.3分； 2、7点前未完成大面积清扫的，每条道路扣0.2分； 3、大面积清扫未实行班组作业的，每例扣0.3分，班组长或管理员不到位的，每例扣0.2分； 4、保洁时间内发现大扫把作业的，每例扣0.2分，落叶季节、清除抛撒等特殊情况除外； 5、未按作业定额（或招标文件）配备保洁员的，每低5个百分比，扣0.2分。 | 6 |
|  |  | 人员管理 | 1、保洁员作业时未统一着环卫服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.2分； 2、未佩证上岗的，每例扣0.2分； 3、未携带当班考核本，每例扣0.2分； 4、考核本不登记，每例扣0.2分，超过3天不登记，每例扣0.2分，登记作假每例扣0.3分； 5、未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣0.1分。 | 6 |
|  |  | 快速保洁 | 1、路面出现抛撒滴漏，保洁时间内未及时清扫的，每例扣0.3分； 2、接报后15分钟内未赶到现场作业扣0.1分，30分钟内未到达现场作业扣0.2分，30分钟以上才到达扣0.5分； 3、焚烧垃圾，每例扣0.5分；将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣0.5分；晚间保洁不配带安全小闪灯，每例扣0.2分； 4、高架桥、快速通道、快车道特殊情况（含应急保障）下需要人工清扫保洁时，未按照规定落实安全防护措施，每例扣0.2分； 5、保洁员、保洁车不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道、非机动车辆进入快车道等，每例扣0.2分； 6、未按作业定额（或招标文件）配备作业工具的，每例扣0.2分。 | 6 |
|  |  | 质量核查 | 1、慢车道、人行道、地下通道（含路面、路牙、隔离桩、树根、喇叭口、快道的绿岛）发现杂物、纸屑、烟头、飘浮物视野内3片（个）以上扣0.2分，每多三片（个）加扣0.2分，路面有污物（人畜粪便、呕吐物）每处扣0.2分； 2、路面有积水（雨天除外），1㎡扣0.2分；路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣0.2分，1㎡以上扣0.4分； 3、路面有污迹每1㎡扣0.1分，直至扣完为止； 4、窨井盖、下水道盖三格不净扣0.2分，全部不净扣0.4分； 5、作业范围内有暴露垃圾堆，大堆（一板车）扣0.5分，中堆（一保洁车）扣0.5分，小堆垃圾（一簸箕）扣0.2分； 6、袋装垃圾未及时收集，每处扣0.2分；主次干道垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响市容和交通，每例扣0.2分； 7、绿岛、花坛、墙角、路边、沟渠、河坡等处有积存垃圾，1平方米以下每处扣0.2分，1平方米以上每处扣0.1分。 | 6 |
|  |  | 路面设施 | 1、果皮箱、垃圾筒、垃圾容器满溢，每个扣0.1分，周围不洁净扣0.1分； 2、果皮箱、垃圾筒门未关、盖未盖，每只扣0.1分； 3、果皮箱、垃圾筒损坏未及时修复或更新每只扣0.1分； 4、箱体遗失，固定螺钉未拔除，扣0.1分； 5、果皮箱、垃圾筒未每日清洗，体表不洁（含白漆喷涂后造成的二次污染）、积灰、有油污，每个扣0.1分； 6、垃圾筒乱摆放影响交通的，摆放在路面，每例扣0.3分； 7、垃圾房（屋）垃圾容量超过1/2，每例扣0.2分，破损、容貌不洁扣0.3分； 8、果皮箱标识不符合要求，每例扣0.1分； 9、保洁车、垃圾收集车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂的，作业工具未按规范摆放，每辆扣0.1分； 10、保洁车、垃圾收集车乱停放，影响交通的, 每辆扣0.1分； 11、当班作业结束后车内垃圾不及时送往垃圾中转站或垃圾收集点的，半车以上扣0.1分，满车扣0.3分。 | 6 |
|  | 垃圾清运（15分） | 管理规定 | - 中转站（含移动式垃圾压缩中转站）无站名扣0.2分，有居住现象每例扣0.2分； - 管理制度、作业时间、安全操作规定、安全提示标识未上墙等，每例扣0.2分； - 台帐（含消杀台帐）记录不全扣0.2分，不使用无害化垃圾检测合格单，扣0.2分； 4、工作人员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.2分； 5、未佩证上岗的，每例扣0.2分；未携带当班考核本，每例扣0.2分； 6、考核本不登记，每例扣0.2分，超过3天不登记每例扣0.2分，登记作假每例扣0.2分； 7、作业时未戴口罩, 每例扣0.2分； 8、未按规定时间开放扣0.2分，提前关门扣0.2分； 9、管理人员未按挂牌时间到岗扣0.2分； 10、管理人员作业时段从事与工作无关事项，每例扣0.2分； 11、有断岗、脱岗现象，每例扣0.2分； 12、未经批准，随意设置临时生活垃圾中转点，每例扣0.2分； 13、环卫垃圾中转站拆字上墙或收到相关部门拆除通知，管养单位未及时（收到拆除通知3个工作日内）上报相关信息的，扣0.2分； 14、未按照垃圾调运任务计划及时将垃圾送往大型转运站和江南、江北焚烧厂扣0.5分；进入城南、江北转运站垃圾超过月度计划的10%扣0.2分；异地运输、处置垃圾未按程序办理扣0.5分；未完成粪便、餐厨、厨余垃圾收运任务，完成月度计划的90%以下扣0.2分、50%以下扣0.5分。 | 4 |
|  |  | 作业现场 | 1、作业现场有大量垃圾积压扣4分，有两斗或两压缩块，满一垃圾运输车的，每例扣0.2分；站前秩序乱引起道路交通堵塞，扣0.5分； 2、作业时周围散落垃圾较多，未落实随扫随清随冲的扣0.2分； 3、当班作业后，站内有积存垃圾，半斗以上每例扣0.2分；地面、门前有垃圾，有污水、站容不洁、排水沟淤积的每例扣0.2分； 4、可视范围内蝇蛆超过5只扣0.2分，10只以上扣0.2分； 5、有鼠每只扣0.2分；春夏秋季，不消杀，每次扣0.2分，已安装污水处理装置、除臭装置不使用的，每次扣0.2分； 6、收集站（V类转运站）硫化氢（mg/m3）室外0、03/室内10、氨（mg/m3）室外1/室内20，每超一项扣0.2分； 7、保洁车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂、超高超限装载的，保洁员未着统一服装进入垃圾中转站的，每例扣0.2分； 8、无标识或标识不符合要求的车辆进入生活垃圾中转站倾倒垃圾，每辆扣0.2分； 9、临时收集点在收集时间内无专人负责扣0.2分； 10、周围有散落垃圾扣0.2分；垃圾筒排列不整齐扣0.2分； 11、垃圾筒盖未盖、垃圾漫溢，每只扣0.2分； 12、垃圾筒数量超过20只未中转，每例扣0.5分； 13、秩序乱引起道路交通堵塞，扣0.5分； 14、作业结束后未及时清洗，扣0.5分； 15、垃圾桶、果皮箱内外箱体不洁，每只扣0.2分； 16、未按规定中转（垃圾落地中转）扣0.5分； 17、站内外、工作室等责任范围内有垃圾、杂物、乱搭建，每例扣0.2分。 | 4 |
|  |  | 垃圾运输 | - 垃圾收集、运输车辆，车体不密闭每辆扣0.5分，车体密闭但行驶中不密闭（如顶盖、后盖或侧门未关等）每辆扣0.5分，运输途中抛洒滴漏每例扣0.5分； - 车辆乘坐闲杂人员，每车次扣0.2分、不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道等，非机动车辆进入快车道，每例扣0.2分、车身标识不规范（未显示作业单位）、无编号，扣0.2分； - 垃圾收集车，满车垃圾超高20cm以上扣0.5分，30cm以上扣0.5分，筒装车垃圾运输，垃圾筒盖未盖，每只扣0.2分，超过3只以上，每例扣0.5分； - 作业工具未按规范摆放，每辆扣0.2分； - 垃圾运输车外观不洁、破损、车厢外有吊挂每辆扣0.2分，车辆渗滤液槽未使用，每车次扣0.5分； - 渗滤液槽使用不当，如渗滤液管未挂好，阀门未关闭、污水箱未及时清空等，每车次扣0.5分，运输途中造成路面污染扣0.5分； - 未按指定地点倾倒垃圾每例扣0.5分，未按指定地点排渗漏液或剩余垃圾每例扣0.5分，倾倒结束后尾斗不复原每例扣0.5分； - 垃圾车进出场内，未称重计量（检修、停电、保养等特殊情况除外）每辆扣0.2分，不按规范操作每辆扣0.2分，不服从运营单位管理的每辆扣0.2分，造成恶劣影响的每辆扣0.2分；未执行垃圾调运任务计划扣0.5分，造成恶劣影响的扣3分； 9、运送垃圾中含工业、医疗、装潢垃圾的每辆扣0.2分，超过整车容量的1/3以上每辆扣0.5分；擅自借用或调用其他车辆IC卡，每次扣0.5分。 | 4 |
|  |  | 基础设施 | 1、责任范围内有涂写、刻画、喷涂等现象，每一例扣0.2分； 2、各类环卫标牌字迹不清、牌匾、门头、墙面破损等未及时修复或更换，每例扣0.2分；瓷砖破损2块以上，墙体2㎡以上每例扣0.2分； 3、水管、水龙头、水池、电线、灯泡、电开关等损坏未修复、更换，每例扣0.2分； 4、站内雨污分流不到位，导致垃圾渗滤液、冲洗水等混入雨水管网的，每例扣0.5分； 5、地面防渗措施不到位，导致污水渗入地面产生臭气的，每例扣0.5分； 6、污水坑渗漏的，每例扣0.5分； 7、未设置毒饵站，未投放毒饵，每例扣0.2分； 8、未配备灭蝇设备扣0.2分，未配备消杀设备扣0.2分，未配备胶鞋、皮手套的扣0.2分；9、安康驿站不符合标准，设施缺损的每座扣0.2分； 10、垃圾中转站机械设备损坏，停止运行且未及时上报，每例扣0.5分； 11、外部停水、停电、改造除外，全年单座中转站累计暂停开放30天以上扣0.2分，60天以上扣0.5分； 12、中转站完好率（正常开放）90%以下扣0.2分、80%以下扣0.5分（每个季度核查一次，暂停开放总天数除以全年总天数）； 13、设施维修、更换超过10个工作日，每例扣0.2分；机械设备维修、更换超过30个工作日，每例扣0.2分； 14、垃圾斗(箱)锈蚀严重，出现孔洞或损坏，每处扣0.2分；中转站未按要求安装摄像头，每处扣0.2分，监控设备损坏或无法正常工作每处扣0.2分，向主管部门报告后3日内未恢复扣0.2分，5天以上扣0.5分。 | 3 |
|  | 机械化保洁（15分） | 作业质量 | 1、路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣0.2分，1㎡以上扣0.5分；路面有污迹1㎡以上扣0.2分，2㎡以上扣0.5分；高架桥、快速通道、快车道有陈旧性积灰，10m以内扣0.5分，10m以上扣0.5分，有其它杂物3片（个）以上扣0.2分，每多三片（个）加扣0.2分；2、作业不规范，未做到全覆盖的，缺扫、漏扫（含清扫道次与路牙、隔离栏数目不符）每条道路扣0.2分，整条道路未作业扣0.2分；洒水按快车道车道数量进行作业覆盖，其中雾状洒水（指多功能车后喷8个头以上的），双向各4车道以上、中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒4趟单程；双向共8车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒3趟单程；蘑菇状洒水（洒水车），路中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒2趟单程；双向共6车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒2趟单程；缺、漏洒每条道路扣0.2分，整条道路未作业扣0.2分。 | 4 |
|  |  | 作业规定 | 1、未按时作业，延迟10分钟出车扣0.2分，延迟20分钟以上出车扣0.2分；作业时间调整未报市局同意的扣0.2分；交通高峰期间下达机械化作业任务的（渣土、油污等应急清除任务除外），扣0.2分；未按任务单时间出车，延迟10分钟出车扣0.2分，延迟20分钟以上出车扣0.2分；作业过程中加水时间超过30分钟扣0.2分，排污时间超过15分钟扣0.2分； 2、作业超速（湿扫、洗扫：5km/h；冲洗：8km/h；洒水：洗扫车雾状洒水8km/h、洒水车蘑菇洒水15km/h、清洗车蘑菇洒水15km/h；清洗：8km/h；保洁：15km/h）20%的，每例扣0.2分，50%扣0.2分； 3、作业时未开启警示灯的，每例扣0.2分；不洒水清扫扬尘的，每例扣0.2分；白天洒水时未按规定使用提示音乐的，每例扣0.2分；洒水时未避让行人发生有责投诉的，每次扣0.2分；扫盘刷子不接地、洒水开关不打开等空驶造假行为，每例扣5分；雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业，4度以下不进行洒水作业，0度以下不进行湿扫、洗扫作业，如违反规定，擅自上路作业的，每台车扣0.5分；冬季洒水使路面结冰的，每例扣0.2分，导致有责交通事故的，每次扣0.5分；其余情况无故未上路作业的，每台车扣0.2分；高架桥、快速通道、快车道特殊情况（应急保障）下需要人工保洁时，无安全防护措施扣0.2分。 | 4 |
|  |  | 作业管理 | - 作业车辆未安装GPS监管系统的，每台车扣0.5分；GPS监管系统连续3天不能工作扣0.5分，5天以上扣1分；车载GPS连续3天不能工作每台车扣0.5分，5天以上扣0.5分；实行统一调度，每天下达作业任务，没有任务单，每台车扣0.2分，任务不合理（当日任务小于单车日劳动定额的50%或大于单车日劳动定额），每台车扣0.2分；实施（考核）情况未如实登记，每台车扣0.2分；车辆调整未登记，每台车扣0.2分；其它保障突击任务未登记，每台车扣0.2分；未按任务单路段作业，缺项、漏项、作业类别与任务单不符，每条道路扣0.2分；作业时间内另作它用的，每例扣0.2分； - 驾驶员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.2分；未佩证上岗的，每例扣0.2分；未携带当班考核本，每例扣0.2分；考核本不登记，每例扣0.2分，超过3天不登记，每例扣0.2分，登记作假每例扣0.2分；作业不文明、有扰民现象，并引发纠纷，每例扣0.2分； - 作业车辆外观不整洁的，每台车扣0.2分；未安装水表的每例扣0.2分（确实不能安装的除外，必须报市局环卫处备案）；水表损坏未及时更换或修复的扣0.2分；未在指定地点取水的扣0.2分，取水管漏水致使路面积水5㎡以上扣0.2分；未如实填报用水量、油量和公里数扣0.2分；刷子未及时更换的扣0.2分，作业过程中漏水的扣0.2分，未在规定地点排放污水（不得排向雨水管网和河流）、倾倒垃圾的扣0.2分，排污管道损坏、堵塞的扣0.2分；出现故障必须向市局环卫处报告，未报告擅自停止作业每例扣0.2分，未能及时调整车辆，致使作业中断超过2日，扣0.2分，5日以上，扣0.5分；每台车累计报告停止作业时间超过20天扣0.2分，超过30天扣0.5分，超过40天扣1分； 4、机扫垃圾暂存点未按要求建设和设置的扣0.2分，未办理排放许可证的扣0.2分，未规范管理（建立台帐资料、统计垃圾产生数量和去向）的扣0.2分。 | 4 |
|  |  | 任务执行 | - 市局下达的机械化作业任务未按作业规定（洗扫、湿扫、冲洗、洒水、机保）次数下达任务，每例扣0.2分，缺项、漏项每条道路扣0.2分；未按规定路段下达任务，缺项、漏项每条道路扣0.2分；市局下达的机械化作业道路中，出现施工的未及时上报，每条道路扣0.2分，未及时调整其它道路并报市局同意，导致机械化清扫率不达标，每下降2个百分点扣0.2分；经常污染道路未适当增加清洗频次，达不到“路面见本色”的作业要求扣0.2分； 2、机械化作业受到领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政，经核实每例扣0.5分；环保部门道路扬尘污染检查发生问题的，经核实每例扣0.2分； 3、环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣0.2分，单位不及时处理扣0.5分；与信息采集人员、服务对象、服务单位发生纠纷矛盾，承担主要责任扣0.5分，承担全部责任扣1分。 | 3 |
|  | 垃圾分类（10分） | 综合考评 | 1、可回收物、有害垃圾每周收运一次，厨余垃圾、餐厨垃圾每天收运一次，每少一次扣0.1分； 2、小区可回收物、有害垃圾、厨余垃圾按收运频次要求进行打卡一次，没少一次扣0.1分； 3、各类垃圾收运建立台账，按月报送，台账数据与实际不符每次扣0.1分； 4、其他管理落实不到位的情况，每发现一处扣0.1分。 | 10 |
| 指令性任务落实（10分） |  | 综合考评 | 1、未按时序要求推进各类目标任务扣0.2分，严重滞后扣0.4分； 2、未按要求上报年度目标任务落实情况每例扣0.2分； 3、市、采购人要求统计或上报信息不准确、不及时，每例扣0.5分； 4、内容严重失实、要求返工的，每例扣0.2分； 5、市、区安排的临时性任务不落实或落实不到位的，每例扣0.5-1分； 6、市、区里组织的各项活动（会议、检查等）与会人员出现迟到、早退等现象每例扣0.1分； 7、不请假无故缺席，每例扣0.1分；市、采购人组织的培训未按要求组织参加的，每次扣0.1分； 8、市、区环卫工作会议安排的工作不落实、问题不解决，每例扣0.1分，情节严重、影响工作进展的，每例扣0.5分； 9、其他落实不到位的情况，每发现一处扣0.1分。 | 10 |
| 安全生产专项（10分） |  | 综合考评 | - 未建立完整的安全生产监管、巡查体系，未建立扣1分，体系缺失每例扣除0.1-0.2分； - 未建立完备的工作台账（巡查记录、问题整改、日常监管等），未建立扣1分，缺失每例扣除0.1-0.2分； 3、车辆超载5%以内每辆车扣0.1分，5-15%每辆车扣0.2分，15%以上每辆车扣0.3分； 4、设备、车辆出现责任事故，未导致人员伤亡，每例扣除0.1分，被市级通报批评每例扣除0.2分，造成严重舆论影响的每例扣除0.5分； 5、设备、车辆出现责任事故，导致人员受伤，每例扣除0.3分，被市级通报批评每例扣除0.5分，造成严重舆论影响的每例扣除1分； 6、设备、车辆出现责任事故，导致人亡，每例扣10分。 | 10 |
| 其他（10分） |  | 综合考评 | 1、重大活动或重要保障时，职责范围内出现重大失误，影响城市形象，扣1分； 2、应急系统运转不迅速，出现失误的，每例扣0.2分； 3、无环卫扫雪、防汛、突发事件、重大保障、大气污染等应急预案，每项扣1分，未按应急响应措施落实的每例扣0.2分； 4、下雪、冰冻等特殊时期，应急方案启动迟缓，每例扣0.2分，受到领导批评，扣0.1分； 5、管理人员未履行职责，每例扣0.2分； 6、引起舆情造成负面影响的，每例扣0.1-0、2分； 7、应急工作未落实到位，每例0.2分； 8、其他保障落实不到位的情况，每发现一处扣0.2分。 | 10 |

附表2：白下高新园区市政设施考核表

白下高新园区市政设施考核表

| 类别 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政设施综合完好状况（70分） | 道路（40分） | 车行道：路面平整，无龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包、错台、网裂、车辙、啃边等病害；分隔带缘石稳固、直顺，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害。 | 车行道路面出现龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包病害1 处扣0.3分。 | 18 |
|  |  |  | 其他病害1处扣0.2分。 |  |
|  |  | 人行道：路面平整无坑洞、沉陷、缺失、错台等病害， 无障碍设施、缘石、树池、台阶等设施完好。 | 人行道路面出现坑洞、缺失、错台（2cm 以上）病害1 处扣0.3分。 | 18 |
|  |  |  | 其他病害1处扣0.2分。 |  |
|  |  | 附属设施：边坡、挡墙、路名牌等各类附属设施完好 | 边坡、挡墙出现断裂、沉陷、局部塌陷病害1处扣 0.3分。 | 4 |
|  |  |  | 路名牌、防撞护栏等附属设施缺失1 处扣0.3 分。 |  |
|  |  |  | 其他病害 1 处扣 0.2 分。 |  |
|  | 桥梁（15分） | 主体结构：保持完整、结构无异常病害、设施保持整 洁。 | 结构病害 1 处扣0.3分。 | 3 |
|  |  |  | 其它问题1 处扣0.3分。 |  |
|  |  | 桥面设施：车行道、人行道按照道路设施标准执行。 伸缩装置平整、直顺、伸缩缝里无异物、满足桥面形变的要求。 | 车行道、人行道按道路设施扣分标准执行。 | 10 |
|  |  |  | 伸缩缝未清理1 处扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 其他病害1 处扣0.2分。 |  |
|  |  | 附属设施：挡土墙、护坡、排水、限高限载牌、防撞 护栏等各类附属设施完好。 | 挡土墙、护坡出现断裂、沉陷、局部塌陷病害1处扣 0.3分。 | 2 |
|  |  |  | 限高限载牌、防撞护栏等附属设施缺失 1 处扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 泄水孔堵塞1 处扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 其他病害 1 处扣0.2分。 |  |
|  | 维修质量管控（10分） | 按规范要求开展设施维护工作,加强质量管控，保证维修质量。各养护单位应对保养小修质量进行自查，建立自查技术档案，管理单位应进行质量抽查 | 市、区级政府相关部门及领导、管理单位日常巡查发现以下较为严重或存在安全隐患的设施问题： 1、道路：车行道路面出现沉陷、车辙、拥包、坑槽病害1 处扣 0.6 分；人行道路面出现坑槽、道板砖（包含路牙沿和绿岛）缺失、道板（包含路牙沿和绿岛）破损、道板碎裂病害 1 处扣 0.6分。 | 10 |
|  |  |  | 2、桥梁：车行道和人行道扣分同道路；防撞护栏或栏杆缺失1 处扣 0.6分；桥梁梁体或墩台有明显裂缝或缺损1 处扣0.4分；限高或限载标志牌损坏或缺失1 处扣0.1分。 |  |
|  |  |  | 3、地下通道：道路部分按道路扣分标准执行；装饰板损坏或缺失1 处扣 0.6分；保洁不达标、宣传栏赃污1处扣0.6分；照明设施不亮一个扣0.6分；设备不能运行1处扣0.3分、故障1处扣0.6分。 |  |
|  |  |  | 4、市、区级领导发现的设施问题，造成重大社会 影响的，每次扣2分，一般问题，每次扣0.5分。 |  |
|  |  |  | 5、养护单位未开展质量自查的，每次扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 6、市交通局对养护质量抽查不合格的，每次扣0.1 分。 |  |
|  | 上级部门考核（5分） | 重视市交通局考核，市、区数字城管工单，12345、12319、96196工单，市长信箱等相关问题菜单整改 | 市、区数字城管工单，12345、12319、96196工单，市长信箱等相关问题由于养护责任引起的设施问题每件扣 0.6分。 | 5 |
|  |  |  | 问题菜单（包括巡查菜单、数字化城管菜单、考核菜单等）未按规定期限整改的，1 项扣0.3分。 |  |
| 设施管理绩效（20分） | 养护计划（5分） | 养护单位应按时上报养护计划，并根据养护维修计划有序进行市政养护工作 | 未制定养护计划的扣5分，没有及时上报每周、每月维修计划的，1 次扣0.6 分。报表填报不符合要求的1 项扣0.3分。 | 5 |
|  |  |  | 维护数量经审核核减超过10%的，一次扣0.5分，超过 20%，一次扣2分，超过 30%，一次扣3分。 |  |
|  | 安全文明施工、应急和管理（10分） | 严格执行行政许可有关规定，及时发现制止违章行为，加强占挖项目、抢修性挖掘现场监管。及时修复挖掘沟槽，保证修复质量。（新街口、夫子庙等重点窗口片区24小时内修复沟槽；其他地区过街沟槽24小时内修复；其他沟槽3天内修复。） | 对违章占挖行为未及时发现，未将违规违章行为上报主管部门的，批后监管不到位的，抢修性挖掘项目未 2 小时内到场确认的，违章行为未纠正的，发现1处扣0.5分。 | 10 |
|  |  |  | 对挖掘、抢修沟槽未按照规定的时限修复的，1 次扣0.1分。 |  |
|  |  |  | 沟槽修复标准主次干道不低于15cm,支路街巷、慢车道不低于10cm，区平台抽检发现一处不合规的扣0.1分。 |  |
|  |  |  | 市交通局对沟槽质量抽检不合格的，每次扣0.3分。 |  |
|  |  | 维护单位应按照行业规范和标准，在日常养护运行和各项施工中，相关设施维护、值班人员必须具备其所在岗位所要求的相应资质、证书，熟知所从事岗位相关知识并严格遵守安全操作规程。 | 相关人员无证上岗、不符合资质要求的，发现一人次扣0.1分。 |  |
|  |  |  | 对安全管理不到位，未严格遵守安全操作规程的，发现一项扣0.1分。 |  |
|  |  |  | 未按规程或行业管理部门要求开展安全检查、安全培训、应急演练等安全相关工作的，1 次扣0.1分。 |  |
|  |  | 维护中发现不能处理的设施安全隐患需及时上报。 | 未及时上报扣1分，因此造成安全事故的，1次扣5分。 |  |
|  |  | 按照行业应急预案要求，有完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络和责任人，能随时出动应急抢险抢修队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料）。 | 无应急预案的扣1分。 |  |
|  |  |  | 应急抢险准备不充分，影响抢险工作每次扣2分。 |  |
|  |  |  | 发生突发事件后，未及时处置 1 次扣3分。 |  |
|  |  | 维护单位应按《关于修订《城市道路维护管理检查考核评分细则》部分条款的通知》(宁交道路〔2019〕892 号)等规定的要求，做好维护现场的文明施工，设置围挡或安全性警示标志，现场材料堆放有序，做好扬尘管控，不妨碍城市交通及市民出行。 | 维护现场未按规定要求设置围挡或安全性警示标志的，现场乱堆乱占影响市容、交通的，每发现一处扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 现场拌和水泥沙浆污染路面的或完工未清场，每发生一次扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 未做好扬尘管控的发现一处扣0.3分。 |  |
|  |  | 集团领导应定期检查调度市政工作，主要领导每月不少于一次巡查，分管领导每周不少于一次巡查，片区管理员每天不少于一次巡查 | 集团主要领导没有巡查记录的，一次扣3分。 |  |
|  |  |  | 集团分管领导缺少巡查记录的，一次扣2分。 |  |
|  |  |  | 片区管理员缺少巡查记录的，一次扣1分。 |  |
|  | 指令性任务（5分） | 按时完成各项指令性任务。 | 指令性任务开展不力、媒体曝光造成社会重大影响的1次扣1分。 | 5 |
| 内业资料台账（10分） | 基础台账资料（5分） | 维护单位应加强巡查及各项基础管理工作，按规定要求做好设施量的普查及设施量的统计工作，建立巡查台账和道路、桥梁、地下通道等各类设施养护台帐，建立安全文明施工相关台账，要求基础台帐资料齐全。 | 未建立市政巡查、养护台帐的1项扣1分，资料不齐全的，每少一项扣0.3分，资料有漏缺、明显错误的，一处扣0.3分。 | 5 |
|  |  |  | 未建立安全台账的，1 项扣1分，安全台帐不完善、不准确、不符合要求的，1 项扣0.3分。 |  |
|  | 各类行业管理系统录入（5分） | 养护单位做好桥梁日常巡查，对一类养护桥梁1日1巡，二类养护桥梁3日1巡，三类养护桥梁7日1巡，同时做好巡查台账录入省、市桥梁系统；做好道路巡查，对快速路、主次干道1日1巡，支路3日1巡，街巷7日1巡；做好南京市城市道路占挖管理系统等各类行业管理系统录入工作。 | 桥梁巡查台账录入省、市桥梁系统不及时、不符合要求的，发现1次扣0.5分。 | 5 |
|  |  |  | 道路巡查台账录入道路巡查系统不及时、不符合要求的，发现1次扣0.5分。 |  |
|  |  |  | 占挖系统等各类行业管理系统录入不及时、不符合要求的，发现1次扣0.5分。 |  |
| 附加分（2分） |  | 自筹资金完成老旧设施改造出新，采用新技术效果显著的 | 每例加0.1分，最高不超过1分。 | 2 |
|  |  | 得到媒体表扬表彰的 | 人民日报加1分；新华日报加0.5分；南京日报0.2分；其他媒体加0.5分，最高不超过1分。 |  |

附表3：白下高新园区绿化设施考核表

白下高新园区绿化设施考核表

| 类别 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化 设施 综合 完好 状况（68分） | 绿化养护 （30分） | 行道树（含乔木）长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满；观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果 | 行道树出现长势衰落、规格不一致等问题扣0.1分/处。 | 2 |
|  |  | 行道树上（含乔木）无枯枝、下垂枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝、树干 | 行道树发现枯枝、下垂枝、交叉枝、病虫枝、萌蘖枝等问题扣0.5分/处，发现影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝等问题扣0.1分/处。 | 2 |
|  |  | 行道树修剪、除萌、剥芽及时，萌条不超过30cm；枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂 | 行道树发现修剪、除萌、剥芽不及时等问题扣0.5分/处，发现直径大于6厘米截面伤口未涂防腐剂扣0.1分/处。 | 2 |
|  |  | 乔木无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞，树体无钉挂物、悬挂物 | 发现乔木病虫害迹象、树干存在腐洞扣0.1分/处，树体有钉挂物、悬挂物等扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物；树池内种植土要低于树池砌体顶沿5cm | 树池内发现黄土裸露、杂草、杂物等问题扣0.5分/处，种植土高于树池砌体顶沿5cm扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 无死株、缺株、严重倾斜株；无法修整复壮的树木及时申报更换 | 发现死株、缺株、严重倾斜株等问题扣0.1分/处。 | 2 |
|  |  | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效 | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木未设立扶木支撑，扎缚不规范等问题扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 按操作规程能及时地对行道树〔含乔木)进行冬季刷白 | 操作不规范、未及时对行道树〔含乔木)进行冬季刷白扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 花灌木整形修剪及时、修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满 | 花灌木修剪不符合标准扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 绿篱无缺损断档、无脱脚枯死；绿岛内无明显杂草、明显杂枝叶、无明显黄叶、焦叶、卷叶 | 绿篱缺损断档、脱脚枯死等问题扣0.5分/处；绿岛内存在杂草、杂枝叶、黄叶、焦叶、卷叶等问题扣0.2分/处。 | 2 |
|  |  | 绿岛或绿地内无灌木缺株或黄土裸露(大于等于0、5m2）现象 | 绿岛或绿地内存在灌木缺株或黄土裸露(大于等于0、5m2）等问题扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 灌木无明显病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧及有关病原体 | 灌木存在明显病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧及有关病原体扣0.2分/处。 | 1 |
|  |  | 灌木上无积尘，绿岛内种植土低于绿岛砌体顶沿5cm | 存在灌木积尘、绿岛内种植土高于绿岛砌体顶沿5cm等问题扣0.2分/处。 | 1 |
|  |  | 花箱、花盆、花坛及地栽花卉更换及时，长势旺盛养护到位；栏杆、花盆（箱）整洁无破损 | 花箱、花盆、花坛及地栽花卉更换不及时、养护不到位扣0.2分/处；栏杆、花盆（箱）有破损扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 草坪生长健壮，生长期无枯黄现象；草坪内无低洼积水处，无明显裸露地，草坪基本无病虫危害症状 | 草坪存在生长期枯黄、草坪内低洼积水、明显裸露地、病虫危害症状等问题（大于等于1m2）扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草 | 草坪存在杂草、修剪不平整、修剪后剪口撕裂（大于等于1m2）、修剪残留草屑、杂物等问题扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 地被栽植密度适宜，分布均匀，规格整齐，无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象 | 地被栽植密度、规格不一（大于等于1m2），有残花、枯叶、死株、缺株，病虫危害等问题扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 植物浇水及时、按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，施肥后及时覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害） | 植物浇水不及时、未按规范施肥扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害 | 出现药害现象扣0.1分/处。 | 1 |
|  | 设施维护 （15分） | 园路、铺装地面平整，无破损、无积水，金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象；无障碍设施完好通畅 | 园路、铺装地面破损、积水，金属构件设施存在锈斑、油漆剥落等问题扣0.5分/处；无障碍设施破损扣0.1分/处。 | 2 |
|  |  | 供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，清洁、通畅，能正常使用 | 供水、排水、喷灌等管网设施未及时维护，不能正常使用，扣0.1分/处。 | 1 |
|  |  | 供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患 | 存在供电、照明设施破损，各类管线杂乱等问题扣0.1分/处；存在安全隐患扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范 | 栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌不整洁，设置不合理、不规范，扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患 | 窨井、进水口、给水口等设施缺损等问题扣0.5分/处，存在安全隐患扣0.5分/处。 | 1 |
|  |  | 防台防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求 | 防台防汛、消防等设备缺失，扣0.1分/处。 | 2 |
|  |  | 禁止垂钓，水面清洁；驳岸、护坡完好，水生植物生长正常；人工水池水量适度，水质清洁，池壁美观、不漏水，重大节假日期间应及时换水保洁，定期检查维修喷泉等设施，保持设备完好 | 发现垂钓者、水质不清洁（大于等于100m2）、不及时更换水等问题扣0.5分/处；驳岸、护坡存在安全隐患扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 各类污水禁止排入园内的湖、池、溪、河等水域，排水沟渠、明沟畅通，不破损，无堵塞 | 发现污水排入、沟渠通水不畅、堵塞等问题扣0.1分/处。 | 1 |
|  |  | 办公室、值班室、仓库、车库、工具房等保持环境整洁、卫生；展览场馆、动物笼舍保持整洁干净，设备无破损；工作人员文明服务、挂牌上岗 | 办公室、值班室、仓库、车库、工具房等环境脏乱扣0.5分/处；展览场馆、动物笼舍等环境脏乱、设备缺损扣0.5分/处；工作人员不按规定上岗扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 亭、台、楼、阁、廊、榭、轩、馆、大门等各类建（构）筑设施保持完好、整洁美观、无油漆剥落；雕塑、花架、喷泉、假山、塑石、栏杆、汀步、景门、景墙、桥梁等园林小品功能完好、清洁美观；无违章搭建 | 亭、台、楼、阁、廊、榭、轩、馆、大门等各类建（构）筑设施破损扣0.5分/处；雕塑、花架、喷泉、假山、塑石、栏杆、汀步、景门、景墙、桥梁等园林小品功能缺失扣0.5分/处；违规搭建扣0.1分/处。 | 2 |
|  | 卫生保洁 （8分） | 树池或绿岛内卫生整洁，无垃圾、无垃圾土 | 树池或绿岛内发现卫生脏乱差等问题扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 公园广场内垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶 | 公园广场内垃圾箱及垃圾堆场外观不整洁、陈积垃圾、有卫生死角、焚烧垃圾等问题扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 及时清除或覆盖非法小广告 | 未及时清除或覆盖非法小广告，扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 雨雪后及时清扫，疏通雨水口、排水沟、集水井等排水设施 | 雨雪后清扫不及时，雨水口、排水沟、集水井等发生堵塞问题扣0.5分/处。 | 2 |
|  | 秩序维护 （6分） | 公园广场内无躺卧或露宿、践踏绿地、攀枝摘花、宠物出入等不文明行为 | 发现公园广场内躺卧或露宿、践踏绿地、攀枝摘花、宠物出入等不文明行为不进行劝阻的扣0.5分/次。 | 2 |
|  |  | 车辆不乱停乱放、不得进入禁止停放区域 | 存在车辆乱停放、进入禁止停放区域等问题扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 公园广场内没有未经许可的经营项目 | 公园广场内发现未经许可的经营项目，扣0.1分/处。 | 2 |
|  | 问题整改 （8分） | 对检查出的问题能按照整改通知单按时保质保量完成整改 | 未对检查出的问题按照整改通知单按时保质保量完成整改，扣0.5分/次。 | 2 |
|  |  | 对完成的整改通知单能按照整改通知单规定期限反馈 | 未按照整改通知单规定期限反馈，扣0.5分/次。 | 2 |
|  |  | 对上月的问题菜单进行回头看，不得有未整改或重复出现的问题 | 未对上月的问题菜单进行回头看，存在未整改或重复出现的问题，扣0.5分/次。 | 2 |
|  |  | 12345、12319等工单及时处理回复 | 未在规定时间处理回复或产生重复投诉等，有责工单扣0.5分/条。 | 2 |
|  | 整体感观 （1） | 按照考核标准，月度养护整体达到不同的景观效果 | 月度养护整体上没有变化，未突出亮点，扣1分/次。 | 1 |
| 管理 绩效 （20分） | 养护工作计划 （5分） | 制定合理可行的养护工作计划 | 未制定养护计划扣5分,养护计划不合理扣0.5分/处。 | 5 |
|  | 安全文明施工、应急和管理 （10分） | 作业现场安全维护措施不全或无安全维护措施、发生安全责任事故 | 安全维护设施不全扣0.5分,无安全维护措施扣1分,发生安全责任事故扣2分。 | 10 |
|  |  | 危化品（农药、油料等）存放规范 | 未在指定地点按要求存放扣0.5分。 |  |
|  |  | 施工现场围挡规范，张贴行政许可，施工人员操作符合规范要求 | 围挡不规范扣0.5分,未张贴行政许可扣0.1分,施工人员违规操作扣0.5分。 |  |
|  |  | 作业车辆按规范作业，按市园林局要求进行涂装，运行GPS痕迹可查 | 车辆不按规范作业影响交通扣0.5分,车辆作业未设置警示牌扣0.1分/次，车辆未按要求进行涂装扣0.1分/辆，车辆运行轨迹不可查扣0.1分。 |  |
|  |  | 处置突发事件,及时上报现场情况 | 未在30分钟内上报现场情况的扣0.5分/次。 |  |
|  |  | 突发事件处置过后需将现场落叶、断枝、木屑等绿化垃圾清理干净 | 未清理现场绿化垃圾扣0.5分/次，清理不到位扣0.1分/次。 |  |
|  |  | 集团领导应定期检查调度绿化工作，主要领导每月不少于一次巡查，分管领导每周不少于一次巡查，片区管理员每天不少于一次巡查 | 集团主要领导没有巡查记录的，一次扣3分。 |  |
|  |  |  | 集团分管领导缺少巡查记录的，一次扣2分。 |  |
|  |  |  | 片区管理员缺少巡查记录的，一次扣1分。 |  |
|  | 指令任务完成 （5分） | 能积极落实行业主管部门相关指令，指令通畅 | 指令不落实扣0.2分/次，人为因素导致指令无法传达扣0.1分/次。 | 5 |
|  |  | 需要上报的材料能按时、保质保量完成 | 材料上报不及时扣0.1分/次，材料质量不符合要求扣0.1分/次。 |  |
|  |  | 按照养护工作计划认真完成 | 未按计划进度完成养护工作扣0.2分/项 |  |
|  |  | 会议、活动参会人员不能按时到会的 | 扣0.2分/人/次。 |  |
| 内业 台账 资料 （12分） | 应急预案 （6分） | 紧急救援机制、突发事件处理预案完善 | 未制定紧急救援机制、突发事件处理预案扣1分,不完善扣0.1分。 | 6 |
|  | 养护工作记录 （6分） | 工作记录、物资使用记录、车辆运行记录等台账资料齐全、真实 | 没有台账资料扣0.5分/项，资料不全不真实扣0.1分/项。 | 6 |
| 其它 （2分） | 加分项目 （2分） | 自筹资金完成老旧设施改造出新，采用新技术效果显著的，有好的突破性管理措施的，应急抢险得力、突击任务完成出色、重大活动、节假日保障出色的 | 视工作成绩，加0.2分/处/次。 | 1 |
|  |  | 得到媒体、社会、上级单位表扬表彰的；工作亮点被上级部门采纳通报的（需提供相应材料） | 南京日报0.2分/条/次，新华日报0.5分/条/次，人民日报1分/条/次，上级单位表扬0.2分/条/次，其它0.1分/条/次；亮点工作被采纳通报0.2分/条/次。 | 1 |

| 附表4：综合养护评价表 综合养护评价表 街道名称（盖章）： 年 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合养护满意率 | 满意 | 较满意 | 一般 | 不满意 |
| 意见和建议 |  |  |  |  |
| 备注 | - 光华路街道可对中标供应商当月在白下高新园区内环卫、市政、绿化综合养护方面的配合程度、满意率进行评价，并在表格上盖章。 注：街道评价（-2分到2分）：满意得2分，较满意得1分，一般得0分；不满意扣2分。 |  |  |  |
|  | 2、 中标供应商每月10日前将光华路街道评分后的表格报送采购人。 |  |  |  |

附表5：综合养护月度考核评分表（样表）

综合养护月度考核评分表

年   月

| 序号 | 专业考核 |  |  |  |  |  | 街道评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 月度考核 | 加减分 | 小计 | 权重 | 行业得分 | 2分 |  |
|  |  |  | 市、区通报批评分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环卫 |  |  |  | 40% |  |  |  |
| 2 | 市政 |  |  |  | 30% |  |  |  |
| 3 | 绿化 |  |  |  | 30% |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

①环卫、市政、绿化每个行业月度考核分均采用100分制。

②	市、区领导通报批评分，每发生一起扣1分，该项扣分无上限。

③街道评价（-2分到2分）：满意得2分，较满意得1分，一般得0分；不满意扣2分。

附表6：年度综合考核评分表（样表）

年度综合考核评分表

| 类别 | 月度考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 合同主要条款及格式

甲方（采购人）：南京市秦淮区市政设施综合养护管理所

乙方（中标供应商）：

为落实区委深化城市综合养护改革工作的最新要求，进一步完善秦淮特色的城市综合养护模式，加快提高工作质量。采购人按照政府采购法及招投标法有关规定要求，完成了本项目采购活动，确定乙方为本项目中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方协商一致，就白下高新园区内市政、绿化、环卫设施“三位一体”综合养护服务项目项目有关事宜达成如下协议：

一、服务内容、范围及说明

（一）、服务内容：白下高新园区内市政、绿化、环卫设施“三位一体”综合养护服务项目。

（二）、服务范围：高新产业园区东起运粮河西至双麒路，南起石杨路北至光华路，具体设施量见清单。

二、服务期限

（一）、本协议有效期3年，合同根据年度考核结果一年一签，自   年    月     日至   年   月    日为止。服务期限内次年合同根据招标人考核情况决定是否续签。经甲方考核达到合格分90分，方可续签下一年度服务合同，合同价款及其它条款与上年度一致。

（二）、时间进场安排：合同签订后7日历日内乙方按标准进场作业。

三、付款方式

本协议下的设施管养资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票

（一）、协议金额：       万元整/每年（大写金额：     /年）。

设施清单以采购清单为准。

（二）、支付方式：

1、养护经费按月拨付，与月度检查考核成绩相挂钩。拨付当月养护经费的90%，尾款10%用于年度考核兑现。

2、 每月考核与当月养护经费挂钩。考核总分在合格分（90分）以上的，核发当月养护经费；考核总分在合格分以下的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按四舍五入法取整）扣除该养护项目月度综合养护经费的2%。扣减情况在月度检查考核通报中予以通报。

3、环卫、市政、绿化每个行业的月度考核成绩合格分为90分。合格分以下的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按四舍五入法取整）扣除该管养项目月度相应行业养护经费的2%。扣减情况在月度检查考核通报中予以通报。

4、用于年度考核10%养护经费：年度考核是12个月度考核的综合评价，得分为12个月度考核得分的算数平均值。年度考核得分低于90分（不含90分）的扣减100%，90分（含90分）到95分（不含95分）的扣减50%，95分以上（含95分）达到优秀的足额拨付。

5、协议外计价付费。

建立健全“先解决问题再说”机制，对合同外存在安全隐患的非市政设施组织消险，经甲方认定后按实按价给予补贴,但最高总价不超过合同价的5% 。

6、养护设施清单变更。

当年环卫、市政、绿化新增的养护设施量，凭移交表或相关会议纪要，参照投标文件定额标准拨付养护经费。当年灭失的设施相应核减。

7、履约保证金（可为现金、汇票、银行保函等形式）

（一）、乙方在签订本合同签订时，通过银行转账或汇款向甲方递交合同价款（即每年中标价）的10%作为本项目的履约保证金；

（二）、乙方未按规定形式缴纳足额履约保证金的，甲方不予支付任何服务费用，并有权中止合同。

（三）、合同签订后乙方未按时或按标准进场作业的，履约保证金均不予以退还。

（四）、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中获得补偿。

（五）、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后三个月内无息退返给乙方。

四、服务要求、标准及项目考核办法

（一）、服务要求、标准详见招标文件第四章相关内容。

（二）、考核办法详见招标文件第五章相关内容。

（三）、设施量清单详见招标文件相关附件内容。

五、服务及质量保障

（一）、乙方提供的服务必须全部达到当年度养护工作各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

六、交付使用和验收

（一）、乙方应当在合同签订后7日历日内乙方按标准进场作业。

（二）、甲方自行组织或视情要求相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合相关文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

七、双方责任

（一）、甲方责任

1、按协议约定方式按时向乙方支付养护费用。

2、审核乙方提交的设施维护计划，根据设施维护需要对乙方维护计划进行核准或调整。

3、可根据国家、省、市以及市行业主管部门相关法律法规和管理规定的变动和区委、区政府的要求，对合同约定的工作内容、检查考核规范进行修改和补充。

4、在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行义务时，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务与之相应的养护费用，乙方须在一周内移交相关资料并撤场。

5、由于建设、维护需要，甲方对乙方所承包维护的设施进行改造等变动时，应事先告知乙方。

（二）、乙方责任

1、乙方依据协议约定获得养护经费，不得挤占、挪用养护经费。

2、乙方须依照相关标准作业规范、作业质量标准，按时、保质保量完成本协议约定之作业内容。如因设施产生缺陷而导致不良后果，乙方承担全部责任，包括但不限于设施恢复、人和物的赔偿。按照有关要求实施维护作业时，乙方工作人员及设备安全由乙方负责。因养护责任而造成所承包范围内的设施对自身或第三方形成伤害时的一切责任由乙方承担。

3、按甲方要求做好24小时值班、应急、抢险、重大保障等工作，法定节假日正常开展养护工作，保质保量按期完成甲方交办的指令性任务，服从甲方安排，达到各项要求。

4、做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表、养护经费使用情况表，按照甲方规定的格式要求，建立设施状况及养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在规定的时间内上报各类甲方规定的报表。

5、乙方有义务参加甲方通知的相关业务会议，报告协议履行情况，完善服务措施，提高管理水平。乙方须自觉接受甲方及其各级相关主管部门的管理、监督和检查。

6、乙方不得擅自将所承包维护的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为。乙方须承担由此给甲方和第三方造成的一切损失。

7、乙方须承担全区扫雪防冻、防汛抗台、垃圾分类等任务，确保在责任范围内不失分。

8、在甲方根据市行业主管部门、区委区政府对养护工作内容调整时，无条件执行。

9、甲方书面通知乙方终止合同，乙方须在一周内移交相关资料并撤场。

八、违约责任

（一）、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

（二）、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（三）、乙方承诺虚假，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足规范要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

九、协议变更与终止

（一）、除《政府采购法》第50条第二款规定或国家、省、市对养护市场化有明确要求的情形外，本协议一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止协议。

（二）、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情形外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行协议。乙方放弃或拒绝履行合同，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在五年内禁止参加甲方组织的政府采购活动，并予以通报。

十、协议的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的协议义务。

十一、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照服务考核要求和承诺履行协议，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十二、合同生效

本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，协议自代表签字盖章之日起生效。附件作为协议组成部分与本协议具有同等法律效力。

十三、其他

（一）、环卫、市政、绿化养护考核扣减的月度经费及年度经费，由甲方统筹用于其他养护工作。

（二）、协议未尽事宜，双方协商解决，可以签订补充协议。

甲方（签章）：                乙方（签章）：

法定代表人:	                   法定代表人:

签订日期：   年  月  日        签订日期：   年  月  日

# 第七章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

供应商名称:（加盖电子公章）

日    期:

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市秦淮区市政设施综合养护管理所

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（大写）每年            元人民币；三年投标总报价为：     元人民币。

3、服务期限：3年，合同根据年度考核结果一年一签。服务期限内次年合同根据招标人考核情况决定是否续签。经采购人考核达到合格分90分，方可续签下一年度服务合同，合同价款及其它条款与上年度一致。

4、时间进场安排：合同签订后7日历日内中标人按标准进场作业。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

二、授权委托书格式

授权委托书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （委托代理人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：           （手机）

供应商名称：              （加盖电子公章）

委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

日    期：

附营业执照、委托代理人身份证扫描件加盖电子公章。

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 报价（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白下高新园区内市政、绿化、环卫设施“三位一体”综合养护服务项目 | 一年总报价 | 小写： 大写： | 其中 | 市政 | 元/年 |
|  |  |  |  | 环卫 | 元/年 |
|  |  |  |  | 绿化 | 元/年 |
|  | 三年总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |
| 供应商是否属于中小型企业 | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | 是 否 |  |  |  |  |

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 注：行数不够，可自行添加。

分项报价表格式

详见招标文件附件《白下高新园区环卫、市政、绿化设施量清单表》

| - 序号 | - 分项报价表（每年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 道路存量设施量 | - A - 车行道面积测绘（含绿岛）（平方米） |  | - B - 人行道 面积测绘 （平方米） |  | - C - 路名牌（块） | - D - 车行道单价（元/平方米） | - E - 人行道单价 （元/平方米） | - F - 路名牌单价 （元/块） | - 养护费用 - 小计（元） | - 本项目养护费用小计公式：A*D+B*E+C*F |
|  |  | - 180037 |  | - 30509 |  | - 83 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 桥梁设施量 |  |  |  |  |  |  | - A - 桥面面积 - （平方米） | - B - 桥梁单价 - （元/平方米） | - 养护费用 - 小计（元） | - 本项目养护费用小计公式：A*B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 4724 |  |  |  |
| - 3 | - 人行护栏设施量 |  |  |  |  |  |  | - A - 长度 - （米） | - B - 人行护栏单价 （元/米) | - 养护费用 - 小计（元） | - 本项目养护费用小计公式：A*B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 116 |  |  |  |
| - 4 | - 挡土墙设施量 |  |  |  |  |  |  | - A - 挡土墙面积（平方米） | - B - 挡土墙单价 - （元/㎡） | - 养护费用 - 小计（元） | - 本项目养护费用小计公式：A*B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 302 |  |  |  |
| - 5 | - 隔离桩设施量 |  |  |  |  |  |  | - A - 数量（根） | - B - 隔离桩单价 - （元/根） | - 养护费用 - 小计（元） | - 本项目养护费用小计公式：A*B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 39 |  |  |  |
| - 市政费用合计（元）： - （公式：道路存量养护费用小计+桥梁养护费用小计+人行护栏养护费用小计+挡土墙养护费用小计+隔离桩养护费用小计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 环卫 |  |  | A 车行道面积测绘 （平方米） |  | B 人行道面积测绘 (平方米) |  | C 路外保洁 面积测绘 （平方米） | D 单价 (元/平方米) | - 养护费用 小计（元） | 本项目养护费用小计公式：(A+B+C)*D |
|  |  |  |  | 182089 |  | 31069 |  | 8114 |  |  |  |
| - 三 | - 绿化 | A 行道树棵数测绘（棵） | B 分隔带绿岛内乔木数量（棵） | C 绿地面积测绘 （平方米） | D 树池面积（平方米） | E 广场面积测绘（平方米） | F 行道树单价（元/棵） | G 绿地单价 （元/平方米） | H 广场单价 （元/平方米） | - 养护费用 小计（元） | 本项目养护费用小计公式：（A+B)*F+(C+D)*G+E*H |
|  |  | 1454 | 196 | 231433 | 2181 | 9213 |  |  |  |  |  |
| - 养护费用总计（元）： （公式：市政费用合计+环卫养护费用+绿化养护费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：投标人报价以此表中的量为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、资格证明文件

- 营业执照

- 其他相关内容

- （按竞争性招标文件要求逐条提供）

- 五、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 超出、符合或偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 七、车辆设备保障

- 八、技术人员保障

拟参与本项目技术人员保障一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 驾驶证类别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 汽车维修工 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 高级工程师证书号 | 注册建造师证市政公用工程 证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

备注：提供供应商或联合体牵头单位为其缴纳的2024年任意一个月的社保证明材料扫描件

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 九、企业资质

- 十、垃圾收运演示

- 十一、方案

- 十二、业绩

- 十三、技术保障服务承诺

服务承诺书1

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所 ：

我单位                             （供应商名称）承诺环卫作业车辆安装 GPS 系统，并能够与南京市城管系统、环卫车辆管理监控系统及与区数字城管系统等实现技术对接。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

服务承诺书2

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所 ：

我单位                             （供应商名称）承诺该项目所有作业标准须达到招标文件第四章二、项目技术服务要求和标准且遵守南京市有关法律法规。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 十四、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 附件一、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司参加             （单位名称）的         （项目名称）釆购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）,属于     其他未列明行业       （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、         （标的名称）,属于    其他未列明行业        （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

附件四、承诺书

承诺书

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为供应商承诺法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 附件五、承诺书

承诺书

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方承诺对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，接受处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 附件六、承诺书

承诺书

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为供应商承诺不存在以下情况：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 附件七、服务承诺书（若需要）

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所：

- 我单位                             （供应商名称）郑重声明：我单位本次投标承诺在签订合同之前获得加盖综合行政执法局和南京环境再生能源有限公司公章的生活垃圾转运车辆的南京垃圾焚烧厂进场证明，承诺 车辆    辆。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 附件八、信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)网站截图

- 附件九、服务承诺书（实质性响应内容）

服务承诺书

南京市秦淮区市政设施综合养护管理所 ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我单位本次投标。若中标会积极响应采购人以下要求：

- 1、服务期限：3年，合同根据年度考核结果一年一签。服务期限内次年合同根据招标人考核情况决定是否续签。经采购人考核达到90分，方可续签下一年度服务合同，合同价款及其它条款与上年度一致。

2、时间进度安排：本项目要求中标公示结束3日内签订服务合同，合同签订后7日历日内中标人按标准进场作业。

供应商名称：                 （电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

- 附件九、南京市政府采购供应商信用记录表

南京市政府采购供应商信用记录表

（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印）

说明：供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名电子公章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

- 附件十、联合体协议书

联合体协议书

甲方：                             乙方：

法定代表人：                       法定代表人：

上述各方自愿组成联合体，参加                     项目投标，项目编号：             。现就有关事宜订立协议如下。

一、          为联合体牵头方，          为联合体组成成员。

二、联合体内部有关事项规定如下：

1、联合体由牵头方负责与业主联系。

2、投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4、如中标，联合体内部将遵守以下规定：

（1）联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

（2）联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括项目价款支付）均由联合体牵头方负责；

（3）联合体分工原则：                               。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

三、本协议书自签署之日起生效，在中标项目完成以后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

签署时间：         年         月        日
甲方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：