采购需求变更如下：

| 序号 | 变更前 |  | 变更后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数名称 | 招标规格要求 | 技术参数名称 | 招标规格要求 |
| 1.1 | 支持对心脑、脑颈联合一体检查，一体化颈部血管、周围血管及颅内动脉血管结构与血流动力学的常规检测及术中监测等功能。 |  | 支持对心脑、脑颈联合一体检查，一体化颈部血管、周围血管及颅内动脉血管结构与血流动力学的常规检测等功能。 |  |
| ★2.2 | ★一体机 | 一体化结构，根据需要可提供专用推车便于重症患者床旁检测。 | ★一体机 | 推车式一体化结构 |
| 2.5.4 | 相控阵探头 | 1把， 1.0-6.0MHZ | 相控阵探头 | 1把， 1.0-7.0MHZ |
| 2.5.5 | 微凸探头 | 2把，可用于颈部血管，锁骨下动脉，四肢动脉，儿童颅内检查等 | ▲微凸探头 | 2把，可用于颈部血管，锁骨下动脉，椎动脉开口及深度或肥胖部位检查，工作频率4-13MHZ |
| 3.2 | TCD同时工作通道数 | 单通道、双通道、三通道 | ▲TCD同时工作通道数 | 单通道，双通道及以上 |
| 3.3 | 双通道检测 | 双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥9个深度的频谱图，双通道同步显示≥8个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存 | 双通道检测 | 双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥8个深度的频谱图，双通道同步显示≥4个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存 |
| ▲3.5 | ▲快速自由切换颈脑超声检查功能 | 具备一键切换功能检查 | ▲快速自由切换颈部血管检查探头功能 | 具备一键切换检查功能，颈部血管检查时使用不同的探头能快速切换至相应的工作界面。 |
| ▲3.6 | ▲颅内颅外同步检测 | 具有颅内动脉监测与心脏或颈部超声同步工作功能，并可同时进行微栓子监测 | ▲颅内颅外同步检测 | 具有在TCD检查时可同步完成颈部血管超声检查的功能 |
| 3.8 | TCD增益范围 | 0-60dB可调节 | ▲TCD增益范围 | ≥45dB |
| ▲3.9 | 微栓子监测系统 | 自动识别栓子和伪差，自动计数，具备栓子图、声谱图、统计直方图等、可进行时间差测量 | 微栓子监测系统 | 自动识别栓子和伪差，自动计数，具备栓子图、声谱图、统计直方图等、可进行时间差测量 |
| ▲3.10 | 智慧型发泡试验 | 具备智能语音指导系统，试验结果可自动智能分级 | 语音发泡 | 具备智能语音指导系统，试验结果可自动智能分级 |
| 3.12 | VCI指数功能 | 提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率 | Valsalva动作有效性 | 提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率 |
| ▲4.2 | 具备多种成像技术 | 具备频谱多普勒成像（包括脉冲波多普勒（PW））、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）、能量多普勒成像（PDI）、方向能量多普勒成像(DPDI）、彩色多普勒血流成像(CDFI)、B型灰阶超声等功能 | 具备多种成像技术 | 具备频谱多普勒成像（包括脉冲波多普勒（PW））、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）、能量多普勒成像（PDI）、方向能量多普勒成像(DPDI）、彩色多普勒血流成像(CDFI)、B型灰阶超声等功能 |
| 4.7 | 支持脑血流自动调节分析 | 通过实时获取TCD波形、连续血压波形，在线进行脑血流自动调节分析，进行脑血流自动调节功能分析 | 辅助检查功能 | 具备辅助应检血管检查的功能（包含解剖位置、深度等提示） |

商务要求新增第8条

8、投标人参与投标的设备需为同系列中最高型号及最新版本。