招　标　文　件

项目名称：南京外国语学校明远小学物业管理

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0278

（服务类项目，专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年8月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………26

- 投标文件格式………………………………29

第一章  投标邀请

受南京外国语学校明远小学（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京外国语学校明远小学物业管理（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0278

2.项目名称：南京外国语学校明远小学物业管理

3.预算金额：200万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京外国语学校明远小学物业管理，服务内容包括但不限于保洁服务、工程维修服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年9月9日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2024年8月25日09时30分至10时00分，地址：南京市秦淮区汇景东路8号，联系人：李老师，联系电话：13813805800。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京外国语学校明远小学

地  址：南京市秦淮区汇景东路8号

联系人：李老师

联系电话：13813805800

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙老师

联系电话：025-68505990

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起一年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在 合同签订 时按照合同金额 2 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 采购人于合同签订后支付合同总价款的10%作为预付款，该预付款在首次支付物业费时一次性扣除；甲方于合同签订后每三个月进行一次考核，考核完成后每次支付合同总价款的25%。考核扣除的费用，乙方需要缴纳至甲方相应账户。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

南京市秦淮区汇景东路8号。

2.使用面积

室外保洁面积及管养设备以现场勘查为准。

3.服务区域

教学楼、办公楼、报告厅、体育馆、图书馆、操场、地下车库及相应设备等区域，相关服务内容为室外保洁、设备管养、闸门控制、应急排涝、扫雪防冻、校园宣传栏卫生清理等。

注：上述物业管理区域平面分布及状态等具体情况由各投标供应商勘察现场时自行了解，服务区域面积以现场实际为准，面积出入报价不做调整。

4.办公用房

采购人免费提供物业办公用房、工具管理用房及部分白天临时休息用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人拥有对该房屋的调整与变更之全权。

5.配套设施

具体情况由供应商勘察现场时自行了解，主要设备设施如下：

（1）供电系统：高压变所。

（2）供水系统：市政直供自来水。

（3）消防系统：火灾报警联动控制器、消防报警、可燃报警控制器、可燃气体探测器、室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋泵系统、大空间喷洒系统、气体灭火系统、防火卷帘门系统、防火门、消防机械排烟系统、应急照明系统、消防水池，全校火灾报警系统与南京市消防应急救援指挥中心联网。

（4）雨、污水系统：

①地下室雨污集水排水泵。

②雨水回收系统：智能变频器变频供水泵、雨水提升泵、蓄水池排污泵。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 |  |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.服务内容

1．楼宇： （1）楼内门厅、走道、厕所等公共场所的卫生保洁，门窗、墙壁、天棚、裙楼屋顶等卫生保洁（洗手液、抽纸、卷纸及一次性环保纸杯等日常清洁耗材由采购人提供）； （2）公共设施设备的保管与使用，开水箱的清洗与消毒等； （3）房屋、家具、门窗、水电、管线、配电箱柜、灯具、插座、开关、开水箱等设施设备的保养与小型维修； （4）楼宇内部庭院环境卫生管理等； （5）楼内开水箱的清洗与消毒等，小型维修。

2.服务要求

（一）综合管理服务要求： 1．中标供应商按照项目的实际情况和管理要求配备工作人员。 2．项目负责人和管理人员须统一着装，挂牌上岗，仪表整洁。技术作业人员须按照有关规定取得岗位证书，挂牌上岗。 3．制定物业管理与物业服务工作计划并组织实施。 4．有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。建立管理处内部管理制度和考核制度。服务场所公示办事制度、办事规则、服务流程。 5．24小时受理采购人的报修。急修半小时内到现场查看处理，小修24小时内修复。有完整的报修、维修和回访记录。对使用部门或使用人的投诉在48小时内答复处理。 6．采取多种形式与采购人进行沟通，对沟通和测评结果进行分析并及时整改。 7．中标供应商每半年向采购人移交物业管理档案及相关资料。 （二）值班服务要求： 按采购人要求建立健全安全管理制度，实行24小时值班、楼宇监控，确保物业管理区域人员、财产及设备的安全；多媒体及公共教室钥匙使用与登记的管理工作；按采购人要求保证门道安全、畅通，其他时间（含寒暑假、法定节假日）在有利安全前提下，保证教学、办公人员以及学生的正常出入。外来人员进出必须进行登记、核实之后才能准予进入。 1．着装：工作时间必须着制服，制服不准与便服混穿，不同季节的制服不准混穿。制服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足； 2．仪容仪表：值勤时要仪表端正，精神饱满； 3．举止：精神饱满，姿态端正，动作规范，举止文明。工作时，不准袖手或将手插入衣袋，不准搭肩、挽臂，边走边吸烟、吃东西，嬉笑打闹，不准随地吐痰、乱扔废弃物； 4．语言：在工作中使用语言要简洁准确，文明规范，说话要有理有节，并讲普通话； 5．岗位纪律：严格按照法律的规定范围开展服务工作，严格履行岗位职责，不准做与服务无关的事情。不准脱岗、空岗、睡岗。遵守服务单位内部的各项规章制度，对采购单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报； 6．卫生：要自觉维护环境卫生，保持值勤区域整齐清洁。 （三）保洁服务要求： 1．楼内门厅、教室、走廊、楼梯、平台做到无纸屑、无蛛网灰尘无积水痰迹、杂物；学校公共宣传橱窗整洁；楼宇内公共场所窗明几净。 2．厕所无吊灰、异味、尿垢、蝇蛆，水池上下水道畅通。具体要求如下： （1）拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味。首次在8:00前完成； （2）隔板、每天擦抹一次，小便池、厕位、水池每半天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香糖； （3）每周一次全面大清洗墙面瓷砖、大理石，地面用清洁剂刷洗，天花板擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍，洁具每周用消毒药剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次，冲洗1次； （4）垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，每天多次，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净； （5）清理、疏通、消毒室内外沟渠、公共雨污水管道、卫生间下水道等，收集和清运垃圾。其中公共雨污水管道每年全面清掏一次。 3．楼内公共区域，包括楼内的过道、消防通道等公共场所： （1）所有过道地面每天循环清扫，每周一次清洗，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，并每天拖地二次，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮； （2）擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净； （3）擦净所有垃圾筒、及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处； （4）每日清扫消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现口香糖、痰渍等及时清除，每周清洗一次； （5）擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。所有瓷砖地面每天拖洗一次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮； （6）所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蜘蛛网，明亮透洁； （7）擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次； （8）过道天花板、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理； （9）所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次； （10）及时开关灯，节约能耗。 4．校园道路做到无尘土、积水、杂物，做到全天保洁。 5．保证垃圾日产日清。 6．做到环境卫生达标，各级卫生检查合格。 7．冬季除雪、夏季防汛。 8．做好学校节日、庆典、演出、会议（含周工作安排的各种会议及学校领导安排的临时会议）等重大活动的环境保洁、会场布置、设备保障和会务服务工作。 9．加强楼群管理。注意节约水电，发现水电故障及时报修，无“长明灯”、“长流水”；安排好节假日值班，做好安全防范工作，防止资产丢失。 10．定期清理建筑物屋面杂物，保持雨水通道畅通。 11．加强日常维修项目的检查和养护，发现问题或接到报修任务及时修理，并保证维修质量，原则上不超过24小时。 （四）工程维修服务要求： 中标供应商需对服务区域内消防设备、机电设备、供水设备、管道设施、网络智能化系统等（不含空调及电梯）进行日常管养及行业规范要求的检测，对高压配电、消防系统进行维保，对水箱、隔油池、化粪池、公共部位烟道进行清理。投标人如开展特殊作业，需委托具有相应资质的专业单位。投标人根据现场勘察情况自行了解具体设备设施维护内容，并将相关维护费用综合考虑到投标报价中。 1．中标供应商协助做好供水、供电、供气等设施设备正常运转的保障工作，并做好运行记录，确保正常供水供电和各项设备的正常运转和维修保养。 2．中标供应商要详细了解校园建筑的布局、结构、给排水、电气、消防、各种线路等数据，并熟悉各种设备的使用方法。对全校公共设施（不含电梯、空调）要进行日常管理和维修养护，并做好检修记录和保养记录。定期检查供水、供电等运转状况，每周进行水电安全隐患专项排查一次，并做好登记，发现问题要及时提出处置方案并及时进行维修、维护或上报学校，同时监督维修。设备台帐、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常。 3．协助采购人做好供水、供电、消防、监控等设备运行，实行24小时报修值班制度，急修能及时到达现场。 4．定期对管道进行检查，确保下水道无漫溢现象。若出现天花板和墙壁漏水、地下水管破裂等问题时，应以书面形式及时向学校有关部门（或采购人指定的维保单位）报修（情况紧急时电话先报告）。负责给排水系统的日常检查和维护，包括：上下行管道、雨、污水井（管）、盖、明暗沟、污水泵、抽水泵、发电机等的检查、疏通及维护。负责房屋设施的日常检查和维护，如：楼梯、扶手、隔栏、围栏、公共门窗、房屋标识、道路、路障、宣传栏等的检查和维护。 5．供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，中标供应商应具有相关应急方案，确保供水、供电系统的正常运行。高压值班电工负责高压配电设备运行管理，严格遵从部颁电路技能规程与安全规程，确保安全供电，确保电气设备正常作业。定时巡视电器设备及水泵房，密切监视各仪表的工作情况，正确抄录各项数据并填好报表，负责低压线路供电设备设施的日常检查和维护，如：配电柜室内外电缆桥、室外电缆井、配电箱柜等的检查和维护。 6．负责消防控制室和监控室的24小时值守，监控岗值班时按《监控室岗位职责》、《监控室管理规定》、《监控室出入登记》、《火警应急处理程序》执行。值班人员要坚守岗位，检查监控系统、设施设备运行情况，密切注视监视屏及各类控制柜的运行状态。做好每天的消防、防雷、防爆、防火等巡查工作，填写检查记录，发现紧急问题及时上报给采购人有关部门。负责消防设施设备的管理工作。配合相关消防部门对消防设施的检修工作。 7．对于自身不能消除的消防隐患及时书面通知采购人。 8．教学区路灯、楼道灯等处照明设备外观整洁、无脱落，完好率及维修更换率100%，并按规定时间定时开关。 9．维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好。 10．中标供应商相关技术人员必须在采购人办公时间（行政楼工作人员上班、学生上课）在岗并尽心尽职。 11．承担建筑物及公共设施的水电、设施、设备（家具）等单件一次性300（含）元以下的维修。维修内容包括但不限于下表内容： 单联开关; 筒灯; 球形锁及配件; 三角阀. 单相漏保; 吸顶灯; 普通门门锁及门锁配件; 金属软管. 单双相开关; 节能灯管; 防盗门门锁及门锁配件; 上下水软管. 三联开关; 其他各式灯管; 抽屉锁; 其他水路五金件. 二孔开关; 整流器等电气元器件; 衣柜锁; 台盆龙头及配件. 三孔插座; 下水道、便池的小型疏通; 钥匙断裂锁孔处理; 拖把池龙头及配件. 五孔插座; 门吸; 地漏盖; 其他常规水龙头. 其他常规插座; 蹲坑水箱及配件; 马桶配件. 12．对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理计划。工程维修人员在值班时间内，应坚守工作岗位，不准迟到早退，擅自离岗。生病、酒后或情绪不佳时不得接班，接班人员在接班时，须清点钥匙、工具、安全用具,认真检查各设备状况，逐项查看记录，有疑问时要及时提出,交接双方认为交接两清。非工作人员（包括本部门的无关人员）禁止进入配电房，外人因工作需要进入配电房时须经学校批准后，由高压值班电工陪同方可入内，高压值班电工必须进行全程安全监护，防止人员和设备事故的发生，当值电工须在值班记录表上签名并对记录表的真实性和完整性负责。 13．负责做好校园设施设备日常维护检修工作，维护全校的电路、水路、灯具、水暖用具，保障用电、用水正常，负责所有楼馆公共照明、应急灯、安全出口指示灯、路灯、草坪灯、开关及插座等电器设施设备的维护及管理工作，工程零修、急修及时率98%；零修急修及时完成，保证质量，零修工程合格率100%。 14．各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上。 （五）噪声污染管理要求：加强物业管理范围内的噪声污染管理，及时制止环境噪声污染的行为，确保正常的教学、办公不受干扰。 （六）楼宇内庭院及室外环境管理要求：楼宇内庭院及建筑物周边主干道以内的外环境等管理区公共场所清扫两次以上，做到地面无杂物、无尘土、无纸屑、无废物、无痰迹、无杂草，无动物粪便；建筑物周边车辆停放整齐规范，管理有序。 （七）如果发生因中标供应商工作失职造成消防事故、人身伤亡事故、失窃事件或其他财产损失，均由中标供应商承担相关经济和法律责任。 （八）中标供应商所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、工程机械、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由中标供应商自行负责，采购人概不负责。 （九）中标供应商接受采购人的检查考评与付款办法。中标供应商接受采购人的检查考评。考评结果分为合格与不合格二个等级。 注：上述具体物业管理内容采购人有权根据实际情况进行微调，中标供应商需无条件服从。

3.人员配备要求（不低于以下要求）

| 岗位名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 投标人拟派驻本项目的项目经理，年龄不超过40周岁，中级及以上职称及本科及以上学历优先。 |
| 消控室值班员 | 4 | 男性不超过60周岁，女性不超过50周岁，身体健康、作风正派、遵纪守法、品德良好，须持有中级及以上消防设施操作员证书。 |
| 配电房值班员 | 3 | 男性不超过60周岁，女性不超过50周岁，身体健康、作风正派、遵纪守法、品德良好。 |
| 综合维修工 | 1 | 男性不超过60周岁，女性不超过50周岁，有设备设施维修经验，身体健康、作风正派、遵纪守法、品德良好。 |
| 强电维修工 | 1 | 男性不超过60周岁，女性不超过50周岁，须持有强弱电从业资格证或特种设备安全管理人员证等相关证件，身体健康、作风正派、遵纪守法、品德良好。 |
| 保洁员 | 12 | 男性不超过60周岁，女性不超过50周岁，身体健康、有责任心、积极主动、仪表整洁。 |
| 客服 | 1 | 年龄不超过40周岁，本科及以上学历优先，身体健康、有责任心、积极主动、仪表整洁。 |
| 机电主管 | 1 | 年龄不超过50周岁，须持有高压电工作业证书，具有中级及以上职称者优先，统筹机电设备的维保工作，本科及以上学历优先，身体健康、作风正派、遵纪守法、品德良好。 |
| 保洁主管 | 1 | 年龄不超过50周岁，负责保洁带班，中级及以上职称证书及本科及以上学历优先，身体健康、作风正派、遵纪守法、品德良好。 |
| 合 计 | 25 | 备注：以上人员年龄、职称或学历不满足要求的，需通过采购人面试后方可上岗。 |

4.项目实施要求

（一）所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；具有上岗资质，无犯罪记录，无不良嗜好；具有良好素养，爱岗敬业，责任心强，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事；相貌端正，着装统一，身材适中，身体健康（无传染性疾病）。 （二）所有工作人员上班时间不得闲聊，不得在电子产品（电脑、手机等）上打游戏，炒股票。一旦发现员工有上述行为，每人次扣罚50元。 （三）采购人对中标供应商进场人员进行考察，考察期为三个月，对不符合要求的人员，中标供应商无条件更换调整。派驻的人员需保持相对稳定（个人原因辞职、试用期内不合格者、工伤、病假的除外），人员更换须与采购人协商，获得认可后方能更换，更换人员必须符合招标文件要求。 （四）除项目经理以外，具体岗位设置和人员安排可由中标供应商根据项目实际情况并结合企业管理经验进行优化，统筹安排。 （五）员工由采购人统一进行考勤，由中标供应商提供便于采购人实施考勤管理的硬件设施条件和相关方式；采购人安排专人对员工考勤情况进行督促检查，作为支付物业费的重要依据。 （六）中标供应商须提供详细物业管理工作设计、服务管理工作标准、服务保障承诺及拟配置各岗位人员具体情况，编制项目管理机构、工作职能组织运行图，阐述项目经理的管理职责及简历、内部管理的职责分工制度。 （七）中标供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变使用性质。 （八）本项目属于学校维修、保养、耗材供应等，均由维保单位负责，需要中标供应商配合的需积极响应。 （九）中标供应商需做好物业服务开始及合同到期时的交接工作，保证交接工作的平稳过渡。制定交接方案，明确交接范围（包括固定资产的清查、各类台账的编制整理等）和步骤等信息。交接期间确保服务质量，做好人员协调安排。交接过程有序、有记录，双方保持良好的沟通，确保交接工作的连续性和平稳性。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。如供应商拟投入本项目人员中有依法享受社保、住房公积金等减免政策的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未说明且报价中社保、公积金等不符合现行规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数至少满足投入总人数的90%，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。

⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）投标供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，总价将包定，一律不予调整。投标供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障该物业服务正常运行应当具有的物资和服务，对物业服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

（4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.履约保证金

以招标文件第三章合同文本为准。

5.考核要求

采购人指定所属职能部门为具体考核单位，对管理范围内的中标供应商日常服务进行检查、考核，各类违章以文字记录确认。职能部门每季度汇总1次，不合格或未完成管理目标的，根据考核结果给予相应罚款。由采购人管理部门出具整改通知，限时整改，并按处罚规定执行，对物业服务的罚款，中标供应商缴纳至采购人相应账户。具体考核细则详见附件。

附件 考核细则

楼宇物业服务考核细则

（一）采购人指定所属职能部门为具体考核单位，对管理范围内的中标供应商日常服务进行检查、考核，各类违章以文字记录确认。职能部门每季度汇总1次，不合格或未完成管理目标的，根据考核结果给予相应罚款。由采购人管理部门出具整改通知，限时整改，并按处罚规定执行，中标供应商缴纳至采购人相应账户。

（二）考核标准

| 考 核 范 围 | 序号 | 考核内容 | 考 核 要 求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 管 理 | 1 | 消防管理 | 做好所属区域消防器材的保管、检查和使用，检查记录资料完整并有责任人签字，及时提出更换意见。 | 未做到一次 扣1分 |
|  | 2 | 内保防范 | 做好各类意外事件的预防工作，做好各类应急处置工作，以防各类事件的发生。 | 履职不到位，除赔偿损失外，按责任大小扣分 |
|  | 3 | 配电箱 | 每天做好配电箱检查及运行相关的记录，如有异常及时向有关部门报告。 | 未做到一项 扣1分 |
| 维 修 管 理 | 1 | 工程维修 | 维修工作完毕及时清理现场，有相应的维修记录，维修消耗材料有统计账目表；校内损坏的设备及时更换，工具、仪器妥善保管。摆放工具、物品整齐，整洁卫生。 | 未做到一项 扣1分 |
| 保 洁 管 理 | 1 | 保洁 | 地面、道路、教室、卫生间等其它所需保洁的地点干净、清洁，所产的垃圾及时清理，卫生间无异味、无堵塞现象；保洁区域内的设备设施无污迹、无粘物、无蜘蛛网、灰尘等。 | 未做到一项 扣1分 |
| 应 急 管 理 | 1 | 活动保障 | 做好重大活动的后勤保障、接到报修事项须及时响应。 | 未做到一次 扣1分 |
| 队 伍 管 理 | 1 | 装备要求 | 物业服务人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，照明灯具、通讯器材配置齐全。 | 未做到一项 扣1分 |
|  | 2 | 岗位要求 | 有年度员工培训计划并按计划开展培训教育，保留完整的员工培训记录备查。每学期开展一次预案演练，提高员工应急处置能力。 | 未做到一次 扣2分 |
|  | 3 | 文明礼仪 | 热爱学生，对访客、学生以及教师礼貌用语、文明服务、态度亲和、举止端庄。 | 未做到一次 扣1分 |
|  | 4 | 岗位人员要求 | 无迟到、早退现象、工作时不擅离岗位、不聚众闲谈。 | 未做到一次 扣2分 |
| 其他问题及处理意见 |  |  | 发生盗窃安全、外来伤害、火灾、隐患排查不力等有责情形。 | 除赔偿损失外，加重扣分 |

（三）服务考核处罚标准：

1、考核均分≥90分为合格，均分＜90分为不合格；

2、90分以下每低0.5分的，扣除1000元；

3、对出现以下情形之一的，每发生一项，扣除1000元—10000元：

（1）因物业服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；

（2）未按要求期限整改完成的；

（3）发生同样问题3次（含3次）以上的；

（4）服务人员存在违纪违法行为，对学校造成影响的。

4、对发生重大有影响责任事件的，扣除5000元—10000元，中标供应商并承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任。

（四）奖励：在重大事件处置、避免意外事件发生、好人好事等方面，有突出贡献的，每季度一次考核，酌情加分（1—5分）。

注：考核扣除的费用由中标供应商缴纳至采购人指定账户，采购人有权处理考核处罚的费用。

公共区域保洁考核细则

服务期间采购人将按照相关规定对中标供应商的服务工作进行检查考核和验收。

（一）考核内容

主要包括校园室外（以建筑物外路牙为界）环境，道路的清扫和保洁。

（二）考核办法

1、考核检查采用定期和不定期随机抽查两种考核方式，定期考核以季度考核为主，不定期考核即经常性巡查及重大节日、庆典、“迎检”等指令性检查时所进行的随机抽查考核。

2、实行百分等级评定，季度考核平均分值与对应等级为：考核均分≥80分为合格，均分＜80分为不合格。

3、对于及时制止和报告违法违规行为的，学校给予相关个人进行奖励。及时制止和报告乱贴广告行为的学校奖励每人次50元；及时制止和报告偷盗窨井盖或雨水盖行为的学校奖励每人次100元。以上行为以现场照片或监控录像作为处理和奖励的重要依据。

（三）考核分值及评分标准

1、考核分值设置

室外环境和道路的保洁 （100分）

2、评分标准

1）校园主次干道路面保洁 （25分）

2）人行道的保洁（25分）

3）窨井盖的卫生管理 （25分）

4）雨水管井入水口的卫生管理（25分）

每块检查地段扣分标准：

主次干道路面保洁（25分）：地面有明显尘土2分（每处扣0.1分）；有明显积水2分（每处积水扣0.1分）；有杂物2分（每个扣0.1分）；地面落叶过多2分（每100片落叶扣0.1分）；有白色垃圾扣2分（每个扣0.1分）。

人行道保洁（25分）：路面有污迹2分（每处扣0.1分）；路面有杂物2分（每个扣0.1分）；路面有白色垃圾2分（每个扣0.1分）；路面缝隙有明显杂草2分（高度5cm以上的每株扣0.1分）；电杆乱张贴2分（每根扣0.1分）。

窨井盖的卫生管理（25分）：窨井盖被盗或损坏没及时向后勤管理处报告2分（每个扣0.5分）；窨井盖面干净3分（如有泥土、树叶、烟头、杂物的，每个窨井盖扣0.1分）。

路面雨水管入口管理（25分）：雨水管井入水口被盗或损坏没及时向后勤管理处报告2分（每个扣0.5分）；雨水管井入水口盖上有泥土、树叶、烟头、杂物3分（每个不符合要求的入水口盖扣0.1分）。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括服务站内学校与企业文化展示、会议接待、保洁服务、维修管理等）综合评分： （1）实施方案计划全面、合理，质量标准高、可操作性强，得4分； （2）实施方案计划全面性、合理性较强，质量标准较高、可操作性较强，得3分； （3）实施方案计划基本全面、合理，质量标准基本满足要求，具备一定的可操作性，得2分； （4）实施方案计划不全面、缺乏合理性、可操作性或者未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 规章制度 | 评委根据投标人提供的人员管理、现场管理、质量管理、设备管理和文档管理等规章制度进行综合评分： （1）方案健全完善、科学性、合理性、可操作性强的，得4分； （2）方案较完善，科学性、合理性、可操作性较强的，得3分； （3）方案基本具有完善性、科学性、合理性、可操作性的，得2分； （4）方案不完善、缺乏科学性、合理性和可操作性或者未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 工具设备分列方案 | 评委根据投标人提供的工具设备分列方案（包括本项目物业办公设备、清洁保洁工具、员工服装等）综合分： （1）工具设备分列完整、详细、合理性强，得3分； （2）工具设备分列较完整、较详细、合理性较强，得2分； （3）工具设备分列基本完整、详细、合理，得1分； （4）工具设备分列不完整、不详细、不合理性或者未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 节假日及大型活动保障方案 | 评委根据投标人提供本项目的节假日及大型活动保障方案（包括法定节假日、运动会、毕业典礼等服务保障、人员分配）综合评分： （1）方案内容全面，人员分配科学、合理，得3分； （2）方案内容较全面，人员分配较科学、合理，得2分； （3）方案内容基本全面，人员分配基本科学、合理，得1分； （4）方案内容不全面，人员分配不科学、不合理或者未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的本项目的突发事件应急处理预案（包括但不限于火灾应急预案、停水停电应急预案、自然灾害应急预案、公共安全和卫生事件应急预案）综合评分： （1）对提供的突发事件应急处理预案内容完备健全、对于本项目实施可操作性强，得3分； （2）对提供的突发事件应急处理预案内容较健全、对于本项目实施可操作性较强，得2分； （3）对提供的突发事件应急处理预案内容基本健全、对于本项目实施具备一定的可操作性，得1分； （4）对提供的突发事件应急处理预案内容不完整、对于本项目实施缺乏可操作性或者未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 进场、退场 交接配合方 案 | 评委根据投标人提供的本项目进场、退场交接配合方案（包括与上任和下任服务单位的进退场交接办法、计划等）综合评分： （1）方案健全完善、科学性、合理性、操作性强，得3分； （2）方案较完善，科学性、合理性、操作性较强，得2分； （3）方案基本完善，基本科学、合理，具备一定的操作性，得1分； （4）方案不完善性，不具备科学性、合理性、操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2019年8月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容不少于卫生清洁、客服（会务）服务、设施设备管理；合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得6分，未提供不得分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 为了便于学校日常管理及学校间联动管理，保障恶劣天气时学校的正常教学秩序，投标人需具有快速响应的应急保障能力，承诺投入本项目的设备满足以下条件的： （1）至少提供2台洗扫车的，每台得1分，最多得2分；至少提供1台清洗车的，得1分，最多得1分；配备专用于本项目扫雪防冻的雪铲、雪滚各1台的，每个得1分，最多得2分。 （2）至少提供巡逻电动车4台、三轮保洁车2台、高压冲洗机2台、发动机功率15马力以上水泵2台，每满足一类上述设备数量要求的得1分，最多得4分。 投标文件中提供投入上述设备的承诺书（格式自拟），并承诺在签订合同时提供相关设备证明材料供采购人核验：如为自有设备，提供设备清单、采购合同及发票；如为租赁设备，提供设备清单、租赁合同（租赁期限需覆盖本项目服务期限）。 | 9 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 1、投标人拟派驻本项目的项目经理具有担任相关物业项目经理2年及以上工作经验，得4分。 2、投标人拟派驻本项目的机电主管有2年及以上相关工作经验，得3分。 3、投标人拟派驻本项目的客服具有相关工作经验的，得1分。 以上投标人提供承诺书（格式自拟），承诺签订合同前提供相应材料原件供采购人核验：拟投入本项目的项目经理、机电主管、客服的工作经验证明材料及投标人为其缴纳的2024年以来任意3个月的社保证明材料并加盖公章。 | 8 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人具有扫雪防冻、大型活动相关方面保障经验的，每提供一个得2分，最多得4分（提供有效证明材料，如被服务单位出具的服务证明、表彰材料、宣传报道等）。 | 4 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确投标人在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故，投标人负责处理及赔偿事宜。提供承诺书（格式自拟）的，得3分，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 （元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  | 拟投入的人员不得低于25人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |
| （4） |  |  |  |  |  |
| （5） |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |
| （8） |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目的服务人员中有依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的，该表后须附说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目要求法定节假日在岗人数至少满足投入总人数的90%，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×11天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  |  |
| 8 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 9 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
|  | 投标报价合计（元） |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标报价合计”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

依据《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》(苏人社规〔2023〕4 号)、《关于调整全市最低工资标准的通知》(宁人社〔2024〕17号)、《关于2023年度社会保险缴费工资基数上下限暂行标准的通知》(苏人社发〔2023〕3 号)、《关于调整2023年度住房公积金缴存基数的通知》 (宁金管规〔2023〕3号)等文件，下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4494）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1110.02 |  |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。