公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0005

项目名称：江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年1月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评标标准	25

第四章  采购需求及服务要求	29

第五章  合同主要条款及格式	56

第六章  投标文件格式及附件	62

# 第一章招标公告

项目概况

江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年2月11日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0005

1.2项目名称：江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务

1.3预算金额：225万元

1.4最高限价：225万元

1.5采购需求：江宁开发区智慧水务平台2021年6月上线运行，为园区水环境治理、排水设施养护、污水泵站调度和防汛防台提供了有力的支撑，为水环境监测积累科学有效的数据和决策依据，有效提升了园区涉水事务安全运行保障能力，进一步保障断面水质稳定。为了保障江宁开发区智慧水务项目稳定运行，现对智慧水务平台后期运维进行采购。具体要求及内容详见公开招标文件。

1.6合同履行期限：一年。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公开招标公告发布之日起至2025年1月27日17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交截止时间及开标地点：2025年2月11日14时00分（北京时间）

4.2投标文件接收地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许分包、转包。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

打印时间为本公开招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，投标文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.7本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

地    址：南京市江宁开发区将军中路166号

联 系 人：陈工

联系方式：025-52108846

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：宋铭钰

电      话：025-83111722-8016

# 第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章公开招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交投标文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.2供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

7.3供应商编写的投标文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖供应商电子公章，格式见公开招标文件附件）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（提供相关证明材料扫描件加盖供应商电子公章）；

（4）供应商资格承诺函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）技术说明或服务方案；

（10）服务承诺；

（11）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（14）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（15）供应商认为需要提供的其他技术资料。

8、投标文件的价格部分

8.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

8.2报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

8.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

9、投标文件的其他部分

9.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

10、投标有效期

10.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

11、投标费用

11.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2本项目服务费由中标供应商承担。招标代理收费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费标准计算收取；前期方案论证、市场调研、控制价审核等相关技术咨询按照苏价服〔2014〕383号文规定收费标准计算收取。专家评审费参照苏财购〔2016〕48号文件按实结算，由招标代理先行垫付。以上费用由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

付款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

四、投标文件的递交

12、投标文件的递交

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.1条规定做无效投标处理。

12.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13、投标文件的拒收

13.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标文件的撤回

14.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2投标文件的修改

14.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

15、开标

15.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

15.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

15.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.4供应商不足3家的，不得开标。

15.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

16、评标

16.1评标由代理机构组织评标委员会进行。

16.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

17、评标过程的保密与公正

17.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

17.3任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.4供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.5代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.6采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

18、投标文件的澄清

18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在苏采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.5供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

19、投标文件的资格审查

19.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

19.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20、无效投标和废标

20.1无效投标条款

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求。

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（最高限制单价）的；

（6）未通过符合性审查。

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（18）如为货物采购，没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（19）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（20）提供虚假材料的（包括营业执照、资格证明文件等）；

（21）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（22）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（23）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（24）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（25）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（26）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.6评标方法和标准

20.6.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

六、定标

21、确定中标单位

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

21.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

22、中标通知书

22.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

23、签订合同

23.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

23.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标单位拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

23.6采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.7中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

23.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.9采购人与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.10联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

25.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

25.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26、投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评标标准

评分方法和标准：采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100 分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名第一名的供应商为中标单位。

| 项目 | 评分类别 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 |
| 商务部分（25分） | 企业业绩 | 供应商自2021年12月1日起（以合同签订时间为准）承接过类似水务运维项目的案例，每提供一个得5分，最高得15分。 （提供完整合同复印件并加盖供应商单位公章，提供的证明材料必须能够反映相关数据，否则视作未提供，原件核查） | 15 |
|  | 人员配备 | 1、项目负责人（仅1人）：具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书和建设工程（机电安装）专业中级及以上工程师证书的得4分。 2、技术负责人(仅1人)：具有电子信息等相关专业高级工程师证书的得2分。 3、现场运维其他人员(不包括项目负责人和技术负责人)：现场运维其他人员具有电子信息或机电工程等相关专业中级及以上工程师证书的，每提供一个得2分，最高得4分。 （提供有效期内相关证书复印件并加盖供应商单位公章及2024年6月以来供应商为其缴纳的近半年社保证明材料并加盖供应商单位公章。提供不全或未提供不得分） | 10 |
| 技术部分 （45分） | 总体服务方案 | 评委根据供应商对本项目总体服务方案（包括但不限于运维内容、运维情况、服务承诺，工作维护样表及规章制度、响应时间、上门服务时间、备品更换情况等情况）进行评分：方案内容完整详尽、可行性强，全面的得9分；方案内容比较完整、可行性较高的得6分；方案内容比较完整，部分措施符合本项目情况的得3分；对本项目的采购需求和服务内容理解阐述简单，对本项目的重点、难点及应对措施等无实质性内容的得1分；未提供不得分。 | 9 |
|  | 需求分析报告 | 评委根据供应商提供的需求分析报告（结合园区基础信息、企业信息、运营平台功能、现有信息化建设等情况，对项目实施过程中的重难点进行分析及并提出相应的提升方案（包括但不仅限于软硬件故障解决、服务能力提升、优秀案例经验、专项行动等内容））进行评分：需求分析报告对采购人现状及业务、技术需求有充分认识和理解，分析科学深入，对运维服务重点、难点具有明确合理的应对措施方案，具有针对性，可操作性强得9分；需求分析报告对采购人现状及业务、技术需求认识和理解较充分，分析较科学深入得得6分；对运维服务重点、难点具有较明确合理的应对措施，针对性一般、可实施，基本能够确保本项目工作成果质量的得3分；需求分析报告对采购人现状及业务、技术需求有基本的认识，对运维服务重点、难点有基本合理的应对措施，提升价值差的得1分；未提供不得分。 | 9 |
|  | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的本项目运维服务方案（包括但不限于应用组件更新优化及漏洞修补、数据库及数据仓库系统定期维护、维保服务流程）进行评分：方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得9分；方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容不够完善、操作性一般，经过优化可实现采购需求的得3分；方案内容不完善、操作性不强，不够符合项目需求的得1分，未提供不得分。 | 9 |
|  | 巡检服务方案 | 评委根据供应商提供的本项目巡检服务方案（包括但不限于针对维保服务范围内的软硬件系统、网络设备、管理平台提供日常巡检服务流程、技术支持与故障处理流程、巡检内容）进行评分：方案内容完整详尽，流程规范，巡检内容全面、方案针对性、可行性强的得9分；方案内容比较完整、流程较规范，巡检内容较全面，方案针对性、可行性较强的得6分；方案内容基本完整，流程基本规范，巡检内容基本全面，方案经过优化可实现基本需求得3分；方案内容不完善、操作性不强，不够符合项目需求的得1分；未提供不得分。 | 9 |
|  | 应急预案 | 评委根据供应商提供的本项目应急预案，包括售后维保体系、售后服务机构及人员安排，售后服务内容、服务响应时间、服务质量保证、保修方案、（包括但不限于软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、网络安全事件、不同等级故障（包括一般事件、较大事件、重大事件、特大事件等内容）进行评分：应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理突发情况的得9分；方案内容完整程度较高，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排的得6分；方案内容基本完整、应急措施不够恰当，但经过优化可实现采购需求的得3分；应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理的得1分；未提供不得分。 | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加招标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖电子公章）为依据。

6、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购需求及服务要求

一、项目背景与目标

根据《江宁开发区水环境治理工作方案》及开发区领导要求，开发区自然资源和规划建设局制定了治水“九大”工作任务，达到消除全区劣V类水体、实现水环境长效管控、全面提升水务工作能效的目标。

江宁开发区“智慧水务”是实现数据共享、任务协同的重点，利用智慧城市领域信息化技术，建设感知网络、传输网络、水利数据中心和协同业务应用四大模块，利用监测与感知、预警与决策、控制与调度三大核心能力，实现开发区排水管网、水环境管理、防汛决策业务的感知全天候、业务全覆盖、管控全过程的三大监管目标。

智慧水务平台2021年6月上线运行，为园区水环境治理、排水设施养护、污水泵站调度和防汛防台提供了有力的支撑，为水环境监测积累科学有效的数据和决策依据，有效提升了园区涉水事务安全运行保障能力，进一步保障断面水质稳定。为了保障江宁开发区智慧水务项目稳定运行，现对智慧水务平台后期运维进行采购。

二、基本情况

智慧水务平台系统底数清单：江宁开发区本部雨污水管网总计约730公里，污水泵站6座，应急处理装置15套，24个水体，山塘湖坝3个，涵闸11座，雨水泵站数量35座（其中7座为空港开发区）；对开发区19条沟渠+3条湖泊+2个外河总共24个水体的排口，进行了测绘，实现了图形化监管。同时，设立17个在线水质监测站，实时监测开发区重要水体的水质，对水质异常进行预警和水质数据统计分析。

三、项目概况

为确保江宁开发区智慧水务平台正常运行，本次运维项目主要分为软件系统和硬件设备运维两大部分。

软件系统主要包含：智慧水务数据共享中心、智慧水务综合业务系统、智慧水务信息发布系统、智慧水务终端应用系统、综合应用门户系统、水环境调度模型应用和开发区一张图雨污水管网数据。

硬件设备主要包含：感知系统设备、污水泵站集群监控、河湖水质监测、浸水告警、视频一体化监控。

四、服务内容

对智慧水务平台进行运行维护，包括平台系统日常运行维护、市政管网数据更新维护和外接设备日常维保及更换三个部分。对在线设备进行养护，包括定期巡检、临时故障维修、试剂更换和设备校准等，具体服务内容详见运维软件及硬件清单。

（一）系统运行管理

1、系统监控与管理：系统运行环境的监控与资源调配。

2、故障恢复与处理：响应并排查故障，制定备份恢复策略。

3、软件更新与升级：定期或按照要求对系统软件执行升级与补丁更新。

4、安全保障与升级：定期或按照要求对网信部门发布的风险隐患更新，定期或按照要求检查用户身份与访问安全措施。

5、用户支持与服务：根据建设单位要求对现场与专业技术进行支持。

6、日志审计与记录：记录系统运行的日志信息，对重要的操作行为进行审计跟踪，确保系统操作的合规性和可追溯性。

（二）维保服务

1、水质检测站日常运行检查

2、污水泵站日常运行检查

3、管网设备日常运行检查

4、监控设备日常运行检查

（三）备品备件

1、涉及水质检测站的药剂采购、更换设备、材料

2、涉及污水泵站自动化监测与控制的控制设备、流量设备、水位设备、视频监控设备的采购、更换设备、材料

3、涉及管网窨井监测设备的采购、更换设备、材料

4、涉及道路河道监控设备的采购、更换设备、材料

运维软件及硬件清单

| 序号 |  | 建设内容 | 主要功能/技术参数 | 单位 | 数量 |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、感知系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）窨井(管网)液位监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窨井液位计设备 |  | 含触发、液位传感器、传输终端、电池 1.终端参数要求： 馈电：100mA/14.4V DC；功耗：休眠电流≤30uA/14.4V，发送平均电流≤50mA/14.4V；电池寿命：1小时发送一次数据3年以上；接口类型：AI，DI/PI，RS485; 功能：压力，温度，液位，流量，图像，井盖异动等，最多可支持8路传感器参数接入；信号：4mA～20mA DC，开关/脉冲，ModBus RTU；通信制式：4G全网通； 唤醒模式：磁触发/定时/告警唤醒； 采样间隔：1,5,10,30,60,360,720,1440分钟可设；发送间隔：1,5,10,30,60,360,720,1440分钟可设； 上传信息：传感器数据，电池信息，网络状态；告警上下限远程设置，网页实时告警；PC和移动端数据应用； 支持客户自建系统应用； 数据存储：本地存储，Flash容量4MB（20万条以上历史存储空间）；配置： 配置方式：本地/远程配置；显示： 段码液晶，带背光；工作温度： -20℃～70℃； 存储温度： -40℃～85℃；防护等级： IP68（1m水下72h正常工作）； 2.变送器参数要求： 量程：0-10m可选； 精度：±0.25%； 电源:10V～28V； 工作温度：-10℃～70℃； 存储温度：20℃～80℃； 绝缘电阻：100MΩ，50V； 振动：20g，20Hz～5000Hz； 冲击：20g，11ms； 防护等级：IP68； 介质兼容：膜片：不锈钢316L,壳体：不锈钢，O形密封圈：氟橡胶； | 套 |  | 1500 | 麦克 |
| 2 | 窨井液位计材料 |  | PE管，接头，配套设备支架、设备成品保护盒等 | 套 |  | 1500 | 国产 |
| 3 | 窨井监测无线网络传输 |  | 江宁开发区平均分布,按需传输 | 套 |  | 1500 | 国产 |
| （二）污水泵站集群监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水泵站自动化改造服务 |  | 泵站自动化监测改造服务（含更换仪表、接地、线材、管材、测试、集成） | 项 |  | 6 | 国产 |
| 2 | 污水泵站自动化远程控制设备 |  | 数字量：I/O 14DI/10DO；模拟量：4-2mA*2；中断输入：4；HSC输入 ：2（200 kHz）+ 4（30kHz）支持 A/B 模式；脉冲输出 ：2（100 kHz）；执行时间(位指令)： 0.22 s；数据存储器： 10240 B；接口功能：具备RS232/485/RJ45接口；理论带宽：560Kbps；四行液晶显示（80*50） | 套 |  | 6 | 西门子 |
| 3 | 污水泵站液位监测设备 |  | 水位在线监测（含采集、传输、辅材、安装） | 套 |  | 6 | 博恩 |
| 4 | 视频监控设备 |  |  | 套 |  | 6 | 宇视 |
| 5 | 视频及监控杆件 |  | 含基座、开挖、3M杆件、安装施工、防雷 | 套 |  | 6 | 国产 |
| 6 | 网络设备及设备箱 |  | 含机柜、交换机、路由器、附件、辅材、集成 | 套 |  | 6 | 国产 |
| 7 | 组态软件终端费用 |  | 现场及远程组态软件终端授权及开发费用 | 套 |  | 6 | 国产 |
| （三）污水处理厂管控服务 |  |  | 污水处理厂数据接入填报 | 项 |  | 1 |  |
| （四）河湖水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质站检测主机设备 |  | 监测因子：PH、温度、电导率、浊度、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 柜体：机箱+控制单元+采样单元+预处理单元+自清洗单元 | 套 |  | 17 | 博克斯 |
| 2 | 水质监测无线网络传输 |  | 点位详见方案 | 套 |  | 17 | 国产 |
| （五）雨水泵站监控服务 |  |  | 视频数据、水位数据、工况数据接入 | 项 |  | 1 | 国产 |
| （六）浸水告警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浸水告警系统主机设备 |  | 含传感器、传输设备、 | 套 |  | 20 | 爱体 |
| 2 | 浸水告警系统材料 |  | PE管，配套设备支架、设备成品保护盒等； | 套 |  | 20 | 国产 |
| （七）视频一体化监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球型数字视频监控设备 |  | 内置4.5~148.5mm，F1.5-4.0，33倍光学变倍电动变焦镜头； 分辨力1100线； 信噪比56.6dB，最大亮度鉴别等级11级； 具有低拖影曝光模式，可实现低照环境下，画面清晰低拖影；支持本机存储功能，支持TF卡热插拔，最大支持128GBTF卡； 支持断网续传功能，当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 支持移动侦测，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域的移动侦测； 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性；样机开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆； 防护等级：IP67； 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； | 套 |  | 90 | 宇视 |
| 2 | 室外视频监控杆件设备 |  | 含运输、基座、6M杆件、集成 | 套 |  | 90 | 国产 |
| 3 | 网络设备及设备箱 |  | 含设备箱、路由交换机、防雷、附件、辅材、集成 | 套 |  | 90 | 国产 |
| 4 | 视频周界报警分析服务 |  | 河道周界视频报警分析服务 | 项 |  | 1 | 国产 |
| 二、智慧水务综合管控系统及服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）智慧水务数据共享中心 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 1 | 数据资源子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 应用支撑子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 数据共享子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 地理信息子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 运行管控子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 数据汇聚子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 业务管理子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 设备维护子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 数据加工及处理 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| （二）智慧水务综合业务系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管网监测告警管理子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 水环境监测调度应用管理子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 防汛调度管理应用信息子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 片长制网格信息管理子系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| （三）智慧水务信息发布系统 |  |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| （四）智慧水务终端应用系统 |  |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| （五）综合应用门户系统 |  |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| （六）水环境调度模型应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水力水质离线模型 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 水力水质的实时模拟系统 |  | 详见系统情况 | 套 | 1 |  |  |
| 三、软件产品及测评费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理平台 |  | 视频管理平台 | 项 | 1 |  |  |

五、系统情况

（一）智慧水务数据采集平台

窨井（管网）液位监测，实现开发区内管网1500个支点的水位定时监测；6处污水泵站的集群管控系统，实现对站内水情和工情的集中管控；17处河湖水质监测站，检测江宁开发区河湖水质（至少包含COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度）参数；20个浸水告警设备，实现积水告警；90个视频一体化监控站点，实现实时监视及智能检测分析。

1、窨井（管网）液位监测

江宁开发区水环境治理区域划分图

本次运维在江宁区域范围内1500个结点监测设备。

设备区域点位如下：

（1）入河排口节点：汛期或降雨用于判断入河水量，晴天用于判断非正常河道入水。

（2）管网汇聚节点，一组中间及边缘节点组成，晴天用于判断偷排及流向，用于辅助判断偷排及溯源。

（3）重点区域节点：商业区判断水量及流向，工业区判断水量及流向，集聚区判断水量及流向，居民区水量及漫水情况。

（4）中间区域节点：汇聚及重点区域补充节点，用于丰富监测区域数据、

设备环境适应要求如下：

通过对开发区内管网支点的水位定时监测，通过水位的变化来进行问题排查和风险规避。保障设备具有良好的环境，能够在窨井下稳定持续工作，通过设置液位规则可以对液位变化不正常（过快上涨、警戒液位等）的情况对平台及时发送数据，设备通过无线传输，维护正常工作。

2、污水泵站集群监控

| 序号 | 污水泵站名称 | 监测参数控制类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 水位、工况、现地远程控制 |
| 2 | 2# | 水位、工况、现地远程控制 |
| 3 | 3# | 水位、工况、现地远程控制 |
| 4 | 4# | 水位、工况、现地远程控制 |
| 5 | 清水亭 | 水位、工况、现地远程控制 |
| 6 | 将军南路 | 水位、工况、现地远程控制 |
| 7 | 殷华街污水提升泵站 | 水位、工况 |

设备主要功能如下：

控制系统采用基于PLC的远程TCP/IP通讯，实现泵站的远程控制，采用本地控制、远程控制、自动控制三级控制逻辑，实现泵站的远程控制。纯硬件的本地控制保护逻辑，当运行于本地控制逻辑时，系统禁止远程控制和自动控制。日常保障设备控制系统通讯正常。有效的降低污水泵站的运行成本，提高运行效率，提高泵站的自动化控制及信息化管理水平。设备需具备保护功能即在任何状态下都确保设备能安全运行。泵站电气信息化自控装置集成了泵站电气主回路及二次回路，软启、软停及节能控制，主设备保护泵站各种运行参数检测，辅助设备的控制及保护，个性化人机界面的操作控制，各种泵站运行参数信息的储存及远传，远程指令的接受及控制。通过有线或无线的通信网络将泵站信息传输到管理中心。

3、河湖沟渠水系水质监测

河湖沟渠水系水质监测监测江宁开发区主要河渠水质（COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度）参数，保障设备在线状态，主动检测水质标本，上报实时动态数据至管理平台，定期更换检测药剂，为开发区内引水补源、水质净化提供数据支撑。

3.1设备区域点位如下：

| 序号 | 河流名称 | 监测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 秦淮河区域 | COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度 |
| 2 | 秦淮新河区域 | COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度 |
| 3 | 牛首山河区域 | COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度 |
| 4 | 马木桥区域 | COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度 |
| 5 | 前桥站区域 | COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度 |
| 6 | 太平站区域 | COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度 |
| 7 | 小西圩站区域 | COD、TP、NH3-N、pH、温度、溶氧、电导率、浊度 |

3.2设备主要功能如下：

水质自动监测需由采水单元、预处理单元、检测单元、控制单元、数据传输通讯单元等组成，以实现水质的实时在线自动分析。其中采水单元由采水泵、采水管路及辅助设施浮筒、栈桥、电缆等组成；预处理单元由沉沙、粗滤、细虑及管路、阀门、液位传感器等组成；仪表分析检测单元由五参数分析仪（温度、PH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮分析仪、高锰酸盐分析仪、总磷分析仪分析仪等组成；控制单元由仪器控制元器件、逻辑控制器等组成，数据传输通讯单元由数据采集模块，现场总线、通讯系统等组成。保障日常监测药剂的更换。

4、积水告警监测

城市道路积水监测预警系统可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警。市政管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况，及时进行排水调度。本次要求保障低洼路口设置浸水监测警报系统稳定运行，当有积水时可通过软件平台进行提醒。

5、视频监控

智慧水务视频可视化监控系统由监控中心和前端各监控系统组成。在前端河网及水系重点区域范围设置的监控系统，包括图像视频采集系统、监控中心和前端各监控系统通过传输网络连接，通过与上级单位的联网，构成一个多级联网的”河长制”可视化监控系统。

5.1设备点位如下：

分别在20条沟渠内视频监控设备、3个湖泊的视频监控设备。每条沟渠按照3个摄像头配置，每个湖泊按照10个摄像头配置，总计为90处。

5.2监控设备要求如下：

（1）实时视频监控：通过客户端和浏览器可以实时掌握重点河道现场的一切情况，对所辖区域的任一摄像机进行控制，实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦，并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性，同一时间只允许一个高权限用户操作。

（2）智能视频分析：通过智能视频设备，支持穿越警戒面检测、进入离开入侵区域检测、物体快速移动检测、徘徊检测、人物聚集检测等应用。针对监视目标进行实时检测并按照用户设置的预案触发报警，发生入侵行为后，系统能对非法目标实现移动跟踪。

（3）预案系统：通过现场设备和平台软件对各子系统进行关联，制定联动预案：当安全防范设备被触发时，有预置功能的摄像机还能自动转到预置点，按需设置联动录像功能，同时联动灯光装置，对目标位进行照明；预设的报警能弹出窗口，并配合电子地图显示。

（4）录像回放：对监控视频进行实时存储，记录告警前后的现场情况，记录水利工程内设备操作、事故检修过程；通过网络调用回放录像，提供事故发生时的资料，为事故分析和事故处理提供帮助，并为事故处理和标准化作业教学提供宝贵的资料。

（5）远程配置维护：系统提供远程访问功能，管理员不必到达设备现场，就可修改设备的各项参数，实现校时、重新启动、修改参数、软件升级、远程维护等功能，提高的设备维护效率。

（6）立体监管模式：实现前端、中心两级垂直监管，固定网络采用C/S、B/S方式进行访问，移动网络通过手持终端（手机、平板等）进行访问；通过标准的IE浏览器，相关负责人和管理人员可根据不同的权限对系统进行配置及监控，操作界面全部为中文可视化界面，使用非常方便。

（二）智慧水务数据共享中心

1、数据资源子系统

1.1基础数据资源服务数据库：

（1）根据片长制管理业务需要梳理相关承载信息的对象，如：河流（河段）、湖泊、行政区划、河长（总河长）、湖长、事件等；

（2）构河湖水系、管护工程管理业务相关对象、对象基础、对象管理业务、对象之间关系等信息；

（3）装载该地区（系统服务范围）相关对象基础信息，动态信息由数源系统在运行过程中同步更新；

（4）与相关业务系统实现共享信息的自动同步更新，或采用服务调用方式相互提供数据服务。

1.2数据资源系统功能要求如下：

（1）数据标准存储：实现基础数据的汇聚、存储和标准化管理；

（2）数据共享交换：承担信息中介作用，完成数据的交换和数据服务；

（3）数据资源维护：实现对数据的维护功能；

（4）数据资源分析：实现对大数据分析的分析、存储、管理。

2、用支撑子系统

系统主要功能如下：

（1）应用集成服务：实现业务系统的“统一建设”与“个性化定制”的有机结合；

（2）业务交换管理：实现纵向业务数据标准统一业务访问交换与管理；

（3）资源整合集中：实现信息系统的应用资源整合与集中；

（4）信息业务协同：实现与系统内其他业务部门的信息共享和业务协同；

（5）应用弹性扩展：基于信息系统及业务应用的发展，实现应用的弹性可扩充。

3、数据共享子系统

系统主要功能如下：

（1）数据访问接口：采用标准的数据访问接口，保证应用系统对数据的访问独立于数据库；

（2）数据关系映射：数据层和应用层间提供映射机制，保证应用层和数据层相互独立，数据层数据结构的变化不会导致应用系统的代码修改，不影响应用层的正常运行；

（3）数据关联查询：应、提供包括结构化数据的查询和非结构化数据的查询，并且应对存储在网络上的任何地方的数据，都能提供透明的信息搜索服务；

（4）数据集成发布：主要是指在不同的数据源（异构数据）之间实现数据交换，或者将不同的数据源的数据集中在一起，整合成统一结构的信息。

4、地理信息子系统

系统主要功能如下：

（1）基础地理信息系统开发与服务发布与数据管理，按照约定坐标系开发；

（2）漫游、测量、缩放、查询、对象特征、规划等基础应用开发；

（3）完成建设方基础地理信息系统开发，并具备基础测量与操作功能；

（4）完成地理信息系统数据采集与编辑、数据处理与存储管理、图形显示、空间查询与分析以及地图制作。

5、运行管控子系统

系统主要功能如下：

（1）系统运行分析：对系统无故障运行时间、系统数据量、数据资源量；用户量、访问量、使用时间；设备总量、在线率、数据质量；数据接口、数据共享、数源交换等系统运行指标形成分析；

（2）系统运行管理：系统权限管理，配置管理，变量管理；系统初始化数据管理；业务系统基础数据，运行数据，定制数据管理；专题系统条件数据，接口数据，结果数据，定制展示管理；地理信息系统基础数据设置及管理；

6、数据汇聚子系统

系统需具备以下功能：

（1）雨水管网窨井液位状态监测数据、污水泵站液位及工况监测数据、河道水质状态监测数据、城市内涝水位监测数据、新建及已建视频系统汇聚处理与汇聚；

（2）已建水利工程雨水泵站、闸站水雨情、工情数据汇聚；

（3）水利信息化管理监测系统、环保信息化管理监测系统、工程建设信息化管理监测系统、规划信息化管理系统、气象当前及预测预报信息系统数据汇集、气象数据系统汇聚；

（4）城市污水处理厂、污水处理设施设备、水质监测信息管理系统系统汇聚；

（5）多数据源适配：同时支持MySql、MSSQL、Oracle等数据库，网关数据，设备数据，接口数据等适配功能；

（6）增量数据抽取：通过时间戳、CDC、以及数据备份日志实现增量抽取功能；

（7）中断传输恢复：通过数据重复检查、断点续传等手段实现数据中断传输恢复功能；

（8）结构变更通知：通过结构对齐功能实现数据库表结构发生变更通知数据不对等传输功能。

7、业务管理子系统

围绕江宁开发区智慧水务业务的实际需求，接入液位、积水、水质、泵站等现地监测信息；建设监测数据库、业务数据库、基础数据库、空间数据库、多媒体数据库、共享交换数据库等；保障业务应用支撑平台，子系统中的雨水管网监测告警系统、片长制信息管理系统、水环境调度支持系统、防汛调度信息系统、引水补源智慧调度模型相关数据满足日常使用及平台管理。

业务管理子系统分为三个模块：

7.1管网预警管理模块

7.2水环境调度管理模块

7.3片长制管理模块

8、设备维护子系统

（1）运维管理数据分析展示模块	：设备在线率、准确率；运维考核、效率展示；系统运维工单及系统效率分析展示；系统监测点区域展示；

（2）运维管理基础数据专题管理模块：运维基础数据管理：运维流程及规范管理；运维服务提供商、设备、材料、工时信息管理；运维考核数据标准管理；

（3）虚拟服务器基础运维数据管理模块：虚拟服务器设备状态管理：虚拟服务器运行状态监测；虚拟服务器运行状态监测；虚拟服务器运行系统性能监测；

（4）监测设备基础运维数据管理模块：监测设备状态管理：监测设备运行状态监测；故障率监测；数据准确率监测；数据质量监测

（5）设备故障分析介入管理应用模块：故障分析介入管理：故障及运维方案自动生成；方案介入调整；故障流程发起；

（6）设备故障工单流程管理应用模块：故障系统流程处理：故障流程跟踪管理；系统故障处理结果跟踪评价；

（7）系统运维考核分析应用展示模块：故障系统流程处理：故障流程跟踪管理；系统故障处理结果跟踪评价。

9、数据加工及处理

系统涉及加工数据如下：

（1）基础图层维护：排水管网及污水管网相关图层数据整理与加工；河道水系及片区涉及相关图层数据整理与加工；片长制管理区域相关数据整理与加工。

（2）基础数据维护：河网水系、调水工程、雨污管网、雨污窨井、雨污工程、引水补源基础数据整理与加工。

（3）基础数据分析：完成对象分析、属性数据整理、对方方法整理并形成分析文档资料及CAD电子图纸资料。

（4）基础数据入库：完成基础数据GIS、业务规范（按照国标、行标规范）入库。

（5）基础数据制作：重点区域设备、工程三维模拟场景制作。

（三）智慧水务综合业务系统

1、雨水管网监测告警管理子系统

系统主要功能如下：

1.1雨水管井告警数据分析展示模块

1.2管网预警WebGIS应用展示系统

1.3雨水管井基础资料数据专题管理模块

1.4雨水管井监测设备集中专题管理模块

1.5雨水管井监测数据分析专题管理模块

1.6雨水管井告警分析数据管理模块

2、水环境监测调度应用管理子系统

2.1水环境调度数据分析展示模块

2.2引水补源WebGIS应用展示系统

2.3调度模型基础数据管理模块

2.4调度模型接口数据管理模块：通过与模型交互取得接口参数，并根据接口参数输入规范数据并调用计算服务；

2.5调度模型调用分析应用模块通过页面参数调用后台模型并进行传输传输及运算结果模拟显示；

2.6调度模型应用评价应用模块评价应用：根据模型算法及基础资料，生成模型场景并输入基本参数后，生成辅助决策调水方案，包括水源、水量、频次、方向、过程与目标分析等辅助决策过程分析与展示;系统运行GIS展示。

3、片长制网格信息管理子系统

3.1片长制网格数据分析展示模块

3.2片长管理WebGIS应用展示系统

3.3片长基础资料数据专题管理模块

3.4水系基础资料数据专题管理模块

3.5工程基础资料数据专题管理模块：治水工程立项、施工、考核、评价管理；

3.6治水工程过程动态管理展示模块：施工现场数据采集及动态管理；

3.7片长制地理数据关联分析管理模块：片长制IPO点位与LBS关联分析。

（四）智慧水务信息发布系统

智慧水务信息发布系统：

1、数据采集层：包括数据传感体系、网络通信体系、传感适配体系、智能识别体系及软硬件资源接入系统，实现对结构化、半结构化、非结构化的海量数据的智能化识别、定位、跟踪、接入、传输、信号转换、监控、初步处理和管理等功能。

2、基础支撑层：结构化、半结构化及非结构化数据的数据库及物联网络资源等基础支撑环境。实现分布式虚拟存储技术，大数据获取、存储、组织、分析和决策操作的可视化接口技术，大数据的网络传输与压缩、大数据隐私保护功能。

3、数据处理层：完成对已接收数据的辨析、抽取、清洗等操作。（1）抽取：因获取的数据可能具有多种结构和类型，数据抽取过程可以帮助我们将这些复杂的数据转化为单一的或者便于处理的构型，以达到快速分析处理。（2）清洗：利用清洗技术实现对数据通过过滤“去噪”从而提取出有效数据。

4、数据存储层：从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中，提取隐含在其中但又是潜在有用的信息和知识。根据挖掘任务可分为分类或预测模型发现、数据总结、聚类、关联规则发现、序列模式发现、依赖关系或依赖模型发现、异常和趋势发现等等；根据挖掘对象可分为关系数据库、面向对象数据库、空间数据库、时态数据库、文本数据源、多媒体数据库、异质数据库，透过标准化流程和机器对数据进行处理可以确保获得一个预设质量的分析结果。

5、大数据展现与应用

利用大规模序列列分析比对、信息模式展示、多媒体数据并行化处理技术，效果渲染技术，实现大量数据处理应用，提升数据利用与展示效果。

5.1综合信息分析与发布子系统建设

5.2雨水管网预警发布子系统建设

5.3水环境调度发布子系统建设

5.4防汛调度管理发布子系统建设

5.5片长制网格管理发布子系统

（五）智慧水务终端应用系统

1、智慧水务终端应用APP主要包括移动地理信息系统、实时监测、预警信息、事件管理、片长履职、考核评价、巡查养护、通知公告、信息管理等移动应用功能。

2、业务终端应用利用门户及集成手机功能，实现监测信息实时展示与分析，个人事务综合管理，基础数据分析查看等功能。

（六）综合应用门户系统

1、统一用户管理

2、用户注册

3、权限管理

4、用户统一登录

（七）水环境调度模型应用

系统主要实现功能如下：

水力水质离线模型：建立江宁开发区考核的20条黑臭河道的水力水质离线模型，实现区域河道引换水的水动力和水质模拟，支撑区域河道水循环调度的方案分析。其中水力模型要能够实现河道连通拓扑建立，河道断面数据的输入，闸泵等水工构筑物的运行方式模拟，以及河道的水位、流速、流向的计算模拟；水质模拟要能够实现区域河道在泵闸等水工构筑物运行方案下的水质如COD等参数模拟，呈现不同河段的水质浓度空间分布。水力水质的实时模拟系统：建立江宁开发区考核的20条黑臭河道水力水质的实时模拟系统，开发连接水位、水质、泵闸运行状态等监测数据库的接口，实现模型计算所需的河道水位和水质、泵闸设施等的初始状态的一键更新；在系统中内嵌水力水质模型，实现模拟计算的一键启动，计算结束后自动反馈并呈现模拟的河道水位和水质等关键信息，并对超标的水质数据进行预警，辅助引调水方案决策。

（1）水环境调度专题设计：根据建设单位水环境现状提出适应现状的水环境调度方案设计。

（2）水环境调度资料调查：根据调度方案开展针对性调查并进行资料补充。

（3）模型开发与约束调整：根据建设单位水环境现状开发调水模型，重点解决源水、水量、方向、频次、时间指标。

（4）调水模型推演应用：根据预定参数生成调水方案并在GIS系统进行针对性推演与过程监控、

（5）引水补源辅助计算：根据建设方调水方案给予专业性辅助计算生成数据辅助决策。

（八）一张图雨污水管网数据

1、数据管理职责

（1）数据管理员：负责管网GIS数据的日常管理和维护，包括数据的下载、录入、更新、删除、备份等操作；

（2）数据使用者：根据工作需要，合理使用管网GIS数据，并确保数据的安全和保密；

（3）系统管理员：负责管网GIS系统的安装、配置、维护和升级，确保系统的正常运行。

2、数据录入与更新

（1）数据录入：对开发区内所有新建的排水管网探测和检测数据必须经过严格的质量控制，包括数据的准确性、完整性和一致性；

（2）数据更新：对于已有的排水管网探测和检测数据，应定期进行更新，确保数据的时效性和准确性；

（3）数据审核：对录入和更新的数据进行审核，确保数据的准确性和一致性。

3、数据备份与恢复

（1）数据备份：定期对管网GIS数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性；

（2）数据恢复：在数据丢失或损坏时，及时进行数据恢复操作，确保数据的完整性和可用性。

4、工作内容

（1）江宁开发区排水数据动态更新维护，在排水数据核实建库的基础上，提供一年的排水数据动态更新维护服务，包括存量和新增管网数据整理入库，不包括外业测绘检测工作；

（2）提取排水许可资料，建立排水许可证编号、许可证有效期、申请单位名称、地址、法人代表、排放重点污染物及特征污染物种类等排水许可证档案以及排水单元节点的标记；

（3）调查河道以及河道的所属水系、河道名称、河道长度等属性信息，建立泵站、闸、排口、污水处理厂、截流设施与河道的拓扑关系。

六、人员要求

（一）项目工程师1人，工作要求：

1、负责日常运维管理工作, 熟悉整个智慧水务平台的维保工作，并熟悉相关技术执行标准，确保江宁开发区智慧水务平台全部业务、系统正常使用；负责指挥中心设备日常巡查工作；配合采购方对系统进行升级、改造，配合后续增加的其他传感器等软硬件接入工作。

2、完成采购方安排的其他合理工作。

（二）软件工程师1人，工作要求：

1、负责软件统筹管理工作，熟悉整个智慧水务平台的软件系统，并熟悉相关技术执行标准，负责软件功能的开发、升级、修改等工作；配合采购方对系统进行升级、改造，配合后续增加的其他传感器等软硬件接入工作。

2、完成采购方安排的其他合理工作。

（三）现场工程师2人，工作要求：

1、负责前端设备日常巡查工作，熟悉防汛系统前端设备的维保工作，能独立完成前端设备的检修、更换、调试等工作，熟悉设备的技术特点以及产品特点，并熟悉相关技术执行标准。

2、完成采购方安排的其他合理工作。

七、系统、设备、服务要求

1、日常运作

按系统的功能和性能要求，维护系统的日常运作。

每天对监测数据和系统运行情况进行查看和检查，发现异常及时汇报和处理；

根据甲方临时需求对监测数据报表进行自定义导出；

对所有导出的报表进行归档整理，形成电子档文件和纸质档文件各一份；

根据甲方要求，每天对泵站排水记录进行核对、梳理，按季度形成分析报告并及时上报甲方。

2、服务咨询

设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。

该服务咨询中心7*24小时全天候运行，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率达到90%以上。在热线电话发生故障情况下，提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

3、巡检

（1）定期巡检服务

①每季度对前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；

②每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

（2）定期抽检服务

进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测。

4、主动监测

（1）设备监控

建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，每月开展一轮检查，及早发现问题，排除故障。

（2）数据、图像监控

每周对每个监控点的数据及图像显示是否正常进行一轮监测，以减少故障时间。

5、故障修复

（1）紧急抢修

承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

（2）备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用，提供备用方案和措施确保系统运行正常。

6、特殊保障

（1）临时保障

如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，须根据甲方要求按时提供服务。

（2）安全保障

如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，须按照甲方要求提供服务。

7、更新升级

（1）文档更新

建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给用户。一旦资料进行了版本更新，应在3天内向用户提供最新版本的资料。

（2）系统优化

根据运行情况定期向用户提供使用优化和管理优化服务，根据系统升级同步对相关硬件设备内嵌软件进行优化升级，确保系统以最优状态运行。

（3）服务时间：

①提供7*24小时服务承诺

承诺提供全天候7*24小时的运行维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

②故障修复时限承诺

服务期内，设立7*24小时热线服务电话，受理用户系统故障申告、技术咨询。

在收到用户系统故障申告后，按要求及时解决。故障级别定义与服务的具体要求如下表：

| 故障级别 | 技术人员到场时间 | 提出解决方案 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| I级：属于重特大故障 其具体现象为：设备、系统全面瘫痪 | 1小时以内到达现场 | 到达现场后2小时内提交故障解决方案 | 8小时以内 |
| II级：属于严重问题 其具体现象为：部分设备、站点发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行 | 1小时以内到达现场 | 到达现场后2小时内提交故障解决方案 | 12小时以内 |
| III级：属于较严重问题 其具体现象为：小部分设备、站点故障或出现报错、告警或故障 | 3小时以内到达现场 | 到达现场后12小时内提交故障解决方案 | 24小时以内 |
| IV级：属于普通问题 其具体现象为：前端监控点单个设备故障或线路故障 | 6小时以内到达现场 | 到达现场后12小时内提交故障解决方案 | 48小时以内 |

8、服务报告：

在整个运行维护服务周期内，须与用户建立完善的沟通协调机制，及时提供运行维护服务的各种报告。包括重大故障情况报告、每季度的设备和系统管理报告、监测数据自定义报表等。此外用户还可根据实际情况需要，要求就特定事件提交说明报告。

提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户的独立检查。

八、驻场运维要求

（一）软件工程师负责内容

1、管网测绘数据加工处理：对现场产生的管网数据加工、核对并提交审核。

2、空间数据更新与处理：将审核完成后的数据按照系统平台要求入库核对并上图。

3、属性数据更新与处理：按照更新后的管网设施图层数据，按照最新的测绘结果对基本、缺陷、修复等数据加工入库。

4、图层发布更新与处理：按照建设单位要求对更新后的数据执行更新发布。

（二）其他人员运维内容

负责前端设备日常巡查工作，熟悉防汛系统前端设备的维保工作，能独立完成前端设备的检修、更换、调试等工作，熟悉设备的技术特点以及产品特点，并熟悉相关技术执行标准，对所有设备按照一下要求进行全面维护检测；

1、1500个管网液位监测设备一年二次；

2、17座水质监测站每月一次；

3、6座污水泵站设备每月一次；

4、视频监控设备每月一次；

5、汛期时间段，除正常维护外，对突发事件随时解决。

九、执行的标准和规范

1.GB 50014-2021《室外排水设计标准》。

2.GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》。

3.GB 50288-2018《灌溉与排水工程设计标准》。

4.GB 50318-2017《城市排水工程规划规范》。

5.GB/T 41368-2022《水文自动测报系统技术规范》。

6.GB/T 51187-2016《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》

7.CJ 343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》。

8.CJJ 68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》。

十、报价要求

1、最终报价应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括但不限于场地勘察、资料搜集、专家咨询和劳务、水电、人力资源、办公耗材、差旅、检测和测试、税金等一切为完成本次项目所需的全部费用。成交后不得擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。

2、对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

3、投标人所投本项目中的服务等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

4、中标人应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。除应为服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

5、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人支付。

6、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除相应服务费。

（1）本项目严禁将承包的服务转包他人；

（2）出现安全生产责任事故。

7、现场踏勘：投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

8、知识产权：编制各类报告的知识产权归招标单位所有，供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

10、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

十一、履约验收与考核

（一）履约验收标准：现场运维达到合同要求

（二）履约验收程序：开发区市政部每半年对智慧水务平台运维情况进行考核

（三）考核要求

1、考核办法：每半年考核一次，根据考核结果支付当期运维费用。

2、考核：考核结果与乙方的运维服务费挂钩，考核细则双方另行协商。采购人每半年对中标人进行一次综合性服务质量考核，考核分值≥90分（含90分）为合格；考核分值≥70分（含70分）每低于合格分1分扣除运维服务费1000元（例：考核分值为80分，90分-80分=10分，10分*1000元=扣除10000元）；＜70分，采购人将终止服务合同，同时一年内不得参加采购人组织的任何形式的招标活动。

3、考核细则：

| 编号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业台账资料 （共30分） | 日常运维服务记录 | 每周对系统进行检查，发现异常及时处理并记录，未做记录或未及时上报问题每次扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 2 |  | 每季度巡检记录及运行报告 | 每季度对前端安装点进行巡检，并填写巡检记录，并形成季度运行报告，汇总季度问题，漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 3 |  | 每月抽检记录 | 每月进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 4 |  | 季度保养维护记录及系统管理报告 | 每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，对多参数在线自清洗一体式水质传感器进行标定，并对一季度的运行情况进行系统性总结。漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 5 | 日常运维 （共12分） | 异常及故障响应 | 故障维修人员按照投标响应文件内的故障级别提供维修响应服务，1次未及时解决扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 6 |  | 终端使用情况 | 水质监测系统可以正常使用，登录异常且不能在24小时内解决扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 7 |  | 网络安全情况 | 运行期未发生网络安全事件，发生安全事故或收到上级部门整改通知扣2分。 | 2 |
| 8 | 现场检查 （共58分） | 污水泵站智能化设备 | 浮筒位置正常，外观完好。警示灯工作正常，外观完好，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 9 |  | 感知系统设备 | 窨井传感器固定牢固可靠,外观完好 ，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 10 |  | 视频监控单元 | 摄像机固定牢固可靠，外观完好。供电正常。图像清晰。监控区域位置正确。硬盘录像机工作、录像正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 11 |  | 数据采集分发单元 | 智能网关、数据采集分发引擎固定牢固可靠，外观完好，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 12 |  | 通信单元 | 无线基站、交换机固定牢固可靠,外观完好，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 13 |  | 外部结构 | 机柜固定牢固可靠,外观完好。立杆、设备箱固定牢固可靠,外观完好。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

十二、服务时间;一年。

十三、付款方式：按照合同约定，每半年考核一次，根据考核结果支付当期运维费用。

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市江宁区政府采购合同格式

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

服务合同

项目编号 ：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0005

项目名称 ：江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务

采购单位 ：南京江宁经济技术开发区管理委员会

服务单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

采购人：（以下称甲方）                           供应商：（以下称乙方）

南京江宁经济技术开发区管理委员会

住所地：                                        住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为       （大写）人民币，分项价款在乙方“响应文件价格部分”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的招响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 服务期限

服务期限：一年，  年  月  日至   年  月  日。

第五条权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版 权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第七条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前向甲方开具等额合法的发票。

3、付款方式：每半年考核一次，根据考核结果支付当期运维费用。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方提供的服务不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，乙方经整改后仍然不合要求的，除须继续履行本合同约定的义务外，还应按照合同款的1%/次向甲方支付违约金；如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条 合同的变更和终止

遇到《政府采购法》第50条规定的情形，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起签字并盖章生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：南京江宁经济技术开发区管理委员会（盖章）

负责人或授权代表签字：

日期：   年  月  日

乙方：（盖章）

负责人或授权代表签字：

日期：   年  月  日

附件：考核办法

1、考核办法：每半年考核一次，根据考核结果支付当期运维费用。

2、考核：考核结果与乙方的运维服务费挂钩，考核细则双方另行协商。采购人每半年对乙方进行一次综合性服务质量考核，考核分值≥90分（含90分）为合格；考核分值≥70分（含70分）每低于合格分1分扣除运维服务费1000元（例：考核分值为80分，90分-80分=10分，10分*1000元=扣除10000元）；＜70分，甲方将终止服务合同，同时一年内不得参加甲方组织的任何形式的招标活动。

3、考核细则：

| 编号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业台账资料 （共30分） | 日常运维服务记录 | 每周对系统进行检查，发现异常及时处理并记录，未做记录或未及时上报问题每次扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 2 |  | 每季度巡检记录及运行报告 | 每季度对前端安装点进行巡检，并填写巡检记录，并形成季度运行报告，汇总季度问题，漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 3 |  | 每月抽检记录 | 每月进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 4 |  | 季度保养维护记录及系统管理报告 | 每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，对多参数在线自清洗一体式水质传感器进行标定，并对一季度的运行情况进行系统性总结。漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 5 | 日常运维 （共12分） | 异常及故障响应 | 故障维修人员按照投标响应文件内的故障级别提供维修响应服务，1次未及时解决扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 6 |  | 终端使用情况 | 水质监测系统可以正常使用，登录异常且不能在24小时内解决扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 7 |  | 网络安全情况 | 运行期未发生网络安全事件，发生安全事故或收到上级部门整改通知扣2分。 | 2 |
| 8 | 现场检查 （共58分） | 污水泵站智能化设备 | 浮筒位置正常，外观完好。警示灯工作正常，外观完好，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 9 |  | 感知系统设备 | 窨井传感器固定牢固可靠,外观完好 ，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 10 |  | 视频监控单元 | 摄像机固定牢固可靠，外观完好。供电正常。图像清晰。监控区域位置正确。硬盘录像机工作、录像正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 11 |  | 数据采集分发单元 | 智能网关、数据采集分发引擎固定牢固可靠，外观完好，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 12 |  | 通信单元 | 无线基站、交换机固定牢固可靠,外观完好，供电正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 13 |  | 外部结构 | 机柜固定牢固可靠,外观完好。立杆、设备箱固定牢固可靠,外观完好。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 第六章  投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0005

项目名称：江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京江宁经济技术开发区管理委员会

根据贵方＿＿（项目名称）＿＿（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人＿＿（姓名和职务）代表供应商＿＿（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标总报价为（大写）＿＿元人民币，（小写）＿＿元人民币，服务期限为一年。

3、拟派本项目负责人        （姓名） 。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

## 附件二、法人授权委托书格式

法人授权委托书

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于＿＿（供应商住址）的＿＿（供应商名称）代表本公司授权在下面签字的＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿（项目名称），＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

授权委托人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

（注：后附被授权委托人身份证正反面复印件）

## 附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称；

项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

说明：“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》；如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 运维人员 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件运维 |  |  |  |
| （1）管网液位监测设备 |  |  | 1、6个污水泵站 2、1500套窨井监测设备 3、96套监控设备 4、20套浸水告警设备 5、17座水质监测站 |
| （2）污水泵站集中控制设备 |  |  |  |
| （3）污水泵站流量监测设备 |  |  |  |
| （4）污水泵站水位监测设备 |  |  |  |
| （5）污水泵站视频监控设备 |  |  |  |
| （6）水质监测主机设备 |  |  |  |
| （7）道路河道浸水告警设备 |  |  |  |
| （8）道路河道视频监控设备 |  |  |  |
| 二、软件运维 |  |  |  |
| 1、基础环境运行维护 |  |  |  |
| 操作系统 |  |  |  |
| 基础软件 |  |  |  |
| 数据软件 |  |  |  |
| 系统调优 |  |  |  |
| 故障恢复 |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |
| 2、应用系统运行维护 |  |  |  |
| 物联数据应用 |  |  |  |
| 汇聚数据应用 |  |  |  |
| 智慧水务平台 |  |  |  |
| 3、系统运行测试巡检 |  |  |  |
| 基础环境巡检 |  |  |  |
| 应用系统巡检 |  |  |  |
| 数据系统巡检 |  |  |  |
| 账户系统巡检 |  |  |  |
| 运行日志巡检 |  |  |  |
| 三、其他运维 |  |  |  |
| 水质监测站药剂费 |  |  | 药剂指标：氨氮、总磷、化学需氧量 |
| 无线传输设备 |  |  |  |
| 总计（一年） |  |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

说明：

1、最终报价应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括但不限于场地勘察、资料搜集、专家咨询和劳务、水电、人力资源、办公耗材、差旅、检测和测试、税金等一切为完成本次项目所需的全部费用。成交后不得擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。

2、对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

3、投标人所投本项目中的服务等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

4、中标人应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。除应为服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

5、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人支付。

6、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除相应服务费。

（1）本项目严禁将承包的服务转包他人；

（2）出现安全生产责任事故。

7、现场踏勘：投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

8、知识产权：编制各类报告的知识产权归招标单位所有，供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

10、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

## 附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

## 附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标要求的商务条款 | 供应商响应的商务要求 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、说明：供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

## 附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料（如有）。

## 附件八、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件等相关证明。

## 附件九、技术说明（项目实施方案）

技术说明（自行编制）

## 附件十、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

## 附件十一、公开招标文件要求或供应商认为投标需要的其他证明文件及材料

附件十二、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

## 附件十三、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京江宁经济技术开发区管理委员会的江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

江宁开发区2025年智慧水务平台后期运维服务，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |