招　标　文　件

项目名称：南京晓庄学院莫愁校区4号楼综合管理服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0205

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年6月

# 总  目  录

# 投标邀请…………………………………… 3

# 投标人须知………………………………… 5

# 合同文本……………………………………13

# 采购需求……………………………………16

# 评标方法与评标标准………………………42

# 投标文件格式………………………………45

第一章  投标邀请

受南京晓庄学院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京晓庄学院方山校区楼宇物业管理服务（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0205

2.项目名称：南京晓庄学院莫愁校区4号楼综合管理服务

3.预算金额：660万元 （三年，每年预算220万元）

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京晓庄学院莫愁校区4号楼综合管理服务、客房服务、餐饮服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起三年。每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续是否履行合同或终止合同。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供南京市公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向南京市公安局备案承诺书（格式自拟）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年7月24日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间：2024年7月12日09时30分，签到截止时间：2024年7月12日10时00分，地址：南京市建邺区汉中门大街123号，联系人：陈老师，联系电话：025-86178559。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京晓庄学院

地  址：南京市江宁区弘景大道3601号

联系人：陈老师

联系电话：025-86178559

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙老师

联系电话：025-68505990

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

# 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 南京市政府采购合同（服务）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

# 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方按照合同金额2%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后支付当年合同价的10%作为预付款，该预付款在首次支付物业费时一次性扣除；甲方于合同签订后每三个月进行一次考核，考核完成后每次支付当年合同价的25%。考核扣除的费用，乙方需要缴纳至甲方相应账户。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

南京市建邺区汉中门大街123号。

2.使用面积

建筑面积13636㎡。

3.服务区域

| 序号 | 楼层 | 区域 | 面积（㎡） | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | —1F | 人防设施 |  | 设备、泵房、照明、卫生保洁、人防管理相关台账准备（不含配电站服务） |
| 2 | 1F | 门厅、展览厅、综治中心、等候区、讨论室、办公室、控制机房、消控室、走道、消防临时水泵、卫生间等 | 1596 | 负责服务前台接待、外来人员登记、展厅服务（保洁、引领等），安全巡查、卫生保洁，消控室24小时值班，设备巡查及小零修等。 |
| 3 | 2F | 餐厅前后场、卫生间、电梯厅、走道 | 1700 | 一个学员学生餐厅（204个餐位），一个教师就餐厅（60个餐位）和1个中厅（50个餐位），1个包间（16个餐位）。负责校区内师生、培训用餐。 |
| 4 | 3F | 报告厅、会议室、等候接待区、走道、卫生间、茶水间等 | 1700 | 负责会议室音响设备管理、会议服务（引领、布置、茶水服务）。安全巡查，卫生保洁，桌椅搬运，小零修等。 |
| 5 | 4F | 教室、走道、卫生间等 | 725 | 负责教室使用管理、开闭，安全巡查，卫生保洁，桌椅搬运，小零修等。 |
| 6 | 5F | 教室、走道、卫生间等 | 725 | 负责教室使用管理、开闭，安全巡查，卫生保洁，桌椅搬运，小零修等。 |
| 7 | 6F | 办公室、会议室、教师休息室、网络控制机房、走道、卫生间等 | 725 | 负责会议服务，安全巡查，卫生保洁，小零修等。 |
| 8 | 7F | 办公室、学生语音室、计算机房、网络教育摄录室、走道、卫生间等 | 725 | 负责安全巡查，卫生保洁，小零修等。 |
| 9 | 8-14F | 客房 | 5075 | 客房服务：学员宿舍和客房服务（客房133间236张床（双人间103间206张，单人间30间30张））。 |
| 10 | 15F | 办公室、活动室、走廊、卫生间等 | 665 | 负责安全巡查，卫生保洁，小零修、学员活动保障等。 |
| 11 | 外环境 | 门厅、台阶、楼顶（含水箱、消防设施、水泵）、大楼楼梯两侧绿化带、北门卫对面花坛、大楼楼梯下周围3米范围内 |  | 负责区域内安全秩序维护、卫生保洁、绿化维护、大树修剪（含锯树）等 |
|  |  | 合计面积 | 13636 |  |

配套服务内容为防洪排涝，扫雪防冻，零星搬运等。

注：上述物业管理区域平面分布及状态等具体情况由各投标供应商集中勘察现场时自行了解，服务区域面积以现场实际为准，面积出入报价不做调整。

4.办公用房

采购人免费提供物业办公用房、工具管理用房及部分白天临时休息用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人拥有对该房屋的调整与变更之全权。

5.配套设施

综合办公楼1栋。辅助设施包括：安、消监控室1间。办公场所出入口4个，其中主出入口1个，辅助出入口3个。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 |  |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.服务内容

综合管理服务 具体内容 （一）客服、会议服务 1.根据采购人通知提前做好各类培训、会议及活动的前期准备；协助采购人做好培训学员管理工作。 2.做好教室、会议室及活动场所的接待和服务保障。 3.重大活动配合服务。 （二）保安服务 1.大楼内保安持保安证24小时值班管理，对外来人员及带出物品出门进行询问；对外来人员、物资出入实施严格的登记、验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录。 2.对学员进出进行登记，配合采购人做好学员管理工作。 3.对楼内公共区域、关键部位及围墙、楼宇定时做好治安、消防与交通的巡查，并做好巡查记录。加强对防火重点区域，保证采购人的人身安全以及财物安全。 4.负责停车场的管理，建立机动车通行证制度，引导车辆按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。 5.物业管理区域范围内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系、沟通、协调。 6.认真做好保安值班室的值班管理工作，保持值班室的整洁卫生。 （三）消控室 1.消防控制室（安全监控室）每日24小时值班，持证双人双岗，做好监控画面保留和监控值班记录。 2.定期检查消防器材和消防设备，对需更换新和维修的要及时提交书面报告。 3.监控及消防控制室24小时值班与记录，交接班记录、值班记录完备，消防报警主机运行情况登记清晰、完整。 4.定期检查安全出口、疏散通道内的应急照明是否完好，发现问题及时报告。 5.做好法纪教育和业务培训，每月整建制集中理论学习和技能培训不少于4小时，保留完整的员工教育和培训记录备查。 6.工作人员需爱护消防控制室内设施，保持控制室内的卫生情况。 7.严格遵守设备操作程序，禁止擅自调整、改动系统设置。 8.做好各类事件的预防工作，做好各类应急处置工作，以防各类事故的发生。 9.做好所需服务区域的消防巡查工作，及时发现、报告并能够排除各类轻微故障工作。 （四）工程维修、维修设备服务 确保物业管理范围内工程设施、设备的正常使用、运行、监护，协调维保工作，负责小零修及随工监理。具体包括但不限于以下内容： 1.各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、中央空调系统、电梯、消防、监控、会议室设备、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀等使用与管理。 2.负责各类设施、设备的巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查；安防监控室、消防控制室实行24小时值班；保证配电设施常用配件齐全和供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录。 3.负责设备日常维护保养工作的具体实施（在保质期内或需要维保商提供专业维护保养的除外），按照维保要求制定设备维保计划，并按时维护保养设备。 4.负责协调各维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；遇工程设施维修负责随工监理，保证工程质量达标。 5.设备出现故障时，一般故障能够及时处理。重大设备故障及时向采购人书面反映，并采取应急措施。 6.协助采购人做好节电节水工作。 （五）保洁服务 1.地面、家具，卫生间、洁具及公共大理石、地毯等。 2.会议室、各类教室、电梯厅、电梯轿厢、公共卫生间、开水间及其他辅助房等。 3.上述楼宇楼层楼梯、公共过道、安全楼道、扶手、楼顶、窗台、平台、空调风口、其他辅助设施及所有楼层的大理石、地毯及内玻璃。 4.上述楼宇楼层的办公会议座椅、电器（空调、饮水机、开水炉）、灯具及开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示版、房间门牌、烟灰筒、地垫、洗手池、烘手机、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）。 5.卫生间门帘（清洗及更换）和一次性保洁用品（洗手液、肥皂、卷纸，擦手纸等）摆放到位，及时更换。 6.所有设备机房的地面、墙面、顶面。 7.大楼内公共区域、客房内蚊蝇、蟑螂等有害生物的治理。 8.物业管理范围内的环境卫生保洁及垃圾的收集清运。 9.包含大楼周边所有的绿化维护（含绿植修剪、浇水、大树修剪（锯树）等）。 （六）其他要求 会议室、教室用易耗品（含席卡壳、席卡纸、茶叶、一次性纸杯、抽纸、搅拌棒、开水瓶或保温桶等会议室、教室易耗品）原则上要求中标供应商从电商、大型超市采购，规格、品牌不得低于现状，费用由中标供应商承担。 客房服务 具体内容 客房服务：学员宿舍和客房服务。包括：宿舍、客房入住服务，配套的设备、用具维护管理、屋内外卫生清洁和住宿楼内所附设的场馆开放服务以及入住人员的人身安全等。大楼客房费用由入住单位与学校统一结算，客房仅提供入住客人的入住、退房、保洁等相关服务，不提供费用结算等服务。 1.总服务台接待人员24小时提供接待、问询，正常上班时间提供入住、退房服务。 2.客房及卫生间每天进行整理1次，走客房或应客人要求随时进房全面清扫整理。走客房或应客人要求更换床单、被单及枕套，客用品和消耗品补充齐全。 3.客房提供24小时热水和中央空调服务。 4.提供留言及叫醒服务。 5.配合学校做好客房窗帘的清洗工作，主要是窗帘的拆装。 6.根据采购人需要，提供“管家式”专业服务。 7.根据采购人要求，做好所有入住详细信息（包括入住单位，经手人，结算单位、入住事由，费用）的登记分类、汇总、统计，信息准确做好入住申请单的留存。 8.客房内布草洗涤费用由中标供应商与布草洗涤公司签订合同，并承担洗涤费；用于清洁、运营的客房、会议室等易耗品由中标供应商负责采购并承担相关费用（含客房垃圾桶、布草洗涤、垃圾袋、洗手液、卷纸、牙刷、拖鞋、洗发水、沐浴露、剃须刀、矿泉水、条状咖啡、洗衣粉、84消毒液、洁厕灵、等客房内清洁物品、易耗品）。 食堂服务 具体内容 食堂主要提供教职工午餐、培训学员用餐、会议及相关接待用餐服务。食堂经营面积约1300㎡，每天用餐人数约250人，全年营收约200万元。服务要求如下： 1.供应商必须严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《学校食品安全与营养健康管理规定》、《消防安全法》等相关法律法规和采购人相关管理规定。 2.供应商必须无条件接受上级卫生行政主管部门、采购人相关职能部门等对食品卫生、服务范围、销售价格、服务质量、消防治安等方面的监督、检查、管理、考核。 3.供应商须严格执行《江苏省高校学生食堂伙食成本核算指引》《江苏省高校学生营养健康食堂建设指引》《江苏省高校学生食堂质量与价格监管指引》等相关要求，保证菜品质量，严格执行既定的投料比，合理控制毛利率，保证伙食优质供应。 4.供应商委派的项目负责人及相关管理服务团队必须是投标文件中承诺的人员，在经营周期内，必须常驻现场。经营周期内，未经采购人同意，以上人员不得更换。如需更换需提前一个月向采购人申请，在得到采购人同意后方可调整。调整后的人员必须符合或高于采购人招标要求的准入条件。如擅自变更项目经理、食品安全员、中式烹调师、中式面点师等，采购人有权处以5000元/人次的违约金处罚或者解除本协议。 5.供应商应规范经营、完善服务、自负盈亏，并主动接受采购人对食堂原材料、饭菜价格和质量、服务、安全卫生等方面的监督管理。且必须满足采购人对本项目供应品种规划要求，食堂主要以教职工午餐、培训学员用餐为主、接待用餐为辅的质优价廉的饭菜，满足不同层次就餐者的需求，教职工午餐餐标20元∕人。菜品为大荤菜3选2（不低于2两），小荤2个、蔬菜、点心或粗粮自选，免费汤和米饭。培训学员用餐餐标25--50元，根据实际需求调整菜品，一般25元标准菜品为大荤菜2个，小荤3个、蔬菜、点心或粗粮自选，免费汤和米饭。接待用餐根据实际订餐标准进行备餐。 6.为保证食品安全，米、面、油、肉类、禽类、鸡蛋、调味品等食品原材料由供应商根据政府的有关规定自行采购，但必须证照有效、手续齐全、索证资料完整（所有产品必须有质检报告）。供应商必须与供货单位单独签订供货合同，及时支付货款，并接受采购人的监管检查。供应商必须严格遵守《江苏省高校学生食堂大宗食材采购指引》，遵守采购人食品原材料采购的管理规定，如采购人对食品原材料进行集中采购安排，食堂大宗食材采购由采购人统一招标确定供货商，原材料采购一律通过采购人食材供应链管理系统采购。少量具有品牌性的、采购系统中无可替代品的伙食原材料，如食堂确有使用需求，经批准后方可自购，供应商需提供有效加盟合同（协议）、品牌商标注册证明、品牌商的授权委托书、生产厂家（配送单位）营业执照、食品经营许可证、产品检测报告等资质，报采购人审核同意后纳入食材供应链管理系统采购。供应商对送达的所有食材进行验收，对验收合格进入食堂的食材承担全部责任，并应做好自行采购原材料溯源台账管理工作。根据上级相关文件要求，完成脱贫地区和省内重点乡村振兴地区农副产品帮扶采购工作。 采购供应链相关费用由供应商承担。 7.供应商遵守采购人规定的营业时间：早餐6：30-8:30；中餐11：30-13：30；晚餐18：00-19：00。采购人可根据实际需要对营业时间进行调整。如有调整，以采购人管理部门的通知为准。 8.供应商应完善财务管理制度， 加强内部控制，规范账务处理，按时足额结算货款、人员工资等费用，主动接受采购人对食堂的财务监控，每月向采购人报告食堂收支明细。 9.采购人提供现有基本设施设备，供应商承担维护保养义务。如需增添设备由供应商报采购人同意后自行采购并承担费用，规范操作使用、保管维护采购人提供的设施设备，做到及时维修，保障设施设备的正常运转，所有设施设备在使用过程中产生的任何问题，由中标供应商负责。自行购置推车、锅、碗、瓢、盆、勺、筷、牙签、餐布、餐纸、服装、办公家具等辅助用品。并向采购人提供产品质量合格证。服务期结束后一周内供应商自行采购设备自行处理。 10.服务期内，供应商（含所用员工）在校内的一切活动不得影响采购人的正常教学、生活秩序，工作人员严守采购人的规章制度，严禁干扰师生的正常生活，并确保采购人等公共财产安全。 11.供应商不得以任何方式分包或转包，否则，采购人有权中止合同，由此引起的一切后果由供应商自行承担。 12.供应商有义务配合采购人完成校园活动的供餐保障等服务工作。 13.供应商是其经营场所的安全主体责任单位和直接责任单位，必须严格按照食品安全、消防安全等管理要求，认真贯彻落实有关法律法规及校方相关规章制度，承担包括但不限于：食品安全、消防安全、人身安全、财产安全等全部安全责任，杜绝安全事故的发生。由于供应商管理不力导致的安全事故、人身伤害和财产损失，由供应商承担一切法律和经济责任，采购人不承担任何责任。造成采购人被相关执法部门处罚的，采购人有权在供应商履约保证金或经营款中扣除相关费用。如因供应商过错导致合同期内发生经市场监督管理部门、消防安全部门认定的一般（含）以上安全事故的，采购人有权立即终止合同，供应商除承担违约责任外，还需自行承担民事、刑事责任及所有相关费用，采购人不承担任何责任。 14.供应商收银方式只能采用采购人聚合支付结算系统，不得使用未经采购人同意的其他结算方式收费。营业款由采购人统一结算，每月结算一次，当月营业款扣除应缴费用及采购人代为缴纳的相关费用后在次月转至供应商账户。 15.供应商必须依据《劳动法》合法用工，男不超过65周岁，女不超过60周岁，管理中造成的员工合法权益损害，由供应商自行负担。 16.供应商应严格执行生活垃圾分类管理相关规定，自行联系有资质的单位按照指定的时间和路线，将分类收集的垃圾自行妥善处理好。餐厨垃圾（泔水）依照有关法律、法规和规章按采购人规定的处理方式进行处理。生活垃圾及餐厨垃圾处理费用由供应商承担。 17.供应商须按照“五专”（专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存）要求管理食品添加剂，严格控制使用。 18.供应商在经营服务过程中所使用的水、电、燃气等能源开支由意向供应商全部承担。收费标准按照国家及学校有关规定执行，水、电、气费用由采购人根据实际使用数量按月代收。意向供应商须定期组织食堂员工进行节能培训和宣传，组织开展各项节能降耗活动。 19.采购人提出的食堂承包经营服务项目是项目内的楼面房屋基础设施、采购人购置的食堂设备的使用权、校内餐饮服务的经营权等；供应商经营范围仅限餐饮服务，未经许可不得擅自扩大经营范围，不得户外经营；不可破坏食堂整体格局和使用功能。 20.供应商要践行绿色发展理念，将绿色学校创建要求落实到食堂建设中，全面落实节能环保要求，改进工艺流程，全面推广应用高效能灶具、节能节水设备，完善从食品加工到成品销售的全链条节约管理。 21.供应商要强化育人功能。推进管理服务转型升级，重视餐饮文化，倡导健康饮食，践行“光盘行动”。 22.采购人提供的设施设备，如有损坏，由中标供应商自行维修或更换。

2.服务要求

综合管理服务 具体服务要求： （一）会议服务 1.上课前（会前）的准备工作 （1）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、来客及具体要求； （2）按要求布置会议室、教室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去；打印席卡。 （3）搞好会场内外的清洁卫生； （4）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等； （5）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙； （6）如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务； （7）调节好室内空气、温度； （8）协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、电视机、电子大屏等）。 2.入场时的迎接工作 （1）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场； （2）客人入座后，由客服为客倒茶，不得有遗漏。 （3）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。 3.上课（开会）过程的服务工作 （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全； （2）注意观察会议情况，按时添加茶水； （3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼； （4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整； （5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。 4.上课（会议）结束时的服务工作 （1）及时打开大门，在门口欢送客人； （2）检查会场有无遗留文件及物品； （3）检查室内用品有无短缺和损坏； （4）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具； （5）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。 5.主席台、接待室的服务工作 （1）主席台、接待室是会议服务的重点，要由专人服务； （2）按要求及时做好主席台、接待室布置工作； （3）按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶； （4）根据要求摆放席卡； （5）注意观察主席台上人员要求，按时添加茶水。 （二）安保服务 1.着装：工作时间必须着保安制服，要按规定佩带保安标志。保安制服不准与便服混穿，不同季节的保安制服不准混穿。着保安制服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。 2.仪容仪表：值勤时要仪表端正，精神饱满。头发不得染黑色外的颜色，不准留长头发、大鬓角和胡须。 3.举止：精神饱满，姿态端正，动作规范，举止文明。工作时，不准袖手或将手插入衣袋，不准搭肩、挽臂，边走边吸烟、吃东西，笑打闹，不准随地吐痰、乱扔废弃物。 4.语言：在工作中使用语言要简洁准确，文明规范，接触培训人时，说话要有理有节，并讲普通话。 5.岗位纪律：严格按照法律的规定范围开展保安服务工作，严格履行岗位职责，不准做与保安服务无关的事情。不准脱岗、空岗、睡岗。遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。未经允许不得对参会人员拍照，不得在工作时间吸烟，有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 6.卫生：要自觉维护环境卫生，保持值勤区域整齐清洁。 （三）综合配套设施、设备的常规报修、维护管理和运行服务 1.做好上下水管道、落水管、垃圾道、照明、天线、水泵房、电梯、空调、监控、消防设施、能源设备、会议厅音响设备的报修；卫生间上下水保持畅通。 2.消防控制室内（安全监控室）设备做到24小时值班、巡查，出现电力中断、消防控制设备故障或报警等现象及时反馈、日常检查与维护，故障及时报修；做好值班、交接记录、设备定期巡检记录等。 3.协助做好供水、供电、供气、电梯、消防、空调、监控等设施设备正常运转的保障工作，实行24小时报修值班制度，急修能及时到达现场，电梯、空调、消防系统等完好率为100%。 4.设备台帐、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、 保养记录完整，保证运行正常。对接相关的管理部门、供应商人员电话，流程记录完整。 5.供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水、供电系统的正常运行。 6.消防系统设备完好无损，出现问题及时报修并做好记录，严格按消防设备操作规程操作，消防设备的管理与火灾应急方案紧密结合，确保消防系统万无一失。 7.电梯严格按国家规定进行管理，持证上岗，认真落实维修保养措施，运行、养护记录完整，轿箱、井道、机房保持清洁，编制电梯应急方案，运行故障出现后，及时通知维保单位到达现场，确保电梯的安全运行。 8.空调运行正常，噪音不超标准，无严重滴漏水现象，有中央空调故障处理方案，出现故障及时向维保单位保修，保证空调系统的正常运行。 9.楼道灯、装饰灯等处照明设备外观整洁、无脱落、无蜘蛛网、无积尘，出现问题及时报修或更换，并按规定时间定时开关。 10.维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好。做好各项设备养护记录和维修记录。 11.对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。 12.道路通畅，路面平坦，道路、停车场平整通畅，交通标志齐全规范。 13.、各设备房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。 （四）维修服务 1.提供24小时维修接报服务，报修接报后15分钟到场，对一般性急需解决的故障在紧急情况下能应急调整或修复。 2.各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率达到98%以上，合格率100%。 3.零星维修服务指更换水龙头、灯管、门锁、小面积墙面粉刷、地毯平整、小面积地板破损、照明灯光、抽水马桶（蹲坑踩踏器、尿斗感应器）等小维修，一次维修300元以下（单件、含300元，不含人工费）费用由中标供应商承担。300元以上报采购人协商。 （五）保洁服务 1.室内卫生清洁范围及要求 （1）每日清扫地面垃圾，擦抹桌椅、茶几，擦净电话，吸烟区的烟灰缸每天清洁二次（特殊情况下及时清倒），沙发、茶几每天清洁二次，地面每天拖净一次，平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理。 （2）室内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每天一次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次，保持无异味、无满溢。 （3）用鸡毛扫掸去墙面灰尘，彻底清理室内墙壁边、墙角、天花板、风口蜘蛛网，每周一次，平时随见随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。 （4）排气扇、通风百叶窗、照明设备等擦抹灰尘，每月一次。天花板、风口、冷气口、喷淋器、灯罩、喇叭出口每月清洁两次。平时发现日光灯不亮和损坏及时通知电工，更换修理，及时清除拆装时留下的手印和污迹。 （5）每日清理电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。 （6）各处皮、布沙发每天清洁一次，每周彻底清洁一次，皮质沙发每月用碧丽珠保养两次，保持无灰尘、无污渍。 （7）室内隔墙玻璃每周彻底清洗一次，平时发现手印污渍及时擦净，保持无手印、无污迹、无灰尘，屏风每天及时清洁灰尘，每周大清洁一次。 （8）室内玻璃门每天清洁保持无手印、无污迹，门、门框每天清洁一次。 （9）室内窗户玻璃里面随时保洁，平时发现手印、污迹及时擦净。 （10）室内的地面，每天打扫、拖净两次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 （11）每周对地脚线、抹尘一次，清理卫生死角一次。地毯，门垫及时清洁。阳台，逃生楼梯的保洁。 （12）木门每天擦抹二次，每两月上家俬蜡1次，不锈钢门每天擦抹两次，每半年上不锈钢护理剂1次，防火门、玻璃门每天擦抹两次。 （13）教室室内的桌椅、窗帘、书橱、坐椅、展台、文件柜、讲台、电脑、键盘及教具设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。中午晚间下课后及时关灯。 （14）会议室每天打扫一次，使用前及使用后再各清扫一次，不常用的会议室定期通风。 2.卫生间清洁工作范围及要求 （1）拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味。首次在8:00前完成。 （2）隔板、烘手机、纸盒每天擦抹一次，小便池、厕位、水池每半天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香胶。 （3）每周一次全面大清洗墙面瓷砖、大理石，地面用清洁剂刷洗，天花板擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍，洁具每周用消毒药剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次，冲洗1次。 （4）垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，每天多次，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净。 （5）清理、疏通、消毒室内外沟渠、公共雨污水管道、卫生间下水道等，收集和清运垃圾。 （6）定期对所管理区域实施消毒和灭“四害”工作 3.楼内公共区域，包括楼内的过道、消防通道等公共场所。 （1）所有过道地面每天循环清扫，每周一次清洗，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，并每天拖地二次，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮。 （2）擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。 （3）擦净所有垃圾筒、烟灰缸，及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处，电梯间烟灰筒保持每日清洗三次以上。 （4）每日清扫消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现香口胶、痰渍等及时清除，每周清洗一次。 （5）擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。所有瓷砖地面每天拖洗二次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮。 （6）所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蜘蛛网，明亮透洁。 （7）擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次。 （8）过道天花板、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。 （9）所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次。 （10）配合学校做好会议室、教室窗帘的清洗工作，主要是窗帘的拆装。 （11）及时开关灯，节约能耗。 4.电梯清洁 （1）电梯轿厢每日清扫不少于2次，循环保洁。 （2）电梯内、外地板（地毯）每天清洗一次，循环保洁。 （3）电梯内壁每天用不锈钢油擦净不少于1次，循环保洁，保持无手印、污渍、灰尘，每周用不锈钢保养剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持光亮、洁净。不能出现轿厢表面划伤等情况。 （4）电梯厅门每日擦拭不少于2次。 （5）轿厢内玻璃镜面每日擦拭2次，循环保洁。 服务管理目标： （一）确保采购人各类培训、教学、会议和学员生活、服务有序、顺畅、周到、安全； （二）管理服务范围内不发生重大安全责任事故； （三）管理服务范围内不发生重大火灾责任事故； （四）管理服务范围内不发生重大设备管理责任事故； （五）环境卫生、消杀达标率为100%； （六）有效投诉率低于5%,有效投诉处理率100%； （七）各类服务人员上岗培训率达到100%； （八）公共设施、设备完好率98%以上。 客房服务 服务标准 1.根据《客服通知单》，总台提前准备好房间并制作住宿安排表及房卡，提前到仓库领取客房配备的物品。 2.报到当天，做好入住登记工作，协助客人做好报到物品的分发工作。 3.做好宾客入住的欢迎标语的制作。 4.总台为客人提供“一站式服务”。入住当天，总台与会议主办方的负责人建立联系，双方确定联系电话，协调、解答客人所提出的一切问题，并及时向采购人汇报。 5.根据国家三星级及以上宾馆的相关标准，做好客房服务区域的物品摆放、清洁等服务工作。 6.客房部工作职责：负责总服务台24小时值班服务和管理；负责学员客房的清扫、整理；工作职责：负责室内地面的保洁；负责室内大理石、地毯的保洁及养护；负责窗户玻璃及窗台的清洁；负责公共卫生间的管理；负责室内公共区域蚊蝇等有害生物的治理；负责落实项目主任交办的其它事项。配合好学校做好窗帘清洗工作，主要是承担窗帘的拆卸和安装工作。 食堂服务 服务标准 1.根据《服务通知单》对自助餐、桌餐的要求进行准备工作，餐厅保持雅洁干净。厨房应根据所定的自助餐、桌餐标准，提前一天制作两套菜单，供客人选择。 2.餐前餐厅要检查台布、椅套是否洁净、完好；根据菜单要求准备餐具，用具。 3.自助餐应在开餐前5分钟左右把所有菜肴准备完毕，宴席在开餐前10分钟，把凉菜上好。 4.桌席要根据通知单的要求准备餐花，水果。根据客人的要求，做好宴席席卡的制作及主宾菜单的打印工作。 5.客到时，要在大厅门口热情迎接，做到客到招呼问好，把客人领到厅房。 6.桌餐期间注意事项 （1）勤巡台，主动分菜。操作要轻拿轻放，避免影响讲话，客人站起来讲话时，要停止操作，站立姿势端正，保持安静。 （2）根据用餐快慢与厨房联系，掌握好上菜时间。如客人突然感到身体不舒服，应立即请示领导，应把事物原样保留以待化验。 （3）当客人吃完主食后，撤掉茶碟、茶杯以外的餐具，上水果、香巾，水果吃完撤香巾、水果盘，将茶杯移正，续茶。 （4）桌餐结束工作：结束时应送上意见卡，做好结帐工作。注意有无司机餐与工作餐，客人宣布散宴，服务员站在厅口欢送，并向客人道再见，欢迎下次光临，检查是否有遗留物品。 （5）餐后收台正常时间为30分钟，先撤布巾，然后撤餐具，注意玻璃器皿与瓷器要分开放，整体要求：餐具干净、无污渍、无茶渍；地面、桌面干净、整洁；备餐桌上餐具、托盘等摆放整齐，无污滓。 7.餐厅服务人员工作职责：负责学员自助餐厅的管理和学员就餐服务；负责小型桌餐服务；负责落实项目经理交办的其它事项。 注：上述具体物业管理内容采购人有权进行微调，中标供应商需无条件服从。

3.人员配备要求（不低于以下要求）

| 岗位名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 大专（含）以上学历，身体健康，具有良好的组织、沟通能力及较强的综合事务处理能力。 |
| 客房部主管 | 1 | 女性，大专（含）以上学历。熟练使用办公软件（word、excel、WPS等），做事认真负责，细心，从事过客房管理相关工作优先，具备相应的现场管理能力。 |
| 会务主管 | 1 | 女性，形象气质佳，大专（含）以上学历。熟练使用办公软件（word、excel、WPS等），做事认真负责，细心，具有会议服务、接待工作管理能力。 |
| 客服、会议服务等 | 3 | 女性，形象气质佳，高中（含）以上学历。具有会议服务、接待工作能力。 |
| 消控室值班员及大厅安保员 | 12 | 安保人员要求初中（含）以上学历，身高165cm及以上。消控室值班员需具有有效的建构（筑）物消防设施操作员证。 |
| 工程维修、维修设备员 | 2 | 具有有效的高/低压电工证、电梯操作证。需要有网络、弱电、电脑等基础业务能力。 |
| 客房服务员 | 7 | 女性，初中（含）以上学历。从事过房务管理相关工作优先，具备相应的现场服务能力。熟悉房务物料管理流程。五官端正、身体健康。头发不得染黑色和栗色外的颜色。 |
| 楼层保洁员 | 9 | 初中及以上学历。 |
| 合 计 | 36 |  |

3.项目实施要求

（一）各岗位工作人员均应统一着装，挂牌上岗，整齐大方，服装颜色经采购人认可后由供应商负责购置，相应费用计入此次报价。 （二）属于中标供应商管辖范围内的服务事项均由中标供应商负责。包括会议室、教室、客房区域耗材的配备、消洗、清污、垃圾清运（日常垃圾和厨余垃圾）、餐饮水电气等，各项耗材预计发生的费用均须计入此次报价。耗材领取、摆放时应做好登记信息，客房布草清洗要做好登记记录，并每月向采购人汇报一次。 （三）餐饮服务 1.由中标供应商按照采购人要求独立经营、自负盈亏，采购人不支付人员工资，仅提供场地、餐厅餐桌椅、厨房设备以及具有对菜价进行调控的权利。 2.日常维护、水电气（水电气数据以抄表度数为准，单价或标准以国家规定为准）等、餐具、日常用具、耗材、食材、服务人员、垃圾清理和未列事项均由中标供应商负责，并满足餐饮要求、保证服务质量。 3.餐饮标准（价格）以采购人下达的指标为准，并以此标准（价格）进行结算，中标供应商应做好每日的用餐营收数据。 4.所有餐饮原材料的采购由中标供应商根据实际需要进行采购，供货渠道须严格规范，食品质量、卫生、安全由中标供应商负责，并接受采购人的监督管理。 （四）采购人提供办公场所，中标供应商应配备所需的办公设备，相应费用均须计入此次报价。采购人不提供人员住宿。 （五）中标供应商须对服务过程中知悉的培训人员的身份信息保密，严格遵守国家有关保密规定。 （六）中标供应商应配备不低于招标文件要求的综合管理、客房、餐饮服务人员。中标后向采购人提供人员花名册和机构设置、岗位配置表，管理层人员如需变动、调整须提前告之采购人。未经采购人许可，不得更换项目负责人及主要用工人员。 （七）合同签订后中标供应商须提供针对此服务项目的有效的用工人员身份证、劳动用工证、卫生体检证明及从事国家规定特殊工种的相关岗位技能证书等。 （八）中标供应商在本项目服务过程中若引发欠薪或违反相关法律法规等事项，造成较为恶劣社会影响的，采购人将提请相关主管部门对其进行处罚并解除合同。 （九）定期开展对员工的思想教育、职业道德和业务技能的培训，专业岗位须持证上岗确保服务质量、服务水平达到采购人的要求。 （十）严格遵守采购人的各项管理规定，严格执行协议中的各项事务标准，确保物业托管工作规范、有序的开展。 （十一）对采购人的公用设施未经许可不得擅自占用或改变使用功能，对采购人提供的管理用房、配套设施加强管理、自行维护，节约水、电等能源。 （十二）中标供应商投标文件中需结合本项目要求提供详细的服务标准，且不低于招标文件要求，中标后此服务标准经采购人审核确认后按此标准提供服务。 （十三）完成采购人交办的其他临时性服务保障工作（含会议、参观、搬运、传达、收发等）。 （十四）中标供应商需做好物业服务开始及合同到期时的交接工作，保证交接工作的平稳过渡。制定交接方案，明确交接范围（包括固定资产的清查、各类台账的编制整理等）和步骤等信息。交接期间确保服务质量，做好人员协调安排。交接过程有序、有记录，双方保持良好的沟通，确保交接工作的连续性和平稳性。

（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。如供应商拟投入本项目人员中有依法享受社保、住房公积金等减免政策的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未说明且报价中社保、公积金等不符合现行规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数至少满足投入总人数的100%，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。

- ⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）投标供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，总价将包定，一律不予调整。投标供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障该物业服务正常运行应当具有的物资和服务，对物业服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

以招标文件第三章合同文本为准。

3.履约保证金

以招标文件第三章合同文本为准。

4.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起三年。每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 5.考核要求

采购人指定所属职能部门为具体考核单位，对管理范围内的中标供应商日常服务进行检查、考核，各类违章以文字记录确认。职能部门每季度汇总1次，不合格或未完成管理目标的，根据考核结果给予相应罚款。由采购人管理部门出具整改通知，限时整改，并按处罚规定执行，对物业服务的罚款，中标供应商需要缴纳至采购人相应账户。具体考核细则详见附件。

附件1 考核细则

楼宇物业服务考核细则

（一）采购人指定所属职能部门为具体考核单位，对管理范围内的中标供应商日常服务进行检查、考核，各类违章以文字记录确认。职能部门每季度汇总1次，不合格或未完成管理目标的，根据考核结果给予相应罚款。由采购人管理部门出具整改通知，限时整改，并按处罚规定执行，对物业服务的罚款从履约保证金中扣除。

（二）考核标准

- 1.综合服务托管服务质量考核表

| 考 核 范 围 | 序号 | 考核内容 | 考 核 要 求 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秩序管理 | 1 | 车辆管理 | 做好服务区域内道路管理、地面停车场车辆停放的秩序管理。 | 未做到一次 扣1分 |  |
|  | 2 | 人员管理 | 做好来访、与会人员的引导工作。做好相关人员的秩序维护工作。 | 未做到一次 扣1分 |  |
| 安 全 管 理 | 1 | 消防管理 | 做好所属区域消防器材的保管、检查和使用，检查记录资料完整并有责任人签字，及时提出更换意见。消防安全制度，灭火和应急疏散制度，员工消防安全培训台账齐全。有消防人员架构图。定期进行消防演练。 | 未做到一次 扣1分 |  |
|  | 2 | 治安巡逻 | 按要求对大楼进行巡视签到，及时排查、发现、报告、排除各类安全隐患。 | 未做到一次 扣1分 |  |
|  | 3 | 内保防范 | 做好各类意外事件的预防工作，做好各类应急处置工作，以防各类事件的发生。 | 履职不到位，除赔偿损失外，按责任大小扣分 |  |
|  | 4 | 配电箱 | 每天做好配电箱检查及运行相关的记录，如有异常及时向有关部门报告。 | 未做到一项 扣1分 |  |
| 维 修 管 理 | 1 | 工程报修 | 设备和小型维修报修是否及时 | 未做到一项 扣1分 |  |
| 保 洁 管 理 | 1 | 保洁 | 地面、道路、绿地、教室、卫生间等其它所需保洁的地点干净、清洁，所产的垃圾及时清理，卫生间无异味、无堵塞现象；保洁区域内的设备设施无污迹、无粘物、无蜘蛛网、灰尘等。 | 未做到一项 扣1分 |  |
| 客 服 管 理 | 1 | 客服服务 | 做好会务服务以及重大活动的后勤保障、接到报修事项须及时响应。 | 未做到一次 扣1分 |  |
| 队 伍 管 理 | 1 | 装备要求 | 物业服务人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，照明灯具、通讯器材配置齐全。 | 未做到一项 扣1分 |  |
|  | 2 | 岗位要求 | 有年度员工培训计划并按计划开展培训教育，保留完整的员工培训记录备查。每学期开展一次预案演练，提高员工应急处置能力。 | 未做到一次 扣2分 |  |
|  | 3 | 文明礼仪 | 对访客、学员以及教师礼貌用语、文明服务、态度亲和、举止端庄。 | 未做到一次 扣1分 |  |
|  | 4 | 岗位 人员要求 | 无迟到、早退现象、工作时不擅离岗位、不聚众闲谈。 | 未做到一次 扣2分 |  |
| 其他问题及处理意见 | 发生盗窃安全、外来伤害、火灾、隐患排查不力等有责情形。 | 除赔偿损失外，加重扣分 |  |
| 合计： |  |
| 考核人所在部门 |  |
| 考核人签名 |  |

服务考核处罚、奖励标准：

1、总分100分，考核分均在90分（含）以上为合格；一次考核分在90分以下为不合格；

2、90分以下每低1分的，扣除1000元；

3、对出现以下情形之一的，每发生一项，扣除1000元—10000元：

（1）因物业服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；

（2）未按要求期限整改完成的；

（3）发生同样问题3次（含3次）以上的；

（4）服务人员存在违纪违法行为，对学校造成影响的。

4、对发生重大有影响责任事件的，扣除5000元—10000元，供应商并承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任。

5、奖励：在重大事件处置、避免意外事件发生、好人好事等方面，有突出贡献的，每季度一次考核，酌情加分（1—5分）。

2.住宿托管季度服务质量考核表

| 住宿托管季度服务质量考核表 |
| --- |
| 时间 | 考核人员： |  |  |  |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 检查结果 | 考核结果 |
|  |  | 优 | 良 | 差 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
| 总台、前台及楼层服务台 | 1、台面干净无杂物，台内物品摆放有序，无私人物品。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、交接班记录、 留言本、客人物品存放本等记录完整。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、《客房管理软件》房务信息完整，住宿团队信息、资料完整。 |  |  |  |  |  |  |
| 客房 | 1、非房间内标配的物品，用后，是否归还原物品所管部门。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、房间内设备是否完好、齐全，设备、设施坏损是否及时开具报修单。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、客房用毕后，是否在规定时间内重做卫生、布草是否更换、整洁，无破损。客人遗留的物品是否及时交纳总台。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、窗帘挂钩有无松脱，拉动是否正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、房顶无灰尘、蜘蛛网，床头柜清洁，写字台桌面光洁，墙纸无灰尘霉斑，烟缸是否干净。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、电话机、电灯开关表面无指印或污渍。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、墙画悬挂端正、无浮灰，服务指南配备齐全，摆放位正确。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、按《使用申请单》要求物品是否配备到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 客房卫生间 | 1、玻璃杯、浴缸、浴帘、皂碟、洗面台、镜面清洁无污 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、布草、日用品配备齐全、摆放整洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、恭桶无异味，盖板消毒条是否贴好。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、水龙头、喷头表面光洁明亮。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、地面无水迹、污迹、排水处无毛发。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、地毯干净无污渍、毛发。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家专用客房 | 1、是否有走客用毕的果盘、餐具等不属于房间标配的物品，是否归还原物品所管部门。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、房间设备是否完好、齐全，设备、设施坏损是否及时开具报修单。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、客房在规定时间是否做过卫生、布草是否更换、整洁，无破损。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、窗帘钩有无松脱，拉动是否正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、房顶无灰尘、蜘蛛网，床头柜清洁，写字台桌面光洁，墙纸无灰尘，烟缸是否干净。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、电话机、电灯开关表面无指印或污渍。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、墙画悬挂端正、无浮灰，服务指南配备齐全，摆放位置正确。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、按《客情通知单》要求物品是否配备到位 |  |  |  |  |  |  |
| 布草间 | 1、房内物品摆放整齐，地面、墙面清面，无污渍。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、布草备用间物品整齐、清查，无闲杂人员。 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产、物资保管使用情况 | 1、使用保管的固定资产完好率应为100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、使用保管的固定资产是否按规定位置摆放，标签是否齐全整洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、使用物资的存放是否整齐、帐实是否相符，物资的消耗、损耗是否及时报给仓库核减。 |  |  |  |  |  |  |
| 水、电管理 | 1、定期巡查采购人内供水管线、设备是否完好，及时解决“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、及时核对自来水查表数和实际用量数是否相符。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、定期巡查采购人内供电线路和专供线路、设备是否完好、配合供电部门做好用电安全检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 学员 反馈 | 1、对学员所提出的要求是否得到合理的满足。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、对学员对服务及人员的投诉、表扬情况有无记录。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、公众场所是否摆放“客人意见薄”。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核情况说明 | 说明： |
|  | 采购人考核人员签字： 中标供应商负责人签字： |
| 1、在一个考核项目中，超过（不含）考核条款50%以上为“差”的，该项目为“不满意”。 2、一个部门在一次考核中出现一项“不满意”的，扣除500元；在一次考核中一个部门累计出现3项（含）以上“不满意”的，为部门服务考核的“不满意”，扣除2000元；在一次考核中住宿和餐饮两个部门考核为“不满意”的 ，扣除5000元。 |

- 3.餐厅服务质量月考核表

| 餐厅服务质量月考核表 |
| --- |
| 时间 | 考核人员： |  |  |  |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 检查结果 | 考核结果 |
|  |  | 优 | 良 | 差 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
| 公共区域卫生 | 1、大厅地面干净无油渍，吧台、工作台无杂物、无灰尘，无苍蝇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、桌椅干净无杂物，三线对齐。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、工作台内的餐具用具分类摆放整齐，齐全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、包间地面、门、墙壁及房内的装饰物干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、所有照明设备正常，设备完好，音响正常，坏损是否开具报修单。 |  |  |  |  |  |  |
| 摆台 情况 | 1、是否按标准摆台，台型是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、台面上的餐具、用具是否干净、整齐、无污渍；地毯卫生整洁、无杂物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、检查台号是否正确，窗帘垂挂要统一，无脱落。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、设施、设备坏损是否开具报修单。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、桌布、椅套按时清洗，保持整洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 要求 | 1、六知：知桌数、知人数、知主人身份、知宴席标准、知开餐时间、知菜式品种。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、三了解：了解顾客风俗习惯、了解顾客生活忌讳、了解顾客特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、三轻：走路轻、说话轻、动作轻。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、四勤：眼勤、口勤、脚勤、手勤。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、客人消费签单的完整性和准确性。 |  |  |  |  |  |  |
| 服务员要求 | 1、服装统一、整洁，言行举止端庄，个人卫生清洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、服务周到，礼节、礼貌良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间检查 | 1、卫生间镜面、台面、地面无水迹、污迹。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、恭桷无异味，小便池无污垢。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、水龙头表面光洁明亮。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、设备、设施坏损是否开具报修单。 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产、物资保管使用情况 | 1、保管的固定资产完好率应为100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、保管的固定资产是否按规定位置摆放，标签是否齐全整洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、使用物资的存放是否整齐、帐目是否清楚，物资的消耗、损耗是否及时报给仓库核减。 |  |  |  |  |  |  |
| 学员反馈 | 1、学员所提出的要求是否得到合理的满足。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、学员对服务及人员的投诉、表扬情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核情况说明 | 说明： |
|  | 采购人考核人签字： 中标供应商负责人签字： |
| 1、在一个考核项目中，超过（不含）考核条款50%以上为“差”的，该项目为“不满意”。 2、一个部门在一次考核中出现一项“不满意”的，扣除500元；在一次考核中一个部门累计出现3项（含）以上“不满意”的，为部门服务考核的“不满意”，扣除2000元；在一次考核中住宿和餐饮两个部门考核为“不满意”的，扣除5000元。 |

- 4.餐厅后场服务质量月考核表

| 餐厅后场服务质量月考核表 |
| --- |
| 时间 | 考核人员： |  |  |  |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 检查结果 | 考核结果 |
|  |  | 优 | 良 | 差 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
| 厨房 卫生 | 1、着装上岗、保持个人卫生。做到区域卫生、走道地面无积水，无油腻，无杂物，保持干燥。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、厨房层顶天花板、墙壁无吊灰。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、炉灶、冰箱、橱柜、货架、工作台，以及其他器械调和保持清洁明亮。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、库房物品摆放整齐，货架清洁，分类摆放，餐具备用品完好，数目准确。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、灶台、案台、调料罐、各种规格碗盘、器皿干净卫生，摆放整齐。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、自制、外购食品留样24小时，做好登记、备查。 |  |  |  |  |  |  |
| 冷菜间 | 1、案桌干净整洁，厨柜摆放整齐。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、食品生熟分开，切割、装配生熟食品必须双刀、双砧板、双抹布，分别操作，果盘分开使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、切配、烹调用具，随时保持干燥，砧板、木面工作台显现本色。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、定期检查，整理冰箱。保证存放食品质量和整齐。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、每天检查所用冷藏设备的运转是否正常，发现问题及时报告，开具维修单。 |  |  |  |  |  |  |
| 面点房 | 1、面点房室内卫生干净整洁，灶台清洁无残留物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、面杖、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净，定位存放，保持清洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、面机、烤箱等厨具设备用后清洁保养。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、用具整理、原料保管好 |  |  |  |  |  |  |
| 成本核算 | 1、根据采购人《团队安排通知单》及领导通知的标准制作菜谱及副食采购单，经甲方审核。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、成本核算准确，误差不能超过10%。 |  |  |  |  |  |  |
| 菜肴制做 | 1、菜肴制作卫生、原料新鲜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、口味满足大多数顾客的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、菜谱完整、各类规格齐全，菜肴不断创新。 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产、物资保管使用情况 | 1、使用保管的固定资产完好率应为100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、使用保管的固定资产是否按规定位置摆放，标签是否齐全整洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、物资的存放是否整齐、帐目是否清楚，物资的消耗、损耗是否及时报给仓库核减。 |  |  |  |  |  |  |
| 水、电管理 | 1、定期巡查采购人内供水管线、设备是否完好，及时解决“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、及时核对自来水查表数和实际用量数是否相符。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、定期巡查采购人内供电线路和专供线路、设备是否完好、配合供电部门做好用电安全检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 学员反馈 | 1、学员所提出的要求是否得到合理的满足。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、学员对服务及人员的投诉、表扬情况有无记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核情况说明 | 说明： |
|  | 采购人考核人签字： 中标供应商负责人签字： |
| 1、在一个考核项目中，超过（不含）考核条款50%以上为“差”的，该项目为“不满意”。 2、一个部门在一次考核中出现一项“不满意”的，扣除500元；在一次考核中一个部门累计出现3项（含）以上“不满意”的，为部门服务考核的“不满意”，扣除2000元；在一次考核中住宿和餐饮两个部门考核为“不满意”的，扣除5000元。 |

注：1、检查结果综合评价应在良以上，考核结果综合评价应在较为满意以上为合格；否则为不合格；

2、对出现以下情形之一的，每发生一项，扣除1000元—10000元：并承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的民事和刑事责任。

（1）因服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；

（2）未按要求期限整改完成的；

（3）发生同样问题3次（含3次）以上的；

（4）服务人员存在违纪违法行为，对学校造成影响的。

注：考核扣除的费用由中标供应商缴纳至采购人指定账户，采购人有权处理考核处罚的费用。

5.服务考核处罚标准

采购人对考核和评议的结果分为以下九种情况进行处罚：

1、托管事项日常工作的检查：对照《综合服务托管服务质量考核表》，在一次考核中出现一项 “不满意”的，扣除500元；在一次考核中一个部门累计出现3项（含）以上“不满意”的，为部门服务考核的“不满意”，扣除2000元；在一次考核中成交供应商两个部门考核为“不满意”的，扣履约保证金5000元。

2、制式轮训学员班及其他团队的评议：对照《住宿托管季度服务质量考核表》，在一次评议中一项低于90%的，扣除500-1000元；对一次评议中一项满意率低于80%的，扣除1000-2000元。

3、接到学员投诉或由于管理不当，造成采购人资产损坏且影响服务保障工作的，除对造成损失进行赔偿承担责任外，一经查实每次（件）扣除500-1000元；

4、对重要客人及团队的接待服务保障工作中发生失误或受到投诉和批评的；照成采购人资产损坏且影响服务保障工作的，除对造成损失进行赔偿承担责任外，经查实每件（次）扣除1000-3000元；

5、重大活动的服务保障工作发生失误或受到与会领导批评的，经查实，每次扣除5000元；

6、在上级机关和专业职能单位对中标供应商服务管理事项检查中，发现的问题（采购人的责任除外）应及时整改，涉及到的处罚事项由中标供应商负责。

7、发生火灾、失窃、食物中毒等重大人为事故，除对造成损失进行赔偿承担责任外，另扣除1-5万元。

8、在工作期间，如发现员工利用工作便利偷拿或盗窃采购人物品、食品等财物的，责令当日辞退当事员工，并扣除1000-5000元。严重的报警处理。

9、采购人在对中标供应商管理监管考核过程中，发现以下两种情况，采购人将于当月终止合同。

（1）采购人将每次检查考核、学员评议的结果，以及处罚情况，进行整理并形成书面意见反馈给中标供应商，中标供应商应根据采购人的要求，书面回复整改措施和整改时间，按时送交采购人，逾期十个工作日不书面回复或不提交整改措施的。

（2）中标供应商应在国家规定的社会保险、公积金缴纳时间及中标供应商与其本项目服务人员签订的劳动合同约定的时间和金额缴纳服务人员的社会保险、公积金和发放服务人员工资，如不能及时发放工资和缴纳社会保险、公积金时，采购人要求中标供应商限期改正，如在限期的时间内还未改正的，采购人将于当月终止合同，并扣除全部履约保证金和追究其法律责任。

注：考核扣除的费用由中标供应商缴纳至采购人指定账户，采购人有权处理考核处罚的费用。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |
| 2.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括服务站内学校与企业文化展示、会议接待、安保服务、食堂服务、客房服务、保洁服务、维修管理等）综合评分： （1）实施方案计划全面、合理，质量标准高、可操作性强，得4分； （2）实施方案计划全面性、合理性较强，质量标准较高、可操作性较强，得3分； （3）实施方案计划基本全面、合理，质量标准基本满足要求，具备一定的可操作性，得2分； （4）实施方案计划不全面、缺乏合理性、可操作性或者未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 规章制度 | 评委根据投标人提供的人员管理、现场管理、质量管理、设备管理和文档管理等规章制度进行综合评分： （1）方案健全完善、科学性、合理性、可操作性强的，得4分； （2）方案较完善，科学性、合理性、可操作性较强的，得3分； （3）方案基本具有完善性、科学性、合理性、可操作性的，得2分； （4）方案不完善、缺乏科学性、合理性和可操作性或者未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 机具、用具 等设备分列 方案 | 评委根据投标人提供的机具、用具等设备分列方案（包括本项目物业办公、清洁保洁、员工服装、易耗品等）综合分： （1）机具、用具等设备分列完整、详细、合理性强，得3分； （2）机具、用具等设备分列较完整、较详细、合理性较好，得2分； （3）机具、用具等设备分列基本完整、详细、合理，得1分； （4）机具、用具等设备分列不完整、不详细、不合理性或者未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 节假日及大型活动保障方案 | 评委根据投标人提供本项目的节假日及大型活动保障方案（包括法定节假日、重大活动及临时接待等服务保障方案、人员分配）综合评分： （1）方案内容全面，人员分配科学、合理，得3分； （2）方案内容较全面，人员分配较科学、合理，得2分； （3）方案内容基本全面，人员分配基本科学、合理，得1分； （4）方案内容不全面，人员分配不科学、不合理或者未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的本项目的突发事件应急处理预案（包括但不 限于火灾应急预案、停水停电应急预案、自然灾害应急预案、公共 安全和卫生事件应急预案）综合评分： （1）对提供的突发事件应急处理预案内容完备健全、对于本项目 实施可操作性强，得3分； （2）对提供的突发事件应急处理预案内容较健全、对于本项目实 施可操作性较强，得2分； （3）对提供的突发事件应急处理预案内容基本健全、对于本项目 实施具备一定的可操作性，得1分； （4）对提供的突发事件应急处理预案内容不完整、对于本项目实 施缺乏可操作性或者未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 进场、退场 交接配合方 案 | 评委根据投标人提供的本项目进场、退场交接配合方案（包括与上任和下任服务单位的进退场交接办法、计划等）综合评分： （1）方案健全完善、科学性、合理性、操作性强，得3分； （2）方案较完善，科学性、合理性、操作性较强，得2分； （3）方案基本完善，基本科学、合理，具备一定的操作性，得1分； （4）方案不完善性，不具备科学性、合理性、操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.业绩 |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接的物业项目（服务内容包括保洁和餐饮）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟派驻本项目的项目经理服务获得业主单位好评的（好评或优秀或最高档次），每提供一个得2分，最多得4分。（提供业主单位出具的服务项目评价材料，须反应评价内容及担任服务项目经理等相关内容，证明材料不能体现相关内容或未提供的不得分。同一业主单位的好评不累计得分） | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟派驻本项目的项目经理，具有担任相关物业项目经理3年或以上工作经验，得4分。（提供业主单位出具的工作经验证明材料以及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明） 2、投标人拟派驻本项目的客房部主管，具有3年或以上相关物业项目客房服务工作经验，得3分。（提供业主单位出具的工作经验证明材料以及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明） 3、投标人拟派驻本项目的会务主管，具有3年或以上相关物业项目会务服务工作经验，得3分。（提供业主单位出具的工作经验证明材料以及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明） | 10 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目服务的物业管理软件具有考勤、重要部位巡查管理功能，两项功能都具备得 4分，缺项或未提供不得分。（提供承洛书，格式自拟）。 | 4 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确投标人在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故，投标人负责处理及赔偿事宜。提供书面承诺书（格式自拟）的得3分，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  | 100分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、实质性要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-320100-JZCG-G2024-0205项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为JSZC-320100-JZCG-G2024-0205的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标报价明细表

# 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                     分包号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 （元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  | 人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |
| （4） |  |  |  |  |  |
| （5） |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |
| （8） |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目的服务人员中有依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的，该表后须附说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目要求法定节假日在岗人数至少满足投入总人数的100%，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×11天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
|  | 报价合计（元/年） |  |
|  | 三年投标总价（元） |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。 |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 依据《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》(苏人社规〔2023〕4 号)、《关于2023年度社会保险缴费工资基数上下限暂行标准的通知》(苏人社发〔2023〕3 号)、《关于调整2023年度住房公积金缴存基数的通知》 (宁金管规〔2023〕3号)等文件，下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4494）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1110.02 |  |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

# 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

七、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                     分包号：

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320100-JZCG-G2024-0205项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320100-JZCG-G2024-0205项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。