## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
大新十号地旁口袋公园建设项目
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：大新十号地旁口袋公园建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 大新十号地旁口袋公园建设项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：大新十号地旁口袋公园建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 绿化工程 |  | 0.00
2 | 景观照明工程 |  | 0.00
3 | 给排水工程 |  | 0.00
4 | 室外景观工程 |  | 0.00
5 | 监控工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 9016.93
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土方工程 |  |  |  | 1
1 | 050101010001 | 原地面清表 | 1.种植区内的场地进行平整，绿地整理，含构筑地形 2.平整度和坡度应符合设计要求，达到景观效果 3.含建筑及生活垃圾清除、破除土块、砍伐所有碍事乔木、灌木等 4.投标方应根据现场实际情况自行考虑机械和人工的配合比，结合本单位实际情况自主报价，且结算时不再调整综合单价 |  | m2 | 5576.8
2 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:不利用土，及含建筑及生活垃圾清除、破除土块、砍伐所有碍事乔木、灌木 2.运距:投标人自行考虑 3.含装车费、外运费、弃置费等所有相关费用。 |  | m3 | 780.75
|  | A.2 乔、灌木 |  |  |  | 1
3 | 050102001001 | 丛生乌柏 | 1.种类:丛生乌柏 2.株高：550-600cm，冠径:450-500cm 3.养护期:二级养护两年 4.特选3-5分枝以上,分枝干径6-7cm,全冠树形优美 |  | 株 | 1
4 | 050102001002 | 丛生朴树 | 1.种类:丛生朴树 2.株高：550-600cm，冠径:450-500cm 3.养护期:二级养护两年 4.特选3-5分枝以上,分枝干径6-7cm,全冠树形优美 |  | 株 | 1
5 | 050102001005 | 乌桕 | 1.种类：乌桕 2.胸径：15.1-17cm株高：500cm-600cm，冠径:350cm-400cm 3.养护期:二级养护两年 4.:分枝点180-200cm，4分支以上，全冠，树形优美，三方选型 |  | 株 | 14
6 | 050102001009 | 金桂 | 1.种类：金桂 2.株高：300-350cm，冠径:300-350cm 3.养护期:二级养护两年 4.独干,分枝点60~70cm,树形优美 |  | 株 | 8
7 | 050102001014 | 早樱(染井吉野) | 1.种类：早樱(染井吉野) 2.地径：D8.1-10cm株高：300-350cm，冠径:280-300cm 3.养护期:二级养护两年 4.全冠移栽苗树形优美分枝点距地面100-120cm |  | 株 | 10
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 050102001015 | 红梅 | 1.种类：红梅 2.地径：D7.1-9cm株高：250-300cm，冠径:250-300cm 3.养护期:二级养护两年 4.分枝点60-80cm，3-5分枝，全冠，树形优美,三方选型 |  | 株 | 7
9 | 050102001016 | 腊梅 | 1.种类：腊梅 2.地径：D7.1-9cm株高：250-300cm，冠径:250-300cm 3.养护期:二级养护两年 4.分枝点60-80cm，3-5分枝，全冠，树形优美,三方选型 |  | 株 | 7
10 | 050102002001 | 穗花牡荆 | 1.种类：穗花牡荆 2.株高：200-250cm，冠径:200-220cm 3.养护期:二级养护两年 4.树形开展一级分枝3-4支树形端正自然全冠美植袋苗 |  | 株 | 3
11 | 050102002002 | 红叶石楠球 | 1.种类：红叶石楠球 2.株高：160-180cm，冠径:160-180cm 3.养护期:二级养护两年 4.球形饱满、姿态优美 |  | 株 | 3
12 | 050102002003 | 结香球 | 1.种类：结香球 2.株高：150-180cm，冠径:150-180cm 3.养护期:二级养护两年 4.球形饱满、姿态优美 |  | 株 | 3
13 | 050102002004 | 水果蓝 | 1.种类：水果蓝 2.株高：120-150cm，冠径:130-150cm 3.养护期:二级养护两年 4.球形饱满、姿态优美 |  | 株 | 8
14 | 050102002005 | 小兔子狼尾草 | 1.种类：小兔子狼尾草 2.株高：80-90cm，50-60支/丛 3.养护期:二级养护两年 4.自然全冠，美植袋苗 |  | 株 | 13
15 | 050102002007 | 现状树 | 1.种类：现状树 2.现状保留，具体规格及位置以现场为准 3.养护期:二级养护两年 |  | 株 | 4
|  | A.3 灌木地被 |  |  |  | 1
16 | 050102002006 | 毛鹃 | 1.花卉种类:毛鹃 2.株高或蓬径:H：25-30cm，P:20-25cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.高度为修剪后标准，单株三分枝以上 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 458
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 050102002008 | 红叶石楠 | 1.花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:H：35-40cm，P:30-35cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.高度为修剪后标准，单株三分枝以上 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 109.7
18 | 050102002009 | 细叶芒 | 1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:H：40-45cm，P:30-35cm 3.单位面积株数:16株/m² 4.容器苗，1加仑，50支以上/盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 34.2
19 | 050102002010 | 常绿鸢尾 | 1.花卉种类:常绿鸢尾 2.株高或蓬径:H：40-45cm，P:30-35cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 23.8
20 | 050102002011 | 天蓝鼠尾草 | 1.花卉种类:天蓝鼠尾草 2.株高或蓬径:H：35-40cm，P:20-25cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 35.1
21 | 050102002012 | 大吴风草 | 1.花卉种类:大吴风草 2.株高或蓬径:H：35-40cm，P:20-25cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 48.6
22 | 050102002013 | 肾蕨 | 1.花卉种类:肾蕨 2.株高或蓬径:H：35-40cm，P:20-25cm 3.单位面积株数:16株/m² 4.容器苗，1加仑，15分支以上/盆，不得分盆种植 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 27.4
23 | 050102002014 | 迷迭香 | 1.花卉种类:迷迭香 2.株高或蓬径:H：30-35cm，P:25-30cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 77.9
24 | 050102002015 | 紫球荷兰菊 | 1.花卉种类:紫球荷兰菊 2.株高或蓬径:H：30-35cm，P:20-25cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 64.4
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 050102002016 | 花叶玉簪 | 1.花卉种类:花叶玉簪 2.株高或蓬径:H：25-30cm，P:20-25cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 56.9
26 | 050102002017 | 银叶菊 | 1.花卉种类:银叶菊 2.株高或蓬径:H：25-30cm，3-4芽/丛 3.单位面积株数:36株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 87.6
27 | 050102002018 | 矮生百子莲 | 1.花卉种类:矮生百子莲 2.株高或蓬径:H：25-30cm，P:20-30cm 3.单位面积株数:25株/m² 4.容器苗，150红盆 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 42.5
28 | 050102002019 | 地被石竹 | 1.花卉种类:地被石竹 2.株高或蓬径:H：15-20cm，P：15-20cm 3.单位面积株数:64株/m² 4.满铺，完成后多角度不露土,不得修剪,至少81丛/平方 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 43.8
29 | 050102002020 | 金叶佛甲草 | 1.花卉种类:金叶佛甲草 2.株高或蓬径:H：15-20cm，P：15-20cm 3.单位面积株数:64株/m² 4.满铺，完成后多角度不露土,不得修剪,至少81丛/平方 5.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 8.3
30 | 050102012001 | 果岭草 | 1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:沙生草皮，品种为矮生百慕大+多年生黑麦草，黑麦草秋季补种，5g/平方 3.养护期:二级养护两年 |  | m2 | 1655.4
分部分项合计
31 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑架 |  | 株 | 48
32 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 |  | 株 | 48
33 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆，投标单位自行勘察现场综合考虑报价。结算时不做调整 |  | 项 | 1
34 | 041104003001 | 施工围挡 | 1.全封闭围挡，满足业主及相关部门要求 2.必须符合南京市江北新区质检的要求。 3.投标人自行考虑，结算不调整 |  | m | 300
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9016.93 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 9016.93
合 计 |  |  | 9016.93 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：景观照明工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 4437.13
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 景观照明土方工程 |  |  |  | 1
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 投标人结合现场自行考虑 2.挖土深度 结合现场的要求 |  | m3 | 192.6
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别 投标人结合现场自行考虑 2.挖土深度 结合现场的要求 |  | m3 | 11.2
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足施工规范的要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 124.82
|  | A.1 景观照明管道基础工程 |  |  |  | 1
4 | 040103001002 | 碎石垫层 | 1、管道基础碎石垫层厚度：150mm |  | m3 | 40.85
5 | 010103001001 | 中、粗砂回填 | 1.密实度要求 夯填 2.填方材料品种 回填砂 |  | m3 | 38.13
|  | A.2 景观照明工程 |  |  |  | 1
6 | 040801010001 | 室外防水配电箱（ALJ1） | 1.名称:室外防水配电箱（ALJ1），非标定制201不锈钢箱体 2.型号:采用钢质外壳加锁，室外防雨型 3.含无端子外部接线 4.其防护等级为IP65，落地安装做法详见08D800-5,46页。 5.其他未述事项详见图纸 |  | 台 | 1
7 | 040801010002 | 配电箱基础 | 1、基础距地0.3m 2、C20 RC混凝土 3、含预埋铁件制作安装 4、含模板制作安装 5.其他未述事项详见图纸 |  | m3 | 0.24
8 | 040805004001 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.型号:LED灯,30W,H=3.5m 3.规格:3000K，暖白光，镀锌钢灯杆，阳极铝灯体，钢化玻璃灯罩 4.C20混凝土基础，尺寸：400mm*400mm*800mm 5.含基础模板、灯具预埋件、法兰盘等所有相关配件费用 6.防护等级:IP65 7.其他未述事项详见图纸 |  | 套 | 14
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010401011001 | 电缆手孔井 | 1、电缆手孔井 2、砖砌,尺寸：600mm*600mm*800mm 3、150厚级配碎石垫层 4、100厚素混凝土垫层 5、240厚标准砖砌体 6、M10水泥砂浆内外粉刷 7、井盖尺寸：700mm*700mm，45mm厚配筋混凝土井盖∅8@200双向，3mm厚不锈钢井盖底板及边框，高90mm，井座周边预埋不锈钢角钢L93x53x3，不锈钢插脚，∅6内伸80mm，60mm高5mm厚不锈钢肋,与不锈钢井盖底板焊接,90mm高3mm厚不锈钢条，与边框焊接，50mm厚营养土 8、其他未述事项详见图纸 |  | 座 | 3
10 | 030409001001 | 接地极 | 1、接地极、镀锌角钢L50*5*2500 |  | 根 | 16
11 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40×4mm镀锌扁钢 |  | m | 47
12 | 030408001001 | 电力电缆(YJV-3x4mm2） | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJY-3*4mm2 3.其他未述事项详见图纸 |  | m | 399.12
13 | 030408001002 | 电力电缆(YJY-5*6mm2) | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJY-5*6mm2 3.其他未述事项详见图纸 |  | m | 50
14 | 031101001001 | 防水开关电源 | 1.种类:防水开关电源 2.规格:350W,DC24V,IP68,手孔井内安装或非标电源箱内置 |  | 台 | 4
15 | 030411001002 | 配管(HDPE40) | 1.名称:电线管 2.材质:HDPE管 3.规格:Φ40mm内 4.配置形式:暗配 |  | m | 618.92
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观照明工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4437.13 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：景观照明工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 4437.13
合 计 |  |  | 4437.13 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：景观照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：景观照明工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 5242.27
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 给排水土方工程 |  |  |  | 1
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 投标人结合现场自行考虑 2.挖土深度 结合现场的要求 |  | m3 | 463.72
2 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足施工规范的要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 320.1
|  | A.1 管道基础回填工程 |  |  |  | 1
3 | 040103001002 | 中粗砂垫层 | 1、管道基础中粗砂垫层厚度：150mm |  | m3 | 41.75
4 | 010103001001 | 中、粗砂回填 | 1.密实度要求 夯填 2.填方材料品种 回填砂 |  | m3 | 83.74
|  | A.2 给水管工程 |  |  |  | 1
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 6.其他未述事项详见图纸 |  | m | 76.11
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 6.其他未述事项详见图纸 |  | m | 77.83
7 | 031003001003 | 阀箱 | 1.名称：阀箱 2.规格：708 |  | 个 | 8
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速取水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
10 | 031003001002 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
11 | 031003001005 | 低阻力倒流防止器 | 1.类型:低阻力倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
12 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:旋翼式水表LXLC-40 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.砖品种、规格、强度等级:水表井H=1.0m,砖砌,尺寸：1580mm*2880mm*1000mm 2、150厚级配碎石垫层 3、150厚C20混凝土垫层 4、240厚标准砖砌体 5、内20厚1:2防水水泥砂浆粉刷 6、预制80厚C25钢筋混凝土盖板 7、其他未述事项详见图纸 |  | 座 | 1
|  | A.3 雨水工程 |  |  |  | 1
14 | 040501004001 | HDPE双壁波纹排水管DN200 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN200，环刚度Sp=8kN/m² 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、闭水试验 4.其他未述事项详见图纸 |  | m | 118.46
15 | 040501004002 | HDPE双壁波纹排水管DN300 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN300，环刚度Sp=8kN/m² 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、闭水试验 4.其他未述事项详见图纸 |  | m | 203.99
16 | 010401011002 | 雨水检查井1000mm*1000mm | 1.雨水检查井1000mm*1000mm，采用砖砌雨水检查井，检查井设置防坠网，荷载满足规范要求。 2.其他未述事项详见图纸 |  | 座 | 5
17 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:雨水口，雨水口选用单蓖雨水口,作法详见05S518 2.其他未述事项详见图纸 |  | 座 | 23
|  | A.1 道路恢复工程 |  |  |  | 1
18 | 040203006001 | 道路拆除恢复 | 1.原市政人行道路、沥青路开挖埋管后需同材质恢复，含破除恢复等全部费用，投标人自行考虑 |  | 项 | 1
分部分项合计
19 | 041101005001 | 井字架 | 1.井子架，投标单位自行考虑，结算时不做调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5242.27 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 5242.27
合 计 |  |  | 5242.27 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 6.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：室外景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 26435.50
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.4 彩色透水混凝土 |  |  |  | 1
1 | 050201001005 | 路基整理 | 1.素土夯实,压实系数不小于0.93 |  | m2 | 2998.8
2 | 050201001006 | 碎石垫层 | 1.150mm碎石垫层 |  | m3 | 408.93
3 | 050201001007 | 混凝土垫层 | 1.80mm厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 218.09
4 | 040203007001 | 彩色透水混凝土 | 1.40厚6mm粒径C25彩色透水混凝土 2.双丙聚氨酯密封处理 3.含路面锯缝、伸缩缝、模板、混凝土养护等全部费用 4.详见设计图纸 |  | m2 | 2731.06
5 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.5厚不锈钢板收边 2.其他未述事项详见图纸 |  | t | 5.535
6 | 010516001003 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M8膨胀螺栓固定@500 2.其他未述事项详见图纸 |  | t | 0.141
7 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇砼构件钢筋Φ≤12 |  | t | 0.186
8 | 040205006001 | 100宽白色热熔漆划线 | 1.100宽白色热熔漆划线 2.其他未述事项详见图纸 |  | m | 210
|  | A.6 石桌凳工程 |  |  |  | 1
9 | 050305006001 | 石桌石凳 | 1.材质:芝麻灰烧面花岗岩,桌子规格:1400*1100*750高。 2.坐凳规格,直径450*400高,一桌4凳 3.其他未述事项详见图纸 |  | 组 | 3
|  | A.7 坐凳 |  |  |  | 1
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 投标人结合现场自行考虑 2.挖土深度 结合现场的要求 |  | m3 | 15.6
11 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足施工规范的要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 10.14
12 | 050201001013 | 路基整理 | 1.素土夯实,压实系数不小于0.93 |  | m2 | 20.8
13 | 050201001014 | 碎石垫层 | 1.100mm级配碎石垫层 |  | m3 | 2.08
14 | 050201001015 | 混凝土垫层 | 1.150mm厚C20混凝土垫层 2.C20混凝土卧牢 |  | m3 | 3.38
15 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M8膨胀螺栓固定 |  | t | 0.03
16 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.40*40*3厚镀锌钢管 |  | t | 0.078
17 | 020512001001 | 140*25厚咖色塑木板 | 1.板厚度:140*25厚咖色塑木板 2.两侧开通槽:不锈钢扣件固定 3.其他未述事项详见图纸 |  | m2 | 9.75
18 | 011102003001 | 1000*600*500高芝麻灰整石 | 1、1000*600*500高芝麻灰整石，哑光面 2、其他未述事项详见图纸 |  | m3 | 7.8
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 26435.50 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 26435.50
合 计 |  |  | 26435.50 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外景观工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外景观工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 7.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：监控工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 919.59
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 投标人结合现场自行考虑 2.挖土深度 结合现场的要求 |  | m3 | 112.77
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足施工规范的要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 112.3
3 | 030503004001 | 室外安防控制箱 | 1.室外安防控制箱(IP65)，室外安防设备箱，尺寸：600*400*200mm，室外壁挂安装，安装高度2.2米 |  | 台 | 1
4 | 030501005001 | 空开/插座 | 1.名称:空开/插座 |  | 台 | 1
5 | 040205020001 | 枪式摄像机 | 1.类型:枪式摄像机 2.规格、型号:室外400万像素枪式摄像机，POE供电 3.支架形式:与室外灯杆公用立杆，安装高度3M |  | 台 | 6
6 | 040205020002 | 摄像机支架 | 1、摄像机支架 |  | 台 | 6
7 | 030501004001 | 硬盘录像机 | 1.规格:8路网络硬盘录像机，双网口 |  | 台 | 1
8 | 030501004002 | 监控硬盘 | 1.监控硬盘8T |  | 块 | 2
9 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:16口千兆POE网络交换机 |  | 台 | 1
10 | 030502005001 | 网线 | 1.规格:阻水型UTP6网络线 |  | m | 600
11 | 030408001001 | 电力电缆(YJV-3x2.5mm2） | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJY-3*2.5mm2 3.其他未述事项详见图纸 |  | m | 50
12 | 030411001001 | 配管(PVC20) | 1.名称:电线管 2.材质:PVC管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:暗配 |  | m | 375.89
13 | 030501001001 | 监控平台接入 | 1.监控设备接入招标人现有网络平台，满足招标人需求，含接入、调试、运营费用 |  | 项 | 1
分部分项合计
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆，投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：监控工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 919.59 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：监控工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 919.59
合 计 |  |  | 919.59 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 7.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：监控工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 7.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21