公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJAL-G2024-0014

项目名称：钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设施运行维护服务

采  购  人：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

招标代理机构：南京安力工程咨询管理有限公司

二O二四年十月

总     目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章 评标方法与评标标准	16

第四章 采购需求	20

第五章 合同主要条款及格式	25

第六章 投标文件格式	33

- 第一章  投标邀请

南京安力工程咨询管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受南京市江宁区人民政府禄口街道办事处(单位名称，以下简称“招标人”）委托，对本项目进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-NJAL-G2024-0014

2.项目名称：钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设施运行维护服务

3.预算金额：176万元/年

4.最高限价：最高限价为175.2万元/年，最高单价限价为2.4元/吨

5.采购需求：对钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设施运行维护服务。

6.合同履行期限：两年（一招两年，合同一年一签）

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）的会计报表，复印件加盖公章）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件，加盖公章，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，加盖公章）。

注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上要求提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料在7个工作日内（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书；

第一、确定排序后核查资质审查资料工作由代理机构负责完成，审核结果如实报备至采购人。

第二、如排序第一名提供的文件存在问题，将按市财政局文件的处罚标准执行。

第三、如第一名存在问题不能与采购人订立合同则由采购人或代理机构按照排序确定第二名为中标候选人或者由采购人重新组织招标。

2.本项目的特定资格要求：投标供应商须具有环保工程专业承包叁级及以上资质（提供证书复印件加盖公章）。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存，如供应商组成联合体且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.供应商诚信档案注册登记

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

5.是否接受联合体投标：不接受。

6.是否接受进口产品：不接受。

7.本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年10月30日14时00分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场考察、答疑时间：招标人不组织，投标人可自行联系招标人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

地址：南京市江宁区禄口街道信陵路38号

联系人：戴工

2.代理机构信息

名称：南京安力工程咨询管理有限公司

联系人：褚工

地   址：南京市雨花台区绿地之窗商务广场C-1幢625室

联系电话：025-86666235

- 第二章  投标人须知

- 一、总    则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2政策功能

3.2.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.2.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件规定下浮20%的标准计取。中标人在收到中标通知书后7日内，中标单位应将招标代理服务费用支付给代理单位。

4.3投标保证金：无。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3中标后，中标供应商需无偿提供纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版标书一份,U盘形式。（投标文件电子版中必须包含投标文件的全部内容，不得加密，PDF格式或WORD格式。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。）

7、招标文件的澄清、修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

7.2在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

7.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.4招标文件的修改将在“江苏政府采购网”和“南京公共采购信息网”上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1 投标供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 如无特别说明外，投标供应商应用人民币报价。

8.4 投标文件应按照招标文件规定的顺序，目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标供应商承担。

8.5 投标供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标供应商全称、地址、电话、传真等。

9、投标文件的组成

9.1 投标供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件在《商务条款响应表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目如有缺失将作无效投标处理。

（1）★满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定证明文件（复印件）并加盖公章；

（2）本项目的特定资格要求证明文件（复印件）并加盖公章；

（3）★投标申请及声明；

（4）★法定代表人授权委托书及身份证复印件；

（5）★授权代表身份证复印件；

（6）★《开标一览表》；

（7）★《分项报价表》

（8）★《商务条款响应表》；

（9）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（10）招标文件要求提供的其他资格证明文件和商务资料；

12．投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。招标文件中技术要求所提供的质量标准，投标供应商可以在投标文件中提出不同的标准，但替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求，并且使招标方和买方满意。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★服务方案；

（2）项目组人员一览表；

（3）★《技术规格偏离表》；

（4）供应商业绩情况表；

（5）投标供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

13．投标文件的价格部分

13.1 供应商应按招标文件提供规定格式填报价格。

13.2 报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3 价格部分是对投标货物或服务价格构成的说明，每一项货物或服务仅接受一个价格。

13.4政府采购倡导公平竞争，反对低于成本恶意竞争，不得串通报价、哄抬价格。

13.5 投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、降低质量的理由。

13.6投标供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。

13.7 投标供应商的投标报价不得高于招标文件规定的最高限价（或预算），超过招标文件规定的最高限价的投标文件，按无效投标处理。

13.8开标一览表须按填表说明详细填写；如有优惠条件须注明，但不得影响投标报价，并盖章。

13.9供应商应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标代理机构和采购人对上述费用概不承担。

13.10本项目招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件规定下浮20%的标准计取。中标人在收到中标通知书后7日内，中标单位应将招标代理服务费用支付给代理单位。

14、投标文件的其他部分

14.1 其他部分由投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。

16.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1 在规定的投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

19、联合投标

19.1联合体

19.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

19.1.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

19.1.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

19.1.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

19.1.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

19.2本项目不接受联合投标。

20、诚实信用

20.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害招标人和其他投标供应商的合法权益。

20.2 投标供应商不得以低于成本报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

20.3 投标供应商不得以向招标代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标供应商有此行为的，将在南京市政府采购中心网站公告，提请政府采购管理部门将投标供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.4 投标供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 五、开标与评标

21、开标

21.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理机构视情当场变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加公开招标投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

22、评标委员会

22.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评标会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”和“南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）供应商如组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.5供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

28.6 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

28.7 以下情形的质疑不予受理

28.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.7.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.7.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.9招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.10质疑供应商对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.11供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

29.2在中标结果公告届满之日起30日内，中标供应商可使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

30.5除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者中标供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

30.6中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，通报财政部门视情将其列入不良行为名单，一至三年内不得参加江苏政府采购活动。

30.7政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第三章 评标方法与评标标准

- 釆用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照文件评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高排列；得分相同，且报价相同的，按技术指标（服务方案）得分由高到低排列；得分相同、报价相同且技术指标（服务方案）得分相同的，采取随机抽取的方式确定。

- 本次采购得分最高者为中标候选人，第二名为备选投标人，当中标候选人不能履行其义务时，由备选投标人顶替，成为新的中标供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 （100分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 | 10分 |
| 2 | 服务方案（72分） | 2.1项目理解及建议 根据投标人提供的项目理解及建议进行综合评分，包括但不限项目理解、建议等进行综合评分。 （1）项目理解及建议表述清晰、完整、严谨，需求分析全面，建议措施可行性很强得11分； （2）项目理解及建议表述较为清晰、完整，需求分析较全面，建议措施有一定的针对性得8分； （3）项目理解及建议表述不清晰，简单，建议措施缺乏可行性得5分； （4）未提供不得分。 | 11分 |
|  |  | 2.2项目整体实施方案 根据投标人提供的项目整体实施方案进行综合评分，包括但不限项目整体实施方案等进行综合评分。 （1）项目整体实施方案详细全面，可行性、针对性强，有不同于其他人的新颖思路的得11分； （2）项目整体实施方案全面性、可行性基本合理，基本符合项目的实际情况的，得8分； （3）项目整体实施方案全面性及针对性较差，一般、含糊不清和本项目不吻合的得5分； （4）未提供不得分。 | 11分 |
|  |  | 2.3组织机构和人员配置 根据投标人提供的组织机构和人员配置进行综合评分，包括但不限于组织机构、人员配置、培训计划等进行综合评分。 （1）组织机构和人员配置能满足项目需要，人员分工明确，岗位职责明确的得10分； （2）组织机构和人员配置较好满足项目需要，人员配置较合理，人员分工较明确，岗位职责较明确的得7分； （3）组织机构和人员配置一般，人员分工不明确、笼统，岗位职责不明确的得4分； （4）未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.4泵站设施设备维护、管养、巡查方案 根据投标人提供的泵站设施设备维护、管养、巡查方案进行综合评定，包括但不限泵站设施设备维护、管养、巡查方案等进行综合评分。 （1）对泵站设施设备维护、管养工作安排合理、科学，对泵站巡查措施可行的得10分； （2）对泵站设施设备维护、管养工作安排基本合理，对泵站巡查措施较可行的得7分； （3）对泵站设施设备维护、管养工作安排不合理，对泵站巡查措施可行性较差的得4分； （4）未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.5应急预案 根据投标人提供的应急预案进行综合评分，包括但不限各种突发事件应急处理预案、应对措施等进行综合评分。 （1）应急预案详细、具体，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得10分 ； （2）应急预案较为详细、完整，对本项目针对性较强的得7分 ； （3）应急预案较为简单、笼统，对本项目针对性不强的得4分 ； （4）未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.6安全管理方案 根据投标人提供的安全管理方案进行综合评分，包括但不限安全管理方案、安全文明作业制度、安全保障措施等进行综合评分。 （1）安全文明作业制度完善、安全保障措施切实可行的得10分； （2）安全文明作业制度较完善、安全保障措施较可行的得7分； （3）有安全文明作业制度但不完善、安全保障措施较差的得4分； （4）未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.7质量保证及服务承诺 根据投标人提供的质量保证及服务承诺进行综合评定，包括但不限质量保证、服务承诺等进行综合评分。 （1）质量保证及服务承诺的内容科学合理、完整，可行性高的得10分； （2）质量保证及服务承诺的内容较为科学合理，基本完整、基本可行的得7分； （3）质量保证及服务承诺的内容简单、含糊不清或和本项目不吻合的得4分； （4）未提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 业绩 （9分） | 2021年9月1日以来，供应商具有类似泵站或河道水质提升方面的一体化污水处理设备运行维护业绩的，有1个得3分，本项最高得9分。（需提供项目的合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查。不提供不得分。） | 9分 |
| 4 | 项目组成员 （9分） | 1、项目经理具有环保类中级及以上职称证书的得2分，本项最高得2分。 2、项目组其他人员（除项目经理）： （1）具有污废水处理工证的得1分，本项最高得3分。（1）具有1名电工得1分，本项最高得2分。 （3）具有1名油漆工得1分，本项最高得2分。 （提供相关人员的证书复印件且证书在有效期内及2024年1月以来至少1个月的社保证明材料，加盖公章，事业单位不能提供职工养老保险缴费证明的，需提供上级行政主管部门证明，未提供或提供不全不得分。） | 9分 |

- 说明：

- 1、对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 4、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- 5、供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

- 6、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 7、监狱和戒毒企业的价格扣除

- （1）本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业),给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

- 8、残疾人福利性单位的价格扣除

- （1）本项目对残疾人福利单位,给予6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

- （2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。

- 9、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 10、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

- 11、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

- 第四章 采购需求

一、服务内容：本项目为钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设施运行维护服务，服务期内采用一体化污水处理设备进行水质处理，处理后水质达地表Ⅳ类水标准（监测指标为氨氮、COD、总磷），暂按一年365日历天作为统一水质处理计价时间基数。

二、规格：日处理污水量2000吨。

三、最高限价为175.2万元/年，最高单价限价为2.4元/吨

| 序号 | 项目名称 | 日处理量（吨） | 年度服务天数 | 单价上限（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设施运行维护服务 | 2000 | 365 | 2.4 |

四、服务期要求：两年（一招两年，合同一年一签）

五、付款方式：

（1）按季度支付，每运行满一季度经采购人验收合格后支付该季度的处理服务费。

（2）根据污水处理服务项目工作考核办法对服务单位进行月度考核，按考核结果支付服务费。

（3）本季度污水处理服务费=（中标单价×本季度污水处理量）-考核扣款

（4）如因外部原因造成一体化污水处理设备来水达不到设计水量，则甲乙双方协商解决。

六、安全约定：

1、中标供应商应采取安全措施，确保实施安全，因本项目实施产生的安全问题由中标供应商承担全部责任。

2、中标供应商的项目负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

3、中标供应商的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对项目的安全负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据项目的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

4、中标供应商应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

5、在实施过程中，应当遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。对产生噪声、振动的施工机械，产生不可避免噪声的作业，应在规定时限内施工，尽量减少对周围环境的影响。

6、中标供应商必须做好相关人员的安全管理工作。实施过程中如发生安全事故，一切责任费用均由中标供应商承担，并按有关规定配合协助有关部门做好事故处理工作。

七、其他要求：

供应商提供的服务与投标文件不符或对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并依据合同等条款赔偿所造成的损失。

八、考核办法：

为有效开展钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设备及维护服务项目工作，结合实际情况，特制定本考核办法。

1、考核范围

一体化污水处理设备及维护服务项目。

2、考核原则

为全面、客观的反映污水治理服务质量，本办法确定以下原则：

对一体化污水处理设备及维护服务的处理设备尾水水质、服务质量等进行综合考核。

3、考核内容

由招标人及第三方检测机构成立考核组对服务单位进行考核，结合日常管理制度、应急响应制度、出水水质等工作开展情况。

4、考核方式

本项目采取季度考核。季度考核每季度进行，每个考核周期内由招标人及第三方检测机构发现问题后进行扣分累计，扣分项不限于考核当日发现的问题扣除。

水质监测指标由第三方检测单位定期及不定期的方式进行检测，按照地表Ⅳ类水标准监测PH值、氨氮、COD、总磷四项指标，由招标人根据第三方检测单位提供的检测报告、在线监测数据并结合日常巡查走访评分考核，考核过程中，水质监测采样工作由第三方检测机构负责实施，招标人以及中标单位共同参与。

季度考核水质监测采样时间原则上每季度随机进行。遇暴雨、大范围水体置换、突发性水质恶化事件等严重影响河道水质的因素，监测采样时间可适当延后。

5、考核标准

每季度考核满分为100分，具体由五部分组成。其中，日常管理25分，水质监测50分，水量监测10分，尾水利用10分，信访投诉5分。季度考核评分标准具体详见附表。

6、考核说明

季度考核中的治理设备设施养护等和水质监测指标以河道为单位对服务单位进行考核。

7、考核结果评定

季度考核：

（1）考核标准为100分制。90分（含）以上为优秀，80（含）-89分为合格，80分以下为不合格。由于服务工作不到位等原因导致招标人被市、区级部门行业考核扣分或通报的一次，扣除5分，情节特别严重的，当月不考核，直接扣除当月服务费用。

（2）服务费用参照下列标准进行计算：

①考核高于90分（含90分），季度考核不扣款；

②考核低于90分（不含90分），每相差1分扣2000元；

③考核分数低于80分（不含80分），考核不合格，考核不合格，扣除该季度服务费。

（3）直接扣款的情形

①一个季度内服务无故停止或部分停止5-7天的，按1000元/天进行扣款；停运8-14天的，按1500元/天进行扣款；累计停运15天以上的招标人拒付全季度全部服务费，并有权终止合同。

②招标人不定期对应急处理设备出水水质进行检测，若水质考核不达标，按500元/次进行扣款。

钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设备及维护服务项目季度考核表

考核日期：

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 常 管 理 （27分） | 管理机制建立及人员配备 | 3 | 建立泵站前池水质应急处理设施管理机制，根据合同要求配备管理人员负责运行维护工作，得3分；管理机制不完善，扣1分；未按要求配备管理人员，少一人扣1分。 |  |
|  | 生产计划及实施 | 4 | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |
|  | 运行台账 | 4 | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |
|  | 设备运行 | 6 | 污水处理设备、污泥处理设施、在线监测设备均能正常运行，得6分；污水处理设备正常运行，但在线监测设备有不正常运行情形，每发现一次扣1分，扣完为止；污水处理设备不正常运行，不得分。 |  |
|  | 污泥处置 | 4 | 有污泥处置合同和科学、合理的污泥处置方法，并且不会造成二次污染，得4分；否则不得分。 待处置污泥定点堆放，保证现在干净整洁，发现乱堆乱放，每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 进水水质 | 6 | 项目进水氨氮、COD、总磷等主要指标浓度数值波动处于合理范围，得6分；每出现一次不合理异常扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 水 质 监 测 （50分） | 在线监测出水水质 | 30 | 处理出水的氨氮、COD、总磷、PH值每日平均排放值达标，得30分；有一项均值或24小时周期内连续三个水样不达标即认定一天不达标，一天不达标扣1分。 |  |
|  | 飞行监测出水水质 | 20 | 根据环保部所飞行监测结果，一次不达标扣5分。 |  |
| 水 量 监 测 （10分） | 污水处理量 | 10 | 按当年污水处理运行负荷要求予以考核。满足运行负荷要求，得满分。低于运行负荷要求，每低1个百分点，扣0.5分。 |  |
| 尾 水 利 用 （10分） | 利用量 | 6 | 实际尾水利用量大于等于实际处理水量的20%，得6分；实际尾水利用量不足实际处理水量的20%，每少1个百分点扣0.5分。 |  |
|  | 利用方式 | 2 | 完整记录回用水水量、用途和去向，得2分；记录不全，一次扣0.5分。 |  |
|  | 设备安装 | 2 | 按要求安装回用水流量计，并正常运行，得2分；安装回用水流量计，但不能正常运行，扣1分。未安装回用水流量计，不得分。 |  |
| 信 访 投 诉 （3分） | 信访投诉处置 | 3 | 在接到信访投诉时，积极妥善解决，未造成不良影响，不扣分；处置不及时，但未造成不良影响，一次扣1分；处置不及时，且造成不良影响，一次扣3分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 注：1.在考核过程中存在弄虚作假、数据不真实、对待问题拒不整改的，直接评定为不合格。 2.考核分数100—90分为优秀，89—80分为良好，79分及以下为不合格。 3.环保所将此表送至财政所作为服务费用发放标准，建议考核分数90分及以上，可按100%比例发放当季服务费用。 4.此表一式三份：环保所、财政所和服务单位各执一份。 |  |  |  |  |
| 服务单位： 项目负责人： 考核部门： 部门负责人： 考核参与人员： |  |  |  |  |

- 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

服务供应商单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南  京  市  财 政 局

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：本次采购采用日处理量为2000t/d一体化污水处理设备进行水质处理，处理后水质达地表Ⅳ类水标准（监测指标为氨氮、COD、总磷、）的服务，暂按一年365日历天作为统一水质处理计价时间基数。

采购内容详见乙方投标文件等。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币/年，单价为   元/吨。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设施运行维护服务项目采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。维保期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作（如供应商在过往一年中未达到采购人要求，采购人有权停止供应商下一年的服务）。

第六条 验收

1、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

2、具体运行维护考核办法及标准，甲方将在乙方合同签订后具体明确，并作为合同的附件。乙方只有在通过甲方考核后方能续签下一年度运维合同。

第七条 履约保证金（不采用）

1、中标供应商将在采购合同签订时向采购人提交合同金额 / %的履约保证金。履约保证金将在项目验收完成后五个工作日内无息退还。

2、履约保证金的有效期为该项目竣工验收时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后五工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）按季度支付，每运行满一季度经采购人验收合格后支付该季度的处理服务费。

（2）根据污水处理服务项目工作考核办法对服务单位进行月度考核，按考核结果支付服务费。

（3）本季度污水处理服务费=（中标单价×本季度污水处理量）-考核扣款

（4）如因外部原因造成一体化污水处理设备来水达不到设计水量，则甲乙双方协商解决，约定相应保底水量和支付比例。

第九条 违约责任

1、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

3、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

5、维保期满前，若乙方未按时、按甲方要求提供相关文档资料，或不配合甲方做好下一维保年度的衔接工作的承担违约责任，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

第十条 安全约定

1、乙方应采取安全措施，确保实施安全，因本项目实施产生的安全问题由乙方承担全部责任。

2、乙方的项目负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

3、乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对项目的安全负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据项目的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

4、乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

5、在实施过程中，乙方应当遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。对产生噪声、振动的施工机械，产生不可避免噪声的作业，应在规定时限内施工，尽量减少对周围环境的影响。

6、乙方必须做好相关人员的安全管理工作。实施过程中如发生安全事故，一切责任费用均由乙方承担，并按有关规定配合协助有关部门做好事故处理工作。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市采购代理组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，一份交采购代理存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：

一、考核办法

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

附件一、考核办法

为有效开展钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设备及维护服务项目工作，结合实际情况，特制定本考核办法。

1、考核范围

一体化污水处理设备及维护服务项目。

2、考核原则

为全面、客观的反映污水治理服务质量，本办法确定以下原则：

对一体化污水处理设备及维护服务的处理设备尾水水质、服务质量等进行综合考核。

3、考核内容

由招标人及第三方检测机构成立考核组对服务单位进行考核，结合日常管理制度、应急响应制度、出水水质等工作开展情况。

4、考核方式

本项目采取季度考核。季度考核每季度进行，每个考核周期内由招标人及第三方检测机构发现问题后进行扣分累计，扣分项不限于考核当日发现的问题扣除。

水质监测指标由第三方检测单位定期及不定期的方式进行检测，按照地表Ⅳ类水标准监测PH值、氨氮、COD、总磷四项指标，由招标人根据第三方检测单位提供的检测报告、在线监测数据并结合日常巡查走访评分考核，考核过程中，水质监测采样工作由第三方检测机构负责实施，招标人以及中标单位共同参与。

季度考核水质监测采样时间原则上每季度随机进行。遇暴雨、大范围水体置换、突发性水质恶化事件等严重影响河道水质的因素，监测采样时间可适当延后。

5、考核标准

每季度考核满分为100分，具体由五部分组成。其中，日常管理25分，水质监测50分，水量监测10分，尾水利用10分，信访投诉5分。季度考核评分标准具体详见附表。

6、考核说明

季度考核中的治理设备设施养护等和水质监测指标以河道为单位对服务单位进行考核。

7、考核结果评定

季度考核：

（1）考核标准为100分制。90分（含）以上为优秀，80（含）-89分为合格，80分以下为不合格。由于服务工作不到位等原因导致招标人被市、区级部门行业考核扣分或通报的一次，扣除5分，情节特别严重的，当月不考核，直接扣除当月服务费用。

（2）服务费用参照下列标准进行计算：

①考核高于90分（含90分），季度考核不扣款；

②考核低于90分（不含90分），每相差1分扣2000元；

③考核分数低于80分（不含80分），考核不合格，考核不合格，扣除该季度服务费。

（3）直接扣款的情形

①一个季度内服务无故停止或部分停止5-7天的，按1000元/天进行扣款；停运8-14天的，按1500元/天进行扣款；累计停运15天以上的招标人拒付全季度全部服务费，并有权终止合同。

②招标人不定期对应急处理设备出水水质进行检测，若水质考核不达标，按500元/次进行扣款。

钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设备及维护服务项目季度考核表

考核日期：

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 常 管 理 （27分） | 管理机制建立及人员配备 | 3 | 建立泵站前池水质应急处理设施管理机制，根据合同要求配备管理人员负责运行维护工作，得3分；管理机制不完善，扣1分；未按要求配备管理人员，少一人扣1分。 |  |
|  | 生产计划及实施 | 4 | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |
|  | 运行台账 | 4 | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |
|  | 设备运行 | 6 | 污水处理设备、污泥处理设施、在线监测设备均能正常运行，得6分；污水处理设备正常运行，但在线监测设备有不正常运行情形，每发现一次扣1分，扣完为止；污水处理设备不正常运行，不得分。 |  |
|  | 污泥处置 | 4 | 有污泥处置合同和科学、合理的污泥处置方法，并且不会造成二次污染，得4分；否则不得分。 待处置污泥定点堆放，保证现在干净整洁，发现乱堆乱放，每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 进水水质 | 6 | 项目进水氨氮、COD、总磷等主要指标浓度数值波动处于合理范围，得6分；每出现一次不合理异常扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 水 质 监 测 （50分） | 在线监测出水水质 | 30 | 处理出水的氨氮、COD、总磷、PH值每日平均排放值达标，得30分；有一项均值或24小时周期内连续三个水样不达标即认定一天不达标，一天不达标扣1分。 |  |
|  | 飞行监测出水水质 | 20 | 根据环保部所飞行监测结果，一次不达标扣5分。 |  |
| 水 量 监 测 （10分） | 污水处理量 | 10 | 按当年污水处理运行负荷要求予以考核。满足运行负荷要求，得满分。低于运行负荷要求，每低1个百分点，扣0.5分。 |  |
| 尾 水 利 用 （10分） | 利用量 | 6 | 实际尾水利用量大于等于实际处理水量的20%，得6分；实际尾水利用量不足实际处理水量的20%，每少1个百分点扣0.5分。 |  |
|  | 利用方式 | 2 | 完整记录回用水水量、用途和去向，得2分；记录不全，一次扣0.5分。 |  |
|  | 设备安装 | 2 | 按要求安装回用水流量计，并正常运行，得2分；安装回用水流量计，但不能正常运行，扣1分。未安装回用水流量计，不得分。 |  |
| 信 访 投 诉 （3分） | 信访投诉处置 | 3 | 在接到信访投诉时，积极妥善解决，未造成不良影响，不扣分；处置不及时，但未造成不良影响，一次扣1分；处置不及时，且造成不良影响，一次扣3分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 注：1.在考核过程中存在弄虚作假、数据不真实、对待问题拒不整改的，直接评定为不合格。 2.考核分数100—90分为优秀，89—80分为良好，79分及以下为不合格。 3.环保所将此表送至财政所作为服务费用发放标准，建议考核分数90分及以上，可按100%比例发放当季服务费用。 4.此表一式三份：环保所、财政所和服务单位各执一份。 |  |  |  |  |
| 服务单位： 项目负责人： 考核部门： 部门负责人： 考核参与人员： |  |  |  |  |

- 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术规格偏离表

六、商务条款响应表

七、项目组人员一览表

八、供应商业绩情况表

九、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明十、服务方案

十一、中小企业声明函

十二、资格证明

十三、无重大违法记录声明

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、其他相关证明文件

十六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方         号投标邀请，正式授权                        (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 2、我单位提出的投标报价为人民币           元，作为该项目的全部服务费。

3、本项目拟派的项目负责人：              ，联系方式：            。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通、决不向招标人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权单位名称（加盖电子公章）：

单位地址：

日期：    年     月    日

（后附法定代表人和被授权人身份证）

三、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

日期：       年   月   日

四、分项报价表

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 日处理量（吨） | 年度服务天数 | 单价（元/吨） | 总价 （元/年） | 备注 |
| 1 | 钓鱼滩撇水沟一体化污水处理设施运行维护服务 | 2000吨 | 365天 |  |  | 单价不超过2.4元/吨。总价=单价*年度服务天数*日处理量，投标供应商报价超过采购人设置的单价及年服务费上限，作无效投标处理。 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  | 不超过175.2万元/年,超过最高限价视为无效标。 |

投标供应商:                                               （加盖电子公章）

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标供应商名称:                                          （加盖电子公章）

六、商务条款响应表

商务条款响应表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标供应商名称:                                           （加盖电子公章）

七、项目组人员一览表

项目组人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 证书 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附项目组人员身份证、证书等相关证明材料复印件。如果行数不够表中行数可自加。

投标供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

八、供应商业绩情况表

供应商业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同号 | 签约日期 | 项目简介 | 项目金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须提供合同复印件。（如有，后附证明材料）

投标供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

- 九、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

十、服务方案

（格式自拟）

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 十二、资格证明

（格式自拟，据实提交，含公司各类资质及获奖情况）

投标供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年     月    日

- 十四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为         的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日    期：    年    月   日

（备注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；非残疾人福利性单位不需提供。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

- 十五、其他相关证明文件

（供应商认为投标所需其他相关资料，格式自拟。）

- 十六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |