- 招标文件

项目编号：JSZC-320118-NJAC-G2025-0005

项目名称：电子与电工实训室配套设备采购

江苏省高淳中等专业学校

南京爱诚工程项目咨询管理有限公司

二○二五年七月

第一章  投标邀请

项目概况

电子与电工实训室配套设备采购的潜在应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2025年 8月18日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1.1 项目编号：JSZC-320118-NJAC-G2025-0005

1.2 项目名称：电子与电工实训室配套设备采购

1.3 采购方式：公开招标

1.4 预算金额：115万元

1.5 最高限价：115万元（超过此价格的报价作无效标处理）

1.6 采购需求：详见公开招标文件

1.7 合同履行期限：中标供应商必须在合同签订后30天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

1.8.本项目不接受进口产品投标。

1.9 本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料；

（1）提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；

（2）提供参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

# 备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

# 其中不适用信用承诺的情形：

# （1）供应商被列入严重失信主体名单；

# （2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

# （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

2.3本项目的特定资格要求：无。

- 2.4拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取采购文件：

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元

四、响应文件提交：

4.１ 截止时间：2025年8月18日14时00分（北京时间）

4.2  地    点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启；

5.1 时间：2025年8月18日14时00分（北京时间）

5.2 地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 六、公告期限：

6.1自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜；

7.1 公告媒体：本采购公告将在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行发布，敬请各关注。

7.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。投标人通过苏采云官网首页进行投标人注册及CA绑定。CA登录后，投标人按《苏采云系统投标人操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.3 采购项目需要落实的政府采购政策，包括但不限于：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

7.4 现场考察、答疑时间：采购人不组织。

7.5 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签字并加盖公章后作为投标（响应）文件的组成部分,原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

8.1 采购人信息

名称：江苏省高淳中等专业学校

地址：南京市高淳区

8.2 采购代理机构信息

名称：南京爱诚工程项目咨询管理有限公司

地    址：南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼

联 系 人：孔工

电    话：13913334829、15195780103

8.3 项目联系方式

项目联系人：孔工

电　　 话：13913334829、15195780103

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第四章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第四章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

二、招标文件

4、招标文件组成

- 4.1招标文件由以下部分组成：

- （1）投标邀请

- （2）须知

- （3）合同文本

- （4）采购需求

- （5）评标方法与评标标准

- （6）投标文件格式

- 4.2应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由自行承担。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1任何要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

5.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

5.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

5.4招标文件的修改将在南京公共采购信息网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言及度量衡单位

- 6.1 提交的投标文件以及与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 7、投标文件构成

- 7.1 编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标申请及声明、开标一览表等部分。

- 7.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 8、证明及投标标的符合招标文件规定的文件

- 8.1 应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

- 8.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标报价

- 9.1 应按照招标文件规定格式填报投标报价。

- 9.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 9.3投标费用

- 9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 9.2 代理服务费：本项目采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文规定相应的标准计取；该项费用由招标人支付，因投标产生的其他费用，请投标人自行考虑报价。

- 10、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 10.1 需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 10.2 可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 11、投标函和开标一览表

- 11.1 应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、投标有效期

- 12.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 13、投标有效期的延长

- 13.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 14、电子投标文件的递交

- 14.1应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 15、投标截止日期

- 15.1 上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第24.1.2条规定做无效投标处理。

- 15.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 16、投标文件的拒收

- 16.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 17、投标文件的撤回和修改

- 17.1 投标文件的撤回

- 17.1.1 电子投标文件的撤回

- 可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 17.1.2 撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 17.2 投标文件的修改

- 17.2.1可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 17.2.2 在投标截止时间之后，不得对其电子投标文件作任何修改。

- 17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 18、开标

- 18.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 18.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各名称和投标价格。

- 18.3在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 18.4如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 19、评标委员会

- 19.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 19.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 19.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 20、评标过程的保密与公正

- 20.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向或与评标无关的其他人员透露。

- 20.2在评标过程中，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 20.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 20.4 采用综合评分法的项目，未中标的可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 21、投标文件的澄清

- 21.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求作出必要的澄清、说明或者补正。

- 的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个都做澄清要求。

- 21.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 21.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由自行承担。

- 22、对投标文件的初审

- 22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

- 采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录，以确定是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 22.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 22.1.3未通过资格审查或符合性审查的，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 22.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 22.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 22.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 22.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知，调整后的价格应对具有约束力。如果不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 22.6在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 23、无效投标条款和废标条款

- 23.1无效投标条款

- 23.1.1 在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 23.1.2 未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 23.1.3同一提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 23.1.4不具备招标文件中规定资格要求的。

- 23.1.5的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 23.1.6未通过符合性审查的。

- 23.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求为实质性要求和条件）。

- 23.1.8被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 23.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 23.1.10评标委员会认为的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 23.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

- 23.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 23.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 23.2废标条款

- 23.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 23.2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 23.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 23.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 23.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

- 23.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 24、确定中标单位

- 24.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

- 24.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 24.3 采购代理机构将在“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 24.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 24.4.1提供虚假材料谋取中标的。

- 24.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

- 24.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 24.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

- 24.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

- 24.5.有下列情形之一的，视为串通投标，投标无效：

- 24.5.1不同的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 24.5.2不同委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 24.5.3 不同的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 24.5.4不同的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 25、中标通知书

- 25.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 25.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 25.3在领取中标通知书的时候，中标人需提供两份纸质投标文件(与系统中提交电子投标文件一致，并胶装。)

- 七、授予合同

- 26. 签订合同

- 26.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 26.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑和投诉

27、质疑

27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑和其他有关，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

#### 第三章  评标办法和标准

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 二、技术部分（58分） |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打▲号指标为重要技术参数，有一项负偏离扣2分；其他技术指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（需提供电子创新实训室、维修电工实训室设备布局图、效果图）进行评分： （1）图纸完整，方案合理且规范、美观，完全符合现场实际情况的，得5分； （2）图纸较完整，方案较合理规范、美观，较能符合现场实际情况的，得3分； （3）图纸基本完整，方案基本合理规范、美观，基本符合现场实际情况的，得1分； （4）图纸不完整，方案不合理规范、不美观，不能符合现场实际情况或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案(包含项目针对性的专业方案、时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等)综合评分： （1）针对性专业方案完整、时间进度安排合理、项目安全措施可操作性强、质量控制措施完善、各项措施细致全面、合理、完全响应需求，可行性强的得5分； （2）针对性专业方案较为完整，时间进度安排较为合理、项目安全措施可操作性较强、质量控制措施较为完善、各项措施较好地响应需求，可行性较强的得3分； （3）针对性专业方案基本完整，时间进度安排基本合理、项目安全措施具备一定的可操作性、质量控制措施基本完善、各项措施基本响应需求，基本可行得1分； （4）方案不完整、响应度低、可行性较低或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.4 | 产品性能证明 | 1、所投“电子创新实验装置”中电子技术仿真软件具有软件著作权登记证书，提供证书扫描件加盖公章，得1分，未提供或不满足均不得分； 2、所投“维修电工实验装置”中电气自动化线上仿真实验室具有可编程控制器系统、过程控制综合实验装置、液压传动与PLC控制、气动PLC控制、机电一体化模型、电力系统相关软件著作权登记证书，提供证书扫描件加盖公章，每提供一个得0.5分，最多得3分，未提供或不满足均不得分； 3、所投“智慧黑板”整机支持≥5个前置按键，支持自定义设置，通过自定义设置实现一键启用任一全局小工具（至少包含：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜等）、快捷开关（至少包含：节能模式、护眼模式、自动亮度模式等），提供检测报告扫描件加盖公章，得2分，未提供或不满足均不得分； - 4、所投“智慧黑板”整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码，提供检测报告扫描件加盖公章，得2分，未提供或不满足均不得分； - 5、所投“数字音频处理器”产品需通过环境与可靠性性能测试，要求提供在高低温（-3℃~40℃）条件下能安全运行，提供检测报告扫描件加盖公章，得2分，未提供或不满足均不得分； 6、所投“吊装麦克风”产品的设备浪涌（冲击）抗扰度不低于A级，提供检测报告扫描件加盖公章，得2分，未提供或不满足均不得分。 | 12 |
| 2.5 | 产品演示视频 | 投标人根据以下演示要求提供相关内容的演示视频，演示内容必须为实际软件录屏或者无剪辑拍摄视频，不接受PPT演示及DEMO演示（演示时间不超过15分钟）。演示视频的录制要求能够完整准确展示演示内容及相关具体操作过程，并提供同步解说的演示视频（视频格式应能由Windows操作系统自带的Windows Media Player支持播放）。演示要求如下： - 1、电子创新实验装置-电子技术仿真软件，需包含“数字电路、模拟电路、电路原理部分”实验操作，虚拟仿真软件与实验室场景1:1仿真，软件为在线虚拟仿真软件，通过浏览器直接打开网页，需包括包括实验目的、实验原理、元器件、电路搭建、实验报告、实验成绩等不少于6个功能操作模块。演示内容详尽、操作性强的得4分，演示内容较详尽、操作性较强的得2分，演示内容一般或者未提供演示的不得分。 - 2、维修电工实训装置-电源控制部分，采用模块化设计，每个模块独立设计，可任意替换使用，模块底座需采用黑色ABS材质带快速卡扣，可直接固定在电源控制屏区域，并实现模块快速更换操作，面板需采用高分子材料；演示内容详尽、操作性强、符合参数需求的得4分，演示内容较详尽、操作性较强的得2分，演示内容一般或者未提供演示的不得分。 - 3、维修电工实验装置-电机控制技能提升单元，需包含实验平台的介绍以及各个负载模块的详细介绍，需提供直流电机模块在开发平台上进行实验操作，以及后期实验模块拓展功能介绍。演示内容详尽、操作性强的得4分，演示内容较详尽、操作性较强的得2分，演示内容一般或者未提供演示的不得分。 - 4、维修电工实验装置-电气自动化线上仿真软件，需采用线上版账号密码登录，需提供专业相关的电工电子、可编程控制器系统、过程控制综合实验装置、液压传动与PLC控制、气动PLC控制、机电一体化模型、电力系统等教学课程所包含的实验内容介绍，各课程及实验内容需独立设计，需包含实验说明、实验目的、实验原理、设备选择、实验连线、设备仿真、实验报告等功能。演示内容详尽、操作性强的得4分，演示内容较详尽、操作性较强的得2分，演示内容一般或者未提供演示的不得分。 | 16 |
| 三、服务部分（5分） |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包含服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等)综合评分： （1）具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的得5分； （2）具有较完善的服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解 决方案、较可靠的专业技术人员保障和服务电话的得3分； （3）具有基本完善的服务体系，基本全面的服务内容、基本可行的故障解 决方案、基本可靠的专业技术人员保障和服务电话的得1分； （4）方案不完整、响应度低、可行性较低或未提供的不得分。 | 5 |
| 四、业绩部分（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 投标人 业绩 | 投标人提供自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩的，每提供一个业绩得2分，最多得4分（提供中标通知书、合同及项目验收表，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 4 |
| 五、履约能力部分（5分） |  |  |  |
| 5.1 | 履约及后期服务能力 | 1、投标人具有有效期的软件技术成熟度和软件研发能力，获得 CMMI3及以上认证证书，得1分；（提供有效的证明材料扫描件并加盖公章） 2、投标人或所投“智慧黑板”厂商具备售后服务评价体系的售后服务完善度认证，评价结果十星级以上得2分，五星-十星级，得1分。（提供证书扫描件并加盖公章） | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的5%、5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

2、对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

5、计分时，取各评委打分后的平均值为汇总值。（得分计算保留2位小数）。

- 采购项目的技术规格、要求和数量等

- 一、建设清单需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子创新实训装置 | 24 | 套 |  |
| 2 | 维修电工实训装置 | 24 | 套 | 核心产品 |
| 3 | 三相电机 | 48 | 台 |  |
| 4 | 陶瓷防静电地板 | 534 | ㎡ |  |
| 5 | 智慧黑板 | 4 | 台 |  |
| 6 | 视频展台 | 4 | 台 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 2 | 台 |  |
| 8 | 吊装麦克风 | 2 | 支 |  |
| 9 | 无线鹅颈套装 | 2 | 套 |  |
| 10 | 壁挂音箱 | 4 | 对 |  |
| 11 | 一体化液晶面板 | 2 | 个 |  |
| 12 | 多媒体讲台 | 2 | 套 |  |
| 13 | 顶面铝扣板 | 290 | ㎡ |  |
| 14 | 面板灯 | 48 | 盏 |  |
| 15 | 筒灯 | 48 | 个 |  |
| 16 | 窗帘 | 50 | 米 |  |
| 17 | 不锈钢踢脚线 | 100 | 米 |  |
| 18 | 墙面乳胶漆 | 534 | ㎡ |  |
| 19 | 水管包围 | 1 | 项 |  |
| 20 | 强电布线 | 534 | ㎡ |  |
| 21 | 弱电布线 | 290 | ㎡ |  |
| 22 | 整室拆除 | 1 | 项 |  |
| 23 | 安装实施费用 | 1 | 项 |  |

- 二、技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子创新实训装置 | 一、设备总体需求： 1、可同时容纳2名学生开展实验； 2、提供必要的漏电保护按钮和上电指示标识； 二、技术性能要求 1、输入电压：220V供电； 2、外形尺寸需求：≥长1600mm×宽800mm×高1350mm，具体尺寸可根据用户最终需求细微调整； 三、基本配置及功能 ▲1、整体铝型材框架结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌面前端安装黑色凹槽铝材，防止元器件掉落等；实验装置主框架需采用四根≥75mm×75mm弧形欧标型材，四周采用成型“8”字型铝材支架固定，安装螺丝采用M8+滑块螺母（可随时便于拆卸），型材立柱底部装有专用黑色高度可调节底角，可适用于不同高度的地面安装环境，桌面下方配置2个储物抽屉，三节滑轨推拉设计，桌面以上为仪器放置平台，背后需安装挡板，防止设备掉落；钣金部分颜色可根据用户需求定制；（提供三维设计图或实物图复印件并加盖公章） 2、系统调试电源不小于8组，满足多组设备同时测试运行，最大电流不小于 10A；配套独立照明开关，采用LED灯照明； 3、电子技术仿真教学软件（教学演示账号1组）：需完成电子技术线上实验，需包含数字电路、模拟电路、电路原理部分： 3.1、虚拟仿真软件与实验室场景1:1仿真，本项目中实验设备数字电路实验箱、模拟电路实验箱、电路原理实验箱需与市面上硬件教学设备1:1仿真，实验流程1:1仿真，需采用3D仿真模式进行实验； 3.2、软件前端界面需由HTML语言开发实现，用于界面交互以及实验效果展示。后端程序需由ThinkPHP框架开发完成，存储用户的基本数据信息，对用户提交的实验数据进行分析统计。实验内容需由unity3D引擎开发，开发语言为c#，开发完成后输出WEBGL格式；分为后台管理（教师端）及实验选择、操作（学生端）； 3.3、虚拟仿真软件通过对教学实验设备实物进行等比例建模和渲染搭建成虚拟的实验室场景，虚拟的实验设备可以让用户脱离实物进行实验方法和操作技能的学习，避免线路故障、硬件损坏等突发情况的发生； 3.4、软件为在线虚拟仿真软件，通过浏览器直接打开网页，不接受单机版软件，解决用户因没有相关实验器材而不能练习操作的问题。用户可以方便快捷的学习有关专业的实验内容。软件中的每个实验包括实验目的、实验原理、元器件、电路搭建、实验报告、实验成绩六个模块； 3.5、软件中涉及到实验数据添加随机小数，并根据相关数学公式计算所得，需保证实验数据的灵活性，同时，学生也可以经过软件的模拟学习后，后期在硬件实验台上进行数据的实测验证； 3.6、学生仿真接线时可以通过工具栏按钮修改导线的颜色。对已经接好的线段进行修改删除操作； 3.7、线上模拟电路实验箱：需采用3D建模，使用感与硬件设备一致，需包含以下部分： （1）电源部分需求：需具备电源开关功能，需提供固定±5V、±12V直流电源输出接口，±1.5V-12V直流可调电源输出接口；需提供交流低压电源14V、16V、18V、7.5V输出接口； （2）仪表部分需求：需提供0-500V的数字直流电压表，分四档，分别是500mV档、5V档、50V、500V档；2A数字直流电流表, 分四档，分别是2mA档、20mA档、200mA、2000mA档； （3）仿真实验模块需求：需提供分立元件设计区：二极管、稳压管、发光二极管、可控硅、单结晶体管、三端稳压管、电位器、三极管、喇叭、电位器、IC插座、开关、电阻、电容和电感：设计有桥堆2W10 1个、二极管1N4007 4个/IN4148 2个、稳压管2DW231/2CW53/DC6.2V各1个、发光二极管1个、可控硅2P4M/BCR各1个、单结晶体管BT33 1个、三端稳压管7812/7912各1个，1W 电位器1K 1个、三极管33DG6B/3DG12/3CG12/2SJ11/3DJ6F/9014/9012各1个、8欧姆喇叭1个、0.5W电位器10K/100K/680K各1个、IC40/IC16/IC14插座各1个、IC8 2个、1×2开关1个，各种固定值的电阻、电容和电感； （4）自主扩展需求：需提供二极管1N4007 4个/IN4148 2个、稳压管2DW231/2CW53/DC6.2V各1个、发光二极管1个、可控硅2P4M/BCR各1个、单结晶体管BT33 1个、三端稳压管7812/7912各1个，三极管33DG6B/3DG12/3CG12/2SJ11/3DJ6F/9014/9012各1个、8欧姆喇叭1个、1W电位器1K/10K/100K/1M各1个、IC40/IC16/IC14插座各1个、IC8 2个、1×2开关1个，各种固定值的电阻、电容和电感60多个，另设计有阻容件自由接插区； （5）直流信号源需求：需提供双路 -0.5V～+0.5V连续可调； （6）模拟电路仿真实验内容需求：单管交流放大电路实验，射级跟随电路实验，两级交流放大电路实验，负反馈放大电路实验，比例放大运算电路实验，加减法运算电路实验，积分与微分电路实验，低通、高通、带通、带阻有源滤波器实验，RC正弦波振荡电路实验，LC振荡电路实验，集成电路RC正弦波振荡电路实验，整流滤波与并联稳压电路实验，OTL功率放大器实验，集成稳压电路实验； 3.8、线上电路原理实验箱：需采用3D建模，使用感与硬件设备一致，需包含以下部分： （1）电源部分需求：需具备电源开关功能，需提供固定±5V、±12V直流电源输出接口，0-30V/0-200mA双路可调直流电源输出接口； （2）仪表部分需求：需提供4位数码电压电流双显示（输入0.-30.00V，0-199.9mA低电流显示19.00mA）； （3）可调电阻需求：提供实验所需的各种元件，如电阻、电容、电感及开关等，阻值为0～99999.9Ω/2W，6位数码指示当前电阻值，12个按键对应相应电阻值设置。 （3）仿真实验模块需求：需绘制标准线路板，基尔霍夫定理/叠加原理实验、电压源与电流源的等效变换实验、受控源VCVS和VCCS实验、RLC串并联、戴维南及诺顿定理实验、二端口网络及诺顿定理、一阶二阶动态电路实验、、RC选频网络实验等，以满足实验需求为准； （4）自主扩展需求：需提供开放式接口，拨码开关1个，8P芯片座1个，14P芯片座1个，复位按钮1个，30Ω/51Ω/120Ω/510Ω/100Ω/1KΩ/2KΩ/3K/10kΩ/20kΩ电阻各1只，2200PF/0.01UF/0.1UF/0.22UF/1UF/15UF电容各1只，1N4007二极管2只，1N4148二极管2只，2AP9和2CW51各1只，6个测量点等基本元器件供学生进行电路搭建； （5）电路原理仿真实验需求：基尔霍夫定律的验证，叠加原理的验证，电压源与电流源的等效变换，戴维南定理和诺顿定理的验证，最大功率传输条件的测定，受控源的实验研究，典型电信号的观察与测量，RC一阶电路的相应测试，二阶动态电路响应的研究，RC电路的动态过程，RC选频网络特性测试，RLC串联谐振荡电路的研究，RLC串联与并联谐振； 3.9、线上数字电路实验箱：需采用3D建模，使用感与硬件设备一致，需包含以下部分： （1）电源部分需求：需具备电源开关功能，需提供固定5V、±12V直流电源输出接口； （2）仿真实验模块需求：需具备12位逻辑电平输出、12位逻辑电平指示、6位BCD译码驱动数码管2组、2位七段LED数码管3组；提供14-40PIN的DIP封装高品质零拔力的锁紧插座至少各1个，总数16个；提供电位器2组、电子音响元件1组、逻辑笔单元1组； （3）信号源需求： 1）单脉冲电路：提供2组单脉冲电路，每组采用消抖动的R-S电路，产生正、负脉冲各一个； 2）脉冲源：1HZ、10HZ、100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ、1MHZ固定连续脉冲； 3）可调连续脉冲：1KHz－100KHz； （4）数字电路仿真实验需求：TTL集成逻辑门的逻辑功能测试，组合逻辑电路的设计与测试，译码器及其应用，数据选择器及其应用，触发器及其应用，集成逻辑电路的连接和驱动，其他数电类实验； 4、电子仿真资源库：包含常用工具试电笔、钢丝钳、电工刀、剥线钳、电烙铁等工具的使用说明；导线连接：线头连接、导线连接、绝缘包扎等注意事项；仪器仪表：万用表、示波器、信号源等常用仪表的使用训练；电子产品制造技术：简单放大电路、稳压电源、收音机、数字钟、声光报警、调光台灯；模拟电子技术：电阻器、电容器、电感与小型变压器、二极管、三极管等12项原理应用实训；电子工艺：焊接、插装、生产、SMT等工艺仿真说明； 5、数字化恒压恒流电源&电压电流表（实验室整批配置一套） （1）仪器需求： 1）为数字电路实验提供准确，高精度电压电流源； 2）精确测量实验电路中的电压、电流； ▲3）需采用5寸液晶触摸屏，可视化程度高，易于操作；（提供官方截图或彩页证明资料复印件并加盖公章） （2）技术参数需求： 1）单路输出高精度±5V,±12V稳压电压，单路输出+24V,+3.3V稳压电压； 2）双路输出0～30V/0～0.9A高精度恒流、恒压电源，电流分辨率：1mA,电压分辨率：0.01V； 3）直流数字电压表：精度：0.2 级，电压：0～500V； 4）直流数字电流表：精度：0.2 级，电流 0～2A，全量程内阻15mΩ； 5）输出电压电流调节旋钮可三档位调节，分别为×0.1，×1，×10，可满足快速、高精度调节； 6）输出电压电流切换可通过触摸屏手动切换，切换迅速便捷； ▲7）双调节模式，可于触摸屏手动输入需要输出电压值，也可调节调节旋钮调节；（提供官方截图或彩页证明资料复印件并加盖公章） 8）电路内部设有短路保护，短路时可保护设备； 9）具有通信接口及全网络数据监测功能，可扩展 LABVIEW 及手机 APP 软件等云端工具； 10）仪器外形尺寸需求：不小于312*262*150mm，使用外接220V AC供电。机箱正面采用不小于5寸触液晶摸屏，可手动调节输出电压/电流。切换输出模式，可实现双路电压输出，双路电流输出，单路电压加单路电流输出。屏幕上端具有电压表、电流表显示模块，可清晰直观地显示所测电压与电流。 四、每套实验装置配套2个方凳。 | 24 | 套 |
| 2 | 维修电工实训装置 | 一、维修电工实训装置设备总体需求： 1、实训装置需由实验桌和网孔板组成，实验桌需采用铝型材精加工为主体框架，面板需为优质高分子绝缘材料制作，面板图文字符需采用刻字印刷处理，学生需可通过实验电路进行元器件的布局安装； 2、电气控制线路元器件都装在网孔板上，操作方便、更换便捷，易扩展功能或开发新实训。 二、技术性能要求 1、交流电源：三相五线AC380V±10% 50Hz； 2、外形尺寸：≥长×宽×高:2200mm×760mm×1550mm（需根据实验室面积大小需求适度调整）。网孔板尺寸：定制，二工位； 3、整机功耗：≤1.5kVA； 4、安全保护措施：设备需具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准 5、台架材料：整体铝型材框架结构； 三、基本配置及功能 1、维修电工实训装置配置要求： ▲（1）实验桌桌面为防火、防水、耐磨27mm厚高密度板，实验装置主框架采用四根75mm×75mm优质欧标型材（单面边长33mm+中缝9mm+边长33mm），四周采用成型“8”字型铝材支架固定，安装螺丝采用M8+滑块螺母，实验台下方设置有抽屉，用于放置器件等；（提供三维设计图或实物图复印件并加盖公章） （2）电源控制部分（需提供以下电源各2组，每个模块独立设计，可任意替换使用，模块底座需采用黑色ABS材质带快速卡扣，可直接固定在电源控制屏区域，并实现模块快速更换操作，面板需采用高分子材料）； ①电源模块要求提供三相四线电源输入，经漏电保护器后，通过启、停按钮控制通断，要求设有急停按钮；提供交流线电压380V和相电压220V的测试电源，具有短路保护； ②提供380V三相四孔插座及220V五孔供电插座一组； （3）实操网孔板2块，采用不低于1.5mm不锈钢板激光切割而成，要求安装有搬运把手，既可以挂装在实训台上，也可以平放在实训桌上；网孔板要求采用5×10mm长孔加工，电气元器件在任何角度、任何方位都能轻松装配、调整； 2、电机控制技能提升单元（实验室整批配置1套）实验平台需采用PVC工程塑料一次成型，参考尺寸：长350x宽260x高60mm，需采用工业标准电源线220V直接供电，默认上电自启动；同时需额外预留24V供电接口以作备用，平台需具有以太网、485、USB等多种通讯接口，2种电源供电接口及通讯接口位置均布置在实验箱侧面；实验所需直流可调电源2路，0-15V/0-200mA连续直流可调输出，需具有1键进入恒压恒流模式，调节精度≤0.01V/1mA，具有3档速度调节，编码器设置功能，默认输出6V(10mA)和12V（10mA）满足实验项目的需求，可任意设置，具有短路保护且自动恢复，可一键恢复出厂设置；需提供2路固定±5V、±12V、＋3.3V、＋24V常用固定电源输出，电源输出需采用不同接口形式，以满足多种实验形式；需具备2路虚拟示波器及虚拟信号源输出口； （1）负载控制模块：以下每个实验均需采用独立小板磁吸式设计，实验小板参考尺寸132*88，每次可在开发系统平台上同时放置4块实验小板，模块需采用2mm厚印制线路板制成，正面印有元器件图形符号及相应的连线，反面为印刷线路，并焊好相关的元器件等； ①需配套数据采集卡：采用USB供电，短路保护电流500mA；支持C语言、labview、matlab等任意编程语言；模拟输入通道16路单端/8路差分；具备0-20mA电流输入；模拟输入阻抗小于1MΩ；测量误差小于1%；模拟输出2路单端；模拟输出范围0-10V；模拟输出电流10mA；具有8路数字量输入/输出通道；具有1路PWM测量输入，2路PWM测量输出； ②配套直流电机实物模型：直流电机模块功率12V/0.2mA（空载）,3.5A（堵转）；直流电机模块转速 100～12000rpm；通过APC芯片搭建的模拟量转PWM电路实现电机功率的无极调节； ③步进电机实物模型：步数：96步/圈（3.75°/步）；步进电机类型：四相五线制；额定电压：12V；电流：500mA；霍尔类型：四磁极（2*S/2*N），通过数据采集卡实现电机的控制及电机运行数据反馈； 3、教学配套软件资源需求 3.1、电气自动化线上仿真实验室：仿真软件需具备三维虚拟实验室环境，可以自由漫游观察；本次建设的仿真软件教学库需具备专业相关的电工电子、可编程控制器系统、过程控制综合实验装置、液压传动与PLC控制、气动PLC控制、机电一体化模型、电力系统等教学课程实验拓展；仿真软件需具有网络端免费访问，在有网络的教室等环境均可登录即可选择相应设备进行实验，可通过电脑及平板等登录学习，实现流畅操作，响应文件内需提供线上网站链接及仿真软件截图（截图需明确展示专业相关的电工电子、可编程控制器系统、过程控制综合实验装置、液压传动与PLC控制、气动PLC控制、机电一体化模型、电力系统等教学课程能开设的各个实验内容），为了方便随时随地线上学习，不接受单机版仿真软件。 （1）仿真软件至少需具备以下功能： ①实验说明：通过仿真软件介绍仿真实验的组成模块，操作方法，以及计分规则； ②实验目的：通过简单的测试，让学生明白本次仿真实验的目的； ③实验原理：根据对实验的了解，让学生选择出正确的实验原理图； ④设备选择：学生通过学习，可以从众多实验设备中选出本次实验所需要的设备； ⑤实验连线：需根据试验原理图练习线路连接，可对导线进行换色、删除、清空操作； ⑥设备仿真：根据实验指导书来操作相应的按钮，显示数据和动作，达到仿真学习的目的； ⑦实验报告：把试验仿真中得到的试验数据填入对应的表格中，并生成试验记录； ⑧实验成绩：试验全部完成之后可以查看各个模块试验得分； ⑨软件需具备学籍注册功能。 3.2、电气设备在线学习技能平台 ▲（1）此次采购不仅为了教学需求，还需要满足职业技能培训对于互联网+培训的需求，随本次采购教学设备，需提供培训账号不少于100个；（提供线上链接及教学视频截图并加盖公章） ▲（2）采用账号密码登录学习，培训学员均可以通过PC端或手机端自主学习；（提供线上链接及教学视频截图并加盖公章） （3）平台可支持不低于10余项机电及电气专业培训工种开展线上课程培训，每个工种至少包含通用职业素养和专业理论基础课程、实践课程并采用视频形式开展培训。其中包括初级、中级、高级，总课时不低于 200 课时。 （4）账号使用有效期不低于设备质保期。 3.3、线上电气系统教学软件：需含电工电气实训、变频器实训（至少两种品牌三菱、西门子的变频器）、PLC实训、趣味实验学习、常识总结等。软件需可直接连接PLC软件进行仿真学习，可脱离连接实物PLC。软件主要以编程的逻辑思维讲解、电路图讲解、实物解析、功能介绍、工艺讲解、相关实验案例、技术参数的配置、使用说明为中心配置学习区域，要求软件的布局合理、以图文介绍为主进行相关功能学习；随着学习难易的递增需具有相关标识，包括学习步骤均需具有标识指示，投标文件中需完善软件的配置介绍并提供相关图片佐证； ▲（1）需包含电工电气实训：需包含电机启、保、停控制电路；电机间歇循环运动控制电路；停机后延时抱闸控制电路；变频器接线图等至少26种电路图讲解。另需具有电气文字符号、电气图形符号、根据电缆选电缆、根据功率算电流、线鼻子规格型号及对应电缆等学习区；（提供软件的配置介绍及图文佐证并加盖公章） ▲（2）需包含PLC实训：PLC学习区域：需包含几种PLC的介绍、系统的基本指令、系统扩展指令、编程软件的介绍等至少12种学习区域。另需具有基本指令一览表、扩展指令介绍及一览表、读取诊断信息、CPU指示灯、获取本地错误信息本地错误ID指令等功能讲解。主机学习区域需含：常用基本指令、不常用基本指令、通讯、高速计数、脉冲输出运动控制、PID控制等学习区；（提供软件的配置介绍及图文佐证并加盖公章） - 需包含常识总结：需包含OSI体系结构、AS-I通信协议简介、报文简介、交换机的总类与特点等至少41种学习区域； - 四、每张实训桌表面需铺设绝缘片，尺寸需与实训桌贴合，需保证绝缘皮无明显气味； 五、每套实验装置配套2个方凳。 | 24 | 套 |
| 3 | 三相电机 | - 1、配置三相鼠笼式异步电动机(380V/△)，接线端子引出，方便实训接线； - 2、电机底座需采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑而成，具有坚固耐用，不易变形，（可Y-△切换）； - 3、电机带亚克力保护罩。 | 48 | 台 |
| 4 | 陶瓷防静电地板 | 1、规格：600*600*40mm；贴面陶瓷面层； 2、板幅极限偏差：0~ -0.4mm； 3、板厚极限偏差：0~ ±0.3mm； 4、表面平整度：≤0.6mm； 5、相邻边垂直度：≤0.3mm； 6、支架加厚，表面镀锌防锈处理； 7、耐冲击性能：永久变形应≤1.5mm； 8、机械承重性能： a ）集中荷载：≥3200N，挠度≤2mm； b ）均布荷载：≥9000N/㎡，挠度≤2mm； c ）极限荷载：≥9350N。 | 534 | ㎡ |
| 5 | 智慧黑板 | ▲1、显示尺寸≥86寸，一体化结构设计，长度≥4200mm，宽度≥1200mm，厚度≥100mm，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；采用电容触控技术，触控点数≥40点；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2、侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； 3、嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； ▲5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6、整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米； 7、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课； 8、设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz； 10、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形； ▲11、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲12、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13、内置可插拔电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB；采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 | 4 | 台 |
| 6 | 视频展台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出； 2、采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构； 3、展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 4、摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别； 5、支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 | 4 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1、标准机架式设备，高度≤1.5U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，采用DSP嵌入式音频处理算法； 2、前面板具有音量指示灯和≥3寸LED液晶显示屏，用于显示各项参数指标，为了便于调试，要求前面板具有不低于6个物理按键，支持前面板操作密码锁定功能； ▲3、具有至少2路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子，集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，支持≥1路同品牌无线麦克风直接对频实现扩音，可在操作面板实现音量调整及麦克风开关，有线麦克与无线麦克之间可自由切换，支持≥1路网络麦克风接入直接对频实现扩音；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、音频输入输出接口要求：支持≥2路3.5mm 立体声插座输入，支持≥2路凤凰端子插座输入；支持≥4路凤凰端子插座输出。 5、具有≥1路USB声卡输出，≥2个以太网接口，支持接入网络进行管控，配套平台支持远程声音控制、批量升级、音频参数调节配置、实时显示音量大小、运行日志统计及查看、故障统计等功能。 ▲6、支持≥2路RS-232接口，≥1路RS-485串行接口，支持≥2路的弱电IO接口，需提供负载检测功能，具有物联控制软件，可实现教室灯光、窗帘、显示设备等统一控制；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，不需任何声场装修，通过软件进行音频的调试，具体音频相关技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S ；信噪比：≥95dB，信号处理延时<8ms ；本地扩声声场不均匀度小于5dB；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8、功率放大器的最大输出功率：≥2*150W。 9、具备动态自适应噪音抑制技术：对电风扇、空调等固定噪声源具有智能消除功能，对拍掌、脚步声等非固定噪声源能自学习识别并消除，具有明显消除效果；防啸叫能力：自适应防啸叫抑制，进行本地扩声时麦克风正对着音箱1m以内，系统不啸叫；回声消除与混响抑制：能自动感知声场回声效果，对于空间反射声具有回声消除与混响抑制功能，本地扩声后并未加重回声抑制，对于空间混响能有效抑制，通过调节混响抑制等级能明显听出不同混响效果； 10、具有≥1路升级调试串口，可以使用计算机通过调试软件连接主机进行输入/输出增益、EQ、AGC、降噪、混响级别等参数的配置； ▲11、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 2 | 台 |
| 8 | 吊装麦克风 | 1、频率范围：20-20KHz； 2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）； 3、指向性：超心型。（长：≤150mm、直径：≤20mm）； 4、最大声压级：≥135dB； 5、信噪比：≥75dB； 6、供电电压：48V幻象电源供电； 7、抗手机、电磁、高频干扰。 | 2 | 支 |
| 9 | 无线鹅颈套装 | 1、采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术； ▲2、接收机和充电底座采用一体化设计，话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用；（需提供带有CNAS和CMA 标识检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 3、充电底座集成鹅颈麦克风功能，鹅颈麦克风话筒杆长度可选； 4、无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能； 5、无线话筒具有翻页笔和激光笔功能。 6、无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键。 7、收发频率： 470MHz - 510MHz。 8、频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）。 9、综合信噪比：≥85dB 。 10、充电底座具有物理解锁按键； 11、提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失； 12、需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音。 | 2 | 套 |
| 10 | 壁挂音箱 | 1、频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）； 2、额定阻抗：6Ω； 3、灵 敏 度：87dB； 4、匹配功率：80W； 5、高音单元：1×1吋“丝膜高音”,低频单元：1×4.5吋； 6、接线端子：单线分音。 | 4 | 对 |
| 11 | 一体化液晶面板 | 1、要求液晶控制面板一体化设计，≥7寸座式工业电容式触摸屏，且集成刷卡模块，对讲模块，以及麦克风输入模块和扬声器模块； 2、支持通过操作面板实现全双工IP语音对讲及故障报修运维功能，要求不配置专用对讲服务器实现功能； 3、开启方式需支持刷卡/插卡开机、扫码开机、密码开机、远程开机等； 4、液晶面板界面支持功能分组显示，支持中英文UI切换； 5、液晶面板支持自动息屏功能，长时间无操作，即关闭屏幕显示，点击屏幕，则重新唤醒屏幕显示； 6、可通过一体化液晶面板控制智慧黑板开关机。 | 2 | 个 |
| 12 | 多媒体讲台 | 1、规格：长*宽*高：1150mm*780mm*1000mm； 2、讲桌采用0.8-1.2mm冷轧钢板，讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计，讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用； 3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤； 4、讲桌桌面采用木质耐划台面，实木扶手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、美观； 5、显示器倾斜固定放置，键盘抽屉，储物抽屉，展示台抽屉均采用优质三折滑轨，讲台所有锁钥匙通开，操作更简易，使用更安全； 6、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 7、显示器盖板可装置17寸-24寸液晶宽屏显示器,安装显示器无任何螺丝结构； 8、右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内； 9、上柜尺寸：1150mm*780mm*340mm，下柜尺寸810mm*660mm*630mm； 10、配套23.8寸液晶显示器。 | 2 | 套 |
| 13 | 顶面铝扣板 | 1、规格：600mm*600mm铝扣板吊顶，四周采用石膏板吊顶，预留窗帘盒位置； 2、基材：以铝合金板材为基底，通过开料、剪角、压成型，厚度不低于0.9mm，铝扣板表面穿孔，采用喷塑涂层，防锈，防氧化； 3、施工：采用暗架系统卡扣式安装;吊杆间距不超过 1.2米，50主龙，三角龙骨与主龙垂直，放入扣板，保持平整。 | 290 | ㎡ |
| 14 | 面板灯 | 1、面板灯尺寸：整灯尺寸长600（±5）mm，宽600（±5）mm，厚度25（±5）mm； 2、面板灯额定功率36W，实测功率36W±2W，功率因数≥0.95。 | 48 | 盏 |
| 15 | 筒灯 | 1、筒灯尺寸：φ90mm，正白光； 2、筒灯额定功率6W，材质：铝，色温：3300K-5000K。 | 48 | 个 |
| 16 | 窗帘 | 1、窗帘比例1：2，高度≤2.8米； 2、面料以棉麻或奶油丝绒布料为主，遮光度80%左右； 3、有隔音、隔热、吸尘的效果，可干洗、水洗等。 | 50 | 米 |
| 17 | 不锈钢踢脚线 | 1、拉丝不锈钢踢脚线，18mm细木工板打底。 | 100 | 米 |
| 18 | 墙面乳胶漆 | 1、材料说明：现调腻子或成品腻子和辅材，多乐士、多邦等家用乳胶漆； 2、工艺说明：①清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆；②三底两面；③手刷工艺。 | 534 | ㎡ |
| 19 | 水管包围 | 1、上下水管采用木工板、石膏板包围，表面粉刷乳胶漆，保证上下水管隐藏。 | 1 | 项 |
| 20 | 强电布线 | 1、照明1.5mm²铜导线，插座2.5mm²铜导线，穿线管暗盒，含整室五孔插座、开关等； 2、预留220V/380V电源至实训装置。 | 534 | ㎡ |
| 21 | 弱电布线 | 1、包括实训室所有弱电线路，含六类网线、高清线、话筒、SDI线、音箱线，穿线管暗盒，配套所需的水晶头、音视频头等。 | 290 | ㎡ |
| 22 | 整室拆除 | 1、整室墙体拆除，垃圾清运； 2、整室风扇、照明、窗帘等拆除，搬运至指定位置。 | 1 | 项 |
| 23 | 安装实施费用 | 1、实训室所有设备安装及服务，设备安装、技术调试、线路测试、系统集成架构服务等费用。 | 1 | 项 |

- 三、图纸：

- 四、商务条款：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：江苏省高淳中等专业学校 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：维修电工实验装置 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不得低于三年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后30天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于1小时，厂商讲师每场不少于2人。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理、资料规整； 2、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 9 | 商务条款 | 1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、付款方式：货到甲方指定地点完成设备安装并通过验收后支付合同价款的97%，余款质保期满后付清。 |

第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考）

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

- 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物（服务）名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币（小写）      。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉，一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第五条 安全保证

1、供应商在货物的安装、交付过程中必须对进入安装现场及安装人员的意外或伤亡负全部责任。采购人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是否受雇于供应商或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，供应商须保障采购人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。采购人若因此承担上述责任，有权向供应商追偿责任。

2、供应商所有人员进入采购人场地，必须遵守有关主管部门及采购人管理规定，做到文明施工、规范施工，不得有吸烟等引发消防安全的行为。供应商违反规定造成的损失和罚款由供应商负责。

第六条 交货和验收

1、乙方应当在   年   月   日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定；招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。如不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、乙方应提供下列服务：

（1）货物需到现场安装、乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价，保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（2）货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行，若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（3）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第八条 合同款支付

1、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款条件：货到甲方指定地点完成设备安装并通过验收后支付合同价款的97%，余款在质保期满后付清。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：	（加盖CA电子公章）

日	   期：

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

江苏省高淳中等专业学校：

根据贵方           （项目名称）          （项目编号）公开招标邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表	        	（名称），提交响应文件并参加公开招标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币。其中，小型和微型企业产品为       元人民币。

4、我们已详细审核全部文件及其有效补充文件，我们放弃对文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他、决不与采购人、其它或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人：        （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日 期：      年     月     日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于		（住址）的	       （名称）法定代表人 		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	     （代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的	     （项目名称）       	（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日	期：	年	月	日

目录三：开标一览表格式

- 开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

日    期：   年  月  日

目录四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 投标报价（万元） | 是否属于小、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |

名称：	                 （盖章）

目录五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

名称：	          （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  |  | 偏离 |

名称：                                                      （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录七、方案及详细说明

方案及详细说明

目录八、招标文件需要提供的其他证明文件及材料

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为        （符合/不符合）      条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省高淳中等专业学校：

我单位	                     （名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年   月  日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏省高淳中等专业学校：

我单位	                （名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	   。

主要专业技术能力有：	   。

声明人：（公章）

日  期：年 月 日

其他证明材料及文件：（如果认为需要提供的话）

附件四、南京市政府采购信用记录表暨信用承诺书格式

南京市政府采购信用记录表暨信用承诺书

2025年   月    日

| - 单位名称 |  | - 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 法定代表人 |  | - 联系人 |  |
| - 联系地址 |  | - 联系电话 |  |
| - 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| - 信用承诺 | - 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 投标人名称（盖章）： - 法定代表人（签字）： 二〇二五年 月 日 |  |  |