招　标　文　件

项目名称：多校普通教室及功能室教学设备

项目编号：JSZC-320116-RJGC-G2026-0001

采购代理机构：南京润捷工程项目管理有限公司

采购人：南京市六合区教育局

2026年5月

第一章  投标邀请

项目概况

多校普通教室及功能室教学设备的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”获取采购文件，并于2026年6月15日上午9 点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-RJGC-G2026-0001                                                                 2.项目名称：多校普通教室及功能室教学设备

3.预算金额：208万元

4.最高限价：208万元

5.采购需求（简介）：区内多校课桌椅、功能室设备、体育仪器器材及木器设备的供货、安装。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1140天（交付期45天、质保期1095天），合同签订后45日内交付并完成安装调试及验收等相关工作，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策（具体详见第五章评标办法与标准）。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年6月15日上午9:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：南京市六合区教育局

单位地址：南京市六合区雄州南路268号

联系人：窦主任

联系电话：025-57156991

2.采购代理机构信息

单位名称：南京润捷工程项目管理有限公司

单位地址：南京市六合区马鞍街道极乐路268号棠嘉苑2栋一单元502室

联系人：王工

联系电话：18662725911

3.项目联系方式

项目联系：王工

电话：18662725911

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交通知书发出后一周内，代理费根据计价格（2002）1980号文件规定标准的80%由中标人支付，本项费用由投标人支付，需综合考虑到投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。专家评审费由采购人支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

十、关于推动解决政府采购异常低价问题的通知

39.根据财库〔2026〕2号文件相关通知：

39.1采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

39.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方（买方）：

# 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据   有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 中标供应商完成合同项下全部设备的供货安装、系统调试及联合测试，使用方接收系统并连续无故障运行满7个自然日后，由采购人组织验收，验收合格后办理付款手续，一次性支付合同总款的95%，5%的余款在正常使用一年后一个月内付清(无息)。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：     。

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是根据六合区多所学校实际需求，配置课桌椅、功能室设备、体育仪器器材及木器设备，满足学校的教育教学需要。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

三、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆位椅小号 | 2 | 张 | 960 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 摆位椅大号 | 4 | 张 | 990 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 摆位椅加大号 | 4 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 壁挂式磁吸白板 | 5 | 张 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 后墙绿板 | 1 | 张 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 篮球 | 120 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 足球 | 120 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 排球 | 100 | 只 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 羽毛球拍 | 170 | 副 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 羽毛球 | 64 | 打 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 乒乓球拍 | 170 | 副 | 45 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 乒乓球 | 78 | 盒 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 平衡木 | 2 | 根 | 840 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 匹克球拍 | 50 | 副 | 45 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 匹克球 | 100 | 只 | 1 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 跨栏架-1 | 60 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 韵律操踏板 | 50 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 毽子 | 60 | 个 | 2 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 瑜伽砖 | 50 | 对 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 软式垒球 | 100 | 只 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 竞速跳绳 | 50 | 根 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 操作台 | 2 | 张 | 3700 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 美术桌 | 8 | 张 | 3400 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 桌垫 | 8 | 张 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 圆凳 | 176 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 全板式静物台 | 1 | 张 | 980 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 全板式拷贝台 | 1 | 张 | 960 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 作品晾晒架 | 2 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 水柜 | 15 | 组 | 990 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 陶瓷水盆 | 15 | 组 | 550 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 单口龙头 | 15 | 组 | 480 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 室内水管对接及改造 | 1 | 室 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 边柜1 | 19 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 软木展板 | 59 | ㎡ | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 准备台 | 2 | 组 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 器材柜 | 6 | 张 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 储物展示柜 | 6 | 组 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 画室卡纸置物架 | 3 | 组 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 黑板 | 1 | 项 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 讲台 | 1 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 组合桌 | 48 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 木工桌 | 2 | 张 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 储物矮柜1 | 22 | 张 | 1850 |  | 工业 | 货物 |
| 44 | 展示高柜 | 4 | 组 | 1980 |  | 工业 | 货物 |
| 45 | 储物矮柜2 | 1 | 张 | 1850 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | 洞洞板 | 7 | ㎡ | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 定制室内标识标牌 | 6 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 48 | 办公椅 | 26 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 49 | 行政柜 | 2 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 短跳绳 | 50 | 根 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 气排球 | 50 | 只 | 55 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 实心球-1 | 50 | 只 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 53 | 跨栏架-2 | 30 | 套 | 15 |  | 工业 | 货物 |
| 54 | 足球门1 | 1 | 副 | 7200 |  | 工业 | 货物 |
| 55 | 足球门2 | 2 | 副 | 5400 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | 货物架 | 10 | 套 | 1080 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 足球网-1 | 2 | 副 | 480 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 足球网-2 | 6 | 副 | 320 |  | 工业 | 货物 |
| 59 | 礼堂椅 | 152 | 组 | 850 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 60 | 折叠条桌 | 3 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 61 | 55寸液晶拼接显示单元 | 16 | 单元 | 3400 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | 拼接屏拼接支架 | 16 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 63 | 拼接屏辅材 | 1 | 套 | 16000 |  | 工业 | 货物 |
| 64 | 外置拼接处理器 | 1 | 套 | 11000 |  | 工业 | 货物 |
| 65 | 拼接屏控制专用主机 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 66 | 65寸壁挂广告机 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 67 | 手持无线话筒（一拖四） | 1 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |
| 68 | 无线话筒（一拖二） | 1 | 只 | 1850 |  | 工业 | 货物 |
| 69 | 天线分配放大器 | 1 | 套 | 3960 |  | 工业 | 货物 |
| 70 | 天线支架及延长线缆 | 1 | 套 | 470 |  | 工业 | 货物 |
| 71 | 12路带编组调音台 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 72 | 数字话筒处理器 | 1 | 台 | 3630 |  | 工业 | 货物 |
| 73 | 专业功率放大器 | 3 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 74 | 专业音柱音箱 | 6 | 只 | 3630 |  | 工业 | 货物 |
| 75 | 音箱壁挂支架 | 6 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |
| 76 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | LED会议灯 | 12 | 台 | 2100 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 中号灯钩 | 12 | 只 | 17 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 保险绳 | 12 | 根 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 12路电源直通箱 | 1 | 台 | 2640 |  | 工业 | 货物 |
| 81 | 专业机柜 | 1 | 台 | 1155 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 音频线材 | 1 | 批 | 1980 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 灯光线材 | 1 | 批 | 2475 |  | 工业 | 货物 |
| 84 | 灯光杆 | 1 | 批 | 3300 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 音箱线 | 250 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |
| 86 | 辅材 | 1 | 批 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 操作台2 | 1 | 张 | 3900 |  | 工业 | 货物 |
| 88 | 牛角椅 | 1 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 89 | 学生书法桌 | 8 | 张 | 3800 |  | 工业 | 货物 |
| 90 | 实木凳 | 46 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 91 | 室内水管改造及地面处理 | 3 | 室 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 92 | 墙面处理 | 36 | ㎡ | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 93 | 墙面乳胶漆出新 | 80 | ㎡ | 45 |  | 工业 | 货物 |
| 94 | 室内物品搬迁 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 95 | 劳技桌2 | 6 | 张 | 3980 |  | 工业 | 货物 |
| 96 | 室内电位改造对接 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 97 | 边柜2 | 6 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 98 | 窗帘 | 20 | 米 | 100 |  | 工业 | 货物 |
| 99 | LED护眼教室灯 | 12 | 盏 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 100 | 综合布线 | 1 | 项 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 101 | 木工工具箱 | 2 | 套 | 620 |  | 工业 | 货物 |
| 102 | 五金工具箱 | 6 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 103 | 木工工具 | 1 | 套 | 11000 |  | 工业 | 货物 |
| 104 | 木工开孔器套装 | 1 | 套 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 105 | 操作台1 | 1 | 张 | 3900 |  | 工业 | 货物 |
| 106 | 劳技桌1 | 9 | 张 | 3400 |  | 工业 | 货物 |
| 107 | 教师椅 | 12 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 108 | 储物柜 | 4 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 109 | 储物柜2 | 6 | 组 | 1700 |  | 工业 | 货物 |
| 110 | 乒乓球台（室内） | 4 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 111 | 乒乓球地面围挡 | 20 | 面 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 112 | 羽毛球架 | 5 | 副 | 720 |  | 工业 | 货物 |
| 113 | 羽毛球网 | 11 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 114 | 小足球门（含网） | 10 | 个 | 360 |  | 工业 | 货物 |
| 115 | 小沙包 | 100 | 只 | 2 |  | 工业 | 货物 |
| 116 | 垒球 | 50 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |
| 117 | 50米卷尺 | 4 | 个 | 110 |  | 工业 | 货物 |
| 118 | 20米卷尺 | 4 | 个 | 65 |  | 工业 | 货物 |
| 119 | 花球 | 50 | 对 | 12 |  | 工业 | 货物 |
| 120 | 实心球-2 | 50 | 个 | 18 |  | 工业 | 货物 |
| 121 | 发令枪 | 4 | 支 | 190 |  | 工业 | 货物 |
| 122 | 绳梯 | 10 | 个 | 55 |  | 工业 | 货物 |
| 123 | 弹力带-1 | 50 | 条 | 12 |  | 工业 | 货物 |
| 124 | 跳皮筋 | 20 | 根 | 7 |  | 工业 | 货物 |
| 125 | 山羊台 | 4 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 126 | 跳箱 | 4 | 付 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 127 | 助跳板 | 4 | 块 | 420 |  | 工业 | 货物 |
| 128 | 肋木 | 4 | 间 | 1440 |  | 工业 | 货物 |
| 129 | 平梯 | 3 | 架 | 2520 |  | 工业 | 货物 |
| 130 | 身高体重测量仪 | 6 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 |
| 131 | 画线小推车 | 1 | 辆 | 240 |  | 工业 | 货物 |
| 132 | 趣味田径器材 | 4 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 133 | 弹力带-2 | 50 | 条 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 134 | 乒乓球发球机 | 2 | 台 | 1440 |  | 工业 | 货物 |
| 135 | 垒球1 | 36 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 136 | 垒球2 | 10 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 137 | 小篮球5号 | 33 | 个 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 138 | 小足球4号 | 33 | 个 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 139 | 排球5号 | 20 | 个 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 140 | 小足球门（3人制） | 4 | 个 | 360 |  | 工业 | 货物 |
| 141 | 可升降移动小篮球架 | 2 | 个 | 1600 |  | 工业 | 货物 |
| 142 | 竹节绳 | 40 | 根 | 15 |  | 工业 | 货物 |
| 143 | 3.6米竹节绳 | 30 | 根 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 144 | 4.2米竹节绳 | 20 | 根 | 35 |  | 工业 | 货物 |
| 145 | 跳高架 | 1 | 副 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 146 | 计时秒表 | 8 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 |
| 147 | 小跨栏架 | 30 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |
| 148 | 乒乓球网 | 2 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 149 | 篮球网 | 8 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 150 | 足球网-3 | 2 | 个 | 240 |  | 工业 | 货物 |
| 151 | 接力棒（比赛型） | 6 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |
| 152 | 足球标志盘 | 50 | 个 | 2 |  | 工业 | 货物 |
| 153 | 打印机 | 6 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 154 | 定制书柜 | 8 | 组 | 2700 |  | 工业 | 货物 |
| 155 | 定制班级边柜 | 8 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 156 | 课桌椅 | 1455 | 套 | 300 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 157 | 档案柜 | 26 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 158 | 异形阅览桌 | 1 | 组 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 159 | 阅览椅 | 8 | 张 | 160 |  | 工业 | 货物 |
| 160 | 软体组合 | 1 | 套 | 2400 |  | 工业 | 货物 |
| 161 | 布帘 | 5.6 | 平方 | 260 |  | 工业 | 货物 |
| 162 | 书包柜-1 | 18 | 组 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 163 | 图书柜-1 | 6 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 164 | 教师办公桌-1 | 23 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 165 | 定制储物柜-1 | 23 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 166 | 活动柜 | 23 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 167 | 行政办公桌-1 | 2 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 168 | 教师办公桌-2 | 20 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 169 | 定制储物柜-2 | 20 | 组 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 170 | 屏风-1 | 43 | 平方 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 171 | 移动桌 | 2 | 组 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 172 | 校长办公桌-1 | 1 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 173 | 校长储物柜-1 | 1 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 174 | 书包柜 | 270 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 |
| 175 | 异形办公桌 | 6 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 176 | 后墙软木板-1 | 6 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 177 | 图书柜-2 | 6 | 组 | 1700 |  | 工业 | 货物 |
| 178 | 教师办公桌-3 | 3 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 179 | 组合书柜 | 3 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 180 | 教师椅 | 15 | 张 | 350 |  | 工业 | 货物 |
| 181 | 定制钢制卷帘门柜 | 30 | 组 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 182 | 教师办公桌-4 | 12 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 183 | 矮柜 | 12 | 组 | 880 |  | 工业 | 货物 |
| 184 | 校长办公桌-2 | 1 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 185 | 校长储物柜-2 | 1 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 186 | 校长办公椅 | 1 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 187 | 接待椅 | 2 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 188 | 三门文件柜 | 1 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 189 | 双门文件柜 | 1 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 190 | 茶水柜 | 1 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 191 | 沙发 | 1 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 |
| 192 | 长茶几 | 1 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 193 | 钢制文件柜 | 2 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 194 | 书包柜-2 | 8 | 组 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 195 | 书包柜-3 | 4 | 组 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 196 | 图书柜-3 | 8 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 197 | 教师办公桌-5 | 16 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 198 | 定制储物柜-3 | 16 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 199 | 屏风-2 | 35 | 平方 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 200 | 午休椅 | 16 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 201 | 行政办公桌-2 | 4 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 202 | 储物柜-4 | 4 | 组 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 203 | 行政办公椅 | 4 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 204 | 储物柜-5 | 5 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 205 | 作业柜 | 12 | 组 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 206 | 后墙软木板-2 | 8 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 名称 | 技术参数不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摆位椅小号 | 不低于以下要求： 1、规格：620*300*660mm； 2、材质：采用松木材质，环保水性漆，无毛刺，拆装结构； 3、功能：具有辅助儿童坐姿，增强儿童骨骼伸长等功能，特别适合：多动症儿童、肌张力高儿童、脑瘫儿童、自闭症儿童使用。 |
| 2 | 摆位椅大号 | 不低于以下要求： 1、规格：800*380*800mm； 2、材质：采用松木材质，环保水性漆，无毛刺，拆装结构； 3、功能：具有辅助儿童坐姿，增强儿童骨骼伸长等功能，特别适合:多动症儿童、肌张力高儿童、脑瘫儿童、自闭症儿童使用。 |
| 3 | 摆位椅加大号 | 不低于以下要求： 1、规格：850*460*960mm； 2、材质：采用松木材质，环保水性漆，无毛刺，拆装结构； 3、功能：具有辅助儿童坐姿，增强儿童骨骼伸长等功能，特别适合:多动症儿童、肌张力高儿童、脑瘫儿童、自闭症儿童使用。 |
| 4 | 壁挂式磁吸白板 | 不低于以下要求： 1、规格：3680*1220mm； 2、背板：采用冷轧工艺镀锌板，具有硬度高防潮防锈的作用，耐碰撞、不易折断、寿命长； 3、面板：环保树脂烤漆镀锌板，水性笔书写流畅，擦拭容易，耐磨寿命长、可吸磁； 4、边框：采用加厚铝合金边框，硬度高抗击力强防折弯； 5、角：采用ABS弧形护角，防撞击护孩子周全。 |
| 5 | 后墙绿板 | 不低于以下要求： 1、规格：3680*1220mm； 2、背板：采用冷轧工艺镀锌板，具有硬度高防潮防锈的作用，耐碰撞、不易折断、寿命长； 3、面板：采用树脂磨砂颗粒涂层耐写耐磨，书写流畅不打滑； 4、边框：采用加厚铝合金边框，硬度高抗击力强防折弯； 5、角：采用ABS弧形护角，防撞击护孩子周全。 |
| 6 | 篮球 | 不低于以下要求： 1、规格：球周745-760mm，重量567-650g； 2、材质：均衡颗粒PU表皮，醒目图案，耐磨防滑，室内外通用，丁基内胆。 |
| 7 | 足球 | 不低于以下要求： 1、规格：周长680mm - 710mm，重量410克 - 450克； 2、材料：采用PU（聚氨酯）材料；内胆则采用丁基或乳胶等材料。 |
| 8 | 排球 | 不低于以下要求： 1、规格：周长：650-670mm，重量：260-280； 2、材质：生胶。 |
| 9 | 羽毛球拍 | 不低于以下要求： 1、材质：铝合金；重量：85-89g/支。 |
| 10 | 羽毛球 | 不低于以下要求： 1、规格：1打含12只，球重4克~6克； 2、材质：鹅弯毛， 泡沫球头。 |
| 11 | 乒乓球拍 | 不低于以下要求： - 规格：装箱尺寸：420x350x320(mm)； - 材质/结构 ：拍面材质：纯木底板，胶皮类型：双面反胶。 |
| 12 | 乒乓球 | 不低于以下要求： 1、规格：10只装，直径39-41mm； 2、材质：硝化纤维塑料。 |
| 13 | 平衡木 | 不低于以下要求： - 规格：长度：300 cm，面宽：8 cm，主体高度：30 cm，加厚：6 cm； - 材质：体：实木（如松木、橡木）、多层胶合板、塑料等； - 表面：PU皮革、PVC、EVA泡棉、防滑橡胶等；承重：100公斤左右。 |
| 14 | 匹克球拍 | 不低于以下要求： 1、球拍材质:杨木手柄材质； 2、PP球的材质:PVC直径60左右； 3、球拍尺寸:395*195mm； 4、球拍厚度:0.8cm。 |
| 15 | 匹克球 | 不低于以下要求： - 规格：直径:约7mm，重量:约26g； - 材质: 硬质镂空塑料，40孔。 |
| 16 | 跨栏架-1 | 不低于以下要求： - 规格： 30cm/40cm/50cm ； - 材质：ABS材质。 |
| 17 | 韵律操踏板 | 不低于以下要求： 1、规格：68*29*10/15 ； 2、材质：PP。 |
| 18 | 毽子 | 不低于以下要求： 1、座子直径：25mm,； 2、羽毛高：60～70mm。 |
| 19 | 瑜伽砖 | 不低于以下要求： 1、材质：环保EVA，无异味。 |
| 20 | 软式垒球 | 不低于以下要求： 1、颜色:白色； 2、材质:PVC； 3、直径:约10寸； 4、场地:室内室外。 |
| 21 | 竞速跳绳 | 不低于以下要求： - 规格：250cm； - 材质：全胶。 |
| 22 | 操作台 | 不低于以下要求： 1、规格：2400*700*850mm； 2、结构：铝木结构； 3、台面：采用12mm厚抗倍特板边缘加厚至24mm，抗倍特板满足总挥发性有机化合物（TVOC）：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准，检测结果≤200μg/m³。防霉性能检测：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，至少包含：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等常见的霉菌检测，且防霉等级为0级或1级（▲提供所投抗倍特板（或所投礼堂椅的台面）的第三方检测报告，检测报告须由具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具，出具日期不早于投标截止日前6个月）； 4、主体框架：采用30*40mm工业级卡锁式铝型材，横拉30*38mm,壁厚≥1.5mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，ABS连接件、调节脚； 5、柜体：旁板、背板采用16mm厚实木颗粒板，其它采用18mm厚实木颗粒板，所有截面采用PVC机械热熔封边，专用连接件； 6、铰链：阻尼铰链。 |
| 23 | 美术桌 | 不低于以下要求： - 规格：1800*1100*760mm； 2、钢木结构，桌面采用18mm厚橡胶木，边缘加厚至36mm； 3、桌腿采用30*50钢管，台身金属支撑架经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，电镀钢脚，钢管壁厚1.2mm厚，带可调节底脚； 4、桌面下部设有横撑隔板储物。 |
| 24 | 桌垫 | 不低于以下要求： - 规格：1800*1100*2mm； 2、PVC材质，无味抗菌，斜磨边磨砂材质； 3、2mm厚度，长度宽度依据学生桌定制。 |
| 25 | 圆凳 | 不低于以下要求： 1、凳面：直径300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光； 2、凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理； 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆,高度范围430-490mm； 4、托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固； 5、脚垫：采用PP纤维质塑料注塑成型。 |
| 26 | 全板式静物台 | 不低于以下要求： 1、尺寸：600mm*600mm*600mm/1220mmH，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体采用18mm厚彩色实木颗粒板，专用连接件，2mmPVC封边条机械封边，台面设计双层合开板。 |
| 27 | 全板式拷贝台 | 不低于以下要求： 1、尺寸：800mm*600mm*850mm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体采用≥18mm实木颗粒板，台面嵌5mm厚钢化玻璃，两侧20W日光灯，2㎜PVC封边条机器封边；阻尼铰链或液压阻尼铰链，铝合金一字型长条拉手。 |
| 28 | 作品晾晒架 | 不低于以下要求： 1、全钢结构，主体采用30*30钢管，台身金属支撑架经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，电镀钢脚，钢管壁厚1.2mm厚，带4个万向轮，可移动； 2、支持A2，4K画纸晾晒，内含20个63X45CM金属网片，每层可抽拉，层距35mm。 |
| 29 | 水柜 | 不低于以下要求： 1、尺寸：800*550*800mm±3mm； 2、柜体采用≥18mm实木颗粒板，2mm厚同色封边条，专用连接件，铝合金一字型拉手，阻尼铰链，对开门设计，石英石台面。 |
| 30 | 陶瓷水盆 | 不低于以下要求： - 规格：600*400mm； 2、材质：陶瓷，台下式。 |
| 31 | 单口龙头 | 不低于以下要求： 1、规格：龙头高度：180 - 265 mm； 2、材质：全铜主体搭配陶瓷阀芯，表面经过电镀或喷涂处理；款式：单把单孔；固定底座、垫片、接头，含下水套件。 |
| 32 | 室内水管对接及改造 | 不低于以下要求： 1、室内有水点，含少量点位位置调整，改造至指定位置。给水采用专用铝塑管软连接,排水采用PVC曲型管软连接，含所有改造所需材料、人工及垃圾清运，含水柜上下点位对接。 |
| 33 | 边柜1 | 不低于以下要求： 1、尺寸：950*550*800Hmm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体采用18mm厚实木颗粒板，2mm同色封边条，专用连接件，对开门设计，板门内设一块横隔板，中标方需与校方确认生产。 |
| 34 | 软木展板 | 不低于以下要求： 1、规格：8300*1900H/mm； 2、采用聚酯纤维制成，厚度≥0.6mm,具有还具有阻燃、防潮、隔热、保温性能，安全无毒，不会散发有毒物质，展板基底采用9厘米木工板制成，外加木质装饰边框，边框宽度50mm。 |
| 35 | 准备台 | 不低于以下要求： 1、尺寸：3000*700*850mm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、铝木结构，主体立柱采用工业级卡锁式铝型材，矩形铝合金型材规格≥34*37mm，主框架壁厚≥1.5mm，横梁规格≥30*28mm,壁厚≥1.5mm,表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化处理或电泳、氧化处理，采用热铝拉制，热塑成型，并做加强筋和表面装饰处理；调节脚为尼龙螺栓注塑而成； 3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚至25.4mm，实芯理化板满足烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，产烟毒性危险等级达到准安全三级ZA3（▲提供台面制造厂商出具的2025年及以后版本带CMA或CNAS标志的检测报告进行佐证）； 4、柜体为18mm厚实木多层板,专用连接件,1.5mm厚封边条；所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准。D阻尼铰链三节静音滑轨；拉手采用铝合金一字型拉手。 |
| 36 | 器材柜 | 不低于以下要求： 1、尺寸：1000mm*500mm*2000mm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、铝木结构，主体采用34*37mm铝合金框架壁厚≥1.2mm，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化处理或电泳、氧化处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理。连接件为工程塑料，模具注塑而成，接头与型材紧密结合；调节脚为尼龙螺栓注塑而成； 3、柜体采用18mm厚实木多层板，2mm厚同色封边条，专用连接件，阻尼铰链，上门为木制边框玻璃对开门，下柜为板式对开门，铝合金一字型拉手。上部设二层活动层板，板前沿口加装“U”型钢槽，下门为板门内设一层隔板，主隔板需用钢管加强增加板承重率牢固不变形。 |
| 37 | 储物展示柜 | 不低于以下要求： 1、柜体长度1米，深度400mm，总高度2200mm； 2、柜体采用18mm厚实木颗粒板，2mm同色封边条，专用连接件，对开门设计，板门内设多块横隔板，中标方需与校方确认生产。 |
| 38 | 画室卡纸置物架 | 不低于以下要求： 1、规格：800*500*2000mm； 2、框架结构，柱子为60mm*40mm.横梁为30mm*40mm方钢，钢板1.0mm厚，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。货架除顶底钢板之外，有八块钢层板，层板两头带有挂钩，可根据实际需求调节层板间距。层板钢板厚度1.0mm厚，下部设有横梁支撑。 |
| 39 | 黑板 | 不低于以下要求： 1、校方原有绿板利旧，协助拆装至新教室，包含所需人工及材料费用。 |
| 40 | 讲台 | 不低于以下要求： 1、规格：2400*700*850mm； 2、结构：铝木结构； 3、台面：采用12mm厚抗倍特板，边缘加厚至24mm； 4、主体框架：采用34*37mm卡锁式铝型材，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS连接件、调节脚； 5、柜体：旁板、背板采用16mm厚实木颗粒板，其它采用18mm厚实木颗粒板，所有截面采用PVC机械热熔封边，专用连接件； 6、铰链：阻尼铰链。 |
| 41 | 组合桌 | 不低于以下要求： 1、六张外围组合，组合后规格800*1600*750mm,桌面：25mm厚E1级三聚氰胺防火板，耐磨、防静电、防火、抗污染； 2、桌兜：注塑书包兜； 3、台身结构：金属钢制框架结构，框架三角形 ，桌腿为50圆管，横管为32×28±1. 2mm方管，钢制框架的壁厚不小于1.2mm(±0.2 mm)。钢制框架表面静电喷塑； 4、桌架整体耐腐蚀、防火、防潮；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨； 5、脚垫：ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，有效防潮。 |
| 42 | 木工桌 | 不低于以下要求： 1、尺寸：W1800*D1200*H1125/750mm(±5mm)； 2、材质：橡胶木指接板+钢架； 3、工艺：桌面采用25mm(±0.3mm)厚橡胶木指接板，面对人侧转角倒圆；木蜡油处理。整桌中间横向安装工具墙，双面挂件洞洞板采用壁厚1.2mm(±0.5mm)钢板，经冲压、折边成型。桌主体框架采用34*37mm工业级卡锁式铝型材，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用16mm厚实木颗粒板，其它采用18mm厚实木颗粒板，所有截面采用PVC机械热熔封边，专用连接件； 5、铰链：阻尼铰链。 |
| 43 | 储物矮柜1 | 不低于以下要求： 1、尺寸：950*400*900Hmm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体采用18mm厚实木颗粒板，2mm同色封边条，专用连接件，上部设抽屉，下部对开门设计，中标方需与校方确认生产。 |
| 44 | 展示高柜 | 不低于以下要求： 1、尺寸1000*400*2200Hmm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体采用18mm厚彩色实木颗粒板，专用连接件，2mmPVC封边条机械封边； 3、柜体上部用于组合展示，下部带门可储物，配C型拉手。 |
| 45 | 储物矮柜2 | 不低于以下要求： 1、尺寸：950*400*900Hmm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体采用18mm厚实木颗粒板，2mm同色封边条，专用连接件，上部设抽屉，下部对开门设计，中标方需与校方确认生产。 |
| 46 | 洞洞板 | 不低于以下要求： 1、尺寸：5700*200*1200mm±10mm； 2、材质：实木多层板+冷轧钢板； 3、工艺：储物格板材厚度≥18mm,基材采用实木多层板，PVC直封边制作。工具墙采用1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4、功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品。 |
| 47 | 定制室内标识标牌 | 不低于以下要求： 1、规格：5900*2300mm； 2、小学教室字（善恩多问勤学共进博学笃志养行正德）PVC+亚克力UV安装； 3、班牌、课程表、卫生、劳动等表格； 4、5mm亚克力四角镜钉安装，八礼四仪等； 5、A4插卡； 6、PVC+亚克力uv安装。 |
| 48 | 办公椅 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：580*650*990mm±10mm； 2、材质：仿皮/电镀钢架； 3、工艺：采用直径≥25mm，管厚≥1.5mm电镀弓形脚，配塑料脚垫；坐垫采用40#高密海绵，厚度≥40mm，面层为仿皮材质。 |
| 49 | 行政柜 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：长900mm*深400mm*高2000mm±10mm； 2、材质工艺：基材采用≥18mm厚E0级实木多层板，采用优质高温热熔胶封边，优质三合一连接件；优质五金铰链，达国家标准。 |
| 50 | 短跳绳 | 不低于以下要求： 1、规格：绳子长240cm~280cm； 2、材质;钢丝绳，可调节。 |
| 51 | 气排球 | 不低于以下要求： 1、气排球重量：120-130g圆周：720-740mm； 2、材质: EVA材质； 3、包 装：一箱12个。 |
| 52 | 实心球-1 | 不低于以下要求： - 规格:2kg； 2、材质：橡胶。 |
| 53 | 跨栏架-2 | 不低于以下要求： - 规格：50cm； 2、 材质： ABS。 |
| 54 | 足球门1 | 不低于以下要求： 1、规格：7.26*3.0M 移动式钢制.直径75mm钢管主材； 2、喷塑；网另配。所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+能适合能适合潮湿和酸雨环境方不含毒元素； 3、产品材料规格均为裸钢（管）厚度。 |
| 55 | 足球门2 | 不低于以下要求： 1、规格：5.0*3.0M 移动式钢制.直径75mm钢管主材； 2、喷塑；网另配。所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+，能适合能适合潮湿和酸雨环境方不含毒元素； 3、产品材料规格均为裸钢（管）厚度。 |
| 56 | 货物架 | 不低于以下要求： - 规格：长200mm*宽40mm*高200mm； 2、材质：立柱材质 冷轧钢板（1.5mm厚），层板材质 0.8mm厚钢板，单层承重 100 - 200 kg。 |
| 57 | 足球网-1 | 不低于以下要求： - 规格：十一人制； 2、材质：腊线。 |
| 58 | 足球网-2 | 不低于以下要求： - 规格：七人制； 2、材质：腊线。 |
| 59 | 礼堂椅 | 不低于以下要求： - 规格尺寸：550W*660D*950H，标准中心距550mm，可定制范围540mm-580mm，背高950mm，座高450mm，座椅深度不大于480mm，总深度不大于620mm； 2、背外板：基材采用木皮贴面，背外板规格：高690mm × 宽490mm × 厚15mm，瓦型弧度R1200mm； 3、背海绵：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，外覆麻绒面料，表观密度为40±5Kg/m³，背海棉尺寸规格：背海棉尺寸为590mm*490mm*110mm。座海绵底部应有与座板匹配的凹槽或定位凸台，边缘厚度≥30mm，避免应力集中； 4、扶手盖：木实木扶手盖，经数控锣机锣型，表面采用五底三面工艺，喷环保聚氨酯油漆，尺寸为370mm*50mm*30mm； 5、座海绵：外形根据人体工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，外覆麻绒面料，使坐感更加舒适，表观密度为55±5Kg /m³，座海棉尺寸规格：海棉长度为470mm*460mm*100mm； 6、阻燃性：所有海绵、织物、木皮材料均需符合GB 20286-2006中‘阻燃1级’要求，并提供第三方检测报告； 7、回复装置：座椅的回复采用弹簧加阻尼自动回位系统，回复装置应置于坚固的金属座框内，座框尺寸需与座椅整体结构匹配，保证动作顺畅。回复装置经≥10万次疲劳测试后，回位时间≤3秒，回位撞击声压级≤35dB(A)，无永久变形； 8、座外板：基材采用木皮贴面，座板规格：尺寸为430 mm*430mm*15mm，座板上需留吸音孔； 9、扶手架：主体采用铝锭压铸铝经模具一体压铸成型，站脚底部设计为宝塔状态，接触面大，往上依次递减，规格尺寸599mm*370mm65mm。壁厚为4mm，脚底板尺寸为299mm*65mm，扶手架高600mm，前后固定孔距260mm。铝合金主体站脚净重2.19kg，内部使用多条加强筋稳定整体结构，分体式设计，厚度为4mm，每椅固定螺栓不少于4颗（M8膨胀螺栓）。所有五金件表面经除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 |
| 60 | 折叠条桌 | 不低于以下要求： 1、材质：台面板采用MFC 环保双面板饰面，甲醛释放量符合国家E1级（或ENF级）标准，具有防火、防刮、耐磨等特点的，厚度 25mm，封边采用≤2.0mm 厚 Pvc 封边。台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做； 2、.钢制脚架：采用冷轧钢管，厚度 1.5MM，表面处理，进行磷化处理，防腐， 防锈处理，最后再经 220 度高温静电喷涂处理； 3、连接杆：采用圆形冷轧钢管，厚度 1.2mm。表面处理，进行磷化处理，防腐，防锈处理，最后再经 220 度高温静电喷涂处理，有足够承受力； 4、二层书网管：使用 0.8MM 圆管冷轧管，方便盛放书本，表面采用高温防锈静电喷涂处理； 5、脚轮：采用 2.5 英寸 PU 材质，耐磨性好，静音效果好，带刹车装置； 6、外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝整齐。桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧均可扭动折叠，大方实用，节约空间结构稳定，根据实际需要，可拼接长方形、正方形等各种各样的形状。 |
| 61 | 55寸液晶拼接显示单元 | 不低于以下要求： 1、采用面板物理拼缝3.5mm，单屏清晰度1080P。亮度500cd/㎡，高亮度,对比度3500：1，2K分辨率，支持7x24x365天开机； 2、单屏外观尺寸：1214mm*684mm*71mm,画面比率16：9，共16块，竖向4块×屏横向4块拼接，整体净画面尺寸高度2737mm×宽度4854mm； 3、全嵌入式数字处理单元，只作为显示单元，由外置处理器处理； 4、单屏重量≤30kg； 5、智能温控散热系统，支持温度监测与风扇自动调速； 6、LED直下式背光源，典型功耗≤170W，平均无故障时间（MTBF）≥60000小时。 |
| 62 | 拼接屏拼接支架 | 不低于以下要求： 1、拼接屏支架：采用 ≥40×40×2.5mm 热镀锌方管焊接成整体框架，表面防锈处理。安装方式为液压前维护式，单个屏体可独立推出，方便维护。支架整体承重不低于 500kg，并提供结构计算书； 2、65寸壁挂广告机吊架：承重≥65kg，伸缩范围 1.5m ~ 2.75m（水平伸出墙面距离），可多角度调节。需提供安装位置图，确保与拼接屏无空间冲突。 |
| 63 | 拼接屏辅材 | 不低于以下要求： - 包含全部所需电源线（RVV 3×1.5mm²）、高品质HDMI 2.0线缆（长度根据实际布局）、控制网线、接线端子、知名品牌（不低于施耐德、正泰同档次品牌） 空气开关等； 2、（仅在超长距离传输时需要） 配置16套HDMI网线延长器，支持4K@30Hz，传输距离≥30米； 3、墙面收边：采用 1.0mm厚拉丝黑钛不锈钢，宽度根据整体装饰效果定制（建议10cm左右），用于覆盖拼接屏四周与墙体的缝隙。 |
| 64 | 外置拼接处理器 | 不低于以下要求： 1、输入：≥4路（包含2路DP/HDMI 4K@60Hz，2路HDMI 1080P@60Hz）； 2、输出：16路HDMI 1080P@60Hz，直接驱动16块拼接屏。 |
| 65 | 拼接屏控制专用主机 | 不低于以下要求： 1、CPU：i7-12700F； 2、内存：16GB DDR4； 3、硬盘：512GB NVMe SSD； 4、显卡：NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB（约2000-2500元，4个输出口，足够播放4K内容）； 5、电源：额定500W； 6、显示器：21.5英寸； 7、系统：Windows 11 专业版。 |
| 66 | 65寸壁挂广告机 | 不低于以下要求： 1、屏体：65英寸，4K (3840×2160)，≥350cd/m²； 2、配置：CPU瑞芯微RK3288或性能相当（可接受），内存2GB，存储16GB； 3、内置存储器：16G。最大EMMC32G(可选)； 4、内置：ROM 2KB EEPROM； 5、解码分辨率：最高支持 3840*2160； 6、操作系统：Android 11 或更高版本； 7、播放模式： 支持循环、定时、插播等多种播放模式； 8、网络支持： 4G、以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设展； 9、视频播放： 支持 AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、视频播放DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD格式），VOB（DVD 格式），PMP,MPEG，.MPG,， FLV（H.263，H.264），ASF ，TS， TP，3GP，MPG 等 30 种格式以上。 |
| 67 | 手持无线话筒（一拖四） | 不低于以下要求： 1、音频通信方式：超高频无线电波； 2、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz； 3、音频信道数：≥32路； 4、控制通信方式：无线433MHz频段； 5、 控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； 6、 控制信道数：16路； 7、 接收灵敏度：-100dBm； 8、信号覆盖范围：理想环境半径60米； 9、音频频率响应：50Hz-15KHz； 10、 音频总增益：最大输出电平 +10dBu； 11、 信噪比：>85dB； 12、音频总谐波失真：≦0.8%； 13、消耗功率：< 5W； 14、 电源输入：DC12V-15V，≧1A； 15、主控机尺寸（W×H×D）：485×100。 |
| 68 | 无线话筒（一拖二） | 不低于以下要求： 1、指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示； 2、供电：直流3.7V-4.5V； 3、消耗功率：开启话筒状态≦630mW； 4、麦克风类型：超心形指向性驻极体； 5、开关：电子轻触开关； 6、音频通信方式：超高频无线电波； 7、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz，音频信道数：≥32信道，控制通信方式：无线433MHz频段； 8、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz，控制信道数：16路； 9、接收灵敏度：-100dBm； 10、咪管长度：245mm； 11、底座规格（宽×深×高）：155mm×105mm×60mm。 |
| 69 | 天线分配放大器 | 不低于以下要求： 1、天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输入给接收机使用，方便安装工程； 2、适用频带范围：500-900MHz； 3、输出/入增益： 0dB(频段中心）； 4、输出端绝缘度：20dB； 5、输出/入阻抗： 50欧姆； 6、增益：≥13dB； 7、频宽：400MHz； 8、接头：BNC插座； 9、电源供应：DC12-18V； 10、消耗电流：170mA。 |
| 70 | 天线支架及延长线缆 | 不低于以下要求： 1、专用天线支架、信号延长线缆及配套固定接线配件，信号稳定、抗干扰强，适配无线话筒系统使用。 |
| 71 | 12路带编组调音台 | 不低于以下要求： 1、8路话筒/线路两用输入，4路立体声输入； 2、高品质.低噪音的平衡式话筒输入； 3、内置USB，可连接电脑进行播放； 4、支持USB输入，可连接U盘播放音频文件； 5、支持蓝牙无线连接，可播放手机音频文件； 6、内置专业DSP数字效果器，具有双99种DSP效果； 7、2路主输出，4路编组输出，4路AUX输出； 8、输入通道个有四段均衡且带扫频功能； 9、分路带指示灯通道开关； 10、支持48V幻像供电； 11、主输出具有双七段图示均衡； 12、电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 13、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 14、60MM行程高精度推子。 |
| 72 | 数字话筒处理器 | 不低于以下要求： 1、2.0寸IPS显示屏，配合设置旋钮可设置抑制器各项参数功能 ； 2、两路卡龙与6.35两用话筒输入接口，卡龙可选48V幻象供电开关； 3、线路输入阻抗：20kΩ； 4、两路卡龙、6.35mm输出接口，两路莲花输出接口； 5、混音模式与立体声模式切换开关； 6、线路输出阻抗：200Ω； 7、抑制啸叫方式：移频+自适应反馈抑制； 8、双通道，每通道可设1-50个频率自动搜寻反馈抑制点； 9、反馈抑制时间：≤0.4s @ 1KHz； 10、抑制深度：-10dB； 11、移频量：0-7Hz可设； 12、失真：<0.1%@ 1KHz； 13、信噪比：>90dB； 14、信号延迟：7ms； 15、采样率：48kHz； 16、 数字处理：采用32bit 450MHZ高速DSP； 17、 频率响应：20Hz-20kHz，可在此范围内设置高通、低通频率。 |
| 73 | 专业功率放大器 | 不低于以下要求： 1、采用Class-D（D类）数字功放技术，效率≥90%； 2、输出功率（8Ω立体声）：≥400W × 2 （为音箱额定功率220W的1.5-2倍，确保驱动余量）； 3、输出功率（4Ω立体声）：≥600W × 2； 4、桥接功率（8Ω）：≥1200W ； 5、1U机身高度，全铝合金面板，体积小，重量轻； 6、具有超强的抗干扰能力，声音解晰力高，还原能力强； 7、采用计算机模拟仿真设计，通道输入输出之间零干扰； 8、电源采用独立屏蔽方式，对信号的干扰减到最低，有更高的用电安全性； 9、独特的在线负载阻值检测，支持检测分析系统温度以调整输出累积功率；.提供立体声、桥接、并联三种工作模式可选； 10、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有保护、削峰、信号和电源指示灯； 11配备延时启动系统，有效避免开机浪涌，保护音箱不受冲击而损坏； 12、第五代散热架构，机器内部拥有从前到后的导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热； 13、提供全功能保护，包括直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等。 |
| 74 | 专业音柱音箱 | 不低于以下要求： 1、低音单元：76mm（3"）圆锥外型喇叭8只； 2、高音单元：25mm（1"）丝膜喇叭*2； 3、频率响应：130Hz-20kHz； 4、额定功率：220W； 5、灵敏度：90dB（1W/m）； 6、声压级：113dB。 |
| 75 | 音箱壁挂支架 | 不低于以下要求： 1、音箱万向壁挂支架； 2、承重:25kg； 3、水平调节范围180°； 4、垂直倾斜角度30°。 |
| 76 | 8路电源时序器 | 不低于以下要求： 1、最大总输出电流：16A，最大总功率：3500W（阻性负载）； 2、每路插座最大输出电流：10A； 3、输入电压：220V 50Hz，配置3×2.5mm²国标电源线； 4、控制方式：前面板启动/钥匙锁/RS232/DC24V触发； 5、每路接通/关闭延时时间：1.5秒。 |
| 77 | LED会议灯 | 不低于以下要求： 1、输入电压：AC100-240V ； 2、额定功率：200W； 灯珠功率：数量432颗，色温系统：3200K/4000K/5600K可选； 3、显色指数：Ra≥95； 4、光源寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年）； 5、光学系统：100%线性调光绝无频闪无噪音； 6、出光角度：35°/40°/60°可选； 7、冷却系统：自然风冷散热； 8、操作方式：数码显示管控制地址码； 9、LED会议灯蓝光危害等级为RG0无危险,依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》及GB/Z 39942-2021进行评价，检测到的蓝光危害辐亮度≤2 W/(㎡ •sr) ，蓝光危害辐照度≤2 W/㎡ 。（▲提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告予以佐证，报告须注明检测依据、RG0等级判定结果及实测辐亮度值）。 |
| 78 | 中号灯钩 | 不低于以下要求： 1、中号灯钩，材质为铝材或铝合金材料做成； 2、抗拉力强度≥ 260N/mm，适合管径28-62mm，承载重量50KG。 |
| 79 | 保险绳 | 不低于以下要求： 1、规格：4*85CM； 2、采用材质为铝材或铝合金材料做成，抗拉力强度≥ 260N/mm。 |
| 80 | 12路电源直通箱 | 不低于以下要求： 1、输入电压：三相五线制AC380±10%，频率50HZ/60HZ±5%； 2、输入电流：150A犀牛插/压线端子式；两者可选； 3、显示系统：具备三相A.B.C直读式独立电压表显示，无需切换即可实时监测各项数据； 4、额定功率：12路×4KW;可适用于任何负载。输出接口：12路40A胶木插（2芯）； 5、可选配10A或32A（接地）； 6、单路控制：每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护。 |
| 81 | 专业机柜 | 不低于以下要求： 1、标准机柜，600*600*2000mm； |
| 82 | 音频线材 | 不低于以下要求： 1、含音频连接线、HDMI线、国标电源线、国标电源线及各类接线端子、连接件。 |
| 83 | 灯光线材 | 不低于以下要求： 1、含灯光信号线、DMX控制线、电源线、接插件。 |
| 84 | 灯光杆 | 不低于以下要求： 1、钢制定制灯光杆，现场焊接制作、防腐处理，含全套安装固定辅材。 |
| 85 | 音箱线 | 不低于以下要求： 1、高纯度无氧铜芯，双股音响专用线，耐磨外皮，抗氧化，传输损耗低，适配专业音箱、功放连接使用。 |
| 86 | 辅材 | 不低于以下要求： 1、含25mmPVC管、卡侬头、大杆、3.5转双莲花线、铜地插*2只、各类安装固定配件； 2、含整套音响、灯光、线材、设备搬运、布线、安装、调试、开孔、焊接、现场施工、系统调试验收全部人工费用。 |
| 87 | 操作台2 | 不低于以下要求： 1、尺寸：1800*700*850mm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、全实木结构，该讲台需要具备容纳电脑、中控等日常教学必须的功能； 3、桌面采用18mm厚橡胶木，加厚至36mm；柜体采用18mm厚橡胶木，内设一层隔板，暗拉手，阻尼铰链；讲台背面设计造型，四遍底漆，三遍面漆。 |
| 88 | 牛角椅 | 不低于以下要求： 1、尺寸：640W*540D*450H/760H±3mm； 2、全橡胶木实木结构，榫头连接，表面光滑，无毛刺四遍底漆，三遍面漆。 |
| 89 | 学生书法桌 | 不低于以下要求： - 规格：1800mm*1100mm*720mm； 2、全实木结构，桌面采用18mm厚橡胶木，加厚至36mm，桌腿镂空造型，聚酯木器漆（清水漆、五底三面），四遍底漆，三遍面漆。 |
| 90 | 实木凳 | 不低于以下要求： - 规格：330*330*420mm； 2、产品各项规格尺寸误差不超过3mm，采用橡胶木实木，四周倒R15圆角，清水漆。 |
| 91 | 室内水管改造及地面处理 | 不低于以下要求： 1、室内无水点，需根据需求开槽布置，改造至指定位置。给水采用专用铝塑管软连接,排水采用PVC曲型管软连接，含所有改造所需材料、人工项目及垃圾清运。 |
| 92 | 墙面处理 | 不低于以下要求： 1、规格：7600*4750H/mm； 2、前后墙原有白色瓷砖墙裙拆除，找平后做木纹饰面背景，含所需材料及人工费用。 |
| 93 | 墙面乳胶漆出新 | 不低于以下要求： 1、人工油漆面层材料费用不含基层等费用施工工艺：面层平整干燥，无油污无浮尘；满批腻子两道砂纸磨平后，上乳胶漆两道；验收标准：无刷纹无流坠，手感平整光滑，无明显颗粒感。无掉粉，无起皮，无裂缝；无透底，无咬色，色泽一致，净味乳胶漆。 |
| 94 | 室内物品搬迁 | 不低于以下要求： 1、室内原有物品搬迁，含拆除所需人工及垃圾清运，按校方需求将需保留物品送至指定地点。 |
| 95 | 劳技桌2 | 不低于以下要求： 1、尺寸：长2400mm宽1000mm高760mm，结构：钢木结构，成型钢架； 2、台面:采用12mm厚品牌抗倍特板，台面四周复边12mm厚，达24mm厚，四周倒R15圆角； 3、主体：主框架采用30*60方管，壁厚≥1.2mm，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 4、柜体：采用18mmE1级环保实木颗粒板加工制作，1.5mm厚封边条机械封边； 5、五金：采用三节静音滑轨、阻尼铰链； 6、拉手：采用铝合金一字型拉手两端带防刮伤塑料堵头； 7、安全参数：台面立面倒角、打磨，各处光滑。 |
| 96 | 室内电位改造对接 | 不低于以下要求： 1、室内原有电位改造至指定位置，包含改造所需人工及地板、面板、电线等材料费用。 |
| 97 | 边柜2 | 不低于以下要求： 1、尺寸：950*400*800Hmm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体8mm厚实木颗粒板，2mm同色封边条，专用连接件，对开门设计，板门内设一块横隔板，中标方需与校方确认生产。 |
| 98 | 窗帘 | 不低于以下要求： 1、窗帘高度2米，宽度以实际为准进行分割； 2、布料采用1:1.8加厚遮光纤维布《厚度0.25 mm)； 3、布料为遮光纤维布，环保耐用，具有很好遮光隔热作用； 4、含罗马杆或铝合金加厚轨道，所有辅材，加工安装到位。 |
| 99 | LED护眼教室灯 | 不低于以下要求： 1、结构材质：LED教室灯应为一体式灯具，灯具长度≥595mm、厚度≥20mm；扩散膜≤0.5mm。灯具为外置驱动电源，背部预留标准接口及快速接线端子，支持嵌入式/吸顶等多种安装方式； 2、LED教室灯至少依据以下标准GB/T 26572-2011、GB/T39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021获得电器电子产品RoHS认证。（提供第三方机构出具的产品认证证书扫描件）； 3、LED教室灯功率35±5W，功率因数≥0.95，光通量≥3000LM，光效≥85LM/W，色温在5000±300K区间，色容差＜5，显色指数≥95，特殊显色指数R9≥70。照明功率密度： 控标值≤9 W/m²，按300 LX维持照度计算； 4、LED教室灯蓝光危害等级为RGO无危险。灯具中检测到的蓝光危害辐亮度≤3 W/(㎡ •sr) ，真实亮度≤4000 cd/㎡(可调节）； 5、LED教室灯光输出波形符合90HZ＜光输出波形频率≤3125HZ或＞3125HZ，且波动深度≤0.8%；；短期闪烁指数≤0.05，频闪效应可见度≤0.03； 6、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）或1/2峰值光强夹角在C0-180面限于85°±5°；在C90-270面限于80°±3°； 7、为保证LED教室灯的使用寿命，防止灰尘、蚊虫等进入，灯具防护等级需达到IP44及以上； 8、教室光环境课桌面维持平均照度值（LX)≥300、桌面照度照度均匀度＞0.7、统一眩光值（UGR）≤16； 9、整灯额定寿命： L70/B50≥50000小时； 10、驱动模块：TC点温度≤75℃，且MTBF≥40000小时，提供第三方寿命推算报告； ▲注：3-8项指标须提供具备CMA标识的第三方机构出具的检测报告（所有数据均针对同一样品）。 |
| 100 | 综合布线 | 不低于以下要求： - 顶部现有灯具拆除，搬至校方指定地点； 2、含室内灯具重新布线改造，灯具安装到位。 |
| 101 | 木工工具箱 | 不低于以下要求： 1、规格：450mm*360mm*110mm，注塑箱体，珍珠棉定位； 2、含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 |
| 102 | 五金工具箱 | 不低于以下要求： 1、规格：≥18寸，≥410*215*185mm； 2、材质：双层加强款塑料。 |
| 103 | 木工工具 | 不低于以下要求： 1、含平口钳，细扁锉，大半圆锉，四方锉，圆锉， 三角锉，什锦锉，木工锯，U型拉花锯，手板锯，螺丝刀，F夹，双把拉铆枪（含铆钉），手摇钻，木雕刻刀套装，木工平凿，木工半圆凿，木锤，橡胶锤，迷你短柄羊角锤，木工锯练习辅助器，手钳，尖嘴钳，木工锯，练习辅助器，手钳； 2、尖嘴钳各6套，红木短刨：1只，红木中刨：1只，木工斧：1只。 |
| 104 | 木工开孔器套装 | 不低于以下要求： 1、规格：15mm/20mm/25mm/30mm/35mm各一支，木盒包装，尺寸163*107*40mm； 2、材质：合金钢。 |
| 105 | 操作台1 | 不低于以下要求： 1、规格：2400*700*850mm；结构：铝木结构； 2、台面：采用12mm厚抗倍特板，边缘加厚至24mm； 3、主体框架：采用34*37mm工业级卡锁式铝型材，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用16mm厚实木颗粒板，其它采用18mm厚实木颗粒板，所有截面采用PVC机械热熔封边，专用连接件； 5、铰链：阻尼铰链。 |
| 106 | 劳技桌1 | 不低于以下要求： 1、尺寸：1200*1200*750mm±10mm； 2、材质：抗倍特板+钢架； 3、工艺：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。；桌架采用钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4、功能：桌面设有防罩边角，悬挂抽屉储物功能，可收纳放置工具材料，钢制框架，结构牢固，具有超强承载能力。 |
| 107 | 教师椅 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：480*450*840mm±10mm； 2、材质：pp塑料； 3、工艺要求：靠背一体注塑成型；座板扪布艺或皮艺软包；铁管≥19*1.2mm厚；表面静电喷涂，不掉漆不剥落，中标方需与校方确认生产。 |
| 108 | 储物柜 | 不低于以下要求： 1、尺寸：板式：W1340*D450*H900mm±10mm； 2、材质：实木多层板； 3、工艺：厚度≥18mm,基材采用实木多层板，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用液压铰链； 4、功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 |
| 109 | 储物柜2 | 不低于以下要求： 1、尺寸：950*450*800Hmm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm； 2、柜体采用18mm厚实木颗粒板，2mm同色封边条，专用连接件，对开门设计，板门内设一块横隔板，中标方需与校方确认生产。 |
| 110 | 乒乓球台（室内） | 不低于以下要求： 1、规格：2740*1525*760mm； 2、弹性:220-250mm； 3、性均匀度:≤5mm； 4、面光泽度:≤4度； 5、面摩擦系数:≤0.3； 6、台稳定性:≤7mm，1.5mm金属方管台脚，表面喷塑，内脚装直径100mm带刹车脚轮，外脚带高度微调装置单只台面两次折叠完成，配备脚轮制动装置; 7、采用特别研制的"新蓝"色,减少台面材料颜色对运动员的"视觉干扰"。 |
| 111 | 乒乓球地面围挡 | 不低于以下要求： 1、规格：1400*750（mm）； 2、装箱数量10(块)； 3、装箱重量20(kg) ； 4、装箱尺寸1440*820*230(mm)。 |
| 112 | 羽毛球架 | 不低于以下要求： 1、高 度:1550mm； 2、规 格 :590*330*100mm ； 3、材质:ABS塑料/标准直径40钢管,； 4、重量:70公斤，水泥配重底座，静电喷塑 。 |
| 113 | 羽毛球网 | 不低于以下要求： 1、材质：丙纶/涤纶，产品颜色红色； 2、尺寸：6100*760mm； 3、产品重量：700G； 4、球网孔径2CM。 |
| 114 | 小足球门（含网） | 不低于以下要求： 1、规格：1200*800*600mm。 2、材质：低密度聚乙烯； |
| 115 | 小沙包 | 不低于以下要求： 1、产品面料：加厚帆布面料做工细致，柔软耐磨边缘加厚，缝纫密实，不易破，不易漏； 2、填充材料：天然稻壳，每只重量约65g。 |
| 116 | 垒球 | 不低于以下要求： 1、颜色:白色； 2、材质:聚录乙烯； 3、直径:约12寸； 4、场地:室内室外； 5、用途:中小学生考试训练。 |
| 117 | 50米卷尺 | 不低于以下要求： 1、50m 钢。 |
| 118 | 20米卷尺 | 不低于以下要求： 1、20m 钢。 |
| 119 | 花球 | 不低于以下要求： 1、环保PES，色彩饱满不易掉色安全无异味。 |
| 120 | 实心球-2 | 不低于以下要求： 1、1kg，橡胶。 |
| 121 | 发令枪 | 不低于以下要求： 1、双发，金属。 |
| 122 | 绳梯 | 不低于以下要求： 1、材质：环保PP ； 2、长4200mm10节； 3、带包。 |
| 123 | 弹力带-1 | 不低于以下要求： 1、宽度64mm~83mm ，20P。 |
| 124 | 跳皮筋 | 不低于以下要求： 1、4m，PVC。 |
| 125 | 山羊台 | 不低于以下要求： 1、材质：皮革+钢材； 2、尺寸：500*220*230mm。 |
| 126 | 跳箱 | 不低于以下要求： 1、材质：实木 ； 2、规格：七节。 |
| 127 | 助跳板 | 不低于以下要求： 1、60*120cm四簧版 加粗弹簧高强度压缩木板,，防止弹簧生锈弹力大，不变形， 防止螺丝掉色，生锈提高产品安全稳固性，加厚木板支撑稳固安全。 |
| 128 | 肋木 | 不低于以下要求： 1、镀锌管，76mm壁厚3.25mm,总高3500mm,宽为3000mm,横33mm,埋800mm,地埋固定铁为40mm*40mm角铁，长600mm； 2、产品材料规格均为裸钢（管）厚度； 3、所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+。 |
| 129 | 平梯 | 不低于以下要求： 1、采用镀锌管，国标76mm壁厚3.25mm； 2、规格：4400*1100*2360mm 立柱管径为（φ114×3）mm标准焊管 产品材料规格均为裸钢（管）厚度,； 3、所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+。 |
| 130 | 身高体重测量仪 | 不低于以下要求： 1、简易型量程：90～210CM； 2、分度值： 0.1CM误差：±0.2%； 3、手动水平压板，人工读取数字，人工记录。 |
| 131 | 画线小推车 | 不低于以下要求： - 规格：线宽4cm，可装15升，可画300米，自重3.2公斤； 2、材质：铁。 |
| 132 | 趣味田径器材 | 不低于以下要求： - 材质：PE ； - 规格：70-80（cm）。 |
| 133 | 弹力带-2 | 不低于以下要求： 1、材质：乳胶； 2、长度：3M。 |
| 134 | 乒乓球发球机 | 不低于以下要求： 1、净重量:6kg ； 2、出球频率:30-90球/分钟出球速度:4-45米/秒。 |
| 135 | 垒球1 | 不低于以下要求： 1、颜色:白色； 2、材质:PVC； 3、直径:约10寸； 4、场地:室内室外； 5、用途:中小学生考试训练。 |
| 136 | 垒球2 | 不低于以下要求： 1、颜色:白色； 2、材质:PVC； 3、直径:约12寸； 4、场地:室内室外； 5、用途:中小学生考试训练。 |
| 137 | 小篮球5号 | 不低于以下要求： 1、规格：圆周69 - 71 厘米，重量：470 - 500 克，直径：21.5 - 22.0cm； 2、材质：合成皮革(室内外 ）内胆：采用专用生胶制成，通过专利工艺加工，弹性柔和稳定 。 |
| 138 | 小足球4号 | 不低于以下要求： 1、规格：420x350x320(mm)； 2、材质合成皮革，高弹力加强材料，双面反胶。 |
| 139 | 排球5号 | 不低于以下要求： 1、采用高密度EVA/高强度EPMD材料缝制而成，外形采用18片设计。 |
| 140 | 小足球门（3人制） | 不低于以下要求： 1、材质：LDPE； 2、规格：1200*800*600mm。 |
| 141 | 可升降移动小篮球架 | 不低于以下要求： 1、篮球架伸臂长750mm，小篮球架篮圈上沿离地面高度可调节，调节范围：1800-3050mm，球架上下支撑采用20x40x1.2mm方管焊合，立柱采用100x100x1.5mm方管焊接成型；篮架后拉杆采用Ø32x2.0圆管焊接。篮架箱体采用2.0mm铁板与方管焊接成型； 2、尺寸：长X宽=1.1x0.8（m），篮架单只配重不少于120kg（儿童练习使用）。箱体后面配有定向轮，前面配有万向轮，移动轮单只承重300kg。篮架前立柱配有专用防护措施护套30mm厚,避免使用者撞伤。篮架总体重量（单只：90KG含保护套、篮板、篮筐、护套。）； 3、篮面为2.5mmPC板，规格900x1200x2.5（mm）； 4、适以人群：7岁以上。 |
| 142 | 竹节绳 | 不低于以下要求： 1、绳长：250cm ； 2、材质：PVC DTY； 3、 重量：118g。 |
| 143 | 3.6米竹节绳 | 不低于以下要求： 1、绳长：420cm ； 2、材质：PVC DTY； 3、重量：189g。 |
| 144 | 4.2米竹节绳 | 不低于以下要求： 1、绳长：420cm ； 2、材质：PVC DTY ； 3、重量：189g。 |
| 145 | 跳高架 | 不低于以下要求： - 规格：2000mm,50mm×50mm；产品高度可调节，产品重量约7kg刻度清晰精准测量无误差； - 加宽横杠摆放台底部加固支撑，台面防滑设计。 |
| 146 | 计时秒表 | 不低于以下要求： 1、电子式60道电子- 0.5 ~ +0.5s/d。 |
| 147 | 小跨栏架 | 不低于以下要求： - 材质：塑料； 2、规格30cm.40cm.50cm 。 |
| 148 | 乒乓球网 | 不低于以下要求： 1、装箱尺寸：600x340x500(mm)； 2、长度：1730mm 涤纶机织。 |
| 149 | 篮球网 | 不低于以下要求： - 材质：尼龙； 2、规格:重量：约 180g - 220g，线径：4mm，多股编织。 |
| 150 | 足球网-3 | 不低于以下要求： - 规格：五人制； 2、材质：腊线。 |
| 153 | 打印机 | 不低于以下要求： 1、支持纸张尺寸A4； 2、支持自动双面； 3、黑白激光打印； 4、打印速度25-34页/分； 5、打印方式：无线网络打印，有线网络打印，USB线直连打印； 6、具有打印、复印、扫描功能； 1、A4黑白激光打印机，自动双面，网络打印。 |
| 154 | 定制书柜 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*400*2200mm； 2、材质：采用橡胶木，层板厚度≥25mm,顶板、立板厚度≥18mm。所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 3、油漆：采用环保水性油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色； 4、五金件：采用五金配件，经防锈处理，达国家标准； 5、其他：上下平均分体对开门，踢脚线高度≥50mm，上门内两块隔板，上下门为木门，下门内一块隔板。踢脚线高度≥50mm。颜色由校方确认后制作。 |
| 155 | 定制班级边柜 | 不低于以下要求： 1、规格：2000*350*800mm； 2、材质：采用橡胶木，厚度≥18mm。所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 3、油漆：采用环保水性油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色； 4、五金件：采用五金配件，经防锈处理，达国家标准； 5、底部配橡胶软垫；其他：无柜门，踢脚线高60mm。 |
| 156 | 课桌椅 | 不低于以下要求： 1、规格：桌面尺寸：长 618（±5）mm×宽 425（±5）mm×H（高度）mm；椅面尺寸：长400（±5）mm×宽 370（±5）mm×H（高度）mm；靠背尺寸：400（±5）mm×350（±5）mm； 2、桌面、桌斗均采用聚乙烯或聚丙烯等环保耐冲击塑料一体注塑成型，桌面厚度 22（±2）mm，桌面底部设有承重钢管，规格不小于 30mm×15mm×壁厚 1.2mm 并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽设有排水孔，四周及底部完全不得有毛边、倒圆角、不刮手； 3、靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计，座板设计有通气缝，座面板后倾0-2度。功能：书箱底部有排水槽缝之设计； 4、桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于 1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采用椭圆形钢管加焊横档成外弧形，以保证其横向稳定。桌椅钢架：着地管30mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm×60mm× 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管焊接工艺制作。调节管20mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管；座板下加焊两根16mm×34mm×壁厚1.5mm承重管，椅背管为20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管； 5、桌椅课桌椅高度均可调节，调节方式为螺丝调节，桌椅两侧各两颗调节螺丝。可调高度范围需符合国标要求，可覆盖 0-5 号、4-9 号两种（具体高度待中标后由学校提供），调节管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况； 6、课桌为单斗结构。桌斗高度（桌面至桌底高度）：0-3号桌为130mm；4-10号桌为120mm； 7、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm； 8、左右两侧各配有与书箱一体成型同色的挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于 500N，钩端不超过桌侧缘之外； 9、桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝及不合规的洞孔； 10、产品涉及的各类辅材和配件，必须是合格正品。颜色由校方确认后制作。 |
| 157 | 档案柜 | 不低于以下要求： 1、规格：800*400*2000mm； 2、结构：上下分体对开门，上门占柜体2/3，下门占柜体1/3，上门为玻璃门，玻璃厚度4mm，上门内两块隔板，下门为木门，下门内一块隔板，踢脚线高度50mm，颜色由校方确认后制作； 3、材质：采用橡胶木，层板厚度≥25mm,顶板、立板厚度≥18mm，所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 4、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），五底三面喷漆，颜色为清水本色； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、镀锌阻尼缓冲铰链、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 158 | 异形阅览桌 | 不低于以下要求： 1、规格：直径1800*700mm； 2、材质：采用橡胶木，桌面厚度≥18mm。所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 3、工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙； 4、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），经二底三面喷漆，颜色为白色烤漆。 |
| 159 | 阅览椅 | 不低于以下要求： 1、规格：370*380*500mm； 2、材质：高密度聚乙烯（HDPE）； 3、颜色由校方确认后制作。 |
| 160 | 软体组合 | 不低于以下要求： 1、规格：小象、小羊：700*670mm 沙发：630*450*660mm； 2、框架：烘干松木骨架； 3、填充：高密度回弹海绵（密度≥45kg/㎡）+丝绵包裹； 4、面料：泰迪布； 5、底脚：橡木脚垫。 |
| 161 | 布帘 | 不低于以下要求： 1、规格：2000*2800mm； 2、面料：采用双面棉麻； 3、克重：1274g/m加厚双面棉麻； 4、遮光力度：98%加厚物理高遮光； 5、抗菌水平：7A级抗菌。颜色由校方确认后制作。 |
| 162 | 书包柜-1 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*400*1000mm； 2、材质：所有板材均采用AA级橡胶木指接板制作，顶板厚度 25mm，其他板材厚度≥18mm，背板采用≥9mm厚实木多层板，表面贴0.6mm厚橡胶木皮，踢脚线 50mm，所有板边倒圆边； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面； 4、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 5、外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6、保证45个书包格；按现场实际尺寸微调。 |
| 163 | 图书柜-1 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*300*1340mm； 2、材质：所有板材均采用≥18mm厚AA级橡胶木指接板制作，背板采用≥9mm厚实木多层板，表面贴0.6mm厚橡胶木皮；所有材料达到环保E1级要求，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺，格造型； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面； 4、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 5、外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 |
| 164 | 教师办公桌-1 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*600*760mm； 2、材质：采用厚度≥25mm实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：桌面开φ60mm走线孔，带键盘抽。颜色由校方确认后制作。 |
| 165 | 定制储物柜-1 | 不低于以下要求： 1、规格：1400*400*1800mm； 2、材质：实木多层板，层板≥25mm，立板≥18mm。安装挂衣钩，高度尺寸为1000mm，下方离地高度为500mm，柜顶上方为50mm高度造型档条； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：两扇柜门，带锁，带拉手，颜色由校方确认后制作。 |
| 166 | 活动柜 | 不低于以下要求： 1、规格：400*480*630mm； 2、材质：实木多层板，厚度≥18mm； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：二小一大抽屉，带锁，带拉手，五金配件三节静音导轨和耐磨万向轮。颜色由校方确认后制作。 |
| 167 | 行政办公桌-1 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*1600*750mm； 2、材质：厚度≥25mm实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：附柜采用45度拼接结构，拉米诺连接方式，预留主机位，线缆等收纳空间，配铝合金翻转线盖，配机械密码锁。颜色由校方确认后制作。 |
| 168 | 教师办公桌-2 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*600*760mm； 2、材质：实木多层板； 3、产品结构：钢木结构； 4、台面：采用≥25mm实木多层板，≥2.0mm厚封边条机械封边.台面开孔，预留盖线盒，键盘抽采用PP成型材质，台身采用≥60mm*30mm金属支撑架,扁管经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理；钢管壁厚≥1.5mm厚，钢架模具成型；活动柜及主机托采用18mm实木多层板，≥2.0mm厚封边条机械封边。(含一个活动柜尺寸：400mm*400mm*600mm，主机托：450mm*268mm*150mm)；颜色由校方确认后制作。 |
| 169 | 定制储物柜-2 | 不低于以下要求： 1、规格：1500*400*1200mm； 2、材质：实木多层板； 3、产品结构：板式结构； 4、工艺要求：柜身板材采用厚度≥18mm实木多层板,≥2mm厚同色封边条，专用连接件；柜体分为三张竖版，右侧上下为开门设计，下门可收纳杂物，上门柜内设置挂衣杆可挂置衣物；左侧为敞开式设计，离地750mm处设置25mm实木多层横隔板，以保证底部空间足以满足放置尺寸较大物品，上方为三层不规则层板设计，可放置书籍。颜色由校方确认后制作。 |
| 170 | 屏风-1 | 不低于以下要求： 1、规格：600*40*1200/1200*40*1200mm； 2、材质：铝型材,厚度为4公分。壁厚为1.2mm。双面板，经过成型工艺制作而成； 3、ABS封边胶条或PVC封边胶条，厚度为2MM。 |
| 171 | 移动桌 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*600*750mm； 2、材质：厚度≥25mm实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：预留主机位，线缆等收纳空间，桌面开φ60mm走线孔，桌一侧为三抽结构，带通锁，另一侧为一抽加开放格，中间加抽屉带锁。颜色由校方确认后制作。 |
| 172 | 校长办公桌-1 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*700*760mm； 2、材质：实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、钢架桌脚：采用品牌钢管，颜色由校方确认后制作。 |
| 173 | 校长储物柜-1 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*450*650mm； 2、材质工艺：基材采用≥18mm厚实木多层板； 3、封边：采用高温热熔胶封边； 4、配件：采用三合一连接件，五金铰链； 5、颜色可选，颜色由校方确认后制作。 |
| 174 | 书包柜 | 不低于以下要求： 1、规格：326*508*465mm； 2、材质：柜门为A级ABS原料，（聚苯乙烯树脂）工程塑料一体成型；柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜体统一灰白色；柜门上下硅胶防撞软护角材质； 3、副门内设计超大储物盒＋挂钩，置物盒内径尺寸：长298*深86*高60mm±2mm；可放直径80mm的物品；门副板与门板四周12个卡扣固定，采用四方环绕方形加固柱对卡结构，副门凸起外高7mm*门框宽14mm±2mm加强筋； 4、门板、单侧板厚度尺寸：板材正视立面边框厚度尺寸:单侧板厚度≥21mm，双侧板厚度≥42mm，门侧板≥25mm、顶板≥30mm、底板≥30mm；门板≥36mm、底座≥30mm±2mm； 5、铰链孔加强筋：铰链孔孔边缘设凸点加强筋骨；加强因门转动带出的力度，防止铰链孔断裂； 6、高强度尼龙料铰链U型开口设计+360度L型门轴，为确保摩擦环节年限15年以上不松动，特设计双门，12个卡扣以上二次固定。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计；铰链由柜门U型铰链、U型插销、L销、固定块3个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，每门一套，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装；尼龙料360度门轴转动次数无上限； 7、其他：颜色由校方确认后制作。 |
| 175 | 异形办公桌 | 不低于以下要求： 1、规格：1400*600/700*760mm； 2、材质：桌面采用18mm厚橡胶木机拼板，桌面开φ60mm走线孔，桌下一侧为柜门结构，侧板厚度18mm，桌下带背板，背板落地； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面； 4、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 176 | 后墙软木板-1 | 不低于以下要求： 1、规格：4000*1200mm； 2、材质：作品展部分采用5mm厚软木板；内层10mm厚聚苯乙烯泡沫板材；背板采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.27mm；板面与衬板粘贴采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型； 3、工艺要求：隐形安装、没有外露的挂接件； 4、其他：颜色由校方确认后制作。 |
| 177 | 图书柜-2 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*400*2000mm； 2、材质：采用冷轧钢板，壁厚0.8材质。塑通锁具，柜体经酸洗，磷化等工艺处理； 3、高压环保型静电喷塑，所用塑粉均符合国家环保要求，柜门带锁。 |
| 178 | 教师办公桌-3 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*700*760mm； 2、材质：：桌面采用18mm厚AA级橡胶木机拼板，四周挂边至36mm，桌面开φ60mm走线孔，桌下一侧为三抽结构，中间带抽屉，带通锁，侧板厚度18mm，桌下带背板，背板高度400mm； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面； 4、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装，带锁。 |
| 179 | 组合书柜 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*400*1550mm； 2、材质：采用18mm厚AA级橡胶木指接板制作，背板采用9mm厚实木多层板，表面贴0.6mm厚橡胶木皮；带门处为挂衣区，安装挂衣钩，高度尺寸为1000mm，下方离地高度为500mm，柜顶上方为50mm高度造型档条； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面； 4、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装，带锁。 |
| 180 | 教师椅 | 不低于以下要求： 1、规格：500*480*850mm； 2、材质：采用橡胶木，凳面厚度20mm，框架厚度30mm，所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面。 |
| 181 | 定制钢制卷帘门柜 | 不低于以下要求： 1、规格：900*400*2200mm； 2、柜体：采用spcc0.7mm 冷轧钢板，卷帘门板：0.5~0.6m； 3、卷帘结构：铝合金导轨+PVC/钢制帘片； 4、承重：每层搁板 ≥60kg； 5、 表面处理：静电喷塑、酸洗磷化防锈； 6、 配置：可调节层板4块，静音卷帘，带锁。 |
| 182 | 教师办公桌-4 | 不低于以下要求： 1、规格：1400*700*750mm； 2、材质：桌面采用18mm厚橡胶木机拼板，四周挂边至36mm，桌面开φ60mm走线孔，侧板和背板厚度20mm； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面；4、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 183 | 矮柜 | 不低于以下要求： 1、规格：800*450*650mm； 2、材质：采用18mm厚橡胶木机拼板，柜一侧为三抽结构，带通锁，另一侧为开放格，带一层板； 3、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），并保证三底三面； 4、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装，带锁。 |
| 184 | 校长办公桌-2 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*800*760mm； 2、结构：桌面四周挂边至36mm，桌面开孔60mm，边角倒圆处理； 3、材质：侧板和背板厚度18mm，桌面及站板厚度25mm； 4、面材：采用胡桃木皮贴面,厚度0.6mm,经过涂研工艺处理，实木封边； 5、油漆：采用水性漆，五底三面喷漆，所有接触面均要求打磨光滑无毛刺； 6、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 185 | 校长储物柜-2 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*450*660mm； 2、结构：柜体一侧为三抽结构，带通锁，另一侧为开放格，带一层板，边角倒圆处理； 3、材质：柜体顶板、层板厚度25mm，面材采用胡桃木皮贴面,厚度0.6mm,经过涂研工艺处理，实木封边； 4、油漆：采用水性漆，五底三面喷漆，所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、抽屉道轨、不锈钢螺丝等经过防锈防腐处理后安装。 |
| 186 | 校长办公椅 | 不低于以下要求： 1、规格：520*490*1255mm； 2、材质：采用透气1.5mm西皮，35n/mm、断裂伸长率80%； 3、海绵：采用无氟定型发泡海绵； 4、基架：采用橡木四脚，曲木板材厚12mm，并经过防潮、防腐、防虫处理后安装。 |
| 187 | 接待椅 | 不低于以下要求： 1、规格：570*660*900mm； 2、材质：采用透气1.5mm西皮，35n/mm、断裂伸长率80%； 3、海绵：采用无氟定型发泡海绵； 4、基架：采用橡木四脚，曲木板材厚12mm，并经过防潮、防腐、防虫处理后安装。 |
| 188 | 三门文件柜 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*420*2000mm； 2、结构：柜体下半部为木门，内设一块活动层板，上半部一扇木门内设挂衣杆，两扇玻璃门，内设两块活动层板，木质边框，玻璃厚度为4mm； 3、材质：柜体顶板、层板厚度25mm，其余厚度均使用18mm； 4、面材：采用胡桃木皮贴面,厚度0.6mm,经过涂研工艺处理，实木封边； 5、油漆：采用水性漆，五底三面喷漆，所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 6、五金配件：采用锌合金三合一连接件、镀锌阻尼缓冲铰链、太空铝拉手、固定螺经过防锈处理后安装。 |
| 189 | 双门文件柜 | 不低于以下要求： 1、规格：800*420*2000mm； 2、结构：柜体下半部为木门，内设一块活动层板，上半部为玻璃门，内设两块活动层板，木质边框，玻璃厚度为4mm； 3、材质：柜体顶板、层板采用厚度25mm，其余厚度均使用18mm； 4、面材：采用胡桃木皮贴面,厚度0.6mm,经过涂研工艺处理，实木封边； 5、油漆：采用水性漆，五底三面喷漆，所有接触面均要求打磨光滑无毛刺； 6、五金配件:采用锌合金三合一连接件、镀锌阻尼缓冲铰链、太空铝拉手、固定螺经过防锈处理后安装。 |
| 190 | 茶水柜 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*420*830mm； 2、结构：两抽两门设计，三边围挡设计； 3、材质：柜体顶板、层板厚度采用25mm，其余厚度均使用18mm； 4、面材：采用胡桃木皮贴面,厚度0.6mm,经过涂研工艺处理，实木封边； 5、油漆采用水性漆，五底三面喷漆，所有接触面均要求打磨光滑无毛刺； 6、五金配件：采用锌合金三合一连接件、镀锌阻尼缓冲铰链、抽屉道轨、太空铝拉手、固定螺经过防锈处理后安装。 |
| 191 | 沙发 | 不低于以下要求： 1、规格：三人位； 2、材质：采用1.5mm西皮，撕裂强求度35n/mm、断裂伸长率80%； 3、海绵：采用无氟定型发泡海绵； 4、基架：采用橡木实木，曲木板材厚12mm，并经防潮、防腐、防虫处理后组装。 |
| 192 | 长茶几 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*600*450mm； 2、材质：台面及边站板板材厚度采用25mm，其余厚度板材均使用18mm； 3、面材：采用胡桃木皮贴面,厚度0.6mm,经过涂研工艺处理，实木封边； 4、油漆：采用水性漆，五底三面喷漆，所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理。 |
| 193 | 钢制文件柜 | 不低于以下要求： 1、规格：900*400*1850mm； 2、结构：上下共四层层板，中间带两个抽屉； 3、材质：厚度采用0.8mm冷轧钢板，侧板经过折弯成形，铁门采用双层内封，锁叉杆全部封置于内部，隔板经轧压成型，每面采用三个90°轧压弯边。 |
| 194 | 书包柜-2 | 不低于以下要求： 1、规格：2320*400*1000mm； 2、结构：三层格挡设计，每层格挡设置6个，边角倒圆处理； 3、基材：采用橡胶木制作，柜面及站板厚度≥25（mm），其余板材厚度要求≥18（mm）。具有不变形，不开裂木质硬等特点，木材纹理清晰，颜色无差异，所有接触面均要求打磨光滑无毛刺； 4、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），经二底三面喷漆，颜色为清水本色； 5、五金件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、底部配橡胶软垫；其他：无柜门，踢脚线高60mm。 |
| 195 | 书包柜-3 | 不低于以下要求： 1、规格：1550*400*1000mm； 2、结构：三层格挡设计，每层格挡设置3个，边角倒圆处理； 3、基材：采用橡胶木制作，柜面及站板厚度≥25（mm），其余板材厚度要求≥18（mm），所有接触面均要求打磨光滑无毛刺； 4、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），经二底三面喷漆，颜色为清水本色； 5、五金件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、底部配橡胶软垫；其他：无柜门，踢脚线高60mm。 |
| 196 | 图书柜-3 | 不低于以下要求： 1、规格：750*400*1000mm； 2、结构：采用三层格挡设计，无柜门，踢脚线高60mm，边角倒圆处理，底部配橡胶软垫； 3、材质：采用橡胶木制作，板材厚度≥18mm，所有接触面均采用打磨光滑无毛刺处理； 4、油漆：采用清水聚酯漆涂装（亚光清水漆），五底三面喷漆，颜色为清水本色； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 197 | 教师办公桌-5 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*800*760mm； 2、材质：采用≥25mm厚实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 5、胶水：热熔胶； 6、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 198 | 定制储物柜-3 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*400*1100mm； 2、材质：采用≥18mm厚实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 199 | 屏风-2 | 不低于以下要求： 1、规格：800*40*1100/1200*40*1100mm； 2、材质：厚度为4公分。壁厚为1.2mm。双面板； 3、工艺：ABS封边胶条或PVC封边胶条，厚度为2MM。 |
| 200 | 午休椅 | 不低于以下要求： 1、规格：590*1000*790/1250mm； 2、材质：采用尼龙3D立体头枕，尼龙脚轮。五星铝合金脚； 3、背框塑料，腰托采用软尼龙18根超大龙骨腰托 ， 多功能钢制厚底盘，全镂空尼龙坐垫，高密度一体海绵，三级气压棒。 |
| 201 | 行政办公桌-2 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*800*760mm； 2、材质：采用≥25mm厚实木多层板； 3、、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装。 |
| 202 | 储物柜-4 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*450*650mm； 2、材质：采用≥18mm厚实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：采用45度拼接结构，拉米诺连接方式，预留主机位，线缆等收纳空间，配铝合金翻转线盖，配机械密码锁。 |
| 203 | 行政办公椅 | 不低于以下要求： 1、规格：620*620*1250-1330mm； 2、面料:选用西皮； 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 4、配件：气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气； 5、脚架：铝合金五星脚； 6、功能：具备升降、倾仰、多段式锁定功能； |
| 204 | 储物柜-5 | 不低于以下要求： 1、规格：800*400*2000mm； 2、材质：采用≥18mm厚实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：上下分体对开门，上门占柜体2/3，下门占柜体1/3，踢脚线高度≥50mm，上门内两块隔板，上下门为木门，下门内一块隔板。踢脚线高度≥50mm。颜色由校方确认后制作。 |
| 205 | 作业柜 | 不低于以下要求： 1、规格：800*400*1000mm； 2、材质：采用≥18mm厚E实木多层板； 3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：热熔胶； 5、五金配件：采用锌合金三合一连接件、固定螺并经过防锈处理后安装； 6、结构：三层层板。 |
| 206 | 后墙软木板-2 | 不低于以下要求： 1、规格：5600*1000mm； 2、基材：厚度≥8mm软木板； 3、边框：采用厚度≥16mm橡胶木； 4、底层：阻燃板厚度≥9mm，板材圆角圆边； 5、油漆：木器漆，三底两面工艺。 |

★2.其他技术要求

（1）供应商中标后，应提供家具材质清单、原材料产地证明，须就拟投入本项目生产的原材料和主要辅材进行送检，送检内容和受检机构需经采购人认可。

（2）原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）投标供应商报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标供应商认为需要的其他费用等。2、代理费。

（2）投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障项目正常实施应当具有的物资和服务，对项目正常实施应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划，严格依据招标文件及合同条款，完成包括产品供货、安装调试、培训交付、质保服务及项目全过程管理在内的所有履约内容。

中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。

（2）安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（3）验收要求

项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。

（4）质保及售后要求

中标供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

在质保期内，因中标供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，必须2小时以内响应，4小时内维修人员到达现场，8小时以内免费予以排除、修复或更换零部件直至恢复使用，必要时向采购人提供应急备用设备。

质保期内中标供应商应每年暑期到现场进行设备的维护保养，使设备处于最佳使用效果。

在质保期满后提供不低于十年零配件的供给和技术支持，如发生故障，中标供应商在接采购人通知后，应按质保期内售后服务要求排除故障，需更换零部件时，酌情收取成本费。

（5）平台监管

中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”（平台网址http://nj.cneefix.com)的全过程信息化管理，包括公开投标文件、合同与合同清单，在规定的时间节点，提供相应的合同履约过程资料与照片，项目实施结束申请验收等；中标供应商必须对属于固定资产的设备，通过平台制作二维码标签，并张贴到对应设备上。

（6）培训要求

中标供应商须按投标文件对使用人进行培训，培训的内容包括设备软硬件的功能原理、技术参数及安全操作规范、软件系统安装调试、数据配置、权限管理及版本升级说明、硬件日常维护（如清洁、校准、耗材更换）与故障应急处理流程等。培训对象为使用单位指定的设备管理人员，人数不得少于3人，每人接受集中面授培训时长不低于6课时（每课时45分钟）。

（7）其他要求

中标供应商提供的货物（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求；在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责；在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

中标供应商须保证所提供的技术资料（含软件源代码、操作手册及相关电子文件）完整、规范、准确，符合本项目技术标准和行业规范要求。所提供的技术参数、性能指标、安装调试说明等数据须真实有效且与投标文件及合同条款完全一致，能够满足设备按设计规范安装、系统化调试及验收的技术支撑需求；同时须包含设备全生命周期内必要的运维保障资料（含维修手册、零部件清单及安全操作指南），确保设备投用后具备可持续运行及标准化维护的技术条件。

3.付款条件

中标供应商完成合同项下全部设备的供货安装、系统调试及联合测试，使用方接收系统并连续无故障运行满7个自然日后，由采购人组织验收，验收合格后办理付款手续，一次性支付合同总款的95%，5%的余款在正常使用一年后一个月内付清(无息)。

具体以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

合同签订后，中标供应商45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装到桌面等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。详见“分校清单”。

分校清单

| 序号 | 货物名称 | 合计数量 | 单位 | 金陵中学龙湖分校 | 金陵中学龙湖小学 | 特殊教育学校 | 双语小学 | 龙池初级中学 | 南京师范大学附属六合实验中学 | 南京师范大学附属六合实验小学 | 蒋湾小学 | 教师发展中心 | 北京东路小学棠城分校 | 复兴路初级中学 | 雄州中心小学 | 城西学校小学部 | 竹镇民族初级中学 | 马鞍中心小学 | 方州小学 | 冶山中心小学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆位椅小号 | 2 | 张 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摆位椅大号 | 4 | 张 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 摆位椅加大号 | 4 | 张 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壁挂式磁吸白板 | 5 | 张 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 后墙绿板 | 1 | 张 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 篮球 | 120 | 只 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 足球 | 120 | 只 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 排球 | 100 | 只 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 羽毛球拍 | 170 | 副 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |
| 10 | 羽毛球 | 64 | 打 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 |
| 11 | 乒乓球拍 | 170 | 副 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |
| 12 | 乒乓球 | 78 | 盒 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 8 |
| 13 | 平衡木 | 2 | 根 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 匹克球拍 | 50 | 副 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 匹克球 | 100 | 只 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 跨栏架-1 | 60 | 个 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 韵律操踏板 | 50 | 个 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 毽子 | 60 | 个 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 瑜伽砖 | 50 | 对 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 软式垒球 | 100 | 只 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 竞速跳绳 | 50 | 根 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 操作台 | 2 | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 美术桌 | 8 | 张 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 桌垫 | 8 | 张 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 圆凳 | 176 | 张 |  |  |  |  | 46 |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 46 | 36 |  |  |
| 26 | 全板式静物台 | 1 | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 全板式拷贝台 | 1 | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 作品晾晒架 | 2 | 组 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 水柜 | 15 | 组 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 30 | 陶瓷水盆 | 15 | 组 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 31 | 单口龙头 | 15 | 组 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 32 | 室内水管对接及改造 | 1 | 室 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 边柜1 | 19 | 组 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 软木展板 | 59 | ㎡ |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 14 | 14 |  |  |
| 35 | 准备台 | 2 | 组 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 器材柜 | 6 | 张 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 储物展示柜 | 6 | 组 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 画室卡纸置物架 | 3 | 组 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 黑板 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 讲台 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 组合桌 | 48 | 张 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 42 | 木工桌 | 2 | 张 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 储物矮柜1 | 22 | 张 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 展示高柜 | 4 | 组 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 储物矮柜2 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 洞洞板 | 7 | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 定制室内标识标牌 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 办公椅 | 26 | 张 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 49 | 行政柜 | 2 | 张 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 短跳绳 | 50 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 气排球 | 50 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 实心球-1 | 50 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 跨栏架-2 | 30 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 足球门1 | 1 | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 足球门2 | 2 | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 货物架 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 足球网-1 | 2 | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 足球网-2 | 6 | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
| 59 | 礼堂椅 | 152 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |
| 60 | 折叠条桌 | 3 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 61 | 55寸液晶拼接显示单元 | 16 | 单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 62 | 拼接屏拼接支架 | 16 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 63 | 拼接屏辅材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 外置拼接处理器 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 拼接屏控制专用主机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 65寸壁挂广告机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | 手持无线话筒（一拖四） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 无线话筒（一拖二） | 1 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 天线分配放大器 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 天线支架及延长线缆 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | 12路带编组调音台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 数字话筒处理器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 专业功率放大器 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 74 | 专业音柱音箱 | 6 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 75 | 音箱壁挂支架 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 76 | 8路电源时序器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | LED会议灯 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 78 | 中号灯钩 | 12 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 79 | 保险绳 | 12 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 80 | 12路电源直通箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | 专业机柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | 音频线材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | 灯光线材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | 灯光杆 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | 音箱线 | 250 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 86 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | 操作台2 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 牛角椅 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 学生书法桌 | 8 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 90 | 实木凳 | 46 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 91 | 室内水管改造及地面处理 | 3 | 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 92 | 墙面处理 | 36 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 93 | 墙面乳胶漆出新 | 80 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 94 | 室内物品搬迁 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 劳技桌2 | 6 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 96 | 室内电位改造对接 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 97 | 边柜2 | 6 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 98 | 窗帘 | 20 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 99 | LED护眼教室灯 | 12 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 100 | 综合布线 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 101 | 木工工具箱 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 102 | 五金工具箱 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 103 | 木工工具 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 104 | 木工开孔器套装 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 105 | 操作台1 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 106 | 劳技桌1 | 9 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 107 | 教师椅-1 | 12 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 108 | 储物柜 | 4 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 109 | 储物柜2 | 6 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 110 | 乒乓球台(室内） | 4 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 111 | 乒乓球地面围挡 | 20 | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 112 | 羽毛球架 | 5 | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 113 | 羽毛球网 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| 114 | 小足球门（含网） | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 115 | 小沙包 | 100 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 116 | 垒球 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 117 | 50米卷尺 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 118 | 20米卷尺 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 119 | 花球 | 50 | 对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 120 | 实心球-2 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 121 | 发令枪 | 4 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 122 | 绳梯 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 123 | 弹力带-1 | 50 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 124 | 跳皮筋 | 20 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 125 | 山羊台 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 126 | 跳箱 | 4 | 付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 127 | 助跳板 | 4 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 128 | 肋木 | 4 | 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 129 | 平梯 | 3 | 架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 130 | 身高体重测量仪 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 131 | 画线小推车 | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 132 | 趣味田径器材 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 133 | 弹力带-2 | 50 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 134 | 乒乓球发球机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 135 | 垒球1 | 36 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 136 | 垒球2 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 137 | 小篮球5号 | 33 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 138 | 小足球4号 | 33 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 139 | 排球5号 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 140 | 小足球门（3人制） | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 141 | 可升降移动小篮球架 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 142 | 竹节绳 | 40 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 143 | 3.6米竹节绳 | 30 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 144 | 4.2米竹节绳 | 20 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 145 | 跳高架 | 1 | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 146 | 计时秒表 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 147 | 小跨栏架 | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 148 | 乒乓球网 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 149 | 篮球网 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 150 | 足球网-3 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 151 | 接力棒（比赛型） | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 152 | 足球标志盘 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 153 | 打印机 | 6 | 台 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 定制书柜 | 8 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 定制班级边柜 | 8 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 课桌椅 | 1455 | 套 | 100 | 360 | 200 | 495 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 档案柜 | 26 | 个 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 异形阅览桌 | 1 | 组 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 阅览椅 | 8 | 张 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 软体组合 | 1 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 布帘 | 6 | 平方 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 书包柜-1 | 18 | 组 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 图书柜-1 | 6 | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 教师办公桌-1 | 23 | 张 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 定制储物柜-1 | 23 | 张 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 活动柜 | 23 | 张 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 行政办公桌-1 | 2 | 张 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 教师办公桌-2 | 20 | 张 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 定制储物柜-2 | 20 | 组 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 屏风-1 | 43 | 平方 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 移动桌 | 2 | 组 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 校长办公桌-1 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 校长储物柜-1 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 书包柜 | 270 | 个 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 异形办公桌 | 6 | 张 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 后墙软木板-1 | 6 | 组 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 图书柜-2 | 6 | 组 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 教师办公桌-3 | 3 | 张 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 组合书柜 | 3 | 组 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 教师椅-2 | 15 | 张 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 定制钢制卷帘门柜 | 30 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 教师办公桌-4 | 12 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 矮柜 | 12 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 校长办公桌-2 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 校长储物柜-2 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 校长办公椅 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 接待椅 | 2 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 三门文件柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 双门文件柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 茶水柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 沙发 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 长茶几 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 钢制文件柜 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 书包柜-2 | 8 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 书包柜-3 | 4 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 图书柜-3 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 教师办公桌-5 | 16 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 定制储物柜-3 | 16 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 屏风-2 | 35 | 平方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 午休椅 | 16 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 行政办公桌-2 | 4 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 储物柜-4 | 4 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 行政办公椅 | 4 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 储物柜-5 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 作业柜 | 12 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 后墙软木板-2 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。。

三、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分22分，打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣3分；其他指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。指标中要求提供佐证材料的必须提供，否则视为该条指标未响应。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人或所投产品制造商在投标截止时间前已取得且在有效期内的具有CMA标识的原材料检测报告： 1、所投“办公桌”产品原材料实木多层板的抽样检测报告，检测项至少包含：(1)依据GB/T35601-2024，苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量检测结果为合格或符合；(2)依据LY/T2230-2013，防霉菌性能检测结果为合格或符合。提供符合要求的报告得2分，不提供不得分。 2、所投“课桌椅”产品原材料ABS塑料的抽样检测报告，检测项至少包含：（1）依据 GB/T32487-2016，冲击强度保持率不小于80%，冲击强度不小于15J/㎡；（2）依据QB/T4371-2012，抗菌性能检测结果为合格或符合；(3)依据GB/T24128-2018，耐霉菌性能检测结果为合格或符合。提供符合要求的报告得2分，不提供不得分。 备注：上述标准以招标文件发布之日现行有效的标准版本为准；所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | 投标人或所投产品制造商在投标截止时间前已取得且在有效期内的具有CMA标识的原材料检测报告： 1、所投“课桌椅”的检测报告，检测项至少包含：（1）依据QB/T4071-2021，课椅力学性能、课桌力学性能检测结果为符合或合格；（2）依据GB/T9343-2008，燃烧性、闪燃温度、自燃温度检测结果为符合或合格；（3）依据QB/T4371-2012，抗菌性能≥99.9%；（4）依据GB/T24128-2018，耐霉菌性能0级。符合检测要求项数对应的评审分值如下：全部4项检测均符合要求的，得2分；符合其中任意3项要求的，得1分；符合不足3项或不符合要求的，不得分。本项得分合计不超过2分； 2、所投“礼堂椅”的检测报告，检测项至少包含：（1）依据QB/T 2602-2013，结构要求、消音装置、用料、理化性能、力学性能、有害物质检测结果为符合或合格；（2）依据GB/T 35607-2024，产品寿命检测结果为符合或合格。符合检测要求项数对应的评审分值如下： 全部2项检测均符合要求的，得2分；符合其中任意1项要求的，得1分；不符合或未提供的，不得分。本项得分合计不超过2分。 备注：上述标准以招标文件发布之日现行有效的标准版本为准；所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 深化设计方案 | 投标人根据招标文件，结合学校现场情况进行深化设计。提供本项目的南师大附属实验学校小学劳技教室、龙池初级中学美术教室、雄州中心小学报告厅、城西学校小学部书法教室、竹镇民族中学劳技室、马鞍中心小学劳技教室共6间功能室，深化设计方案与图纸，包含但不限于平面布局图、效果图（效果图需包含3个角度：前视图、后视图、俯视图）。评委根据图纸规范性、完整性、准确性、系统结构合理性进行综合评分： 1、每间功能室图纸完整齐全、符合规范、尺寸精确、流线合理 ，得1分； 2、每间功能室图纸基本齐全，有少量缺漏或标注不准确 ，得0.5分； 3、每间功能室图纸不齐全，但方案思路基本明确 ，得0.2分； 4、提供或完全不符合，得0分。 备注： 1、每个功能室的平面布局图与效果图应合并为一个PDF文件或文件夹，文件命名规则为‘学校名称+功能室名称’，以便评委对应评分； 2、效果图的具体要求：若需要三维立体效果，可以要求“效果图应为彩色渲染图，能够清晰展示功能室内家具、设备、墙面、地面、顶面的材质与色彩关系”。也可以接受黑白线框图，需提前写明。 3、相关建筑图纸见附件，投标人须依据附件中的原始建筑平面图进行深化设计，不得擅自改变建筑主体结构。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的“课桌椅”产品视频演示（演示总时长≤5分钟，演示人员可非真人）。评委根据以下客观演示内容评分： 1、整体结构展示：展示产品全景（正面、侧面、背面各1个角度），至少拍摄3个以上角度，色彩、整体比例协调。演示内容指标：展示3个角度及以上，评分标准：满足所有角度展示要求，得2分；不满足或缺少任一角度展示不得分； 2、力学性能演示：视频中清晰展示（1）人工水平推拉课桌桌面，左右各3次，桌面无明显侧向位移；（2）人工垂直按压椅面3次（可负载成年男性或注明等重砝码），椅架无可见变形；（3）空载状态下，桌椅四脚同时平稳接触地面。三项清晰、完整展示且动作符合描述的，得3分；缺一项或某项演示不清晰，得1分；缺两项及以上不得分 3、主要尺寸符合性： 视频中清晰展示一名身高150cm-175cm间的演示人员就坐后：（1）大腿上表面与桌面下沿之间有明显可见的垂直间隙（≥2cm）；（2）椅面前端与膝盖后侧之间有明显可见的水平间隙（≥2cm）。两项均清晰展示且有明显间隙得2分，仅展示一项得1分，均未展示不得分。 4、细节与工艺： 视频中使用测量工具（如钢直尺） 清晰展示：（1）桌面至少三处不同方向的边角圆角半径≥15mm；（2）钢管焊接处无裂缝、无贯穿性气孔；（3）桌斗、座/靠板边缘无肉眼可见的毛刺或锐边。三项均清晰、完整展示且满足要求得3分；满足两项得2分；满足一项得1分；均不满足或无法测量判定不得分。 备注：1、推荐使用H.264编码的MP4文件，分辨率1920x1080，总大小不超过500MB，并提供测试链接或告知代理机构提前测试上传； 2、若因电子交易平台系统故障、普遍性的视频编码兼容问题导致2家及以上投标人视频无法正常播放，评标委员会应中止对此项的评审，并全部按‘得满分’或‘不扣分’处理，或组织现场重新播放。 | 10 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括实施目标与组织架构、供货与进度保障措施、质量保证措施、包装、运输与交付方案、应急保障措施）综合评分： （1）实施目标与组织架构：明确项目总体目标（如：交付时间、验收标准、服务水平）。建立针对本项目的专门实施团队，包括项目经理、技术对接、物流交付、售后服务等角色的具体职责分工与沟通机制； （2）供货与进度保障措施：实施方案中供货计划与进度较详细，基本保障学校开学使用，供货质量标准较明确，质量检验流程与方法基本科学，项目实施流程图较清晰，人员职责较明确，应急预案制定与演练有可操作性的； （3）质量保证措施：详细阐述产品从来源（如出厂检验、第三方检测报告）到交付（到货开箱验收）全过程的质量控制流程。提供不合格品的退换承诺及处理流程； （4）运输与交付方案： 提供符合产品特性的包装方案（防潮、防震、防锈等）。规划最优运输路线与方式。明确交付现场的接收、清点、签收流程，以及必要的开箱检验和初步安装（如有）的规范操作说明。（5）应急保障措施：针对可能出现的突发状况（如运输事故、产品大面积瑕疵、交货延期、关键人员变动等），制定具体的应急预案。每项预案需包含：触发条件、处理流程、责任人、备选方案及补救时限（如：承诺在接到货物破损报告后24小时内完成补发）。 (1) 上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； (2) 上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； (3) 上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容承诺、故障解决方案、响应时效承诺、服务团队保障、培训方案）综合评分： （1）服务内容承诺：明确质保期限、质保范围（整机/主要部件/易耗品）、服务方式（远程/现场/送修）。承诺质保期内外的具体服务标准，如：是否提供上门服务，是否提供7×24小时技术支持，是否提供备机服务，质保期后维修如何收费； （2）故障解决方案：详细描述从接到报修到故障关闭的全流程：故障报修渠道、故障初步诊断、远程指导解决、现场维修或更换部件、维修后测试、客户确认。明确各级故障（如严重/一般）的处理流程及升级机制； （3）响应时效承诺：响应时间，接到报修后与客户联系时间；到达现场时间；故障解决时限；延迟处罚：明确未达时限的补救或补偿措施； （4）服务团队保障：服务团队结构：团队人数、技术资质（认证证书）、分工（客户经理/技术工程师/备件管理员）。提供7×24小时服务热线和在线报修平台/邮箱等多种联系渠道。说明备件库情况（如有），确保快速维修； （5)培训方案 : 培训对象、培训内容、培训教材、培训时长、培训方式（现场/远程/视频）、考核方式、培训人员资质。 (1) 上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； (2) 上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； (3) 上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 质保期承诺 | 投标人提供质保期限承诺，在满足基本质保期要求的基础上，每增加1年得1分，此项最高得3分。（质保期从项目验收合格签字确认之日开始算）。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含核心产品或主要产品），每提供1个得2分，最多得6分（时间以合同签订时间为准，提供合同、验收材料及至少一项能够佐证履约完成的材料（如发票、银行收款凭证等）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人或所投产品生产商提供有效期内的家具产品总挥发性有机化合物产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书、中国绿色产品认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注： 1、以上认证证书认证范围须至少包含本次产品采购类别（课桌椅、办公桌、办公椅、礼堂椅）任意一类或多类产品，且与所投产品类别相符。 2、所提供证书认证范围“产品名称”与评标标准给定名称不同时(如“课桌椅”与“课桌和课椅”），应提供符合要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，相关信息可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附 件：产品设计图纸、参考图片等（参考图片款式仅作参考，供应商应按照产品技术要求中的规格、材质和工艺生产，定制家具需按照采购人实际场地尺寸或确定的方案进行加工，供应商在投标时要考虑这一因素）

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：   公司

根据贵方编号为           （项目编号） 的                 项目（项目名称）招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

# 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

附件十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印盖章上传）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。