南京市启迪小学运动场改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320102-JSJF-C2025-0010

代理机构：江苏建发建设项目咨询有限公司

日期：二〇二五年六月

第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

南京市启迪小学运动场改造项目（项目编号：JSZC-320102-JSJF-C2025-0010）采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载获取采购文件，并于2025年06月23日 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320102-JSJF-C2025-0010

2、项目名称：南京市启迪小学运动场改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：200.00万元

5、最高限价：189.6836万元（超过最高限价的报价视为无效）

6、采购需求：本项目为南京市启迪小学运动场改造项目，主要内容包括跑道塑胶面层、足球场人造草坪、篮球场硅PU面层采购及安装。（具体详见竞争性磋商文件第四章采购需求）

7、合同履行期限：35日历天完成本项目所有内容，并通过验收。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满1年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物；

（2）本项目为     （项目名称）    （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物；

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交时间

截止时间：2025-06-23 14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025-06-23 14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、集中勘察现场或答疑：本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。在递交响应文件截止时间5日前，代理机构将磋商文件澄清或者修改的内容（如有）发放供应商，供应商如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交提疑文件。

3、响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4、公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

5、政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记 录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6、本次采购是否接受进口产品：不接受。

7、本次采购不收取投标保证金。

8、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原公告平台发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：南京市启迪小学

地址：南京市玄武区启迪大街29号

联系人：姜老师

联系方式：15151821553

2、采购代理机构信息

单位名称：江苏建发建设项目咨询有限公司

单位地址：南京市玄武区康园路20号南京空间大数据产业基地B幢4层

联系人：伏工

联系电话：15380980375

项目联系方式

项目联系人：伏工

电话：15380980375

- 供应商须知

- 前 附 表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市启迪小学 地 址：南京市玄武区启迪大街29号 联系人：姜老师 联系方式：15151821553 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏建发建设项目咨询有限公司 地 址：南京市玄武区康园路20号南京空间大数据产业基地B幢4层 联系人：伏工 联系方式：15380980375 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京市启迪小学运动场改造项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市玄武区启迪大街29号 |
| 5 | 无效投标文件情形 | - 磋商文件第二章7.2和7.3加“★”项要求提供的证明材料缺失或无效的； - 供应商响应文件中未响应招标文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的； （3）供应商提交的报价超过磋商文件中规定的最高限价的； （4）评标委员会认为供应商提交的报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将对该供应商作无效投标处理； （5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 6 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标文件处理。 |
| 7 | 合同履行期限 | 35日历天 |
| 8 | 磋商有效期 | 磋商后90日历天 |
| 9 | 磋商保证金 | 不需要 |
| 10 | 提交投标文件的 截止时间、地点 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 11 | 开标时间、地点 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 12 | 不见面交易响应文件制作提交说明 | 1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。http：//czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html |
| 13 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2025年6月18日17:00前 形式：以邮件形式发送至采购代理机构，邮箱875387198@qq.com。 |
| 14 | 最高限价 | 189.6836万元，超出此投标限价作无效投标处理。 |
| 15 | 构成招标文件的其他资料 | 图纸、工程量清单及编制说明已上传至百度网盘，请自行根据以下链接及提取码下载： 链接:https://pan.baidu.com/s/1Gyl4tUD7ScQacwkNn5Siug?pwd=j3yf 提取码: j3yf |
| 16 | 其他 | 中标以后中标供应商需提供纸质版投标文件一正贰副。 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.5进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.6绿色采购

（1）采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

（3）采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

（4）采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.7创新产品采购

（1）优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.8网络产品、市场准入类产品采购

（1）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

（2）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购的代理服务费由成交供应商承担，代理费按“苏招协（2022）002号文件”收费标准的70%计取。供应商在报价时须考虑此部分费用，本项费用无需在投标报价表中单列。代理服务费开具增值税普通发票。

4.3 本次项目的专家评审费由成交供应商承担；依据《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购【2016】48号）江苏省级政府采购专家评审费标准，按实际发生支付（专家评审费用不开具发票），供应商在报价时须考虑此部分费用。

4.4 成交供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取成交通知书。

代理费汇款单位：江苏建发建设项目咨询有限公司

代理费汇款银行：交通银行南京三元巷支行

代理费汇款帐号：320006622018010020968

二、响应文件编制

5.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 响应文件应按照磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原件扫描件；

（3）★第一章磋商邀请中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《磋商报价表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应性文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目实施方案（内容包括①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性；②施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；③施工进度计划和各阶段进度的保证措施；④劳动力、机械设备和材料投入计划；⑤施工过程各阶段质量安全的保证措施；⑥关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案）；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★《分项报价表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，项目结算总价同比例调整，调整比例按照下列公式计算。

调整比例=最后磋商报价/磋商报价

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.6 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

7.7采购文件的修改

7.7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.7.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8、磋商保证金（本项目不要求提供）

8.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，代理人在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

8.3 成交供应商的磋商保证金，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

8.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商恶意串通的等。

三、响应文件递交

9、响应文件签署与递交

9.1 响应文件格式应由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的，请供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章并扫描上传至投标系统。供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传至投标系统。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

9.4代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准.

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

10、响应文件的撤回和修改

10.1 响应文件的撤回

10.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

10.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2 响应文件的修改

10.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

10.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

11、联合体（本项目不接受联合体投标）

11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

11.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

11.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

11.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12、开标

12.1 代理公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

12.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

12.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

13、磋商

13.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

13.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

13.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

14、评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15、评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

16、响应文件的审查

16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

16.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

16.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

16.3 未实质性响应磋商文件的情形

16.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

16.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

16.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

16.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

16.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

16.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

16.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

16.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

16.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

16.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

16.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

16.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

16.3.13与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

16.3.14与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

16.3.15与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

16.3.16响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

16.3.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

16.3.18不同供应商的磋商文件以及磋商文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

16.3.19以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

16.3.20法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

16.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

16.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

16.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及磋商小组联系。

17、磋商程序及评审方法和评审标准

17.1 磋商程序

17.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

17.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

17.2 评审方法和评审标准

17.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

17.2.2 评审标准

17.2.2 1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

17.2.2.2见本磋商文件第三章。

17.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

18、确定成交供应商

18.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

18.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

18.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

18.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

18.4.1 提供虚假材料谋取成交。

18.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

18.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

18.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

18.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

18.4.6 将合同标的转包。

19、成交通知书

19.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

19.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

20、签订合同

20.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

20.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.3除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

20.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

21、询问

21.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22、质疑

22.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏建发建设项目咨询有限公司。

22.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

22.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

22.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

23、投诉

23.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

24、诚实信用

24.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

24.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，按照《政府采购法》有关规定处理。

24.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

24.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评审办法和标准

- 1.评审办法

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商委员会成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。由磋商委员会确定成交供应商。最低响应报价等任何单项因素的最优不是成交的必要条件。

磋商委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效响应处理。

2.评定标准

2.1 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；（本项目中涉及的货物包括人造草坪和全塑型塑胶面层，需同时满足上述要求方可给予报价扣除）

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400 万元（含）以上项目对小微企业报价给予 10%的扣除，100 万元（含）到 400 万元之间的项目给予 15%的扣除，100 万元以内的项目给予 20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500 万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，500 万元以内的项目给予 6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

8、综合评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 |  | 36 |
| 1 | 价 格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×36 | 36 |
| 二 | 技术分 |  | 52 |
| 1 | 方案分 |  | 40 |
| 1.1 | 实施方案 | 对供应商提供的实施方案等进行综合评分，要求实施方案切实可行、安排合理、具有针对性、方案全面、科学。 提供的实施方案切实可行、安排合理、针对性强、方案全面、科学的得12.0 分； 提供的实施方案较切实可行、安排较合理、针对性较强、方案较全面、科学的得9.0分； 提供的实施方案一般切实可行、安排一般合理、针对性一般、方案一般全面、科学的得6.0分； 提供的实施方案差的得3.0分； 未提供不得分。 | 12 |
| 1.2 | 安全保障措施、质量保障措施 | 对供应商提供的安全保障措施、质量保障措施进行综合评分，方案全面、科学合理、操作可行。 提供的方案全面、科学合理、操作可行得12.0 分； 提供的方案较全面、科学较合理、操作较可行得9.0分； 提供的方案一般全面、科学一般合理、操作一般可行得6.0分； 提供的方案不全面、不科学合理、操作不可行得3.0分； 未提供不得分。 | 12 |
| 1.3 | 日常维护方案 | 对供应商提供的日常维护方案进行综合评分，维护方案切实可行、措施具体、针对性强。 提供的方案切实可行、措施具体、针对性强的得8.0 分； 提供的方案较切实可行、措施较具体、针对较性强的得6.0分； 提供的方案一般切实可行、措施一般具体、针对性一般的得4.0分； 提供的方案不切实可行、措施不具体、针对性不强的得2.0分； 未提供不得分。 | 8 |
| 1.4 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供针对本项目的售后服务方案，从质保及售后服务方案的完善性、切实可行性、承诺情况、服务标准、备件支持、保修措施等方面进行打分： 售后服务方案全面合理，对本服务项目针对性强，可行性强的得8.0 分； 售后服务方案较全面合理、针对性较强，可行性较强的得6.0分； 售后服务方案基本可行、有一定可行性的得4.0分； 售后服务方案不完整、没有可行性的得2.0分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2 | 样 品（提供样品的图片扫描件，同时注明品牌或厂家） |  | 12 |
| 2.1 | 全塑型塑胶面层（13mm厚全塑型自结纹塑胶面层） | 根据投标人所提供现浇型橡胶卷材成品小样图片扫描件须标明品牌或厂家，由评标委员会对样品直观等情况进行评分： 样品好的得4.0分； 样品一般的得2.0分； 未提供样品或其余情况的本项不得分。 | 4 |
| 2.2 | 硅PU球场面层 | 根据投标人所提供现浇型成品小样图片扫描件须标明品牌或厂家，由评标委员会对样品直观等情况进行评分： 样品好的得4.0分； 样品一般的得2.0分； 未提供样品或其余情况的本项不得分。 | 4 |
| 2.3 | 人造草坪（30mm双色曲直混播人造草坪） | 根据投标人所提供人造草坪成品小样图片扫描件须标明品牌或厂家，由评标委员会对样品直观等情况进行评分： 样品好的得4.0分； 样品一般的得2.0分； 未提供样品或其余情况的本项不得分。 | 4 |
| 三 | 商务分 |  | 12 |
| 1 | 企业业绩 | 供应商自2022年6月1日至今完成过类似塑胶运动场维修改造项目业绩（提供中标或成交通知书、合同、竣工验收证明，扫描件加盖公章。时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据，否则视为未提供）每提供1个得2分，满分8分，未提供不得分） | 8 |
| 2 | 服务承诺 | 投标人在招标要求的基础上承诺每增加一年质保期加2分，最多加4分（签署合同时质保期以供应商投标时承诺书为准，但不得少于采购文件约定年限。 （提供承诺书原件加盖公章，否则视为未提供） | 4 |
| 四 | 以上合计 |  | 100 |

注：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明材料复印件并加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

2、供应商须保证所提供资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，一经发现虚假，取消其投标资格；已成交的，取消其成交资格；情节严重的，追究其法律责任。

3、促进中小企业发展政策

（1）促进小微企业发展政策：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件）规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给与4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

《中小企业声明函（货物）》中“磋商文件中明确的所属行业”为：体育。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

5、关于样品，请提供样品的图片扫描件同时注明品牌或厂家，若仅提供样品图片未注明品牌或厂家的视为未提供。

第四章  磋商项目的技术规格、数量和要求等

一、项目概况：

本项目为南京市启迪小学运动场改造项目，位于南京市玄武区启迪大街29号，主要包括跑道塑胶面层改造、足球场人造草坪面层改造及球场塑胶面层改造等，面积约为5200平方米，具体内容详见采购清单和图纸。

- 二、采购清单及技术要求：

（供应商应在《技术条款偏离表》中逐条响应，如与文件要求有不符之处，应说明其差别之所在）

- 采购清单：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运动场及附区 |  |  |  |
| 1 | 13mm厚全塑型自结纹塑胶面层（原场地基础，含基础找平处理） | m2 | 1952.26 | 1.部位：跑道、体适能区全塑型自结纹塑胶面层（原基础位置）； 2.做法：13mm厚全塑性自结纹塑胶面层； 3.技术参数：详见图纸并满足国家相关对环保及健康要求； 4.塑胶的物理机械性能满足图纸设计要求； 5.基层表面处理；详见图纸，其中基层处理及返水符合现行相关标准，供应商需现场查勘，确保完成的场地无积水，若需处理，其相关处理费用自行考虑计入报价中； 6.含划线，具体要求详见设计图纸； 7.技术参准及标准：材料均须符合新国标的要求及磋商文件第四章要求。 |
| 2 | 13mm厚全塑型自结纹塑胶面层（新基础） | m2 | 30.00 | 1.部位：跑道、体适能区全塑型自结纹塑胶面层（新做基础位置）； 2.做法：13mm厚全塑性自结纹塑胶面层； 3.技术参数：详见图纸并满足国家相关对环保及健康要求； 4.塑胶的物理机械性能满足图纸设计要求； 5.含划线，具体要求详见设计图纸； 6.技术参准及标准：材料均须符合新国标的要求及磋商文件第四章要求。 |
| 3 | 8mm硅PU球场面层（原场地基础，含基础找平处理） | m2 | 647.34 | 1.部位：篮球场（原场地基础）； 2.做法：8mm硅PU球场面层； 3.技术参数：详见图纸并满足国家相关对环保及健康要求； 4.硅PU球场面层的物理机械性能满足图纸设计要求； 5.基层表面处理；详见图纸，其中基层处理及返水符合现行相关标准，供应商需现场查勘，确保完成的场地无积水，若需处理，其相关处理费用自行考虑计入报价中； 6.含划线，具体要求详见设计图纸； 7.技术参准及标准：材料均须符合新国标的要求及磋商文件第四章要求。 |
| 4 | 8mm硅PU球场面层（新基础） | m2 | 40.00 | 1.部位：篮球场（新做基础部位）； 2.做法：8mm硅PU球场面层； 3.技术参数：详见图纸并满足国家相关对环保及健康要求； 4.硅PU球场面层的物理机械性能满足图纸设计要求； 5.含划线，具体要求详见设计图纸； 6.技术参准及标准：材料均须符合新国标的要求及磋商文件第四章要求。 |
| 5 | 30mm高曲直混播人造草坪（原场地基础，含基础找平处理） | m2 | 2399.21 | 1.部位：足球场人造草坪（原场地基础） 2.做法：30mm双色曲直混播人造草坪 3.技术参数：详见图纸 4.其他：含拼接处接缝带及球场不同颜色草皮拼接处理，投标人综合考虑报价。 5.基层表面处理；详见图纸，其中基层处理及返水符合现行相关标准，供应商需现场查勘，确保完成的场地无积水，若需处理，其相关处理费用自行考虑计入报价中； 6.划线：具体要求及布置详见设计图纸。 7.技术参准及标做：材料均须符合新国标的要求及磋商文件第六章要求。 |
| 6 | 30mm高曲直混播人造草坪（新基础） | m2 | 50.00 | 1.部位：足球场人造草坪（新建基础） 2.做法：30mm双色曲直混播人造草坪 3.技术参数：详见图纸 4.其他：含拼接处接缝带及球场不同颜色草皮拼接处理，投标人综合考虑报价。 5.划线：具体要求及布置详见设计图纸。 6.技术参准及标做：材料均须符合新国标的要求及磋商文件第四章要求。 |
| 7 | 铲除塑胶面层 | m2 | 2665.35 | 1、部位：现状跑道区及附区塑胶面层； 2、种类：铲除原塑胶面层（含粘结层）； 3、垃圾外运，外运距离投标方勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）及无害化处理费用。 |
| 8 | 铲除人造草坪面层 | m2 | 2449.21 | 1、拆除部位：现状足球场人造草坪； 2、种类：铲除人造草面层； 3、垃圾外运，外运距离供应商勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）及无害化处理费用。 |
| 9 | 拆除现状排水沟（暂定） | m | 81.37 | 1、部位或名称：拆除原排水沟； 2、挖至设计底标高，包含沟壁、沟盖板等全部拆除； 3、土方及垃圾外运，外运距离供应商勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）等费用。 |
| 10 | 拆除破损处基础（暂定） | m2 | 120.00 | 1、拆除部位：拆除运动场及附区破损、开裂、下沉等基础的基础； 2、基层做法：150厚砼+100厚碎石； 3、垃圾外运，外运距离供应商勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）等费用。 |
| 11 | 原蓝球架拆除 | 个 | 1.00 | 含基础破除（含垃圾外运，运距自行考虑），其中蓝球架运至甲方指定地点 |
| 12 | 新建基础100厚级配碎石（跑道及跑道附区、球场） | m3 | 12.00 | 素土夯实、100mm厚碎石垫层，具体做法详见设计图纸 |
| 13 | 新建基础150厚C25P6商品砼（跑道及跑道附区、球场） | m3 | 18.00 | 150mm厚C25P6基础，泛水坡度满足图纸、规范要求 |
| 14 | 新建排水沟（暂定） | m | 81.37 | 1、名称：新建排水沟 2、规格：深度（不含盖板厚度）为400-600mm、沟宽300mm【内净尺寸】； 3、垫层：素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C15混凝土； 4、沟壁：采用砼标砖、M5.0水泥砂浆砌筑； 5、沟内侧：采用20厚1：3防水砂浆抹灰； 6、沟壁上口采用C25砼压顶 7、成品预制混凝土盖板，详见图纸（含塑胶面层）； 8、塑胶面层：盖板板面铺设塑胶面层； 9、土方开挖、回填，余土外运（运距自行考虑）； 10、具体做法详见图纸。 |
| 15 | 排水沟出新（足球场与跑道之间排水沟） | m | 165.07 | 1、部位或名称：足球场与跑道之间排水沟改造（更换沟盖板宽度400*60mm、现状沟平均深度见现状） 2、具体内容：拆除原盖板、沟内清淤、损坏沟壁采用砼实心砖补砌、沟内侧补粉20厚1：2.5水泥砂浆、制作、安装400*500*60mm钢筋砼盖板【内配钢筋，配筋详见图纸】（原盖板全部换新）、拆除的垃圾外运等，具体内容详见设计图纸； 3、盖板面层：盖板板面铺设人工草面层； 4、含垃圾外运（打堆、内倒、外运、弃置等所有费用，运距自行考虑）； 5、32PVC 排水管@2000，管口用土工布包裹防沙粒落入； 6、供应商勘察现场，依据上述内容结合现场和图纸综合考虑报价。 |
| 16 | 排水沟出新（原篮球场区域） | m | 100.26 | 1、部位或名称：原篮球场区域排水沟改造（沟盖板宽400mm、现状沟平均深度见现状） 2、具体内容：拆除原盖板、沟内清淤、损坏沟壁采用砼实心砖补砌、沟内侧补粉20厚1：2.5水泥砂浆、原盖板全部跟换，做法详见图纸（其中一字型盖板87.10米，其余为孔状盖板）、拆除的垃圾外运等； 3、盖板面层：盖板板面铺设塑胶面层； 4、含垃圾外运（打堆、内倒、外运、弃置等所有费用，运距自行考虑）； 5、供应商勘察现场，依据上述内容结合现场和图纸综合考虑报价。 |
| 17 | 小计 |  |  |  |
| 二 | 升旗台等 |  |  |  |
| 1 | 清除花坛地被植物 | m2 | 27.01 | 1、电子屏位置花坛苗木清理、土方外运 2、土方开挖完成面至周边运动场标高向下0.25米； 3、含苗木及土方等外运（打堆、内倒、外运、弃置等所有费用，运距自行考虑）； |
| 2 | 拆除砖石结构 | m3 | 2.29 | 1、拆除部位：砖砌花坛（含装饰面层） 2、拆除垃圾外运，外运距离供应商勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）等费用。 3.结算时按照砌体材料体积计算（装饰面层综合在报价中） |
| 3 | 拆除升旗台混凝土基础 | m3 | 14.45 | 1、拆除部位：拆除原升旗台、台阶（含块料面层） 2、拆除做法：钢筋砼升旗台基础、台阶 3、保护性拆除原旗杆，确保无损坏，运至甲方指定地点、满足再次利用要求； 4、拆除垃圾外运，外运距离供应商勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）等费用。 |
| 4 | 拆除侧、平（缘）石 | m | 10.00 | 1、材质：石材 2、拆除垃圾外运，外运距离供应商勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）等费用。 |
| 5 | 安砌侧缘石（600*150*80芝麻白花岗岩道牙） | m | 10.00 | 1、600*150*80芝麻白花岗岩道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20素砼 4、50厚碎石垫层 5、人工挖土、素土夯实93% |
| 6 | 基础土方 | m3 | 8.41 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5米以内 3、拆土方外运，外运距离供应商勘察现场结合现场情况自行考虑，报价须包含垃圾外运（含打堆、内倒、外运、弃置）等费用。 |
| 7 | 升旗台基础 | m3 | 27.54 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |
| 8 | 台阶 | m2 | 7.65 | 1、踏步高、宽：150mm、350mm 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | t | 0.67 | 钢筋种类、规格：12以内 |
| 10 | 升旗台石材台阶面 | m2 | 7.65 | 台阶平面及侧面铺贴30mm厚芝麻灰花岗岩,延边为20mm圆角(含20厚1：3水泥砂浆结合层) |
| 11 | 升旗台石材楼地面 | m2 | 48.45 | 铺贴600*600*30芝麻灰花岗岩面砖,延边为20mm圆角(含20厚1：3水泥砂浆结合层) |
| 12 | 升旗台石材侧面 | m2 | 13.61 | 1、部位：升旗台侧面 2、找平层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 3、贴结合层厚度、材料种类：8厚1:3水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩 |
| 13 | 金属旗杆 | 根 | 1.00 | 1、旗杆材料、种类、规格：不锈钢（利旧） 2、旗杆高度：详见现状 3、基础材料种类：砼 4、基座材料种类：自行考虑，满足甲方要求 |
| 14 | 小计 |  |  |  |
| 三 | 体育设施 |  |  |  |
| 1 | 单杠 | 套 | 2.00 | 1.材质：钢质 2.规格尺寸：满足新国标要求 3.基础、垫层：材料品种、厚度：满足规范要求 4.油漆品种：满足规范要求 |
| 2 | 双杠 | 套 | 2.00 | 1.材质：钢质 2.规格尺寸：满足新国标要求 3.基础、垫层：材料品种、厚度：满足规范要求 4.油漆品种：满足规范要求 |
| 3 | 云梯 | 套 | 1.00 | 1.材质：钢质 2.规格尺寸：满足新国标要求 3.基础、垫层：材料品种、厚度：满足规范要求 4.油漆品种：满足规范要求 |
| 4 | 肋木 | 套 | 1.00 | 1.材质：钢质 2.规格尺寸：满足新国标要求 3.基础、垫层：材料品种、厚度：满足规范要求 4.油漆品种：满足规范要求 |
| 5 | 小 计 |  |  |  |
| 四 | 电子大屏拆装 | 项 | 1.00 | 电子大屏拆、装（含钢架、管线增补） 1、电子大屏保护性拆除、运至指定地点、看管、保护，重新安装； 2、如有损坏修复费用综合在报价中，结算时不再增加。 |
| 五 | 运动场周边校园文化【暂定价】 | 项 | 1.00 | 运动场周边校园文化，请各供应商按暂定价100000元计入报价，此费用不得让利！！！ |
| 六 | 暂列金额 | 项 | 1.00 | 暂列金额请各供应商按150000元计入报价，此费用不得让利！！！ |
| 七 | 总 计 |  |  |  |

注：规格及参数要求详见本条“2.技术参数及质量要求”及图纸。

- ★2.技术参数及质量要求

- 1）塑胶跑道设计要求：跑道设计为半径16.75m、周长为200米，跑道面层为13mm厚全塑型塑胶面层，直道、弯道均为4条道，分道宽为1.22米,可举行100米、200米、400米、800米等田径项目的比赛和正常的训练和教学。设计要求及具体做法为：原跑道区域塑胶面层拆除→场地清理→基层破损下沉区域修复(暂计50㎡)→更换排水沟盖板→基础表面处理(含表面硬化、积水处理等)→新做13mm厚全塑型塑胶面层→按体育工艺规范要求划跑道标志线；13mm厚全塑型塑胶面层做法:基础层及缝隙处理→底涂处理→弹性底层铺设→耐磨层喷涂→按体育工艺规范要求划跑道标志线；

- 2）足球场地设计要求：足球场地原人造草皮拆除,新做30mm曲直混编人造草坪,具体做法:原人造草皮拆除外运→场地清理→安装32PE排水管→基础表面处理(含表面硬化、积水处理等)→场地测量放样→草坪展开与修边→粘接接缝边→标志线切割→粘接标志线→场地清理；

3）球场设计要求：原球场塑胶面层拆除外运→场地清理→原排水沟盖板更换→局部新建排水沟→基层破损下沉区域修复(暂计50㎡)→基础表面处理(含表面硬化、积水处理等)→新做8mm硅PU 球场面层→按规范要求划标志线,硅PU球场的施工要求：1)、确立施工范围，打磨、清洁场地，用积水法找出积水区域并记号笔做标记；2)、硅PU面层施工前先做封闭底涂处理:基础足够干燥后用专用底涂封闭胶分多道滚涂于基面,渗透进基础的微细孔内,固化后起堵塞地下水气及加固基面；应避免在烈日下或基础温度较高情况下(>40℃)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。待封闭底层固化后,应按规范要求逐层施工找平层、弹性层、加强层、耐磨面层,场地划线。

4）、体适能区设计要求：原球场塑胶面层拆除外运→场地清理→原排水沟盖板更换→局部新建排水沟→基层破损下沉区域修复(暂计20㎡)→场地器械预埋及安装(云梯1组、肋木1组、单杆2组、双杠2组)→基础表面处理(含表面硬化、积水处理等)→新做13mm厚全塑型塑胶面层→按规范要求划标志线；

5）、基层修复设计要求：原破损、开裂、下沉等基础破除(深度250mm),找平压实(压实度≥93%)→100mm厚级配碎石找平层→150mm厚C25P6水泥混凝土基层；

6）、原花坛区域硬化处理设计要求:原花坛内电子大屏拆除图示位置重新安装,原花坛及绿植拆除外运(深度250mm)，找平压实(压实度≥93%)→100mm厚级配碎石找平层→150mm厚C25P6水泥混凝土基层；

7）、旗台设计要求：原旗台拆除，旗杆保护性拆除，新建旗台二次利用，图示位置新建旗台，具体做法详见附后图纸；

8）、基础表面处理(含表面硬化、积水处理等)设计要求：1)基层无积水区域或平均积水深度低于2mm),处理方法：用聚氨酯胶水刮涂(每平方用量不少于0.2kg)，待完全干透后方可进行面层施工；2)基层积水严重部位(平均厚度大于2mm),处理方法：先用聚氨酯胶水打底(每平方用量不少于0.2kg)；再用10-20目石英砂和聚氨酯胶水按照1:10的配比进行搅拌,搅拌均匀后进行找补；然后用聚氨酯胶水加胶粉进行刮涂封底,待完全干透后方可进行面层施工。

9）、排水设计要求：1)本工程的足球场区域排水改造,需安装32PE排水管,安装间距为2000mm；2)本工程排水沟改造主要为更换排水沟盖板，并对运动场总出水口进行疏通，确保运动场排水顺畅；体适能场地图示区域更换孔状盖板,其他区域为线性盖板；3)图示区域新建排水沟按排水沟大样图要求执行；4)本工程的塑胶面层及原盖板拆除后,如发现排水沟墙体严重变形无法使用应经建设单位现场确认后按本图要求执行；

3.合成材料性能要求：

3.1现浇型和预制型面层厚度应符合表1规定：

3.2 物理机械性能：

（1）现浇型和预制型面层物理机械性能应符合表2规定

（2）人造草面层成品及草丝的物理机械性能应符合表3规定

3.3、合成材料面层耐人工气候老化性能

1）、现浇型和预制型面层加速老化500h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合表2要求。

2）、人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的80%。

4、合成材料面层中无机填料及高聚物的含量

1）、除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量应≤65%。

2）、合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒中高聚物总量应≥20%。

5、合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求

▲1）、现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求应满足表4的要求。

表4 现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求：

2）、人造草面层成品中有害物质限量应符合表5要求：

6、 合成材料面层原料中有害物质限量要求。

1）、铺装时使用的固体原料(包括防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草等)中有害物质限量及气味要求应符合表6要求。

2）、铺装时使用的非固体原料(包括各种胶黏剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等)中有害物质限量应符合表7的要求。

- 二、人造草坪技术参数符合以下要求：

| 序号 | 生产工艺 | 植草(簇绒) |
| --- | --- | --- |

1

应用领域

足球场

2

草纤维材质

为保证草丝的直立性、抗磨损性、柔软性、采用PE聚乙烯，挤出型直曲混织草坪

3

磅重

≥16000dtex

4

基布

三层(复合+网)

5

背胶

黑色环保丁苯乳胶

6

透水性

4mm孔，透水率：≥60升/分钟/㎡(无填充物)

7

植草高度

30mm±5%

8

针距(机械间隔)

3/8"

9

织距

22针/10cm

10

植草密度

23100针/m2

11

颜色

双色

12

有效幅宽

4米

13

标线颜色

白色或黄色

14

环保要求

持久性有机污染物合格（符合GB36246-2018等相关要求）

三、合成材料面层成品和原料中有害物质检测

（1）合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味应符合国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》第5.6条的规定；

（2）符合《中小学校体育设施技术规程》JGJ/T280-2012有关要求；

（3）符合《江苏省农村中小学运动场地塑胶化建设工程实施指南》有关建设标准；

（4）符合《体育场地使用要求及检验方法-第6部分》GB/T22517.6-2011标准。

（5）符合江苏省教育部门相关规定。

（6）国家标准《GB/T14833-2011合成材料跑道面层》相关规定。

（7）地方标准《江苏省合成材料运动场地设施建设(试行）指导书》相关规定。

备注：

- 合成材料面层所用原材料进场应进行验收,施工单位应提供原材料的出厂检验报告、产品合格证、说明书和有效的型式检测报告等质量证明文件。

- 检测材料应在建设单位、监理单位见证下对进场原材料进行取样,检测应由国家认可的第三方检测机构承担。

- 合成材料面层成品检测应在施工完成14天后进行,场地检测合格方能投入使用。

★三、实施要求：

1、供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在。采购文件中明示的附配件，供应商应在响应时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。

2、供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3、合同约定期限内完成本项目，将所有材料铺垫安装到位通过验收并交付使用，严格按照响应文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

★4、本项目中塑胶面层、硅PU面层及人造草坪不得转包和分包。

5、供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。

6、供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

7、供应商所使用的各类材料必须为环保产品。

各投标人自行考虑价格涨落，自主报价，自报材料单价结算时不作调整，材料进场前须经甲方确认。

8 、验收标准与要求：

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理并移交给采购人，此乃验收的必要条件。

（2）供应商所供货物必须是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商索赔的权利。

8 、质保要求：供应商所供产品免费质保期不少于三年，从验收合格之日起计算。质保期内因材料本身缺陷造成各种故障应由供应商免费进行维护、保养、更换。

9、 售后服务要求：供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场。质保期后，供应商提供终生服务。

四、商务要求 ：

1、响应报价

（1）报价为全包费用报价，报价应是本磋商文件所包含确定的全部工作内容及本磋商文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用（包括不限于措施费、成品保护费等）的价格体现，详见“第五章 合同条款及格式”。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在项目验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的最终磋商报价中。

（2）本合同执行固定单价，工程量按实结算。

（3）响应报价，以人民币万元或元为单位报价。

2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

3、质保要求：供应商所供产品免费质保期不少于三年，从验收合格之日起计算。

4、售后服务要求：

（1）质保期内因材料本身缺陷造成各种故障应由供应商免费进行维护、保养、更换。

（2）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场。质保期后，供应商提供终生服务。

5、验收标准与要求：

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

五、付款方式：

签订合同后30个日历日内，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；

供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后付至合同金额的70%；

自项目验收合格后两个月内，供应商向采购单位提交完整的项目资料经采购单位按区教育局审计流程确认后付清尾款。

供应商应先行向采购人开具符合财务规定的正式发票，自采购人收到发票后15日内，向供应商支付对应金额款项。

- 六、现场踏勘：

供应商可以对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商承担。

采购人向供应商提供的有关项目现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

七、其他要求：

本项目其他要求见“第五章 合同条款及格式”。

第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：xxxxxxxx

采购人（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

住所地：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物、工程、服务：                    ，货物、工程、服务名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币                      ，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；               （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内将货物送达并安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1.乙方应按以下第（    ）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

2.履约保证金的有效期至                时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：详见采购文件

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

代表人：

电    话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

帐    号：

帐 号：

年    月    日

年 月 日

- 第六章 磋商响应文件格式及附件

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：

日    期：

评分索引表评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、响应申请及声明格式

- 磋商申请及声明

致：                     （采购人）

根据贵方         （项目名称）                 （项目编号）响应邀请，我方授权          （姓名）       （职务）代表          （供应商名称），提交响应文件并参加响应，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求，我方同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为人民币（大写）              （¥              ）；

提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造：         （是/否）。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动、集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和项目评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次采购有关的联系方式为：

地   址：                             电   话：

传   真：                             开户银行：

帐    号：                            供应商授权代表（签字）：

供应商名称（公章）：                  日    期：

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                    （投标人全称）的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）           （部门、职务、姓名）为本单位的合法代理人(即授权代表），以本单位的名义参加              (项目名称及项目编号）的采购，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于      年    月    日签字生效，授权代表无权委托，特此声明。

授权代表（签字）：                       性      别：

单位（盖章）：                           身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

日期：        年    月    日

附件三、报价表格式

报  价  表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 总价（ /元人民币，大写） |  | 元（大写：） |  |
| 提供的货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

说明：

1.在“货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2.供应商可对报价表形式酌情调整。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  | 元 |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。小型和微型企业产品是指货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

附件五、主要产品一览表格式

主要产品一览表

项目名称：

项目编号：

序号

名称

品牌、规格或型号

数量

单价（元）

总价（元）

1

2

3

4

供应商名称：                                                      （盖章）

附件六、供货一览表格式

供货一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产企业名称 | 产地 | 主要技术参数 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加；

2.供应商应根据上表要求逐一说明响应货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效响应处理。

3、附第三章评分标准中要求提供的样品图片。

附件七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采 购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章）： 法定代表人(签字）： 二O 年 月 日 |  |  |

注：上表应登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的有效组成部分提交给采购代理机构，自行填写无效。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料，如未提供视作不响应。

附件八、供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | £大型 £中型 £小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | £监狱企业残疾人 £福利性单位 £其他 |

供应商名称：（盖章）

注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附件九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.供应商应逐一说明响应产品和服务响应，直接拷贝采购文件技术要求的按照无效响应处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

附件十一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.全塑型塑胶面层，属于体育行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 硅PU面层，属于体育行业；制造商为（企业名称）     ，从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 人造草坪，属于体育行业；制造商为（企业名称）     ，从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果；

2、本采购项目所属行业为体育行业，供应商根据自身实际情况填报中小企业声明函。

附件十二、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

备注：以下涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可在投标文件中提供附件七格式的信用承诺书。如供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料，须在中标后，另行提供以下由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。

1、法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，并加盖公章

2、提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖公章，成立不满6个月的无需提供）

3、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

4、提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明）

5、提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏建发建设项目咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

主要专业技术能力：

声明人：（公章）

年    月    日

无重大违法记录声明

江苏建发建设项目咨询有限公司：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月    日