2025-2026年截污设施日常维护项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2024-0579

采购人：南京市仙林大学城管理委员会

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年12月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	16

第四章 采购需求	19

第五章 合同主要条款及格式	31

第六章 投标文件格式及附件	44

# 招标公告

项目概况

2025-2026年截污设施日常维护项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年1月21日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2024-0579

1.2项目名称：2025-2026年截污设施日常维护项目

1.3预算金额：人民币193.6572万元

1.4最高限价：人民币96.8286万元/年，共193.6572万元

（单项最高限价详见第四章采购需求，单项报价不得超过分项最高限价）

1.5采购需求：本次拟采购2025-2026年截污设施日常维护项目，服务内容包括但不限于：排口截污设施日常维护、雨后专项检查处置、垃圾淤泥清运和零星故障维修、截流设施周边卫生打扫等。技术参数详见招标文件。

1.6合同履行期限：二年。

1.7行业划分：水利、环境和公共设施管理业。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证（提

供资质证书及安全生产许可证复印件）。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年1月21日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市仙林大学城管理委员会

联系人：刘工

地  址：南京市栖霞区文苑路118号

联系方式：025-85898079

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：褚晶晶 唐大维

电子邮箱：chujj@jcec.cn

联系方式：025-83314167  025-86639285

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：褚晶晶 唐大维

电话：025-83314167  025-86639285

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，本次招标，代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理服务费标准的41%向供应商收取招标代理服务费，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 20分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×20。 | 20 |
| 2 | 单位业绩9分 | 供应商自 2020 年 1月 1 日以来承担过类似水务相关设施（包括供水、排水、污水）日常维护、清洗项目，有一个得4.5分；本项最高得9分。 （提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，否则视为未提供，单位业绩与项目负责人业绩可以兼得） | 9 |
| 3.1 | 项目团队人员 29分 | 项目负责人证书： 项目负责人具有有效的注册建造师证二级及以上证书（专业类别：机电工程或市政公用工程）且承诺每周8小时*5天在现场得3分；具备有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书（B类）得2分。本项最高得5分。 （提供相关证书、项目负责人在场承诺书加盖公章、社保机构出具的近半年（2024年6月-2024年11月）中任意1个月供应商为其缴纳的社会养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码，提供相关证明材料复印件加盖公章） | 5 |
| 3.2 |  | 项目负责人业绩： 项目负责人自 2020年 1月 1 日以来承担过类似水务相关设施（包括供水、排水、污水）日常维护、清洗项目，有一个得4.5分；本项最高得9 分。 （提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，否则视为未提供，如果合同中无法体现项目负责人信息，需提供中标通知书或甲方证明材料，单位业绩与项目负责人业绩可以兼得） | 9 |
| 3.3 |  | 项目其他团队人员（项目负责人除外）： 供应商须承诺现场维护人员保证每天不少于6人。（提供承诺书加盖公章） 1.现场维护人员具有有效的安全生产考核C证的得2.5分/人，最高得5分； 2.现场维护人员有给排水专业工程师及以上职称的得2.5分/人，最高得2.5分； 3.现场维护人员具有工程师及以上职称的得2.5分/人，最高得7.5分。 本项最高15分。 （以上人员不可重复计分，提供承诺书，项目组成员与供应商签订的有效劳动合同，提供相关证书复印件，职称证书无法反映专业的，以毕业证书为准。） | 15 |
| 4 | 设备 22分 | 1.供应商有四合一气体检测仪（检测项必须包含硫化氢、氧气）， 每有一台得 3 分，最高得 6分；（设备采购超过一年的，还须提供一年内的有效检定证书） 2.供应商有成套通风设备，每有一台得4分，最高得8分； 3.供应商有水粪分离功能吸污车得4分，有封闭式污泥清运车得4分，本项最高得8分。 （本项目接受自有或者租赁，如为自有设备提供购置发票，车辆提供购置发票、车辆行驶证，如为租赁除了提供上述材料外还须提供租赁合同，提供相关证明材料复印件加盖公章） | 22 |
| 5.1 | 实施方案20分 | 评委根据供应商提供的堰式截流设施维护方案、闸式截流设施维护、泵式截流设施维护方案、泵闸截流设施维护方案、泵池清底专项方案等方面评分。 (1)结合仙林区域截污设施实际情况，思路清晰、理解透彻，方案合理可行并符合要求的得7分； (2)结合仙林区域截污设施实际情况，思路较清晰，方案较为合理可行的得5分； (3)结合仙林区域截污设施实际情况，思路基本清楚、方案基本可行的得3分； (4)方案简单、粗糙者的得1分； (5)未提供相关方案的不得分。 | 7 |
| 5.2 |  | 评委根据供应商对本项目各阶段工作人员分工安排及服务等方面评分。 (1)各阶段工作人员分工安排方案完整，进度计划合理，服务符合项目要求的，得7分； (2)各阶段工作人员分工安排方案较完整，进度计划较合理，服务较符合项目要求的，得5分； (3)各阶段工作人员分工安排方案基本完整，进度计划基本合理，服务基本符合要求的，得3分； (4)各阶段工作人员分工安排方案与采购需求有较大偏离的，得1分； (5)未提供相关方案的不得分。 | 7 |
| 5.3 |  | 评委根据供应商维护服务过程中遇到的各种情况制定应急预案评分，至少包括详细完善的重大安全事故处理应急预案、恶劣天气应急预案。 (1)突发事件应急处理预案完备健全，对本项目服务针对性强，具有实际可操作性的得6分； (2)突发事件应急处理预案完备，对本项目服务针对性较强的得4分； (3)突发事件应急处理预案基本完备，对本项目服务有一定针对性的得2分； (4)突发事件应急处理预案与采购需求有较大偏离的，不符合实际操作的得1分； (5)未提供相关方案的不得分。 | 6 |
| 6 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

- 一、项目名称

2025-2026年截污设施日常维护项目

二、项目布点示意图

。

排口截污设施大致点位如图所示，采购人不组织踏勘，供应商可以踏勘现场地形和现有道路及周边情况，所有为满足服务需要所发生的风险费用均包含在其报价中，今后不再调整。

三、工作要求

1、供应商须接受采购人的监督，服从采购人的统一管理；采购人牵头组织相关单位对供应商日常维护工作进行不定期抽查以及月度考核。

2、具体养护应尊重原设计理念，材质、品牌、质量、价格等各项参数均不低于原设计标准，缺损的设施按原设计补齐恢复，拆除不用的设施归采购人所有，放置于采购人指定地点。所有养护的机泵设备均能安全正常运行，闸门启闭顺畅自如，设施设备外观整洁、附件齐全无缺损，符合原设计理念。

3、供应商须严格按照操作规程作业，不得违规操作，如因操作不当损坏设备，则应负责维修，费用自理；如在巡查中发现设备的核心部件有损坏需要更换时必须经采购人同意后方能更换，所更换的配件必须质量合格。实际发生更换的配件通过市场询价确定，未进行更换的配件以及 200 元以下单个构配件更换不予结算。构配件/成套设备更换、维修的质保期为 6 个月，自更换完成当日开始计时。如质保期内出现损坏，则由供应商负责更换、维修，费用自理。

4、供应商应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品、安全用品。

5、服务期内，采购人根据工作需要召开会议，供应商负责人必须准时参加。

6、供应商负责其服务过程中一切安全工作，如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由供应商负责，采购人不承担任何安全及事故责任。

7、根据相关作业规范及清单备注要求，开展日常清理维护工作，服务期二年；作业班组不少于两组，每组人员不少于3人，持证上岗，着装统一；作业人员每月安全培训不少于一次；工作考勤表、计量单按月统计上报。

8、作业过程中，作业区警示标识完善、安全措施到位，有安全员现场负责；有机电相关专业人员，能快速处理简单设备故障；垃圾污物清运及时、处置规范。

9、每次维护作业完成后，立即清理好现场，不得留有任何料具、垃圾、临时设施等。清理标准应符合采购人相关要求，否则发生再清理的费用由供应商承担，造成经济损失的应在供应商的合同款中等额扣除。

10、具体要求：

（1）17处堰式截流设施维护：3人配合作业，1 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，下井清捞杂物保证管道畅通，垃圾污物倒至小型工程车外运：每周循环维护一次，确保运行正常。

（2）16 处泵式截流设施维护：4 人配合作业，2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，下井清捞杂物保证格栅干净，垃圾污物倒至小型工程车及时外运处置；每周三次，确保运行正常。

（3）9处闸式截流设施维护：4 人配合作业，2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，下井清捞杂物保证格栅干净，垃圾污物倒至小型工程车及时外运处置；每周二次，确保运行正常。

（4）16处泵闸截流设施维护：4 人配合作业，2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，井下清捞杂物保证格栅干净，垃圾污物倒至小型工程车及时外运处置；每周三次，确保运行正常。

（5）泵池清底维护：吸污车（罐体容积9m³以上）自吸抽排外运/淤泥泵抽排至槽罐车（罐体容积18m³以上）外运；视积存淤泥情况，每台班需清理 4处泵池，每年全面清理不少于4次，即每季度循环清理一次，确保泵池集水功能。

（6）以上工作主体应有事前、事中、事后三个阶段照片记录，并及时上传至相关微信工作群，重点排口溢流、出水量等情况需重点关注，所有照片应自带水样显示实时及地点。

（7）项目负责人须每周8小时*5天在现场；现场维护人员每天不少于6人。

四、其他要求

1、报价要求：根据分项清单特征描述，结合区域相关工作经验综合分析、合理报价；各分项单价均不得低于本地区成本价也不得高于分项最高限价；所有分项单价经中标确认后将作为固定单价进入合同条款。

2、考核、验收标准：符合国家质量验收标准、采购人管理考核要求、行业通行标准和乙方响应文件的承诺。

五、服务期限

二年。

六、付款方式

（1）预付款：合同签订后，支付单年度合同价（扣除暂列金）的 10%作为预付款，预付款在第一次支付季度款时全部扣回；

（2）维护作业按季度进行考核并根据考核结果付款，在考核季度的下个季度支付（付款标准见《仙林地区截污设施维护管理检查考核办法（试行）》）；

（3）项目到期且验收合格，编制含暂列金使用情况的结算资料报采购人安排审计，结算审计完成后，付至结算审定价的100%。

附件1：清单（分项报价不得超过分项最高限价）

| 序号 | 地 点 | 设 备 设 施 情 况 | 维护项目 | 单位 | 二年工程量 | 价 格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用最高单价 | 合价 |
| 1 | 堰式截流（17处） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 仙林大道仙龙湾小区小门旁 | 井内有一溢流坝，无动力装置 | 1 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周一次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准） | 次 | 1768 | 60 | 106080 |
| 1.2 | 尚东广场北50米河道边 | 井内有一溢流坝，内设浮筒连杆装置闸门 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 仙林大道与仙隐南路路口南 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 听泉路社区河道边 | 浮筒连杆装置闸门 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 仙林大道与学子路路口南路牌处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 仙林湖路与纬地路路口处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 学森路与纬地路路口处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 学津路箱涵口 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 香樟园大门前80米路中 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 学津路金鹰党群中心对面 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 仙林新村南区东100米 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 文枢西路与学思路口东北角 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 文枢西路与学思路口西南角 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 仙林大道亚东城小门口 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 文苑路与文澜路口桥南20米处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 金陵家天下6栋东 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 金陵家天下6栋西 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 金陵家天下6栋南 | 井内有一溢流坝，内设浮筒连杆装置 |  |  |  |  |  |
| 2 | 闸式截流（9处） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 仙林大道与仙隐南路桥东南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周二次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 1872 | 70 | 131040 |
| 2.2 | 仙林大道与学则路桥西南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 仙林大道与学则路桥东南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 仙林大道与汇通路桥西南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 尚东花园北门边 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 仙林大道与学子路西南角 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 万山庭院北门东 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 杉湖西路与学海路口北100米路西 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 杉湖西路与学海路口北100米路东 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵式截流（16处） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 仙林大道与仙隐南路桥边 | 两台4KW，一台2.2KW水泵 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周三次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 6864 | 80 | 549120 |
| 3.2 | 和园西门内北20米处 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 和园围墙内西北角 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 和园北小门外 | 一台5.5KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 地铁站东和园门内左边 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 地铁站东和园门内右边 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 和园北大门内 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 仙林大道金小停车场东10米 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 文澜路与鸿雁路路口羊山北沟边 | 三台5.5KW截污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 绿化基地边谷峰驾校内 | 两台1.1KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 九乡河西路南信院停车场内 | 两台1.5KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 仙林新村南区大门口 | 三台2.2KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 金陵小学大门内 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 广志路与仙林湖公园东南门 | 两台150QW100-7.5-5.5潜污泵，液位计 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 暗涵香樟园D2000排口处 | 两台5.5KW潜污泵，破碎格栅，液位计 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 香樟园南门 | 一台3KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 4、泵闸式截流（16处） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 尚东广场北面地下 | 内设防倒灌闸门，两台50QW7-12-0.75潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周三次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 4992 | 90 | 449280 |
| 4.2 | 仙外北大门西面 | 内设两台提升泵1.5KW，闸门，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 仙林大道与学原路西南角 | 内设1.5KW，0.75KW潜污泵各一台，闸门，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 羊山公园南新十里长沟拐弯处 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 学海路与杉湖西路西100米 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 杉湖西路与学海路口北100米路中 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，雨量计，液位计 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 地铁中心站东 | 污水闸门，防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，雨量计，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 紫金学院大门对面 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 仙境路与文澜路路口 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 文澜路与仙境路路口南100米 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 仙境路羊山湖花园大门北100米 | 两台3KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 仙境路南工大公交站后南邮校内 | 两台4KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 南邮北门学校内 | 两台1.5KW潜污泵，液压污水闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 学海路与智谷大道路口向西200米 | 两台3KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 学津路箱涵内 | 两台7.5KW，一台5.5KW潜污泵，一道翻板闸 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 规划局院内 | 两台7.5KW潜污泵，内设防倒灌闸门，雨水闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 仙林大道与汇通路桥边 | 内设防倒灌闸门，两台5.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 5 | 泵池清底 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 泵池集水坑、清淤清杂、吸污车、槽罐车抽排外运。1、每一台班需清吸 4 处泵池淤泥，每年全面清理 4 次。2、吸污车（罐体容积9m³以上）自吸抽排外运/淤泥泵抽排至槽罐车（罐体容积 18m³以上）外运。（结算时工程量以甲方指令单为准） |  |  | 台班 | 150 | 3500 | 525000 |
| 6 | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 200 元以上单个构配件/成套设备更换、维修 |  |  | 176052 |  |  |  |
| 合 计 （1+2+3+4+5+6） |  |  |  | 1936572 |  |  |  |
| 单价编制说明：估算工程量清单的全费用综合单价包括所需人工费、施工机械使用费含司机）、材料费、措施费、规费、税金、管理费、利润、其他（运杂费、垃圾淤泥处置费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，相关风险、责任和义务）等所有费用，全费用单价结算时一律不调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：仙林地区截污设施维护管理检查考核办法（试行）

仙林地区截污设施维护管理检查考核办法（试行）

为了进一步提高仙林地区截污设施日常维护管理水平，实现精细化、长效化的目标，制定仙林截污设施日常维护管理检查考核办法。

一、检查考核对象

检查仙林截污设施日常维护维护单位承包合同的履行情况，具体项目有安全管理、组织管理、维护质量、应急能力、外部协调等。

二、检查考核依据

1、招标文件及合同约定相关工作要求。

2、截污设施维护管理质量标准：

①安全管理：建立安全生产制度，每月安全培训，养护维修过程中操作规范， 有安全员现场监督，安全措施、防疫措施常态化落实，无安全事故；

②组织管理：建立维护台账，做好考勤表记录，每天巡查维护不少于 25 处点位；班组人员配备齐全，管理员具有专业知识、持证上岗，着装统一，专用设备齐全、功能正常；

③维护质量：每处清理到位、无垃圾污物留存，包括井室内、地面周边等； 控制柜界面正常显示、电流平稳、液位无异常；水泵运行平稳，出水量足，闸门开闭正常，无渗漏；泵池内格栅前后无明显杂物、污垢等，池底淤泥面低于水泵基座；控制柜内无蛛网灰尘，围栏周边无垃圾、无杂草；晴天排口无漫溢、雨后功能及时恢复；泵池定期清理到位，清理水泵、泵池均有专项记录；基础设备完好率 100%。

④应急能力：及时发现设施运行问题并上报相关管理部门，能快速处理简单设备故障（当日发现当日处理完毕），做好简要记录或说明；

⑤外部协调：主动对接设施所在的学校和管理部门，及时协调养护维修过程中存在的扰民和交通影响等。

三、检查考核的基本原则

1、检查基本原则：质量标准、操作规程、评分标准公开，常规检查时间、人员、对象公开，检查结果公开。

2、实名评分：参与评分的人员一律实名评分，说明依据。

3、检查方式：以考勤表为基础对照依据，采取常规检查和随机抽查相结合方式，每处设施每季度考核检查不少于一次。

4、检查考核与指导相结合：协助维护单位发现问题、解决问题，提出技术指导或建设性建议，促进维护管理水平的提高。

5、检查考核与经费支付相结合：按照合同约定，用经济手段调节工作效能提升。

四、检查考核的组织

1、检查考核工作由管委会市政处负责组织并具体落实。

2、检查考核人员的组成：(另行确定)

五、检查考核流程

1、市政处组织：按照考核办法提前一天确定考核人员、时间和检查对象。

2、现场检查评分：根据考核评分标准进行检查考核，检查组人员各自现场评分、说明依据(现场拍照,证明扣分依据)并在自己的评分表上签字；现场核算本次检查各处设施维护质量的平均分数，并在最后评分综合表上签字，所有评分原始资料由市政处负责备案存档。

3、评分结果公布：市政处在考核当月将考核评分（含随机抽查）结果向被考评单位公布，同时书面提出质效提升改进具体要求；

4、评分结果管理：评分结果作为季度维护经费支付的计算依据，原始资料存档壹年。

六、考核结果的认定

季度维护管理考核总得分＝（月度常规检查得分＋随机抽查得分）除以检查次数＋重大活动保障加分，其中：

月度常规检查得分：市政处按月组织对重点排口设施进行检查得分。随机抽查得分：市政处针对项目分散点位进行随机检查得分。

重大活动保障加分：市级以上部门涉水环境检查或管委会组织重大活动保障等，根据保障完成效果给予 2-10 分的加分。

七、检查考核结果与维护经费支付

设施季度维护管理考核评分结果与季度维护经费支付办法，分数段设置有85 分及以上、70（含）-85（不含）分、 60（含）-70（不含）分、60 分以下共四档，详细规则如下：

第一档：85 分及以上 支付全额季度维护经费，即合同总价（扣除暂列金）的 20%；

第二档：70（含）-85（不含）分 得分每少于 85 分 1 分，扣除全额季度维护经费的 1％，以 80 分为例：当次季度维护经费=合同总价（扣除暂列金）的20% ×[100-（85-80）]％；

第三档： 60（含）-70（不含）分，得分每低于 85 分 1 分，扣除全额季度维护经费的 2％，以 65 分举例：当次季度维护经费=合同总价（扣除暂列金） 的 20% ×[100-（85-65）×2]％；

第四档：60 分以下 当季维护经费只支付全额季度维护经费的 50％，下季度终止合同，清除出场。

八、举牌机制

为体现优胜劣汰、充分市场化，对不合格单位采取黄、红牌警告退出机制。

黄牌警告机制

对季度考核成绩达不到 85 分的，予以黄牌警告。

维护单位没配备合同约定项目核心管理人员和技术人员的，予以黄牌警告。

未及时发现安全隐患，或因维护不当造成安全生产事故的，予以黄牌警告。

红牌退出机制

发生重大安全生产责任事故，予以红牌警告一次。

养护期内累计三次黄牌警告，将直接给予红牌警告一次。

一线养护作业工人工资不得低于本市相关行业制定的最低工资标准，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌警告一次。

重大活动保障工作不到位，并造成不良社会影响，给予红牌警告一次。

累计出现两次红牌警告，市政处直接启动退出程序。启动退出程序后，将提前终止该维护单位的全部合同，维护经费结算到终止合同的前一个月止。

提前终止合同所产生全部责任和损失由该维护单位承担。

被红牌退出的单位，取消其在仙林管委会其他养护招标项目中的投标资格。

截污设施日常维护月度考核登记表

日期：	年	月	日

| 序 号 | 考核 分项 | 主要内容及评分标准 |  | 扣分详情 | 考核得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 建立安全检查制度，每月安全培训， 养护维修过程中操作规范，无安全事故，每少一次培训或有一次事故扣 5分（20 分） |  |  |  |  |
| 2 | 组织管理 | 建立维护台账，每天巡查维护不少于25 处点位，班组人员配备齐全，管理员具有专业知识、持证上岗，着装统一，车辆设备齐全、功能正常，每 缺一项则扣 4 分（20 分） |  |  |  |  |
| 3 | 维护质量 | 控制柜界面正常显示、水泵运行平稳；每处清理到位、无垃圾污物留存等；泵池定期清理到位，基础设备完好率100%，晴天无污水漫溢，有一项不达标则扣 6 分（30 分） |  |  |  |  |
| 4 | 应急能力 | 能及时发现设施运行问题并上报相关管理部门，能快速处理简单设备故 障，有一次延误则扣 5 分（20 分） |  |  |  |  |
| 5 | 外部协调 | 能主动对接设施所在的学校和管理部门，协调养护维修过程中存在的扰民和交通影响，有一次不良反映则扣 5分（10 分） |  |  |  |  |
| 考核档次 |  | 第一档：85 含—100 第二档：70 含-85 第三档：60 含-70 第四档：60 以下 |  |  |  |  |
| 维护单位 |  |  | 监理单位 | 管理单位 |  |  |
| （章） 经办人(签字）： |  |  | （章） 经办人(签字）： | （章）经办人(签字）： |  |  |

截污设施日常巡查维护考勤记录表

| 点代码/位置 |  | 泵型号/ 台 |  | 维护重点 | 水泵、格栅、泵池、（ ） | 电源情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序 号 | 检查内容与要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜界面正常显示、电流平稳、液 位无异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泵运行平稳，出水量足，闸门开闭 正常，无渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵池内格栅前无明显杂物，池底淤泥 面低于水泵基座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制柜内无明显蛛网灰尘、围栏无污 染、无杂草 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 晴天排口无漫溢、 雨后功能及时恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 定期清理泵池、维 护水泵专项记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 巡查、维护过程中发现其他问题需及 时简要记录或说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查维护负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：对检查维护正常的项目在表格内打“√”，不正常的打“△”，并将主要故障用简要文字在表格说明栏内注明

注：上述考核内容仅供参考，采购人可根据实际情况进行调整，服务单位需无条件服从。

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的有关规定，由          南京市仙林大学城管理委员会（甲方）委托     （乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：2025-2026年截污设施日常维护项目。

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务：

单年度价款为：（小写）人民币__________，（大写）人民币_________（含暂列金___________元）

二年总价（小写）人民币__________，（大写）人民币_________（含暂列金___________元）

最终价款以结算审计确定金额为准，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

| 序号 | 地 点 | 设 备 设 施 情 况 | 维护项目 | 单位 | 二年工程量 | 价 格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 堰式截流（17处） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 仙林大道仙龙湾小区小门旁 | 井内有一溢流坝，无动力装置 | 1 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周一次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准） | 次 | 1768 |  |  |
| 1.2 | 尚东广场北50米河道边 | 井内有一溢流坝，内设浮筒连杆装置闸门 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 仙林大道与仙隐南路路口南 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 听泉路社区河道边 | 浮筒连杆装置闸门 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 仙林大道与学子路路口南路牌处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 仙林湖路与纬地路路口处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 学森路与纬地路路口处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 学津路箱涵口 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 香樟园大门前80米路中 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 学津路金鹰党群中心对面 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 仙林新村南区东100米 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 文枢西路与学思路口东北角 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 文枢西路与学思路口西南角 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 仙林大道亚东城小门口 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 文苑路与文澜路口桥南20米处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 金陵家天下6栋东 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 金陵家天下6栋西 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 金陵家天下6栋南 | 井内有一溢流坝，内设浮筒连杆装置 |  |  |  |  |  |
| 2 | 闸式截流（9处） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 仙林大道与仙隐南路桥东南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周二次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 1872 |  |  |
| 2.2 | 仙林大道与学则路桥西南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 仙林大道与学则路桥东南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 仙林大道与汇通路桥西南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 尚东花园北门边 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 仙林大道与学子路西南角 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 万山庭院北门东 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 杉湖西路与学海路口北100米路西 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 杉湖西路与学海路口北100米路东 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵式截流（16处） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 仙林大道与仙隐南路桥边 | 两台4KW，一台2.2KW水泵 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周三次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 6864 |  |  |
| 3.2 | 和园西门内北20米处 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 和园围墙内西北角 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 和园北小门外 | 一台5.5KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 地铁站东和园门内左边 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 地铁站东和园门内右边 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 和园北大门内 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 仙林大道金小停车场东10米 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 文澜路与鸿雁路路口羊山北沟边 | 三台5.5KW截污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 绿化基地边谷峰驾校内 | 两台1.1KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 九乡河西路南信院停车场内 | 两台1.5KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 仙林新村南区大门口 | 三台2.2KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 金陵小学大门内 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 广志路与仙林湖公园东南门 | 两台150QW100-7.5-5.5潜污泵，液位计 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 暗涵香樟园D2000排口处 | 两台5.5KW潜污泵，破碎格栅，液位计 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 香樟园南门 | 一台3KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 4、泵闸式截流（16处） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 尚东广场北面地下 | 内设防倒灌闸门，两台50QW7-12-0.75潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周三次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 4992 |  |  |
| 4.2 | 仙外北大门西面 | 内设两台提升泵1.5KW，闸门，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 仙林大道与学原路西南角 | 内设1.5KW，0.75KW潜污泵各一台，闸门，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 羊山公园南新十里长沟拐弯处 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 学海路与杉湖西路西100米 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 杉湖西路与学海路口北100米路中 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，雨量计，液位计 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 地铁中心站东 | 污水闸门，防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，雨量计，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 紫金学院大门对面 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 仙境路与文澜路路口 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 文澜路与仙境路路口南100米 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 仙境路羊山湖花园大门北100米 | 两台3KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 仙境路南工大公交站后南邮校内 | 两台4KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 南邮北门学校内 | 两台1.5KW潜污泵，液压污水闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 学海路与智谷大道路口向西200米 | 两台3KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 学津路箱涵内 | 两台7.5KW，一台5.5KW潜污泵，一道翻板闸 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 规划局院内 | 两台7.5KW潜污泵，内设防倒灌闸门，雨水闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 仙林大道与汇通路桥边 | 内设防倒灌闸门，两台5.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 5 | 泵池清底 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 泵池集水坑、清淤清杂、吸污车、槽罐车抽排外运。1、每一台班需清吸 4 处泵池淤泥，每年全面清理 4 次。2、吸污车（罐体容积9m³以上）自吸抽排外运/淤泥泵抽排至槽罐车（罐体容积 18m³以上）外运。（结算时工程量以甲方指令单为准） |  |  | 台班 | 150 |  |  |
| 6 | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 200 元以上单个构配件/成套设备更换、维修 |  |  | 176052 |  |  |  |
| 合 计 （1+2+3+4+5+6） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编制说明：估算工程量清单的全费用综合单价包括所需人工费、施工机械使用费含司机）、材料费、措施费、规费、税金、管理费、利润、其他（运杂费、垃圾淤泥处置费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，相关风险、责任和义务）等所有费用，全费用单价结算时一律不调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、估算工程量清单的全费用综合单价包括所需人工费、施工机械使用费（含司机）、材料费、措施费、规费、税金、管理费、利润、其他（运杂费、垃圾淤泥处置费、质检  费、安装费、缺陷修复费、保险费，相关风险、责任和义务）等所有费用，除更换配件单价在实施过程中通过市场询价确定外，其它全费用综合单价结算时一律不调整。还包括漏计或未计的费用、政策调整的费用、风险、乙方认为应有的费用等均包含在综合单价内。暂列金对应工程量由甲方现场代表根据需要确定的材料名称和实际完成的工作内容，实计完成的工程量，用计量签证单确认。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的或类似的，应按投标报价的综合单价计算。

②新增工程量清单项目的综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500- 2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、苏建价（2016）154号文中的人工、材料、机械台班耗用量、施工时期的人工指导价、机械台班单价、材料价格（按施工时期的信息指导价，无信息指导价的双方协商），计算出综合单价,并下浮报价的优惠幅度后执行，报价的优惠幅度为“乙方报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100%”，新增综合单价及材料市场价由乙方提出，经监理方审核后报甲方确定方可计入结算，最终以结算审计为准。

- 政策性价格调整文件。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）招标文件及补遗文件

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第五条 质量保证

1、乙方提供的服务必须全部达到采购招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

2、构配件/成套设备更换、维修的质保期为 6 个月，如质保期内出现损坏，则由乙方负责更换、维修，费用自理。

第六条 服务期

二年，自 	年 	月 	日至 	年月 	日。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用及造成甲方的损失等相关费用。

第七条 考核验收标准

考核验收标准：符合国家质量验收标准、甲方管理考核要求、行业通行标准和乙方响应文件的承诺。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：（1）预付款：合同签订后，支付单年度合同价（扣除暂列金）的 10%作为预付款，预付款在第一次支付季度款时全部扣回；

（2）维护作业按季度进行考核并根据考核结果付款，在考核季度的下个季度支付（付款标准见《仙林地区截污设施维护管理检查考核办法（试行）》）；

（3）项目到期且验收合格，编制含暂列金使用情况的结算资料报甲方安排审计，结算审计完成后，付至结算审定价的 100%。

注：a.甲方在支付款项时，乙方均须开具符合甲方要求的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款，直至乙方出具发票为止。

b.甲方支付给乙方的款项，乙方只能用于本项目有关的劳务、材料、机械等费用，不得移作它用。甲方有权对乙方款项的使用进行监督，如款项用于支付与本工程无关的费 用，甲方将立即停止付款。乙方承诺在所得的款项中，首先保证本方的劳务工资，如乙方将应付的劳务工资挪作他用，由此发生的劳务工资纠纷由供应商自行负责解决。

c.甲方保留在必要时将项目有关劳务工资方面存在纠纷的费用直接支付给相关劳务人员的权利。

d.审计费约定：乙方提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费甲方承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），乙方应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，乙方应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指乙方向甲方提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。

第九条 乙方的义务

1、遵守政府有关主管部门对作业场地交通、作业噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，自费办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知甲方。

2、乙方应采取必要措施，使其日常维护作业对于邻近单位、人员的干扰、不方便及危险降至最低程度。工程事故引起的一切责任与费用，均由乙方承担。

3、乙方需仔细踏勘现场地形和现有道路及周边情况，对工程所需的机械设备进场、出场事宜，乙方自行考虑。所有为满足工程施工需要所发生的风险费用均包含在其投标报价中，今后不再调整。乙方投标申报的项目负责人及项目组成员必须参与项目实际工作，不得随意变更，确需调整的，应事先报送甲方审批同意。

4、每次维护作业完成后，立即清理好现场，不得留有任何料具、垃圾、临时设施等。清理标准应符合甲方要求，否则发生再清理的费用由乙方承担。造成的损失在乙方的季度维护经费中扣除，赔偿给甲方。

5、17处堰式截流设施维护：3人配合作业，1 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，下井清捞杂物保证管道畅通，垃圾污物倒至小型工程车外运：每周循环维护一次，确保运行正常。

6、16 处泵式截流设施维护：4 人配合作业，2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，下井清捞杂物保证格栅干净，垃圾污物倒至小型工程车及时外运处置；每周三次，确保运行正常。

7、9处闸式截流设施维护：4 人配合作业，2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，下井清捞杂物保证格栅干净，垃圾污物倒至小型工程车及时外运处置；每周二次，确保运行正常。

8、16处泵闸截流设施维护：4 人配合作业，2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，井下清捞杂物保证格栅干净，垃圾污物倒至小型工程车及时外运处置；每周三次，确保运行正常。

9、泵池清底维护：吸污车（罐体容积9m³以上）自吸抽排外运/淤泥泵抽排至槽罐车（罐体容积18m³以上）外运；视积存淤泥情况，每台班需清理 4处泵池，每年全面清理不少于4次，即每季度循环清理一次，确保泵池集水功能。

10、以上工作主体应有事前、事中、事后三个阶段照片记录，并及时上传至相关微信工作群，重点排口溢流、出水量等情况需重点关注，所有照片应自带水样显示实时及地点。

11、项目负责人须每周8小时*5天在现场；现场维护人员每天不少于6人。

第十条 违约责任

1、乙方对项目经理的授权范围如下：经乙方授权后代表供应商负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制，对项目的施工质量、安全文明、进度和投资等负全面管理责任。涉及以供应商名义在结算报告、签证文件等须签字确认的，须加盖经乙方确认的单位印章方可确认。

关于项目经理每周在施工现场的时间要求：必须常驻现场，每周在岗时间不少于5天，每天不少于8个小时在岗处理事务。注：合同签订时，中标的项目经理注册建造师证书原件必须交由甲方审核合格后方可签订合同；如不能提供，乙方须按照项目经理不在岗支付2000元/天的违约金，如三次催告后仍未提供，甲方有权解除合同。项目经理每天到岗情况必须向甲方现场管理人员报告和登记，甲方现场管理人员对乙方项目经理在岗情况进行实时记录，发现供应商项目经理应在现场而不在现场的行为，乙方需向甲方支付违约金2000元人民币/次 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币2000元/次向采购人支付违约金；项目经理未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场出现紧急情况造成人员伤亡、财产损失的，甲方有权要求供应商更换项目经理，并按2万元/次由乙方向甲方支付违约金，由此增加的费用和延误的工期由供应商承担。上述违约金在当期工程款支付及结算时直接扣除。

乙方更换项目经理的违约责任：因身故或重大疾病需要更换项目经理的，更换的项目经理必须具备原项目经理的资格及业绩条件，且须经甲方审核并书面同意后方可更换并免于处罚。

因身故或重大疾病外需更换项目经理的，更换的项目经理必须具备原项目经理的资格及业绩条件，且须经甲方审核并书面同意后方可更换，甲方的书面同意并不免除乙方相应的违约责任，乙方须按人民币2万元/次的标准向甲方支付违约金。

若项目经理月考勤率低于70%或者供应商擅自更换项目经理或者拟更换的项目经理不具备原项目经理的资格及业绩条件的，乙方须按人民币2万元/次的标准向甲方支付违约金，且甲方有权终止合同，并有权报送建设行政主管部门对其不良行为予以公示，由此造成甲方损失的由供应商承担。

乙方拒绝更换项目经理的违约责任：如果项目经理不能胜任相关工作，甲方有权要求更换，乙方拒绝更换项目经理，乙方须按人民币2万元/次的标准向甲方支付违约金，且甲方有权终止合同，并有权报送建设行政主管部门对其不良行为予以公示，由此造成甲方损失的由供应商承担。

2、作业班组人员不少于6人，持证上岗，着装统一。经现场巡查发现人员不符合要求的违约责任：按人民币1000元/次向采购人支付违约金。

3、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

4、如乙方不能按照合同约定提供服务的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

5、乙方应按甲方要求时间提供设施维护服务，逾期的，每逾期1天，乙方应承担1000元违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，且有权要求乙方支付合同总额 5%的违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所提供的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。

7、在质保期内，如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改， 甲方有权委托第三方提供相应服务，相关费用由乙方承担，同时乙方应向甲方支付3000元违约金，造成甲方损失的，乙方还须全额赔偿。

8、在日常维护过程中，由于乙方出现问题、安全事故或其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，在社会形象上造成严重负面影响时，甲方具有人民币1000 元至 5000 元的违约金扣缴权利（其中安全事故类每次 5000 元、政府通报类每次 4000元、媒体曝光类每次 3000 元、投诉类每次 2000 元、检查发现作业不规范类每次 1000 元）， 可在当次季度维护经费支付时扣除。

9、乙方应无条件遵守甲方所发布的各项规定及要求，乙方每违反一次，乙方按 1000 元/次向甲方支付违约金，该违约金可在当次季度维护经费支付时扣除。

10、若甲方认为乙方的现场投入不能满足日常维护需要，甲方有要求乙方增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，乙方对此不得拒绝。

11、如维护施工遗漏作业点位，每遗漏一点由乙方承担人民币 200 元违约金，累计计算，从当次季度维护经费中直接扣除，但经甲方允许的作业调整除外。

12、项目质量必须符合国家质量验收标准，如不符合国家质量验收标准，所发生的一切返工费用及由此给甲方造成的经济损失均由乙方承担，并按结算价款的 10%承担合同违约金， 此项违约金的支付并不能免除乙方完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，由乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延 误费用。

13、对于乙方在实施阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，甲方有权就有关事项书面发出通知。如乙方在接获甲方要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则甲方有权直接招请其他单位执行该书面通知所需工作，由此招请而产生的费用和甲方的相关损失，甲方根据本合同文件内应付乙方的款项内扣除并支付执行者。

14、甲方可以书面形式通知乙方要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，乙方应就此暂停履行其义务直到甲方签发恢复履行的书面通知。

15、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条 甲方审批竣工付款申请单的期限

1、乙方应在项目到期且考核验收合格后 60 天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料叁份（含电子档一份）。

2、甲方收到供应商竣工结算报告时将组织审计单位进行审计，完成最终审计后再支付后续款项。

3、在审计过程中甲方不接受乙方提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料甲方将视为乙方做出的优惠。

4、办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份签证单上只能申报一项内容。

5、工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行。所有工程变更及现场签证均应有甲方项目代表人员签字方为有效。

6、为避免签证出现混乱、重复结算，乙方在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。

7、按国家规定由乙方交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程造价内， 由乙方负责向税收等部门交纳。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。一方放弃或拒绝履行合同，应向另一方支付合同总价 5%违约金。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得转让或分包本项目。如有发现则甲方有权立即终止合同，乙方应向甲方支付合同总价10%违约金。

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | 法定代表人或授权委托人： |
| 部门负责人： 项目负责人： 经办人： 电话： | 部门负责人： 项目负责人： 经办人： 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 | 报二年总价 |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式（如需）

（一）分项报价表

| 投标报价 （单年） | 万元/年 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （二年） | 万元 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |

（二）二年总价明细表

| 序号 | 地 点 | 设 备 设 施 情 况 | 维护项目 | 单位 | 二年工程量 | 价 格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 堰式截流（17处） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 仙林大道仙龙湾小区小门旁 | 井内有一溢流坝，无动力装置 | 1 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周一次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准） | 次 | 1768 |  |  |
| 1.2 | 尚东广场北50米河道边 | 井内有一溢流坝，内设浮筒连杆装置闸门 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 仙林大道与仙隐南路路口南 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 听泉路社区河道边 | 浮筒连杆装置闸门 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 仙林大道与学子路路口南路牌处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 仙林湖路与纬地路路口处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 学森路与纬地路路口处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 学津路箱涵口 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 香樟园大门前80米路中 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 学津路金鹰党群中心对面 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 仙林新村南区东100米 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 文枢西路与学思路口东北角 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 文枢西路与学思路口西南角 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 仙林大道亚东城小门口 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 文苑路与文澜路口桥南20米处 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 金陵家天下6栋东 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 金陵家天下6栋西 | 井内有一溢流坝，无动力装置 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 金陵家天下6栋南 | 井内有一溢流坝，内设浮筒连杆装置 |  |  |  |  |  |
| 2 | 闸式截流（9处） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 仙林大道与仙隐南路桥东南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周二次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 1872 |  |  |
| 2.2 | 仙林大道与学则路桥西南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 仙林大道与学则路桥东南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 仙林大道与汇通路桥西南面 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 尚东花园北门边 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 仙林大道与学子路西南角 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 万山庭院北门东 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 杉湖西路与学海路口北100米路西 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 杉湖西路与学海路口北100米路东 | 内设污水限流闸门装置，启闭由雨量控制，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵式截流（16处） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 仙林大道与仙隐南路桥边 | 两台4KW，一台2.2KW水泵 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周三次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 6864 |  |  |
| 3.2 | 和园西门内北20米处 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 和园围墙内西北角 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 和园北小门外 | 一台5.5KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 地铁站东和园门内左边 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 地铁站东和园门内右边 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 和园北大门内 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 仙林大道金小停车场东10米 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 文澜路与鸿雁路路口羊山北沟边 | 三台5.5KW截污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 绿化基地边谷峰驾校内 | 两台1.1KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 九乡河西路南信院停车场内 | 两台1.5KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 仙林新村南区大门口 | 三台2.2KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 金陵小学大门内 | 一台50QW7-12-0.75潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 广志路与仙林湖公园东南门 | 两台150QW100-7.5-5.5潜污泵，液位计 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 暗涵香樟园D2000排口处 | 两台5.5KW潜污泵，破碎格栅，液位计 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 香樟园南门 | 一台3KW潜污泵 |  |  |  |  |  |
| 4、泵闸式截流（16处） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 尚东广场北面地下 | 内设防倒灌闸门，两台50QW7-12-0.75潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 | 2 人井上指挥配合、2 人井下特种作业，含辅材工具，劳动保护。每周三次，循环维护（结算时工程量以考勤表及考核表为准 | 次 | 4992 |  |  |
| 4.2 | 仙外北大门西面 | 内设两台提升泵1.5KW，闸门，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 仙林大道与学原路西南角 | 内设1.5KW，0.75KW潜污泵各一台，闸门，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 羊山公园南新十里长沟拐弯处 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 学海路与杉湖西路西100米 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 杉湖西路与学海路口北100米路中 | 内设防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，雨量计，液位计 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 地铁中心站东 | 污水闸门，防倒灌闸门，两台1.5KW潜污泵，雨量计，液位计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 紫金学院大门对面 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 仙境路与文澜路路口 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 文澜路与仙境路路口南100米 | 两台1.5KW潜污泵，雨水闸，污水闸 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 仙境路羊山湖花园大门北100米 | 两台3KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 仙境路南工大公交站后南邮校内 | 两台4KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 南邮北门学校内 | 两台1.5KW潜污泵，液压污水闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 学海路与智谷大道路口向西200米 | 两台3KW潜污泵，液压闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 学津路箱涵内 | 两台7.5KW，一台5.5KW潜污泵，一道翻板闸 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 规划局院内 | 两台7.5KW潜污泵，内设防倒灌闸门，雨水闸门 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 仙林大道与汇通路桥边 | 内设防倒灌闸门，两台5.5KW潜污泵，液位计，雨量计，摄像头 |  |  |  |  |  |
| 5 | 泵池清底 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 泵池集水坑、清淤清杂、吸污车、槽罐车抽排外运。1、每一台班需清吸 4 处泵池淤泥，每年全面清理 4 次。2、吸污车（罐体容积9m³以上）自吸抽排外运/淤泥泵抽排至槽罐车（罐体容积 18m³以上）外运。（结算时工程量以甲方指令单为准） |  |  | 台班 | 150 |  |  |
| 6 | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 200 元以上单个构配件/成套设备更换、维修 |  |  | 176052 |  |  |  |
| 合 计 （1+2+3+4+5+6） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编制说明：估算工程量清单的全费用综合单价包括所需人工费、施工机械使用费含司机）、材料费、措施费、规费、税金、管理费、利润、其他（运杂费、垃圾淤泥处置费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，相关风险、责任和义务）等所有费用，全费用单价结算时一律不调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料