招　标　文　件

项目名称：泰山社区医院采购医疗家具一批

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2024-0057

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2024年10月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京江北新区泰山街道社区卫生服务中心委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就泰山社区医院采购医疗家具一批采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2024-0057

2.项目名称：泰山社区医院采购医疗家具一批

3.预算金额：120万元

4.本项目最高限价：本项目不设定最高限价。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。（质保期不得低于6年，时间自验收报告签字确认日起计算）

7.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》，格式见第六章；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3. 本项目不接受联合体投标。

（二）本项目特定资格要求:无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年11月15日9点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京江北新区泰山街道社区卫生服务中心

地  址：南京市江北新区浦东路9号

联系人：林老师

联系电话：025-69979051

2.代理机构信息

名  称：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：郑老师

联系电话：025-58150958

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心项目联系人联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标由交易中心组织，苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书图片）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，采购人支付合同总价款90%，满一年后支付剩余10%。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起6年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰ 向乙方支付违约金,但累计违约金不超货物总款的  5% 。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为泰山社区医院采购医疗家具一批采购项目，根据医院实际需求，配置相关设备，满足医院为老百姓看病需求。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 产品清单

★核心产品说明：供应商须按第六章投标文件格式填写《核心产品品牌一览表》，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注（产品属性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查床 | 2 | 张 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 单面药架 | 8 | 组 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 3 | 治疗柜 | 1 | 组 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 4 | L型治疗柜地柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 治疗柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 处置柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 治疗柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检查床 | 10 | 张 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 儿童输液椅 | 4 | 把 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 成人输液椅 | 52 | 把 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 11 | 治疗柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 处置柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 注射柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 注射柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 处置柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 牙科诊室 | 1 | 批 |  | 工业 | 货物 |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 检查床 | 21 | 张 |  | 工业 | 货物 |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 中药百斗柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 单面药架 | 6 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 五-七层 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 检查床 | 3 | 张 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 处置柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 污洗间（医用环保清洗柜（304），水嘴 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304）） | 各3 | 套 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 治疗柜 | 1 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 治疗室柜 | 9 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 另办公家具类 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 病房柜 | 18 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 病房柜 | 6 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 病房柜 | 3 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 四楼院长+书记办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 书柜 | 2 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 五-七楼 开水间 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 木质矮柜 | 3 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 水池+水嘴 | 3 | 套 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 柜上石材 | 5.45 | 米 |  | 工业 | 货物 |
| 五-七层 医生办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 上柜+下桌 | 3 | 组 |  | 工业 | 货物 |
| 八层 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 检查床 | 4 | 张 |  | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 功能、性能、配置要求 | 示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查床 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：1900*650*650mm 床框采用25*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床腿采用50*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床面采用40mm优质海绵及优质蓝医用西皮包面，坚固耐用，美观大方，材质由钢制焊接而成。 按摩床与诊查床样式一样，只是在一端多出一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用。 |  |
| 2 | 单面药架 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：900*450*2000mm 1、钢制材料采用一级优质冷轧钢板制作，钢板厚度≥0.8mm； 2、全自动静电喷塑； 3、焊接采用高标准熔接焊，表面平整光滑；无毒害、无气味； 4、整体表面经清洗、酸洗、磷化、表调、清洗、烘干、喷塑，经200度高温固化，抗腐蚀性； 5、采用优质五金配件。 |  |
| 3 | 治疗柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 治疗柜地柜:2360*600*850mm 台面:2360*600*12mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、含地柜。 |  |
| 4 | L型治疗柜地柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 治疗柜上柜：上柜：4860*350*600 mm 中柜：4860*350*550 mm 地柜：（3660+4660）*600*850 mm 台面：（3660+4660）*600*12 mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、水系统304不锈钢水盆+水嘴；（不含挡水板） 8、颜色常规颜色； 9、含上柜、中柜、地柜。 |  |
| 5 | 治疗柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 治疗柜上柜2260*350*600 mm 中柜2260*350*550 mm 治疗柜地柜3880*600*850 mm 台面3880*600*12 mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、不含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色（不含木纹转印）； 9、含上柜、中柜、地柜。 |  |
| 6 | 处置柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 治疗柜地柜2560*600*850 mm 台面：2560*600*12 mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、含地柜。 |  |
| 7 | 治疗柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 治疗柜上柜2260*350*600 mm 中柜2260*350*550 mm 治疗柜地柜3860*600*850 mm 台面3860*600*12 mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、不含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、含上柜、中柜、地柜。 |  |
| 8 | 检查床 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：1900*650*650 mm 床框采用25*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床腿采用50*50mm、厚度1.2mm矩方管；床面采用40mm优质海绵及优质蓝医用西皮包面，坚固耐用，美观大方，材质由钢制焊接而成。 按摩床与检查床样式一样，只是在一端多出一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用。 |  |
|  | 儿童输液椅 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：700×800×1030 mm 1、此款为固定靠背输液椅，不可躺，只为坐姿一个姿势； 2、靠背：采用高密度定型海绵，靠头处两边微微凸起，输液时可以多角度支持头部，其质量标准参考影院椅的使用平率及使用时间。海绵密度不小于35kg/m3； 3、座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，不同于切割海绵，久坐不变形，其质量标准参考电影院座椅的使用平率及使用时间。座海绵密度不小于60kg/m3； 4、扶手框:采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型。表面皮纹处理，美观大方，清理方便，满足医院特殊场所的卫生处理，药水及脏污接触后清理非常简便。扶手框预埋M8法兰螺帽，用于与铁架链接。输液杆插入深度为52.5厘米，插入低端有"Y"型固定限位模块，以保证输液杆整体角度和高度的一致性； 5、铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度≧1.2mm，可以承受350公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理； 6、面料：采用高耐水碱皮革，药水接触延缓出现腐蚀现象，满足医院卫生清理要求，药水及脏污接触后清理非常简便； 7、扶手：扶手采用实木扶手，厚度25mm，表面油漆处理； 8、紧固螺丝：采用12.9级防锈静电涂内六角防松螺丝，不生锈； 9、输液杆：底杆为直径25mm不锈钢管，上杆为直径19mm不锈钢杆，配4挂钩。挂钩可以承重10公斤的重量，完全满足挂水的要求。 |  |
| 10 | 成人输液椅 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：700×800×1030 mm 1、此款为固定靠背输液椅，不可躺，只为坐姿一个姿势； 2、靠背：采用高密度定型海绵，靠头处两边微微凸起，输液时可以多角度支持头部，其质量标准参考影院椅的使用平率及使用时间。海绵密度不小于35kg/m3； 3、座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，不同于切割海绵，久坐不变形，其质量标准参考电影院座椅的使用平率及使用时间。座海绵密度不小于60kg/m3； 4、扶手框:采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型。表面皮纹处理，美观大方，清理方便，满足医院特殊场所的卫生处理，药水及脏污接触后清理非常简便。扶手框预埋M8法兰螺帽，用于与铁架链接。输液杆插入深度为52.5厘米，插入低端有"Y"型固定限位模块，以保证输液杆整体角度和高度的一致性； 5、铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度≧1.2mm，可以承受350公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理； 6、面料：采用高耐水碱皮革，药水接触延缓出现腐蚀现象，满足医院卫生清理要求，药水及脏污接触后清理非常简便； 7、扶手：扶手采用实木扶手，厚度25mm，表面油漆处理； 8、紧固螺丝：采用12.9级防锈静电涂内六角防松螺丝，不生锈； 9、输液杆：底杆为直径25mm不锈钢管，上杆为直径19mm不锈钢杆，配4挂钩。挂钩可以承重10公斤的重量，完全满足挂水的要求。 |  |
| 11 | 治疗柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 治疗柜上柜5860*350*600mm 治疗柜中柜5860*350*550mm 治疗柜地柜5860*600*850mm 台面5860*600*12mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、不含水系统； 8、颜色常规颜色； 9、含上柜、中柜、地柜。 |  |
| 12 | 处置柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 处置柜地柜1960*600*850 mm 台面1960*600*12 mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、不含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、含地柜。 |  |
| 13 | 注射柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 上柜2740*350*600mm 中柜2740*350*550 mm 地柜（2140+2140）*600*850mm 台面（2140+2140）*600*12mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、只含上柜、中柜、地柜。 |  |
| 14 | 注射柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 上柜1615*350*600mm 中柜1615*350*550mm 地柜（600+1015）*600*850mm 台面（600+1015）*600*12mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、只含上柜、中柜、地柜。 |  |
| 15 | 处置柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 地柜3960*600*850mm 台面3960*600*12mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、只含地柜。 |  |
| 16 | 牙科诊室 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 地柜3000*600*850mm 台面3000*600*12mm 地柜3000*600*850mm 台面3000*600*12mm 地柜2400*600*850mm 台面2400*600*12mm 围挡隔断3个围挡座位（46平方） 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、不含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、只含地柜。 地柜上面围挡隔断： 1、整体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2.配置钢化玻璃，钢制隔断内开86面板孔槽。 |  |
| 17 | 检查床 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：1900*650*650mm 床框采用25*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床腿采用50*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床面采用40mm优质海绵及优质蓝医用西皮包面，坚固耐用，美观大方，材质由钢制焊接而成； 按摩床与诊查床样式一样，只是在一端多出一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用。 |  |
| 18 | 中药百斗柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 双面中药柜2700*1000*850mm 单面中药柜2700*500*850mm 单面中药柜7400*500*850mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 3、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 4、台面采用304不锈钢内衬实木多层板，不锈钢厚度≥1.0mm实木多层板材厚度1.8mm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求。 |  |
| 19 | 单面药架 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：900*450*2000mm 1、钢制材料采用一级优质冷轧钢板制作，钢板厚度≥0.8mm； 2、全自动静电喷塑； 3、焊接采用高标准熔接焊，表面平整光滑；无毒害、无气味； 4、整体表面经清洗、酸洗、磷化、表调、清洗、烘干、喷塑，经200度高温固化，抗腐蚀性； 5、采用优质五金配件。 |  |
| 20 | 检查床 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：1900*650*650mm； 床框采用25*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床腿采用50*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床面采用40mm优质海绵及优质蓝医用西皮包面，坚固耐用，美观大方，材质由钢制焊接而成； 按摩床与诊查床样式一样，只是在一端多出一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用。 |  |
| 21 | 处置柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 医用环保处置台（下） （1860+1860+1860）*600*850mm 医用环保处置台台面：（1860+1860+1860）*600*12mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、不含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、只含地柜。 |  |
| 22 | 污洗间 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 医用环保清洗柜（304）1830*600*1800 mm 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） 采用优质医用304不锈钢，厚度1.0，水嘴 |  |
| 23 | 治疗柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 医用环保治疗台（下）底柜：（1370+3370）*600*850mm 医用环保治疗台台面 （1370+3370）*600*12 mm 1、柜体采用电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、柜体采用一字鹅颈拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁； 3、采用304不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出； 5、台面采用医用复合亚克力人造石，高温易做造型，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求； 6、踢脚采用SUS304不锈钢板材，距地15cm，符合医院存放药品院感要求； 7、含水系统304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 8、颜色常规颜色； 9、只含地柜。 |  |
| 24 | 治疗室柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：900*400*1850mm 1、柜体采用SPCC0.8mm一级冷轧钢板，内加补强,增大承重性,不易变形，棚板承重可达30Kg； 2、隧道式10道防锈前处理，采用粉末静电喷雾式烤漆,厚度20um左右； 3、门板设名片标识牌，门板上设计通气孔，便于空气流通，每扇柜门配一把锁具； 4、数控机床全自动生产，尺寸精准； 5、机械化流水线加工，保证柜体尺寸划一,品质优良； 6、柜子内置层板，双开门设计。 |  |
| 25 | 病房柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：1600*400*2000mm 1、基材：环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，国标E1级环保标准,提供原材料报告(甲醛释放量小于等于0.050mg/m³)。2mm厚封边，贴面平整、弯曲自然，封边、修边平滑； 2、五金件：采用品牌阻尼铰链； 3、配色要求：可根据采购人要求更换表面色彩及纹理； 4、板材厚度：顶\层板厚度均为25mm，侧板\背板\门板均为18mm； 5、采用环保水基型胶粘剂。 |  |
| 26 | 病房柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：1900*400*2000mm 1、基材：环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，国标E1级环保标准,提供原材料报告(甲醛释放量小于等于0.050mg/m³)。2mm厚封边，贴面平整、弯曲自然，封边、修边平滑； 2、五金件：采用品牌阻尼铰链； 3、配色要求：可根据采购人要求更换表面色彩及纹理； 4、板材厚度：顶\层板厚度均为25mm，侧板\背板\门板均为18mm； 5、采用环保水基型胶粘剂。 |  |
| 27 | 病房柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：2000*400*2000mm 1、基材：环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，国标E1级环保标准,提供原材料报告(甲醛释放量小于等于0.050mg/m³)。2mm厚封边，贴面平整、弯曲自然，封边、修边平滑； 2、五金件：采用品牌阻尼铰链； 3、配色要求：可根据采购人要求更换表面色彩及纹理； 4、板材厚度：顶\层板厚度均为25mm，侧板\背板\门板均为18mm； 5、采用环保水基型胶粘剂。 |  |
| 28 | 书柜 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：2600*400*2200mm 1、基材：环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，国标E1级环保标准,提供原材料报告(甲醛释放量小于等于0.050mg/m³)。2mm厚封边，贴面平整、弯曲自然，封边、修边平滑； 2、五金件：采用阻尼铰链； 3、配色要求：可根据采购人要求更换表面色彩及纹理； 4、板材厚度：顶\层板厚度均为25mm，侧板\背板\门板均为18mm； 5、采用环保水基型胶粘剂。 |  |
| 29 | 开水间 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 木质矮柜1800*600*850mm 柜上石材常规 1、基材：环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，国标E1级环保标准,提供原材料报告(甲醛释放量小于等于0.050mg/m³)。2mm厚封边，贴面平整、弯曲自然，封边、修边平滑； 2、五金件：采用品牌阻尼铰链； 3、配色要求：可根据采购人要求更换表面色彩及纹理； 4、板材厚度：顶\层板厚度均为25mm，侧板\背板\门板均为18mm； 5、采用304不锈钢水盆+水嘴，不含挡水板； 6、采用人造大理石石材贴面。 |  |
| 30 | 医生办公室 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 上桌+下柜 L型上柜（2650+3800）*400*600mm L型下柜（2650+3800）*600*750mm 1、基材：环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，国标E1级环保标准,提供原材料报告(甲醛释放量小于等于0.050mg/m³)。2mm厚封边，贴面平整、弯曲自然，封边、修边平滑； 2、五金件：采用阻尼铰链； 3、配色要求：可根据采购人要求更换表面色彩及纹理； 4、板材厚度：顶\层板厚度均为25mm，侧板\背板\门板均为18mm。 |  |
| 31 | 检查床 | 非实质性要求 | 不低于以下标准： 规格：1900*650*650mm 床框采用25*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床腿采用50*50mm、厚度1.2mm矩方管； 床面采用40mm优质海绵及优质蓝医用西皮包面,材质由钢制焊接而成； 按摩床与检查床样式一样，只是在一端多出一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用。 |  |

（二）商务要求

1. 样品要求

（1）供应商提供以下产品小样一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：清单第10项，成人输液椅。

（2）样品提交地点：南京市江北新区天浦路1号南京市公共资源交易中心江北新区分中心一楼等候区

（3）样品提交时间：2024年11月15日9：00-9：30。

（4）其他说明

①样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。

②样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

★2.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（4）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和医院工作人员安全问题由供应商承担全部责任。

（5）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

采购人将对供应商正式供货家具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测家具不符合招标文件要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有家具，并要求供应商按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标供应商支付）。

家具安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，并作为本项目验收前置条件。如检测达不到质量要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

（6）质保（维保）及售后要求

①本项目所有产品免费质保期不得低于6年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

★3.付款条件

安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，采购人支付合同总价款90%，满一年后支付剩余10%。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

★4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1、2.2、3.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三．评标标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.价格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术 参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人须提供自2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的原材料检测报告上传至投标系统，共计6分，中标后检测报告原件交采购人核验。 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板： ①试样尺寸，厚度≥18mm； ②甲醛释放量≤0.014 mg/m3； ③苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出； ④表面耐香烟灼烧达到5级。 满足以上全部要求的得1.5分，否则不得分。 2、静电喷涂粉末： ①外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状； ②铅笔硬度（内聚 破坏中擦伤）≥3H； ③耐盐雾性（中性盐雾），≥450h,划痕处单项腐蚀蔓延宽度1.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象； ④耐湿性（室内用）无异常,≥450h无异常； 满足以上全部要求的得1.5分，否则不得分。 3．阻尼导轨： ①金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； ②过载，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开均合格； ③功能，抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、下沉量、水平侧向静载荷、垂直向下静载荷、拉出安全性均合格； ④耐腐蚀，无锈点。 满足以上全部要求的得1.5分，否则不得分。 4.水基型胶粘剂： ①外观，乳白色，无可视粗颗粒和异物； ②木材污染性，较涂敷硫酸亚铁的显色浅； ③压缩剪切强度，干强度≥15MPa；湿强度≥7 MPa； ④苯，游离甲醛均未检出。 满足以上全部要求的得1.5分，否则不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 6 | 客观分 |
| 2.3 | 样品 | 评委根据投标人提供的样品综合评分： 1.尺寸符合要求；成品样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度高，结构稳定，强度高、承重性好的，得9分； 2.尺寸基本符合要求；成品样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度基本符合要求，结构基本稳定，强度及承重基本符合要求的，得6分； 3.其他不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 提供实施方案，包括但不限于项目实施目标、实施组织架构、实施团队、协调配合能力、应急措施等： 1.方案详细完整、可操作性强、针对性强的得5分； 2.实施方案一般完整，可操作性一般、针对性一般的得3分； 3.实施方案不完整，缺乏可操作性和针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 生产计划 方案 | 提供生产计划方案，包括但不限于原材料组织、进度计划、进度控制、生产设备安排等： 1.方案详细完整、可操作性强、针对性强的得5分； 2.方案一般完整，可操作性一般、针对性一般的得3分； 3.方案不完整，缺乏可操作性和针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 安装方案 | 提供安装方案，包括但不限于协调能力、安装调试、实施步骤、进度安排等： 1.方案详细完整、可操作性强、针对性强的得5分； 2.方案一般完整，可操作性一般、针对性一般的得3分； 3.安装方案不完整，缺乏可操作性和针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.4 | 售后服务 方案 | 提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、配品配件等： 1.售后服务体系完善，服务内容全面，故障解决方案可行，专业技术人员保障可靠的得5分； 2.售后服务体系一般完善，服务内容不太全面，故障解决方案不太可行，专业技术人员保障不太可靠得3分； 3.售后服务体系不较完善，服务内容不全面，故障解决方案不可行，专业技术人员保障不可靠或者未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得分，最高得4分。时间以合同签订时间为准，须提供有效合同、产品清单和验收证明(三项缺一不可)上传至投标系统，不提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1.具有“中国绿色产品认证”证书得1分；认证范围不全不得分。（包含金属家具柜类，木家具（人造板家具）） 2.具有“产品安全认证”证书得1分；认证范围不全不得分。（包含金属家具（柜架类、床类），人造板家具（柜架类）） 3.具有“家具中有害物质限量认证”证书得1分；认证范围不全不得分。（包含木家具（柜架类），金属家具（柜架类）, 金属家具（床类）） 4.具有“家具产品环保卫士认证”证书得1分，认证范围不全不得分。（包含金属家具（柜架类、床类）；木家具（人造板柜架类）） 须提供全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图上传至投标系统。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1.投标人提供有效期内的“安全生产标准化认证”证书，得1分；认证范围不全不得分。认证范围：木制家具（医院家具）、钢木家具（医院家具）。 2.投标人提供有效期内的诚信管理体系认证证书,得1分，认证范围不全不得分。认证范围：医院家具、人造板家具、钢制家具的设计、生产和销售。 须提供全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图上传至投标系统。 | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人具有全自动数控板材开料锯、全自动数控PUR封边机、六面数控钻孔中心、边缘砂边涂装机、智能侧孔机、数控点对点钻孔加工中心、斜边自动封边机，每提供1个得0.5分，最高得3分。不提供不得分。 须提供生产设备购置发票或租赁发票扫描件并盖投标人公章上传至投标系统。（如设备名称不一致的，应提供设备的技术资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。） | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最高得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最高得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、法人授权书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、法人授权书及委托代理人的身份证扫描件

- 法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

三、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方的JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX号招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：年月日

四、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

五、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。