## 封面
南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务 （2026年度）
投 标 报 价
采购人：南京市公路事业发展中心
采购代理：南京启迪工程管理有限公司
二〇二五年十二月

## 总说明
总说明
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
一、投标报价清单说明
1、本投标报价清单是根据有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本投标报价清单应与招标文件一起阅读和理解。
3、本投标报价清单中所列子目数量是估算的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的子目数量，按本投标报价清单的单价和总额价计算支付金额。
4、投标报价清单中所列子目数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力。
二、投标报价说明
1、投标报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2、除非合同另有规定，投标报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成本合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、投标报价清单中供应商没有填入单价的子目，其费用视为已分摊在投标报价清单中其他相关子目的单价或价格之中。供应商必须完成投标报价清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。
4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的投标报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同有关子目的单价或总额价之中。
5、供应商用于本合同的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价清单的单价与总额价之中。
6、投标报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。
7、暂列金额为投标报价汇总表小计第100章至300章小计金额的4%。
8、招标代理服务费由中标人承担，该费用不单独计列，计入供应商投标报价中。
9、安全生产费（含安全生产责任保险）按最高限价的2.0％计取，供应商在投标报价时不得调整，安全生产费应专款专用。
10、保险费所包含的内容须满足招标文件及采购人要求，相关费用计入投标报价清单第300章各项目的单价或总额价中，相应清单投标报价为上限，不足部分摊销在各子目综合报价中，采购人不再另行支付，结算时，须提供相应保险合同。
11、监控中心管理及运营调度费、值班值守、清障救援费包含的内容满足招标文件及采购人的要求，所需相关费用计入报价清单第300章各项目的单价或总额价中，相应清单投标报价为上限，不足部分摊销在各子目综合报价中，采购人不再另行支付。
12、应急处置及夏汛、冬防费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整。项目实施过程中，所需的储备相应物料、增加设备和应急劳务人员由供应商申报，经采购人批准后实施，最终结算不得超过清单所列金额。
13、第200章年度检（监）测费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整。上坝夹江大桥该项总额为1567400元（其中河床定期检测351000元、电力设备预防性检测547000元、健康监测系统维护及数据分析507000元、防雷检测80000元、专项检测82400元），燕子矶长江隧道该项总额为3899100元（其中河床定期检测216000元、电力设备预防性检测623000元、健康监测系统维护及数据分析527000元、消防检测308000元、防雷检测162000元、专项检测2063100元），上述各项检（监）测项目（不含专项检测），供应商在中标后应及时向采购人书面报送检（监）测工作计划和实施方案，待采购人批复后方可实施；专项检测应根据采购人的具体要求或指令实施。结算时，须提供采购人确定的具体检测项目的检（监）测报告。
14、第400章水电费为预估费用，供应商在投标报价时不得调整，凭有效票据据实结算。
15、第400章航标维护费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整，实际支付时需采购人批准后方可支付。
16、本项目在运营养护过程中发生的小修单次维修材料价格不超过5000元人民币的，包含在日常养护的单价或总额价中，不另行计量。
17、投标报价清单中的日常养护、巡查和保洁次数为最低要求，在运营养护过程中供应商应根据运营实际情况自行增加日常养护、巡查和保洁的次数，确保运营养护的道路、桥梁、隧道等设施完好、整洁、畅通。为此发生的相关费用含在投标报价中，采购人不另行支付。

## 汇总表
投标报价汇总表
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 日常养护费(上坝夹江大桥) | 0
2 | 200 | 检（监）测费（上坝夹江大桥） | 1567400
3 | 300 | 运营业务费（上坝夹江大桥） | 0
4 | 400 | 代付费用（上坝夹江大桥） | 4006000
5 | 上坝夹江大桥第100章～400章清单小计(1+2+3+4) |  | 5573400
6 | 上坝夹江大桥应急处置及夏汛、冬防费 |  | 2600000
7 | 上坝夹江大桥暂列金额[(1+2+3）×4%] |  | 62696
8 | 上坝夹江大桥安全生产费(上坝夹江大桥最高限价×2%） |  | 410400
9 | 上坝夹江大桥投标报价（5+6+7+8） |  | 8646496
10 | 100 | 日常养护费(燕子矶长江隧道) | 0
11 | 200 | 检（监）测费（燕子矶长江隧道） | 3899100
12 | 300 | 运营业务费（燕子矶长江隧道） | 0
13 | 400 | 代付费用（燕子矶长江隧道） | 8550000
14 | 燕子矶长江隧道第100章～400章清单小计(10+11+12+13) |  | 12449100
15 | 燕子矶长江隧道应急处置及夏汛、冬防费 |  | 1900000
16 | 燕子矶长江隧道暂列金额[(10+11+12）×4%] |  | 155964
17 | 燕子矶长江隧道安全生产费(燕子矶长江隧道最高限价×2%） |  | 948200
18 | 燕子矶长江隧道投标报价（14+15+16+17） |  | 15453264
19 | 投标总报价（9+18） |  | 24099760

## 第100章（上坝夹江大桥）
第100章 日常养护费(上坝夹江大桥)
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
101-1 | 桥梁日常养护
-a | 日常养护 | 1、部位：全桥路面 2、内容：巡查并清理路面杂物等 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 11.43 |  | 0
-b | 桥面清扫 | 1、部位：行车道 2、内容：人工配合机械进行路面清扫和洒水 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 11.43 |  | 0
-c | 桥面冲洗 | 1、部位：行车道 2、方式：采用高压水枪或洒水车洗，配合人工清洗 3、频次：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 11.43 |  | 0
-d | 人、非道保洁 | 1、部位：人、非道全线 2、内容：人工保洁 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 6.3 |  | 0
-e | 人、非道冲洗 | 1、部位：人、非道全线 2、内容：高压水枪或洒水车配合人工冲洗 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 6.3 |  | 0
-f | 桥面排水设施清理 | 1、部位：桥面排水管及排水沟等设施 2、方式：疏通机清理，配合人工清理 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 11 |  | 0
102-1 | 桥梁日常巡查
-a | 日常巡查 | 1、部位：全桥各部位 2、内容：白天巡查、夜间巡查、特殊巡查等 3、其他：详见养护管理手册 | km | 11.43 |  | 0
-b | 人、非通道巡查 | 1、部位：人、非通道各部位 2、内容：白天巡查、夜间巡查、特殊巡查等 3、其他：详见养护管理手册 | km | 6.3 |  | 0
103-1 | 桥梁经常检查
-a | 桥梁经常检查-主桥 | 1、部位：斜拉桥（960m） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、其他：详见养护管理手册 | km | 0.96 |  | 0
-b | 桥梁经常检查-引桥 | 1、部位：浦泗立交主线桥、夹江西主线1#桥、南浦路立交主线桥、夹江西主线2#桥、浦珠路互通主线桥、新化枢纽主线桥、西跨堤桥、西引桥、东引桥、东垮堤桥、八卦洲西枢纽主线桥、五一河路互通主线桥、八卦洲枢纽主线桥 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、其他：详见养护管理手册 | km | 9.776 |  | 0
-c | 桥梁经常检查-匝道桥 | 1、部位：浦泗枢纽匝道桥、南浦路立交匝道桥、浦珠路立交匝道桥、五一河路互通匝道桥、八卦洲枢纽匝道桥 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、其他：详见养护管理手册 | km | 6.189 |  | 0
-d | 人、非通道经常检查 | 1、部位：人、非通道各部位 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、其他：详见养护管理手册 | km | 6.3 |  | 0
-e | 安全保护区界桩巡查及维护 | 1、部位：桥梁安全保护区范围 2、内容：界桩巡查等 3、频次：每月1次 | 项 | 1 |  | 0
104-1 | 桥梁构件保洁
-a | 主梁内部 | 1、部位：全桥钢箱梁内部的保洁工作 2、内容：积尘清理、垃圾捡拾等 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 960 |  | 0
-b | 主桥索塔内部 | 1、部位：全桥索塔（2座，每座高166m）内部的保洁工作 2、内容：通道污渍清理、积尘清理、垃圾捡拾等 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 332 |  | 0
-c | 主桥斜拉索构件 | 1、部位：全桥128根斜拉索构件的保洁工作 2、内容：清理锚固系统附近的杂物、积水 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 根 | 128 |  | 0
-d | 主桥墩身墩顶（含墩顶支座） | 1、部位：主桥2个辅助墩和2个过渡墩 2、内容：墩身墩顶（含墩顶支座、阻尼器等）的清洁 3、频次：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-e | 引桥墩身墩顶（含墩顶支座） | 1、部位：下部结构 2、内容：墩身墩顶（含墩顶支座）的清洁 3、频次：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 295 |  | 0
-f | 主桥伸缩缝 | 1、部位：主桥的伸缩装置 2、内容：采用机械清理的方式对伸缩缝清洁 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 108.8 |  | 0
-h | 引桥伸缩缝 | 1、部位：引桥、接线桥和匝道桥上伸缩装置 2、内容：机械方式对伸缩缝进行清洁 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 4820 |  | 0
-i | 主桥防撞护栏 | 1、部位：主桥两侧边缘护栏、中央分隔带两侧护栏 2、内容：主桥范围内金属梁柱式护栏进行清洗 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 960 |  | 0
-j | 引桥防撞护栏 | 1、部位：引桥、匝道桥护栏，含边护栏、中央分隔带护栏和人行道护栏 2、内容：对护栏进行清洁 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 15965 |  | 0
105-1 | 声屏障日常维护 | 规范占道（交通组织），清洗，巡查，维修 | m2 | 34144 |  | 0
106-1 | 桥梁机电设施养护
-a | 桥梁机电设备日常巡查 | 1、部位：对桥梁管养范围内的供配电系统、监控及通信系统等机电设备进行日常巡查 2、方式：人工及车行配合简单工具进行巡检 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 11.43 |  | 0
-b | 供配电系统维护 | 1、部位：对电力变压器、高低压开关柜、配电柜及UPS等设备定期进行专业检查 2、方式：人工配合专业设备进行检查 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 监控与通讯系统维护 | 1、部位：对监控摄像机、监控机柜、服务器、交换机及UPS等设备定期进行专业检查 2、方式：人工配合专业设备进行检查 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-e | 路灯照明维护 | 1、部位：对桥梁范围内路灯灯具及控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-f | 景观亮化维护 | 1、部位：对桥梁范围内景观亮化设施及控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
107-1 | 绿化日常养护
-a | 道路绿化日常养护 | 包括桥下空间、互通修剪、除草、清杂、草皮养护、施肥、除虫、浇水、保洁、刷白、零星一枝黄花清理等；满足发包人要求。 | m2 | 180000 |  | 0
-b | 高架花箱（有滴罐） | 包括除草、清杂、施肥、除虫、浇水、保洁等；满足发包人要求。 | 盆 | 5464 |  | 0
108-1 | 特种设备维护 | 1、部位：电梯、桥检小车等特种设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频率：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
109-1 | 径流收集系统维护 | 1、部位：径流收集系统 2、内容：对径流收集系统进行维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
110-1 | 桥涵标及助航标志维护 | 1、部位：桥涵标及助航标志 2、内容：对桥涵标及助航标志进行维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
111-1 | 桥梁防船舶碰撞等设施维护 | 1、部位：桥梁防船舶碰撞等设施 2、内容：对桥梁防船舶碰撞等设施进行维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
清单 第100章 上坝夹江大桥 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第100章（燕子矶长江隧道）
第100章 日常养护费(燕子矶长江隧道)
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
101-1 | 桥梁日常养护
-a | 桥梁日常养护 | 1、部位：全桥（含桥梁结构、路基、路面、排水设施、交安设施、伸缩缝、机电设施等全部内容） 2、内容：按要求检査病害，及时清除和处理障碍物或异常情况等，含日常巡查、经常检查 3、方式：宜采用乘车、骑行或步行巡査方式 4、频次：每天不应少于1次 5、其他：详见养护管理手册 | km | 1.423 |  | 0
-b | 桥梁清洁 | 1、部位：全桥（含桥梁结构、路基、路面、排水设施、交安设施、伸缩缝、机电设施等全部内容） 2、内容：人工配合机械进行路面清扫、洒水、冲洗等 3、频次：清扫每天1次、冲洗每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 1.423 |  | 0
-c | 声屏障清洁 | 1、部位：声屏障 2、方式：构件养护、保洁 3、频次：每季度至少1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 5285 |  | 0
-d | 绿化 | 1、部位：全桥范围绿化 2、方式：修剪、除草 3、频次：每季度至少1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 158542.7 |  | 0
102-1 | 管理中心和工区维护
-a | 土建维护 | 管理中心和工区办公区域、院落等区域维护 | 项 | 1 |  | 0
-b | 机电维护 | 管理中心和工区消防、照明、电梯、空调等机电 | 项 | 1 |  | 0
103-1 | 隧道养护
-a | 隧道路面巡视、清洁
-1 | 隧道路面巡视、捡拾 | 1、部位：全隧道 2、内容：巡查并清理路面杂物等 3、频次：每天3次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-2 | 路面清扫 | 1、部位：隧道行车道 2、内容：人工配合机械进行路面清扫和洒水 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-3 | 路面冲洗 | 1、部位：隧道行车道 2、方式：采用高压水枪或洒水车洗，配合人工清洗 3、频次：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-b | 隧道检查
-1 | 隧道土建结构日常检查 | 1、部位：隧道土建结构（含附属设施） 2、方式：以目测为主，可采用人工与信息化手段相结合的方式，并配备必要的检查工具，采用乘车辅以步行的方式进行检查 3、频率：每天1次，在汛期、冰冻季节、极端天气情况或发现严重异常情况时，应提高巡查频率 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-2 | 隧道经常检查 | 1、部位：隧道土建及机电（含附属设施） 2、方式：经常检查宜以目测为主，可采用人工与信息化手段相结合的方式，以步行的方式 配以简单的检查工具进行 3、频次：每月1次，在汛期、冰冻季节、极端天气情况或发现严重异常情况时，应提高巡查频率。 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-3 | 安全保护区检查 | 1、部位：隧道盾构段上方垂直区域及隧道区间两侧各二百米，隧道明挖暗埋段（含敞开段）上方垂直区域及结构边线两侧七十米范围内的区域。 2、方式：人工与信息化手段相结合的方式 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 隧道结构清洁与保养
-1 | 装饰板（含箱门）清洗 | 1、部位：隧道全线装饰板（含箱门） 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 46687.06 |  | 0
-2 | 防撞墙清洗 | 1、部位：隧道全线防撞墙 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每2个月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 14536.97 |  | 0
-3 | 顶板除尘 | 1、部位：隧道全线顶板部位 2、方式：以机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每半年1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 35201 |  | 0
-4 | 光过渡段遮光棚清洗 | 1、部位：隧道全线光过渡段遮光棚 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 4706 |  | 0
-5 | 逃生通道、夹层保洁 | 1、部位：隧道全线逃生通道、夹层 2、方式：人工配合机械清洁 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 6757 |  | 0
-6 | 电缆廊道清理 | 1、部位：隧道全线电缆廊道 2、方式：人工配合机械清洁 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 6757 |  | 0
-7 | 消防廊道清理 | 1、部位：隧道全线消防廊道 2、方式：人工配合机械清洁 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 6757 |  | 0
-8 | 烟道、风道清理 | 1、部位：隧道全线烟道、风道 2、方式：人工配合机械清洁 3、频率：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 6266.3 |  | 0
-d | 隧道附属设施保洁
-1 | 楼梯扶手及护栏保洁 | 1、部位：隧道全线楼梯扶手及护栏 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 56 |  | 0
-2 | 卷帘门保洁 | 1、部位：隧道全线卷帘门 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-3 | 人防门（含防淹门）保洁 | 1、部位：隧道范围内人防门、防淹门 2、内容：人工或机械清洁，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-4 | 逃生设施维护 | 1、部位：隧道全线逃生门、疏散楼梯、逃生滑梯等逃生设施 2、方式：人工作业为主，以机械作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-5 | 洞口花岗岩保洁 | 1、部位：隧道全线洞口花岗岩 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每季1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 2757.34 |  | 0
-6 | 交安设施维护 | 1、部位：隧道全线交通标识牌、侧墙轮廓标等交安设施 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 11 |  | 0
-7 | 交通标线 | 1、部位：隧道全线交通标线 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 7208 |  | 0
104-1 | 泵房与排水设施养护
-a | 边沟捡拾、冲洗
-1 | 边沟清扫 | 1、部位：隧道全线边沟 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-2 | 边沟冲洗 | 1、部位：隧道全线边沟 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-b | 横截沟捡拾、冲洗
-1 | 横截沟清扫 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 19 |  | 0
-2 | 横截沟冲洗 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 19 |  | 0
-c | 消防泵房
-1 | 消防泵房保洁 | 1、部位：隧道全线消防泵房 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-2 | 消防泵房清捞 | 1、部位：隧道全线消防泵房含集水井 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-d | 雨水泵房
-1 | 雨水泵房保洁 | 1、部位：隧道全线雨水泵房 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-2 | 雨水泵房清捞 | 1、部位：隧道全线雨水泵房含集水井 2、内容：人工清捞 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-e | 废水泵房
-1 | 废水泵房保洁 | 1、部位：隧道全线废水泵房 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-2 | 废水泵房清捞 | 1、部位：隧道全线废水泵房含集水井 2、方式：人工清理 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-f | 垃圾清运 | 1、部位：隧道夜间养护清理的垃圾 2、方式：垃圾清扫车运出 3、频率：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
105-1 | 其他设施养护
-a | 风塔保洁
-1 | 八卦洲风塔外墙清洗 | 1、部位：八卦洲风塔外墙 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 1967 |  | 0
-2 | 江南风塔幕墙清洗 | 1、部位：江南风塔幕墙 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 1182 |  | 0
-3 | 风塔内部保洁 | 1、部位：风塔内部 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | 座 | 2 |  | 0
-4 | 风塔占地保洁 | 1、部位：风塔外部占地 2、方式：人工清洁，拾捡垃圾 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 161 |  | 0
-b | 洞口配电房
-1 | 配电房内部保洁 | 1、部位：配电房 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 98 |  | 0
-2 | 变电所内部保洁 | 1、部位：变电所 2、方式：机械作业为主，以人工作业为辅进行 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 991 |  | 0
-c | 特种设备维护 | 1、部位：电梯、行车等特种设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频率：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
106-1 | 隧道机电设施养护
-a | 机电系统日常巡查 | 1、部位：对隧道范围内机电设备进行日常巡查 2、内容：用巡视车或通过步行目测对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，结合智能养护管理系统进行信息反馈，同时进行保洁，以及简易零部件的更换工作 3、频次：每班不少于1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.432 |  | 0
-b | 供配电系统养护 | 1、部位：对电力线缆、高压配电设备、电力变压器、低压配电设备、电源设备、电力监控系统等组成等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 通风系统养护 | 1、部位：对隧道风机、空调系统及其配套设施等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-d | 隧道照明系统养护 | 1、部位：对隧道范围内照明灯具及照明控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-e | 消防及给排水系统养护 | 1、部位：对隧道（行车道、消防泵房、雨水泵房、废水泵房等）范围内消防设备、排水设施及管道等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-f | 中央监控系统养护 | 1、部位：对隧道管养范围内服务器、工作站、交换机及监控中心设备等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-g | 交通监控系统养护 | 1、部位：对隧道范围内交通信号灯、可变情报板、车辆检测器及视频分析仪等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-h | 设备监控系统养护 | 1、部位：对隧道范围内PLC监控柜、设备远程控制箱、光照度仪及光亮度仪等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-i | 广播及电话子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内紧急电话系统及广播系统等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-j | 无线通信子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内中继转发站、光纤直放站近远端机、天线及手持台等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-k | 视频监控系统养护 | 1、部位：对隧道范围内高清摄像机、核心交换机及视频服务器等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-l | 智能机器人巡检系统养护 | 1、部位：对隧道范围内智能机器人巡检系统定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-m | 火灾报警系统养护 | 1、部位：对隧道范围内FAS工作站、控制主机、火灾报警按钮、光纤测温系统及其它传感器等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-n | 电源、综合布线养护 | 1、部位：对隧道范围内中央控制室、自动配电柜、USP电源、电池、光纤、标准机柜、控制电源线等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
107-1 | 逃生通道盖板维护 | 1、部位:逃生通道盖板 2、内容:对逃生通道盖板进行检查及维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
108-1 | 限高门架维护 | 1、部位:对所有门架的进行检查及维护 2、内容:对所有门架进行日常巡查、对限高杆的维修及更换、对门架结构及附属设施的维护等; | 座 | 8 |  | 0
清单 第100章 燕子矶长江隧道 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第200章（上坝夹江大桥）
第200章 检（监）测费（上坝夹江大桥）
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
201 | 检（监）测费
201-1 | 检（监）测费 | 按照相关行业、技术规范要求提供电力设备预防性检测，河床定期检测，消防检测，防雷检测，健康监测系统维护及数据分析等检（监）测报告 | 项 | 1 | 1567400 | 1567400
清单 第200章 上坝夹江大桥 合计人民币 |  |  |  | 1567400 |  | 元

## 第200章（燕子矶长江隧道）
第200章 检（监）测费（燕子矶长江隧道）
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
201 | 检（监）测费
201-1 | 检（监）测费 | 按照相关行业、技术规范要求提供电力设备预防性检测，河床定期检测，消防检测，防雷检测，健康监测系统维护及数据分析等检（监）测报告 | 项 | 1 | 3899100 | 3899100
清单 第200章 燕子矶长江隧道 合计人民币 |  |  |  | 3899100 |  | 元

## 第300章（上坝夹江大桥）
第300章 运营业务费（上坝夹江大桥）
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
301 | 运营业务费
301-1 | 保险费 | 财产一切险、机器损坏险、雇主责任险（含工伤、意外保险）、公众责任险等 | 项 | 1 |  | 0
301-2 | 监控中心管理及运营调度 | 1、24小时值班 2、现场监控查看 3、对突发事件的处置进行调度 4、维护管理中心设备设施的完好 | 项 | 1 |  | 0
清单 第300章 上坝夹江大桥 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第300章（燕子矶长江隧道）
第300章 运营业务费（燕子矶长江隧道）
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
301 | 运营业务费
301-1 | 保险费 | 财产一切险、机器损坏险、雇主责任险（含工伤、意外保险）、公众责任险等 | 项 | 1 |  | 0
301-2 | 监控中心管理及运营调度 | 1、24小时值班 2、现场监控查看 3、对突发事件的处置进行调度 4、维护管理中心设备设施的完好 | 项 | 1 |  | 0
301-3 | 值班值守
-a | 消控室值守 | 1、消控室24小时应急值守； 2、对值守期间的异常情况进行上报以及应急处置。 3、1处，每班2人。 | 工日 | 2190 |  | 0
-b | 高压中心站值守 | 1、高压中心站24小时日常值守； 2、对值守期间的异常情况进行上报以及应急处置 3、3处，每班2人。 | 工日 | 6570 |  | 0
-c | 岗亭值守 | 2处 | 工日 | 4380 |  | 0
-d | 隧道应急值守 | 1、隧道进出口应急值守 2、对隧道发生应急事件（火灾、突发安全隐患）进行应急处置 3、2处 | 项 | 1 |  | 0
301-4 | 清障救援 | 5分钟内响应，15分钟内赶到现场，1个小时内处置完毕。 | 项 | 1 |  | 0
清单 第300章 燕子矶长江隧道 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第400章（上坝夹江大桥）
第400章 代付费用（上坝夹江大桥）
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
401 | 代付项目费
401-1 | 航标维护费 |  | 项 | 1 | 1680000 | 1680000
401-2 | 水电费 | 按实结算 | 项 | 1 | 2326000 | 2326000
清单 第400章 上坝夹江大桥 合计人民币 |  |  |  | 4006000 |  | 元

## 第400章（燕子矶长江隧道）
第400章 代付费用（燕子矶长江隧道）
项目名称：南京市上坝夹江大桥及燕子矶长江隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
401 | 代付项目费
401-1 | 航标维护费 |  | 项 | 1 | 950000 | 950000
401-2 | 水电费 | 按实结算 | 项 | 1 | 7600000 | 7600000
清单 第400章 燕子矶长江隧道 合计人民币 |  |  |  | 8550000 |  | 元