竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-FHGL-C2026-0001 项目名称：2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目

采购人：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

采购代理：南京富弘工程项目管理有限公司

二○二五年十二月九日

目录

第一章磋商邀请	2

第二章磋商供应商须知	5

一、总则	6

二、电子磋商响应文件编制	6

三、电子磋商响应文件的提交	8

四、磋商	9

五、质疑和投诉	12

第三章磋商评审标准	14

★第四章招标项目说明及技术要求	16

第五章合同主要条款及格式	27

第六章电子磋商响应文件格式	31

附件一、磋商申请及声明格式	33

附件二、法定代表人授权委托书格式	34

附件三、磋商报价表	35

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书	36

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；	37

附件六、分项报价明细表	37

附件七、商务条款偏离表	37

附件八、技术条款偏离表	39

附件九、供应商项目业绩及人员情况表	39

附件十、中小企业声明函格式	41

附件十一、无重大违法记录声明格式	42

附件十二、安全生产责任承诺书	42

附件十三、残疾人福利性单位声明函	43

附件十四、属于监狱企业的证明文件	43

附件十五、节能产品认证文件	43

附件十六、环境标志产品认证文件	44

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	44

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料	44

附件十九：服务方案文件(格式自拟)	44

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料	45

- 磋商邀请

2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目 的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取采购文件，并于2026年01月16日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FHGL-C2026-0001

项目名称：2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算：315360元（三年预算合计：946080元）

最高限价303048元（供应商的磋商报价（第一轮、第二轮均不得超出采购预算及采购最高限价）。

采购需求：2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目，具体详工作内容清单。

合同履行期限：一招三年，合同一年一签。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

本项目不接受联合体。

二、申请人资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位），本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目整体专门面向中小企业采购服务；

4.本项目的特定资格条件：/

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”网、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取采购文件：

时间：自竞争性磋商公告发布之日起

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件费用：0元

四、电子磋商响应文件的提交

截止时间：2026年01月16日14时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 开启

时间：2026年01月16日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

- 其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传磋商响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云系统”用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云系统”上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统”--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至磋商响应文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

5.本项目的招标代理服务费由成交供应商支付，具体详见竞争性磋商文件。

八、凡对本次采购提出疑问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

地址：南京市江宁区禄口街道信陵路38号

联系方式：关科

联系电话：/

2.采购代理机构信息

名称：南京富弘工程项目管理有限公司

地址：南京市江宁区东山街道文靖西路108号西楼3楼

联系方式：蒋工

电话：15051859872

第二章磋商供应商须知

| 序号 | 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-FHGL-C2026-0001 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京富弘工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区东山街道文靖西路108号西楼3楼 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 303048元（供应商的磋商报价（第一轮、第二轮均不得超出采购预算及采购最高限价）） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 一招三年，合同一年一签。 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 10 | 响应性文件提交信息 | 时间 | 2026年01月16日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 12 | 磋商信息 | 时间 | 2026年01月16日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 13 | 联系事项 | 采购单位 | 联系人 | 关科 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52775873 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 蒋工 |
|  |  |  | 联系电话 | 15051859872 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详磋商文件第三章。

4、参加磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件标准的80%计取，计费基数为成交价。上述费用均由成交供应商一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、电子磋商响应文件编制

6、电子磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的电子磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。电子磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在电子磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。电子磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的资格条件证明文件；

（6）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（7）★分项报价明细表；

（8）★商务条款偏离表；

（9）★中小企业声明函；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）安全生产责任承诺书；

（12）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（13）属于监狱企业的证明文件（如有）；

（14）节能产品认证文件（如有）；

（15）环境标志产品认证文件（如有）；

（16）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）；

（17）磋商供应商认为需提供的其他商务资料；

（18）法定代表人参加磋商的，提供法定代表人身份证原件扫描件上传；授权委托代理人参加磋商的，提供本人有效身份证原件扫描件上传至磋商响应文件。

7.3磋商响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）电子磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★方案文件；

②★技术条款偏离表；

③★磋商供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；

④磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4电子磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4）《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

根据关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、电子磋商响应文件的提交

9、电子磋商响应文件的密封和提交

9.1供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.5条规定做无效响应处理。

9.3有下列情形之一的电子磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交电子磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10.电子响应文件的撤回和修改

10.1电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

11、诚实信用

11.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

11.2供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

12.磋商响应文件解密

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

13磋商组织

13.1在提交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14磋商程序

14.1磋商响应文件审查分为资格审查和符合性审查

14.1.1资格审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对磋商响应文件进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3.1磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，本次磋商原则将采用二轮报价的形式。供应商提供最终报价的方式：磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

14.3.2磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

14.4评审过程中的澄清

14.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

14.4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为磋商响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.4.4磋商响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

14.5出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密磋商响应文件；

（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传磋商响应文件；

（3）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的磋商响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）磋商总价超出采购项目预算或者最高限价的；供应商的每一轮报价均超出最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在评审时间内提供说明，必要时提交相关证明材料加盖公章上传。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

14.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

15、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

16、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

17．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

18.成交通知书

18.1（1）供应商在中标(成交)后，应按竞争性磋商文件要求，将前述6.8由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2）成交供应商确定后将在江苏政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3）在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

18.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

18.3成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

18.4采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18.5所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

19、签订合同

19.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

19.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

19.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

19.5政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

20、质疑

20.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

20.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在提交磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

20.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21.投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

第三章磋商评审标准

一、采用综合评分法。即电子磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。

二、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 本项目采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2 | 服务方案 | 路灯维修养护服务方案：结合现有实际情况，制定详细、可行、有针对性的方案：内容合理可行且具有针对性的得15分；内容合理可行但针对性不强的得12分；内容针对性较差的得9分；内容分析无重点，表述不明确的得6分；无得0分。 | 15 |
|  |  | 路灯维修养护服务进度安排：科学合理切实可行的得15分；路灯维修养护服务进度安排较科学合理切实可行的得12分；路灯维修养护服务进度安排基本科学合理切实可行的得9分；路灯维修养护服务进度安排不科学不合理的得6分；无得0分。 | 15 |
|  |  | 突发事件应急处理预案：突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得12分；突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的得9分；预案较完备，但对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的得6分；预案不完备、不健全的得4分；无得0分。 | 12 |
|  |  | 养护质量保保障措施：养护质量保障措施合理可行的得12分，养护质量保障措施较合理可行的得9分，养护质量保障措施基本合理可行得6分，养护质量保障措施基本合理可行性差的得4分，无得0分 | 12 |
|  |  | 路灯维修养护时安全文明措施方案合理可行的得11分；安全文明措施方案较合理可行的得8分；安全文明措施方案基本合理可行的得6分；安全文明措施方案合理可行性差的得4分,无得0分。 | 11 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来承担过类似业绩的，3分/项，最高得9分。（提供合同原件扫描件上传。时间以合同签订时间为准，合同须能反映相关信息，否则视为未提供） | 9 |
| 4 | 企业实力 | 1.供应商承诺设立24小时值班的路灯故障抢修电话，在接到报障后从报障时计120分钟内安排专业人员上门抢修现场得5分。提供承诺书加盖公章（格式自拟）原件扫描件上传至投标文件。 | 5 |
|  |  | 2.项目组成员：拟派2年及以上工作经验（自证书批准日期计）的特种设备作业人员（具备流动式起重司机证，项目代码Q2），每提供1人得1分，最高得2分； 拟派具有中华人民共和国应急管理部核发的特种作业操作证（低压电工证）的，每提供1人得1分，最高得1分；拟派具有中华人民共和国应急管理部核发的特种作业操作证（高处作业证）的，每提供1人得1分，最高得2分；以上人员均须提供特种设备作业人员相关证书原件扫描件上传至投标文件。 | 5 |
|  |  | 3.拟投入本项目的车辆及设备：①高空作业车1辆及以上得2分；②工程作业车1辆及以上的得1分；③汽车起重机1辆及以上得2分；④发电机2台及以上得1分。本项满分6分。（其中车辆为供应商自有的，须提供交管部门核发的车辆行驶证；车辆为租赁的须提供租赁车辆的租赁合同车辆行驶证，且租赁期3年及以上；发电机须为供应商自有，提供购置发票。相关证明材料的原件扫描件上传至投标文件中，缺一不可。） | 6 |

三、说明

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料盖章扫描上传至电子磋商响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2中小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为中小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

2.4残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.5监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6价格扣除

2.6.1对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

★第四章招标项目说明及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目

2、采购需求：

2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目服务，具体详工作内容清单。

3、合同履行期限：一招三年，合同一年一签；

二、服务清单

| 序号 | 社区名称 | 6米高太阳能LED路灯 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴社区 | 45 | 1、全费用综合单价包括人工费、材料费、交通费、人员保险、食宿费、管理费、利润、政策性文件规定的各项费用、招标文件明示或暗示的一切风险以及税金等，后期不作调整。 2、施工过程中出现一切安全事故与甲方无关，安全责任由乙方承担，费用包含在综合单价中，后期不作调整。 3、人员配置满足甲方质量进度要求的人员数量，随时接受甲方监督。派驻的相关人员需驻地禄口，随喊随到，相关的费用包含在全费用综合单价中，后期不作调整。 |
| 2 | 张桥社区 | 40 |  |
| 3 | 埂方社区 | 135 |  |
| 4 | 白云路社区 | 62 |  |
| 5 | 高伏社区 | 0 |  |
| 6 | 彭福社区 | 10 |  |
| 7 | 上穆社区 | 30 |  |
| 8 | 石埝社区 | 30 |  |
| 9 | 尚洪社区 | 106 |  |
| 10 | 新生社区 | 3 |  |
| 11 | 桑园社区 | 78 |  |
| 12 | 马铺社区 | 5 |  |
| 13 | 成功社区 | 150 |  |
| 14 | 徒盖社区 | 6 |  |
| 15 | 茅亭社区 | 0 |  |
| 16 | 曹村社区 | 158 |  |
| 17 | 黄桥社区 | 58 |  |
| 18 | 谢村社区 | 72 |  |
| 19 | 陈巷社区 | 59 |  |
| 20 | 小彭社区 | 84 |  |
| 21 | 杨树湾社区 | 16 |  |
|  | 数量 | 1147 |  |

| 序号 | 社区名称 | 6.5米高太阳能LED路灯 数量 | 7.5米高太阳能LED路灯 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上穆社区 |  | 208 | 1、全费用综合单价包括人工费、材料费、交通费、人员保险、食宿费、管理费、利润、政策性文件规定的各项费用、招标文件明示或暗示的一切风险以及税金等，后期不作调整。 2、施工过程中出现一切安全事故与甲方无关，安全责任由乙方承担，费用包含在综合单价中，后期不作调整。 3、人员配置满足甲方质量进度要求的人员数量，随时接受甲方监督。派驻的相关人员需驻地禄口，随喊随到，相关的费用包含在全费用综合单价中，后期不作调整。 |
| 2 | 杨树湾社区 |  | 22 |  |
| 3 | 徒盖社区 |  | 72 |  |
| 4 | 永兴社区 |  | 36 |  |
| 5 | 彭福社区 | 116 | 119 |  |
| 6 | 桑园社区 | 128 | 200 |  |
| 7 | 成功社区 | 15 | 65 |  |
| 8 | 溧塘社区 |  | 213 |  |
| 9 | 张桥社区 | 58 | 66 |  |
| 10 | 埂方社区 |  | 80 |  |
| 11 | 小彭社区 |  | 55 |  |
| 12 | 陈巷社区 |  | 28 |  |
|  | 数量 | 317 | 1164 |  |

1、以上清单范围内的设施巡检维修服务。

2、工作时间：监控中心人员及维修人员24小时巡修。

3、路灯、信号灯等的灯杆、灯具、电器及电缆管线的日常维护保养、路灯电缆被盗及线路故障恢复、变压器和控制箱（柜）检查维修、路灯监控中心和路灯监控终端维修与升级、喷泉设施维修、灯杆和灯具清洁（含牛皮癣、乱涂划清理）防锈、灯杆（具）损坏更换、灯杆歪斜校正、日常巡检、日常值班，以及个别路灯的安装和拆卸、调整工作（路灯改造项目除外）等工作。

4、对于市民投诉方面的问题要及时处理，做好投诉方面解释工作说明投诉问题的处理情况（态度诚恳积极接受社会各界的监督）。

5、需指定2名或以上巡检人员配合采购人巡检员的检查工作。

## 四、维修养护服务要求

1、按照国家现行的标准、规范和规程进行维修养护，根据采购人及其相关行业的要求，对维修养护质量负责。

2、接受采购人的指导、管理、监督。

3、维护养护使用的灯杆、灯具、控制箱、电缆、电源线等材料不低于原设备（或清单内参考品牌）的技术标准，并必须符合国家有关技术标准，应采用国家绿色照明产品。维护管养企业的养护方案中，需提交路灯维修管养材料清单明细表（明确材料的产品规格及品牌等资料，材料必须国家标准）。

4、确保管辖范围内路灯、信号灯亮灯率达到99%，主干道亮灯率达到100%，路灯、信号灯设施设备等完好率达到100%，如省、市、区政府政策另有要求的，必须按照省、市、区政府政策要求执行。

5、维修管养单位必须有完善的交通安全教育、生产安全管理、应急事故处理管理、现场施工管理、考核及奖惩、岗位职责、文档管理等管理制度。

6、应设立24小时值班的路灯故障抢修电话，在接到报障后，从报障时计120分钟内安排专业人员上门抢修现场。

7、养护期间，维修养护单位必须按国家有关安全条例的规定对各种作业采取有效的安全保障措施，确保人员、器械、设施安全，任何由维修养护单位引起的纠纷、伤亡或损毁等事故概由维修养护单位负责解决及承担相关民事或法律责任。

8、维修养护单位应做好日常维护，保养记录的统计汇总，每月上报采购人备案。

9、维修养护单位接管后，必须在1个月内对管辖范围内的路灯的灯杆、灯具、线路、控制箱、控制设备进行安全排查。移交前的路灯故障维修完毕后，如果日后出现漏电事故等安全责任由维修养护单位负全部责任。在1个月内经双方确定的路灯故障以外的故障，则由维修养护单位自行修复。

10、在维修养护期间，发现线路故障需开挖时，维修养护单位必须经采购人及有关方面审批同意后方可进行开挖作业，施工完成后由维护单位负责原貌恢复。作业中如发生管线遭破坏，维修养护单位应承担一切损失和赔偿责任。

11、在维修养护期间，维修养护单位必须制定可靠的措施，对所维护的路灯及线路进行全面有效的保护，避免各种因素的破坏（如人为破坏、被盗、线路故障等），确保路灯及线路正常运行。如出现灯光、灯具、灯杆等问题，维修养护单位在接到群众投诉或采购人通知后，12小时内更换和修复，控制箱按国家供电部门有关技术要求进行维护、年检等，并确保合格（包括采购人组织的检查）。否则，采购人可不经维修养护单位同意直接委托其他单位进行处理，所需一切费用由维修养护单位承担，在每月的养护费中扣除，并且采购人将给予10000-50000元的经济处罚。

12、在不可抗力的自然灾害下，造成承包范围内的路灯杆、灯具、线路等损坏时，维修养护单位必须及时修复，并可按实际修复情况，向采购人申请维修费用，但须符合采购人的费用申请流程和结算办法。如果是施工、被盗、交通事故等造成的灯杆、灯具、线路、控制箱等设施不能正常运行维修养护单位必须及时修复，并自行承担相关费用。

## 五、维修养护人员、设备、场地要求

1、维修管养单位有固定的、足够面积的办公场地。

2、维修管养单位负责维护管理进程中的一切安全责任，其中包括万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。

3、维修管养单位按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准，任何劳资纠纷全由中标人负责。

4、维修管养单位必须执行国家劳动法的相关规定。

5、维修管养单位必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

6、维修管养单位的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。

7、维修管养单位应设立24小时值班的路灯故障抢修电话，在接到报障后，从报障时计120分钟内安排专业人员上门抢修现场。

## 六、路灯维修养护考核：

现场对承包项目进行综合验收检查，按评分细则进行综合评分。综合评分和专业评分均采用100分制。全月总评分结果达到85分（含85分）以上为合格，合格月份不作扣罚。全月总评分结果不合格的，视情况的严重程度作出10000-50000元的扣罚。累计有2次总评不合格的，除扣减服务费外，采购人有权终止本合同。

## 七、服务地点：

采购人指定地点

## 八、路灯日检和月检标准

路灯维修养护的各项质量检查分日常巡检和月检,由采购人执行。检查采取动态巡检和定期检查两种方式。动态巡检是每日不定期对承包范围内出现的路灯、信号灯问题进行现场作出扣罚处理。定期检查是每月按质量细则要求，对管理和维护项目实行评分。为做好路灯、信号灯的监督管理工作，招标人有权根据管理的实际情况修改日检、月检办法和扣罚办法。

1、检查办法:

日检方式为每天进行，月检方式为每月一次。

2、检查流程:

（1）日检:

A：维修养护管理范围巡检→发现维修事项→通知中标人→处理通知书→次月统计检查结果→上报结果。

B:维修养护理范围巡检→发现维修事项→通知中标人→处理通知书→不予及时处理→扣罚通知书→次月统计检查结果→上报结果。

（2）月检:

通知→现场检查→集中评分→计算结果→办理维护管理服务费手续。

3、巡检办法:

每天对维修养护管理范围进行全面检查，对现场检查发现的存在问题，予以当场发出处理通知单，并提出限期整改要求。对整改期限仍未达到要求的，视情况的严重程度作出5000-10000元的扣罚，并再次发出整改通知，直至达到整改要求，从当月维修养护管理服务费内扣减。若经多次通知仍不完成整改的，当月评定为不合格，扣罚承包款，同时招标人有权直接委托其他公司进行路灯事项修复，所需费用在每月承包款中直接扣除。

4、扣罚结果的确认:

（1）巡检:

对日常巡检发出的扣罚通知单，由中标人代表到现场签字确认，接通知后30分钟内不到现场或拒不签字的，可由两名以上（含两名）采购人巡检员签名确认，并留存现场照片。中标人需指定2名或以上巡检人员配合采购人巡检员的检查工作。

（2）月检:

月检评分结果由采购人汇总通知中标人签名确认。

5、道路路灯及景观灯维护管理考核标准（100分）

| （一）亮灯率（30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 1.1亮灯率（亮灯率指亮灯数与总路灯数之比） 1.2亮灯率达到99%。 | 30 | 凡发现达到5盏或以上不亮扣5分，整条道路均不亮此项计分全扣。 |
| (二)照明设施及其附属设备完好率（20分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 2.1照明设施及其附属设备管理 2.2照明设施及其附属设备完好率100%。主要包括灯杆灯具完好率、线路完好率、配电箱完好率、照明设施清洁率等。 2.3灯杆、灯具、变压器、检查井、控制箱等设置规范，保持清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象；每月对道路路灯、控制箱接地等情况进行测试，每年应对辖区内有专变箱的配电设施要申请供电局进行安全检测，测试完成后应及时向采购人上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。 | 20 | 凡发现灯杆灯具、照明线路、配电箱等照明设施倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏、被盗、未按规定进行测试、以及有严重不安全隐患和污渍的，发现一处一次扣5分。同时，中标人要及时修复整改，否则，采购人将按本招标文件有关条款处理。 |
| (三)开关时限（5分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 3.1开关时限。 3.2路灯开闭时间。路灯每天开闭时间根据季节变化进行调整，满足市民出行需要。 | 5 | 凡查实发现未按规定时间进行调整或设置路灯开闭时间的，发现1次扣1分，累计发现3次或以上此项计分全扣。同时，一旦发现擅自更改、关闭、破坏路灯设备的，此项计分全扣，并进行通报批评和追究相关责任。 |
| （四）事故处理率（30分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 4.1故障修复及时率 4.2自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100％。 | 15 | 对重大事件，未在规定时间内修复的，发现一起一次扣5分，2起（含）以上此项计分为零；对一般性故障，未在规定时间内修复的，发现一起1次扣2.5分，以此类推；因相关原因导致无法在规定时间内完成修复工作，而未及时向主管部门报告的，发现1次此项计分全扣。 |
| 4.3若光源电器等出现损坏，应立即更换相同规格品种的产品，如无相同的，须经采购人同意后，更换同等价值产品作为替换，维护材料质量合格率须达100%。若发现其它事故，应立即采取安全防护及应急处理措施，限时24小时内抢修完毕。 | 5 | 未按采用相同规格品种的产品发现1次，扣1分，发生安全事故此项计分全扣，并由中标人承担全部经济、法律等一切责任。 |
| 4.4做好安全生产措施。维修人员出车、上路维修灯杆、灯具、线路均需做好安全防护措施，设置符合规范长度的安全标志筒、安全指示灯、人员穿着反光衣等安全措施。 | 10 | 在维护路灯工作中，若发现一次扣5分。直至扣完为止。 |
| (五)投诉发生率（15分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 5.1接受社会各界的监督，做好本职工作管好工作人员不胡乱说话表态。 5.2热情接待各方面的投诉问题，积极处理好所投诉事项并及时答复投诉人。 | 15 | 凡政务热线12345、电话投诉发生一次扣1分，网络问政、平面媒体、电视台等方面投诉发生一次扣3分。维修管养单位在接到报障后，从报障时计120分钟内安排专业人员上门抢修现场，解决故障后不扣分。 |

第五章合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京富弘工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

2026-2028年度“村村亮”路灯管养维护服务项目，服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币（后期结算时以实际完成工作量为准。）

第三条 组成本合同的有关文件

甲方采购文件、乙方响应文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

合同期内除国家政策性调整外，其他一律不予调整。

第五条 质量保证

## 维修养护服务要求：

1、按照国家现行的标准、规范和规程进行维修养护，根据采购人及其相关行业的要求，对维修养护质量负责。

2、接受采购人的指导、管理、监督。

3、维护养护使用的灯杆、灯具、控制箱、电缆、电源线等材料不低于原设备（或清单内参考品牌）的技术标准，并必须符合国家有关技术标准，应采用国家绿色照明产品。维护管养企业的养护方案中，需提交路灯维修管养材料清单明细表（明确材料的产品规格及品牌等资料，材料必须国家标准）。

4、确保管辖范围内路灯、信号灯亮灯率达到99%，主干道亮灯率达到100%，路灯、信号灯设施设备等完好率达到100%，如省、市、区政府政策另有要求的，必须按照省、市、区政府政策要求执行。

5、维修管养单位必须有完善的交通安全教育、生产安全管理、应急事故处理管理、现场施工管理、考核及奖惩、岗位职责、文档管理等管理制度。

6、应设立24小时值班的路灯故障抢修电话，在接到报障后，从报障时计120分钟内安排专业人员上门抢修现场。

7、养护期间，维修养护单位必须按国家有关安全条例的规定对各种作业采取有效的安全保障措施，确保人员、器械、设施安全，任何由维修养护单位引起的纠纷、伤亡或损毁等事故概由维修养护单位负责解决及承担相关民事或法律责任。

8、维修养护单位应做好日常维护，保养记录的统计汇总，每月上报采购人备案。

9、维修养护单位接管后，必须在1个月内对管辖范围内的路灯的灯杆、灯具、线路、控制箱、控制设备进行安全排查。移交前的路灯故障维修完毕后，如果日后出现漏电事故等安全责任由维修养护单位负全部责任。在1个月内经双方确定的路灯故障以外的故障，则由维修养护单位自行修复。

10、在维修养护期间，发现线路故障需开挖时，维修养护单位必须经采购人及有关方面审批同意后方可进行开挖作业，施工完成后由维护单位负责原貌恢复。作业中如发生管线遭破坏，维修养护单位应承担一切损失和赔偿责任。

11、在维修养护期间，维修养护单位必须制定可靠的措施，对所维护的路灯及线路进行全面有效的保护，避免各种因素的破坏（如人为破坏、被盗、线路故障等），确保路灯及线路正常运行。如出现灯光、灯具、灯杆等问题，维修养护单位在接到群众投诉或采购人通知后，12小时内更换和修复，控制箱按国家供电部门有关技术要求进行维护、年检等，并确保合格（包括采购人组织的检查）。否则，采购人可不经维修养护单位同意直接委托其他单位进行处理，所需一切费用由维修养护单位承担，在每月的养护费中扣除，并且采购人将给予10000-50000元的经济处罚。

12、在不可抗力的自然灾害下，造成承包范围内的路灯杆、灯具、线路等损坏时，维修养护单位必须及时修复，并可按实际修复情况，向采购人申请维修费用，但须符合采购人的费用申请流程和结算办法。如果是施工、被盗、交通事故等造成的灯杆、灯具、线路、控制箱等设施不能正常运行维修养护单位必须及时修复，并自行承担相关费用。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，后期结算时以实际完成工作量，结算金额=中标价格-考核扣款。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

预付款：甲方凭乙方开具的等额合规发票，支付合同总金额的10%作为预付款。

乙方完成全部服务并经甲方验收合格后，双方委托第三方审计机构完成结算审计。审计报告出具且双方无异议后 ，甲方扣除预付款后付清剩余款项。

第八条 违约责任

1.乙方逾期交付的，每逾期1天，甲方可按应付合同费用的万分之三向乙方减付。延误超过30天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还该阶段已收合同费用。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。项目验收合格后，应协助甲方根据审计结果负责不超出本合同约定的服务内容范围内的必要调整补充，乙方不再就上述工作向甲方收取任何费用。

2.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

3.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同所载地址，联系电话均为约定送达方式（包括法院诉讼文书），任何一方发生变化应提前5日通知对方，否则，由此引起的无法送达的后果，由未履行告知义务的一方自行承担，视为送达成功。

3、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

附件：道路路灯维护管理考核标准（100分）

| （一）亮灯率（30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 1.1亮灯率（亮灯率指亮灯数与总路灯数之比） 1.2亮灯率达到99%。 | 30 | 凡发现达到5盏或以上不亮扣5分，整条道路均不亮此项计分全扣。 |
| (二)照明设施及其附属设备完好率（20分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 2.1照明设施及其附属设备管理 2.2照明设施及其附属设备完好率100%。主要包括灯杆灯具完好率、线路完好率、配电箱完好率、照明设施清洁率等。 2.3灯杆、灯具、变压器、检查井、控制箱等设置规范，保持清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象；每月对道路路灯、控制箱接地等情况进行测试，每年应对辖区内有专变箱的配电设施要申请供电局进行安全检测，测试完成后应及时向采购人上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。 | 20 | 凡发现灯杆灯具、照明线路、配电箱等照明设施倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏、被盗、未按规定进行测试、以及有严重不安全隐患和污渍的，发现一处一次扣5分。同时，中标人要及时修复整改，否则，采购人将按本招标文件有关条款处理。 |
| (三)开关时限（5分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 3.1开关时限。 3.2路灯开闭时间。路灯每天开闭时间根据季节变化进行调整，满足市民出行需要。 | 5 | 凡查实发现未按规定时间进行调整或设置路灯开闭时间的，发现1次扣1分，累计发现3次或以上此项计分全扣。同时，一旦发现擅自更改、关闭、破坏路灯设备的，此项计分全扣，并进行通报批评和追究相关责任。 |
| （四）事故处理率（30分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 4.1故障修复及时率 4.2自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100％。 | 15 | 对重大事件，未在规定时间内修复的，发现一起一次扣5分，2起（含）以上此项计分为零；对一般性故障，未在规定时间内修复的，发现一起1次扣2.5分，以此类推；因相关原因导致无法在规定时间内完成修复工作，而未及时向主管部门报告的，发现1次此项计分全扣。 |
| 4.3若光源电器等出现损坏，应立即更换相同规格品种的产品，如无相同的，须经采购人同意后，更换同等价值产品作为替换，维护材料质量合格率须达100%。若发现其它事故，应立即采取安全防护及应急处理措施，限时24小时内抢修完毕。 | 5 | 未按采用相同规格品种的产品发现1次，扣1分，发生安全事故此项计分全扣，并由中标人承担全部经济、法律等一切责任。 |
| 4.4做好安全生产措施。维修人员出车、上路维修灯杆、灯具、线路均需做好安全防护措施，设置符合规范长度的安全标志筒、安全指示灯、人员穿着反光衣等安全措施。 | 10 | 在维护路灯工作中，若发现一次扣5分。直至扣完为止。 |
| (五)投诉发生率（15分） |  |  |
| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| 5.1接受社会各界的监督，做好本职工作管好工作人员不胡乱说话表态。 5.2热情接待各方面的投诉问题，积极处理好所投诉事项并及时答复投诉人。 | 15 | 凡政务热线12345、电话投诉发生一次扣1分，网络问政、平面媒体、电视台等方面投诉发生一次扣3分。维修管养单位在接到报障后，从报障时计120分钟内安排专业人员上门抢修现场，解决故障后不扣分。 |

第六章电子磋商响应文件格式

## 附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京富弘工程项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交电子磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的磋商（项目名称）服务报价：总价为：          （大写）人民币（¥）          ；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人，联系方式：          。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：          电话：

传真：          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京富弘工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）(项目编号:）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件三、磋商报价表

磋商报价表（第  轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

供应商名称:（加盖电子公章）

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.请注明是第几轮报价。

5.第一轮报价表装订在磋商响应文件中；第二轮的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

## 附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字): 二〇年月日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

## 附件六、分项报价明细表

分项报价明细表

参照服务清单

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：年 月 日

说明：

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

2、如果行、列数不够，请自行增加。

## 附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

## 附件八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

## 附件九、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表（合同）

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件原件扫描上传至投标文件。

拟投入项目的人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称：                （加盖电子公章）

## 附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京富弘工程项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年 月 日

## 附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

## 附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料

## 附件十九：服务方案文件(格式自拟)

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取中标通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。