竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320104-YCZB-C2025-0009

（YC2025-GK10674）

项目名称：南京市秦淮区机关集中办公区空调系统更新项目（第二批）

采购人：南京市秦淮区人民政府办公室

江苏易采招标代理有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商须知	6

一、总则	6

二、响应文件编制	8

三、响应文件签署与提交	10

四、磋商	10

五、签订合同	13

六、质疑与投诉	14

第三章 评分标准	17

第四章 采购项目需求及技术、服务要求	20

第五章 合同主要条款及格式	28

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	31

评分索引表	32

一、磋商申请及声明	33

二、法定代表人授权委托书	33

三、磋商报价表和分项报价表	35

四、商务/技术条款偏离表格式	37

五、资格证明	39

六、服务方案（格式自拟）	40

附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	43

附件二：无重大违法记录声明格式	44

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

南京市秦淮区机关集中办公区空调系统更新项目（第二批）的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取竞争性磋商采购文件，并于2025年6月5日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（1）项目编号： JSZC-320104-YCZB-C2025-0009（YC2025-GK10674）

（2）项目名称：南京市秦淮区机关集中办公区空调系统更新项目（第二批）

（3）采购方式：竞争性磋商

（4）预算金额：130万元，最高限价：130万元（含两个包，其中包1限价120万，包2限价10万，但两个包属于同一个项目，须兼投兼中；投标总报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

（5）采购需求：太平南路69号4-14层、20-26层空调系统制冷、制热量不够，使用效果不佳，为做好机关后勤保障工作，营造良好的办公环境，考虑到现场使用空间较小，拟增加6台空调热泵机组。具体要求详见竞争性磋商文件。

（6）合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成全部设备供货、安装调试。（供货及安装时间以采购人通知时间为准），详见磋商文件。

（7）本项目不接受联合体响应。

（8）采购标的所属行业：工业。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；说明：将参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据， 或社会保险缴纳清单））复印加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

(6)供应商如完全满足（2）-（5）要求可只提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》, 打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商被“信用中国”网站（www、creditchina、gov、cn）、“中国政府采购网"(www、ccgp、  gov、cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取竞争性磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年6 月 5日14点00分（北京时间）

提交响应文件地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年 6月 5日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、其他补充事宜

（1）本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通联系。在递交响应文件截止时间5日前，代理机构将磋商文件澄清或者修改的内容（如有）发放供应商，供应商如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交提疑文件。

（2）供应商诚信档案根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京” （www.njcredit.gov.cn）或“南京市公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取磋商文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。供应商参加本次政府采购活动时，在磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（3）供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 “苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

(4) 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，不再需要提供上述涉及的证明材料。 供应商响应文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

（4.1）其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4.2）违反信用承诺的法律责任供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》 第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的,并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（5）是否接受进口产品：不接受。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市秦淮区人民政府办公室

地    址：南京市太平南路69号

联系人:  童建平

联系电话：025-84556051

2.采购代理机构信息

名    称：江苏易采招标代理有限公司

地　　址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层

联系方式：025-83606760

3.项目联系方式

项目联系人：王露、范蕾

电　　 话：025-83606760

# 第二章  竞争性磋商须知

- 一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3．政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4. 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标，招标代理服务费

领取成交通知书时成交方向采购代理机构支付代理服务费，本次代理服务费及评委费由成交供应商支付，其中代理服务费以成交金额为基础，参照江苏省政府采购协会的《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》收费标准的80%收取招标代理服务费，如计算出的代理服务费低于5000元的，则按5000元收取。

## 江苏省政府采购代理常规服务收费指导价

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

4.3 报价应是文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

（1）应在报价函中明确相关费用。

（2）供应商报价应包括但不限于为完成本项目所产生的人工工资、保险、税金、利润等，即一切与本项目相关的所有费用，并考虑相关风险。

- 二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件:

（1）竞争性磋商申请及声明；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章竞争性磋商邀请中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章竞争性磋商中二、申请人的资格要求（三）本项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有）

（5）《商务条款偏离表》；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（7）质保期承诺

（8）合同草案条款

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）分项报价表

（2）《技术条款偏离表》；

（3）项目的技术说明或实施方案；

（4）承诺书；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）供应商应按照本磋商文件要求，结合自身情况，自主报价，并最大程度地满足磋商文件的要求。技术规范、地方行政有关文件要求的费用应包括在响应报价中。供应商作为一个有资质、有实力、有经验的供应商，供应商应对相关材料进行认真审阅，对现有可能存在的问题并由此产生的费用全部包含在响应报价中。

（2）响应报价应是磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商技术标中提出的所有项目内容及措施的费用，磋商报价：报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变，结算总价不超过响应总价。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）供应商应在《报价表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

无

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10.响应文件的拒收

10.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

11.响应文件的撤回和修改

11.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

11.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件

- 四、磋商

12. 响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.磋商组织

13.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14.评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15.评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

15.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

16. 响应文件的资格审查

16.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.2资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

16.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

16.3 响应文件的符合性检查

16.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

16.3.2不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中★部分为实质性要求和条件）。

16.3.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

16.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）除本磋商文件第二章第17.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

16.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

17.磋商程序

17.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云系统”中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

18.评分方法和标准

18.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

18.2 评分标准详见第三章。

19.确定成交供应商

19.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。每个分包独立评审，综合排名第一的供应商，为该包的成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

19.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20、编写磋商（评审）报告

20.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

21.成交通知书

21.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 五、签订合同

22.签订合同

22.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

22.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

22.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

22.6成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.诚实信用

23.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

23.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

23.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 六、质疑与投诉

24.质疑

24.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

24.3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

24.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

24.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

25.投诉

25.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

25.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

25.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

25.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

25.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应报价、技术文件及资格证明文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交候选人，如果实际响应报价也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定成交候选人。分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，如果有漏项，视同让利。（如构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交）。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术偏离 | 供应商必须制定“技术条款偏离表”，对照第四章采购需求中的产品清单规定的技术参数进行逐项应答。未逐项应答的响应文件将被视为未响应竞争性磋商文件的无效投标。评委根据“技术条款偏离表”评分，“▲”号项为重要参数，若有任何一项负偏离，每项扣分3分，扣完为止。文件中 “▲”号项需提供检测报告或产品手册或技术白皮书证明材料。 | 12 |
| 3 | 产品质量 | 为提供更好的使用效果，机组采用双压缩机双制冷回路设计，双系统关联，共用风机，提高单制冷系统运行的机组能效；机器采用吸气压力传感器，通过控制器可以准确读取系统运行吸气压力数据和设置低压安全保护值，防止压力异常。全部满足得满分，不提供不得分。（提供检测报告或产品手册或技术白皮书证明材料） | 3 |
|  |  | 为提供更好的使用效果，机组可实现智能连锁除霜控制，根据两个系统结霜情况，自动判断执行连锁除霜（两个系统同时除霜）或分时除霜（其中一个系统除霜），实现精准除霜。不提供不得分（提供检测报告或产品手册或技术白皮书证明材料） | 3 |
| 4 | 业绩 | 供应商提供自2020年1月1日（含）至今，类似空调系统安装的业绩，提供一份及以上得满分，不提供不得分。（提供合同及中标通知书，时间以合同签订时间为准） | 2 |
| 5 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括且不限于供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施、人员架构组成等内容）综合评分： 方案完整、科学性、合理性、操作性强的，人员配备齐全、经验丰富的，得15分； 方案完整、科学性、合理性、操作性较强的，人员配备较齐全、经验较丰富的，得11分； 方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，人员配备基本满足需求的，得7分； 方案存在明显缺陷或操作性不强，人员配备不足或缺乏相关经验的得3分； 未提供的不得分。 | 15 |
| 6 | 质量保障 方案 | 评委依据供应商提供的项目质量保证方案进行综合评审。 质量保证措施合理、清晰、科学、符合实际及项目需求且针对性强的得15分； 质量保证措施较合理、较清晰、较科学、基本符合实际及项目需求且针对性较强的得11分； 质量保证措施合理可行，满足部分项目需求且针对性一般的得7分； 质量保证措施不合理，不能够满足项目实际且不具有针对性的得3分； 未提供不得分。 | 15 |
| 7 | 验收方案 | 评委依据针对本项目的质保期内的售后服务、响应能力和技术保障方案进行综合评审。 针对本项目的质保期内的售后服务、响应能力和技术保障方案细致全面、合理，完全响应需求，可行性强的得10 分； 针对本项目的质保期内的售后服务、响应能力和技术保障方案较全面、较合理，响应需求，可行性较强的得7分； 针对本项目的质保期内的售后服务、响应能力和技术保障方案基本完整，基本响应需求，可行性一般的得 4分； 针对本项目的质保期内的售后服务、响应能力和技术保障方案不完整、响应度低、可行性低的得1分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 8 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括且不限于服务体系、售后服务人员、配送安装服务、应急故障处理、故障响应及修复时间、备品备件方案、制造商原厂技术支持等内容）综合评分： 方案全面合理、服务人员充足、响应及时、具有针对性、可行性强的，得10分； 方案较全面合理、服务人员较充足、响应较及时、针对性、可行性较强的，得7分； 方案基本合理、服务人员基本充足、响应基本及时、可行性一般的得4分； 方案相对简单，虽涵盖基本售后服务内容，但针对性和可操作性不足的得1分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 合计： |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1货物服务采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则终止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购项目需求及技术、服务要求

一、项目背景：

太平南路69号4-14层、20-26层空调系统制冷、制热量不够，使用效果不佳，为做好机关后勤保障工作，营造良好的办公环境，考虑到现场使用空间较小，拟增加6台空调热泵机组。具体要求详见竞争性磋商文件。

二、产品清单

（采购包1）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块风冷热泵机组 | ▲制冷量QL≥130kw，制冷功率≤39kw ▲制热量QR≥140kw，制热功率≤40.1kw ▲制冷剂：R410A ▲机组长度≤2.2m,占地面积≤2.42m² | 台 | 6 |
| 2 | 水泵(含防雨保护罩) | 流量≥200m³/h,扬程：≥30m,转速≥ 1450r/min | 台 | 2 |
| 3 | 空调系统阀门 | 根据原系统，对旧阀门(含软接、止回阀、 过滤器排气阀、压力表、温度计等)进行更换， 含法兰、螺栓等，规格参照原系统 | 批 | 1 |
| 4 | 无缝钢管 | 根据原系统对旧管材进行更换， 含管配件、管道支架 | 批 | 1 |
| 5 | 保温 | 采用B1级橡塑，更换原系统 | 批 | 1 |
| 6 | 铝皮 | 采用厚度0.35cm铝片，将管道、阀门外包 | 批 | 1 |
| 7 | 原水泵控制箱改造 |  | 套 | 1 |
| 8 | 电源线、控制线 | YJV4*25+1*16、KVV1*6 | 批 | 1 |
| 9 | 桥架 | 热镀锌、防水型 | 批 | 1 |
| 10 | 设备钢基础、设 备维修平台 | 含设备减震 | 项 | 1 |
| 11 | 设备吊装 |  | 项 | 1 |
| 12 | 夜间施工人工费 |  | 项 | 1 |
| 13 | 安全文明费 |  | 项 | 1 |
| 14 | 项目调试费 |  | 项 | 1 |
| 15 | 旧设备、管道等 拆除 | 需要将设备、管道等拆运到业主指定位置 | 项 | 1 |

（采购包2）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子除垢仪 |  | 套 | 1 |
| 2 | 配电箱 |  | 套 | 1 |
| 3 | 水泵控制箱 |  | 套 | 1 |
| 4 | 水泵启动变频器 | 电功率：30千瓦，电压：380V | 套 | 1 |
| 5 | 补水装置及管道 | 800L | 套 | 1 |

- 三、技术参数要求

- 原旧设备室位于6屋面，现需要将原设备在不影响正常使用的情况下进行更换。新设备吊装过程中，原系统需要保证正常运行，利用周六周日休息日需完成新系统安装调试到位，保洁到位，确保周一工作日办公室继续有空调使用，不影响办公。

- 1、机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动。

- 2、机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

- 3、机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

#### 4、原设备由于制冷和制热效果不佳，添加新设备需保证新系统的制冷、制热效果，同时需具备精确除霜的功能。

#### 5、设备放置空间有限，需根据现场空间选择设备体积。

- 四、项目需求

1、任何原因引起的更改、合同外的任何工作等均须经过采购人书面同意方可实施，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、成交供应商应采取安全措施，确保施工安全，因本项目施工产生的安全问题由成交供应商承担全部责任。

3、供应商应在响应文件中提供全面质量管理方案：

3.1材料、元器件等的采购质量管理；

3.2制造过程的质量管理；

3.3检验监测的质量管理。

4、试验测试方案

4.1 供应商在响应文件中应提出制造和安装地点的检验计划，以供采购人批准。

4.2 设备在生产周期内供应商应邀请采购人代表到制造厂进行设备监造，积极配合并提供方便，包括但不仅限于此，提供有关设备的详细资料，各类数据及设备的工作原理、检验的生产流程和质量监测措施。

4.3 采购人代表有权在发货前的任何适当时间内到制造厂所在地检查、检验和监督对合同文件规定提供的所有设备性能进行的试验。

4.4 在制造厂的检查或测试，并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任，工厂检验并不作为采购人的最终验收。

4.5 当设备准备测试时，成交供应商应提前两周发出书面通知采购人，有关在何处、何时进行某设备的何种测试；如果在规定的时间内采购人委托的代表不到场，测试仍可按采购人代表在场的情况进行，并应及时地把测试结果报告采购人。

4.6 如采购人要求，成交供应商应解释检查试验的一切事项，直到采购人满意；如经检验或测试不符合规定，成交供应商应依照合同文件做无偿改进，由此引起的检验和测试延误，不得作为延期交货的理由。

5、包装和运输方案

5.1供应商应对设备的包装和运输及存放按规定提出具体方案，以供采购人审批。

5.2每件包装外面应清楚地打上货物名称、合同编号、制造厂名称、存放要求的标记。

5.3包装费、运输费、保险费应包括在报价中，该包装材料仍是采购人的财产。

5.4备品配件及专用工具应装在箱内运送并与设备分别包装，这些箱子应适合储存，在它们的整个储存年限内不会损坏，储存年限应在包装上说明，所有备件应加上标签，以示区别。

5.5采购人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合合同要求的任何设备，成交供应商不得据此作为延期交货的理由。

- 五、安装调试及验收要求

- （一）设备交货、验收地点

成交后应按合同中规定的到货时间和地点进行所有设备的到货及设备检验、检测工作。具体交货地点由采购人指定。

（二）设备到货验收的基本要求

1、供应商必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；验收时采购人必须由人员在现场。

2、当初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；

3、当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；

4、设备检验、检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。

（三）供货要求

1、交付时间：合同签订后30个日历日内完成全部设备供货、安装调试。（供货及安装时间以采购人通知时间为准）

2、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和供应商响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

（四）设备安装实施调试要求

1、供应商负责采购产品的供货、安装调试与交付，供应商必须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由供应商自行解决。实施过程应严格执行国家及行业规定的施工规范，并保证项目实施安全。

2、本项目为交钥匙项目，包含但不限于拆除旧机、空调整机设备费、到场运输费、安装费、辅助材料、整机免费质保期内的维修费用，供应商需一并考虑在项目的总体报价中，成交后，不得以任何理由向采购人提出增加费用的要求。如遇发生要求增加费用未果，供应商消极怠工或偷工减料的情况，采购人有权单方面终止合同，并拥有对供应商索赔的权利。本项目实施过程中，不得影响用户系统的正常运行，如果造成用户系统停止服务的，由供应商承担全部责任，用户保留索赔的权利。

3、采购人保留对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足采购要求的性能指标，经第三方验证确实，采购人有权无条件退货，并依据合同进行处理。

- 六、售后服务要求

- （一）质量保证期：设备及软件等投入运行后，自采购人组织验收合格之日起免费保修一年，在质保期内所有设备及软件等出现质量问题（人为除外），成交供应商负责无条件更换，同时还需提供长期技术支持和维修服务。

（二）成交供应商应承诺2小时到达现场处理问题，4小时排除故障（包括维修配件到达服务现场，特殊配件更换除外），响应文件中需提供具体的保障措施。

（三）成交供应商需提供现场技术培训，具体培训地点及时间由采购人指定。

（四）成交供应商接到故障报告后，应按采购人规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

（五）成交供应商应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

（六）成交供应商应长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应，并提供详细的售后服务承诺书和说明产品的质量保证。质保期内结合系统实际运行情况，免费为采购人提供技术指导和人员培训，培训内容：a、系统和设备工作原理和性能；b、设备安装测试；c、系统维护、操作等。

- 七、付款方式

- 1、双方签订合同后采购人向成交供应商支付合同总金额的30%；

- 2、货物进场，数目核对无误十日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%；

- 3、施工、安装、调试完毕，采购人接收并全系统正常运行一周，竣工验收后一次性付款至合同总金额的100%（付款期限最长不超过30日）；

- 4、以上款项支付时间，采购人有权根据成交供应商在服务过程中质量、安全及进度的控制情况，优先或滞后安排款项的支付。

- 5、每次付款前成交供应商须提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

# 第五章 合同主要条款及格式

甲方：

乙方：

甲乙双方根据2025年  月  日的                    项目竞争性磋商采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同：

一、采购标的：

1、服务名称：南京市秦淮区机关集中办公区空调系统更新项目（第二批）

2、服务内容：参照采购文件的具体要求

3、补充条款：                       。

二、合同价款：本合同总价款人民币¥        ，大写               ；固定单价：灯笼为     元人民币/组、国旗为     元人民币/组、抱箍为       元人民币/组、不锈钢横杆为       元人民币/组。

本项目采用固定单价合同，暂定成交价，具体成交后采购人有权根据实际情况对悬挂数量进行调整，根据第三方审计单位按实际悬挂数量进行结算。本合同执行期间固定单价不变。

本合同价款报价为全包费用报价。最终磋商报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。乙方的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件以及乙方响应文件承诺的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。补充条款：          。

四、验收：

甲方在合同履行期间，有权对乙方所提供的服务进行监督，依照采购文件相关要求以及乙方响应文件的承诺对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。如需委托第三方验收，第三方指：                  ，验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任：

1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2、乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3、如因天气、人为等非乙方原因引起的故障，甲方须支付乙方必要的安装费用。若是乙方自身原因引起的故障，甲方不做任何赔偿，乙方在规定时间内及时修复。

4、路段责任人每天不少于一次全路段巡查，对悬挂物产生的歪斜、破损、可能脱落等状况及时整改修复，确保国旗、灯笼等完好无损。

5、甲方有权对乙方提供的服务提出调整要求，乙方需要第一时间响应，按甲方要求完成工作。

6、甲乙双方应指定专人负责管理、指导、沟通、协调、帮助乙方开展工作。

甲方指定联络人：

姓名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：

联系方式:

六、维护、保管与赔偿要求：

1、节日7天前开始悬挂，节日前2天必须完成所有悬挂项目，供应商每日要巡查一次，确保悬挂物完好无损、符合要求。

2、每个节日的悬挂项目在拆除之前须保证所有悬挂物完好无损、不得有所缺失，拆除日期等待采购方通知。

3、未悬挂期间，以及项目结束后，供应商自行回收保管所有悬挂物。

4、接到甲方的维护通知后，在3小时内到现场解决问题，并及时回复处理结果。超过规定时间，在结算时按照每次每点位人民币500元进行扣除。

七、安全责任：

1、乙方必须保证设置期间的人员、车辆及设施安全，确保不发生交通事故及安全责任，如发生事故及安全责任，由乙方承担，甲方不承担任何费用及安全责任。

2、乙方应做好安全管理工作，落实安全生产企业主体责任，建立安全生产管理制度，严格按照《安全生产法》履行安全教育职责。对作业员进行定期安全生产培训。在进行登高作业时提高自身的安全防护意识，作业时至少两人一组，并设立安全员对作业现场进行抽查检查，并建立相关安全生产隐患排查台账，此外每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。安装和维护任务时造成的任何安全事故，均由乙方承担责任。

3、乙方应建立应急机制，编制应急预案。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，乙方应启动应急机制，加大隐患排查力度，做好应急保障工作。

4、乙方应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。乙方应建立统一调度机制，统筹工作，并及时反馈修复结果。

八、付款：

1、根据2025年期间的每次节日氛围营造结束，供应商按照每次节日氛围营造上报所涉及的费用清单，经采购人和审计单位审核后十个工作日内，根据实际工作量据实结算并支付相关款。

2、2025年国庆节氛围营造结束后，根据供应商上报的费用清单，经采购人和审计单位审核后十个工作日内，根据实际工作量结清全部剩余款项。

3、每次上报的费用清单须扣除利旧材料的费用，如发现供应商未扣除或虚假上报的，采购人有权扣除合同总价的5%作为处罚金。

4、每次付款前十日，供应商须提供国家正规等额发票，否则采购人有权拒绝付款；

5、因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

九、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用，如违反本条款规定，乙方应当承担相应的法律责任。

十、考核细则及处罚标准：

1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2、乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3、乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4、在服务期间如因乙方原因导致甲方在被检查时通报（不限于：书面、电话、文件等），甲方在结算时按照每次3000-5000元扣除相应的款项。

5、服务期间如发现悬挂项目不符合甲方要求或者合同规定的，甲方按照每组（如:其中一个灯笼、国旗的缺失，破损、歪斜、字体不在统一方向等）500元扣除相应的款项。

6、如乙方不能在规定时间内完成任务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、非甲方原因导致乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方按合同总额的5‰支付滞纳金，从当期审计中扣除。如乙方逾期交付超7天，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应按合同总价的5%向甲方支付违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

8、乙方所交付的服务质量不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，从当期审计中扣除。

9、在乙方规定的服务期内，如同一项目经乙方两次维修或更换，仍不能达到合同约定的服务标准，甲方有权做出处罚，并按第6款处理。

10、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，经甲方催告后仍未履行的，应按合同总价款的5%向甲方支付违约金。

11、乙方在承担上述4-10款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

12、如签订合同后发现乙方响应属虚假承诺，或经有关部门检查提供的货物或服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价20%违约金。

13、如因乙方的安全管理工作、生产管理制度、安全检查、隐患排查等未落实到位的，在安装和维护任务时造成的任何安全事故，由乙方自行承担。对甲方造成影响的，甲方可扣除合同总额的5%作为处罚金。

十一、其它约定事项：

1、在本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

2、在本项目中，项目的设计版权知识成果归甲方所有，甲方在项目过程中不受第三方关于侵犯知识产权的指控。

3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

4、如果甲方认为乙方在本合同的履行实施过程中有欺诈和腐败行为，可以终止合同。

十二、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意第 2 种方式进行处理：

£1、申请仲裁。选定仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会。

£2、提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十四、合同鉴证：代理采购机构应当在本合同上（签字或盖章），以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

十五、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十六、合同备案

乙方的效果图等作为本合同附件，相关附表、附件均作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份，甲方执二份，乙方执二份，均具有同等法律效力。其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定。采购代理机构执一份，另外一份由甲方报财政管理部门备案（如需要）。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年  月  日

乙方：                  （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与采购文件响应文件的内容一致。

采购代理机构：江苏易采招标代理有限公司 （盖章）

地  址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层

经办人：

二〇二五年   月   日

# 第六章  竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供  应  商 ：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议响应供应商为《响应书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在响应书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市秦淮区人民政府办公室

根据贵方                  （项目名称）                 （项目编号）采购文件，正式授权下述签字人                (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商需求的磋商报价为             。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

地   址：

联系电话：

传   真：

供应商授权代表姓名（签字）：

联系电话:

日    期：             年        月        日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市秦淮区人民政府办公室：

本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：             ，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：       年    月    日

注：提供法定代表人和法定代表人的授权代表身份证复印件。

- 三、磋商报价表和分项报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                      货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日    期：       年    月    日

分项报价表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务分项 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 四、商务/技术条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

- 五、资格证明

资格证明

（格式由供应商自定，据实提交，含《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件、采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件以及供应商认为需要提供的其他资格证明文件等）

- 六、服务方案（格式自拟）

服务方案

（供应商根据磋商文件要求自行填写）

七、类似业绩（提供合同复印件）

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同 金额 | 合同签订时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、其他供应商根据磋商文件，认为需要提供的相关证明材料。

- 附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：   年  月  日

- 附件二：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市秦淮区人民政府办公室：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

附件三、政府采购政策

1、企业声明函格式

中小企业声明函

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 (财库( 2022 19·号)的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为         	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；

2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为         	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”包括：拟为本项目提供的全部货物的中小企业(制造商)、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_（项目名称）；（采购包号：）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商对信用承诺内容真实性、合法性、有效性负责。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。